## LOTE 9
Versión: 04
Código: DO-F-013
ANEXO VERIFICACIÒN OFERTA ECONOMICA
El proponente deberá diligenciar la Oferta economica en donde su precio unitario por ítem ofertado no sobre pase el valor unitario promedio estimado por la entidad
Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | UNIDAD DE MEDIDA | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio unitario ofertado por el proveedor
1 | 41111622 | Micrómetro para exteriores. Rango: 0 - 25 mm (0 - 1''). Resolución: 0,001 mm (0,00005''). Con protección IP65. Sin salida de datos SPC. Con tambor con trinquete. Medición en milímetros y pulgadas.Incluye: Estuche, batería, llave de ajuste, Certificado de Inspección | 1 | UN | 1928215
2 | 41111622 | Pie De Rey Calibrador Digital Metálico de 6" (150 mm). Con una resolución de 1 mm y una tolerancia de 0.002" / 0.05 mm. Botón de ajuste a cero y un sistema de apagado automático para conservar la batería pila LR44 | 1 | UN | 194961.25
3 | 41111622 | Medidor láser para toma de mediciones y cálculos de metros cuadrados. Alcance: 0,15 - 70m. Precisión de la medición: +/- 1,5 mm. Tipo de batería: recargable | 1 | UN | 549520.25
4 | 41111604 | Escalímetro Triangular 30 Cm. Fabricado en plástico de alta calidad para garantizar durabilidad y resistencia al uso constante. Diseño ergonómico que permite un manejo cómodo y preciso durante las tareas de medición. Incluye seis escalas distintas: 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 y 1:125. | 1 | UN | 90438
5 | 41111622 | Nivel Láser Autonivelante Luz Verde 30m Total. Color del haz de luz: Verde Proyecta 5 líneas. Precisión de 1.5mm. Funciona con bateria recargable. | 1 | UN | 919125
6 | 46181704 | Casco Dielectrico Abs Ingeniero Con Barbuquejo Certificado Color blanco con reflectivo en parte trasera. Material termoplástico de ingeniería ABS de alta resistencia a impactos. Protección Clase E o G. Tafilete de ajuste tipo rachet. Polímero interno anticontusión. Incluye barbuquejo con mentonera de 4 puntos. Certificado ANSI Z89.1 2003 | 1 | UN | 130642.5
7 | 46181704 | Flexometro O Cinta Métrica De 5 Metros X 3/4'. Unidades de medida=cm, m. Material de la cinta Acero. Material de la superficie Plástico. Retráctil. Plegable Con botón de tranca | 1 | UN | 38961.25
8 | 27111804 | Plomada de laton 450 gramos con cuerda de longitud de 5 m. Tapa atornillable y punta de repuesto | 1 | UN | 128011.75
9 | 11151608 | kit cimbra de polea y con mineral | 1 | UN | 66000.375
10 | 27111803 | Escuadra para construcción metálica 12"/30cm | 1 | UN | 62829.25
11 | 27111602 | Maceta 2lb con mango de madera | 1 | UN | 65677.5
12 | 31211904 | Brocha de cerda nylon (barniz) de 2" - UN | 1 | UN | 25689
13 | 60106204 | paño de microfibra profesional 40cm x 40cm (Paquete x 5 unds) | 1 | UN | 40203.25
TOTAL |  |  |  |  | 4240274.375