## OFERTA ECONÓMICA
,
CENTRO ADE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN - SENA REGIONAL TOLIMA
LISTA DE PRECIOS REFERENCIA PARA OFERTA ECONÓMICA - LOTE 5
SASI-CIC-9226-420-2025
OBJETO: Contratar la compra de materiales de formación para el área de Area de Instalación de Sistemas Solares Fotovoltaicos del Centro de Industria y Construcción en la vigencia 2025
| ITEM | CODIGO NACIONES UNIDAS UNSPSC | DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA (CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A ENTREGARSE) | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
| 1 | 39121409 | Conjunto conector de pasta y clips metálicos destinados a los terminales de los arreglos solares con IP 68 | 160 | Unidad | 10250 | 1640000
| 2 | 26121634 | Cable usado para aplicaciones fotovoltaicas con chaqueta en material termoplástico de 90°C con norma UL 4703 | 39 | Metro | 7450 | 290550
| 3 | 26121634 | Cable usado para aplicaciones fotovoltaicas con chaqueta en material termoplástico de 90°C con norma UL 4703 | 39 | Metro | 7450 | 290550
| 4 | 39121606 | Elemento de protección utilizado en los arreglos solares fotovoltaicos con corriente de fundición de 10 amperios | 20 | Unidad | 11900 | 238000
| 5 | 39121606 | Elemento de protección utilizado en los arreglos solares fotovoltaicos con corriente de fundición de 15 amperios | 20 | Unidad | 12025 | 240500
| 6 | 39121606 | Elemento de protección utilizado en los arreglos solares fotovoltaicos con corriente de fundición de 25 amperios | 20 | Unidad | 12125 | 242500
| 7 | 39121606 | Elemento de protección utilizado en los arreglos solares fotovoltaicos con corriente de fundición de 32 amperios | 20 | Unidad | 16500 | 330000
| 8 | 32141107 | Elementos de ensamble de fusibles, compatibles hasta 30 amperios de alto voltaje a 1000 Voltios, con dimensiones de 10x38 | 20 | Unidad | 28650 | 573000
| 9 | 39121640 | Elemento de protección DC de dos polos hasta 600 VDC y 20 KA | 6 | Unidad | 171800 | 1030800
| 10 | 39121640 | Elemento de protección DC de dos polos hasta 1000 VDC y 20-40 KA | 6 | Unidad | 190000 | 1140000
| 11 | 39121640 | Elemento de protección AC de cuatro polos hasta 240 VAC y 20-40 KA | 6 | Unidad | 172000 | 1032000
| 12 | 39121640 | Elemento de protección AC de dos polos hasta 275 VAC y 20-40 KA | 6 | Unidad | 112500 | 675000
| 13 | 39121640 | Elemento de protección AC de un polo hasta 275 VAC y 20-40 KA | 6 | Unidad | 77000 | 462000
| 14 | 39121602 | Elemento de protección AC 1X20A - 230 V - 6KA | 30 | Unidad | 16000 | 480000
| 15 | 39121602 | Elemento de protección AC 1X40A - 230 V - 10KA | 10 | Unidad | 35500 | 355000
| 16 | 39121602 | Elemento de protección AC 2X20A - 230 V - 6KA | 10 | Unidad | 42100 | 421000
| 17 | 39121602 | Elemento de protección AC 3X20A - 230 V - 6KA | 10 | Unidad | 26500 | 265000
| 18 | 39121602 | Elemento de protección en DC - 25 Amperios - 500 Voltios - 2 polos | 20 | Unidad | 52000 | 1040000
| 19 | 39121602 | Elemento de protección en DC - 32 Amperios - 500 Voltios - 2 polos | 6 | Unidad | 107000 | 642000
| 20 | 39121110 | Caja de distribución o tablero de distribución 4 circuitos tipo riel | 6 | Unidad | 41500 | 249000
| 21 | 39121110 | Caja de distribución o tablero de distribución 6 circuitos tipo riel | 4 | Unidad | 110000 | 440000
| 22 | 39131714 | Regleta en acero x 1 metro tipo DIN | 6 | Unidad | 11500 | 69000
| 23 | 39131701 | Conduflex de 20 mm rollo por 50 metros color gris | 2 | Rollo | 37500 | 75000
| 24 | 39131701 | Conduflex de 20 mm rollo por 50 metros color gris | 2 | Rollo | 38400 | 76800
| 25 | 39121416 | Caja de inspección de sistema a puesta a tierra fabricada en plástico de 30X30 cm y tapa movible y especificaciones RETIE | 4 | Unidad | 66000 | 264000
| 26 | 39121436 | Varilla de cobre macizo de 240 cm de longitud para instalación de sistemas de puesta a tierra | 3 | Unidad | 223000 | 669000
| 27 | 39121449 | Conector para varilla de cobre en sistema de puesta a tierra | 6 | Unidad | 9100 | 54600
| 28 | 39121405 | Conector tubular para cableado eléctrico calibre 14 color rojo | 100 | Unidad | 90 | 9000
| 29 | 39121405 | Conector tubular para cableado eléctrico calibre 14 color negro | 100 | Unidad | 90 | 9000
| 30 | 39121721 | material termoencogible color rojo para cable 10-12 AWG - 6 mm para aislamiento | 20 | Metro | 1700 | 34000
| 31 | 39121721 | material termoencogible color rojo para cable 10-12 AWG - 6 mm para aislamiento | 20 | Metro | 1700 | 34000
| 32 | 39131720 | Tubo metálico IMC conduit Galvanizado de 3/4" x 3 metros con unión | 5 | Unidad | 70150 | 350750
| 33 | 39131720 | Tubo metálico IMC conduit Galvanizado de 1/2" x 3 metros con unión | 5 | Unidad | 77950 | 389750
| 34 | 39121434 | Accesorio de unión en material galvanizado IMC DE 3/4" | 20 | Unidad | 2475 | 49500
| 35 | 39121434 | Accesorio de unión en material galvanizado IMC DE 1/2" | 20 | Unidad | 2750 | 55000
| 36 | 39121464 | Accesorio de extensión en material galvanizado IMC DE 3/4" | 10 | Unidad | 2225 | 22250
| 37 | 39121464 | Accesorio de extensión en material galvanizado IMC DE 1/2" | 10 | Unidad | 3050 | 30500
| 38 | 31162414 | Accesorio metálico para sujeción de tubería de 1/2 pulgada | 100 | Unidad | 550 | 55000
| 39 | 31162414 | Accesorio metálico para sujeción de tubería de 3/4 pulgada | 100 | Unidad | 775 | 77500
| 40 | 39121633 | Accesorio de sistemas de iluminación blanco con tapa y tornillos | 50 | Unidad | 5600 | 280000
| 41 | 39111521 | Accesorio de sistema de iluminación plática | 50 | Unidad | 1850 | 92500
| 42 | 39112501 | Elemento de iluminación en DC de 12 voltios a 12 Watts | 10 | Unidad | 22800 | 228000
| 43 | 31201502 | Cinta aislante de protección eléctrica 19mm x 20 m | 5 | Unidad | 16175 | 80875
| 44 | 31201502 | Cinta aislante de protección eléctrica 19mm x 20 m | 5 | Unidad | 16175 | 80875
| 45 | 31201502 | Cinta aislante de protección eléctrica 19mm x 20 m | 5 | Unidad | 16175 | 80875
| 46 | 31201502 | Cinta aislante de protección eléctrica 19mm x 20 m | 5 | Unidad | 16175 | 80875
| 47 | 26111701 | Elemento de alimentación en DC de 9voltios recargable con cargador | 2 | Unidad | 44500 | 89000
| 48 | 26111701 | Elemento de alimentación en DC de 9voltios a 175 mAh | 3 | Unidad | 65000 | 195000
| 49 | 27111552 | Elemento de corte de tubería eléctrica | 2 | Unidad | 49900 | 99800
| 50 | 27111710 | Elemento de sujeción en acero milimétricas para accesorios de aluminio de estructuras | 2 | Juego | 50100 | 100200
| 51 | 39121416 | Elemento de paso para instalaciones eléctricas | 30 | Unidad | 9000 | 270000
| 52 | 40171617 | Elemento para instalaciones eléctricas en PVC color verde 3/4" | 30 | Unidad | 6400 | 192000
| 53 | 40171617 | Elemento para instalaciones eléctricas en PVC color verde 1/2" | 10 | Unidad | 4925 | 49250
| 54 | 40172508 | Accesorio para instalaciones eléctricas en PVC color verde 3/4" | 100 | Unidad | 1700 | 170000
| 55 | 40172508 | Accesorio para instalaciones eléctricas en PVC color verde 1/2" | 101 | Unidad | 1000 | 101000
| 56 | 40172508 | Accesorio para instalaciones eléctricas en PVC color verde 3/4" | 50 | Unidad | 3700 | 185000
| 57 | 40172508 | Accesorio para instalaciones eléctricas en PVC color verde 1/2" | 50 | Unidad | 900 | 45000
| 58 | 40172508 | Accesorio para instalaciones eléctricas en PVC color verde 1/2" | 100 | Unidad | 700 | 70000
| 59 | 40172508 | Accesorio para instalaciones eléctricas en PVC color verde 3/4" | 100 | Unidad | 1300 | 130000
| 60 | 30101503 | Elemento en hierro de 6 metros de longitud para elaboración de estructuras | 20 | Unidad | 35500 | 710000
| 61 | 30103605 | OSB Estructural utilizado en construcción habitacional de 122x244 cm y 11 mm de espesor | 14 | Unidad | 87400 | 1223600
| 62 | 31161528 | Tornillo autoperforante con arandela de 1 pulgada de largo y 0.19 de diámetro paquete x 100 unidades | 2 | Paquete | 30000 | 60000
| 63 | 39121416 | Caja plástica en polipropileno octogonal, paquete por 10 unidades | 5 | Paquete | 25900 | 129500
| 64 | 39121416 | Caja plástica en polipropileno octogonal de 5X11,5X7,6 cm | 50 | Unidad | 3000 | 150000
| 65 | 31161508 | Tornillo con punta aguda de 1/2 pulgada de largo - paquete de 500 unidades | 2 | Paquete | 12900 | 25800
| 66 | 39121402 | Tomacorriente doble con tapa de 20 Amperios GFCI | 10 | Unidad | 37500 | 375000
| 67 | 39121402 | Tomacorriente doble con tapa de 20 Amperios | 30 | Unidad | 8900 | 267000