## COTIZACIONES
PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA MANTENIEMIENTO DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | MULTISERVICIOS |  | HENCAR |  | HUGO
N |  |  |  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO PROMEDIO
ACTIVIDADES POR REALIZAR
1 | Mantenimiento del tablero de control BARI Booster. (Incluye revisión, cambio de contactores, modificación de conexiones, corrección de circuitos, verificación de tensión. Con suministro de materiales según necesidad). | UND | 1 | 550000 | 550000 | 480175.5 | 480175.5 | 585514.5 | 585514.5 | 538563.3333
2 | Mantenimiento e instalación de circuitos eléctricos en tableros de distribución por piso. (Con suministro e instalación de cableado y accesorios eléctricos necesarios). | UN | 1 | 173019.625 | 173019.625 | 182943 | 182943 | 200519 | 200519 | 185493.875
3 | Reemplazo de interruptores eléctricos. (Incluye suministro e instalación). | UND | 1 | 67508.9 | 67508.9 | 86263 | 86263 | 86263 | 86263 | 80011.6333
4 | Revisión y cambio de tomacorrientes. (Con suministro de nuevos tomacorrientes cuando se requiera). | UND | 1 | 137225.025 | 137225.025 | 123743 | 123743 | 126519 | 126519 | 129162.3417
5 | Revisión, diagnóstico y/o reemplazo de sensores de movimiento. (Incluye suministro si se requiere reemplazo). | UND | 1 | 192834.3667 | 192834.3667 | 191297 | 191297 | 191297 | 191297 | 191809.4556
6 | Desmonte, reparación y/o cambio de luminarias.(Con suministro de luminarias y repuestos cuando aplique). | UND | 1 | 184954.025 | 184954.025 | 187141 | 187141 | 164141 | 164141 | 178745.3417
7 | Revisión y mantenimiento de tableros eléctricos en todos los niveles de la Gobernación del Tolima. | UND | 1 | 142857.65 | 142857.65 | 179726 | 179726 | 179726 | 179726 | 167436.55
8 | Mantenimiento de muros internos (resane y pintura). (Incluye suministro de masilla, pintura y herramientas menores). | M2 | 1 | 27190.0996 | 27190.0996 | 59809.55 | 59809.55 | 40769.55 | 40769.55 | 42589.7332
9 | Corrección y tratamiento de humedades. (Con suministro de impermeabilizantes y materiales de reparación). | M2 | 1 | 145164.763 | 145164.763 | 205736.55 | 205736.55 | 205736.55 | 205736.55 | 185545.9543
10 | Mantenimiento de bajantes, canales y sifones. (Incluye suministro de repuestos y sellantes según el diagnóstico). | UN | 1 | 68662.1806 | 68662.1806 | 49986.4538 | 49986.4538 | 49986.4538 | 49986.4538 | 56211.696
11 | Inspección y corrección de goteras en cubierta. (Con suministro de sellantes, impermeabilizantes o tejas si se requiere). | UN | 1 | 91032.4287 | 91032.4287 | 122673 | 122673 | 142673 | 142673 | 118792.8096
12 | Aplicación de pintura sobre cielo raso. (Incluye suministro de pintura y elementos de aplicación). | M2 | 1 | 28168.396 | 28168.396 | 33736.4663 | 33736.4663 | 33736.4663 | 33736.4663 | 31880.4428
13 | Mantenimiento de pisos (emboquillado, cambio de baldosas, desmanchado). (Con suministro de baldosas, boquillas y adhesivos). | M2 | 1 | 148244.6269 | 148244.6269 | 154681 | 154681 | 154681 | 154681 | 152535.5423
14 | Fumigación y control de plagas por piso. (Incluye suministro de insumos y equipos de aplicación). | UND | 1 | 1200000 | 1200000 | 1437500 | 1437500 | 1725000 | 1725000 | 1454166.6667
15 | Reparación de estructura metálica con soldadura eléctrica. (Incluye suministro de electrodos, materiales de refuerzo y mano de obra especializada). | UND | 1 | 300000 | 300000 | 458589.475 | 458589.475 | 620109.275 | 620109.275 | 459566.25
16 | Mantenimiento de escaleras (cinta antideslizante, pintura de barandas). (Con suministro e instalación de materiales). | ML | 1 | 56866.3084 | 56866.3084 | 63317 | 63317 | 84317 | 84317 | 68166.7695
17 | Reparación de puertas de vidrio templado. (Incluye suministro de soportes, chapas, topes y accesorios). | UN | 1 | 344234.95 | 344234.95 | 374822 | 374822 | 384822 | 384822 | 367959.65
18 | Instalación de paredes en drywall (estructura liviana, muro doble). (Con suministro de perfilería, láminas y tornillería). | M2 | 1 | 152145.95 | 152145.95 | 160835.5 | 160835.5 | 160835.5 | 160835.5 | 157938.9837
19 | Instalación de estructura en Super Board. (Incluye suministro de paneles y estructura). | M2 | 1 | 150726.6511 | 150726.6511 | 177546.398 | 177546.398 | 196133 | 196133 | 174802.0164
20 | Instalación de cielo raso en drywall. (Con suministro de materiales completos para instalación). | M2 | 1 | 127147.45 | 127147.45 | 137333 | 137333 | 155333 | 155333 | 139937.8167
21 | Instalación de alistado para piso. (Incluye materiales de nivelación y fijación). | M2 | 1 | 42268.225 | 42268.225 | 49438 | 49438 | 49438 | 49438 | 47048.075
22 | Instalación de enchape. (Con suministro de cerámica, adhesivos y boquillas). | M2 | 1 | 72475.5066 | 72475.5066 | 89530.88 | 89530.88 | 93730.88 | 93730.88 | 85245.7555
24 | Instalación de vidrios templados. (Incluye suministro de vidrios, herrajes y fijaciones). | M2 | 1 | 122893.5066 | 122893.5066 | 145122.4304 | 145122.4304 | 145122.4304 | 145122.4304 | 137712.7885
25 | Instalación de divisiones en aluminio estructural. (Con suministro completo de perfiles, paneles y herrajes). | M2 | 1 | 375071.4025 | 375071.4025 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 738357.1347
26 | Aseo general y limpieza de superficies | M2 | 1 | 6517.8506 | 6517.8506 | 4778 | 4778 | 6379.9067 | 6379.9067 | 5891.9191
SUBTOTAL |  |  |  |  | 4907209.8872 |  | 6076724.2034 |  | 6702783.5121 | 5895572.5346
ADMINISTRACION 24% |  |  |  |  | 1177730.3729 |  | 1458413.8088 |  | 1608668.0429 | 1414937.4083
IMPREVISTOS 1% |  |  |  |  | 49072.0989 |  | 60767.242 |  | 67027.8351 | 58955.7253
UTILIDAD 5% |  |  |  |  | 245360.4944 |  | 303836.2102 |  | 335139.1756 | 294778.6267
TOTAL |  |  |  |  | 6379372.8534 |  | 7899741.4644 |  | 8713618.5657 | 7664244.2949
| TOTAL COTIZACION PROMEDIO |  |  |  | 7664244.2949

## 1.
APU - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|  |  | ENTIDAD | GOBERNACION DEL TOLIMA |  |  |  | CIUDAD | IBAGUE
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | CAPITULO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
1 | 1 | Mantenimiento del tablero de control BARI Booster. (Incluye revisión, cambio de contactores, modificación de conexiones, corrección de circuitos, verificación de tensión. Con suministro de materiales según necesidad). | [6 empty] | UND
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
EQ12 | HERRAMIENTA MENOR - ELECTRICA |  |  |  |  | H | 5200 | 0.125 | 650
| HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 0.5 | 178304.4444
| IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |  |  |  |  | H | 6000 | 0.5 | 3000
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 181954.4444
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 0
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
MO5 | Tecnico electricista |  |  |  | 75920 | 185 | 140452 | 1.6015 | 224935.1389
| Ayudante |  |  |  | 47450 | 185 | 87782.5 | 1.5 | 131673.75
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 356608.8889
[6 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO $ |  |  | 538563.3333

## 2
APU - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|  |  | ENTIDAD | GOBERNACION DEL TOLIMA |  |  |  | CIUDAD | IBAGUE
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | CAPITULO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
2 | 1 | Mantenimiento e instalación de circuitos eléctricos en tableros de distribución por piso. (Con suministro e instalación de cableado y accesorios eléctricos necesarios). | [6 empty] | UN
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
EQ12 | HERRAMIENTA MENOR - ELECTRICA |  |  |  |  | H | 5200 | 0.125 | 650
| IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |  |  |  |  | H | 6000 | 0.5 | 3000
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 3650
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
| Cable N#10 |  |  |  |  | M | 8 | 12678 | 101424
| BRAKER 20AMP MONOPOLAR |  |  |  |  | UND | 1 | 46000 | 46000
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 147424
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
MO5 | Tecnico electricista |  |  |  | 75920 | 185 | 140452 | 0.18882 | 26519.45
| Ayudante |  |  |  | 47450 | 185 | 87782.5 | 0.09 | 7900.425
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 34419.875
[6 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO $ |  |  | 185493.875

## 3
APU - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|  |  | ENTIDAD | GOBERNACION DEL TOLIMA |  |  |  | CIUDAD | IBAGUE
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | CAPITULO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
3 | 1 | Reemplazo de interruptores eléctricos. (Incluye suministro e instalación). | [6 empty] | UND
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
EQ12 | HERRAMIENTA MENOR - ELECTRICA |  |  |  |  | H | 5200 | 0.125 | 650
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 650
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
| Tuberia conduit 1/2" (Incluye accesorios) |  |  |  |  | ml | 1 | 4256 | 4256
| Cable de Cobre Aislado THHN No. 12 |  |  |  |  | ml | 2 | 3584 | 7168
| Soldadura de PVC |  |  |  |  | onz | 0.4 | 3472 | 1388.8
| Limpiador removedor PVC |  |  |  |  | onz | 0.2 | 5488 | 1097.6
| Curva 90 conduit 1/2" |  |  |  |  | und | 1 | 4144 | 4144
| Caja 2x4 pvc (inc accesorios) |  |  |  |  | und | 1 | 4368 | 4368
| Interruptor Doble |  |  |  |  | und | 1 | 26880 | 26880
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 49302.4
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
| Ayudante |  |  |  | 47450 | 185 | 87782.5 | 0.34243 | 30059.2333
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 30059.2333
[6 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO $ |  |  | 80011.6333

## 4
APU - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|  |  | ENTIDAD | GOBERNACION DEL TOLIMA |  |  |  | CIUDAD | IBAGUE
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | CAPITULO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
4 | 1 | Revisión y cambio de tomacorrientes. (Con suministro de nuevos tomacorrientes cuando se requiera). | [6 empty] | UND
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
EQ12 | HERRAMIENTA MENOR - ELECTRICA |  |  |  |  | H | 5200 | 0.125 | 650
| IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |  |  |  |  | H | 6000 | 0.5 | 3000
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 3650
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
| Tuberia conduit 1/2" (Incluye accesorios) |  |  |  |  | ml | 1 | 4256 | 4256
| Cable de Cobre Aislado THHN No. 12 |  |  |  |  | ml | 3 | 3584 | 10752
| Soldadura de PVC |  |  |  |  | onz | 0.4 | 3472 | 1388.8
| Limpiador removedor PVC |  |  |  |  | onz | 0.2 | 5488 | 1097.6
| Curva 90 conduit 1/2" |  |  |  |  | und | 1 | 4144 | 4144
| Caja 2x4 pvc (inc accesorios) |  |  |  |  | und | 1 | 4368 | 4368
| Toma Doble P/T |  |  |  |  | und | 1 | 85623 | 85623
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 111629.4
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
| Tecnico electricista |  |  |  | 75920 | 185 | 140452 | 0.042595 | 5982.5167
| Ayudante |  |  |  | 47450 | 185 | 87782.5 | 0.09 | 7900.425
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 13882.9417
[6 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO $ |  |  | 129162.3417

## 5
APU - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|  |  | ENTIDAD | GOBERNACION DEL TOLIMA |  |  |  | CIUDAD | IBAGUE
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | CAPITULO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
5 | 1 | Revisión, diagnóstico y/o reemplazo de sensores de movimiento. (Incluye suministro si se requiere reemplazo). | [6 empty] | UND
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
EQ12 | HERRAMIENTA MENOR - ELECTRICA |  |  |  |  | H | 5200 | 0.125 | 650
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 650
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
| Sensores de Movimiento |  |  |  |  | UND | 1 | 125000 | 125000
| Cable N12 |  |  |  |  | M | 1.5 | 13240 | 19860
| TUBO CONDUIT METALICO EMT 1/2 *3MTS |  |  |  |  | M | 1 | 15722.6667 | 15722.6667
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 160582.6667
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
| Tecnico electricista |  |  |  | 75920 | 185 | 140452 | 0.092703 | 13020.2889
| Ayudante |  |  |  | 47450 | 185 | 87782.5 | 0.2 | 17556.5
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 30576.7889
[6 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO $ |  |  | 191809.4556

## 6
APU - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|  |  | ENTIDAD | GOBERNACION DEL TOLIMA |  |  |  | CIUDAD | IBAGUE
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | CAPITULO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
6 | 1 | Desmonte, reparación y/o cambio de luminarias.(Con suministro de luminarias y repuestos cuando aplique). | [6 empty] | UND
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
EQ12 | HERRAMIENTA MENOR - ELECTRICA |  |  |  |  | H | 5200 | 0.125 | 650
| IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |  |  |  |  | H | 6000 | 0.5 | 3000
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 3650
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
| Tuberia conduit 1/2" (Incluye accesorios) |  |  |  |  | ml | 4 | 4256 | 17024
| Cable de Cobre Aislado THHN No. 12 |  |  |  |  | ml | 4 | 3584 | 14336
| Soldadura de PVC |  |  |  |  | onz | 0.4 | 3472 | 1388.8
| Limpiador removedor PVC |  |  |  |  | onz | 0.2 | 5488 | 1097.6
| Curva 90 conduit 1/2" |  |  |  |  | und | 1 | 4144 | 4144
| Caja 2x4 PVC (inc accesorios) |  |  |  |  | und | 1 | 4368 | 4368
| Panel Led |  |  |  |  | und | 1 | 117000 | 117000
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 159358.4
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
| Tecnico electricista |  |  |  | 75920 | 185 | 140452 | 0.055795 | 7836.5167
| Ayudante |  |  |  | 47450 | 185 | 87782.5 | 0.09 | 7900.425
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 15736.9417
[6 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO $ |  |  | 178745.3417
Firma

## 7
APU - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|  |  | ENTIDAD | GOBERNACION DEL TOLIMA |  |  |  | CIUDAD | IBAGUE
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | CAPITULO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
7 | 1 | Revisión y mantenimiento de tableros eléctricos en todos los niveles de la Gobernación del Tolima. | [6 empty] | UND
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
EQ12 | HERRAMIENTA MENOR - ELECTRICA |  |  |  |  | H | 5200 | 0.125 | 650
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 650
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 0
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
| Tecnico electricista |  |  |  | 75920 | 185 | 140452 | 0.875 | 122895.3
| Ayudante |  |  |  | 47450 | 185 | 87782.5 | 0.5 | 43891.25
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 166786.55
[6 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO $ |  |  | 167436.55
Firma

## 8
APU - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|  |  | ENTIDAD | GOBERNACION DEL TOLIMA |  |  |  | CIUDAD | IBAGUE
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | CAPITULO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
8 | 1 | Mantenimiento de muros internos (resane y pintura). (Incluye suministro de masilla, pintura y herramientas menores). | [6 empty] | M2
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
EQ12 | HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 0.15 | 4688.2087
| ANDAMIOS Y TABLONES |  |  |  |  | HC | 6832 | 0.1 | 683.2
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 5371.4087
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
| CUÑETE DE PINTURA TIPO 1 BLANCA LAVABLE |  |  |  |  | GAL | 0.08 | 71000 | 5680
| Yeso sika mastic o similar |  |  |  |  | KG | 0.05 | 5672 | 283.6
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 5963.6
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
| Cuadrilla de Un Oficial y (2) Obreros. |  |  |  | 175565 | 185 | 324795.25 | 0.096229 | 31254.7245
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 31254.7245
[6 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO $ |  |  | 42589.7332
Firma

## 9
APU - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|  |  | ENTIDAD | GOBERNACION DEL TOLIMA |  |  |  | CIUDAD | IBAGUE
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | CAPITULO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
9 | 1 | Corrección y tratamiento de humedades. (Con suministro de impermeabilizantes y materiales de reparación). | [6 empty] | M2
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
EQ12 | HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 0.15 | 9164.6549
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 9164.6549
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
| PINTURA PARA IMPERMEABILIZAR 12 AÑOS X 20 CUÑETE |  |  |  |  | KG | 5 | 23000 | 115000
| Yeso sika mastic o similar |  |  |  |  | KG | 0.05 | 5672 | 283.6
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 115283.6
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
| Cuadrilla de Un Oficial y (2) Obreros. |  |  |  | 175565 | 185 | 324795.25 | 0.18811 | 61097.6994
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 61097.6994
[6 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO $ |  |  | 185545.9543
Firma

## 10
APU - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|  |  | ENTIDAD | GOBERNACION DEL TOLIMA |  |  |  | CIUDAD | IBAGUE
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | CAPITULO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
10 | 1 | Mantenimiento de bajantes, canales y sifones. (Incluye suministro de repuestos y sellantes según el diagnóstico). | [6 empty] | UN
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
EQ12 | HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 0.15 | 5683.9169
| Hidrolavadora |  |  |  |  | DIA | 53000 | 0.1 | 5300
| Manguera de alta presión para limpieza de tubos |  |  |  |  | DIA | 48900 | 0.15 | 7335
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 18318.9169
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 0
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
| Cuadrilla de Un Oficial y (2) Obreros. |  |  |  | 175565 | 185 | 324795.25 | 0.11667 | 37892.7792
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 37892.7792
[6 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO $ |  |  | 56211.696
Firma

## 11
APU - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|  |  | ENTIDAD | GOBERNACION DEL TOLIMA |  |  |  | CIUDAD | IBAGUE
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | CAPITULO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
11 | 1 | Inspección y corrección de goteras en cubierta. (Con suministro de sellantes, impermeabilizantes o tejas si se requiere). | [6 empty] | UN
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
EQ12 | HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 0.15 | 11126.323
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 11126.323
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
| Sellante Poliuretano |  |  |  |  | UND | 1 | 26471 | 26471
| PINTURA PARA IMPERMEABILIZAR 12 AÑOS X 20 CUÑETE |  |  |  |  | M2 | 3 | 2340 | 7020
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 33491
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
| Cuadrilla de un oficial y (4) Obreros. |  |  |  | 270465 | 185 | 500360.25 | 0.14824 | 74175.4866
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 74175.4866
[6 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO $ |  |  | 118792.8096
Firma

## 12
APU - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|  |  | ENTIDAD | GOBERNACION DEL TOLIMA |  |  |  | CIUDAD | IBAGUE
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | CAPITULO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
12 | 1 | Aplicación de pintura sobre cielo raso. (Incluye suministro de pintura y elementos de aplicación). | [6 empty] | M2
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
EQ12 | HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 0.15 | 3328.336
| ANDAMIOS Y TABLONES |  |  |  |  | HC | 6832 | 0.1 | 683.2
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 4011.536
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
| CUÑETE DE PINTURA TIPO 1 BLANCA LAVABLE |  |  |  |  | GAL | 0.08 | 71000 | 5680
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 5680
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
| 1 Oficial y 1 Obrero. |  |  |  | 128115.1351 | 185 | 237013 | 0.093619 | 22188.9068
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 22188.9068
[6 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO $ |  |  | 31880.4428
Firma

## 13
APU - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|  |  | ENTIDAD | GOBERNACION DEL TOLIMA |  |  |  | CIUDAD | IBAGUE
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | CAPITULO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
13 | 1 | Mantenimiento de pisos (emboquillado, cambio de baldosas, desmanchado). (Con suministro de baldosas, boquillas y adhesivos). | [6 empty] | M2
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
EQ12 | HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 0.15 | 2995.649
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 2995.649
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
| Agua |  |  |  |  | LT | 20 | 200 | 4000
| Baldosa ceramica para piso o muro |  |  |  |  | Und | 15 | 8000 | 120000
| Pegacor Blanco O Similar |  |  |  |  | KG | 1.5 | 2200 | 3300
| Boquilla |  |  |  |  | KG | 0.15 | 15126 | 2268.9
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 129568.9
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
| Cuadrilla de Un Oficial y (2) Obreros. |  |  |  | 175565 | 185 | 324795.25 | 0.061488 | 19970.9933
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 19970.9933
[6 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO $ |  |  | 152535.5423
Firma

## 14
APU - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|  |  | ENTIDAD | GOBERNACION DEL TOLIMA |  |  |  | CIUDAD | IBAGUE
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | CAPITULO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
14 | 1 | Fumigación y control de plagas por piso. (Incluye suministro de insumos y equipos de aplicación). | [6 empty] | UND
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
EQ12 | HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 0.15 | 189673.913
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 189673.913
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
0
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 0
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
| Profesional En Fumigacion |  |  |  | 135135.1351 | 185 | 250000 | 5.058 | 1264492.7536
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 1264492.7536
[6 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO $ |  |  | 1454166.6667
Firma

## 15
APU - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|  |  | ENTIDAD | GOBERNACION DEL TOLIMA |  |  |  | CIUDAD | IBAGUE
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | CAPITULO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
15 | 1 | Reparación de estructura metálica con soldadura eléctrica. (Incluye suministro de electrodos, materiales de refuerzo y mano de obra especializada). | [6 empty] | UND
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
EQ12 | HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 0.15 | 55430.3804
| HERRAMIENTA MENOR ELECTRICA | [5 empty] | 11000 | 2 | 22000
| MOLDES PARA SOLDADURA | [5 empty] | 6300 | 2 | 12600
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 90030.3804
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
0
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 0
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
| Tecnico electricista |  |  |  | 75920 | 185 | 140452 | 2.006 | 281753.3696
| Ayudante |  |  |  | 47450 | 185 | 87782.5 | 1 | 87782.5
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 369535.8696
[6 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO $ |  |  | 459566.25
Firma

## 16
APU - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|  |  | ENTIDAD | GOBERNACION DEL TOLIMA |  |  |  | CIUDAD | IBAGUE
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | CAPITULO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
16 | 1 | Mantenimiento de escaleras (cinta antideslizante, pintura de barandas). (Con suministro e instalación de materiales). | [6 empty] | ML
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
EQ12 | HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 0.15 | 5858.7091
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 5858.7091
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
| Cinta Antideslizante |  |  |  |  | M | 1.05 | 21000 | 22050
| Pegamento |  |  |  |  | Gal | 0.5 | 2400 | 1200
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 23250
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
| Cuadrilla de Un Oficial y (2) Obreros. |  |  |  | 175565 | 185 | 324795.25 | 0.12025 | 39058.0604
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 39058.0604
[6 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO $ |  |  | 68166.7695
Firma

## 17
APU - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|  |  | ENTIDAD | GOBERNACION DEL TOLIMA |  |  |  | CIUDAD | IBAGUE
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | CAPITULO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
17 | 1 | Reparación de puertas de vidrio templado. (Incluye suministro de soportes, chapas, topes y accesorios). | [6 empty] | UN
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
EQ12 | HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 0.15 | 8361.4761
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 8361.4761
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
| Chapas |  |  |  |  | UND | 1 | 66855 | 66855
| Bisagras |  |  |  |  | UND | 1 | 115000 | 115000
| Guia de piso |  |  |  |  | UND | 1 | 87000 | 87000
| Soporte |  |  |  |  | UND | 1 | 35000 | 35000
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 303855
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
| Obrero (2) |  |  |  | 47450 | 185 | 87782.5 | 0.63501 | 55743.1739
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 55743.1739
[6 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO $ |  |  | 367959.65
Firma

## 18
APU - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|  |  | ENTIDAD | GOBERNACION DEL TOLIMA |  |  |  | CIUDAD | IBAGUE
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | CAPITULO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
18 | 1 | Instalación de paredes en drywall (estructura liviana, muro doble). (Con suministro de perfilería, láminas y tornillería). | [6 empty] | M2
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
EQ12 | HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 0.1 | 5793.5894
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 5793.5894
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
| Lámina Drywall Superboard 8mm x 2440mm x 1220mm |  |  |  |  | M | 0.7447 | 85000 | 63299.5
| Topex Cinta papel 75 metros x 50 mm caja de 10 unidades |  |  |  |  | M | 0.005 | 136000 | 680
| Tornillos autoroscantes de 6 X 1" para dry wall punta broca |  |  |  |  | UND | 0.27 | 33000 | 8910
| Perfil canal estructural para lámina fibrocemento en sistemas livianos (89 mm) 2.44 m |  |  |  |  | M | 0.82 | 26000 | 21320
0
0
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 94209.5
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
| 1 Oficial y 1 Obrero. |  |  |  | 128115 | 185 | 237012.75 | 4.0909 | 57935.8943
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 57935.8943
[6 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO $ |  |  | 157938.9837
Firma

## 19
APU - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|  |  | ENTIDAD | GOBERNACION DEL TOLIMA |  |  |  | CIUDAD | IBAGUE
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | CAPITULO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
19 | 1 | Instalación de estructura en Super Board. (Incluye suministro de paneles y estructura). | [6 empty] | M2
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
EQ12 | HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 0.1 | 5151.3289
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 5151.3289
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
| CANAL 92 MM CAL 20 |  |  |  |  | ML | 0.82 | 41167 | 33756.94
| PARAL 92 MM CAL 26 |  |  |  |  | ML | 1.7 | 11971 | 20350.7
| CARGA FULMINANTE FUERTE + CLAVO 5/16" B. VEL. 1" |  |  |  |  | UN | 5 | 560 | 2800
| TORNILLO CABEZA EXTRAPLANA 8X1/2" |  |  |  |  | UN | 10 | 139 | 1390
| LAMINA SUPERBOARD 8MM |  |  |  |  | M2 | 1.1 | 31000 | 34100
| TORNILLO 7 X 7/16 |  |  |  |  | UN | 6 | 29 | 174
| CINTA EN FIBRA DE VIDRIO DE 50 MM, 90 MM |  |  |  |  | RL | 0.008 | 13706 | 109.648
| MASILLA SUPERMASTICO 5GLN |  |  |  |  | GLN | 0.286 | 79635 | 22775.61
| LIJA DE AGUA 965 SUPER |  |  |  |  | UN | 1.5 | 1787 | 2680.5
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 118137.398
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
| 1 Oficial y 1 Obrero. |  |  |  | 128115 | 185 | 237012.75 | 4.601 | 51513.2894
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 51513.2894
[6 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO $ |  |  | 174802.0164
Firma

## 20
APU - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|  |  | ENTIDAD | GOBERNACION DEL TOLIMA |  |  |  | CIUDAD | IBAGUE
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | CAPITULO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
20 | 1 | Instalación de cielo raso en drywall. (Con suministro de materiales completos para instalación). | [6 empty] | M2
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
EQ12 | HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 0.1 | 6429.7106
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 6429.7106
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
| Lámina Drywall Superboard 8mm x 2440mm x 1220mm |  |  |  |  | UD | 0.3 | 85000 | 25500
| DRYWALL PERFIL OMEGA CALIBRE 26 X 2.44 |  |  |  |  | UND | 1 | 11111 | 11111
| Angulos |  |  |  |  | UND | 1 | 15000 | 15000
| Masilla |  |  |  |  | GAL | 0.15 | 9000 | 1350
| Cinta |  |  |  |  | M | 4 | 2000 | 8000
| Pintura tipo 1 Blanca |  |  |  |  | GAL | 0.15 | 55000 | 8250
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 69211
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
| 1 Oficial y 1 Obrero. |  |  |  | 128115 | 185 | 237012.75 | 3.6862 | 64297.1061
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 64297.1061
[6 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO $ |  |  | 139937.8167
Firma

## 21
APU - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|  |  | ENTIDAD | GOBERNACION DEL TOLIMA |  |  |  | CIUDAD | IBAGUE
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | CAPITULO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
21 | 1 | Instalación de alistado para piso. (Incluye materiales de nivelación y fijación). | [6 empty] | M2
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
EQ12 | HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 0.1 | 3068.0068
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 3068.0068
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
| Mortero 1:4 |  |  |  |  | M3 | 0.025 | 532000 | 13300
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 13300
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
| 1 Oficial y 1 Obrero. |  |  |  | 128115 | 185 | 237012.75 | 7.7253 | 30680.0682
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 30680.0682
[6 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO $ |  |  | 47048.075
Firma

## 22
APU - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|  |  | ENTIDAD | GOBERNACION DEL TOLIMA |  |  |  | CIUDAD | IBAGUE
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | CAPITULO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
22 | 1 | Instalación de enchape. (Con suministro de cerámica, adhesivos y boquillas). | [6 empty] | M2
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
EQ12 | HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 0.1 | 2642.2614
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 2642.2614
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
| Agua |  |  |  |  | Lt | 20 | 26.88 | 537.6
| Enchape de 25x35cm hasta 30x60 cm, color blanco |  |  |  |  | m2 | 1.05 | 47000 | 49350
| Pegacor blanco o similar |  |  |  |  | Kg | 1.5 | 3265.92 | 4898.88
| Boquilla |  |  |  |  | kg | 0.15 | 9296 | 1394.4
0
0
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 56180.88
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
| 1 Oficial y 1 Obrero. |  |  |  | 128115 | 185 | 237012.75 | 8.9701 | 26422.6141
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 26422.6141
[6 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO $ |  |  | 85245.7555
Firma

## 23
APU - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|  |  | ENTIDAD | GOBERNACION DEL TOLIMA |  |  |  | CIUDAD | IBAGUE
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | CAPITULO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
23 | 1 | Instalación de vidrios templados. (Incluye suministro de vidrios, herrajes y fijaciones). | [6 empty] | M2
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
EQ12 | HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 0.1 | 2828.5371
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 2828.5371
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
| Luna de vidrio templado incoloro, de 10 mm de espesor, incluso parte proporcional de herrajes de fijación |  |  |  |  | M2 | 1 | 96000 | 96000
| Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento aproximado de 12 m por cartucho). |  |  |  |  | m2 | 0.3 | 19000 | 5700
| Material auxiliar para la colocación de vidrios. |  |  |  |  | Kg | 1.5 | 3265.92 | 4898.88
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 106598.88
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
| 1 Oficial y 1 Obrero. |  |  |  | 128115 | 185 | 237012.75 | 8.3793 | 28285.3714
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 28285.3714
[6 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO $ |  |  | 137712.7885
Firma

## 24
APU - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|  |  | ENTIDAD | GOBERNACION DEL TOLIMA |  |  |  | CIUDAD | IBAGUE
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | CAPITULO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
24 | 1 | Instalación de divisiones en aluminio estructural. (Con suministro completo de perfiles, paneles y herrajes). | [6 empty] | M2
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
EQ12 | HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 0.1 | 35396.1032
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 35396.1032
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
| División para baño en aluminio anoloc y acrílico |  |  |  |  | M | 1 | 349000 | 349000
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 349000
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
| 1 Oficial y 1 Obrero. |  |  |  | 128115 | 185 | 237012.75 | 0.6696 | 353961.0316
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 353961.0316
[6 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO $ |  |  | 738357.1347
Firma

## 25
APU - ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|  |  | ENTIDAD | GOBERNACION DEL TOLIMA |  |  |  | CIUDAD | IBAGUE
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | CAPITULO | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD
25 | 1 | Aseo general y limpieza de superficies | [6 empty] | M2
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
EQ12 | HERRAMIENTA MENOR |  |  |  |  | % |  | 0.1 | 535.629
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 535.629
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
0
0
0
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 0
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
| 1 Oficial y 1 Obrero. |  |  |  | 128115 | 185 | 237012.75 | 44.2494 | 5356.2901
0
[7 empty] | SUBTOTAL $ |  | 5356.2901
[6 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO $ |  |  | 5891.9191
Firma