## Hoja3
OFERTA ECONÓMICA IP-022 DE 2025
Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (incluyendo suministro de repuestos, traslados e instalación de equipos) para los aires acondicionados de los despachos judiciales y administrativos adscritos a la Dirección Seccional en el Departamento de Norte de Santander
ITEM | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
1 | Mantenimiento preventivo de equipo tipo paquete de 20 TR Palacio justicia de los patios | Unidad
2 | Mantenimiento preventivo de condensadora de equipo tipo VRF Palacio justicia de los patios | Unidad
3 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo Mini Split de 9,000 BTU a 12.000BTU en la ciudad de Cúcuta y Los Patios | Unidad
4 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo Mini Split de 18.000 BTU a 24.000 BTU en Cúcuta y Los Patios | Unidad
5 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo Mini Split y tipo casette de 36.000 BTU, a 48.000 BTU en Cúcuta y Los Patios | Unidad
6 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo tipo Casette y tipo Techo de 50.650 BTU a 60.000 BTU, en Cúcuta y Los Patios | Unidad
7 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo tipo estructural Industrial de 144.000 BTU, en Cúcuta | Unidad
8 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo Mini Split de 9,000 BTU a 12.000BTU en Bucarasica | Unidad
9 | Mantenimiento preventivo y/o correctivomini Split de 18.000 BTU a 24000 BTU, en Bucarasica | Unidad
10 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 18.000 BTU a 24000 BTU, en Puerto Santander | Unidad
11 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 18.000 BTU a 24000 BTU, en Santiago | Unidad
12 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 18.000 BTU a 24000 BTU, en Sardinata | Unidad
13 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 18.000 BTU a 24000 BTU, en Tibú. | Unidad
14 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 18.000 BTU a 24000 BTU, en Villa Rosario | Unidad
15 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 18.000 BTU a 24000 BTU, en el Zulia. | Unidad
16 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 9.000 BTU a 18.000 BTU, en el San Cayetano. | Unidad
17 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 18.000 BTU a 24000 BTU, en el Bochalema. | Unidad
18 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 9.000 BTU a 12.000 BTU, en Cucutilla. | Unidad
19 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 18.000 BTU a 24.000 BTU, en Cucutilla. | Unidad
20 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 9.000 BTU a 12.000 BTU, en Pamplona. | Unidad
21 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 18.000 BTU a 24.000 BTU, en el Tarra. | Unidad
22 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 9.000 BTU a 12.000 BTU, la Playa. | Unidad
23 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 9.000 BTU a 12.000 BTU, en Ocaña. | Unidad
24 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 18.000 BTU a 24.000 BTU, en Ocaña. | Unidad
25 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 36.000 BTU a 48.000 BTU, en Ocaña. | Unidad
26 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 50.000 BTU a 60.000 BTU, en Ocaña. | Unidad
27 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 9.000 BTU a 12.000 BTU, en Teorama. | Unidad
28 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 9.000 BTU a 12.000 BTU, en González (Cesar) | Unidad
29 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo mini Split de 9.000 BTU a 12.000 BTU, en Rio de Oro (Cesar) | Unidad
REPUESTOS
ITEM | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNIDAD | IVA | VALOR TOTAL
30 | Varillas de soldadura de plata. | Unidad
31 | Fundente para soldadura de plata. | Unidad
32 | Breackers de 20 amperios sencillo. | Unidad
33 | Breackers de 30 amperios enchufable. | Unidad
34 | Breackers de 30 amperios atornillable. | Unidad
35 | Breackers de 40 amperios. | Unidad
36 | Breackers de 50 amperios | Unidad
37 | Breackers de 2x30 atornillable | Unidad
38 | Breackers de 3x50 amperios | Unidad
39 | Capacitor de 3 microfaradios a 440 VAC | Unidad
40 | Capacitor de marcha de 5 microfaradios | Unidad
41 | Capacitor de marcha de 7.5 microfaradios | Unidad
42 | Capacitor de marcha de 10 microfaradios | Unidad
43 | Capacitor de marcha 30 Uf a 370 VAC | Unidad
44 | Capacitor de arranque 145-170 220V | Unidad
45 | Térmicos para unidades rot 12000BTU | Unidad
46 | Térmicos para unidades rot 18000BTU | Unidad
47 | Térmicos para unidades de 1/8 HP | Unidad
48 | Temporizadores de 0-5 minutos | Unidad
49 | Motor eléctrico de 3/4 HP un eje sellado | Unidad
50 | Motor eléctrico de 1/2 HP un eje sellado | Unidad
51 | Motor eléctrico de 1/3 HP doble eje | Unidad
52 | Fan relay de 8 a 12 amperios | Unidad
53 | Relay potencial | Unidad
54 | Relay para unidad de 1/8 HP | Unidad
55 | Tubería de cobre flexible de ¼" | Unidad
56 | Tubería de cobre flexible de 3/8" | Unidad
57 | Tubería de cobre flexible de ½" | Unidad
58 | Tubería de cobre flexible de 5/8" | Unidad
59 | Tubería de cobre flexible de ¾" | Unidad
60 | Tubería de cobre rígida de 7/8 " | Unidad
61 | Tubería P.V.C ¾ | Unidad
62 | Accesorios P.V.C (codos, uniones,te,etc) | Unidad
63 | Codos de cobre de ½" | Unidad
64 | Codos de cobre de 5/8" | Unidad
65 | Codos de cobre de 7/8" | Unidad
66 | Contactor bipolar 35 A con bobina 220V | Unidad
67 | Contactor bipolar 35 A con bobina 24V | Unidad
68 | Contactor tripolar 40 A con bobina 220V | Unidad
69 | Contactor tripular 40 A con bobina 24V | Unidad
70 | Termostato para aire Toshiba | Unidad
71 | Transformadores para aire 220/24 Volt | Unidad
72 | Filtro secador de ¼" | Unidad
73 | Filtro secador de 3/8" | Unidad
74 | Filtro secador de ½" | Unidad
75 | Termostatos ambientales verticales | Unidad
76 | Termostatos ambientales horizontales | Unidad
77 | Válvulas de carga | Unidad
78 | Condensador de 15 Uf a 370 VAC | Unidad
79 | Capacitor de 50 Uf. A 250 VAC | Unidad
80 | Cilindros de gas refrigerante freón-R22 | Unidad
81 | Tiras de aislante rubatex de ½" | Unidad
82 | Tiras de aislante rubatex de ¾" | Unidad
83 | Presostatos para línea de vapor | Unidad
84 | Presostatos para línea de líquido | Unidad
85 | Mirillas o visores de líquido de 3/8" | Unidad
86 | Cinta foil de aluminio para ductería | Unidad
87 | Chumaceras | Unidad
88 | Correas | Unidad
89 | Arrancadores Hard Star | Unidad
90 | Aspas de 24” con álabes de 10” | Unidad
91 | Aspas diferentes medidas | Unidad
92 | Unidad Compresora monofásica 12000 BTU | Unidad
93 | Unidad Compresora monofásica 18000 BTU | Unidad
94 | Unidad Compresora monofásica 24000 BTU | Unidad
95 | Unidad Compresora de 60.000 BTU | Unidad
96 | Contactores trifásicos | Unidad
97 | Motor eléctrico de ¼ a 220 Voltios | Unidad
98 | Motor ventilador de 3 caballos de fuerza, trifásico | Unidad
99 | Cilindro de gas R410 | Unidad
100 | Puntos eléctrico | Unidad
101 | Instalación aire acondicionado | Unidad
102 | Canaletas 60x40 | Unidad
103 | Desmonte de aires acondicionados mini Split | Unidad
104 | Desmonte de aires acondicionados de 60.000 a 144.000 BTU | Unidad
105 | Tarjeta LG Inverter manejadora 12000 BTU | Unidad
106 | Tarjeta LG Inverter manejadora 18000 BTU | Unidad
107 | Tarjeta LG Inverter manejadora 24000 BTU | Unidad
108 | Tarjeta LG Inverter condensadora 12000 BTU | Unidad
109 | Tarjeta LG Inverter condensadora 18000 BTU | Unidad
110 | Tarjeta LG Inverter condensadora 24000 BTU | Unidad
111 | Tarjeta LG Invertet 36000 BTU | Unidad
112 | Tarjeta 5 Toneladas 60000 BTU | Unidad
113 | Bomba de Condensación | Unidad
114 | Nitrogeno metro cubico | Unidad
115 | cable encauchetado 3x12 centelsa | Unidad
116 | Canaletas 60x40 | Unidad
117 | Correa para equipo tipo paquete | Unidad
118 | Rodamiento para equipo tipo paquete | Unidad
119 | Cinta foil para ductos | Unidad
120 | Tarjeta para equipo tipo paquete | Unidad
121 | tarjeta para equipo VRF | Unidad
122 | Correccion de fuga equipo Mini Split | Unidad
123 | Pilas AAX2U | Unidad
124 | Pilas AAAX2U | Unidad
125 | Reparacion Drenaje Aire Acondicionado | Unidad
VALOR TOTAL OFERTADO : $ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PROPONENTE