OFERTA ECONOMICA

FORMULARIO 8

CUMPLIMIENTO OFERTA ECONOMICA.

PROPONENTE:

La propuesta económica deberá ser presentada en la plataforma del SECOP II y el porcentaje de descuento será aplicado al presente formulario de oferta economica - lista de precios.

NOTA: LOS PORCENTAJES DE DESCUENTO OFERTADOS DEBEN PRESENTARSE EN NÚMEROS ENTEROS.

OFERTA ECONOMICA - LISTA DE PRECIOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO INDIVIDUAL POR GENERADOR, REFERENCIA HONDA Y YAMAHA DE 5KVA Y HI-FORCE DE 5KVA, DISCOVER 800 WATT |  |  |
| 1,1 | Limpieza general externa –interna | 1 | $279.660,40 |
| 1,2 | Cambio de aceite del motor. | 1 | $215.060,55 |
| 1,3 | Cambio general de filtros (aire, combustible, aceite etc.). | 1 | $265.826,07 |
| 1,4 | Revisión y limpieza general de bobinas de carga de baterías y bobinas de control de encendido. | 1 | $166.095,10 |
| 1,5 | Revisión y limpieza del sistema eléctrico, y electrónico de control y medición con limpiador dieléctrico para circuitos. | 1 | $251.335,01 |
| 1,6 | Pruebas de operación del generador: con carga y en vacío. | 1 | $177.838,42 |
| 1,7 | Ajustes de tornillos, tuercas, prisioneros, etc. | 1 | $108.708,96 |
| 1,8 | Limpieza de carburador. | 1 | $142.623,92 |
| 1,9 | Lavado de tanque de combustible. | 1 | $119.528,78 |
| 1.10 | Mantenimiento de bobinado del generador | 1 | $243.858,00 |
| 1,11 | Mantenimiento de válvulas de admisión | 1 | $182.978,04 |
| 2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INDIVIDUAL POR GENERADOR, REFERENCIA HONDA Y YAMAHA DE 5KVA Y HI-FORCE DE 5KVA, DISCOVER 800 WATT |  |  |
| 2,1 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de carburador | 1 | $858.472,65 |
| 2,2 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de bujía | 1 | $179.884,05 |
| 2,3 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de bobina de encendido | 1 | $573.394,60 |
| 2,4 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de bobina de carga de batería | 1 | $764.894,88 |
| 2,5 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de soportes de motor y generador | 1 | $641.783,14 |
| 2,6 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de manguera de combustible | 1 | $108.828,45 |
| 2,7 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo, adecuación e instalación de tanque plástico para combustible | 1 | $1.085.438,69 |
| 2,8 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de yoyo de encendido “accesorios completos para su buen funcionamiento” (planta Premium plus) | 1 | $405.070,02 |
| 2,9 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de batería (MA 18-12 12 voltios, 18Ah) | 1 | $662.292,47 |
| 2.10 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo BATERÍA 12V A 80AH 6 | 1 | $1.384.460,39 |
| 2,11 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo BATERÍA 12V /9AH | 1 | $508.727,89 |
| 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO INDIVIDUAL POR GENERADOR, REFERENCIA, STEWART-ESTIVENSON DE 135 KVA, FG-WILSON DE 70 KVA Y CUMMINS DE 100 KVA, CUMMINS DE 120 KVA, STANDFORD DE 30 KVA |  |  |
| 3,1 | Prueba de funcionamiento general del motor (con carga y en vacío) | 1 | $410.157,64 |
| 3,2 | Sincronización del motor de combustión interna. | 1 | $593.572,25 |
| 3,3 | Chequeo de vibraciones y ruidos. | 1 | $298.506,22 |
| 3,4 | Nivel de agua de baterías. | 1 | $191.930,38 |
| 3,5 | Inspeccionar líneas y mangueras. | 1 | $154.601,99 |
| 3,6 | Limpiar e inspeccionar tapa del radiador. | 1 | $146.293,12 |
| 3,7 | Realizar ajuste de válvulas de admisión. | 1 | $175.245,09 |
| 3,8 | Inspeccionar el estado de la bomba de agua. | 1 | $143.695,00 |
| 3,9 | Limpieza general externa –interna “motor, generador y cabina insonora” | 1 | $394.607,58 |
| 3.10 | Cambio de aceite del motor. | 1 | $483.688,08 |
| 3.11 | Cambio general de filtros (aire, combustible, aceite etc.). | 1 | $612.955,50 |
| 3.12 | Mantenimiento y calibración del turbo alimentador. | 1 | $186.959,70 |
| 3.13 | Mantenimiento y calibración de bomba de inyección e inyectores. | 1 | $136.668,72 |
| 3.14 | Revisión limpieza tarjetas electrónicas de transferencia | 1 | $795.900,02 |
| 3.15 | Revisión limpieza de contactores 400 amp 220 voltios STEWART-ESTIVENSON DE 135KVA | 1 | $584.898,35 |
| 3.16 | Revisión del correcto funcionamiento de los sensores de temperatura, nivel de agua, presión de aceite y velocidad. | 1 | $151.094,94 |
| 3.17 | Revisión y limpieza general de cargador de baterías. | 1 | $430.557,56 |
| 3.18 | Revisión y limpieza del sistema eléctrico, electrónico de control, encendido y medición, con líquido dieléctrico para circuitos. | 1 | $574.300,37 |
| 3.19 | Pruebas de operación del generador: manual, automático, en vacío y con carga. | 1 | $288.836,99 |
| 3.20 | Inspección y tensión de bandas de transmisión (correas) | 1 | $121.008,20 |
| 3.21 | Ajustes de tornillos, tuercas, prisioneros, etc. | 1 | $134.791,35 |
| 3.22 | Mantenimiento del radiador (drenar, lavar, sondear, cambio líquido refrigerante y anticongelante). | 1 | $638.470,54 |
| 3.23 | Mantenimiento tanque de combustible (drenaje, lavado) | 1 | $307.277,88 |
| 3.24 | Revisión del sistema de encendido y escape (motor de arranque, ductos, múltiple de escape y exosto) | 1 | $237.569,45 |
| 3.25 | Mantenimiento Transferencia: relevos o tarjeta electrónica. Realizar el cambio de pilotos de señalización. Realizar y ajustar mediciones de corriente y voltaje. Comprobar el estado de contactores y protecciones. Comprobar el estado de las conexiones eléctricas. | 1 | $923.441,58 |
| 3.26 | Mantenimiento general de ups de la transferencia automática (limpieza de tarjeta electrónica con liquido dieléctrico, prueba de funcionamiento. | 1 | $620.364,58 |
| 3.27 | Prueba de funcionamiento general del motor (con carga y en vacío). | 1 | $392.354,65 |
| 3.28 | Engrase y lubricación general de piezas móviles. | 1 | $257.265,58 |
| 4 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INDIVIDUAL POR GENERADOR, REFERENCIA, STEWART-ESTIVENSON DE 135KVA, FG-WILSON DE 70 KVA Y CUMMINS DE 100 KVA, CUMMINS DE 120 KVA, STANDFORD DE 30 KVA |  |  |
| 4.1 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de batería (12 voltios – 770Amp) | 1 | $1.693.147,41 |
| 4.2 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de bandas de transmisión (alternador, bomba de agua, etc.) | 1 | $1.009.192,32 |
| 4.3 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de bombín para desairar el sistema de combustible | 1 | $2.533.449,17 |
| 4.4 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de empaquetadura para puertas de cabina insonora | 1 | $969.170,20 |
| 4.5 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de pre calentadores | 1 | $2.480.799,75 |
| 4.6 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo, adecuación e instalación de pararrayos tipo franklin con sus respectivos accesorios y puesta a tierra en poste de 10 metros. | 1 | $3.338.321,69 |
| 4.7 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo, adecuación e instalación de pararrayos tipo franklin cuatro puntas con sus respectivos accesorios y puesta a tierra, para la protección de estructura planta eléctrica | 1 | $2.685.423,58 |
| 4.8 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo tarjetas para transferencia STEWART-ESTIVENSON DE 135KVA | 1 | $7.504.020,13 |
| 4.9 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de contactores 400 amp bobina 220 voltios incluye cambio de bobinas para planta STEWART-ESTIVENSON DE 135KVA | 1 | $8.416.430,44 |
| 4.10 | Ampliación de la red eléctrica energizada por planta, incluye instalación de cable trenzado sobre postes de energía y conexión a la a cometida de circuitos a energizar por metro con cable calibre Nº 0000. | 1 | $1.348.456,01 |
| 4.11 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo cargador de baterías | 1 | $1.487.511,73 |
| 4.12 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo aceite para motor por galón | 1 | $179.552,85 |
| 4,13 | Mantenimiento turbo incluye cambio de sellos, cojinetes y empaques de limpieza del conjunto de la turbina. | 1 | $5.800.000,00 |
| 4,14 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo turbo incluye cambio de sellos, cojinetes y empaques de limpieza del conjunto de la turrbina. | 1 | $21.000.000,00 |
| 4,15 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo kit de correas de motor | 1 | $1.176.000,00 |
| 4,16 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de transferencia automática incluye todos los accesorios para la correcta instalación y funcionamiento | 1 | $28.352.000,00 |
| 5 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INDIVIDUAL POR GENERADOR, REFERENCIA BAIFA DE 120KVA, FG-WILSON DE 70KVA Y CUMMINS DE 247.5 KVA, CUMMINS DE 350 KVA. |  |  |
| 5.1 | Prueba de funcionamiento general del motor (con carga y en vacío) | 1 | $504.957,67 |
| 5.2 | Sincronización del motor de combustión interna. | 1 | $654.340,70 |
| 5.3 | Chequeo de vibraciones y ruidos. | 1 | $380.767,62 |
| 5.4 | Nivel de agua de baterías. | 1 | $165.449,62 |
| 5.5 | Inspeccionar líneas y mangueras. | 1 | $175.921,52 |
| 5.6 | Limpiar e inspeccionar tapa del radiador. | 1 | $179.227,91 |
| 5.7 | Realizar ajuste de válvulas de admisión. | 1 | $177.281,31 |
| 5.8 | Inspeccionar el estado de la bomba de agua. | 1 | $184.322,32 |
| 5.9 | Limpieza general externa –interna “motor, generador y cabina insonora” | 1 | $457.409,85 |
| 5.10 | Cambio de aceite del motor. | 1 | $1.109.656,37 |
| 5.11 | Cambio general de filtros (aire, combustible, aceite etc.). | 1 | $508.928,07 |
| 5.12 | Mantenimiento y calibración del turbo alimentador. | 1 | $183.109,54 |
| 5.13 | Mantenimiento y calibración de bomba de inyección e inyectores. | 1 | $136.837,04 |
| 5.14 | Revisión del correcto funcionamiento de los sensores de temperatura, nivel de agua, presión de aceite y velocidad. | 1 | $158.966,44 |
| 5.15 | Revisión y limpieza general de cargador de baterías. | 1 | $509.076,10 |
| 5.16 | Revisión y limpieza del sistema eléctrico, electrónico de control, encendido y medición, con líquido dieléctrico para circuitos. | 1 | $653.318,91 |
| 5.17 | Pruebas de operación del generador: manual, automático, en vacío y con carga. | 1 | $306.299,13 |
| 5.18 | Inspección y tensión de bandas de transmisión (correas) | 1 | $809.753,95 |
| 5.19 | Ajustes de tornillos, tuercas, prisioneros, etc. | 1 | $135.291,35 |
| 5.20 | Mantenimiento del radiador (drenar, lavar, sondear, cambio líquido refrigerante y anticongelante). | 1 | $849.479,10 |
| 5.21 | Mantenimiento tanque de combustible (drenaje, lavado) | 1 | $315.433,00 |
| 5.22 | Revisión del sistema de encendido y escape (motor de arranque, ductos, múltiple de escape y exosto) | 1 | $182.464,66 |
| 5.23 | Mantenimiento preventivo panel de ajuste de conectores limpieza interna y limpieza con liquido dieléctrico, programación y funcionamiento con carga y sin carga. | 1 | $788.977,41 |
| 5.24 | Mantenimiento Transferencia: relevos o tarjeta electrónica. Realizar el cambio de pilotos de señalización. Realizar y ajustar mediciones de corriente y voltaje. Comprobar el estado de contactores y protecciones. Comprobar el estado de las conexiones eléctricas. | 1 | $1.003.252,26 |
| 5.25 | Mantenimiento general de ups de la transferencia automática (limpieza de tarjeta electrónica con liquido dieléctrico, prueba de funcionamiento) | 1 | $641.064,91 |
| 5.26 | Prueba de funcionamiento general del motor (con carga y en vacío). | 1 | $513.537,03 |
| 5.27 | Engrase y lubricación general de piezas móviles. | 1 | $293.627,95 |
| 5.28 | Calibración O Regulación De Voltaje En La Tarjeta AVR y control de mando | 1 | $544.826,80 |
| 6 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INDIVIDUAL POR GENERADOR, REFERENCIA BAIFA DE 120KVA, FG-WILSON DE 70KVA Y CUMMINS DE 247.5 KVA, CUMMINS DE 350 KVA. |  |  |
| 6,1 | Reparación de chapa de las puertas laterales de la cabina insonora | 1 | $747.183,42 |
| 6.2 | Cambio de paneles acústicos y térmicos que se encuentren en mal estado | 1 | $1.887.440,30 |
| 6.3 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo del indicador del nivel de combustible (instalado en el tanque) | 1 | $930.208,80 |
| 6.4 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de batería (4D- 12 voltios, 1420 Amp) | 1 | $2.619.882,66 |
| 6.5 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de bandas de transmisión (alternador, bomba de agua, etc.) | 1 | $1.097.783,00 |
| 6.6 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo, adecuación e instalación de un banco adicional de baterías para ups de 1kva de la transferencia automática. | 1 | $1.626.380,31 |
| 6.7 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo, adecuación e instalación de acoples para el sistema de escape “exosto” | 1 | $2.068.325,01 |
| 6.8 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo, instalación y puesta en funcionamiento de la tarjeta AVR modelo MX341 | 1 | $5.365.019,98 |
| 6.9 | Cambio de terminales del devanado del generador y cubierta tubular aislante de fibra de vidrio con poliolefina flexible sin adhesivo (Desde el devanado del generador hasta el barraje) | 1 | $1.830.857,61 |
| 6.10 | Cambio de barraje, separadores y aislantes que conforman los bornes principales del Generador | 1 | $3.394.571,36 |
| 6.11 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo, instalación y puesta en funcionamiento del conjunto de rectificadores HC5 (diodos directos, inversos y varistor) | 1 | $3.781.814,49 |
| 6.12 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo, instalación y puesta en funcionamiento de piezas de PMG completas (Estator de PMG) | 1 | $5.490.745,50 |
| 6.13 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de pre calentadores | 1 | $2.934.344,70 |
| 6.14 | Mantenimiento cabina insonora, corregir filtraciones de agua, realizar lijado y pintado de cabina con aplicación anticorrosivo y pintura esmalte color a definir en obra. | 1 | $3.081.092,53 |
| 6.15 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de acoples, abrazaderas, soportes y empaques para sistema de escape y exosto, necesarios para el buen funcionamiento. | 1 | $1.660.369,81 |
| 6.16 | Mantenimiento turbo incluye cambio de sellos, cojinetes y empaques de limpieza del conjunto de la turbina. | 1 | $5.800.000,00 |
| 6.17 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo turbo incluye cambio de sellos, cojinetes y empaques de limpieza del conjunto de la turrbina. | 1 | $21.000.000,00 |
| 6,18 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo kit de correas de motor. | 1 | $1.176.000,00 |
| 6,19 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de transferencia automática incluye todos los accesorios para la correcta instalación y funcionamiento. | 1 | $28.352.000,00 |
| 6.20 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo cargador de baterías. | 1 | $1.764.000,00 |
| 7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO INDIVIDUAL A PLANTA ELÉCTRICA PERKINS DE 225 KVA DEL CENTRO VACACIONAL HONDA |  |  |
| 7,1 | Nivel de agua de baterías. | 1 | $171.661,79 |
| 7.2 | Cambio de aceite del motor. | 1 | $328.385,71 |
| 7.3 | Cambio general de filtros (aire, combustible, aceite etc.). | 1 | $419.099,63 |
| 7.4 | Mantenimiento y calibración de bomba de inyección e inyectores. | 1 | $178.819,93 |
| 7.5 | Revisión del correcto funcionamiento de los sensores de temperatura, nivel de agua, presión de aceite y velocidad. | 1 | $182.436,10 |
| 7.6 | Inspección y tensión de bandas de transmisión (correas) | 1 | $121.661,79 |
| 7.7 | Ajustes de tornillos, tuercas, prisioneros, etc. | 1 | $121.661,79 |
| 7.8 | Mantenimiento del radiador (drenar, lavar, sondear, cambio líquido refrigerante y anticongelante). | 1 | $1.032.526,62 |
| 7.9 | Mantenimiento tanque de combustible (drenaje, lavado) | 1 | $331.239,34 |
| 7.10 | Revisión del sistema de encendido y escape (motor de arranque, ductos, múltiple de escape y exosto) | 1 | $227.777,28 |
| 7.11 | Mantenimiento Transferencia: relevos o tarjeta electrónica. Realizar el cambio de pilotos de señalización. Realizar y ajustar mediciones de corriente y voltaje. Comprobar el estado de contactores y protecciones. Comprobar el estado de las conexiones eléctricas. | 1 | $1.049.645,46 |
| 7.12 | Mantenimiento general de ups de la transferencia automática (limpieza de tarjeta electrónica con liquido dieléctrico, prueba de funcionamiento) | 1 | $424.566,27 |
| 8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO INDIVIDUAL A PLANTA ELÉCTRICA JOHN DEERE 125 KVA DEL CENTRO VACACIONAL HONDA |  |  |
| 8,1 | Cambio de las baterías. | 1 | $2.239.473,76 |
| 8,2 | Cambio de aceite del motor. | 1 | $590.885,71 |
| 8,3 | Cambio general de filtros (aire, combustible, aceite etc.). | 1 | $419.099,63 |
| 8,4 | Mantenimiento y calibración de bomba de inyección e inyectores. | 1 | $178.819,93 |
| 8,5 | Revisión del correcto funcionamiento de los sensores de temperatura, nivel de agua, presión de aceite y velocidad. | 1 | $182.436,10 |
| 8,6 | Ajustes de tornillos, tuercas, prisioneros, etc. | 1 | $203.544,78 |
| 8,7 | Mantenimiento del radiador (drenar, lavar, sondear, cambio líquido refrigerante y anticongelante). | 1 | $682.160,08 |
| 8,8 | Revisión del sistema de encendido y escape (motor de arranque, ductos, múltiple de escape y exosto) | 1 | $241.304,20 |
| 8,9 | Mantenimiento tanque de combustible (drenaje, lavado) | 1 | $331.739,34 |
| TRANSFORMADORES |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADORES TRIFASICOS ELECTRICOS DE 1000 KVA Comprende |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR ESTIMADO |
| 1 | · Desmontaje del transformador a realizarle mantenimiento. | 1 | $4.900.000,00 |
|  | · Montaje del transformador que suple la necesidad del que se encuentra en mantenimiento suministrado por el contratista. |  |  |
|  | · Desmontaje del transformador que suple la necesidad del que se encuentra en mantenimiento suministrado por el contratista. |  |  |
|  | · Montaje del transformador que se le realizo el mantenimiento. |  |  |
|  | · la des incubaciones de los transformadores cambio de aceite dieléctrico, revisión de humedad, revisión mantenimiento y puesta en funcionamiento de núcleo, |  |  |
|  | · Revisión mantenimiento y puesta en funcionamiento de bobinas, cambio de retenedores o sellos, mantenimiento borneras, pintura de los transformadores, cambio de crucetas galvanizadas de los transformadores, cambio de bajantes en cobre No. 1/0 para protección de transformadores, cambio de varilla en cobre de 2.40 MTS, punto de soldadura cadwel, aplicación de hidrogel para el mejoramiento de la puesta a atierra, incluida caja de inspección de puesta a tierra de 30x30 con tapa. Revisión y mantenimiento de acometidas puesta en marcha del equipo. |  |  |
|  | Este mantenimiento preventivo y correctivo se debe llevar a cabo con todas las normas técnicas establecidas por el CIDET, RETIE y RETILAP Y LA resolución 0222 de 2011. |  |  |
|  | se debe de entregar la certificación, calibración y garantía del elemento en buen estado y puesto en funcionamiento |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSFORMADORES TRIFASICOS ELECTRICOS DE 1000 KVA Comprende |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR ESTIMADO |
| 2 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de bobinas de alto voltaje y demás elementos necesarios para su funcionamiento | 1 | $14.700.000,00 |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de bobinas de bajo voltaje demás elementos necesarios para su funcionamiento |  |  |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de boquillas de alta demás elementos necesarios para su funcionamiento |  |  |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de boquillas de baja demás elementos necesarios para su funcionamiento |  |  |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de tubos de circulación de aceite demás elementos necesarios para su funcionamiento |  |  |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de válvula de drenaje demás elementos necesarios para su funcionamiento |  |  |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de 03 pararrayos de 34.5kv |  |  |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de 03 pararrayos de 13,2kv |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADORES TRIFASICOS ELECTRICOS DE 75 a 112.5 KVA Comprende |  |  |  |
| 3 | · Desmontaje del transformador a realizarle mantenimiento. | 1 | $703.950,00 |
|  | · Montaje del transformador que suple la necesidad del que se encuentra en mantenimiento suministrado por el contratista. |  |  |
|  | · Desmontaje del transformador que suple la necesidad del que se encuentra en mantenimiento suministrado por el contratista. |  |  |
|  | · Montaje del transformador que se le realizo el mantenimiento. |  |  |
|  | · la des incubaciones de los transformadores cambio de aceite dieléctrico, revisión de humedad, revisión mantenimiento y puesta en funcionamiento de núcleo, |  |  |
|  | · Revisión mantenimiento y puesta en funcionamiento de bobinas, cambio de retenedores o sellos, mantenimiento borneras, pintura de los transformadores, cambio de crucetas galvanizadas de los transformadores, cambio de bajantes en cobre No. 1/0 para protección de transformadores, cambio de varilla en cobre de 2.40 MTS, punto de soldadura cadwel, aplicación de hidrogel para el mejoramiento de la puesta a atierra, incluida caja de inspección de puesta a tierra de 30x30 con tapa. Revisión y mantenimiento de acometidas puesta en marcha del equipo. |  |  |
|  | Este mantenimiento preventivo y correctivo se debe llevar a cabo con todas las normas técnicas establecidas por el CIDET, RETIE y RETILAP Y LA resolución 0222 de 2011. |  |  |
|  | se debe de entregar la certificación, calibración y garantía del elemento en buen estado y puesto en funcionamiento |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSFORMADORES TRIFASICOS ELECTRICOS DE 75 a 112.5 KVA Comprende |  |  |  |
| 4 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de bobinas de alto voltaje y demás elementos necesarios para su funcionamiento | 1 | $10.250.000 |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de bobinas de bajo voltaje demás elementos necesarios para su funcionamiento |  |  |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de boquillas de alta demás elementos necesarios para su funcionamiento |  |  |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de boquillas de baja demás elementos necesarios para su funcionamiento |  |  |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de tubos de circulación de aceite demás elementos necesarios para su funcionamiento |  |  |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de válvula de drenaje demás elementos necesarios para su funcionamiento |  |  |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de 03 pararrayos de 34.5kv |  |  |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de 03 pararrayos de 13,2kv |  |  |
| MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES TRIFASICOS ELECTRICOS DE 35 a 75 KVA Comprende. |  |  |  |
| 5 | · Desmontaje del transformador a realizarle mantenimiento. | 1 | $2.340.000 |
|  | · Montaje del transformador que suple la necesidad del que se encuentra en mantenimiento suministrado por el contratista. |  |  |
|  | · Desmontaje del transformador que suple la necesidad del que se encuentra en mantenimiento suministrado por el contratista. |  |  |
|  | · Montaje del transformador que se le realizo el mantenimiento. |  |  |
|  | · la des incubaciones de los transformadores cambio de aceite dieléctrico, revisión de humedad, revisión mantenimiento y puesta en funcionamiento de núcleo, |  |  |
|  | · Revisión mantenimiento y puesta en funcionamiento de bobinas, cambio de retenedores o sellos, mantenimiento borneras, pintura de los transformadores, cambio de crucetas galvanizadas de los transformadores, cambio de bajantes en cobre No. 1/0 para protección de transformadores, cambio de varilla en cobre de 2.40 MTS, punto de soldadura cadwel, aplicación de hidrogel para el mejoramiento de la puesta a atierra, incluida caja de inspección de puesta a tierra de 30x30 con tapa. Revisión y mantenimiento de acometidas puesta en marcha del equipo. |  |  |
|  | Este mantenimiento preventivo y correctivo se debe llevar a cabo con todas las normas técnicas establecidas por el CIDET, RETIE y RETILAP Y LA resolución 0222 de 2011. |  |  |
|  | se debe de entregar la certificación, calibración y garantía del elemento en buen estado y puesto en funcionamiento |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSFORMADORES TRIFASICOS ELECTRICOS DE 35 a 75 KVA Comprende. |  |  |  |
| 6 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de bobinas de alto voltaje y demás elementos necesarios para su funcionamiento | 1 | $6.000.000 |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de bobinas de bajo voltaje demás elementos necesarios para su funcionamiento |  |  |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de boquillas de alta demás elementos necesarios para su funcionamiento |  |  |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de boquillas de baja demás elementos necesarios para su funcionamiento |  |  |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de tubos de circulación de aceite demás elementos necesarios para su funcionamiento |  |  |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de válvula de drenaje demás elementos necesarios para su funcionamiento |  |  |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de 03 pararrayos de 34.5kv |  |  |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de 03 pararrayos de 13,2kv |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADORES TRIFASICOS ELECTRICOS DE 10 a 30 KVA Comprende |  |  |  |
| 7 | · Desmontaje del transformador a realizarle mantenimiento. | 1 | $540.000 |
|  | · Montaje del transformador que suple la necesidad del que se encuentra en mantenimiento suministrado por el contratista. |  |  |
|  | · Desmontaje del transformador que suple la necesidad del que se encuentra en mantenimiento suministrado por el contratista. |  |  |
|  | · Montaje del transformador que se le realizo el mantenimiento. |  |  |
|  | · la des incubaciones de los transformadores cambio de aceite dieléctrico, revisión de humedad, revisión mantenimiento y puesta en funcionamiento de núcleo, |  |  |
|  | · Revisión mantenimiento y puesta en funcionamiento de bobinas, cambio de retenedores o sellos, mantenimiento borneras, pintura de los transformadores, cambio de crucetas galvanizadas de los transformadores, cambio de bajantes en cobre No. 1/0 para protección de transformadores, cambio de varilla en cobre de 2.40 MTS, punto de soldadura cadwel, aplicación de hidrogel para el mejoramiento de la puesta a atierra, incluida caja de inspección de puesta a tierra de 30x30 con tapa. Revisión y mantenimiento de acometidas puesta en marcha del equipo. |  |  |
|  | Este mantenimiento preventivo y correctivo se debe llevar a cabo con todas las normas técnicas establecidas por el CIDET, RETIE y RETILAP Y LA resolución 0222 de 2011. |  |  |
|  | se debe de entregar la certificación, calibración y garantía del elemento en buen estado y puesto en funcionamiento |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSFORMADORES TRIFASICOS ELECTRICOS DE 10 a 30 KVA Comprende. |  |  |  |
| 8 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de bobinas de alto voltaje y demás elementos necesarios para su funcionamiento | 1 | $4.265.000 |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de bobinas de bajo voltaje demás elementos necesarios para su funcionamiento |  |  |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de boquillas de alta demás elementos necesarios para su funcionamiento |  |  |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de boquillas de baja demás elementos necesarios para su funcionamiento |  |  |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de tubos de circulación de aceite demás elementos necesarios para su funcionamiento |  |  |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de válvula de drenaje demás elementos necesarios para su funcionamiento |  |  |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de 03 pararrayos de 34.5kv |  |  |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de 03 pararrayos de 13,2kv |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADORES TRIFASICOS ELECTRICOS DE 115 a 150 KVA Comprende |  |  |  |
| 9 | · Desmontaje del transformador a realizarle mantenimiento. | 1 | $950.000 |
|  | · Montaje del transformador que suple la necesidad del que se encuentra en mantenimiento suministrado por el contratista. |  |  |
|  | · Desmontaje del transformador que suple la necesidad del que se encuentra en mantenimiento suministrado por el contratista. |  |  |
|  | · Montaje del transformador que se le realizo el mantenimiento. |  |  |
|  | · la des incubaciones de los transformadores cambio de aceite dieléctrico, revisión de humedad, revisión mantenimiento y puesta en funcionamiento de núcleo, |  |  |
|  | · Revisión mantenimiento y puesta en funcionamiento de bobinas, cambio de retenedores o sellos, mantenimiento borneras, pintura de los transformadores, cambio de crucetas galvanizadas de los transformadores, cambio de bajantes en cobre No. 1/0 para protección de transformadores, cambio de varilla en cobre de 2.40 MTS, punto de soldadura cadwel, aplicación de hidrogel para el mejoramiento de la puesta a atierra, incluida caja de inspección de puesta a tierra de 30x30 con tapa. Revisión y mantenimiento de acometidas puesta en marcha del equipo. |  |  |
|  | Este mantenimiento preventivo y correctivo se debe llevar a cabo con todas las normas técnicas establecidas por el CIDET, RETIE y RETILAP Y LA resolución 0222 de 2011. |  |  |
|  | se debe de entregar la certificación, calibración y garantía del elemento en buen estado y puesto en funcionamiento |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSFORMADORES TRIFASICOS ELECTRICOS DE 115 a 150 KVA Comprende. |  |  |  |
| 10 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de bobinas de alto voltaje y demás elementos necesarios para su funcionamiento | 1 | $3.700.000 |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de bobinas de bajo voltaje demás elementos necesarios para su funcionamiento |  |  |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de boquillas de alta demás elementos necesarios para su funcionamiento |  |  |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de boquillas de baja demás elementos necesarios para su funcionamiento |  |  |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de tubos de circulación de aceite demás elementos necesarios para su funcionamiento |  |  |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de válvula de drenaje demás elementos necesarios para su funcionamiento |  |  |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de 03 pararrayos de 34.5kv |  |  |
|  | mantenimiento preventivo y/o correctivo de 03 pararrayos de 13,2kv |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RED ELÉCTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO, REFLECTORES Y LUCES EXTERIORES |  |  |  |
| 1 | Mantenimiento preventivo de redes eléctricas por estructura mixta de 34kv y13,2kv incluye : poda de vegetación 30 metros , Verificación del estado de funcionamiento general de las redes, revisión de empalmes y puestas a tierras, revisión de aisladores, revisión de pararrayos, retoque a entradas de transformadores, revisión de aislamiento de cables, ajuste de barrajes, revisión de postes, revisión de estructuras, Verificación de la repuesta de los fusibles de protección, Revisión de ajuste de la tornillería, tensionar líneas de distribución, guarda de protección y retenidas | 1 | $8.200.000 |
| 2 | Mantenimiento preventivo de redes eléctricas por estructura mixta de 13,2kv y baja tensión incluye : poda de vegetación 30 metros, Verificación del estado de funcionamiento general de las redes, revisión de empalmes y puestas a tierras, revisión de aisladores, revisión de pararrayos, retoque a entradas de transformadores, revisión de aislamiento de cables, ajuste de barrajes, revisión de postes, revisión de estructuras, Verificación de la repuesta de los fusibles de protección, Revisión de ajuste de la tornillería, tensionar líneas de distribución, guarda de protección y retenidas | 1 | $7.600.000 |
| 3 | Mantenimiento preventivo de redes eléctricas por estructura 34.5 kv incluye : poda de vegetación 30 metros, Verificación del estado de funcionamiento general de las redes, revisión de empalmes y puestas a tierras, revisión de aisladores, revisión de pararrayos, retoque a entradas de transformadores, revisión de aislamiento de cables, ajuste de barrajes, revisión de postes, revisión de estructuras, Verificación de la repuesta de los fusibles de protección, Revisión de ajuste de la tornillería, tensionar líneas de distribución, guarda de protección y retenidas | 1 | $8.200.000 |
| 4 | Mantenimiento preventivo de redes eléctricas por estructura 13,2kv : poda de vegetación 30 metros , Verificación del estado de funcionamiento general de las redes, revisión de empalmes y puestas a tierras, revisión de aisladores, revisión de pararrayos, retoque a entradas de transformadores, revisión de aislamiento de cables, ajuste de barrajes, revisión de postes, revisión de estructuras, Verificación de la repuesta de los fusibles de protección, Revisión de ajuste de la tornillería, tensionar líneas de distribución, guarda de protección y retenidas | 1 | $7.600.000 |
| 5 | Mantenimiento preventivo de redes eléctricas por estructura baja tensión incluye : poda de vegetación 30 metros, Verificación del estado de funcionamiento general de las redes, revisión de empalmes y puestas a tierras, revisión de aisladores, revisión de pararrayos, retoque a entradas de transformadores, revisión de aislamiento de cables, ajuste de barrajes, revisión de postes, revisión de estructuras, Verificación de la repuesta de los fusibles de protección, Revisión de ajuste de la tornillería, tensionar líneas de distribución, guarda de protección y retenidas | 1 | $8.000.000,00 |
| 6 | Mantenimiento preventivo de redes eléctricas por caja de inspección de red subterránea de baja tensión incluye : Verificación del estado de funcionamiento general de las redes, revisión de empalmes y puestas a tierras, revisión de aisladores, retoque a entradas de transformadores, revisión de aislamiento de cables, ajuste de barrajes, revisión de estructuras, Verificación de la repuesta de los fusibles de protección, Revisión de ajuste de la tornillería, | 2 | $8.000.000,00 |
| 7 | Mantenimiento preventivo de redes eléctricas por caja de inspección de red subterránea de media tensión incluye : Verificación del estado de funcionamiento general de las redes, revisión de empalmes y puestas a tierras, revisión de aisladores, retoque a entradas de transformadores, revisión de aislamiento de cables, ajuste de barrajes, revisión de estructuras, Verificación de la repuesta de los fusibles de protección, Revisión de ajuste de la tornillería, | 3 | $8.000.000,00 |
| 8 | Verificación del cable, con megger pruebas de aislamiento a cable XLP de alta y media tensión en los inicios de circuitos o afloramientos. | 4 | $6.500.000,00 |
| MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REDES ELECTRICAS, ALUMBRADO PÚBLICO, REFLECTORES Y LUCES EXTERIORES |  |  |  |
| 9 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de 03 Aislador en losa para red eléctrica de 13.2 kv | 1 | $105.000,00 |
| 10 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de 03 Aislador en losa para red eléctrica de 34.5 kv | 1 | $202.900,00 |
| 11 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo 03 corta circuito en losa completo, con soportes 34.5 kv para red eléctrica | 1 | $5.320.000,00 |
| 12 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo 03 corta circuito en losa completo, con soportes 13.2 kv para red eléctrica | 1 | $3.700.000,00 |
| 13 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible de hilo de 25 Amp -15kv, para red eléctrica | 1 | $70.000,00 |
| 14 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible de hilo de 20 Amp -15kv, para red eléctrica | 1 | $68.000,00 |
| 15 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible de hilo de 15 Amp -15kv, para red eléctrica | 1 | $66.000,00 |
| 16 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible de hilo de 10 Amp -15kv, para red eléctrica | 1 | $64.000,00 |
| 17 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible de hilo de 7 Amp -15kv, para red eléctrica | 1 | $62.000,00 |
| 18 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible de hilo de 5 Amp -15kv, para red eléctrica | 1 | $60.000,00 |
| 19 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible de hilo de 70 Amp -34.5kv, para red eléctrica | 1 | $118.000,00 |
| 20 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible de hilo de 60 Amp -34.5kv, para red eléctrica | 1 | $116.000,00 |
| 21 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible de hilo de 50 Amp -34.5kv para red eléctrica | 1 | $114.000,00 |
| 22 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible de hilo de 40 Amp -34.5kv, para red eléctrica | 1 | $112.000,00 |
| 23 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible tipo bayoneta de 5 a 10 amp 15kv para transformador tipo pedestal | 1 | $82.000,00 |
| 24 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible tipo bayoneta de 15 a 30 amp 15kv para transformador tipo pedestal | 1 | $78.000,00 |
| 25 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de 03 pararrayos poliméricos con soporte para red de media tensión 13.2kv | 1 | $195.000,00 |
| 26 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de 03 pararrayo polimérico con soporte para red de media tensión 34.5kv | 1 | $443.000,00 |
| 27 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de poste en concreto de 10 mts a 510kg | 1 | $.1440.000 |
| 28 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de poste en concreto de 10 mts a 750kg para red eléctrica | 1 | $1.560.000,00 |
| 29 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de poste en concreto de 08 mts a 510kg para red eléctrica | 1 | $1.200.000,00 |
| 30 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de poste en concreto de 08 mts a 750kg para red eléctrica | 1 | $1.320.000,00 |
| 31 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cruceta con tornillos de fijación de 1.5mts para red eléctrica | 1 | $180.000,00 |
| 32 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cruceta con tornillos de fijación de 2.0mts para red eléctrica | 1 | $210.000,00 |
| 33 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cruceta con tornillos de fijación de 1.8mts para red eléctrica | 1 | $200.000,00 |
| 34 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cruceta con tornillos de fijación de 1.0mts para red eléctrica | 1 | $170.000,00 |
| 35 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de templete o retenida completa para poste de 10 mts red eléctrica | 1 | $1.000.000,00 |
| 36 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de templete o retenida completa para poste de 12 mts red eléctrica | 1 | $1.100.000,00 |
| 37 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de diagonal con tornillos de fijación de 1.5mts para red eléctrica | 1 | $360.000,00 |
| 38 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de diagonal con tornillos de fijación de 1.0mts para red eléctrica | 1 | $300.000,00 |
| 39 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de diagonal de 2.0mts para red eléctrica | 1 | $3.125.000,00 |
| 40 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de bloque para sujetar temple o retenida para poste de 10 y 12 mts | 1 | $438.000,00 |
| 41 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable ACCR calibre No. 6, para red eléctrica por metro | 1 | $7.800,00 |
| 42 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable ACCR calibre No. 8, para red eléctrica por metro | 1 | $6.875,00 |
| 43 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable ACCR calibre No. 4, para red eléctrica por metro | 1 | $9.100,00 |
| 44 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable ACCR calibre No. 2, para red eléctrica por metro | 1 | $11.100,00 |
| 45 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable ACCR calibre No. 1/0, para red eléctrica por metro | 1 | $13.600,00 |
| 46 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable ACCR calibre No. 2/0, para red eléctrica por metro | 1 | $15.600,00 |
| 47 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre desnudo calibre No. 12, para red eléctrica por metro | 1 | $3.250,00 |
| 48 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre desnudo calibre No. 10, para red eléctrica por metro | 1 | $3.900,00 |
| 49 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre desnudo calibre No. 8, para red eléctrica por metro | 1 | $4.550,00 |
| 50 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre desnudo calibre No. 6, para red eléctrica por metro | 1 | $6.500,00 |
| 51 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre desnudo calibre No. 4, para red eléctrica por metro | 1 | $9.100,00 |
| 52 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre desnudo calibre No. 2, para red eléctrica por metro | 1 | $11.700,00 |
| 53 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre desnudo calibre No. 1/0, para red eléctrica por metro | 1 | $14.300,00 |
| 54 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 12 , para red eléctrica por metro | 1 | $4.160,00 |
| 55 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 10 , para red eléctrica por metro | 1 | $4.940,00 |
| 56 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 8 , para red eléctrica por metro | 1 | $5.900,00 |
| 57 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 6 , para red eléctrica por metro | 1 | $8.450,00 |
| 58 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 4 , para red eléctrica por metro | 1 | $9.800,00 |
| 59 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 2 , para red eléctrica por metro | 1 | $11.100,00 |
| 60 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 1/0 , para red eléctrica por metro | 1 | $13.000,00 |
| 61 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 250 KCM , para red eléctrica por metro | 1 | $140.000,00 |
| 62 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 300 KCM , para red eléctrica por metro | 1 | $167.600,00 |
| 63 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 350 KCM , para red eléctrica por metro | 1 | $181.600,00 |
| 64 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 400 KCM , para red eléctrica por metro | 1 | $196.000,00 |
| 65 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 450 KCM , para red eléctrica por metro | 1 | $209.700,00 |
| 66 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 500 KCM , para red eléctrica por metro | 1 | $224.500,00 |
| 67 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 550 KCM , para red eléctrica por metro | 1 | $238.400,00 |
| 68 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 600 KCM , para red eléctrica por metro | 1 | $252.400,00 |
| 69 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 700 KCM , para red eléctrica por metro | 1 | $285.750,00 |
| 70 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 750 KCM , para red eléctrica por metro | 1 | $300.784,00 |
| 71 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 800 KCM , para red eléctrica por metro | 1 | $315.823,00 |
| 72 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 900 KCM , para red eléctrica por metro | 1 | $330.863,00 |
| 73 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de red abierta por red ecológica aislada en aluminio calibre 1/0 con sus respectivos separadores de red por metro | 1 | $18.461,00 |
| 74 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de red abierta por red ecológica aislada en aluminio calibre 2/0 con sus respectivos separadores de red por metro | 1 | $22.800,00 |
| 75 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de red abierta por red ecológica aislada en aluminio calibre 2 con sus respectivos separadores de red por metro | 1 | $14.500,00 |
| 76 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de red abierta por red ecológica aislada en aluminio calibre 4 con sus respectivos separadores de red por metro | 1 | $5.615,00 |
| 77 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de red abierta por red ecológica aislada en aluminio calibre 6 con sus respectivos separadores de red por metro | 1 | $3.076,00 |
| 78 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo PVC de 4” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas | 1 | $71.500,00 |
| 79 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo PVC de 3” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas | 1 | $52.816,00 |
| 80 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo PVC de 2” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas | 1 | $26.700,00 |
| 81 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo PVC de 1” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas | 1 | $11.830,00 |
| 82 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo PVC de 3/4” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas | 1 | $9.952,00 |
| 83 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo PVC de 1/2” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas | 1 | $9.023,00 |
| 84 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo PVC de 3- 1/2” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas | 1 | $61.839,00 |
| 85 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo PVC de 2-1/2” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas | 1 | $35.723,00 |
| 86 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo PVC de 1-1/2” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas | 1 | $20.854,00 |
| 87 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo galvanizado de 4” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas | 1 | $35.723,00 |
| 88 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo galvanizado de 3” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas | 1 | $181.926,00 |
| 89 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo galvanizado de 2” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas | 1 | $125.144,00 |
| 90 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo galvanizado de 1” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas | 1 | $67.074,00 |
| 91 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo galvanizado de 3/4” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas | 1 | $48.778,00 |
| 92 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo galvanizado de 1/2” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas | 1 | $44.439,00 |
| 93 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo galvanizado de 2- 1/2” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas | 1 | $169.583,00 |
| 94 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo galvanizado de 3- 1/2” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas | 1 | $226.365,00 |
| 95 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo galvanizado de 1-1/2” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas | 1 | $111.513,00 |
| 96 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de unión PVC trabajo pesado de 4” para instalación eléctrica | 1 | $9.223,00 |
| 97 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de unión PVC trabajo pesado de 3” para instalación eléctrica | 1 | $26.004,00 |
| 98 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de unión PVC trabajo pesado de 2” para instalación eléctrica | 1 | $11.680,00 |
| 99 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de unión PVC trabajo pesado de 1” para instalación eléctrica | 1 | $5.324,00 |
| 100 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de unión PVC trabajo pesado de 3/4” para instalación eléctrica | 1 | $4.558,00 |
| 101 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de unión PVC trabajo pesado de 1/2” para instalación eléctrica | 1 | $3.609,00 |
| 102 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de unión PVC trabajo pesado de 3-1/2” para instalación eléctrica | 1 | $29.073,00 |
| 103 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de unión PVC trabajo pesado de 2-1/2” para instalación eléctrica | 1 | $14.750,00 |
| 104 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de unión PVC trabajo pesado de 1-1/2” para instalación eléctrica | 1 | $8.933,00 |
| 105 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de unión galvanizado trabajo pesado de 4” para instalación eléctrica | 1 | $148.412,00 |
| 106 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de unión galvanizado trabajo pesado de 3” para instalación eléctrica | 1 | $76.408,00 |
| 107 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de unión galvanizado trabajo pesado de 2” para instalación eléctrica | 1 | $50.060,00 |
| 108 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de unión galvanizado trabajo pesado de 1” para instalación eléctrica | 1 | $26.900,00 |
| 109 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de unión galvanizado trabajo pesado de 3/4” para instalación eléctrica | 1 | $19.511,00 |
| 110 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de unión galvanizado trabajo pesado de 1/2” para instalación eléctrica | 1 | $19.997,00 |
| 111 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de unión galvanizado trabajo pesado de 3-1/2” para instalación eléctrica | 1 | $96.405,00 |
| 112 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de unión galvanizado trabajo pesado de 2-1/2” para instalación eléctrica | 1 | $70.057,00 |
| 113 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de unión galvanizado trabajo pesado de 1-1/2” para instalación eléctrica | 1 | $46.900,00 |
| 114 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de reflector led de 100 watios (con fotocelda y demás accesorios para su debido funcionamiento) | 1 | $90.711,00 |
| 115 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de reflector led de 150 watios (con fotocelda y demás accesorios para su debido funcionamiento) | 1 | $15.250,00 |
| 116 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de reflector led de 200 watios (con fotocelda y demás accesorios para su debido funcionamiento) | 1 | $182.588,00 |
| 117 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo grapas de operación en caliente (con sus accesorios) | 1 | $38.300,00 |
| 118 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tensores (con sus accesorios) | 1 | $27.400,00 |
| 119 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de contador de energía trifásico, incluye caja, automático pin. caja de circuitos de 12 y demás elementos para su funcionamiento a cuatro metros de distancia, sin acometida | 1 | $492.307,00 |
| 120 | mantenimiento preventivo y/o correctivo breacker matic para equipos de 24.000btu | 1 | $120.000,00 |
| 121 | mantenimiento preventivo y/o correctivo breacker matic para equipos de 18.000btu | 1 | $105.000,00 |
| 122 | mantenimiento preventivo y/o correctivo breacker matic para equipos de 12.000btu | 1 | $90.000,00 |
| 123 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fotocelda | 1 | $118.000,00 |
| 124 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo lámpara piloto tipo led a 220v roja, verde | 1 | $47.000,00 |
| 125 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo Cable cuádruplex Al 3x35+50 mm Apar | 1 | $29.500,00 |
| 126 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo Vigueta en concreto tipo pirámide e.lineas | 1 | $8.600,00 |
| 127 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo Varilla de anclaje 5/8 x 1,5 mts certificada | 1 | $38.500,00 |
| 128 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo Arandela 5/8" 4x4 ¼ certificada | 1 | $8.000,00 |
| 129 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo Aislador tensor 3 1/2" 54-1 Emincco | 1 | $9.230,00 |
| 130 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo Guardacabo 3/8-1/2 certificado | 1 | $3.100,00 |
| 131 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo Cable acero 1/4" SGX | 1 | $3.200,00 |
| 132 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo Prensa hilo 6 x 1/4" | 1 | $20.000,00 |
| 133 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo Collarín 140 mm (5-6) x ¼ 2 salidas certificado | 1 | $24.900,00 |
| 134 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Collarín 180 mm (7-8) x ¼ 2 salidas certificado | 1 | $28.600,00 |
| 135 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Tubo conduit IMC 1 1/2" UL FUJI | 1 | $48.439,00 |
| 136 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Capacete roscado 1 1/2" Marjami | 1 | $9.000,00 |
| 137 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Juego de boquilla metálica 1 1/2" pesado | 1 | $17.000,00 |
| 138 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Breaker 100A 15A EasyPact SCHNEIDER | 1 | $420.400,00 |
| 139 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Terminal de ponchar estañada n 1/2 ied | 1 | $52.400,00 |
| 140 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Cable CU THHN 1/0 AWG Negro Nexans/Procables | 1 | $985.000,00 |
| 141 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Cruceta madera inmunizada 2,5 mts serrano Gómez | 1 | $34.900,00 |
| 142 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Tuerca de ojo alargado 5/8 | 1 | $24.500,00 |
| 143 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Esparrago 5/8 x 14 certificado | 1 | $13.000,00 |
| 144 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Aislador Suspensión Polimérico 15 KV Izolet | 1 | $68.500,00 |
| 145 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Grapa de retención tipo pistola 6-2/0 Aluminio GE | 1 | $89.000,00 |
| 146 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Terminal EMT EN ACERO 11/4" OES | 1 | $5.400,00 |
| 147 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Grapa para operar en caliente Poveda | 1 | $39.000,00 |
| 148 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de contactor de 3RT1024- 1AN24 | 1 | $600.500,00 |
| 149 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de contactor de 3RT1034- 1AN24 | 1 | $1.707.200,00 |
| 150 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de presostato | 1 | $46.000,00 |
| 151 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de protección de bimetálicos PARA MOTOBOMBA DE 1 HP | 1 | $58.000,00 |
| 152 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de protección de bimetálicos PARA MOTOBOMBA DE 2 HP | 1 | $70.000,00 |
| 153 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de protección de bimetálicos PARA MOTOBOMBA DE 6,6 HP | 1 | $180.000,00 |
| 154 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de protección de bimetálicos PARA MOTOBOMBA DE 10 HP | 1 | $280.000,00 |
| 155 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de flotadores eléctricos 15 amp | 1 | $143.000,00 |
| 156 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de protectores de fase trifásico 220v | 1 | $177.700,00 |
| 157 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de totalizador trifásico 100 amp | 1 | $64.700,00 |
| 158 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de selector de muletillas | 1 | $72.500,00 |
| 159 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de bayonetas "luces indicadoras" | 1 | $18.900,00 |
| 160 | Limpieza del tablero de distribución, Ajuste de conectores, limpieza con limpiador dieléctrico, ajuste bimetálicos o guarda motores. | 1 | $430.000,00 |
| 161 | mantenimiento preventivo y/o correctivo lámpara led de 150w para alumbrado público con brazo para instalar en poste y fotocelda | 1 | $580.000,00 |
| 162 | mantenimiento preventivo y/o correctivo lámpara led de 70w para alumbrado público con brazo para instalar en poste y fotocelda | 1 | $410.000,00 |
| 163 | mantenimiento preventivo y/o correctivo lámpara reflector LED 50W | 1 | $93.100,00 |
| 164 | mantenimiento preventivo y/o correctivo lámpara reflector LED 100W | 1 | $113.000,00 |
| 165 | mantenimiento preventivo y/o correctivo lámpara reflector LED 200W | 1 | $180.000,00 |
| 166 | mantenimiento preventivo y/o correctivo lámpara tubo LED hermética sobreponer 1x24w luz blanca | 1 | $2.075.000,00 |
| 167 | mantenimiento preventivo y/o correctivo bombillo tubos LED hermética sobreponer 18W T8 | 1 | $130.000,00 |
| 168 | mantenimiento preventivo y/o correctivo lámpara dos tubos LED hermética sobreponer 2X18W T8 | 1 | $150.000,00 |
| 169 | mantenimiento preventivo y/o correctivo lámpara regleta LED 4x24cm 12w | 1 | $46.000,00 |
| 170 | mantenimiento preventivo y/o correctivo lámpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca | 1 | $62.000,00 |
| 171 | mantenimiento preventivo y/o correctivo lámpara panel LED 30 x 60 25w luz blanca | 1 | $69.000,00 |
| 172 | mantenimiento preventivo y/o correctivo lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca | 1 | $110.000,00 |
| 173 | mantenimiento preventivo y/o correctivo lámpara panel LED 30 x 120 48w luz blanca | 1 | $170.000,00 |
| 174 | mantenimiento preventivo y/o correctivo interruptor sencillo | 1 | $11.000,00 |
| 175 | mantenimiento preventivo y/o correctivo interruptor conmutable sencillo | 1 | $15.400,00 |
| 176 | mantenimiento preventivo y/o correctivo interruptor conmutable triple | 1 | $20.500,00 |
| 177 | mantenimiento preventivo y/o correctivo interruptor doble | 1 | $13.500,00 |
| 178 | mantenimiento preventivo y/o correctivo sencillo con toma doble | 1 | $39.000,00 |
| 179 | mantenimiento preventivo y/o correctivo interruptor triple | 1 | $45.000,00 |
| 180 | mantenimiento preventivo y/o correctivo interruptor automático enchufable 1 x 15A hasta 30A | 1 | $44.400,00 |
| 181 | mantenimiento preventivo y/o correctivo interruptor automático enchufable 1 x 40A | 1 | $599.000,00 |
| 182 | mantenimiento preventivo y/o correctivo soporte para reflectores | 1 | $310.000,00 |
| 183 | mantenimiento preventivo y/o correctivo toma con polo a tierra | 1 | $9.200,00 |
| 184 | mantenimiento preventivo y/o correctivo mantenimiento preventivo y/o correctivo toma bifásica | 1 | $15.500,00 |
| 185 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Conector De Acero Para Tubo | 1 | $8.500,00 |
| 186 | mantenimiento preventivo y/o correctivo toma doble GFCI | 1 | $51.000,00 |
| 187 | mantenimiento preventivo y/o correctivo toma doble P.T.A. 15A 125V Naranja | 1 | $447.000,00 |
| 188 | mantenimiento preventivo y/o correctivo toma trifásica 20A | 1 | $36.500,00 |
| 189 | mantenimiento preventivo y/o correctivo toma bifásica 20A | 1 | $32.000,00 |
| 190 | mantenimiento preventivo y/o correctivo tablero general distribución | 1 | $29.200.000,00 |
| 191 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Caja derivación 10cm x10cm DEXSON | 1 | $25.800,00 |
| 192 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Caja de paso 15 x 15 x 10 cm con chapa | 1 | $82.500,00 |
| 193 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo tablero MON.C/PUERTA ESP. TOTAL.8 CTOS | 1 | $580.000,00 |
| 194 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo tablero BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.12 CTOS | 1 | $697.800,00 |
| 195 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.24 CTOS | 1 | $870.000,00 |
| 196 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Lámpara exterior blanca redonda rejilla 60w | 1 | $30.000,00 |
| 197 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Lámpara de emergencia LED 2 focos | 1 | $133.000,00 |
| 198 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Señalizador de Salida Led | 1 | $52.000,00 |
| 199 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados | 1 | $515.428,00 |
| 200 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Lámpara de sobreponer 60X60 4X17W | 1 | $92.000,00 |
| 201 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w | 1 | $24.000,00 |
| 202 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Panel Led redondo 6w | 1 | $34.000,00 |
| 203 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Panel Led redondo 9w | 1 | $42.000,00 |
| 204 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Panel Led redondo 12w | 1 | $48.000,00 |
| 205 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Panel Led redondo 18w | 1 | $53.000,00 |
| 206 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Panel Led redondo 24w | 1 | $70.000,00 |
| 207 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Cinta de Led siliconada 24w | 1 | $65.500,00 |
| 208 | mantenimiento preventivo y/o correctivo cinta aislante 3m | 1 | $9.000,00 |
| 209 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Balasto electrónico 4 x 32 4 x 17 w t 8 | 1 | $110.000,00 |
| 210 | mantenimiento preventivo y/o correctivo extractor de aire industrial de 16" con rejilla de protección | 1 | $820.000,00 |
| 211 | mantenimiento preventivo y/o correctivo TUBO LED T8 DE 18W | 1 | $12.000,00 |
| 212 | mantenimiento preventivo y/o correctivo CLAVIJA ENCAUCHETADA | 1 | $17.000,00 |
| 213 | mantenimiento preventivo y/o correctivo REMACHES POP | 1 | $12.000,00 |
| 214 | mantenimiento preventivo y/o correctivo CABLE DÚPLEX 2 X 12 | 1 | $9.500,00 |
| 215 | mantenimiento preventivo y/o correctivo CABLE DÚPLEX 2 X 14 | 1 | $6.000,00 |
| 216 | mantenimiento preventivo y/o correctivo CABLE DÚPLEX 2 X 16 | 1 | $4.000,00 |
| 217 | mantenimiento preventivo y/o correctivo INTERRUPTOR SENCILLO DE EMPOTRAR | 1 | $25.000,00 |
| 218 | mantenimiento preventivo y/o correctivo INTERRUPTOR DOBLE DE EMPOTRAR | 1 | $32.000,00 |
| 219 | mantenimiento preventivo y/o correctivo INTERRUPTOR TRIPLE DE EMPOTRAR | 1 | $39.000,00 |
| 220 | mantenimiento preventivo y/o correctivo TOMA CORRIENTE MÁS INTERRUPTOR PARA EMPOTRAR | 1 | $43.000,00 |
| 221 | mantenimiento preventivo y/o correctivo BREAKER 15 AMPERIOS | 1 | $33.000,00 |
| 222 | mantenimiento preventivo y/o correctivo BREAKER 20 AMPERIOS | 1 | $36.000,00 |
| 223 | mantenimiento preventivo y/o correctivo TACO DE 30 AMP | 1 | $40.000,00 |
| 224 | mantenimiento preventivo y/o correctivo PLAFÓN PLÁSTICO | 1 | $11.000,00 |
| 225 | mantenimiento preventivo y/o correctivo BOMBILLO AHORRADOR LED DE 40 W | 1 | $9.500,00 |
| 226 | mantenimiento preventivo y/o correctivo BOMBILLO AHORRADOR LED DE 60 W | 1 | $13.500,00 |
| 227 | mantenimiento preventivo y/o correctivo CAJA OCTAGONAL | 1 | $6.500,00 |
| 228 | mantenimiento preventivo y/o correctivo CAJA PLÁSTICA 2X4 | 1 | $9.000,00 |
| 229 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo CABLE DE ACERO 3/16 MTR. | 1 | $3.900,00 |
| 230 | mantenimiento preventivo y/o correctivo CABLE ENCAUCHETADO 2 X 10 | 1 | $13.000,00 |
| 231 | mantenimiento preventivo y/o correctivo CABLE ENCAUCHETADO 3X12 | 1 | $15.300,00 |
| 232 | mantenimiento preventivo y/o correctivo EXTENSION MULTITOMA 6 SALIDAS C/CABLE 2.4M | 1 | $46.600,00 |
| 233 | mantenimiento preventivo y/o correctivo TOMA DOBLE C/POLO TIERRA | 1 | $9.000,00 |
| 234 | mantenimiento preventivo y/o correctivo BREAKER SENCILLO DE ATORNILLAR 10 A 30 AMPERIOS | 1 | $90.000,00 |
| 235 | mantenimiento preventivo y/o correctivo BREAKER SENCILLO DE ATORNILLAR 40 A 60 AMPERIOS | 1 | $90.000,00 |
| 236 | mantenimiento preventivo y/o correctivo BREAKER TRIFASICO DE ATORNILLAR 70 A 100 AMPERIOS | 1 | $310.000,00 |
| 237 | mantenimiento preventivo y/o correctivo BREAKER TIPO RIEL 10 A 30 AMPERIOS | 1 | $53.000,00 |
| 238 | mantenimiento preventivo y/o correctivo BREAKER TIPO RIEL 40 A 60 AMPERIOS | 1 | $133.000,00 |
| 239 | mantenimiento preventivo y/o correctivo BREAKER TIPO RIEL 70 A 100 AMPERIOS | 1 | $280.000,00 |
| 240 | mantenimiento preventivo y/o correctivo BREAKER TRIFASICO TIPO ENCHUFABLE 10 A 30 AMPERIOS | 1 | $65.400,00 |
| 241 | mantenimiento preventivo y/o correctivo BREAKER TRIFASICO TIPO ENCHUFABLE 40 A 60 AMPERIOS | 1 | $80.500,00 |
| 242 | mantenimiento preventivo y/o correctivo BREAKER TRIFASICO TIPO ENCHUFABLE 70 A 100 AMPERIOS | 1 | $320.000,00 |
| 243 | mantenimiento preventivo y/o correctivo TABLERO TRIFÁSICO 12 CIRCUITOS CON PUERTA | 1 | $615.400,00 |
| 244 | mantenimiento preventivo y/o correctivo CAJA BIFÁSICA 6 CIRCUITOS | 1 | $720.500,00 |
| 245 | mantenimiento preventivo y/o correctivo CAJA BIFÁSICA 4 CIRCUITOS | 1 | $420.000,00 |
| 246 | mantenimiento preventivo y/o correctivo CAJA MONOFÁSICA 6 CIRCUITOS | 1 | $555.000,00 |
| 247 | mantenimiento preventivo y/o correctivo CAJA MONOFÁSICA 4 CIRCUITOS | 1 | $390.000,00 |
| 248 | mantenimiento preventivo y/o correctivo PRESOSTATO 30 -50 PSI DOBLE ENTRADA | 1 | $154.000,00 |
| 249 | mantenimiento preventivo y/o correctivo CONTACTOR 3RT1026- 1AN2 BOBINA 220V, 40AMP, TRIFILAR CON CONTACTO AUXILIAR | 1 | $17.000,00 |
| 250 | mantenimiento preventivo y/o correctivo TEMPORIZADORES DE 220V, REFERENCIA 3RP1574-1NP30 1-20S | 1 | $69.000,00 |
| 251 | mantenimiento preventivo y/o correctivo RELÉ VIGILANTE DE TENCIÓN TRIFÁSICO A 440VOLTIOS, DIGITAL 3UG4617-1CR20 | 1 | $280.000,00 |
| 252 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo CONTACTOR 3RT1034- 1AN24, BOBINA 220V, 50 AMP, TRIFILAR CON CONTACTO AUXILIAR. | 1 | $24.000,00 |
| 253 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Cable THHN 12AWG por mts | 1 | $3.856,00 |
| 254 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Cable THHN 10AWG por mts | 1 | $6.057,00 |
| 255 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Cable THHN 8AWG por mts | 1 | $8.286,00 |
| 256 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Cable THHN 6AWG por mts | 1 | $13.578,00 |
| 257 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Cable THHN 4AWG por mts | 1 | $24.078,00 |
| 258 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Tubería EMT de 1/2" por 3 mt | 1 | $41.379,00 |
| 259 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Tubería EMT de 3/4" por 3 mt | 1 | $59.113,00 |
| 260 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Tubería EMT de 1" por 3 mt | 1 | $120.316,00 |
| 261 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Tubería EMT de 2" por 3 mt | 1 | $230.248,00 |
| 262 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Tubería Coraza 1/2" por 3 mt | 1 | $56.610,00 |
| 263 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Tubería Coraza 3/4" por 3 mt | 1 | $35.478,00 |
| 264 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Tubería Coraza 1" por 3 mt | 1 | $45.215,00 |
| 265 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Tubería Coraza 2" por 3 mt | 1 | $62.205,00 |
| 266 | mantenimiento preventivo y/o correctivo 5 MF 370 VAC | 1 | $180.000,00 |
| 267 | mantenimiento preventivo y/o correctivo 7.5 MF 370VAC | 1 | $260.000,00 |
| 268 | mantenimiento preventivo y/o correctivo 7.5 MF 440VAC1 | 1 | $300.000,00 |
| 269 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de reflector led de 200 watios | 1 | $170.000,00 |
| 270 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de reflector led de 250 watios | 1 | $190.000,00 |
| 271 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de reflector led de 300 watios | 1 | $220.000,00 |
| 272 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de ventilador de techo KDK | 1 | $560.000,00 |
| 273 | Conectores tipo codo para transformadores tipo pedestal | 1 | $320.000,00 |
| 274 | Cajas de concreto de 50x50 | 1 | $470.000,00 |
| 275 | Soldaduras coower | 1 | $40.000,00 |
| 276 | Encohetado 3x14 | 1 | $11.000,00 |
| 277 | Rollos de cinta auto fundente | 1 | $15.000,00 |
| 278 | Bolsa de amarres plásticos de 30 cm | 1 | $36.000,00 |
| 279 | cable trenzado aluminio 3x2+1.0 | 1 | $32.000,00 |
| 280 | grapas de retención para red trenzada | 1 | $30.000,00 |
| 281 | collarines de 8 a 10 pulgadas | 1 | $50.000,00 |
| 282 | totalizador trifásico de 50 amperios | 1 | $205.000,00 |
| 283 | Breaker enchufable de 3 x30 | 1 | $150.000,00 |
| 284 | Breaker enchufable de 2 x20 | 1 | $60.000,00 |
| 285 | curvas de emt de ¾ | 1 | $2.500,00 |
| 286 | uniones emt de ¾ | 1 | $3.900,00 |
| 287 | terminales emt de ¾ | 1 | $2.300,00 |
| 288 | abrazaderas metálicas de ¾ | 1 | $850,00 |
| 289 | toma doble a 110 voltios | 1 | $13.500,00 |
| 290 | caja metálica de 10x10 | 1 | $24.000,00 |
| 291 | caja exoon metálica 2x4 | 1 | $10.500,00 |
| 292 | terminales de ojo # 2 | 1 | $4.600,00 |
| 293 | collarines de 4 a 6 pulgadas | 1 | $12.000,00 |
| 294 | grapas de suspensión para la red trenzada | 1 | $9.000,00 |
| 295 | tornillos de 5/8 de 2 pulgadas | 1 | $3.600,00 |
| 296 | tubos emt 1 ¼ | 1 | $21.800,00 |
| 297 | conduleta de 1 ¼ | 1 | $6.000,00 |
| 298 | uniones emt de1 ¼ | 1 | $3.478,00 |
| 299 | curva plástico 1 ¼ | 1 | $2.500,00 |
| 300 | cinta vandi 5/8 | 1 | $1.000,00 |
| 301 | Breaker trifásico de 50 amperios | 1 | $353.800,00 |
| 302 | conectores dentados para la red trenzada | 1 | $36.000,00 |
| 303 | collarines de 5 a 7 pulgadas | 1 | $27.000,00 |
| 304 | bolsa de amarres plásticos de 40 cm | 1 | $38.000,00 |
| 305 | espárragos de 5/8 x 12 pulgadas | 1 | $26.000,00 |
| 306 | hebillas 5/8 | 1 | $4.000,00 |
| 307 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de luminaria solar tipo alumbrado público de 100W, ref. ZD229, incluye panel solar de 450W, batería de litio de 2x75 (Ah), flujo luminoso de 15500 (lm), temperatura de color 4000K, autonomía al 100% de 19 (H), gabinete, soporte metálico galvanizado en caliente, controlador y cables de conexión, | 1 | $1.150.000,00 |
| 308 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de luminaria solar tipo reflector de 180W, incluye panel solar de 2x450W, batería de litio de 4x75 (Ah), flujo luminoso de 25740 (lm), temperatura de color 5000K, autonomía 100% de 14 (H), gabinete, soporte metálico galvanizado en caliente, controlador y cables de conexión, | 1 | $1.850.000,00 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CELDAS DE PROTECCION |  |  |  |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CELDAS DE PROTECCIÓN CIRCUITO 34,5 KV DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA el cual incluye, Limpieza y lubricación a partes mecánicas y aislantes. Retorqueo en puntos de conexión y terminales. Ajuste y verificación de tiempos de operación. Revisión de todos los componentes de la celda. Pruebas de funcionamiento. | 1 | $1.851.185,00 |
| 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CELDAS DE PROTECCIÓN CIRCUITO 13,2 KV DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA el cual incluye, Limpieza y lubricación a partes mecánicas y aislantes. Retorqueo en puntos de conexión y terminales. Ajuste y verificación de tiempos de operación. Revisión de todos los componentes de la celda. Pruebas de funcionamiento. | 1 | $9.050.000,00 |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CELDAS DE PROTECCIÓN |  |  |  |
| 1 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de piñones. | 1 | $735.000,00 |
| 2 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de bujes. | 1 | $555.000,00 |
| 3 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo balineras | 1 | $832.000,00 |
| 4 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de brazo de accionamiento | 1 | $890.000,00 |
| 5 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible HH tipo botella de 24Kv a 63 A para las celdas de protección | 1 | $350.000,00 |
| 6 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible HH tipo botella de 24Kv a 10 A para las celdas de protección | 1 | $320.000,00 |
| 7 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible HH tipo botella de 36Kv a 63 A para las celdas de protección | 1 | $400.000,00 |
| 8 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible HH tipo botella de 36Kv a 100 A para las celdas de protección | 1 | $450.000,00 |
| 9 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo breaker tipo riel de 10 a 20 amp | 1 | $180.000,00 |
| 10 | Mantenimiento preventivo y/o correctivo de ups de celda de transferencia automática. | 1 | $5.000.000,00 |
| 11 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de lámparas de señalización de tensión | 1 | $120.000,00 |
| 12 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de aisladores superiores | 1 | $510.000,00 |
| 13 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de aisladores inferiores | 1 | $510.000,00 |
| BANCO DE CONDENSADORES Y TABLEROS DE DISTRIBUCION |  |  |  |
| 1 | limpieza, ajunte de conectores | 1 | $ 2.750.000,00 |
|  | pintura del gabinete |  |  |
|  | pintura del encerramiento en malla |  |  |
|  | Medición de la resistividad del terreno, del electrodo de puesta a tierra (Telurómetro), Medición de la continuidad de conexiones (electrodo-cable y cable- cable), |  |  |
|  | verificación del funcionamiento de los relés de control |  |  |
|  | verificación del funcionamiento de los capacitores |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO BANCO DE CONDENSADORES Y TABLEROS DE DISTRIBUCION |  |  |  |
| 1 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de candado anti cizalla | 1 | $140.000,00 |
| 2 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de breaker | 1 | $280.000,00 |
| 3 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de capacitor | 1 | $120.000,00 |
| 4 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de favigel por kg | 1 | $12.500,00 |
| 5 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de chapa para gabinete demás elementos necesarios para su funcionamiento | 1 | $93.500,00 |
| 6 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de aisladores | 1 | $39.000,00 |
| 7 | mantenimiento preventivo y/o correctivo tarjeta control electrónica para bancos de condensadores | 1 | $500.000,00 |
| 8 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Varilla en cobre de 2.40 MTS | 1 | $320.000,00 |
| 9 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Soldadura exotérmica | 1 | $31.000,00 |
| 10 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Suelo artificial para mejoramiento de puesta a tierra por metro cuadrado | 1 | $18.500,00 |
| 11 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de punta captadora de 0,60 mts | 1 | $135.000,00 |
| 12 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de Base para punta captadora | 1 | $62.000,00 |
| 13 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de metro Bajante de cobre | 1 | $165.000,00 |
| 14 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de Conector bimetálico (aluminio-cobre) | 1 | $39.000,00 |
| 15 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Cable de cobre desnudo 1/0 AWG por 1 metros | 1 | $44.000,00 |
| 16 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Tubo EMT de 1 Pulgada x 3 metros | 1 | $54.000,00 |
| 17 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Riel channel x 3m | 1 | $62.000,00 |
| 18 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Chazos RL de 3/8 | 1 | $19.500,00 |
| 19 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Varilla roscada de ¼ de pulgada x 3m | 1 | $15.000,00 |
| 20 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de Arandelas planas redondas de 1/4 | 1 | $14.000,00 |
| 21 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de Tuercas hexagonales de 1/4 | 1 | $7.000,00 |
| 22 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de Conectores roscado EMT de 1 Pulgada | 1 | $4.000,00 |
| 23 | mantenimiento preventivo y/o correctivo Alambrón de aluminio de 8 milímetros x 1 metro | 1 | $7.500,00 |
| 24 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de Soportes plásticos para alambrón de aluminio de 8 milímetros | 1 | $5.000,00 |
| 25 | mantenimiento preventivo y/o correctivo de Conectores de ranuras paralelas para alambrón de aluminio de 8 milímetros | 1 | $6.000,00 |

_______________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones