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FORMULARIO 8OFERTA ECONOMICA


CUMPLIMIENTO OFERTA ECONOMICA.

PROPONENTE:

La propuesta económica deberá ser presentada en la plataforma del SECOP II y el porcentaje de descuento será aplicado al presente formulario de oferta economica - lista de precios.
NOTA: LOS PORCENTAJES DE DESCUENTO OFERTADOS DEBEN PRESENTARSE EN NÚMEROS ENTEROS.

OFERTA ECONOMICA - LISTA DE PRECIOS
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	VALOR ESTIMADO

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INDIVIDUAL POR GENERADOR, REFERENCIA HONDA Y YAMAHA DE 5KVA Y HI-FORCE DE 5KVA, DISCOVER 800 WATT

	1,1
	Limpieza general externa –interna
	1
	$279.660,40

	1,2
	Cambio de aceite del motor.
	1
	$215.060,55

	1,3
	Cambio general de filtros (aire, combustible, aceite etc.).
	1
	$265.826,07

	1,4
	Revisión y limpieza general de bobinas de carga de baterías y bobinas de control de encendido.
	1
	$166.095,10

	1,5
	Revisión y limpieza del sistema eléctrico, y electrónico de control y medición con limpiador dieléctrico para circuitos.
	1
	$251.335,01

	1,6
	Pruebas de operación del generador: con carga y en vacío.
	1
	$177.838,42

	1,7
	Ajustes de tornillos, tuercas, prisioneros, etc.
	1
	$108.708,96

	1,8
	Limpieza de carburador.
	1
	$142.623,92

	1,9
	Lavado de tanque de combustible.
	1
	$119.528,78

	1.10
	Mantenimiento de bobinado del generador
	1
	$243.858,00

	1,11
	Mantenimiento de válvulas de admisión
	1
	$182.978,04

	2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INDIVIDUAL POR GENERADOR, REFERENCIA HONDA Y YAMAHA DE 5KVA Y HI-FORCE DE 5KVA, DISCOVER 800 WATT

	2,1
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de carburador
	1
	$858.472,65

	2,2
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de bujía
	1
	$179.884,05

	2,3
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de bobina de encendido
	1
	$573.394,60

	2,4
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de bobina de carga de batería
	1
	$764.894,88

	2,5
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de soportes de motor y generador
	1
	$641.783,14

	2,6
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de manguera de combustible
	1
	$108.828,45

	2,7
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo, adecuación e instalación de tanque plástico para combustible
	1
	$1.085.438,69

	2,8
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de yoyo de encendido “accesorios completos para su buen funcionamiento” (planta Premium plus)
	1
	$405.070,02

	2,9
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de batería (MA 18-12 12 voltios, 18Ah)
	1
	$662.292,47

	2.10
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo BATERÍA 12V A 80AH 6
	1
	$1.384.460,39

	2,11
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo BATERÍA 12V /9AH
	1
	$508.727,89

	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INDIVIDUAL POR GENERADOR, REFERENCIA, STEWART-ESTIVENSON DE 135 KVA, FG-WILSON DE 70 KVA Y CUMMINS DE 100 KVA, CUMMINS DE 120 KVA, STANDFORD DE 30 KVA

	3,1
	Prueba de funcionamiento general del motor (con carga y en vacío)
	1
	$410.157,64

	3,2
	Sincronización del motor de combustión interna.
	1
	$593.572,25

	3,3
	Chequeo de vibraciones y ruidos.
	1
	$298.506,22

	3,4
	Nivel de agua de baterías.
	1
	$191.930,38

	3,5
	Inspeccionar líneas y mangueras.
	1
	$154.601,99

	3,6
	Limpiar e inspeccionar tapa del radiador.
	1
	$146.293,12

	3,7
	Realizar ajuste de válvulas de admisión.
	1
	$175.245,09

	3,8
	Inspeccionar el estado de la bomba de agua.
	1
	$143.695,00

	3,9
	Limpieza general externa –interna “motor, generador y cabina insonora”
	1
	$394.607,58

	3.10
	Cambio de aceite del motor.
	1
	$483.688,08

	3.11
	Cambio general de filtros (aire, combustible, aceite etc.).
	1
	$612.955,50

	3.12
	Mantenimiento y calibración del turbo alimentador.
	1
	$186.959,70

	3.13
	Mantenimiento y calibración de bomba de inyección e inyectores.
	1
	$136.668,72

	3.14
	Revisión limpieza tarjetas electrónicas de transferencia
	1
	$795.900,02

	3.15
	Revisión limpieza de contactores 400 amp 220 voltios STEWART-ESTIVENSON DE 135KVA
	1
	$584.898,35

	3.16
	Revisión del correcto funcionamiento de los sensores de temperatura, nivel de agua, presión de aceite y velocidad.
	1
	$151.094,94

	3.17
	Revisión y limpieza general de cargador de baterías.
	1
	$430.557,56

	3.18
	Revisión y limpieza del sistema eléctrico, electrónico de control, encendido y medición, con líquido dieléctrico para circuitos.
	1
	$574.300,37

	3.19
	Pruebas de operación del generador: manual, automático, en vacío y con carga.
	1
	$288.836,99

	3.20
	Inspección y tensión de bandas de transmisión (correas)
	1
	$121.008,20

	3.21
	Ajustes de tornillos, tuercas, prisioneros, etc.
	1
	$134.791,35

	3.22
	Mantenimiento del radiador (drenar, lavar, sondear, cambio líquido refrigerante y anticongelante).
	1
	$638.470,54

	3.23
	Mantenimiento tanque de combustible (drenaje, lavado)
	1
	$307.277,88

	3.24
	Revisión del sistema de encendido y escape (motor de arranque, ductos, múltiple de escape y exosto)
	1
	$237.569,45

	3.25
	Mantenimiento Transferencia: relevos o tarjeta electrónica. Realizar el cambio de pilotos de señalización. Realizar y ajustar mediciones de corriente y voltaje. Comprobar el estado de contactores y protecciones. Comprobar el estado de las conexiones eléctricas.
	1
	$923.441,58

	3.26
	Mantenimiento general de ups de la transferencia automática (limpieza de tarjeta electrónica con liquido dieléctrico, prueba de funcionamiento.
	1
	$620.364,58

	3.27
	Prueba de funcionamiento general del motor (con carga y en vacío).
	1
	$392.354,65

	3.28
	Engrase y lubricación general de piezas móviles.
	1
	$257.265,58

	4
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INDIVIDUAL POR GENERADOR, REFERENCIA, STEWART-ESTIVENSON DE 135KVA, FG-WILSON DE 70 KVA Y CUMMINS DE 100 KVA, CUMMINS DE 120 KVA, STANDFORD DE 30 KVA

	4.1
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de batería (12 voltios – 770Amp)
	1
	$1.693.147,41

	4.2
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de bandas de transmisión (alternador, bomba de agua, etc.)
	1
	$1.009.192,32

	4.3
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de bombín para desairar el sistema de combustible
	1
	$2.533.449,17

	4.4
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de empaquetadura para puertas de cabina insonora
	1
	$969.170,20

	4.5
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de pre calentadores
	1
	$2.480.799,75

	4.6
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo, adecuación e instalación de pararrayos tipo franklin con sus respectivos accesorios y puesta a tierra en poste de 10 metros.
	1
	$3.338.321,69

	4.7
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo, adecuación e instalación de pararrayos tipo franklin cuatro puntas con sus respectivos accesorios y puesta a tierra, para la protección de estructura planta eléctrica
	1
	$2.685.423,58

	4.8
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo tarjetas para transferencia STEWART-ESTIVENSON DE 135KVA
	1
	$7.504.020,13

	4.9
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de contactores 400 amp bobina 220 voltios incluye cambio de bobinas para planta STEWART-ESTIVENSON DE 135KVA
	1
	$8.416.430,44

	4.10
	Ampliación de la red eléctrica energizada por planta, incluye instalación de cable trenzado sobre postes de energía y conexión a la a cometida de circuitos a energizar por metro con cable calibre Nº 0000.
	1
	$1.348.456,01

	4.11
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo cargador de baterías
	1
	$1.487.511,73

	4.12
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo aceite para motor por galón
	1
	$179.552,85

	4,13
	Mantenimiento turbo incluye cambio de sellos, cojinetes y empaques de limpieza del conjunto de la turbina.
	1
	$5.800.000,00

	4,14
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  turbo  incluye  cambio  de  sellos,  cojinetes  y  empaques  de limpieza del conjunto de la turrbina.
	1
	$21.000.000,00

	4,15
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo kit de correas de motor
	1
	$1.176.000,00

	4,16
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  transferencia  automática  incluye  todos  los accesorios para la correcta instalación y funcionamiento
	1
	$28.352.000,00

	5
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INDIVIDUAL POR GENERADOR, REFERENCIA BAIFA DE 120KVA, FG-WILSON DE 70KVA Y CUMMINS DE 247.5 KVA, CUMMINS DE 350 KVA.

	5.1
	Prueba de funcionamiento general del motor (con carga y en vacío)
	1
	$504.957,67

	5.2
	Sincronización del motor de combustión interna.
	1
	$654.340,70

	5.3
	Chequeo de vibraciones y ruidos.
	1
	$380.767,62

	5.4
	Nivel de agua de baterías.
	1
	$165.449,62

	5.5
	Inspeccionar líneas y mangueras.
	1
	$175.921,52

	5.6
	Limpiar e inspeccionar tapa del radiador.
	1
	$179.227,91

	5.7
	Realizar ajuste de válvulas de admisión.
	1
	$177.281,31

	5.8
	Inspeccionar el estado de la bomba de agua.
	1
	$184.322,32

	5.9
	Limpieza general externa –interna “motor, generador y cabina insonora”
	1
	$457.409,85

	5.10
	Cambio de aceite del motor.
	1
	$1.109.656,37

	5.11
	Cambio general de filtros (aire, combustible, aceite etc.).
	1
	$508.928,07

	5.12
	Mantenimiento y calibración del turbo alimentador.
	1
	$183.109,54

	5.13
	Mantenimiento y calibración de bomba de inyección e inyectores.
	1
	$136.837,04

	5.14
	Revisión del correcto funcionamiento de los sensores de temperatura, nivel de agua, presión de aceite y velocidad.
	1
	$158.966,44

	5.15
	Revisión y limpieza general de cargador de baterías.
	1
	$509.076,10

	5.16
	Revisión y limpieza del sistema eléctrico, electrónico de control, encendido y medición, con líquido dieléctrico para circuitos.
	1
	$653.318,91

	5.17
	Pruebas de operación del generador: manual, automático, en vacío y con carga.
	1
	$306.299,13

	5.18
	Inspección y tensión de bandas de transmisión (correas)
	1
	$809.753,95

	5.19
	Ajustes de tornillos, tuercas, prisioneros, etc.
	1
	$135.291,35

	5.20
	Mantenimiento del radiador (drenar, lavar, sondear, cambio líquido refrigerante y anticongelante).
	1
	$849.479,10

	5.21
	Mantenimiento tanque de combustible (drenaje, lavado)
	1
	$315.433,00

	5.22
	Revisión del sistema de encendido y escape (motor de arranque, ductos, múltiple de escape y exosto)
	1
	$182.464,66

	5.23
	Mantenimiento preventivo panel de ajuste de conectores limpieza interna y limpieza con liquido dieléctrico, programación y funcionamiento con carga y sin carga.
	1
	$788.977,41

	5.24
	Mantenimiento Transferencia: relevos o tarjeta electrónica. Realizar el cambio de pilotos de señalización. Realizar y ajustar mediciones de corriente y voltaje. Comprobar el estado de contactores y protecciones. Comprobar el estado de las conexiones eléctricas.
	1
	$1.003.252,26

	5.25
	Mantenimiento general de ups de la transferencia automática (limpieza de tarjeta electrónica con liquido dieléctrico, prueba de funcionamiento)
	1
	$641.064,91

	5.26
	Prueba de funcionamiento general del motor (con carga y en vacío).
	1
	$513.537,03

	5.27
	Engrase y lubricación general de piezas móviles.
	1
	$293.627,95

	5.28
	Calibración O Regulación De Voltaje En La Tarjeta AVR y control de mando
	1
	$544.826,80

	6
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INDIVIDUAL POR GENERADOR, REFERENCIA BAIFA DE 120KVA, FG-WILSON DE 70KVA Y CUMMINS DE 247.5 KVA, CUMMINS DE 350 KVA.

	6,1
	Reparación de chapa de las puertas laterales de la cabina insonora
	1
	$747.183,42

	6.2
	Cambio de paneles acústicos y térmicos que se encuentren en mal estado
	1
	$1.887.440,30

	6.3
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo del indicador del nivel de combustible (instalado en el tanque)
	1
	$930.208,80

	6.4
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de batería (4D- 12 voltios, 1420 Amp)
	1
	$2.619.882,66

	6.5
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de bandas de transmisión (alternador, bomba de agua, etc.)
	1
	$1.097.783,00

	6.6
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo, adecuación e instalación de un banco adicional de baterías para ups de 1kva de la transferencia automática.
	1
	$1.626.380,31

	6.7
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo, adecuación e instalación de acoples para el sistema de escape “exosto”
	1
	$2.068.325,01

	6.8
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo, instalación y puesta en funcionamiento de la tarjeta AVR modelo MX341
	1
	$5.365.019,98

	6.9
	Cambio de terminales del devanado del generador y cubierta tubular aislante de fibra de vidrio con poliolefina flexible sin adhesivo (Desde el devanado del generador hasta el barraje)
	1
	$1.830.857,61

	6.10
	Cambio de barraje, separadores y aislantes que conforman los bornes principales del Generador
	1
	$3.394.571,36

	6.11
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo, instalación y puesta en funcionamiento del conjunto de rectificadores HC5 (diodos directos, inversos y varistor)
	1
	$3.781.814,49

	6.12
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo, instalación y puesta en funcionamiento de piezas de PMG completas (Estator de PMG)
	1
	$5.490.745,50

	6.13
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de pre calentadores
	1
	$2.934.344,70

	6.14
	Mantenimiento cabina insonora, corregir filtraciones de agua, realizar lijado y pintado de cabina con aplicación anticorrosivo y pintura esmalte color a definir en obra.
	1
	$3.081.092,53

	6.15
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de acoples, abrazaderas, soportes y empaques para sistema de escape y exosto, necesarios para el buen funcionamiento.
	1
	$1.660.369,81

	6.16
	Mantenimiento turbo incluye cambio de sellos, cojinetes y empaques de limpieza del conjunto de la turbina.
	1
	$5.800.000,00

	6.17
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  turbo  incluye  cambio  de  sellos,  cojinetes  y  empaques  de
limpieza del conjunto de la turrbina.
	1
	$21.000.000,00

	6,18
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo kit de correas de motor.
	1
	$1.176.000,00

	6,19
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  transferencia  automática  incluye  todos  los accesorios para la correcta instalación y funcionamiento.
	1
	$28.352.000,00

	6.20
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo cargador de baterías.
	1
	$1.764.000,00

	7
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INDIVIDUAL A PLANTA ELÉCTRICA PERKINS DE 225 KVA DEL CENTRO VACACIONAL HONDA

	7,1
	Nivel de agua de baterías.
	1
	$171.661,79

	7.2
	Cambio de aceite del motor.
	1
	$328.385,71

	7.3
	Cambio general de filtros (aire, combustible, aceite etc.).
	1
	$419.099,63

	7.4
	Mantenimiento y calibración de bomba de inyección e inyectores.
	1
	$178.819,93

	7.5
	Revisión del correcto funcionamiento de los sensores de temperatura, nivel de agua, presión de aceite y velocidad.
	1
	$182.436,10

	7.6
	Inspección y tensión de bandas de transmisión (correas)
	1
	$121.661,79

	7.7
	Ajustes de tornillos, tuercas, prisioneros, etc.
	1
	$121.661,79

	7.8
	Mantenimiento del radiador (drenar, lavar, sondear, cambio líquido refrigerante y anticongelante).
	1
	$1.032.526,62

	7.9
	Mantenimiento tanque de combustible (drenaje, lavado)
	1
	$331.239,34

	7.10
	Revisión del sistema de encendido y escape (motor de arranque, ductos, múltiple de escape y exosto)
	1
	$227.777,28

	7.11
	Mantenimiento Transferencia: relevos o tarjeta electrónica. Realizar el cambio de pilotos de señalización. Realizar y ajustar mediciones de corriente y voltaje. Comprobar el estado de contactores y protecciones. Comprobar el estado de las conexiones eléctricas.
	1
	$1.049.645,46

	7.12
	Mantenimiento general de ups de la transferencia automática (limpieza de tarjeta electrónica con liquido dieléctrico, prueba de funcionamiento)
	1
	$424.566,27

	8
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INDIVIDUAL A PLANTA ELÉCTRICA JOHN DEERE 125 KVA DEL CENTRO VACACIONAL HONDA

	8,1
	Cambio de las baterías.
	1
	$2.239.473,76

	8,2
	Cambio de aceite del motor.
	1
	$590.885,71

	8,3
	Cambio general de filtros (aire, combustible, aceite etc.).
	1
	$419.099,63

	8,4
	Mantenimiento y calibración de bomba de inyección e inyectores.
	1
	$178.819,93

	8,5
	Revisión del correcto funcionamiento de los sensores de temperatura, nivel de agua, presión de aceite y velocidad.
	1
	$182.436,10

	8,6
	Ajustes de tornillos, tuercas, prisioneros, etc.
	1
	$203.544,78

	8,7
	Mantenimiento del radiador (drenar, lavar, sondear, cambio líquido refrigerante y anticongelante).
	1
	$682.160,08

	8,8
	Revisión del sistema de encendido y escape (motor de arranque, ductos, múltiple de escape y exosto)
	1
	$241.304,20

	8,9
	Mantenimiento tanque de combustible (drenaje, lavado)
	1
	$331.739,34

	TRANSFORMADORES

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADORES TRIFASICOS ELECTRICOS DE 1000 KVA Comprende

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	VALOR ESTIMADO

	1
	·       Desmontaje del transformador a realizarle
mantenimiento.
	1
	$4.900.000,00

	
	·          Montaje del transformador que suple la necesidad     del     que     se     encuentra     en
mantenimiento suministrado por el contratista.
	
	

	
	·         Desmontaje del transformador que suple la   necesidad   del   que   se   encuentra   en
mantenimiento suministrado por el contratista.
	
	

	
	·              Montaje  del transformador que se le realizo el mantenimiento.
	
	

	
	·                         la   des   incubaciones   de   los transformadores cambio de aceite dieléctrico, revisión de humedad, revisión mantenimiento y
puesta en funcionamiento de núcleo,
	
	

	
	·              Revisión mantenimiento y puesta en funcionamiento    de    bobinas,    cambio    de retenedores o sellos, mantenimiento borneras, pintura  de  los  transformadores,  cambio  de crucetas galvanizadas de los transformadores, cambio  de  bajantes  en  cobre  No.  1/0  para protección   de   transformadores,   cambio   de varilla   en   cobre   de   2.40   MTS,   punto   de soldadura cadwel, aplicación de hidrogel para el mejoramiento de la puesta a atierra, incluida caja de inspección de puesta a tierra de 30x30 con   tapa.    Revisión   y   mantenimiento   de acometidas puesta en marcha del equipo.
	
	

	
	Este mantenimiento preventivo y correctivo se debe  llevar  a  cabo  con  todas  las  normas técnicas  establecidas  por el  CIDET,  RETIE  y RETILAP Y LA resolución 0222 de 2011.
	
	

	
	se debe de entregar la certificación, calibración y  garantía  del  elemento  en  buen  estado  y puesto en funcionamiento
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSFORMADORES TRIFASICOS ELECTRICOS DE 1000 KVA
Comprende

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	VALOR ESTIMADO

	2
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  bobinas  de  alto voltaje y demás elementos necesarios para su
funcionamiento
	1
	$14.700.000,00

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  bobinas  de  bajo voltaje  demás  elementos  necesarios  para  su funcionamiento
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  boquillas  de  alta demás     elementos     necesarios     para     su funcionamiento
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  boquillas  de  baja demás     elementos     necesarios     para     su
funcionamiento
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de tubos de circulación de aceite demás elementos necesarios para su
funcionamiento
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de válvula de drenaje demás     elementos     necesarios     para     su
funcionamiento
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  03  pararrayos  de 34.5kv
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  03  pararrayos  de 13,2kv
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADORES TRIFASICOS ELECTRICOS DE 75 a 112.5
KVA Comprende

	3
	·       Desmontaje del transformador a realizarle mantenimiento.
	1
	$703.950,00

	
	·          Montaje del transformador que suple la
necesidad     del     que     se     encuentra     en mantenimiento suministrado por el contratista.
	
	

	
	·         Desmontaje del transformador que suple
la   necesidad   del   que   se   encuentra   en mantenimiento suministrado por el contratista.
	
	

	
	·              Montaje  del transformador que se le
realizo el mantenimiento.
	
	

	
	·                         la   des   incubaciones   de   los transformadores cambio de aceite dieléctrico, revisión de humedad, revisión mantenimiento y
puesta en funcionamiento de núcleo,
	
	

	
	·              Revisión mantenimiento y puesta en funcionamiento    de    bobinas,    cambio    de retenedores o sellos, mantenimiento borneras, pintura  de  los  transformadores,  cambio  de crucetas galvanizadas de los transformadores, cambio  de  bajantes  en  cobre  No.  1/0  para protección   de   transformadores,   cambio   de varilla   en   cobre   de   2.40   MTS,   punto   de soldadura cadwel, aplicación de hidrogel para el mejoramiento de la puesta a atierra, incluida caja de inspección de puesta a tierra de 30x30 con   tapa.    Revisión   y   mantenimiento   de acometidas puesta en marcha del equipo.
	
	

	
	Este mantenimiento preventivo y correctivo se debe  llevar  a  cabo  con  todas  las  normas técnicas  establecidas  por el  CIDET,  RETIE  y RETILAP Y LA resolución 0222 de 2011.
	
	

	
	se debe de entregar la certificación, calibración
y  garantía  del  elemento  en  buen  estado  y puesto en funcionamiento
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSFORMADORES TRIFASICOS ELECTRICOS DE 75 a 112.5
KVA Comprende

	4
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  bobinas  de  alto voltaje y demás elementos necesarios para su
funcionamiento
	1
	$10.250.000

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  bobinas  de  bajo voltaje  demás  elementos  necesarios  para  su funcionamiento
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  boquillas  de  alta demás     elementos     necesarios     para     su
funcionamiento
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  boquillas  de  baja demás     elementos     necesarios     para     su
funcionamiento
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de tubos de circulación de aceite demás elementos necesarios para su
funcionamiento
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de válvula de drenaje demás     elementos     necesarios     para     su
funcionamiento
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  03  pararrayos  de 34.5kv
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  03  pararrayos  de 13,2kv
	
	

	MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES TRIFASICOS ELECTRICOS DE 35 a 75 KVA Comprende.

	5
	·       Desmontaje del transformador a realizarle
mantenimiento.
	1
	$2.340.000

	
	·          Montaje del transformador que suple la necesidad     del     que     se     encuentra     en
mantenimiento suministrado por el contratista.
	
	

	
	·         Desmontaje del transformador que suple la   necesidad   del   que   se   encuentra   en
mantenimiento suministrado por el contratista.
	
	

	
	·              Montaje  del transformador que se le realizo el mantenimiento.
	
	

	
	·                         la   des   incubaciones   de   los transformadores cambio de aceite dieléctrico,
revisión de humedad, revisión mantenimiento y puesta en funcionamiento de núcleo,
	
	

	
	·              Revisión mantenimiento y puesta en funcionamiento    de    bobinas,    cambio    de retenedores o sellos, mantenimiento borneras, pintura  de  los  transformadores,  cambio  de crucetas galvanizadas de los transformadores, cambio  de  bajantes  en  cobre  No.  1/0  para protección   de   transformadores,   cambio   de varilla   en   cobre   de   2.40   MTS,   punto   de soldadura cadwel, aplicación de hidrogel para el mejoramiento de la puesta a atierra, incluida caja de inspección de puesta a tierra de 30x30 con   tapa.    Revisión   y   mantenimiento   de acometidas puesta en marcha del equipo.
	
	

	
	Este mantenimiento preventivo y correctivo se debe  llevar  a  cabo  con  todas  las  normas técnicas  establecidas  por el  CIDET,  RETIE  y RETILAP Y LA resolución 0222 de 2011.
	
	

	
	se debe de entregar la certificación, calibración y  garantía  del  elemento  en  buen  estado  y puesto en funcionamiento
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSFORMADORES TRIFASICOS ELECTRICOS DE 35 a 75
KVA Comprende.

	6
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  bobinas  de  alto voltaje y demás elementos necesarios para su
funcionamiento
	1
	$6.000.000

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  bobinas  de  bajo voltaje  demás  elementos  necesarios  para  su
funcionamiento
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  boquillas  de  alta demás     elementos     necesarios     para     su
funcionamiento
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  boquillas  de  baja demás     elementos     necesarios     para     su funcionamiento
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de tubos de circulación de aceite demás elementos necesarios para su
funcionamiento
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de válvula de drenaje demás     elementos     necesarios     para     su
funcionamiento
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  03  pararrayos  de 34.5kv
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  03  pararrayos  de 13,2kv
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADORES TRIFASICOS ELECTRICOS DE 10 a 30
KVA Comprende

	7
	·       Desmontaje del transformador a realizarle mantenimiento.
	1
	$540.000

	
	·          Montaje del transformador que suple la necesidad     del     que     se     encuentra     en mantenimiento suministrado por el contratista.
	
	

	
	·         Desmontaje del transformador que suple la   necesidad   del   que   se   encuentra   en
mantenimiento suministrado por el contratista.
	
	

	
	·              Montaje  del transformador que se le realizo el mantenimiento.
	
	

	
	·                         la   des   incubaciones   de   los transformadores cambio de aceite dieléctrico, revisión de humedad, revisión mantenimiento y puesta en funcionamiento de núcleo,
	
	

	
	·              Revisión mantenimiento y puesta en funcionamiento    de    bobinas,    cambio    de retenedores o sellos, mantenimiento borneras, pintura  de  los  transformadores,  cambio  de crucetas galvanizadas de los transformadores, cambio  de  bajantes  en  cobre  No.  1/0  para protección   de   transformadores,   cambio   de varilla   en   cobre   de   2.40   MTS,   punto   de soldadura cadwel, aplicación de hidrogel para el mejoramiento de la puesta a atierra, incluida caja de inspección de puesta a tierra de 30x30 con   tapa.    Revisión   y   mantenimiento   de acometidas puesta en marcha del equipo.
	
	

	
	Este mantenimiento preventivo y correctivo se debe  llevar  a  cabo  con  todas  las  normas técnicas  establecidas  por el  CIDET,  RETIE  y RETILAP Y LA resolución 0222 de 2011.
	
	

	
	se debe de entregar la certificación, calibración
y  garantía  del  elemento  en  buen  estado  y puesto en funcionamiento
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSFORMADORES TRIFASICOS ELECTRICOS DE 10 a 30
KVA Comprende.

	8
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  bobinas  de  alto voltaje y demás elementos necesarios para su funcionamiento
	1
	$4.265.000

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  bobinas  de  bajo voltaje  demás  elementos  necesarios  para  su funcionamiento
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  boquillas  de  alta demás     elementos     necesarios     para     su funcionamiento
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  boquillas  de  baja demás     elementos     necesarios     para     su
funcionamiento
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de tubos de circulación de aceite demás elementos necesarios para su
funcionamiento
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de válvula de drenaje demás     elementos     necesarios     para     su funcionamiento
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  03  pararrayos  de 34.5kv
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  03  pararrayos  de 13,2kv
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADORES TRIFASICOS ELECTRICOS DE 115 a 150
KVA Comprende

	9
	·       Desmontaje del transformador a realizarle mantenimiento.
	1
	$950.000

	
	·          Montaje del transformador que suple la
necesidad     del     que     se     encuentra     en mantenimiento suministrado por el contratista.
	
	

	
	·         Desmontaje del transformador que suple la   necesidad   del   que   se   encuentra   en
mantenimiento suministrado por el contratista.
	
	

	
	·              Montaje  del transformador que se le
realizo el mantenimiento.
	
	

	
	·                         la   des   incubaciones   de   los transformadores cambio de aceite dieléctrico, revisión de humedad, revisión mantenimiento y
puesta en funcionamiento de núcleo,
	
	

	
	·              Revisión mantenimiento y puesta en funcionamiento    de    bobinas,    cambio    de retenedores o sellos, mantenimiento borneras, pintura  de  los  transformadores,  cambio  de crucetas galvanizadas de los transformadores, cambio  de  bajantes  en  cobre  No.  1/0  para protección   de   transformadores,   cambio   de varilla   en   cobre   de   2.40   MTS,   punto   de soldadura cadwel, aplicación de hidrogel para el mejoramiento de la puesta a atierra, incluida caja de inspección de puesta a tierra de 30x30 con   tapa.    Revisión   y   mantenimiento   de acometidas puesta en marcha del equipo.
	
	

	
	Este mantenimiento preventivo y correctivo se debe  llevar  a  cabo  con  todas  las  normas
técnicas  establecidas  por el  CIDET,  RETIE  y RETILAP Y LA resolución 0222 de 2011.
	
	

	
	se debe de entregar la certificación, calibración y  garantía  del  elemento  en  buen  estado  y
puesto en funcionamiento
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TRANSFORMADORES TRIFASICOS ELECTRICOS  DE 115 a 150
KVA Comprende.

	10
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  bobinas  de  alto voltaje y demás elementos necesarios para su
funcionamiento
	1
	$3.700.000

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  bobinas  de  bajo voltaje  demás  elementos  necesarios  para  su
funcionamiento
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  boquillas  de  alta demás     elementos     necesarios     para     su
funcionamiento
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  boquillas  de  baja demás     elementos     necesarios     para     su
funcionamiento
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de tubos de circulación
de aceite demás elementos necesarios para su funcionamiento
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de válvula de drenaje demás     elementos     necesarios     para     su funcionamiento
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  03  pararrayos  de 34.5kv
	
	

	
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  03  pararrayos  de 13,2kv
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RED ELÉCTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO, REFLECTORES Y LUCES EXTERIORES

	

	1
	Mantenimiento preventivo de redes eléctricas por estructura mixta de 34kv y13,2kv incluye : poda de vegetación 30 metros , Verificación del estado de funcionamiento general de las redes, revisión de  empalmes y puestas a tierras, revisión de aisladores, revisión de pararrayos, retoque a entradas de transformadores, revisión de aislamiento de cables, ajuste de barrajes, revisión de postes, revisión de estructuras, Verificación de la repuesta de los fusibles de protección, Revisión de ajuste de la tornillería, tensionar líneas de distribución, guarda de protección y retenidas
	1
	$8.200.000

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	Mantenimiento preventivo de redes eléctricas por estructura mixta de 13,2kv  y baja tensión incluye : poda de vegetación 30 metros, Verificación del estado de funcionamiento general de las redes, revisión de  empalmes y puestas a tierras, revisión de aisladores, revisión de pararrayos, retoque a entradas de transformadores, revisión de aislamiento de cables, ajuste de barrajes, revisión de postes, revisión de estructuras, Verificación de la repuesta de los fusibles de protección, Revisión de ajuste de la tornillería, tensionar líneas de distribución, guarda de protección y retenidas
	1
	$7.600.000

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3
	Mantenimiento preventivo de redes eléctricas por estructura 34.5 kv incluye : poda de vegetación 30 metros, Verificación del estado de funcionamiento general de las redes, revisión de  empalmes y puestas a tierras, revisión de aisladores, revisión de pararrayos, retoque a entradas de transformadores, revisión de aislamiento de cables, ajuste de barrajes, revisión de postes, revisión de estructuras, Verificación de la repuesta de los fusibles de protección, Revisión de ajuste de la tornillería, tensionar líneas de distribución, guarda de protección y retenidas
	1
	$8.200.000

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	Mantenimiento preventivo de redes eléctricas por estructura  13,2kv   : poda de vegetación 30 metros , Verificación del estado de funcionamiento general de las redes, revisión de  empalmes y puestas a tierras, revisión de aisladores, revisión de pararrayos, retoque a entradas de transformadores, revisión de aislamiento de cables, ajuste de barrajes, revisión de postes, revisión de estructuras, Verificación de la repuesta de los fusibles de protección, Revisión de ajuste de la tornillería, tensionar líneas de distribución, guarda de protección y retenidas
	1
	$7.600.000

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	5
	Mantenimiento preventivo de redes eléctricas por estructura baja tensión incluye : poda de vegetación 30 metros, Verificación del estado de funcionamiento general de las redes, revisión de  empalmes y puestas a tierras, revisión de aisladores, revisión de pararrayos, retoque a entradas de transformadores, revisión de aislamiento de cables, ajuste de barrajes, revisión de postes, revisión de estructuras, Verificación de la repuesta de los fusibles de protección, Revisión de ajuste de la tornillería, tensionar líneas de distribución, guarda de protección y retenidas
	1
	$8.000.000,00

	6
	Mantenimiento preventivo de redes eléctricas por caja de inspección de red subterránea de baja tensión  incluye : Verificación del estado de funcionamiento general de las redes, revisión de  empalmes y puestas a tierras, revisión de aisladores,  retoque a entradas de transformadores, revisión de aislamiento de cables, ajuste de barrajes, revisión de estructuras, Verificación de la repuesta de los fusibles de protección, Revisión de ajuste de la tornillería,
	2
	$8.000.000,00

	7
	Mantenimiento preventivo de redes eléctricas por caja de inspección de red subterránea de media tensión incluye : Verificación del estado de funcionamiento general de las redes, revisión de empalmes y puestas a tierras, revisión de aisladores, retoque a entradas de transformadores, revisión de aislamiento de cables, ajuste de barrajes, revisión de estructuras, Verificación de la repuesta de los fusibles de protección, Revisión de ajuste de la tornillería,
	3
	$8.000.000,00

	8
	Verificación del cable, con megger pruebas de 
aislamiento a cable XLP de alta y media tensión en los 
inicios de circuitos o afloramientos.
	4
	$6.500.000,00

	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REDES ELECTRICAS,  ALUMBRADO PÚBLICO, REFLECTORES Y LUCES EXTERIORES

	9
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de 03 Aislador en losa para red eléctrica de 13.2 kv
	1
	$105.000,00

	10
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de 03 Aislador en losa para red eléctrica de 34.5 kv
	1
	$202.900,00

	11
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   03  corta  circuito  en  losa completo, con soportes 34.5 kv  para red eléctrica
	1
	$5.320.000,00

	12
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  03  corta  circuito  en  losa completo, con soportes 13.2 kv para red eléctrica
	1
	$3.700.000,00

	13
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible de hilo de  25 Amp -15kv, para red eléctrica
	1
	$70.000,00

	14
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible de hilo de  20 Amp -15kv, para red eléctrica
	1
	$68.000,00

	15
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible de hilo de  15 Amp -15kv, para red eléctrica
	1
	$66.000,00

	16
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible de hilo de  10 Amp -15kv, para red eléctrica
	1
	$64.000,00

	17
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible de hilo de  7 Amp -15kv, para red eléctrica
	1
	$62.000,00

	18
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible de hilo de  5 Amp -15kv, para red eléctrica
	1
	$60.000,00

	19
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  fusible  de  hilo  de   70  Amp  -34.5kv, para red eléctrica
	1
	$118.000,00

	20
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  fusible  de  hilo  de   60  Amp  -34.5kv, para red eléctrica
	1
	$116.000,00

	21
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible de hilo de  50 Amp -34.5kv para red eléctrica
	1
	$114.000,00

	22
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  fusible  de  hilo  de   40  Amp  -34.5kv, para red eléctrica
	1
	$112.000,00

	23
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible tipo bayoneta de 5 a 10 amp 15kv para transformador tipo pedestal
	1
	$82.000,00

	24
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible tipo bayoneta de 15 a 30 amp 15kv para transformador tipo pedestal
	1
	$78.000,00

	25
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo    de       03    pararrayos poliméricos con soporte para red de media tensión 13.2kv
	1
	$195.000,00

	26
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de 03 pararrayo  polimérico con soporte para red de media tensión 34.5kv
	1
	$443.000,00

	27
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de poste en concreto de 10 mts a 510kg
	1
	$.1440.000

	28
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de poste en concreto de 10 mts a 750kg para red eléctrica
	1
	$1.560.000,00

	29
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de poste en concreto de 08 mts a 510kg para red eléctrica
	1
	$1.200.000,00

	30
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de poste en concreto de 08 mts a 750kg para red eléctrica
	1
	$1.320.000,00

	31
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cruceta con tornillos de fijación de 1.5mts para red eléctrica
	1
	$180.000,00

	32
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cruceta con tornillos de fijación de 2.0mts para red eléctrica
	1
	$210.000,00

	33
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cruceta con tornillos de fijación de 1.8mts para red eléctrica
	1
	$200.000,00

	34
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cruceta con tornillos de fijación de 1.0mts para red eléctrica
	1
	$170.000,00

	35
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  templete  o  retenida completa para poste de 10 mts  red eléctrica
	1
	$1.000.000,00

	36
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  templete  o  retenida completa para poste de 12 mts  red eléctrica
	1
	$1.100.000,00

	37
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de diagonal con tornillos de fijación de 1.5mts para red eléctrica
	1
	$360.000,00

	38
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de diagonal con tornillos de fijación de 1.0mts para red eléctrica
	1
	$300.000,00

	39
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de diagonal de 2.0mts para red eléctrica
	1
	$3.125.000,00

	40
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  bloque  para  sujetar temple o retenida para poste de 10 y 12 mts
	1
	$438.000,00

	41
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable ACCR calibre No. 6, para red eléctrica por metro
	1
	$7.800,00

	42
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable ACCR calibre No. 8, para red eléctrica por metro
	1
	$6.875,00

	43
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable ACCR calibre No. 4, para red eléctrica por metro
	1
	$9.100,00

	44
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable ACCR calibre No. 2, para red eléctrica por metro
	1
	$11.100,00

	45
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable ACCR calibre No. 1/0, para red eléctrica por metro
	1
	$13.600,00

	46
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable ACCR calibre No. 2/0, para red eléctrica por metro
	1
	$15.600,00

	47
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre desnudo calibre No. 12, para red eléctrica por metro
	1
	$3.250,00

	48
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre desnudo calibre No. 10, para red eléctrica por metro
	1
	$3.900,00

	49
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre desnudo calibre No. 8, para red eléctrica por metro
	1
	$4.550,00

	50
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre desnudo calibre No. 6, para red eléctrica por metro
	1
	$6.500,00

	51
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre desnudo calibre No. 4, para red eléctrica por metro
	1
	$9.100,00

	52
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre desnudo calibre No. 2, para red eléctrica por metro
	1
	$11.700,00

	53
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre desnudo calibre No. 1/0, para red eléctrica por metro
	1
	$14.300,00

	54
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 12 , para red eléctrica por metro
	1
	$4.160,00

	55
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 10 , para red eléctrica por metro
	1
	$4.940,00

	56
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 8 , para red eléctrica por metro
	1
	$5.900,00

	57
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 6 , para red eléctrica por metro
	1
	$8.450,00

	58
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 4 , para red eléctrica por metro
	1
	$9.800,00

	59
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 2 , para red eléctrica por metro
	1
	$11.100,00

	60
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 1/0 , para red eléctrica por metro
	1
	$13.000,00

	61
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 250 KCM , para red eléctrica por metro
	1
	$140.000,00

	62
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 300 KCM , para red eléctrica por metro
	1
	$167.600,00

	63
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 350 KCM , para red eléctrica por metro
	1
	$181.600,00

	64
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 400 KCM , para red eléctrica por metro
	1
	$196.000,00

	65
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 450 KCM , para red eléctrica por metro
	1
	$209.700,00

	66
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 500 KCM , para red eléctrica por metro
	1
	$224.500,00

	67
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 550 KCM , para red eléctrica por metro
	1
	$238.400,00

	68
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 600 KCM , para red eléctrica por metro
	1
	$252.400,00

	69
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 700 KCM , para red eléctrica por metro
	1
	$285.750,00

	70
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 750 KCM , para red eléctrica por metro
	1
	$300.784,00

	71
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 800 KCM , para red eléctrica por metro
	1
	$315.823,00

	72
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de cable en cobre Aislado calibre No 900 KCM , para red eléctrica por metro
	1
	$330.863,00

	73
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  red  abierta  por  red ecológica  aislada  en  aluminio  calibre  1/0  con  sus respectivos separadores de red por metro
	1
	$18.461,00

	74
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  red  abierta  por  red ecológica  aislada  en  aluminio  calibre  2/0  con  sus respectivos separadores de red por metro
	1
	$22.800,00

	75
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  red  abierta  por  red ecológica  aislada  en  aluminio  calibre  2  con  sus respectivos separadores de red por metro
	1
	$14.500,00

	76
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  red  abierta  por  red ecológica  aislada  en  aluminio  calibre  4  con  sus respectivos separadores de red por metro
	1
	$5.615,00

	77
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  red  abierta  por  red ecológica  aislada  en  aluminio  calibre  6  con  sus respectivos separadores de red por metro
	1
	$3.076,00

	78
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo  PVC de 4” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	$71.500,00

	79
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo  PVC de 3” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	$52.816,00

	80
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo  PVC de  2” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	$26.700,00

	81
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo  PVC de  1” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	$11.830,00

	82
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo  PVC de  3/4” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	$9.952,00

	83
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo  PVC de 1/2” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	$9.023,00

	84
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  tuvo    PVC  de  3-  1/2” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	$61.839,00

	85
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  tuvo    PVC  de  2-1/2” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	$35.723,00

	86
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  tuvo    PVC  de  1-1/2” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	$20.854,00

	87
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo   galvanizado de 4” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	$35.723,00

	88
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo   galvanizado de 3” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	$181.926,00

	89
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo   galvanizado de 2” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	$125.144,00

	90
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo   galvanizado de 1” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	$67.074,00

	91
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo  galvanizado de 3/4” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	$48.778,00

	92
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo  galvanizado de 1/2” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	$44.439,00

	93
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo   galvanizado de 2- 1/2” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	$169.583,00

	94
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo   galvanizado de 3- 1/2” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	$226.365,00

	95
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de tuvo   galvanizado de 1-1/2” trabajo pesado, para instalaciones eléctricas
	1
	$111.513,00

	96
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   PVC   trabajo pesado de 4” para instalación eléctrica
	1
	$9.223,00

	97
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   PVC   trabajo pesado de 3” para instalación eléctrica
	1
	$26.004,00

	98
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   PVC   trabajo pesado de 2” para instalación eléctrica
	1
	$11.680,00

	99
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   PVC   trabajo pesado de 1” para instalación eléctrica
	1
	$5.324,00

	100
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   PVC   trabajo pesado de 3/4” para instalación eléctrica
	1
	$4.558,00

	101
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   PVC   trabajo pesado de 1/2” para instalación eléctrica
	1
	$3.609,00

	102
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   PVC   trabajo pesado de 3-1/2” para instalación eléctrica
	1
	$29.073,00

	103
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   PVC   trabajo pesado de 2-1/2” para instalación eléctrica
	1
	$14.750,00

	104
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   PVC   trabajo pesado de 1-1/2” para instalación eléctrica
	1
	$8.933,00

	105
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   galvanizado trabajo pesado de 4” para instalación eléctrica
	1
	$148.412,00

	106
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   galvanizado trabajo pesado de 3” para instalación eléctrica
	1
	$76.408,00

	107
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   galvanizado trabajo pesado de 2” para instalación eléctrica
	1
	$50.060,00

	108
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   galvanizado trabajo pesado de 1” para instalación eléctrica
	1
	$26.900,00

	109
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   galvanizado trabajo pesado de 3/4” para instalación eléctrica
	1
	$19.511,00

	110
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   galvanizado trabajo pesado de 1/2” para instalación eléctrica
	1
	$19.997,00

	111
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   galvanizado trabajo pesado de 3-1/2” para instalación eléctrica
	1
	$96.405,00

	112
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   galvanizado trabajo pesado de 2-1/2” para instalación eléctrica
	1
	$70.057,00

	113
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   unión   galvanizado trabajo pesado de 1-1/2” para instalación eléctrica
	1
	$46.900,00

	114
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  reflector  led  de  100 watios  (con fotocelda y demás  accesorios para su debido funcionamiento)
	1
	$90.711,00

	115
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  reflector  led  de  150 watios (con fotocelda y demás   accesorios para su debido funcionamiento)
	1
	$15.250,00

	116
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  reflector  led  de  200 watios  (con fotocelda y demás  accesorios para su debido funcionamiento)
	1
	$182.588,00

	117
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  grapas  de  operación  en caliente (con sus accesorios)
	1
	$38.300,00

	118
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   tensores   (con   sus accesorios)
	1
	$27.400,00

	119
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  contador  de  energía trifásico,   incluye   caja,   automático   pin.   caja   de circuitos   de   12   y   demás   elementos   para   su funcionamiento  a  cuatro  metros  de  distancia,  sin
acometida
	1
	$492.307,00

	120
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  breacker matic para equipos de 24.000btu
	1
	$120.000,00

	121
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  breacker matic para equipos de 18.000btu
	1
	$105.000,00

	122
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  breacker matic para equipos de 12.000btu
	1
	$90.000,00

	123
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de fotocelda
	1
	$118.000,00

	124
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  lámpara  piloto  tipo  led  a 220v roja, verde
	1
	$47.000,00

	125
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   Cable   cuádruplex   Al 3x35+50 mm Apar
	1
	$29.500,00

	126
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  Vigueta  en  concreto  tipo pirámide e.lineas
	1
	$8.600,00

	127
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo Varilla de anclaje 5/8 x 1,5 mts certificada
	1
	$38.500,00

	128
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   Arandela   5/8"   4x4   ¼ certificada
	1
	$8.000,00

	129
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo Aislador tensor 3 1/2" 54-1 Emincco
	1
	$9.230,00

	130
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo    Guardacabo    3/8-1/2 certificado
	1
	$3.100,00

	131
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo Cable acero 1/4" SGX
	1
	$3.200,00

	132
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo Prensa hilo 6 x 1/4"
	1
	$20.000,00

	133
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo Collarín 140 mm (5-6) x ¼ 2 salidas certificado
	1
	$24.900,00

	134
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Collarín 180 mm (7-8) x ¼ 2 salidas certificado
	1
	$28.600,00

	135
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Tubo conduit IMC 1 1/2" UL FUJI
	1
	$48.439,00

	136
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  Capacete  roscado  1  1/2" Marjami
	1
	$9.000,00

	137
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Juego de boquilla metálica 1 1/2" pesado
	1
	$17.000,00

	138
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Breaker 100A 15A EasyPact SCHNEIDER
	1
	$420.400,00

	139
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   Terminal   de   ponchar estañada n 1/2 ied
	1
	$52.400,00

	140
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Cable CU THHN 1/0 AWG Negro Nexans/Procables
	1
	$985.000,00

	141
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Cruceta madera inmunizada 2,5 mts serrano Gómez
	1
	$34.900,00

	142
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Tuerca de ojo alargado 5/8
	1
	$24.500,00

	143
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   Esparrago   5/8   x   14 certificado
	1
	$13.000,00

	144
	mantenimiento preventivo y/o correctivo    Aislador    Suspensión Polimérico 15 KV Izolet
	1
	$68.500,00

	145
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  Grapa  de  retención  tipo pistola 6-2/0 Aluminio GE
	1
	$89.000,00

	146
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Terminal EMT EN ACERO 11/4" OES
	1
	$5.400,00

	147
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   Grapa   para   operar   en caliente Poveda
	1
	$39.000,00

	148
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de contactor  de 3RT1024- 1AN24
	1
	$600.500,00

	149
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de contactor  de 3RT1034- 1AN24
	1
	$1.707.200,00

	150
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de presostato
	1
	$46.000,00

	151
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de protección de bimetálicos PARA MOTOBOMBA DE 1 HP
	1
	$58.000,00

	152
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de protección de bimetálicos PARA MOTOBOMBA DE 2 HP
	1
	$70.000,00

	153
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de protección de bimetálicos PARA MOTOBOMBA DE 6,6 HP
	1
	$180.000,00

	154
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de protección de bimetálicos PARA MOTOBOMBA DE 10 HP
	1
	$280.000,00

	155
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de flotadores  eléctricos  15 amp
	1
	$143.000,00

	156
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   de   protectores   de   fase trifásico 220v
	1
	$177.700,00

	157
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de totalizador trifásico 100 amp
	1
	$64.700,00

	158
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de selector de muletillas
	1
	$72.500,00

	159
	mantenimiento preventivo y/o correctivo    de   bayonetas    "luces indicadoras"
	1
	$18.900,00

	160
	Limpieza   del   tablero   de   distribución,   Ajuste   de
conectores, limpieza con limpiador dieléctrico, ajuste bimetálicos o guarda motores.
	1
	$430.000,00

	161
	mantenimiento preventivo y/o correctivo lámpara led de 150w para alumbrado  público con brazo para instalar en poste y fotocelda
	1
	$580.000,00

	162
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  lámpara  led  de  70w  para alumbrado  público con brazo para instalar en poste y fotocelda
	1
	$410.000,00

	163
	mantenimiento preventivo y/o correctivo lámpara reflector LED 50W
	1
	$93.100,00

	164
	mantenimiento preventivo y/o correctivo lámpara reflector LED 100W
	1
	$113.000,00

	165
	mantenimiento preventivo y/o correctivo lámpara reflector LED 200W
	1
	$180.000,00

	166
	mantenimiento preventivo y/o correctivo lámpara tubo LED hermética sobreponer 1x24w luz blanca
	1
	$2.075.000,00

	167
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   bombillo      tubos   LED hermética sobreponer 18W T8
	1
	$130.000,00

	168
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  lámpara  dos  tubos  LED hermética sobreponer 2X18W T8
	1
	$150.000,00

	169
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   lámpara   regleta   LED 4x24cm 12w
	1
	$46.000,00

	170
	mantenimiento preventivo y/o correctivo lámpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca
	1
	$62.000,00

	171
	mantenimiento preventivo y/o correctivo lámpara panel LED 30 x 60 25w luz blanca
	1
	$69.000,00

	172
	mantenimiento preventivo y/o correctivo lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca
	1
	$110.000,00

	173
	mantenimiento preventivo y/o correctivo lámpara panel LED 30 x 120 48w luz blanca
	1
	$170.000,00

	174
	mantenimiento preventivo y/o correctivo interruptor sencillo
	1
	$11.000,00

	175
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   interruptor   conmutable sencillo
	1
	$15.400,00

	176
	mantenimiento preventivo y/o correctivo interruptor conmutable triple
	1
	$20.500,00

	177
	mantenimiento preventivo y/o correctivo interruptor doble
	1
	$13.500,00

	178
	mantenimiento preventivo y/o correctivo sencillo con toma doble
	1
	$39.000,00

	179
	mantenimiento preventivo y/o correctivo interruptor triple
	1
	$45.000,00

	180
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   interruptor   automático enchufable 1 x 15A hasta 30A
	1
	$44.400,00

	181
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   interruptor   automático enchufable 1 x 40A
	1
	$599.000,00

	182
	mantenimiento preventivo y/o correctivo soporte para reflectores
	1
	$310.000,00

	183
	mantenimiento preventivo y/o correctivo toma con polo a tierra
	1
	$9.200,00

	184
	mantenimiento preventivo y/o correctivo mantenimiento preventivo y/o correctivo toma bifásica
	1
	$15.500,00

	185
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  Conector  De  Acero  Para Tubo
	1
	$8.500,00

	186
	mantenimiento preventivo y/o correctivo toma doble GFCI
	1
	$51.000,00

	187
	mantenimiento preventivo y/o correctivo toma doble P.T.A. 15A 125V Naranja
	1
	$447.000,00

	188
	mantenimiento preventivo y/o correctivo toma trifásica 20A
	1
	$36.500,00

	189
	mantenimiento preventivo y/o correctivo toma bifásica 20A
	1
	$32.000,00

	190
	mantenimiento preventivo y/o correctivo tablero general distribución
	1
	$29.200.000,00

	191
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Caja derivación 10cm x10cm DEXSON
	1
	$25.800,00

	192
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Caja de paso 15 x 15 x 10 cm con chapa
	1
	$82.500,00

	193
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  tablero  MON.C/PUERTA ESP. TOTAL.8 CTOS
	1
	$580.000,00

	194
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo   tablero   BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.12 CTOS
	1
	$697.800,00

	195
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  tablero  TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.24 CTOS
	1
	$870.000,00

	196
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  Lámpara  exterior  blanca redonda rejilla 60w
	1
	$30.000,00

	197
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  Lámpara  de  emergencia LED 2 focos
	1
	$133.000,00

	198
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Señalizador de Salida Led
	1
	$52.000,00

	199
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   Sensor   de   movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados
	1
	$515.428,00

	200
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  Lámpara  de  sobreponer 60X60 4X17W
	1
	$92.000,00

	201
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w
	1
	$24.000,00

	202
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Panel Led redondo 6w
	1
	$34.000,00

	203
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Panel Led redondo 9w
	1
	$42.000,00

	204
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Panel Led redondo 12w
	1
	$48.000,00

	205
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Panel Led redondo 18w
	1
	$53.000,00

	206
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Panel Led redondo 24w
	1
	$70.000,00

	207
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Cinta de Led siliconada 24w
	1
	$65.500,00

	208
	mantenimiento preventivo y/o correctivo cinta aislante 3m
	1
	$9.000,00

	209
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Balasto electrónico 4 x 32 4 x 17 w t 8
	1
	$110.000,00

	210
	mantenimiento preventivo y/o correctivo extractor de aire industrial de 16" con rejilla de protección
	1
	$820.000,00

	211
	mantenimiento preventivo y/o correctivo TUBO LED T8 DE 18W
	1
	$12.000,00

	212
	mantenimiento preventivo y/o correctivo CLAVIJA ENCAUCHETADA
	1
	$17.000,00

	213
	mantenimiento preventivo y/o correctivo REMACHES POP
	1
	$12.000,00

	214
	mantenimiento preventivo y/o correctivo CABLE DÚPLEX 2 X 12
	1
	$9.500,00

	215
	mantenimiento preventivo y/o correctivo CABLE DÚPLEX 2 X 14
	1
	$6.000,00

	216
	mantenimiento preventivo y/o correctivo CABLE DÚPLEX 2 X 16
	1
	$4.000,00

	217
	mantenimiento preventivo y/o correctivo INTERRUPTOR SENCILLO DE EMPOTRAR
	1
	$25.000,00

	218
	mantenimiento preventivo y/o correctivo INTERRUPTOR DOBLE DE EMPOTRAR
	1
	$32.000,00

	219
	mantenimiento preventivo y/o correctivo INTERRUPTOR TRIPLE DE EMPOTRAR
	1
	$39.000,00

	220
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  TOMA  CORRIENTE  MÁS INTERRUPTOR PARA EMPOTRAR
	1
	$43.000,00

	221
	mantenimiento preventivo y/o correctivo BREAKER 15 AMPERIOS
	1
	$33.000,00

	222
	mantenimiento preventivo y/o correctivo BREAKER 20 AMPERIOS
	1
	$36.000,00

	223
	mantenimiento preventivo y/o correctivo TACO DE 30 AMP
	1
	$40.000,00

	224
	mantenimiento preventivo y/o correctivo PLAFÓN PLÁSTICO
	1
	$11.000,00

	225
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  BOMBILLO  AHORRADOR
LED DE 40 W
	1
	$9.500,00

	226
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  BOMBILLO  AHORRADOR
LED DE 60 W
	1
	$13.500,00

	227
	mantenimiento preventivo y/o correctivo CAJA OCTAGONAL
	1
	$6.500,00

	228
	mantenimiento preventivo y/o correctivo CAJA PLÁSTICA 2X4
	1
	$9.000,00

	229
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  CABLE  DE  ACERO  3/16 MTR.
	1
	$3.900,00

	230
	mantenimiento preventivo y/o correctivo CABLE ENCAUCHETADO 2 X 10
	1
	$13.000,00

	231
	mantenimiento preventivo y/o correctivo CABLE ENCAUCHETADO 3X12
	1
	$15.300,00

	232
	mantenimiento preventivo y/o correctivo EXTENSION MULTITOMA 6 SALIDAS C/CABLE 2.4M
	1
	$46.600,00

	233
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  TOMA  DOBLE  C/POLO TIERRA
	1
	$9.000,00

	234
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  BREAKER  SENCILLO  DE ATORNILLAR  10 A 30 AMPERIOS
	1
	$90.000,00

	235
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  BREAKER  SENCILLO  DE ATORNILLAR  40 A 60 AMPERIOS
	1
	$90.000,00

	236
	mantenimiento preventivo y/o correctivo BREAKER TRIFASICO DE ATORNILLAR  70 A 100 AMPERIOS
	1
	$310.000,00

	237
	mantenimiento preventivo y/o correctivo BREAKER TIPO RIEL   10 A 30 AMPERIOS
	1
	$53.000,00

	238
	mantenimiento preventivo y/o correctivo BREAKER TIPO RIEL 40 A 60 AMPERIOS
	1
	$133.000,00

	239
	mantenimiento preventivo y/o correctivo BREAKER TIPO RIEL 70 A 100 AMPERIOS
	1
	$280.000,00

	240
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   BREAKER   TRIFASICO TIPO ENCHUFABLE 10 A 30 AMPERIOS
	1
	$65.400,00

	241
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   BREAKER   TRIFASICO TIPO ENCHUFABLE 40 A 60 AMPERIOS
	1
	$80.500,00

	242
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   BREAKER   TRIFASICO TIPO ENCHUFABLE 70 A 100 AMPERIOS
	1
	$320.000,00

	243
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  TABLERO  TRIFÁSICO  12 CIRCUITOS CON PUERTA
	1
	$615.400,00

	244
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   CAJA   BIFÁSICA       6 CIRCUITOS
	1
	$720.500,00

	245
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   CAJA   BIFÁSICA       4 CIRCUITOS
	1
	$420.000,00

	246
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   CAJA  MONOFÁSICA   6 CIRCUITOS
	1
	$555.000,00

	247
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   CAJA  MONOFÁSICA   4 CIRCUITOS
	1
	$390.000,00

	248
	mantenimiento preventivo y/o correctivo PRESOSTATO 30 -50 PSI DOBLE ENTRADA
	1
	$154.000,00

	249
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  CONTACTOR  3RT1026- 1AN2   BOBINA   220V,   40AMP,   TRIFILAR   CON CONTACTO AUXILIAR
	1
	$17.000,00

	250
	mantenimiento preventivo y/o correctivo TEMPORIZADORES  DE 220V, REFERENCIA 3RP1574-1NP30 1-20S
	1
	$69.000,00

	251
	mantenimiento preventivo y/o correctivo   RELÉ   VIGILANTE   DE TENCIÓN  TRIFÁSICO  A  440VOLTIOS,  DIGITAL 3UG4617-1CR20
	1
	$280.000,00

	252
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  CONTACTOR  3RT1034- 1AN24,  BOBINA  220V,  50  AMP,  TRIFILAR  CON CONTACTO AUXILIAR.
	1
	$24.000,00

	253
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  Cable  THHN  12AWG  por mts
	1
	$3.856,00

	254
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  Cable  THHN  10AWG  por mts
	1
	$6.057,00

	255
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Cable THHN 8AWG por  mts
	1
	$8.286,00

	256
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Cable THHN 6AWG por  mts
	1
	$13.578,00

	257
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Cable THHN 4AWG por mts
	1
	$24.078,00

	258
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Tubería EMT de 1/2" por 3 mt
	1
	$41.379,00

	259
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Tubería EMT de 3/4" por 3 mt
	1
	$59.113,00

	260
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Tubería EMT de 1" por 3 mt
	1
	$120.316,00

	261
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Tubería EMT de 2" por 3 mt
	1
	$230.248,00

	262
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Tubería Coraza 1/2" por 3 mt
	1
	$56.610,00

	263
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Tubería Coraza 3/4" por 3 mt
	1
	$35.478,00

	264
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Tubería Coraza 1" por 3 mt
	1
	$45.215,00

	265
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Tubería Coraza 2" por 3 mt
	1
	$62.205,00

	266
	mantenimiento preventivo y/o correctivo 5 MF 370 VAC
	1
	$180.000,00

	267
	mantenimiento preventivo y/o correctivo 7.5 MF 370VAC
	1
	$260.000,00

	268
	mantenimiento preventivo y/o correctivo 7.5 MF 440VAC1
	1
	$300.000,00

	269
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  reflector  led  de  200 watios
	1
	$170.000,00

	270
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  reflector  led  de  250 watios
	1
	$190.000,00

	271
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  reflector  led  de  300 watios
	1
	$220.000,00

	272
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de ventilador de techo KDK
	1
	$560.000,00

	273
	Conectores  tipo  codo  para  transformadores  tipo pedestal
	1
	$320.000,00

	274
	Cajas de concreto de 50x50
	1
	$470.000,00

	275
	Soldaduras coower
	1
	$40.000,00

	276
	Encohetado 3x14
	1
	$11.000,00

	277
	Rollos de cinta auto fundente
	1
	$15.000,00

	278
	Bolsa de amarres plásticos de 30 cm
	1
	$36.000,00

	279
	cable trenzado aluminio 3x2+1.0
	1
	$32.000,00

	280
	grapas de retención para red trenzada
	1
	$30.000,00

	281
	collarines de 8 a 10 pulgadas
	1
	$50.000,00

	282
	totalizador trifásico de 50 amperios
	1
	$205.000,00

	283
	Breaker enchufable de 3 x30
	1
	$150.000,00

	284
	Breaker enchufable de 2 x20
	1
	$60.000,00

	285
	curvas de emt de ¾
	1
	$2.500,00

	286
	uniones emt de ¾
	1
	$3.900,00

	287
	terminales emt de ¾
	1
	$2.300,00

	288
	abrazaderas metálicas de ¾
	1
	$850,00

	289
	toma doble a 110 voltios
	1
	$13.500,00

	290
	caja metálica de 10x10
	1
	$24.000,00

	291
	caja exoon metálica 2x4
	1
	$10.500,00

	292
	terminales de ojo # 2
	1
	$4.600,00

	293
	collarines de 4 a 6 pulgadas
	1
	$12.000,00

	294
	grapas de suspensión para la red trenzada
	1
	$9.000,00

	295
	tornillos de 5/8 de 2 pulgadas
	1
	$3.600,00

	296
	tubos emt 1 ¼
	1
	$21.800,00

	297
	conduleta de 1 ¼
	1
	$6.000,00

	298
	uniones emt de1 ¼
	1
	$3.478,00

	299
	curva plástico 1 ¼
	1
	$2.500,00

	300
	cinta vandi 5/8
	1
	$1.000,00

	301
	Breaker trifásico de 50 amperios
	1
	$353.800,00

	302
	conectores dentados para la red trenzada
	1
	$36.000,00

	303
	collarines de 5 a 7 pulgadas
	1
	$27.000,00

	304
	bolsa de amarres plásticos de 40 cm
	1
	$38.000,00

	305
	espárragos de 5/8 x 12 pulgadas
	1
	$26.000,00

	306
	hebillas 5/8
	1
	$4.000,00

	307
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de luminaria solar tipo alumbrado público de 100W, ref. ZD229, incluye panel solar de 450W, batería de litio de 2x75 (Ah), flujo luminoso de 15500 (lm),  temperatura  de  color  4000K,  autonomía  al 100%   de   19   (H),   gabinete,   soporte   metálico
galvanizado  en  caliente,  controlador  y  cables  de conexión,
	1
	$1.150.000,00

	
308
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de luminaria solar tipo reflector de 180W, incluye  panel  solar  de  2x450W,  batería  de  litio  de 4x75 (Ah), flujo luminoso de 25740 (lm), temperatura de   color   5000K,   autonomía   100%   de   14   (H), gabinete, soporte metálico galvanizado en caliente, controlador y cables de conexión,
	1
	



$1.850.000,00





	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CELDAS DE PROTECCION

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO     DE CELDAS DE PROTECCIÓN CIRCUITO 34,5 KV DE SUBESTACIÓN
ELÉCTRICA  el  cual  incluye,  Limpieza  y  lubricación  a partes mecánicas y aislantes. Retorqueo en puntos de conexión y terminales. Ajuste y verificación de tiempos de operación. Revisión de todos los componentes de la celda. Pruebas de funcionamiento.
	1
	$1.851.185,00

	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO     DE CELDAS DE PROTECCIÓN CIRCUITO 13,2 KV DE SUBESTACIÓN
ELÉCTRICA  el  cual  incluye,  Limpieza  y  lubricación  a partes mecánicas y aislantes. Retorqueo en puntos de conexión y terminales. Ajuste y verificación de tiempos de operación. Revisión de todos los componentes de la celda. Pruebas de funcionamiento.
	1
	$9.050.000,00

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CELDAS DE PROTECCIÓN

	1
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de piñones.
	1
	$735.000,00

	2
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  bujes.
	1
	$555.000,00

	3
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo  balineras
	1
	$832.000,00

	4
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de brazo de accionamiento
	1
	$890.000,00

	5
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible HH tipo botella de 24Kv a 63 A para las celdas de protección
	1
	$350.000,00

	6
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible HH tipo botella de 24Kv a 10 A para las celdas de protección
	1
	$320.000,00

	7
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible HH tipo botella de 36Kv a 63 A para las celdas de protección
	1
	$400.000,00

	8
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de fusible HH tipo botella de 36Kv a 100 A para las celdas de protección
	1
	$450.000,00

	9
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo breaker tipo riel de 10 a 20 amp
	1
	$180.000,00

	10
	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de ups de celda de transferencia automática.
	1
	$5.000.000,00

	11
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de lámparas de señalización de tensión
	1
	$120.000,00

	12
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de aisladores superiores
	1
	$510.000,00

	13
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de aisladores inferiores
	1
	$510.000,00

	BANCO DE CONDENSADORES Y TABLEROS DE DISTRIBUCION

	1
	limpieza, ajunte de conectores
	1
	$ 2.750.000,00

	
	pintura del gabinete
	
	

	
	pintura del encerramiento en malla
	
	

	
	Medición de la resistividad del terreno, del electrodo de puesta a tierra (Telurómetro), Medición de la
continuidad de conexiones (electrodo-cable y cable- cable),
	
	

	
	verificación del funcionamiento de los relés de control
	
	

	
	verificación del funcionamiento de los capacitores
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BANCO DE CONDENSADORES Y TABLEROS DE DISTRIBUCION

	1
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de candado anti cizalla
	1
	$140.000,00

	2
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de breaker
	1
	$280.000,00

	3
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de capacitor
	1
	$120.000,00

	4
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de favigel por kg
	1
	$12.500,00

	5
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de chapa para gabinete demás elementos necesarios para su funcionamiento
	1
	$93.500,00

	6
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de aisladores
	1
	$39.000,00

	7
	mantenimiento preventivo y/o correctivo tarjeta control electrónica para bancos de condensadores
	1
	$500.000,00

	8
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Varilla en cobre de 2.40 MTS
	1
	$320.000,00

	9
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Soldadura exotérmica
	1
	$31.000,00

	10
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  Suelo artificial para mejoramiento de puesta a tierra por metro cuadrado
	1
	$18.500,00

	11
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de  punta captadora de 0,60 mts
	1
	$135.000,00

	12
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  Base para punta captadora
	1
	$62.000,00

	13
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de  metro Bajante de cobre
	1
	$165.000,00

	14
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  Conector bimetálico (aluminio-cobre)
	1
	$39.000,00

	15
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  Cable de cobre desnudo 1/0 AWG por 1 metros
	1
	$44.000,00

	16
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  Tubo EMT de 1 Pulgada x 3 metros
	1
	$54.000,00

	17
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  Riel channel x 3m
	1
	$62.000,00

	18
	mantenimiento preventivo y/o correctivo Chazos RL de 3/8
	1
	$19.500,00

	19
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  Varilla roscada de ¼ de pulgada x 3m
	1
	$15.000,00

	20
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de  Arandelas planas redondas de 1/4
	1
	$14.000,00

	21
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de Tuercas hexagonales de 1/4
	1
	$7.000,00

	22
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  de Conectores roscado EMT de 1 Pulgada
	1
	$4.000,00

	23
	mantenimiento preventivo y/o correctivo  Alambrón de aluminio de 8 milímetros x 1 metro
	1
	$7.500,00

	24
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de  Soportes plásticos para alambrón de aluminio de 8 milímetros
	1
	$5.000,00

	25
	mantenimiento preventivo y/o correctivo de  Conectores de ranuras paralelas para alambrón de aluminio de 8 milímetros
	1
	$6.000,00






_______________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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FORMULARIO 8


 


 


CUMPLIMIENTO 


OFERTA ECONOMICA


.


 


 


PROPONENTE:


 


 


La propuesta económica deberá ser presentada en la plataforma del SECOP II


 


y el porcentaje de 


descuento será aplicado al presente formulario de oferta economica 


-


 


lista de precios.


 


NOTA:


 


LOS PORCENTAJES DE DESCUENTO OFERTADOS DEBEN PRESENTARSE EN NÚMEROS 


ENTEROS.


 


 


OFERTA ECONOMICA 


-


 


LISTA DE PRECIOS


 


ÍTEM


 


DESCRIPCIÓN


 


CANTIDAD


 


VALOR 


ESTIMADO


 


1


 


MANTENIMIENTO PREVENTIVO INDIVIDUAL POR 


GENERADOR, REFERENCIA HONDA Y YAMAHA DE 5KVA Y HI


-


FORCE DE 5KVA, 


DISCOVER 800 WATT


 


1,1


 


Limpieza general externa 


–


interna


 


1


 


$279.660,40


 


1,2


 


Cambio de aceite del motor.


 


1


 


$215.060,55


 


1,3


 


Cambio general de filtros (aire, combustible, aceite etc.).


 


1


 


$265.826,07


 


1,4


 


Revisión y limpieza general de bobinas de carga de baterías y bobinas de control de encendido.


 


1


 


$166.095,10


 


1,5


 


Revisión y limpieza del sistema eléctrico, y electrónico de control y medición con limpiador dieléctrico para 


circuitos.


 


1


 


$251.335,01


 


1,6


 


Pruebas de operación del generador: con carga y en vacío.


 


1


 


$177.838,42


 


1,7


 


Ajustes de tornillos, tuercas, prisioneros, etc.


 


1


 


$108.708,96


 


1,8


 


Limpieza de carburador.


 


1


 


$142.623,92


 


1,9


 


Lavado de tanque de 


combustible.


 


1


 


$119.528,78


 


1.10


 


Mantenimiento de bobinado del generador


 


1


 


$243.858,00


 


1,1


1


 


Mantenimiento de válvulas de admisión


 


1


 


$182.978,04


 


2


 


MANTENIMIENTO CORRECTIVO INDIVIDUAL POR GENERADOR, REFERENCIA HONDA Y YAMAHA DE 5KVA Y HI


-


FORCE DE 


5KVA, 


DISCOVER 800 WATT


 


2,1


 


Mantenimiento preventivo y/o correctivo


 


de carburador


 


1


 


$858.472,65


 


2,2


 


Mantenimiento preventivo y/o correctivo


 


de bujía


 


1


 


$179.884,05


 


2,3


 


Mantenimiento preventivo y/o correctivo


 


de bobina de encendido


 


1


 


$573.394,60


 


2,4


 


Mantenimiento preventivo y/o correctivo


 


de bobina de carga de batería


 


1


 


$764.894,88


 


2,5


 


Mantenimiento preventivo y/o correctivo


 


de soportes de motor y generador


 


1


 


$641.783,14


 


2,6


 


Mantenimiento preventivo y/o correctivo


 


de manguera de combustible


 


1


 


$108.828,45


 


2,7


 


Mantenimiento preventivo y/o correctivo


, adecuación e instalación de tanque plástico para combustible


 


1


 


$1.085.438,69


 


OFERTA ECONOMICA


 




ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS    POLICÍA NACIONAL  

OFERTA ECONOMICA  

  FORMULARIO 8     CUMPLIMIENTO  OFERTA ECONOMICA .     PROPONENTE:     La propuesta económica deberá ser presentada en la plataforma del SECOP II   y el porcentaje de  descuento será aplicado al presente formulario de oferta economica  -   lista de precios.   NOTA:   LOS PORCENTAJES DE DESCUENTO OFERTADOS DEBEN PRESENTARSE EN NÚMEROS  ENTEROS.     OFERTA ECONOMICA  -   LISTA DE PRECIOS  

ÍTEM  DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  VALOR  ESTIMADO  

1  MANTENIMIENTO PREVENTIVO INDIVIDUAL POR  GENERADOR, REFERENCIA HONDA Y YAMAHA DE 5KVA Y HI - FORCE DE 5KVA,  DISCOVER 800 WATT  

1,1  Limpieza general externa  – interna  1  $279.660,40  

1,2  Cambio de aceite del motor.  1  $215.060,55  

1,3  Cambio general de filtros (aire, combustible, aceite etc.).  1  $265.826,07  

1,4  Revisión y limpieza general de bobinas de carga de baterías y bobinas de control de encendido.  1  $166.095,10  

1,5  Revisión y limpieza del sistema eléctrico, y electrónico de control y medición con limpiador dieléctrico para  circuitos.  1  $251.335,01  

1,6  Pruebas de operación del generador: con carga y en vacío.  1  $177.838,42  

1,7  Ajustes de tornillos, tuercas, prisioneros, etc.  1  $108.708,96  

1,8  Limpieza de carburador.  1  $142.623,92  

1,9  Lavado de tanque de  combustible.  1  $119.528,78  

1.10  Mantenimiento de bobinado del generador  1  $243.858,00  

1,1 1  Mantenimiento de válvulas de admisión  1  $182.978,04  

2  MANTENIMIENTO CORRECTIVO INDIVIDUAL POR GENERADOR, REFERENCIA HONDA Y YAMAHA DE 5KVA Y HI - FORCE DE  5KVA,  DISCOVER 800 WATT  

2,1  Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de carburador  1  $858.472,65  

2,2  Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de bujía  1  $179.884,05  

2,3  Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de bobina de encendido  1  $573.394,60  

2,4  Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de bobina de carga de batería  1  $764.894,88  

2,5  Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de soportes de motor y generador  1  $641.783,14  

2,6  Mantenimiento preventivo y/o correctivo   de manguera de combustible  1  $108.828,45  

2,7  Mantenimiento preventivo y/o correctivo , adecuación e instalación de tanque plástico para combustible  1  $1.085.438,69  

OFERTA ECONOMICA  

