## Propuesta económica
| Estudio de Mercado Aire Acondicionado 2025 |  |  | Empresa 1 |  | Empresa 2 |  | Empresa 3 |  | Promedio
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD DE EQUIPOS | CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR PROMEDIO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | Mantenimiento preventivo, verificación y limpieza de setenta y un (71) vigas frias marca TROX dimensiones 60 x 90, 60 x120, 60 x 150, 60 x 180, 60 x 270. | 71 | 1 | 88900 | 6311900 | 80000 | 5680000 | 87200 | 6191200 | 6061033.3333 | 85366.6667 | 6061033.3333
2 | Mantenimiento preventivo, verificación y limpieza de noventa (90) difusores y rejillas de aire desde 6"x 6" hasta 15" x 15" | 90 | 1 | 50800 | 4572000 | 50000 | 4500000 | 54500 | 4905000 | 4659000 | 51766.6667 | 4659000
3 | Rutina de mantenimiento a un (1) sistema de extracción de monoxido, motor Baldor trifásico de 3HP 1745 rpm, incluye variador y control eléctrico, ventilador, ducto y rejillas de ventilación, filtro, bandas y poleas. | 1 | 8 | 508000 | 4064000 | 650000 | 5200000 | 708500 | 5668000 | 4977333.3333 | 622166.6667 | 4977333.3333
4 | Mantenimiento de una (1) Unidad manejadora de aire UMA de 1765 CFM incluye control eléctrico, válvulas, medidores, accesorios. (#101) | 1 | 8 | 469900 | 3759200 | 420000 | 3360000 | 457800 | 3662400 | 3593866.6667 | 449233.3333 | 3593866.6667
5 | Mantenimiento de una (1) Unidad manejadora de aire UMA de 1505 CFM incluye control eléctrico, válvulas, medidores, accesorios. (#102) | 1 | 8 | 469900 | 3759200 | 420000 | 3360000 | 457800 | 3662400 | 3593866.6667 | 449233.3333 | 3593866.6667
6 | Mantenimiento de una (1) Unidad manejadora de aire UMA de 6050 CFM incluye control eléctrico, válvulas, medidores, accesorios y tanque de alivio. (#201). Deben usar el equipo de alturas necesario para el acceso al recinto con el personal calificado. | 1 | 8 | 469900 | 3759200 | 420000 | 3360000 | 457800 | 3662400 | 3593866.6667 | 449233.3333 | 3593866.6667
7 | Mantenimiento de una (1) Unidad manejadora de aire UMA de 4900 CFM incluye control eléctrico, válvulas, medidores, accesorios y tanque de alivio. (#202). Deben usar el equipo de alturas necesario para el acceso al recinto con el personal calificado. | 1 | 8 | 444500 | 3556000 | 420000 | 3360000 | 457800 | 3662400 | 3526133.3333 | 440766.6667 | 3526133.3333
8 | Mantenimiento de una (1) Unidad manejadora de aire UMA de 5470 CFM incluye control eléctrico, válvulas, medidores, accesorios. (#203) | 1 | 8 | 444500 | 3556000 | 420000 | 3360000 | 457800 | 3662400 | 3526133.3333 | 440766.6667 | 3526133.3333
9 | Mantenimiento de una (1) Unidad manejadoras de aire UMA de 4970 CFM incluye control eléctrico, válvulas, medidores, accesorios. (#301) | 1 | 8 | 431800 | 3454400 | 420000 | 3360000 | 457800 | 3662400 | 3492266.6667 | 436533.3333 | 3492266.6667
10 | Mantenimiento de una (1) Unidad manejadora de aire UMA de 3030 CFM incluye control eléctrico, válvulas, medidores, accesorios. (sótano) | 1 | 8 | 431800 | 3454400 | 420000 | 3360000 | 457800 | 3662400 | 3492266.6667 | 436533.3333 | 3492266.6667
11 | Mantenimiento de una (1) Unidad acondicionadora de precisión liebert de 5TR, 18,3 Kw, 2800 CFM. (datacenter) incluye ventilador remoto de condensación | 1 | 8 | 495300 | 3962400 | 450000 | 3600000 | 490500 | 3924000 | 3828800 | 478600 | 3828800
12 | Mantenimiento de una (1) Unidad manejadora de aire de expansión directa TRANE 5TR 2000 CFM, incluye Mantenimeinto de Unidad condensadora TRANE 5TR | 1 | 8 | 444500 | 3556000 | 450000 | 3600000 | 490500 | 3924000 | 3693333.3333 | 461666.6667 | 3693333.3333
13 | Mantenimiento de una (1) Unidad acondicionadora mini split TRANE enfriada por aire 900 CFM 3TR, Incluye Mantenimeinto de Unidad condensadora TRANNE 3TR | 1 | 8 | 444500 | 3556000 | 420000 | 3360000 | 457800 | 3662400 | 3526133.3333 | 440766.6667 | 3526133.3333
14 | Mantenimiento de una (1) Unidad acondicionadora mini split LG 1TR, Incluye Mantenimeinto de Unidad condensadora LG 1TR | 1 | 8 | 444500 | 3556000 | 300000 | 2400000 | 327000 | 2616000 | 2857333.3333 | 357166.6667 | 2857333.3333
15 | Mantenimiento de una (1) Unidad acondicionadora mini split LG 2TR, incluye Mantenimiento de Unidad condensadora LG 2TR | 1 | 8 | 444500 | 3556000 | 300000 | 2400000 | 327000 | 2616000 | 2857333.3333 | 357166.6667 | 2857333.3333
16 | Mantenimiento de una (1) Unidad acondicionadora mini split SAMSUNG 1TR INVERTER, Incluye Mantenimeinto de Unidad condensadora SAMSUNG 1TR | 1 | 8 | 444500 | 3556000 | 300000 | 2400000 | 327000 | 2616000 | 2857333.3333 | 357166.6667 | 2857333.3333
17 | Mantenimiento de dos (2) Enfriador MCQUAY cuatro compresores scroll 40.2 TR, incluye mantenimiento de 2 Bombas de agua helada enfriadores 1 y2 marca GRUNDFOS tipo dual arm, 2x3HP, Mantenimeinto de Bomba agua helada anillo marca GRUNDFOS tipo dual arm, 2x 10HP. Mantenimeinto de 2 Bombas de agua condensación enfriadores 1 y 2 marca GRUNDFOS tipo dual arm, 2x 7,5HP. | 2 | 1 | 635000 | 635000 | 800000 | 800000 | 872000 | 872000 | 769000 | 96125 | 96125
18 | Mantenimiento de un (1) Enfriador NAPPS un compresor scroll 15,7 TR. Mantenimeinto de Bomba de agua helada enfriador 3 marca GRUNDFOS tipo dual arm, 2x7,5HP. Mantenimeinto de Bomba de agua condensación enfriador 3 marca GRUNDFOS tipo dual arm, 2x 7,5HP. | 1 | 1 | 889000 | 889000 | 800000 | 800000 | 872000 | 872000 | 853666.6667 | 853666.6667 | 853666.6667
19 | Mantenimiento de una (1) Torre de enfriamiento marca AMCOT ventilador axial de 70" motor de 7,5HP, altura 3,73m; ancho 3,18; profundidad 2,56 m. | 1 | 4 | 889000 | 3556000 | 450000 | 1800000 | 490500 | 1962000 | 2439333.3333 | 609833.3333 | 2439333.3333
20 | Verificación, limpieza de tableros, ajuste de bornes a once (11) tableros de control y comunicaciones y un (1) tablero de control de la planta de agua helada. | 1 | 1 | 1400000 | 1400000 | 480000 | 480000 | 523200 | 523200 | 801066.6667 | 801066.6667 | 801066.6667
21 | Mantenimientos Correctivos INMODIFICABLE | GLB | 1 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
|  |  | SUBTOTAL |  | 88468700 |  | 80540000 |  | 85988600 |  |  | 84326225
|  |  | IVA |  | 16809053 |  | 15302600 |  | 16337834 |  |  | 16021982.75
0
|  |  | VALOR TOTAL |  | 105277753 |  | 95842600 |  | 102326434 |  |  | 100348207.75
Nota: El valor destinado para mantenimientos correctivos es inmodificable