FORMULARIO N° 08  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Bogotá D.C.
Señores
MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN
Ciudad

[bookmark: _Hlk116484730]REFERENCIA:	 PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA

Los aspectos técnicos de obligatorio cumplimiento son todos aquellos que por sus características especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse, por lo tanto, son de carácter obligatorio

El proponente debe manifestar que cumple y se compromete al cabal cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas a continuación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Los aspectos técnicos de obligatorio cumplimiento son todos aquellos que por sus características especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse, por lo tanto, son de carácter obligatorio.

[bookmark: _heading=h.2twz47s4xzlq]El proponente debe manifestar que cumple y se compromete al cabal cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas:

	DESCRIPCIÓN:   ADQUISICIÓN DE GASES INDUSTRIALES BAAAS
Identificación del Activo Fijo: No tiene
Número del Activo Fijo: No tiene
	CUMPLE / NO CUMPLE

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
	NOMBRE CUENTA
	

	02-02-01-003-004
	QUIMICOS BASICOS
	

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	UNIDAD MEDIDA
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
	

	1
	3411003
	ACETILENO 
	CILINDRO 7 KG (C/U)
	15111506
	1629055
	6830-33-103-2832
	

	2
	3421002
	NITROGENO AL 98% DE PUREZA
	CILINDRO DE 7.0 METROS CUBICOS
(C/U)
	12141903
	1531535
	6505-00-174-2293
	

	3
	3421003
	OXIGENO MEDICINAL X METRO CUBICO 
	CILINDRO DE 8.0 METROS CUBICOS
(C/U)
	12141904
	1682204
	6530-015-33-4481
	

	4
	3421003
	OXIGENO INDUSTRIAL
	CILINDRO DE 6.5 LIBRAS 
	12141904
	1540624
	6505-00-531-8166
	

	5
	3421008
	CARGA DE ARGÓN PIPETA 48,5KG
	CILINDRO DE 7.0 METROS CUBICOS
(C/U)
	12142004
	1350520
	6830-32-083-7818
	

	6
	3421007
	DIOXIDO DE CARBONO
	CILINDRO DE 7.0 METROS CUBICOS 
	12142104
	1307250
	6830-22-210-6473
	




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 


	ÍTEM
	ESPECIFICACIÓN
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE 
/ NO CUMPLE

	1
	ASPECTOS GENERALES
	El contratista se compromete a entregar en calidad de préstamo los cilindros necesarios para el almacenamiento de los gases industriales, los cuales serán devueltos durante la rotación en cada uno de los pedidos, los cilindros requeridos quedaran a disposición del supervisor, quien a su vez hará entrega al almacén de insumos aeronáuticos, donde harán la distribución de acuerdo con la necesidad de los batallones de mantenimiento, esto deberá ser realizado mediante un acta, de igual forma para devolver los cilindros al contratista se deberá realizar un acta de devolución entre el supervisor y el contratista.

El contratista realizara el suministro de gases en las ciudades señaladas en el ítem 4, sin que esto genere cobros de alquiler por el préstamo de los cilindros, ni tampoco cobros adicionales por transporte.

Trazabilidad de los bienes

Todos los cilindros recargados serán entregados de acuerdo con la norma técnica NTC-2699 con el rótulo legible indicando lote serie y fecha del llenado entre otras con los datos físicos concordantes con el cilindro serie número y prueba hidrostática vigente.

Para las pruebas hidrostáticas estas se adjuntarán en documento escrito con el resultado de la prueba con todos los datos técnicos de prueba realizada, defectos y vigencia de la misma.

No se aceptan cilindros con marcación en pintura o cualquier otra diferente a la establecida en las normas técnicas NTC-2699 y demás aplicables.
	

	2
	CONDICIÓN DEL
SERVICIO
RECARGA DE GAS
	El contratista se compromete que al momento de realizar el suministro de los gases cumplirá con las siguientes condiciones:

a. Dará cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 2876 del 5 de julio de 2013 “Por la cual se expide el reglamento técnico aplicable a la información del estampe original, etiquetado y aspecto físico de cilindros transportables sin costuras o sin soldaduras, de alta presión para gases industriales y medicinales, que se importen o se fabriquen nacionalmente para su comercialización o uso en Colombia” la cual fue determinada su vigencia por la Resolución 1432 del 28 de diciembre de 2020.
b. Dara cumplimiento a la norma técnica NTC 2699 la cual especifica los requisitos mínimos que se deben tener en cuenta en una inspección periódica y los ensayos que verifican la integridad de los cilindros de gas para su posterior servicio, por lo cual la manipulación de los cilindros debe ser adecuada, encontrarse etiquetados y rotulados de conformidad a la NTC2699:2009.
c. Dará cumplimiento a la norma técnica NTC 5719:2020 Marcación de Cilindros, cumpliendo con los requisitos de titulado y etiquetado de cada uno de los cilindros, esto bajo los requisitos mínimos de la norma DOT (Departamento de transportes de los estados Unidos de Norte América), así:

1. Especificación DOT, según el material o resistencia del material, ejemplo DOT 3AA.
2. Presión de servicio del cilindro.
3. Número de serie de fabricación del cilindro
4. Símbolo, nombre o número de identificación del fabricante del cilindro.
5. Fecha de la última prueba (mes/año), (año/mes), (mes/RIN/año), (mes/logo símbolo certificador o inspector/año), o de fabricación si se trata de cilindros nuevos.
6. La capacidad del cilindro en litros de agua y el peso tara en Kg.

De acuerdo con el requerimiento 49 CFR 178.35 Literal f) numeral 5:
(Literal f): Marcas. Las marcas en el cilindro de una especificación DOT deben ajustarse a los requisitos aplicables.
(Numeral 5): El tamaño de cada marca debe ser al menos de 0,25 pulgadas (6.35 mm), o como lo permita el espacio.

1. DOT-3A = Número de la especificación DOT.
2. 1800 = Presión de servicio del cilindro.
3. 1234 = Número de serie de fabricación del cilindro.
4. XY = Símbolo, nombre o número de identificación del fabricante del cilindro.
5. AB = Marca oficial del certificador o del inspector.
6. 5-12 = Fecha de la prueba (mayo de 2012), (2012/05).

Requisitos mínimos de aspecto físico de los cilindros: Los cilindros no deben presentar ninguno de los siguientes fenómenos físicos, que están en concordancia con la Tabla B.1 de la NTC 2699- Límites de rechazo en relación con defectos físicos y del material en el revestimiento del cilindro:

Fuga de gas cuando el cilindro tenga contenido.
1. Abolladuras, magulladuras o cortes que deformen, alteren o deterioren las dimensiones y forma del cilindro.
2. Indentaciones, cortes o estrías, protuberancias, grietas, laminaciones o desgaste de base excesivo.
3. Daño por calor, quemaduras por soplete o arco eléctrico, según la Tabla B.1 de la NTC 2699.
4. Corrosión según la Tabla B.2 de la NTC-2699. Se debe prestar especial atención a las áreas donde
puede atraparse el agua. Estas incluyen el área de base, la unión entre la base y el cuerpo del cilindro y
la unión entre el collarín y el cuerpo del cilindro.
5. Deterioro del cilindro que oculte información del estampado.
6. La integridad de los accesorios permanentes, según la Tabla B.2 de la NTC 2699.
7. La estabilidad vertical, si es pertinente, según la Tabla B.1 de la NTC 2699.
8. Esmerilado y/o masillado que cubra o altere el estampe original.
9. Regrabado, es decir, grabar sobre la información estampada originalmente en el cilindro.

Lo anterior en cabal cumplimiento a la Resolución 2876 del 5 de julio de 2013 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
	

	3
	ASPECTOS DE SEGURIDAD, EMBALAJE Y TRANSPORTE DE LOS BIENES
	El contratista se compromete que al momento de la entrega de los bienes estos deben estar perfectamente embalados, preservados y etiquetados de acuerdo a su almacenamiento.  Así mismo garantizara que el transporte de los bienes cumpla con los estándares establecidos en la NORMA TÉCNICA COLOMBIANA (NTC) 3972 “TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS CLASE 9, SUSATANCIAS PELIGROSAS VARIAS. TRANSPORTES TERRESTRES POR CARRETERA” y el Reglamento Aeronáutico de Colombia RAC 175 “Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea”.
	

	4
	ENTREGA DE LOS BIENES
	El contratista se compromete a realizar la entrega de los bienes objeto del presente proceso, tanto en la ciudad de Bogotá D.C., en el almacén general Aeronáutico del Batallón de Abastecimientos y servicios para la Aviación, como en El Fuerte Militar de Tolemaida (Nilo- Cundinamarca),  Brigada de Aviación No. 32 Centro Logístico de la Aviación del Ejército (CLAVE), en el Almacén de Insumos donde se realizarán las recepción del material  en cada punto.
	

	5
	COSTOS LOGÍSTICOS
	Los costos logísticos generados por la ejecución del contrato, tales como desplazamiento de los bienes, fletes y demás trámites y gastos de orden administrativo serán asumidos por el contratista.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

El contratista será responsable por el traslado, custodia, manejo, fletes, seguros, integridad física y demás erogaciones hasta la entrega de los bienes a adquirir en el lugar de entrega, establecidos en el contrato, deberá contar con un Coordinador de entrega quien deberá tener disponibilidad para coordinar la entrega, y demás aspectos que con lleven al buen desarrollo y ejecución del contrato

Debe contar con un medio de comunicación (número de celular, correo electrónico, línea fija, fax) entre la entidad y el contratista.

NOTA: El supervisor se encargará de la coordinación de las entregas.
	

	6
	SUPERVISIÓN DEL BIEN
	Para que el supervisor reciba a satisfacción los bienes contratados, deberá recibir por parte del contratista toda la documentación requerida para comprobar la adquisición de los productos nuevos y que estos cumplan con las especificaciones técnicas.
	




Nota 1: El oferente debe presentar su oferta teniendo en cuenta toda y cada una de las condiciones técnicas exigidas, sin que le presente cambio alguno, so pena de ser rechazado.

CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, ME COMPROMETO A CUMPLIR TODAS Y CADA UNA DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA EL PROCESO 


FIRMA: _________________________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________
NIT: _____________________________________________
Nombre del Representante Legal: ____________________
C.C. No.	_______________ de ________________________	 
Este anexo hará parte integral del contrato respectivo.
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FORMULARIO   N°  08       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y  ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS   ADICIONA LES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO     Bogotá D.C.   Señores   MDN  -   EJÉRCITO NACIONAL  –   CENAC AVIACIÓN   Ciudad     REFERENCIA:     PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA     Los aspectos técnicos de obligatorio cumplimiento son todos aquellos que por sus características  especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse, por lo tanto,  son de carácter obligatorio     El   proponente debe manifestar que cumple y se compromete al cabal cumplimiento de las  especificaciones técnicas requeridas a continuación:     ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO     Los aspectos técnicos de obligatorio cumplimiento son todos aquellos que por sus características especiales  requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse, por lo tanto, son de carácter  obligatorio.     El proponente debe manifestar que cumple y se compromete al cabal cumplimiento de las especificaciones  técnicas establecidas:    

DESCRIPCIÓN:     A DQUISICIÓN DE GASES INDUSTRIALES BAAAS   Identificación del Activo Fijo: No tiene   Número del Activo Fijo: No tiene  CUMPLE /  NO CUMPLE  

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO  NOMBRE CUENTA  

02 - 02 - 01 - 003 - 004  QUIMICOS BASICOS  

ITEM  CÓDIGO  DANE  DESCRIPCIÓN DEL  BIEN  Y/O SERVICIO  UNIDAD  MEDIDA  UNSPSC  (CCE)  CÓDIGO  MATERIAL SAP  (OPCIONAL)  CÓDIGO OTAN  -   NOC (OPCIONAL)  

1  3411003  ACETILENO   CILINDRO 7  KG (C/U)  15111506  1629055  6830 - 33 - 103 - 2832   

2  3421002  NITROGENO AL 98%  DE PUREZA  CILINDRO DE  7.0 METROS  CUBICOS   (C/U)  12141903  1531535  6505 - 00 - 174 - 2293   

3  3421003  OXIGENO MEDICINAL X  METRO CUBICO   CILINDRO DE  8.0 METROS  CUBICOS   (C/U)  12141904  1682204  6530 - 015 - 33 - 4481   

