MATRIZ 4 – BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DEL SECTOR TRANSPORTE

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de los diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de infraestructura de transporte.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar:

- Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

| Nº | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UND. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 10.1.23 | CINTA ANTIDELIZANTE LUMINICA. Para filo de gradas y pisos, con ancho de 5 cm, incluye recursos, e instalación, previo retiro de residuos que eviten la adherencia y preparación de superficie | m |
| 1.2 |  | VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD CON CONTROL SOLAR Y BAJA EMISIVIDAD (Low-E). Mínimo espesor 4+4, vidrio laminado co PVB acústico mas tratamiento antireflejo, puede estar instalado con doble acristalamiento (DVH) para mayor aislamiento. Acogerse a la norma técnica RAC 160 de la Aerocivil, NFPA 415 - Protección contra incendio, Norma INTECO - Vidrio de seguridad, ASTM C1172-19 Especificación estándar vidrio plano arquitectónico laminado, Incluye desmonte del existente en mal estado, limpieza, perfiles pisavidrio, sellante de humedad, materiales, equipos, mano de obra y demas hasta su correcta instalación y funcionamiento en las ventanas inclunadas de la torre de control, piso superior | m2 |
| 1.3 | 7.1.24 | PUERTA EN ALUMINIO anonizado o crudo y vidrio polarizado y cerradura fina doble macho tipo, Incluye recursos, instalación, pulida en filetes y piso por incrustación al mismo y aseo | m2 |
| 1.4 | 11.1.40 | DUCHA SENCILLA. Regadera, incluye suministro e instalación, retiro de la existente | un |
| 1.5 | 11.1.40 | CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica | un |
| 1.6 | 12.1.89 | MANTENIMIENTO DESAGUES 2" a 6"., incluye manejo rejilla, sondear red sanitaria, reinstalar o cambiar rejilla o rejilla sifón, lo que aplique, hasta dejarlo en correcto funcionamiento | un |
| 1.7 | 11.1.9 | ORINAL DE MURO. Suministro e instalación kit orinal tipo GOTTA EP, valvula push antivandálica de empotrar o fluxómetro de palanca, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un |
| 1.8 | 14.1.18 | PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos (vinilo negro o a preferencia de directivas del aeropuerto), bordillos, muros de antepecho, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza | m2 |
| 1.9 | 11.1.41 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un |
| 1.10 | 11.1.42 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un |
| 1.11 | 11.1.43 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un |
| 1.12 | 7.1.58 | TAPA ASIENTO SANITARIO. Incluye retiro del existente | un |
| 2.1 | 11.1.40 | CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica | un |
| 2.2 | 11.1.41 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un |
| 2.3 | 11.1.42 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un |
| 2.4 | 11.1.43 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un |
| 2.5 | 5.2.24 | MURO SISTEMA SECO 11 cm EN LAMINA FIBROCEMENTO DE 8MM CON PELÍCULA ACRÍLICA DOBLE CARA (INC ESTRUCTURA, LAMINA EQUITON, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS), estuco y pintura | m2 |
| 2.6 | 7.1.24 | PUERTA EN ALUMINIO anonizado o crudo y vidrio polarizado y cerradura fina doble macho tipo, Incluye recursos, instalación, pulida en filetes y piso por incrustación al mismo y aseo | m2 |
| 2.7 | 1.2.34 | DESMONTE Y RETIRO puertas y ventanas, cuidando su estado, incluye cargue, marco, transporte y disposición según orientacion de la supervisión | un |
| 2.8 | 2.4.2 | FILETES Y DILATACIONES, en mortero, estuco y pintura, en sitios donde se desmonte la puerta o ventana | ml |
| 2.9 | 7.1.32 | VENTANA ANTIRUIDO en PVC u otro, de dimensiones varias según vanos, incluye suministro e instalación, marco, y vidrio laminado con espesor mínimo de 6 mm color bronce o crudo antireflejo, chapeta de seguridad, diseño en 2 secciones mínimo, marco fijo abajo y luceta de apertura horizontal en parte superior. Presentar previamente el diseño a la supervisión | m2 |
| 2.10 | 1.3.4 | EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. Incluye diseño arqutectonico y estructural. Brecha para tubería | m3 |
| 2.11 | 1.3.4 | TUBO PVC-S 6". Incluye suministro e instalación, empalme a caja concreto existente con resanes | m |
| 2.12 | 12.2.89 | CAMARAS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 17.24 Mpa H > = 1.0 m < = 1.5 m. (INC REFUERZO Y AROTAPA), fondo 30 cm por debajo de la cogta batea de la salida, entrada de la tubería en codo sumergido en el nivel del agua para evitar devolución de gases | un |
| 2.13 | 1.4.5 | LLENOS compactados con material de prestamo común. Incluye diseño arqutectonico y estructural | m3 |
| 2.14 | 9.12 | SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO. con interrupción simple o conmutable y tubería metálic MTE, incluye recursos e instalación, salida para la iluminación con caja octogonal metalica e interruptor de encendido, plafon de losa, Lampara led sobreponer minimo 48 w, 14 metros de cableado y tuberia, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico | un |
| 2.15 | 9.9 | SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE. general doble 123V 15A con polo a tierra, incluye hasta 14.00 metros cable y tuberia y accesorios, toma doble, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico | un |
| 2.16 | 15.2.9 | LAMINA ADHESIVO CONTROL SOLAR. Suministor e instalación papel o película adhesiva control solar UV 99, tipo IR 80 % | m2 |
| 2.17 | 1.12.21 | DEMOLICION DE ENCHAPE PISO (PISO, INC RETIRO ACARREO LIBRE 10km), Cerámico u otro y mortero de pega | m2 |
| 2.18 | 15.1.16 | BALDOSA EN GRANITO DE MARMOL Nro 2, 33 x 33 cm., incluye mortero de nivelacion 1:5 de 5 cm de espesor, pulido y brillado y varilla de dilatacion cada 3 m. ambos sentidos | m2 |
| 2.19 | 14.1.18 | PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos (barniz en cielo falso de madera machimbrada), bordillos, muros de antepecho, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza | m2 |
| 3.1 | 11.1.40 | CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica | un |
| 3.2 | 11.1.41 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un |
| 3.3 | 11.1.42 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un |
| 3.4 | 11.1.43 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un |
| 3.5 | 14.1.18 | PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos (vinilo en cielo falso de fibra mineral, poron o yeso), bordillos, muros de antepecho, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza, retirar placas y volver a acomodarlas | m2 |
| 4.1 | 11.1.40 | CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica | un |
| 4.2 | 11.1.41 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un |
| 4.3 | 11.1.42 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un |
| 4.4 | 11.1.43 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un |
| 4.5 | 1.2.15 | DEMOLICION MURO en ladrillo o bloque o drywall, incluye recursos, cargue, trasnporte y diposición final | m2 |
| 4.6 | 2.4.2 | FILETES Y DILATACIONES, en mortero, estuco y pintura, en sitios donde se desmonte la puerta o ventana | ml |
| 4.7 | 2.4.2 | BOCAPUERTAS EN GRANITO PULIDO, ENC DILATACIONES DE BRONCE. Incluye preparacion con demolicion mortero piso a profundidad del acabado en grano | ml |
| 4.8 | 7.1.24 | PUERTA EN ALUMINIO anonizado o crudo y vidrio polarizado y cerradura fina doble macho tipo, Incluye recursos, instalación, pulida en filetes y piso por incrustación al mismo y aseo | m2 |
| 4.9 | 7.1.57 | EXTRACTOR DE AIRE OLORES. 10", 110 V, rejilla. Incluye apertura vano, filetes, instalación mecánica y eléctrica | un |
| 5.1.1 | 1.3.4 | EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. Incluye diseño arqutectonico y estructural. Generar zapatas 0,8 *0,8 m cada 3,00 y viga cimentación 0,3 x 0,30 sobre zapatas | m3 |
| 5.1.2 | 2.3.22 | SOLADOS en concreto de limpieza, F'c 2000 PSI, con espesor de 5 cm. | m3 |
| 5.1.3 | 3.1.3 | HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación. Incluye diseño arqutectonico y estructural | kg |
| 5.1.4 | 2.1.13 | CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de cimentación y bases estructura, incluye encofrado y desencofrado, Incluye diseño arqutectonico y estructural. Generar zapatas 0,8 *0,8 m cada 3,00 y viga cimentación 0,3 x 0,30 sobre zapatas | m3 |
| 5.1.5 | 2.2.8 | CONCRETO COLUMNAS 3000 PSI o 21 MPA. con altura maxima a 4,00 m., acabado a la vista, aristas en chaflán, 0,25 x 0,25 m,incluye encofrado y desencofrado, diseño arqutectonico y estructural | m3 |
| 5.1.6 | 2.2.56 | CONCRETO VIGAS AEREAS 3000 PSI o 21 MPA OC 21 Mpa, acabado a la vista, aristas en chaflán, 0,15 * 0,20 m, incluye encofrado y desencofrado, diseño arqutectonico y estructural | m3 |
| 5.1.7 | 2.2.39 | PLACA EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO e=0.15m FC 21 Mpa. Incluye enconfrado desencofrado, aristas y filetes rematados en chaflán, concreto a la vista | m2 |
| 5.1.8 | 11.2.3 | PUNTO HIDRAULICO. 1/2", salida galvanizada, 2.0 m de tubo regatas y resanes en acabados muros y pisos existentes o fijación con abrazaderas | un |
| 5.1.9 | 11.2.5 | TUBERIA PVC-P Ø 1/2 " RDE 21 ACUED. Suministro, transporte e instalación de tubería pvc-p Ø1/2" RDE 21 - Presión para abastos. Incluye excavación y/o canche o fijació con abrazaderas, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento | m |
| 5.1.10 | 11.1.23 | TANQUE PLASTICO 2000 LTS. Incluye instalación, accesorios hidráulicos, valvula de flotador y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento | un |
| 5.1.11 | 1.2.43 | DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE ELEVADO. En mal estado. Incluye accesorios y redes de conexión, retiro y disposición final | un |
| 5.1.12 | 1.2.15 | DEMOLICION MURO en ladrillo o bloque o drywall, incluye recursos, cargue, trasnporte y diposición final | m2 |
| 5.2.1 | 1.2.15 | DEMOLICION Y RETIRO PISOS Y ANDENES. incluye recursos, cargue, transporte y diposición final | m2 |
| 5.2.2 | 1.2.15 | DEMOLICION MURO en ladrillo o bloque o drywall, incluye recursos, cargue, trasnporte y diposición final | m2 |
| 5.2.3 | 2.3.22 | SOLADOS en concreto de limpieza, F'c 2000 PSI, con espesor de 5 cm. | m3 |
| 5.2.4 | 3.1.3 | HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación. Incluye diseño arqutectonico y estructural | kg |
| 5.2.5 | 2.1.13 | CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de cimentación anden, 0,20 X 0,20, incluye encofrado y desencofrado, Incluye diseño arqutectonico y estructural | m3 |
| 5.2.6 | 2.1.12 | SOBRECIMIENTO. Muro bloque de concreto 15x20x40cm 10MPA. Acabado a la vista. Suministro y construcción muro e= 15cms. en bloque de concreto 15*20*40cms., (de primera calidad, dimensiones uniformes y aristas bien terminadas) ranurado o revitado ambas caras, incluye mortero 1:5 para pega, cortes y acarreo de material. Incluye grouting en concreto e impermeabilzación integral. Incluye diseño arqutectonico y estructural | m2 |
| 5.2.7 | 10.1.3 | PISO DURO. andén en concreto de 17.24 Mpa (e=0.10m) , cepillado y ratoneado. Incluye diseño arqutectonico y estructural | m2 |
| 5.2.8 | 2.4.25 | REVOQUE con mortero 1:4 en muros, toda altura, asentado con llana metálica. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | m2 |
| 5.2.9 | 14.1.18 | PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos (vinilo en cielo falso de fibra mineral, poron o yeso), bordillos, muros de antepecho, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza, retirar placas y volver a acomodarlas | m2 |
| 5.2.10 | 2.2.17 | ENCOROZADOS, entre viga cinta y teja, segun espesor de muro y alturas variables entre 0,05 m y 0,20 (mayores se alturas, se trataran como ítems correspondientes a mamposteria, revoque, estuco y pintura), equipos de trabajo en altura, materiales, mano de obra y demas hasta su correcta instalación. Para evitar la entrada de muerciélagos | m2 |
| 5.2.11 | 8.1.5 | CIELORRASO ACRÍLICO 120CM X 60CM. Transparente, en areas del cielo raso en los que los pajaros han perforado para retirar la lana de la teja tipo sanduche | m2 |
| 5.2.12 | 1.4.19 | RETIRO MATERIAL SOBRANTE CON CARGUE MANUAL. Escombros y residuos diferentes al terreno y capa vegetal. Incluye recolecció cargue y disposición final | m3 |
| 5.2.13 | 7.1.58 | TAPA ASIENTO SANITARIO. Incluye retiro del existente | un |
| 5.2.14 | 11.1.40 | DUCHA SENCILLA. Regadera, incluye suministro e instalación, retiro de la existente | un |
| 5.2.15 | 12.1.89 | MANTENIMIETO DESAGUES 2" a 6"., incluye manejo rejilla, sondear red sanitaria, reinstalar o cambiar rejilla o rejilla sifón, lo que aplique, hasta dejarlo en correcto funcionamiento | un |
| 5.2.16 | 12.1.1 | BAJANTE EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 4". Incluye anclaje a muro, prolongación del existente, incrustar en anden antes de su construcción y descargar en terreno | m |
| 5.2.17 | 1.4.5 | LLENOS compactados con material de prestamo común. Incluye diseño arqutectonico y estructural | m3 |
| 6.1 | 1.2.27 | DESCAPOTE. y limpieza, incluye poda malezas, recolección, cargue, descargue y disposición de material, con espesor hasta 20 cm | m2 |
| 6.2 | 1.2.48 | DESMONTE CERRAMIENTO. en malla eslabonada con altura de 2,5 m. erigida en postes de concreto u otro, incluye, retiro malla, postes de cualquier material y a cualquier distancia, alambre de pua, demolición mortero en punta diamante y viga de antepecho, recolección, transporte y disposición final de residuos | m |
| 6.3 | 1.1.21 | CERRAMIENTO PROVISIONAL. Utilizando la malla en mal estado que se retire, Incluye madera redonda común, cada 3,0 metros, empotrados en el terreno, Incluye manipulación, almabre de aseguramiento, mano de obra, instalación de manera que les permita realizar las actividades del cerramiento en mejoramiento. (La recolección, transporte y disposición final se paga con el item de DESMONTE DE CERRAMIENTO) | m |
| 6.4 | 1.3.4 | EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud. Incluye retiro de sobrantes | m3 |
| 6.5 | 2.1.8 | CONCRETO CICLOPEO. Viga de cimentación, 60 % de concreto y 40 % P RAJON, 17.24 Mpa (2500 PSI) (BASICO)incluye encofrado y desencofrado, sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad | m3 |
| 6.6 | 3.1.3 | HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación, anclaje en cimentación existente, diseño arquitectonico y estructural | kg |
| 6.7 | 2.1.7 | CONCRETO SIMPLE. Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI. Sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad | m3 |
| 6.8 | 2.1.13 | CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de antepecho cerramiento, 0,20 x 0,30 m. Incluye encofrado y desencofrado, concreto a la vista, sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad | m3 |
| 6.9 | 13.2.2 | CERRAMIENTO TIPO. Para seguridad perimetral, en malla galvanizada eslabonada y recubierta en pvc Cal. 8, malla 2" de 2,0 m de altura, soportado en poste galvanizado de cerramiento 2" calibre 14 (1,9 mm.), colocados cada 2,5 m por 3.00 m. de largo con empotramiento de 0,50 m. en la mamposteria o muro de antepecho y viga de cimentación, incluye tuberia (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de pua, tapon superior galvanizado en tubo y accesorios, con aseguramiento de la malla en los postes con platina de fijación de 1/2" x 1/8" x 2,00 de altura, instalada sobre el poste galvanizado de 2” y entre tejida con la malla eslabonada y la fijación se hará utilizando puntos de soldadura entre ojo de malla que garanticen una óptima estabilidad; con tensor superior e inferior, en ángulo metálico 3/4" x 1/8 soldados a los postes verticales y el inferior anclado a la viga de antepecho, ángulos en los que se fijará la malla con varilla lisa ¼” trenzada en los ojos de la malla y soldada la varilla al Angulo, punto a punto entre cada ojo de malla; tratamiento en areas de soldadura con pintura anticorrosiva que aplique y acabado semejante a la tuberia galvanizada, puede ser pintura super aluminio. (según plano en archivo CERRAMIENTOTIPO) | m |
| 6.10 | 2.4.6.1 | MORTERO PISA MALLA. Punta diamante en mortero 1:4, para anclar la malla al muro de antepecho, incluye alambrones 1/8" de 0,10 m, embebidos en el concreto de la viga de antepecho, cada 0,50 m., para amarre de la malla y confinamiento del mortero | m |
| 6.11 | 2.2.8 | CONCRETO COLUMNAS 3000 PSI o 21 MPA. con altura maxima a 4,00 m., acabado a la vista, aristas en chaflán, 0,25 x 0,25 m,incluye encofrado y desencofrado, diseño arqutectonico y estructural | m3 |
| 6.12 | 13.9.2 | PUERTA REJA MALLA ESLABONADA. Fabricación e instalación puerta reja de entrada, dimensiones aproximadas 4,00 m. de ancho y 2,00 m de alto, tubos de pibote en tuberia galv de agua 2", las alas de la puerta van en marco de tubo de cerramiento 2" galvanizada y el de soporte en bisagras en tubo galv de agua 2", internamente la malla va enmarcada en angulo 1" x 1/8" en 2 secciones, malla galvanizada recubierta en pvc calibre 8 ojo 5, incluye 3 pasadores o picaportes, un candado de 2" tipo Yale para intemperie, anticorrosivo y pintura verde o del color del cerramiento, donde lo requiera, y concertina en la parte superior. Un picaporte en cada puerta en varilla 3/4" lisa con 0,50 m. de longitud, que entre en tubo galvanizado y este empotrado en el terreno con mol de concreto de 0,30 de diametro por 0,30 de profundidad, con ojo y sujetador superior para dos posiciones de aseguramiento y el picaporte en el medio tambien en varilla 3/4" liso con oreja para asegurar con el candado | m2 |
| 6.13 | 1.4.6 | LLENOS compactados con material de afirmado. Incluye diseño arquitectonico y estructural | m3 |

- Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

| Nº | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 10.1.23 | CINTA ANTIDELIZANTE LUMINICA. Para filo de gradas y pisos, con ancho de 5 cm, incluye recursos, e instalación, previo retiro de residuos que eviten la adherencia y preparación de superficie | m | 53,00 | $ 40.781,00 | $ 2.161.393,00 |
| 1.2 |  | VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD CON CONTROL SOLAR Y BAJA EMISIVIDAD (Low-E). Mínimo espesor 4+4, vidrio laminado co PVB acústico mas tratamiento antireflejo, puede estar instalado con doble acristalamiento (DVH) para mayor aislamiento. Acogerse a la norma técnica RAC 160 de la Aerocivil, NFPA 415 - Protección contra incendio, Norma INTECO - Vidrio de seguridad, ASTM C1172-19 Especificación estándar vidrio plano arquitectónico laminado, Incluye desmonte del existente en mal estado, limpieza, perfiles pisavidrio, sellante de humedad, materiales, equipos, mano de obra y demas hasta su correcta instalación y funcionamiento en las ventanas inclunadas de la torre de control, piso superior | m2 | 7,10 | $ 1.076.656,00 | $ 7.644.258,00 |
| 1.3 | 7.1.24 | PUERTA EN ALUMINIO anonizado o crudo y vidrio polarizado y cerradura fina doble macho tipo, Incluye recursos, instalación, pulida en filetes y piso por incrustación al mismo y aseo | m2 | 2,50 | $ 1.275.095,00 | $ 3.187.738,00 |
| 1.4 | 11.1.40 | DUCHA SENCILLA. Regadera, incluye suministro e instalación, retiro de la existente | un | 1,00 | $ 126.776,00 | $ 126.776,00 |
| 1.5 | 11.1.40 | CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica | un | 1,00 | $ 957.843,00 | $ 957.843,00 |
| 1.6 | 12.1.89 | MANTENIMIENTO DESAGUES 2" a 6"., incluye manejo rejilla, sondear red sanitaria, reinstalar o cambiar rejilla o rejilla sifón, lo que aplique, hasta dejarlo en correcto funcionamiento | un | 3,00 | $ 104.746,00 | $ 314.238,00 |
| 1.7 | 11.1.9 | ORINAL DE MURO. Suministro e instalación kit orinal tipo GOTTA EP, valvula push antivandálica de empotrar o fluxómetro de palanca, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 1.407.173,00 | $ 1.407.173,00 |
| 1.8 | 14.1.18 | PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos (vinilo negro o a preferencia de directivas del aeropuerto), bordillos, muros de antepecho, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza | m2 | 84,00 | $ 17.684,00 | $ 1.485.456,00 |
| 1.9 | 11.1.41 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 266.736,00 | $ 266.736,00 |
| 1.10 | 11.1.42 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 193.576,00 | $ 193.576,00 |
| 1.11 | 11.1.43 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 205.626,00 | $ 205.626,00 |
| 1.12 | 7.1.58 | TAPA ASIENTO SANITARIO. Incluye retiro del existente | un | 1,00 | $ 198.428,00 | $ 198.428,00 |
| 2.1 | 11.1.40 | CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica | un | 1,00 | $ 957.843,00 | $ 957.843,00 |
| 2.2 | 11.1.41 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 266.736,00 | $ 266.736,00 |
| 2.3 | 11.1.42 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 193.576,00 | $ 193.576,00 |
| 2.4 | 11.1.43 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 205.626,00 | $ 205.626,00 |
| 2.5 | 5.2.24 | MURO SISTEMA SECO 11 cm EN LAMINA FIBROCEMENTO DE 8MM CON PELÍCULA ACRÍLICA DOBLE CARA (INC ESTRUCTURA, LAMINA EQUITON, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS), estuco y pintura | m2 | 13,07 | $ 303.090,00 | $ 3.962.781,00 |
| 2.6 | 7.1.24 | PUERTA EN ALUMINIO anonizado o crudo y vidrio polarizado y cerradura fina doble macho tipo, Incluye recursos, instalación, pulida en filetes y piso por incrustación al mismo y aseo | m2 | 12,30 | $ 1.275.095,00 | $ 15.683.669,00 |
| 2.7 | 1.2.34 | DESMONTE Y RETIRO puertas y ventanas, cuidando su estado, incluye cargue, marco, transporte y disposición según orientacion de la supervisión | un | 5,00 | $ 39.880,00 | $ 199.400,00 |
| 2.8 | 2.4.2 | FILETES Y DILATACIONES, en mortero, estuco y pintura, en sitios donde se desmonte la puerta o ventana | ml | 51,60 | $ 17.784,00 | $ 917.654,00 |
| 2.9 | 7.1.32 | VENTANA ANTIRUIDO en PVC u otro, de dimensiones varias según vanos, incluye suministro e instalación, marco, y vidrio laminado con espesor mínimo de 6 mm color bronce o crudo antireflejo, chapeta de seguridad, diseño en 2 secciones mínimo, marco fijo abajo y luceta de apertura horizontal en parte superior. Presentar previamente el diseño a la supervisión | m2 | 5,04 | $ 817.193,00 | $ 4.118.653,00 |
| 2.10 | 1.3.4 | EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. Incluye diseño arqutectonico y estructural. Brecha para tubería | m3 | 12,96 | $ 80.163,00 | $ 1.038.912,00 |
| 2.11 | 1.3.4 | TUBO PVC-S 6". Incluye suministro e instalación, empalme a caja concreto existente con resanes | m | 18,00 | $ 110.224,00 | $ 1.984.032,00 |
| 2.12 | 12.2.89 | CAMARAS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 17.24 Mpa H > = 1.0 m < = 1.5 m. (INC REFUERZO Y AROTAPA), fondo 30 cm por debajo de la cogta batea de la salida, entrada de la tubería en codo sumergido en el nivel del agua para evitar devolución de gases | un | 1,00 | $ 3.448.515,00 | $ 3.448.515,00 |
| 2.13 | 1.4.5 | LLENOS compactados con material de prestamo común. Incluye diseño arqutectonico y estructural | m3 | 12,96 | $ 220.152,00 | $ 2.853.170,00 |
| 2.14 | 9.12 | SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO. con interrupción simple o conmutable y tubería metálic MTE, incluye recursos e instalación, salida para la iluminación con caja octogonal metalica e interruptor de encendido, plafon de losa, Lampara led sobreponer minimo 48 w, 14 metros de cableado y tuberia, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico | un | 4,00 | $ 425.375,00 | $ 1.701.500,00 |
| 2.15 | 9.9 | SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE. general doble 123V 15A con polo a tierra, incluye hasta 14.00 metros cable y tuberia y accesorios, toma doble, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico | un | 5,00 | $ 411.472,00 | $ 2.057.360,00 |
| 2.16 | 15.2.9 | LAMINA ADHESIVO CONTROL SOLAR. Suministor e instalación papel o película adhesiva control solar UV 99, tipo IR 80 % | m2 | 3,36 | $ 146.225,00 | $ 491.316,00 |
| 2.17 | 1.12.21 | DEMOLICION DE ENCHAPE PISO (PISO, INC RETIRO ACARREO LIBRE 10km), Cerámico u otro y mortero de pega | m2 | 21,36 | $ 53.364,00 | $ 1.139.748,00 |
| 2.18 | 15.1.16 | BALDOSA EN GRANITO DE MARMOL Nro 2, 33 x 33 cm., incluye mortero de nivelacion 1:5 de 5 cm de espesor, pulido y brillado y varilla de dilatacion cada 3 m. ambos sentidos | m2 | 21,36 | $ 291.918,00 | $ 6.235.368,00 |
| 2.19 | 14.1.18 | PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos (barniz en cielo falso de madera machimbrada), bordillos, muros de antepecho, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza | m2 | 57,12 | $ 17.684,00 | $ 1.010.110,00 |
| 3.1 | 11.1.40 | CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica | un | 1,00 | $ 957.843,00 | $ 957.843,00 |
| 3.2 | 11.1.41 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 266.736,00 | $ 266.736,00 |
| 3.3 | 11.1.42 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 193.576,00 | $ 193.576,00 |
| 3.4 | 11.1.43 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 205.626,00 | $ 205.626,00 |
| 3.5 | 14.1.18 | PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos (vinilo en cielo falso de fibra mineral, poron o yeso), bordillos, muros de antepecho, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza, retirar placas y volver a acomodarlas | m2 | 36,00 | $ 17.684,00 | $ 636.624,00 |
| 4.1 | 11.1.40 | CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica | un | 1,00 | $ 957.843,00 | $ 957.843,00 |
| 4.2 | 11.1.41 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 266.736,00 | $ 266.736,00 |
| 4.3 | 11.1.42 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 193.576,00 | $ 193.576,00 |
| 4.4 | 11.1.43 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 205.626,00 | $ 205.626,00 |
| 4.5 | 1.2.15 | DEMOLICION MURO en ladrillo o bloque o drywall, incluye recursos, cargue, trasnporte y diposición final | m2 | 0,52 | $ 64.418,00 | $ 33.743,00 |
| 4.6 | 2.4.2 | FILETES Y DILATACIONES, en mortero, estuco y pintura, en sitios donde se desmonte la puerta o ventana | ml | 10,60 | $ 17.784,00 | $ 188.510,00 |
| 4.7 | 2.4.2 | BOCAPUERTAS EN GRANITO PULIDO, ENC DILATACIONES DE BRONCE. Incluye preparacion con demolicion mortero piso a profundidad del acabado en grano | ml | 1,05 | $ 42.374,00 | $ 44.493,00 |
| 4.8 | 7.1.24 | PUERTA EN ALUMINIO anonizado o crudo y vidrio polarizado y cerradura fina doble macho tipo, Incluye recursos, instalación, pulida en filetes y piso por incrustación al mismo y aseo | m2 | 12,30 | $ 1.275.095,00 | $ 15.683.669,00 |
| 4.9 | 7.1.57 | EXTRACTOR DE AIRE OLORES. 10", 110 V, rejilla. Incluye apertura vano, filetes, instalación mecánica y eléctrica | un | 1,00 | $ 745.151,00 | $ 745.151,00 |
| 5.1.1 | 1.3.4 | EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. Incluye diseño arqutectonico y estructural. Generar zapatas 0,8 *0,8 m cada 3,00 y viga cimentación 0,3 x 0,30 sobre zapatas | m3 | 8,50 | $ 80.163,00 | $ 681.386,00 |
| 5.1.2 | 2.3.22 | SOLADOS en concreto de limpieza, F'c 2000 PSI, con espesor de 5 cm. | m3 | 0,33 | $ 762.374,00 | $ 247.772,00 |
| 5.1.3 | 3.1.3 | HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación. Incluye diseño arqutectonico y estructural | kg | 558,01 | $ 8.940,00 | $ 4.988.627,00 |
| 5.1.4 | 2.1.13 | CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de cimentación y bases estructura, incluye encofrado y desencofrado, Incluye diseño arqutectonico y estructural. Generar zapatas 0,8 *0,8 m cada 3,00 y viga cimentación 0,3 x 0,30 sobre zapatas | m3 | 1,63 | $ 1.023.849,00 | $ 1.663.755,00 |
| 5.1.5 | 2.2.8 | CONCRETO COLUMNAS 3000 PSI o 21 MPA. con altura maxima a 4,00 m., acabado a la vista, aristas en chaflán, 0,25 x 0,25 m,incluye encofrado y desencofrado, diseño arqutectonico y estructural | m3 | 1,88 | $ 1.588.356,00 | $ 2.978.168,00 |
| 5.1.6 | 2.2.56 | CONCRETO VIGAS AEREAS 3000 PSI o 21 MPA OC 21 Mpa, acabado a la vista, aristas en chaflán, 0,15 * 0,20 m, incluye encofrado y desencofrado, diseño arqutectonico y estructural | m3 | 1,25 | $ 1.680.680,00 | $ 2.100.850,00 |
| 5.1.7 | 2.2.39 | PLACA EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO e=0.15m FC 21 Mpa. Incluye enconfrado desencofrado, aristas y filetes rematados en chaflán, concreto a la vista | m2 | 9,00 | $ 839.039,00 | $ 7.551.351,00 |
| 5.1.8 | 11.2.3 | PUNTO HIDRAULICO. 1/2", salida galvanizada, 2.0 m de tubo regatas y resanes en acabados muros y pisos existentes o fijación con abrazaderas | un | 1,00 | $ 87.010,00 | $ 87.010,00 |
| 5.1.9 | 11.2.5 | TUBERIA PVC-P Ø 1/2 " RDE 21 ACUED. Suministro, transporte e instalación de tubería pvc-p Ø1/2" RDE 21 - Presión para abastos. Incluye excavación y/o canche o fijació con abrazaderas, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento | m | 21,00 | $ 16.188,00 | $ 339.948,00 |
| 5.1.10 | 11.1.23 | TANQUE PLASTICO 2000 LTS. Incluye instalación, accesorios hidráulicos, valvula de flotador y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento | un | 1,00 | $ 2.494.102,00 | $ 2.494.102,00 |
| 5.1.11 | 1.2.43 | DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE ELEVADO. En mal estado. Incluye accesorios y redes de conexión, retiro y disposición final | un | 1,00 | $ 308.370,00 | $ 308.370,00 |
| 5.1.12 | 1.2.15 | DEMOLICION MURO en ladrillo o bloque o drywall, incluye recursos, cargue, trasnporte y diposición final | m2 | 24,00 | $ 64.418,00 | $ 1.546.032,00 |
| 5.2.1 | 1.2.15 | DEMOLICION Y RETIRO PISOS Y ANDENES. incluye recursos, cargue, transporte y diposición final | m2 | 54,44 | $ 64.418,00 | $ 3.506.916,00 |
| 5.2.2 | 1.2.15 | DEMOLICION MURO en ladrillo o bloque o drywall, incluye recursos, cargue, trasnporte y diposición final | m2 | 27,22 | $ 64.418,00 | $ 1.753.458,00 |
| 5.2.3 | 2.3.22 | SOLADOS en concreto de limpieza, F'c 2000 PSI, con espesor de 5 cm. | m3 | 0,62 | $ 762.374,00 | $ 476.026,00 |
| 5.2.4 | 3.1.3 | HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación. Incluye diseño arqutectonico y estructural | kg | 363,10 | $ 8.940,00 | $ 3.246.135,00 |
| 5.2.5 | 2.1.13 | CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de cimentación anden, 0,20 X 0,20, incluye encofrado y desencofrado, Incluye diseño arqutectonico y estructural | m3 | 2,50 | $ 1.023.849,00 | $ 2.557.165,00 |
| 5.2.6 | 2.1.12 | SOBRECIMIENTO. Muro bloque de concreto 15x20x40cm 10MPA. Acabado a la vista. Suministro y construcción muro e= 15cms. en bloque de concreto 15*20*40cms., (de primera calidad, dimensiones uniformes y aristas bien terminadas) ranurado o revitado ambas caras, incluye mortero 1:5 para pega, cortes y acarreo de material. Incluye grouting en concreto e impermeabilzación integral. Incluye diseño arqutectonico y estructural | m2 | 24,62 | $ 221.423,00 | $ 5.452.497,00 |
| 5.2.7 | 10.1.3 | PISO DURO. andén en concreto de 17.24 Mpa (e=0.10m) , cepillado y ratoneado. Incluye diseño arqutectonico y estructural | m2 | 56,84 | $ 150.657,00 | $ 8.563.344,00 |
| 5.2.8 | 2.4.25 | REVOQUE con mortero 1:4 en muros, toda altura, asentado con llana metálica. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | m2 | 33,13 | $ 46.505,00 | $ 1.540.804,00 |
| 5.2.9 | 14.1.18 | PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos (vinilo en cielo falso de fibra mineral, poron o yeso), bordillos, muros de antepecho, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza, retirar placas y volver a acomodarlas | m2 | 133,32 | $ 17.684,00 | $ 2.357.631,00 |
| 5.2.10 | 2.2.17 | ENCOROZADOS, entre viga cinta y teja, segun espesor de muro y alturas variables entre 0,05 m y 0,20 (mayores se alturas, se trataran como ítems correspondientes a mamposteria, revoque, estuco y pintura), equipos de trabajo en altura, materiales, mano de obra y demas hasta su correcta instalación. Para evitar la entrada de muerciélagos | m2 | 27,04 | $ 19.239,00 | $ 520.300,00 |
| 5.2.11 | 8.1.5 | CIELORRASO ACRÍLICO 120CM X 60CM. Transparente, en areas del cielo raso en los que los pajaros han perforado para retirar la lana de la teja tipo sanduche | m2 | 5,00 | $ 255.587,00 | $ 1.277.935,00 |
| 5.2.12 | 1.4.19 | RETIRO MATERIAL SOBRANTE CON CARGUE MANUAL. Escombros y residuos diferentes al terreno y capa vegetal. Incluye recolecció cargue y disposición final | m3 | 16,00 | $ 77.014,00 | $ 1.232.224,00 |
| 5.2.13 | 7.1.58 | TAPA ASIENTO SANITARIO. Incluye retiro del existente | un | 1,00 | $ 198.428,00 | $ 198.428,00 |
| 5.2.14 | 11.1.40 | DUCHA SENCILLA. Regadera, incluye suministro e instalación, retiro de la existente | un | 1,00 | $ 126.776,00 | $ 126.776,00 |
| 5.2.15 | 12.1.89 | MANTENIMIETO DESAGUES 2" a 6"., incluye manejo rejilla, sondear red sanitaria, reinstalar o cambiar rejilla o rejilla sifón, lo que aplique, hasta dejarlo en correcto funcionamiento | un | 1,00 | $ 104.746,00 | $ 104.746,00 |
| 5.2.16 | 12.1.1 | BAJANTE EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 4". Incluye anclaje a muro, prolongación del existente, incrustar en anden antes de su construcción y descargar en terreno | m | 12,00 | $ 67.824,00 | $ 813.888,00 |
| 5.2.17 | 1.4.5 | LLENOS compactados con material de prestamo común. Incluye diseño arqutectonico y estructural | m3 | 20,91 | $ 220.152,00 | $ 4.603.290,00 |
| 6.1 | 1.2.27 | DESCAPOTE. y limpieza, incluye poda malezas, recolección, cargue, descargue y disposición de material, con espesor hasta 20 cm | m2 | 1.135,00 | $ 18.005,00 | $ 20.435.675,00 |
| 6.2 | 1.2.48 | DESMONTE CERRAMIENTO. en malla eslabonada con altura de 2,5 m. erigida en postes de concreto u otro, incluye, retiro malla, postes de cualquier material y a cualquier distancia, alambre de pua, demolición mortero en punta diamante y viga de antepecho, recolección, transporte y disposición final de residuos | m | 567,50 | $ 48.742,00 | $ 27.661.085,00 |
| 6.3 | 1.1.21 | CERRAMIENTO PROVISIONAL. Utilizando la malla en mal estado que se retire, Incluye madera redonda común, cada 3,0 metros, empotrados en el terreno, Incluye manipulación, almabre de aseguramiento, mano de obra, instalación de manera que les permita realizar las actividades del cerramiento en mejoramiento. (La recolección, transporte y disposición final se paga con el item de DESMONTE DE CERRAMIENTO) | m | 567,50 | $ 17.278,00 | $ 9.805.265,00 |
| 6.4 | 1.3.4 | EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud. Incluye retiro de sobrantes | m3 | 76,10 | $ 80.163,00 | $ 6.100.404,00 |
| 6.5 | 2.1.8 | CONCRETO CICLOPEO. Viga de cimentación, 60 % de concreto y 40 % P RAJON, 17.24 Mpa (2500 PSI) (BASICO)incluye encofrado y desencofrado, sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad | m3 | 68,10 | $ 663.152,00 | $ 45.160.651,00 |
| 6.6 | 3.1.3 | HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación, anclaje en cimentación existente, diseño arquitectonico y estructural | kg | 2.301,38 | $ 8.940,00 | $ 20.574.337,00 |
| 6.7 | 2.1.7 | CONCRETO SIMPLE. Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI. Sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad | m3 | 1,68 | $ 1.079.443,00 | $ 1.813.464,00 |
| 6.8 | 2.1.13 | CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de antepecho cerramiento, 0,20 x 0,30 m. Incluye encofrado y desencofrado, concreto a la vista, sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad | m3 | 34,05 | $ 1.162.364,00 | $ 39.578.494,00 |
| 6.9 | 13.2.2 | CERRAMIENTO TIPO. Para seguridad perimetral, en malla galvanizada eslabonada y recubierta en pvc Cal. 8, malla 2" de 2,0 m de altura, soportado en poste galvanizado de cerramiento 2" calibre 14 (1,9 mm.), colocados cada 2,5 m por 3.00 m. de largo con empotramiento de 0,50 m. en la mamposteria o muro de antepecho y viga de cimentación, incluye tuberia (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de pua, tapon superior galvanizado en tubo y accesorios, con aseguramiento de la malla en los postes con platina de fijación de 1/2" x 1/8" x 2,00 de altura, instalada sobre el poste galvanizado de 2” y entre tejida con la malla eslabonada y la fijación se hará utilizando puntos de soldadura entre ojo de malla que garanticen una óptima estabilidad; con tensor superior e inferior, en ángulo metálico 3/4" x 1/8 soldados a los postes verticales y el inferior anclado a la viga de antepecho, ángulos en los que se fijará la malla con varilla lisa ¼” trenzada en los ojos de la malla y soldada la varilla al Angulo, punto a punto entre cada ojo de malla; tratamiento en areas de soldadura con pintura anticorrosiva que aplique y acabado semejante a la tuberia galvanizada, puede ser pintura super aluminio. (según plano en archivo CERRAMIENTOTIPO) | m | 567,50 | $ 418.539,00 | $ 237.520.883,00 |
| 6.10 | 2.4.6.1 | MORTERO PISA MALLA. Punta diamante en mortero 1:4, para anclar la malla al muro de antepecho, incluye alambrones 1/8" de 0,10 m, embebidos en el concreto de la viga de antepecho, cada 0,50 m., para amarre de la malla y confinamiento del mortero | m | 567,50 | $ 44.334,00 | $ 25.159.545,00 |
| 6.11 | 2.2.8 | CONCRETO COLUMNAS 3000 PSI o 21 MPA. con altura maxima a 4,00 m., acabado a la vista, aristas en chaflán, 0,25 x 0,25 m,incluye encofrado y desencofrado, diseño arqutectonico y estructural | m3 | 1,60 | $ 1.588.356,00 | $ 2.541.370,00 |
| 6.12 | 13.9.2 | PUERTA REJA MALLA ESLABONADA. Fabricación e instalación puerta reja de entrada, dimensiones aproximadas 4,00 m. de ancho y 2,00 m de alto, tubos de pibote en tuberia galv de agua 2", las alas de la puerta van en marco de tubo de cerramiento 2" galvanizada y el de soporte en bisagras en tubo galv de agua 2", internamente la malla va enmarcada en angulo 1" x 1/8" en 2 secciones, malla galvanizada recubierta en pvc calibre 8 ojo 5, incluye 3 pasadores o picaportes, un candado de 2" tipo Yale para intemperie, anticorrosivo y pintura verde o del color del cerramiento, donde lo requiera, y concertina en la parte superior. Un picaporte en cada puerta en varilla 3/4" lisa con 0,50 m. de longitud, que entre en tubo galvanizado y este empotrado en el terreno con mol de concreto de 0,30 de diametro por 0,30 de profundidad, con ojo y sujetador superior para dos posiciones de aseguramiento y el picaporte en el medio tambien en varilla 3/4" liso con oreja para asegurar con el candado | m2 | 32,00 | $ 540.783,00 | $ 17.305.056,00 |
| 6.13 | 1.4.6 | LLENOS compactados con material de afirmado. Incluye diseño arquitectonico y estructural | m3 | 208,00 | $ 270.303,00 | $ 56.223.024,00 |

- Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.

El valor total de los BIENES o INSUMOS es:

| VALOR TOTAL DE LOS BIENES: | $ 660.393.149,00 |
| --- | --- |

- Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:

| Nº | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UND. | CANTI DAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % PARTICI PACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 10.1.23 | CINTA ANTIDELIZANTE LUMINICA. Para filo de gradas y pisos, con ancho de 5 cm, incluye recursos, e instalación, previo retiro de residuos que eviten la adherencia y preparación de superficie | m | 53,00 | $ 40.781,00 | $ 2.161.393,00 | 0,33% |
| 1.2 |  | VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD CON CONTROL SOLAR Y BAJA EMISIVIDAD (Low-E). Mínimo espesor 4+4, vidrio laminado co PVB acústico mas tratamiento antireflejo, puede estar instalado con doble acristalamiento (DVH) para mayor aislamiento. Acogerse a la norma técnica RAC 160 de la Aerocivil, NFPA 415 - Protección contra incendio, Norma INTECO - Vidrio de seguridad, ASTM C1172-19 Especificación estándar vidrio plano arquitectónico laminado, Incluye desmonte del existente en mal estado, limpieza, perfiles pisavidrio, sellante de humedad, materiales, equipos, mano de obra y demas hasta su correcta instalación y funcionamiento en las ventanas inclunadas de la torre de control, piso superior | m2 | 7,10 | $ 1.076.656,00 | $ 7.644.258,00 | 1,16% |
| 1.3 | 7.1.24 | PUERTA EN ALUMINIO anonizado o crudo y vidrio polarizado y cerradura fina doble macho tipo, Incluye recursos, instalación, pulida en filetes y piso por incrustación al mismo y aseo | m2 | 2,50 | $ 1.275.095,00 | $ 3.187.738,00 | 0,48% |
| 1.4 | 11.1.40 | DUCHA SENCILLA. Regadera, incluye suministro e instalación, retiro de la existente | un | 1,00 | $ 126.776,00 | $ 126.776,00 | 0,02% |
| 1.5 | 11.1.40 | CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica | un | 1,00 | $ 957.843,00 | $ 957.843,00 | 0,15% |
| 1.6 | 12.1.89 | MANTENIMIENTO DESAGUES 2" a 6"., incluye manejo rejilla, sondear red sanitaria, reinstalar o cambiar rejilla o rejilla sifón, lo que aplique, hasta dejarlo en correcto funcionamiento | un | 3,00 | $ 104.746,00 | $ 314.238,00 | 0,05% |
| 1.7 | 11.1.9 | ORINAL DE MURO. Suministro e instalación kit orinal tipo GOTTA EP, valvula push antivandálica de empotrar o fluxómetro de palanca, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 1.407.173,00 | $ 1.407.173,00 | 0,21% |
| 1.8 | 14.1.18 | PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos (vinilo negro o a preferencia de directivas del aeropuerto), bordillos, muros de antepecho, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza | m2 | 84,00 | $ 17.684,00 | $ 1.485.456,00 | 0,22% |
| 1.9 | 11.1.41 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 266.736,00 | $ 266.736,00 | 0,04% |
| 1.10 | 11.1.42 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 193.576,00 | $ 193.576,00 | 0,03% |
| 1.11 | 11.1.43 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 205.626,00 | $ 205.626,00 | 0,03% |
| 1.12 | 7.1.58 | TAPA ASIENTO SANITARIO. Incluye retiro del existente | un | 1,00 | $ 198.428,00 | $ 198.428,00 | 0,03% |
| 2.1 | 11.1.40 | CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica | un | 1,00 | $ 957.843,00 | $ 957.843,00 | 0,15% |
| 2.2 | 11.1.41 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 266.736,00 | $ 266.736,00 | 0,04% |
| 2.3 | 11.1.42 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 193.576,00 | $ 193.576,00 | 0,03% |
| 2.4 | 11.1.43 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 205.626,00 | $ 205.626,00 | 0,03% |
| 2.5 | 5.2.24 | MURO SISTEMA SECO 11 cm EN LAMINA FIBROCEMENTO DE 8MM CON PELÍCULA ACRÍLICA DOBLE CARA (INC ESTRUCTURA, LAMINA EQUITON, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS), estuco y pintura | m2 | 13,07 | $ 303.090,00 | $ 3.962.781,00 | 0,60% |
| 2.6 | 7.1.24 | PUERTA EN ALUMINIO anonizado o crudo y vidrio polarizado y cerradura fina doble macho tipo, Incluye recursos, instalación, pulida en filetes y piso por incrustación al mismo y aseo | m2 | 12,30 | $ 1.275.095,00 | $ 15.683.669,00 | 2,37% |
| 2.7 | 1.2.34 | DESMONTE Y RETIRO puertas y ventanas, cuidando su estado, incluye cargue, marco, transporte y disposición según orientacion de la supervisión | un | 5,00 | $ 39.880,00 | $ 199.400,00 | 0,03% |
| 2.8 | 2.4.2 | FILETES Y DILATACIONES, en mortero, estuco y pintura, en sitios donde se desmonte la puerta o ventana | ml | 51,60 | $ 17.784,00 | $ 917.654,00 | 0,14% |
| 2.9 | 7.1.32 | VENTANA ANTIRUIDO en PVC u otro, de dimensiones varias según vanos, incluye suministro e instalación, marco, y vidrio laminado con espesor mínimo de 6 mm color bronce o crudo antireflejo, chapeta de seguridad, diseño en 2 secciones mínimo, marco fijo abajo y luceta de apertura horizontal en parte superior. Presentar previamente el diseño a la supervisión | m2 | 5,04 | $ 817.193,00 | $ 4.118.653,00 | 0,62% |
| 2.10 | 1.3.4 | EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. Incluye diseño arqutectonico y estructural. Brecha para tubería | m3 | 12,96 | $ 80.163,00 | $ 1.038.912,00 | 0,16% |
| 2.11 | 1.3.4 | TUBO PVC-S 6". Incluye suministro e instalación, empalme a caja concreto existente con resanes | m | 18,00 | $ 110.224,00 | $ 1.984.032,00 | 0,30% |
| 2.12 | 12.2.89 | CAMARAS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 17.24 Mpa H > = 1.0 m < = 1.5 m. (INC REFUERZO Y AROTAPA), fondo 30 cm por debajo de la cogta batea de la salida, entrada de la tubería en codo sumergido en el nivel del agua para evitar devolución de gases | un | 1,00 | $ 3.448.515,00 | $ 3.448.515,00 | 0,52% |
| 2.13 | 1.4.5 | LLENOS compactados con material de prestamo común. Incluye diseño arqutectonico y estructural | m3 | 12,96 | $ 220.152,00 | $ 2.853.170,00 | 0,43% |
| 2.14 | 9.12 | SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO. con interrupción simple o conmutable y tubería metálic MTE, incluye recursos e instalación, salida para la iluminación con caja octogonal metalica e interruptor de encendido, plafon de losa, Lampara led sobreponer minimo 48 w, 14 metros de cableado y tuberia, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico | un | 4,00 | $ 425.375,00 | $ 1.701.500,00 | 0,26% |
| 2.15 | 9.9 | SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE. general doble 123V 15A con polo a tierra, incluye hasta 14.00 metros cable y tuberia y accesorios, toma doble, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico | un | 5,00 | $ 411.472,00 | $ 2.057.360,00 | 0,31% |
| 2.16 | 15.2.9 | LAMINA ADHESIVO CONTROL SOLAR. Suministor e instalación papel o película adhesiva control solar UV 99, tipo IR 80 % | m2 | 3,36 | $ 146.225,00 | $ 491.316,00 | 0,07% |
| 2.17 | 1.12.21 | DEMOLICION DE ENCHAPE PISO (PISO, INC RETIRO ACARREO LIBRE 10km), Cerámico u otro y mortero de pega | m2 | 21,36 | $ 53.364,00 | $ 1.139.748,00 | 0,17% |
| 2.18 | 15.1.16 | BALDOSA EN GRANITO DE MARMOL Nro 2, 33 x 33 cm., incluye mortero de nivelacion 1:5 de 5 cm de espesor, pulido y brillado y varilla de dilatacion cada 3 m. ambos sentidos | m2 | 21,36 | $ 291.918,00 | $ 6.235.368,00 | 0,94% |
| 2.19 | 14.1.18 | PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos (barniz en cielo falso de madera machimbrada), bordillos, muros de antepecho, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza | m2 | 57,12 | $ 17.684,00 | $ 1.010.110,00 | 0,15% |
| 3.1 | 11.1.40 | CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica | un | 1,00 | $ 957.843,00 | $ 957.843,00 | 0,15% |
| 3.2 | 11.1.41 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 266.736,00 | $ 266.736,00 | 0,04% |
| 3.3 | 11.1.42 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 193.576,00 | $ 193.576,00 | 0,03% |
| 3.4 | 11.1.43 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 205.626,00 | $ 205.626,00 | 0,03% |
| 3.5 | 14.1.18 | PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos (vinilo en cielo falso de fibra mineral, poron o yeso), bordillos, muros de antepecho, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza, retirar placas y volver a acomodarlas | m2 | 36,00 | $ 17.684,00 | $ 636.624,00 | 0,10% |
| 4.1 | 11.1.40 | CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica | un | 1,00 | $ 957.843,00 | $ 957.843,00 | 0,15% |
| 4.2 | 11.1.41 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 266.736,00 | $ 266.736,00 | 0,04% |
| 4.3 | 11.1.42 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 193.576,00 | $ 193.576,00 | 0,03% |
| 4.4 | 11.1.43 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 205.626,00 | $ 205.626,00 | 0,03% |
| 4.5 | 1.2.15 | DEMOLICION MURO en ladrillo o bloque o drywall, incluye recursos, cargue, trasnporte y diposición final | m2 | 0,52 | $ 64.418,00 | $ 33.743,00 | 0,01% |
| 4.6 | 2.4.2 | FILETES Y DILATACIONES, en mortero, estuco y pintura, en sitios donde se desmonte la puerta o ventana | ml | 10,60 | $ 17.784,00 | $ 188.510,00 | 0,03% |
| 4.7 | 2.4.2 | BOCAPUERTAS EN GRANITO PULIDO, ENC DILATACIONES DE BRONCE. Incluye preparacion con demolicion mortero piso a profundidad del acabado en grano | ml | 1,05 | $ 42.374,00 | $ 44.493,00 | 0,01% |
| 4.8 | 7.1.24 | PUERTA EN ALUMINIO anonizado o crudo y vidrio polarizado y cerradura fina doble macho tipo, Incluye recursos, instalación, pulida en filetes y piso por incrustación al mismo y aseo | m2 | 12,30 | $ 1.275.095,00 | $ 15.683.669,00 | 2,37% |
| 4.9 | 7.1.57 | EXTRACTOR DE AIRE OLORES. 10", 110 V, rejilla. Incluye apertura vano, filetes, instalación mecánica y eléctrica | un | 1,00 | $ 745.151,00 | $ 745.151,00 | 0,11% |
| 5.1.1 | 1.3.4 | EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. Incluye diseño arqutectonico y estructural. Generar zapatas 0,8 *0,8 m cada 3,00 y viga cimentación 0,3 x 0,30 sobre zapatas | m3 | 8,50 | $ 80.163,00 | $ 681.386,00 | 0,10% |
| 5.1.2 | 2.3.22 | SOLADOS en concreto de limpieza, F'c 2000 PSI, con espesor de 5 cm. | m3 | 0,33 | $ 762.374,00 | $ 247.772,00 | 0,04% |
| 5.1.3 | 3.1.3 | HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación. Incluye diseño arqutectonico y estructural | kg | 558,01 | $ 8.940,00 | $ 4.988.627,00 | 0,76% |
| 5.1.4 | 2.1.13 | CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de cimentación y bases estructura, incluye encofrado y desencofrado, Incluye diseño arqutectonico y estructural. Generar zapatas 0,8 *0,8 m cada 3,00 y viga cimentación 0,3 x 0,30 sobre zapatas | m3 | 1,63 | $ 1.023.849,00 | $ 1.663.755,00 | 0,25% |
| 5.1.5 | 2.2.8 | CONCRETO COLUMNAS 3000 PSI o 21 MPA. con altura maxima a 4,00 m., acabado a la vista, aristas en chaflán, 0,25 x 0,25 m,incluye encofrado y desencofrado, diseño arqutectonico y estructural | m3 | 1,88 | $ 1.588.356,00 | $ 2.978.168,00 | 0,45% |
| 5.1.6 | 2.2.56 | CONCRETO VIGAS AEREAS 3000 PSI o 21 MPA OC 21 Mpa, acabado a la vista, aristas en chaflán, 0,15 * 0,20 m, incluye encofrado y desencofrado, diseño arqutectonico y estructural | m3 | 1,25 | $ 1.680.680,00 | $ 2.100.850,00 | 0,32% |
| 5.1.7 | 2.2.39 | PLACA EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO e=0.15m FC 21 Mpa. Incluye enconfrado desencofrado, aristas y filetes rematados en chaflán, concreto a la vista | m2 | 9,00 | $ 839.039,00 | $ 7.551.351,00 | 1,14% |
| 5.1.8 | 11.2.3 | PUNTO HIDRAULICO. 1/2", salida galvanizada, 2.0 m de tubo regatas y resanes en acabados muros y pisos existentes o fijación con abrazaderas | un | 1,00 | $ 87.010,00 | $ 87.010,00 | 0,01% |
| 5.1.9 | 11.2.5 | TUBERIA PVC-P Ø 1/2 " RDE 21 ACUED. Suministro, transporte e instalación de tubería pvc-p Ø1/2" RDE 21 - Presión para abastos. Incluye excavación y/o canche o fijació con abrazaderas, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento | m | 21,00 | $ 16.188,00 | $ 339.948,00 | 0,05% |
| 5.1.10 | 11.1.23 | TANQUE PLASTICO 2000 LTS. Incluye instalación, accesorios hidráulicos, valvula de flotador y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento | un | 1,00 | $ 2.494.102,00 | $ 2.494.102,00 | 0,38% |
| 5.1.11 | 1.2.43 | DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE ELEVADO. En mal estado. Incluye accesorios y redes de conexión, retiro y disposición final | un | 1,00 | $ 308.370,00 | $ 308.370,00 | 0,05% |
| 5.1.12 | 1.2.15 | DEMOLICION MURO en ladrillo o bloque o drywall, incluye recursos, cargue, trasnporte y diposición final | m2 | 24,00 | $ 64.418,00 | $ 1.546.032,00 | 0,23% |
| 5.2.1 | 1.2.15 | DEMOLICION Y RETIRO PISOS Y ANDENES. incluye recursos, cargue, transporte y diposición final | m2 | 54,44 | $ 64.418,00 | $ 3.506.916,00 | 0,53% |
| 5.2.2 | 1.2.15 | DEMOLICION MURO en ladrillo o bloque o drywall, incluye recursos, cargue, trasnporte y diposición final | m2 | 27,22 | $ 64.418,00 | $ 1.753.458,00 | 0,27% |
| 5.2.3 | 2.3.22 | SOLADOS en concreto de limpieza, F'c 2000 PSI, con espesor de 5 cm. | m3 | 0,62 | $ 762.374,00 | $ 476.026,00 | 0,07% |
| 5.2.4 | 3.1.3 | HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación. Incluye diseño arqutectonico y estructural | kg | 363,10 | $ 8.940,00 | $ 3.246.135,00 | 0,49% |
| 5.2.5 | 2.1.13 | CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de cimentación anden, 0,20 X 0,20, incluye encofrado y desencofrado, Incluye diseño arqutectonico y estructural | m3 | 2,50 | $ 1.023.849,00 | $ 2.557.165,00 | 0,39% |
| 5.2.6 | 2.1.12 | SOBRECIMIENTO. Muro bloque de concreto 15x20x40cm 10MPA. Acabado a la vista. Suministro y construcción muro e= 15cms. en bloque de concreto 15*20*40cms., (de primera calidad, dimensiones uniformes y aristas bien terminadas) ranurado o revitado ambas caras, incluye mortero 1:5 para pega, cortes y acarreo de material. Incluye grouting en concreto e impermeabilzación integral. Incluye diseño arqutectonico y estructural | m2 | 24,62 | $ 221.423,00 | $ 5.452.497,00 | 0,83% |
| 5.2.7 | 10.1.3 | PISO DURO. andén en concreto de 17.24 Mpa (e=0.10m) , cepillado y ratoneado. Incluye diseño arqutectonico y estructural | m2 | 56,84 | $ 150.657,00 | $ 8.563.344,00 | 1,30% |
| 5.2.8 | 2.4.25 | REVOQUE con mortero 1:4 en muros, toda altura, asentado con llana metálica. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | m2 | 33,13 | $ 46.505,00 | $ 1.540.804,00 | 0,23% |
| 5.2.9 | 14.1.18 | PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos (vinilo en cielo falso de fibra mineral, poron o yeso), bordillos, muros de antepecho, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza, retirar placas y volver a acomodarlas | m2 | 133,32 | $ 17.684,00 | $ 2.357.631,00 | 0,36% |
| 5.2.10 | 2.2.17 | ENCOROZADOS, entre viga cinta y teja, segun espesor de muro y alturas variables entre 0,05 m y 0,20 (mayores se alturas, se trataran como ítems correspondientes a mamposteria, revoque, estuco y pintura), equipos de trabajo en altura, materiales, mano de obra y demas hasta su correcta instalación. Para evitar la entrada de muerciélagos | m2 | 27,04 | $ 19.239,00 | $ 520.300,00 | 0,08% |
| 5.2.11 | 8.1.5 | CIELORRASO ACRÍLICO 120CM X 60CM. Transparente, en areas del cielo raso en los que los pajaros han perforado para retirar la lana de la teja tipo sanduche | m2 | 5,00 | $ 255.587,00 | $ 1.277.935,00 | 0,19% |
| 5.2.12 | 1.4.19 | RETIRO MATERIAL SOBRANTE CON CARGUE MANUAL. Escombros y residuos diferentes al terreno y capa vegetal. Incluye recolecció cargue y disposición final | m3 | 16,00 | $ 77.014,00 | $ 1.232.224,00 | 0,19% |
| 5.2.13 | 7.1.58 | TAPA ASIENTO SANITARIO. Incluye retiro del existente | un | 1,00 | $ 198.428,00 | $ 198.428,00 | 0,03% |
| 5.2.14 | 11.1.40 | DUCHA SENCILLA. Regadera, incluye suministro e instalación, retiro de la existente | un | 1,00 | $ 126.776,00 | $ 126.776,00 | 0,02% |
| 5.2.15 | 12.1.89 | MANTENIMIETO DESAGUES 2" a 6"., incluye manejo rejilla, sondear red sanitaria, reinstalar o cambiar rejilla o rejilla sifón, lo que aplique, hasta dejarlo en correcto funcionamiento | un | 1,00 | $ 104.746,00 | $ 104.746,00 | 0,02% |
| 5.2.16 | 12.1.1 | BAJANTE EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 4". Incluye anclaje a muro, prolongación del existente, incrustar en anden antes de su construcción y descargar en terreno | m | 12,00 | $ 67.824,00 | $ 813.888,00 | 0,12% |
| 5.2.17 | 1.4.5 | LLENOS compactados con material de prestamo común. Incluye diseño arqutectonico y estructural | m3 | 20,91 | $ 220.152,00 | $ 4.603.290,00 | 0,70% |
| 6.1 | 1.2.27 | DESCAPOTE. y limpieza, incluye poda malezas, recolección, cargue, descargue y disposición de material, con espesor hasta 20 cm | m2 | 1.135,00 | $ 18.005,00 | $ 20.435.675,00 | 3,09% |
| 6.2 | 1.2.48 | DESMONTE CERRAMIENTO. en malla eslabonada con altura de 2,5 m. erigida en postes de concreto u otro, incluye, retiro malla, postes de cualquier material y a cualquier distancia, alambre de pua, demolición mortero en punta diamante y viga de antepecho, recolección, transporte y disposición final de residuos | m | 567,50 | $ 48.742,00 | $ 27.661.085,00 | 4,19% |
| 6.3 | 1.1.21 | CERRAMIENTO PROVISIONAL. Utilizando la malla en mal estado que se retire, Incluye madera redonda común, cada 3,0 metros, empotrados en el terreno, Incluye manipulación, almabre de aseguramiento, mano de obra, instalación de manera que les permita realizar las actividades del cerramiento en mejoramiento. (La recolección, transporte y disposición final se paga con el item de DESMONTE DE CERRAMIENTO) | m | 567,50 | $ 17.278,00 | $ 9.805.265,00 | 1,48% |
| 6.4 | 1.3.4 | EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud. Incluye retiro de sobrantes | m3 | 76,10 | $ 80.163,00 | $ 6.100.404,00 | 0,92% |
| 6.5 | 2.1.8 | CONCRETO CICLOPEO. Viga de cimentación, 60 % de concreto y 40 % P RAJON, 17.24 Mpa (2500 PSI) (BASICO)incluye encofrado y desencofrado, sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad | m3 | 68,10 | $ 663.152,00 | $ 45.160.651,00 | 6,84% |
| 6.6 | 3.1.3 | HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación, anclaje en cimentación existente, diseño arquitectonico y estructural | kg | 2.301,38 | $ 8.940,00 | $ 20.574.337,00 | 3,12% |
| 6.7 | 2.1.7 | CONCRETO SIMPLE. Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI. Sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad | m3 | 1,68 | $ 1.079.443,00 | $ 1.813.464,00 | 0,27% |
| 6.8 | 2.1.13 | CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de antepecho cerramiento, 0,20 x 0,30 m. Incluye encofrado y desencofrado, concreto a la vista, sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad | m3 | 34,05 | $ 1.162.364,00 | $ 39.578.494,00 | 5,99% |
| 6.9 | 13.2.2 | CERRAMIENTO TIPO. Para seguridad perimetral, en malla galvanizada eslabonada y recubierta en pvc Cal. 8, malla 2" de 2,0 m de altura, soportado en poste galvanizado de cerramiento 2" calibre 14 (1,9 mm.), colocados cada 2,5 m por 3.00 m. de largo con empotramiento de 0,50 m. en la mamposteria o muro de antepecho y viga de cimentación, incluye tuberia (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de pua, tapon superior galvanizado en tubo y accesorios, con aseguramiento de la malla en los postes con platina de fijación de 1/2" x 1/8" x 2,00 de altura, instalada sobre el poste galvanizado de 2” y entre tejida con la malla eslabonada y la fijación se hará utilizando puntos de soldadura entre ojo de malla que garanticen una óptima estabilidad; con tensor superior e inferior, en ángulo metálico 3/4" x 1/8 soldados a los postes verticales y el inferior anclado a la viga de antepecho, ángulos en los que se fijará la malla con varilla lisa ¼” trenzada en los ojos de la malla y soldada la varilla al Angulo, punto a punto entre cada ojo de malla; tratamiento en areas de soldadura con pintura anticorrosiva que aplique y acabado semejante a la tuberia galvanizada, puede ser pintura super aluminio. (según plano en archivo CERRAMIENTOTIPO) | m | 567,50 | $ 418.539,00 | $ 237.520.883,00 | 35,97% |
| 6.10 | 2.4.6.1 | MORTERO PISA MALLA. Punta diamante en mortero 1:4, para anclar la malla al muro de antepecho, incluye alambrones 1/8" de 0,10 m, embebidos en el concreto de la viga de antepecho, cada 0,50 m., para amarre de la malla y confinamiento del mortero | m | 567,50 | $ 44.334,00 | $ 25.159.545,00 | 3,81% |
| 6.11 | 2.2.8 | CONCRETO COLUMNAS 3000 PSI o 21 MPA. con altura maxima a 4,00 m., acabado a la vista, aristas en chaflán, 0,25 x 0,25 m,incluye encofrado y desencofrado, diseño arqutectonico y estructural | m3 | 1,60 | $ 1.588.356,00 | $ 2.541.370,00 | 0,38% |
| 6.12 | 13.9.2 | PUERTA REJA MALLA ESLABONADA. Fabricación e instalación puerta reja de entrada, dimensiones aproximadas 4,00 m. de ancho y 2,00 m de alto, tubos de pibote en tuberia galv de agua 2", las alas de la puerta van en marco de tubo de cerramiento 2" galvanizada y el de soporte en bisagras en tubo galv de agua 2", internamente la malla va enmarcada en angulo 1" x 1/8" en 2 secciones, malla galvanizada recubierta en pvc calibre 8 ojo 5, incluye 3 pasadores o picaportes, un candado de 2" tipo Yale para intemperie, anticorrosivo y pintura verde o del color del cerramiento, donde lo requiera, y concertina en la parte superior. Un picaporte en cada puerta en varilla 3/4" lisa con 0,50 m. de longitud, que entre en tubo galvanizado y este empotrado en el terreno con mol de concreto de 0,30 de diametro por 0,30 de profundidad, con ojo y sujetador superior para dos posiciones de aseguramiento y el picaporte en el medio tambien en varilla 3/4" liso con oreja para asegurar con el candado | m2 | 32,00 | $ 540.783,00 | $ 17.305.056,00 | 2,62% |
| 6.13 | 1.4.6 | LLENOS compactados con material de afirmado. Incluye diseño arquitectonico y estructural | m3 | 208,00 | $ 270.303,00 | $ 56.223.024,00 | 8,51% |

- Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado.

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula.

Donde participacion (%)i son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.

| Nº | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UND. | CANTI DAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % PARTICI PACION | % ACUMU LADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.9 | 13.2.2 | CERRAMIENTO TIPO. Para seguridad perimetral, en malla galvanizada eslabonada y recubierta en pvc Cal. 8, malla 2" de 2,0 m de altura, soportado en poste galvanizado de cerramiento 2" calibre 14 (1,9 mm.), colocados cada 2,5 m por 3.00 m. de largo con empotramiento de 0,50 m. en la mamposteria o muro de antepecho y viga de cimentación, incluye tuberia (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de pua, tapon superior galvanizado en tubo y accesorios, con aseguramiento de la malla en los postes con platina de fijación de 1/2" x 1/8" x 2,00 de altura, instalada sobre el poste galvanizado de 2” y entre tejida con la malla eslabonada y la fijación se hará utilizando puntos de soldadura entre ojo de malla que garanticen una óptima estabilidad; con tensor superior e inferior, en ángulo metálico 3/4" x 1/8 soldados a los postes verticales y el inferior anclado a la viga de antepecho, ángulos en los que se fijará la malla con varilla lisa ¼” trenzada en los ojos de la malla y soldada la varilla al Angulo, punto a punto entre cada ojo de malla; tratamiento en areas de soldadura con pintura anticorrosiva que aplique y acabado semejante a la tuberia galvanizada, puede ser pintura super aluminio. (según plano en archivo CERRAMIENTOTIPO) | m | 567,50 | $ 418.539,00 | $ 237.520.883,00 | 35,97% | 35,97% |
| 6.13 | 1.4.6 | LLENOS compactados con material de afirmado. Incluye diseño arquitectonico y estructural | m3 | 208,00 | $ 270.303,00 | $ 56.223.024,00 | 8,51% | 44,48% |
| 6.5 | 2.1.8 | CONCRETO CICLOPEO. Viga de cimentación, 60 % de concreto y 40 % P RAJON, 17.24 Mpa (2500 PSI) (BASICO)incluye encofrado y desencofrado, sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad | m3 | 68,10 | $ 663.152,00 | $ 45.160.651,00 | 6,84% | 51,32% |
| 6.8 | 2.1.13 | CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de antepecho cerramiento, 0,20 x 0,30 m. Incluye encofrado y desencofrado, concreto a la vista, sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad | m3 | 34,05 | $ 1.162.364,00 | $ 39.578.494,00 | 5,99% | 57,31% |
| 6.2 | 1.2.48 | DESMONTE CERRAMIENTO. en malla eslabonada con altura de 2,5 m. erigida en postes de concreto u otro, incluye, retiro malla, postes de cualquier material y a cualquier distancia, alambre de pua, demolición mortero en punta diamante y viga de antepecho, recolección, transporte y disposición final de residuos | m | 567,50 | $ 48.742,00 | $ 27.661.085,00 | 4,19% | 61,50% |
| 6.10 | 2.4.6.1 | MORTERO PISA MALLA. Punta diamante en mortero 1:4, para anclar la malla al muro de antepecho, incluye alambrones 1/8" de 0,10 m, embebidos en el concreto de la viga de antepecho, cada 0,50 m., para amarre de la malla y confinamiento del mortero | m | 567,50 | $ 44.334,00 | $ 25.159.545,00 | 3,81% | 65,31% |
| 6.6 | 3.1.3 | HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación, anclaje en cimentación existente, diseño arquitectonico y estructural | kg | 2.301,38 | $ 8.940,00 | $ 20.574.337,00 | 3,12% | 68,43% |
| 6.1 | 1.2.27 | DESCAPOTE. y limpieza, incluye poda malezas, recolección, cargue, descargue y disposición de material, con espesor hasta 20 cm | m2 | 1.135,00 | $ 18.005,00 | $ 20.435.675,00 | 3,09% | 71,52% |
| 6.12 | 13.9.2 | PUERTA REJA MALLA ESLABONADA. Fabricación e instalación puerta reja de entrada, dimensiones aproximadas 4,00 m. de ancho y 2,00 m de alto, tubos de pibote en tuberia galv de agua 2", las alas de la puerta van en marco de tubo de cerramiento 2" galvanizada y el de soporte en bisagras en tubo galv de agua 2", internamente la malla va enmarcada en angulo 1" x 1/8" en 2 secciones, malla galvanizada recubierta en pvc calibre 8 ojo 5, incluye 3 pasadores o picaportes, un candado de 2" tipo Yale para intemperie, anticorrosivo y pintura verde o del color del cerramiento, donde lo requiera, y concertina en la parte superior. Un picaporte en cada puerta en varilla 3/4" lisa con 0,50 m. de longitud, que entre en tubo galvanizado y este empotrado en el terreno con mol de concreto de 0,30 de diametro por 0,30 de profundidad, con ojo y sujetador superior para dos posiciones de aseguramiento y el picaporte en el medio tambien en varilla 3/4" liso con oreja para asegurar con el candado | m2 | 32,00 | $ 540.783,00 | $ 17.305.056,00 | 2,62% | 74,14% |
| 2.6 | 7.1.24 | PUERTA EN ALUMINIO anonizado o crudo y vidrio polarizado y cerradura fina doble macho tipo, Incluye recursos, instalación, pulida en filetes y piso por incrustación al mismo y aseo | m2 | 12,30 | $ 1.275.095,00 | $ 15.683.669,00 | 2,37% | 76,52% |
| 4.8 | 7.1.24 | PUERTA EN ALUMINIO anonizado o crudo y vidrio polarizado y cerradura fina doble macho tipo, Incluye recursos, instalación, pulida en filetes y piso por incrustación al mismo y aseo | m2 | 12,30 | $ 1.275.095,00 | $ 15.683.669,00 | 2,37% | 78,89% |
| 6.3 | 1.1.21 | CERRAMIENTO PROVISIONAL. Utilizando la malla en mal estado que se retire, Incluye madera redonda común, cada 3,0 metros, empotrados en el terreno, Incluye manipulación, almabre de aseguramiento, mano de obra, instalación de manera que les permita realizar las actividades del cerramiento en mejoramiento. (La recolección, transporte y disposición final se paga con el item de DESMONTE DE CERRAMIENTO) | m | 567,50 | $ 17.278,00 | $ 9.805.265,00 | 1,48% | 80,38% |
| 5.2.7 | 10.1.3 | PISO DURO. andén en concreto de 17.24 Mpa (e=0.10m) , cepillado y ratoneado. Incluye diseño arqutectonico y estructural | m2 | 56,84 | $ 150.657,00 | $ 8.563.344,00 | 1,30% | 81,67% |
| 1.2 |  | VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD CON CONTROL SOLAR Y BAJA EMISIVIDAD (Low-E). Mínimo espesor 4+4, vidrio laminado co PVB acústico mas tratamiento antireflejo, puede estar instalado con doble acristalamiento (DVH) para mayor aislamiento. Acogerse a la norma técnica RAC 160 de la Aerocivil, NFPA 415 - Protección contra incendio, Norma INTECO - Vidrio de seguridad, ASTM C1172-19 Especificación estándar vidrio plano arquitectónico laminado, Incluye desmonte del existente en mal estado, limpieza, perfiles pisavidrio, sellante de humedad, materiales, equipos, mano de obra y demas hasta su correcta instalación y funcionamiento en las ventanas inclunadas de la torre de control, piso superior | m2 | 7,10 | $ 1.076.656,00 | $ 7.644.258,00 | 1,16% | 82,83% |
| 5.1.7 | 2.2.39 | PLACA EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO e=0.15m FC 21 Mpa. Incluye enconfrado desencofrado, aristas y filetes rematados en chaflán, concreto a la vista | m2 | 9,00 | $ 839.039,00 | $ 7.551.351,00 | 1,14% | 83,97% |
| 2.18 | 15.1.16 | BALDOSA EN GRANITO DE MARMOL Nro 2, 33 x 33 cm., incluye mortero de nivelacion 1:5 de 5 cm de espesor, pulido y brillado y varilla de dilatacion cada 3 m. ambos sentidos | m2 | 21,36 | $ 291.918,00 | $ 6.235.368,00 | 0,94% | 84,92% |
| 6.4 | 1.3.4 | EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud. Incluye retiro de sobrantes | m3 | 76,10 | $ 80.163,00 | $ 6.100.404,00 | 0,92% | 85,84% |
| 5.2.6 | 2.1.12 | SOBRECIMIENTO. Muro bloque de concreto 15x20x40cm 10MPA. Acabado a la vista. Suministro y construcción muro e= 15cms. en bloque de concreto 15*20*40cms., (de primera calidad, dimensiones uniformes y aristas bien terminadas) ranurado o revitado ambas caras, incluye mortero 1:5 para pega, cortes y acarreo de material. Incluye grouting en concreto e impermeabilzación integral. Incluye diseño arqutectonico y estructural | m2 | 24,62 | $ 221.423,00 | $ 5.452.497,00 | 0,83% | 86,67% |
| 5.1.3 | 3.1.3 | HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación. Incluye diseño arqutectonico y estructural | kg | 558,01 | $ 8.940,00 | $ 4.988.627,00 | 0,76% | 87,42% |
| 5.2.17 | 1.4.5 | LLENOS compactados con material de prestamo común. Incluye diseño arqutectonico y estructural | m3 | 20,91 | $ 220.152,00 | $ 4.603.290,00 | 0,70% | 88,12% |
| 2.9 | 7.1.32 | VENTANA ANTIRUIDO en PVC u otro, de dimensiones varias según vanos, incluye suministro e instalación, marco, y vidrio laminado con espesor mínimo de 6 mm color bronce o crudo antireflejo, chapeta de seguridad, diseño en 2 secciones mínimo, marco fijo abajo y luceta de apertura horizontal en parte superior. Presentar previamente el diseño a la supervisión | m2 | 5,04 | $ 817.193,00 | $ 4.118.653,00 | 0,62% | 88,74% |
| 2.5 | 5.2.24 | MURO SISTEMA SECO 11 cm EN LAMINA FIBROCEMENTO DE 8MM CON PELÍCULA ACRÍLICA DOBLE CARA (INC ESTRUCTURA, LAMINA EQUITON, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS), estuco y pintura | m2 | 13,07 | $ 303.090,00 | $ 3.962.781,00 | 0,60% | 89,34% |
| 5.2.1 | 1.2.15 | DEMOLICION Y RETIRO PISOS Y ANDENES. incluye recursos, cargue, transporte y diposición final | m2 | 54,44 | $ 64.418,00 | $ 3.506.916,00 | 0,53% | 89,87% |
| 2.12 | 12.2.89 | CAMARAS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 17.24 Mpa H > = 1.0 m < = 1.5 m. (INC REFUERZO Y AROTAPA), fondo 30 cm por debajo de la cogta batea de la salida, entrada de la tubería en codo sumergido en el nivel del agua para evitar devolución de gases | un | 1,00 | $ 3.448.515,00 | $ 3.448.515,00 | 0,52% | 90,40% |
| 5.2.4 | 3.1.3 | HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación. Incluye diseño arqutectonico y estructural | kg | 363,10 | $ 8.940,00 | $ 3.246.135,00 | 0,49% | 90,89% |
| 1.3 | 7.1.24 | PUERTA EN ALUMINIO anonizado o crudo y vidrio polarizado y cerradura fina doble macho tipo, Incluye recursos, instalación, pulida en filetes y piso por incrustación al mismo y aseo | m2 | 2,50 | $ 1.275.095,00 | $ 3.187.738,00 | 0,48% | 91,37% |
| 5.1.5 | 2.2.8 | CONCRETO COLUMNAS 3000 PSI o 21 MPA. con altura maxima a 4,00 m., acabado a la vista, aristas en chaflán, 0,25 x 0,25 m,incluye encofrado y desencofrado, diseño arqutectonico y estructural | m3 | 1,88 | $ 1.588.356,00 | $ 2.978.168,00 | 0,45% | 91,82% |
| 2.13 | 1.4.5 | LLENOS compactados con material de prestamo común. Incluye diseño arqutectonico y estructural | m3 | 12,96 | $ 220.152,00 | $ 2.853.170,00 | 0,43% | 92,25% |
| 5.2.5 | 2.1.13 | CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de cimentación anden, 0,20 X 0,20, incluye encofrado y desencofrado, Incluye diseño arqutectonico y estructural | m3 | 2,50 | $ 1.023.849,00 | $ 2.557.165,00 | 0,39% | 92,64% |
| 6.11 | 2.2.8 | CONCRETO COLUMNAS 3000 PSI o 21 MPA. con altura maxima a 4,00 m., acabado a la vista, aristas en chaflán, 0,25 x 0,25 m,incluye encofrado y desencofrado, diseño arqutectonico y estructural | m3 | 1,60 | $ 1.588.356,00 | $ 2.541.370,00 | 0,38% | 93,03% |
| 5.1.10 | 11.1.23 | TANQUE PLASTICO 2000 LTS. Incluye instalación, accesorios hidráulicos, valvula de flotador y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento | un | 1,00 | $ 2.494.102,00 | $ 2.494.102,00 | 0,38% | 93,40% |
| 5.2.9 | 14.1.18 | PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos (vinilo en cielo falso de fibra mineral, poron o yeso), bordillos, muros de antepecho, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza, retirar placas y volver a acomodarlas | m2 | 133,32 | $ 17.684,00 | $ 2.357.631,00 | 0,36% | 93,76% |
| 1.1 | 10.1.23 | CINTA ANTIDELIZANTE LUMINICA. Para filo de gradas y pisos, con ancho de 5 cm, incluye recursos, e instalación, previo retiro de residuos que eviten la adherencia y preparación de superficie | m | 53,00 | $ 40.781,00 | $ 2.161.393,00 | 0,33% | 94,09% |
| 5.1.6 | 2.2.56 | CONCRETO VIGAS AEREAS 3000 PSI o 21 MPA OC 21 Mpa, acabado a la vista, aristas en chaflán, 0,15 * 0,20 m, incluye encofrado y desencofrado, diseño arqutectonico y estructural | m3 | 1,25 | $ 1.680.680,00 | $ 2.100.850,00 | 0,32% | 94,41% |
| 2.15 | 9.9 | SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE. general doble 123V 15A con polo a tierra, incluye hasta 14.00 metros cable y tuberia y accesorios, toma doble, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico | un | 5,00 | $ 411.472,00 | $ 2.057.360,00 | 0,31% | 94,72% |
| 2.11 | 1.3.4 | TUBO PVC-S 6". Incluye suministro e instalación, empalme a caja concreto existente con resanes | m | 18,00 | $ 110.224,00 | $ 1.984.032,00 | 0,30% | 95,02% |
| 6.7 | 2.1.7 | CONCRETO SIMPLE. Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI. Sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad | m3 | 1,68 | $ 1.079.443,00 | $ 1.813.464,00 | 0,27% | 95,29% |
| 5.2.2 | 1.2.15 | DEMOLICION MURO en ladrillo o bloque o drywall, incluye recursos, cargue, trasnporte y diposición final | m2 | 27,22 | $ 64.418,00 | $ 1.753.458,00 | 0,27% | 95,56% |
| 2.14 | 9.12 | SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO. con interrupción simple o conmutable y tubería metálic MTE, incluye recursos e instalación, salida para la iluminación con caja octogonal metalica e interruptor de encendido, plafon de losa, Lampara led sobreponer minimo 48 w, 14 metros de cableado y tuberia, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico | un | 4,00 | $ 425.375,00 | $ 1.701.500,00 | 0,26% | 95,81% |
| 5.1.4 | 2.1.13 | CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de cimentación y bases estructura, incluye encofrado y desencofrado, Incluye diseño arqutectonico y estructural. Generar zapatas 0,8 *0,8 m cada 3,00 y viga cimentación 0,3 x 0,30 sobre zapatas | m3 | 1,63 | $ 1.023.849,00 | $ 1.663.755,00 | 0,25% | 96,07% |
| 5.1.12 | 1.2.15 | DEMOLICION MURO en ladrillo o bloque o drywall, incluye recursos, cargue, trasnporte y diposición final | m2 | 24,00 | $ 64.418,00 | $ 1.546.032,00 | 0,23% | 96,30% |
| 5.2.8 | 2.4.25 | REVOQUE con mortero 1:4 en muros, toda altura, asentado con llana metálica. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | m2 | 33,13 | $ 46.505,00 | $ 1.540.804,00 | 0,23% | 96,53% |
| 1.8 | 14.1.18 | PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos (vinilo negro o a preferencia de directivas del aeropuerto), bordillos, muros de antepecho, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza | m2 | 84,00 | $ 17.684,00 | $ 1.485.456,00 | 0,22% | 96,76% |
| 1.7 | 11.1.9 | ORINAL DE MURO. Suministro e instalación kit orinal tipo GOTTA EP, valvula push antivandálica de empotrar o fluxómetro de palanca, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 1.407.173,00 | $ 1.407.173,00 | 0,21% | 96,97% |
| 5.2.11 | 8.1.5 | CIELORRASO ACRÍLICO 120CM X 60CM. Transparente, en areas del cielo raso en los que los pajaros han perforado para retirar la lana de la teja tipo sanduche | m2 | 5,00 | $ 255.587,00 | $ 1.277.935,00 | 0,19% | 97,17% |
| 5.2.12 | 1.4.19 | RETIRO MATERIAL SOBRANTE CON CARGUE MANUAL. Escombros y residuos diferentes al terreno y capa vegetal. Incluye recolecció cargue y disposición final | m3 | 16,00 | $ 77.014,00 | $ 1.232.224,00 | 0,19% | 97,35% |
| 2.17 | 1.12.21 | DEMOLICION DE ENCHAPE PISO (PISO, INC RETIRO ACARREO LIBRE 10km), Cerámico u otro y mortero de pega | m2 | 21,36 | $ 53.364,00 | $ 1.139.748,00 | 0,17% | 97,52% |
| 2.10 | 1.3.4 | EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. Incluye diseño arqutectonico y estructural. Brecha para tubería | m3 | 12,96 | $ 80.163,00 | $ 1.038.912,00 | 0,16% | 97,68% |
| 2.19 | 14.1.18 | PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos (barniz en cielo falso de madera machimbrada), bordillos, muros de antepecho, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza | m2 | 57,12 | $ 17.684,00 | $ 1.010.110,00 | 0,15% | 97,84% |
| 1.5 | 11.1.40 | CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica | un | 1,00 | $ 957.843,00 | $ 957.843,00 | 0,15% | 97,98% |
| 2.1 | 11.1.40 | CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica | un | 1,00 | $ 957.843,00 | $ 957.843,00 | 0,15% | 98,13% |
| 3.1 | 11.1.40 | CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica | un | 1,00 | $ 957.843,00 | $ 957.843,00 | 0,15% | 98,27% |
| 4.1 | 11.1.40 | CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica | un | 1,00 | $ 957.843,00 | $ 957.843,00 | 0,15% | 98,42% |
| 2.8 | 2.4.2 | FILETES Y DILATACIONES, en mortero, estuco y pintura, en sitios donde se desmonte la puerta o ventana | ml | 51,60 | $ 17.784,00 | $ 917.654,00 | 0,14% | 98,55% |
| 5.2.16 | 12.1.1 | BAJANTE EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 4". Incluye anclaje a muro, prolongación del existente, incrustar en anden antes de su construcción y descargar en terreno | m | 12,00 | $ 67.824,00 | $ 813.888,00 | 0,12% | 98,68% |
| 4.9 | 7.1.57 | EXTRACTOR DE AIRE OLORES. 10", 110 V, rejilla. Incluye apertura vano, filetes, instalación mecánica y eléctrica | un | 1,00 | $ 745.151,00 | $ 745.151,00 | 0,11% | 98,79% |
| 5.1.1 | 1.3.4 | EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. Incluye diseño arqutectonico y estructural. Generar zapatas 0,8 *0,8 m cada 3,00 y viga cimentación 0,3 x 0,30 sobre zapatas | m3 | 8,50 | $ 80.163,00 | $ 681.386,00 | 0,10% | 98,89% |
| 3.5 | 14.1.18 | PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos (vinilo en cielo falso de fibra mineral, poron o yeso), bordillos, muros de antepecho, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza, retirar placas y volver a acomodarlas | m2 | 36,00 | $ 17.684,00 | $ 636.624,00 | 0,10% | 98,99% |
| 5.2.10 | 2.2.17 | ENCOROZADOS, entre viga cinta y teja, segun espesor de muro y alturas variables entre 0,05 m y 0,20 (mayores se alturas, se trataran como ítems correspondientes a mamposteria, revoque, estuco y pintura), equipos de trabajo en altura, materiales, mano de obra y demas hasta su correcta instalación. Para evitar la entrada de muerciélagos | m2 | 27,04 | $ 19.239,00 | $ 520.300,00 | 0,08% | 99,07% |
| 2.16 | 15.2.9 | LAMINA ADHESIVO CONTROL SOLAR. Suministor e instalación papel o película adhesiva control solar UV 99, tipo IR 80 % | m2 | 3,36 | $ 146.225,00 | $ 491.316,00 | 0,07% | 99,14% |
| 5.2.3 | 2.3.22 | SOLADOS en concreto de limpieza, F'c 2000 PSI, con espesor de 5 cm. | m3 | 0,62 | $ 762.374,00 | $ 476.026,00 | 0,07% | 99,22% |
| 5.1.9 | 11.2.5 | TUBERIA PVC-P Ø 1/2 " RDE 21 ACUED. Suministro, transporte e instalación de tubería pvc-p Ø1/2" RDE 21 - Presión para abastos. Incluye excavación y/o canche o fijació con abrazaderas, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento | m | 21,00 | $ 16.188,00 | $ 339.948,00 | 0,05% | 99,27% |
| 1.6 | 12.1.89 | MANTENIMIENTO DESAGUES 2" a 6"., incluye manejo rejilla, sondear red sanitaria, reinstalar o cambiar rejilla o rejilla sifón, lo que aplique, hasta dejarlo en correcto funcionamiento | un | 3,00 | $ 104.746,00 | $ 314.238,00 | 0,05% | 99,31% |
| 5.1.11 | 1.2.43 | DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE ELEVADO. En mal estado. Incluye accesorios y redes de conexión, retiro y disposición final | un | 1,00 | $ 308.370,00 | $ 308.370,00 | 0,05% | 99,36% |
| 1.9 | 11.1.41 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 266.736,00 | $ 266.736,00 | 0,04% | 99,40% |
| 2.2 | 11.1.41 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 266.736,00 | $ 266.736,00 | 0,04% | 99,44% |
| 3.2 | 11.1.41 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 266.736,00 | $ 266.736,00 | 0,04% | 99,48% |
| 4.2 | 11.1.41 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 266.736,00 | $ 266.736,00 | 0,04% | 99,52% |
| 5.1.2 | 2.3.22 | SOLADOS en concreto de limpieza, F'c 2000 PSI, con espesor de 5 cm. | m3 | 0,33 | $ 762.374,00 | $ 247.772,00 | 0,04% | 99,56% |
| 1.11 | 11.1.43 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 205.626,00 | $ 205.626,00 | 0,03% | 99,59% |
| 2.4 | 11.1.43 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 205.626,00 | $ 205.626,00 | 0,03% | 99,62% |
| 3.4 | 11.1.43 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 205.626,00 | $ 205.626,00 | 0,03% | 99,65% |
| 4.4 | 11.1.43 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 205.626,00 | $ 205.626,00 | 0,03% | 99,68% |
| 2.7 | 1.2.34 | DESMONTE Y RETIRO puertas y ventanas, cuidando su estado, incluye cargue, marco, transporte y disposición según orientacion de la supervisión | un | 5,00 | $ 39.880,00 | $ 199.400,00 | 0,03% | 99,71% |
| 1.12 | 7.1.58 | TAPA ASIENTO SANITARIO. Incluye retiro del existente | un | 1,00 | $ 198.428,00 | $ 198.428,00 | 0,03% | 99,74% |
| 5.2.13 | 7.1.58 | TAPA ASIENTO SANITARIO. Incluye retiro del existente | un | 1,00 | $ 198.428,00 | $ 198.428,00 | 0,03% | 99,77% |
| 1.10 | 11.1.42 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 193.576,00 | $ 193.576,00 | 0,03% | 99,80% |
| 2.3 | 11.1.42 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 193.576,00 | $ 193.576,00 | 0,03% | 99,83% |
| 3.3 | 11.1.42 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 193.576,00 | $ 193.576,00 | 0,03% | 99,86% |
| 4.3 | 11.1.42 | DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 1,00 | $ 193.576,00 | $ 193.576,00 | 0,03% | 99,89% |
| 4.6 | 2.4.2 | FILETES Y DILATACIONES, en mortero, estuco y pintura, en sitios donde se desmonte la puerta o ventana | ml | 10,60 | $ 17.784,00 | $ 188.510,00 | 0,03% | 99,92% |
| 1.4 | 11.1.40 | DUCHA SENCILLA. Regadera, incluye suministro e instalación, retiro de la existente | un | 1,00 | $ 126.776,00 | $ 126.776,00 | 0,02% | 99,94% |
| 5.2.14 | 11.1.40 | DUCHA SENCILLA. Regadera, incluye suministro e instalación, retiro de la existente | un | 1,00 | $ 126.776,00 | $ 126.776,00 | 0,02% | 99,96% |
| 5.2.15 | 12.1.89 | MANTENIMIETO DESAGUES 2" a 6"., incluye manejo rejilla, sondear red sanitaria, reinstalar o cambiar rejilla o rejilla sifón, lo que aplique, hasta dejarlo en correcto funcionamiento | un | 1,00 | $ 104.746,00 | $ 104.746,00 | 0,02% | 99,97% |
| 5.1.8 | 11.2.3 | PUNTO HIDRAULICO. 1/2", salida galvanizada, 2.0 m de tubo regatas y resanes en acabados muros y pisos existentes o fijación con abrazaderas | un | 1,00 | $ 87.010,00 | $ 87.010,00 | 0,01% | 99,99% |
| 4.7 | 2.4.2 | BOCAPUERTAS EN GRANITO PULIDO, ENC DILATACIONES DE BRONCE. Incluye preparacion con demolicion mortero piso a profundidad del acabado en grano | ml | 1,05 | $ 42.374,00 | $ 44.493,00 | 0,01% | 99,99% |
| 4.5 | 1.2.15 | DEMOLICION MURO en ladrillo o bloque o drywall, incluye recursos, cargue, trasnporte y diposición final | m2 | 0,52 | $ 64.418,00 | $ 33.743,00 | 0,01% | 100,00% |

- Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

| Nº | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UND. | CANTI DAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % PARTICI PACION | % ACUMU LADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.9 | 13.2.2 | CERRAMIENTO TIPO. Para seguridad perimetral, en malla galvanizada eslabonada y recubierta en pvc Cal. 8, malla 2" de 2,0 m de altura, soportado en poste galvanizado de cerramiento 2" calibre 14 (1,9 mm.), colocados cada 2,5 m por 3.00 m. de largo con empotramiento de 0,50 m. en la mamposteria o muro de antepecho y viga de cimentación, incluye tuberia (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de pua, tapon superior galvanizado en tubo y accesorios, con aseguramiento de la malla en los postes con platina de fijación de 1/2" x 1/8" x 2,00 de altura, instalada sobre el poste galvanizado de 2” y entre tejida con la malla eslabonada y la fijación se hará utilizando puntos de soldadura entre ojo de malla que garanticen una óptima estabilidad; con tensor superior e inferior, en ángulo metálico 3/4" x 1/8 soldados a los postes verticales y el inferior anclado a la viga de antepecho, ángulos en los que se fijará la malla con varilla lisa ¼” trenzada en los ojos de la malla y soldada la varilla al Angulo, punto a punto entre cada ojo de malla; tratamiento en areas de soldadura con pintura anticorrosiva que aplique y acabado semejante a la tuberia galvanizada, puede ser pintura super aluminio. (según plano en archivo CERRAMIENTOTIPO) | m | 567,50 | $ 418.539,00 | $ 237.520.883,00 | 35,97% | 35,97% |
| 6.13 | 1.4.6 | LLENOS compactados con material de afirmado. Incluye diseño arquitectonico y estructural | m3 | 208,00 | $ 270.303,00 | $ 56.223.024,00 | 8,51% | 44,48% |
| 6.5 | 2.1.8 | CONCRETO CICLOPEO. Viga de cimentación, 60 % de concreto y 40 % P RAJON, 17.24 Mpa (2500 PSI) (BASICO)incluye encofrado y desencofrado, sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad | m3 | 68,10 | $ 663.152,00 | $ 45.160.651,00 | 6,84% | 51,32% |
| 6.8 | 2.1.13 | CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de antepecho cerramiento, 0,20 x 0,30 m. Incluye encofrado y desencofrado, concreto a la vista, sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad | m3 | 34,05 | $ 1.162.364,00 | $ 39.578.494,00 | 5,99% | 57,31% |
| 6.2 | 1.2.48 | DESMONTE CERRAMIENTO. en malla eslabonada con altura de 2,5 m. erigida en postes de concreto u otro, incluye, retiro malla, postes de cualquier material y a cualquier distancia, alambre de pua, demolición mortero en punta diamante y viga de antepecho, recolección, transporte y disposición final de residuos | m | 567,50 | $ 48.742,00 | $ 27.661.085,00 | 4,19% | 61,50% |
| 6.10 | 2.4.6.1 | MORTERO PISA MALLA. Punta diamante en mortero 1:4, para anclar la malla al muro de antepecho, incluye alambrones 1/8" de 0,10 m, embebidos en el concreto de la viga de antepecho, cada 0,50 m., para amarre de la malla y confinamiento del mortero | m | 567,50 | $ 44.334,00 | $ 25.159.545,00 | 3,81% | 65,31% |
| 6.6 | 3.1.3 | HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación, anclaje en cimentación existente, diseño arquitectonico y estructural | kg | 2.301,38 | $ 8.940,00 | $ 20.574.337,00 | 3,12% | 68,43% |
| 6.1 | 1.2.27 | DESCAPOTE. y limpieza, incluye poda malezas, recolección, cargue, descargue y disposición de material, con espesor hasta 20 cm | m2 | 1.135,00 | $ 18.005,00 | $ 20.435.675,00 | 3,09% | 71,52% |
| 6.12 | 13.9.2 | PUERTA REJA MALLA ESLABONADA. Fabricación e instalación puerta reja de entrada, dimensiones aproximadas 4,00 m. de ancho y 2,00 m de alto, tubos de pibote en tuberia galv de agua 2", las alas de la puerta van en marco de tubo de cerramiento 2" galvanizada y el de soporte en bisagras en tubo galv de agua 2", internamente la malla va enmarcada en angulo 1" x 1/8" en 2 secciones, malla galvanizada recubierta en pvc calibre 8 ojo 5, incluye 3 pasadores o picaportes, un candado de 2" tipo Yale para intemperie, anticorrosivo y pintura verde o del color del cerramiento, donde lo requiera, y concertina en la parte superior. Un picaporte en cada puerta en varilla 3/4" lisa con 0,50 m. de longitud, que entre en tubo galvanizado y este empotrado en el terreno con mol de concreto de 0,30 de diametro por 0,30 de profundidad, con ojo y sujetador superior para dos posiciones de aseguramiento y el picaporte en el medio tambien en varilla 3/4" liso con oreja para asegurar con el candado | m2 | 32,00 | $ 540.783,00 | $ 17.305.056,00 | 2,62% | 74,14% |
| 2.6 | 7.1.24 | PUERTA EN ALUMINIO anonizado o crudo y vidrio polarizado y cerradura fina doble macho tipo, Incluye recursos, instalación, pulida en filetes y piso por incrustación al mismo y aseo | m2 | 12,30 | $ 1.275.095,00 | $ 15.683.669,00 | 2,37% | 76,52% |
| 4.8 | 7.1.24 | PUERTA EN ALUMINIO anonizado o crudo y vidrio polarizado y cerradura fina doble macho tipo, Incluye recursos, instalación, pulida en filetes y piso por incrustación al mismo y aseo | m2 | 12,30 | $ 1.275.095,00 | $ 15.683.669,00 | 2,37% | 78,89% |

- Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian.

Teniendo en cuenta los bienes e insumos que está dentro del 80%, el promedio es de 7.17 %

- Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior.

| Nº | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UND. | CANTI DAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % PARTICI PACION | % ACUMU LADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.9 | 13.2.2 | CERRAMIENTO TIPO. Para seguridad perimetral, en malla galvanizada eslabonada y recubierta en pvc Cal. 8, malla 2" de 2,0 m de altura, soportado en poste galvanizado de cerramiento 2" calibre 14 (1,9 mm.), colocados cada 2,5 m por 3.00 m. de largo con empotramiento de 0,50 m. en la mamposteria o muro de antepecho y viga de cimentación, incluye tuberia (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de pua, tapon superior galvanizado en tubo y accesorios, con aseguramiento de la malla en los postes con platina de fijación de 1/2" x 1/8" x 2,00 de altura, instalada sobre el poste galvanizado de 2” y entre tejida con la malla eslabonada y la fijación se hará utilizando puntos de soldadura entre ojo de malla que garanticen una óptima estabilidad; con tensor superior e inferior, en ángulo metálico 3/4" x 1/8 soldados a los postes verticales y el inferior anclado a la viga de antepecho, ángulos en los que se fijará la malla con varilla lisa ¼” trenzada en los ojos de la malla y soldada la varilla al Angulo, punto a punto entre cada ojo de malla; tratamiento en areas de soldadura con pintura anticorrosiva que aplique y acabado semejante a la tuberia galvanizada, puede ser pintura super aluminio. (según plano en archivo CERRAMIENTOTIPO) | m | 567,50 | $ 418.539,00 | $ 237.520.883,00 | 35,97% | 35,97% |
| 6.13 | 1.4.6 | LLENOS compactados con material de afirmado. Incluye diseño arquitectónico y estructural | m3 | 208,00 | $ 270.303,00 | $ 56.223.024,00 | 8,51% | 44,48% |

- Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.

- CERRAMIENTO TIPO. Para seguridad perimetral, en malla galvanizada eslabonada y recubierta en pvc  Cal. 8, malla 2" de 2,0 m de altura, soportado en poste galvanizado de cerramiento 2" calibre 14 (1,9 mm.), colocados cada 2,5 m por 3.00 m. de largo con empotramiento de 0,50 m. en la mamposteria  o muro de antepecho y viga de cimentación, incluye tuberia (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de pua, tapon superior galvanizado en tubo y accesorios, con aseguramiento de la malla en los postes con platina de fijación de 1/2" x 1/8" x  2,00 de altura, instalada sobre el poste galvanizado de 2” y entre tejida con la malla eslabonada y la fijación se hará utilizando puntos de soldadura entre ojo de malla que garanticen una óptima estabilidad; con tensor superior e inferior, en ángulo metálico 3/4" x 1/8 soldados a los postes verticales y el inferior anclado a la viga de antepecho, ángulos en los que se fijará la malla con varilla lisa ¼” trenzada en los ojos de la malla y soldada la varilla al Angulo, punto a punto entre cada ojo de malla; tratamiento en areas de soldadura con pintura anticorrosiva que aplique y acabado semejante a la tuberia galvanizada, puede ser pintura super aluminio. (según plano en archivo CERRAMIENTOTIPO).

- LLENOS compactados con material de afirmado. Incluye diseño arquitectónico y estructural.

- Si ninguno de los bienes relevantes está incluido en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes más comunes en el desarrollo de la obra pública de infraestructura de transporte, el cual tiene carácter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del análisis de las condiciones económicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021.

Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los diferentes tipos de infraestructura y actividades categorizadas en la Matriz 1 – Experiencia de los Documentos Tipo de obra pública de infraestructura de transporte.

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendrá en cuenta tanto los insumos como los materiales producidos con dichos insumos, tal como se presenta de forma enunciativa a continuación:

| TIPO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS RELEVANTES SECTOR TRANSPORTE |  |
| --- | --- | --- |
|  | Insumos | Elementos o materiales producidos |
| 1. OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS | Asfalto | Mezcla asfáltica |
|  | Acero | Concreto Hidráulico |
|  | Grava | Geosintéticos |
|  | Arena | Geomallas |
|  | Arena de río | Geoceldas |
|  | Arena de peña | Prefabricados de concreto |
|  | Cemento |  |
| 2. OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS | Asfalto | Mezcla asfáltica |
|  | Acero | Concreto Hidráulico |
|  | Grava | Geosintéticos |
|  | Arena | Geomallas |
|  | Arena de río | Geoceldas |
|  | Arena de peña | Prefabricados de concreto |
|  | Cemento | Prefabricados metálicos |
| 3. OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES | Acero | Draga |
|  | Cemento | Concreto Hidráulico |
|  | Acero | Geosintéticos |
|  |  | Geomallas |
|  |  | Prefabricados de concreto |
|  |  | Prefabricados metálicos |
| 4. OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O TERCIARIAS O URBANAS PARA ATENCIÓN, PREVENCIÓN O MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS DIFERENTES A CONTRATACIÓN DIRECTA | Asfalto | Mezcla asfáltica |
|  | Acero | Concreto Hidráulico |
|  | Grava | Concreto lanzado |
|  | Arena | Geosintéticos |
|  | Arena de río | Geomallas |
|  | Arena de peña | Geoceldas |
|  | Cemento | Mallas electrosoldadas |
|  |  | Prefabricados de concreto |
|  |  | Prefabricados metálicos |
| 5. OBRAS FÉRREAS | Acero | Prefabricados de concreto |
|  | Arena | Prefabricados metálicos |
|  | Grava |  |
|  | Cemento |  |
|  | Madera |  |
| 6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA. | Asfalto | Mezcla asfáltica |
|  | Acero | Concreto Hidráulico |
|  | Grava | Geosintéticos |
|  | Arena | Geomallas |
|  | Arena de río | Geoceldas |
|  | Arena de peña | Tubería |
|  | Cemento | Postes metálicos |
|  |  | Postes en concreto |
|  |  | Prefabricados de concreto |
|  |  | Prefabricados metálicos |
| 7. OBRAS EN PUENTES | Acero | Mezcla asfáltica |
|  | Cemento | Concreto Hidráulico |
|  | Grava | Tubería |
|  | Arena | Postes metálicos |
|  | Asfalto | Postes en concreto |
|  |  | Prefabricados de concreto |
|  |  | Prefabricados metálicos |
| 8. OBRAS AEROPORTUARIAS | Asfalto | Mezcla asfáltica |
|  | Acero | Concreto Hidráulico |
|  | Grava | Geosintéticos |
|  | Arena | Geomallas |
|  | Arena de río | Geoceldas |
|  | Arena de peña | Tubería |
|  | Cemento | Postes metálicos |
|  |  | Postes en concreto |
|  |  | Prefabricados de concreto |
|  |  | Prefabricados metálicos |

Dado en Rionegro, el 28 de abril de 2025.

RUBEN DARIO LOPEZ GIRALDO

Estructurador del proyecto