Informe No. 01 de Supervisión

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. ANT- 202413520

Los suscritos Secretaría General y el Líder de Infraestructura y Soporte Tecnológico, obrando como supervisor del Contrato y apoyo a la supervisión, nos permitimos rendir informe de supervisión en los siguientes términos:

# Datos generales del contrato

- Contrato: ANT-202413520.

- Contratista: COMSISTELCO S.A.S.

- Objeto: Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de Aires Acondicionados de precisión Tipo InRow en alta disponibilidad, para el Datacenter,/ Principal de la Agencia Nacional de Tierras.
Valor del Contrato: $ 483.792.000,00 IVA incluido.

- Plazo: Hasta el 31 de diciembre de 2024.

- Fecha de suscripción: 02/12/2024.

- Fecha de inicio: 05/12/2024.

- Fecha de terminación: 31/12/2024.

# Aprobación Póliza:

El Contrato No. ANT-202413520 se encuentra amparado con las siguientes pólizas de la aseguradora Seguros Comerciales Bolivar:

| NÚMERO DE PÓLIZA | RIESGOS | VALOR ASEGURADO | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020138612001 | Cumplimiento | $ 96.758.400,00 | 02/12/2024 | 10/07/2025 |
| 2020138612001 | Salarios y Prestaciones Sociales | $ 24.189.600,00 | 02/12/2024 | 31/12/2027 |
| 2020138612001 | Calidad del servicio | $ 96.758.400,00 | 02/12/2024 | 31/12/2027 |
| 2020138612001 | Buen Funcionamiento | $ 96.758.400,00 | 02/12/2024 | 31/12/2027 |
| 2020138477201 | Responsabilidad Civil Extracontractual | $ 260.000.000,00 | 02/12/2024 | 31/12/2024 |

# Cumplimiento de las obligaciones específicas:

De acuerdo con la ejecución del Contrato, el supervisor y el apoyo a la supervisión certifican el desarrollo de las actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales durante el segundo período correspondiente entre el 05 de diciembre y el 31 de diciembre de 2.024 fueron atendidas, Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de Aires Acondicionados de precisión Tipo InRow en alta disponibilidad, para el Datacenter Principal de la Agencia Nacional de Tierras.

El cumplimiento de las obligaciones especificas se relaciona a continuación:

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDADES | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- |
| - Cumplir con las especificaciones técnicas previstas en el <<ANEXO No. 1 - FICHA TÉCNICA>> y demás documentos que hacen parte del contrato. | Ejecución de acuerdo con lo estipulado en el contrato | 01 Cumplimiento ficha Tecnica |
| - Elaborar y entregar el Plan de Trabajo junto con el cronograma de actividades, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio en coordinación con el supervisor del contrato, en él se deben incluir como mínimo las siguientes tareas: - Las fechas de entrega de los aires acondicionados objeto del contrato, en la sede indicada en el <<ANEXO No. 1 - FICHA TÉCNICA>>. - La fecha de instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los aires acondicionados objeto del contrato, en la sede objeto del contrato. - Realización de pruebas de servicio a la instalación de los aires acondicionados conforme a las buenas prácticas para su correcto funcionamiento. - Colocar en operación de los aires acondicionados y estabilizar su correcto funcionamiento durante el plazo de ejecución y vigencia de la garantía técnica. - Las fechas de realización de los diferentes mantenimientos preventivos que se realizarán dentro del término de la vigencia de la garantía técnica y soporte. | Ejecución de acuerdo con lo estipulado en el contrato | CRONOGRAMA AGENCIA.pdf |
| - Entregar los catálogos técnicos con la descripción detallada de los equipos de aires acondicionados objeto del presente contrato. Mediante el(los) catálogo(s) debe poderse verificar las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad en el <<ANEXO No. 1 - FICHA TÉCNICA>>, el cual forma parte integral del contrato. | Ejecución de acuerdo con lo estipulado en el contrato | 03 Catalogos |
| - Realizar la entrega de los dos (2) aires acondicionados de precisión tipo InRow, cumpliendo con las características técnicas establecidas, a nombre de la ANT, conforme al Plan de Trabajo y el cronograma de actividades, previamente aprobado por la supervisión del contrato, durante el plazo de ejecución | Ejecución de acuerdo con lo estipulado en el contrato | 04 Entrega equipos |
| - Entregar a la suscripción del acta de inicio, las siguientes certificaciones: - Certificación expedida por el laboratorio UL (Underwriters Laboratories) en las categorías 484 o 1995 o CE "Conformité Européenne" (en español, "de Conformidad Europea" según corresponda, la cual deberá encontrarse vigente. De igual forma el contratista deberá indicar el enlace de verificación de la inscripción en la página web del laboratorio correspondiente, donde se pueda validar su registro y que los aires acondicionados de precisión ofertados cumplen con dicha normativa de seguridad. - Certificación de desempeño, de rendimiento y eficiencia energética AHRI (Air- Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute) (En español Instituto de Refrigeración y Aire Acondicionado), la cual deberá encontrarse vigente. De igual forma, el contratista deberá indicar el enlace de verificación del registro en la página web donde se pueda validar el registro y que los aires acondicionados ofertados cumplen con las condiciones de desempeño, de rendimiento y eficiencia energética. - Certificación expedida por el fabricante que acredite que los aires acondicionados ofertados cumplen con la normativa ambiental Restriction of Hazardous Substances - RoHS. De igual forma, se deberá adjuntar el enlace en el que se pueda realizar su correspondiente verificación. | Ejecución de acuerdo con lo estipulado en el contrato | 05 Certificaciones |
| - Realizar el transporte, la correcta instalación, configuración y la puesta en funcionamiento de los equipos adquiridos con personal idóneo y calificado, durante el plazo de ejecución del contrato. | Ejecución de acuerdo con lo estipulado en el contrato | 06 Personal |
| - Realizar todas las adecuaciones locativas a las que haya lugar en el sitito de instalación de los aires acondicionados ofertados, incluyendo materiales y mano de obra y demás gastos directos e indirectos que el mismo conlleve, sin que esto genere costos adicionales para la entidad. | Ejecución de acuerdo con lo estipulado en el contrato | 01 Cumplimiento ficha Tecnica |
| - El contratista deberá incluir en la propuesta el valor de todos los servicios, incluyendo los gastos por concepto de transporte hasta el sitio de instalación, seguros, descargue, manejo y bodegaje de los equipos, mano de obra y servicios técnicos especializados requeridos, y en general todos los costos en los que se incurran para cumplir con el alcance de la contratación | Ejecución de acuerdo con lo estipulado en el contrato | 01 Cumplimiento ficha Tecnica |
| - Entregar al momento de suscripción del acta de inicio, una certificación emitida directamente por el fabricante de los aires acondicionados ofertados, donde se evidencie que los equipos suministrados no se encuentran en fin de venta y que la vida útil de los mismos tendrá un tiempo de uso por mínimo cinco (5) años, contados a partir de la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los aires acondicionados. Este documento debe ser dirigido a la Entidad. | Ejecución de acuerdo con lo estipulado en el contrato | 09 Certificacion vida Util equipos |
| - Entregar la certificación de garantía técnica sobre los Aires Acondicionados objeto del presente contrato de mínimo tres (3) años, contados a partir de la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos adquiridos por la entidad. Dentro del término de la garantía técnica y soporte directamente de fábrica, el contratista deberá garantizar la existencia de repuestos para los aires acondicionados ofertados por un período mínimo de cinco (5) años. | Ejecución de acuerdo con lo estipulado en el contrato | 10 Certificacion Garantia Tecnica |
| - Realizar tres (3) mantenimientos preventivos programados por año con personal idóneo y calificado, para un total de nueve (9) mantenimientos preventivos programados durante los tres (3) años de vigencia de la garantía técnica. Estas actividades deberán realizarse previa aprobación del supervisor del contrato, cuyas actividades deben comprender como mínimo las siguientes: - Pruebas y diagnóstico de operatividad de los equipos de aires acondicionados. - Generación del reporte del servicio de mantenimiento preventivo realizado. - Planes de acción tendientes a realizar mejoras de operación y funcionamiento de los aires acondicionados. - Estas actividades se deben realizar dentro de las buenas prácticas indicadas por el fabricante de los aires acondicionados, para el mantenimiento de equipos de esta naturaleza, las cuales deben facilitar la labor de soporte; por esta razón, al finalizar la jornada de mantenimiento el contratista deberá garantizar la correcta operación y funcionamiento de los equipos objeto del presente contrato. | Ejecución de acuerdo con lo estipulado en el contrato | 11 Mantenimientos Preventivos |
| - Realizar los mantenimientos correctivos para los equipos de aires acondicionados objeto del presente contrato con personal idóneo y calificado, cuando se requiera para el correcto funcionamiento de los mismos dentro del término de la garantía técnica. En caso de que se presente una falla en un elemento amparado por calidad, esta deberá ser atendida en un tiempo no superior a cuatro (4) horas hábiles a fin de lograr la solución del problema o por lo menos establecer la solución mediante un diagnóstico técnico, sin que incurra en costos adicionales para la entidad. | Ejecución de acuerdo con lo estipulado en el contrato | 12 Mantenimientos correctivos |
| - Realizar el soporte en el sitio donde se encuentren ubicados los equipos de Aires acondicionados objeto del contrato, para lo cual el contratista debe contar con Centros de Atención de Servicio con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., con lo cual se garantiza la oportunidad en la atención del servicio y calidad de este. | Ejecución de acuerdo con lo estipulado en el contrato | 13 Soporte tecnico en sitio |
| - El contratista deberá entregar los manuales de uso al momento del montaje e instalación de los equipos ofertados durante el plazo de ejecución del contrato. | Ejecución de acuerdo con lo estipulado en el contrato | 13 Soporte tecnico en sitio |
| - Realizar transferencia de conocimiento para mínimo tres (3) funcionarios y/o contratistas de la Entidad en mínimo tres (3) sesiones, las cuales serán programadas de forma conjunta con el Supervisor del Contrato o quien este designe y deberán incluir como mínimo temas de operación manual del equipo, administración, y software de monitoreo. Lo anterior, durante el término de vigencia de la garantía técnica y soporte. | Ejecución de acuerdo con lo estipulado en el contrato | 15 Transferencia de Conocimiento |
| - Brindar soporte para los equipos ofertados (7X24X40) (Siete días, Veinticuatro horas, Cuarenta Minutos) para fallas reportadas. Se debe tener respuesta del SERVICE DESK del contratista en máximo 40 minutos para comenzar a evaluar la falla, para así programar el desplazamiento a la sede principal de la Agencia para realizar la evaluación de las posibles fallas que puedan presentarse, sin que represente costo adicional para la ANT. | Ejecución de acuerdo con lo estipulado en el contrato | 16 Soporte service Desk |
| - Adoptar las normas de seguridad industrial durante la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos de aires acondicionados objeto del presente contrato, en aras de evitar la circulación por las zonas de instalación, para prevenir la ocurrencia de siniestros y mantener a salvo las personas, bienes de la entidad y a terceros. | Ejecución de acuerdo con lo estipulado en el contrato | 17 Seguridad Industrial |
| - Suministrar todos los insumos que se requieran para realizar de manera adecuada la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos objeto de contratación incluida su correcta instalación. | Ejecución de acuerdo con lo estipulado en el contrato | 18 Alcance Item 18 |
| - Cumplir con los criterios de transporte, almacenamiento, manipulación y disposición final de los repuestos que hayan sido objeto de cambio. Para lo cual el contratista debe allegar el correspondiente certificado donde se evidencia el elemento reemplazado durante el periodo de garantía y soporte y cada vez que se realice la disposición final de acuerdo con las normas ambientales. | Ejecución de acuerdo con lo estipulado en el contrato | 19 Alcance Item 19 disposicion final repuestos |
| - Garantizar que la mano de obra necesaria para la prestación del servicio sea idónea y calificada, para lo cual el contratista deberá disponer del personal suficiente en el periodo de plazo de ejecución, así como en los tres (3) años de garantía y soporte técnico. | Ejecución de acuerdo con lo estipulado en el contrato | 20 Mano de obra idonea |
| - Proveer el listado de las personas y áreas responsables en general, de las diferentes soluciones cuando se requiere realizar un escalamiento para la solución de alguna falla presentada con el servicio contratado. El listado debe contener los nombres de los funcionarios, cargo, correo electrónico, número telefónico de la oficina y el número celular, hasta la gerencia de la compañía (contratista). | Ejecución de acuerdo con lo estipulado en el contrato | 21 Matriz de escalamiento |
| - Dentro de los ocho (8) días calendario posteriores al inicio del contrato, el contratista deberá presentar a la supervisión del mismo, el plan de manejo ambiental, el cual deberá ceñirse al plan de manejo ambiental de la ANT y a las disposiciones legales vigentes, a efectos de garantizar un adecuado tratamiento a las partes defectuosas, para lo cual el contratista deberá mostrar evidencia del manejo dado a dichas partes, como fotos, videos o el medio del que dispongan, que muestre claramente la recolección de residuos sólidos peligrosos de los elementos informáticos y el manejo que se les está dando, cuando ocurra. | Ejecución de acuerdo con lo estipulado en el contrato | 22 Plan de manejo ambiental |
| - Realizar la instalación del confinamiento de Pasillo frio y la organización del centro de datos, conforme al diseño de la integrabilidad de los aires acondicionados, teniendo en cuenta la distribución de los racks´s de servidores y comunicaciones que se encuentran alojados en el DATACENTER. | Ejecución de acuerdo con lo estipulado en el contrato | 23 Alcance Item 23 |
| - Realizar el retiro y disposición final de los equipos que se encuentren ubicados en el DATACENTER de la Agencia Nacional de Tierras, en caso de requerirse. | Ejecución de acuerdo con lo estipulado en el contrato | 24 Alcance Item 24 |
| - Gestionar la seguridad y salud en el trabajo: El contratista deberá garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo (SST), conforme a lo establecido en la Resolución 312 de 2019, la Resolución 5018 de 2019 - SST para energía eléctrica durante todas las etapas del contrato, desde la entrega y la instalación hasta la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las UPS y en general la normatividad aplicable a las actividades a desarrollar dentro del objeto contractual. Por lo anterior, el contratista deberá disponer de un inspector SST, para las actividades que lo requieran, el cual se encargará de: - Evaluar los riesgos: Identificar y evaluar los riesgos laborales asociados a la instalación y el mantenimiento de las UPS. - Implementar medidas preventivas: Diseñar e implementar medidas preventivas para controlar los riesgos y garantizar la seguridad de los trabajadores. - Supervisar las actividades: Supervisar el cumplimiento de las normas de SST durante la ejecución de las actividades. - Atender emergencias: Estar preparado para atender cualquier emergencia que pueda surgir durante el contrato. | Ejecución de acuerdo con lo estipulado en el contrato | 25 Alcance Item 25 |
| - Realizar el traslado de los equipos desde la Sede principal de la entidad a una nueva sede en caso de que se requiera, así como la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los aires acondicionados, durante el término de garantía técnica y soporte, sin que esto implique costos adicionales para la entidad. | Ejecución de acuerdo con lo estipulado en el contrato | 26 Alcance Item 26 |
| - Sanear los elementos del contrato en caso de prestarse vicios por evicción o vicios ocultos de conformidad con lo establecido en el artículo 1880 del Código Civil. | Ejecución de acuerdo con lo estipulado en el contrato | 27 Alcance Item 27 |
| - Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sería necesarias para la correcta adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los aires acondicionados. | Ejecución de acuerdo con lo estipulado en el contrato | 28 Alcance Item 28 |

#### Información financiera del Contrato

#### Pagos Efectuados:

| Periodo No. 1 05 de diciembre al 31 de diciembre de 2024 | $ 483.792.000 |
| --- | --- |

#### Ejecución causada:

| Periodo No. 1 05 de diciembre al 31 de diciembre de 2024 Periodo objeto del presente informe | $ 483.792.000 |
| --- | --- |

#### Balance económico del contrato:

| Valor Total Contrato | $ 483.792.000 |
| --- | --- |
| Valor Total pagado | $ 483.792.000 |
| Saldo del contrato | $ 0 |

De acuerdo con lo enunciado y a los servicios prestados, el apoyo a la supervisión certifica que COMISTELCO SAS ha cumplido, durante el periodo entre el 5 de diciembre y el 31 de diciembre de 2.024, con todas y cada una de las obligaciones contractuales y ha prestado los servicios de Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de Aires Acondicionados de precisión Tipo InRow en alta disponibilidad, para el Datacenter Principal de la Agencia Nacional de Tierras.

Que la factura ha sido revisada y los valores corresponden a las tarifas acordadas en la oferta comercial, a los servicios efectivamente prestados durante el periodo y se aplicaron las compensaciones en los servicios afectados durante el periodo, los cuales se relacionan a continuación;

Los servicios que presentaron afectación, en la prestación durante el periodo correspondiente entre el 5 de diciembre y el 31 de diciembre de 2.024, tuvieron compensación por este motivo el valor de la tarifa aplicada en el periodo es inferior al valor contratado.

Las afectaciones en el servicio obedecieron a las actividades propias de la instalación y estabilización de los servicios en las diferentes sedes, lo que produjo interrupciones en los servicios contratados de conectividad e internet, afectando los acuerdos de niveles establecidas contractualmente, por lo que fue necesario aplicar la compensación en las tarifas de los servicios.

Elaboró: Luis Fernando Niño Sánchez

Aprobó: Roberto Andrés Zabala