## Hoja1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES
ITEM | CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS SILLAS
GAMA ESTANDAR
PACIENTE CON CAPACIDAD DE AUTOPROPULSION - ACTIVO
1 | ITEM 1A - GAMA ESTANDAR ADULTO - ACTIVO | Funcionalidad y alcance | Garantizan la movilidad de los usuarios que requieren de ella por situaciones de baja y mediana complejidad, utilizadas para desplazamiento.
|  | EJEMPLO EN MERCADO | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO
|  | Tipo de usuario | a) Adulto
|  | Chasis ó Marco | a) Plegable
|  | Espaldar – Respaldo | a) Plegable. Diferentes niveles de la altura del espaldar
|  | Apoya brazos | a) Removible y/o abatible
|  | Apoya pies | a) Removible y/o abatible. Unipodal o bipodal
|  | Asiento | a) Flexible y/o rigido
|  | Ruedas traseras | a) Neumáticas y/o rigidas
|  | Ruedas delanteras | a) Sólidas
|  | Aditamentos | a) Con soporte para bala de oxígeno.
b) Cinturón pélvico
c) aros de autopropulsion
d) Protectores de ropa
|  | Frenos | a) accionado por paciente
|  | Material | a) Aluminio
|  | MANTENIMIENTO | PREVENTIVO
|  | GARANTIA (ESPECIFICAR) | NACIONAL 3 AÑOS
IMPORTADA 5 AÑOS
2 | ITEM 1B -GAMA ESTANDAR PEDIATRICA MAYOR DE 5 AÑOS - ACTIVO | Funcionalidad y alcance | Garantizan la movilidad de los usuarios que requieren de ella por situaciones de baja y mediana complejidad, utilizadas para desplazamiento.
|  | EJEMPLO EN MERCADO | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL PEDIATRICA
|  | Tipo de usuario | a) Niño
|  | Chasis ó Marco | a) Plegable
|  | Espaldar – Respaldo | a) Plegable
|  | Apoya brazos | a) Removible y/o abatible
|  | Apoya pies | a) Removible y/o abatible. Unipodal o bipodal
|  | Asiento | a) Flexible y/o rigido
|  | Ruedas traseras | a) Neumáticas y/o rigidas
|  | Ruedas delanteras | a) Sólidas
|  | Aditamentos | a) Con soporte para bala de oxígeno.
b) Cinturón pélvico
c) aros de autopropulsion
d) Protectores de ropa
|  | Frenos | a) accionado por paciente
|  | Material | a) Aluminio
|  | Material | a) Aluminio
|  | Otros | Kit de crecimiento
|  | GARANTIA (ESPECIFICAR) | NACIONAL 3 AÑOS
IMPORTADA 5 AÑOS
PACIENTE SIN CAPACIDAD DE AUTOPROPULSION
3 | ITEM 2A - GAMA ESTANDAR ADULTO - PROPULSION POR TERCERO | Funcionalidad y alcance | Garantizan la movilidad de los usuarios que requieren de ella por situaciones de baja y mediana complejidad, utilizadas para desplazamiento.
|  | EJEMPLO EN MERCADO | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ADULTO
|  | Tipo de usuario | a) Adulto
|  | Chasis ó Marco | a) Plegable
|  | Espaldar – Respaldo | a) Plegable
|  | Apoya brazos | a) Removible y/o abatible
|  | Apoya pies | a) Removible y/o abatible. Unipodal o bipodal
|  | Asiento | a) Flexible y/o rigido
|  | Ruedas traseras | a) Neumáticas y/o rigidas
|  | Ruedas delanteras | a) Sólidas
|  | Aditamentos | a) Con soporte para bala de oxígeno.
b) Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)
c) aros de autopropulsion
|  | Frenos | a) accionado por tercero
|  | Material | a) Aluminio
|  | Otros | Mango para propulsión por tercero
|  | MANTENIMIENTO | PREVENTIVO
|  | GARANTIA (ESPECIFICAR) | NACIONAL 3 AÑOS
IMPORTADA 5 AÑOS
4 | ITEM 2B -GAMA ESTANDAR PEDIATRICA MAYOR DE 5 AÑOS | Funcionalidad y alcance | Garantizan la movilidad de los usuarios que requieren de ella por situaciones de baja y mediana complejidad, utilizadas para desplazamiento.
|  | EJEMPLO EN MERCADO | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL PEDIATRICA
|  | Tipo de usuario | a) Niño
|  | Chasis ó Marco | a) Plegable
|  | Espaldar – Respaldo | a) Plegable
|  | Apoya brazos | a) Removible y/o abatible
|  | Apoya pies | a) Removible y/o abatible. Unipodal o bipodal
|  | Asiento | a) Flexible y/o rigido
|  | Ruedas traseras | a) Neumáticas y/o rigidas
|  | Ruedas delanteras | a) Sólidas
|  | Aditamentos | a) Con soporte para bala de oxígeno.
b) Cinturón pélvico
c) aros de autopropulsion
|  | Frenos | a) accionado por tercero
|  | Material | a) Aluminio
|  | Material | a) Aluminio
|  | Otros | Kit de crecimiento
Mango para propulsión por tercero
|  | GARANTIA (ESPECIFICAR) | NACIONAL 3 AÑOS
IMPORTADA 5 AÑOS
5 | ITEM 1C - GAMA ESTANDAR PEDIATRICA MENOR DE 5 AÑOS - PROPULSION POR TERCERO | Funcionalidad y alcance | Garantizan la movilidad de los usuarios que requieren de ella por situaciones de baja y mediana complejidad, utilizadas para desplazamiento.
|  | EJEMPLO EN MERCADO | SILLA COCHE BASICO
|  | Tipo de usuario | a) Niño
|  | Chasis ó Marco | a) Plegable
|  | Espaldar – Respaldo | a) Plegable
|  | Apoya brazos | a) Removible y/o abatible
|  | Apoya pies | a) Tipo plataforma única, graduable y removible
|  | Asiento | a) Flexible y/o rigido
|  | Ruedas traseras | a) Neumáticas y/o rigidas
|  | Ruedas delanteras | a) Sólidas
|  | Aditamentos | a) Con soporte para bala de oxígeno.
b) Cinturón pélvico
|  | Frenos | a) accionado por cuidador, tipo pedal
|  | Material | a) Aluminio
|  | Otros | soportes laterales de cabeza, tronco, muslos
Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)
Sistema de basculación y/o reclinación
Kit de crecimiento
|  | MANTENIMIENTO | PREVENTIVO
|  | GARANTIA (ESPECIFICAR) | NACIONAL 3 AÑOS
IMPORTADA 5 AÑOS
6 | ITEM 1D - GAMA ESTANDAR ESPALDAR ALTO - ADULTO | Funcionalidad y alcance | Garantizan la movilidad de los usuarios que requieren de ella por situaciones de baja y mediana complejidad, utilizadas para desplazamiento. Uso TEMPORAL al egreso del hospital, con evolucion medica favorable o espectante.
|  | EJEMPLO EN MERCADO | SILLA DE RUEDAS DE ESPALDAR ALTO O TEMPORAL NEUROLOGICA BASICA
|  | Tipo de usuario | a) Adulto
|  | Chasis ó Marco | a) Plegable
|  | Soporte cefalico | a) Fijo
|  | Espaldar – Respaldo | a) Plegable y/o reclinable. Altura a nivel de hombros
|  | Apoya brazos | a) Removible y/o abatible
|  | Apoya pies | a) Removible y/o abatible
|  | Asiento | a) Flexible y/o rigido
|  | Ruedas traseras | a) Neumáticas y/o rigidas
|  | Ruedas delanteras | a) Sólidas
|  | Aditamentos | a) Con soporte para bala de oxígeno.
b) Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)
|  | Frenos | a) accionado por terceros
|  | Material | a) Aluminio
|  | MANTENIMIENTO | PREVENTIVO
|  | GARANTIA (ESPECIFICAR) | NACIONAL 3 AÑOS
IMPORTADA 5 AÑOS
GAMA MEDIA
7 | ITEM 2A GAMA MEDIA | Funcionalidad y alcance | Utilizadas para movilidad y accesibilidad, se realiza sobre medidas personalizadas, uso para personas con lesiones establecidas.
|  | EJEMPLO EN MERCADO | SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA PARCIAL
|  | Tipo de usuario | Adulto - sobremedidas
|  | Chasis ó Marco | Plegable
|  | Soporte cefalico | Fijo
|  | Espaldar – Respaldo | Rigido
Reclinable ajustable
De tensión regulable
|  | Asiento | Flexible, rígido o en lona
|  | Apoya brazos | Removible
Abatible
Largo
|  | Apoya pies | Removible
Graduable en altura y/o angulo
Monopodal o bipodal
Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
|  | Ruedas traseras | Neumáticas o rígidas
Sistema de desmonte rápido
|  | Ruedas delanteras | Sólidas
|  | Aditamentos | Con soporte para bala de oxígeno.
soportes laterales de cabeza, tronco, muslos
Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)
Ruedas antivuelco
Protectores de ropa
Mesa de trabajo
|  | Otros | Sistema de basculación y/o reclinación
|  | MANTENIMIENTO | PREVENTIVO
|  | GARANTIA (ESPECIFICAR) | NACIONAL 3 AÑOS
IMPORTADA 5 AÑOS
|  | Material | Aluminio
8 | ITEM 2B GAMA MEDIA | Funcionalidad y alcance | Utilizadas para movilidad y accesibilidad, se realiza sobre medidas personalizadas, uso para personas con lesiones establecidas.
|  | EJEMPLO EN MERCADO | SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA PARCIAL
|  | Tipo de usuario | Adulto - sobremedidas
|  | Chasis ó Marco | rigido
|  | Soporte cefalico | Fijo
|  | Espaldar – Respaldo | Rigido
Reclinable ajustable
De tensión regulable
|  | Asiento | Flexible, rígido o en lona
|  | Apoya brazos | Removible
Abatible
Largo
|  | Apoya pies | Removible
Graduable en altura y/o angulo
Monopodal o bipodal
Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
|  | Ruedas traseras | Neumáticas o rígidas
Sistema de desmonte rápido
|  | Ruedas delanteras | Sólidas
|  | Aditamentos | Con soporte para bala de oxígeno.
soportes laterales de cabeza, tronco, muslos
Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)
Ruedas antivuelco
Protectores de ropa
Mesa de trabajo
|  | Otros | Sistema de basculación y/o reclinación
|  | MANTENIMIENTO | PREVENTIVO
|  | GARANTIA (ESPECIFICAR) | NACIONAL 3 AÑOS
IMPORTADA 5 AÑOS
|  | Material | Aluminio
9 | ITEM 2C GAMA MEDIA | Funcionalidad y alcance | Utilizadas para movilidad y accesibilidad, se realiza sobre medidas personalizadas, uso para personas con lesiones establecidas.
|  | EJEMPLO EN MERCADO | SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA PARCIAL
|  | Tipo de usuario | Niño
|  | Chasis ó Marco | Plegable
|  | Soporte cefalico | Fijo
|  | Espaldar – Respaldo | Rigido
Reclinable ajustable
De tensión regulable
|  | Asiento | Flexible, rígido o en lona
|  | Apoya brazos | Removible
Abatible
Largo
|  | Apoya pies | Removible
Graduable en altura y/o angulo
Monopodal o bipodal
Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
|  | Ruedas traseras | Neumáticas o rígidas
Sistema de desmonte rápido
|  | Ruedas delanteras | Sólidas
|  | Aditamentos | Con soporte para bala de oxígeno.
soportes laterales de cabeza, tronco, muslos
Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)
Ruedas antivuelco
Cojin abductor
Mesa de trabajo
|  | Otros | Sistema de basculación y/o reclinación
|  | MANTENIMIENTO | PREVENTIVO
|  | GARANTIA (ESPECIFICAR) | NACIONAL 3 AÑOS
IMPORTADA 5 AÑOS
|  | Material | Aluminio
10 | ITEM 2D GAMA MEDIA | Funcionalidad y alcance | Utilizadas para movilidad y accesibilidad, se realiza sobre medidas personalizadas, uso para personas con lesiones establecidas.
|  | EJEMPLO EN MERCADO | SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA PARCIAL
|  | Tipo de usuario | Niño
|  | Chasis ó Marco | RÍgido
|  | Soporte cefalico | Fijo
|  | Espaldar – Respaldo | Rigido
Reclinable ajustable
De tensión regulable
|  | Asiento | Flexible, rígido o en lona
|  | Apoya brazos | Removible
Abatible
Largo
|  | Apoya pies | Removible
Graduable en altura y/o angulo
Monopodal o bipodal
Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
|  | Ruedas traseras | Neumáticas o rígidas
Sistema de desmonte rápido
|  | Ruedas delanteras | Sólidas
|  | Aditamentos | Con soporte para bala de oxígeno.
soportes laterales de cabeza, tronco, muslos
Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)
Ruedas antivuelco
Cojin abductor
Mesa de trabajo
|  | Otros | Sistema de basculación y/o reclinación
Kit de crecimiento
|  | MANTENIMIENTO | PREVENTIVO
|  | GARANTIA (ESPECIFICAR) | NACIONAL 3 AÑOS
IMPORTADA 5 AÑOS
|  | Material | Aluminio
GAMA ALTA
11 | ITEM 3A GAMA ALTA | Funcionalidad y alcance | utilizadas para mejorar posicionamiento, movilidad y accesibilidad. Se realiza sobre medidas personalizadas.
|  | EJEMPLO EN MERCADO | SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA SEVERA
|  | Tipo de usuario | Adulto
|  | Chasis ó Marco | Rígido
|  | Soporte Cefálico | Desmontable
Anatómico
Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo
|  | Espaldar – Respaldo | Plegable
Rígido
De tensión graduable
Reclinable
Contorneado
|  | Asiento | Contorneados
Sobre medida
Tensión regulable
Lona
|  | Apoya brazos | Removible
Abatible
Graduables en altura
|  | Apoya pies | Removible
Graduable en altura y/o angulo
Monopodal o bipodal
Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
|  | Ruedas traseras | Neumáticas
Solidas
Diámetro formulado o estándar
Eje Retrasado fijo
|  | Ruedas delanteras | Sólidas
|  | Aditamentos | Con soporte para bala de oxígeno.
soportes laterales de cabeza, tronco, muslos
Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)
Cojín abductor
|  | MANTENIMIENTO | PREVENTIVO
|  | GARANTIA (ESPECIFICAR) | NACIONAL 3 AÑOS
IMPORTADA 5 AÑOS
|  | Material | Aluminio
12 | ITEM 3B GAMA ALTA | Funcionalidad y alcance | utilizadas para mejorar posicionamiento, movilidad y accesibilidad. Se realiza sobre medidas personalizadas.
|  | EJEMPLO EN MERCADO | SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA SEVERA
|  | Tipo de usuario | Adulto
|  | Chasis ó Marco | Plegable
|  | Soporte Cefálico | Desmontable
Anatómico
Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo
|  | Espaldar – Respaldo | Plegable
Rígido
De tensión graduable
Reclinable
Contorneado
|  | Asiento | Contorneados
Sobre medida
Tensión regulable
Lona
|  | Apoya brazos | Removible
Abatible
Graduables en altura
|  | Apoya pies | Removible
Graduable en altura y/o angulo
Monopodal o bipodal
Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
|  | Ruedas traseras | Neumáticas
Solidas
Diámetro formulado o estándar
Eje Retrasado fijo
|  | Ruedas delanteras | Sólidas
|  | Aditamentos | Con soporte para bala de oxígeno.
soportes laterales de cabeza, tronco, muslos
Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)
Cojín abductor
|  | MANTENIMIENTO | PREVENTIVO
|  | GARANTIA (ESPECIFICAR) | NACIONAL 3 AÑOS
IMPORTADA 5 AÑOS
|  | Material | Aluminio
13 | ITEM 3C GAMA ALTA | Funcionalidad y alcance | utilizadas para mejorar posicionamiento, movilidad y accesibilidad. Se realiza sobre medidas personalizadas.
|  | EJEMPLO EN MERCADO | SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA SEVERA
|  | Tipo de usuario | Niño mayor de 5 años
|  | Chasis ó Marco | Rígido
|  | Soporte Cefálico | Desmontable
Anatómico
Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo
|  | Espaldar – Respaldo | Plegable
Rígido
De tensión graduable
Reclinable
Contorneado
|  | Asiento | Contorneados
Sobre medida
Tensión regulable
Lona
|  | Apoya brazos | Removible
Abatible
Graduables en altura
|  | Apoya pies | Removible
Graduable en altura y/o angulo
Monopodal o bipodal
Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
|  | Ruedas traseras | Neumáticas
Solidas
Diámetro formulado o estándar
Eje Retrasado fijo
|  | Ruedas delanteras | Sólidas
|  | Aditamentos | Con soporte para bala de oxígeno.
Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)
soportes laterales de cabeza, tronco, muslos
Cojín abductor
|  | Otros | kit de crecimiento
|  | MANTENIMIENTO | PREVENTIVO
|  | GARANTIA (ESPECIFICAR) | NACIONAL 3 AÑOS
IMPORTADA 5 AÑOS
|  | Material | Aluminio
14 | ITEM 3D GAMA ALTA | Funcionalidad y alcance | utilizadas para mejorar posicionamiento, movilidad y accesibilidad. Se realiza sobre medidas personalizadas.
|  | EJEMPLO EN MERCADO | SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA SEVERA
|  | Tipo de usuario | Niño mayor de 5 años - kit de crecimiento
|  | Chasis ó Marco | Plegable
|  | Soporte Cefálico | Desmontable
Anatómico
Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo
|  | Espaldar – Respaldo | Plegable
Rígido
De tensión graduable
Reclinable
Contorneado
|  | Asiento | Contorneados
Sobre medida
Tensión regulable
Lona
|  | Apoya brazos | Removible
Abatible
Graduables en altura
|  | Apoya pies | Removible
Graduable en altura y/o angulo
Monopodal o bipodal
Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
|  | Ruedas traseras | Neumáticas
Solidas
Diámetro formulado o estándar
Eje Retrasado fijo
|  | Ruedas delanteras | Sólidas
|  | Aditamentos | Con soporte para bala de oxígeno.
Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)
soportes laterales de cabeza, tronco, muslos
Cojín abductor
|  | Otros | kit de crecimiento
|  | MANTENIMIENTO | PREVENTIVO
|  | GARANTIA (ESPECIFICAR) | NACIONAL 3 AÑOS
IMPORTADA 5 AÑOS
|  | Material | Aluminio
ALTA TECNOLOGIA
15 | ITEM 4A ALTA TECNOLOGIA | Funcionalidad y alcance | Permitir la posibilidad de desplazamiento independiente cuando la capacidad de propulsión manual está totalmente perdida. Requiere fuente externa de poder
|  | EJEMPLO EN MERCADO | SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA, lesiones establecidas.
|  | Tipo de usuario | Adulto
|  | Chasis ó Marco | Rígido
|  | Soporte Cefálico | Desmontable
Anatómico
Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo
|  | Espaldar – Respaldo | Plegable
Rígido
De tensión graduable
Reclinable
Contorneado
|  | Asiento | Contorneados
Rígido
|  | Apoya brazos | Removible
Abatible
Graduables en altura
|  | Apoya pies | Removible
Graduable en altura y/o angulo
Monopodal o bipodal
Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
|  | Ruedas traseras | Neumáticas
Solidas
Diámetro formulado o estándar
Eje Retrasado fijo
Sistema de desmonte rápido
|  | Ruedas delanteras | Sólidas
|  | Aditamentos | Con soporte para bala de oxígeno.
soportes laterales de cabeza, tronco, muslos
Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)
Ruedas antivuelco
Cojin abductor
Mesa de trabajo
Correa / banda sujetadora frontal opcional
Cojin antiescaras doble espuma y gel de 8 a 10 cm altura.
Joystick de velocidad programable
Fuente de poder (Batería desmontables) - ESTANDAR
|  | Sistema de tracción | Delantera, media o trasera
|  | MANTENIMIENTO | PREVENTIVO
|  | GARANTIA (ESPECIFICAR) | NACIONAL 3 AÑOS
IMPORTADA 5 AÑOS
|  | Material | Aluminio
16 | ITEM 4B ALTA TECNOLOGIA | Funcionalidad y alcance | Permitir la posibilidad de desplazamiento independiente cuando la capacidad de propulsión manual está totalmente perdida. Requiere fuente externa de poder
|  | EJEMPLO EN MERCADO | SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA, lesiones establecidas.
|  | Tipo de usuario | Adulto
|  | Chasis ó Marco | Plegable
|  | Soporte Cefálico | Desmontable
Anatómico
Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo
|  | Espaldar – Respaldo | Plegable
Rígido
De tensión graduable
Reclinable
Contorneado
|  | Asiento | Contorneados
Rígido
|  | Apoya brazos | Removible
Abatible
Graduables en altura
|  | Apoya pies | Removible
Graduable en altura y/o angulo
Monopodal o bipodal
Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
|  | Ruedas traseras | Neumáticas
Solidas
Diámetro formulado o estándar
Eje Retrasado fijo
Sistema de desmonte rápido
|  | Ruedas delanteras | Sólidas
|  | Aditamentos | Con soporte para bala de oxígeno.
soportes laterales de cabeza, tronco, muslos
Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)
Ruedas antivuelco
Cojin abductor
Mesa de trabajo
Correa / banda sujetadora frontal opcional
Cojin antiescaras doble espuma y gel de 8 a 10 cm altura.
Joystick de velocidad programable
Fuente de poder (Batería desmontables) - ESTANDAR
|  | Sistema de tracción | Delantera, media o trasera
|  | MANTENIMIENTO | PREVENTIVO
|  | GARANTIA (ESPECIFICAR) | NACIONAL 3 AÑOS
IMPORTADA 5 AÑOS
|  | Material | Aluminio
17 | ITEM 4C ALTA TECNOLOGIA | Funcionalidad y alcance | Permitir la posibilidad de desplazamiento independiente cuando la capacidad de propulsión está totalmente perdida. Requiere fuente externa de poder
|  | EJEMPLO EN MERCADO | SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA SEVERA FUNCIONAL, lesiones establecidas.
|  | Tipo de usuario | Niño mayor de 5 años
|  | Chasis ó Marco | Rígido
Sobre medidas
Basculable
|  | Soporte Cefálico | Tela o en tienda
Anatómico
Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo
Desmontable
|  | Espaldar – Respaldo | Rígido
De tensión graduable
Anatómico
Con soportes laterales de tronco
Reclinable fijo
Reclinable ajustable
Altura fija (baja medio alto)
Sobre medidas
|  | Asiento | Contorneados
Rígido
|  | Apoya brazos | Removible
Abatible
Fijos
Corto
Largo
Graduables en altura
|  | Apoya pies | Removible
Graduable en altura y/o angulo
Monopodal o bipodal
Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
|  | Ruedas traseras | Neumáticas
Solidas
Diámetro formulado o estándar
Eje Retrasado fijo
|  | Ruedas delanteras | Sólidas
|  | Aditamentos | Con soporte para bala de oxígeno.
soportes laterales de cabeza, tronco, muslos
Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)
Ruedas antivuelco
Cojin abductor
Mesa de trabajo
Correa / banda sujetadora frontal opcional
Cojin antiescaras doble espuma y gel de 8 a 10 cm altura.
Joystick de velocidad programable
Fuente de poder (Baterías desmontables) - ESTANDAR
|  | Sistema de tracción | Delantera, media o trasera
|  | MANTENIMIENTO | PREVENTIVO
|  | GARANTIA (ESPECIFICAR) | NACIONAL 3 AÑOS
IMPORTADA 5 AÑOS
|  | Material | Aluminio
18 | ITEM 4D ALTA TECNOLOGIA | Funcionalidad y alcance | Permitir la posibilidad de desplazamiento independiente cuando la capacidad de propulsión está totalmente perdida. Requiere fuente externa de poder
|  | EJEMPLO EN MERCADO | SILLA DE RUEDAS PARA PACIENTE CON LESION NEUROLOGICA SEVERA FUNCIONAL, lesiones establecidas.
|  | Tipo de usuario | Niño mayor de 5 años
|  | Chasis ó Marco | Plegable
Sobre medidas
Basculable
|  | Soporte Cefálico | Tela o en tienda
Anatómico
Articulado o ajustable en altura, profundidad y Angulo
Desmontable
|  | Espaldar – Respaldo | Rígido
De tensión graduable
Anatómico
Con soportes laterales de tronco
Reclinable fijo
Reclinable ajustable
Altura fija (baja medio alto)
Sobre medidas
|  | Asiento | Contorneados
Rígido
|  | Apoya brazos | Removible
Abatible
Fijos
Corto
Largo
Graduables en altura
|  | Apoya pies | Removible
Graduable en altura y/o angulo
Monopodal o bipodal
Angulo tibiotarsial (Fijo / Graduable)
|  | Ruedas traseras | Neumáticas
Solidas
Diámetro formulado o estándar
Eje Retrasado fijo
|  | Ruedas delanteras | Sólidas
|  | Aditamentos | Con soporte para bala de oxígeno.
soportes laterales de cabeza, tronco, muslos
Correas de sujecion (toracica, pelvica, tibial posterior, pies)
Ruedas antivuelco
Cojin abductor
Mesa de trabajo
Correa / banda sujetadora frontal opcional
Cojin antiescaras doble espuma y gel de 8 a 10 cm altura.
Joystick de velocidad programable
Fuente de poder (Baterías desmontables) - ESTANDAR
|  | Sistema de tracción | Delantera, media o trasera
|  | MANTENIMIENTO | PREVENTIVO
|  | GARANTIA (ESPECIFICAR) | NACIONAL 3 AÑOS
IMPORTADA 5 AÑOS
|  | Material | Aluminio
Lista de elementos Adicionales que el medico considere como prioritarios - que no estaban en la formulacion inicial.
19 | Adicionales | Neumatico posterior | silla estandar
silla activa
silla neurologica
silla motorizada
|  | Rueda anterior con neumatico | silla estandar
silla activa
silla neurologica
silla motorizada
|  | Forro asiento | silla estandar
silla activa
silla neurologica
silla motorizada
|  | Forro espaldar | silla estandar
silla activa
silla neurologica
silla motorizada
|  | Correas de sujecion torax y pelvica | silla estandar
silla activa
silla neurologica
silla motorizada
|  | Fuente de poder (Batería) | según amperaje para silla motorizada.