FORMULARIO 
DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA

CIUDAD_______________________                 FECHA ___________________

Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF. 

APERTURA _____                                         CANCELACIÓN_________

I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario)

Entidad o beneficiario ___________________________ NIT ________________
                                   ___________________________ Y/O
                                   ___________________________ C.C. _______________
Dirección                    ____________________ Teléfono________ Fax________
                                   _______________________________________________

Departamento _______________ Ciudad_______________ Municipio________

Denominación de la cuenta                    	Corriente ______
                                                  		 Ahorros _______

Teniendo en cuenta que la Tesorería informará al proveedor sobre la realización del pago, indicando el día del giro, concepto y cuenta del beneficiario, para que éste verifique el abono en la respectiva cuenta y confirme a la Entidad, el proponente deberá indicar el correo electrónico para el efecto.

CORREO ELECTRÓNICO:  	______________________________  SI (___)

TELÉFONO:			           ______________________________ SI (___)
II. DATOS DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO: 

Entidad Financiera __________________________ Código _________________

Sucursal _________________Código________________Ciudad_____________

Dirección ________________Teléfono_______________ Fax______________

Número de la cuenta _____________________________
(Adjuntar certificación bancaria)

Firma del representante legal ___________________________
Nombre del Representante legal ___________________________
Empresa ___________________________
Cedula o Nit ___________________________







FORMULARIO 

[bookmark: _Hlk144719988]RELACIÓN DE PUNTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

En este anexo el oferente deberá registrar la información del cuales son los sitios (establecimientos o sedes) donde se realizará el servicio objeto del presente estudio previo.

	No.
	NOMBRE ESTABLECIMIENTO 
	CIUDAD 
Y/O MUNICIPIO
	BARRIO
	DIRECCIÓN
	TELÉFONO


	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




El proponente:



Firma del representante legal del proponente:
Nombre o razón social del oferente:
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐):
Nombre Representante Legal:
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐):
Dirección:
Teléfono:
Email:











FORMULARIO 

[bookmark: _Hlk144720174]PORCENTAJES DE IVA APLICADO A LA OFERTA ECONÓMICA

Ciudad de Origen, fecha

Yo______________________ identificado con cedula de ciudadanía Nº _____________ representante legal de ______________, y teniendo en cuenta el estatuto tributario Nacional vigente certifico que los porcentajes de IVA que aplico a los bienes y/o servicios ofertados y que hacen parte integral de la oferta económica presentada en el proceso cuyo objeto es “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA EN MARCHA A TODO COSTO DE ELECTROBOMBAS Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA”, son los descritos así:

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	PORCENTAJE % DE IVA QUE SE APLICA AL SERVICIO OFERTADO

	1
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA EN MARCHA A TODO COSTO DE ELECTROBOMBAS Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA
	




Atentamente, 





FIRMA PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO_______________________________
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE_________________________________________________
IDENTIFICACIÓN (NIT, C.C. O C.E.)__________________________________________________________
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL_________________________________________________________ 
IDENTIFICACIÓN (C.C. O C.E.)______________________________________________________________
DIRECCIÓN: TELÉFONO: EMAIL:____________________________________________________________












[bookmark: _Hlk43804406]FORMULARIO 

PORCENTAJE % DE DESCUENTO QUE SE APLICA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS 

Ciudad de Origen, fecha

Yo________________________________ identificado con cedula de ciudadanía Nº _____________ representante legal de __________________________________________________________certifico que el porcentaje de descuento que aplico a cada uno de los ítems que hacen parte integral de la oferta económica presentada en el proceso cuyo objeto es “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA EN MARCHA A TODO COSTO DE ELECTROBOMBAS Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA”, son los descritos así:

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	INCLUYA AQUÍ EL PORCENTAJE % DE DESCUENTO QUE SE APLICA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS 

	1
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA EN MARCHA A TODO COSTO DE ELECTROBOMBAS Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA
	



Nota 1: El presente proceso será adjudicado por el valor total del presupuesto asignado es decir veinticinco millones de pesos ($25.000.000,00).

Nota 2: Los precios techo establecidos para cada uno de los artículos llevan incluido todos los impuestos, el porcentaje de descuento ofertado se aplicará dentro del contrato y/o aceptación de oferta a cada uno de los artículos que a continuación se relacionan. 

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO ESTIMADO CON IVA

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROBOMBAS Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RODAMIENTOS PAR - DESMONTE, LIMPIEZA, ENGRASE Y MONTAJE
	SERVICIO
	1
	225.233,33

	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SELLO MECÁNICO- LIMPIEZA EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES- VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS O'RINGS, PRISIONERS, PINES, RESORTES, LEGUETAS, ANTI ROTACIÓN, LUBRICACIÓN.
	SERVICIO
	1
	163.933,33

	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMISA EN BRONCE DEL EJE
	SERVICIO
	1
	499.933,33

	4
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECTIFICACIÓN DEL EJE EN LOS CASOS QUE LO REQUIERAN.
	SERVICIO
	1
	666.700,00

	5
	LIMPIEZA Y ENGRASE GENERAL DE MOTOR
	SERVICIO
	1
	348.333,33

	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BORNERA DE CONEXIÓN: LIMPIAR LAS BORNERAS DE CONEXIÓN DEL GABINETE, TABLERO O CELDA INVOLUCRADO, DE MANERA SIMULTÁNEA, INSPECCIÓN DETALLADAMENTE EL ESTADO Y FUNCIONALIDAD DE DICHOS ELEMENTOS.
	SERVICIO
	1
	93.766,67

	7
	MANTENIMIENTO DE PINTURA GENERAL DEL CONJUNTO (COLOR A ESCOGER)
	SERVICIO
	1
	520.000,00

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS DE CONTROL Y ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN

	8
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEMENTOS DEL TABLERO DEL CONTROL, INCLUYE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE MANTENIMIENTO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
	SERVICIO
	1
	1.852.033,33

	9
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADORES DE NIVEL ELÉCTRICO INCLUYE REVISIONES INTERNAS DEL EQUIPO, PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA, MEDICIONES DE VOLTAJE.
	SERVICIO
	1
	255.566,67

	10
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO INCLUYE REVISIÓN Y LIMPIEZA GENERAL
	SERVICIO
	1
	163.933,33

	11
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MOTOR, INCLUYE DESARMADO, LIMPIEZA DE BORNES DE CONEXIÓN MANDO Y POTENCIA, CONTACTOS DE MANDO Y POTENCIA, MARTILLO, CHAVETA DE SUJECIÓN, VERIFICACIÓN AMORTIGUADORES PLÁSTICOS, PARTES MÓVILES Y BOBINA
	SERVICIO
	1
	505.833,33

	12
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TÉRMICO PARA CONTACTOR DE MOTOR INCLUYE LIMPIEZA DEL ELEMENTO AJUSTE TORNILLERÍA DE LOS BORNES
	SERVICIO
	1
	101.433,33

	13
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANÓMETRO O MEDIDOR DE PRESIÓN INCLUYE LIMPIEZA, VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN Y AJUSTES GENERALES
	SERVICIO
	1
	150.100,00

	14
	MANTENIMIENTO DE BORNAS TERMINALES, CONTACTORES, LLAVES, Y DEMAS ACCESORIOS QUE SE REQUIERAN
	SERVICIO
	1
	118.100,00

	15
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPULSOR INCLUYE LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE LA PIEZA
	SERVICIO
	1
	153.166,67

	16
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECUENCIADOR INCLUYE LIMPIEZA DEL ELEMENTO Y AJUSTE CONEXIONES
	SERVICIO
	1
	387.033,33

	17
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ARRANCADOR DE MOTOR INCLUYE LIMPIEZA DEL ELEMENTO AJUSTE A LA CONEXIÓN
	SERVICIO
	1
	922.266,67

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE HIDROACUMULADORES

	18
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUE HIDROACUMULADOR DE 200 LTS CON DIAFRAGMA, ACCESORIOS E INSTALACIÓN
	SERVICIO
	1
	1.470.366,67

	19
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RODAMIENTOS PAR - DESMONTE, LIMPIEZA, ENGRASE Y MONTAJE
	SERVICIO
	1
	403.700,00

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELECTROBOMBAS Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS

	20
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RODAMIENTOS PAR INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN
	SERVICIO
	1
	199.533,33

	21
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SELLO MECÁNICO INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN.
	SERVICIO
	1
	394.066,67

	22
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMISA EN BRONCE DEL EJE INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN
	SERVICIO
	1
	933.700,00

	23
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DEL MOTOR BOMBA DE ALTA PRESION (BARNES MODELO HE 1.5 60) INCLUYE BOBINADO GENERAL CAMBIO DE PARTES Y PIEZAS POR DESGASTE O NO FUNCIONALES Y PUESTA EN FUNICONEMIENTO.
	SERVICIO
	1
	1.489.200,00

	24
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR BOMBA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO BOMBA SUMERGIBLE MODELO 2AHS-101A
	SERVICIO
	1
	1.019.233,33

	25
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SENSOR DE PRESION DE AGUA
	SERVICIO
	1
	251.000,00

	26
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL MULTIETAPAS DE ACERO MODELO VSE-1-13-15
	SERVICIO
	1
	853.566,67

	27
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VALVULA DE RETENCIÓN RANURADA (SIGMA MODELO H84X)
	SERVICIO
	1
	629.233,33

	28
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DEL MOTOR ELECTRICO MODELO GE 1.5C 150 REF 1B0002 INCLUYE BOBINADO GENERAL CAMBIO DE PARTES Y PIEZAS POR DESGASTE O NO FUNCIONALES Y PUESTA EN FUNICONEMIENTO.
	SERVICIO
	1
	1.562.866,67

	29
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPULSOR, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN.
	SERVICIO
	1
	605.600,00

	30
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASPAS DE VENTILACIÓN DEL MOTOR, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN
	SERVICIO
	1
	645.000,00

	31
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EJE, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN.
	SERVICIO
	1
	582.066,67

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELEMENTOS DE LOS TABLEROS DE CONTROL

	32
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BORNERA DE CONEXIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN
	SERVICIO
	1
	692.033,33

	33
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO REGULADORES DE NIVEL ELÉCTRICO, INCLUYE   SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN.
	SERVICIO
	1
	816.166,67

	34
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO, INCLUYE SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN
	SERVICIO
	1
	944.533,33

	35
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTACTOR PARA MOTOR, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN.
	SERVICIO
	1
	985.333,33

	36
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO TÉRMICO PARA CONTACTOR DE MOTOR, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN
	SERVICIO
	1
	996.000,00

	37
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO RELÉ, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN.
	SERVICIO
	1
	323.333,33

	38
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SELECTORES, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN
	SERVICIO
	1
	255.733,33

	39
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PACHAS BIFÁSICAS Y TRIFÁSICAS, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN
	SERVICIO
	1
	208.100,00

	40
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SECUENCIADOR, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN
	SERVICIO
	1
	254.933,33

	41
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ARRANCADOR DE MOTOR, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN
	SERVICIO
	1
	920.866,67

	42
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN
	SERVICIO
	1
	441.433,33

	43
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VARIADOR DE FRECUENCIA, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN
	SERVICIO
	1
	1.009.033,33

	44
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MANÓMETRO O MEDIDOR DE PRESIÓN, SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN
	SERVICIO
	1
	581.933,33

	45
	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO EN MAL ESTADO, CANALIZACIÓN EN TUBERÍA EMT Y/O ENCAUCHETADO
	SERVICIO
	1
	1.754.200,00

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y PRESIÓN

	46
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PRESOSTATO, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN
	SERVICIO
	1
	645.500,00

	47
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHEQUE DE 1” EN BRONCE, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN
	SERVICIO
	1
	270.833,33

	48
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VÁLVULA DE PIE EN BRONCE DE 1”, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN.
	SERVICIO
	1
	596.866,67

	49
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO REGISTRO DE CORTINA EN BRONCE DE 1”, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN
	SERVICIO
	1
	361.200,00

	50
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO REGISTRO DE CORTINA EN BRONCE DE 1 ½”, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN
	SERVICIO
	1
	423.333,33

	51
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO REGISTRO DE CORTINA EN BRONCE DE 2”, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN
	SERVICIO
	1
	477.500,00

	52
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDROACUMULADOR DE 100 LITROS EN LOS CASOS QUE LO REQUIERA DE ACUERDO A DIAGNOSTICO TÉCNICO, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU OPTIMA CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO
	SERVICIO
	1
	543.833,33

	53
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADOR ELÉCTRICO
	SERVICIO
	1
	250.600,00

	54
	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO GALVANIZADA 1"
	SERVICIO
	1
	220.000,00

	55
	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO GALVANIZADA 1/2"
	SERVICIO
	1
	221.666,67

	56
	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A PRESIÓN DE DIÁMETRO DE 1 1/2". INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS EN PVC P DE DIÁMETRO DE 1 1/2"", INCLUYENDO TODOS ACCESORIOS REDUCIDOS QUE SE REQUIERAN PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	SERVICIO
	1
	212.400,00

	57
	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A PRESIÓN DE DIÁMETRO DE  2". INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS EN PVC P DE DIÁMETRO DE 2", INCLUYENDO TODOS ACCESORIOS REDUCIDOS QUE SE REQUIERAN PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	SERVICIO
	1
	334.333,33

	58
	MANTENIMIENTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT BRIDA CON VÁLVULA MARIPOSA, DIÁMETRO 3"
	SERVICIO
	1
	333.833,33

	59
	MANTENIMIENTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT BRIDA CON VÁLVULA MARIPOSA, DIÁMETRO 4"
	SERVICIO
	1
	335.033,33

	60
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTEGRAL DE BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL MULTIETAPAS DE ACERO MODELO VSE-1-13-15.
	SERVICIO
	1
	596.200,00

	61
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBAS SUMERGIBLES BOMBA SUMERGIBLE MODELO 2AHS-101A, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
	SERVICIO
	1
	465.033,33

	62
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE ALIVIO 1″ 100 PSI
	SERVICIO
	1
	636.233,33

	63
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE PASO 1″ VASTAGO
	SERVICIO
	1
	655.133,33

	64
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE PASO 2″ VASTAGO
	SERVICIO
	1
	670.000,00

	65
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE PASO 3″ VASTAGO
	SERVICIO
	1
	714.833,33







FIRMA PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO_______________________________
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE_________________________________________________
IDENTIFICACIÓN (NIT, C.C. O C.E.)__________________________________________________________
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL_________________________________________________________ 
IDENTIFICACIÓN (C.C. O C.E.)______________________________________________________________
DIRECCIÓN: TELÉFONO: EMAIL:____________________________________________________________
