FORMULARIO

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA

CIUDAD_______________________                 FECHA ___________________

Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

APERTURA _____                                         CANCELACIÓN_________

I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario)

Entidad o beneficiario ___________________________ NIT ________________

___________________________ Y/O

___________________________ C.C. _______________

Dirección                    ____________________ Teléfono________ Fax________

_______________________________________________

Departamento _______________ Ciudad_______________ Municipio________

Denominación de la cuenta                    	Corriente ______

Ahorros _______

Teniendo en cuenta que la Tesorería informará al proveedor sobre la realización del pago, indicando el día del giro, concepto y cuenta del beneficiario, para que éste verifique el abono en la respectiva cuenta y confirme a la Entidad, el proponente deberá indicar el correo electrónico para el efecto.

CORREO ELECTRÓNICO:  	______________________________  SI (___)

TELÉFONO:			           ______________________________ SI (___)

II. DATOS DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO:

Entidad Financiera __________________________ Código _________________

Sucursal _________________Código________________Ciudad_____________

Dirección ________________Teléfono_______________ Fax______________

Número de la cuenta _____________________________

(Adjuntar certificación bancaria)

Firma del representante legal ___________________________

Nombre del Representante legal ___________________________

Empresa ___________________________

Cedula o Nit ___________________________

FORMULARIO

RELACIÓN DE PUNTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

En este anexo el oferente deberá registrar la información del cuales son los sitios (establecimientos o sedes) donde se realizará el servicio objeto del presente estudio previo.

| No. | NOMBRE ESTABLECIMIENTO | CIUDAD Y/O MUNICIPIO | BARRIO | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

El proponente:

Firma del representante legal del proponente:

Nombre o razón social del oferente:

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐):

Nombre Representante Legal:

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐):

Dirección:

Teléfono:

Email:

FORMULARIO

PORCENTAJES DE IVA APLICADO A LA OFERTA ECONÓMICA

Ciudad de Origen, fecha

Yo______________________ identificado con cedula de ciudadanía Nº _____________ representante legal de ______________, y teniendo en cuenta el estatuto tributario Nacional vigente certifico que los porcentajes de IVA que aplico a los bienes y/o servicios ofertados y que hacen parte integral de la oferta económica presentada en el proceso cuyo objeto es “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA EN MARCHA A TODO COSTO DE ELECTROBOMBAS Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA”, son los descritos así:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE % DE IVA QUE SE APLICA AL SERVICIO OFERTADO |
| --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA EN MARCHA A TODO COSTO DE ELECTROBOMBAS Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA |  |

Atentamente,

FIRMA PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO_______________________________

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE_________________________________________________

IDENTIFICACIÓN (NIT, C.C. O C.E.)__________________________________________________________

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL_________________________________________________________

IDENTIFICACIÓN (C.C. O C.E.)______________________________________________________________

DIRECCIÓN: TELÉFONO: EMAIL:____________________________________________________________

FORMULARIO

PORCENTAJE % DE DESCUENTO QUE SE APLICA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS

Ciudad de Origen, fecha

Yo________________________________ identificado con cedula de ciudadanía Nº _____________ representante legal de __________________________________________________________certifico que el porcentaje de descuento que aplico a cada uno de los ítems que hacen parte integral de la oferta económica presentada en el proceso cuyo objeto es “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA EN MARCHA A TODO COSTO DE ELECTROBOMBAS Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA”, son los descritos así:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | INCLUYA AQUÍ EL PORCENTAJE % DE DESCUENTO QUE SE APLICA A CADA UNO DE LOS ÍTEMS |
| --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PUESTA EN MARCHA A TODO COSTO DE ELECTROBOMBAS Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA |  |

Nota 1: El presente proceso será adjudicado por el valor total del presupuesto asignado es decir veinticinco millones de pesos ($25.000.000,00).

Nota 2: Los precios techo establecidos para cada uno de los artículos llevan incluido todos los impuestos, el porcentaje de descuento ofertado se aplicará dentro del contrato y/o aceptación de oferta a cada uno de los artículos que a continuación se relacionan.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ESTIMADO CON IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROBOMBAS Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RODAMIENTOS PAR - DESMONTE, LIMPIEZA, ENGRASE Y MONTAJE | SERVICIO | 1 | 225.233,33 |
| 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SELLO MECÁNICO- LIMPIEZA EXTERNA DE CADA UNA DE LAS PARTES- VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE LOS O'RINGS, PRISIONERS, PINES, RESORTES, LEGUETAS, ANTI ROTACIÓN, LUBRICACIÓN. | SERVICIO | 1 | 163.933,33 |
| 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMISA EN BRONCE DEL EJE | SERVICIO | 1 | 499.933,33 |
| 4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECTIFICACIÓN DEL EJE EN LOS CASOS QUE LO REQUIERAN. | SERVICIO | 1 | 666.700,00 |
| 5 | LIMPIEZA Y ENGRASE GENERAL DE MOTOR | SERVICIO | 1 | 348.333,33 |
| 6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO BORNERA DE CONEXIÓN: LIMPIAR LAS BORNERAS DE CONEXIÓN DEL GABINETE, TABLERO O CELDA INVOLUCRADO, DE MANERA SIMULTÁNEA, INSPECCIÓN DETALLADAMENTE EL ESTADO Y FUNCIONALIDAD DE DICHOS ELEMENTOS. | SERVICIO | 1 | 93.766,67 |
| 7 | MANTENIMIENTO DE PINTURA GENERAL DEL CONJUNTO (COLOR A ESCOGER) | SERVICIO | 1 | 520.000,00 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS DE CONTROL Y ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN |  |  |  |  |
| 8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEMENTOS DEL TABLERO DEL CONTROL, INCLUYE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE MANTENIMIENTO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | SERVICIO | 1 | 1.852.033,33 |
| 9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REGULADORES DE NIVEL ELÉCTRICO INCLUYE REVISIONES INTERNAS DEL EQUIPO, PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA, MEDICIONES DE VOLTAJE. | SERVICIO | 1 | 255.566,67 |
| 10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO INCLUYE REVISIÓN Y LIMPIEZA GENERAL | SERVICIO | 1 | 163.933,33 |
| 11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MOTOR, INCLUYE DESARMADO, LIMPIEZA DE BORNES DE CONEXIÓN MANDO Y POTENCIA, CONTACTOS DE MANDO Y POTENCIA, MARTILLO, CHAVETA DE SUJECIÓN, VERIFICACIÓN AMORTIGUADORES PLÁSTICOS, PARTES MÓVILES Y BOBINA | SERVICIO | 1 | 505.833,33 |
| 12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TÉRMICO PARA CONTACTOR DE MOTOR INCLUYE LIMPIEZA DEL ELEMENTO AJUSTE TORNILLERÍA DE LOS BORNES | SERVICIO | 1 | 101.433,33 |
| 13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANÓMETRO O MEDIDOR DE PRESIÓN INCLUYE LIMPIEZA, VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN Y AJUSTES GENERALES | SERVICIO | 1 | 150.100,00 |
| 14 | MANTENIMIENTO DE BORNAS TERMINALES, CONTACTORES, LLAVES, Y DEMAS ACCESORIOS QUE SE REQUIERAN | SERVICIO | 1 | 118.100,00 |
| 15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPULSOR INCLUYE LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE LA PIEZA | SERVICIO | 1 | 153.166,67 |
| 16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECUENCIADOR INCLUYE LIMPIEZA DEL ELEMENTO Y AJUSTE CONEXIONES | SERVICIO | 1 | 387.033,33 |
| 17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ARRANCADOR DE MOTOR INCLUYE LIMPIEZA DEL ELEMENTO AJUSTE A LA CONEXIÓN | SERVICIO | 1 | 922.266,67 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE HIDROACUMULADORES |  |  |  |  |
| 18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TANQUE HIDROACUMULADOR DE 200 LTS CON DIAFRAGMA, ACCESORIOS E INSTALACIÓN | SERVICIO | 1 | 1.470.366,67 |
| 19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RODAMIENTOS PAR - DESMONTE, LIMPIEZA, ENGRASE Y MONTAJE | SERVICIO | 1 | 403.700,00 |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELECTROBOMBAS Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  |
| 20 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RODAMIENTOS PAR INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN | SERVICIO | 1 | 199.533,33 |
| 21 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SELLO MECÁNICO INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN. | SERVICIO | 1 | 394.066,67 |
| 22 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMISA EN BRONCE DEL EJE INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN | SERVICIO | 1 | 933.700,00 |
| 23 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DEL MOTOR BOMBA DE ALTA PRESION (BARNES MODELO HE 1.5 60) INCLUYE BOBINADO GENERAL CAMBIO DE PARTES Y PIEZAS POR DESGASTE O NO FUNCIONALES Y PUESTA EN FUNICONEMIENTO. | SERVICIO | 1 | 1.489.200,00 |
| 24 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR BOMBA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO BOMBA SUMERGIBLE MODELO 2AHS-101A | SERVICIO | 1 | 1.019.233,33 |
| 25 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SENSOR DE PRESION DE AGUA | SERVICIO | 1 | 251.000,00 |
| 26 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL MULTIETAPAS DE ACERO MODELO VSE-1-13-15 | SERVICIO | 1 | 853.566,67 |
| 27 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VALVULA DE RETENCIÓN RANURADA (SIGMA MODELO H84X) | SERVICIO | 1 | 629.233,33 |
| 28 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DEL MOTOR ELECTRICO MODELO GE 1.5C 150 REF 1B0002 INCLUYE BOBINADO GENERAL CAMBIO DE PARTES Y PIEZAS POR DESGASTE O NO FUNCIONALES Y PUESTA EN FUNICONEMIENTO. | SERVICIO | 1 | 1.562.866,67 |
| 29 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPULSOR, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN. | SERVICIO | 1 | 605.600,00 |
| 30 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASPAS DE VENTILACIÓN DEL MOTOR, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN | SERVICIO | 1 | 645.000,00 |
| 31 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EJE, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN. | SERVICIO | 1 | 582.066,67 |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELEMENTOS DE LOS TABLEROS DE CONTROL |  |  |  |  |
| 32 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO BORNERA DE CONEXIÓN, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN | SERVICIO | 1 | 692.033,33 |
| 33 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO REGULADORES DE NIVEL ELÉCTRICO, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN. | SERVICIO | 1 | 816.166,67 |
| 34 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO, INCLUYE SUMINISTRO CAMBIO E INSTALACIÓN | SERVICIO | 1 | 944.533,33 |
| 35 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTACTOR PARA MOTOR, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN. | SERVICIO | 1 | 985.333,33 |
| 36 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO TÉRMICO PARA CONTACTOR DE MOTOR, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN | SERVICIO | 1 | 996.000,00 |
| 37 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO RELÉ, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN. | SERVICIO | 1 | 323.333,33 |
| 38 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SELECTORES, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN | SERVICIO | 1 | 255.733,33 |
| 39 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PACHAS BIFÁSICAS Y TRIFÁSICAS, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN | SERVICIO | 1 | 208.100,00 |
| 40 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO SECUENCIADOR, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN | SERVICIO | 1 | 254.933,33 |
| 41 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ARRANCADOR DE MOTOR, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN | SERVICIO | 1 | 920.866,67 |
| 42 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONVERTIDOR DE FRECUENCIA, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN | SERVICIO | 1 | 441.433,33 |
| 43 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VARIADOR DE FRECUENCIA, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN | SERVICIO | 1 | 1.009.033,33 |
| 44 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO MANÓMETRO O MEDIDOR DE PRESIÓN, SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN | SERVICIO | 1 | 581.933,33 |
| 45 | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO EN MAL ESTADO, CANALIZACIÓN EN TUBERÍA EMT Y/O ENCAUCHETADO | SERVICIO | 1 | 1.754.200,00 |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y PRESIÓN |  |  |  |  |
| 46 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PRESOSTATO, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN | SERVICIO | 1 | 645.500,00 |
| 47 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CHEQUE DE 1” EN BRONCE, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN | SERVICIO | 1 | 270.833,33 |
| 48 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO VÁLVULA DE PIE EN BRONCE DE 1”, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN. | SERVICIO | 1 | 596.866,67 |
| 49 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO REGISTRO DE CORTINA EN BRONCE DE 1”, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN | SERVICIO | 1 | 361.200,00 |
| 50 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO REGISTRO DE CORTINA EN BRONCE DE 1 ½”, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN | SERVICIO | 1 | 423.333,33 |
| 51 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO REGISTRO DE CORTINA EN BRONCE DE 2”, INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACIÓN | SERVICIO | 1 | 477.500,00 |
| 52 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE HIDROACUMULADOR DE 100 LITROS EN LOS CASOS QUE LO REQUIERA DE ACUERDO A DIAGNOSTICO TÉCNICO, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU OPTIMA CONEXIÓN Y FUNCIONAMIENTO | SERVICIO | 1 | 543.833,33 |
| 53 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADOR ELÉCTRICO | SERVICIO | 1 | 250.600,00 |
| 54 | REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO GALVANIZADA 1" | SERVICIO | 1 | 220.000,00 |
| 55 | REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO GALVANIZADA 1/2" | SERVICIO | 1 | 221.666,67 |
| 56 | REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A PRESIÓN DE DIÁMETRO DE 1 1/2". INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS EN PVC P DE DIÁMETRO DE 1 1/2"", INCLUYENDO TODOS ACCESORIOS REDUCIDOS QUE SE REQUIERAN PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERVICIO | 1 | 212.400,00 |
| 57 | REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A PRESIÓN DE DIÁMETRO DE 2". INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS EN PVC P DE DIÁMETRO DE 2", INCLUYENDO TODOS ACCESORIOS REDUCIDOS QUE SE REQUIERAN PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | SERVICIO | 1 | 334.333,33 |
| 58 | MANTENIMIENTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT BRIDA CON VÁLVULA MARIPOSA, DIÁMETRO 3" | SERVICIO | 1 | 333.833,33 |
| 59 | MANTENIMIENTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT BRIDA CON VÁLVULA MARIPOSA, DIÁMETRO 4" | SERVICIO | 1 | 335.033,33 |
| 60 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO INTEGRAL DE BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL MULTIETAPAS DE ACERO MODELO VSE-1-13-15. | SERVICIO | 1 | 596.200,00 |
| 61 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBAS SUMERGIBLES BOMBA SUMERGIBLE MODELO 2AHS-101A, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | SERVICIO | 1 | 465.033,33 |
| 62 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE ALIVIO 1″ 100 PSI | SERVICIO | 1 | 636.233,33 |
| 63 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE PASO 1″ VASTAGO | SERVICIO | 1 | 655.133,33 |
| 64 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE PASO 2″ VASTAGO | SERVICIO | 1 | 670.000,00 |
| 65 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE PASO 3″ VASTAGO | SERVICIO | 1 | 714.833,33 |

FIRMA PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO_______________________________

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE_________________________________________________

IDENTIFICACIÓN (NIT, C.C. O C.E.)__________________________________________________________

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL_________________________________________________________

IDENTIFICACIÓN (C.C. O C.E.)______________________________________________________________

DIRECCIÓN: TELÉFONO: EMAIL:____________________________________________________________