## Solicitud certificación fabrica
OBJETO: Efectuar las obras de adecuación y mejoramiento de la infraestructura física del INCI en el 3er piso, el sótano y el área de sala virtual en el 4to piso de la sede principal ubicada en la Carrera 13 N 34 – 91, según las especificaciones técnicas señaladas en los documentos precontractuales.
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
2 | PAÑETES Y PINTURA
2.10 | Superboard
2.15 | Mampostería bloque concreto estructural 20 cm
3 | ENCHAPE
3.1 | Enchape muro baños - Pared beige 60x30 (solo muro de aparatos)
3.3 | Mesón área de depósito y cafetera en Granito 2,92mx0,48m
3.4 | Enchape pared 30x60cm
4 | PISOS
4.1 | Piso porcelanato 0,60 x 0,60 beige de alto tráfico
4.2 | Piso para baño porcelanato 0,60 x 0,60 beige de alto tráfico
4.5 | Piso ceramica ARD 60x60 cm blanco
4.9 | cinta de seguridad antideslizante luminosa 24mm escaleras
5 | instalaciones ELECTRICAS
5.1 | Suministro e instalación de línea de continuidad de polo a tierra en cable N° 6 Cu color verde o desnudo.
5.2 | Suministro e instalación de tablero de distribución de 18 circuitos trifásico certificado.
5.3 | Suministro e instalación de Breakers de 20 A.
5.4 | Suministro e instalación de salidas para alumbrado a 110 v.incluye 3 salidas en sotano
5.5 | Suministro e instalación de salidas para tomas normales a 110 v.
5.6 | Suministro e instalación de salidas para interruptores sencillos y dobles.
5.7 | Suministro e instalación de troqueles para las tomas normales en canaleta.
5.8 | Suministro y traslado de tomas reguladas. Incluye canaleta.
5.9 | Suministro e instalación de tapas ciegas.
5.10 | Suministro e instalación Panel led 120x30 48w 6500k
5.11 | Suministro e instalación Panel led 24 w cuadrado sobreponer 30x30cm luz blanca, Incluye 3 luminarias en Sotano
5.12 | Suministro e instalación de salidas a 110 v para lámparas de emergencia.
5.13 | Suministro e instalación de sensores de movimiento. Incluidos sensores.
6 | instalaciones HIDROSANITARIAS
6.1 | Tubería hidráulica 1/2"-Sanitario
6.2 | Tubería hidráulica 1/2"-Lavamanos
6.3 | Tubería hidráulica 1/2"-Orinal
7 | VENTANERIA
7.1 | ventana de aluminio 1,67 m x 1,10m
7.2 | ventana de aluminio 1,42m x 1,10 m
7.3 | espejo flotado 2 baños tubulares aluminio
7.4 | rejilla 20x20cm (deposito RP)
7.5 | vidrio ventanas internas 5 mm
7.6 | Pasamanos doble ventanas
7.7 | División en vidrio oficina y sala de juntas 10 mm
8 | INSTALACIONES ESPECIALES
8.1 | Detector de humo autonomo
9 | PUERTAS Y MOBILIARIO
9.1 | Puertas vidrio e=10 mm ancho 0,95m Altura 2,05m
9.2 | Puerta vidrio corredera e=10 mm ancho 1,05m Altura 2,05 m
9.3 | Mueble archivo rodante (Gestión Financiera) 3,12x 0,90m
9.4 | puerta levadiza garaje con sistema eléctrico Sótano
9.5 | mueble en madera depósito y cafetera 2,92 x 0,49 xh 0,85 madecor 19mm
9.6 | Puerta lamina cold roled cal 16 depósito de residuos (Sótano) 1,20m x 2,10 m
9.7 | Puerta lamina cold roled cal 16 depósito de residuos (Sótano) 1,00m x 2,10 m
9.8 | puertas de madera baños 0,67x2,06
10 | APARATOS SANITARIOS
10.1 | Sanitario tipo institucional fluxómetro
10.2 | orinal tipo institucional + grif push
10.3 | lavamanos de sobreponer tipo institucional + grifería push
10.4 | Lavadero 60x60 deposito de residuos peligrosos + griferia