## FICHA TÉCNICA
Ítem | Descripción | Sede | Unidad
MANTENIMIENTO FILTROS A PRESIÓN PARA PISICNAS
1 | Grava bulto por 25 kg | CAF | bulto
| Arena bulto por 25 kg | CAF | bulto
| Antracita bulto por 25 kg | CAF | bulto
| Reposición de empaques y tornillería | CAF | gbl
| Filtro de 16" con válvula multipor con 3 acoples | CAF | und
| Servicio de transporte material filtrante | CAF | servicio
| Retiro y disposición material filtrante (no certificado) | CAF | servicio
| Mano de obra mantenimiento filtros y puesta en marcha | CAF | servicio
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS 44 KW, 100 KW Y 150 KW
| Aceite 15W-40 planta de 44 KW | GB | und
| Filtro ACPM planta de 44 KW | GB | und
| Filtro Aceite planta de 44 KW | GB | und
| Filtro Aire planta de 44 KW | GB | und
| Aceite 15W-40 planta de 100 KW | CAF | und
| Filtro ACPM planta de 100 KW | CAF | und
| Filtro Aceite planta de 100 KW | CAF | und
2 | Filtro Aire planta de 100 KW | CAF | und
| Aceite 15W-40 planta de 150 KW | CMF | und
| Filtro ACPM planta de 150 KW | CMF | und
| Filtro Aceite planta de 150 KW | CMF | und
| Filtro Aire planta de 150 KW | CMF | und
| Servicio de mantenimiento, limpieza general interna y externa a planta eléctrica. Se realiza ajuste de soportes de motor generador, se realizan pruebas en vacío para verificar parámetros de trabajo de motor diésel y generador eléctrico. |  | servicio
3 | SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS
| Super choque tarro por 1 kg o caneca por 20 kg (según disponibilidad) | CAF | kg
| Corrector de pH+ polvo bulto por 25 kg o caja por 12 kg (según disponibilidad) | CAF | kg
| Cloro al 91 caneca por 25 kg o 50 kg (según disponibilidad) | CAF | kg
| Alguicida frasco o doy pack por 1 kg (según disponibilidad) | CAF | kg
| Alkalino frasco por 4 kg | CAF | kg
| Reactivo #1 Taylor DPD | CAF | und
| Reactivo Taylor rojo fenol pH #14 para serie 1000 Taylor | CAF | und
| Cloro granulado al 70% caneca por 25 kg o 40 kg (según disponibilidad) | CAF | kg
| Bicarbonato de sodio bulto por 25 kg | CAF | kg
| Esponja caja por 2 und | CAF | caja
| Reductor de pH- empaque por 25 kg o caja de 30 kg (según disponibilidad) | CAF | kg
| Nasa profesional tipo pala | CAF | und
| Cepillo recto de 18" con cerdas en Nylon | CAF | und
| Reactivo DPD #2 Taylor | CAF | und
| Colorimetro de 7 pasos | CAF | und
| Clarificante frasco por 1,5 kg o 1 kg (según disponibilidad) | CAF | und
| Hiposulfito de sodio (tiosulfato de sodio) | CAF | kg
| Cartuchos para gases ácidos máscara full face | CAF | und
SERVICIO DE LABORATORIO PARA AGUAS DE PISCINA
4 | pH | CAF | análisis
| Color | CAF | análisis
| Material flotante | CAF | análisis
| Conductividad | CAF | análisis
| Turbiedad | CAF | análisis
| Temperatura | CAF | análisis
| Ácido Cianúrico | CAF | análisis
| Alcalinidad total | CAF | análisis
| Aluminio | CAF | análisis
| Amonio | CAF | análisis
| Cloro residual libre | CAF | análisis
| Cloro combinado | CAF | análisis
| Cloro total | CAF | análisis
| Cobre | CAF | análisis
| Dureza total | CAF | análisis
| Hierro total | CAF | análisis
| Índice Langenier | CAF | análisis
| Potencial Redox | CAF | análisis
| Índice IRAPI | CAF | análisis
| Coliformes Termotolerantes | CAF | análisis
| Heterótrofos | CAF | análisis
| Mohos y Levaduras | CAF | análisis
| Escherichia coli | CAF | análisis
| Pseudomonas aerugionosa | CAF | análisis
| Servicio de muestreo laboratorio | CAF | servicio
MANTENIMIENTO CALENTADORES Y CALDERAS
| Swicht de flujo para caldera RBI serial 011673010 | CAF | und
| Suministro de climatizador de piscina de 156 BTU marca Raypack, con pantalla digital LED. Alimentación con gas natural. | CAF | und
5 | Chimenea deflector y ducto de evacuación, en tubo galvanizado de 4" | CAF | und
| Válvula de alivio hasta 50 PSI y 110 °C con rosca NPT 3/4 | CAF | und
| Mano de obra instalación y pruebas de funcionamiento swicht de flujo caldera RBI | CAF | servicio
| Transporte, mano de obra instalación, accesorios, materiales y puesta en marcha para el climatizador | CAF | servicio
6 | Rodamientos |  | und
| Sello mecánico |  | und
| Impulsor |  | und
| Bobinado motor 3 HP |  | und
| Bobinado motor 3,6 HP |  | und
| Bobinado motor 5 HP |  | und
| Bobinado motor 5,5 HP |  | und
| Bobinado motor 6 HP |  | und
| Suministro bomba Barnes de 0,8 HP sumergible 110 VAC | PPF | und
| Diagnóstico y mantenimiento preventivo tablero de control y potencia |  | und
| Servicio tecnico especializado para el mantenimiento de bombas centrifuga ,asilado y barnizado de bobinado, pintura, ensamble y pruebas dielectricas. No incluye mecanizados o cambio de partes mecanicas, (eje, impulsor, carcasa, tapas) |  | servicio
| Desmontaje y montaje de bomba en sitio - con traslado a taller. |  | servicio
| Mano de obra instalación y pruebas de funcionamiento bomba sumergible | PPF | servicio
SISTEMA DE MEDICIÓN Y CONTROL EN LÍNEA DE PH, ORP, CLORO LIBRE Y CLORO TOTAL
| DULCOTROL PRO - pH, ORP, Cloro libre, Cloro total y Temperatura agua de piscinas | CAF | und
| Plataforma DULCONNEX anual por equipo | CAF | und
| Bomba Dosificadora Beta/ X - 18 lph @ 7 barg | CAF | und
| Cable de Control Universal - 10 mts | CAF | und
| Tanque de 140 lts PE - Color Natural | CAF | und
| Agitador para tanque de 140 L - 1725 RPM | CAF | und
7 | Tablero eléctrico para conexión eléctrica de agitadores para tanques de almacenamiento, bombas dosificadoras y controlador Dulcopool Pro. | CAF | und
| Servicio de instalación y puesta en marcha del sistema de medición de cloro libre, cloro total, ORP, pH y temperatura en las instalaciones del cliente. Incluye mano de obra para montaje hidráulico y eléctrico de los sistemas, parametrización y conexiones entre todos los componentes y capacitación al personal encargado de la operación de los equipos. | CAF | servicio
8 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PRUEBAS RED CONTRA INCENDIOS
| Prueba de pitometria con base en lineamientos NFPA 20 que establece los requisitos para el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de bombas contra incendios. Esta norma abarca diversos aspectos relacionados con las bombas, incluyendo su capacidad, ubicación, operación y mantenimiento. | CMF | und
| Manómetro de 2 1/2" rango 0-300 psi | CAF | und
| Presostato Danfoss | CAF | und
| Fabricación de niplería succión y descarga para la bomba jockey | CAF | und
| Cableado y conexión de tablero de control con el tablero de transferencia y conexión de líneas de salida de la planta eléctrica | CAF | und
| Conexión de motores 40 hp y 1.5 hp a tablero de control | CAF | und
| Cableado, conexiones y programacion tablero de transferencia | CAF | und
| Contactor con bloque auxiliar para motor de 40 hp | CAF | und
| Temporizador RTW-RE | CAF | und
| Temporizador RTW-RD | CAF | und
| Contactor con bloque auxiliar para motor de 1.5 hp | CAF | und
| Prueba hidrostática red de 4" | CAF | und
| Inspección, prueba de flujo y prueba hidrostática por punto a gabinete tipo 3 | CAF | und
| Prueba de pitometría equipo de bombeo principal | CAF | und
| Inspección y prueba riser red de rociadores | CAF | und
| Pintura de tubería y tableros sistema de bombeo red contra incendios | CAF | und
| Servicio tecnico especializado para el arranque del sistema de bombeo de la red contra incendios, parametrizacion de encendido. | CMF | servicio
| Desmontaje, reparación y montaje de bomba principal motor de 40 HP y bomba jockey motor de 1,5 HP | CAF | servicio
CONVENCIONES
CAF | Centro Acuático Funza
VSF | Villa del Sol Funza
CMF | Cancha municipal Funza
PPF | Pista Patinaje Funza
GB | Gimnasio Bora

## ANÁLISIS DEL MERCADO
FICHA TÉCNICA (DESCRIPCIÓN) |  |  |  |  | QUIMINSA |  |  |  | PROCOL S.A.S |  |  |  | WATER QUALITY LTDA |  |  |  | PROMEDIO
Ítem | Descripción | Sede | Unidad | Cantidad | Vr. Subtotal | % IVA | Vr. IVA | Vr. Total | Vr. Subtotal | % IVA | Vr. IVA | Vr. Total | Vr. Subtotal | IVA | Vr. IVA | Vr. Total | Vr. Subtotal | Vr. IVA | Vr. Total
MANTENIMIENTO FILTROS A PRESIÓN PARA PISICNAS
1 | Grava bulto por 25 kg | CAF | bulto | 1 | 30630 | 19% | 5819.7 | 36449.7 | 30029 | 19% | 5705.51 | 35734.51 | 31531 | 19% | 5990.89 | 37521.89 | 30730 | 5838.7 | 36568.7
| Arena bulto por 25 kg | CAF | bulto | 1 | 30630 | 19% | 5819.7 | 36449.7 | 30029 | 19% | 5705.51 | 35734.51 | 31531 | 19% | 5990.89 | 37521.89 | 30730 | 5838.7 | 36568.7
| Antracita bulto por 25 kg | CAF | bulto | 1 | 125659 | 19% | 23875.21 | 149534.21 | 123195 | 19% | 23407.05 | 146602.05 | 129355 | 19% | 24577.45 | 153932.45 | 126069.6667 | 23953.2367 | 150022.9033
| Reposición de empaques y tornillería | CAF | gbl | 1 | 785366 | 19% | 149219.54 | 934585.54 | 769966 | 19% | 146293.54 | 916259.54 | 808465 | 19% | 153608.35 | 962073.35 | 787932.3333 | 149707.1433 | 937639.4767
| Filtro de 16" con válvula multipor con 3 acoples | CAF | und | 1 | 1319413 | 19% | 250688.47 | 1570101.47 | 1293542 | 19% | 245772.98 | 1539314.98 | 1358220 | 19% | 258061.8 | 1616281.8 | 1323725 | 251507.75 | 1575232.75
| Servicio de transporte material filtrante | CAF | servicio | 1 | 2356094 | 19% | 447657.86 | 2803751.86 | 2309896 | 19% | 438880.24 | 2748776.24 | 2425391 | 19% | 460824.29 | 2886215.29 | 2363793.6667 | 449120.7967 | 2812914.4633
| Retiro y disposición material filtrante (no certificado) | CAF | servicio | 1 | 2356094 | 19% | 447657.86 | 2803751.86 | 2309896 | 19% | 438880.24 | 2748776.24 | 2425391 | 19% | 460824.29 | 2886215.29 | 2363793.6667 | 449120.7967 | 2812914.4633
| Mano de obra mantenimiento filtros y puesta en marcha | CAF | servicio | 1 | 3769750 | 19% | 716252.5 | 4486002.5 | 3695833 | 19% | 702208.27 | 4398041.27 | 3880625 | 19% | 737318.75 | 4617943.75 | 3782069.3333 | 718593.1733 | 4500662.5067
TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  | 10773636 | 19% | 2046990.84 | 12820626.84 | 10562386 | 19% | 2006853.34 | 12569239.34 | 11090509 | 19% | 2107196.71 | 13197705.71 | 10808843.6667 | 2053680.2967 | 12862523.9633
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTAS ELECTRICAS 44 KW, 100 KW Y 150 KW
2 | Aceite 15W-40 planta de 44 KW | GB | und | 1 | 1337005 | 19% | 254030.95 | 1591035.95 | 1310789 | 19% | 249049.91 | 1559838.91 | 1376329 | 19% | 261502.51 | 1637831.51 | 1341374.3333 | 254861.1233 | 1596235.4567
| Filtro ACPM planta de 44 KW | GB | und | 1 | 582428 | 19% | 110661.32 | 693089.32 | 571007 | 19% | 108491.33 | 679498.33 | 599558 | 19% | 113916.02 | 713474.02 | 584331 | 111022.89 | 695353.89
| Filtro Aceite planta de 44 KW | GB | und | 1 | 483785 | 19% | 91919.15 | 575704.15 | 474299 | 19% | 90116.81 | 564415.81 | 498014 | 19% | 94622.66 | 592636.66 | 485366 | 92219.54 | 577585.54
| Filtro Aire planta de 44 KW | GB | und | 1 | 675414 | 19% | 128328.66 | 803742.66 | 662170 | 19% | 125812.3 | 787982.3 | 695279 | 19% | 132103.01 | 827382.01 | 677621 | 128747.99 | 806368.99
| Aceite 15W-40 planta de 100 KW | CAF | und | 1 | 1824559 | 19% | 346666.21 | 2171225.21 | 1788783 | 19% | 339868.77 | 2128651.77 | 1878223 | 19% | 356862.37 | 2235085.37 | 1830521.6667 | 347799.1167 | 2178320.7833
| Filtro ACPM planta de 100 KW | CAF | und | 1 | 480644 | 19% | 91322.36 | 571966.36 | 471219 | 19% | 89531.61 | 560750.61 | 494780 | 19% | 94008.2 | 588788.2 | 482214.3333 | 91620.7233 | 573835.0567
| Filtro Aceite planta de 100 KW | CAF | und | 1 | 581171 | 19% | 110422.49 | 691593.49 | 569775 | 19% | 108257.25 | 678032.25 | 598264 | 19% | 113670.16 | 711934.16 | 583070 | 110783.3 | 693853.3
| Filtro Aire planta de 100 KW | CAF | und | 1 | 936155 | 19% | 177869.45 | 1114024.45 | 917799 | 19% | 174381.81 | 1092180.81 | 963689 | 19% | 183100.91 | 1146789.91 | 939214.3333 | 178450.7233 | 1117665.0567
| Aceite 15W-40 planta de 150 KW | CMF | und | 1 | 2497459 | 19% | 474517.21 | 2971976.21 | 2448489 | 19% | 465212.91 | 2913701.91 | 2570914 | 19% | 488473.66 | 3059387.66 | 2505620.6667 | 476067.9267 | 2981688.5933
| Filtro ACPM planta de 150 KW | CMF | und | 1 | 676671 | 19% | 128567.49 | 805238.49 | 663402 | 19% | 126046.38 | 789448.38 | 696573 | 19% | 132348.87 | 828921.87 | 678882 | 128987.58 | 807869.58
| Filtro Aceite planta de 150 KW | CMF | und | 1 | 634889 | 19% | 120628.91 | 755517.91 | 622440 | 19% | 118263.6 | 740703.6 | 653562 | 19% | 124176.78 | 777738.78 | 636963.6667 | 121023.0967 | 757986.7633
| Filtro Aire planta de 150 KW | CMF | und | 1 | 1244646 | 19% | 236482.74 | 1481128.74 | 1220241 | 19% | 231845.79 | 1452086.79 | 1281254 | 19% | 243438.26 | 1524692.26 | 1248713.6667 | 237255.5967 | 1485969.2633
| Servicio de mantenimiento, limpieza general interna y externa a planta eléctrica. Se realiza ajuste de soportes de motor generador, se realizan pruebas en vacío para verificar parámetros de trabajo de motor diésel y generador eléctrico. |  | servicio | 1 | 2670240 | 19% | 507345.6 | 3177585.6 | 2617882 | 19% | 497397.58 | 3115279.58 | 2748777 | 19% | 522267.63 | 3271044.63 | 2678966.3333 | 509003.6033 | 3187969.9367
TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  | 14625066 | 19% | 2778762.54 | 17403828.54 | 14338295 | 19% | 2724276.05 | 17062571.05 | 15055216 | 19% | 2860491.04 | 17915707.04 | 14672859 | 2787843.21 | 17460702.21
SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS
| Super choque tarro por 1 kg o caneca por 20 kg (según disponibilidad) | CAF | kg | 1 | 45269 | 19% | 8601.11 | 53870.11 | 44381 | 19% | 8432.39 | 52813.39 | 46601 | 19% | 8854.19 | 55455.19 | 45417 | 8629.23 | 54046.23
3 | Corrector de pH+ polvo bulto por 25 kg o caja por 12 kg (según disponibilidad) | CAF | kg | 1 | 26754 | 19% | 5083.26 | 31837.26 | 26229 | 19% | 4983.51 | 31212.51 | 27541 | 19% | 5232.79 | 32773.79 | 26841.3333 | 5099.8533 | 31941.1867
| Cloro al 91 caneca por 25 kg o 50 kg (según disponibilidad) | CAF | kg | 1 | 40934 | 19% | 7777.46 | 48711.46 | 40131 | 19% | 7624.89 | 47755.89 | 42138 | 19% | 8006.22 | 50144.22 | 41067.6667 | 7802.8567 | 48870.5233
| Alguicida frasco o doy pack por 1 kg (según disponibilidad) | CAF | kg | 1 | 109638 | 19% | 20831.22 | 130469.22 | 107488 | 19% | 20422.72 | 127910.72 | 112863 | 19% | 21443.97 | 134306.97 | 109996.3333 | 20899.3033 | 130895.6367
| Alkalino frasco por 4 kg | CAF | kg | 1 | 27960 | 19% | 5312.4 | 33272.4 | 27411 | 19% | 5208.09 | 32619.09 | 28782 | 19% | 5468.58 | 34250.58 | 28051 | 5329.69 | 33380.69
| Reactivo #1 Taylor DPD | CAF | und | 1 | 84821 | 19% | 16115.99 | 100936.99 | 83157 | 19% | 15799.83 | 98956.83 | 87315 | 19% | 16589.85 | 103904.85 | 85097.6667 | 16168.5567 | 101266.2233
| Reactivo Taylor rojo fenol pH #14 para serie 1000 Taylor | CAF | und | 1 | 49322 | 19% | 9371.18 | 58693.18 | 48354 | 19% | 9187.26 | 57541.26 | 50772 | 19% | 9646.68 | 60418.68 | 49482.6667 | 9401.7067 | 58884.3733
| Cloro granulado al 70% caneca por 25 kg o 40 kg (según disponibilidad) | CAF | kg | 1 | 27960 | 19% | 5312.4 | 33272.4 | 27411 | 19% | 5208.09 | 32619.09 | 28782 | 19% | 5468.58 | 34250.58 | 28051 | 5329.69 | 33380.69
| Bicarbonato de sodio bulto por 25 kg | CAF | kg | 1 | 11467 | 19% | 2178.73 | 13645.73 | 11242 | 19% | 2135.98 | 13377.98 | 11805 | 19% | 2242.95 | 14047.95 | 11504.6667 | 2185.8867 | 13690.5533
| Esponja caja por 2 und | CAF | caja | 1 | 50892 | 19% | 9669.48 | 60561.48 | 49894 | 19% | 9479.86 | 59373.86 | 52389 | 19% | 9953.91 | 62342.91 | 51058.3333 | 9701.0833 | 60759.4167
| Reductor de pH- empaque por 25 kg o caja de 30 kg (según disponibilidad) | CAF | kg | 1 | 24919 | 19% | 4734.61 | 29653.61 | 24430 | 19% | 4641.7 | 29071.7 | 25652 | 19% | 4873.88 | 30525.88 | 25000.3333 | 4750.0633 | 29750.3967
| Nasa profesional tipo pala | CAF | und | 1 | 83250 | 19% | 15817.5 | 99067.5 | 81617 | 19% | 15507.23 | 97124.23 | 85698 | 19% | 16282.62 | 101980.62 | 83521.6667 | 15869.1167 | 99390.7833
| Cepillo recto de 18" con cerdas en Nylon | CAF | und | 1 | 87271 | 19% | 16581.49 | 103852.49 | 85559 | 19% | 16256.21 | 101815.21 | 89837 | 19% | 17069.03 | 106906.03 | 87555.6667 | 16635.5767 | 104191.2433
| Reactivo DPD #2 Taylor | CAF | und | 1 | 86077 | 19% | 16354.63 | 102431.63 | 84389 | 19% | 16033.91 | 100422.91 | 88609 | 19% | 16835.71 | 105444.71 | 86358.3333 | 16408.0833 | 102766.4167
| Colorimetro de 7 pasos | CAF | und | 1 | 943381 | 19% | 179242.39 | 1122623.39 | 924883 | 19% | 175727.77 | 1100610.77 | 971128 | 19% | 184514.32 | 1155642.32 | 946464 | 179828.16 | 1126292.16
| Clarificante frasco por 1,5 kg o 1 kg (según disponibilidad) | CAF | und | 1 | 33929 | 19% | 6446.51 | 40375.51 | 33263 | 19% | 6319.97 | 39582.97 | 34927 | 19% | 6636.13 | 41563.13 | 34039.6667 | 6467.5367 | 40507.2033
| Hiposulfito de sodio (tiosulfato de sodio) | CAF | kg | 1 | 15708 | 19% | 2984.52 | 18692.52 | 15400 | 19% | 2926 | 18326 | 16170 | 19% | 3072.3 | 19242.3 | 15759.3333 | 2994.2733 | 18753.6067
| Cartuchos para gases ácidos máscara full face | CAF | und | 1 | 127859 | 19% | 24293.21 | 152152.21 | 125351 | 19% | 23816.69 | 149167.69 | 131619 | 19% | 25007.61 | 156626.61 | 128276.3333 | 24372.5033 | 152648.8367
| TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  | 1877411 | 19% | 356708.09 | 2234119.09 | 1840590 | 19% | 349712.1 | 2190302.1 | 1932628 | 19% | 367199.32 | 2299827.32 | 1883543 | 357873.17 | 2241416.17
SERVICIO DE LABORATORIO PARA AGUAS DE PISCINA
4 | pH | CAF | análisis | 1 | 18567 | 19% | 3527.73 | 22094.73 | 18202 | 19% | 3458.38 | 21660.38 | 19113 | 19% | 3631.47 | 22744.47 | 18627.3333 | 3539.1933 | 22166.5267
| Color | CAF | análisis | 1 | 5571 | 19% | 1058.49 | 6629.49 | 5461 | 19% | 1037.59 | 6498.59 | 5735 | 19% | 1089.65 | 6824.65 | 5589 | 1061.91 | 6650.91
| Material flotante | CAF | análisis | 1 | 13007 | 19% | 2471.33 | 15478.33 | 12751 | 19% | 2422.69 | 15173.69 | 13389 | 19% | 2543.91 | 15932.91 | 13049 | 2479.31 | 15528.31
| Conductividad | CAF | análisis | 1 | 48625 | 19% | 9238.75 | 57863.75 | 47671 | 19% | 9057.49 | 56728.49 | 50055 | 19% | 9510.45 | 59565.45 | 48783.6667 | 9268.8967 | 58052.5633
| Turbiedad | CAF | análisis | 1 | 48625 | 19% | 9238.75 | 57863.75 | 47671 | 19% | 9057.49 | 56728.49 | 50055 | 19% | 9510.45 | 59565.45 | 48783.6667 | 9268.8967 | 58052.5633
| Temperatura | CAF | análisis | 1 | 5317 | 19% | 1010.23 | 6327.23 | 5212 | 19% | 990.28 | 6202.28 | 5473 | 19% | 1039.87 | 6512.87 | 5334 | 1013.46 | 6347.46
| Ácido Cianúrico | CAF | análisis | 1 | 119213 | 19% | 22650.47 | 141863.47 | 116875 | 19% | 22206.25 | 139081.25 | 122719 | 19% | 23316.61 | 146035.61 | 119602.3333 | 22724.4433 | 142326.7767
| Alcalinidad total | CAF | análisis | 1 | 50836 | 19% | 9658.84 | 60494.84 | 49839 | 19% | 9469.41 | 59308.41 | 52331 | 19% | 9942.89 | 62273.89 | 51002 | 9690.38 | 60692.38
| Aluminio | CAF | análisis | 1 | 116863 | 19% | 22203.97 | 139066.97 | 114571 | 19% | 21768.49 | 136339.49 | 120300 | 19% | 22857 | 143157 | 117244.6667 | 22276.4867 | 139521.1533
| Amonio | CAF | análisis | 1 | 85979 | 19% | 16336.01 | 102315.01 | 84293 | 19% | 16015.67 | 100308.67 | 88508 | 19% | 16816.52 | 105324.52 | 86260 | 16389.4 | 102649.4
| Cloro residual libre | CAF | análisis | 1 | 58809 | 19% | 11173.71 | 69982.71 | 57655 | 19% | 10954.45 | 68609.45 | 60538 | 19% | 11502.22 | 72040.22 | 59000.6667 | 11210.1267 | 70210.7933
| Cloro combinado | CAF | análisis | 1 | 5571 | 19% | 1058.49 | 6629.49 | 5461 | 19% | 1037.59 | 6498.59 | 5735 | 19% | 1089.65 | 6824.65 | 5589 | 1061.91 | 6650.91
| Cloro total | CAF | análisis | 1 | 64099 | 19% | 12178.81 | 76277.81 | 62842 | 19% | 11939.98 | 74781.98 | 65985 | 19% | 12537.15 | 78522.15 | 64308.6667 | 12218.6467 | 76527.3133
| Cobre | CAF | análisis | 1 | 139601 | 19% | 26524.19 | 166125.19 | 136863 | 19% | 26003.97 | 162866.97 | 143707 | 19% | 27304.33 | 171011.33 | 140057 | 26610.83 | 166667.83
| Dureza total | CAF | análisis | 1 | 48625 | 19% | 9238.75 | 57863.75 | 47671 | 19% | 9057.49 | 56728.49 | 50055 | 19% | 9510.45 | 59565.45 | 48783.6667 | 9268.8967 | 58052.5633
| Hierro total | CAF | análisis | 1 | 127748 | 19% | 24272.12 | 152020.12 | 125243 | 19% | 23796.17 | 149039.17 | 131506 | 19% | 24986.14 | 156492.14 | 128165.6667 | 24351.4767 | 152517.1433
| Índice Langenier | CAF | análisis | 1 | 5571 | 19% | 1058.49 | 6629.49 | 5461 | 19% | 1037.59 | 6498.59 | 5735 | 19% | 1089.65 | 6824.65 | 5589 | 1061.91 | 6650.91
| Potencial Redox | CAF | análisis | 1 | 24313 | 19% | 4619.47 | 28932.47 | 23836 | 19% | 4528.84 | 28364.84 | 25028 | 19% | 4755.32 | 29783.32 | 24392.3333 | 4634.5433 | 29026.8767
| Índice IRAPI | CAF | análisis | 1 | 5571 | 19% | 1058.49 | 6629.49 | 5461 | 19% | 1037.59 | 6498.59 | 5735 | 19% | 1089.65 | 6824.65 | 5589 | 1061.91 | 6650.91
| Coliformes Termotolerantes | CAF | análisis | 1 | 96563 | 19% | 18346.97 | 114909.97 | 94669 | 19% | 17987.11 | 112656.11 | 99403 | 19% | 18886.57 | 118289.57 | 96878.3333 | 18406.8833 | 115285.2167
| Heterótrofos | CAF | análisis | 1 | 69619 | 19% | 13227.61 | 82846.61 | 68253 | 19% | 12968.07 | 81221.07 | 71666 | 19% | 13616.54 | 85282.54 | 69846 | 13270.74 | 83116.74
| Mohos y Levaduras | CAF | análisis | 1 | 68956 | 19% | 13101.64 | 82057.64 | 67603 | 19% | 12844.57 | 80447.57 | 70984 | 19% | 13486.96 | 84470.96 | 69181 | 13144.39 | 82325.39
| Escherichia coli | CAF | análisis | 1 | 135476 | 19% | 25740.44 | 161216.44 | 132819 | 19% | 25235.61 | 158054.61 | 139460 | 19% | 26497.4 | 165957.4 | 135918.3333 | 25824.4833 | 161742.8167
| Pseudomonas aerugionosa | CAF | análisis | 1 | 104322 | 19% | 19821.18 | 124143.18 | 102276 | 19% | 19432.44 | 121708.44 | 107390 | 19% | 20404.1 | 127794.1 | 104662.6667 | 19885.9067 | 124548.5733
| Servicio de muestreo laboratorio | CAF | servicio | 1 | 1193754 | 19% | 226813.26 | 1420567.26 | 1170347 | 19% | 222365.93 | 1392712.93 | 1228865 | 19% | 233484.35 | 1462349.35 | 1197655.3333 | 227554.5133 | 1425209.8467
TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  | 2661201 | 19% | 505628.19 | 3166829.19 | 2609006 | 19% | 495711.14 | 3104717.14 | 2739470 | 19% | 520499.3 | 3259969.3 | 2669892.3333 | 507279.5433 | 3177171.8767
MANTENIMIENTO CALENTADORES Y CALDERAS
5 | Swicht de flujo para caldera RBI serial 011673010 | CAF | und | 1 | 1696388 | 19% | 322313.72 | 2018701.72 | 1663125 | 19% | 315993.75 | 1979118.75 | 1746282 | 19% | 331793.58 | 2078075.58 | 1701931.6667 | 323367.0167 | 2025298.6833
| Suministro de climatizador de piscina de 156 BTU marca Raypack, con pantalla digital LED. Alimentación con gas natural. | CAF | und | 1 | 30857182 | 19% | 5862864.58 | 36720046.58 | 30252139 | 19% | 5747906.41 | 36000045.41 | 31764746 | 19% | 6035301.74 | 37800047.74 | 30958022.3333 | 5882024.2433 | 36840046.5767
| Chimenea deflector y ducto de evacuación, en tubo galvanizado de 4" | CAF | und | 1 | 1193754 | 19% | 226813.26 | 1420567.26 | 1170347 | 19% | 222365.93 | 1392712.93 | 1228865 | 19% | 233484.35 | 1462349.35 | 1197655.3333 | 227554.5133 | 1425209.8467
| Válvula de alivio hasta 50 PSI y 110 °C con rosca NPT 3/4 | CAF | und | 1 | 1319413 | 19% | 250688.47 | 1570101.47 | 1293542 | 19% | 245772.98 | 1539314.98 | 1358220 | 19% | 258061.8 | 1616281.8 | 1323725 | 251507.75 | 1575232.75
| Mano de obra instalación y pruebas de funcionamiento swicht de flujo caldera RBI | CAF | servicio | 1 | 565463 | 19% | 107437.97 | 672900.97 | 554375 | 19% | 105331.25 | 659706.25 | 582094 | 19% | 110597.86 | 692691.86 | 567310.6667 | 107789.0267 | 675099.6933
| Transporte, mano de obra instalación, accesorios, materiales y puesta en marcha para el climatizador | CAF | servicio | 1 | 10995102 | 19% | 2089069.38 | 13084171.38 | 10779511 | 19% | 2048107.09 | 12827618.09 | 11318487 | 19% | 2150512.53 | 13468999.53 | 11031033.3333 | 2095896.3333 | 13126929.6667
TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  | 46627302 | 19% | 8859187.38 | 55486489.38 | 45713039 | 19% | 8685477.41 | 54398516.41 | 47998694 | 19% | 9119751.86 | 57118445.86 | 46779678.3333 | 8888138.8833 | 55667817.2167
MANTENIMIENTO BOMBAS CENTRÍFUGAS Y SUMERGIBLES
6 | Rodamientos |  | und | 1 | 540331 | 19% | 102662.89 | 642993.89 | 529736 | 19% | 100649.84 | 630385.84 | 556223 | 19% | 105682.37 | 661905.37 | 542096.6667 | 102998.3667 | 645095.0333
| Sello mecánico |  | und | 1 | 769658 | 19% | 146235.02 | 915893.02 | 754566 | 19% | 143367.54 | 897933.54 | 792295 | 19% | 150536.05 | 942831.05 | 772173 | 146712.87 | 918885.87
| Impulsor |  | und | 1 | 3974887 | 19% | 755228.53 | 4730115.53 | 3896948 | 19% | 740420.12 | 4637368.12 | 4091796 | 19% | 777441.24 | 4869237.24 | 3987877 | 757696.63 | 4745573.63
| Bobinado motor 3 HP |  | und | 1 | 3926823 | 19% | 746096.37 | 4672919.37 | 3849826 | 19% | 731466.94 | 4581292.94 | 4042318 | 19% | 768040.42 | 4810358.42 | 3939655.6667 | 748534.5767 | 4688190.2433
| Bobinado motor 3,6 HP |  | und | 1 | 2890142 | 19% | 549126.98 | 3439268.98 | 2833472 | 19% | 538359.68 | 3371831.68 | 2975146 | 19% | 565277.74 | 3540423.74 | 2899586.6667 | 550921.4667 | 3450508.1333
| Bobinado motor 5 HP |  | und | 1 | 4947796 | 19% | 940081.24 | 5887877.24 | 4850780 | 19% | 921648.2 | 5772428.2 | 5093319 | 19% | 967730.61 | 6061049.61 | 4963965 | 943153.35 | 5907118.35
| Bobinado motor 5,5 HP |  | und | 1 | 5334196 | 19% | 1013497.24 | 6347693.24 | 5229603 | 19% | 993624.57 | 6223227.57 | 5491084 | 19% | 1043305.96 | 6534389.96 | 5351627.6667 | 1016809.2567 | 6368436.9233
| Bobinado motor 6 HP |  | und | 1 | 5334196 | 19% | 1013497.24 | 6347693.24 | 5229603 | 19% | 993624.57 | 6223227.57 | 5491084 | 19% | 1043305.96 | 6534389.96 | 5351627.6667 | 1016809.2567 | 6368436.9233
| Suministro bomba Barnes de 0,8 HP sumergible 110 VAC | PPF | und | 1 | 5621953 | 19% | 1068171.07 | 6690124.07 | 5511718 | 19% | 1047226.42 | 6558944.42 | 5787304 | 19% | 1099587.76 | 6886891.76 | 5640325 | 1071661.75 | 6711986.75
| Diagnóstico y mantenimiento preventivo tablero de control y potencia |  | und | 1 | 1502246 | 19% | 285426.74 | 1787672.74 | 1472790 | 19% | 279830.1 | 1752620.1 | 1546430 | 19% | 293821.7 | 1840251.7 | 1507155.3333 | 286359.5133 | 1793514.8467
| Servicio tecnico especializado para el mantenimiento de bombas centrifuga ,asilado y barnizado de bobinado, pintura, ensamble y pruebas dielectricas. No incluye mecanizados o cambio de partes mecanicas, (eje, impulsor, carcasa, tapas) |  | servicio | 1 | 1933253 | 19% | 367318.07 | 2300571.07 | 1895346 | 19% | 360115.74 | 2255461.74 | 1990114 | 19% | 378121.66 | 2368235.66 | 1939571 | 368518.49 | 2308089.49
| Desmontaje y montaje de bomba en sitio - con traslado a taller. |  | servicio | 1 | 1413657 | 19% | 268594.83 | 1682251.83 | 1385938 | 19% | 263328.22 | 1649266.22 | 1455235 | 19% | 276494.65 | 1731729.65 | 1418276.6667 | 269472.5667 | 1687749.2333
| Mano de obra instalación y pruebas de funcionamiento bomba sumergible | PPF | servicio | 1 | 1413657 | 19% | 268594.83 | 1682251.83 | 1385938 | 19% | 263328.22 | 1649266.22 | 1455235 | 19% | 276494.65 | 1731729.65 | 1418276.6667 | 269472.5667 | 1687749.2333
TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  | 39602795 | 19% | 7524531.05 | 47127326.05 | 38826264 | 19% | 7376990.16 | 46203254.16 | 40767583 | 19% | 7745840.77 | 48513423.77 | 39732214 | 7549120.66 | 47281334.66
SISTEMA DE MEDICIÓN Y CONTROL EN LÍNEA DE PH, ORP, CLORO LIBRE Y CLORO TOTAL
| DULCOTROL PRO - pH, ORP, Cloro libre, Cloro total y Temperatura agua de piscinas | CAF | und | 1 | 73199099 | 19% | 13907828.81 | 87106927.81 | 71763822 | 19% | 13635126.18 | 85398948.18 | 75352014 | 19% | 14316882.66 | 89668896.66 | 73438311.6667 | 13953279.2167 | 87391590.8833
| Plataforma DULCONNEX anual por equipo | CAF | und | 1 | 3015800 | 19% | 573002 | 3588802 | 2956666 | 19% | 561766.54 | 3518432.54 | 3104500 | 19% | 589855 | 3694355 | 3025655.3333 | 574874.5133 | 3600529.8467
| Bomba Dosificadora Beta/ X - 18 lph @ 7 barg | CAF | und | 1 | 9372539 | 19% | 1780782.41 | 11153321.41 | 9188763 | 19% | 1745864.97 | 10934627.97 | 9648202 | 19% | 1833158.38 | 11481360.38 | 9403168 | 1786601.92 | 11189769.92
| Cable de Control Universal - 10 mts | CAF | und | 1 | 848195 | 19% | 161157.05 | 1009352.05 | 831563 | 19% | 157996.97 | 989559.97 | 873142 | 19% | 165896.98 | 1039038.98 | 850966.6667 | 161683.6667 | 1012650.3333
| Tanque de 140 lts PE - Color Natural | CAF | und | 1 | 6125843 | 19% | 1163910.17 | 7289753.17 | 6005728 | 19% | 1141088.32 | 7146816.32 | 6306015 | 19% | 1198142.85 | 7504157.85 | 6145862 | 1167713.78 | 7313575.78
| Agitador para tanque de 140 L - 1725 RPM | CAF | und | 1 | 6597062 | 19% | 1253441.78 | 7850503.78 | 6467707 | 19% | 1228864.33 | 7696571.33 | 6791093 | 19% | 1290307.67 | 8081400.67 | 6618620.6667 | 1257537.9267 | 7876158.5933
7 | Tablero eléctrico para conexión eléctrica de agitadores para tanques de almacenamiento, bombas dosificadoras y controlador Dulcopool Pro. | CAF | und | 1 | 7853645 | 19% | 1492192.55 | 9345837.55 | 7699651 | 19% | 1462933.69 | 9162584.69 | 8084634 | 19% | 1536080.46 | 9620714.46 | 7879310 | 1497068.9 | 9376378.9
| Servicio de instalación y puesta en marcha del sistema de medición de cloro libre, cloro total, ORP, pH y temperatura en las instalaciones del cliente. Incluye mano de obra para montaje hidráulico y eléctrico de los sistemas, parametrización y conexiones entre todos los componentes y capacitación al personal encargado de la operación de los equipos. | CAF | servicio | 1 | 15267484 | 19% | 2900821.96 | 18168305.96 | 14968121 | 19% | 2843942.99 | 17812063.99 | 15716528 | 19% | 2986140.32 | 18702668.32 | 15317377.6667 | 2910301.7567 | 18227679.4233
TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  | 122279667 | 19% | 23233136.73 | 145512803.73 | 119882021 | 19% | 22777583.99 | 142659604.99 | 125876128 | 19% | 23916464.32 | 149792592.32 | 122679272 | 23309061.68 | 145988333.68
8 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PRUEBAS RED CONTRA INCENDIOS
| Prueba de pitometria con base en lineamientos NFPA 20 que establece los requisitos para el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de bombas contra incendios. Esta norma abarca diversos aspectos relacionados con las bombas, incluyendo su capacidad, ubicación, operación y mantenimiento. | CMF | und | 1 | 3769750 | 19% | 716252.5 | 4486002.5 | 3695833 | 19% | 702208.27 | 4398041.27 | 3880625 | 19% | 737318.75 | 4617943.75 | 3782069.3333 | 718593.1733 | 4500662.5067
| Manómetro de 2 1/2" rango 0-300 psi | CAF | und | 1 | 610229 | 19% | 115943.51 | 726172.51 | 598263 | 19% | 113669.97 | 711932.97 | 628177 | 19% | 119353.63 | 747530.63 | 612223 | 116322.37 | 728545.37
| Presostato Danfoss | CAF | und | 1 | 1167681 | 19% | 221859.39 | 1389540.39 | 1144785 | 19% | 217509.15 | 1362294.15 | 1202025 | 19% | 228384.75 | 1430409.75 | 1171497 | 222584.43 | 1394081.43
| Fabricación de niplería succión y descarga para la bomba jockey | CAF | und | 1 | 4548345 | 19% | 864185.55 | 5412530.55 | 4459161 | 19% | 847240.59 | 5306401.59 | 4682120 | 19% | 889602.8 | 5571722.8 | 4563208.6667 | 867009.6467 | 5430218.3133
| Cableado y conexión de tablero de control con el tablero de transferencia y conexión de líneas de salida de la planta eléctrica | CAF | und | 1 | 12047553 | 19% | 2289035.07 | 14336588.07 | 11811326 | 19% | 2244151.94 | 14055477.94 | 12401893 | 19% | 2356359.67 | 14758252.67 | 12086924 | 2296515.56 | 14383439.56
| Conexión de motores 40 hp y 1.5 hp a tablero de control | CAF | und | 1 | 2589347 | 19% | 491975.93 | 3081322.93 | 2538575 | 19% | 482329.25 | 3020904.25 | 2665504 | 19% | 506445.76 | 3171949.76 | 2597808.6667 | 493583.6467 | 3091392.3133
| Cableado, conexiones y programacion tablero de transferencia | CAF | und | 1 | 19114984 | 19% | 3631846.96 | 22746830.96 | 18740180 | 19% | 3560634.2 | 22300814.2 | 19677189 | 19% | 3738665.91 | 23415854.91 | 19177451 | 3643715.69 | 22821166.69
| Contactor con bloque auxiliar para motor de 40 hp | CAF | und | 1 | 2589347 | 19% | 491975.93 | 3081322.93 | 2538575 | 19% | 482329.25 | 3020904.25 | 2665504 | 19% | 506445.76 | 3171949.76 | 2597808.6667 | 493583.6467 | 3091392.3133
| Temporizador RTW-RE | CAF | und | 1 | 1731729 | 19% | 329028.51 | 2060757.51 | 1697773 | 19% | 322576.87 | 2020349.87 | 1782662 | 19% | 338705.78 | 2121367.78 | 1737388 | 330103.72 | 2067491.72
| Temporizador RTW-RD | CAF | und | 1 | 1731729 | 19% | 329028.51 | 2060757.51 | 1697773 | 19% | 322576.87 | 2020349.87 | 1782662 | 19% | 338705.78 | 2121367.78 | 1737388 | 330103.72 | 2067491.72
| Contactor con bloque auxiliar para motor de 1.5 hp | CAF | und | 1 | 1236949 | 19% | 235020.31 | 1471969.31 | 1212695 | 19% | 230412.05 | 1443107.05 | 1273330 | 19% | 241932.7 | 1515262.7 | 1240991.3333 | 235788.3533 | 1476779.6867
| Prueba hidrostática red de 4" | CAF | und | 1 | 2144046 | 19% | 407368.74 | 2551414.74 | 2102005 | 19% | 399380.95 | 2501385.95 | 2207106 | 19% | 419350.14 | 2626456.14 | 2151052.3333 | 408699.9433 | 2559752.2767
| Inspección, prueba de flujo y prueba hidrostática por punto a gabinete tipo 3 | CAF | und | 1 | 412317 | 19% | 78340.23 | 490657.23 | 404232 | 19% | 76804.08 | 481036.08 | 424444 | 19% | 80644.36 | 505088.36 | 413664.3333 | 78596.2233 | 492260.5567
| Prueba de pitometría equipo de bombeo principal | CAF | und | 1 | 2480496 | 19% | 471294.24 | 2951790.24 | 2431858 | 19% | 462053.02 | 2893911.02 | 2553451 | 19% | 485155.69 | 3038606.69 | 2488601.6667 | 472834.3167 | 2961435.9833
| Inspección y prueba riser red de rociadores | CAF | und | 1 | 1484339 | 19% | 282024.41 | 1766363.41 | 1455234 | 19% | 276494.46 | 1731728.46 | 1527996 | 19% | 290319.24 | 1818315.24 | 1489189.6667 | 282946.0367 | 1772135.7033
| Pintura de tubería y tableros sistema de bombeo red contra incendios | CAF | und | 1 | 9400812 | 19% | 1786154.28 | 11186966.28 | 9216482 | 19% | 1751131.58 | 10967613.58 | 9677307 | 19% | 1838688.33 | 11515995.33 | 9431533.6667 | 1791991.3967 | 11223525.0633
| Servicio tecnico especializado para el arranque del sistema de bombeo de la red contra incendios, parametrizacion de encendido. | CMF | servicio | 1 | 5811697 | 19% | 1104222.43 | 6915919.43 | 5697742 | 19% | 1082570.98 | 6780312.98 | 5982630 | 19% | 1136699.7 | 7119329.7 | 5830689.6667 | 1107831.0367 | 6938520.7033
| Desmontaje, reparación y montaje de bomba principal motor de 40 HP y bomba jockey motor de 1,5 HP | CAF | servicio | 1 | 42672163 | 19% | 8107710.97 | 50779873.97 | 41835453 | 19% | 7948736.07 | 49784189.07 | 43927226 | 19% | 8346172.94 | 52273398.94 | 42811614 | 8134206.66 | 50945820.66
TOTAL ACTIVIDAD |  |  |  |  | 115543513 | 19% | 21953267.47 | 137496780.47 | 113277945 | 19% | 21522809.55 | 134800754.55 | 118941851 | 19% | 22598951.69 | 141540802.69 | 115921103 | 22025009.57 | 137946112.57
COSTOS |  |  |  |  | 353990591 |  | 67258212.29 | 421248803.29 | 347049546 |  | 65939413.74 | 412988959.74 | 364402079 |  | 69236395.01 | 433638474.01 | 355147405.3333 | 67478007.0133 | 422625412.3467
COSTOS TOTALES | [6 empty] | SUBTOTAL CTO | 353990591 | SUBTOTAL CTO |  |  | 347049546 | SUBTOTAL CTO |  |  | 364402079 | SUBTOTAL CTO | 355147405.3333
[7 empty] | IVA 19% | 67258212.29 | IVA 19% |  |  | 65939413.74 | IVA 19% |  |  | 69236395.01 | IVA 19% | 67478007.0133
[7 empty] | TOTAL CTO | 421248803.29 | TOTAL CTO |  |  | 412988959.74 | TOTAL CTO |  |  | 433638474.01 | TOTAL CTO | 422625412.3467