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FORMULARIO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C.

Señores
DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL  
Ciudad

Referencia: Presentación de propuesta para el Proceso de MINIMA CUANTIA PN DISAN MIC 004 2025 que tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.

Yo (Nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de  que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso de MINIMA CUANTIA PN DISAN MIC 004 2025, convocado por la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL, conforme a la información suministrada en los términos establecidos en la Invitación Pública que rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, sus Decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él. 

El objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en la Invitación Pública y en el Anexo “Especificaciones Técnicas mínimas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales. 

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de la Invitación Pública y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las adendas hechos al mismo.
2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.
3. Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.
4. Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax  son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente)
5. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en la Invitación Pública y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.
6. Que nos comprometemos a proveer a la DIRECCIÓN DE SANIDAD  DE LA POLICIA NACIONAL – Unidad Ejecutora, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los bienes ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados por la Invitación Pública para la Contratación Directa , con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en la Invitación Pública, y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.
7. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los bienes que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el bien y/o servicio que se entregarán a la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de la Invitación Pública, sus Anexos, sus Formularios y adendas que llegaren a suscribirse.
8. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.
9.  Reconocemos que ni la DIRECCIÓN DE SANIDAD  DE LA POLICIA NACIONAL , ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia ó visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.
10. Reconocemos que ni la Invitación Pública,  del proceso de contratación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.
11. Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato que se nos ofrece, conforme al Anexo “Minuta del Contrato”  de la Invitación Pública y nos comprometemos a suscribirlo sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna naturaleza, por la sola adjudicación que a nosotros se nos haga del contrato, salvo aquellas modificaciones que determine incluir la DIRECCIÓN DE SANIDAD  DE LA POLICIA NACIONAL, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de los adendas que se expidan dentro del referido proceso de selección, las que de antemano aceptamos.
12. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL  se encuentra facultada para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes ó participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos). 
13. Los suscritos (Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia),  quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección y contratación bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.
14. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.
15. Que me obligo a suministrar a solicitud de DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.
16. Que recibiremos notificaciones a través de la plataforma SECOP II, en la secretaría de su Despacho, o en la dirección, Teléfono, Fax y correo electrónico relacionados a continuación.
17. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).
18. Que autorizo a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, para suministrar información a terceros contenida dentro de las ofertas (hojas de vida, certificados de experiencia y académicos), teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 9. Autorización del Titular de la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”
19. Que la vigencia de la presente oferta es de _____meses, contados a partir de la presentación de la misma.

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

El proponente:


__________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad Institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada
	ITEM
	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	Avisos de demarcación de dependencias, consultorios u otras áreas administrativas o de prestación de servicios de salud:

Material: vinilo adhesivo al espejo sobre acrílico transparente de 3 mm de espesor.

Impresión: policromía, de acuerdo con los diseños suministrados por el cliente y localizador de texto en lenguaje braile color blanco, para personas con discapacidad visual de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC 6047. 

Tamaño: 29 x 20 cm. 

[image: ]

Opciones de fijación de los avisos:

1. Opción: tipo “riel o bolsillo” para la fijación de los avisos a manera intercambiable.

[bookmark: _Hlk193877291]Nota: el supervisor del contrato deberá entregar al proveedor cada una de las opciones de fijación de los avisos de acuerdo con las cantidades y características que se señalan en el archivo Excel anexo al presente documento.

Instalación: el proveedor debe contemplar el costo de la instalación de los mismos en las sedes y los lugares que se indiquen en las instalaciones del edificio Seguridad Social de la Policía Nacional y el Hospital Central de la Policía Nacional.

	
	

	2
	Avisos de numeración de piso para los funcionarios, usuarios o visitantes a las instalaciones del edificio Seguridad Social de la Policía Nacional y el Hospital Central de la Policía Nacional:

Material: vinilo adhesivo al espejo sobre acrílico transparente de 3 mm de espesor.

Impresión: policromía, de acuerdo con los diseños suministrados por el cliente y localizador de texto en lenguaje braile color blanco, para personas con discapacidad visual de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC 6047. 

Tamaño: 20 x 29 cm. 
[image: Vista previa de imagen]

Opciones de fijación de los avisos:

2. Opción 2: dos dilatadores metálicos en diagonal (esquinas superior derecha e inferior izquierda) para fijar a la estructura que se requiera.

Nota: el supervisor del contrato deberá entregar al proveedor cada una de las opciones de fijación de los avisos de acuerdo con las cantidades y características que se señalan en el archivo Excel anexo al presente documento.

Instalación: el proveedor debe contemplar el costo de la instalación de los mismos en las sedes y los lugares que se indiquen en las instalaciones del edificio Seguridad Social de la Policía Nacional y el Hospital Central de la Policía Nacional.
	
	

	3
	Avisos de ubicación de dependencias para funcionarios y visitantes de las instalaciones del edificio Seguridad Social de la Policía Nacional y el Hospital Central de la Policía Nacional:

Material: vinilo adhesivo al espejo sobre acrílico transparente de 5 mm de espesor, con la posibilidad de cuatro perforaciones para el caso de instalarlos a través de dilatadores metálicos fijados a la estructura, de acuerdo con la imagen de referencia.

Impresión: policromía, de acuerdo con los diseños suministrados por el cliente y localizador de texto en lenguaje braile color blanco, para personas con discapacidad visual de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC 6047. 

Tamaño: 49 x 81 cm. 

[image: ]

Opciones de estructura para la fijación del aviso:

3. Opción 1: adherida directamente a la estructura a fijar con dilatadores metálicos.

Nota: el supervisor del contrato deberá entregar al proveedor cada una de las opciones de fijación de los avisos de acuerdo con las cantidades y características que se señalan en el archivo Excel anexo al presente documento.

Instalación: el proveedor debe contemplar el costo de la instalación únicamente de los avisos que serán fijados con dilatadores metálicos directamente a paredes o columnas en las instalaciones del edificio Seguridad Social de la Policía Nacional y el Hospital Central de la Policía Nacional.
	
	

	4
	Avisos de señalización de ingreso de usuarios y de funcionarios al Hospital Central de la Policía Nacional:

Material: vinilo adhesivo al espejo sobre acrílico transparente de 3 mm de espesor.

Impresión: policromía, de acuerdo con los diseños suministrados por el cliente. 

Tamaño: 60 x 30 cm. 

[image: Vista previa de imagen]

Fijación de los avisos: colgante horizontal a techo con soporte fijo y estructura metálica.

Instalación: el proveedor debe contemplar el costo de la instalación de los mismos en el ingreso del Hospital Central de la Policía Nacional.
	
	

	5
	Avisos de señalización de ingreso y salida de funcionarios y visitantes de las instalaciones del edificio Seguridad Social de la Policía Nacional:

Material: adherida directamente a la estructura a fijar con dos dilatadores metálicos en diagonal (esquinas superior derecha e inferior izquierda).

Impresión: policromía, de acuerdo con los diseños suministrados por el cliente. 

Tamaño: 60 x 30 cm. 

[image: Vista previa de imagen]

Fijación de los avisos: 

Instalación: el proveedor debe contemplar el costo de la instalación de los mismos en el ingreso del edificio Seguridad Social de la Policía Nacional.
	
	

	6
	
Avisos de señalización colgante horizontal a techo para demarcación de algunas dependencias del edificio Seguridad Social de la Policía Nacional y el Hospital Central de la Policía Nacional:

Material: vinilo adhesivo al espejo sobre acrílico transparente de 5 mm de espesor. 

Tamaño: 120 x 30 cms. 

Impresión: policromía, de acuerdo con los diseños suministrados por el cliente.

[image: ]

Opciones de fijación de los avisos:

4. Opción 1: colgante horizontal a techo con soporte fijo y estructura metálica.

[image: ]

Instalación: el proveedor debe contemplar el costo de la instalación en las dependencias del edificio Seguridad Social de la Policía Nacional y el Hospital Central de la Policía Nacional que se indiquen.
	
	

	7
	
Avisos de señalización de ingreso a URGENCIAS del Hospital Central de la Policía Nacional con iluminación nocturna para fácil visibilidad e identificación por parte de los usuarios:

Material: 

5. Caja de luz con escudo institucional, fondo rojo y la palabra “URGENCIAS” de color blanco, con fotocelda e interruptor automático.

[image: HOSPITAL SANTO TOMAS – Signia Señalización]

Características interruptor automático:

· Tensión: 127/240 V
· Tipo de colocación: en contactos aterrizados
· Potencia de operación: máxima de 1.000 W
· Frecuencia de operación: de 50/60 Hz
· Corriente: 7,87 A (a 127 V)
· Cuerpo: plástico ABS de color azul
· Protección contra el ambiente: IP65

Impresión: policromía, de acuerdo con los diseños suministrados por el cliente.

Tamaño: 160 x 40 cm. 

Fijación de los avisos: adherida directamente a la superficie mediante sistema que garantice una fijación segura, de calidad y que perdure en el tiempo.

Instalación: el proveedor debe contemplar el costo de la instalación de los mismos en los ingresos a URGENCIAS del Hospital Central de la Policía Nacional.
	
	

	8
	Aviso de ingreso principal al Hospital Central de la Policía Nacional:

Material: letra cortada en acrílico y luz interna por letra con fotocelda automática.

Impresión: policromía. 

Tamaño: alto de letra máximo 30 cms (incluyendo tildes). 

[image: ]

Fijación de los avisos: adherida directamente a la superficie mediante sistema que garantice una fijación segura, de calidad y que perdure en el tiempo.

Instalación: el proveedor debe contemplar el costo de la instalación del aviso en el ingreso principal del Hospital Central de la Policía Nacional.
	









	

	9
	Aviso ALTURA MÁXIMA (SEÑAL PREVENTIVA SP-50):

[image: ]
Material: acero galvanizado calibre 2 0 con vinilo reflectivo.

Impresión: full color (retrorreflectiva), el color amarillo debe ser el que corresponde a las señales preventivas del Manual de Señalización de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte.

Tamaño: medida de 100 x 60 cm. 

Fijación del aviso: adherido directamente a la superficie a fijar con chazos de anclaje.

Instalación: el proveedor debe contemplar el costo de la instalación del aviso en el sótano del edificio Seguridad Social de la Policía Nacional.
	
	

	10
	Avisos SR-32 ALTURA MÁXIMA:

[image: Señaletica altura maxima de 1,9 metros | Vector Premium]

Material: acero galvanizado calibre 20 con vinilo reflectivo.

Impresión: full color (retrorreflectiva), los colores y características de cada aviso deben corresponder a las señales del Manual de Señalización de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte.

Tamaño: 30 x 60 cm. 

Fijación de los avisos: adheridos directamente a la superficie a fijar con chazos de anclaje.

Instalación: el proveedor debe contemplar el costo de la instalación del aviso en el sótano del edificio Seguridad Social de la Policía Nacional.
	
	

	11
	Avisos en las siguientes referencias o denominaciones:

· SR-30 VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA
· SR-03 TRÁNSITO EN UN SOLO SENTIDO
· SR-29 PROHIBIDO PITAR
· SR-35 CIRCULACIÓN CON LUCES BAJAS
· SR-26 NO ADELANTAR

[bookmark: _Hlk193877382]El detalle de la señalización para cada referencia en particular se entregará por el cliente en las cantidades y características que se señalan en el archivo Excel anexo al presente documento.

Material: acero galvanizado calibre 20 con vinilo reflectivo.

Impresión: full color (retrorreflectiva), los colores y características de cada aviso deben corresponder a las señales del Manual de Señalización de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte.

Tamaño: 60 cm de diámetro. 

Fijación de los avisos: adheridos directamente a la superficie a fijar con chazos de anclaje.

Instalación: el proveedor debe contemplar el costo de la instalación del aviso en el sótano del edificio Seguridad Social de la Policía Nacional.

	
	

	12
	Avisos en las siguientes referencias o denominaciones:

a. ENCIENDA LUCES
b. SEÑAL DE SALIDA DE PARQUEADERO
c. SEÑAL DE SALIDA DEL PARQUEADERO (CON IMAGEN EN CARA PRINCIPAL Y REVERSO)

El detalle de la señalización para cada referencia en particular se entregará por el cliente en las cantidades y características que se señalan en el archivo Excel anexo al presente documento.

Material: acero galvanizado calibre 20 con vinilo reflectivo.

Impresión: full color (retrorreflectiva), los colores y características de cada aviso deben corresponder a las señales del Manual de Señalización de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte.

Tamaño: 60 x 40 cm.

[bookmark: _Hlk193877454]Fijación de los avisos: adheridos directamente a la superficie a fijar con chazos de anclaje o colgante de placa con soporte fijo, de acuerdo con las especificaciones que se indican para cada aviso en el archivo Excel anexo al presente documento.

Instalación: el proveedor debe contemplar el costo de la instalación del aviso en el sótano del edificio Seguridad Social de la Policía Nacional.
	
	

	13
	Avisos en las siguientes referencias o denominaciones:

1. SP-46B CRUCE PEATONAL
2. SR-02 CEDA EL PASO
3. VELOCIDAD MÁXIMA ENTRADA PARQUEADERO
4. PARQUEADERO DE BICICLETAS
5. PARQUEADERO DE MOTOCICLETAS

El detalle de la señalización para cada referencia en particular se entregará por el cliente en las cantidades y características que se señalan en el archivo Excel anexo al presente documento.

Material: acero galvanizado calibre 20 con vinilo reflectivo.

Impresión: full color (retrorreflectiva), los colores y características de cada aviso deben corresponder a las señales del Manual de Señalización de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte.

Tamaño: 60 x 60 cm.

Fijación de los avisos: adheridos directamente a la superficie a fijar con chazos de anclaje o colgante de placa con soporte fijo, de acuerdo con las especificaciones que se indican para cada aviso en el archivo Excel anexo al presente documento.

Instalación: el proveedor debe contemplar el costo de la instalación del aviso en el sótano del edificio Seguridad Social de la Policía Nacional.
	
	

	14
	Avisos con el PLANO DE EVACUACIÓN donde se indiquen las rutas, equipos de protección contra incendios y las condiciones de seguridad. 

[image: ]

Material: acrílico de 3 mm con vinilo fotoluminiscente de alto brillo.

Impresión: policromía. Se suministrará archivo digital de cada plano requerido listo para imprimir. 

Tamaño: 76 x 56 cm. 

Fijación de los avisos: dilatadores metálicos para fijar al muro o a la superficie requerida.

Instalación: el proveedor debe contemplar el costo de la instalación de los avisos en las sedes y los lugares que se indiquen en las instalaciones del edificio Seguridad Social de la Policía Nacional y el Hospital Central de la Policía Nacional.
	
	

	15
	Paletas reflectivas con las siguientes leyendas o denominaciones:

· PUNTO DE ENCUENTRO
· SIGA / PARE

[image: ]

Material: cuerpo en plástico liviano, mango redondo de 1 1/4" de diámetro y 12 cm de largo en vinilo autoadhesivo reflectivo doble cara.

Impresión: monocromía de acuerdo con las características de cada paleta. 

Tamaño: medida de 30 x 30 cm.
	
	

	16
	Avisos con las siguientes leyendas o denominaciones:

· GABINETE CONTRA INCENDIOS
· EN CASO DE EMERGENCIA NO USE EL ASCENSOR

El detalle de la señalización para cada referencia en particular se entregará por el cliente en las cantidades y características que se señalan en el archivo Excel anexo al presente documento.

Material: poliestireno calibre 40 con vinilo adhesivo fotoluminiscente, textos (español, inglés, lenguaje de señas, braile en aluminio).

Impresión: monocromía con las características de cada aviso con su pictograma o símbolo y colores definidos en las normas NTC 1461, ISO 3864, ISO 16069.

Tamaño: 20 x 20 cm. 

Fijación de los avisos: adheridos directamente a la estructura a fijar con cinta doble faz o doble cara siliconada VHB o tipo industrial.
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Avisos con las siguientes leyendas o denominaciones:

· SEÑALIZACIÓN DE EXTINTOR
· CONDICION SEGURA

El detalle de la señalización para cada referencia en particular se entregará por el cliente en las cantidades y características que se señalan en el archivo Excel anexo al presente documento.

Material: poliestireno calibre 40 con vinilo adhesivo fotoluminiscente, textos (español, inglés, lenguaje de señas, braile en aluminio).

Impresión: monocromía con las características de cada aviso con su pictograma o símbolo y colores definidos en las normas NTC 1461, ISO 3864, ISO 16069.

Tamaño: 20 x 30 cm. 

Fijación de los avisos: adheridos directamente a la estructura a fijar con cinta doble faz o doble cara siliconada VHB o tipo industrial.
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Señalización de salida con la leyenda “RUTA DE EVACUACIÓN” y flecha a la izquierda.
[image: ]

Material: poliestireno calibre 40 con vinilo adhesivo fotoluminiscente, textos (español, inglés, lenguaje de señas, braile en aluminio).

Impresión: monocromía con las características de cada aviso con su pictograma o símbolo y colores definidos en las normas NTC 1461, ISO 3864, ISO 16069.

Tamaño: 30 x 15 cm. 

Fijación de los avisos: adheridos directamente a la estructura a fijar con cinta doble faz o doble cara siliconada VHB o tipo industrial.
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Avisos en las siguientes referencias:

· ALARMA CONTRA INCENDIOS
· SALIDA / EXIT
· CAMILLA DE EMERGENCIA
· LAVAOJOS DE EMERGENCIA
· PELIGRO “Riesgo Eléctrico”
· PELIGRO “Riesgo Químico”
· PELIGRO “Almacenamiento de químicos”
· PELIGRO “Área de Fumigación”.
· PELIGRO “No Pase”.
· PELIGRO “Alto Voltaje”.
· PELIGRO “Riesgo Biológico”.
· ADVERTENCIA “Use equipo de protección personal”
· ADVERTENCIA “Uso obligatorio de elementos de protección personal”.
· ATENCION “Almacene correctamente”.
· PRECAUCION ZONA DE CARGA Y DESCARGA.
· EN CASO DE EMERGENCIA 

El detalle de la señalización para cada referencia en particular se entregará por el cliente en las cantidades y características que se señalan en el archivo Excel anexo al presente documento.

Material: poliestireno calibre 40 con vinilo adhesivo fotoluminiscente, textos (español, inglés, lenguaje de señas, braile en aluminio).

Impresión: policromía con las características de cada aviso con su pictograma o símbolo y colores definidos en las normas NTC 1461, ISO 3864, ISO 16069, ANSI Z535.

Tamaño: 30 x 20 cm. 

Fijación de los avisos: adheridos directamente a la estructura a fijar con cinta doble faz o doble cara siliconada VHB o tipo industrial.
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	Señalización de salida con la leyenda “SALIDA DE EMERGENCIA”, pictograma y flechas indicativas a la derecha y a la izquierda.

[image: ]

Material: poliestireno calibre 40 con vinilo adhesivo fotoluminiscente, textos (español, inglés, lenguaje de señas, braile en aluminio).

Impresión: monocromía con las características de cada aviso con su pictograma o símbolo y colores definidos en las normas NTC 1461, ISO 3864, ISO 16069.

Tamaño: 60 x 30 cm. 

Fijación de los avisos: adheridos directamente a la estructura a fijar con cinta doble faz o doble cara siliconada VHB o tipo industrial.
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Aviso “Flecha ruta de evacuación”.

[image: ]

Material: poliestireno calibre 80, fotoluminiscente de alto brillo.

Impresión: monocromía con las características indicadas de acuerdo con la regulación en la materia. 

Tamaño: 20 x 20 cm. 

Fijación de los avisos: adheridos directamente a la estructura a fijar con cinta doble faz o doble cara siliconada VHB o tipo industrial.
	
	

	22
	Avisos en las siguientes referencias:

· DESFIBRILADOR
· CAMILLA DE EMERGENCIAS
· ATENCIÓN - DESPACIO 
“Puede causar lesiones o daños. Respete el límite de velocidad”. (para instalar en almacén por uso de montacargas)
· ATENCIÓN – “NO TRANSITAR CON LAS UÑAS ARRIBA. Puede causar daños o lesiones. Evite accidentes”. (para instalar en almacén por uso de montacargas)
· ATENCIÓN – “NO TRANSPORTAR PERSONAS. Puede causar daños o lesiones. Evite accidentes” (para instalar en almacén por uso de montacargas)

El detalle de la señalización para cada referencia en particular se entregará por el cliente en las cantidades y características que se señalan en el archivo Excel anexo al presente documento.

Material: poliestireno calibre 80 con vinilo adhesivo fotoluminiscente.

Impresión: mono o policromía con las características de cada aviso con su pictograma o símbolo y colores definidos en las normas NTC 1461, ISO 3864, ISO 16069, ANSI Z535.

Tamaño: 20 x 30 cm. 

Fijación de los avisos: adheridos directamente a la estructura a fijar con cinta doble faz o doble cara siliconada VHB o tipo industrial.
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	Aviso “SALIDA / EXIT”. 
[image: ]

Material: poliestireno calibre 80, fotoluminiscente de alto brillo.

Impresión: monocromía con las características indicadas de acuerdo con la regulación en la materia. 

Tamaño: 30 x 15 cm. 

Fijación de los avisos: adheridos directamente a la estructura a fijar con cinta doble faz o doble cara siliconada VHB o tipo industrial.
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Avisos en las siguientes referencias:

· ATENCIÓN "CUIDE SUS PASOS PUEDE CAUSAR LESIONES O DAÑOS RIESGO DE CAÍDA"
· ATENCIÓN "CUIDE SU ESPALDA"
· ATENCIÓN "ALMACENE CORRECTAMENTE"

El detalle de la señalización para cada referencia en particular se entregará por el cliente en las cantidades y características que se señalan en el archivo Excel anexo al presente documento.

Material: poliestireno calibre 80 con vinilo adhesivo fotoluminiscente.

Impresión: mono o policromía con las características de cada aviso con su pictograma o símbolo y colores definidos en las normas NTC 1461, ISO 3864, ISO 16069, ANSI Z535, ANSI - AT - 418.

Tamaño: 30 x 20 cm. 

Fijación de los avisos: adheridos directamente a la estructura a fijar con cinta doble faz o doble cara siliconada VHB o tipo industrial.
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Aviso “PUNTO DE ENCUENTRO”.

[image: ]

Material: poliestireno calibre 80, fotoluminiscente de alto brillo.

Impresión: monocromía con las características indicadas de acuerdo con la regulación en la materia. 

Tamaño: 30 x 30 cm. 

Fijación de los avisos: adheridos directamente a la estructura a fijar con cinta doble faz o doble cara siliconada VHB o tipo industrial.
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Aviso “PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO”.
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Material: poliestireno calibre 80, fotoluminiscente de alto brillo.

Impresión: policromía con las características indicadas de acuerdo con la regulación en la materia. 

Tamaño: 30 x 45 cm. 

Fijación de los avisos: adheridos directamente a la estructura a fijar con cinta doble faz o doble cara siliconada VHB o tipo industrial.
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Aviso “PROHIBIDO EL INGRESO DE ARMAS”.
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Material: poliestireno calibre 80, fotoluminiscente de alto brillo.

Impresión: policromía con las características indicadas de acuerdo con la regulación en la materia. 

Tamaño: 40 x 20 cm. 

Fijación de los avisos: adheridos directamente a la estructura a fijar con cinta doble faz o doble cara siliconada VHB o tipo industrial.
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Aviso “¡PELIGRO! RIESGO ELECTRICO”.

[image: ]

Material: poliestireno calibre 80, fotoluminiscente de alto brillo.

Impresión: policromía con las características indicadas de acuerdo con la regulación en la materia. 

Tamaño: 40 x 60 cm. 

Fijación de los avisos: adheridos directamente a la estructura a fijar con cinta doble faz o doble cara siliconada VHB o tipo industrial.
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Señalización de salida con la leyenda “SALIDA DE EMERGENCIA”, pictograma y flechas indicativas a la derecha y a la izquierda.

[image: ]

Material: poliestireno calibre 80 con vinilo adhesivo fotoluminiscente, textos (español, inglés, braile).

Impresión: monocromía con las características de cada aviso con su pictograma o símbolo y colores definidos en las normas NTC 1461, ISO 3864, ISO 16069.

Tamaño: 60 x 20 cm. 

Fijación de los avisos: adheridos directamente a la estructura a fijar con cinta doble faz o doble cara siliconada VHB o tipo industrial.
	
	

	CONDICIONES AMBIENTALES

	¿Informar si la empresa presenta sanciones vigentes de acuerdo al Registro Único de infractores Ambientales (RUIA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext), por lo cual, el oferente deberá anexar oficio donde manifieste si cuenta o no con sanciones abiertas por incumplimiento a la legislación ambiental Colombia.
	
	

	Cualquier infracción ambiental por violación de la normatividad vigente aplicable, o por omisión de permiso o licenciamiento ambiental que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y/o después de la actividad contractual será asumida como responsabilidad del contratista.
	
	

	El oferente y futuro contratista deberá garantizar que los empaques y/o embalajes de los productos a adquirir estén constituidos por un porcentaje de material reciclable o prevenir de una fuente sustentable.
	
	

	El contratista deberá atender los requerimientos que se establezcan en el marco del Sistema de Gestión Ambiental de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, con motivo de la actividad contractual.   
	
	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	El OFERENTE deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.
	
	

	El OFERENTE deberá entregar junto con la propuesta el registro de la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del año inmediatamente anterior, realizado en aplicativo de la página del Sistema General de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración “Aceptable”, es decir un puntaje mayor a 85% (para el caso de consorcio uniones temporales se deberá presentar el registro dela autoevaluación por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). Así mismo, se deberá mantener la calificación y evidencias de la autoevaluación del SGSST a disposición, las cuales serán objeto de verificación durante la ejecución del contrato.
	
	

	Es importante resaltar que de acuerdo a la Circular 0009 del 22-01-2025 del Ministerio de
Trabajo “Registro anual de autoevaluaciones y planes de mejoramiento del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”, las empresas tienen plazo hasta el 28-03-2025 para realizar el registro de la autoevaluación correspondiente al año 2024, por lo que si el cierre para la recepción de la oferta en el proceso contractual es anterior a dicha fecha el oferente podrá presentar el registro de la autoevaluación de la vigencia 2023 en caso tal que no haya efectuado aún el registro de la autoevaluación de la vigencia 2024 o podrá presentar el registro de la autoevaluación de la vigencia 2024 si ya la efectuó en la plataforma Ministerio de Trabajo antes del 28-03-2025. En todo caso, si el cierre para la recepción de la oferta es posterior al 28-03-2025, el oferente si deberá presentar el registro de la autoevaluación de la vigencia 2024 en el aplicativo de la página del Sistema General de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo.
	
	

	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

	Confidencialidad e integridad de la información institucional: 

Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar. 

En virtud del presente contrato, el contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato; tales como: información locativa o de arquitectura física, lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de la labor, información contenida en los sistemas de información, documentación física, archivos digitales, información de los funcionarios y contratistas e información de los usuarios del Subsistema de Salud los cuales son de carácter reservado y confidencial. 
	
	

	Cláusula de Confidencialidad: 

Las partes acuerdan que cualquier información intercambiada, facilitada o creada entre ellas para el cumplimiento del objeto contractual, será mantenida en estricta confidencialidad. La parte receptora correspondiente sólo podrá revelar información confidencial a quienes la necesiten y estén autorizados previamente por la parte de cuya información confidencial se trata, se considera también información confidencial:

a) aquella que como conjunto o por la configuración o estructuración exacta de sus componentes, no sea generalmente conocida entre los expertos en los campos correspondientes. 
b) la que no sea de fácil acceso, y
c) aquella información que no esté sujeta a medidas de protección razonables, de acuerdo con las circunstancias del caso, a fin de mantener su carácter confidencial.
	
	

	Cumplimiento de normatividad: 

El contratista acatará los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 titulo 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la Policía Nacional. 

	
	



El proponente:
 





_______________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones


ANEXO ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS

GARANTÍAS DEL PROCESO

ETAPA CONTRACTUAL

	[bookmark: _Hlk63497127]MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	
VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	GARANTÍA ÚNICA
	RIESGO JURÍDICO
	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO
	CONTRATISTA
	VIGENTE POR UN TÉRMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO INCLUYENDO SUS PRÓRROGAS SI A ELLOS HUBIERE LUGAR.
	AMPARA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUBRE EL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO COMO QUIERA QUE SE PRETENDE EL PAGO PARCIAL O DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE CAUSE A LA ENTIDAD EN LOS MISMOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

	GARANTÍA ÚNICA
	RIESGO OPERATIVO
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES
	CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL CONTRATO
	CONTRATISTA
	VIGENTE POR UN TÉRMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y (1 AÑO MÁS).
	AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DE LOS BIENES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y EL TIEMPO QUE CUBRE LA GARANTÍA TÉCNICA, BUSCANDO RESARCIR EL DETRIMENTO CAUSADO A LA ENTIDAD DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.



CLAUSULAS SANCIONATORIAS

	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	Multa
	Riesgo Jurídico
	Incumplimiento parcial
	Multas cuyo valor se liquidará con base en un cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar.
	Contratista
	La multa se aplicará por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario, que se descontará del saldo que le adeude la Entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella.
	Ampara la mora o incumplimiento parcial de alguna obligación derivada del contrato por causas imputables al contratista.

	Multa
	Riesgo jurídico
	
La no constitución dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única.

	Multa cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0,2%) del valor del contrato.
	Contratista
	La multa se aplicará por cada día de retardo y hasta por diez (10) días calendario.
	Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única.

	Cláusula Penal Pecuniaria
	Riesgo jurídico
	Incumplimiento total – declaratoria de caducidad
	Veinte por ciento (20%) del valor total de contrato
	Contratista
	El Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato cuando se trate de incumplimiento total del mismo y proporcional al incumplimiento parcial del contrato.
	Ampara el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista, se busca el pago parcial y definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad





ANÁLISIS DE RIESGO DEL PROCESO

	[bookmark: _Hlk127001016]MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	Garantía Técnica
	Riesgo operativo
	Garantía técnica equipos y repuestos.
	Valor demostrado del daño
	Contratista
	Vigente por un término de un (1) año contado a partir de la fecha de la adquisición de elementos 
	Ampara el riesgo de la mala calidad de los bienes y/o repuestos, buscando cubrir los riesgos de daños causados a la entidad durante la vigencia del contrato y un (1) año más.

	Garantía técnica
	Riesgo operativo
	Continuidad en el servicio en el nuevo contrato
	Pérdida de información por interrupciones en el servicio debido a la instalación y/o mantenimientos
	Contratista
	La multa se aplicará por cada día incomunicación por motivo de instalación por un plazo de quince (15) días calendario, que se descontará del saldo que le adeude la entidad. esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella.
	Ampara el riesgo de la mala calidad de los servicios y/o repuestos durante el plazo de ejecución, buscando cubrir los riesgos de daños causados a la entidad durante la vigencia del contrato un (1) año más.






ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO


	No.nO.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación Total
	Prioridad
	¿A quién se le asigna el riesgo?
	Tratamiento controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	Afecta la ejecución del contrato
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se complementa el tratamiento
	Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación 
	Calificación total 
	
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	GENERAL
	 EXTERNO 
	CONTRATACIÓN
	RIESGO OPERACIONAL
	QUE EL CONTRATO NO SEA ADJUDICADO
	LA NO ENTREGA DEL FICHERO EN EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD QUE PUEDA ACARREAR SANCIONES DE TIPO LEGAL.
	1
	3
	4
	3
	CONTRATISTA
	VERIFICAR LAS CONDICIONES TECNICAS Y JURIDICAS 
	1
	1
	1
	1
	4
	3
	ENTIDAD
	A PARTIR DE LA CARTA DE INICIO 
	DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 
	SE REALIZARÍA BAJO REUNIONES CON LEVANTAMIENTO DE ACTAS 
	DURANTE EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	GENERAL
	 EXTERNO 
	CONTRATACIÓN
	RIESGO LEGAL
	QUE SE PRESENTEN CAMBIOS DE LOS REGÍMENES Y/ NORMAS ESTABLECIDAS DE CARÁCTER DE OTROS PARÁMETROS.
	LA MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS EN QUE FUE ADJUDICADO EN EL CONTRATO.
	2
	4
	6
	4
	ENTIDAD
	REVISION DE LAS NORMAS Y DOCUMENTOS DE ENTES REGULADORES
	1
	2
	2
	1
	6
	1
	ENTIDAD 
	DURANTE LA CARTA DE INICIO 
	ANTES DE REALIZAR EL CONTRATO
	VERIFICANDO CON EL PERSONAL DE JURÍDICA 
	DURANTE EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN 

	3
	GENERAL
	 EXTERNO 
	SELECCIÓN
	RIESGO OPERACIONAL
	QUE NO SE PRESENTEN OFERENTES AL PROCESO DE SELECCIÓN
	INICIAR UN NUEVO PROCESO DE CONTRATACIÓN. POR LA NO REALIZACIÓN DE CONDICIONES QUE PERMITAN EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO.  
	3
	1
	4
	1
	ENTIDAD
	EVITAR EL RIESGO REALIZANDO LA PUBLICACIÓN DE LA INVITACIÓN, E INFORMANDO A LOS PARTICIPANTES
	3
	1
	1
	1
	6
	3
	ENTIDAD 
	DURANTE EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN 
	DURANTE LA FECHA DE PUBLICACIÓN 
	INFORMANDO A LOS OFERENTES 
	DURANTE EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ESPECÍFICO
	 EXTERNO 
	EJECUCIÓN
	RIESGO OPERACIONAL
	QUE EL MATERIAL SOLICITADO NO SEA EL ADECUADO 
	QUE LOS RESULTADOS DE LOS MATERIALES NO SEAN LOS INDICADOS PARA ESTE TIPO DE PRODUCTO.
	1
	3
	4
	3
	CONTRATISTA
	VERIFCAR EL ELEMENTO ANTES DE LA ENTREGA 
	1
	2
	3
	1
	7
	1
	ENTIDAD
	DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
	DURANTE LA FECHA DE PUBLICACIÓN 
	SOLICITANDO UNA MUESTRA DE MATERIAL 
	DURANTE EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ESPECÍFICO
	 EXTERNO 
	EJECUCIÓN
	RIESGO OPERACIONAL
	QUE LA IMAGEN NO CORRESPONDA A LA ENTREGADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO 
	QUE NO SE VERIFIQUE EL MATERIAL EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA. 
	1
	2
	3
	2
	CONTRATISTA
	VERIFICAR ANTES DURANTE Y DESPUES
	1
	2
	1
	2
	6
	3
	ENTIDAD
	DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
	DURANTE LA FECHA DE PUBLICACIÓN 
	SOLICITANDO UNA MUESTRA DE MATERIAL 
	DURANTE EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN 





ANEXO OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD 

1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.
2. Rechazar los elementos cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos en las CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS.
3. La DIRECCIÓN DE SANIDAD de la POLICÍA NACIONAL, mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA a través del supervisor designado.
4. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.
5. Recibir a satisfacción los bienes o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el de CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS.
6. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la DIRECCION DE SANIDAD, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 
7. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.
8. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.
9. Expedir el Recibo a Satisfacción Técnico – Económico respectivo por parte del Supervisor del Contrato.
10. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual. 
11. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.
12. Rechazar los elementos cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos en las CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS.
13. La DIRECCIÓN DE SANIDAD de la POLICÍA NACIONAL, mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA a través del supervisor designado.
14. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.
15. Recibir a satisfacción los bienes o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el de CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS.
16. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la DIRECCION DE SANIDAD, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 
17. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.
18. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.
19. Expedir el Recibo a Satisfacción Técnico – Económico respectivo por parte del Supervisor del Contrato.
20. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual. NOTA: además de las propias de su condición, deberá indicarse aquellas que correspondan a actividades o trámites a cargo de la administración, a partir de los cuales, el contratista estará obligado al cumplimiento de sus obligaciones contractuales.







ANEXO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con el objeto del contrato que se suscriba como resultado de la adjudicación del proceso de selección, entregando los elementos con el cumplimiento del 100% de las especificaciones técnicas y garantías exigidas en el pliego de condiciones y los anexos técnicos. 

2. Entregar los elementos adquiridos en los plazos acordados con el Supervisor del Contrato, teniendo en cuenta criterios de razonabilidad, celeridad y cantidades a realizar.

3. Instalar la señalización adquirida al interior del edificio de Seguridad Social y el Hospital Central de la Policía Nacional, en los lugares que en cada caso se indiquen, de conformidad con las características descritas en las fichas técnicas y documentos anexos al presente documento.

4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 

5. Responder en los plazos que la DIRECCIÓN DE SANIDAD establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 

6. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 

7. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Dirección de Sanidad o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.

8. Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros, fletes que se causen con motivo del traslado de los elementos, insumos y equipos relacionados con la ejecución del contrato, estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato, que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos.

9. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 

10. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias. 

11. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.

12. Restituir a la DIRECCIÓN DE SANIDAD los elementos que haya puesto a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado. 

13. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

14. Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final de la adquisición de los elementos, serán asumidas como responsabilidad del contratista.
15. 

FORMULARIO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD

Referencia: Acuerdo de confidencialidad del proceso de Mínima Cuantía, Número PN DISAN MIC 004 2025 ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente). domiciliado en Domicilio de la persona firmante , identificado con Documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición, quien obra en calidad de representante legal Seleccionar la opción correspondiente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: que la Policía Nacional adelanta un proceso de contratación a través de la modalidad de Mínima Cuantía, para la celebración de un contrato estatal para el ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.

Segundo: que el proponente entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nación.

Cláusula primera. Compromisos asumidos.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. Mantener en reserva y no divulgar la información confidencial revelada por la policía nacional o por terceros formalmente designados para el efecto.

2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el contrato, la información que le sea entregada directamente por la policía nacional y/o sus designados.

3. Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del contrato.

4. Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la información confidencial.

5. Reconocer que el recibo de la información confidencial no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la Policía Nacional.

6. Suscribir, con antelación a la revelación de la información confidencial, los acuerdos de confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.

7. El proponente mantendrá una lista de usuarios de la información confidencial que será entregada al proponente cuando lo solicite. 

8. Utilizar única y exclusivamente la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el contrato.

9. No utilizar la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del contrato, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.

10. Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del contrato.

11. No usar la información confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la policía nacional.

12. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la información confidencial, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la Policía Nacional.

13. Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.

El proponente:
 
_______________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones



FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ciudad, seleccionar la fecha.
Señores.
POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD
Ciudad.

Referencia: presentación sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de Mínima Cuantía Número PN DISAN MIC 004 2025 cuyo objeto es el ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL. El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

La Policía Nacional, mediante la Resolución 03843 del 09/09/2019, prevé en el Artículo 2º, lo relacionado con la “Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional”, en lo siguiente: 

“La Policía Nacional de Colombia, en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en todos los niveles de la Institución; para ello destinará el capital humano, financiero y tecnológico, que permita el cumplimiento de los requerimientos legales y las acciones de mejora continua”.

PERSONA JURÍDICA
Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a mi actividad económica, clase de riesgo y tamaño de la empresa, actualizando los documentos técnicos y cumplimientos asociados al objeto del presente contrato.

PERSONA NATURAL
Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a la actividad económica y clase de riesgo para la cual fui contratado, así mismo me comprometo a cumplir con las actividades y recomendaciones establecidas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del objeto del presente contrato y de las instalaciones policiales en donde preste mis servicios. 
Nota: seleccionar, según corresponda.

De igual manera en la ejecución del contrato adicional a los requerimientos exigidos para su ejecución, la persona natural o jurídica deberá: 

· Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad. 

· Participar en las actividades que la Policía Nacional desarrolle en materia de promoción y prevención de riesgos laborales. 

· Cumplir con el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea contratada.

· Conocer y participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por parte de la Policía Nacional y los brigadistas de los centros de trabajo en donde desarrollará las actividades. 

· Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada. 

· Practicarse o practicar a sus trabajadores (según sea el caso), los exámenes médico ocupacionales y complementarios que correspondan, de acuerdo a la actividad contratada y objeto del contrato. 


· Diligenciar los formatos del SGSST de la Policía Nacional o el contratante, que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada. 

· Entregar los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista, efectuando los pagos a la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarrollada. 

Las personas jurídicas deben diligenciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la Resolución 0312 del 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, considerando lo siguiente: 

1. Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II ó III

2. Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II ó III.

3. Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, III, IV ó V y de cincuenta (50) ó menos trabajadores con riesgo IV ó V.

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato.

El proponente:


__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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FORMULARIO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD
Ciudad.

Referencia: Compromiso anticorrupción del proceso de Mínima Cuantía, Número PN DISAN MIC 004 2025 ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.

El (los) suscrito(s) a saber Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal .: domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: que la POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD, adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal. 

SEGUNDO: que es interés del proponente apoyar la acción del estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: que siendo del interés del proponente participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por los siguientes compromisos:

COMPROMISOS ASUMIDOS.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 

Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación. 

Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 

Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 
El proponente no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,

El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL- DIRECCIÓN DE SANIDAD, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta.

No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

Así mismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aquellos que tengan por objeto la colusión (convenio o contrato hecho en forma fraudulenta o engañosa) en los procesos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas,[footnoteRef:1] son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio. [1: 
] 


El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones pre-contractuales o contractuales derivadas del presente proceso no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.

El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad donde se firma el presente documento) a los (día del mes en letras y números, días del mes de del año).
El proponente:

_______________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

NOTA: para el caso de ofertas conjuntas, suscribirán el presente documento todas los que conforman el consorcio o unión temporal a través del integrante, representante legal o apoderado

CARTA DE COMPROMISO POSTVENTA


Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: Acuerdo de confidencialidad del proceso de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente).  domiciliado en Domicilio de la persona firmante , identificado con Documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición, quien obra en calidad de representante legal Seleccionar la opción correspondiente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: que la Policía Nacional adelanta un proceso de contratación a través de la modalidad de Elegir la modalidad de contratación, para la celebración de un contrato estatal para. Transcribir el objeto del proceso.

Segundo: que el proponente entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nación.


Cláusula primera. Compromisos asumidos.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. Mantener en reserva y no divulgar la información confidencial revelada por la policía nacional o por terceros formalmente designados para el efecto.

2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el contrato, la información que le sea entregada directamente por la policía nacional y/o sus designados.

3. Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del contrato.

4. Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la información confidencial.

5. Reconocer que el recibo de la información confidencial no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la Policía Nacional.

6. Suscribir, con antelación a la revelación de la información confidencial, los acuerdos de confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus
        empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.	

7. El proponente mantendrá una lista de usuarios de la información confidencial que será entregada al proponente cuando lo solicite. 

8. Utilizar única y exclusivamente la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el contrato.

9. No utilizar la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del contrato, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.

10. Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del contrato.

11. No usar la información confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la policía nacional.

12. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la información confidencial, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la Policía Nacional.

13. Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.



El proponente:
  


__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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1.1. Consorcio o Unión Temporal 1.11. Persona Natural Extranjera

1.2. Departamento 1.12. Persona Natural Nacional

1.3. Empresa Pública no Financiera 1.13. Persona Jurídica Nacional Sector Privado

1.4. Empresa Pública Financiera 1.14. Persona Jurídica Publica Administracion Central Nacional

1.5. Establecimiento Publico Nacional 1.15. Persona Jurídica Extranjera Sector Privado

1.6. Gobierno Extranjero 1.16. Regional sin Nit Especial

1.7. Municipio 1.17. Resguardo

1.8. Otra Publica Departamental 1.18. Sociedad de Economia Mixta

1.9. Otra Publica Municipal 1.19. Universidad Publica

1.10 Otro beneficiario 1.20. Empresa Industrial y Comercial del Estado

2.1. Cedula de Ciudadanía 2.4. Otro Tipo de Documentacion

2.2. Cedula de Extranjería 2.5. Pasaporte

2.3. Numero de Identificacion Tributaria 2.6. Tarjeta de Identidad

-

3.1 Autoretenedor no Gran Contribuyente 3.5. General no es Gran Contribuyente ni Auto retenedor

3.2. Entidad Estatal o sin animo de lucro 3.6. Régimen Común

3.3. Gran contribuyente Autoretenedor 3.7. Régimen Simplificado

3.4. Gran contribuyente no Autoretenedor

4. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

5. PAÍS

6. CIUDAD

7. TELÉFONO Y FAX

8. DIRECCIÓN

9. E - MAIL

1. ENTIDAD FINANCIERA DONDE TIENE LA CUENTA

2. NUMERO DE LA CUENTA

3. CLASE DE CUENTA CORRIENTE AHORROS

FECHA 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



FORMATO DE INFORMACIÓN DE TERCEROS

DILIGENCIAR EN LETRA IMPRETA, MAQUINA O COMPUTADOR

ANEXAR CERTIFICACIÓN

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

3. TIPO DE RETENCION

ANEXAR FOTOCOPIA DE CEDULA O NIT

2. TIPO DE DOCUMENTO

1. TIPO DE BENEFICIARIO



NUMERO DEL DOCUMENTO

SE DA FE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ANTERIORMENTE
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