## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
PRESUPUESTO OFICIAL
LOTE 1
OBJETO:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO DE COMERCIO SANTA CECILIA SEDE REPÚBLICA DE BRASIL DE LA COMUNA 2
MEJORAMIENTO DE LA SALA DE SISTEMAS, REPOSICION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, CONSTRUCCION DE MURO DE CERRAMIENTO EN LADRILLO, PINTURA DE MUROS, FINALMENTE LIMPIEZA
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  |  | PRELIMINARES
1.01 |  |  |  | DEMOLICION CIELO FALSO ESTRUCIELO | M2 | 60 | 13607.86 | 816472
1.02 |  |  |  | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 8 | 15470.9 | 123767
1.03 |  |  |  | TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON | VIAJE | 1 | 979829.82 | 979830
1.04 |  |  |  | LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO | M | 75 | 3596.86 | 269765
1.05 |  |  |  | CERRAMIENTO LAMINA GALVANIZADA | M2 | 50 | 52434.92 | 2621746
1.06 |  |  |  | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD | M | 50 | 17079.76 | 853988
1.07 |  |  |  | DEMOLICION CIMIENTO CONCRETO | M3 | 4 | 189338.54 | 757354
1.08 |  |  |  | DEMOLICION COLUMNA CONCRETO | M3 | 3 | 347099.12 | 1041297
1.09 |  |  |  | DEMOLICION VIGA AMARRE MURO | M | 18 | 12954.66 | 233184
1.1 |  |  |  | DEMOLICION MURO LAD. SOGA | M2 | 45 | 11428.16 | 514267
1.11 |  |  |  | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICiÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) | M3 | 8 | 64246.48 | 513972
1.12 |  |  |  | CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. | UND | 1 | 216845.36 | 216845
Subtotal | [7 empty] | 8942487
2 |  |  |  | MAMPOSTERIA
2.01 |  |  |  | MURO LADRILLO SOGA LIMPIO REVITADO [2C] | M2 | 54 | 153697.96 | 8299690
Subtotal | [7 empty] | 8299690
3 |  |  |  | ESTRUCTURA DE CONCRETO (VIGAS-COLUMNAS)
3.01 |  |  |  | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 4000PSI | M3 | 2.16 | 1396358.42 | 3016134
3.02 |  |  |  | VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM | M | 18 | 74079.98 | 1333440
3.03 |  |  |  | COLUMNA CONCRETO 4000 PSI | M3 | 2 | 2342973.02 | 4685946
3.04 |  |  |  | PILOTE CONCRETO REFORZADO | M3 | 10 | 1328380.18 | 13283802
3.05 |  |  |  | PERFORACION PILOTES PILOTEADORA DIAMETRO 40 CMS | M | 17 | 148418.4 | 2523113
3.06 |  |  |  | PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA | M3 | 4.5 | 1307585.7 | 5884136
Subtotal | [7 empty] | 30726571
4 |  |  |  | ACERO
4.01 |  |  |  | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 1000 | 8048.564 | 8048564
4.02 |  |  |  | FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa | KG | 1000 | 1427.1 | 1427100
Subtotal | [7 empty] | 9475664
5 |  |  |  | CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, CIELOS Y CANALES
5.01 |  |  |  | C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM | M2 | 60 | 174946.84 | 10496810
Subtotal | [7 empty] | 10496810
6 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
6.01 |  |  |  | RETIRO SALIDA ELECTRICA | UND | 4 | 31099.42 | 124398
6.02 |  |  |  | CABLE COBRE HF FR LS CT # 12 | M | 20 | 6576.02 | 131520
6.03 |  |  |  | PANEL LED RECTANGULAR 30X120CM 40-50W, 3200Lm, 30.000 HORAS, 100 - 277 VAC, CON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER | UND | 4 | 249579.2 | 998317
6.04 |  |  |  | SALIDA LAMPARA (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 4 | 339313.26 | 1357253
Subtotal | [7 empty] | 2611488
7 |  |  |  | PRELIMINARES ELECTRICOS
7.01 |  |  |  | RETIRO DE CABLE AGRUPADO # 8 A # 2 (1 A 5 LINEAS) | M | 50 | 2720.72 | 136036
7.02 |  |  |  | RETIRO TABLEROS | UND | 2 | 77747.84 | 155496
7.03 |  |  |  | RETIRO SWITCHE O TOMA | UND | 10 | 8082.64 | 80826
7.04 |  |  |  | DESCONEXION DE SUBESTACION | UND | 1 | 700764.32 | 700764
7.05 |  |  |  | DESCONEXION DE CONTADOR DE ENERGIA | UND | 1 | 31177.52 | 31178
7.06 |  |  |  | RETIRO TUBERIA ELECTRICA EXISTENTE | M | 30 | 775.32 | 23260
Subtotal | [7 empty] | 1127560
8 |  |  |  | ACOMETIDAS Y CABLEADO GENERAL
8.01 |  |  |  | CABLE COBRE HF FR LS CT # 2 | M | 120 | 44341.6676 | 5321000
8.02 |  |  |  | CABLE COBRE HF FR LS CT # 6 | M | 30 | 20977.5436 | 629326
8.03 |  |  |  | INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA | UND | 1 | 73571.62 | 73572
8.04 |  |  |  | CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 3#6 + 1 #8 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE | M | 40 | 64015.02 | 2560601
8.05 |  |  |  | ALIMENTADOR 2F (3# 8+1#10) 1" EMT" CABLE HF FR LS CT | M | 30 | 93437.42 | 2803123
8.06 |  |  |  | CABLE TRENZADO 3X12 HL-ZH AWG-REGULADA | M | 50 | 19628.66 | 981433
8.07 |  |  |  | CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 3#12 HF FR LS CT CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE | M | 50 | 15324.64 | 766232
8.08 |  |  |  | CABLE COBRE HF FR LS CT # 10 | M | 22 | 8922.854 | 196303
8.09 |  |  |  | CABLE COBRE HF FR LS CT # 12 | M | 20 | 6576.02 | 131520
8.1 |  |  |  | ALIMENTADOR 1F (3#12) ,3/4" EMT" CABLE HF FR LS CT | M | 25 | 59980.8 | 1499520
Subtotal | [7 empty] | 14962630
9 |  |  |  | ELEMENTOS DE MEDICION Y ENERGIA
9.01 |  |  |  | INSTALACION CONTADOR DE ENERGIA | UND | 1 | 55152.8 | 55153
9.02 |  |  |  | CAJA METALICA PARA MEDIDOR 65 X 40 X 20 CM NORMA EMCALI | UND | 1 | 651485.2979 | 651485
9.03 |  |  |  | MEDIDOR DE ENERGIA POLIFASICO BIDIRECIONAL 3X120/208V - CONEXIÓN DIRECTA O A TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, MULTIFUNCIONAL, MULTITARIFA - AVALADO POR EMCALI | UND | 1 | 1745016.1181 | 1745016
9.04 |  |  |  | REVISION, CALIBRACION, INSTALACION Y SELLADO MEDIDOR DE ENERGIA CLASE 0,5, POR PARTE DE EMCALI | UND | 1 | 539032.7474 | 539033
9.05 |  |  |  | TUBERIA EMT 2" | M | 3 | 102656.06 | 307968
9.06 |  |  |  | CAPACETE GALV 2" | UND | 1 | 88433.34 | 88433
9.07 |  |  |  | ATERRIZAJE CAJA MEDIDOR DE ENERGIA - NORMA EMCALI, INCLUYE UNION SOLDADA CON CABLE N° 6 DESNUDO, PLATINA DE COBRE Y TAPA 30X30 | UND | 1 | 776086.7003 | 776087
9.08 |  |  |  | MURETE PARA CONTADOR Y CAJA CON REJA | UND | 1 | 1018184.02 | 1018184
Subtotal | [7 empty] | 5181359
10 |  |  |  | CANALIZACIONES TUBERIA Y DUCTERIA
10.01 |  |  |  | TERMINAL PVC 2" | UND | 8 | 12649.36 | 101195
10.02 |  |  |  | CAMARA ELECTRICA EN CONCRETO CON TAPA TIPO AP 0,4 X 0,4 X 0,75CM - NORMA EMCALI | UND | 2 | 577636.12 | 1155272
10.03 |  |  |  | CURVA PVC 2" | UND | 4 | 41598.9 | 166396
10.04 |  |  |  | TUBO PVC 2" | M | 20 | 65170.9 | 1303418
10.05 |  |  |  | TERMINAL PVC 1" | UND | 6 | 5755.26 | 34532
10.06 |  |  |  | CURVA PVC 1" | UND | 8 | 22609.24 | 180874
10.07 |  |  |  | CURVA EMT 2" | UND | 6 | 47102.82 | 282617
10.08 |  |  |  | CAJA METALICA DE PASO 20 X 20 X 15 CM CON TAPA | UND | 4 | 63661.9498 | 254648
10.09 |  |  |  | TUBERIA EMT 1" | M | 24 | 53725.2407 | 1289406
10.1 |  |  |  | CURVA EMT 1" | UND | 10 | 26142.3309 | 261423
10.11 |  |  |  | CONDULETA DE 1 " | UND | 3 | 51174.3278 | 153523
10.12 |  |  |  | TUBERIA EMT 3/4" | M | 20 | 46005.16 | 920103
10.13 |  |  |  | CONDULETA TIPO LB 3/4" | UND | 5 | 32066.5806 | 160333
10.14 |  |  |  | CAJA RAWELT CUADRADA DE ALUMINIO 2400 (4x4) - 3/4" CON TAPA | UND | 5 | 64864.18 | 324321
10.15 |  |  |  | CANALETA METALICA C/DIV 12x5x240 CMS | UND | 30 | 195728.603 | 5871858
Subtotal | [7 empty] | 12459919
11 |  |  |  | TABLEROS Y BREAKER
11.01 |  |  |  | TABLERO 2F 24 CTOS CON PUERTA | UND | 1 | 661762.6 | 661763
11.02 |  |  |  | TABLERO 2F 12 CTOS CON PUERTA | UND | 2 | 492417.66 | 984835
11.03 |  |  |  | TABLERO 2F 8 CTOS CON PUERTA | UND | 2 | 459347.28 | 918695
11.04 |  |  |  | BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP | UND | 8 | 109835.58 | 878685
11.05 |  |  |  | BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP | UND | 4 | 199749.98 | 799000
11.06 |  |  |  | TOTALIZADOR 100 A TRIFASICO (25 - 50 KA) | UND | 2 | 448489.96 | 896980
Subtotal | [7 empty] | 5139958
12 |  |  |  | SALIDAS ELECTRICAS
12.01 |  |  |  | SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 3 | 311418.78 | 934256
12.02 |  |  |  | SALIDA TOMA 220 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 2 | 283600.98 | 567202
12.03 |  |  |  | SALIDA LAMPARA (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 3 | 339313.26 | 1017940
12.04 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO S1- (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 2 | 318306.7172 | 636613
Subtotal | [7 empty] | 3156011
13 |  |  |  | LUMINARIAS
13.01 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR 100 W LED 10500 Lm, 30.000 HORAS, 100-277 VAC, IP65, ALTURA MONTAJE 4-7 METROS. | UND | 2 | 260486.22 | 520972
13.02 |  |  |  | FOTOCELDA CON BASE | UND | 2 | 94381.72 | 188763
13.03 |  |  |  | LAMPARA DE EMERGENCIA LED CERTIFICADA 2X 1,6W, IP20, 90 MINUTOS DE AUTONOMIA, 100 – 277 VAC | UND | 1 | 196750.94 | 196751
Subtotal | [7 empty] | 906486
14 |  |  |  | RED REGULADA Y DATOS
14.01 |  |  |  | SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 1 | 311418.78 | 311419
14.02 |  |  |  | TOMA NARANJA TIERRA AISLADA | UND | 15 | 54572.02 | 818580
14.03 |  |  |  | TOMA BLANCO NORMAL | UND | 12 | 49830.64 | 597968
14.04 |  |  |  | SELECTOR TRIFASICO 3 POSICIONES 63 - 100 A, 220V (Transferencia manual) | UND | 1 | 1381202.1781 | 1381202
14.05 |  |  |  | SWITCHE 10/100/24 PUERTOS TRENDNET | UND | 1 | 5214022.74 | 5214023
14.06 |  |  |  | UPS DE 3000 VA, con las siguientes caracteristicas: Tipo: ONLINE Batería libre de mantenimiento sellada Voltaje de Entrada: (115-295)+/- 5 VAC Voltaje de salida nominal: 208v/220v/230v/240v | UND | 1 | 3980433.9642 | 3980434
14.07 |  |  |  | GABINETE CON RACK 19"X43" ALT.CERRADO" | UND | 1 | 1637788.24 | 1637788
14.08 |  |  |  | PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT-6A | UND | 1 | 365875.78 | 365876
14.09 |  |  |  | ORGANIZADOR CABLES 19" | UND | 1 | 280725.48 | 280725
14.1 |  |  |  | SALIDA DE DATOS EMT - CABLE UTP CAT 6A | UND | 4 | 278051.62 | 1112206
14.11 |  |  |  | CABLE DATOS UTP CAT 6A | M | 120 | 9140.54 | 1096865
14.12 |  |  |  | PUNTO CABLE UTP CAT 6A VOZ-DATOS | PUNTO | 4 | 211663.78 | 846655
14.13 |  |  |  | FACEPLATE RJ45-2 PUERTOS+VENT.IDENTIF | UND | 4 | 47117.02 | 188468
14.14 |  |  |  | MARQUILLADO - ROTULADO | UND | 4 | 8960.2 | 35841
14.15 |  |  |  | CERTIFICACION PUNTO RED | PUNTO | 4 | 18144.76 | 72579
14.16 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT WI-FI 6, con puerto gigabit ethernet, POE+ | UND | 2 | 1657101.0781 | 3314202
Subtotal | [7 empty] | 21254831
15 |  |  |  | TRAMITES,MANIOBRAS EMCALI,DISEÑOS,DERECHOS DE CONEXIÓN Y RETIE
15.01 |  |  |  | COMPLEMENTARIOS PARA CERTIFICACION RETIE USO FINAL ALCANCE ACOMETIDA Y TABLERO PRINCIPAL - INCLUYE ELABORACION PLANOS DEFINITIVOS Y APORTE DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA | UND | 1 | 1179250.36 | 1179250
Subtotal | [7 empty] | 1179250
16 |  |  |  | AIRE ACONDICIONADO
16.01 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 36000 BTU/h 220V EFICIENCIA 18S R410A - INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE | UND | 1 | 11502820.76 | 11502821
16.02 |  |  |  | SALIDA TOMA 220 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 1 | 283600.98 | 283601
16.03 |  |  |  | ALIMENTADOR 2F (3#10) ,3/4" EMT" CABLE HF FR LS CT | M | 12 | 67021.16 | 804254
Subtotal | [7 empty] | 12590676
17 |  |  |  | OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS
17.01 |  |  |  | CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM | M | 30 | 10445.52 | 313366
17.02 |  |  |  | DEMOLICION ANDEN E=0.10 | M2 | 6 | 8552.66 | 51316
17.03 |  |  |  | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 12 | 31177.52 | 374130
17.04 |  |  |  | RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL | M3 | 12 | 20155.48 | 241866
17.05 |  |  |  | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI | M2 | 6 | 117933.84 | 707603
17.06 |  |  |  | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 8 | 15470.9 | 123767
17.07 |  |  |  | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICiÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) | M3 | 8 | 64246.48 | 513972
Subtotal | [7 empty] | 2326020
18 |  |  |  | REVESTIMIENTOS PAREDES (REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURAS)
18.01 |  |  |  | VINILO MURO TIPO 1 [3M] | M2 | 75 | 22176.14 | 1663211
18.02 |  |  |  | REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C | UND | 1 | 108151.46 | 108151
18.03 |  |  |  | ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00 | UND | 1 | 46746.4 | 46746
18.04 |  |  |  | REPINTE VENTANA - REJA | M2 | 11 | 31766.82 | 349435
18.05 |  |  |  | PROTECCION FACHADAS | M2 | 152 | 23344.8 | 3548410
Subtotal | [7 empty] | 5715953
19 |  |  |  | CARPINTERIA METALICA - VIDRIOS - MUEBLES
19.01 |  |  |  | CERRADURA ENTRADA PPAL.C-333 | UND | 1 | 270298.42 | 270298
Subtotal | [7 empty] | 270298
20 |  |  |  | LIMPIEZA
20.01 |  |  |  | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 245.9 | 1452.66 | 357209
20.02 |  |  |  | LIMPIEZA MURO LADRILLO LIMPIO | M2 | 150 | 15818.8 | 2372820
Subtotal | [7 empty] | 2730029
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 159553690
OBJETO:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO DE COMERCIO SANTA CECILIA SEDE BRISAS DE LOS ALAMOS DE LA COMUNA 2
MEJORAMIENTO DE ZONA DE BAÑOS
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  |  | PRELIMINARES
1.01 |  |  |  | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. | M2 | 42 | 8191.98 | 344063
1.02 |  |  |  | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD | M | 18 | 17079.76 | 307436
1.03 |  |  |  | DEMOLICION MURO LAD. SOGA | M2 | 34 | 11428.16 | 388557
1.04 |  |  |  | DEMOLICION REPELLO | M2 | 80 | 13377.82 | 1070226
1.05 |  |  |  | DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO | M2 | 80 | 18712.76 | 1497021
1.06 |  |  |  | DESMONTE APARATO SANITARIO | UND | 12 | 61088.4 | 733061
1.07 |  |  |  | RASQUETEADA-LAVADA SUPERFICIE | M2 | 64 | 6540.52 | 418593
1.08 |  |  |  | DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CMS | M2 | 2 | 62045.48 | 124091
1.09 |  |  |  | DEMOLICION CAJA INSPECCION | UND | 2 | 31177.52 | 62355
1.1 |  |  |  | RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" | M | 5 | 14972.48 | 74862
1.11 |  |  |  | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICiÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) | M3 | 35 | 64246.48 | 2248627
1.12 |  |  |  | SANITARIO PORTATIL VALOR MES - INCL 12 ASEOS MENSUALES X UND | MES | 12 | 1133160 | 13597920
1.13 |  |  |  | POZUELO A.INOX. INCR 45-50X45-50 C- | UND | 3 | 1318286.82 | 3954860
1.14 |  |  |  | GRIFO LAVAMANOS LINEA ECON SENC | UND | 3 | 87038.9 | 261117
Subtotal | [7 empty] | 25082789
2 |  |  |  | MOVIMIENTOS DE TIERRA - RELLENOS
2.01 |  |  |  | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 5 | 31177.52 | 155888
2.02 |  |  |  | RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL | M3 | 5 | 20155.48 | 100777
2.03 |  |  |  | RELLENO ARENA FINA SIN TRANSPORTE | M3 | 5 | 103286.54 | 516433
Subtotal | [7 empty] | 773098
3 |  |  |  | MAMPOSTERIAY DIVISIONES LIVIANAS
3.01 |  |  |  | MURO BLOQUE CONCRETO 12x19x39CM | M2 | 14 | 106170.56 | 1486388
Subtotal | [7 empty] | 1486388
4 |  |  |  | CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, CIELOS Y CANALES
4.01 |  |  |  | C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM COLOR BLANCO MATE | M2 | 42 | 175404.08 | 7366971
Subtotal | [7 empty] | 7366971
5 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
5.01 |  |  |  | PANEL LED RECTANGULAR 30X120CM 40-50W, 3200Lm, 30.000 HORAS, 100 - 277 VAC, CON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER | UND | 5 | 249579.2 | 1247896
5.02 |  |  |  | SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 3 | 311418.78 | 934256
5.03 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO S1- (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 3 | 318306.7172 | 954920
5.04 |  |  |  | SALIDA LAMPARA (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 5 | 339313.26 | 1696566
5.05 |  |  |  | TUBERIA EMT 3/4" | M | 25 | 46005.16 | 1150129
5.06 |  |  |  | CABLE COBRE HF FR LS CT # 12 | M | 25 | 6576.02 | 164401
5.07 |  |  |  | ALIMENTADOR 2F (3#10) ,3/4" EMT" CABLE HF FR LS CT | M | 25 | 67021.16 | 1675529
5.08 |  |  |  | CABLE ENCAUCHETADO HF FR LS CT # # 3*12 AWG | M | 2 | 17713.2291 | 35426
5.09 |  |  |  | BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP | UND | 2 | 109835.58 | 219671
5.1 |  |  |  | TABLERO 3F 24 CTOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 | 929969.2748 | 929969
5.11 |  |  |  | CAJA RAWELT RECTANGULAR DE ALUMINIO 5800 (2x4) - 3/4" CON TAPA | UND | 2 | 37658.4 | 75317
Subtotal | [7 empty] | 9084080
6 |  |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
6.01 |  |  |  | CAJA INSPECCION 50x 50 CM [CONCRETO] | UND | 2 | 496170.72 | 992341
6.02 |  |  |  | TUBERIA PVC 4" SANITARIA | M | 5 | 63266.68 | 316333
6.03 |  |  |  | PUNTO SANITARIO PVC 4" | PUNTO | 2 | 141963.08 | 283926
6.04 |  |  |  | TUBERIA PVC ,1/2" | M | 54 | 10647.16 | 574947
6.05 |  |  |  | VALVULA CIERRE ELASTICO 1/2" | UND | 3 | 58816.4 | 176449
6.06 |  |  |  | PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2" | PUNTO | 17 | 90466.78 | 1537935
6.07 |  |  |  | SANITARIO INFANTIL | JUEGO | 8 | 923130.64 | 7385045
6.08 |  |  |  | SANITARIO LINEA ECONOMICA | JUEGO | 1 | 554129.44 | 554129
6.09 |  |  |  | ORINAL PEQUENO | UND | 3 | 364218.64 | 1092656
6.1 |  |  |  | LAVAMANOS SOBREPONER MEZC.LINEA MEDIA | UND | 7 | 417641.88 | 2923493
6.11 |  |  |  | GRIFO LAVAMANOS 4 PULG MEZCL LINEA MED | UND | 7 | 207065.82 | 1449461
6.12 |  |  |  | GRIFO ORINAL PUSH | UND | 3 | 619155.5 | 1857467
6.13 |  |  |  | GRIFO SANITARIO PUSH PARED ANTIVANDALICO | UND | 9 | 868905.1 | 7820146
6.14 |  |  |  | REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO" | UND | 11 | 36245.5 | 398701
6.15 |  |  |  | LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM | UND | 1 | 332700.32 | 332700
6.16 |  |  |  | DISP JABON LIQUIDO 1.0 LTS MESON PUSH | UND | 3 | 591718.26 | 1775155
6.17 |  |  |  | DISP PAPEL HIGIENICO A.INOX SOBREPON 1RL | UND | 3 | 350873.48 | 1052620
6.18 |  |  |  | BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-105-110CM | UND | 1 | 435127.76 | 435128
Subtotal | [7 empty] | 30958632
7 |  |  |  | REVESTIMIENTOS PAREDES (REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURAS)
7.01 |  |  |  | REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 | M2 | 107 | 65622.46 | 7021603
7.02 |  |  |  | ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD | M2 | 83 | 113682.36 | 9435636
7.03 |  |  |  | DILATACIONES | M | 25 | 13883.34 | 347084
7.04 |  |  |  | ESTRIA REPELLO | M | 25 | 13883.34 | 347084
7.05 |  |  |  | FILOS | M | 25 | 11107.24 | 277681
7.06 |  |  |  | ESTUCO ACRILICO | M | 31 | 11203.8 | 347318
7.07 |  |  |  | ESTUCO ACRLICO | M2 | 52 | 17066.98 | 887483
7.08 |  |  |  | KORAZA [3M] | M2 | 52 | 33252.14 | 1729111
Subtotal | [7 empty] | 20393000
8 |  |  |  | PISOS
8.01 |  |  |  | ALISTADO PISO 5 CM | M2 | 42 | 53315.32 | 2239243
8.02 |  |  |  | CERAMICA 20.01-22.50 X 20.01-22.50 TRAF | M2 | 42 | 139936.74 | 5877343
8.03 |  |  |  | CERAMICA 20.01-22.50X20.01-22.50 TRAF. 3 | M | 21 | 89363.44 | 1876632
8.04 |  |  |  | GUARDAESCOBA GRESS H= 7CM | M | 39 | 27485.52 | 1071935
Subtotal | [7 empty] | 11065153
9 |  |  |  | CARPINTERIA METALICA - VIDRIOS - MUEBLES
9.01 |  |  |  | NAVE LAMINA ENTAMBORADA CAL.20 COR. | M2 | 3 | 476343.26 | 1429030
9.02 |  |  |  | MARCO LAMINA 0.70-1.0 M CAL.20 LISO S/LUCE | UND | 1 | 198271.76 | 198272
9.03 |  |  |  | MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM | M | 2 | 191340.74 | 382681
9.04 |  |  |  | DIVISION BAÑO A.INOX ORINAL 96X46CM | UND | 2 | 925763.32 | 1851527
9.05 |  |  |  | DIVISION BAÑO A.INOX PARAL EXTREMO 36-46CM | UND | 5 | 1496313.64 | 7481568
9.06 |  |  |  | CERRADURA YALE TRES VUELTAS | UND | 1 | 275248.54 | 275249
Subtotal | [7 empty] | 11618327
10 |  |  |  | LIMPIEZA
10.01 |  |  |  | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 242.64 | 1452.6559 | 352472
Subtotal | [7 empty] | 352472
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 118180910
OBJETO:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO DE COMERCIO SANTA CECILIA SEDE INMACULADA BATACLAN DE LA COMUNA 2
ADECUACIÓN DEL ÁREA DEL PATIO Y DEL ÁREA DE BAÑOS
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  |  | PRELIMINARES
1.01 |  |  |  | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. | M2 | 25 | 8191.98 | 204800
1.02 |  |  |  | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 73 | 15470.9 | 1129376
1.03 |  |  |  | DEMOLICION CIMIENTO CONCRETO | M3 | 5 | 189338.54 | 946693
1.04 |  |  |  | DEMOLICION PLACA CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM. | M2 | 14 | 28260.84 | 395652
1.05 |  |  |  | DESMONTE APARATO SANITARIO | UND | 8 | 61088.4 | 488707
1.06 |  |  |  | DEMOLICION MESON CONCRETO | M | 7 | 41951.06 | 293657
1.07 |  |  |  | DEMOLICION MURO LAD. SOGA | M2 | 12.7 | 11428.16 | 145138
1.08 |  |  |  | DEMOLICION EDIFICACION EXISTENTE | M2 | 4.3 | 74246.12 | 319258
1.09 |  |  |  | DESMONTE POZUELO ACERO INOX. | UND | 6 | 33328.82 | 199973
1.1 |  |  |  | DESMONTE DIVISION LAMINA XXX. | M2 | 24.3 | 21382.36 | 519591
1.11 |  |  |  | DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM | M2 | 8 | 10488.12 | 83905
Subtotal | [7 empty] | 4726750
2 |  |  |  | MOVIMIENTOS DE TIERRA - RELLENOS
2.01 |  |  |  | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 20 | 31177.52 | 623550
2.02 |  |  |  | CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO | M2 | 70 | 2240.76 | 156853
2.03 |  |  |  | RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO | M3 | 30 | 111742.64 | 3352279
2.04 |  |  |  | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICiÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) | M3 | 7 | 64246.48 | 449725
2.05 |  |  |  | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 7 | 15470.9 | 108296
Subtotal | [7 empty] | 4690703
3 |  |  |  | CIMENTACIONES
3.01 |  |  |  | PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA | M3 | 3 | 1307585.7 | 3922757
Subtotal | [7 empty] | 3922757
4 |  |  |  | ESTRUCTURA DE CONCRETO (VIGAS-COLUMNAS)
4.01 |  |  |  | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 330 | 8048.5539 | 2656023
4.02 |  |  |  | MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 123 | 11707.9 | 1440072
4.03 |  |  |  | ANDEN CONCRETO 10CM 2500 PSI | M2 | 49 | 112043.68 | 5490140
4.04 |  |  |  | PISO/CONCR/CANCH/MULT.E=12CM 3000 PSI | M2 | 60 | 130735.14 | 7844108
4.05 |  |  |  | VIGA CANAL CONCRETO PISO 3000 PSI | M3 | 2.6 | 1688527.68 | 4390172
4.06 |  |  |  | MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=3,5 MTS | M3 | 6 | 1439902.72 | 8639416
Subtotal | [7 empty] | 30459931
5 |  |  |  | CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, CIELOS Y CANALES
5.01 |  |  |  | ESTRUCTURA METALlCA EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 (SEGUN DISEÑO) INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVO, ESMALTE Y TERMINADO FINAL | KG | 381 | 24797.46 | 9447832
5.02 |  |  |  | CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 | M | 33 | 172869.38 | 5704690
Subtotal | [7 empty] | 15152522
6 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
6.01 |  |  |  | CABLE COBRE HF FR LS CT # 12 | M | 3 | 6576.02 | 19728
6.02 |  |  |  | RETIRO DE CABLE AGRUPADO # 8 A # 2 (1 A 5 LINEAS) | M | 30 | 2720.72 | 81622
6.03 |  |  |  | CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 3#12 HF FR LS CT CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE | M | 36 | 15324.64 | 551687
6.04 |  |  |  | ALIMENTADOR 2F (3#10 + 1#12) ,1" EMT" CABLE HF FR LS CT | M | 20 | 80597.78 | 1611956
6.05 |  |  |  | FOTOCELDA CON BASE | UND | 2 | 94381.72 | 188763
6.06 |  |  |  | BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP | UND | 2 | 199749.98 | 399500
6.07 |  |  |  | BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP | UND | 2 | 109835.58 | 219671
6.08 |  |  |  | TABLERO 2F 8 CTOS CON PUERTA | UND | 1 | 459347.28 | 459347
6.09 |  |  |  | SAL TOMA 120 EMT | UND | 3 | 305254.56 | 915764
6.1 |  |  |  | SAL LAMP EMT | UND | 4 | 308814.5 | 1235258
6.11 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO S1- (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 1 | 318306.7172 | 318307
6.12 |  |  |  | PANEL LED CUADRADO 60X60, 40-50W, 3200Lm, 30.000 HORAS, 100 - 277 VAC, CON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER | UND | 2 | 218924.24 | 437848
6.13 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR 100 W LED 10500 Lm, 30.000 HORAS, 100-277 VAC, IP65, ALTURA MONTAJE 4-7 METROS. | UND | 4 | 260486.22 | 1041945
6.14 |  |  |  | SOPORTE PARA DOS REFLECTORES | UND | 2 | 499642.62 | 999285
Subtotal | [7 empty] | 8480681
7 |  |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
7.01 |  |  |  | CAJA INSPECCION 50x 50 CM [CONCRETO] | UND | 3 | 496170.72 | 1488512
7.02 |  |  |  | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6 | M | 7 | 127700.6 | 893904
7.03 |  |  |  | PLAQUETA CONCRETO PREF.40-50X40-50X5-8CM | UND | 64 | 84241.5 | 5391456
7.04 |  |  |  | TUBERIA PVC 6" SANITARIA | M | 17 | 121472.48 | 2065032
7.05 |  |  |  | CODO SANITARIO PVC 90 C-C-6" | UND | 3 | 214273.74 | 642821
7.06 |  |  |  | RECONSTRUCCION LOSA PISO CAMARA INSPECCI | UND | 3 | 386840.66 | 1160522
7.07 |  |  |  | REJILLA SOSCO 6"X4" ALUMINIO" | UND | 3 | 103757.98 | 311274
Subtotal | [7 empty] | 11953521
8 |  |  |  | REVESTIMIENTOS PAREDES (REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURAS)
8.01 |  |  |  | ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA] | M2 | 27 | 30062.82 | 811696
8.02 |  |  |  | KORAZA [2M] | M2 | 190 | 25378.24 | 4821866
8.03 |  |  |  | ACRILICA CIELO (3M) | M2 | 30 | 23323.5 | 699705
8.04 |  |  |  | ESMALTE CANAL LAMINA CARA INTERNA-EXTERN | M | 33 | 36837.64 | 1215642
8.05 |  |  |  | RASQUETEADA-LAVADA SUPERFICIE | M2 | 60 | 6540.52 | 392431
8.06 |  |  |  | DILATACIONES | M | 12 | 13883.34 | 166600
Subtotal | [7 empty] | 8107940
9 |  |  |  | CARPINTERIA METALICA - VIDRIOS - MUEBLES
9.01 |  |  |  | CERRADURA ENTRADA PPAL | UND | 1 | 228689.58 | 228690
9.02 |  |  |  | MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" | M2 | 40.96 | 75348.04 | 3086256
9.03 |  |  |  | ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS | M | 21 | 5623.2 | 118087
Subtotal | [7 empty] | 3433033
10 |  |  |  | OBRAS EXTERIORES Y CERRAMIENTOS
10.01 |  |  |  | TREPADOR MULTIPLE 2 COLUMP 1 DESL 1 TUBO | UND | 1 | 5793296.12 | 5793296
10.02 |  |  |  | BANCA CONCRETO PREF. L=140 CM. A=56 CM. H=78 CM. | UND | 3 | 712009.3 | 2136028
10.03 |  |  |  | RETIRO PRADO - MALEZA | M2 | 50 | 3196.42 | 159821
10.04 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA | M3 | 10 | 154700.48 | 1547005
Subtotal | [7 empty] | 9636150
11 |  |  |  | LIMPIEZA
11.01 |  |  |  | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 199.17 | 1452.66 | 289326
Subtotal | [7 empty] | 289326
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 100853314
OBJETO:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MONTEBELLO SEDE ANDRES JOAQUIN LENIS DE LA COMUNA 64
OBRAS MURO DE CERRAMIENTO
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  |  | PRELIMINARES
1.01 |  |  |  | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. | M2 | 72 | 8191.98 | 589823
1.02 |  |  |  | CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. | UND | 1 | 216845.36 | 216845
1.03 |  |  |  | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD | M | 72 | 17079.76 | 1229743
1.04 |  |  |  | DEMOLICION MURO CONCRETO E=30CM | M2 | 15 | 153192.44 | 2297887
1.05 |  |  |  | DEMOLICION VIGA CONCRETO <=25C-35CM | M | 19 | 25907.9 | 492250
1.06 |  |  |  | DEMOLICION CIMIENTO CONCRETO (SR) | M3 | 5 | 189338.54 | 946693
1.07 |  |  |  | DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2.0 MT | M | 19 | 10691.18 | 203132
1.08 |  |  |  | DESMONTE ALAMBRE PUAS CERRAMIENTO 3-5 LINEAS | M | 19 | 4277.04 | 81264
1.09 |  |  |  | CORTE ARBOL H>3.0M. - INCL.RAICES | UND | 8 | 131068.84 | 1048551
Subtotal | [7 empty] | 7106188
2 |  |  |  | MOVIMIENTOS DE TIERRA - RELLENOS
2.01 |  |  |  | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 60 | 31177.52 | 1870651
2.02 |  |  |  | PERFORACION PILOTES MANUAL DIAMETRO 40 CMS | M | 60 | 221812.52 | 13308751
2.03 |  |  |  | SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA | M2 | 35 | 48590.98 | 1700684
Subtotal | [7 empty] | 16880086
3 |  |  |  | CIMENTACIONES
3.01 |  |  |  | VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI | M3 | 13 | 1842141.86 | 23947844
3.02 |  |  |  | PILOTE CONCRETO REFORZADO | M3 | 9 | 1328380.18 | 11955422
Subtotal | [7 empty] | 35903266
4 |  |  |  | ESTRUCTURA DE CONCRETO (VIGAS-COLUMNAS)
4.01 |  |  |  | MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=3,5 MTS | M3 | 17 | 1439902.72 | 24478346
4.02 |  |  |  | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 4400 | 8048.5591 | 35413660
Subtotal | [7 empty] | 59892006
5 |  |  |  | CARPINTERIA METALICA - VIDRIOS - MUEBLES
5.01 |  |  |  | POSTE TUBO GALV. 2" X2.3MM C.13 | M | 76 | 77969.36 | 5925671
5.02 |  |  |  | DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 13 X 2" | M | 111 | 62430.3 | 6929763
5.03 |  |  |  | MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2,1/2" | M2 | 140 | 56844.02 | 7958163
5.04 |  |  |  | ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS | M | 72 | 5623.2 | 404870
Subtotal | [7 empty] | 21218467
6 |  |  |  | LIMPIEZA
6.01 |  |  |  | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICiÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) | M3 | 39 | 64246.48 | 2505613
6.02 |  |  |  | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 39 | 15470.9 | 603365
6.03 |  |  |  | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 329.62 | 1452.66 | 478826
Subtotal | [7 empty] | 3587804
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 144587817
|  |  |  | Costos por Transporte - Incremento por Distancia |  |  | 3% | 3054672
[7 empty] | SUBTOTAL OBRAS + INCREMENTO POR DISTANCIA | 147642489
|  |  |  | SUB TOTAL DE OBRAS PARA MEJORAMIENTO DE PLANTA FISICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO DE COMERCIO SANTA CECILIA SEDE REPÚBLICA DE BRASIL DE LA COMUNA 2 INCLUIDO A.U. |  |  |  | 159553690
|  |  |  | SUB TOTAL DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO DE COMERCIO SANTA CECILIA SEDE BRISAS DE LOS ALAMOS DE LA COMUNA 2 INCLUIDO A.U. |  |  |  | 118180910
|  |  |  | SUB TOTAL DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUCIÓN TÉCNICO DE COMERCIO SANTA CECILIA SEDE INMACULADA BATACLAN DE LA COMUNA 2 INCLUIDO A.U. |  |  |  | 100853314
|  |  |  | SUB TOTAL DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUCIÓN MONTEBELLO SEDE ANDRES JOAQUIN LENIS DE LA COMUNA 64 INCLUIDO A.U. |  |  |  | 147642489
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 526230403
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 37%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.U |  | A.U.= | 42%

## PROPUESTA ECONOMICA (Proponente
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
LOTE 1
OBJETO:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO DE COMERCIO SANTA CECILIA SEDE REPÚBLICA DE BRASIL DE LA COMUNA 2
MEJORAMIENTO DE LA SALA DE SISTEMAS, REPOSICION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, CONSTRUCCION DE MURO DE CERRAMIENTO EN LADRILLO, PINTURA DE MUROS, FINALMENTE LIMPIEZA
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  |  | PRELIMINARES
1.01 |  |  |  | DEMOLICION CIELO FALSO ESTRUCIELO | M2 | 60
1.02 |  |  |  | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 8
1.03 |  |  |  | TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON | VIAJE | 1
1.04 |  |  |  | LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO | M | 75
1.05 |  |  |  | CERRAMIENTO LAMINA GALVANIZADA | M2 | 50
1.06 |  |  |  | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD | M | 50
1.07 |  |  |  | DEMOLICION CIMIENTO CONCRETO | M3 | 4
1.08 |  |  |  | DEMOLICION COLUMNA CONCRETO | M3 | 3
1.09 |  |  |  | DEMOLICION VIGA AMARRE MURO | M | 18
1.1 |  |  |  | DEMOLICION MURO LAD. SOGA | M2 | 45
1.11 |  |  |  | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICiÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) | M3 | 8
1.12 |  |  |  | CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. | UND | 1
Subtotal | [7 empty] | 0
2 |  |  |  | MAMPOSTERIA
2.01 |  |  |  | MURO LADRILLO SOGA LIMPIO REVITADO [2C] | M2 | 54
Subtotal | [7 empty] | 0
3 |  |  |  | ESTRUCTURA DE CONCRETO (VIGAS-COLUMNAS)
3.01 |  |  |  | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 4000PSI | M3 | 2.16
3.02 |  |  |  | VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM | M | 18
3.03 |  |  |  | COLUMNA CONCRETO 4000 PSI | M3 | 2
3.04 |  |  |  | PILOTE CONCRETO REFORZADO | M3 | 10
3.05 |  |  |  | PERFORACION PILOTES PILOTEADORA DIAMETRO 40 CMS | M | 17
3.06 |  |  |  | PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA | M3 | 4.5
Subtotal | [7 empty] | 0
4 |  |  |  | ACERO
4.01 |  |  |  | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 1000
4.02 |  |  |  | FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa | KG | 1000
Subtotal | [7 empty] | 0
5 |  |  |  | CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, CIELOS Y CANALES
5.01 |  |  |  | C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM | M2 | 60
Subtotal | [7 empty] | 0
6 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
6.01 |  |  |  | RETIRO SALIDA ELECTRICA | UND | 4
6.02 |  |  |  | CABLE COBRE HF FR LS CT # 12 | M | 20
6.03 |  |  |  | PANEL LED RECTANGULAR 30X120CM 40-50W, 3200Lm, 30.000 HORAS, 100 - 277 VAC, CON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER | UND | 4
6.04 |  |  |  | SALIDA LAMPARA (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 4
Subtotal | [7 empty] | 0
7 |  |  |  | PRELIMINARES ELECTRICOS
7.01 |  |  |  | RETIRO DE CABLE AGRUPADO # 8 A # 2 (1 A 5 LINEAS) | M | 50
7.02 |  |  |  | RETIRO TABLEROS | UND | 2
7.03 |  |  |  | RETIRO SWITCHE O TOMA | UND | 10
7.04 |  |  |  | DESCONEXION DE SUBESTACION | UND | 1
7.05 |  |  |  | DESCONEXION DE CONTADOR DE ENERGIA | UND | 1
7.06 |  |  |  | RETIRO TUBERIA ELECTRICA EXISTENTE | M | 30
Subtotal | [7 empty] | 0
8 |  |  |  | ACOMETIDAS Y CABLEADO GENERAL
8.01 |  |  |  | CABLE COBRE HF FR LS CT # 2 | M | 120
8.02 |  |  |  | CABLE COBRE HF FR LS CT # 6 | M | 30
8.03 |  |  |  | INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA | UND | 1
8.04 |  |  |  | CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 3#6 + 1 #8 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE | M | 40
8.05 |  |  |  | ALIMENTADOR 2F (3# 8+1#10) 1" EMT" CABLE HF FR LS CT | M | 30
8.06 |  |  |  | CABLE TRENZADO 3X12 HL-ZH AWG-REGULADA | M | 50
8.07 |  |  |  | CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 3#12 HF FR LS CT CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE | M | 50
8.08 |  |  |  | CABLE COBRE HF FR LS CT # 10 | M | 22
8.09 |  |  |  | CABLE COBRE HF FR LS CT # 12 | M | 20
8.1 |  |  |  | ALIMENTADOR 1F (3#12) ,3/4" EMT" CABLE HF FR LS CT | M | 25
Subtotal | [7 empty] | 0
9 |  |  |  | ELEMENTOS DE MEDICION Y ENERGIA
9.01 |  |  |  | INSTALACION CONTADOR DE ENERGIA | UND | 1
9.02 |  |  |  | CAJA METALICA PARA MEDIDOR 65 X 40 X 20 CM NORMA EMCALI | UND | 1
9.03 |  |  |  | MEDIDOR DE ENERGIA POLIFASICO BIDIRECIONAL 3X120/208V - CONEXIÓN DIRECTA O A TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, MULTIFUNCIONAL, MULTITARIFA - AVALADO POR EMCALI | UND | 1
9.04 |  |  |  | REVISION, CALIBRACION, INSTALACION Y SELLADO MEDIDOR DE ENERGIA CLASE 0,5, POR PARTE DE EMCALI | UND | 1
9.05 |  |  |  | TUBERIA EMT 2" | M | 3
9.06 |  |  |  | CAPACETE GALV 2" | UND | 1
9.07 |  |  |  | ATERRIZAJE CAJA MEDIDOR DE ENERGIA - NORMA EMCALI, INCLUYE UNION SOLDADA CON CABLE N° 6 DESNUDO, PLATINA DE COBRE Y TAPA 30X30 | UND | 1
9.08 |  |  |  | MURETE PARA CONTADOR Y CAJA CON REJA | UND | 1
Subtotal | [7 empty] | 0
10 |  |  |  | CANALIZACIONES TUBERIA Y DUCTERIA
10.01 |  |  |  | TERMINAL PVC 2" | UND | 8
10.02 |  |  |  | CAMARA ELECTRICA EN CONCRETO CON TAPA TIPO AP 0,4 X 0,4 X 0,75CM - NORMA EMCALI | UND | 2
10.03 |  |  |  | CURVA PVC 2" | UND | 4
10.04 |  |  |  | TUBO PVC 2" | M | 20
10.05 |  |  |  | TERMINAL PVC 1" | UND | 6
10.06 |  |  |  | CURVA PVC 1" | UND | 8
10.07 |  |  |  | CURVA EMT 2" | UND | 6
10.08 |  |  |  | CAJA METALICA DE PASO 20 X 20 X 15 CM CON TAPA | UND | 4
10.09 |  |  |  | TUBERIA EMT 1" | M | 24
10.1 |  |  |  | CURVA EMT 1" | UND | 10
10.11 |  |  |  | CONDULETA DE 1 " | UND | 3
10.12 |  |  |  | TUBERIA EMT 3/4" | M | 20
10.13 |  |  |  | CONDULETA TIPO LB 3/4" | UND | 5
10.14 |  |  |  | CAJA RAWELT CUADRADA DE ALUMINIO 2400 (4x4) - 3/4" CON TAPA | UND | 5
10.15 |  |  |  | CANALETA METALICA C/DIV 12x5x240 CMS | UND | 30
Subtotal | [7 empty] | 0
11 |  |  |  | TABLEROS Y BREAKER
11.01 |  |  |  | TABLERO 2F 24 CTOS CON PUERTA | UND | 1
11.02 |  |  |  | TABLERO 2F 12 CTOS CON PUERTA | UND | 2
11.03 |  |  |  | TABLERO 2F 8 CTOS CON PUERTA | UND | 2
11.04 |  |  |  | BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP | UND | 8
11.05 |  |  |  | BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP | UND | 4
11.06 |  |  |  | TOTALIZADOR 100 A TRIFASICO (25 - 50 KA) | UND | 2
Subtotal | [7 empty] | 0
12 |  |  |  | SALIDAS ELECTRICAS
12.01 |  |  |  | SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 3
12.02 |  |  |  | SALIDA TOMA 220 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 2
12.03 |  |  |  | SALIDA LAMPARA (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 3
12.04 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO S1- (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 2
Subtotal | [7 empty] | 0
13 |  |  |  | LUMINARIAS
13.01 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR 100 W LED 10500 Lm, 30.000 HORAS, 100-277 VAC, IP65, ALTURA MONTAJE 4-7 METROS. | UND | 2
13.02 |  |  |  | FOTOCELDA CON BASE | UND | 2
13.03 |  |  |  | LAMPARA DE EMERGENCIA LED CERTIFICADA 2X 1,6W, IP20, 90 MINUTOS DE AUTONOMIA, 100 – 277 VAC | UND | 1
Subtotal | [7 empty] | 0
14 |  |  |  | RED REGULADA Y DATOS
14.01 |  |  |  | SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 1
14.02 |  |  |  | TOMA NARANJA TIERRA AISLADA | UND | 15
14.03 |  |  |  | TOMA BLANCO NORMAL | UND | 12
14.04 |  |  |  | SELECTOR TRIFASICO 3 POSICIONES 63 - 100 A, 220V (Transferencia manual) | UND | 1
14.05 |  |  |  | SWITCHE 10/100/24 PUERTOS TRENDNET | UND | 1
14.06 |  |  |  | UPS DE 3000 VA, con las siguientes caracteristicas: Tipo: ONLINE Batería libre de mantenimiento sellada Voltaje de Entrada: (115-295)+/- 5 VAC Voltaje de salida nominal: 208v/220v/230v/240v | UND | 1
14.07 |  |  |  | GABINETE CON RACK 19"X43" ALT.CERRADO" | UND | 1
14.08 |  |  |  | PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT-6A | UND | 1
14.09 |  |  |  | ORGANIZADOR CABLES 19" | UND | 1
14.1 |  |  |  | SALIDA DE DATOS EMT - CABLE UTP CAT 6A | UND | 4
14.11 |  |  |  | CABLE DATOS UTP CAT 6A | M | 120
14.12 |  |  |  | PUNTO CABLE UTP CAT 6A VOZ-DATOS | PUNTO | 4
14.13 |  |  |  | FACEPLATE RJ45-2 PUERTOS+VENT.IDENTIF | UND | 4
14.14 |  |  |  | MARQUILLADO - ROTULADO | UND | 4
14.15 |  |  |  | CERTIFICACION PUNTO RED | PUNTO | 4
14.16 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT WI-FI 6, con puerto gigabit ethernet, POE+ | UND | 2
Subtotal | [7 empty] | 0
15 |  |  |  | TRAMITES,MANIOBRAS EMCALI,DISEÑOS,DERECHOS DE CONEXIÓN Y RETIE
15.01 |  |  |  | COMPLEMENTARIOS PARA CERTIFICACION RETIE USO FINAL ALCANCE ACOMETIDA Y TABLERO PRINCIPAL - INCLUYE ELABORACION PLANOS DEFINITIVOS Y APORTE DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA | UND | 1
Subtotal | [7 empty] | 0
16 |  |  |  | AIRE ACONDICIONADO
16.01 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 36000 BTU/h 220V EFICIENCIA 18S R410A - INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE | UND | 1
16.02 |  |  |  | SALIDA TOMA 220 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 1
16.03 |  |  |  | ALIMENTADOR 2F (3#10) ,3/4" EMT" CABLE HF FR LS CT | M | 12
Subtotal | [7 empty] | 0
17 |  |  |  | OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS
17.01 |  |  |  | CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM | M | 30
17.02 |  |  |  | DEMOLICION ANDEN E=0.10 | M2 | 6
17.03 |  |  |  | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 12
17.04 |  |  |  | RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL | M3 | 12
17.05 |  |  |  | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI | M2 | 6
17.06 |  |  |  | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 8
17.07 |  |  |  | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICiÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) | M3 | 8
Subtotal | [7 empty] | 0
18 |  |  |  | REVESTIMIENTOS PAREDES (REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURAS)
18.01 |  |  |  | VINILO MURO TIPO 1 [3M] | M2 | 75
18.02 |  |  |  | REPINTE NAVE METALICA H<=2.2M A<=1.0M-2C | UND | 1
18.03 |  |  |  | ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00 | UND | 1
18.04 |  |  |  | REPINTE VENTANA - REJA | M2 | 11
18.05 |  |  |  | PROTECCION FACHADAS | M2 | 152
Subtotal | [7 empty] | 0
19 |  |  |  | CARPINTERIA METALICA - VIDRIOS - MUEBLES
19.01 |  |  |  | CERRADURA ENTRADA PPAL.C-333 | UND | 1
Subtotal | [7 empty] | 0
20 |  |  |  | LIMPIEZA
20.01 |  |  |  | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 245.9
20.02 |  |  |  | LIMPIEZA MURO LADRILLO LIMPIO | M2 | 150
Subtotal | [7 empty] | 0
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
OBJETO:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO DE COMERCIO SANTA CECILIA SEDE BRISAS DE LOS ALAMOS DE LA COMUNA 2
MEJORAMIENTO DE ZONA DE BAÑOS
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  |  | PRELIMINARES
1.01 |  |  |  | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. | M2 | 42
1.02 |  |  |  | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD | M | 18
1.03 |  |  |  | DEMOLICION MURO LAD. SOGA | M2 | 34
1.04 |  |  |  | DEMOLICION REPELLO | M2 | 80
1.05 |  |  |  | DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO | M2 | 80
1.06 |  |  |  | DESMONTE APARATO SANITARIO | UND | 12
1.07 |  |  |  | RASQUETEADA-LAVADA SUPERFICIE | M2 | 64
1.08 |  |  |  | DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CMS | M2 | 2
1.09 |  |  |  | DEMOLICION CAJA INSPECCION | UND | 2
1.1 |  |  |  | RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" | M | 5
1.11 |  |  |  | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICiÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) | M3 | 35
1.12 |  |  |  | SANITARIO PORTATIL VALOR MES - INCL 12 ASEOS MENSUALES X UND | MES | 12
1.13 |  |  |  | POZUELO A.INOX. INCR 45-50X45-50 C- | UND | 3
1.14 |  |  |  | GRIFO LAVAMANOS LINEA ECON SENC | UND | 3
Subtotal | [7 empty] | 0
2 |  |  |  | MOVIMIENTOS DE TIERRA - RELLENOS
2.01 |  |  |  | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 5
2.02 |  |  |  | RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL | M3 | 5
2.03 |  |  |  | RELLENO ARENA FINA SIN TRANSPORTE | M3 | 5
Subtotal | [7 empty] | 0
3 |  |  |  | MAMPOSTERIAY DIVISIONES LIVIANAS
3.01 |  |  |  | MURO BLOQUE CONCRETO 12x19x39CM | M2 | 14
Subtotal | [7 empty] | 0
4 |  |  |  | CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, CIELOS Y CANALES
4.01 |  |  |  | C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM COLOR BLANCO MATE | M2 | 42
Subtotal | [7 empty] | 0
5 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
5.01 |  |  |  | PANEL LED RECTANGULAR 30X120CM 40-50W, 3200Lm, 30.000 HORAS, 100 - 277 VAC, CON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER | UND | 5
5.02 |  |  |  | SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 3
5.03 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO S1- (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 3
5.04 |  |  |  | SALIDA LAMPARA (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 5
5.05 |  |  |  | TUBERIA EMT 3/4" | M | 25
5.06 |  |  |  | CABLE COBRE HF FR LS CT # 12 | M | 25
5.07 |  |  |  | ALIMENTADOR 2F (3#10) ,3/4" EMT" CABLE HF FR LS CT | M | 25
5.08 |  |  |  | CABLE ENCAUCHETADO HF FR LS CT # # 3*12 AWG | M | 2
5.09 |  |  |  | BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP | UND | 2
5.1 |  |  |  | TABLERO 3F 24 CTOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1
5.11 |  |  |  | CAJA RAWELT RECTANGULAR DE ALUMINIO 5800 (2x4) - 3/4" CON TAPA | UND | 2
Subtotal | [7 empty] | 0
6 |  |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
6.01 |  |  |  | CAJA INSPECCION 50x 50 CM [CONCRETO] | UND | 2
6.02 |  |  |  | TUBERIA PVC 4" SANITARIA | M | 5
6.03 |  |  |  | PUNTO SANITARIO PVC 4" | PUNTO | 2
6.04 |  |  |  | TUBERIA PVC ,1/2" | M | 54
6.05 |  |  |  | VALVULA CIERRE ELASTICO 1/2" | UND | 3
6.06 |  |  |  | PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2" | PUNTO | 17
6.07 |  |  |  | SANITARIO INFANTIL | JUEGO | 8
6.08 |  |  |  | SANITARIO LINEA ECONOMICA | JUEGO | 1
6.09 |  |  |  | ORINAL PEQUENO | UND | 3
6.1 |  |  |  | LAVAMANOS SOBREPONER MEZC.LINEA MEDIA | UND | 7
6.11 |  |  |  | GRIFO LAVAMANOS 4 PULG MEZCL LINEA MED | UND | 7
6.12 |  |  |  | GRIFO ORINAL PUSH | UND | 3
6.13 |  |  |  | GRIFO SANITARIO PUSH PARED ANTIVANDALICO | UND | 9
6.14 |  |  |  | REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO" | UND | 11
6.15 |  |  |  | LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM | UND | 1
6.16 |  |  |  | DISP JABON LIQUIDO 1.0 LTS MESON PUSH | UND | 3
6.17 |  |  |  | DISP PAPEL HIGIENICO A.INOX SOBREPON 1RL | UND | 3
6.18 |  |  |  | BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-105-110CM | UND | 1
Subtotal | [7 empty] | 0
7 |  |  |  | REVESTIMIENTOS PAREDES (REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURAS)
7.01 |  |  |  | REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 | M2 | 107
7.02 |  |  |  | ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1 CALIDAD | M2 | 83
7.03 |  |  |  | DILATACIONES | M | 25
7.04 |  |  |  | ESTRIA REPELLO | M | 25
7.05 |  |  |  | FILOS | M | 25
7.06 |  |  |  | ESTUCO ACRILICO | M | 31
7.07 |  |  |  | ESTUCO ACRLICO | M2 | 52
7.08 |  |  |  | KORAZA [3M] | M2 | 52
Subtotal | [7 empty] | 0
8 |  |  |  | PISOS
8.01 |  |  |  | ALISTADO PISO 5 CM | M2 | 42
8.02 |  |  |  | CERAMICA 20.01-22.50 X 20.01-22.50 TRAF | M2 | 42
8.03 |  |  |  | CERAMICA 20.01-22.50X20.01-22.50 TRAF. 3 | M | 21
8.04 |  |  |  | GUARDAESCOBA GRESS H= 7CM | M | 39
Subtotal | [7 empty] | 0
9 |  |  |  | CARPINTERIA METALICA - VIDRIOS - MUEBLES
9.01 |  |  |  | NAVE LAMINA ENTAMBORADA CAL.20 COR. | M2 | 3
9.02 |  |  |  | MARCO LAMINA 0.70-1.0 M CAL.20 LISO S/LUCE | UND | 1
9.03 |  |  |  | MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM | M | 2
9.04 |  |  |  | DIVISION BAÑO A.INOX ORINAL 96X46CM | UND | 2
9.05 |  |  |  | DIVISION BAÑO A.INOX PARAL EXTREMO 36-46CM | UND | 5
9.06 |  |  |  | CERRADURA YALE TRES VUELTAS | UND | 1
Subtotal | [7 empty] | 0
10 |  |  |  | LIMPIEZA
10.01 |  |  |  | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 242.64
Subtotal | [7 empty] | 0
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
OBJETO:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICO DE COMERCIO SANTA CECILIA SEDE INMACULADA BATACLAN DE LA COMUNA 2
ADECUACIÓN DEL ÁREA DEL PATIO Y DEL ÁREA DE BAÑOS
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  |  | PRELIMINARES
1.01 |  |  |  | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. | M2 | 25
1.02 |  |  |  | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 73
1.03 |  |  |  | DEMOLICION CIMIENTO CONCRETO | M3 | 5
1.04 |  |  |  | DEMOLICION PLACA CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM. | M2 | 14
1.05 |  |  |  | DESMONTE APARATO SANITARIO | UND | 8
1.06 |  |  |  | DEMOLICION MESON CONCRETO | M | 7
1.07 |  |  |  | DEMOLICION MURO LAD. SOGA | M2 | 12.7
1.08 |  |  |  | DEMOLICION EDIFICACION EXISTENTE | M2 | 4.3
1.09 |  |  |  | DESMONTE POZUELO ACERO INOX. | UND | 6
1.1 |  |  |  | DESMONTE DIVISION LAMINA XXX. | M2 | 24.3
1.11 |  |  |  | DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM | M2 | 8
Subtotal | [7 empty] | 0
2 |  |  |  | MOVIMIENTOS DE TIERRA - RELLENOS
2.01 |  |  |  | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 20
2.02 |  |  |  | CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO | M2 | 70
2.03 |  |  |  | RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO | M3 | 30
2.04 |  |  |  | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICiÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) | M3 | 7
2.05 |  |  |  | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 7
Subtotal | [7 empty] | 0
3 |  |  |  | CIMENTACIONES
3.01 |  |  |  | PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA | M3 | 3
Subtotal | [7 empty] | 0
4 |  |  |  | ESTRUCTURA DE CONCRETO (VIGAS-COLUMNAS)
4.01 |  |  |  | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 330
4.02 |  |  |  | MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 123
4.03 |  |  |  | ANDEN CONCRETO 10CM 2500 PSI | M2 | 49
4.04 |  |  |  | PISO/CONCR/CANCH/MULT.E=12CM 3000 PSI | M2 | 60
4.05 |  |  |  | VIGA CANAL CONCRETO PISO 3000 PSI | M3 | 2.6
4.06 |  |  |  | MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=3,5 MTS | M3 | 6
Subtotal | [7 empty] | 0
5 |  |  |  | CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, CIELOS Y CANALES
5.01 |  |  |  | ESTRUCTURA METALlCA EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 (SEGUN DISEÑO) INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVO, ESMALTE Y TERMINADO FINAL | KG | 381
5.02 |  |  |  | CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 | M | 33
Subtotal | [7 empty] | 0
6 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
6.01 |  |  |  | CABLE COBRE HF FR LS CT # 12 | M | 3
6.02 |  |  |  | RETIRO DE CABLE AGRUPADO # 8 A # 2 (1 A 5 LINEAS) | M | 30
6.03 |  |  |  | CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 3#12 HF FR LS CT CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE | M | 36
6.04 |  |  |  | ALIMENTADOR 2F (3#10 + 1#12) ,1" EMT" CABLE HF FR LS CT | M | 20
6.05 |  |  |  | FOTOCELDA CON BASE | UND | 2
6.06 |  |  |  | BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP | UND | 2
6.07 |  |  |  | BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP | UND | 2
6.08 |  |  |  | TABLERO 2F 8 CTOS CON PUERTA | UND | 1
6.09 |  |  |  | SAL TOMA 120 EMT | UND | 3
6.1 |  |  |  | SAL LAMP EMT | UND | 4
6.11 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO S1- (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 1
6.12 |  |  |  | PANEL LED CUADRADO 60X60, 40-50W, 3200Lm, 30.000 HORAS, 100 - 277 VAC, CON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER | UND | 2
6.13 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR 100 W LED 10500 Lm, 30.000 HORAS, 100-277 VAC, IP65, ALTURA MONTAJE 4-7 METROS. | UND | 4
6.14 |  |  |  | SOPORTE PARA DOS REFLECTORES | UND | 2
Subtotal | [7 empty] | 0
7 |  |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
7.01 |  |  |  | CAJA INSPECCION 50x 50 CM [CONCRETO] | UND | 3
7.02 |  |  |  | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6 | M | 7
7.03 |  |  |  | PLAQUETA CONCRETO PREF.40-50X40-50X5-8CM | UND | 64
7.04 |  |  |  | TUBERIA PVC 6" SANITARIA | M | 17
7.05 |  |  |  | CODO SANITARIO PVC 90 C-C-6" | UND | 3
7.06 |  |  |  | RECONSTRUCCION LOSA PISO CAMARA INSPECCI | UND | 3
7.07 |  |  |  | REJILLA SOSCO 6"X4" ALUMINIO" | UND | 3
Subtotal | [7 empty] | 0
8 |  |  |  | REVESTIMIENTOS PAREDES (REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURAS)
8.01 |  |  |  | ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA] | M2 | 27
8.02 |  |  |  | KORAZA [2M] | M2 | 190
8.03 |  |  |  | ACRILICA CIELO (3M) | M2 | 30
8.04 |  |  |  | ESMALTE CANAL LAMINA CARA INTERNA-EXTERN | M | 33
8.05 |  |  |  | RASQUETEADA-LAVADA SUPERFICIE | M2 | 60
8.06 |  |  |  | DILATACIONES | M | 12
Subtotal | [7 empty] | 0
9 |  |  |  | CARPINTERIA METALICA - VIDRIOS - MUEBLES
9.01 |  |  |  | CERRADURA ENTRADA PPAL | UND | 1
9.02 |  |  |  | MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" | M2 | 40.96
9.03 |  |  |  | ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS | M | 21
Subtotal | [7 empty] | 0
10 |  |  |  | OBRAS EXTERIORES Y CERRAMIENTOS
10.01 |  |  |  | TREPADOR MULTIPLE 2 COLUMP 1 DESL 1 TUBO | UND | 1
10.02 |  |  |  | BANCA CONCRETO PREF. L=140 CM. A=56 CM. H=78 CM. | UND | 3
10.03 |  |  |  | RETIRO PRADO - MALEZA | M2 | 50
10.04 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA | M3 | 10
Subtotal | [7 empty] | 0
11 |  |  |  | LIMPIEZA
11.01 |  |  |  | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 199.17
Subtotal | [7 empty] | 0
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
OBJETO:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MONTEBELLO SEDE ANDRES JOAQUIN LENIS DE LA COMUNA 64
OBRAS MURO DE CERRAMIENTO
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  |  | PRELIMINARES
1.01 |  |  |  | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. | M2 | 72
1.02 |  |  |  | CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. | UND | 1
1.03 |  |  |  | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD | M | 72
1.04 |  |  |  | DEMOLICION MURO CONCRETO E=30CM | M2 | 15
1.05 |  |  |  | DEMOLICION VIGA CONCRETO <=25C-35CM | M | 19
1.06 |  |  |  | DEMOLICION CIMIENTO CONCRETO (SR) | M3 | 5
1.07 |  |  |  | DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2.0 MT | M | 19
1.08 |  |  |  | DESMONTE ALAMBRE PUAS CERRAMIENTO 3-5 LINEAS | M | 19
1.09 |  |  |  | CORTE ARBOL H>3.0M. - INCL.RAICES | UND | 8
Subtotal | [7 empty] | 0
2 |  |  |  | MOVIMIENTOS DE TIERRA - RELLENOS
2.01 |  |  |  | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 60
2.02 |  |  |  | PERFORACION PILOTES MANUAL DIAMETRO 40 CMS | M | 60
2.03 |  |  |  | SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA | M2 | 35
Subtotal | [7 empty] | 0
3 |  |  |  | CIMENTACIONES
3.01 |  |  |  | VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI | M3 | 13
3.02 |  |  |  | PILOTE CONCRETO REFORZADO | M3 | 9
Subtotal | [7 empty] | 0
4 |  |  |  | ESTRUCTURA DE CONCRETO (VIGAS-COLUMNAS)
4.01 |  |  |  | MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=3,5 MTS | M3 | 17
4.02 |  |  |  | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 4400
Subtotal | [7 empty] | 0
5 |  |  |  | CARPINTERIA METALICA - VIDRIOS - MUEBLES
5.01 |  |  |  | POSTE TUBO GALV. 2" X2.3MM C.13 | M | 76
5.02 |  |  |  | DIAGONAL-HORIZ.TUBO GALV CAL 13 X 2" | M | 111
5.03 |  |  |  | MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 2,1/2" | M2 | 140
5.04 |  |  |  | ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS | M | 72
Subtotal | [7 empty] | 0
6 |  |  |  | LIMPIEZA
6.01 |  |  |  | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICiÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) | M3 | 39
6.02 |  |  |  | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 39
6.03 |  |  |  | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 329.62
Subtotal | [7 empty] | 0
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
|  |  |  | Costos por Transporte - Incremento por Distancia |  |  | %
[7 empty] | SUBTOTAL OBRAS + INCREMENTO POR DISTANCIA | #VALUE!
SUB TOTAL DE OBRAS PARA MEJORAMIENTO DE PLANTA FISICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO DE COMERCIO SANTA CECILIA SEDE REPÚBLICA DE BRASIL DE LA COMUNA 2 INCLUIDO A.U.
SUB TOTAL DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO DE COMERCIO SANTA CECILIA SEDE BRISAS DE LOS ALAMOS DE LA COMUNA 2 INCLUIDO A.U.
SUB TOTAL DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUCIÓN TÉCNICO DE COMERCIO SANTA CECILIA SEDE INMACULADA BATACLAN DE LA COMUNA 2 INCLUIDO A.U.
SUB TOTAL DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUCIÓN MONTEBELLO SEDE ANDRES JOAQUIN LENIS DE LA COMUNA 64 INCLUIDO A.U.
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U=
[5 empty] | TOTAL A.U |  | A.U.=

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :