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ANEXO 6
MODELO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA 
	CODIGO UNSPSC
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	MARCA
	REFERENCIA (UN NÚMERO SERIAL, UN DATO, UN NOMBRE, QUE PERMITIRÁ LA POSTERIOR LOCALIZACIÓN DE ESTE)

	42121500
	Ecógrafo de uso veterinario: con pantalla de 7 pulgadas LCD; peso aproximado de 0.8 Kg.; clasificación ambiental IPS 4 – IPS 7, batería de 3 horas de funcionamiento; modo de visualización B, 2B, zoom B, B/M, M; profundidad aproximada de 250 mm; ganancia B 0 aproximado 100; almacenamiento de 256 imágenes; diseño de imagen de sensor de gravedad para rotación de la pantalla (transversal / vertical); mediciones de distancia, área, circunferencia, volumen, ángulo, frecuencia cardíaca; transductor lineal endorectal.
Incluye: maletín y garantía de un año.
	

UND
	

1
	
	





Firma Representante Legal
_________________________
Nombre Representante Legal

NOTA 1: LOS ÍTEMS, DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO, UNIDAD Y CANTIDAD DEBEN SER LAS MISMAS QUE ESTÁN DESCRITAS EN EL PUNTO DE LA ESPECIFICACIÓN TECNICA DEL ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO, POR ENDE, NO PUEDEN SER MODIFICADAS, ELIMINADAS O CAMBIADAS.

NOTA 2: LAS POPUESTAS DEBEN SER DILIGENCIADAS ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD, AL IGUAL QUE UNA (1) MARCA Y REFERENCIA (UN NUMERO, UN DATO, UN NOMBRE, QUE PERMITIRÁ LA POSTERIOR LOCALIZACIÓN DEL MISMO) EN CASO CONTRARIO ESTABLECER LOS ÍTEM EN DONDE NO SE APLIQUE Y SU JUSTIFICACIÓN.
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