## Formato 7
FORMATO
FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA
|  | Clave: APOY-9.0-12-014 | Versión: 4 |  |  |  | Fecha de aprobación: 08/07/2022
OBJETO: 53200C0545 ADQUIRIR E INSTALAR SISTEMA DE DESTELLO PARA EL AEROPUERTO LOS GARZONES DE MONTERÍA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
CAP 1 | SISTEMA DE LUCES SECUENCIALES DE DESTELLO
1 | SUMINISTRO DE LUZ DE DESTELLO SECUENCIAL ELEVADA, FUENTE LUMINOSA TIPO LED, PARA INSTALAR EN MASTIL EXISTENTE DE 2 PULGADAS. INCLUYE: ACCESORIOS DE MONTAJE (GABINETE EN ACERO INOXIDABLE PARA POTENCIA Y CONTROL, CORAZA FLEXIBLE METÁLICA, CONDULETAS, PRENSACABLES) Y CONEXIÓN, FUENTE DE ENERGÍA Y CONTROL. |  |  | UND | 21
| INSTALACIÓN DE LUZ DE DESTELLO SECUENCIAL ELEVADA FUENTE LUMINOSA TIPO LED. |  |  | UND | 21
2 | SUMINISTRO DE UNIDAD DE CONTROL PRINCIPAL A UBICAR EN LA SUBESTACIÓN SUBTERRANEA ALS. INCLUYE: PROTECCIONES, DPS, ACOMETIDA ELÉCTRICA, FUENTE DE POTENCIA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y MONTAJE. |  |  | UND | 1
| INSTALACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL PRINCIPAL A UBICAR EN LA SUBESTACIÓN SUBTERRANEA DESTELLO E INTEGRACION A CONTROL PLC EXISTENTE AYUDAS VISUALES (REF: SCHNIDER M340) |  |  | UND | 1
| ADECUAR CONTROL DE AYUDAS VISUALES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA PARA SU FUNCIONAMIENTO (MONITOR CONTROL TORRE-SUBESTACION) |  |  | UND | 1
3 | SUMINISTRO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA INTERCONEXIÓN ENTRE: 1. LA SUBESTACIÓN SUBTERRANEA ALS Y UNIDADES DE CONTROL. 2. ENTRE LAS UNIDADES DE CONTROL Y LAS LUCES. |  |  | ML | 1025
| INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA INTERCONEXIÓN ENTRE: 1. LA SUBESTACIÓN SUBTERRANEA ALS Y UNIDADES DE CONTROL. 2. ENTRE LAS UNIDADES DE CONTROL Y LAS LUCES. |  |  | ML | 1025
4 | SUMINISTRO DE PROTECCIÓN DPS (80 kA) A INSTALAR EN CADA LUZ SECUENCIAL DE DESTELLO. |  |  | UND | 21
| INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN DPS (80 kA) A INSTALAR EN CADA LUZ SECUENCIAL DE DESTELLO. |  |  | UND | 21
CAP 2 | ESTRUCTURAS AUTOSOPORTADAS
5 | BARRA 1: ALTURA DE ELEVACIÓN APROXIMADA: 2,03 m. INCLUYE: - RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA (RETIRO DE PINTURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA, ACCESORIOS, ANCLAJES, CAMBIO DE PERNOS EXISTENTES EN BASE DE FLANGIBLES Y REEMPLAZAR POR PERNOS EN ACERO INOXIDABLE). |  |  | GLB | 1
6 | BARRA 2: ALTURA DE ELEVACIÓN APROXIMADA: 2,03 m. INCLUYE: - RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA (RETIRO DE PINTURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA, ACCESORIOS, ANCLAJES, CAMBIO DE PERNOS EXISTENTES EN BASE DE FLANGIBLES Y REEMPLAZAR POR PERNOS EN ACERO INOXIDABLE). |  |  | GLB | 1
7 | BARRA 3: ALTURA DE ELEVACIÓN APROXIMADA: 1,90 m. INCLUYE: - RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA (RETIRO DE PINTURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA, ACCESORIOS, ANCLAJES, CAMBIO DE PERNOS EXISTENTES EN BASE DE FLANGIBLES Y REEMPLAZAR POR PERNOS EN ACERO INOXIDABLE). |  |  | GLB | 1
8 | BARRA 4: ALTURA DE ELEVACIÓN APROXIMADA: 1,87 m. INCLUYE: - RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA (RETIRO DE PINTURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA, ACCESORIOS, ANCLAJES, CAMBIO DE PERNOS EXISTENTES EN BASE DE FLANGIBLES Y REEMPLAZAR POR PERNOS EN ACERO INOXIDABLE). |  |  | GLB | 1
9 | BARRA 5: ALTURA DE ELEVACIÓN APROXIMADA: 1,90 m. INCLUYE: - RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA (RETIRO DE PINTURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA, ACCESORIOS, ANCLAJES, CAMBIO DE PERNOS EXISTENTES EN BASE DE FLANGIBLES Y REEMPLAZAR POR PERNOS EN ACERO INOXIDABLE). |  |  | GLB | 1
10 | BARRA 6: ALTURA DE ELEVACIÓN APROXIMADA: 1,84 m. INCLUYE: - RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA (RETIRO DE PINTURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA, ACCESORIOS, ANCLAJES, CAMBIO DE PERNOS EXISTENTES EN BASE DE FLANGIBLES Y REEMPLAZAR POR PERNOS EN ACERO INOXIDABLE). |  |  | GLB | 1
11 | BARRA 7: ALTURA DE ELEVACIÓN APROXIMADA: 1,70 m. INCLUYE: - RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA (RETIRO DE PINTURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA, ACCESORIOS, ANCLAJES, CAMBIO DE PERNOS EXISTENTES EN BASE DE FLANGIBLES Y REEMPLAZAR POR PERNOS EN ACERO INOXIDABLE). |  |  | GLB | 1
12 | BARRA 8: ALTURA DE ELEVACIÓN APROXIMADA: 1,95 m. INCLUYE: - RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA (RETIRO DE PINTURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA, ACCESORIOS, ANCLAJES, CAMBIO DE PERNOS EXISTENTES EN BASE DE FLANGIBLES Y REEMPLAZAR POR PERNOS EN ACERO INOXIDABLE). |  |  | GLB | 1
13 | BARRA 9: ALTURA DE ELEVACIÓN APROXIMADA: 2,15 m. INCLUYE: - RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA (RETIRO DE PINTURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA, ACCESORIOS, ANCLAJES, CAMBIO DE PERNOS EXISTENTES EN BASE DE FLANGIBLES Y REEMPLAZAR POR PERNOS EN ACERO INOXIDABLE). |  |  | GLB | 1
14 | BARRA 10: ALTURA DE ELEVACIÓN APROXIMADA: 2,16 m. INCLUYE: - RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA (RETIRO DE PINTURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA, ACCESORIOS, ANCLAJES, CAMBIO DE PERNOS EXISTENTES EN BASE DE FLANGIBLES Y REEMPLAZAR POR PERNOS EN ACERO INOXIDABLE). |  |  | GLB | 1
15 | BARRA 11: ALTURA DE ELEVACIÓN APROXIMADA: 2,18 m. INCLUYE: - RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA (RETIRO DE PINTURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA, ACCESORIOS, ANCLAJES, CAMBIO DE PERNOS EXISTENTES EN BASE DE FLANGIBLES Y REEMPLAZAR POR PERNOS EN ACERO INOXIDABLE). |  |  | GLB | 1
16 | BARRA 12: ALTURA DE ELEVACIÓN APROXIMADA: 2,01 m. INCLUYE: - RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA (RETIRO DE PINTURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA, ACCESORIOS, ANCLAJES, CAMBIO DE PERNOS EXISTENTES EN BASE DE FLANGIBLES Y REEMPLAZAR POR PERNOS EN ACERO INOXIDABLE). |  |  | GLB | 1
17 | BARRA 13: ALTURA DE ELEVACIÓN APROXIMADA: 2,18 m. INCLUYE: - RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA (RETIRO DE PINTURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA, ACCESORIOS, ANCLAJES, CAMBIO DE PERNOS EXISTENTES EN BASE DE FLANGIBLES Y REEMPLAZAR POR PERNOS EN ACERO INOXIDABLE). |  |  | GLB | 1
18 | BARRA 14: ALTURA DE ELEVACIÓN APROXIMADA: 2,22 m. INCLUYE: - RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA (RETIRO DE PINTURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA, ACCESORIOS, ANCLAJES, CAMBIO DE PERNOS EXISTENTES EN BASE DE FLANGIBLES Y REEMPLAZAR POR PERNOS EN ACERO INOXIDABLE). |  |  | GLB | 1
19 | BARRA 15: ALTURA DE ELEVACIÓN APROXIMADA: 2,02 m. INCLUYE: - RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA (RETIRO DE PINTURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA, ACCESORIOS, ANCLAJES, CAMBIO DE PERNOS EXISTENTES EN BASE DE FLANGIBLES Y REEMPLAZAR POR PERNOS EN ACERO INOXIDABLE). |  |  | GLB | 1
20 | BARRA 16: ALTURA DE ELEVACIÓN APROXIMADA: 1,80 m. INCLUYE: - RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA (RETIRO DE PINTURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA, ACCESORIOS, ANCLAJES, CAMBIO DE PERNOS EXISTENTES EN BASE DE FLANGIBLES Y REEMPLAZAR POR PERNOS EN ACERO INOXIDABLE). |  |  | GLB | 1
21 | BARRA 17: ALTURA DE ELEVACIÓN APROXIMADA: 1,72 m. INCLUYE: - RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA (RETIRO DE PINTURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA, ACCESORIOS, ANCLAJES, CAMBIO DE PERNOS EXISTENTES EN BASE DE FLANGIBLES Y REEMPLAZAR POR PERNOS EN ACERO INOXIDABLE). |  |  | GLB | 1
22 | BARRA 18: ALTURA DE ELEVACIÓN APROXIMADA: 1,08 m. INCLUYE: - RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA (RETIRO DE PINTURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA, ACCESORIOS, ANCLAJES, CAMBIO DE PERNOS EXISTENTES EN BASE DE FLANGIBLES Y REEMPLAZAR POR PERNOS EN ACERO INOXIDABLE). |  |  | GLB | 1
23 | BARRA 19: ALTURA DE ELEVACIÓN APROXIMADA: 0,62 m. INCLUYE: - RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA (RETIRO DE PINTURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA, ACCESORIOS, ANCLAJES, CAMBIO DE PERNOS EXISTENTES EN BASE DE FLANGIBLES Y REEMPLAZAR POR PERNOS EN ACERO INOXIDABLE). |  |  | GLB | 1
24 | BARRA 20: ALTURA DE ELEVACIÓN APROXIMADA: 0,68 m. INCLUYE: - RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA (RETIRO DE PINTURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA, ACCESORIOS, ANCLAJES, CAMBIO DE PERNOS EXISTENTES EN BASE DE FLANGIBLES Y REEMPLAZAR POR PERNOS EN ACERO INOXIDABLE). |  |  | GLB | 1
25 | BARRA 21: ALTURA DE ELEVACIÓN APROXIMADA: 0,70 m. INCLUYE: - RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA (RETIRO DE PINTURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA, ACCESORIOS, ANCLAJES, CAMBIO DE PERNOS EXISTENTES EN BASE DE FLANGIBLES Y REEMPLAZAR POR PERNOS EN ACERO INOXIDABLE). |  |  | GLB | 1
CAP 3 | ACOMETIDAS ELÉCTRICAS
26 | SUMINISTRO DE CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE N° 6 AWG |  |  | ML | 100
| INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE N° 6 AWG (LOS CONECTORES DEBEN SER CERTIFICADOS Y/O SOLDADURA EXOTERMICA TIPO CADWELL) |  |  | ML | 100
27 | DESMONTE DEL SISTEMA DE DESTELLO (SFL), GABINETES DE CONTROL, POTENCIA Y LUMINARIAS ENTREGAR EN SITIO A LOS FUNCIONARIOS DE AEROCIVIL. |  |  | GLB | 1
CAP 4 | CAPACITACIÓN
28 | CAPACITACIÓN EN SITIO SOBRE EL SISTEMA DESTELLO, PARA PERSONAL TÉCNICO DE RIONEGRO Y MONTERIA. MÍNIMO CINCO (5) PERSONAS, MÍNIMO DIECISEIS (16) HORAS. INCLUYE CERTIFICACIÓN. |  |  | UND | 1
CAP 5 | REPUESTOS SISTEMA
29 | LUZ DE DESTELLO SECUENCIAL ELEVADA FUENTE LUMINOSA TIPO LED. INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN, FUENTE DE ENERGÍA Y CONTROL. |  |  | UND | 15
SUBTOTAL
IVA 19%
TOTAL
TOTAL PROYECTO
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Nombre
NIT
Dirección
Teléfonos, Fax
Dirección Correo Electrónico
Número Celular
Ciudad