## Ficha Técnica
FICHA TÉCNICA: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA”
ITEM | COD UNSPSC | PLACA | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO | SERVICIO SOLICITADO | UNIDAD DE MEDIDA | REGISTRO FOTOGRÁFICO
AMBIENTE CONSTRUCCIÓN
1 | 72151802 | 951629369 | ESCLERÓMETRO: (PINZUAR) MARCA:PINZUAR; SERIAL:NA; MODELO:PC107; OBSERVACIONES: PARA CONTROL DE RESITENCIA EN EL CONCRETO | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos eléctricos, previa autorización del supervisor). | Unidad
2 | 72151802 | 951629371 | MÁQUINARIA CILINDROS DE CONCRETO (PINZUAR) MARCA: PINZUAR; SERIAL:NA; MODELO:PC-107D | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos, previa autorización del supervisor). | Unidad
3 | 72151802 | 951627986 951627987 951627988 951627990 | VIBRADORA O VIBROCOMPACTADORA (HI) FORCE;SERIAL:177F1601227A0117;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:MOTOR A GASOLINA DE 9HP BASE PORTA MOTOR CON AMORTIGUACION MARCA:HI-FORCE; SERIAL:177F160146A0005; MODELO:N/A; OBSERVACIONES: MOTOR A GASOLINA DE 9HP BASE PORTA MOTOR CON AMORTIGUACION MARCA:HI-FORCE; SERIAL: 177F1604127A0043; MODELO:N/A; OBSERVACIONES:MOTOR A GASOLINA DE 9HP BASE PORTA MOTOR CON AMORTIGUACION MARCA:HI-FORCE;SERIAL: 1604126A0101; MODELO:N/A; OBSERVACIONES:REGLA VIBRADORA MOTOR A GASOLINA 6.5 HP DIM 05X3 0X0 47 | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos de poleas y yoyos, previa autorización del supervisor). | Unidad
4 | 72151802 | 951629343 | VIBRO COMPACTADOR TIPO CANGURO (HONDA) MARCA: HONDA; SERIAL:654430; MODELO:GX100; OBSERVACIONES:MOTOR HONDA 4T DE 3HP | Revisión, diagnostico, mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos, previa autorización del supervisor). | Unidad
5 | 72151802 | 951627982 951629338 951629339 | MEZCLADORA DE CONCRETO (HI) MARCA:HI-FORCE; SERIAL: 177F1601227A0101; MODELO:N/A;OBSERVACIONES:DE 1 1/2 BULTO - 500LT. MOTOR A GASOLINA DE 9HP MARCA:HI-FORCE; SERIAL: 177F1509217A0020; MODELO: N/A; OBSERVACIONES: DE 1 BULTO, MOTOR GASOLINA 9HP. FRENO TIPO PEDAL, LLANTAS RIN 13 MARCA:HI-FORCE; SERIAL: 177F1705185A0005; MODELO:N/A; OBSERVACIONES: DE 1 1/2 BULTO MOTOR GASOLINA 9HP. FRENO TIPO PEDAL, LLANTAS RIN 13 | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido suministro del piñón de arrastre y sus repuestos, con previa autorización del supervisor). | Unidad
6 | 72151802 | 95161030565 95161030564 95161030563 | MEZCLADORAS ELÉCTRICAS: MARCA: MEZCLADORA DE CEMENTO; SERIAL:.; MODELO:.; OBSERVACIONES:FIC MARCA:MEZCLADORA DE CEMENTO; SERIAL:.; MODELO:.; OBSERVACIONES:FIC MARCA:MEZCLADORA DE CEMENTO; SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:FIC | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos, previa autorización del supervisor). | Unidad
7 | 72151802 | 951628001 951628002 | COMPRESOR MANUAL: MARCA:MC CARTHY; SERIAL: 16080152; MODELO:FL24; OBSERVACIONES:110 V 2 HP TANQUE DE 25LT CON MANOMETROS MARCA:MC CARTHY; SERIAL: 16040602; MODELO: FL24;OBSERVACIONES:110 V 2 HP TANQUE DE 25LT CON MANOMETROS | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos, previa autorización del supervisor). | Unidad
8 | 72151802 | 951629372 | MARTILLO DEMOLEDOR (DEWALT) MARCA: DEWALT; SERIAL: 1478; MODELO:D25980;OBSERVACIONES:2000W | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de manigueta y sus repuestos, con previa autorización del supervisor). | Unidad
9 | 72153613 | 951621419 | TELEVISOR MARCA:SONY; SERIAL:4611873; MODELO:BRAVIA KDL-40M4000; OBSERVACIONES: PANTALLA LCD DE 40" CON SISTEMA SONY DE MONTAJE. RESOLUCION 136 * 768 PIXELES. PROCESADOR DE VIDEO BRAVIA ENGINE 2 (TM) FILTRO DIGITAL 3D TIPO PEINE | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos, previa autorización del supervisor). | Unidad
10 | 72153613 | NO TIENE | EQUIPO DE CÓMPUTO - LABORATORIO DE CONCRETO | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Consiste de un mantenimiento en su Software Especializado). | Unidad | NO APLICA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
AMBIENTE PLANTA CÁRNICOS Y LÁCTEOS
11 | 72151802 | 951629602 | EMPACADORA AL VACÍO (EURO VAC) MARCA:VACUUM PACKER; SERIAL: 17130535; MODELO: 0535; OBSERVACIONES:SELLADO MEDIDAS 49 FRENTE X 54 FONDO X 47 CMS ALTO | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de campana que se encuentra rota y sus repuestos, previa autorización del supervisor). | Unidad
12 | 72151802 | 951621103 | SIERRA PARA CARNES (J&T) MARCA:J&T; SERIAL:N/A; MODELO:N/A; OBSERVACIONES: SIERRA PARA CARNES. EN ACERO INOX. TOTALMENTE LAVABLE. MOTOR CERRADO Y PROTEGIDO. POTENCIA 3 HP. ALTURA MAX. DE CORTE 34.5 CM. CINTA DE 126" LONG. X 5/8". VEL. CINTA 3500 FPR. CARRO Y MESA ACERO INOX. | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de cintas de sierra y el cambio de caja de encendido, previa autorización del supervisor). | Unidad
13 | 72151802 | 951621102 | MAQUINA SELLADORA (J&T) MARCA:J&T; SERIAL:N/A; MODELO:N/A; OBSERVACIONES: PARA SELLAR DIFERENTES CALIBRES DE PLASTICO. SELLADO POR PALANCA DE FORMA MANUAL. LONGITUD DE SELLADO DE 30CM. | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos previa autorización del supervisor). | Unidad
14 | 72151802 | 951621395 | MOLINO (JAVAR): MARCA: JAVAR; SERIAL:847-62; MODELO:M-221; OBSERVACIONES: CABEZOTE, DISCOS, CUCHILLAS, TOLVA Y TACADOR. CABEZOTE, TOLVA Y CJA EN CAERO INOX. POTENCIA DEL MOTOR 2HP MONOFASICO. REDUCTOR DE 4 PIÑONES HELICOIDALES | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos para cambio de aceite y engrasado con previa autorización del supervisor). | Unidad
15 | 72151802 | 951622659 | EMBUTIDORA (JARINOX) MARCA: JARINOX; SERIAL:79; MODELO:EH20; OBSERVACIONES:CAP 20 LITROS, POTENCIA 1 HP, 110V, ALTURA EMBUDO 111 CM, CON MANOMETRO INDICADOR DE PRESION, REGULADOR DE VELOCIDAD, DIMENSION 180*46*51 CM, PESO 130 KG. INCLUYE 3 EMBUDOS | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos previa autorización del supervisor). | Unidad
16 | 72151802 | 951629432 | BÁSCULA DE PISO (ELECTRONIC PLATFORM) MARCA: ELECTRONIC PLATFORM SCALE; SERIAL: 89170182; MODELO:NA; OBSERVACIONES:DE 150KG | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos previa autorización del supervisor). | Unidad
17 | 72151802 | 951621099 | NEVERA PORTATIL (SUPERNORDICO) MARCA:SUPERNORDICO; SERIAL: 060374; MODELO: N/A;OBSERVACIONES:CONSTRUIDA EN ACERO INOX. DIMENSIONES FRENTE 1.33 M X FONDO DE 65 CM, ALTURA DE 2.05 M, ENTREPAÑOS INTERIORES. COMPARTIMIENTO CONGELADO Y REFRIGERADO. CONTROL EXTERNO DE TEMPERATURA. 2 PUERTAS. 110 V | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos para cambio de termómetros, cambios de soportes, luz y engrasar la parte de la base y rodachines que se encuentran oxidados; previa autorización del supervisor). | Unidad
18 | 72151802 | 951622075 | AHUMADOR U HORNO PARA AHUMADO (J&T) MARCA:J&T; SERIAL: SIN;MODELO: N/A; OBSERVACIONES:DIMENSIONES INT. 92*77*145 CM. CON ESCABILADERO. CAMARA EN ACERO INOX. 304. PAREDES EN FIBRA. PUERTAS EN ACERO CON VENTANA DE INSP. MOTOVENTILADOR CENTRIFUGO. EXTRACTOR DE HUMO Y VAPOR | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos previa autorización del supervisor). | Unidad
19 | 72151802 | 951621104 | MÁQUINA PARA TAJAR O TAJADORA - JAMÓN (SIRMAN) MARCA:SIRMAN; SERIAL: 04A17282; MODELO:MIRRA 250; OBSERVACIONES: CORTADORA INTEGRADA EN ACERO INOX. LARGO 600 MM, ALTURA 680 MM Y ANCHO 640 MM. CAPAC. MAX. DE CORTE 19 CM DE DIAMETRO. ESPESOR DE CORTE DE 0 A 16 MM. | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos previa autorización del supervisor). | Unidad
20 | 72151802 | 951629420 | MAQUINA PARA HACER HIELO (HOSHIZAKI) MARCA:HOSHIZAKI;SERIAL:C03808K;MODELO:NA;OBSERVACIONES:CON DEPOSITO | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos para su correspondiente instalación y funcionamiento, previa autorización del supervisor). | Unidad
21 | 72151802 | 10187127 | CILINDRADORA DE PANADERIA MARCA:N/A; SERIAL: N/A; MODELO:N/A; OBSERVACIONES: CILINDRADORA PARA PANADERIA | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos para su correspondiente instalación y funcionamiento, previa autorización del supervisor). | Unidad
22 | 72151802 | 951629409 | BATIDORA INDUSTRIAL 3 VELOCIDADES MARCA: GENERAL; SERIAL: 1110100985; MODELO:GEM 110;OBSERVACIONES:N/A | Mantenimiento preventivo (incluido el suministro de repuestos previa autorizacion del supervisor) | Unidad
23 | 72151802 | 951629407 | CONGELADOR ASBER MARCA: ASBER; SERIAL: 17210248M; MODELO:NA; OBSERVACIONES:VERTICAL DE UNA PUERTA | Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo (incluido el suministro de repuestos previa autorizacion del supervisor | Unidad
24 | 72151802 | 95161030422 | MARCA:EMPACADORA AL VACIO; SERIAL: ACERO INOXIDABLE;MODELO:MODELO DE PISO TAPA ACRILICA; OBSERVACIONES: EMPACADORA AL VACIO PARA ALIMENTOS | Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo (incluido el suministro de repuestos previa autorizacion del supervisor | Unidad
25 | 72151802 | 951621051 | NEVERA-CONGELADOR MARCA:SUPERNORDICO;SERIAL:060375;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:CAPACIDAD MAYOR A 24 PIES. SIST. CON REFRIGERANTE ECOLOGICO. ACERO INOX. ENTREPAÑOS INTERIORES. COMPARTIMIENTO DE CONGELADO Y REFRIGERADO. CONTROL EXTERNO DE TEMPERATURA DE REFRIGERACION Y CONGELACION | Planta de lácteos-Revisión, diagnostico, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo (incluido el suministro de repuestos previa autorizacion del supervisor) | Unidad
26 | 72151802 | 951621388 | MANTEQUILLADORA MARCA: JAVAR; SERIAL: N/A; MODELO:MQ-50; OBSERVACIONES: ELECTRICA. PARA 30 LIT DE CREMA. EN ACERO INOX. SOPORTE AL PISO EN ACERO INOX. TRANSMISION DE VELOCIDAD POR CADENA. MIRILLA DE OBSERVACION. BAFLES INTERNOS EN ACERO. MOTOREDUCTOR DE 25 RPM. MONOFASICA | Planta de lácteos-Revisión, diagnostico, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo (incluido el suministro de repuestos previa autorizacion del supervisor) | Unidad
27 | 72151802 | 95161032003 | BALANZA MARCA: BALANZA DIGITAL (DIMENSIONES TOTALES: 14,2 CM ANCHO X 19 LARGO X 2,5 CM ALTO, CON ESCALA DE 0,1 GRAMOS A 5.000 GRAMOS EN ACERO INOXIDABLE;SERIAL:,;MODELO:UNIDAD;OBSERVACIONES:AGROIN REGULAR | Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo (incluido el suministro de repuestos previa autorizacion del supervisor) | Unidad
28 | 72151802 | N/A | NEVERA MIXTA - SERIE 06-0375 | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos de las unidades de congelación - refrigeración y otros con previa autorización del supervisor). | Unidad
29 | 72151802 | 95161030423 | LACTOSCAN SAP MARCA: LACTOSCAN SP BJ 000670;SERIAL: ANALIZADOR DE LECHE;MODELO:.;OBSERVACIONES:CON IMPRESORA | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro del cable, previa autorización del supervisor). | Unidad
30 | 72151802 | 951621383 | MAQUINA PARA TAJAR O TAJADORA - QUESO (JAVAR) MARCA: JAVAR; SERIAL:N/A; MODELO: N/A; OBSERVACIONES:TAJADORA DE JAMO Y QUESO. ACNCHO MAX. TAJADA 14 MM. FABRICADA EN ALEACION INOXIDABLE DE ALUMINIO. DIAMETRO DE CUCHILLA 25 CM. POTENCIA 0.25 HP. MONOFASICO | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos, previa autorización del supervisor). | Unidad
31 | 72151802 | 95161030424 | CUARTO DE MADURACIÓN MARCA: CUARTO DE MADURACION; SERIAL: CAPACIDAD DE 1220 LITROS; MODELO:TABLERO DE CONTROL; OBSERVACIONES:CUARTO DE MADURACION | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos, previa autorización del supervisor). | Unidad
32 | 72151802 | 951629403 | HORNO COCINA. MARCA: KADELL; SERIAL: 3117-2292-09A; MODELO:NA; OBSERVACIONES: ROTATORIO DE 8 A 20 LATAS EN ACEROM INOXIDABLE | Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo (incluido el suministro de repuestos previa autorización del supervisor. | Unidad
33 | 72151802 | 951629415 | HORNO COCINA MARCA: RATIONAL; SERIAL: G115H16042512721; MODELO:SCC-101; OBSERVACIONES:N/A | Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo (incluido el suministro de repuestos previa autorización del supervisor | Unidad
AMBIENTE LABORATORIO
34 | 72151802 | 951621127 | REFRIGERADOR (SUPERNORDICO) MARCA:SUPERNORDICO;SERIAL:060376;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:NEVERA DE 24 PIES CUBICOS. PARA LAB. CONTROL DE CALIDAD. COMPARTIMIENTO DE CONGELACION INDEPENDIENTE NOFROSST. RECONGELAMIENTO AUTOMATICO. A 110 VOLT. DIMENSIONES 214 PIES CUBICOS | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos, previa autorización del supervisor). | Unidad
35 | 72151802 | 951621118 | ESTUFA: MARCA: VELPSCI; SERIAL: 52377; MODELO:RC2. REF. 1011742; OBSERVACIONES: PLANCHA DE CALENTAMIENTO DE 2 PUESTOS. RANGO DE T° AMBIENTE A +350°C. DIMENSIONES EXT. 340 X 190 X 90 MM. DIAMETRO DE CALENTADORES 155 MM. CONST. METALICA. PINTURA EPOXICA. | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos de las resistencias, previa autorización del supervisor). | Unidad
36 | 72151802 | 912431441 | BALANZA ANALÍTICA (OHASUS) MARCA:N/A; SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:BALANZA DE PRECISION HASTA 16 UNIDADES DE PESAJE -FILTRO DIGITAL SELECTIBLE PARA PESAR ANIMALES/DINAMICO- GRAN PANTALLA LCD RETROILUMINADA DOBLE- ADAPTADOR DC | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de la calibración IN-SITU con pesas acreditadas por la ONAC y sus repuestos con previa autorización del supervisor). | Unidad
37 | 72151802 | 951621131 | VISCOSIMETRO (FUNGILAB) MARCA: FUNGILAB; SERIAL: VBCR120520; MODELO:VISCO BASIC PLUS R; OBSERVACIONES: PALA GIRATORIA A VEL. FIJA DE 200 RMP. 18 VELOCIDADES PREDETERMINADAS. CONTROL DE T° DIGITAL EN PANTALLA. RANGO DE OPERACION DE 100 13.000.000 CP. PRESICION DE +/- 1% DEL FONDO DE ESCALA. | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de sus accesorios, juego de rotores completo y el vaso de agitación, con previa autorización del supervisor). | Unidad
38 | 72151802 | 951621115 | BURETRA DIGITAL (DIGITRATE) MARCA: DIGITRATE;SERIAL:N8931;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:CAPACIDAD 0 A 50 ML. VOLUMENES A DISPENSAR EN INCREMENTOS DE 0.01 ML. DISPLAY DIGITAL. FRASCO EN VIDRIO AMBAR DE 1 LT. | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluida la calibración analítica certificada y suministro de sus repuestos, con previa autorización del supervisor). | Unidad
39 | 72151802 | 951621122 | MICROSCOPIO (LW) MARCA:LW. SCIENTIFIC E/U.; SERIAL:003463; MODELO:REVELATION III;OBSERVACIONES:BINOCULAR CON TUBO TRINOCULAR. CONST. METALICA. CORRIENTE A 110 V. PESO 14 LB. DIMENSIONES 380 X 230 X178 MM (ALT, LAR, ANCH). CON PORTA EQUIPO. | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos para su respectivo funcionamiento, con previa autorización del supervisor) | Unidad
40 | 72151802 | 951621054 | REFRACTÓMETRO (ATAGO) MARCA: ATAGO; SERIAL:413998;MODELO:ATC1E;OBSERVACIONES:ESCALA PARA MEDICION DE BRIX. CON CONTROL AUTOMATICO DE TEMPERATURA. RANGO DE CONPONSACION 10 A 30°C. ESCALA DE 0.0 A 32%. ESCALA MINIMA 0.2%. EXACTITUD +/- 0.2%. PESO 170GR. DE 4*4*18 CM | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluida la calibración y el suministro de accesorios, con previa autorización del supervisor). | Unidad
41 | 72151802 | 951621907 951621909 951621906 951621912 951621911 951621908 | REFRACTOMETRO MANUAL DE 0 A 32% CON COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA, RESOLUCIÓN 0.01 PH, RANGO DE TEMPERATURA DE 0 A 50 ºC MARCA: BRIXCO; SERIAL:N/A; MODELO:3040; OBSERVACIONES: REFRACTÓMETRO (BRIXCO) MARCA:BRIXCO;SERIAL:N/A;MODELO:3040;OBSERVACIONES:REFRACTOMETRO MANUAL DE 0 A 32% CON COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA, RESOLUCIÓN 0.01 PH, RANGO DE TEMPERATURA DE 0 A 50 ºC MARCA:BRIXCO;SERIAL:N/A;MODELO:3040;OBSERVACIONES:REFRACTOMETRO MANUAL DE 0 A 32% CON COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA, RESOLUCIÓN 0.01 PH, RANGO DE TEMPERATURA DE 0 A 50 ºC MARCA:BRIXCO;SERIAL:N/A;MODELO:3040;OBSERVACIONES:REFRACTOMETRO MANUAL DE 0 A 32% CON COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA, RESOLUCIÓN 0.01 PH, RANGO DE TEMPERATURA DE 0 A 50 ºC MARCA:BRIXCO;SERIAL:N/A;MODELO:3040;OBSERVACIONES:REFRACTOMETRO MANUAL DE 0 A 32% CON COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA, RESOLUCIÓN 0.01 PH, RANGO DE TEMPERATURA DE 0 A 50 ºC MARCA:BRIXCO;SERIAL:N/A;MODELO:3040;OBSERVACIONES:REFRACTOMETRO MANUAL DE 0 A 32% CON COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA, RESOLUCIÓN 0.01 PH, RANGO DE TEMPERATURA DE 0 A 50 ºC | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluida la calibración y el suministro de accesorios, con previa autorización del supervisor). | Unidad
42 | 72151802 | 951621113 | BALANZA ANALÍTICA (ADAM) MARCA: ADAM; SERIAL:AE048A121559;MODELO:AAA 250L; OBSERVACIONES: CAPACIDAD DE 250 GR. LECTURA DE 0.1 GR. ALIMENTACION ELECTRICA | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de accesorios para su conexión eléctrica, con previa autorización del supervisor). | Unidad
43 | 72151802 | 951621120 951621121 951621119 | INCUBADORA O POLLERA (BINDER) MARCA: BINDER; SERIAL: 06-94263; MODELO: 53ED; OBSERVACIONES:RANGO DE T° DE 5 A 300 °C. DIMENSIONES DE LA CAMARA 400X40 MARCA: BINDER; SERIAL: 06-94092; MODELO:53ED; OBSERVACIONES:RANGO DE T° DE 5 A 300 °C. DIMENSIONES DE LA CAMARA 400X40 MARCA:BINDER; SERIAL: 06-94100; MODELO: 53ED; OBSERVACIONES:RANGO DE T° DE 5 A 300 °C. DIMENSIONES DE LA CAMARA 400X400X300 MM. CAPACIDAD DE 53 LIT. CONTROL AUTOMATICO DE T°. DISPLAY AUTOMATICO. A 115 VOL. | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de sus botones de mando, con previa autorización del supervisor). | Unidad
44 | 72151802 | 951621117 | CONTADOR (CINCEWARE) MARCA: CINCEWARE; SERIAL:21743; MODELO:N/A; OBSERVACIONES: CONTADOR ELECTRONICO MANUAL DE COLONIAS. DIMENSIONES DE 6 1/2" ANCHO, ALTO 1 3/4" Y PROF. DE 5 3/8". MINILUPA AUMENTA 1.75. | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de sus repuestos para el correspondiente funcionamiento, con previa autorización del supervisor). | Unidad
45 | 72151802 | 951621126 | MUFLA (BARNSTEAD) MARCA: BARNSTEAD; SERIAL:1257051012442;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:RANGO PROG. DE T° ENTRE 100 Y 1100°C A 110 VOL. DIMENSION DE 12.7 X 11.4 X 15.2 CM. CONTROL DE T° PROG. DIGITAL. | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de sus repuestos y calibración de la sonda pirometrica para el correspondiente funcionamiento, con previa autorización del supervisor). | Unidad
46 | 72151802 | 951621116 | CABINA DE FLUJO LAMINAR (ESCO/STEAMLINE MARCA: ESCO/STEAMLINE; SERIAL: N/A; MODELO:STL 04-EVC; OBSERVACIONES: VENTILADOR CENTRIFUGO. NIVELES DE RUIDO Y VIBRACION BAJO. DIMENSIONES EXTERNAS 126X65X117.5 CM. DIMENSIONES INTERNAS 126X65X80 CM. VOL DE AIRE TRATADO A VEL. INICIAL 1205 M3/HORA. 710 P3/HORA. | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de interruptor y sus repuestos para el correspondiente funcionamiento, con previa autorización del supervisor). | Unidad
47 | 72151802 | NO TIENE | ESPECTROFOTOMETRO (MERCK) | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de sus repuestos para su correspondiente funcionamiento, con previa autorización del supervisor). | Unidad
48 | 72151802 | 912431401 - 912431402 | MICROSCOPIO MARCA:N/A; SERIAL:.; MODELO:N/A;OBSERVACIONES: DESEMPEÑO ÓPTICO SOBRESALIENTE DE LA TECNOLOGÍA DE PUNTA QUE USTED ESPERA DE LA SERIE DE MICROSCOPIOS ESTEREOSCÓPICOS CON ZOOM DE NIKON MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:DESEMPEÑO ÓPTICO SOBRESALIENTE DE LA TECNOLOGÍA DE PUNTA QUE USTED ESPERA DE LA SERIE DE MICROSCOPIOS ESTEREOSCÓPICOS CON ZOOM DE NIKON | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de sus repuestos para su correspondiente funcionamiento, con previa autorización del supervisor). | Unidad
49 | 72151802 | 951621902 | DESECADOR MARCA:N/A; SERIAL:N/A; MODELO:N/A; OBSERVACIONES:PARA VACIO EN VIDRIO, CON TAPA Y LLAVE DE VIDRIO, CON PLACA DE PORCELANA, POR 4 LITROS | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos para la calibración relacionada con la capacidad de aislar la humedad del ambiente, con previa autorización del supervisor). | Unidad
50 | 72151802 | 912431438 | INCUBADORA DE CO2 MARCA: N/A; SERIAL:.; MODELO:N/A; OBSERVACIONES:INCUBADORA DE CO2 CON CHAQUETA DE AGUA TEMPERATURA SENSOR DE CO2 INFRARROJO CERCANO TX 4-20MA CONTROL GENERAL: CONTROLADOR GRÁFICO DE VARIABLES ANÁLOGAS TIPO PLC | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de las mangueras de aluminio, cable eléctrico y repuestos para su correspondiente funcionamiento, con previa autorización del supervisor). | Unidad
51 | 72151802 | 912431447 | ESTUFA DE SECADO MARCA: N/A; SERIAL:.; MODELO:N/A; OBSERVACIONES:ESTUFA DE SECADO GENERAL LAB OVEN. 180 LT CAPACIDAD TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 50° A 250°C. | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos del interruptor y cable adecuado para su correspondiente funcionamiento, con previa autorización del supervisor). | Unidad
52 | 72151802 | 912431405 | PIPETA O PIPETEADOR MARCA:N/A; SERIAL:.; MODELO:N/A; OBSERVACIONES: MICROPIPETAS -1 DE 5 A 10 UL CON EXPULSOR DE PUNTAS AUTOCLAVABLE-1 DE 20 A 200 UL CON EXPULSOR DE PUNTAS AUTOCLAVABLE-1 DE 100 A 1000 UL CON EXPULSOR DE PUNTAS AUTOCLAVABLE | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos para su correspondiente funcionamiento, con previa autorización del supervisor) | Unidad
53 | 72151802 | 912431439 | CABINA DE FLUJO LAMINAR MARCA:N/A; SERIAL:.; MODELO:N/A; OBSERVACIONES: CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL- LÁMPARA ULTRAVIOLETA BASE PARA LA CABINA DIMENSIONES EXT: 1251X749X1086 CM- LA CABINA ESTA CONSTRUIDA DE ACERO EXCLUSIVO MICROGONE | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluida su instalación y el suministro de adaptaciones eléctricas necesarias para su correspondiente funcionamiento, con previa autorización del supervisor). | Unidad
54 | 72151802 | 912431449 | PH METRO - PORTÁTIL PARA AGUAMARCA: N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:MEDIDOR PORTATIL DE PH RANGO -2.0 A 16.0 PH; -2.00 A 16.00 PH; -2.000 A 16.000 PH RESOLUCIÓN 0.1 PH; 0.01 PH; 0.001 PH PRECISIÓN ±0.1 PH; ±0.002 PH CALIBRACIÓN HASTA 5 PUNTOS DE CALIBRACIÓN | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos necesarios para su correspondiente funcionamiento, con previa autorización del supervisor). | Unidad
55 | 72153613 | 912431437 | TELEVISOR MARCA:N/A; SERIAL:.; MODELO: N/A; OBSERVACIONES:TELEVISOR DE 65" - PANTALLA LED DE 65¿ 4K 3D ULTRA HD. - WIFI INCORPORADO. SMART TV TECNOLOGÍA 3D,- TASA DE REFRESCO DE 240 HZ | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos necesarios para su correspondiente funcionamiento, autorización del supervisor). | Unidad
Nota: Previo al inicio del mantenimiento, el proveedor debera presentar el corrrespondiente informe de diagnostico al supervisor, para su respectiva autorización.

## Ficha Técnica word
FICHA TÉCNICA: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA”
ITEM | COD UNSPSC | PLACA | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO | SERVICIO SOLICITADO | UNIDAD DE MEDIDA | REGISTRO FOTOGRÁFICO
AMBIENTE CONSTRUCCIÓN
1 | 72151802 | 951629369 | ESCLERÓMETRO: (PINZUAR) MARCA:PINZUAR; SERIAL:NA; MODELO:PC107; OBSERVACIONES: PARA CONTROL DE RESITENCIA EN EL CONCRETO | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos eléctricos, previa autorización del supervisor). | Unidad
2 | 72151802 | 951629371 | MÁQUINARIA CILINDROS DE CONCRETO (PINZUAR) MARCA: PINZUAR; SERIAL:NA; MODELO:PC-107D | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos, previa autorización del supervisor). | Unidad
3 | 72151802 | 951627986 951627987 951627988 951627990 | VIBRADORA O VIBROCOMPACTADORA (HI) FORCE;SERIAL:177F1601227A0117;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:MOTOR A GASOLINA DE 9HP BASE PORTA MOTOR CON AMORTIGUACION MARCA:HI-FORCE; SERIAL:177F160146A0005; MODELO:N/A; OBSERVACIONES: MOTOR A GASOLINA DE 9HP BASE PORTA MOTOR CON AMORTIGUACION MARCA:HI-FORCE; SERIAL: 177F1604127A0043; MODELO:N/A; OBSERVACIONES:MOTOR A GASOLINA DE 9HP BASE PORTA MOTOR CON AMORTIGUACION MARCA:HI-FORCE;SERIAL: 1604126A0101; MODELO:N/A; OBSERVACIONES:REGLA VIBRADORA MOTOR A GASOLINA 6.5 HP DIM 05X3 0X0 47 | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos de poleas y yoyos, previa autorización del supervisor). | Unidad
4 | 72151802 | 951629343 | VIBRO COMPACTADOR TIPO CANGURO (HONDA) MARCA: HONDA; SERIAL:654430; MODELO:GX100; OBSERVACIONES:MOTOR HONDA 4T DE 3HP | Revisión, diagnostico, mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos, previa autorización del supervisor). | Unidad
5 | 72151802 | 951627982 951629338 951629339 | MEZCLADORA DE CONCRETO (HI) MARCA:HI-FORCE; SERIAL: 177F1601227A0101; MODELO:N/A;OBSERVACIONES:DE 1 1/2 BULTO - 500LT. MOTOR A GASOLINA DE 9HP MARCA:HI-FORCE; SERIAL: 177F1509217A0020; MODELO: N/A; OBSERVACIONES: DE 1 BULTO, MOTOR GASOLINA 9HP. FRENO TIPO PEDAL, LLANTAS RIN 13 MARCA:HI-FORCE; SERIAL: 177F1705185A0005; MODELO:N/A; OBSERVACIONES: DE 1 1/2 BULTO MOTOR GASOLINA 9HP. FRENO TIPO PEDAL, LLANTAS RIN 13 | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido suministro del piñón de arrastre y sus repuestos, con previa autorización del supervisor). | Unidad
6 | 72151802 | 95161030565 95161030564 95161030563 | MEZCLADORAS ELÉCTRICAS: MARCA: MEZCLADORA DE CEMENTO; SERIAL:.; MODELO:.; OBSERVACIONES:FIC MARCA:MEZCLADORA DE CEMENTO; SERIAL:.; MODELO:.; OBSERVACIONES:FIC MARCA:MEZCLADORA DE CEMENTO; SERIAL:.;MODELO:.;OBSERVACIONES:FIC | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos, previa autorización del supervisor). | Unidad
7 | 72151802 | 951628001 951628002 | COMPRESOR MANUAL: MARCA:MC CARTHY; SERIAL: 16080152; MODELO:FL24; OBSERVACIONES:110 V 2 HP TANQUE DE 25LT CON MANOMETROS MARCA:MC CARTHY; SERIAL: 16040602; MODELO: FL24;OBSERVACIONES:110 V 2 HP TANQUE DE 25LT CON MANOMETROS | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos, previa autorización del supervisor). | Unidad
8 | 72151802 | 951629372 | MARTILLO DEMOLEDOR (DEWALT) MARCA: DEWALT; SERIAL: 1478; MODELO:D25980;OBSERVACIONES:2000W | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de manigueta y sus repuestos, con previa autorización del supervisor). | Unidad
9 | 72153613 | 951621419 | TELEVISOR MARCA:SONY; SERIAL:4611873; MODELO:BRAVIA KDL-40M4000; OBSERVACIONES: PANTALLA LCD DE 40" CON SISTEMA SONY DE MONTAJE. RESOLUCION 136 * 768 PIXELES. PROCESADOR DE VIDEO BRAVIA ENGINE 2 (TM) FILTRO DIGITAL 3D TIPO PEINE | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos, previa autorización del supervisor). | Unidad
10 | 72153613 | NO TIENE | EQUIPO DE CÓMPUTO - LABORATORIO DE CONCRETO | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Consiste de un mantenimiento en su Software Especializado). | Unidad | NO APLICA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
AMBIENTE PLANTA CÁRNICOS Y LÁCTEOS
11 | 72151802 | 951629602 | EMPACADORA AL VACÍO (EURO VAC) MARCA:VACUUM PACKER; SERIAL: 17130535; MODELO: 0535; OBSERVACIONES:SELLADO MEDIDAS 49 FRENTE X 54 FONDO X 47 CMS ALTO | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de campana que se encuentra rota y sus repuestos, previa autorización del supervisor). | Unidad
12 | 72151802 | 951621103 | SIERRA PARA CARNES (J&T) MARCA:J&T; SERIAL:N/A; MODELO:N/A; OBSERVACIONES: SIERRA PARA CARNES. EN ACERO INOX. TOTALMENTE LAVABLE. MOTOR CERRADO Y PROTEGIDO. POTENCIA 3 HP. ALTURA MAX. DE CORTE 34.5 CM. CINTA DE 126" LONG. X 5/8". VEL. CINTA 3500 FPR. CARRO Y MESA ACERO INOX. | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de cintas de sierra y el cambio de caja de encendido, previa autorización del supervisor). | Unidad
13 | 72151802 | 951621102 | MAQUINA SELLADORA (J&T) MARCA:J&T; SERIAL:N/A; MODELO:N/A; OBSERVACIONES: PARA SELLAR DIFERENTES CALIBRES DE PLASTICO. SELLADO POR PALANCA DE FORMA MANUAL. LONGITUD DE SELLADO DE 30CM. | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos previa autorización del supervisor). | Unidad
14 | 72151802 | 951621395 | MOLINO (JAVAR): MARCA: JAVAR; SERIAL:847-62; MODELO:M-221; OBSERVACIONES: CABEZOTE, DISCOS, CUCHILLAS, TOLVA Y TACADOR. CABEZOTE, TOLVA Y CJA EN CAERO INOX. POTENCIA DEL MOTOR 2HP MONOFASICO. REDUCTOR DE 4 PIÑONES HELICOIDALES | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos para cambio de aceite y engrasado con previa autorización del supervisor). | Unidad
15 | 72151802 | 951622659 | EMBUTIDORA (JARINOX) MARCA: JARINOX; SERIAL:79; MODELO:EH20; OBSERVACIONES:CAP 20 LITROS, POTENCIA 1 HP, 110V, ALTURA EMBUDO 111 CM, CON MANOMETRO INDICADOR DE PRESION, REGULADOR DE VELOCIDAD, DIMENSION 180*46*51 CM, PESO 130 KG. INCLUYE 3 EMBUDOS | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos previa autorización del supervisor). | Unidad
16 | 72151802 | 951629432 | BÁSCULA DE PISO (ELECTRONIC PLATFORM) MARCA: ELECTRONIC PLATFORM SCALE; SERIAL: 89170182; MODELO:NA; OBSERVACIONES:DE 150KG | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos previa autorización del supervisor). | Unidad
17 | 72151802 | 951621099 | NEVERA PORTATIL (SUPERNORDICO) MARCA:SUPERNORDICO; SERIAL: 060374; MODELO: N/A;OBSERVACIONES:CONSTRUIDA EN ACERO INOX. DIMENSIONES FRENTE 1.33 M X FONDO DE 65 CM, ALTURA DE 2.05 M, ENTREPAÑOS INTERIORES. COMPARTIMIENTO CONGELADO Y REFRIGERADO. CONTROL EXTERNO DE TEMPERATURA. 2 PUERTAS. 110 V | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos para cambio de termómetros, cambios de soportes, luz y engrasar la parte de la base y rodachines que se encuentran oxidados; previa autorización del supervisor). | Unidad
18 | 72151802 | 951622075 | AHUMADOR U HORNO PARA AHUMADO (J&T) MARCA:J&T; SERIAL: SIN;MODELO: N/A; OBSERVACIONES:DIMENSIONES INT. 92*77*145 CM. CON ESCABILADERO. CAMARA EN ACERO INOX. 304. PAREDES EN FIBRA. PUERTAS EN ACERO CON VENTANA DE INSP. MOTOVENTILADOR CENTRIFUGO. EXTRACTOR DE HUMO Y VAPOR | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos previa autorización del supervisor). | Unidad
19 | 72151802 | 951621104 | MÁQUINA PARA TAJAR O TAJADORA - JAMÓN (SIRMAN) MARCA:SIRMAN; SERIAL: 04A17282; MODELO:MIRRA 250; OBSERVACIONES: CORTADORA INTEGRADA EN ACERO INOX. LARGO 600 MM, ALTURA 680 MM Y ANCHO 640 MM. CAPAC. MAX. DE CORTE 19 CM DE DIAMETRO. ESPESOR DE CORTE DE 0 A 16 MM. | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos previa autorización del supervisor). | Unidad
20 | 72151802 | 951629420 | MAQUINA PARA HACER HIELO (HOSHIZAKI) MARCA:HOSHIZAKI;SERIAL:C03808K;MODELO:NA;OBSERVACIONES:CON DEPOSITO | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos para su correspondiente instalación y funcionamiento, previa autorización del supervisor). | Unidad
21 | 72151802 | 10187127 | CILINDRADORA DE PANADERIA MARCA:N/A; SERIAL: N/A; MODELO:N/A; OBSERVACIONES: CILINDRADORA PARA PANADERIA | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos para su correspondiente instalación y funcionamiento, previa autorización del supervisor). | Unidad
22 | 72151802 | 951629409 | BATIDORA INDUSTRIAL 3 VELOCIDADES MARCA: GENERAL; SERIAL: 1110100985; MODELO:GEM 110;OBSERVACIONES:N/A | Mantenimiento preventivo (incluido el suministro de repuestos previa autorización del supervisor) | Unidad
23 | 72151802 | 951629407 | CONGELADOR ASBER MARCA: ASBER; SERIAL: 17210248M; MODELO:NA; OBSERVACIONES:VERTICAL DE UNA PUERTA | Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo (incluido el suministro de repuestos previa autorización del supervisor | Unidad
24 | 72151802 | 95161030422 | MARCA:EMPACADORA AL VACIO; SERIAL: ACERO INOXIDABLE;MODELO:MODELO DE PISO TAPA ACRILICA; OBSERVACIONES: EMPACADORA AL VACIO PARA ALIMENTOS | Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo (incluido el suministro de repuestos previa autorización del supervisor | Unidad
25 | 72151802 | 951621051 | NEVERA-CONGELADOR MARCA:SUPERNORDICO;SERIAL:060375;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:CAPACIDAD MAYOR A 24 PIES. SIST. CON REFRIGERANTE ECOLOGICO. ACERO INOX. ENTREPAÑOS INTERIORES. COMPARTIMIENTO DE CONGELADO Y REFRIGERADO. CONTROL EXTERNO DE TEMPERATURA DE REFRIGERACION Y CONGELACION | Planta de lácteos-Revisión, diagnostico, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo (incluido el suministro de repuestos previa autorización del supervisor) | Unidad
26 | 72151802 | 951621388 | MANTEQUILLADORA MARCA: JAVAR; SERIAL: N/A; MODELO:MQ-50; OBSERVACIONES: ELECTRICA. PARA 30 LIT DE CREMA. EN ACERO INOX. SOPORTE AL PISO EN ACERO INOX. TRANSMISION DE VELOCIDAD POR CADENA. MIRILLA DE OBSERVACION. BAFLES INTERNOS EN ACERO. MOTOREDUCTOR DE 25 RPM. MONOFASICA | Planta de lácteos-Revisión, diagnostico, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo (incluido el suministro de repuestos previa autorización del supervisor) | Unidad
27 | 72151802 | 95161032003 | BALANZA MARCA: BALANZA DIGITAL (DIMENSIONES TOTALES: 14,2 CM ANCHO X 19 LARGO X 2,5 CM ALTO, CON ESCALA DE 0,1 GRAMOS A 5.000 GRAMOS EN ACERO INOXIDABLE;SERIAL:,;MODELO:UNIDAD;OBSERVACIONES:AGROIN REGULAR | Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo (incluido el suministro de repuestos previa autorización del supervisor) | Unidad
28 | 72151802 | N/A | NEVERA MIXTA - SERIE 06-0375 | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos de las unidades de congelación - refrigeración y otros con previa autorización del supervisor). | Unidad
29 | 72151802 | 95161030423 | LACTOSCAN SAP MARCA: LACTOSCAN SP BJ 000670;SERIAL: ANALIZADOR DE LECHE;MODELO:.;OBSERVACIONES:CON IMPRESORA | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro del cable, previa autorización del supervisor). | Unidad
30 | 72151802 | 951621383 | MAQUINA PARA TAJAR O TAJADORA - QUESO (JAVAR) MARCA: JAVAR; SERIAL:N/A; MODELO: N/A; OBSERVACIONES:TAJADORA DE JAMO Y QUESO. ACNCHO MAX. TAJADA 14 MM. FABRICADA EN ALEACION INOXIDABLE DE ALUMINIO. DIAMETRO DE CUCHILLA 25 CM. POTENCIA 0.25 HP. MONOFASICO | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos, previa autorización del supervisor). | Unidad
31 | 72151802 | 95161030424 | CUARTO DE MADURACIÓN MARCA: CUARTO DE MADURACION; SERIAL: CAPACIDAD DE 1220 LITROS; MODELO:TABLERO DE CONTROL; OBSERVACIONES:CUARTO DE MADURACION | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos, previa autorización del supervisor). | Unidad
32 | 72151802 | 951629403 | HORNO COCINA. MARCA: KADELL; SERIAL: 3117-2292-09A; MODELO:NA; OBSERVACIONES: ROTATORIO DE 8 A 20 LATAS EN ACEROM INOXIDABLE | Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo (incluido el suministro de repuestos previa autorización del supervisor. | Unidad
33 | 72151802 | 951629415 | HORNO COCINA MARCA: RATIONAL; SERIAL: G115H16042512721; MODELO:SCC-101; OBSERVACIONES:N/A | Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo (incluido el suministro de repuestos previa autorización del supervisor | Unidad
AMBIENTE LABORATORIO
34 | 72151802 | 951621127 | REFRIGERADOR (SUPERNORDICO) MARCA:SUPERNORDICO;SERIAL:060376;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:NEVERA DE 24 PIES CUBICOS. PARA LAB. CONTROL DE CALIDAD. COMPARTIMIENTO DE CONGELACION INDEPENDIENTE NOFROSST. RECONGELAMIENTO AUTOMATICO. A 110 VOLT. DIMENSIONES 214 PIES CUBICOS | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos, previa autorización del supervisor). | Unidad
35 | 72151802 | 951621118 | ESTUFA: MARCA: VELPSCI; SERIAL: 52377; MODELO:RC2. REF. 1011742; OBSERVACIONES: PLANCHA DE CALENTAMIENTO DE 2 PUESTOS. RANGO DE T° AMBIENTE A +350°C. DIMENSIONES EXT. 340 X 190 X 90 MM. DIAMETRO DE CALENTADORES 155 MM. CONST. METALICA. PINTURA EPOXICA. | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos de las resistencias, previa autorización del supervisor). | Unidad
36 | 72151802 | 912431441 | BALANZA ANALÍTICA (OHASUS) MARCA:N/A; SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:BALANZA DE PRECISION HASTA 16 UNIDADES DE PESAJE -FILTRO DIGITAL SELECTIBLE PARA PESAR ANIMALES/DINAMICO- GRAN PANTALLA LCD RETROILUMINADA DOBLE- ADAPTADOR DC | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de la calibración IN-SITU con pesas acreditadas por la ONAC y sus repuestos con previa autorización del supervisor). | Unidad
37 | 72151802 | 951621131 | VISCOSIMETRO (FUNGILAB) MARCA: FUNGILAB; SERIAL: VBCR120520; MODELO:VISCO BASIC PLUS R; OBSERVACIONES: PALA GIRATORIA A VEL. FIJA DE 200 RMP. 18 VELOCIDADES PREDETERMINADAS. CONTROL DE T° DIGITAL EN PANTALLA. RANGO DE OPERACION DE 100 13.000.000 CP. PRESICION DE +/- 1% DEL FONDO DE ESCALA. | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de sus accesorios, juego de rotores completo y el vaso de agitación, con previa autorización del supervisor). | Unidad
38 | 72151802 | 951621115 | BURETRA DIGITAL (DIGITRATE) MARCA: DIGITRATE;SERIAL:N8931;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:CAPACIDAD 0 A 50 ML. VOLUMENES A DISPENSAR EN INCREMENTOS DE 0.01 ML. DISPLAY DIGITAL. FRASCO EN VIDRIO AMBAR DE 1 LT. | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluida la calibración analítica certificada y suministro de sus repuestos, con previa autorización del supervisor). | Unidad
39 | 72151802 | 951621122 | MICROSCOPIO (LW) MARCA:LW. SCIENTIFIC E/U.; SERIAL:003463; MODELO:REVELATION III;OBSERVACIONES:BINOCULAR CON TUBO TRINOCULAR. CONST. METALICA. CORRIENTE A 110 V. PESO 14 LB. DIMENSIONES 380 X 230 X178 MM (ALT, LAR, ANCH). CON PORTA EQUIPO. | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos para su respectivo funcionamiento, con previa autorización del supervisor) | Unidad
40 | 72151802 | 951621054 | REFRACTÓMETRO (ATAGO) MARCA: ATAGO; SERIAL:413998;MODELO:ATC1E;OBSERVACIONES:ESCALA PARA MEDICION DE BRIX. CON CONTROL AUTOMATICO DE TEMPERATURA. RANGO DE CONPONSACION 10 A 30°C. ESCALA DE 0.0 A 32%. ESCALA MINIMA 0.2%. EXACTITUD +/- 0.2%. PESO 170GR. DE 4*4*18 CM | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluida la calibración y el suministro de accesorios, con previa autorización del supervisor). | Unidad
41 | 72151802 | 951621907 951621909 951621906 951621912 951621911 951621908 | REFRACTOMETRO MANUAL DE 0 A 32% CON COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA, RESOLUCIÓN 0.01 PH, RANGO DE TEMPERATURA DE 0 A 50 ºC MARCA: BRIXCO; SERIAL:N/A; MODELO:3040; OBSERVACIONES: REFRACTÓMETRO (BRIXCO) MARCA:BRIXCO;SERIAL:N/A;MODELO:3040;OBSERVACIONES:REFRACTOMETRO MANUAL DE 0 A 32% CON COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA, RESOLUCIÓN 0.01 PH, RANGO DE TEMPERATURA DE 0 A 50 ºC MARCA:BRIXCO;SERIAL:N/A;MODELO:3040;OBSERVACIONES:REFRACTOMETRO MANUAL DE 0 A 32% CON COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA, RESOLUCIÓN 0.01 PH, RANGO DE TEMPERATURA DE 0 A 50 ºC MARCA:BRIXCO;SERIAL:N/A;MODELO:3040;OBSERVACIONES:REFRACTOMETRO MANUAL DE 0 A 32% CON COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA, RESOLUCIÓN 0.01 PH, RANGO DE TEMPERATURA DE 0 A 50 ºC MARCA:BRIXCO;SERIAL:N/A;MODELO:3040;OBSERVACIONES:REFRACTOMETRO MANUAL DE 0 A 32% CON COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA, RESOLUCIÓN 0.01 PH, RANGO DE TEMPERATURA DE 0 A 50 ºC MARCA:BRIXCO;SERIAL:N/A;MODELO:3040;OBSERVACIONES:REFRACTOMETRO MANUAL DE 0 A 32% CON COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA, RESOLUCIÓN 0.01 PH, RANGO DE TEMPERATURA DE 0 A 50 ºC | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluida la calibración y el suministro de accesorios, con previa autorización del supervisor). | Unidad
42 | 72151802 | 951621113 | BALANZA ANALÍTICA (ADAM) MARCA: ADAM; SERIAL:AE048A121559;MODELO:AAA 250L; OBSERVACIONES: CAPACIDAD DE 250 GR. LECTURA DE 0.1 GR. ALIMENTACION ELECTRICA | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de accesorios para su conexión eléctrica, con previa autorización del supervisor). | Unidad
43 | 72151802 | 951621120 951621121 951621119 | INCUBADORA O POLLERA (BINDER) MARCA: BINDER; SERIAL: 06-94263; MODELO: 53ED; OBSERVACIONES:RANGO DE T° DE 5 A 300 °C. DIMENSIONES DE LA CAMARA 400X40 MARCA: BINDER; SERIAL: 06-94092; MODELO:53ED; OBSERVACIONES:RANGO DE T° DE 5 A 300 °C. DIMENSIONES DE LA CAMARA 400X40 MARCA:BINDER; SERIAL: 06-94100; MODELO: 53ED; OBSERVACIONES:RANGO DE T° DE 5 A 300 °C. DIMENSIONES DE LA CAMARA 400X400X300 MM. CAPACIDAD DE 53 LIT. CONTROL AUTOMATICO DE T°. DISPLAY AUTOMATICO. A 115 VOL. | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de sus botones de mando, con previa autorización del supervisor). | Unidad
44 | 72151802 | 951621117 | CONTADOR (CINCEWARE) MARCA: CINCEWARE; SERIAL:21743; MODELO:N/A; OBSERVACIONES: CONTADOR ELECTRONICO MANUAL DE COLONIAS. DIMENSIONES DE 6 1/2" ANCHO, ALTO 1 3/4" Y PROF. DE 5 3/8". MINILUPA AUMENTA 1.75. | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de sus repuestos para el correspondiente funcionamiento, con previa autorización del supervisor). | Unidad
45 | 72151802 | 951621126 | MUFLA (BARNSTEAD) MARCA: BARNSTEAD; SERIAL:1257051012442;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:RANGO PROG. DE T° ENTRE 100 Y 1100°C A 110 VOL. DIMENSION DE 12.7 X 11.4 X 15.2 CM. CONTROL DE T° PROG. DIGITAL. | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de sus repuestos y calibración de la sonda pirometrica para el correspondiente funcionamiento, con previa autorización del supervisor). | Unidad
46 | 72151802 | 951621116 | CABINA DE FLUJO LAMINAR (ESCO/STEAMLINE MARCA: ESCO/STEAMLINE; SERIAL: N/A; MODELO:STL 04-EVC; OBSERVACIONES: VENTILADOR CENTRIFUGO. NIVELES DE RUIDO Y VIBRACION BAJO. DIMENSIONES EXTERNAS 126X65X117.5 CM. DIMENSIONES INTERNAS 126X65X80 CM. VOL DE AIRE TRATADO A VEL. INICIAL 1205 M3/HORA. 710 P3/HORA. | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de interruptor y sus repuestos para el correspondiente funcionamiento, con previa autorización del supervisor). | Unidad
47 | 72151802 | NO TIENE | ESPECTROFOTOMETRO (MERCK) | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de sus repuestos para su correspondiente funcionamiento, con previa autorización del supervisor). | Unidad
48 | 72151802 | 912431401 - 912431402 | MICROSCOPIO MARCA:N/A; SERIAL:.; MODELO:N/A;OBSERVACIONES: DESEMPEÑO ÓPTICO SOBRESALIENTE DE LA TECNOLOGÍA DE PUNTA QUE USTED ESPERA DE LA SERIE DE MICROSCOPIOS ESTEREOSCÓPICOS CON ZOOM DE NIKON MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:DESEMPEÑO ÓPTICO SOBRESALIENTE DE LA TECNOLOGÍA DE PUNTA QUE USTED ESPERA DE LA SERIE DE MICROSCOPIOS ESTEREOSCÓPICOS CON ZOOM DE NIKON | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de sus repuestos para su correspondiente funcionamiento, con previa autorización del supervisor). | Unidad
49 | 72151802 | 951621902 | DESECADOR MARCA:N/A; SERIAL:N/A; MODELO:N/A; OBSERVACIONES:PARA VACIO EN VIDRIO, CON TAPA Y LLAVE DE VIDRIO, CON PLACA DE PORCELANA, POR 4 LITROS | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos para la calibración relacionada con la capacidad de aislar la humedad del ambiente, con previa autorización del supervisor). | Unidad
50 | 72151802 | 912431438 | INCUBADORA DE CO2 MARCA: N/A; SERIAL:.; MODELO:N/A; OBSERVACIONES:INCUBADORA DE CO2 CON CHAQUETA DE AGUA TEMPERATURA SENSOR DE CO2 INFRARROJO CERCANO TX 4-20MA CONTROL GENERAL: CONTROLADOR GRÁFICO DE VARIABLES ANÁLOGAS TIPO PLC | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de las mangueras de aluminio, cable eléctrico y repuestos para su correspondiente funcionamiento, con previa autorización del supervisor). | Unidad
51 | 72151802 | 912431447 | ESTUFA DE SECADO MARCA: N/A; SERIAL:.; MODELO:N/A; OBSERVACIONES:ESTUFA DE SECADO GENERAL LAB OVEN. 180 LT CAPACIDAD TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 50° A 250°C. | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos del interruptor y cable adecuado para su correspondiente funcionamiento, con previa autorización del supervisor). | Unidad
52 | 72151802 | 912431405 | PIPETA O PIPETEADOR MARCA:N/A; SERIAL:.; MODELO:N/A; OBSERVACIONES: MICROPIPETAS -1 DE 5 A 10 UL CON EXPULSOR DE PUNTAS AUTOCLAVABLE-1 DE 20 A 200 UL CON EXPULSOR DE PUNTAS AUTOCLAVABLE-1 DE 100 A 1000 UL CON EXPULSOR DE PUNTAS AUTOCLAVABLE | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos para su correspondiente funcionamiento, con previa autorización del supervisor) | Unidad
53 | 72151802 | 912431439 | CABINA DE FLUJO LAMINAR MARCA:N/A; SERIAL:.; MODELO:N/A; OBSERVACIONES: CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL- LÁMPARA ULTRAVIOLETA BASE PARA LA CABINA DIMENSIONES EXT: 1251X749X1086 CM- LA CABINA ESTA CONSTRUIDA DE ACERO EXCLUSIVO MICROGONE | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluida su instalación y el suministro de adaptaciones eléctricas necesarias para su correspondiente funcionamiento, con previa autorización del supervisor). | Unidad
54 | 72151802 | 912431449 | PH METRO - PORTÁTIL PARA AGUAMARCA: N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:MEDIDOR PORTATIL DE PH RANGO -2.0 A 16.0 PH; -2.00 A 16.00 PH; -2.000 A 16.000 PH RESOLUCIÓN 0.1 PH; 0.01 PH; 0.001 PH PRECISIÓN ±0.1 PH; ±0.002 PH CALIBRACIÓN HASTA 5 PUNTOS DE CALIBRACIÓN | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos necesarios para su correspondiente funcionamiento, con previa autorización del supervisor). | Unidad
55 | 72153613 | 912431437 | TELEVISOR MARCA:N/A; SERIAL:.; MODELO: N/A; OBSERVACIONES:TELEVISOR DE 65" - PANTALLA LED 4K 3D ULTRA HD. - WIFI INCORPORADO. SMART TV TECNOLOGÍA 3D,- TASA DE REFRESCO DE 240 HZ | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo (Incluido el suministro de repuestos necesarios para su correspondiente funcionamiento, autorización del supervisor). | Unidad
Nota: Previo al inicio del mantenimiento, el proveedor deberá presentar el correspondiente informe de diagnostico al supervisor, para su respectiva autorización.