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ANEXO N° 5

OFERTA ECONOMICA

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA

Ciudad

Asunto: Proceso de Mínima Cuantía N°  107 –SUBAFIN–2017
El suscrito _____________________________________________, obrando en nombre y representación de _________________________________________, de conformidad con lo establecido en la invitación pública del presente proceso de mínima cuantía adelantado por DIMAR, por medio de la presente, oferto como propuesta económica, bajo TODAS las características técnicas establecidas para tal en la invitación pública, en los términos y conforme a las condiciones y cantidades establecidas:  
	204-5-1 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRESUPUESTO ASIGNADO $ 23.000.000

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Desmonte Escalera metálica de 8 alturas (Incluye retiro)
	UN
	1,00 
	
	

	1,2
	Desmonte de puerta Metálica con marco (Incluye cargue y  retiro del material desmontado)
	UN
	1,00 
	
	

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	

	2
	MUROS Y PINTURA
	 
	 
	 
	 

	2,1
	Suministro e instalación de muro doble cara en fibrocemento 8 mm. Superboard junta perdida (Perfileria Cal 26). Incluye dilatación plástica y tres manos de pintura en vinilo blanco tipo 1. 
	M2
	20,00 
	
	

	2,2
	Suministro e instalación de muro una cara en fibrocemento 8 mm. Superboard junta perdida (Perfileria Cal 26). Incluye dilatación plástica y tres manos de pintura en vinilo blanco tipo 2. 
	M2
	10,00 
	
	

	2,3
	Suministro e instalación de muro doble cara en fibrocemento 8 mm. Superboard junta perdida (Perfileria Cal 26). Incluye dilatación plástica y tres manos de pintura en vinilo blanco tipo 1. (Contra Terraza) 
	M2
	6,00 
	
	

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	

	3
	CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
	 
	 
	 
	 

	3,1
	Instalación ventanas en aluminio Tipo DIMAR (Incluye suministro, polarizado y  todos los accesorios necesarios para su correcta instalación)
	M2
	15,00 
	
	

	3,2
	Suministro e instalación de puerta en madera incluye marco y cerradura
	UN
	1,00 
	
	

	 
	 
	
	 
	SUBTOTAL
	

	4
	PISOS
	 
	 
	 
	 

	4,1
	Alistado Pisos Mortero 1:4 impermeabilizado e=0,03 mts
	M2
	15,00 
	
	

	4,2
	CERAMICA PISO Tipo Antique 30,5 x 30,5 cm. Tipo Alfa o  similar. Color  según diseño (Incluye boquilla  y mortero de pega). 
	M2
	12,00 
	
	

	4,3
	Interconexión sifón drenaje conden. Aire acondicionado (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento)
	UN
	1,00 
	
	

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	

	5
	CUBIERTA
	 
	 
	 
	 

	5,1
	Instalación teja trapezoidal termoacustica verde (incluye suministro y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación)
	M2
	20,00 
	
	

	5,2
	Instalación Flanches 25 cm cal 22 pintados (Incluye suministro y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación)
	ML
	15,00 
	
	

	5,3
	Instalación Correas Perlin en C sencillo metálicas para cubierta (Incluye suministro, soldadura, anticorrosivo y esmalte)
	ML
	18,00 
	
	

	5,4
	Prolongación de columnetas metálicas sobre antepecho perlin en C doble (Incluye suministro, soldadura, anticorrosivo y esmalte)
	ML
	6,00 
	
	

	5,5
	Instalación Canal Amazonas (Incluye suministro y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación)
	ML
	8,00 
	
	

	5,6
	Instalación de bajante blanca 3 (Incluye suministro y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación)
	ML
	18,00 
	
	

	5,7
	Cielo raso fibrocemento 6mm. Superboard  suspendido junta perdida (Perfileria Cal. 26) Incluye  tres (3) manos de pintura.
	M2
	20,00 
	
	

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	

	6
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	 
	 

	6,1
	Suministro e instalación de Lámpara led 30*30 cm de sobreponer de 30 w, cableado hasta 3 metros.
	UN
	4,00 
	
	

	6,2
	Suministro e instalación de salida de iluminación en tubería conduit EMT 3/4", alambre No. 12 AWG.
	UN
	4,00 
	
	

	6,3
	Suministro e instalación de interruptor sencillo cuadrado blanco línea ARTEOR (Ensamblada) incluye tubería conduit PVC 3/4" y alambre No. 12 AWG.
	UN
	1,00 
	
	

	6,4
	Suministro e instalación de toma corriente dúplex con polo a tierra blanca línea ARTEOR (Ensamblada)
	UN
	2,00 
	
	

	6,5
	Punto de TV (incluye suministro y montaje de todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento)
	PTO
	1,00 
	
	

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	

	7
	MAMPOSTERIA
	 
	 
	 
	 

	7,1
	Muro en Bloque No. 5 (Incluye grafil 5mm, anclajes, perforaciones y adhesivo epóxico)
	M2
	5,00 
	
	

	7,2
	Pañete impermeabilizado sobre muro. (Incluye filos y dilataciones)
	M2
	12,00 
	
	

	7,3
	PINTURA VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye  estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura  tipo 1, filos y dilataciones). Color según diseño, incluye  resane de muros. Semisótano
	M2
	12,00 
	
	

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	

	8
	ASEO GENERAL
	 
	 
	 
	 

	8,1
	Aseo permanente y final de la obra
	M2
	30,00 
	
	

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	

	 
	COSTOS DIRECTOS
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Administración 
	%
	
	
	

	 
	Imprevistos 
	%
	
	
	

	 
	Utilidad 
	%
	
	
	

	 
	TOTAL A.I.U  
	%
	
	
	

	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	IVA Sobre la Utilidad
	%
	19,00
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VALOR DEL PROYECTO
	


	204-2-2 MOBILIARIOS Y ENSERES PRESUPUESTO ASIGNADO $ 3.500.000

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	IVA
	VALOR TOTAL CON IVA

	1,1
	Perchero de pie en madera wengue 
	UN
	1,00 
	
	
	

	1,2
	Suministro de locker, en madera cedro, con bisagra de parche, chapa marca safe y manija en acero tubular, pintado en laca de poliuretano color wengue, con tubo interior, entrepaño para zapatos.
	UN
	2,00 
	
	
	

	1,3
	Silla ejecutiva sin brazos, espaldar alto, respaldo reclinable, apoyo lumbar, altura asiento de 5 apoyos, ajustes accionables desde la posición sentada.
	UN
	1,00 
	
	
	

	 
	VALOR DEL PROYECTO
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	 

	204-4-3 ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA PRESUPUESTO ASIGNADO $ 2.560.000

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	IVA
	VALOR TOTAL CON IVA

	2,1
	Almohadas
	UN
	2,00 
	
	
	

	2,2
	Colchón cama sencilla
	UN
	1,00 
	
	
	

	2,3
	Juego de Cama Sencilla en madera wengue con una mesita de noche
	UN
	1,00 
	
	
	

	2,4
	Juego de sábana y sobre sábanas para cama sencilla
	UN
	8,00 
	
	
	

	2,5
	Cobija manta térmica
	UN
	3,00 
	
	
	

	 
	VALOR DEL PROYECTO
	
	

	 
	
	
	
	 
	
	

	204-4-23 OTROS MATERIALES Y SUMIISTROS PRESUPUESTO ASIGNADO $ 9.810.000

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	IVA
	VALOR TOTAL CON IVA

	3,1
	Enrollable en blackout blanco matte (los elementos se deben entregar instalados)
	M2
	18,00 
	
	
	

	 
	VALOR DEL PROYECTO
	
	


VALOR TOTAL DEL PROYECTO: ____________________________________________________

EL OFERENTE NO PODRA SOBREPASAR EL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO POR CADA RUBRO
LA PRESENTACIÓN DE ESTA OFERTA ECONÓMICA MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE MANTENDRÉ LOS PRECIOS AQUÍ OFERTADOS DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, con excepción de que se presenten casos de fuerza mayor o eventos determinados por el Gobierno Nacional, que impliquen desequilibrio económico.

Nota: Dentro de los precios ofertados, el proponente deberá contemplar todas y cada una de las especificaciones y generalidades técnicas establecidas por la entidad, descritas en el ANEXO N° 6 “Oferta Técnica”, de la invitación pública.
La evaluación se estructura sobre la base de las ofertas básicas que presenten los proponentes, las cuales deberán ajustarse a todas las exigencias y requerimientos mínimos establecidos por la entidad.
Firma _________________________________________________________

Nombre del representante legal: ________________________________

C.C. No. ______________________ de _____________________________

Nombre o Razón Social del Proponente: __________________________

N.I.T. _________________________________________________________

“Hacia la consolidación de Colombia como país marítimo”

Carrera 54 No.26-50 CAN, Edificio Dimar. Bogotá D.C.

 Conmutador (1) 220 0490. Línea Anticorrupción 01 8000 911 670

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co
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