[bookmark: _GoBack]	FORMATO APLICABILIDAD DEL IVA

Bogotá D.C, 21 de abril de 2025

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Yo, (El apoderado o representante legal), obrando en nombre (nombre de la empresa), relaciono a continuación la tarifa (%) de IVA de los bienes que se ofertan, las cuales serán las que se facturaran durante la ejecución del contrato que resulte del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SI-001-2025-HOMIL CUYO OBJETO ES EL “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL” LOTES 1 A 5.

	LOTE
	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL  BIEN A ADQUIRIR
	ESPECIFICACION TECNICA
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	TARIFA IVA SI APLICA

	LOTE 1 - PARCHES PARA DESFIBRILADOR

	1
	1
	PARCHE PARA DESFIBRILADOR  NIHON KOHDEN (ADULTO – PEDIATRICO)
	· Para desfibrilador marca Nihon Kohden, referencia TS-5531E adulto y pediátrico
· Parche con buena adhesividad
· Empaque individual
	UN
	1
	

	1
	2
	PARCHE PARA DESFIBRILADOR MINDRAY
	· Parche para desfibrilador marca Mindray compatible adulto y pediátrico
· Parche con buena adhesividad
· Empaque individual
	UN
	1
	

	1
	3
	PARCHE DESFIBRILADOR ZOLL (ADULTO – PEDIATRICO)
	· Parche para desfibrilador marca Zoll adulto y pediátrico
· Parche con buena adhesividad
· Empaque individual
	UN
	1
	

	1
	4
	PARCHE DESFIBRILADOR PRIMEDIC (ADULTO – PEDIATRICO)
	· Parche para desfibrilador marca Primedic adulto y pediátrico 
· Parche con buena adhesividad
· Empaque individual
	UN
	1
	

	LOTE 2 - PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO

	2
	1
	PAPEL ELECTROCARDIÓGRAFO MORTARA 
	· Papel térmico para electrocardiógrafo
	ROLLO
	1
	

	2
	2
	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO MARCA EDAN
	· Termo sensible, plegado
· Dimensiones 110 mm x 144 mm electrocardiógrafo Edan SE-601
	RESMA
	1
	

	2
	3
	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO MINDRAY
	· Bloc de papel térmico original para ECG 210 mm x 295 mm x 150 P
· compatible con electrocardiógrafo Mindray Beneheart  R-12
	RESMA
	1
	

	LOTE 3 - PAPEL PARA DESFIBRILADOR  

	3
	1
	PAPEL PARA DESFIBRILADOR MINDRAY
	· Papel para desfibrilador compatible marca Mindray 
· Termosensible
	ROLLO
	1
	

	3
	2
	PAPEL PARA DESFIBRILADOR ZOLL
	· Papel para desfibrilador compatible marca Zoll 
· Termosensible
	RESMA
	1
	

	3
	3
	PAPEL PARA DESFIBRILADOR PRIMEDIC
	· Papel para desfibrilador compatible marca Primedic DM 30 
· Termosensible
	ROLLO
	1
	

	3
	4
	PAPEL PARA DESFIBRILADOR NIHON KOHDEN  
	· Papel para desfibrilador compatible marca Nihon Kohden FQS50-3-100
· Termosensible
	RESMA
	1
	

	3
	5
	PAPEL PARA DESFIBRILADOR COMEN S8
	· Papel para desfibrilador compatible Comen S8
· Termosensible
	ROLLO
	1
	

	LOTE 4 - APOSITOS PARA ACCESO VENOSO

	4
	1
	APÓSITO TRANSPARENTE PARA VENOPUNCIONES ADULTO  6,5 X 7 CMS (+/- 1 CM)
	· Apósito  transparente estéril que garantice visualización directa del sitio de inserción  
· Fijación para venopunciones con medidas de 6.5*7 (adulto), 5*5.7 cm (pediátrico) ampliando dimensiones en (+/- 1 cm) tanto en el ancho como en la longitud)
· El apósito transparente para catéter central de 8.5 x 11 cms ampliando dimensiones en (+/- 1 cm) tanto en el ancho como en la longitud
· Con bordes reforzados 
· Empaque individual
· Hipo alergénico
· Película transparente altamente transpirable, que permite el ingreso de O2 y la salida de CO2. Resistente al agua. 
· Que tenga una tira de registro y una única tira de sujeción amplia
· fácil de aplicar y remover
	UNIDAD
	1
	

	4
	2
	APÓSITO TRANSPARENTE PARA VENOPUNCIONES PEDIÁTRICO 5 X 5,7 CMS (+/- 1 CM)
	
	UNIDAD
	1
	

	4
	3
	APÓSITO TRANSPARENTE PARA CATÉTER CENTRAL 8,5 X 11 CMS (+/- 1 CM)
	
	UNIDAD
	1
	

	LOTE 5 - APOSITOS E INSUMOS DE CURACIÓN

	5
	1
	APÓSITO PARAFINADO ANTISÉPTICO PARA HERIDAS  
	· Gasa parafinada  impregnada con compuestos humectantes, antibacterianos y/o bactericidas 
· Rollo de 15 cm x 1 mts
· Con amplio efecto antiséptico
· Estéril
· No adherente
· Confortable a cualquier superficie
· Que no tenga contraindicación en pacientes con alergia
· Que sea fácil retirarlo
	ROLLO
	1
	

	5
	2
	APÓSITO IMPREGNADO ANTIMICROBIANO - 10 X 10 CMS
	· Gasa impregnada con compuestos humectantes, antibacterianos y/o bactericidas (+/-3 cms de diferencia). 
· Con amplio efecto antiséptico
· Empaque individual
· Estéril
· No adherente
· Que sea hipo alergénico.
· Que sea fácil retirarlo
	UNIDAD
	1
	

	5
	3
	APOSITO ABSORBENTE NO ADHERENTE 10X 20 CM
	· (+/-3 cms de diferencia)
· Absorción vertical y altamente absorbente.
· Empaque individual
· Estéril.
· Bordes sellados electrónicamente
· Fácil aplicación 
· Que no se adhiera al lecho de la herida
· Que no se deforme  
	UNIDAD
	1
	

	5
	4
	UNGÜENTO RICO EN ZINC 
	· Frasco individual 
· Fácil aplicación  
· Concentrado de óxido zinc 20-30%
· Que brinde máxima protección cutánea
· Que favorezca la epitelización 
· Que humecte 
· No componentes irritantes
· que sea fácil retiro de la piel
	FRASCO DE 60 A 150 GRS
	1
	





_________________________________________ 	          	____________________________________
(Firma – posfirma representante legal o apoderado)		(Firma–posfirma Contador Público)
Proponente: 						Tarjeta Profesional No.__________________
Documento de Identidad:					Documento de Identidad:

Nota 1: Este formulario tendrá que ser diligenciado por los oferentes pertenecientes al régimen común, en el cual deberá discriminar para cada ítem la tarifa (%) de IVA, dando aplicabilidad a lo establecido en las normas tributarias vigentes (Estatuto Tributario de Colombia), en caso de presentarse productos o servicios exentos y/o excluidos de IVA, el oferente lo estipulará en el mismos Formato con la palabra “Exento” o “Excluido”, como aplique para cada caso.  

Nota 2: Las tarifas del IVA establecidas en este formato, serán las estipuladas en la elaboración del contrato.

Nota 3: Los oferentes que según el RUT adjunto en la presente propuesta pertenecen al régimen simplificado, no deberán diligenciar este formulario.

Nota 4: Anexar Copia de la Cédula del Contador Público; Antecedente JCC; Copia TP (Documento del Profesional que firma este documento).
