## PRIORIZACION CANTIDADES
PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL ANEXO 7 FORMATO ANEXO FICHA TÉCNICA
28 de mayo de 2025 Señores SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Manizales Ref.: Proceso MINIMA CUANTIA MC-CLD-CFC-006-2025 OBJETO DEL CONTRATO: 17_9112_86 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA HIDRICO DEL CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA. El valor total con todos los impuestos, costos directos e indirectos es $60.764.562 ( SESENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE) JESUS DAVID QUINTERO GARCIA, actuando en calidad de Representante legal de Q&Q INGNEIERIA S.A.S, certifico que se cumplirá con todas las especificaciones técnicas requeridas para la ejecución del contrato.
ÍTEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1. | Obras de Mantenimiento y correcciones en el área de la porcícola del Centro para la Formación Cafetera
1.1 | Mantenimiento correctivo de la motobomba incluye Instalación, montaje y empotramiento. | UN | 2 | 405000 | 810000
1.2 | Reposición de la caja de inspección de 60 x 60, incluye tapa en lámina galvanizada para instalación de motobomba. | UN | 3 | 625148 | 1875444
1.3 | Reemplazo e instalación de Tee, D=2", para instalación de dos motobombas. | UN | 1 | 87463 | 87463
2. | Mantenimiento calibración y pruebas a los medidores de agua potable
2.1 | Revisión, calibración y pruebas a los medidores de agua de ganadería, porcícola y tanques de abastecimiento. | UN | 3 | 240000 | 720000
2.2 | Reemplazo de la caja de inspección en concreto de 3000 PSI, con tapa en concreto reforzado, para medidor de ganadería y porcícola, incluye excavación y lleno. | UN | 2 | 658412 | 1316824
3. | Mantenimiento del tanque desarenador del sector de la bocatoma
3.1 | Lavado del tanque desarenador del sistema de abastecimiento de agua cruda. | M2 | 23.89 | 12000 | 286680
3.2 | Realizar resanes a la superficie del tanque desarenador | M2 | 7.17 | 27500 | 197175
3.3 | Pintura de las superficies del tanque desarenador con pintura Epoxi de grado alimenticio. | M2 | 35.39 | 49800 | 1762422
3.4 | Reposición del andén en concreto de 3000 PSI, e= 10 cm, de 1 metro de ancho, incluye, afirmado y compactación. | M2 | 6.5 | 198500 | 1290250
3.5 | Excavación en material común zona tanque desarenador | M3 | 4.8 | 40000 | 192000
3.6 | Llenos en material del sitio zona tanque desarenador | M3 | 9.3 | 32000 | 297600
3.7 | Cambio de tapón roscado D=4" | UN | 4 | 34215 | 136860
4. | Mantenimiento de la Bocatoma
4.1 | Lavado de las superficies de la bocatoma | M2 | 21.81 | 12000 | 261720
4.2 | Resanes de las superficies de la bocatoma | M2 | 15.27 | 27500 | 419925
4.3 | Pintura de las superficies de la bocatoma con pintura epoxi de grado alimenticio. | M2 | 21.81 | 49800 | 1086138
4.4 | Reemplazo e instalación de manguera de polietileno, D=4", para Bypass. En la bocatoma, incluye excavación, lleno y compactación. | ML | 20 | 31478 | 629560
4.5 | Reemplazo e instalación de válvula de cierre rápido en D=4" | UN | 1 | 624760 | 624760
4.6 | Reposición del andén en concreto de 3000 PSI, e= 10 cm, de 1 metro de ancho, incluye, afirmado y compactación. | M2 | 9 | 198500 | 1786500
4.7 | Excavación en conglomerado zona bocatoma | M3 | 25.5 | 40000 | 1020000
4.8 | Llenos en material del sitio zona bocatoma | M3 | 38.4 | 32000 | 1228800
4.9 | Realce de muro en concreto 2,8 x 0,4 x 0,2 m, de 3000 PSI con vertedero de 1 metro de ancho | GB | 1 | 503865 | 503865
4.10 | Desmonte de compuerta metálica existente con reemplazo por realce de muro en concreto de 1 m x 0,7 m x 0,1 m. | UN | 1 | 413055 | 413055
4.11 | Suministro e instalación de tapón roscado D=4", incluye demolición, niple, adaptador y emboquillado en muro | UN | 1 | 356200 | 356200
5. | Mantenimiento del tanque de Producción agopecuaria
5.1 | Lavado del tanque de producción agropecuaria | M2 | 93.96 | 12000 | 1127520
5.2 | Resanes a las superficies del tanque de producción agropecuaria | M2 | 28.19 | 27500 | 775225
5.3 | Pintura de las superficies del tanque de producción Agropecuaria con pintura epoxi de grado alimenticio. | M2 | 112.96 | 49800 | 5625408
5.4 | Reposición del andén en concreto de 3000 PSI, e= 10 cm, de 1 metro de ancho, incluye excavación, afirmado y compactación. | M2 | 12 | 198500 | 2382000
5.5 | Excavación en material común zona tanque de producción agropecuaria | M3 | 37.3 | 40000 | 1492000
5.6 | Llenos en material del sitio zona tanque de producción agropecuaria | M3 | 28.52 | 32000 | 912640
5.7 | Pintura del cerramiento en malla perimetral, H=1,5. | M2 | 78.48 | 28500 | 2236680
5.8 | Reemplazo e instalación de manguera de polietileno, D=4", para Bypass. En el tanque de producción agropecuaria, incluye excavación, lleno y compactación. | ML | 20 | 31478 | 629560
5.9 | Cambio e instalación de Tee, D=2" para Bypass. | UN | 1 | 87463 | 87463
5.10 | Reposición de la caja de inspección en concreto de 3000 PSI de 40 x 40, con tapa en concreto reforzado, incluye excavación, lleno y compactación de terreno. | UN | 2 | 601200 | 1202400
5.11 | Reemplazo e instalación de válvula de cierre rápido en D=2" | UN | 1 | 650125 | 650125
5.12 | Adecuación del tubo de conducción hacia el tanque de producción pecuaria (enterrado) | ML | 3 | 44874 | 134622
5.13 | Caja de inspección en concreto de 3000 PSI de 60 x 60 incluye tapa en lámina de alfajor con candado | UN | 1 | 852400 | 852400
5.14 | Suministro, transporte e instalación de medidor de agua D= 1 1/2" (Incluye llave de cortina 1 1/2" tipo Red White) | UN | 1 | 1725410 | 1725410
5.15 | Construcción de bypass de mantenimiento entre línea de conducción y caja de salida, D= 1 1/2". | ML | 9 | 27200 | 244800
5.16 | Suministro, e instalación de llave de cortina tipo Red White D= 1 1/2" para Bypass | UN | 2 | 398501 | 797002
6. | Mantenimiento del tanque de feijoas
6.1 | Lavado del tanque de Feijoas | M2 | 77.25 | 12000 | 927000
6.2 | Resanes a las superficies del tanque de Feijoas | M2 | 23.18 | 27500 | 637450
6.3 | Pintura del tanque de feijoas | M2 | 97.25 | 49800 | 4843050
6.4 | Reposición del andén en concreto de 3000 PSI, e= 10 cm, de 1 metro de ancho, incluye excavación, afirmado y compactación. | M2 | 5 | 198500 | 992500
6.5 | Excavación en material común zona tanque de feijoas | M3 | 40 | 40000 | 1600000
6.6 | Llenos en material del sitio zona tanque de feijoas | M3 | 61 | 32000 | 1952000
6.7 | Pintura del cerramiento en malla perimetral, H=1,5. | M2 | 60 | 28500 | 1710000
| VALOR SUBTOTAL |  |  |  | 50840496
|  | Administracion |  | 10% | 5084050
|  | Utilidad |  | 8% | 4067240
|  | IVA sobre Utilidad |  | 19% | 772776
|  | Costos indirectos |  |  | 9924066
|  | TOTAL |  |  | 60764562
JESUS DAVID QUINTERO GARCIA
REP. LEGAL Q&Q INGENIERIA S.A.S

## Cantidades
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
| Zona porcícola, se utiliazará para llenado de tanques de abastecimiento de agua para la ganadería |  |  |  |  | 1 | UNIDAD | 1
| Entrega almacén, se utilizará para lavado de la zona de porcícola |  |  |  |  | 1 | UNIDAD | 1
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 2
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
| Caja de inspección para la instalación de la motobomba destinada al abastecimiento de los lotes de ganadería |  |  |  |  | 1 | UNIDAD | 1
| Caja de inspección para la instalación de la motobomba destinada al lavado y conservación del area de la porcícola. |  |  |  |  | 1 | UNIDAD | 1
| Caja de inspección motobomba biodigestor |  |  |  |  | 1 | UNIDAD | 1
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 3
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
| Necesaria como derivación para la instalación de las dos motobombas |  |  |  |  | 1 |  | 1
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 1
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
| Medidor para reposición |  |  |  |  | 1 |  | 1
| Medidor de ganadería y porcícola |  |  |  |  | 1 |  | 1
| Medidor del tanque de producción agropecuaria |  |  |  |  | 1 |  | 1
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 3
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
| Para la instalación del medidor de agua de ganadería |  |  |  |  | 1 | UN | 1
| Para la instalación del medidor de agua de porcícola |  |  |  |  | 1 | UN | 1
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 2
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
| Caras internas |  | 1.24 | 1.3 |  | 3 | M2 | 4.84
| Caras internas |  | 1.24 |  | 1.25 | 6 | M2 | 9.3
| Caras internas |  |  | 1.3 | 1.25 | 6 | M2 | 9.75
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 23.89
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
| Caras internas |  | 1.24 | 1.3 |  | 0.9 | M2 | 1.45
| Caras internas |  | 1.24 |  | 1.25 | 1.8 | M2 | 2.79
| Caras internas |  |  | 1.3 | 1.25 | 1.8 | M2 | 2.93
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 7.17
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
| Caras internas |  | 1.24 | 1.3 |  | 3 | M2 | 4.84
| Caras internas |  | 1.24 |  | 1.25 | 6 | M2 | 9.3
| Caras internas |  |  | 1.3 | 1.25 | 6 | M2 | 9.75
| Caras externas |  | 3.7 | 1.25 |  | 1 | M2 | 4.63
| Caras externas |  | 3.7 |  | 1 | 1 | M2 | 3.7
| Caras externas |  | 3.7 | 0.4 |  | 1 | M2 | 1.48
| Caras externas |  |  | 1.3 | 0.5 | 1 | M2 | 0.65
| Caras externas |  |  | 1.3 | 0.8 | 1 | M2 | 1.04
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 35.39
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
| Cara lateral |  | 6 | 2 |  | 1 | M2 | 12
| Cara frontal |  | 3 | 2 |  | 1 | M2 | 1
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 13
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
| Cara lateral |  | 6 | 1 | 0.6 | 1 | M3 | 3.6
| Cara frontal |  | 3 | 1 | 0.6 | 1 | M3 | 1.8
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 5.4
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
| Cara lateral |  | 6 | 1 | 0.8 | 1 | M3 | 4.8
| Cara frontal |  | 3 | 1 | 1.5 | 1 | M3 | 4.5
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 9.3
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
| Caras bocatoma |  | 3.2 |  | 0.7 |  | M2 | 2.24
|  |  | 2.4 |  | 0.7 |  | M2 | 1.68
|  |  | 2.6 |  | 0.7 |  | M2 | 1.82
|  |  | 1 |  | 0.7 |  | M2 | 0.7
|  |  | 3 |  | 0.7 |  | M2 | 2.1
|  |  | 1 |  | 0.7 |  | M2 | 0.7
|  |  | 1 |  | 0.7 |  | M2 | 0.7
|  |  | 1.5 |  | 0.7 |  | M2 | 1.05
|  |  | 1 |  | 0.7 |  | M2 | 0.7
|  |  | 2.8 |  | 0.7 |  | M2 | 1.96
|  |  | 2.15 | 0.35 |  |  | M2 | 0.75
|  |  | 1.4 | 0.35 |  |  | M2 | 0.49
| Caras superiores |  | 23.05 | 0.3 |  |  | M2 | 6.92
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 21.81
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
| Caras bocatoma |  | 3.2 |  | 0.7 | 0.7 | M2 | 1.57
|  |  | 2.4 |  | 0.7 | 0.7 | M2 | 1.18
|  |  | 2.6 |  | 0.7 | 0.7 | M2 | 1.27
|  |  | 1 |  | 0.7 | 0.7 | M2 | 0.49
|  |  | 3 |  | 0.7 | 0.7 | M2 | 1.47
|  |  | 1 |  | 0.7 | 0.7 | M2 | 0.49
|  |  | 1 |  | 0.7 | 0.7 | M2 | 0.49
|  |  | 1.5 |  | 0.7 | 0.7 | M2 | 0.74
|  |  | 1 |  | 0.7 | 0.7 | M2 | 0.49
|  |  | 2.8 |  | 0.7 | 0.7 | M2 | 1.37
|  |  | 2.15 | 0.35 |  | 0.7 | M2 | 0.53
|  |  | 1.4 | 0.35 |  | 0.7 | M2 | 0.34
| Caras superiores |  | 23.05 | 0.3 |  | 0.7 |  | 4.84
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 15.27
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
| Caras bocatoma |  | 3.2 |  | 0.7 |  | M2 | 2.24
|  |  | 2.4 |  | 0.7 |  | M2 | 1.68
|  |  | 2.6 |  | 0.7 |  | M2 | 1.82
|  |  | 1 |  | 0.7 |  | M2 | 0.7
|  |  | 3 |  | 0.7 |  | M2 | 2.1
|  |  | 1 |  | 0.7 |  | M2 | 0.7
|  |  | 1 |  | 0.7 |  | M2 | 0.7
|  |  | 1.5 |  | 0.7 |  | M2 | 1.05
|  |  | 1 |  | 0.7 |  | M2 | 0.7
|  |  | 2.8 |  | 0.7 |  | M2 | 1.96
|  |  | 2.15 | 0.35 |  |  | M2 | 0.75
|  |  | 1.4 | 0.35 |  |  | M2 | 0.49
| Caras superiores |  | 23.05 | 0.3 |  |  |  | 6.92
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 21.81
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
| Perimetral a la bocatoma |  | 20 |  |  | 1 |  | 20
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 20
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
| Para el Bypass |  |  |  |  | 1 |  | 1
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 1
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
| Perimetral para los aprendices |  | 3 | 1 |  | 1 |  | 3
|  |  | 4 | 1 |  | 1 |  | 4
|  |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 2
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 9
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
|  |  | 3 | 3 | 0.5 | 1 |  | 4.5
|  |  | 4 | 3 | 0.5 | 1 |  | 6
|  |  | 20 | 0.6 | 0.5 | 1 |  | 6
|  |  | 5 | 3 | 0.6 | 1 |  | 9
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 25.5
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
|  |  | 3 | 3 | 0.6 | 1 |  | 5.4
|  |  | 4 | 3 | 0.6 | 1 |  | 7.2
|  |  | 20 | 0.6 | 0.9 | 1 |  | 10.8
|  |  | 5 | 3 | 1 | 1 |  | 15
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 38.4
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
| Caras internas |  | 3.4 |  | 1.5 | 6 | M2 | 30.6
|  |  | 3.3 |  | 1.5 | 6 | M2 | 29.7
|  |  | 3.4 | 3.3 |  | 3 | M2 | 33.66
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 93.96
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
| Caras internas |  | 3.4 |  | 1.5 | 1.8 | M2 | 9.18
|  |  | 3.3 |  | 1.5 | 1.8 | M2 | 8.91
|  |  | 3.4 | 3.3 |  | 0.9 | M2 | 10.1
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 28.19
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
| Caras internas |  | 3.4 |  | 1.5 | 6 | M2 | 30.6
|  |  | 3.3 |  | 1.5 | 6 | M2 | 29.7
|  |  | 3.4 | 3.3 |  | 3 | M2 | 33.66
| Alfajías |  | 11 | 0.5 |  | 2 | M2 | 11
|  |  | 4 | 0.5 |  | 4 | M2 | 8
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 112.96
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
| Perimetral a lo largo |  | 4 | 2 |  | 1 | M2 | 8
| Perimetral a lo ancho |  | 2 | 2 |  | 1 | M2 | 4
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 12
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
| Para andén |  | 5 | 3 | 0.5 | 1 | M3 | 7.5
| Para andén |  | 5.4 | 4 | 0.5 | 1 | M3 | 10.8
| Para andén |  | 6.5 | 4 | 0.5 | 1 | M3 | 13
| Enterrado del tubo de conducción |  | 3 | 0.8 | 0.5 | 1 | M3 | 1.2
| Bypass de mantenimiento |  | 20 | 0.4 | 0.6 | 1 |  | 4.8
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 37.3
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
| Para andén |  | 11 | 4 | 0.2 | 1 | M3 | 8.8
| Para andén |  | 5.4 | 4 | 0.2 | 1 | M3 | 4.32
| Para andén |  | 6.5 | 4 | 0.2 | 1 | M3 | 5.2
| Enterrado del tubo de conducción |  | 3 | 0.4 | 0.5 | 1 | M3 | 0.6
| Bypass de mantenimiento |  | 20 | 0.8 | 0.6 | 1 |  | 9.6
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 28.52
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
|  |  | 6.9 |  | 1.8 | 2 |  | 24.84
|  |  | 14.9 |  | 1.8 | 2 |  | 53.64
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 78.48
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
| Para Bypass |  | 20 |  |  | 1 | ML | 20
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 20
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
| Para derivación y Bypass |  |  |  |  | 1 | UN | 1
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 1
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
| Para instalación de válvula |  |  |  |  | 1 |  | 1
| Para captación provisional |  |  |  |  | 1 |  | 1
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 2
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
| Para derivación Bypass |  |  |  |  | 1 |  | 1
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 1
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
| Caras internas |  | 8 |  | 1.65 | 2 | M2 | 26.4
|  |  |  | 4.5 | 1.65 | 2 | M2 | 14.85
|  |  | 8 | 4.5 |  | 1 | M2 | 36
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 77.25
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
| Caras internas |  | 8 |  | 1.65 | 0.6 | M2 | 7.92
|  |  |  | 4.5 | 1.65 | 0.6 | M2 | 4.46
|  |  | 8 | 4.5 |  | 0.3 | M2 | 10.8
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 23.18
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
| Caras internas |  | 8 |  | 1.65 | 2 | M2 | 26.4
|  |  |  | 4.5 | 1.65 | 2 | M2 | 14.85
|  |  | 8 | 4.5 |  | 1 | M2 | 36
| Viga |  | 8 | 0.8 |  | 2 | M2 | 12.8
|  |  | 4.5 | 0.8 |  | 2 | M2 | 7.2
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 97.25
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
| Perimetral |  | 3 | 1 |  | 2 |  | 6
| Perimetral |  | 2 | 1 |  | 2 |  | 4
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 10
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
|  |  | 8 | 2 | 0.8 | 2 | M3 | 25.6
|  |  | 7 | 2 | 0.8 | 2 | M3 | 22.4
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 48
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
|  |  | 20 | 2 | 0.5 | 2 | M3 | 40
|  |  | 12 | 2 | 0.5 | 2 | M3 | 24
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 64
ITEM | #REF! | #REF! | [7 empty] | UNIDAD | #REF!
FECHA dd-mm-aaaa | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | CANTIDAD | UNIDAD | TOTAL | ESQUEMA
|  |  | Largo | Ancho | Alto |  |  | ACUMULADO
|  |  | 11.5 |  | 1.5 | 2 |  | 34.5
|  |  | 8.5 |  | 1.5 | 2 |  | 25.5
TOTAL CANTIDAD | [7 empty] | 60

## Especificaciones
Especificaciones Técnicas - Sistema Hídrico del Centro para la Formación Cafetera
Ítem 1.1: Mantenimiento correctivo de la motobomba, incluye Instalación, montaje y empotramiento.
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos y requisitos necesarios para la instalación, montaje y empotramiento de una motobomba en un sistema de bombeo específico.
B. Equipo y materiales necesarios:
- Motobomba. (suministrada por el SENA)
- Tuberías y accesorios adecuados para el sistema de bombeo (suministrada por el contratista).
- Herramientas de instalación (llaves, destornilladores, etc.).
- Equipo de protección personal (guantes, gafas de seguridad, etc.).
C. Procedimiento:
a. Preparación del área:
- Verificar que el área donde se instalará la motobomba esté limpia y nivelada.
- Identificar la ubicación adecuada para la instalación, considerando acceso a la fuente de alimentación eléctrica y proximidad al punto de bombeo.
b. Instalación de la motobomba:
- Montar la motobomba en una base sólida y estable, asegurándose de que esté nivelada.
- Conectar las tuberías de succión y descarga a la motobomba utilizando los accesorios adecuados.
- Asegurar todas las conexiones con abrazaderas o bridas, verificando que no haya fugas de líquido.
c. Empotramiento:
- Ya que la motobomba debe ser empotrada, asegurarse de que el área esté despejada según las dimensiones especificadas por el fabricante de la motobomba.
- Colocar la motobomba en la base de concreto (dentro de la caja de 60 x 60) y asegurarla utilizando soportes adecuados para evitar movimientos o vibraciones excesivas.
d. Conexión eléctrica:
- Lo debe ejecutar a un electricista calificado para realizar la conexión eléctrica de la motobomba.
- Verificar que la motobomba esté conectada correctamente a la fuente de alimentación eléctrica y que todos los interruptores de seguridad estén funcionando adecuadamente.
e. Pruebas y puesta en marcha:
- Realizar pruebas de funcionamiento para verificar que la motobomba esté operando correctamente.
- Ajustar cualquier parámetro necesario según las especificaciones del fabricante.
- Capacitar al personal responsable del mantenimiento y operación de la motobomba en su funcionamiento seguro y eficiente.
D. Normativas y regulaciones:
- Cumplir con todas las normativas y regulaciones nacionales relacionadas con la instalación y operación de equipos de bombeo.
- Obtener todas las autorizaciones necesarias antes de iniciar cualquier trabajo de instalación.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Establecer un plan de mantenimiento preventivo para la motobomba, incluyendo inspecciones regulares, lubricación y limpieza según las recomendaciones del fabricante.
- Mantener registros detallados de todas las actividades de mantenimiento realizadas y cualquier problema encontrado durante la operación.
F. Responsabilidades:
- El contratista designa un responsable del proyecto que supervisará todas las etapas de instalación, montaje y empotramiento de la motobomba.
- Garantizar que todo el personal involucrado en el proyecto esté debidamente capacitado y certificado para realizar las tareas asignadas.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la instalación, montaje y empotramiento de una motobomba, asegurando su correcto funcionamiento y cumplimiento de las normativas aplicables.
Ítem 1.2: Reposición de la caja de inspección de 60 x 60, incluye tapa en lámina galvanizada para instalación de motobomba.
A. Objetivo:
Esta especificación técnica describe los requisitos y procedimientos para la construcción de una caja de inspección de 60 cm x 60 cm (e=4 cm) en concreto de resistencia de 3000 PSI, con una tapa en lámina galvanizada calibre 20, destinada a la instalación de una motobomba en su interior, para su correcto funcionamiento, inspección y mantenimiento.
B. Materiales necesarios:
- Concreto de resistencia mínima de 3000 PSI.
- Armadura de refuerzo de acero, de acuerdo con las normativas locales para la tapa.
- Formaletas para la construcción de la caja y la tapa.
- Mezcladora de concreto.
- Herramientas de construcción estándar (pala, nivel, regla, etc.).
C. Procedimiento de construcción:
a. Preparación del sitio:
- Marcar la ubicación exacta de la caja de inspección de acuerdo con el diseño del proyecto.
- Excavar una zanja de dimensiones adecuadas para alojar la caja de inspección, dejando espacio suficiente para la instalación de la armadura de refuerzo y el vertido de concreto.
b. Preparación de las formaletas:
- Construir formaletas para la caja de acuerdo con las dimensiones especificadas (60 cm x 60 cm).
- Asegurar que las formaletas estén niveladas y firmemente sujetas para evitar fugas de concreto durante el vertido.
c. Instalación de la armadura de refuerzo:
- Colocar la armadura de refuerzo de acero dentro de la formaleta de la caja, siguiendo las especificaciones del diseño del proyecto.
- Asegurar que la armadura esté elevada del fondo de la formaleta para proporcionar cobertura adecuada de concreto.
d. Vertido de concreto:
- Mezclar el concreto de acuerdo con las proporciones especificadas en el diseño del proyecto.
- Verter el concreto en la formaleta de la caja de inspección y la tapa, asegurándose de llenar completamente todos los espacios y alisando la superficie con una llana.
e. Curado y acabado:
- Proteger la caja de inspección del secado rápido y la exposición excesiva al sol mediante el uso de mantas de curado u otros métodos de curado húmedo.
- Desmontar las formaletas después de que el concreto haya alcanzado la resistencia suficiente según las especificaciones del diseño.
- Realizar cualquier acabado necesario para garantizar que la superficie de la caja de inspección y la tapa estén lisas y libres de defectos.
D. Inspección y aceptación:
- Realizar una inspección final de la caja de inspección y la tapa para verificar que cumplan con todas las especificaciones y requisitos del proyecto.
- Obtener la aceptación del supervisor de obra o la autoridad competente antes de proceder con su uso operativo.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Establecer un programa de mantenimiento regular para garantizar la funcionalidad y durabilidad a largo plazo de la caja de inspección y la tapa.
- Inspeccionar periódicamente para detectar cualquier daño o deterioro y tomar medidas correctivas según sea necesario.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la construcción de una caja de inspección de 60 cm x 60 cm en concreto de 3000 PSI, con tapa en lámina galvanizada calibre 20, asegurando su calidad, durabilidad y cumplimiento con los estándares de construcción.
Ítem 1.3: Reemplazo e instalación de Tee, D=2", para instalación de dos motobombas.
A. Objetivo:
Esta especificación técnica describe los procedimientos para el reemplazo e instalación de un accesorio tipo Tee de 2 pulgadas en una red de conducción hidráulica, con el fin de permitir una derivación controlada hacia el tanque de almacenamiento pecuario.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Tee de 2” en PVC hidráulico.
- Cortatubos o herramienta para corte de tubería.
- Pegamento y sellador para PVC.
- Llaves, nivel, cinta métrica.
- Equipo de protección personal (guantes, gafas, etc.).
C. Procedimiento de instalación:
a. Preparación del área:
- Identificar el tramo de tubería donde se realizará la inserción de la Tee.
- Verificar que no haya presión en la línea antes de iniciar el corte.
- Marcar la sección a cortar con base en la ubicación de la derivación.
b. Corte y conexión:
- Cortar cuidadosamente la tubería principal con herramienta adecuada.
- Lijar los bordes de la tubería y limpiar con solución especial para asegurar la adherencia del pegamento.
- Aplicar pegamento en ambas caras de la unión y acoplar la Tee asegurando su alineación correcta.
- Instalar los extremos de la Tee a las conexiones existentes o derivación proyectada.
c. Sellado y verificación:
- Dejar fraguar la unión durante el tiempo recomendado por el fabricante del adhesivo.
- Realizar prueba de estanqueidad para verificar que no existan fugas.
- Limpiar el área y proteger la instalación.
D. Inspección y aceptación:
- Verificar que la Tee esté alineada correctamente y sellada conforme a norma técnica.
- Obtener autorización del supervisor de obra antes de habilitar el flujo en la nueva derivación.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Incluir esta derivación en el plan de inspección visual y pruebas de presión programadas.
- Realizar revisiones periódicas y registrar cualquier intervención.
Esta especificación proporciona una guía para asegurar que la instalación de la Tee cumpla con los estándares de calidad y funcionalidad del sistema hidráulico del CFC.
Ítem 2.1: Revisión, calibración y pruebas a los medidores de agua de ganadería, porcícola y tanques de abastecimiento.
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los pasos necesarios para revisar, calibrar y realizar pruebas de funcionamiento a los medidores de caudal instalados en el sistema hídrico del CFC, garantizando su precisión y operatividad.
B. Equipos y materiales necesarios:
- Herramientas para desmontaje (llaves, destornilladores, etc.).
- Equipo de calibración portátil o acceso a laboratorio acreditado.
- Solución limpiadora no corrosiva.
- Equipo de protección personal.
C. Procedimiento técnico:
a. Retiro del medidor:
- Cerrar válvulas de paso y desmontar el medidor con cuidado.
- Etiquetar correctamente para evitar errores en la reinstalación.
b. Limpieza y revisión:
- Limpiar las partes internas sin dañar componentes móviles.
- Revisar el estado de juntas, filtros y componentes mecánicos.
c. Calibración:
- Realizar pruebas comparativas con caudal patrón en sitio o laboratorio.
- Ajustar el mecanismo de lectura si se presentan desviaciones.
d. Reinstalación y prueba:
- Reinstalar el medidor asegurando correcta orientación y sellado.
- Abrir válvulas y verificar funcionamiento correcto sin fugas.
D. Inspección y aceptación:
- Documentar los valores calibrados y obtener conformidad del supervisor técnico.
- Registrar el resultado de las pruebas en el historial del equipo.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Programar revisiones semestrales o anuales según tipo de medidor.
- Establecer registros de mantenimiento con fechas y personal responsable.
Esta especificación garantiza que los medidores operen con la precisión requerida para el control y monitoreo del recurso hídrico del CFC.
Ítem 2.2: Reemplazo de la caja de inspección en concreto de 3000 PSI, con tapa en concreto reforzado, para medidor de ganadería y porcícola, incluye excavación y lleno.
A. Objetivo:
Describir los procedimientos técnicos para reemplazar una caja de inspección de red hidráulica construida en concreto simple, asegurando durabilidad, funcionalidad y accesibilidad para mantenimiento.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Concreto de resistencia 3000 PSI.
- Formaletas de madera tratada.
- Tapa metálica o prefabricada.
- Herramientas de obra civil (pala, nivel, mezcladora, etc.).
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento de construcción:
a. Demolición de la estructura existente:
- Señalizar el área de trabajo.
- Retirar la caja antigua manualmente y disponer escombros adecuadamente.
b. Preparación de base y formaleta:
- Excavar el área con dimensiones ajustadas al nuevo diseño.
- Construir formaleta cuadrada de 60x60 cm o según especificaciones.
- Asegurar su nivelación y fijación.
c. Vertido del concreto:
- Mezclar y verter el concreto con vibrado o compactación manual.
- Colocar tapa y asegurar anclaje o bisagras si se requiere.
d. Curado y acabados:
- Curar con agua o manta húmeda mínimo 3 días.
- Aplicar acabados para evitar bordes filosos o superficies rugosas.
D. Inspección y aceptación:
- Supervisar nivelación, resistencia, y alineación con redes hidráulicas.
- Obtener visto bueno técnico antes de uso.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Verificar estado de la tapa y estructura en visitas periódicas.
- Reemplazar tapa o reparar concreto si se detectan daños.
Esta especificación técnica asegura una reposición adecuada de la caja de inspección, cumpliendo criterios de calidad estructural y acceso seguro.
Ítem 3.1: Lavado del tanque desarenador del sistema de abastecimiento de agua cruda.
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 3.2: Realizar resanes a la superficie del tanque desarenador
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 3.3: Pintura de las superficies del tanque desarenador con pintura Epoxi de grado alimenticio.
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 3.4: Reposición del andén en concreto de 3000 PSI, e= 10 cm, de 1 metro de ancho, incluye, afirmado y compactación.
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 3.5: Excavación en material común zona tanque desarenador
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 3.6: Llenos en material del sitio zona tanque desarenador
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 3.7: Cambio de tapón roscado D=4"
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 4.1: Lavado de las superficies de la bocatoma
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 4.2: Resanes de las superficies de la bocatoma
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 4.3: Pintura de las superficies de la bocatoma con pintura epoxi de grado alimenticio.
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 4.4: Reemplazo e instalación de manguera de polietileno, D=4", para Bypass. En la bocatoma, incluye excavación, lleno y compactación.
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 4.5: Reemplazo e instalación de válvula de cierre rápido en D=4"
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 4.6: Reposición del andén en concreto de 3000 PSI, e= 10 cm, de 1 metro de ancho, incluye, afirmado y compactación.
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 4.7: Excavación en conglomerado zona bocatoma
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 4.8: Llenos en material del sitio zona bocatoma
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 4.9: Realce de muro en concreto 2,8 x 0,4 x 0,2 m, de 3000 PSI con vertedero de 1 metro de ancho
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 4.10: Desmonte de compuerta metálica existente con reemplazo por realce de muro en concreto de 1 m x 0,7 m x 0,1 m.
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 4.11: Suministro e instalación de tapón roscado D=4", incluye demolición, niple, adaptador y emboquillado en muro
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 5.1: Lavado del tanque de producción agropecuaria
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 5.2: Resanes a las superficies del tanque de producción agropecuaria
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 5.3: Pintura de las superficies del tanque de producción Agropecuaria con pintura epoxi de grado alimenticio.
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 5.4: Reposición del andén en concreto de 3000 PSI, e= 10 cm, de 1 metro de ancho, incluye excavación, afirmado y compactación.
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 5.5: Excavación en material común zona tanque de producción agropecuaria
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 5.6: Llenos en material del sitio zona tanque de producción agropecuaria
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 5.7: Pintura del cerramiento en malla perimetral, H=1,5.
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 5.8: Reemplazo e instalación de manguera de polietileno, D=4", para Bypass. En el tanque de producción agropecuaria, incluye excavación, lleno y compactación.
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 5.9: Cambio e instalación de Tee, D=2" para Bypass.
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 5.10: Reposición de la caja de inspección en concreto de 3000 PSI de 40 x 40, con tapa en concreto reforzado, incluye excavación, lleno y compactación de terreno.
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 5.11: Reemplazo e instalación de válvula de cierre rápido en D=2"
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 5.12: Adecuación del tubo de conducción hacia el tanque de producción pecuaria (enterrado)
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 5.13: Caja de inspección en concreto de 3000 PSI de 60 x 60 incluye tapa en lámina de alfajor con candado
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 5.14: Suministro, transporte e instalación de medidor de agua D= 1 1/2" (Incluye llave de cortina 1 1/2" tipo Red White)
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 5.15: Construcción de bypass de mantenimiento entre línea de conducción y caja de salida, D= 1 1/2".
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 5.16: Suministro, e instalación de llave de cortina tipo Red White D= 1 1/2" para Bypass
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 6.1: Lavado del tanque de Feijoas
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 6.2: Resanes a las superficies del tanque de Feijoas
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 6.3: Pintura del tanque de feijoas
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 6.4: Reposición del andén en concreto de 3000 PSI, e= 10 cm, de 1 metro de ancho, incluye excavación, afirmado y compactación.
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 6.5: Excavación en material común zona tanque de feijoas
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 6.6: Llenos en material del sitio zona tanque de feijoas
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.
Ítem 6.7: Pintura del cerramiento en malla perimetral, H=1,5.
A. Objetivo:
Esta especificación técnica detalla los procedimientos necesarios para la correcta ejecución de la actividad descrita, asegurando calidad, seguridad y funcionalidad en el sistema hídrico del CFC.
B. Materiales y herramientas necesarias:
- Materiales hidráulicos o estructurales según el ítem específico.
- Herramientas de obra civil e hidráulica.
- Equipos de protección personal.
C. Procedimiento general:
- Preparación del sitio de trabajo.
- Ejecución de la actividad conforme a diseño, especificaciones y normas técnicas.
- Revisión, pruebas de funcionamiento y limpieza del área.
D. Inspección y aceptación:
- Verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas por parte del supervisor o interventor.
- Registro fotográfico o documental de la intervención.
E. Mantenimiento y seguimiento:
- Inclusión del componente intervenido en los planes periódicos de mantenimiento preventivo del sistema hídrico.
Esta especificación técnica garantiza una ejecución uniforme y controlada, conforme a los estándares de calidad institucional.