## FORMATO PROPUESTA ECONOMICA
#VALUE! | FORMATO PROPUESTA ECONOMICA
REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA EDIFICACIÓN, A LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y AL MOBILIARIO DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
1. ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [6 empty] | VALORES TECHO
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | PERIODICIDAD (MES) | VR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO TOPE ESTIMADO POR LA ENTIDAD | VALOR TOTAL TOPE ESTIMADO POR LA ENTIDAD
1 | PERSONAL TECNICO
1.1 | Técnico o tecnologo | und | 2 | 6 |  | 0 | 4294965 | 51539580
1.2 | Operario | und | 1 | 6 |  | 0 | 3073351 | 18440106
1.3 | Profesional en arquitectura o ingeniería civil | hora | 1 | 500 horas |  | 0 | 26643 | 13321500
| SUB-TOTAL PERSONAL TECNICO |  |  |  |  | 0 | 7394959 | 83301186
2 | MANTENIMIENTOS
2.01 | Equipos contra incendios (ver anexo técnico) | gl | 1 | 3 |  | 0 | 1129523 | 3388569
2.02 | Mantenimiento extintores del MEN (140 unidades) | gl | 1 | 2 |  | 0 | 1643484 | 3286968
2.03 | Recarga de extintores de Agua 2 1/2gal | und | 4 | 1 |  | 0 | 28867 | 115468
2.04 | Recarga de extintores ABC multipropósito 5 lb | und | 21 | 1 |  | 0 | 32316 | 678636
2.05 | Recarga de extintores ABC multipropósito 10 lb | und | 41 | 1 |  | 0 | 36187 | 1483667
2.06 | Recarga de extintores ABC multipropósito 20 lb | und | 29 | 1 |  | 0 | 38888 | 1127752
2.07 | Recarga de extintores ABC multipropósito 150 lb satelite | und | 2 | 1 |  | 0 | 167370 | 334740
2.08 | Recarga de extintores BC polvo químico 10 lb | und | 19 | 1 |  | 0 | 36481 | 693139
2.09 | Recarga de extintores BC polvo químico 20 lb | und | 4 | 1 |  | 0 | 39801 | 159204
2.1 | Recarga de extintores BC polvo químico 30 lb | und | 2 | 1 |  | 0 | 37607 | 75214
2.11 | Recarga de extintores de CO2 5lb | und | 16 | 1 |  | 0 | 58170 | 930720
2.12 | Recarga de extintores de CO2 10lb | und | 1 | 1 |  | 0 | 84473 | 84473
2.13 | Recarga de extintores de CO2 50lb | und | 1 | 1 |  | 0 | 323400 | 323400
2.14 | Pruebas hidrostáticas de extintores | und | 140 | 1 |  | 0 | 122430 | 17140200
2.15 | Pruebas hidrostáticas a los sistemas automáticos de tubería vertical, incluyendo la tubería en las conexiones del cuerpo de bomberos, a no menos de (13.8) bar (200 psi) de presión por 2 horas, o a 3.4 bar (150 psi) por encima de la presión máxima. | gl | 1 | 1 |  | 0 | 735000 | 735000
2.16 | Mantenimiento equipos de presión de agua potable y bombas eyectoras (1 presión - 7 eyectoras) | gl | 1 | 3 |  | 0 | 1176357 | 3529071
2.17 | Lavado de tanques de agua potable (2 tanques de agua potable) | gl | 1 | 2 |  | 0 | 862396 | 1724792
2.18 | Pruebas de laboratorio tanques de agua potable (antes y despues) | und | 1 | 2 |  | 0 | 1222775 | 2445550
2.19 | Lavado de tanques de agua lluvia (1 tanque) | und | 1 | 1 |  | 0 | 253636 | 253636
2.2 | Equipo de pesaje (mantenimiento) (1 bascula) | und | 1 | 3 |  | 0 | 565329 | 1695987
2.21 | Equipo de pesaje (Calibración) (1 bascula) | und | 1 | 0 |  | 0 | 1116302 | 0
2.22 | Equipos del gimnasio (1 multi fuerza, 2 trotadoras, 3 elipticas, 5 bicicletas de spinning) | gl | 1 | 3 |  | 0 | 1937271 | 5811813
2.23 | Puerta eléctrica | und | 1 | 6 |  | 0 | 438900 | 2633400
2.24 | FUMIGACION: Servicio control integral de plagas voladoras, acaros, piojos, zancudos, similares en la Calle 43 # 57 – 14, en un area de 13.969m2 | und | 1 | 1 |  | 0 | 2442276 | 2442276
2.25 | DESRATIZACION: Limpieza estaciones de cebado o de captura, reposición de cebo y retiro de roedores cuando aplique. | und | 1 | 2 |  | 0 | 457515 | 915030
2.26 | Servicio control integral de plagas voladoras, acaros, piojos, zancudos, similares en Sede alterna, oficina 404 y 405 ubicada en el Edificio Angel en la Calle 19 No. 6 – 68, en un area de 213m2 | und | 1 | 1 |  | 0 | 707083 | 707083
| SUB-TOTAL MANTENIMIENTOS |  |  |  |  | 0 | 15693837 | 52715788
3 | BOLSA DE REPUESTOS, ACTIVIDADES Y MATERIALES
3.001 | Accelguard HE * 2,5 kg | und | 2 | N/A |  | 0 | 66258 | 132516
3.002 | Aceite 3 en 1 gotero 90ml | und | 2 | N/A |  | 0 | 14439 | 28878
3.003 | Aceite aerosol - Lubricante 3 en1 100 Gramos | und | 2 | N/A |  | 0 | 17798 | 35596
3.004 | Acople 1/2 x 1/2 40cm plastico lavamanos | und | 2 | N/A |  | 0 | 6291 | 12582
3.005 | Acople 1/2 x 7/8 40cm plastico sanitario Grv | und | 2 | N/A |  | 0 | 6405 | 12810
3.006 | Acople con valvula reguladora 1/2" lvm lvp plast Grival | und | 2 | N/A |  | 0 | 22470 | 44940
3.007 | Acople con valvula regulador 1/2 x 1/2 cromo 40cm | und | 2 | N/A |  | 0 | 32022 | 64044
3.008 | Acople plastico lvm/lvp 60cm 1/2 x 1/2 | und | 2 | N/A |  | 0 | 5670 | 11340
3.009 | Acople plastico sanitario 55cm 1/2 x 7/8 | und | 2 | N/A |  | 0 | 5547 | 11094
3.01 | Adaptador hembra 1" PVC presion | und | 2 | N/A |  | 0 | 3203 | 6406
3.011 | Adaptador hembra 1/2" PVC presion | und | 3 | N/A |  | 0 | 710 | 2130
3.012 | Adaptador hembra 1 1/2" PVC presion | und | 2 | N/A |  | 0 | 7245 | 14490
3.013 | Adaptador hembra 3/4" PVC presion | und | 2 | N/A |  | 0 | 1254 | 2508
3.014 | Adaptador hembra 2" PVC presion | und | 2 | N/A |  | 0 | 13426 | 26852
3.015 | Adaptador para griferia SF de SLOAN. 110V - 6 VAC | und | 2 | N/A |  | 0 | 187348 | 374696
3.016 | Adaptador macho 1" PVC presion | und | 2 | N/A |  | 0 | 2258 | 4516
3.017 | Adaptador macho 1/2" PVC presion | und | 2 | N/A |  | 0 | 488 | 976
3.018 | Adaptador macho 1 1/2" PVC presion | und | 2 | N/A |  | 0 | 5500 | 11000
3.019 | Adaptador macho 3/4" PVC presion | und | 2 | N/A |  | 0 | 1600 | 3200
3.02 | Adaptador macho 2" PVC presion | und | 2 | N/A |  | 0 | 7757 | 15514
3.021 | Alambre calibre 16 galvanizado 1kg | und | 2 | N/A |  | 0 | 17907 | 35814
3.022 | Alambre calibre 18 galvanizado 1kg Proalco | und | 2 | N/A |  | 0 | 15400 | 30800
3.023 | Alquiler de andamio certificado (7 secciones de andamio) | semana | 2 | N/A |  | 0 | 996221 | 1992442
3.024 | Alquiler cortadora de concreto Kenworth Gasolina Komax 13HP | dia | 1 | N/A |  | 0 | 140000 | 140000
3.025 | Alquiler Pulidora 9-pulg 2700W 6500RPM | dia | 1 | N/A |  | 0 | 32133 | 32133
3.026 | Alumol 3 Kg sika pintura para protección de cubiertas | und | 2 | N/A |  | 0 | 168004 | 336008
3.027 | Amarre transparente o negro 3,6 x 250mm (100und) | und | 2 | N/A |  | 0 | 22300 | 44600
3.028 | Amarre transparente o negro 3,6 x 200mm (100und) | und | 2 | N/A |  | 0 | 28900 | 57800
3.029 | Amarre transparente 4,8 x 250mm (100und) | und | 2 | N/A |  | 0 | 39900 | 79800
3.03 | Anclaje concreto rosca interna 1/4 2un | und | 2 | N/A |  | 0 | 4250 | 8500
3.031 | Anclaje mariposa tornillo (6und) | und | 2 | N/A |  | 0 | 6884 | 13768
3.032 | Anclaje tipo mariposa 1/4"x3" (6und) | und | 2 | N/A |  | 0 | 5680 | 11360
3.033 | Apertura de vano de 30x30 en el ciolorraso para instalación de tapa registro metálica | und | 1 | N/A |  | 0 | 25000 | 25000
3.034 | Apertura de vano en dry wall | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 25000 | 125000
3.035 | Arandela plana 1/2 (6und) | und | 2 | N/A |  | 0 | 6000 | 12000
3.036 | Arandela plana 3/16" (6und) | und | 2 | N/A |  | 0 | 4469 | 8938
3.037 | Arena de peña 40kg | und | 2 | N/A |  | 0 | 11302 | 22604
3.038 | Arena de rio 40kg | und | 2 | N/A |  | 0 | 12048 | 24096
3.039 | Arena lavada 40kg | und | 2 | N/A |  | 0 | 13385 | 26770
3.04 | Armado y desarmado de andamino certificado (7 secciones) | und | 1 | N/A |  | 0 | 117500 | 117500
3.041 | Arreglos de ornamentacion manijas o basculantes ventaneria | und | 2 | N/A |  | 0 | 37636 | 75272
3.042 | Aseo general en obra | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 9000 | 45000
3.043 | Balanceo de rotor en equipo de presion | und | 2 | N/A |  | 0 | 678423 | 1356846
3.044 | Baldosa vinilica tactil de guia y de direccion para señalizacion invidentes | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 80000 | 400000
3.045 | Banda para trotadora | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 620000 | 3100000
3.046 | Barra seguridad abatible acero 304 industrial | und | 1 | N/A |  | 0 | 588680 | 588680
3.047 | Barra seguridad pared a piso acero inoxidable | und | 1 | N/A |  | 0 | 466112 | 466112
3.048 | Barniz para madera semimate 1 galon | und | 2 | N/A |  | 0 | 111935 | 223870
3.049 | Bisagra cierre lento parche semicodada 35mm (2und) 95 grados | und | 2 | N/A |  | 0 | 7900 | 15800
3.05 | Bisagra parche cierre lento acero 201 35mm | und | 2 | N/A |  | 0 | 36900 | 73800
3.051 | Bisagra parche recta 26mm (2und) 95 grados | und | 2 | N/A |  | 0 | 7850 | 15700
3.052 | Bisagra omega 3" zincado (3und) | und | 2 | N/A |  | 0 | 12900 | 25800
3.053 | Bisagra piston 1/2" hierro (2und) | und | 2 | N/A |  | 0 | 16896 | 33792
3.054 | Bisagra Puerta Acero Inox 4 X 3pulg 2mm | und | 2 | N/A |  | 0 | 25147 | 50294
3.055 | Bizcocho asiento sanitario Luxor alongado blanco cierre tradicional | und | 5 | N/A |  | 0 | 176343 | 881715
3.056 | Bizcocho asiento sanitario basic redondo blanco cierre tradicional | und | 2 | N/A |  | 0 | 39339 | 78678
3.057 | Bloque No. 4 | und | 5 | N/A |  | 0 | 1500 | 7500
3.058 | Bobinado electrico con alambre esmaltado de cobre para motor, 220V, 15, 9A, CLASE F de equipo de presion | und | 1 | N/A |  | 0 | 1312622 | 1312622
3.059 | Boquilla latex plus 1-6 2kg (cualquier color) | und | 5 | N/A |  | 0 | 26539 | 132695
3.06 | Boquilla latex plus 1-6 5kg (cualquier color) | und | 5 | N/A |  | 0 | 44241 | 221205
3.061 | Broca sd plus 1/4 ranurada para muro | und | 5 | N/A |  | 0 | 7937 | 39685
3.062 | Brocha cerda profesional silver 1" | und | 5 | N/A |  | 0 | 8696 | 43480
3.063 | Brocha cerda profesional silver 2" | und | 5 | N/A |  | 0 | 11011 | 55055
3.064 | Brocha cerda profesional silver 3" | und | 5 | N/A |  | 0 | 18637 | 93185
3.065 | Brocha cerda profesional silver 4" | und | 5 | N/A |  | 0 | 28359 | 141795
3.066 | Broncoelastico impermeabilizante acrílico 24kg 5 galones (cualquier color) | cuñete | 1 | N/A |  | 0 | 457900 | 457900
3.067 | Buje roscado 1" x 1/2" presion | und | 2 | N/A |  | 0 | 3250 | 6500
3.068 | Buje roscado 1 1/2" x 1/2" presion | und | 2 | N/A |  | 0 | 6069 | 12138
3.069 | Buje roscado 1 1/4" a 3/4" presion | und | 2 | N/A |  | 0 | 8977 | 17954
3.07 | Buje roscado 2" x 1 1/2" presion | und | 2 | N/A |  | 0 | 9861 | 19722
3.071 | Buje roscado 3/4" x 1/2" presion | und | 2 | N/A |  | 0 | 2046 | 4092
3.072 | Buje soldado 1" x 1/2" presion | und | 2 | N/A |  | 0 | 2050 | 4100
3.073 | Buje soldado 1 1/2" x 1/2" presion | und | 2 | N/A |  | 0 | 4750 | 9500
3.074 | Buje soldado 1 1/4" a 3/4" presion | und | 2 | N/A |  | 0 | 3550 | 7100
3.075 | Buje soldado 2" x 1 1/2" presion | und | 2 | N/A |  | 0 | 6900 | 13800
3.076 | Buje soldado 3/4" x 1/2" presion | und | 2 | N/A |  | 0 | 808 | 1616
3.077 | Buje soldado 3 x 2 sanitaria | und | 2 | N/A |  | 0 | 6587 | 13174
3.078 | Buje soldado 4 x 2 sanitaria | und | 2 | N/A |  | 0 | 10400 | 20800
3.079 | Buje soldado 4 x 3 sanitaria | und | 2 | N/A |  | 0 | 10900 | 21800
3.08 | Buje soldado 6" x 4" sanitaria | und | 2 | N/A |  | 0 | 44900 | 89800
3.081 | Cable 2 x 16 awg encauchetado electrico x 50m | rollo | 5 | N/A |  | 0 | 177782 | 888910
3.082 | Cable acero galvanizado 1/8" (guaya) x 200m | rollo | 5 | N/A |  | 0 | 242338 | 1211690
3.083 | Cable acero 1/16"-3/32" 7 x 7 plastifiacdo x 200m | rollo | 2 | N/A |  | 0 | 128140 | 256280
3.084 | Cable duplex 2 x 12 x 100m | rollo | 2 | N/A |  | 0 | 564637 | 1129274
3.085 | Cable duplex 2 x 14 x metro | m | 8 | N/A |  | 0 | 5000 | 40000
3.086 | Cable duplex 2 x 16 certificado x 100 mts | rollo | 2 | N/A |  | 0 | 276450 | 552900
3.087 | Cable encauchetado 3 x 12awg negro x100m | rollo | 2 | N/A |  | 0 | 546680 | 1093360
3.088 | Cable No. 8 (negro - rojo - blanco - verde) x 100m | rollo | 2 | N/A |  | 0 | 623755 | 1247510
3.089 | Cable No. 10 (negro - rojo - blanco - verde) x 100m | rollo | 2 | N/A |  | 0 | 410823 | 821646
3.09 | Cable No. 12 (negro - rojo - blanco - verde) x 100m | rollo | 2 | N/A |  | 0 | 281923 | 563846
3.091 | Cable No. 14 (negro - rojo - blanco - verde) x 100m | rollo | 2 | N/A |  | 0 | 184575 | 369150
3.092 | Cable triplex 3 x 12 Awg trenzado (rojo - blanco - verde o azul - blanco - verde) x 50m | rollo | 2 | N/A |  | 0 | 587850 | 1175700
3.093 | Caja 2400 cal 20 galvanizada | und | 5 | N/A |  | 0 | 4433 | 22165
3.094 | Caja 2400 plastica | und | 5 | N/A |  | 0 | 2450 | 12250
3.095 | Caja 5800 2 x 4 galvanizada | und | 5 | N/A |  | 0 | 2730 | 13650
3.096 | Caja 5800 PVC | und | 5 | N/A |  | 0 | 1737 | 8685
3.097 | Caja plastica intemperie 10x10 | und | 5 | N/A |  | 0 | 10192 | 50960
3.098 | Canal base 6 para drywall cal 26 2,44m | und | 5 | N/A |  | 0 | 9136 | 45680
3.099 | Canal base 9 para drywall cal 26 2,44m | und | 5 | N/A |  | 0 | 11091 | 55455
3.1 | Canaleta blanca 40 x 25 sin adhesivo con division | und | 2 | N/A |  | 0 | 41699 | 83398
3.101 | Canaleta gris piso 60x13mm 2m x 6 und | und | 2 | N/A |  | 0 | 256095 | 512190
3.102 | Canaleta metalica 8 x 4cm con troquel triple 2,40m | und | 2 | N/A |  | 0 | 38253 | 76506
3.103 | Canaleta plastica ref. 20mm x 12mm, blanca con adhesivo x 2m | und | 2 | N/A |  | 0 | 11242 | 22484
3.104 | Canasta para lavamanos | und | 2 | N/A |  | 0 | 21945 | 43890
3.105 | Canastilla lavaplatos 4" | und | 2 | N/A |  | 0 | 27265 | 54530
3.106 | Cancamo armella cerrada 1/4 x 4und | und | 2 | N/A |  | 0 | 7269 | 14538
3.107 | Candado tipo italiano Yale 30mm | und | 1 | N/A |  | 0 | 45104 | 45104
3.108 | Candado tipo italiano Yale 60mm | und | 1 | N/A |  | 0 | 86654 | 86654
3.109 | Candado tipo aleman Yale 40mm | und | 1 | N/A |  | 0 | 74146 | 74146
3.11 | Candado tipo aleman Yale 50mm | und | 1 | N/A |  | 0 | 95178 | 95178
3.111 | Carretilla de carga x 250kg, fabricada en tubo agua negra o de acero, con 2 ruedas con llanta de caucho macizo, baranda cerrada en 3 puntos, y espaldar plano. Dimensiones 1,25 alto x 0.50 ancho x 0.34 de pala. Acabado en pintura electrostática | und | 1 | N/A |  | 0 | 438011 | 438011
3.112 | Carretilla de carga especial de 6 ruedas x 250kg, carreta manual para subir y bajar carga por escaleras (trial), fabricada en tubo agua negra o de acero, con 6 ruedas de goma maciza o caucho, distribuidas en 2 trials (de 3 en 3 para sortear los escalones), baranda cerrada en 3 puntos y espaldar plano. Dimensiones 1,50 alto x 0.50 ancho x 0.36 largo. Acabado en pintura electrostática | und | 1 | N/A |  | 0 | 630000 | 630000
3.113 | Carton corrugado 1.20m x 40 aprox. x 48m2 | rollo | 2 | N/A |  | 0 | 280945 | 561890
3.114 | Cartucho flushmate C-100500-KIT de cartucho de descarga | und | 1 | N/A |  | 0 | 868545 | 868545
3.115 | Cemento blanco 20kg | bulto | 2 | N/A |  | 0 | 39812 | 79624
3.116 | Cemento gris 50kg | bulto | 2 | N/A |  | 0 | 36185 | 72370
3.117 | Cemento marino dienso eco 3.60kg | und | 2 | N/A |  | 0 | 79615 | 159230
3.118 | Cemento Topex blanco 2kg | und | 2 | N/A |  | 0 | 7245 | 14490
3.119 | Cerradura doble satinada | und | 5 | N/A |  | 0 | 53853 | 269265
3.12 | Cerradura doble multipunto niquelada mate | und | 5 | N/A |  | 0 | 200090 | 1000450
3.121 | Cerradura manija lincoln baño (despachos) | und | 2 | N/A |  | 0 | 124101 | 248202
3.122 | Cerradura manija lincoln entrada (despachos) | und | 2 | N/A |  | 0 | 142890 | 285780
3.123 | Chapa gaveta 1555 (locker) | und | 8 | N/A |  | 0 | 12506 | 100048
3.124 | Chapa silo o trapa (cerradura para cajonera) | und | 8 | N/A |  | 0 | 22895 | 183160
3.125 | Chapa trampa 60cm | und | 5 | N/A |  | 0 | 17600 | 88000
3.126 | Chazo colapsible nylon bloque hueco 1/4" x 100und | und | 5 | N/A |  | 0 | 26800 | 134000
3.127 | Chazo concreto expansivo 1/2x3 x 2und | und | 5 | N/A |  | 0 | 8925 | 44625
3.128 | Chazo concreto expansivo 1/4x2-1/4 x 10und | und | 5 | N/A |  | 0 | 8820 | 44100
3.129 | Chazo concreto expansivo 3/8" x 1 7/8" x 100und | und | 5 | N/A |  | 0 | 75110 | 375550
3.13 | Chazo concreto expansivo 3/8x3 x 10und | und | 5 | N/A |  | 0 | 17220 | 86100
3.131 | Chazo concreto expansivo 5/16" x 1 1/2" x 100und | und | 5 | N/A |  | 0 | 91000 | 455000
3.132 | Chazo drywall plastico EZ100 x 100und | und | 5 | N/A |  | 0 | 17000 | 85000
3.133 | Chazo estriado 1/4" con tornillo 8 x 1 1/4" x 8und | und | 5 | N/A |  | 0 | 14651 | 73255
3.134 | Chazo plastico con tornillo 3/16" x 100und | und | 5 | N/A |  | 0 | 13945 | 69725
3.135 | Chazo plastico estriado 1/4" sin tornillo x 100und | und | 5 | N/A |  | 0 | 9887 | 49435
3.136 | Chazo plastico 3/8" x 100und | und | 5 | N/A |  | 0 | 35239 | 176195
3.137 | Chazo plastico 5/16" x 50und | und | 5 | N/A |  | 0 | 29145 | 145725
3.138 | Chazo plastico para drywall EZ100 con tornillo x 10und | und | 5 | N/A |  | 0 | 9790 | 48950
3.139 | Chazo puntilla 3 x 1/4" x 100und | und | 5 | N/A |  | 0 | 30800 | 154000
3.14 | Chazo puntilla nylon 1/4 x 1-1/4 x 50und | und | 5 | N/A |  | 0 | 17745 | 88725
3.141 | Cierra puerta hidraulico hasta 45kg | und | 2 | N/A |  | 0 | 138141 | 276282
3.142 | Cierra puerta hidraulico ajustable hasta 80kg | und | 2 | N/A |  | 0 | 329016 | 658032
3.143 | Cierre rodillo galvanizado 8mm | ubd | 2 | N/A |  | 0 | 3355 | 6710
3.144 | Cinta aislante negra ancha 19mm x 20m | rollo | 8 | N/A |  | 0 | 33445 | 267560
3.145 | Cinta antideslizante negra 48mm x 20m fotoluminiscente | rollo | 1 | N/A |  | 0 | 473990 | 473990
3.146 | Cinta de enmascarar 48mm x 40m | rollo | 5 | N/A |  | 0 | 31342 | 156710
3.147 | Cinta de enmascarar topex 1" x 40m | rollo | 5 | N/A |  | 0 | 10781 | 53905
3.148 | Cinta demarcación amarilla 50mm x 33m | rollo | 2 | N/A |  | 0 | 36958 | 73916
3.149 | Cinta demarcacion peligro - no pase 500m | rollo | 1 | N/A |  | 0 | 66007 | 66007
3.15 | Cinta doble faz espejos 38mm x 5m | rollo | 5 | N/A |  | 0 | 63380 | 316900
3.151 | Cinta doble faz interiores 24mm x 20m | rollo | 5 | N/A |  | 0 | 94033 | 470165
3.152 | Cinta empaque transparente 48mm x 100m | rollo | 5 | N/A |  | 0 | 25190 | 125950
3.153 | Cinta malla 50mm x 90m (2rollos) | rollo | 1 | N/A |  | 0 | 34052 | 34052
3.154 | Cinta metalica 30m x 50mm | rollo | 1 | N/A |  | 0 | 34680 | 34680
3.155 | Cinta multiusos extrapower gris 50m x 50mm | rollo | 1 | N/A |  | 0 | 84565 | 84565
3.156 | Cinta teflon 3/4" x 50m | rollo | 2 | N/A |  | 0 | 13381 | 26762
3.157 | Clavija de caucho 15A con polo a tierra hembra | und | 5 | N/A |  | 0 | 13453 | 67265
3.158 | Clavija de caucho 15A con polo a tierra macho | und | 5 | N/A |  | 0 | 9790 | 48950
3.159 | Clavija seguridad 20A | und | 5 | N/A |  | 0 | 20790 | 103950
3.16 | Clavija trifilar 20a 250v | und | 5 | N/A |  | 0 | 8438 | 42190
3.161 | Clavo acero concreto 3" x 500g | und | 5 | N/A |  | 0 | 13933 | 69665
3.162 | Clavo acero liso 1 1/2" x 500g | und | 5 | N/A |  | 0 | 12833 | 64165
3.163 | Clavo guardaescoba 1" x 500g | und | 5 | N/A |  | 0 | 12833 | 64165
3.164 | Codo 45° presion PVC 1" | und | 2 | N/A |  | 0 | 5390 | 10780
3.165 | Codo 45° presion PVC 1/2" | und | 2 | N/A |  | 0 | 1886 | 3772
3.166 | Codo 45° presion PVC 2" | und | 2 | N/A |  | 0 | 16763 | 33526
3.167 | Codo 45° presion PVC 3/4" | und | 2 | N/A |  | 0 | 2872 | 5744
3.168 | Codo 90° presion PVC 1" | und | 2 | N/A |  | 0 | 3190 | 6380
3.169 | Codo 90° presion PVC 1/2" | und | 2 | N/A |  | 0 | 1010 | 2020
3.17 | Codo 90° presion PVC 1 1/2" | und | 2 | N/A |  | 0 | 9680 | 19360
3.171 | Codo 90° presion PVC 2" | und | 2 | N/A |  | 0 | 16992 | 33984
3.172 | Codo 90° presion PVC 3/4" | und | 2 | N/A |  | 0 | 1380 | 2760
3.173 | Codo 45° sanitaria 2" CxE | und | 2 | N/A |  | 0 | 4510 | 9020
3.174 | Codo 45x4" CxC sanitaria | und | 2 | N/A |  | 0 | 16390 | 32780
3.175 | Codo 90° sanitaria 3" CxC | und | 2 | N/A |  | 0 | 13234 | 26468
3.176 | Codo 90 x 2 CxC sanitaria | und | 2 | N/A |  | 0 | 3045 | 6090
3.177 | Codo 90x4" CxC sanitaria | und | 2 | N/A |  | 0 | 8736 | 17472
3.178 | Codo 90x6" CxC sanitaria | und | 2 | N/A |  | 0 | 150814 | 301628
3.179 | Codo 90° galvanizado 1/2" | und | 2 | N/A |  | 0 | 9599 | 19198
3.18 | Codo 90 galvanizado 3/4" | und | 2 | N/A |  | 0 | 18205 | 36410
3.181 | Codo sanitario tuboplex 45 CxC 3" x 12und | und | 2 | N/A |  | 0 | 54251 | 108502
3.182 | Conector de autodesforre 4.82mm x 100und | und | 5 | N/A |  | 0 | 219458 | 1097290
3.183 | Cono PVC 45cm cinta reflectiva | und | 5 | N/A |  | 0 | 47829 | 239145
3.184 | Contactor tripolar LC1D 220v 9 | und | 1 | N/A |  | 0 | 149534 | 149534
3.185 | Contenedor de basura con ruedas770lt en polietileno alta densidad capacidad 764lt llanta maciza | und | 1 | N/A |  | 0 | 2521441 | 2521441
3.186 | Copia llave cerradura | und | 5 | N/A |  | 0 | 20000 | 100000
3.187 | Copia llave de seguridad | und | 5 | N/A |  | 0 | 80000 | 400000
3.188 | Curvas conduit 1" | und | 2 | N/A |  | 0 | 8470 | 16940
3.189 | Curvas conduit 1/2" | und | 2 | N/A |  | 0 | 1435 | 2870
3.19 | Curvas conduit 3/4" | und | 2 | N/A |  | 0 | 5497 | 10994
3.191 | Curva EMT 1" | und | 2 | N/A |  | 0 | 33311 | 66622
3.192 | Curva EMT 1/2" | und | 2 | N/A |  | 0 | 10230 | 20460
3.193 | Curva EMT 3/4" | und | 2 | N/A |  | 0 | 16060 | 32120
3.194 | Desmanchado de membrana PVC de los 2 tanques de agua potable con productos biodegradables no toxicos y tallado diferencial, devolviendo la blancura y la integridad del material segun recomendaciones del fabricante | und | 1 | N/A |  | 0 | 1437032 | 1437032
3.195 | Desmonte de black out o cortina solar screen existente | und | 1 | N/A |  | 0 | 63741 | 63741
3.196 | Desmonte de equipo eyector existente | und | 1 | N/A |  | 0 | 154844 | 154844
3.197 | Desmonte de equipo de presion existente | und | 1 | N/A |  | 0 | 154844 | 154844
3.198 | Desmonte de piso laminado existente | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 3872 | 19360
3.199 | Desmonte de tablero electrico existente en cuarto maquinas equipos de presion | und | 1 | N/A |  | 0 | 243703 | 243703
3.2 | Desmonte de vidrios de fachada existente | und | 5 | N/A |  | 0 | 25000 | 125000
3.681 | Desmonte, diagnostico y montaje de motor existente de puerta electrica (incluye llevada al laboratorio o taller del proveedor) | und | 1 | N/A |  | 0 | 500000 | 500000
3.201 | Destapa cañerias kankro 400ml ecologico | und | 5 | N/A |  | 0 | 35874 | 179370
3.202 | Dimer universal 120v 150w led/cfl 600w incandescente leviton | und | 1 | N/A |  | 0 | 158045 | 158045
3.203 | Disco abrasivo corte acero 9" x 2mm 26 | und | 5 | N/A |  | 0 | 14627 | 73135
3.204 | Disco abrasivo corte metal 4 1/2" x 0,045" | und | 5 | N/A |  | 0 | 4988 | 24940
3.205 | Disco abrasivo corte metal 9" x 0,065 | und | 5 | N/A |  | 0 | 22059 | 110295
3.206 | Disco abrasivo corte metal inoxidable 7 x 1/16" | und | 5 | N/A |  | 0 | 11379 | 56895
3.207 | Disco abrasivo desbaste metal 4 1/2 x 1/4" | und | 5 | N/A |  | 0 | 6090 | 30450
3.208 | Disco diamantado continuao 4 1/2" | und | 5 | N/A |  | 0 | 26145 | 130725
3.209 | Disco diamantado segmentado 4-1/2" Ubermann | und | 5 | N/A |  | 0 | 26145 | 130725
3.21 | Disolvente thinner | gal | 5 | N/A |  | 0 | 40469 | 202345
3.211 | Ducha electrica advanced 220 voltios Lorenzetti | und | 1 | N/A |  | 0 | 183138 | 183138
3.212 | Ducha electrica fusion blanca 110 voltios | und | 2 | N/A |  | 0 | 117206 | 234412
3.213 | Duro piso 33,8 x 33,8 | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 51995 | 259975
3.214 | Electrobomba sumergible 1Hp aguas residuales para achique 110V 3″ Barnes E0928 | und | 1 | N/A |  | 0 | 1933660 | 1933660
3.215 | Electrodo 6011 x 1/8 kilo | und | 5 | N/A |  | 0 | 26145 | 130725
3.216 | Electrodo 6013 - 3/32" x 1 kilo | und | 5 | N/A |  | 0 | 29295 | 146475
3.217 | Empaque 42 x 80cm blanco polipropileno (lona) | und | 5 | N/A |  | 0 | 1680 | 8400
3.218 | Empaque tanque - taza sanitario | und | 5 | N/A |  | 0 | 9419 | 47095
3.219 | Emulsion asfaltica impermeabilizante para cubierta sika 5gl | und | 2 | N/A |  | 0 | 176419 | 352838
3.22 | Enchape blanco egeo 30.8 x 30.8cm | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 39304 | 196520
3.221 | Esmalte domestico | gal | 2 | N/A |  | 0 | 96700 | 193400
3.222 | Esmalte interior mate super lavable 5gal | caneca | 5 | N/A |  | 0 | 414362 | 2071810
3.223 | Esmalte interior mate super lavable | gal | 5 | N/A |  | 0 | 87760 | 438800
3.224 | Espiral negro 12mm 1/2" x 10m | und | 5 | N/A |  | 0 | 19975 | 99875
3.225 | Esquinero perforado 90 30 x 0,9mm 2,44m | und | 5 | N/A |  | 0 | 7593 | 37965
3.226 | Esquinero plastico 2.40m alta calidad | und | 5 | N/A |  | 0 | 12600 | 63000
3.227 | Estopa de algodon 500gm | und | 5 | N/A |  | 0 | 14190 | 70950
3.228 | Estuco plastico interior / exterior 1gl | und | 5 | N/A |  | 0 | 33990 | 169950
3.229 | Extintor multiproposito 5lb ABC | und | 1 | N/A |  | 0 | 50075 | 50075
3.23 | Extintor multiproposito 10lb ABC | und | 1 | N/A |  | 0 | 84826 | 84826
3.231 | Extintor multiproposito 20lb ABC | und | 1 | N/A |  | 0 | 111727 | 111727
3.232 | Extintor BC 10lb | und | 1 | N/A |  | 0 | 78780 | 78780
3.233 | Extintor BC 20lb | und | 1 | N/A |  | 0 | 112913 | 112913
3.234 | Extintor CO2 10lb | und | 1 | N/A |  | 0 | 346943 | 346943
3.235 | Extintor rodante, extintor de dióxido de carbono (CO2) tipo bala de 50lb clase BC | und | 1 | N/A |  | 0 | 3256725 | 3256725
3.236 | Extintor rodante, extintor de polvo quimico seco ABC multipropósito tipo satélite de 150lb | und | 1 | N/A |  | 0 | 1747166 | 1747166
3.237 | Fabricacion suministro e instalacion de buje en bronce de 1 ¼” | und | 1 | N/A |  | 0 | 200000 | 200000
3.238 | Filos y dilataciones en pañetes | ml | 5 | N/A |  | 0 | 3735 | 18675
3.239 | Filos y dilataciones en estuco | ml | 5 | N/A |  | 0 | 10236 | 51180
3.24 | Filtros para dispensador Kalley X4 K-WDLL15 (set x4) | und | 3 | N/A |  | 0 | 209000 | 627000
3.241 | Flanche 25 x 240cm calibre 26 | und | 5 | N/A |  | 0 | 75350 | 376750
3.242 | Fluxometro para orinal | und | 2 | N/A |  | 0 | 307663 | 615326
3.243 | Frescasa eco sab sin papel 2-1/2" 14.6 x 1.22 (precortada 18 laminas 2.438 x 0.406m) | rollo | 1 | N/A |  | 0 | 268325 | 268325
3.244 | Granito blanco 20kg | und | 1 | N/A |  | 0 | 41690 | 41690
3.245 | Grapa 1" galvanizada cal 20 x 10und | und | 2 | N/A |  | 0 | 9946 | 19892
3.246 | Grapa 1" doble oreja galvanizada x 10und | und | 2 | N/A |  | 0 | 12535 | 25070
3.247 | Grapa 3/4" doble oreja galvanizada x 10und | und | 2 | N/A |  | 0 | 9891 | 19782
3.248 | Grapa adhesiva blanca cable electrico 19 x 19mm x 16und | und | 2 | N/A |  | 0 | 12566 | 25132
3.249 | Grapa tuberia 2" EMT calibre 12 | und | 2 | N/A |  | 0 | 1254 | 2508
3.25 | Grapa tuberia 3/4" x 10und | und | 2 | N/A |  | 0 | 8168 | 16336
3.251 | Grapa 1 1/4" | und | 2 | N/A |  | 0 | 695 | 1390
3.252 | Grasa litio blanca 282ml 198gr | und | 1 | N/A |  | 0 | 41659 | 41659
3.253 | Gravilla mona 40kg | und | 1 | N/A |  | 0 | 13716 | 13716
3.254 | Griferia lavaplatos mezclador 8" manijas y acoples | und | 2 | N/A |  | 0 | 249769 | 499538
3.255 | Griferia lavaplatos sencilla new monza stick + acople | und | 1 | N/A |  | 0 | 57645 | 57645
3.256 | Griferia orinal push antivandalica | und | 2 | N/A |  | 0 | 385154 | 770308
3.257 | Griferia para lavamanos baja pico curvo agua fria cromo brillante | und | 1 | N/A |  | 0 | 101559 | 101559
3.258 | Griferia tanque one piece | und | 2 | N/A |  | 0 | 169290 | 338580
3.259 | Guardas para cerradura de seguridad | und | 2 | N/A |  | 0 | 39682 | 79364
3.26 | Hoja sierra para caladora 4" Tpi Dewalt | und | 2 | N/A |  | 0 | 20560 | 41120
3.261 | Hoja segueta bimetalica nicholson nf1224 NF x 2und | und | 2 | N/A |  | 0 | 16627 | 33254
3.262 | Instalación de black out o cortina solar screen existente | und | 5 | N/A |  | 0 | 56241 | 281205
3.263 | Interruptor sencillo spazio blanco | und | 5 | N/A |  | 0 | 10258 | 51290
3.264 | Interruptor sencillo spazio conmutable blanco | und | 5 | N/A |  | 0 | 10890 | 54450
3.265 | Interruptor doble spazio blanco | und | 5 | N/A |  | 0 | 15279 | 76395
3.266 | Interruptor doble spazio conmutable blanco | und | 5 | N/A |  | 0 | 17919 | 89595
3.267 | Interruptor triple spazio blanco | und | 5 | N/A |  | 0 | 21329 | 106645
3.268 | Interruptor triple spazio conmutable blanco | und | 5 | N/A |  | 0 | 25289 | 126445
3.269 | Juntas de expansion 4" sanitaria | und | 1 | N/A |  | 0 | 48328 | 48328
3.27 | Kit griferia doble descarga + acoples + valvula reguladora | und | 2 | N/A |  | 0 | 82089 | 164178
3.271 | Laca catalizada mate 1/4 galon | und | 1 | N/A |  | 0 | 43620 | 43620
3.272 | Ladrillo estructural liviana prensada 24cm x 12cm x 6cm | und | 5 | N/A |  | 0 | 1595 | 7975
3.273 | Ladrillo tolete comun | und | 5 | N/A |  | 0 | 959 | 4795
3.274 | Lamina drywall 1,22 x 2,44m x 12,7mm | und | 5 | N/A |  | 0 | 47395 | 236975
3.275 | Lamina superboard 6mm de 1.22 x 2.44m | und | 5 | N/A |  | 0 | 77860 | 389300
3.276 | Lamina superboard 8mm de 1.22 x 2.44m | und | 2 | N/A |  | 0 | 120890 | 241780
3.277 | Lavamanos con pedestal Milano blanco | und | 1 | N/A |  | 0 | 163005 | 163005
3.278 | Lija de agua # 180, 200 y 220 | pliego | 5 | N/A |  | 0 | 1908 | 9540
3.279 | Lija de agua # 600 | pliego | 5 | N/A |  | 0 | 1648 | 8240
3.28 | Llave jardin pesada satin | und | 5 | N/A |  | 0 | 66990 | 334950
3.281 | Lubricante multiusos x311gr Wd-40 | und | 2 | N/A |  | 0 | 38700 | 77400
3.282 | Malla vena 0,60 x 2m cal 34 | und | 1 | N/A |  | 0 | 8179 | 8179
3.283 | Manija en acero inoxidable desde 96m hasta 192mm | und | 2 | N/A |  | 0 | 3556 | 7112
3.644 | Mantenimiento correctivo de puerta electrica (desmonte y armado del sensor fotoceldas interno del lado derecho, reseteo y reprogramación del sistema, pruebas de funcionamiento) | und | 1 | N/A |  | 0 | 172444 | 172444
3.658 | Manteniminto de griferia SF de SLOAN (Se hace desarme de las partes de la grifería, se limpian, se corrobora que las partes esten funcionales y si hay que cambiar se procede una vez se tenga disponible el repuesto. Se deja la griferia funcionando) | und | 1 | N/A |  | 0 | 112865 | 112865
3.284 | Mantenimiento, lubricacion, ajuste y limpieza de trituradora de papel marca GBC Shedmaster 70S-2 | un | 1 | N/A |  | 0 | 180085 | 180085
3.632 | Mantenimiento mayor en taller para bomba de 6,5 HP equipo de presion, incluye desmontaje, trasnporte, pruebas de aislamiento de bobinado, desarme, cambio de rodamientos, cambio de sellos, lavado, re-aislamiento, armado, pintura en general e instalacion y puesta en servicio, incluye informe tecnico con actividades y resultaos de las pruebas e taller y montaje | und | 1 | N/A |  | 0 | 2043508 | 2043508
3.285 | Manto con foil autoadhesivo 3mm 10m2 | rollo | 5 | N/A |  | 0 | 382802 | 1914010
3.286 | Marco para tapas en concreto 1,00 x 1,00 | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 250286 | 1251430
3.287 | Masilla supermastick 4,5gal 28k | und | 5 | N/A |  | 0 | 70127 | 350635
3.288 | Matera tubular grande 62cm | un | 1 | N/A |  | 0 | 228092 | 228092
3.289 | Matera tubular mediana 30 x 57cm | un | 1 | N/A |  | 0 | 218715 | 218715
3.29 | Mixto 40kg | und | 2 | N/A |  | 0 | 14012 | 28024
3.291 | Modulo electronico para grifería de la linea SF de SLOAN | und | 2 | N/A |  | 0 | 575459 | 1150918
3.292 | Niple galvanizado agua 1/2" x 3cm | und | 2 | N/A |  | 0 | 2993 | 5986
3.293 | Niple galvanizado agua 1/2" x 5cm | und | 2 | N/A |  | 0 | 3728 | 7456
3.294 | Niple galvanizado agua 1/2" x 7cm | und | 2 | N/A |  | 0 | 4759 | 9518
3.295 | Niple galvanizado agua 1/2" x 20cm | und | 2 | N/A |  | 0 | 12219 | 24438
3.296 | Niple galvanizado agua 3/8" x 5cm | und | 2 | N/A |  | 0 | 9405 | 18810
3.297 | Niple galvanizado agua 3/8" x 10cm | und | 2 | N/A |  | 0 | 12375 | 24750
3.298 | Nylon 100m calibre 0,80mm | rollo | 2 | N/A |  | 0 | 16263 | 32526
3.299 | Orinal para fluxometro blanco | und | 2 | N/A |  | 0 | 389812 | 779624
3.3 | Paladraga | und | 1 | N/A |  | 0 | 129690 | 129690
3.301 | Panel led cuadrado de incrustar 60 x 60 40w luz blanca o calida | und | 5 | N/A |  | 0 | 184738 | 923690
3.302 | Panel led cuadrado de sobreponr 18w luz blanca o calida | und | 2 | N/A |  | 0 | 41034 | 82068
3.303 | Panel led redondo de incrustar 12w luz blanca o calida 720 lumenes sylvania | und | 5 | N/A |  | 0 | 23852 | 119260
3.304 | Panel led redondo de incrustar 18w luz blanca o calida 1080 lumenes | und | 5 | N/A |  | 0 | 23104 | 115520
3.305 | Panel led redondo de incrustar 21w lu blanca o calida 6500k | und | 5 | N/A |  | 0 | 49721 | 248605
3.306 | Panel led redondo de incrustar 24w luz blanca o calida 6500k | und | 5 | N/A |  | 0 | 65890 | 329450
3.307 | Panel led redondo 48w luz blanca o calida 6500k | und | 5 | N/A |  | 0 | 278522 | 1392610
3.308 | Papelera acero pedal rectangular 12lt | und | 2 | N/A |  | 0 | 78599 | 157198
3.309 | Paral Base 6 2-1/2 x 1-1/4pg 0.38mm 2.44m | und | 5 | N/A |  | 0 | 19073 | 95365
3.31 | Paral Base 9 3-5/8 x 1-1/4pg 0.38mm 2.44m | und | 5 | N/A |  | 0 | 14310 | 71550
3.311 | Parcial No.12 normal | m | 5 | N/A |  | 0 | 12739 | 63695
3.312 | Parcial No.12 regulada | m | 5 | N/A |  | 0 | 15247 | 76235
3.313 | Pasador giratorio para puerta en vidrio | und | 2 | N/A |  | 0 | 71139 | 142278
3.314 | Pata en acero inoxidable con nivelador 100mm 697 | und | 2 | N/A |  | 0 | 7083 | 14166
3.315 | Pata en acero inoxidable con nivelador 150mm 697 | und | 2 | N/A |  | 0 | 12495 | 24990
3.316 | Pegacor blanco 25kg | bulto | 5 | N/A |  | 0 | 58855 | 294275
3.317 | Pegante boxer industrial | gal | 2 | N/A |  | 0 | 170030 | 340060
3.318 | Pegante carpincol madera galon | und | 1 | N/A |  | 0 | 114614 | 114614
3.319 | Pelicula de seguridad transparente UV 99% 1.52 x 3m | rollo | 1 | N/A |  | 0 | 236845 | 236845
3.32 | Pelicula frost impresa | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 80640 | 403200
3.321 | Película adhesiva sandblass frosted 1.22x3.00m | rollo | 1 | N/A |  | 0 | 164722 | 164722
3.322 | Perfil compensacion 40 x 12mm 2.4m | und | 5 | N/A |  | 0 | 49708 | 248540
3.323 | Perfil omega lisa 2-5/16 x 3/4" x 0.38mm x 2.44m | und | 5 | N/A |  | 0 | 7603 | 38015
3.324 | Perfil transicion 40 x 12 mm 2.4m | und | 5 | N/A |  | 0 | 41984 | 209920
3.325 | Perno en U galvanizada 5/16" x 1 3/4" x 3" | und | 5 | N/A |  | 0 | 10890 | 54450
3.326 | Perros 1/16" x 100und | und | 5 | N/A |  | 0 | 57326 | 286630
3.327 | Perros para cable galvanizado 3/16" x 4und | und | 5 | N/A |  | 0 | 10340 | 51700
3.328 | Perros para cable galvanizado 1/8" x 4und | und | 5 | N/A |  | 0 | 10205 | 51025
3.329 | Pie de amigo de acero reforzado 13"x 20" Fiero | und | 2 | N/A |  | 0 | 25561 | 51122
3.33 | Pintura bituminosa de aluminio (16kg) | can | 4 | N/A |  | 0 | 1025795 | 4103180
3.331 | Pintura brillo blanco para marcadores borrables 473ml kit | und | 1 | N/A |  | 0 | 165883 | 165883
3.332 | Pintura de cilindro de extintor | und | 4 | N/A |  | 0 | 21761 | 87044
3.333 | Pintura demarcacion 1 galon | und | 4 | N/A |  | 0 | 173616 | 694464
3.334 | Pintura epoxica 1 galon | und | 4 | N/A |  | 0 | 245293 | 981172
3.335 | Pintura epoxica 3,75 galones | und | 4 | N/A |  | 0 | 874023 | 3496092
3.336 | Pintura para interior drywall blanco 1 galon | und | 4 | N/A |  | 0 | 40237 | 160948
3.337 | Pintura para interior blanca super lavable 5 galones | und | 4 | N/A |  | 0 | 400919 | 1603676
3.338 | Pintura para interior techos y cielos blanco 2,5 galones | und | 4 | N/A |  | 0 | 87325 | 349300
3.339 | Pintura para interior baños y cocinas antihongos 1 /4 galon blanco | und | 4 | N/A |  | 0 | 42790 | 171160
3.34 | Pintura tipo 1 x 5gl | und | 4 | N/A |  | 0 | 368988 | 1475952
3.341 | Pintura tipo koraza blanco 1gl exterior | und | 4 | N/A |  | 0 | 113973 | 455892
3.342 | Pintura tipo koraza blanco 5gl exterior | und | 4 | N/A |  | 0 | 561311 | 2245244
3.343 | Pitorra metalica ahorradora | und | 4 | N/A |  | 0 | 10450 | 41800
3.344 | Pitorra o conector de manguera plastica | und | 2 | N/A |  | 0 | 5545 | 11090
3.345 | Pivote y cierrapuerta de piso Y80 para puerta de vidrio | und | 2 | N/A |  | 0 | 359679 | 719358
3.346 | Placa de yeso 3/8" 1.22 x 2.44m 9.5mm Knauf (drywall) | und | 4 | N/A |  | 0 | 45730 | 182920
3.347 | Placa toma doble blanco | und | 4 | N/A |  | 0 | 1387 | 5548
3.348 | Placa toma doble naranja aisla tierra | und | 4 | N/A |  | 0 | 9247 | 36988
3.349 | Plantilla ABC/numeros para piso 12cm 41 piezas | und | 1 | N/A |  | 0 | 89940 | 89940
3.35 | Platina para cantonera | und | 2 | N/A |  | 0 | 20282 | 40564
3.351 | Porcelanato negro 60 x 60cm x 1,44m2 | caja | 4 | N/A |  | 0 | 112792 | 451168
3.352 | Portacandado negro 4" | und | 4 | N/A |  | 0 | 16360 | 65440
3.353 | Portaescobas plastico 4 ganchos 2x1 | und | 2 | N/A |  | 0 | 27701 | 55402
3.354 | Precarga del tanque hidroflow y verificacion del sistema (tanques del sistema agua potable y equipos contra incendios occidental y oriental) | und | 2 | N/A |  | 0 | 422592 | 845184
3.355 | Prensa estopa 1/2" | und | 2 | N/A |  | 0 | 3822 | 7644
3.356 | Prensa estopa 3/4" | und | 2 | N/A |  | 0 | 7887 | 15774
3.357 | Presostato 60-80 PSI | und | 1 | N/A |  | 0 | 77000 | 77000
3.358 | Puntilla con cabeza 1 1/4" x 500g | und | 2 | N/A |  | 0 | 7532 | 15064
3.359 | Puntilla sin cabeza 1" x 500g | und | 2 | N/A |  | 0 | 7120 | 14240
3.36 | Puntilla sin cabeza 2 1/2" x 500g | und | 2 | N/A |  | 0 | 8662 | 17324
3.361 | Reflector slim led 50W con sensor | und | 2 | N/A |  | 0 | 120629 | 241258
3.362 | Reflector slim led 50w L/FR | und | 2 | N/A |  | 0 | 142890 | 285780
3.363 | Registro de bola PVC 235 PSI lisa 1.1/2" | und | 2 | N/A |  | 0 | 34445 | 68890
3.364 | Registro de bola PVC 235 PSI lisa 1/2" | und | 2 | N/A |  | 0 | 18590 | 37180
3.365 | Registro de bola PVC 235 PSI lisa 1" | und | 2 | N/A |  | 0 | 27390 | 54780
3.366 | Registro de bola PVC 235 PSI lisa 3/4" | und | 1 | N/A |  | 0 | 22990 | 22990
3.367 | Registro de cortina tipo RW de 1 1/4” x 200PSI | und | 2 | N/A |  | 0 | 248289 | 496578
3.368 | Registro de cortina tipo RW de 1/2” | und | 2 | N/A |  | 0 | 97921 | 195842
3.369 | Registro de cortina tipo RW de 1” | und | 2 | N/A |  | 0 | 155889 | 311778
3.37 | Registro de cortina tipo RW de 3/4” x 200PSI | und | 2 | N/A |  | 0 | 148462 | 296924
3.371 | Registro Mini 1 Salida 1/22 x 1/22 Npt Pcp | und | 2 | N/A |  | 0 | 22995 | 45990
3.372 | Regleta led a 110v con acrilico BC CET | ml | 5 | N/A |  | 0 | 20064 | 100320
3.373 | Regleta plastica 30A | und | 4 | N/A |  | 0 | 9678 | 38712
3.374 | Rejilla 3" plana aluminio | und | 4 | N/A |  | 0 | 13833 | 55332
3.375 | Rejilla 5 x 3 aluminio | und | 4 | N/A |  | 0 | 50238 | 200952
3.376 | Rejilla c6 x 4 aluminio cupula | und | 2 | N/A |  | 0 | 78829 | 157658
3.377 | Rejilla de ventilcion 15 x 15cm aluminio | und | 2 | N/A |  | 0 | 24550 | 49100
3.378 | Rejilla de ventilcion 15 x 15cm plastica | und | 2 | N/A |  | 0 | 13005 | 26010
3.379 | Rejilla de ventilacion 20 x 20cm aluminio | und | 2 | N/A |  | 0 | 26446 | 52892
3.38 | Rejilla de ventilacion 30 x 30cm aluminio | und | 2 | N/A |  | 0 | 44572 | 89144
3.381 | Rejilla metalica en angulo 1" incluye marco | m2 | 2 | N/A |  | 0 | 130000 | 260000
3.382 | Remache pop 6-4 3/16" x 3/8" x 100und | und | 4 | N/A |  | 0 | 12422 | 49688
3.383 | Remache pop 6-6 3/16" x 1/2" x 100und | und | 4 | N/A |  | 0 | 12492 | 49968
3.384 | Removedor para PVC 1/4gl | un | 2 | N/A |  | 0 | 56464 | 112928
3.385 | Reparacion general (interna y externa) de puerta corrediza salas de juntas | und | 1 | N/A |  | 0 | 630081 | 630081
3.386 | Reparación general de puertas dobles de vidrio | und | 1 | N/A |  | 0 | 1098181 | 1098181
3.387 | Reparacion membrana del tanque de agua potable | und | 1 | N/A |  | 0 | 791264 | 791264
3.388 | Resalto para control de trafico de 1m de longitud x 30cm | und | 4 | N/A |  | 0 | 325593 | 1302372
3.389 | Resorte para cajonera | un | 4 | N/A |  | 0 | 12555 | 50220
3.39 | Retiro de escombros de 5m3 | viaje | 2 | N/A |  | 0 | 400000 | 800000
3.391 | Riel de escritorio extension total push to open 450mm par | und | 4 | N/A |  | 0 | 36211 | 144844
3.392 | Riel cajon 450mm par | und | 4 | N/A |  | 0 | 12373 | 49492
3.393 | Riel omega x 1m | und | 4 | N/A |  | 0 | 16785 | 67140
3.394 | Rodillo 3" profesional felpa acrilica | und | 4 | N/A |  | 0 | 13565 | 54260
3.395 | Rodillo anti-goteo 9" | und | 4 | N/A |  | 0 | 16789 | 67156
3.396 | Rodillo epóxico 9" | und | 4 | N/A |  | 0 | 16905 | 67620
3.397 | Rodillo pintamox 3" para epoxico | und | 4 | N/A |  | 0 | 12075 | 48300
3.398 | Rodillo popular espuma 9" | und | 4 | N/A |  | 0 | 13565 | 54260
3.399 | Sellador 40% 1gl borden | und | 2 | N/A |  | 0 | 170390 | 340780
3.4 | Sensor de humo fotoelectrico hibrido | und | 4 | N/A |  | 0 | 60066 | 240264
3.401 | Sensor de movimiento leviton techo 360° | und | 4 | N/A |  | 0 | 147000 | 588000
3.402 | Sensor de pesencia ST13B esquinero sobreponer 270° 110v-130v | und | 4 | N/A |  | 0 | 94270 | 377080
3.403 | Sensor para griferia de la linea SF de SLOAN | und | 2 | N/A |  | 0 | 560835 | 1121670
3.404 | Señal escalera abajo/arriba fotoluminiscente 22 x 15cm | und | 1 | N/A |  | 0 | 25190 | 25190
3.405 | Señal plantilla parqueadero bici/moto/discap piso 80x80 | und | 1 | N/A |  | 0 | 90090 | 90090
3.406 | Señal reflectivo adhesivo 30cm x 30cm o circular | und | 1 | N/A |  | 0 | 56523 | 56523
3.407 | Señalización para extintores | und | 8 | N/A |  | 0 | 13303 | 106424
3.408 | Servicio de atencion de emergencias a equipos | und | 2 | N/A |  | 0 | 219844 | 439688
3.409 | Servicio de transporte urbano por viaje | viaje | 1 | N/A |  | 0 | 496135 | 496135
3.41 | Sifon 3" sanitaria | und | 2 | N/A |  | 0 | 15409 | 30818
3.411 | Sifon con tapon 1 1/2" | und | 4 | N/A |  | 0 | 8929 | 35716
3.412 | Sifon lavamanos cromado 1 1/4" | und | 4 | N/A |  | 0 | 109168 | 436672
3.413 | Sifon orinal | und | 4 | N/A |  | 0 | 24831 | 99324
3.414 | Sifon para lavaplatos | und | 4 | N/A |  | 0 | 14646 | 58584
3.415 | Sifon plastico flexible blanco 86cm lvp/lvm | und | 4 | N/A |  | 0 | 26286 | 105144
3.416 | Sika 1 mortero gris 25kg | und | 4 | N/A |  | 0 | 82898 | 331592
3.417 | Sika 101 mortero plus recubrimiento impermeable blanco 25kg | und | 2 | N/A |  | 0 | 234273 | 468546
3.418 | Sika mur 4kg | und | 2 | N/A |  | 0 | 220779 | 441558
3.419 | Sikadur-32 primer 1kg | und | 2 | N/A |  | 0 | 197498 | 394996
3.42 | Sikadur Anchorfix-4 adhesivo de anclaje de varillas y pernos 600ml | und | 2 | N/A |  | 0 | 133919 | 267838
3.421 | Sikaflex 1A plus (blanco - gris - negro) | und | 2 | N/A |  | 0 | 68364 | 136728
3.422 | Silicona baños y cocinas transparente 280ml | tubo | 5 | N/A |  | 0 | 34094 | 170470
3.423 | Silicona transparente antihongos 280ml supercryl | und | 4 | N/A |  | 0 | 42268 | 169072
3.424 | Silicona vidrios y aluminio 280ml | und | 2 | N/A |  | 0 | 32328 | 64656
3.425 | Socket T8 Htr | und | 4 | N/A |  | 0 | 3621 | 14484
3.426 | Soda caustica cañerias 230gr x 3und | und | 1 | N/A |  | 0 | 22588 | 22588
3.427 | Soldadura para PVC 1/4gal | und | 2 | N/A |  | 0 | 126179 | 252358
3.428 | Soporte metalico para extintor de 10lb | und | 2 | N/A |  | 0 | 26644 | 53288
3.429 | Soporte metalico para extintor de 20lb | und | 2 | N/A |  | 0 | 30767 | 61534
3.43 | Soporte para ducha cromado | und | 1 | N/A |  | 0 | 45324 | 45324
3.431 | Soporte tipo L de pared para extintor | und | 5 | N/A |  | 0 | 6063 | 30315
3.432 | Star stop boton puerta electrica | und | 1 | N/A |  | 0 | 85000 | 85000
3.433 | Suministro e instalacion de 1/4 x 26 | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 80000 | 400000
3.434 | Suministro e instalacion de barandas y pasamanos en acero inoxidable dando cumplimiento a la NTC 6047 | ml | 5 | N/A |  | 0 | 375000 | 1875000
3.435 | Suministro e instalacion de acrilico (colores rojo, azul, verde, amarillo o blanco) de a= 60cm x h=90cm x e=5mm (Incluye bptpnes o dilatadores en acero para su instalacion) | und | 1 | N/A |  | 0 | 385000 | 385000
3.436 | Suministro e instalacion de blackout manual enrollable | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 187000 | 935000
3.437 | Suministro e instalacion de buje para equipo multifuerza (incluye desmonte de lo existente) | und | 1 | N/A |  | 0 | 265000 | 265000
3.438 | Suministro e instalacion de cadena de extension para equipo multifuerza (incluye desmonte de lo existente) | und | 1 | N/A |  | 0 | 155000 | 155000
3.439 | Suministro e instalacion de cambio de correa de motor de trotadora (incluye desmonde de lo existente) | und | 2 | N/A |  | 0 | 264879 | 529758
3.44 | Suministro e instalacion de ceramica corona egeo 25x35cm | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 65000 | 325000
3.441 | Suministro e instalacion de cieloraso en drywall liso con 2 manos de pintura | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 90000 | 450000
3.442 | Suministro e instalacion de corona interna del motor puerta electrica | und | 1 | N/A |  | 0 | 360000 | 360000
3.443 | Suministro e instalacion de cortina solar screen 10% | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 247000 | 1235000
3.444 | Suministro e instalacion de division en vidrio tempalado 10mm con pie de amigo en acero inoxidable y pelicula frost tipo cortina | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 841000 | 4205000
3.445 | Suministro e instalacion de divisiones de baño para bateria de baños mujeres en condicion de discapacidad primer piso, con vidrio laminado 5+5 templado. Se compone de los siguientes vidrios: 3 de 1,59m x 1,96m, 1 de 1,11m x 1,96m, 2 de 2,07m x 1,96m y 1 de 0,45m x 1,96m con 3 puertas | und | 1 | N/A |  | 0 | 20449771 | 20449771
3.446 | Suministro e instalacion de divisiones de baño para bateria de baños hombres en condicion de discapacidad primer piso, con vidrio laminado templado. Se compone de los siguientes vidrios: 1 de 1,18m x 1,96m, 1 de 1,52m x 1,96m y 1 de 1,20m x 1,96m con 2 puertas | und | 1 | N/A |  | 0 | 7600000 | 7600000
3.447 | Suministro e instalacion de espejo flotante 4mm biselado brillante | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 160621 | 803105
3.448 | Suministro e instalacion de estaciones de captura ancladas con su debida señalizacion y ubicacion en plano suministrado por la entidad | und | 2 | N/A |  | 0 | 161700 | 323400
3.449 | Suministro e instalacion de estaciones de cebado ancladas con su debida señalizacion y ubicacion en plano suministrado por la entidad | und | 2 | N/A |  | 0 | 154175 | 308350
3.45 | Suministro e instalacion de flauta de seccion de pesos para equipo multifuerza (incluye desmonte de lo existente) | und | 1 | N/A |  | 0 | 297758 | 297758
3.451 | Suministro e instalacion de guardaescobas en granito | ml | 5 | N/A |  | 0 | 74036 | 370180
3.452 | Suministro e instalacion de guardaescobas en gravilla | ml | 5 | N/A |  | 0 | 33000 | 165000
3.453 | Suministro e instalacion de guardaescobas en madera 8x1cm | ml | 5 | N/A |  | 0 | 38601 | 193005
3.454 | Suministro e instalacion de guardaescobas en piso ceramico | ml | 5 | N/A |  | 0 | 12406 | 62030
3.455 | Suministro e instalacion de guardaescobas en pisopack 7cm | ml | 5 | N/A |  | 0 | 5469 | 27345
3.456 | Suministro e instalacion de guardaescobas nacional 15cm x 18mm x 2.40m | und | 1 | N/A |  | 0 | 25482 | 25482
3.457 | Suministro e instalacion de guardaescobas en porcelanato | ml | 5 | N/A |  | 0 | 40200 | 201000
3.458 | Suministro e instalacion de guaya para equipo multifuerza (incluye el desmonte de lo existente) | ml | 5 | N/A |  | 0 | 170500 | 852500
3.459 | Suministro e instalacion de guia de polea para equipo multifuerza (incluye desmonte de lo existente) | und | 1 | N/A |  | 0 | 51451 | 51451
3.46 | Suministro e instalación de juego de rieles "Montaje bajo cierre lento 450mm" para cajon cocina Despacho (Incluye el desmontaje del juego de rieles existentes) | und | 1 | N/A |  | 0 | 61000 | 61000
3.461 | Suministro e instalación de lamina super board 10mm | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 80000 | 400000
3.462 | Suministro e instalacon de madera durmiente 4x4 para refuerzo de ventana en muro drywall | ml | 5 | N/A |  | 0 | 40000 | 200000
3.463 | Suministro e instalacion de marco doble en angulo de 2 1/2" x 3/16" de 104.2cm x 104.2cm (medidas por fuera del marco) y dos (2) tapas en platina de 2 1/2" x 3/16", refuerzo en varilla de 1⁄2", refuerzos esquineros en platina de 12 x 12 de 3/16" y batiente perimetral en angulo de 1 1/2" x 1/8" para acceso a tanques de almacenamiento (incluye concreto de 4000 PSI y manijas superficiales embebidas , incluye el desmonte de los marcos y contramarcos existentes y desbastada de concret perimetral en la entrada al tanque para la fijacion de los nuevos contramarcos) | und | 1 | N/A |  | 0 | 2830680 | 2830680
3.464 | Suministro e instalacion de marco ensamble metalico cielo raso para instalar panel led 60x60 (incluye desmonte de la lampara panel led 60x60 existente) | und | 1 | N/A |  | 0 | 37100 | 37100
3.465 | Suministro e instalacion de marco sencillo de 103.4cm x 73.5cm (medidas por fuera del marco) y una (1) tapa en platina de 2 1/2" x 3/16", refuerzo en varilla de 1⁄2", refuerzos esquineros en platina de 12 x 12 de 3/16" y batiente perimetral en angulo de 1 1/2" x 1/8" para acceso a tanques de almacenamiento (incluye concreto de 4000 PSI y manijas superficiales embebidas , incluye el desmonte de los marcos y contramarcos existentes y desbastada de concreto perimetral en la entrada del tanque para fijacion de los nuevos contramarcos) | und | 1 | N/A |  | 0 | 1100000 | 1100000
3.466 | Suministro e instalacion de marco sencillo de 103.8cm x 74cm (medidas por fuera del marco) y una (1) tapa en platina de 2 1/2" x 3/16", refuerzo en varilla de 1⁄2", refuerzos esquineros en platina de 12 x 12 de 3/16" y batiente perimetral en angulo de 1 1/2" x 1/8" para acceso tanques de almacenamiento (incluye concreto de 4000 PSI y manijas superficiales embebidas, incluye el desmonte de los marcos y contramarcos existentes y desbastada de concreto perimetral en la entrada del tanque para la fijacion de los nuevos contramarcos) | und | 1 | N/A |  | 0 | 1100000 | 1100000
3.467 | Suministro e instalacion de modulos de piso podotactil 100% plasticos de L = 40cm x A= 40cm x E= 8mm con felpa para pegar a concreto REF. líneas o guias, color amarillo (incluye pegante tipo cemento de contacto XL para su correcta instalacion sobre concreto) | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 330000 | 1650000
3.468 | Suministro e instalacion de modulos de piso podotactil 100% plasticos de L = 40cm x A= 40cm x E= 8mm con felpa para pegar a metal REF. líneas o guias, color amarillo (incluye pegante tipo cemento de contacto XL y tornillos autoperforantes para su correcta instalacion sobre lamina de alfajor) | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 330000 | 1650000
3.469 | Suministro e instalacion de mosqueton para equipo de multifuerza (incluye desmonte de lo existente) | und | 1 | N/A |  | 0 | 40734 | 40734
3.47 | Suministro e instalacion de muro en drywall doble cara e=10cm con pintura a 2 manos | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 88000 | 440000
3.471 | Suministro e instalacion de muro en drywall doble cara e=12cm con pintura a 2 manos | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 90000 | 450000
3.472 | Suministro e instalacion de muro en ladrillo macizo prensado e=12cm | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 77117 | 385585
3.473 | Suministro e instalación de paral en acero inoxidable 2" cal 16 con accesorios reforzados para puerta en vidrio 10mm (3,83m con 3 apoyos que sujetan el vidrio) | und | 1 | N/A |  | 0 | 2083649 | 2083649
3.474 | Suministro e instalacion de par de rieles de eliptica (incluye el desmonte de lo existente) | und | 2 | N/A |  | 0 | 1290455 | 2580910
3.475 | Suministro e instalacion de par de ruedas de transporte para spinning en el gimnasio (incluye desmonte de lo existente) | par | 1 | N/A |  | 0 | 93973 | 93973
3.476 | Suministro e instalacion de pera de nivel (alto y bajo) para bombas eyectoras | und | 2 | N/A |  | 0 | 181238 | 362476
3.477 | Suministro e instalacion de pergola fabricada con lamina en policarbonato alveolar de 8mm de espesor referencia cristal o humo, polygal de Arkos (incluye estructura a base de parales 10 x 10 de 2mm de espesor, pasando las lices hasta el extremo de la cubierta, correas 10 x 4 calibre 16 separadas en promedio cada 1,02m) (incluye canal galvanizada de 50cm de desarrollo calibre 18, instalando soscos sobre las bajantes existentes del edificio, el tramo de estas bajantes es en PVC, conectores en aluminio con tapa de policarbonato para sujecion de la lamina, incluye U de ramates en los extremos de las laminas) (incluye flanche perimetral regateado al muro y siliconado perimetralmente. Todos los elementos se entregaran con una mano de primer y esmalte para exterior a elegir) | und | 2 | N/A |  | 0 | 1233268 | 2466536
3.478 | Suministro e instalacion de pesos guia para la torre del equipo multifuerza (incluye el desmonte de lo existente) | und | 1 | N/A |  | 0 | 212500 | 212500
3.479 | Suministro e instalacion de piso en granito fundido | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 70000 | 350000
3.48 | Suministro e instalacion de piso laminado, trafico pesado | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 108500 | 542500
3.481 | Suministro e instalacion de polea para equipo multifuerza (incluye desmonte de lo existente) | und | 1 | N/A |  | 0 | 130470 | 130470
3.482 | Suministro e instalacion de puerta en vidrio de seguridad 10mm sandblasting total 2.20 x 1m, incluye bisagras, manija en acero y cerradura | und | 1 | N/A |  | 0 | 2417392 | 2417392
3.483 | Suministro e instalacion de puerta en vidrio de seguridad 8mm sandblasting total 1.80 x 1m, incluye bisagras, manija en acero y cerradura | und | 2 | N/A |  | 0 | 2066715 | 4133430
3.484 | Suministro e instalacion de puerta en vidrio templado de 10mm incoloro de H =2,40m x A= 1,00m (incluye zocalo en aluminio en la parte inferior, manija tipo 150, pivoteada de puerta con chapeta o esquinera en aluminio en la parte superior, cerradura yale y pelicula a rayas instalada) | und | 1 | N/A |  | 0 | 4262823 | 4262823
3.485 | Suministro e instalacion de puerta en vidrio templado de 10mm incoloro de H =2,60m x A= 1,00m (incluye zocalo en aluminio en la parte inferior, manija tipo 150, pivoteada de puerta con chapeta o esquinera en aluminio en la parte superior, cerradura yale y pelicula a rayas instalada) (no incluye caja hidraulica ni brazo hidraulico) | und | 1 | N/A |  | 0 | 4767781 | 4767781
3.486 | Suministro e instalación de refuerzo superior, divisiones de baño fabricado en tubo redondo de 1" calibre 16 con dilatadores y acoples en acero inoxidable 304. | ml | 5 | N/A |  | 0 | 180000 | 900000
3.487 | Suministro e instalacion de rejilla de carcamo en hierro | ml | 5 | N/A |  | 0 | 170000 | 850000
3.488 | Suministro e instalacion de rejilla en aluminio natural mate de 0,40cm x 0,20cm en sistema de ceslosia con apertura incluye perforación del muro y acabados de resane y pintura para su perfecta instalacion | und | 1 | N/A |  | 0 | 235000 | 235000
3.489 | Suministro e instalacion de rodamiento para eliptica (incluye el desmonte de lo existente) | und | 2 | N/A |  | 0 | 48298 | 96596
3.49 | Suministro einstalacion de rodamientos internos del motor puerta electrica | und | 1 | N/A |  | 0 | 72495 | 72495
3.491 | Suministro e instalacion de rodamiento para spinning (incluye desmonte de lo existente) | und | 5 | N/A |  | 0 | 60380 | 301900
3.492 | Suministro e instalacion de señaletica vertical para parqueaderos de 60cm x 60cm en tablero metalico laminado pintado en pintura electroestatica azul (incluye soporte vertical de h= 3,33m en angulo de 2 x 1/4 pintado en blanco | und | 4 | N/A |  | 0 | 325000 | 1300000
3.493 | Suministro e instalacion de tablero electrico, incluye: Tablero electrico cofre metalico con doble fondo 60 x 40 x 25 con IP 55 (borde de goma interno) con llave de seguridad (incluye accesorios para instalacion riel omega y canaleta plastica). Boton o paro de emergencia externo. Marquillado de cableado de control y fuerza. Plano electrico de control y fuerza. Vigilante de tension trifasico 220/110 | und | 1 | N/A |  | 0 | 3010922 | 3010922
3.494 | Suministro e instalacion de tablero electrico mini pragma para tablero electrico de llegada al sistema de agua potable incluye breaker trifasico de 63amp y juego de breakers de 3 x20amp | und | 1 | N/A |  | 0 | 771214 | 771214
3.495 | Suministro e instalacion de tanque hidroneumatico para sistema de agua potable (tanque hidroflow de CAP: 480L, posicion vertical, incluye: calibracion de presostato y precargado con aire de tanque hidroneumatico, accesorios para montaje y pruebas del sistema | und | 1 | N/A |  | 0 | 6713088 | 6713088
3.496 | Suministro e instalacion de tapa de alcantarilla de Ø=67cm para pozo de inspeccion en plastico polipropikeno de tipo E.A.A.B de maderplast | und | 1 | N/A |  | 0 | 993250 | 993250
3.497 | Suministro e instalacion de tapa registro metalica con palanca techo pared 30cm x 30cm | und | 1 | N/A |  | 0 | 211736 | 211736
3.498 | Suministro e instalacion de tapon de tubo para equipo multifuerza (incluye desmonte de lo existente) | und | 1 | N/A |  | 0 | 33621 | 33621
3.499 | Suministro e instalacion de tarjeta electronica de control para motor DOGO 1214 debidamente programada (motor puerta electrica) | und | 1 | N/A |  | 0 | 780000 | 780000
3.5 | Suministro e instalacion de valvula de alivio T/HN para agua en red contra incendios | und | 1 | N/A |  | 0 | 301000 | 301000
3.501 | Suministro e instalacion de ventana de aluminio sistema corredizo 5020 vidrio incoloro 5mm | und | 1 | N/A |  | 0 | 500000 | 500000
3.502 | Suministro e instalacion de ventana proyectante en aluminio y vidrio de 5mm incoloro de A = 1,00m x H = 2,20m, con un basculante en la parte superior de H = 0,40m x A = 1,00m (incluye brazos y manija para basculante y pelicula a rayas) | und | 1 | N/A |  | 0 | 2795052 | 2795052
3.503 | Suministro e instalacion de vidrio de 5mm para ventanas (1 a 5 pisos de altrura) | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 280000 | 1400000
3.504 | Suministro e instalacion de vidrio laminado crudo 5+5 PB, diseño de encortinado en película 2 x 2, incluye instalacion | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 216498 | 1082490
3.505 | Suministro e instalación de zócalo del sistema monumental, forrado con doble platina en acero como acabado final con enchape en lámina de acero calibre 20. | ml | 5 | N/A |  | 0 | 153957 | 769785
3.506 | Suministro e instalacion para el reemplazo de la tuberia de succion del sistema de agua potable para las bombas N°3 y 3, en acero inoxidable con sus respectivos accesorios necesarios (incluye union drexel 3" HD, niples, codos y semicodo, valvula de cortina y tornilleria en acero inoxidable) | und | 1 | N/A |  | 0 | 6831923 | 6831923
3.507 | Suministro e instalacion tableta alfa granito | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 108759 | 543795
3.508 | Suministro, instalacion y transporte de tanque hidroneumatico para red contra incendio, marca Hidrosmart, cap: 210L, posición: vertical, Ref: EQHT – 210VE, incluye calibracion de presostato y precargado con aire de tanque hidroneumatico. | und | 1 | N/A |  | 0 | 2539148 | 2539148
3.509 | Suministro, transporte e instalacion de: tanque hidroneumatico para sistema de equipos de presion, membrana: marca IHM, cap: 300L, posición: vertical, incluye: (calibracion de presostato, precargado con aire de tanque hidroneumatico, accesorios para montaje: codo galvanizado de 1-1/4”; niple de 4”x 1-1/4”; universal de 1-1/2”; niple galvanizado de 1-1/2”x 35 cms; buje de 1-1/2”x1-1/4”) | und | 1 | N/A |  | 0 | 4837807 | 4837807
3.51 | Suministro y aplicacion de anticorrosivo sobre lamina lineal | ml | 5 | N/A |  | 0 | 5160 | 25800
3.511 | Suministro y aplicacion de anticorrosivo sobre lamina llena | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 9059 | 45295
3.512 | Suministro y aplicacion de barniz sobre muebles | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 83576 | 417880
3.513 | Suministro y aplicacion de esmalte sobre lamina lineal | ml | 5 | N/A |  | 0 | 6745 | 33725
3.514 | Suministro y aplicacion de esmalte sobre lamina llena | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 11371 | 56855
3.515 | Suministro y aplicacion de estuco | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 22000 | 110000
3.516 | Suministro y aplicacion de estuco acrilico | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 23000 | 115000
3.517 | Suministro y aplicacion de estuco y vinilo 3 manos | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 19756 | 98780
3.518 | Suministro y aplicación de imprimante negro para el area delimitadea de parqueadero a intervenir, de acuerdo a plano suministrado | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 27902 | 139510
3.519 | Suministro y apliicacion de lineas trafico 0,10m | ml | 5 | N/A |  | 0 | 13200 | 66000
3.52 | Suministro y aplicacion de pañete impermeabilizado muros 1:3 | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 51500 | 257500
3.521 | Suministro y aplicacion de pañete liso muros 1:4 | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 27500 | 137500
3.522 | Suministro y aplicacion de pañete liso muros 1:5 | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 22775 | 113875
3.523 | Suministro y aplicacion de pañete liso muros 1:6 | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 31500 | 157500
3.524 | Suministro y aplicacion de pañete liso placa 1:4 | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 67750 | 338750
3.525 | Suministro y aplicacion de pañete y pintura dos caras | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 50078 | 250390
3.526 | Suministro y aplicacion de pañete y pintura una cara | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 52850 | 264250
3.527 | Suministro y aplicación de pintura acrilica para numeracion parqueaderos que pasan de ser ecologicos a normales, de acuerdo a plano suministrado | und | 4 | N/A |  | 0 | 105825 | 423300
3.528 | Suministro y aplicación de pintura acrilica para pictograma de carro ecologicos o electricos, de acuerdo a plano suministrado | und | 4 | N/A |  | 0 | 263896 | 1055584
3.529 | Suministro y aplicación de pintura acrilica para pictograma de minusvalido, de acuerdo a plano suministrado | und | 4 | N/A |  | 0 | 224211 | 896844
3.53 | Suministro y aplicación de pintura acrilica para trafico color blanca y amarilla para lineas parqueaderos y zonas peatonales, de acuerdo a plano suministrado | ml | 5 | N/A |  | 0 | 13200 | 66000
3.531 | Suministro y aplicación de pintura acrilica para trafico color verde y azul para parqueaderos minusvalidos y ecologicos o carros electricos, de acuerdo a plano suministrado | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 13200 | 66000
3.532 | Suministro y aplicacion de vinilo sobre pañete 2 manos | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 18000 | 90000
3.533 | Super bonder 3 gramos original | und | 2 | N/A |  | 0 | 12698 | 25396
3.534 | Tablero en vidrio 1.20 x 1m de 6mm con soportes en acero inoxidable | un | 1 | N/A |  | 0 | 417023 | 417023
3.535 | Tablero bifasico 20 circuitos con puerta | und | 1 | N/A |  | 0 | 249606 | 249606
3.536 | Tablero trifasico 12 circuitos con puerta | und | 1 | N/A |  | 0 | 303349 | 303349
3.537 | Tablero trifasico 24 circuitos con puerta | und | 1 | N/A |  | 0 | 460941 | 460941
3.538 | Tablero MDF standard 9,1mm 2.44 x 1.22m | und | 1 | N/A |  | 0 | 96161 | 96161
3.539 | Taco industrial 3 x 100amp 25KVA ajustable | und | 1 | N/A |  | 0 | 429990 | 429990
3.54 | Taco mono polar 15amp enchufable | und | 2 | N/A |  | 0 | 22990 | 45980
3.541 | Taco mono polar 20amp enchufable | und | 2 | N/A |  | 0 | 23096 | 46192
3.542 | Taco mono polar 30amp enchufe starsys and | und | 2 | N/A |  | 0 | 23096 | 46192
3.543 | Taco mono polar 40amp enchufe starsys and | und | 2 | N/A |  | 0 | 23096 | 46192
3.544 | Taco mono polar 50amp enchufable | und | 2 | N/A |  | 0 | 20714 | 41428
3.545 | Taco 2 polos 15amp enchufable | und | 2 | N/A |  | 0 | 76944 | 153888
3.546 | Taco 2 polos 20amp enchufable | und | 2 | N/A |  | 0 | 75700 | 151400
3.547 | Taco 2 polos 30amp LX enchufe DSE | und | 2 | N/A |  | 0 | 75700 | 151400
3.548 | Taco 2 polos 40amp LX enchufe DSE | und | 2 | N/A |  | 0 | 81135 | 162270
3.549 | Taco 2 polos 50amp LX enchufable DSE | und | 2 | N/A |  | 0 | 84435 | 168870
3.55 | Taco 3 polos 15amp enchufe | und | 2 | N/A |  | 0 | 157190 | 314380
3.551 | Taco 3 polos 20amp LX enchufable DSE | und | 2 | N/A |  | 0 | 155272 | 310544
3.552 | Taco 3 polos 30amp Lx enchufe DSE | und | 2 | N/A |  | 0 | 156822 | 313644
3.553 | Taco 3 polos 40Amp enchufable | und | 2 | N/A |  | 0 | 156822 | 313644
3.554 | Tanque flushmate | und | 1 | N/A |  | 0 | 2281311 | 2281311
3.555 | Tapa ciega blanca plastica | und | 5 | N/A |  | 0 | 6490 | 32450
3.556 | Tapa lisa para caja 2400 aluminio | und | 5 | N/A |  | 0 | 8946 | 44730
3.557 | Tapa registro 20 x 20cm corriente plastica | und | 5 | N/A |  | 0 | 23852 | 119260
3.558 | Tapas de inspeccion en lamina alfajor, incluye marco, perforacion para tapa de inspeccion de registro 0,90 - 1,00 x 0,90 - 1,00 | und | 1 | N/A |  | 0 | 519569 | 519569
3.559 | Tapete atrapa mugre de 1,80 x 0,80 trafico pesado con logo | und | 1 | N/A |  | 0 | 578440 | 578440
3.56 | Tapon galvanizado 1" | und | 2 | N/A |  | 0 | 12448 | 24896
3.561 | Tapon galvanizado 1/2" | und | 2 | N/A |  | 0 | 7409 | 14818
3.562 | Tapon galvanizado 3/4" | und | 2 | N/A |  | 0 | 9961 | 19922
3.563 | Tapon roscado 1/2" presion PVC | und | 2 | N/A |  | 0 | 626 | 1252
3.564 | Tapon roscado 3/4" presion PVC | und | 2 | N/A |  | 0 | 2573 | 5146
3.565 | Tapon soldado 1 1/2" presion PVC | und | 2 | N/A |  | 0 | 5811 | 11622
3.566 | Tapon soldado 1/2" presion PVC | und | 2 | N/A |  | 0 | 807 | 1614
3.567 | Tapon soldado 3/4" presion PVC | und | 3 | N/A |  | 0 | 1189 | 3567
3.568 | Tapon soldado 2" presion PVC | und | 2 | N/A |  | 0 | 9340 | 18680
3.569 | Taza sanitaria baltico blanca | und | 1 | N/A |  | 0 | 862432 | 862432
3.57 | Tee 3" sanitaria | und | 2 | N/A |  | 0 | 11258 | 22516
3.571 | Tee 6" sanitaria | und | 2 | N/A |  | 0 | 191133 | 382266
3.572 | Tee PVC presion 1/2" | und | 2 | N/A |  | 0 | 1290 | 2580
3.573 | Tee PVC presion 1 " | und | 2 | N/A |  | 0 | 4141 | 8282
3.574 | Tee PVC presion 1 1/2" | und | 2 | N/A |  | 0 | 14160 | 28320
3.575 | Tee PVC presion 2" | und | 2 | N/A |  | 0 | 22900 | 45800
3.576 | Tee PVC presion 3/4" | und | 2 | N/A |  | 0 | 2198 | 4396
3.577 | Terminal conduit 1/2" (10und) | und | 2 | N/A |  | 0 | 4591 | 9182
3.578 | Terminal conduit PVC 3/4" (10und) | und | 2 | N/A |  | 0 | 16360 | 32720
3.579 | Terminal EMT 1 1/4" | und | 2 | N/A |  | 0 | 6983 | 13966
3.58 | Terminal EMT 1" | und | 2 | N/A |  | 0 | 3850 | 7700
3.581 | Terminal EMT 3/4" | und | 2 | N/A |  | 0 | 2420 | 4840
3.582 | Toma aerea blindada 15amp 125v polarizada | und | 2 | N/A |  | 0 | 18437 | 36874
3.583 | Tomacorriente 20A T.americano blco s/placa x 10und | und | 2 | N/A |  | 0 | 87843 | 175686
3.584 | Toma doble falla tierra GFCI 20a 120v blanca | und | 2 | N/A |  | 0 | 49820 | 99640
3.585 | Toma monofasica doble leviton doble con polo a tierra no aislado, color blanco 120V, 15A, P# 5320-A | und | 15 | N/A |  | 0 | 10820 | 162300
3.586 | Toma monofasica doble leviton doble con polo a tierra no aislado, color naranja 120V, 15A, P# 5320-A x 10 und | und | 2 | N/A |  | 0 | 108132 | 216264
3.587 | Tope media luna satinado | und | 2 | N/A |  | 0 | 17414 | 34828
3.588 | Tornillo estructura drywall punta aguda 7 x 7/16" x 100und | und | 2 | N/A |  | 0 | 5390 | 10780
3.589 | Tornillo estructura pan punta broca 8 x 5/8" x 100und | und | 2 | N/A |  | 0 | 13462 | 26924
3.59 | Tornillo fijacion RB-1915-15 tanque sanitario juego | und | 2 | N/A |  | 0 | 12313 | 24626
3.591 | Tornillo lamina avellanado 10 x 1 1/2" x 100und | und | 2 | N/A |  | 0 | 17208 | 34416
3.592 | Tornillo lamina avellanado 8 x 1/2" x 100und | und | 2 | N/A |  | 0 | 8410 | 16820
3.593 | Tornillo lamina avellanado negro 8 x 1" x 100und | und | 2 | N/A |  | 0 | 12562 | 25124
3.594 | Tornillo lamina pan philips zincado 6 x 1" x 100und | und | 2 | N/A |  | 0 | 9494 | 18988
3.595 | Tornillo negro aglomerado - yeso 6 x 2 1/4" x 200und | und | 2 | N/A |  | 0 | 19704 | 39408
3.596 | Tornillo panel drywall 10 x 2" x 100und | und | 2 | N/A |  | 0 | 17208 | 34416
3.597 | Tornillo panel drywall punta aguda 6 x 1" x 100und | und | 2 | N/A |  | 0 | 4636 | 9272
3.598 | Tornillo panel drywall punta broca 6 x 1" x 100und | und | 2 | N/A |  | 0 | 7005 | 14010
3.599 | Tornillo panel drywall punta broca 6 x 1 1/4" x 100und | und | 2 | N/A |  | 0 | 10624 | 21248
3.6 | Trasciego de materiales y escombros horizontal o vertical hasta 50m | und | 2 | N/A |  | 0 | 167731 | 335462
3.601 | Troquel en canaleta para tomas voz y datos | und | 5 | N/A |  | 0 | 10201 | 51005
3.602 | Tuberia 1x6m peresion 13.5-315 psi | und | 2 | N/A |  | 0 | 52762 | 105524
3.603 | Tuberia conduit PVC 3/4" x 3m | und | 2 | N/A |  | 0 | 8648 | 17296
3.604 | Tuberia conduit PVC 1" x 3m | und | 2 | N/A |  | 0 | 16326 | 32652
3.605 | Tuberia conduit PVC 1/2" x 3m | und | 2 | N/A |  | 0 | 6815 | 13630
3.606 | Tuberia conduit PVC 1 1/2" x 3m | und | 2 | N/A |  | 0 | 54203 | 108406
3.607 | Tuberia EMT 1" x 3m | und | 2 | N/A |  | 0 | 82650 | 165300
3.608 | Tubo 3 x 3m sanitaria Pavco | und | 2 | N/A |  | 0 | 40410 | 80820
3.609 | Tubo de presion de 1.1/2 x 6m 21-200Psi Pavco | und | 2 | N/A |  | 0 | 83825 | 167650
3.61 | Union universal presion 1/2" PVC | und | 2 | N/A |  | 0 | 27710 | 55420
3.611 | Union universal presion 2" PVC | und | 2 | N/A |  | 0 | 36706 | 73412
3.612 | Union universal presion 3/4" PVC | und | 2 | N/A |  | 0 | 25810 | 51620
3.613 | Universal galvanizada 1" | und | 2 | N/A |  | 0 | 174338 | 348676
3.614 | Valvula bola PVC 2" lisa soldable | und | 1 | N/A |  | 0 | 53790 | 53790
3.615 | Valvula bola rosca 1/2" agua manija mariposa | und | 1 | N/A |  | 0 | 144033 | 144033
3.616 | Valvula cortina red white 3/4" | und | 1 | N/A |  | 0 | 126709 | 126709
3.617 | Valvula de regulacion 1/2" plastica lavamanos o sanitario | und | 1 | N/A |  | 0 | 231747 | 231747
3.618 | Valvula de regulacion 3/4" plastica lavamanos o sanitario | und | 1 | N/A |  | 0 | 489033 | 489033
3.619 | Varsol litro | und | 2 | N/A |  | 0 | 107980 | 215960
3.62 | Vidrio laminado crudo 5+5 PB, diseño de encortinado en pelicula 2 x 2, incluye instalacion | m2 | 5 | N/A |  | 0 | 28481 | 142405
3.621 | Tubo desague acampanado cromado lavaplatos | und | 2 | N/A |  | 0 | 15896 | 31792
3.622 | Tubo led 9w T8 60cm luz fria o calida | un | 5 | N/A |  | 0 | 17846 | 89230
3.623 | Union 4" sanitaria | und | 2 | N/A |  | 0 | 11961 | 23922
3.624 | Union 450psi PVC 1" universal dresser | und | 2 | N/A |  | 0 | 19881 | 39762
3.625 | Union EMT 1/2" | und | 2 | N/A |  | 0 | 1942 | 3884
3.626 | Union EMT 1" | und | 2 | N/A |  | 0 | 3317 | 6634
3.627 | Union EMT 3/4" | und | 2 | N/A |  | 0 | 3286 | 6572
3.628 | Union galvanizada 1/2" | und | 2 | N/A |  | 0 | 9593 | 19186
3.629 | Union galvanizada 3/4" | und | 2 | N/A |  | 0 | 10805 | 21610
3.63 | Union PVC 1" | und | 2 | N/A |  | 0 | 1464 | 2928
3.631 | Union PVC 1 1/2" | und | 2 | N/A |  | 0 | 3843 | 7686
3.632 | Union PVC 1/2" | und | 3 | N/A |  | 0 | 428 | 1284
3.633 | Union PVC 2" | und | 2 | N/A |  | 0 | 6568 | 13136
3.634 | Union PVC 3/4" | und | 2 | N/A |  | 0 | 1038 | 2076
3.635 | Union sanitaria 2" | und | 2 | N/A |  | 0 | 4337 | 8674
3.636 | Union sanitaria 3" | und | 2 | N/A |  | 0 | 5706 | 11412
3.637 | Union sanitaria 4" | und | 2 | N/A |  | 0 | 13219 | 26438
3.638 | Union sanitaria 6" | und | 2 | N/A |  | 0 | 46897 | 93794
3.639 | Union universal deslizable presion 1/2" PVC | und | 2 | N/A |  | 0 | 8823 | 17646
3.64 | Union universal presion 1/2" PVC | und | 2 | N/A |  | 0 | 11403 | 22806
3.641 | Union universal presion 1" PVC | und | 2 | N/A |  | 0 | 15112 | 30224
3.642 | Union universal presion 1 1/2" PVC | und | 2 | N/A |  | 0 | 43526 | 87052
3.643 | Union universal presion 2" PVC | und | 2 | N/A |  | 0 | 34390 | 68780
3.644 | Union universal presion 3/4" PVC | und | 2 | N/A |  | 0 | 9630 | 19260
3.645 | Universal galvanizada 1" | und | 2 | N/A |  | 0 | 43095 | 86190
3.646 | Valvula bola PVC 2" lisa soldable | und | 2 | N/A |  | 0 | 51276 | 102552
3.647 | Valvula bola rosca 1/2" agua manija mariposa | und | 2 | N/A |  | 0 | 40150 | 80300
3.648 | Valvula cortina red white 3/4" | und | 2 | N/A |  | 0 | 123463 | 246926
3.649 | Valvula de regulacion 1/2" plastica lavamanos o sanitario | und | 2 | N/A |  | 0 | 13012 | 26024
3.65 | Varsol biodegradable 4lt | und | 2 | N/A |  | 0 | 59512 | 119024
3.651 | Vigueta 38 x 19 x 0.40mm 2.44m | und | 2 | N/A |  | 0 | 7392 | 14784
3.652 | Win aluminio plata 2,5m | und | 2 | N/A |  | 0 | 22454 | 44908
3.653 | Yee reduccion 6" x 4" sanitaria | und | 2 | N/A |  | 0 | 173503 | 347006
3.654 | Yeso 25kg | bulto | 2 | N/A |  | 0 | 52579 | 105158
SUB TOTAL BOLSA DE REPUESTOS, ACTIVIDADES Y MATERIALES | [5 empty] | 0 | 157936496 | 249637961
PERSONAL TECNICO + MANTENIMIENTOS + BOLSA DE REPUESTOS, ACTIVIDADES Y MATERIALES | [5 empty] | 0 |  | 385654935
ADMINISTRACION |  |  | 0% |  |  | 0 | 14% | 53991691
IMPREVISTOS |  |  | 0% |  |  | 0 | 1% | 3856549
UTILIDAD |  |  | 0% |  |  | 0 | 6% | 23139296
IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 19% |  |  | 0 | 19% | 4396466
TOTAL OFERTA ECONOMICA | [5 empty] | 0 |  | 471038937