## OFERTA ECONOMICA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
REGIONAL BOYACÁ
CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL
ANEXO 3 ESTUDIO DE MERCADO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
REGIONAL BOYACÁ
CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL
ANEXO 14 OFERTA ECONOMICA
15_9110_835_Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos y mejoras locativas para la Planta de Tratamiento de Agua Potable del Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial CEDEAGRO, Regional Boyacá.
ITEM | DESCRIPCION TECNICA | IT. RES 0050 DE 2025 GOB. BOYACÁ/APU | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | TORRE DE AIREACIÓN
1.1 | Extracción de material coque en bandejas No. 2, 3 y 4 (incluy retiro del Centro de Formación y disposición adecuada del material). | COTIZACIÓN | M3 | 2
1.2 | Limpieza de bandejas. | COTIZACIÓN | UNID | 5
1.3 | Aplicación de quimicos desincrustantes y limpieza de bandejas | COTIZACIÓN | UNID | 5
1.4 | Suministro e instalación material coque en bandejas No. 2, 3 y 4. | COTIZACIÓN | M3 | 2
1.5 | Mantenimiento preventivo y correctivo de las guayas tensoras y puntos de anclaje de la torre de aireación. (se debe tensionar guayas y asegurar la torre de aireación). | COTIZACIÓN | UNID | 4
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
2 | FLOCULACIÓN - SEDIMENTACIÓN
2.1 | FLOCULADOR ACERO INOXIDABLE
2,1,1 | Limpieza 50 bandejas de retención de sólidos. | COTIZACIÓN | UNID | 50
2,1,2 | Aplicación de quimicos desincrustantes a tanque en acero inoxidable. | COTIZACIÓN | GL | 1
2,1,3 | Limpieza y desinfección tanque floculador acero inoxidable. | COTIZACIÓN | UNID | 1
2.2 | FLOCULADOR FIBRA DE VIDRIO
2,2,1 | Aplicación quimicos desincrustantes a tanque en fibre de vidrio. | COTIZACIÓN | GL | 1
2,2,2 | Limpieza y desinfección tanque floculador en fibra de vidrio. | COTIZACIÓN | UNID | 1
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
3 | SEDIMENTADOR SECUNDARIO DE ALTA TASA
3.1 | Limpieza de tanque sedimentador secundario de alta tasa, (incluye módulo de sedimentación tipo colmena). | COTIZACIÓN | UNID | 1 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
4 | BOMBEO A FILTRACIÓN
4.1 | Limpieza de tanque subterráneo en concreto reforzado capacidad 20 m3. | COTIZACIÓN | UNID | 1 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
5 | SISTEMA DE DOSIFICACIÓN
5.1 | Mantenimiento preventivo de dosificadores MODEL BL15 (Incluye cambio de válvulas de succión y descarga). | COTIZACIÓN | UNID | 3
5.2 | Suministro e instalación tubo manguera de silicona para bomba dosificadora, dimensiones: diámetro interni 3,0 m; diámetro externo 5,0 mm). | COTIZACIÓN | ML | 20
5.3 | Mantenimiento preventivo de aireador (AIR BLOWER 1, HP, 120 VOLT, 6,8 AMP, 60 CICLOS AL AÑO). | COTIZACIÓN | UNID | 1
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
6 | SISTEMA DE BOMBEO A DISTRIBUCIÓN
6.1 | Mantenimiento preventivo electrobomba de 3,0 HP; 220/440 Voltaje, de 3460 RPM, 60 Hz, 5,65/2,81 Amp. | COTIZACIÓN | UNID | 2
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
7 | SISTEMA DE BOMBEO SECUNDARIO
7.1 | Mantenimiento preventivo electrobomba potencia 6,6 HP; 60 Hz; Voltaje 220YY / 440YV, Amperaje 19,0/9,5 amp; 3480 rpm. | COTIZACIÓN | UNID | 4
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
8 | SISTEMA ELÉCTRICO Y AUTOMATIZACIÓN PTAP
8.1 | Mantenimiento preventivo del sistema eléctrico y automatización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP y el sistema de distribución. | COTIZACIÓN | UNID | 1
8.2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO LINEA DE 110 VOLTIOS PTAP
8,2,1 | Suministro e instalación cable No. 12 para linea fase. | COTIZACIÓN | ML | 300
8,2,2 | Suministro e instalación cable No. 12 para linea tierra. | COTIZACIÓN | ML | 300
8,2,3 | Suministro e instalación cable No. 12 para linea neutro. | COTIZACIÓN | ML | 300
8,2,4 | Suministro e instalación tomacorriente 110 Volt (incluye caja eléctrica PVC SCH40). | COTIZACIÓN | UNID | 6
8,2,5 | Suministro e instalación panel LED de 18 W redondo para sobreponer (incluye caja eléctrica PVC SCH40). | COTIZACIÓN | UNID | 8
8,2,6 | Suministro e instalación interuptores sencillos para 110 volt (incluye caja eléctrica PVC SCH40). | COTIZACIÓN | UNID | 4
8,2,7 | Retiro de tubería eléctrica galvanizada (incluye tomacorrientes e interruptores). | COTIZACIÓN | ML | 300
8,2,8 | Suministro e instalación tubería SCH40 de 1/2" color gris. | COTIZACIÓN | ML | 300
8,2,9 | Suministro e instalación adaptadores conductores SCH40 de 1/2" color gris. | COTIZACIÓN | UNID | 36
8,2,10 | Suministro e instalacion de Codo conductor de 90° PVC SCH40 gris de 1/2" color gris. | COTIZACIÓN | UNID | 20
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
9 | URBANISMO
9.1 | Mantenimiento de las áreas comunes de la PTAP (incluye guadaña de pasto, recolección y correcta disposición. | COTIZACIÓN | M2 | 70 |  | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 0
ADMINSITRACIÓN (23%) | [5 empty] | 0
UTILIDAD (5%) | [5 empty] | 0
IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%) | [5 empty] | 0
VALOR TOTAL INC AU+ IVA SOBRE UTILIDAD | [5 empty] | 0
VALOR TOTAL INC AU+ IVA SOBRE UTILIDAD
RAZON SOCIAL
NIT
FIRMA
Note on C26: REPUBLIC_GAMER: Sugiero reemplazar por teja standing seam