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POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
Nº.S-2020  001629   / GADFI - GRUCO 3.1

Envigado, 06 de agosto de 2020
Intendente 

ELIAB FRANCO BEDOYA

Responsable  de contratos
Asunto   : Informe Interno
	EN LA OFICINA DE CONTRATOS A LAS 09 : 40 HORAS, SE REÚNE EL COMITÉ EVALUADOR PARA CONSOLIDAR LOS INFORMES DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA, JURÍDICA Y TÉCNICA, DE LA OFERTA RECIBIDA CON MOTIVO DEL PROCESO DE SELECCIÓN PN UPRES DEANT SA SI 147-2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE “ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO, OTROS MATERIALES PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS QUE HACEN PARTE DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL; UBICADOS EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA”

	ANÁLISIS Y CALIFICACIÓN DE LA(S) OFERTA(S).

	Convenciones empleadas en el informe:

OK

  = CUMPLE

N.C.

  = NO CUMPLE

SUBS.

  = SUBSANABLE

N.A.

  = NO APLICA

N.O.

  = NO OFERTA

Datos generales del proceso 
PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

2020   $551.222.910,89

2021   $271.306.973,76

TOTAL $822.529.884,65
SFI

SIIF

SELECCIÓN ABREVIADA – ADQUISICION DE BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACIÓN – SUBASTA INVERSA (Ley 1150 de 2007, artículo 2 numeral 2; Sección 1, Subsección 2, articulo 2.2.1.2.1.2.2 y siguientes del Decreto 1082 de 2015

386

37020

Fecha y hora de cierre del proceso: 29 de julio de 2020 a las 16:00 horas.
A continuación de relaciona la(s) oferta(s) recibida(s): 
REF.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

EN ADELANTE

TELÉFONO

NIT

1

DISTRIMEDICAL S.A.S.

DISTRIMEDICAL

4485061

811.028.725-5

2

VEYALTHI GROUP S.A.S.

VEYALTHI

2950122

830119211-1

3

ASESORES BIOCIENTIFICOS ASOCIADOS S.A.S.

ABA

6488888

800158193-4

4

QUIRURGICOS LTDA
QUIRURGICOS

7449870

830146016-6

5
LM INSTRUMENS SA

LM INSTRUMENS

4272000

800077635-1

6

EUROETIK

EUROETIK

2170066

800110385-4

7
R.P. MEDICAS S.A.

R.P. MEDICAS 

2684904

811019499-7

8
COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA -COHAN

COHAN

6054949

890985122-6

9
ORDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
ORDENES Y SUMINISTROS 
6347244

900147252-6

10
PROVIGASA MEDICAL S.A.S

PROVIGASA

2658820

900269151-4

1. REQUISITOS HABILITANTES

1.1 REQUISITOS DE ORDEN ECONOMICO 
1.1.2 DOCUMENTOS 
REFERENCIA

VEYALTHI

QUIRURGICOS LTDA

ABA CIENTIFICA

PROVIGASA MEDICAL 

ORDENES Y SUMINISTROS

 

 

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

A

Registro Único Tributario

OK 

CUATRO FOLIOS SECOP2

OK 

UN FOLIO SECOP2

OK 

SEIS FOLIOS SECOP2

OK 

CINCO FOLIOS SECOP2

OK 

UN FOLIO SECOP2

B

Certificación bancaria

OK 

UN FOLIO SECOP2

OK 

UN FOLIO SECOP2

OK 

UN FOLIO SECOP2

OK 

UN FOLIO SECOP2

OK 

UN FOLIO SECOP2

C

Formato 2 Datos Básicos Cuenta

OK 

DOS FOLIOS SECOP2

OK 

DOS FOLIOS SECOP2

OK 

DOS FOLIOS SECOP2

OK 

DOS FOLIOS SECOP2

OK 

DOS FOLIOS SECOP2

D

Registro Único de proponente

OK 

CIENTO DOCE FOLIOS SECOP2

OK 

CIENTO CUARENTA Y UN FOLIO SECOP2

OK 

SETENTA Y NUEVE FOLIOS SECOP2

OK 

OCHO FOLIOS SECOP2 

OK 

VEINTITRES FOLIOS SECOP2

E

Sostenibilidad de los precios

OK 

UN FOLIO SECOP2

OK 

UN FOLIO SECOP2

OK 

UN FOLIO SECOP2

OK 

UN FOLIO SECOP2

OK 

UN FOLIO SECOP2

F

Integridad de Precios 

OK 

UN FOLIO SECOP2

OK 

UN FOLIO SECOP2

OK 

UN FOLIO SECOP2

OK 

UN FOLIO SECOP2

OK 

UN FOLIO SECOP2

REFERENCIA

LM INSTRUMENTS

COHAN

RP MEDICAS

EUROETIK

DISTRIMEDICAL

 

 

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

A

Registro Único Tributario

OK 

UN FOLIO SECOP2

OK 

UN FOLIO SECOP2

OK 

UN FOLIO SECOP2

OK 

UN FOLIO SECOP2

OK 

UN FOLIO SECOP2

B

Certificación bancaria

OK 

UN FOLIO SECOP2

OK 

UN FOLIO SECOP2

OK 

UN FOLIO SECOP2

OK 

UN FOLIO SECOP2

OK 

UN FOLIO SECOP2

C

Formato 2 Datos Básicos Cuenta

OK 

DOS FOLIOS SECOP2

OK 

DOS FOLIOS SECOP2

OK 

DOS FOLIOS SECOP2

OK 

DOS FOLIOS SECOP2

OK 

DOS FOLIOS SECOP2

D

Registro Único de proponente

OK 

DOSCIENTOS CUARENTA FOLIOS SECOP2

OK 

CIENTO DIECIOCHO FOLIOS SECOP2

OK 

SESENTA Y OCHO FOLIOS SECOP2

OK 

TRECE FOLIOS SECOP2

OK 

CIENTO DOS FOLIOS SECOP2

E

Sostenibilidad de los precios

OK 

UN FOLIO SECOP2

OK 

UN FOLIO SECOP2

OK 

UN FOLIO SECOP2

OK 

UN FOLIO SECOP2

OK 

UN FOLIO SECOP2

F

Integridad de Precios 

OK 

UN FOLIO SECOP2

OK 

UN FOLIO SECOP2

OK 

UN FOLIO SECOP2

OK 

UN FOLIO SECOP2

OK 

UN FOLIO SECOP2

Los oferentes cumplen con los documentos de orden financieros solicitados en el proceso
1.1.2 INDICADORES FINANCIEROS
Se habilitarán financieramente los oferentes que cumplan con los siguientes indicadores financieros
OFERENTES

INDICE DE LIQUIQUEZ                                         IL = AC / PC

RAZON DE ENDEUDAMIENTO                                         RE = (PT / AT) X 100              

 RENTABILIDAD PATRIMONIO                                                        R PT=UOP/PT   

PARAMETRO

¿CUMPLE?

PARAMETRO

¿CUMPLE?

PARAMETRO

¿CUMPLE?

MAYOR O IGUAL A 1.0

MENOR O IGUAL AL 79%

MAYOR O IGUAL 1,5% 

REQUISITO

REPORTADO

REQUISITO

REPORTADO

REQUISITO

REPORTADO

1

DISTRIMEDICAL 

1,0%

                     1,25 

SI

79%

73,45%

SI

1,50%

29,57%

SI

2

VEYALTHI GROUP

1,0%

                     2,58 

SI

79%

27,16%

SI

1,50%

15,73%

SI

3

ABA CIENTIFICA

1,0%

3,22

SI

79%

29,00%

SI

1,50%

13,47%

SI

4

LM INSTRUMENS SA

1,0%

2,74

SI

79%

32,08%

SI

1,50%

27,80%

SI

5

EUROETIK

1,0%

3,84

SI

79%

57,39%

SI

1,50%

30,45%

SI

6

R.P. MEDICAS S.A.

1,0%

1,70

SI

79%

52,71%

SI

1,50%

18,10%

SI

7

COHAN 

1,0%

1,02

SI

79%

78,77%

SI

1,50%

18,17%

SI

8

ORDENES Y SUMINISTROS S.A.S.

1,0%

5,51

SI

79%

50,93%

SI

1,50%

33,91%

SI

9

QUIRURGICOS LTDA

1,0%

2,73

SI

79%

40,82%

SI

1,50%

32,72%

SI

10

PROVIGASA MEDICAL 

1,0%

7,58

SI

79%

33,24%

SI

1,50%

11,19%

SI

OFERENTES

RENTABILIDAD DEL ACTIVO      RA= Util op /Act Total                                 

COBERTURA INTERES                           CI=UO/IP             

PARAMETRO

¿CUMPLE?

PARAMETRO

¿CUMPLE?

MAYOR O IGUAL 1,0%

MAYOR O IGUAL 1,0

REQUISITO

REPORTADO

REQUISITO

REPORTADO

1

DISTRIMEDICAL 

1,00%

7,85%

SI

1,00

                 4,34 

SI

2

VEYALTHI GROUP

1,00%

11,46%

SI

1,00

              29,85 

SI

3

ABA CIENTIFICA

1,00%

9,50%

SI

1,00

           356,67 

SI

4

LM INSTRUMENS SA

1,00%

18,51%

SI

1,00

           310,31 

SI

5

EUROETIK

1,00%

12,98%

SI

1,00

                 2,06 

SI

6

R.P. MEDICAS S.A.

1,00%

8,56%

SI

1,00

           653,70 

SI

7

COHAN

1,00%

3,86%

SI

1,00

              35,89 

SI

8

ORDENES Y SUMINISTROS S.A.S.

1,00%

16,64%

SI

1,00

                 4,75 

SI

9

QUIRURGICOS LTDA

1,00%

19,36%

SI

1,00

              34,01 

SI

10

PROVIGASA MEDICAL 

1,00%

7,47%

SI

1,00

                 3,29 

SI

1.2 DE ORDEN JURIDICO
REFERENCIA

1

2

3

ABA CIENTIFICA

COHAN
DISTRIMEDICAL

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

A

Manifestación del interés en participar

N.A.

X

N.A.

X

N.A.

X

B

Carta de presentación

O.K.

X

O.K.

X

O.K.

X

C

Certificado de existencia y representación legal 

O.K.

X

O.K.

X

O.K.

X

D

Certificaciones (Contraloría y Procuraduría).

O.K. 

X

O.K. 

X

O.K. 

X

E

Certificado del pago de los parafiscales

O.K. 

X

O.K. 

X

O.K. 

X

F

Registro Único Tributario

O.K.

X

O.K.

X

O.K.

X

G

Compromiso Anticorrupción

O.K.

X

O.K.

X

O.K.

X

H

Registro único de proponentes

O.K.

X

O.K.

N.C.

I

Póliza de seriedad de la oferta

O.K.

X

O.K.
X

O.K.
X

J

Certificado ARL

O.K.

X

O.K.

O.K.

X

RESULTADO

HABILITADO

HABILITADO

INHABILITADO

REFERENCIA

4

5

6

EUROETIKA LTDA

LM INSTRUMENTS
ORDENES Y SUMINISTROS

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

A

Manifestación del interés en participar

N.A.

X

N.A.

X

N.A.

X

B

Carta de presentación

O.K.

X

O.K.

X

O.K.

X

C

Certificado de existencia y representación legal 

O.K.

X

O.K.

X

O.K.

X

D

Certificaciones (Contraloría y Procuraduría).

O.K. 

X

O.K. 

X

O.K. 

X

E

Certificado del pago de los parafiscales

O.K. 

X

O.K. 

X

O.K. 

X

F

Registro Único Tributario

O.K.

X

O.K.

X

O.K.

X

G

Compromiso Anticorrupción

O.K.

X

O.K.

X

O.K.

X

H

Registro único de proponentes

O.K.

X

O.K.

X

O.K.

X

I

Póliza de seriedad de la oferta

O.K.

X

O.K.
X

O.K.
X

J

Certificado ARL

O.K.

X

O.K.

X

O.K.

X

RESULTADO

HABILITADO

HABILITADO

HABILITADO

REFERENCIA

7

8

9

PROVIGASA

QUIRURGICOS
RP MEDICAS

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

¿CUMPLE?

FOLIO(S)

A

Manifestación del interés en participar

N.A.

X

N.A.

X

N.A.

X

B

Carta de presentación

O.K.

X

O.K.

X

O.K.

X

C

Certificado de existencia y representación legal 

O.K.

X

O.K.

X

O.K.

X

D

Certificaciones (Contraloría y Procuraduría).

O.K. 

X

O.K. 

X

O.K. 

X

E

Certificado del pago de los parafiscales

O.K. 

X

O.K. 

X

O.K. 

X

F

Registro Único Tributario

O.K.

X

O.K.

X

O.K.

X

G

Compromiso Anticorrupción

O.K.

X

O.K.

X

O.K.

X

H

Registro único de proponentes

N.C.

O.K.

X

N.C.

I

Póliza de seriedad de la oferta

O.K.

X

O.K.
X

O.K.
X

J

Certificado ARL

O.K.

X

O.K.

X

N.C.

RESULTADO

INHABILITADO

HABILITADO

INHABILITADO

REFERENCIA

10

VEYALTHI.
¿CUMPLE?

FOLIO(S)

A

Manifestación del interés en participar

N.A.

X

B

Carta de presentación

O.K.

X

C

Certificado de existencia y representación legal 

O.K.

X

D

Certificaciones (Contraloría y Procuraduría).

O.K. 

X

E

Certificado del pago de los parafiscales

O.K. 

X

F

Registro Único Tributario

O.K.

X

G

Compromiso Anticorrupción

O.K.

X

H

Registro único de proponentes

O.K.

X

I

Póliza de seriedad de la oferta

O.K.

X

J

Certificado ARL

O.K.

X

RESULTADO

HABILITADO

CODIGOS REGISTRADOS. 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
CODIGOS REGISTRADOS
1
ABA CIENTIFICA

GRUPO 1
41104100

Contenedores de recogida y transporte de especímenes, y suministros

42142500

Bolas de algodón y copitos aplicadores

42142600

Jeringas y accesorios

42142700

Suministros urológicos

42221500

Accesorios y catéteres y cánulas intravenosas y arteriales

42221600

Tubería y juegos de administración arterial o intravenoso y productos relacionados

42221700

Bolsas de infusión y recipientes y productos relacionados intravenosos y arteriales

42231700

Tubos naso-entéricos

42291600

Instrumentos quirúrgicos de cortar y lazos y productos relacionados

42311700

Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas y productos relacionados para el uso en especialidades

GRUPO 2

42295500

Implantes quirúrgicos y ensanchadores y extensores y alambres quirúrgicos y productos relacionados   

GRUPO 3

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

GRUPO 4

42271900

Productos para la gestión de la vía aérea

42272000

Suministros de intubación

GRUPO 5

42222000

Bombas de infusión intravenosa, así como sus analizadores, sensores y accesorios

GRUPO 6

42312400 

Productos para la curación de heridas 

GRUPO 7

42312100

Suministros de ostomía y productos no quirúrgicos de drenaje de heridas

GRUPO 8

42181700

Unidades de electrocardiografía (ECG) y productos relacionados

42295100

Equipo quirúrgico y accesorios y productos relacionados

GRUPO 9

14111500

Papel de imprenta y papel de escribir

GRUPO 10

42281500

Equipo y accesorios de esterilizadores y de autoclave

42281800

Controles e indicadores de esterilización

42281900

Suministros de empaquetar y envoltura de esterilización

GRUPO 11

42142700

Suministros urológicos

GRUPO 12

51102700

Antisépticos

GRUPO 13

42271600

Productos de comprobación y tratamiento de las funciones pulmonares

42271700

Sistemas y dispositivos de terapia de entrega de oxígeno

42271800

Productos de terapia aerosol y humedad respiratoria

42271900

Productos para la gestión de la vía aérea

42272200

Ventiladores y accesorios de presión mecánica positiva

42272500

Aparatos de anestesia, y accesorios y suministros

GRUPO 14

42132200

Guantes y accesorios médicos

GRUPO 15

53102300

Ropas desechables

GRUPO 16

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

ITEMS

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

1

51102700

Antisépticos

2

51102700

Antisépticos

3, 4

42142500

Agujas de inyección y aspiración  accesorios

5, 6

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

7

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

8

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

9

42181500

Evaluación diagnóstica y productos de examen de uso general

10

42142700

Suministros urológicos

11

42222300

Productos de transfusión y administración de sangre

12

42231500

Suministros y equipo de alimentación enteral

13

42295500

Implantes quirúrgico y ensanchadores y extensores y alambres quirúrgicos y productos relacionados

14,15

42272500

Aparatos de anestesia, y accesorios y suministros

16

42312000

Cierre de tejidos médicos y productos relacionados

17

42142700

Suministros urológicos

18, 44

42312300

Productos para limpiar la herida y desbridamiento

19,41,42,43

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

20, 23, 26

42281700

Soluciones y equipo de limpieza pre-esterilización

21

42143100

Equipo y suministros de obstetricia y ginecología

22

42182000

Especulo y scopios y accesorios para uso del reconocimiento diagnóstico médico

24

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

25

42201700

Productos de hacer imágenes de ultrasonido médico y de doppler y de eco

27

42311600

Agentes hemoestáticos tópicos exógenos

28

42312300

Productos para limpiar la herida y desbridamiento

29, 30

42231600

Accesorios o dispositivos de acceso de jejunostomía y gastronomía

31

42142500

Agujas de inyección y aspiración y accesorios

32

42231600

Accesorios o dispositivos de acceso de jejunostomía y gastronomía

33

42142700

Suministros urológicos

34, 35

42231600

Accesorios o dispositivos de acceso de jejunostomía y gastronomía

36, 37

42141500

Bolas de algodón y copitos aplicadores

38

42221800

Aparatos para posicionar aguja y catéter intravenoso o arterial

39, 40

42295400

Suministros quirúrgicos auxiliares

2
COHAN

GRUPO 1
42142500

Bolas de algodón y copitos aplicadores

42142600

Jeringas y accesorios

42142700

Suministros urológicos

42221500

Accesorios y catéteres y cánulas intravenosas y arteriales

42221600

Tubería y juegos de administración arterial o intravenoso y productos relacionados

42222300

Productos de transfusión y administración de sangre

42231700

Tubos naso-entéricos

42291600

Instrumentos quirúrgicos de cortar y lazos y productos relacionados

42311700

Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas y productos relacionados para el uso en especialidades

GRUPO 3

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

GRUPO 4

42271900

Productos para la gestión de la vía aérea

42272000

Suministros de intubación

GRUPO 5

42222000

Bombas de infusión intravenosa, así como sus analizadores, sensores y accesorios

GRUPO 6

42312400 

Productos para la curación de heridas 

GRUPO 7

42312100

Suministros de ostomía y productos no quirúrgicos de drenaje de heridas

GRUPO 8

42181700

Unidades de electrocardiografía (ECG) y productos relacionados

42281800

Controles e indicadores de esterilización

42281900

Suministros de empaquetar y envoltura de esterilización

GRUPO 11

42142700

Suministros urológicos

GRUPO 12

51102700

Antisépticos

GRUPO 13

42271600

Productos de comprobación y tratamiento de las funciones pulmonares

42271700

Sistemas y dispositivos de terapia de entrega de oxígeno

42271800

Productos de terapia aerosol y humedad respiratoria

42271900

Productos para la gestión de la vía aérea

42272200

Ventiladores y accesorios de presión mecánica positiva

42272500

Aparatos de anestesia, y accesorios y suministros

GRUPO 14

42132200

Guantes y accesorios médicos

GRUPO 16

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

ITEMS 

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

1

51102700

Antisépticos

2

51102700

Antisépticos

3, 4

42142500

Agujas de inyección y aspiración  accesorios

5, 6

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

7

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

8

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

10

42142700

Suministros urológicos

11

42222300

Productos de transfusión y administración de sangre

12

42231500

Suministros y equipo de alimentación enteral

14,15

42272500

Aparatos de anestesia, y accesorios y suministros

16

42312000

Cierre de tejidos médicos y productos relacionados

17

42142700

Suministros urológicos

18, 44

42312300

Productos para limpiar la herida y desbridamiento

19,41,42,43

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

20, 23, 26

42281700

Soluciones y equipo de limpieza pre-esterilización

21

42143100

Equipo y suministros de obstetricia y ginecología

22

42182000

Especulo y scopios y accesorios para uso del reconocimiento diagnóstico médico

24

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

25

42201700

Productos de hacer imágenes de ultrasonido médico y de doppler y de eco

27

42311600

Agentes hemoestáticos tópicos exógenos

28

42312300

Productos para limpiar la herida y desbridamiento

29, 30

42231600

Accesorios o dispositivos de acceso de jejunostomía y gastronomía

31

42142500

Agujas de inyección y aspiración y accesorios

32

42231600

Accesorios o dispositivos de acceso de jejunostomía y gastronomía

33

42142700

Suministros urológicos

34, 35

42231600

Accesorios o dispositivos de acceso de jejunostomía y gastronomía

36, 37

42141500

Bolas de algodón y copitos aplicadores

39, 40

42295400

Suministros quirúrgicos auxiliares

3
DISTRIMEDICAL

NO PRESENTO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES.

4
EUROETIKA

GRUPO 3

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

GRUPO 6

42312400 

Productos para la curación de heridas 

GRUPO 16

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

ITEMS 

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

5, 6

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

7

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

8

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

18, 44

42312300

Productos para limpiar la herida y desbridamiento

19,41,42,43

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

24

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

39, 40

42295400

Suministros quirúrgicos auxiliares

5
LM INSTRUMENTS

GRUPO 1
41104100

Contenedores de recogida y transporte de especímenes, y suministros

42142500

Bolas de algodón y copitos aplicadores

42142600

Jeringas y accesorios

42142700

Suministros urológicos

42221500

Accesorios y catéteres y cánulas intravenosas y arteriales

42221600

Tubería y juegos de administración arterial o intravenoso y productos relacionados

42221700

Bolsas de infusión y recipientes y productos relacionados intravenosos y arteriales

42222300

Productos de transfusión y administración de sangre

42231700

Tubos naso-entéricos

42291600

Instrumentos quirúrgicos de cortar y lazos y productos relacionados

42311700

Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas y productos relacionados para el uso en especialidades

GRUPO 2

42295500

Implantes quirúrgicos y ensanchadores y extensores y alambres quirúrgicos y productos relacionados   

GRUPO 3

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

GRUPO 4

42271900

Productos para la gestión de la vía aérea

42272000

Suministros de intubación

GRUPO 5

42222000

Bombas de infusión intravenosa, así como sus analizadores, sensores y accesorios

GRUPO 6

42312400 

Productos para la curación de heridas 

GRUPO 7

42312100

Suministros de ostomía y productos no quirúrgicos de drenaje de heridas

GRUPO 8

42181700

Unidades de electrocardiografía (ECG) y productos relacionados

42295100

Equipo quirúrgico y accesorios y productos relacionados

GRUPO 10

42281500

Equipo y accesorios de esterilizadores y de autoclave

42281800

Controles e indicadores de esterilización

42281900

Suministros de empaquetar y envoltura de esterilización

GRUPO 11

42142700

Suministros urológicos

GRUPO 13

42271600

Productos de comprobación y tratamiento de las funciones pulmonares

42271700

Sistemas y dispositivos de terapia de entrega de oxígeno

42271800

Productos de terapia aerosol y humedad respiratoria

42271900

Productos para la gestión de la vía aérea

42272200

Ventiladores y accesorios de presión mecánica positiva

42272500

Aparatos de anestesia, y accesorios y suministros

GRUPO 14

42132200

Guantes y accesorios médicos

GRUPO 16

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

ITEMS 

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

3, 4

42142500

Agujas de inyección y aspiración  accesorios

5, 6

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

7

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

8

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

9

42181500

Evaluación diagnóstica y productos de examen de uso general

10

42142700

Suministros urológicos

11

42222300

Productos de transfusión y administración de sangre

12

42231500

Suministros y equipo de alimentación enteral

13

42295500

Implantes quirúrgico y ensanchadores y extensores y alambres quirúrgicos y productos relacionados

14,15

42272500

Aparatos de anestesia, y accesorios y suministros

16

42312000

Cierre de tejidos médicos y productos relacionados

17

42142700

Suministros urológicos

18, 44

42312300

Productos para limpiar la herida y desbridamiento

19,41,42,43

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

20, 23, 26

42281700

Soluciones y equipo de limpieza pre-esterilización

21

42143100

Equipo y suministros de obstetricia y ginecología

22

42182000

Especulo y scopios y accesorios para uso del reconocimiento diagnóstico médico

24

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

25

42201700

Productos de hacer imágenes de ultrasonido médico y de doppler y de eco

27

42311600

Agentes hemoestáticos tópicos exógenos

28

42312300

Productos para limpiar la herida y desbridamiento

29, 30

42231600

Accesorios o dispositivos de acceso de jejunostomía y gastronomía

31

42142500

Agujas de inyección y aspiración y accesorios

32

42231600

Accesorios o dispositivos de acceso de jejunostomía y gastronomía

33

42142700

Suministros urológicos

34, 35

42231600

Accesorios o dispositivos de acceso de jejunostomía y gastronomía

38

42221800

Aparatos para posicionar aguja y catéter intravenoso o arterial

39, 40

42295400

Suministros quirúrgicos auxiliares

6
ORDENES Y SUMINISTROS

GRUPO 1
41104100

Contenedores de recogida y transporte de especímenes, y suministros

42142700

Suministros urológicos

42311700

Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas y productos relacionados para el uso en especialidades

GRUPO 2

42295500

Implantes quirúrgicos y ensanchadores y extensores y alambres quirúrgicos y productos relacionados   

GRUPO 3

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

GRUPO 6

42312400 

Productos para la curación de heridas 

GRUPO 7

42312100

Suministros de ostomía y productos no quirúrgicos de drenaje de heridas

GRUPO 8
42295100

Equipo quirúrgico y accesorios y productos relacionados

GRUPO 11

42142700

Suministros urológicos

GRUPO 16

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

ITEMS 

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

5, 6

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

7

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

8

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

10

42142700

Suministros urológicos

13

42295500

Implantes quirúrgico y ensanchadores y extensores y alambres quirúrgicos y productos relacionados

16

42312000

Cierre de tejidos médicos y productos relacionados

17

42142700

Suministros urológicos

18, 44

42312300

Productos para limpiar la herida y desbridamiento

19,41,42,43

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

24

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

28

42312300

Productos para limpiar la herida y desbridamiento

33

42142700

Suministros urológicos

39, 40

42295400

Suministros quirúrgicos auxiliares

7
PROVIGASA MEDICAL

NO PRESENTO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES.

8
QUIRURGICOS LTDA

42142500

Bolas de algodón y copitos aplicadores

42142600

Jeringas y accesorios

42142700

Suministros urológicos

42221600

Tubería y juegos de administración arterial o intravenoso y productos relacionados

42231700

Tubos naso-entéricos

42291600

Instrumentos quirúrgicos de cortar y lazos y productos relacionados

42311700

Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas y productos relacionados para el uso en especialidades

GRUPO 2

42295500

Implantes quirúrgicos y ensanchadores y extensores y alambres quirúrgicos y productos relacionados   

GRUPO 4

42271900

Productos para la gestión de la vía aérea

42272000

Suministros de intubación

42295100

Equipo quirúrgico y accesorios y productos relacionados

GRUPO 10

42281500

Equipo y accesorios de esterilizadores y de autoclave

42281800

Controles e indicadores de esterilización

42281900

Suministros de empaquetar y envoltura de esterilización

GRUPO 11

42142700

Suministros urológicos

42271700

Sistemas y dispositivos de terapia de entrega de oxígeno

42271800

Productos de terapia aerosol y humedad respiratoria

42271900

Productos para la gestión de la vía aérea

42272200

Ventiladores y accesorios de presión mecánica positiva

42272500

Aparatos de anestesia, y accesorios y suministros

ITEMS 

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

3, 4

42142500

Agujas de inyección y aspiración  accesorios

9

42181500

Evaluación diagnóstica y productos de examen de uso general

10

  42142700

Suministros urológicos

13

42295500

Implantes quirúrgico y ensanchadores y extensores y alambres quirúrgicos y productos relacionados

14,15

42272500

Aparatos de anestesia, y accesorios y suministros

17

42142700

Suministros urológicos

20, 23, 26

42281700

Soluciones y equipo de limpieza pre-esterilización

21

42143100

Equipo y suministros de obstetricia y ginecología

22

42182000

Especulo y scopios y accesorios para uso del reconocimiento diagnóstico médico

25

42201700

Productos de hacer imágenes de ultrasonido médico y de doppler y de eco

29, 30

42231600

Accesorios o dispositivos de acceso de jejunostomía y gastronomía

31

42142500

Agujas de inyección y aspiración y accesorios

33

42142700

Suministros urológicos

36, 37

42141500

Bolas de algodón y copitos aplicadores

39, 40

42295400

Suministros quirúrgicos auxiliares

9

RP MEDICAS 

NO PRESENTÓ EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES.

10

VEYALTHI GROUP

GRUPO 1
41104100

Contenedores de recogida y transporte de especímenes, y suministros

42142500

Bolas de algodón y copitos aplicadores

42142600

Jeringas y accesorios

42142700

Suministros urológicos

42221500

Accesorios y catéteres y cánulas intravenosas y arteriales

42221600

Tubería y juegos de administración arterial o intravenoso y productos relacionados

42221700

Bolsas de infusión y recipientes y productos relacionados intravenosos y arteriales

42222300

Productos de transfusión y administración de sangre

42231700

Tubos naso-entéricos

42291600

Instrumentos quirúrgicos de cortar y lazos y productos relacionados

42311700

Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas y productos relacionados para el uso en especialidades

GRUPO 2

42295500

Implantes quirúrgicos y ensanchadores y extensores y alambres quirúrgicos y productos relacionados   

GRUPO 3

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

GRUPO 4

42271900

Productos para la gestión de la vía aérea

42272000

Suministros de intubación

GRUPO 5

42222000

Bombas de infusión intravenosa, así como sus analizadores, sensores y accesorios

GRUPO 6

42312400 

Productos para la curación de heridas 

GRUPO 7

42312100

Suministros de ostomía y productos no quirúrgicos de drenaje de heridas

GRUPO 8

42181700

Unidades de electrocardiografía (ECG) y productos relacionados

42295100

Equipo quirúrgico y accesorios y productos relacionados

GRUPO 9

14111500

Papel de imprenta y papel de escribir

GRUPO 10

42281500

Equipo y accesorios de esterilizadores y de autoclave

42281800

Controles e indicadores de esterilización

42281900

Suministros de empaquetar y envoltura de esterilización

GRUPO 11

42142700

Suministros urológicos

GRUPO 12

51102700

Antisépticos

GRUPO 13

42271600

Productos de comprobación y tratamiento de las funciones pulmonares

42271700

Sistemas y dispositivos de terapia de entrega de oxígeno

42271800

Productos de terapia aerosol y humedad respiratoria

42271900

Productos para la gestión de la vía aérea

42272200

Ventiladores y accesorios de presión mecánica positiva

42272500

Aparatos de anestesia, y accesorios y suministros

GRUPO 14

42132200

Guantes y accesorios médicos

GRUPO 15

53102300

Ropas desechables

GRUPO 16

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

ITEMS 

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

1

51102700

Antisépticos

2

51102700

Antisépticos

3, 4

42142500

Agujas de inyección y aspiración  accesorios

5, 6

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

7

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

8

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

9

42181500

Evaluación diagnóstica y productos de examen de uso general

10

42142700

Suministros urológicos

11

42222300

Productos de transfusión y administración de sangre

12

42231500

Suministros y equipo de alimentación enteral

13

42295500

Implantes quirúrgico y ensanchadores y extensores y alambres quirúrgicos y productos relacionados

14,15

42272500

Aparatos de anestesia, y accesorios y suministros

16

42312000

Cierre de tejidos médicos y productos relacionados

17

42142700

Suministros urológicos

18, 44

42312300

Productos para limpiar la herida y desbridamiento

19,41,42,43

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

20, 23, 26

42281700

Soluciones y equipo de limpieza pre-esterilización

21

42143100

Equipo y suministros de obstetricia y ginecología

22

42182000

Especulo y scopios y accesorios para uso del reconocimiento diagnóstico médico

24

42311500

Vendas y vendajes y productos relacionados

25

42201700

Productos de hacer imágenes de ultrasonido médico y de doppler y de eco

27

42311600

Agentes hemoestáticos tópicos exógenos

28

42312300

Productos para limpiar la herida y desbridamiento

29, 30

42231600

Accesorios o dispositivos de acceso de jejunostomía y gastronomía

31

42142500

Agujas de inyección y aspiración y accesorios

32

42231600

Accesorios o dispositivos de acceso de jejunostomía y gastronomía

33

42142700

Suministros urológicos

34, 35

42231600

Accesorios o dispositivos de acceso de jejunostomía y gastronomía

36, 37

42141500

Bolas de algodón y copitos aplicadores

38

42221800

Aparatos para posicionar aguja y catéter intravenoso o arterial

39, 40

42295400

Suministros quirúrgicos auxiliares

CONCLUSION

DISTRIMEDICAL S.A.S.

•
Registro Único de Proponentes. (Esta vencido). Se requirió al oferente para que lo presentará y no lo anexó, solo presento una constancia de pago de renovación, y lo que se solicito fue el R.U.P. 

PROVIGASA MEDICAL. 

•
Registro Único de Proponentes. (Esta vencido)., Se requirió al oferente, y presento un R.U.P con fecha de renovación del 29/07/2020, y el cierre del proceso fue el día 28/07/2020, lo cual indica que al momento de presentación de la propuesta, no se encontraba inscrito.

R.P. MEDICAS S.A.

•
Certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial o Autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).

•
Registro Único de Proponentes. (Esta vencido).

Se requirió al oferente para que presentara los documentos faltantes y presento un oficio en el que manifiesta que anexa el certificado de la ARL, y no lo presenta, en relación con el R.U.P, el documento que presento esta vencido, y de acuerdo con la constancia del trámite de renovación, es de fecha 7 de julio. El cual a la fecha ya debería estar inscrito y en firme.
ABA CIENTIFICA. Se requirió al oferente Aba científica para que corrigiera el valor de la póliza de seriedad de la propuesta y cumplió con el requerimiento, por tal razón se habilita la propuesta.

Los demás oferentes cumplen con los requisitos establecidos en la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 Art. 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015,  Art. 50 la ley 789 de 2002.

1.3 DE ORDEN TECNICO
PARÁMETROS:

 

 

 

ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE LAS CERTIFICACIONES

 

CONTRATOS 2017, 2018 Y/O 2019

CANT. MÁX. CERTIFICACIONES

3

 

 

 

 

1. PROVIGASA

METROSALUD

METROSALUD

METROSALUD

 $               1.128.922.645 

 $   43.201.382,00 

 $   32.401.037 

OK

HABILITADO

5/jun/2017

7/jun/2018

16/abr/2019

31/may/2016

30/abr/2019

31/may/2019

 $                        438.425.926 

 $                     410.459.255 

 $                  280.037.464 

2. ORDENES Y SUMINISTROS

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

POLICIA NACIONAL. HOSPITAL CENTRAL

POLICIA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD Nº6

 $               1.301.549.988 

 $        82.584.827 

 $   61.938.621 

OK

HABILITADO

26/dic/2014

23/oct/2017

28/oct/2019

31/jul/2017

13/jun/2018

30/abr/2020

 $                        569.398.701 

 $                     728.488.962 

 $                     3.662.325 

3. QUIRURGICOS

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

ESE.HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALENO DE NEIVA

 $                  510.802.910 

 $        47.959.247 

 $   35.969.435 

OK

HABILITADO

30/nov/2018

24/may/2017

11/mar/2019

20/ene/2019

31/mar/2018

10/dic/2019

 $                        102.802.910 

 $                     258.000.000 

 $                  150.000.000 

4. DISTRIMEDICAL

COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA

METROSALUD

 

 $               1.913.911.476 

 $      286.696.828 

 $ 215.022.621 

OK

INHABILITADO

16/ene/2014

31/may/2016

 

16/ene/2015

31/dic/2016

 

 $                      1.435.271.769 

 $                     478.639.707 

 

5. EUROETIKA

Cooperativa de
Hospitales de Antioquia
COHAN

Hospital Militar Central 

Hospital Central Policía Nacional

 $                    66.963.163 

 $          2.114.340 

 $     1.585.755 

OK

HABILITADO

1/mar/2016

23/dic/2016

3/nov/2017

28/feb/2017

30/jun/2018

30/jun/2018

 $                          54.825.663 

 $                    5.137.500,00 

 $                     7.000.000 

6. LM INSTRUMENTS

HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA E.S.E

HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA E.S.E

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTO DE NARIÑO  E.S.E

 $                  537.987.658 

 $        16.285.210 

 $   12.213.908 

OK

HABILITADO

2/abr/2018

2/abr/2018

27/may/2019

1/jun/2018

31/dic/2018

31/dic/2019

 $                          60.000.000 

 $                251.640.949,00 

 $                  226.346.709 

7. VEYALTHI

EJERCITO NACIONAL –
DIRECCIN DE SANIDAD

ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
NAVAL

DIRECCION DE SANIDAD
SECCIONAL ANTIOQUIA

 $               1.110.903.220 

 $ 819.391.147,51 

 $ 614.543.361 

OK

HABILITADO

10/oct/2016

9/ago/2017

8/jun/2018

15/dic/2016

2/may/2018

30/nov/2018

 $                        385.000.000 

 $                     360.664.436 

 $                  365.238.784 

8. ABA

HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL

METROSALUD

HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN

 $                  900.352.680 

 $ 165.171.493,00 

 $ 123.878.620 

OK

HABILITADO

4/ene/2019

1/jun/2018

18/dic/2018

31/ene/2020

30/abr/2019

31/dic/2019

 $                        213.000.000 

 $                     275.940.929 

 $                  411.411.751 

9. COHAN

METROSALUD

METROSALUD

E.S.E Hospital la Merced
de Ciudad Bolívar

 $             12.659.604.808 

 $      130.345.388 

 $   97.759.041 

OK

HABILITADO

9/jun/2017

6/jun/2018

15/ene/2019

30/abr/2018

30/abr/2019

31/ago/2019

 $                      5.463.898.728 

 $                  6.910.706.080 

 $                  285.000.000 

10. RP MEDICAS

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA E.S.E

HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL E.S.E

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA E.S.E

 $                  354.143.780 

 $        13.160.000 

 $     9.870.000 

OK

HABILITADO

7/jul/2017

22/ene/2018

10/abr/2018

31/dic/2017

31/dic/2018

9/ene/2019

 $                          71.380.300 

 $                     199.347.000 

 $                   83.416.480 

Conclusión: Por lo anterior se HABILITA para participar a los 9 oferentes DISTRIMIDECIAL presenta un certificado de experiencia más antiguo. 
1.3.2 REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES
[image: image1.emf]1

El oferente presenta máximo tres (3) certificaciones de contratos

ejecutados durante los últimos tres (3) años (2017 y/o 2018 y/o 2019).

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

2

Siesfabricante,eloferentepresentaelcertificadovigentedeBuenas

Prácticas de Manufactura expedido por el INVIMA

N.A N.A N.A

Soporte eletrónico 

SECOP II

N.A N.A N.A N.A N.A N.A

3

Siesimportadory/odistribuidor,eloferentepresentaelcertificado

vigentedecapacidaddealmacenamientoyacondicionamientoCCAA

expedidoporelINVIMA(siaplica)ocertificadodelaseccionaldesalud

desulocalidad(Arts.10y11delDecreto4725de2005,verRes.1478

de 2006).

OK

Requerimiento 

subsanado Soporte 

eletrónico SECOP 

II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Requerimiento 

subsanado Soporte 

eletrónico SECOP 

II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

4

Eloferentecertificaqueasucargoestánloscostosdetransporte,

movilización,seguros,fletes,quesecausenconmotivodeltrasladode

losdispositivosmédicosomaterialmédicoquirúrgicohastaellugarde

entrega.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

5

Eloferenteanexacompromisoparaoportunidadenlaentregadelas

solicitudes de los elementos en un plazo de 72 horas.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

6

Laoferenteanexacompromisoparacumplimientodecondicionesy

calidaddeservicio.Eldocumentocontienelainformacióndelapersona

quevaaestaracargodelaatencióndelosrequerimientosdela

instituciónyejerzalasfuncionescomoasesor,apoyotécnico,facilitador

de comunicación y solución de eventualidades.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

7 El oferente anexa compromiso para brindar apoyo técnico y asesoría. OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

8

Eloferenteanexacertificadoqueenelcasodeserfavorecidopara

contratardispositivosmédicos,materialmédico-quirúrgicoenelevento

de que sea retirado temporal o definitivamente del mercado por

indicacióndelINVIMAocualquierentidadcompetente,elelemento

implicadoserárecogido;deigualmanerasedebedejarconstanciadel

eventoydarunmecanismodesoluciónquenoexcedalosocho(8)días

posteriores a notificación por escrito

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

9

Eloferentegarantizaquecadainsumo,dispositivomédico,material

médico-quirúrgicoencasodequesecontrateysedebaentregarala

institución,estéidentificadoenelrótuloconparámetrosimpresosque

cumplan normatividad vigente para rótulos, etiqueta y empaque.

RegistroINVIMAimpresoenelempaqueprimarioparacadaunidadde

un elemento, cuando aplique

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

10

Laoferenteanexacompromisodequeentregaránysuministraránlos

dispositivosmédicosconunavidaútilsuperioral75%delaotorgada

porelINVIMAensuregistrosanitario;paraaquelloscasosqueel

elementoporcaracterísticaspropiasnosepuedaasegurarunavidaútil

mayor,elproveedordeberáadjuntarunacartadecompromisopara

cambiodelelementosielproductonoesutilizadoantesdesufechade

expiración. 

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

N.A N.A OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

11

Algunosdispositivosmédicosrequierendeotroelementooaccesorio

parafacilitarocomplementarsuuso,porlotantoeloferente,anexa

compromisodequeencasodequeseadjudiquealgunooalgunosde

estosdispositivosmédicos,prestaráestoscomplementossincosto

adicional hasta la última unidad consumida.

N.A

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Requerimiento 

subsanado. 

Soporte electrónico 

SECOP II.

12

Eloferentesecomprometeafacturarcomoestáestablecidoenel

documentoTheUnitedNationsStandardProductsandServicesCode® -

UNSPSC-CódigoEstándardeProductosyServiciosdeNaciones

Unidas,paraladescripcióndeloselementosyenformageneralcumplir

conloestablecidoenelCódigodeComercioparalapresentacióndela

factura. 

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

13

Paralosdispositivosmédicosquerequierenapoyo tecnológico,el

oferentesecomprometeconlaentregadelosequiposcomplementarios

parasuuso,sincostoadicionalyduranteelperiododesdelafechade

inicio del contrato hasta la última unidad consumida del contrato. 

N.A

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

N.A

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

14

Eloferenteanexacompromisoparadevolución,cambioyreposición

inmediata,encasoquesepresenteunoomáseventosdelosdescritos

en el literal m) de los requisitos para la empresa

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

15

Eloferenteanexacartadecompromisomanifestandoqueencaso de

presentarseunincidenteoeventoadversorelacionadoconunapotencial

falladelinsumosuministradoporelproveedor,esteaceptacubrirlos

costosy participaractivamente enel desarrollode lasactividades

pertinentesdetecnovigilancia,reactivovigilanciay/ofármacovigilancia

queconjuntamenteseconsiderenconelComitédeSeguridaddel

Paciente institucional.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

16 Presentar el formulario de compromiso SGSST (Anexo 9) OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

¿CUMPLE?

OBSERVACIÓN / 

No. DE LOS 

FOLIOS

¿CUMPLE?

OBSERVACIÓN / 

No. DE LOS 

FOLIOS

¿CUMPLE?

OBSERVACIÓN / 

No. DE LOS 

FOLIOS

¿CUMPLE?

OBSERVACIÓN / 

No. DE LOS 

FOLIOS

DATOS GENERALES

1.PROVIGASA MEDICAL - HEC 

PLUS

2. ORDENES Y SUMINISTROS 

S.A.S

3.QUIRÚRGICOS LTDA 4. DISTRIMEDICAL S.A.S

ITEM ELEMENTO

5. EUROETIKA LTDA

¿CUMPLE?

OBSERVACIÓN / 

No. DE LOS 

FOLIOS


[image: image2.emf]1

El oferente presenta máximo tres (3) certificaciones de contratos

ejecutados durante los últimos tres (3) años (2017 y/o 2018 y/o 2019).

OK

Las certificaciones 

presentadas son 

del año 2014

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

2

Siesfabricante,eloferentepresentaelcertificadovigentedeBuenas

Prácticas de Manufactura expedido por el INVIMA

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

3

Siesimportadory/odistribuidor,eloferentepresentaelcertificado

vigentedecapacidaddealmacenamientoyacondicionamientoCCAA

expedidoporelINVIMA(siaplica)ocertificadodelaseccionaldesalud

desulocalidad(Arts.10y11delDecreto4725de2005,verRes.1478

de 2006).

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

4

Eloferentecertificaqueasucargoestánloscostosdetransporte,

movilización,seguros,fletes,quesecausenconmotivodeltrasladode

losdispositivosmédicosomaterialmédicoquirúrgicohastaellugarde

entrega.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

5

Eloferenteanexacompromisoparaoportunidadenlaentregadelas

solicitudes de los elementos en un plazo de 72 horas.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

6

Laoferenteanexacompromisoparacumplimientodecondicionesy

calidaddeservicio.Eldocumentocontienelainformacióndelapersona

quevaaestaracargodelaatencióndelosrequerimientosdela

instituciónyejerzalasfuncionescomoasesor,apoyotécnico,facilitador

de comunicación y solución de eventualidades.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

7 El oferente anexa compromiso para brindar apoyo técnico y asesoría. OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

8

Eloferenteanexacertificadoqueenelcasodeserfavorecidopara

contratardispositivosmédicos,materialmédico-quirúrgicoenelevento

de que sea retirado temporal o definitivamente del mercado por

indicacióndelINVIMAocualquierentidadcompetente,elelemento

implicadoserárecogido;deigualmanerasedebedejarconstanciadel

eventoydarunmecanismodesoluciónquenoexcedalosocho(8)días

posteriores a notificación por escrito

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

9

Eloferentegarantizaquecadainsumo,dispositivomédico,material

médico-quirúrgicoencasodequesecontrateysedebaentregarala

institución,estéidentificadoenelrótuloconparámetrosimpresosque

cumplan normatividad vigente para rótulos, etiqueta y empaque.

RegistroINVIMAimpresoenelempaqueprimarioparacadaunidadde

un elemento, cuando aplique

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

10

Laoferenteanexacompromisodequeentregaránysuministraránlos

dispositivosmédicosconunavidaútilsuperioral75%delaotorgada

porelINVIMAensuregistrosanitario;paraaquelloscasosqueel

elementoporcaracterísticaspropiasnosepuedaasegurarunavidaútil

mayor,elproveedordeberáadjuntarunacartadecompromisopara

cambiodelelementosielproductonoesutilizadoantesdesufechade

expiración. 

OK N.A OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

11

Algunosdispositivosmédicosrequierendeotroelementooaccesorio

parafacilitarocomplementarsuuso,porlotantoeloferente,anexa

compromisodequeencasodequeseadjudiquealgunooalgunosde

estosdispositivosmédicos,prestaráestoscomplementossincosto

adicional hasta la última unidad consumida.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

N.A

Soporte eletrónico 

SECOP II

12

Eloferentesecomprometeafacturarcomoestáestablecidoenel

documentoTheUnitedNationsStandardProductsandServicesCode® -

UNSPSC-CódigoEstándardeProductosyServiciosdeNaciones

Unidas,paraladescripcióndeloselementosyenformageneralcumplir

conloestablecidoenelCódigodeComercioparalapresentacióndela

factura. 

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

13

Paralosdispositivosmédicosquerequierenapoyo tecnológico,el

oferentesecomprometeconlaentregadelosequiposcomplementarios

parasuuso,sincostoadicionalyduranteelperiododesdelafechade

inicio del contrato hasta la última unidad consumida del contrato. 

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

N.A

Soporte eletrónico 

SECOP II

14

Eloferenteanexacompromisoparadevolución,cambioyreposición

inmediata,encasoquesepresenteunoomáseventosdelosdescritos

en el literal m) de los requisitos para la empresa

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

15

Eloferenteanexacartadecompromisomanifestandoqueencaso de

presentarseunincidenteoeventoadversorelacionadoconunapotencial

falladelinsumosuministradoporelproveedor,esteaceptacubrirlos

costosy participaractivamente enel desarrollode lasactividades

pertinentesdetecnovigilancia,reactivovigilanciay/ofármacovigilancia

queconjuntamenteseconsiderenconelComitédeSeguridaddel

Paciente institucional.

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

16 Presentar el formulario de compromiso SGSST (Anexo 9) OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

OK

Soporte eletrónico 

SECOP II

10. RP MEDICAS

¿CUMPLE?

OBSERVACIÓN / 

No. DE LOS 

FOLIOS

DATOS GENERALES

ITEM ELEMENTO

6. LM INSTRUMENTS S.A.

¿CUMPLE?

OBSERVACIÓN / 

No. DE LOS 

FOLIOS

9. COHAN

¿CUMPLE?

OBSERVACIÓN / 

No. DE LOS 

FOLIOS

7. VEYALTHI GROUP S.A.S

¿CUMPLE?

OBSERVACIÓN / 

No. DE LOS 

FOLIOS

8. ABA CIENTIFICA SA

¿CUMPLE?

OBSERVACIÓN / 

No. DE LOS 

FOLIOS


Conclusión: Por lo anterior se HABILITA para participar a los 10 oferentes. 

1.3.3 REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS.

 
 

1. PROVIGASA

GRUPOS

ELEMENTO

FICHA TECNICA

REGISTRO SANITARIO

MUESTRA

CONCLUSIÓN TÉCNICA

OBSERVACIONES

GRUPO 3

COMPRESAS Y GASA PRECORTADA

OK

OK

OK

OK

 INVIMA 2011 DM - 0007106

1

COMPRESA QUIRÚRGICA 45X45 ESTÉRIL CON CINTA RADIOPACA

OK

OK

OK

OK

 INVIMA 2011 DM - 0007106

2

GASA ESTERIL DOBLE 45 X 80 X 32 X3

OK

OK

OK

OK

 INVIMA 2011 DM - 0007106

3

GASA PRECORTADA  ESTERIL 10 X 10  (45x45) DOBLADA EN SEIS PLIEGUES

OK

OK

OK

OK

 INVIMA 2011 DM - 0007106

 
 

2. ORDENES Y SUMINISTROS 

GRUPOS

ELEMENTO

FICHA TECNICA

REGISTRO SANITARIO

MUESTRA

CONCLUSIÓN TÉCNICA

OBSERVACIONES

GRUPO 7

DISPOSITIVOS MEDICOS PARA OSTOMIAS Y UROSTOMIAS

 

 

 

 

 

1

BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 45 A 50 MM

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2017DM-0000362-R1

2

BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 MM

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2017DM-0000362-R1

3

BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 70 A 80 MM

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2017DM-0000362-R1

4

BOLSA DE COLOSTOMIA 45 A 50 MM

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2017DM-0000362-R1

5

BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 MM

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2017DM-0000362-R1

6

BOLSA DE COLOSTOMIA 70 A 80 MM

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2017DM-0000362-R1

7

BOLSA DRENABLE DE UROSTOMIA  X 45MM

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2017DM-0000362-R1

8

PASTA PARA FIJACION DE BARRERA DE OSTOMIAS TUBO

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2010DM-0005170

9

POLVO PROTECTOR PARA IRRITACION CUTANEA PARA COLOSTOMIAS

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2010DM-0005926

ITEM

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO X ITEM

 

 

 

 

 

10

BOLSA DE PIERNA PARA RECOLECCION URINARIA GRANDE

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2017DM-0000593-R1

17

COLECTOR URINARIO UNIDAD DE 31 CENTIMETROS CUBICOS

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2017DM-0000593-R1

28

HIDROGEL AMORFO  (GEL DEBRIDANTE AUTOLITICO )                                      

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2009DM-0003895-R1

 

 

3. QUIRÚRGICOS

GRUPOS

ELEMENTO

FICHA TECNICA

REGISTRO SANITARIO

MUESTRA

CONCLUSIÓN TÉCNICA

OBSERVACIONES

GRUPO 2

MALLAS DE POLIPROPILENO

 

 

 

 

 

1

MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 10 X 15 CENTIMETROS 

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2014DM-0011591

2

MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 15 X 15 CENTIMETROS

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2014DM-0011591

GRUPO 4

TUBOS ENDOTRAQUEALES

 

 

 

 

 

 

TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALON

 

 

 

 

 

1

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 2.5 SIN BALON

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2016DM-0000271-R1

2

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 3.5 SIN BALON

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2016DM-0000271-R1

3

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 4.5 SIN BALON

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2016DM-0000271-R1

4

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.0 SIN BALON

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2016DM-0000271-R1

5

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.5 SIN BALON

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2016DM-0000271-R1

 

TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALON

 

 

 

 

 

6

TUBO ENDOTRAQUEAL  NO 4,5 CON BALON

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2016DM-0000271-R1

7

TUBO ENDOTRAQUEAL  NO. 5.5 CON BALON 

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2016DM-0000271-R1

8

TUBO ENDOTRAQUEAL  NO. 6.0  CON BALON

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2016DM-0000271-R1

9

TUBO ENDOTRAQUEAL  NO 6,5 CON BALON

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2016DM-0000271-R1

10

TUBO ENDOTRAQUEAL  NO 7,0 CON BALON

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2016DM-0000271-R1

11

TUBO ENDOTRAQUEAL  NO 7,5 CON BALON

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2016DM-0000271-R1

12

TUBO ENDOTRAQUEAL  NO 8,0 CON BALON

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2016DM-0000271-R1

13

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8.5 CON BALON

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2016DM-0000271-R1

 

TUBOS ENDOTRAQUEALES CON ESPIRAL DE ACERO

 

 

 

 

 

14

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6 CON ESPIRAL DE ACERO

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2016DM-0000271-R1

15

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6.5 CON ESPIRAL DE ACERO

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2016DM-0000271-R1

16

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.0 CON ESPIRAL DE ACERO

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2016DM-0000271-R1

17

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.5 CON ESPIRAL DE ACERO

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2016DM-0000271-R1

18

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8.0 CON ESPIRAL DE ACERO

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2016DM-0000271-R1

 

GUIA DE INTUBACION

 

 

 

 

 

19

GUIA PARA INTUBACION ADULTO

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2016DM-0000271-R1

20

GUIA PARA INTUBACION PEDIATRICA

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2016DM-0000271-R1

GRUPO 8

APOYO QUIRURGICO

 

 

 

 

 

1

LAPICES PARA ELECTROBISTURI

OK

OK

OK

OK

INVIMA2008DM-0002828

2

CAUCHO SILICONADO PARA SUCCION DE EQUIPO

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2011DM-0008052

3

PLACA PARA ELECTROBISTURI BIPOLAR SIN CABLE ADULTO

OK

OK

OK

OK

INVIMA2008DM-0002828

 

ELECTRODOS

 

 

 

 

 

4

ELECTRODO DIAFORETICO PARA ADULTO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2009DM-0003987

5

ELECTRODO DIAFORETICO PARA PEDIATRICO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2009DM-0003987

ITEM

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO X ITEM

 

 

 

 

 

13

CINTA ANTI INCONTINENCIA URINARIA

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2014DM-0012251

14

CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO CORRUGADO

OK

OK

OK

OK

INVIMA2015DM-0013193

15

CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO CORRUGADO

OK

OK

OK

OK

INVIMA2015DM-0013193

20

DETERGENTE ENZIMATICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL

NC

NC

NC

NC

ficha tecnica, RS

 

 

4. DISTRIMEDICAL

GRUPOS

ELEMENTO

FICHA TECNICA

REGISTRO SANITARIO

MUESTRA

CONCLUSIÓN TÉCNICA

OBSERVACIONES

GRUPO 5

DISPOSITIVOS MEDICOS EN APOYO TECNOLOGICO CON LOS RESPECTIVOS EQUIPOS PARA GOTEO DE LIQUIDOS,  MEDICAMENTOS Y NUTRICION PARENTERAL QUE REQUIEREN MAYOR PRECISION (BOMBA DE INFUSION)

 

 

 

 

 

1

EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION

OK

OK

OK

OK

2010EBC - 0006194

2

EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION RADIOPACO                                      

OK

OK

OK

OK

 2010EBC - 0006194

GRUPO 6

APOSITOS

 

 

 

 

 

1

APOSITO DE CARBOXIMETILCELULOSA 10 X 10                 

OK

OK

OK

OK

2014dDM-0012249

2

APOSITO DE CARBOXIMETILCELULOSA 15 X 15               

OK

OK

OK

OK

2014dDM-0012249

3

APOSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM EXTRADELGADO

OK

OK

OK

OK

2014DM-0012249

4

APOSITO CARBON ACTIVADO 10 x 10 cm

OK

OK

OK

OK

2011DM-0007566

5

APOSITO DE ESPUMA HIDROFILICA

OK

OK

OK

OK

 2017DM-0016353

6

APOSITO OCULAR CON ADHESIVO

OK

OK

OK

OK

2017DM-0000604-R1

7

APOSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO   PEQUEÑO      7.6CM X 20CM   

OK

OK

OK

OK

2020DM-004225-R2

8

APOSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO   PEQUEÑO      7.6CM X 7.6CM     

OK

OK

OK

OK

2020DM-004225-R2

GRUPO 7

DISPOSITIVOS MEDICOS PARA OSTOMIAS Y UROSTOMIAS

 

 

 

 

 

1

BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 45 A 50 MM

OK

OK

OK

OK

2017DM-0000362-R1

2

BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 MM

OK

OK

OK

OK

2017DM-0000362-R1

3

BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 70 A 80 MM

OK

OK

OK

OK

2017DM-0000362-R1

4

BOLSA DE COLOSTOMIA 45 A 50 MM

OK

OK

OK

OK

2017DM-0000362-R1

5

BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 MM

OK

OK

OK

OK

2017DM-0000362-R1

6

BOLSA DE COLOSTOMIA 70 A 80 MM

OK

OK

OK

OK

2017DM-0000362-R1

7

BOLSA DRENABLE DE UROSTOMIA  X 45MM

OK

OK

OK

OK

2017DM-0000362-R1

8

PASTA PARA FIJACION DE BARRERA DE OSTOMIAS TUBO

OK

OK

OK

OK

2010DM-0005170

9

POLVO PROTECTOR PARA IRRITACION CUTANEA PARA COLOSTOMIAS

OK

OK

OK

OK

2015DM-001389-R2

GRUPO 16

VENDAS 

 

 

 

 

 

1

VENDAS ALGODON LAMINADO 4 X 5

OK

OK

OK

OK

2019DM-0020064

2

VENDAS ALGODON LAMINADO 5 X 5

OK

OK

OK

OK

2019DM-0020064

3

VENDAS ALGODON LAMINADO 6 X 5

OK

OK

OK

OK

2019DM-0020064

 

VENDAS ELASTICAS

 

 

 

 

 

4

VENDAS ELASTICAS DE 4 X 5

OK

OK

OK

OK

 2017DM - 0016044

5

VENDAS ELASTICAS DE 5 X 5

OK

OK

OK

OK

 2017DM - 0016044

6

VENDAS ELASTICAS DE 6 X 5

OK

OK

OK

OK

2017DM - 0016044

 

VENDAS DE TELA O GASA

 

 

 

 

 

7

VENDAS DE GASA 4 X 5

OK

OK

OK

OK

 2016DM-0000315 R2

8

VENDAS DE GASA 5 X 5

OK

OK

OK

OK

 2016DM-0000315 R2

9

VENDAS DE GASA 6 X 5

OK

OK

OK

OK

2016DM-0000315 R2

 

VENDAS DE YESO

 

 

 

 

 

10

VENDAS DE YESO 4 X 5

OK

OK

OK

OK

2009DM-0003155

11

VENDAS DE YESO 5 X 5

OK

OK

OK

OK

2009DM-0003155

12

VENDAS DE YESO 6 X 5

OK

OK

OK

OK

2009DM-0003155

ITEM

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO X ITEM

 

 

 

 

 

1

ALCOHOL ANTISEPTICO

OK

OK

OK

OK

2008M-009828-R1

3

AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 100 MM

OK

OK

OK

OK

2009DM-0005106

4

AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 50 MM

OK

OK

OK

OK

2009DM-0005106

5

APOSITO  CON PLATA IONICA DE 10 X 10

OK

OK

OK

OK

2016DM-0014393

6

APOSITO  CON PLATA IONICA DE 15 X 15

OK

OK

OK

OK

2016DM-0014393

7

APOSITODE PETROLATO Y BACTERIOSTATICO DE TRIBOMOCENATO DE BISMUTO AL 3%

OK

OK

OK

OK

 2020DM- 004199-R2

11

BOLSA PARA FLEBOTOMIA

OK

OK

OK

OK

2009DM-0004196

12

BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL/GASTROLISIS X 1500 CC, NO ESTERIL

OK

OK

OK

OK

2017DM-0000795-R1

19

CURA RENDONDA

OK

OK

OK

OK

 2016DM-0000124-R1

28

HIDROGEL AMORFO  (GEL DEBRIDANTE AUTOLITICO )                                      

OK

OK

OK

OK

2019DM-0003895-R1

37

APLICADORES PUNTA DE ALGODÓN PQX100

OK

OK

OK

OK

2010DM-0006303

38

APOSITO TRASPARENTE PARA FIJACION DE CATETER

OK

OK

OK

OK

2015DM-0014044

44

APOSITO DE ALGINATO 7.5 X 12 CM MECHA

OK

OK

OK

OK

2011DM-0000128-R1

 

 

5. EUROETIKA

GRUPOS

ELEMENTO

FICHA TECNICA

REGISTRO SANITARIO

MUESTRA

CONCLUSIÓN TÉCNICA

OBSERVACIONES

18

CREMA CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL 15%  (TUBO 32 G)

OK

OK

OK

OK

PFM2012-0001948

24

GASA  CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL  15%  10X10 CMS

OK

OK

OK

OK

PFM2012-0001911

 

 

6. LM INSTRUMENTS

GRUPOS

ELEMENTO

FICHA TECNICA

REGISTRO SANITARIO

MUESTRA

CONCLUSIÓN TÉCNICA

OBSERVACIONES

3

AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 100 MM

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2018DM-0018854

4

AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-ESTIMULACION Y PROLONGADOR AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 50 MM

OK

OK

OK

OK

INVIMA 2018DM-0018854

33

SISTEMA DE RECOLECCION DE FLUIDOS

OK

OK

OK

OK

2011DM-0007997

 

 

7. VEYALTHI

GRUPOS

ELEMENTO

FICHA TECNICA

REGISTRO SANITARIO

MUESTRA

CONCLUSIÓN TÉCNICA

OBSERVACIONES

GRUPO 1

AGUJAS DESECHABLES

 

 

 

 

 

1

AGUJA DESECHABLE No 18

OK

OK

OK

OK

2013DM-0010773

2

AGUJA DESECHABLE No 21

OK

OK

OK

OK

2013DM-0010773

3

AGUJA DESECHABLE No 23

OK

OK

OK

OK

2013DM-0010773

4

AGUJA DESECHABLE No 26

OK

OK

OK

OK

2013DM-0010773

5

AGUJA DESECHABLE No 27

OK

OK

OK

OK

2013DM-0010773

6

AGUJA DESECHABLE No 30

OK

OK

OK

OK

2013DM-0010773

7

AGUJA ULTRAFINA PARA LAPIZ DE INSULINA 4MM(5/32") 32G

OK

OK

OK

OK

2015DM-0014132

 

AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA

 

 

 

 

 

8

AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA NO 25 (PUNTA LAPIZ)

OK

OK

OK

OK

2016DM-0000133-R1

9

AGUJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA NO 27 (PUNTA LAPIZ)

OK

OK

OK

OK

2016DM-0000133-R1

 

AGUJAS PARA PUNCION LUMBAR

 

 

 

 

 

10

AGUJA PARA PUNCION LUMBAR 18 FR 

OK

OK

OK

OK

2010DM-4778-R1

11

AGUJA PARA PUNCION LUMBAR 20 FR 

OK

OK

OK

OK

2010DM-4778-R1

12

AGUJA PARA PUNCION LUMBAR 22 FR 

OK

OK

OK

OK

2010DM-4778-R1

 

BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL

 

 

 

 

 

13

BANDEJA PARA ANESTESIA EPIDURAL (AGUJA+FILTO+ CATETER) Nº 18FR

OK

OK

OK

OK

2015DM-0003725-R1

 

JERINGAS

 

 

 

 

 

14

JERINGA DE INSULINA ULTRAFINA 0,5ML (50UI) No 31 G x 1/3"  X 8MM

OK

OK

OK

OK

2019DM-0020742

15

JERINGAS DE INSULINA CON AGUJA 1 cc No 27- 29 G X 1/2 " A TRES PARTES

OK

OK

OK

OK

2019DM-0020742

16

JERINGAS DESECHABLES DE 10 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES

OK

OK

OK

OK

2011DM-0007876

17

JERINGAS DESECHABLES DE 20 CC CON AGUJA  21G X 1 1/2 A TRES PARTES

OK

OK

OK

OK

2011DM-0007876

18

JERINGAS DESECHABLES DE 5 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES

OK

OK

OK

OK

2011DM-0007876

19

JERINGAS DESECHABLES DE 3 CC CON AGUJA 21G X 1 1/2 A TRES PARTES

OK

OK

OK

OK

2011DM-0007876

20

JERINGA DESECHABLE PUNTA CATETER  50 ML

OK

OK

OK

OK

2019DM-0020742

 

CATETER VENOSO

 

 

 

 

 

21

CATETER INTRAVENOSO No 16 BIOSEGURO

OK

OK

OK

OK

2016DM-0000215-R2

22

CATETER INTRAVENOSO No 18 BIOSEGURO

OK

OK

OK

OK

2016DM-0000215-R2

23

CATETER INTRAVENOSO No 20 BIOSEGURO

OK

OK

OK

OK

2016DM-0000215-R2

24

CATETER INTRAVENOSO No 22 BIOSEGURO

OK

OK

OK

OK

2016DM-0000215-R2

25

CATETER INTRAVENOSO No 24 BIOSEGURO

OK

OK

OK

OK

2016DM-0000215-R2

 

EQUIPOS PARA ADMINISTRACION

 

 

 

 

 

26

EQUIPO VENOCLISIS MACROGOTEO

OK

OK

OK

OK

2017DM-0001179-R1

27

EQUIPO VENOCLISIS MICROGOTEO

OK

OK

OK

OK

2017DM-0001179-R1

28

EQUIPO BURETROL

OK

OK

OK

OK

2013DM-0010888

29

EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE

OK

OK

OK

OK

2013DM-0010011

30

TAPON HEPARINIZADO BIOSEGURO

OK

OK

OK

OK

2018DM-0017853

 

SONDAS VESICALES FOLEY

 

 

 

 

 

31

SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 10

OK

OK

OK

OK

2010DM-0005737

32

SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 12

OK

OK

OK

OK

2010DM-0005737

33

SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 14

OK

OK

OK

OK

2010DM-0005737

34

SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 16

OK

OK

OK

OK

2010DM-0005737

35

SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 18

OK

OK

OK

OK

2010DM-0005737

36

SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 20

OK

OK

OK

OK

2010DM-0005737

37

SONDA VESICAL FOLEY 2 VIAS No 22

OK

OK

OK

OK

2010DM-0005737

 

SONDAS VESICALES NELATON

 

 

 

 

 

38

SONDA VESICAL NELATON No 6

OK

OK

OK

OK

2016DM-0000107-R2

39

SONDA VESICAL NELATON No 8

OK

OK

OK

OK

2016DM-0000107-R2

40

SONDA VESICAL NELATON No 10

OK

OK

OK

OK

2016DM-0000107-R2

41

SONDA VESICAL NELATON No 12

OK

OK

OK

OK

2016DM-0000107-R2

42

SONDA VESICAL NELATON No 14

OK

OK

OK

OK

2016DM-0000107-R2

43

SONDA VESICAL NELATON No 16

OK

OK

OK

OK

2016DM-0000107-R2

44

SONDA VESICAL NELATON No 18

OK

OK

OK

OK

2016DM-0000107-R2

 

RECOLECCION DE MUESTRAS

 

 

 

 

 

45

BOLSA PARA RECOLECCION DE ORINA PEDIATRICA (CITOQUIMICO)

OK

OK

OK

OK

BOLIFE

46

CAJA COPROLOGICA, DE CIERRE HERMETICO

OK

OK

OK

OK

IVERFARMA

47

FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA

OK

OK

OK

OK

IVERFARMA

48

FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA 24H

OK

OK

OK

OK

MEDICAL NISSI

 

CINTAS QUIRURGICA ADHESIVAS

 

 

 

 

 

49

CINTA QUIRURGICA DE TELA, COMUN, SIN OXIDO DE CINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1,0 PULGADAS. ANTIALERGICA, COLOR BLANCO.

OK

OK

OK

OK

2017DM-0016042

50

CINTA QUIRURGICA DE TELA, COMUN, SIN OXIDO DE CINC, DE FIBRA MICROPOROSA, Y UN ANCHO DE 1/2 PULGADAS. ANTIALERGICA, COLOR BLANCO.

OK

OK

OK

OK

2017DM-0015914

51

ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO/TELA SURTIDO  1 ", 2",3 " Y 4"

OK

OK

OK

OK

2017DM-0000931-R3

52

ESPARADRAPO ANTIALERGICO (TEJIDO SIN TEJER) 10CM X 10

OK

OK

OK

OK

2016DM-0000225-r1

53

ESPARADRAPO ANTIALERGICO (TEJIDO SIN TEJER) 15CM X 10MTR

OK

OK

OK

OK

2016DM-0000225-r1

 

HOJAS BISTURY

 

 

 

 

 

54

HOJAS PARA BISTURI NO 10

OK

OK

OK

OK

2017DM-0016577

55

HOJAS PARA BISTURI NO 11

OK

OK

OK

OK

2017DM-0016577

56

HOJAS PARA BISTURI NO 15

OK

OK

OK

OK

2017DM-0016577

57

HOJAS PARA BISTURI No 20

OK

OK

OK

OK

2017DM-0016577

GRUPO 2

MALLAS DE POLIPROPILENO

 

 

 

 

 

1

MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 10 X 15 CENTIMETROS 

OK

OK

OK

OK

2011DM-0007350

2

MALLA DE POLIPROPILENO UNIDAD DE 15 X 15 CENTIMETROS

OK

OK

OK

OK

2011DM-0007350

GRUPO 3

COMPRESAS Y GASA PRECORTADA

 

 

 

 

 

1

COMPRESA QUIRÚRGICA 45X45 ESTÉRIL CON CINTA RADIOPACA

OK

OK

OK

OK

2017DM-0000734-R1

2

GASA ESTERIL DOBLE 45 X 80 X 32 X3

OK

OK

OK

OK

2016DM0000315-R2

3

GASA PRECORTADA  ESTERIL 10 X 10  (45x45) DOBLADA EN SEIS PLIEGUES

OK

OK

OK

OK

2017DM-0000734-R1

GRUPO 4

TUBOS ENDOTRAQUEALES

 

 

 

 

 

 

TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALON

 

 

 

 

 

1

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 2.5 SIN BALON

OK

OK

OK

OK

2014DM-0012171

2

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 3.5 SIN BALON

OK

OK

OK

OK

2014DM-0012171

3

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 4.5 SIN BALON

OK

OK

OK

OK

2014DM-0012171

4

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.0 SIN BALON

OK

OK

OK

OK

2014DM-0012171

5

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 5.5 SIN BALON

OK

OK

OK

OK

2014DM-0012171

 

TUBOS ENDOTRAQUEALES CON BALON

 

 

 

 

 

6

TUBO ENDOTRAQUEAL  NO 4,5 CON BALON

OK

OK

OK

OK

2014DM-0012171

7

TUBO ENDOTRAQUEAL  NO. 5.5 CON BALON 

OK

OK

OK

OK

2014DM-0012171

8

TUBO ENDOTRAQUEAL  NO. 6.0  CON BALON

OK

OK

OK

OK

2014DM-0012171

9

TUBO ENDOTRAQUEAL  NO 6,5 CON BALON

OK

OK

OK

OK

2014DM-0012171

10

TUBO ENDOTRAQUEAL  NO 7,0 CON BALON

OK

OK

OK

OK

2014DM-0012171

11

TUBO ENDOTRAQUEAL  NO 7,5 CON BALON

OK

OK

OK

OK

2014DM-0012171

12

TUBO ENDOTRAQUEAL  NO 8,0 CON BALON

OK

OK

OK

OK

2014DM-0012171

13

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8.5 CON BALON

OK

OK

OK

OK

2014DM-0012171

 

TUBOS ENDOTRAQUEALES CON ESPIRAL DE ACERO

 

 

 

 

 

14

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6 CON ESPIRAL DE ACERO

OK

OK

OK

OK

2013DM-0009831

15

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 6.5 CON ESPIRAL DE ACERO

OK

OK

OK

OK

2013DM-0009831

16

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.0 CON ESPIRAL DE ACERO

OK

OK

OK

OK

2013DM-0009831

17

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.5 CON ESPIRAL DE ACERO

OK

OK

OK

OK

2013DM-0009831

18

TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 8.0 CON ESPIRAL DE ACERO

OK

OK

OK

OK

2013DM-0009831

 

GUIA DE INTUBACION

 

 

 

 

 

19

GUIA PARA INTUBACION ADULTO

OK

OK

OK

OK

2016DM-0015426

20

GUIA PARA INTUBACION PEDIATRICA

OK

OK

OK

OK

2016DM-0015426

GRUPO 6

APOSITOS

 

 

 

 

 

1

APOSITO DE CARBOXIMETILCELULOSA 10 X 10                 

OK

OK

OK

OK

2018DM-001702

2

APOSITO DE CARBOXIMETILCELULOSA 15 X 15               

OK

OK

OK

OK

2018DM-001702

3

APOSITO HIDROCOLOIDE 10 X 10 CM EXTRADELGADO

OK

OK

OK

OK

2018DM0017702

4

APOSITO CARBON ACTIVADO 10 x 10 cm

OK

OK

OK

OK

2011DM-0007566

5

APOSITO DE ESPUMA HIDROFILICA

OK

OK

OK

OK

2013DM-0010162

6

APOSITO OCULAR CON ADHESIVO

OK

OK

OK

OK

2015DM-0013143

7

APOSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO   PEQUEÑO      7.6CM X 20CM   

OK

OK

OK

OK

2014DM-000732-R3

8

APOSITOS NO ADHERENTES PARA CUBRIMIENTO   PEQUEÑO      7.6CM X 7.6CM     

OK

OK

OK

OK

2014DM-000732-R3

GRUPO 7

DISPOSITIVOS MEDICOS PARA OSTOMIAS Y UROSTOMIAS

 

 

 

 

 

1

BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 45 A 50 MM

OK

OK

OK

OK

2011DM-0000028-R1

2

BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 MM

OK

OK

OK

OK

2011DM-0000028-R1

3

BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 70 A 80 MM

OK

OK

OK

OK

2011DM-0000028-R1

4

BOLSA DE COLOSTOMIA 45 A 50 MM

OK

OK

OK

OK

2011DM-0000028-R1

5

BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 MM

OK

OK

OK

OK

2011DM-0000028-R1

6

BOLSA DE COLOSTOMIA 70 A 80 MM

OK

OK

OK

OK

2011DM-0000028-R1

7

BOLSA DRENABLE DE UROSTOMIA  X 45MM

OK

OK

OK

OK

2011DM-0000028-R1

8

PASTA PARA FIJACION DE BARRERA DE OSTOMIAS TUBO

OK

OK

OK

OK

2017DM-0016718

9

POLVO PROTECTOR PARA IRRITACION CUTANEA PARA COLOSTOMIAS

OK

OK

OK

OK

2015DM-001389-R1

GRUPO 8

APOYO QUIRURGICO

 

 

 

 

 

1

LAPICES PARA ELECTROBISTURI

OK

OK

OK

OK

2017DM-0016267

2

CAUCHO SILICONADO PARA SUCCION DE EQUIPO

OK

OK

OK

OK

2011DM-0008000

3

PLACA PARA ELECTROBISTURI BIPOLAR SIN CABLE ADULTO

OK

OK

OK

OK

2016DM-0015323

 

ELECTRODOS

 

 

 

 

 

4

ELECTRODO DIAFORETICO PARA ADULTO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO

OK

OK

OK

OK

2016DM-0015322

5

ELECTRODO DIAFORETICO PARA PEDIATRICO CON SOPORTE DE ESPUMA Y GEL SOLIDO

OK

OK

OK

OK

2016DM-0015322

GRUPO 9

PAPEL PARA EQUIPOS BIOMEDICOS

 

 

 

 

 

1

PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 110MM*27 METROS

OK

OK

OK

OK

PAINMED

2

PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA EN ROLLO DE 210MM*30 METROS

OK

OK

OK

OK

PAINMED

GRUPO 10

PAPEL GRADO MEDICO

 

 

 

 

 

1

PAPEL GRADO MEDICO ( 50 mm X 200 metros  aproxim.) SIN FUELLE

OK

OK

OK

OK

2016DM-0014836

2

PAPEL GRADO MEDICO (150mm x 200 metros aproxim.) SIN FUELLE

OK

OK

OK

OK

2016DM-0014836

3

PAPEL GRADO MEDICO (300mm X 200 metros aproxim.) SIN FUELLE

OK

OK

OK

OK

2016DM-0014836

4

PAPEL GRADO MEDICO (400mm x 200 metros aproxim.) SIN FUELLE

OK

OK

OK

OK

2016DM-0014836

 

CINTA

 

 

 

 

 

5

CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR

OK

OK

OK

OK

2014DM-0011878

 

INDICADORES

 

 

 

 

 

6

INDICADOR / INTEGRADOR QUIMICO VAPOR

OK

OK

OK

OK

2010DM-0005584

7

INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR DE LECTURA RAPIDA

OK

OK

OK

OK

2010DM-0005584

GRUPO 11

SISTEMA DE DRENAJE URINARIO

 

 

 

 

 

1

SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000 CC     (BOLSA  PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 2000 CM , VALVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACION)

OK

OK

OK

OK

2018DM-0002351-R1

2

SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO PEDIATRICO 500 CC     (BOLSA  PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 500 CC , VALVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACION)

OK

OK

OK

OK

2018DM-0002351-R1

12

YODOPOVIDONA

 

 

 

 

 

1

YODOPOLIVIDONA ESPUMA 

OK

OK

OK

OK

2016M-003802-R2

2

YODOPOLIVIDONA SOLUCION 

OK

OK

OK

OK

2016M-003802-R2

13

TERAPIA RESPIRATORIA

 

 

 

 

 

1

HUMIFICADOR DE OXIGENO ADULTO

OK

OK

OK

OK

2014DM-0011397

2

CANULA DE MAYO NO. 2

OK

OK

OK

OK

2017DM-0016338

3

CANULA DE MAYO NO. 3

OK

OK

OK

OK

2017DM-0016338

4

CANULA DE MAYO NO. 4

OK

OK

OK

OK

2017DM-0016338

5

CANULA DE MAYO NO. 5

OK

OK

OK

OK

2017DM-0016338

6

CANULA NASAL PARA ADULTO

OK

OK

OK

OK

2014DM-0012166

7

CANULA NASAL PEDIATRICA

OK

OK

OK

OK

2014DM-0012166

8

EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA

OK

OK

OK

OK

2011DM-0007869

9

EQUIPO MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA

OK

OK

OK

OK

2011DM-0007869

10

INCENTIVOS RESPIRATORIOS

OK

OK

OK

OK

2020DM-0021287

11

INHALOCAMARA ADULTO

OK

OK

OK

OK

2016DM-0014574

12

INHALOCAMARA PEDIATRICA

OK

OK

OK

OK

2016DM-0014574

13

KIT VENTURY ADULTO DOSIFICADOR

OK

OK

OK

OK

2019DM-0019957

14

MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 2

OK

OK

OK

OK

2017DM-0016188

15

MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 3

OK

OK

OK

OK

2017DM-0016188

16

MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 4

OK

OK

OK

OK

2017DM-0016188

17

MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 5

OK

OK

OK

OK

2017DM-0016188

18

MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL NO. 4.0

OK

OK

OK

OK

2013DM-0009872

GRUPO 16

VENDAS 

 

 

 

 

 

1

VENDAS ALGODON LAMINADO 4 X 5

OK

OK

OK

OK

2019DM-0020064

2

VENDAS ALGODON LAMINADO 5 X 5

OK

OK

OK

OK

2019DM-0020064

3

VENDAS ALGODON LAMINADO 6 X 5

OK

OK

OK

OK

2019DM-0020064

 

VENDAS ELASTICAS

 

 

 

 

 

4

VENDAS ELASTICAS DE 4 X 5

OK

OK

OK

OK

2017DM-0016044

5

VENDAS ELASTICAS DE 5 X 5

OK

OK

OK

OK

2017DM-0016044

6

VENDAS ELASTICAS DE 6 X 5

OK

OK

OK

OK

2017DM-0016044

 

VENDAS DE TELA O GASA

 

 

 

 

 

7

VENDAS DE GASA 4 X 5

OK

OK

OK

OK

2016DM-0000315-R2

8

VENDAS DE GASA 5 X 5

OK

OK

OK

OK

2016DM-0000315-R2

9

VENDAS DE GASA 6 X 5

OK

OK

OK

OK

2016DM-0000315-R2

 

VENDAS DE YESO

 

 

 

 

 

10

VENDAS DE YESO 4 X 5

OK

OK

OK

OK

2019DM-0020103

11

VENDAS DE YESO 5 X 5

OK

OK

OK

OK

2019DM-0020103

12

VENDAS DE YESO 6 X 5

OK

OK

OK

OK

2019DM-0020103

ITEM

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO X ITEM

 

 

 

 

 

1

ALCOHOL ANTISEPTICO

OK

OK

OK

OK

2008M011909-R1

2

AGUA OXIGENADA (PEROXIDO HIDROGENO)

OK

OK

OK

OK

2015M-0011507-R1

5

APOSITO  CON PLATA IONICA DE 10 X 10

OK

OK

OK

OK

2016DM-0014393 CONVACTEC

6

APOSITO  CON PLATA IONICA DE 15 X 15

OK

OK

OK

OK

2016DM-0014393 CONVACTEC

8

APOSITOS POSTQUIRURGICOS, PELICULA TRANSPARENTE DE POLIURESTANO ESTERIL DE 10 CM X 12 CM

OK

OK

OK

OK

2015DM-001521-R2

9

BAJALENGUAS  CAJA * 100 UNID

OK

OK

OK

OK

VITAL MEDIC

12

BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL/GASTROLISIS X 1500 CC, NO ESTERIL

OK

OK

OK

OK

2017DM-0000795-R1

14

CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO CORRUGADO

OK

OK

OK

OK

2017DM-0016188

15

CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO CORRUGADO

OK

OK

OK

OK

2017DM-0016188

16

CLIPS PARA LIGADURA UMBILICAL

OK

OK

OK

OK

2017DM-0016886

17

COLECTOR URINARIO UNIDAD DE 31 CENTIMETROS CUBICOS

OK

OK

OK

OK

2015DM-0014191

19

CURA RENDONDA

OK

OK

OK

OK

20016DM-000411-R1

20

DETERGENTE ENZIMATICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL

OK

OK

OK

OK

EUFAR

21

DISPOSITIVO INTRAUTERINO

OK

OK

OK

OK

2009DM-0003698

22

ESPECULO DESECHABLE MEDIANO

OK

OK

OK

OK

2016DM-0000121-R1

23

FORMALDEHIDO + GLUTALRALDEHIDO + CETRIMIDAS

OK

OK

OK

OK

2015DM-0014198

25

GEL ELECTROCONDUCTOR PARA EKG

OK

OK

OK

OK

2018DM-0004114-R1

26

GLUTARALDEHIDO 2%

OK

OK

OK

OK

V-004284-R1

27

HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE 7 X 5 X 1   (ESPONJA)

OK

OK

OK

OK

2010DM-0006351

31

RECOLECTOR PARA DESECHO DE MATERIALES CORTOPUNZANTES GRANDE  CON ORIFICIO CENTRAL PEQUEÑO PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (TRAMPA O PESTAÑAS QUE IMPIDAN LA SALIDA DE MATERIAL CONTAMINADO)    2,9 LT

OK

OK

OK

OK

BASIC SALUD

32

SET DE GASTROSTOMIA SENCILLO (BOTON)

OK

OK

OK

OK

2018DM-0017597

33

SISTEMA DE RECOLECCION DE FLUIDOS

OK

OK

OK

OK

GHC

34

SONDA DE GASTROSTOMIA DE RECAMBIO 20 Fr

OK

OK

OK

OK

2018DM-0018086

35

SONDA DE GASTROSTOMIA DE RECAMBIO 24 Fr

OK

OK

OK

OK

2018DM-0018086

36

ALGODÓN EN TORUNDAS x 500 GRAMOS

OK

OK

OK

OK

2017DM-0002353-R1

37

APLICADORES PUNTA DE ALGODÓN PQX100

OK

OK

OK

OK

2010DM-0006303

38

APOSITO TRASPARENTE PARA FIJACION DE CATETER

OK

OK

OK

OK

2015DM-001521-R2

41

MEDIAS ANTIEMBOLICAS TALLA L

OK

OK

OK

OK

MEDIVARIC

42

MEDIAS ANTIEMBOLICAS TALLA M

OK

OK

OK

OK

MEDIVARIC

43

MEDIAS ANTIEMBOLICAS TALLA S

OK

OK

OK

OK

MEDIVARIC

 

 

8. ABA

GRUPOS

ELEMENTO

FICHA TECNICA

REGISTRO SANITARIO

MUESTRA

CONCLUSIÓN TÉCNICA

OBSERVACIONES

GRUPO 5

DISPOSITIVOS MEDICOS EN APOYO TECNOLOGICO CON LOS RESPECTIVOS EQUIPOS PARA GOTEO DE LIQUIDOS,  MEDICAMENTOS Y NUTRICION PARENTERAL QUE REQUIEREN MAYOR PRECISION (BOMBA DE INFUSION)

 

 

 

 

 

1

EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION

OK

OK

OK

OK

2018DM-0002585 – R1

2

EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION RADIOPACO                                      

OK

OK

OK

OK

2018DM-0002585 – R1

12

YODOPOVIDONA

 

 

 

 

 

1

YODOPOLIVIDONA ESPUMA 

OK

OK

OK

OK

2016M-003759-R4

2

YODOPOLIVIDONA SOLUCION 

OK

OK

OK

OK

2019M-003893-R4

13

TERAPIA RESPIRATORIA

 

 

 

 

 

1

HUMIFICADOR DE OXIGENO ADULTO

OK

OK

OK

OK

2015DM-0013577

2

CANULA DE MAYO NO. 2

OK

OK

OK

OK

2012DM-001667-R1

3

CANULA DE MAYO NO. 3

OK

OK

OK

OK

2012DM-001667-R1

4

CANULA DE MAYO NO. 4

OK

OK

OK

OK

2012DM-001667-R1

5

CANULA DE MAYO NO. 5

OK

OK

OK

OK

2012DM-001667-R1

6

CANULA NASAL PARA ADULTO

OK

OK

OK

OK

2014DM-0012166

7

CANULA NASAL PEDIATRICA

OK

OK

OK

OK

2014DM-0012166

8

EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA

OK

OK

OK

OK

2014DM-0012167

9

EQUIPO MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO KIT CON MASCARA MICRO Y MANGUERA

OK

OK

OK

OK

2014DM-0012167

10

INCENTIVOS RESPIRATORIOS

OK

OK

OK

OK

CONCAUCHOS LTDA

11

INHALOCAMARA ADULTO

OK

OK

OK

OK

 2010DM-0005965

12

INHALOCAMARA PEDIATRICA

OK

OK

OK

OK

 2010DM-0005965

13

KIT VENTURY ADULTO DOSIFICADOR

OK

OK

OK

OK

2013DM-0010675

14

MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 2

OK

OK

OK

OK

2016DM-0014955

15

MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 3

OK

OK

OK

OK

2016DM-0014955

16

MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 4

OK

OK

OK

OK

2016DM-0014955

17

MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA NO. 5

OK

OK

OK

OK

2016DM-0014955

18

MASCARA LARINGEA CONVENCIONAL NO. 4.0

OK

OK

OK

OK

2016DM-0014560

GRUPO 16

VENDAS 

 

 

 

 

 

1

VENDAS ALGODON LAMINADO 4 X 5

OK

OK

OK

OK

2019DM-0020064

2

VENDAS ALGODON LAMINADO 5 X 5

OK

OK

OK

OK

2019DM-0020064

3

VENDAS ALGODON LAMINADO 6 X 5

OK

OK

OK

OK

2019DM-0020064

 

VENDAS ELASTICAS

 

 

 

 

 

4

VENDAS ELASTICAS DE 4 X 5

OK

OK

OK

OK

2017DM-0016044

5

VENDAS ELASTICAS DE 5 X 5

OK

OK

OK

OK

2017DM-0016044

6

VENDAS ELASTICAS DE 6 X 5

OK

OK

OK

OK

2017DM-0016044

 

VENDAS DE TELA O GASA

 

 

 

 

 

7

VENDAS DE GASA 4 X 5

OK

OK

OK

OK

2016DM-0000315 R2

8

VENDAS DE GASA 5 X 5

OK

OK

OK

OK

2016DM-0000315 R2

9

VENDAS DE GASA 6 X 5

OK

OK

OK

OK

2016DM-0000315 R2

 

VENDAS DE YESO

 

 

 

 

 

10

VENDAS DE YESO 4 X 5

OK

OK

OK

OK

2019DM-0003155-R1

11

VENDAS DE YESO 5 X 5

OK

OK

OK

OK

2019DM-0003155-R1

12

VENDAS DE YESO 6 X 5

OK

OK

OK

OK

2019DM-0003155-R1

ITEM

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO X ITEM

 

 

 

 

 

5

APOSITO  CON PLATA IONICA DE 10 X 10

OK

OK

OK

OK

2011DM-0007914

6

APOSITO  CON PLATA IONICA DE 15 X 15

OK

OK

OK

OK

2015DM-000154-R2

8

APOSITOS POSTQUIRURGICOS, PELICULA TRANSPARENTE DE POLIURESTANO ESTERIL DE 10 CM X 12 CM

OK

OK

OK

OK

2015DM-0013141

19

CURA RENDONDA

OK

OK

OK

OK

2015DM-0014015

22

ESPECULO DESECHABLE MEDIANO

OK

OK

OK

OK

2017DM-0001690-R1

36

ALGODÓN EN TORUNDAS x 500 GRAMOS

OK

OK

OK

OK

2017DM-0000295-R3

37

APLICADORES PUNTA DE ALGODÓN PQX100

NC

NC

NC

NC

2017DM-00172259

 

 

9. COHAN

GRUPOS

ELEMENTO

FICHA TECNICA

REGISTRO SANITARIO

MUESTRA

CONCLUSIÓN TÉCNICA

OBSERVACIONES

GRUPO 7

DISPOSITIVOS MEDICOS PARA OSTOMIAS Y UROSTOMIAS

 

 

 

 

 

1

BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 45 A 50 MM

OK

OK

OK

OK

2011DM-0000028-R1

2

BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 MM

OK

OK

OK

OK

2011DM-0000028-R1

3

BARRERA PARA BOLSA DE COLOSTOMIA 70 A 80 MM

OK

OK

OK

OK

2011DM-0000028-R1

4

BOLSA DE COLOSTOMIA 45 A 50 MM

OK

OK

OK

OK

2011DM-0000028-R1

5

BOLSA DE COLOSTOMIA 55 A 60 MM

OK

OK

OK

OK

2011DM-0000028-R1

6

BOLSA DE COLOSTOMIA 70 A 80 MM

OK

OK

OK

OK

2011DM-0000028-R1

7

BOLSA DRENABLE DE UROSTOMIA  X 45MM

OK

OK

OK

OK

2011DM-0000028-R1

8

PASTA PARA FIJACION DE BARRERA DE OSTOMIAS TUBO

OK

OK

OK

OK

2017DM-0016718

9

POLVO PROTECTOR PARA IRRITACION CUTANEA PARA COLOSTOMIAS

OK

OK

OK

OK

2015DM-001389-R2

GRUPO 11

SISTEMA DE DRENAJE URINARIO

 

 

 

 

 

1

SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO ADULTO 2000 CC     (BOLSA  PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 2000 CM , VALVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACION)

OK

OK

OK

OK

2020DM-0006057-R1

2

SISTEMA O BOLSAS PARA DRENAJE URINARIO PEDIATRICO 500 CC     (BOLSA  PARA DRENAJE URINARIO ADULTO X 500 CC , VALVULA ANTI-REFLUJO, GANCHO Y VENTANA DE VENTILACION)

OK

OK

OK

OK

2018DM-0002351-R1

12

YODOPOVIDONA

 

 

 

 

 

1

YODOPOLIVIDONA ESPUMA 

OK

OK

OK

OK

2010M-010075-R2-EN TRAMITE RENOVACION

2

YODOPOLIVIDONA SOLUCION 

OK

OK

OK

OK

2010M-010075-R2-EN TRAMITE RENOVACION

ITEM

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO X ITEM

 

 

 

 

 

1

ALCOHOL ANTISEPTICO

OK

OK

OK

OK

2008M-011909-R1 EN TRAMITE

5

APOSITO  CON PLATA IONICA DE 10 X 10

OK

OK

OK

OK

2016DM-0014393

6

APOSITO  CON PLATA IONICA DE 15 X 15

OK

OK

OK

OK

2016DM-0014393

14

CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO CORRUGADO

OK

OK

OK

OK

2017DM-0001253-R1

15

CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO CORRUGADO

OK

OK

OK

OK

2017DM-0017229

16

CLIPS PARA LIGADURA UMBILICAL

OK

OK

OK

OK

2014DM-0011883

18

CREMA CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL 15%  (TUBO 32 G)

OK

OK

OK

OK

PFM2012-0001948

21

DISPOSITIVO INTRAUTERINO

OK

OK

OK

OK

2015DM-003014

22

ESPECULO DESECHABLE MEDIANO

OK

OK

OK

OK

2019DM-0019756

26

GLUTARALDEHIDO 2%

OK

OK

OK

OK

2019DM-004284-R2

31

RECOLECTOR PARA DESECHO DE MATERIALES CORTOPUNZANTES GRANDE  CON ORIFICIO CENTRAL PEQUEÑO PROVISTO DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (TRAMPA O PESTAÑAS QUE IMPIDAN LA SALIDA DE MATERIAL CONTAMINADO)    2,9 LT

OK

OK

OK

OK

GUARDIANES RECOLECTORES S.A

36

ALGODÓN EN TORUNDAS x 500 GRAMOS

OK

OK

OK

OK

2017DM-0000295-R3

37

APLICADORES PUNTA DE ALGODÓN PQX100

OK

OK

OK

OK

2010DM-0006303

39

EQUIPO DE SUCCION DE 3 / 16"

OK

OK

OK

OK

2011DM-0007294

40

EQUIPO DE SUCCION DE 1 / 4"

OK

OK

OK

OK

2011DM-0007294

 
 

10. RP MEDICAL

GRUPOS

ELEMENTO

FICHA TECNICA

REGISTRO SANITARIO

MUESTRA

CONCLUSIÓN TÉCNICA

OBSERVACIONES

13

CINTA ANTI INCONTINENCIA URINARIA

OK

OK

OK

OK

2020DM-0021507 

CONCLUSION: Según la verificación técnica realizada a cada una de las ofertas y las muestras físicas adjuntas estos son los grupos e ítems en los que quedaron habilitados e inhabilitados técnicamente  cada uno  de los oferentes.

· GRUPOS E ÍTEMS NO OFERTADOS: Por el resultado de la evaluación o por la no presentación de ofertas, los siguientes grupos e ítems no tienen oferente:

Grupo 14; Ítems 29 y 30

El resultado final de los oferentes habilitados por cada ítem es el siguiente:

[image: image3.emf] 1. PROVIGASA 

 2.ORDENES Y 

SUMINISTROS 

3. QUIRÚRGICOS

 4. 

DISTRIMEDICAL 

 5. EUROETIKA 

GRUPO / 

ITEM

ELEMENTO ¿CUMPLE? ¿CUMPLE? ¿CUMPLE? ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

GRUPO 1 AGUJAS DESECHABLES

GRUPO 2 MALLAS DE POLIPROPILENO

OK 

GRUPO 3 COMPRESAS Y GASA PRECORTADA

OK 

GRUPO 4 TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALON

OK 

GRUPO 5

DISPOSITIVOS MEDICOS EN APOYO 

TECNOLOGICO CON LOS RESPECTIVOS 

EQUIPOS PARA GOTEO DE LIQUIDOS,  

MEDICAMENTOS Y NUTRICION 

PARENTERAL QUE REQUIEREN MAYOR 

PRECISION (BOMBA DE INFUSION) OK 

GRUPO 6 APOSITOS

OK 

GRUPO 7

DISPOSITIVOS MEDICOS PARA 

OSTOMIAS Y UROSTOMIAS

OK  OK 

GRUPO 8 APOYO QUIRURGICO

OK 

GRUPO 9 PAPEL PARA EQUIPOS BIOMEDICOS

GRUPO 10 PAPEL GRADO MEDICO

GRUPO 11 SISTEMA DE DRENAJE URINARIO

GRUPO 12 YODOPOVIDONA

GRUPO 13 TERAPIA RESPIRATORIA

OK 

GRUPO 14 GUANTES PARA EXAMEN

GRUPO 15 ROPA DESECHABLE

OK 

GRUPO 16 VENDAS

OK 

ITEMS  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

1 ALCOHOL ANTISEPTICO

OK 

2

AGUA OXIGENADA (PEROXIDO 

HIDROGENO)

3

AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-

REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-

ESTIMULACION Y PROLONGADOR 

AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 100 MM

OK 

4

AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-

REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-

ESTIMULACION Y PROLONGADOR 

AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 50 MM

OK 

5 APOSITO  CON PLATA IONICA DE 10 X 10

OK 

6 APOSITO  CON PLATA IONICA DE 15 X 15

OK 

7

APOSITODE PETROLATO Y 

BACTERIOSTATICO DE TRIBOMOCENATO 

DE BISMUTO AL 3% OK 

8

APOSITOS POSTQUIRURGICOS, 

PELICULA TRANSPARENTE DE 

POLIURESTANO ESTERIL DE 10 CM X 12 

CM

9 BAJALENGUAS  CAJA * 100 UNID

10

BOLSA DE PIERNA PARA RECOLECCION 

URINARIA GRANDE OK 

11 BOLSA PARA FLEBOTOMIA OK 

12

BOLSA PARA NUTRICION 

ENTERAL/GASTROLISIS X 1500 CC, NO 

ESTERIL OK 

13 CINTA ANTI INCONTINENCIA URINARIA OK 

14

CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO 

CORRUGADO OK 

15

CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO 

CORRUGADO OK 

16 CLIPS PARA LIGADURA UMBILICAL

17

COLECTOR URINARIO UNIDAD DE 31 

CENTIMETROS CUBICOS OK 

18

CREMA CON EXTRACTO ACUOSO DE 

TRITICUM VULGARE AL 15%  (TUBO 32 G)

OK 

19 CURA RENDONDA OK 

20

DETERGENTE ENZIMATICO PARA 

LAVADO DE INSTRUMENTAL NC

21 DISPOSITIVO INTRAUTERINO

22 ESPECULO DESECHABLE MEDIANO

23

FORMALDEHIDO + GLUTALRALDEHIDO + 

CETRIMIDAS

24

GASA  CON EXTRACTO ACUOSO DE 

TRITICUM VULGARE AL  15%  10X10 CMS OK 

25 GEL ELECTROCONDUCTOR PARA EKG

26 GLUTARALDEHIDO 2%

27

HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE 7 X 5 X 1   

(ESPONJA)

28

HIDROGEL AMORFO  (GEL DEBRIDANTE 

AUTOLITICO )                                       OK  OK 

29 KIT DE GASTROSTOMIA 20 Fr

30 KIT DE GASTROSTOMIA 24 Fr

31

RECOLECTOR PARA DESECHO DE 

MATERIALES CORTOPUNZANTES 

GRANDE  CON ORIFICIO CENTRAL 

PEQUEÑO PROVISTO DE DISPOSITIVO 

DE SEGURIDAD (TRAMPA O PESTAÑAS 

QUE IMPIDAN LA SALIDA DE MATERIAL 

CONTAMINADO)    2,9 LT

32

SET DE GASTROSTOMIA SENCILLO 

(BOTON)

33 SISTEMA DE RECOLECCION DE FLUIDOS

34

SONDA DE GASTROSTOMIA DE 

RECAMBIO 20 Fr

35

SONDA DE GASTROSTOMIA DE 

RECAMBIO 24 Fr

36 ALGODÓN EN TORUNDAS x 500 GRAMOS

37

APLICADORES PUNTA DE ALGODÓN 

PQX100

OK 

38

APOSITO TRASPARENTE PARA FIJACION 

DE CATETER

OK 

39 EQUIPO DE SUCCION DE 3 / 16"

40 EQUIPO DE SUCCION DE 1 / 4"

41 MEDIAS ANTIEMBOLICAS TALLA L

42 MEDIAS ANTIEMBOLICAS TALLA M

43 MEDIAS ANTIEMBOLICAS TALLA S

44

APOSITO DE ALGINATO 7.5 X 12 CM 

MECHA

OK 

DATOS GENERALES


[image: image4.emf] 6. LM 

INSTRUMENTS 

 7. VEYALTHI   8. ABA   9. COHAN  10. RP MEDICAL

GRUPO / 

ITEM

ELEMENTO ¿CUMPLE? ¿CUMPLE? ¿CUMPLE? ¿CUMPLE? ¿CUMPLE?

MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

GRUPO 1 AGUJAS DESECHABLES

OK 

GRUPO 2 MALLAS DE POLIPROPILENO

OK 

GRUPO 3 COMPRESAS Y GASA PRECORTADA

OK 

GRUPO 4 TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN BALON

OK 

GRUPO 5

DISPOSITIVOS MEDICOS EN APOYO 

TECNOLOGICO CON LOS RESPECTIVOS 

EQUIPOS PARA GOTEO DE LIQUIDOS,  

MEDICAMENTOS Y NUTRICION 

PARENTERAL QUE REQUIEREN MAYOR 

PRECISION (BOMBA DE INFUSION) OK 

GRUPO 6 APOSITOS

OK 

GRUPO 7

DISPOSITIVOS MEDICOS PARA 

OSTOMIAS Y UROSTOMIAS

OK  OK 

GRUPO 8 APOYO QUIRURGICO

OK 

GRUPO 9 PAPEL PARA EQUIPOS BIOMEDICOS

OK 

GRUPO 10 PAPEL GRADO MEDICO

OK 

GRUPO 11 SISTEMA DE DRENAJE URINARIO

OK  OK 

GRUPO 12 YODOPOVIDONA

OK  OK  OK 

GRUPO 13 TERAPIA RESPIRATORIA

OK  OK 

GRUPO 14 GUANTES PARA EXAMEN

GRUPO 15 ROPA DESECHABLE

GRUPO 16 VENDAS

OK  OK 

ITEMS  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO

1 ALCOHOL ANTISEPTICO

OK  OK 

2

AGUA OXIGENADA (PEROXIDO 

HIDROGENO) OK 

3

AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-

REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-

ESTIMULACION Y PROLONGADOR 

AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 100 MM

OK 

4

AGUJA PARA ANESTESIA LOCO-

REGIONAL CON VIA DE ELECTRO-NEURO-

ESTIMULACION Y PROLONGADOR 

AMOBIBLE BISEL 30º DE 21G X 50 MM

OK  OK 

5 APOSITO  CON PLATA IONICA DE 10 X 10

OK  OK  OK 

6 APOSITO  CON PLATA IONICA DE 15 X 15

OK  OK  OK 

7

APOSITODE PETROLATO Y 

BACTERIOSTATICO DE TRIBOMOCENATO 

DE BISMUTO AL 3%

8

APOSITOS POSTQUIRURGICOS, 

PELICULA TRANSPARENTE DE 

POLIURESTANO ESTERIL DE 10 CM X 12 

CM OK  OK 

9 BAJALENGUAS  CAJA * 100 UNID OK 

10

BOLSA DE PIERNA PARA RECOLECCION 

URINARIA GRANDE

11 BOLSA PARA FLEBOTOMIA

12

BOLSA PARA NUTRICION 

ENTERAL/GASTROLISIS X 1500 CC, NO 

ESTERIL OK 

13 CINTA ANTI INCONTINENCIA URINARIA OK 

14

CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO 

CORRUGADO OK  OK 

15

CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO 

CORRUGADO OK  OK 

16 CLIPS PARA LIGADURA UMBILICAL OK  OK 

17

COLECTOR URINARIO UNIDAD DE 31 

CENTIMETROS CUBICOS OK 

18

CREMA CON EXTRACTO ACUOSO DE 

TRITICUM VULGARE AL 15%  (TUBO 32 G)

OK 

19 CURA RENDONDA OK  OK 

20

DETERGENTE ENZIMATICO PARA 

LAVADO DE INSTRUMENTAL OK 

21 DISPOSITIVO INTRAUTERINO

OK  OK 

22 ESPECULO DESECHABLE MEDIANO

OK  OK  OK 

23

FORMALDEHIDO + GLUTALRALDEHIDO + 

CETRIMIDAS OK 

24

GASA  CON EXTRACTO ACUOSO DE 

TRITICUM VULGARE AL  15%  10X10 CMS

25 GEL ELECTROCONDUCTOR PARA EKG OK 

26 GLUTARALDEHIDO 2% OK  OK 

27

HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE 7 X 5 X 1   

(ESPONJA) OK 

28

HIDROGEL AMORFO  (GEL DEBRIDANTE 

AUTOLITICO )                                      

29 KIT DE GASTROSTOMIA 20 Fr

30 KIT DE GASTROSTOMIA 24 Fr

31

RECOLECTOR PARA DESECHO DE 

MATERIALES CORTOPUNZANTES 

GRANDE  CON ORIFICIO CENTRAL 

PEQUEÑO PROVISTO DE DISPOSITIVO 

DE SEGURIDAD (TRAMPA O PESTAÑAS 

QUE IMPIDAN LA SALIDA DE MATERIAL 

CONTAMINADO)    2,9 LT OK  OK 

32

SET DE GASTROSTOMIA SENCILLO 

(BOTON) OK 

33 SISTEMA DE RECOLECCION DE FLUIDOS

OK  OK 

34

SONDA DE GASTROSTOMIA DE 

RECAMBIO 20 Fr

OK 

35

SONDA DE GASTROSTOMIA DE 

RECAMBIO 24 Fr

OK 

36 ALGODÓN EN TORUNDAS x 500 GRAMOS

OK  OK  OK 

37

APLICADORES PUNTA DE ALGODÓN 

PQX100

OK  NC OK 

38

APOSITO TRASPARENTE PARA FIJACION 

DE CATETER

OK 

39 EQUIPO DE SUCCION DE 3 / 16"

OK  OK 

40 EQUIPO DE SUCCION DE 1 / 4"

OK  OK 

41 MEDIAS ANTIEMBOLICAS TALLA L

OK 

42 MEDIAS ANTIEMBOLICAS TALLA M OK 

43 MEDIAS ANTIEMBOLICAS TALLA S

OK 

44

APOSITO DE ALGINATO 7.5 X 12 CM 

MECHA

DATOS GENERALES


CONCLUSION TECNICA 

QUIRURGICOS LTDA

queda deshabilitado en el ITEM 20 DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL 

Ya que No presenta muestra ni documentación legal.

ASESORES BIOCIENTIFICOS ASOCIADOS S.A.S.

Queda deshabilitado en el ITEM 37  APLICADORES PUNTA DE ALGODÓN PQX100 debido a que la marca que 

Presentan tiene un reporte de TECNOVIGILANCIA   del año 2018 

DISTRIMEDICAL

Queda inhabilitado por certificado de experiencia antiguo.  .

Los demás oferentes cumplen con los requisitos técnicos requeridos. 

CONDICIONES TECNICAS HABILITANTES.
1.1   EXPERIENCIA
4. DISTRIMEDICAL

METROSALUD

METROSALUD

METROSALUD

 $                  899.088.055 

 $      286.696.828 

 $ 215.022.621 

OK

HABILITADO

5/feb/2018

6/ene/2018

31/dic/2019

30/abr/2018

31/dic/2018

8/may/2019

 $                        149.502.997 

 $                     717.375.757 

 $                   32.209.301 

· Se re-evaluó al oferente DISTRIMEDICAL ya que presentó el documento para subsanar el requisito de certificación de experiencia, cumpliendo con el mismo. De acuerdo al requerimiento S-2020-087/UPRES-GRULO-29.25
Conclusión: Por lo anterior se HABILITA para participar al oferente DISTRIMEDICAL

·  REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES.
DATOS GENERALES

4. DISTRIMEDICAL S.A.S

ITEM

ELEMENTO

¿CUMPLE?

OBSERVACIÓN / No. DE LOS FOLIOS

1

El oferente presenta máximo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados durante los últimos tres (3) años (2017 y/o 2018 y/o 2019).

OK

Soporte electrónico SECOP II

2

Si es fabricante, el oferente presenta el certificado vigente de Buenas Prácticas de Manufactura expedido por el INVIMA

N.A

N.A

3

Si es importador y/o distribuidor, el oferente presenta el certificado vigente de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA (si aplica) o certificado de la seccional de salud de su localidad (Arts. 10 y 11 del Decreto 4725 de 2005, ver Res. 1478 de 2006).

OK

Soporte electrónico SECOP II

4

El oferente certifica que a su cargo están los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los dispositivos médicos o material médico quirúrgico hasta el lugar de entrega.

OK

Soporte electrónico SECOP II

5

El oferente anexa compromiso para oportunidad en la entrega de las solicitudes de los elementos en un plazo de 72 horas.

OK

Soporte electrónico SECOP II

6

La oferente anexa compromiso para cumplimiento de condiciones y calidad de servicio. El documento contiene la información de la persona que va a estar a cargo de la atención de los requerimientos de la institución y ejerza las funciones como asesor, apoyo técnico, facilitador de comunicación y solución de eventualidades.

OK

Soporte electrónico SECOP II

7

El oferente anexa compromiso para brindar apoyo técnico y asesoría.

OK

Soporte electrónico SECOP II

8

El oferente anexa certificado que en el caso de ser favorecido para contratar dispositivos médicos, material médico-quirúrgico en el evento de que sea retirado temporal o definitivamente del mercado por indicación del INVIMA o cualquier entidad competente, el elemento implicado será recogido; de igual manera se debe dejar constancia del evento y dar un mecanismo de solución que no exceda los ocho (8) días posteriores a notificación por escrito

OK

Soporte electrónico SECOP II

9

El oferente garantiza que cada insumo, dispositivo médico, material médico-quirúrgico en caso de que se contrate y se deba entregar a la institución, esté identificado en el rótulo con parámetros impresos que cumplan normatividad vigente para rótulos, etiqueta y empaque.  Registro INVIMA impreso en el empaque primario para cada unidad de un elemento, cuando aplique

OK

Soporte electrónico SECOP II

10

La oferente anexa compromiso de que entregarán y suministrarán los dispositivos médicos con una vida útil superior al 75 % de la otorgada por el INVIMA en su registro sanitario; para aquellos casos que el elemento por características propias no se pueda asegurar una vida útil mayor, el proveedor deberá adjuntar una carta de compromiso para cambio del elemento si el producto no es utilizado antes de su fecha de expiración. 

OK

Soporte electrónico SECOP II

11

Algunos dispositivos médicos requieren de otro elemento o accesorio para facilitar o complementar su uso, por lo tanto el oferente, anexa compromiso de que en caso de que se adjudique alguno o algunos de estos dispositivos médicos, prestará estos complementos sin costo adicional hasta la última unidad consumida.

OK

Soporte electrónico SECOP II

12

El oferente se compromete a facturar como está establecido en el documento The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC -Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, para la descripción de los elementos y en forma general cumplir con lo establecido en el Código de Comercio  para la presentación de la factura. 

OK

Soporte electrónico SECOP II

13

Para los dispositivos médicos que requieren apoyo tecnológico, el oferente se compromete con la entrega de los equipos complementarios para su uso, sin costo adicional y durante el periodo desde la fecha de inicio del contrato hasta la última unidad consumida del contrato. 

OK

Soporte electrónico SECOP II

14

El oferente anexa compromiso para devolución, cambio y reposición inmediata, en caso que se presente uno o más eventos de los descritos en el literal m) de los requisitos para la empresa

OK

Soporte electrónico SECOP II

15

El oferente anexa carta de compromiso manifestando que en caso de presentarse un incidente o evento adverso relacionado con una potencial falla del insumo suministrado por el proveedor, este acepta cubrir los costos y participar activamente en el desarrollo de las actividades pertinentes de tecno vigilancia, reactivo vigilancia y/o fármaco vigilancia que conjuntamente se consideren con el Comité de Seguridad del Paciente institucional.

OK

Soporte electrónico SECOP II

16

Presentar el formulario de compromiso SGSST (Anexo 9)

OK

Soporte electrónico SECOP II

· Se re-evaluó al oferente DISTRIMEDICAL ya que presentó el documento para subsanar el requisito de certificación de experiencia, cumpliendo con el mismo. El oferente cumple con los requisitos técnicos generales exigidos.

Conclusión: Por lo anterior se HABILITA para participar al oferente DISTRIMEDICAL.

RESUMEN EVALUACION
OFERENTE
FINANCIERO

JURIDICO

TECNICO

ASESORES BIOCIENTIFICOS ASOCIADOS S.A.S.

HABILITADO
 HABILITADO

Queda deshabilitado en el ITEM 37  APLICADORES PUNTA DE ALGODÓN PQX100 debido a que la marca que 

Presentan tiene un reporte de TECNOVIGILANCIA   del año 2018, 
HABILITADOS para los demás grupo y/o ítem a los que se presentaron. 
COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA
HABILITADO 
 HABILITADO

HABILITADO
DISTRIMEDICAL S.A.S.

HABILITADO 
  INHABILITADO

HABILITADO
EUROETIKA LTDA

HABILITADO 
  HABILITADO

HABILITADO
L M INSTRUMENTS S A

HABILITADO 
  HABILITADO

HABILITADO
ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
HABILITADO 
  HABILITADO

HABILITADO
PROVIGASA MEDICAL S.A.S

HABILITADO 
  INHABILITADO

HABILITADO
QUIRURGICOS LTDA

HABILITADO 
  HABILITADO

Deshabilitado en el ITEM 20 DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL 

Ya que No presenta muestra ni documentación legal. 
HABILITADOS para los demás grupo y/o ítem a los que se presentaron.
R.P. MEDICAS S.A.

HABILITADO 
  INHABILITADO

HABILITADO
VEYALTHI GROUP SAS

HABILITADO 
  HABILITADO

HABILITADO



Atentamente;

COMITÉ EVALUADOR

          Abogado RUBEN DARIO HINCAPIE ARROYAVE             
Evaluador Jurídico                                                             
Contador Público ELISABETH CORDOBA HURTADO
Evaluador económico 

Química Farmacéutica PAULINA FRANCO CORREA             

Evaluador Técnico                                                                       

Subintendente ALFREDO ARRIAGA WALLIS
Evaluador Técnico
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