## MECATRONICA
OFERTA ECONOMICA
El suscrito, obrando en representación de ELECTRÓNICA I+D , ofrezco contratar con el Centro de Automatización Industrial del SENA Regional Caldas el siguiente Objeto: Contratar la compraventa de materiales de formación en las áreas de Biomédica, CNC, Electrónica, Gestión de la Producción, Mecatrónica, Transversales, Multimedia, Robótica, Teleinformática y demás áreas de formación en los programas regulares pertenecientes al Centro de Automatización Industrial de acuerdo con las especificaciones relacionadas en la ficha técnica.
FICHA TECNICA LOTE 2 MECATRONICA
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | IMPUESTOS | VLR UNITARIO SIN IVA | VLR TOTAL
| 1 | Estacion de mando en caja termoplastica con pulsador de marcha directa, marcha inversa, paro, piloto (24V) y llave de habilitacion, cada pulsador y llave con contacto normalmente abierto y normalmente cerrado. | UNIDAD | 6 | 19% | 82644.2755 | 495865.6529
| 2 | MULTIMETRO ANALOGICO Parámetro Rango Precisión Impedancia de entrada Tensión continua 0,1 V ±5 % 20 kΩ / DCV 0,5 V ±3 % 20 kΩ / DCV 2,5 V ±3 % 20 kΩ / DCV 10 V ±3 % 20 kΩ / DCV 50 V ±3 % 20 kΩ / DCV 250 V ±3 % 9 kΩ / DCV 500 V ±3 % 9 kΩ / DCV Tensión alterna 10 V ±4 % 9 kΩ / ACV 50 V ±4 % 9 kΩ / AC 250 V ±4 % 9 kΩ / AC 500 V ±4 % 9 kΩ / AC Parámetro Rango Precisión Caída de tensión Corriente continua 50 µA ±3 % <0,6 V 2,5 mA ±3 % <0,6 V 25 mA ±3 % <0,6 V 250 mA ±3 % <0,6 V 10 A ±3 % <0,12 V Resistencia Rango Precisión Valor central 2 kΩ (RX1) ±3 % 20 20 kΩ (RX10) ±3 % 20 200 kΩ (RX100) ±3 % 20 2 MΩ (RX1k) ±3 % 20 20 MΩ (RX10k) ±3 % 20 Otras especificaciones Funciones ACV, DCV, DCA, Ω, dB, prueba de continuidad, prueba de diodos Alimentación 1 x pila de 9 V / 2 x pilas de 1,5 V, tipo AA Fusible F0,5 A / 250 V, Ø5 x 20 mm F10 A / 250 V, Ø5 x 20 mm Condiciones operativas 0 ... +40 °C, <70 % H.r., sin condensación Condiciones de almacenamiento -10 ... +50 °C, <70 % H.r., sin condensación Altura de trabajo máxima 2000 Meter sobre el nivel del mar Seguridad IEC61010-1, CAT III 600 V Grado de contaminación 2 | UNIDAD | 2 | 19% | 269725.5658 | 539451.1315
| 3 | Memoria micro SD de 32GB | UNIDAD | 10 | 19% | 18494.7283 | 184947.2832
| 4 | RELE DE ESTADO SOLIDO Voltaje de control: 3 - 32 VDC Voltaje de carga: 24 - 380 VAC Voltaje de trabajo: 250 VAC Corriente de carga: 10 A Corriente de control: 3 - 25 mA DC | UNIDAD | 10 | 19% | 27612.7587 | 276127.5871
| 5 | DISIPADOR DE CALOR PARA RELE DE ESTADO SOLIDO Material: Aleacion de aluminio Peso: 96g Color: plata Alto: 43mm Dimensiones de la base: 80mm x 50mm Dimensiones parte superior: 50mm x 60mm | UNIDAD | 10 | 19% | 13386.0446 | 133860.4462
Validez de la oferta: 90 días
|  | RESUMEN DE LA OFERTA | TOTAL
|  | SUBTOTAL DE LA PROPUESTA (IVA) | 1630252.1008
|  | IVA | 309747.8992
|  | GRAN TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA | 1940000
1940000
0.64667
Atentamente,
Nombre o Razón Social del Proponente: ELECTRONICA I+D S.A.S
Nombre del Representante Legal: Cesar Augusto García Carvajal
C. C. Nº 71.222.529 de Bello
FIRMA:
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: Cesar Augusto García Carvajal