## Hoja1
ITEM | CONDICIONES MÍNIMAS | DESCRIPCIÓN | RECURSO | UNIDAD DESTINO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ESTIMADO, INLCUIDO IVA | VALOR TOTAL ESTIMADO INLCUIDO IVA | VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE
EQUIPO HIDRONEUMÁTICO DE PRESIÓN:
1 | Mantenimiento PREVENTIVO a realizar al equipo de Bombeo así: - Revisión de la instalación hidráulica. - Ajuste de las válvulas en succión y descarga de los equipos de presión e incendio. - Ajuste de la válvula tanto de succión como en descarga. -Revisión de los rodamientos. -Revisión del sello mecánico. -Revisión buje y empaquetadura. -Revisión impeler. -Verificación del funcionamiento de las bombas y medición de presión de trabajo. -Limpieza de las bombas. -Revisión del flotador mecánico. | Sistema HIDROFLO pre ensamblado modelo 15H-10 (2) – L500V(1) capaz de suministrar automáticamente una presión de 85/105 PSI (56.0/70.0 MTS) y un caudal total de 190 GPM. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 109839.85 | 109839.85
|  | · Dos (2) motobombas marca IHM modelo 15H – 10 W de 1-1/2 de succión y descarga. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 105531.71 | 105531.71
|  | · Tablero de control eléctrico con alternación automática y adición. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 111579.42 | 111579.42
|  | · Un (1) tanque hidro acumulador tipo membrana recambiable en BUTYL HIDROFLO de 500 litros, válvula de inyección para precarga de aire, con tablero dúplex de control y mando eléctrico. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 103281.19 | 103281.19
|  | ·Líquido a bombear: Agua potable. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 106611.26 | 106611.26
EQUIPO CONTRA INCENDIO:
|  | Sistema de presión de agua contra incendio modelo VL-180V(1)-5TW-20H-25, pre ensamblado, capaz de suministrar automáticamente una presión de 100/120 PSI y un caudal total de 227 GPM, | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 102641.73 | 102641.73
|  | ·Una motobomba de 25 HP marca IHM modelo 20H-25W de 3 de succión por 2 de descarga, construcción estándar en hierro. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 110429.67 | 110429.67
|  | ·Una (1) motobomba multi etapa tipo vertical de 5HP marca IHM modelo VL180V-5TW de 1 ½ de succión y descarga. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 108616.46 | 108616.46
|  | ·Un (1) tablero de control eléctrico con retardo a la desconexión. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 103738.74 | 103738.74
|  | · Un (1) tanque hidro acumulador modelo L100 de 100 litros. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 110325.99 | 110325.99
2 | Mantenimiento preventivo a la parte eléctrica así: -Limpieza y verificación de los contactores. -Limpieza y verificación de las bornas y borneras -Limpieza y verificación de breakers y mini breakers -Limpieza y verificación de relé térmico -Medición de voltaje y amperaje por cada línea -Revisión de amperaje -Revisión de los controladores de presión -Revisión de manómetro -Revisión de los flotadores eléctricos. -Limpieza y verificación del Módulo lógico. | EQUIPO EYECTOR
|  | Equipo de motor sumergido | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 106746.82 | 106746.82
|  | · Dos (2) motobombas eléctricas sumergibles marca BARNES MODELO SEH-101, eyectoras accionadas mediante motores eléctricos marca EMERSON de 1.0 HP. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 104582.99 | 104582.99
|  | ·Un (1) tablero de control eléctrico, con alternación automática. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 101051.75 | 101051.75
|  | ·Una (1) alarma sonora tipo SIRENA en caso de nivel extraordinario, incluyendo interruptor de flotador tipo ampolleta de mercurio. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 111693.19 | 111693.19
|  | ·Dos (2) interruptores de flotador tipo ampolleta marca SWITCH SYSTEMS para control de arranque y apagado de la motobomba. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 112101.81 | 112101.81
3 | Mantenimiento correctivo TABLERO DE CONTROL Y MANDO ELÉCTRICO EQUIPO DE PRESIÓN. | TABLERO DE CONTROL Y MANDO ELECTRICO
|  | 1. Contactores principales 3RT-1026/220 | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 446917.52 | 446917.52
|  | 1. Contactores auxiliares 3 RT-1024/220 | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 445663.27 | 445663.27
|  | 1. Selectores de 3 posiciones | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 120402.97 | 120402.97
|  | 1. Selector de 2 posiciones | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 106508.33 | 106508.33
|  | 1. Lámparas de señalización | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 100967.88 | 100967.88
|  | 1. Presostatos | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 287267.45 | 287267.45
|  | 1. Regleta de bornes | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 80033.83 | 80033.83
|  | 1. Modulo Lógico (LOGO) | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 954439.19 | 954439.19
|  | 1. Bobinado de motores | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 1217280.13 | 1217280.13
|  | 1. Flotadores eléctricos de nivel | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 270612.74 | 270612.74
4 | Mantenimiento correctivo EQUIPO DE PRESIÓN Y KIT REPARACIÓN BOMBAS | EQUIPO DE PRESIÓN PARA SUMINISTRO KIT REPARACIÓN BOMBAS
|  | 1, Sello mecánico 1.1/4-T 21 | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 200477.71 | 200477.71
|  | 1, Casquillo sello mecánico | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 144786.96 | 144786.96
|  | 1, Aro sello casquillo | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 130677.31 | 130677.31
|  | 1, Empaque carcasa plato sello | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 458507.92 | 458507.92
|  | 1, Empaque arandela rotor | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 126749.59 | 126749.59
|  | 1, Arandela rotor | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 71544.35 | 71544.35
|  | 1, Cuña rotores | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 89287.27 | 89287.27
|  | 1, Rectificar ejes | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 341458.48 | 341458.48
|  | 1, Rotor motobombas | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 432348.34 | 432348.34
5 | Mantenimiento correctivo EQUIPO CONTRA INCENDIO TABLERO DE CONTROL Y MANDO ELÉCTRICO | EQUIPO CONTRA INCENDIO TABLERO DE CONTROL Y MANDO ELÉCTRICO
|  | 1. Contactores principales 3RT-1036/220 | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 606892.08 | 606892.08
|  | 1. Selectores de 3 posiciones | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 988095.32 | 988095.32
|  | 1. lámpara de señalización | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 83558.84 | 83558.84
|  | 1. Contactores principal 3RT-1026/220 (JOCKEY). | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 442582.91 | 442582.91
|  | 1. Flotador eléctrico de nivel | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 247828.99 | 247828.99
6 | Mantenimiento correctivo KIT REPARACIÓN BOMBAS EQUIPO CONTRA INCENDIO. | KIT REPARACION BOMBAS
|  | 1. Sello mecánico 1.1/2-T21 | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 246473.06 | 246473.06
|  | 1, Casquillo sello mecánico | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 165254.12 | 165254.12
|  | 1, Aro sello casquillo | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 141838.68 | 141838.68
|  | 1, Empaque carcasa plato sello | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 121929.7 | 121929.7
|  | 1, Empaque arandela rotor | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 141254.41 | 141254.41
|  | 1, Cuña rotores | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 109857.8 | 109857.8
|  | 1, Rectificar ejes | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 367268.07 | 367268.07
|  | 1. Rotor 20H-25 | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 714203.94 | 714203.94
|  | 1. KIT (Rotor – Difusor- Buje) para VL-180V-5 | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 1337602.88 | 1337602.88
7 | Mantenimiento correctivo BOMBAS EYECTORAS KIT DE REPARACIÓN | BOMBAS EYECTORAS KIT DE REPARACIÓN
|  | 1. Sello mecánico 1.1/2-T21 | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 233372.6 | 233372.6
|  | 1. Condensadores 30 MFD | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 151475.55 | 151475.55
|  | 1. Rodamientos 6206 ZZ | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 197295.85 | 197295.85
|  | 1. Empaquetaduras | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 120926.9 | 120926.9
|  | 1. Aceite dieléctrico | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 142953.04 | 142953.04
|  | Correctores-amarres-terminales | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 108669.81 | 108669.81
8 | Lavado y desinfección de tanques de agua potable y pozos eyectores | CUMPLIMIENTO REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL
|  | 2 lavados y desinfección de tanques y certificarlo conforme a la reglamentación de la Secretaria de Salud Distrital. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 1374667.7 | 1374667.7
|  | 2 Estudio físico químico del agua. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 690456.97 | 690456.97
1, MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT LG VM122C7 - VM242CE
ITEM | RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | RECURSO | UNIDAD DE DESTINO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ESTIMADO, INLCUIDO IVA, | VALOR TOTAL ESTIMADO INLCUIDO IVA | VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE
1.1 | 02-02-02-008-007-02-9 | Limpieza general incluye las unidades externas, internas, sistema de control, gabinetes, tableros eléctricos y sitio de ubicación de los aires acondicionados y sus accesorios tanto eléctricos como mecánicos y electrónicos, los bordes de pintura envejecida deben ser desvanecidos para mejorar la apariencia. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 387965.34 | 387965.34
1.2 | 02-02-02-008-007-02-9 | Recarga refrigerante aire acondicionado | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 359522.98 | 359522.98
1.3 | 02-02-02-008-007-02-9 | Revisión y limpieza o cambio del filtro del aire | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 163883.6 | 163883.6
1.4 | 02-02-02-008-007-02-9 | Limpieza de evaporadora (aspas contactores y elementos de conexión eléctricos Verificar conectores de presión). | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 92721.54 | 92721.54
1.5 | 02-02-02-008-007-02-9 | Limpieza del tanque y accesorios que conforman el drenaje de descarga de agua condensada producida por el equipo, desde la salida del equipo hasta la boca del drenaje final. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 156689.68 | 156689.68
1.6 | 02-02-02-008-007-02-9 | Verificación de contactores | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 92590.04 | 92590.04
1.7 | 02-02-02-008-007-02-9 | Revisión ducterías de alta y baja presión, detectar y sellar fugas de gases. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 92458.54 | 92458.54
1.8 | 02-02-02-008-007-02-9 | Revisión general del sistema eléctrico y electrónico del equipo, instrumentos de medición, presión, voltaje, corriente, temperatura, alarmas, tablero de control, sistema de protección, conexiones, cableado de fuerza y control. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 264208.73 | 264208.73
1.9 | 02-02-02-008-007-02-9 | Verificación del funcionamiento de los sensores de temperatura, presión y niveles del refrigerante y demás pertinentes. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 148877.26 | 148877.26
1.10 | 02-02-02-008-007-02-9 | Lubricación, limpieza del motor, aspas y condensadoras, serpentines con líquido a presión desincrustante. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 154803.53 | 154803.53
2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT LG VM122C7 - VM242CE
2.1 | 02-02-02-008-007-02-9 | Reposición e instalación de evaporadora | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 719411.47 | 719411.47
2.2 | 02-02-02-008-007-02-9 | Reposición e instalación de unidad condensadora | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 940745.95 | 940745.95
2.3 | 02-02-02-008-007-02-9 | Reposición y cambio de tarjeta de control | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 1552243.31 | 1552243.31
2.4 | 02-02-02-008-007-02-9 | Reposición e instalación contactores (40 AMP) | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 419374.71 | 419374.71
2.5 | 02-02-02-008-007-02-9 | Reposición e instalación tubería de cobre ½” (Metro) | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 259361.93 | 259361.93
2.6 | 02-02-02-008-007-02-9 | Reposición de sensor de temperatura (termostato) para aire acondicionado | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 200356.44 | 200356.44
2.7 | 02-02-02-008-007-02-9 | Reposición e instalación de compresor | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 821364.02 | 821364.02
2.8 | 02-02-02-008-007-02-9 | Punto de soldadura | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 199078.01 | 199078.01
2.9 | 02-02-02-008-007-02-9 | Reposición e instalación de bomba de agua | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 431804.09 | 431804.09
2.10 | 02-02-02-008-007-02-9 | Reposición e instalación de aislante térmico de tubería medido en metros. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 932515.11 | 932515.11
3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELÉCTRICA OTOMOTORES CUMMINS 281 KVA
3.1 | 02-02-02-008-007-02-9 | Cambio de aceite con certificación de disposición final incluida guía de movilización. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 1681561.97 | 1681561.97
3.2 | 02-02-02-008-007-02-9 | Cambio del fluido refrigerante, incluye limpieza general con purga, nivelación liquido refrigerante. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 482437.63 | 482437.63
3.3 | 02-02-02-008-007-02-9 | Cambio de filtros de aceite | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 479363.72 | 479363.72
3.4 | 02-02-02-008-007-02-9 | Cambio de filtros de aire | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 514945.87 | 514945.87
3.5 | 02-02-02-008-007-02-9 | Cambio de filtros combustible | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 490279.13 | 490279.13
3.6 | 02-02-02-008-007-02-9 | Revisión del sistema de lubricación con medida de presión y amortiguación. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 132206.06 | 132206.06
3.7 | 02-02-02-008-007-02-9 | Revisión del sistema eléctrico y electrónico de la planta eléctrica con equipo de medición profesional. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 970991.96 | 970991.96
3.8 | 02-02-02-008-007-02-9 | Revisión y ajustes empaque de culata con el fin de eliminar fugas de aceite. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 2003668.4 | 2003668.4
3.9 | 02-02-02-008-007-02-9 | Revisión de tanque y nivel de combustible. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 79300.98 | 79300.98
3.10 | 02-02-02-008-007-02-9 | Revisión y cambio de filtro separador de agua combustible y drenado del agua. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 313504.97 | 313504.97
3.11 | 02-02-02-008-007-02-9 | Revisión del sistema de transferencia y de sincronismo. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 777552.7 | 777552.7
3.12 | 02-02-02-008-007-02-9 | Revisión general del sistema eléctrico y electrónico del equipo, instrumentos de medición, presión, voltaje, corriente, temperatura, alarmas, tablero de control, sistema de protección, conexiones, cableado de fuerza y control. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 314526.81 | 314526.81
3.13 | 02-02-02-008-007-02-9 | Inspección de las baterías, limpieza de bornes y revisión del cargado de las mismas | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 198352.73 | 198352.73
3.14 | 02-02-02-008-007-02-9 | Inspección del sistema de ventilación del radiador y limpieza externa | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 308895.11 | 308895.11
3.15 | 02-02-02-008-007-02-9 | Revisión visual del múltiple de escape y detección de fugas de gases. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 306102.4 | 306102.4
3.16 | 02-02-02-008-007-02-9 | Limpieza tanque de combustible incluye drenado y filtrado de combustible | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 685464.08 | 685464.08
3.17 | 02-02-02-008-007-02-9 | Medición de tierra con telurómetro | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 537715.76 | 537715.76
3.18 | 02-02-02-008-007-02-9 | Limpieza general (sistema de aire forzado, desfogue, cabina y cuarto de ubicación de la planta eléctrica), Los bordes de pintura envejecida, deben ser desvanecidos, para mejorar la apariencia. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 346732.55 | 346732.55
4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA ELÉCTRICA OTOMOTORES CUMMINS 281 KVA
4.1 | 02-02-02-008-007-02-9 | Cambio de baterías 31H-1250, 12V, 1050 AMP libre de mantenimiento. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 481571.89 | 481571.89
4.2 | 02-02-02-008-007-02-9 | Reposición e instalación motor de arranque para planta eléctrica. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 2642183.27 | 2642183.27
4.3 | 02-02-02-008-007-02-9 | Reposición e instalación alternador para planta eléctrica. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 2698840.13 | 2698840.13
4.4 | 02-02-02-008-007-02-9 | Cambio de mangueras y abrazaderas del sistema de refrigeración. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 390350.68 | 390350.68
4.5 | 02-02-02-008-007-02-9 | Cambio de correas | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 792826.21 | 792826.21
4.6 | 02-02-02-008-007-02-9 | Cambio de retenedores | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 381589.32 | 381589.32
4.7 | 02-02-02-008-007-02-9 | Reposición y cambio de precalentador | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 726071.28 | 726071.28
4.8 | 02-02-02-008-007-02-9 | Reposición e instalación bomba de refrigerante | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 1368888.48 | 1368888.48
4.9 | 02-02-02-008-007-02-9 | Reposición e instalación de interruptor termomagnético industrial. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 551970.27 | 551970.27
4.10 | 02-02-02-008-007-02-9 | Reposición y cambio de turbo planta eléctrica 281 KVA | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 6080650 | 6080650
4.11 | 02-02-02-008-007-02-9 | Reposición e instalación sensor presión de aceite | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 472785.21 | 472785.21
4.12 | 02-02-02-008-007-02-9 | Reposición e instalación de nivel combustible | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 524804.21 | 524804.21
4.13 | 02-02-02-008-007-02-9 | Señalización y normalización seguridad salud en el trabajo e instalación de cerradura antipánico. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 840965.73 | 840965.73
4.14 | 02-02-02-008-007-02-9 | Reposición e instalación sistema de abastecimiento con Electro bomba (1/4 de caballo) incluida la ductería filtro boquilla de seguridad y mangueras. | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 2168725.21 | 2168725.21
5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALARMA DE EVACUACIÓN
5.1 | 02-02-02-008-007-02-9 | mantenimiento preventivo alarma de evacuación | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 708940.64 | 708940.64
6. MANTENIMIENTO CORRECTIVO ALARMA DE EVACUACIÓN
6.1 | 02-02-02-008-007-02-9 | Reposición botón de evacuación | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 126827.6 | 126827.6
6.2 | 02-02-02-008-007-02-9 | Reposición batería de respaldo | 10 | DIASE ARLOF | 1 | 206837.18 | 206837.18