ANEXO 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

| DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Identificación del Activo Fijo: OMITIDO Número del Activo Fijo: OMITIDO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  |  |  | NOMBRE CUENTA |  |  |  |  |
| 02-02-02-005-004-06 |  |  |  | SERVICIOS DE INSTALACIONES |  |  |  |  |
| ITEM | CÓDIGO DANE | CODIGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | NECESIDAD TOTAL | UNSPSC (CCE) | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  |  |  | MANTENIMIENTO CONSISTE EN INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  |  |
| 1 | 54619 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR Potencia 14 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 1500Lm (±10%), Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 36.000 Horas, Garantía de 5 años o superior- INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | und | 1 | 72101500 |  |  |
| 2 | 54619 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X20A. homologada por el CIDET | und | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | BB528 | INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 3 x 20A - 240V - 10kA | und |  |  |  |  |
|  |  | I08 | MANO DE OBRA ELECTRICA (Red Interna) | hc |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) | glb |  |  |  |  |
| 3 | 54619 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE TRIPOLAR DE 50 A 250V 3P. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | und | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | BB819 | TOMA CORRIENTE DE TRIPOLAR DE 50 A 250 V 3P | und |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) | glb |  |  |  |  |
|  |  | I08 | MANO DE OBRA ELECTRICA (Red Interna) | hc |  |  |  |  |
| 4 | 54619 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 30 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA homologada por el CIDET | und | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | BB779 | TABLERO DE 30 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE , BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA homologada por el CIDET | und |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) | glb |  |  |  |  |
|  |  | I08 | MANO DE OBRA ELECTRICA (Red Interna) | hc |  |  |  |  |
| 5 | 54621 |  | MANTENIMIENTO CONSISTE EN REDES HIDRAULICAS O HIDROSANITARIAS |  | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m. | m |  |  |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) | glb |  |  |  |  |
|  |  | I03 | MANO DE OBRA AA (Albañileria) | hc |  |  |  |  |
|  |  | M41 | SONDA ELECTRICA 1/8 x 60m. | dd |  |  |  |  |
| 6 | 54621 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, limpieza y reinstalación. | und | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) | glb |  |  |  |  |
|  |  | I04 | MANO DE OBRA BB (Instalaciones) | hc |  |  |  |  |
| 7 | 54621 |  | MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento. | und | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) | glb |  |  |  |  |
|  |  | I03 | MANO DE OBRA AA (Albañileria) | hc |  |  |  |  |
| 8 | 54621 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL PARA FLUX EN CAJA VALVULA ANTIVANDALICA push para Orinal leed con entrada horizontal para instalación pared, importada Accesorios de conexión, Accesorios y acabados o equivalente. | und | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) | glb |  |  |  |  |
|  |  | I04 | MANO DE OBRA BB (Instalaciones) | hc |  |  |  |  |
|  |  | C09 | SIFON P para Orinal Ref.. 933010001 o equivalente | und |  |  |  |  |
|  |  | C10 | VALVULA ANTIVANDALICA push para Orinal leed con entrada horizontal para instalación pared, importada marca docol o equivalente. Accesorios de conexión. Accesorios y acabados o equivalente. | und |  |  |  |  |
|  |  | C85 | ORINAL PARA FLUX EN CAJA, | und |  |  |  |  |
| 9 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA ANTIVANDALICA UA, valvula para Orinal de Empotrar Push UA E.P |  |  |  |  |  |
| 10 | 54621 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA ANTIVANDALICA UA, valvula para Orinal de Empotrar Push UA E.P. | und | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) | glb |  |  |  |  |
|  |  | I03 | MANO DE OBRA AA (Albañileria) | hc |  |  |  |  |
|  |  | C107 | GRIFERIA LAVAMANOS | und |  |  |  |  |
|  |  |  | MANTENIMIENTO CONSISTE EN INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  |  |
| 11 | 54619 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X4AWG + 4AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO. | m | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INLCUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | BB224 | CABLE DE COBRE THHN/ THWN Nº 4 AWG | m |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) | glb |  |  |  |  |
|  |  | I08 | MANO DE OBRA ELECTRICA (Red Interna) | hc |  |  |  |  |
| 12 | 54621 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO Color Blanco (Incluye sanitario coton, de bajo consumo 4.8, lavamanos de pedestal avanti , griferia sencilla piscis). | und | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO (Herramienta menor) | glb |  |  |  |  |
|  |  | I04 | MANO DE OBRA BB (Instalaciones) | hc |  |  |  |  |
|  |  | C40 | COMBO (Incluye sanitario coton, de bajo consumo 4.8, lavamanos de pedestal avanti , griferia sencilla). | und |  |  |  |  |
|  |  | C41 | CONJUNTO GRIFERIA Lavamanos Cromo (Incluye desagüe, sifón botella y grapas). | und |  |  |  |  |
| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  |  |  | NOMBRE CUENTA |  |  |  |  |
| 02-02-02-005-004-07 |  |  |  | SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS |  |  |  |  |
| ITEM | CÓDIGO DANE | CODIGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | NECESIDAD TOTAL | UNSPSC (CCE) | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  |  |  | MANTENIMIENTO CONSISTE EN PINTURAS Y ACABADOS |  |  |  |  |  |
| 13 | 54730 |  | PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ( Incluye filos y dilataciones ). | m2 | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) | glb |  |  |  |  |
|  |  | I03 | MANO DE OBRA AA (Albañileria) | hc |  |  |  |  |
|  |  | H06 | MORTERO 1:3 ( arena semilavada de peña) | m3 |  |  |  |  |
| 14 | 54790 |  | RESANE PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ( Incluye filos y dilataciones ). | m2 | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) | glb |  |  |  |  |
|  |  | I03 | MANO DE OBRA AA (Albañileria) | hc |  |  |  |  |
|  |  | H06 | MORTERO 1:3 ( arena semilavada de peña) | m3 |  |  |  |  |
| 15 | 54730 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO ESMALTE 3 manos sobre muro sobre muro incluye filos y dilataciones). Color según diseño. | m2 | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) | glb |  |  |  |  |
|  |  | I05 | MANO DE OBRA CC (Pintura) | hc |  |  |  |  |
|  |  | X04 | ESMALTE SINTETICO. según color diseño o equivalente | gal |  |  |  |  |
|  |  | x28 | THINNER | gal |  |  |  |  |
|  |  | M01 | ANDAMIO METALICO TUBULAR (Sección de 2 marcos de 1.50*1.50 m.con 2 crucetas de 2.30 m.) | sm |  |  |  |  |
| 16 | 54730 |  | PINTURA PARA TRÁFICO GRANDES SUPERFICIES Color según diseño. (Incluye 3 manos). | m2 | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) | glb |  |  |  |  |
|  |  | I05 | MANO DE OBRA CC (Pintura) | hc |  |  |  |  |
|  |  | X14 | PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO - Colores: Blanco, Amarillo, Negro o Azul según diseño. | gal |  |  |  |  |
| 17 | 54730 |  | PINTURA 3 MANOS Fachadas (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura filos y dilataciones). | m2 | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO (Herramienta menor) | glb |  |  |  |  |
|  |  | I05 | MANO DE OBRA CC (Pintura) | hc |  |  |  |  |
|  |  | X12 | VINILO TIPO 2. según color diseño | gal |  |  |  |  |
|  |  | X11 | PINTURA para exteriores - Según color diseño o equivalente | gal |  |  |  |  |
|  |  | O90 | PABMERIL PLIEGO 9"X11" | und |  |  |  |  |
|  |  | M01 | ANDAMIO METALICO TUBULAR (Sección de 2 marcos de 1.50*1.50 m.con 2 crucetas de 2.30 m.) | sm |  |  |  |  |
| 18 | 54730 |  | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | m2 | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO (Herramienta menor) | glb |  |  |  |  |
|  |  | I05 | MANO DE OBRA CC (Pintura) | hc |  |  |  |  |
|  |  | X02 | ESTUCO PARA INTERIORES | gal |  |  |  |  |
|  |  | X12 | VINILO TIPO 2. según color diseño | gal |  |  |  |  |
|  |  | X10 | VINILO TIPO 1 - . según color diseño o equivalente. | gal |  |  |  |  |
|  |  | O90 | PABMERIL PLIEGO 9"X11" | und |  |  |  |  |
|  |  | M01 | ANDAMIO METALICO TUBULAR (Sección de 2 marcos de 1.50*1.50 m.con 2 crucetas de 2.30 m.) | sm |  |  |  |  |
| 19 | 54730 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO ESMALTE 3 manos sobre muro sobre muro incluye filos y dilataciones). Color según diseño. | m2 | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO (Herramienta menor) | glb |  |  |  |  |
|  |  | I05 | MANO DE OBRA CC (Pintura) | hc |  |  |  |  |
|  |  | X04 | ESMALTE SINTETICO según color diseño o equivalente | gal |  |  |  |  |
|  |  | x28 | THINNER | gal |  |  |  |  |
|  |  | M01 | ANDAMIO METALICO TUBULAR (Sección de 2 marcos de 1.50*1.50 m.con 2 crucetas de 2.30 m.) | sm |  |  |  |  |
| 20 | 54730 |  | PINTURA PARA TRÁFICO GRANDES SUPERFICIES Color según diseño. (Incluye 3 manos). | m2 | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) | glb |  |  |  |  |
|  |  | I05 | MANO DE OBRA CC (Pintura) | hc |  |  |  |  |
|  |  | X14 | PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO - Colores: Blanco, Amarillo, Negro o Azul según diseño. | gal |  |  |  |  |
| CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  |  |  | NOMBRE CUENTA |  |  |  |  |
| 02-02-02-005-004-01-02 |  |  |  | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES |  |  |  |  |
| ITEM | CÓDIGO DANE | CODIGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | NECESIDAD TOTAL | UNSPSC (CCE) | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  |  |  | MANTENIMIENTO CONSISTE EN CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA |  |  |  |  |  |
| 21 | 54129 |  | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de lamina de iguales caracteristicas a la existente y soldadura de partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación). | m2 | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) | glb |  |  |  |  |
|  |  | I03 | MANO DE OBRA AA (Albañileria) | hc |  |  |  |  |
|  |  | O10 | PABMERIL PLIEGO 9" x 11" | und |  |  |  |  |
|  |  | I05 | MANO DE OBRA CC (Pintura) | hc |  |  |  |  |
|  |  | X01 | ANTICORROSIVO | gal |  |  |  |  |
|  |  | X04 | ESMALTE SINTETICO según color diseño | gal |  |  |  |  |
|  |  | X28 | THINNER | gal |  |  |  |  |
|  |  | S88B | CEPILLO DE ACERO DE 18" | und |  |  |  |  |
|  |  | E28 | LAMINA COLD ROLLED Cal. 18 (1.22 x 2.44 m). | und |  |  |  |  |
|  |  |  | MANTENIMIENTOS |  |  |  |  |  |
| 22 | 54129 |  | MANTENIMIENTO DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA (Incluye alineacion, impermeabilizacion, limpieza, retiro de pintura existente y pintura nueva) | m2 | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) | glb |  |  |  |  |
|  |  | I03 | MANO DE OBRA AA (Albañileria) | hc |  |  |  |  |
|  |  | M01 | ANDAMIO METALICO TUBULAR (Sección de 2 marcos de 1.50*1.50 m.con 2 crucetas de 2.30 m.) | sm |  |  |  |  |
|  |  | O25 | SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO CON ALTA RESISTENCIA QUÍMICA tubo 600 cc o equivalente. | und |  |  |  |  |
|  |  | O40A | SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN AMBIENTES URBANOS DE BAJA AGRESIVIDAD. | gal |  |  |  |  |
| 23 | 54129 |  | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA - Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca y reinstalación). | m2 | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) | glb |  |  |  |  |
|  |  | I06 | MANO DE OBRA DD (Carpintería) | hc |  |  |  |  |
|  |  | I14 | MANO DE OBRA PINTURA Hoja Puerta Ancho: 0,51 a 0,75 m. (dos caras) | und |  |  |  |  |
|  |  | X20 | TINTILLA SELLADORA | gal |  |  |  |  |
|  |  | X21 | SELLADOR LIJABLE | gal |  |  |  |  |
|  |  | X22 | LACA | gal |  |  |  |  |
| 24 | 54129 |  | MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN PORCELANATO BLANCO. (Incluye retiro, reemboquIllada, lavado y aseo general). | m2 | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) | glb |  |  |  |  |
|  |  | I03 | MANO DE OBRA AA (Albañileria) | hc |  |  |  |  |
|  |  | Y04 | BOQUILLA SEGÚN DISEÑO O FICHA TECNICA | kg |  |  |  |  |
|  |  | O11 | PEGACOR BLANCO | kg |  |  |  |  |
|  |  | AA01 | AGUA | lt |  |  |  |  |
| 25 | 54129 |  | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA. Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación. | kg | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) | glb |  |  |  |  |
|  |  | I03 | MANO DE OBRA AA (Albañileria) | hc |  |  |  |  |
|  |  | X01 | ANTICORROSIVO Premium - Tipo Pintuco Ref. 513 o equivalente | gal |  |  |  |  |
|  |  | X28 | THINNER | gal |  |  |  |  |
|  |  | S88B | CEPILLO DE ACERO DE 18" | und |  |  |  |  |
| 26 | 54129 |  | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye Revisión, cambio, ajuste e instalacion de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento, con desmonte, cargue y retiro de escombros). | m2 | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) | glb |  |  |  |  |
|  |  | I03 | MANO DE OBRA AA (Albañileria) | hc |  |  |  |  |
|  |  | M08 | VOLQUETA 6m3 (Cargue a mano) | vj |  |  |  |  |
|  |  | M01 | ANDAMIO METALICO TUBULAR (Sección de 2 marcos de 1.50*1.50 m.con 2 crucetas de 2.30 m.) | sm |  |  |  |  |
|  |  | AA135 | PINTURA PARA CUBIERTA FIBROCEMENTO. Incluye instalacion y ganchos de fijacion. | m2 |  |  |  |  |
|  |  | J22 | TEJA EN FIBROCEMENTO No.6 | und |  |  |  |  |
| 27 | 54129 |  | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS (Incluye cargue y retiro de escombros). | m2 | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) | glb |  |  |  |  |
|  |  | I03 | MANO DE OBRA AA (Albañileria) | hc |  |  |  |  |
|  |  | M18 | VOLQUETA 6m3 (Cargue mecánico) | vj |  |  |  |  |
| 28 | 54129 |  | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | und | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) | glb |  |  |  |  |
|  |  | I03 | MANO DE OBRA AA (Albañileria) | hc |  |  |  |  |
|  |  | M08 | VOLQUETA 6m3 (Cargue a mano) | vj |  |  |  |  |
| 29 | 54129 |  | INCRUSTACIONES Porcelana - JUEGO Incrustaciones x 6 und (Papelera, jabonera lavamanos, 2 ganchos, cepillera, jabonera ducha y toallero). (Incluye materiales de instalación, chazos y silicona) | und | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) | glb |  |  |  |  |
|  |  | I03 | MANO DE OBRA AA (Albañileria) | hc |  |  |  |  |
|  |  | C18 | JUEGO INCRUSTACIONES x 6 und (Papelera, jabonera lavamanos, 2 ganchos, cepillera, jabonera ducha y toallero). Accesorios Elite | und |  |  |  |  |
|  |  | O18 | SILICONA ANTIHONGOS Tubo 300 Ml | und |  |  |  |  |
|  |  | O33A | CHAZO | und |  |  |  |  |
| 30 | 54129 |  | PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 ENTAMBORADA con MARCO MONTANTE EN PERSIANA ( Incluye anticorrosivo + pintura ELECTROSTATICA + marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación). | und | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 ENTAMBORADA con MARCO MONTANTE EN PERSIANA ( Incluye anticorrosivo + pintura ELECTROSTATICA + marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación). | und |  |  |  |  |
| 31 | 54129 |  | LAVADO DE VENTANAS DE FACHADA, INCLUYE LIMPIEZA DE MARCO, VIDRIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDON DE SILICONA ANTIHONGOS PARA SELLADO DE VIDRIO CONTRA VENTANERIA, TODO EL CONTORNO Y ESQUINAS, INCLUYE LIMPIRZA Y RETIRO DE SILICONA EXISTENTE. | m2 | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | M01 | ANDAMIO METALICO TUBULAR (Sección de 2 marcos de 1.50*1.50 m.con 2 crucetas de 2.30 m.) | sm |  |  |  |  |
|  |  | M17 | EQUIPO HIDROLAVADORA ELECTRICA INDUSTRIAL | dd |  |  |  |  |
|  |  | I05 | MANO DE OBRA CC (Pintura) | hc |  |  |  |  |
|  |  | X17 | LIMPIADOR FINAL DE OBRA | gal |  |  |  |  |
|  |  | O18 | SILICONA ANTIHONGOS Tubo 300 Ml. | und |  |  |  |  |
| 32 | 54129 |  | MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN FACHADA INCLUYE LAVADO, CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, SELLO DE LESIONES CON MORTERO ESTRUCTURAL TIPO M 22.5 MPa, RE-EMBOQUILLADO CON MORTERO 1:4, LAVADO CON RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO, aplicación de Hidrofugo 10 AÑOS (incluye suministro, aplicación y limpieza). | m2 | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | I03 | MANO DE OBRA AA (Albañileria) | hc |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO (Herramienta menor) | glb |  |  |  |  |
|  |  | T11 | LADRILLO FACHADA Prensado Liviano (24.5 x 12 x 6 cm) Arcilla | und |  |  |  |  |
|  |  | H07 | MORTERO 1:4 ( arena semilavada de peña ) | m3 |  |  |  |  |
|  |  | H36 | MORTERO TIPO M - 22.5 Mpa, para pañete (40Kgs) | kg |  |  |  |  |
|  |  | X15 | HIDROFUGO 3103, | gal |  |  |  |  |
|  |  | O67 | LIMPIADOR PRODUCTO CON BASE EN UNA MEZCLA DE ÁCIDOS Y ADITIVOS ESPECIALES PARA LAVAR Y DESMANCHAR FACHADAS EN LADRILLO MORTERO, CONCRETO O PIEDRA NATURAL Y QUE SE VAN A PROTEGER POSTERIORMENTE CON UN REPELENTE AL AGUA | galon |  |  |  |  |
|  |  | M01 | ANDAMIO METALICO TUBULAR (Sección de 2 marcos de 1.50*1.50 m.con 2 crucetas de 2.30 m.) | sm |  |  |  |  |
|  |  | AA01 | AGUA | lt |  |  |  |  |
|  |  | M17 | EQUIPO HIDROLAVADORA ELECTRICA INDUSTRIAL | dd |  |  |  |  |
| 33 | 54129 |  | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte, reinstalacion, limpieza, cargue y retiro de tejas, caballetes y accesorios; aplcación si es necesario de pintura exterior tipo esmalte o vinilo acrilico color institucional. Revisión, ajuste, limpieza manual, remplazo de secciones metálicas corroidas, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metalica) | m2 | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) | glb |  |  |  |  |
|  |  | M01 | ANDAMIO METALICO TUBULAR (Sección de 2 marcos de 1.50*1.50 m.con 2 crucetas de 2.30 m.) | sm |  |  |  |  |
|  |  | O10 | PABMERIL PLIEGO 9" x 11" | und |  |  |  |  |
|  |  | I03 | MANO DE OBRA AA (Albañileria) | hc |  |  |  |  |
|  |  | I05 | MANO DE OBRA CC (Pintura) | hc |  |  |  |  |
|  |  | X01 | ANTICORROSIVO Premium | gal |  |  |  |  |
|  |  | X04 | ESMALTE SINTETICO según color diseño | gal |  |  |  |  |
|  |  | X28 | THINNER | gal |  |  |  |  |
|  |  | S88B | CEPILLO DE ACERO DE 18" | und |  |  |  |  |
|  |  | M36 | PULIDORA 9" | dd |  |  |  |  |
|  |  | E01F | ACERO A-36 ( Incluye soldadura tornillo 1/2" +TUERCA +ARANDELA DE PRESION + REMACHE DE 1/4"*1/2" soldadura instalación y montaje + WASH PRIMER A PINTURA 509 A) + GALVANIZADO POR KG. Terminado | kg |  |  |  |  |
| 34 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA No.6 (L=1,83m) Libre 100% de asbesto. (Incluye gancho de fijación, accesorios y de ser necesario pintura de la mismas caracteristicas a la existente). SE DEBE VERIFICAR LA EXISTENCIA DEL MATERIAL, YA QUE EL PROVEEDOR LAS FABRICA SOBRE PEDIDO MAYOR A 50 UNIDADES. | M2 |  |  |  |  |
| 35 | 54129 |  | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS (Incluye cargue y retiro de escombros). | m2 | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) | glb |  |  |  |  |
|  |  | I03 | MANO DE OBRA AA (Albañileria) | hc |  |  |  |  |
|  |  | M18 | VOLQUETA 6m3 (Cargue mecánico) | vj |  |  |  |  |
| 36 | 54129 |  | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | und | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) | glb |  |  |  |  |
|  |  | I03 | MANO DE OBRA AA (Albañileria) | hc |  |  |  |  |
|  |  | M08 | VOLQUETA 6m3 (Cargue a mano) | vj |  |  |  |  |
| 37 | 54129 |  | ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro). | m2 | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | D02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido en cuatro lados. (Incluye elementos de fijación al muro). | m2 |  |  |  |  |
| 38 | 54129 |  | VIDRIO CRUDO 5mm (Para ventanería. Incluye el suministro e instalación de todos los accesorios e insumos requeridos para el correcto montaje.) | m2 | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | D05A | VIDRIO CRUDO 5mm (Para ventanería. Incluye el suministro e instalación de todos los accesorios e insumos requeridos para el correcto montaje.) | m2 |  |  |  |  |
| 39 | 54129 |  | ALISTADO PISOS Mortero 1:4 e= 0.03 m | m2 | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) | glb |  |  |  |  |
|  |  | I03 | MANO DE OBRA AA (Albañileria) | hc |  |  |  |  |
|  |  | H07 | MORTERO 1:4 ( arena semilavada de peña ) | m3 |  |  |  |  |
| 40 | 54129 |  | GUARDAESCOBA PORCELANATO NUEVO BOSS RECTIFICADO, COLORES BLANCO, CHOCOLATE Y GRIS GRAFITO H=10CM (Incluye boquilla y pegante.) | m | 1 | 72101500 |  |  |
| 41 | 54129 |  | PORCELANATO NUEVO BOSS RECTIFICADO, COLORES BLANCO, CHOCOLATE Y GRIS GRAFITO FOTMATO 60X60 Y 30X60. (Incluye boquilla y pegante.) | m2 | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) | glb |  |  |  |  |
|  |  | I03 | MANO DE OBRA AA (Albañileria) | hc |  |  |  |  |
|  |  | O11 | PEGACOR BLANCO | kg |  |  |  |  |
|  |  | Y124 | PORCELANATO NUEVO BOSS RECTIFICADO, COLORES BLANCO, CHOCOLATE Y GRIS GRAFITO FOTMATO 60X60. | m2 |  |  |  |  |
|  |  | Y04 | BOQUILLA SEGÚN DISEÑO O FICHA TECNICA | kg |  |  |  |  |
|  |  | AA01 | AGUA | lt |  |  |  |  |
| 42 | 54129 |  | CERAMICA PARED 30.5 x 20.3 cm. Color Coral o Shell según diseño (Incluye boquilla color y win.) | m2 | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) | glb |  |  |  |  |
|  |  | I03 | MANO DE OBRA AA (Albañileria) | hc |  |  |  |  |
|  |  | Y35 | CERAMICA PARED color 30.5 x 20.3 cm. | m2 |  |  |  |  |
|  |  | O36 | ADHESIVO CERAMICO BLANCO o equivalente | kg |  |  |  |  |
|  |  | Y04 | BOQUILLA SEGÚN DISEÑO O FICHA TECNICA | kg |  |  |  |  |
|  |  | AA01 | AGUA | lt |  |  |  |  |
|  |  | O21 | WIN PLASTICO | m |  |  |  |  |
| 43 | 54129 |  | INCRUSTACIONES Porcelana - JUEGO Incrustaciones x 6 und ELITE Ref. 06610100-1 o Tipo Corona o equivalente. (Papelera, jabonera lavamanos, 2 ganchos, cepillera, jabonera ducha y toallero). (Incluye materiales de instalación, chazos y silicona) | und | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) | glb |  |  |  |  |
|  |  | I03 | MANO DE OBRA AA (Albañileria) | hc |  |  |  |  |
|  |  | C18 | JUEGO INCRUSTACIONES x 6 und Tipo ELITE Porcelana de Corona Ref.06610100-1 o equivalente (Papelera, jabonera lavamanos, 2 ganchos, cepillera, jabonera ducha y toallero). Accesorios Elite | und |  |  |  |  |
|  |  | O18 | SILICONA ANTIHONGOS Tubo 300 Ml. Tipo Sika sanisil o equivalente. | und |  |  |  |  |
|  |  | O33A | CHAZO | und |  |  |  |  |
| 44 | 54129 |  | CERAMICA IMPORTADA DIAMANTE BRANCO AC 32,5X59cm, CENEFA TIPO ROMANICO GAUDI PIEDRA BLANCA CP de 30x23.5 cm. Altura 0,90 m (Incluye boquilla color). | m | 1 | 72101500 |  |  |
|  |  |  | INCLUYE: |  |  |  |  |  |
|  |  | M03 | EQUIPO BASICO ( Herramienta menor ) | glb |  |  |  |  |
|  |  | I03 | MANO DE OBRA AA (Albañileria) | hc |  |  |  |  |
|  |  | Y117 | CERAMICA IMPORTADA DIAMANTE BRANCO AC 32,5X59cm. Enchape Tipo Alfa o equivalente | m2 |  |  |  |  |
|  |  | Y118 | CENEFA ROMANICO GAUDI PIEDRA BLANCA 30X23.5 cm. Tipo Alfa o equivalente. | und |  |  |  |  |
|  |  | O16 | SIKA-1 Impermeabilizante integral morteros o equivalente. | kg |  |  |  |  |
|  |  | O36 | ALFALISTO BLANCO o equivalente | kg |  |  |  |  |
|  |  | Y04 | BOQUILLA SEGÚN DISEÑO O FICHA TECNICA | kg |  |  |  |  |
|  |  | AA01 | AGUA | lt |  |  |  |  |