


ANEXO No 1

CONDICIONES TECNICAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

El oferente deberá diligenciar y presentar formato  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS con la oferta, debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO O NO CUMPLIMIENTO con cada uno de los servicios y especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el comité técnico aplicando el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE.	

REQUISITOS GENERALES.

1.	El oferente deberá diligenciar el presente formato, colocando una X en la casilla de CUMPLE o en la casilla NO CUMPLE, que se encuentra frente a cada una de las condiciones técnicas o servicio.
2.	El presente formato debe ser allegado con la oferta y dentro de los tiempos establecidos en el cronograma del SECOP II.
3.	Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no diligenciar el presente formato o indicar que NO CUMPLE en alguno de los servicios o especificación técnica, se considera que no acepta técnicamente, so pena de rechazo de la oferta.
4.	La cantidad ofertada por grupo deberá ser del 100% de los ítems requeridos o de lo contrario no se tendrá en cuenta para la evaluación técnica y se declarará impedido para participar por dicho grupo.

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS

	ITEM
	GRUPO
	ELEMENTO
	
CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	PRESENTACIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	SONDAS VESICALES NO. 10 (NELATON)
	100
	CATÉTER FLEXIBLE DE USO A CORTO PLAZO PARA EL DRENAJE (TRANSURETRAL), DESCARTABLE, ESTÉRIL, FABRICADA EN MATERIAL PLÁSTICO ATOXICO (PVC- CLORURO DE POLIVINILO) DE USO CLÍNICO HOSPITALARIO, FLEXIBLE, INCOLORO (TRANSPARENTE), DE TEXTURA UNIFORME Y SUAVE.
	UNIDAD
	
	

	2
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	SONDAS VESICALES NO. 12 (NELATON)
	100
	CATÉTER FLEXIBLE DE USO A CORTO PLAZO PARA EL DRENAJE (TRANSURETRAL), DESCARTABLE, ESTÉRIL, FABRICADA EN MATERIAL PLÁSTICO ATOXICO (PVC- CLORURO DE POLIVINILO) DE USO CLÍNICO HOSPITALARIO, FLEXIBLE, INCOLORO (TRANSPARENTE), DE TEXTURA UNIFORME Y SUAVE.
	UNIDAD
	
	

	3
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	SONDAS VESICALES NO. 14 (NELATON)
	100
	CATÉTER FLEXIBLE DE USO A CORTO PLAZO PARA EL DRENAJE (TRANSURETRAL), DESCARTABLE, ESTÉRIL, FABRICADA EN MATERIAL PLÁSTICO ATOXICO (PVC- CLORURO DE POLIVINILO) DE USO CLÍNICO HOSPITALARIO, FLEXIBLE, INCOLORO (TRANSPARENTE), DE TEXTURA UNIFORME Y SUAVE.
	UNIDAD
	
	

	4
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	SONDAS VESICALES NO. 16 (NELATON)
	100
	CATÉTER FLEXIBLE DE USO A CORTO PLAZO PARA EL DRENAJE (TRANSURETRAL), DESCARTABLE, ESTÉRIL, FABRICADA EN MATERIAL PLÁSTICO ATOXICO (PVC- CLORURO DE POLIVINILO) DE USO CLÍNICO HOSPITALARIO, FLEXIBLE, INCOLORO (TRANSPARENTE), DE TEXTURA UNIFORME Y SUAVE.
	UNIDAD
	
	

	5
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	SONDAS VESICALES NO. 18 (NELATON)
	100
	CATÉTER FLEXIBLE DE USO A CORTO PLAZO PARA EL DRENAJE (TRANSURETRAL), DESCARTABLE, ESTÉRIL, FABRICADA EN MATERIAL PLÁSTICO ATOXICO (PVC- CLORURO DE POLIVINILO) DE USO CLÍNICO HOSPITALARIO, FLEXIBLE, INCOLORO (TRANSPARENTE), DE TEXTURA UNIFORME Y SUAVE.
	UNIDAD
	
	

	6
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	SONDAS VESICALES NO. 20 (NELATON)
	100
	CATÉTER FLEXIBLE DE USO A CORTO PLAZO PARA EL DRENAJE (TRANSURETRAL), DESCARTABLE, ESTÉRIL, FABRICADA EN MATERIAL PLÁSTICO ATOXICO (PVC- CLORURO DE POLIVINILO) DE USO CLÍNICO HOSPITALARIO, FLEXIBLE, INCOLORO (TRANSPARENTE), DE TEXTURA UNIFORME Y SUAVE.
	UNIDAD
	
	

	7
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	SONDAS VESICALES NO. 6 (NELATON)
	500
	CATÉTER FLEXIBLE DE USO A CORTO PLAZO PARA EL DRENAJE (TRANSURETRAL), DESCARTABLE, ESTÉRIL, FABRICADA EN MATERIAL PLÁSTICO ATOXICO (PVC- CLORURO DE POLIVINILO) DE USO CLÍNICO HOSPITALARIO, FLEXIBLE, INCOLORO (TRANSPARENTE), DE TEXTURA UNIFORME Y SUAVE.
	UNIDAD
	
	

	8
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	SONDAS VESICALES NO. 8 (NELATON)
	300
	CATÉTER FLEXIBLE DE USO A CORTO PLAZO PARA EL DRENAJE (TRANSURETRAL), DESCARTABLE, ESTÉRIL, FABRICADA EN MATERIAL PLÁSTICO ATOXICO (PVC- CLORURO DE POLIVINILO) DE USO CLÍNICO HOSPITALARIO, FLEXIBLE, INCOLORO (TRANSPARENTE), DE TEXTURA UNIFORME Y SUAVE.
	UNIDAD
	
	

	9
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO NO 14
	119
	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INTEGRADO RETRÁCTIL, CON ENCAPSULADO TOTAL DE LA AGUJA, POR ACTIVACIÓN MANUAL DEL OPERADOR, VISUALIZACIÓN TEMPRANA O PREMATURA DEL RETORNO VENOSO, DE BIOSEGURIDAD CON VIALON EMPAQUE BLÍSTER INDIVIDUAL DESECHABLE ESTÉRIL.
	UNIDAD
	
	

	10
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO NO 16
	119
	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INTEGRADO RETRÁCTIL, CON ENCAPSULADO TOTAL DE LA AGUJA, POR ACTIVACIÓN MANUAL DEL OPERADOR, VISUALIZACIÓN TEMPRANA O PREMATURA DEL RETORNO VENOSO, DE BIOSEGURIDAD CON VIALON EMPAQUE BLÍSTER INDIVIDUAL DESECHABLE ESTÉRIL.
	UNIDAD
	
	

	11
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO NO 18
	5950
	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INTEGRADO RETRÁCTIL, CON ENCAPSULADO TOTAL DE LA AGUJA, POR ACTIVACIÓN MANUAL DEL OPERADOR, VISUALIZACIÓN TEMPRANA O PREMATURA DEL RETORNO VENOSO, DE BIOSEGURIDAD CON VIALON EMPAQUE BLÍSTER INDIVIDUAL DESECHABLE ESTÉRIL.
	UNIDAD
	
	

	12
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO NO 20
	7140
	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INTEGRADO RETRÁCTIL, CON ENCAPSULADO TOTAL DE LA AGUJA, POR ACTIVACIÓN MANUAL DEL OPERADOR, VISUALIZACIÓN TEMPRANA O PREMATURA DEL RETORNO VENOSO, DE BIOSEGURIDAD CON VIALON EMPAQUE BLÍSTER INDIVIDUAL DESECHABLE ESTÉRIL.
	UNIDAD
	
	

	13
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO NO 22
	7140
	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INTEGRADO RETRÁCTIL, CON ENCAPSULADO TOTAL DE LA AGUJA, POR ACTIVACIÓN MANUAL DEL OPERADOR, VISUALIZACIÓN TEMPRANA O PREMATURA DEL RETORNO VENOSO, DE BIOSEGURIDAD CON VIALON EMPAQUE BLÍSTER INDIVIDUAL DESECHABLE ESTÉRIL.
	UNIDAD
	
	

	14
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO NO 24
	7140
	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INTEGRADO RETRÁCTIL, CON ENCAPSULADO TOTAL DE LA AGUJA, POR ACTIVACIÓN MANUAL DEL OPERADOR, VISUALIZACIÓN TEMPRANA O PREMATURA DEL RETORNO VENOSO, DE BIOSEGURIDAD CON VIALON EMPAQUE BLÍSTER INDIVIDUAL DESECHABLE ESTÉRIL.
	UNIDAD
	
	

	15
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	LLAVE DE TRES VIAS
	500
	CON LLAVE DE PASO, 3 (TRES) VÍAS Y TAPAS PROTECTORAS EN LOS TRES PUNTOS,CON CONECTOR LUER LOCK Y LUER SLIP   QUE NO PERMITA FUGAS DE LIQUIDO.EMPAQUE INDIVIDUAL. EN BLÍSTER PEEL PACK. ESTERIL.  DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACION, CODIGO DE BARRAS Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS, EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVASION, TRANPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.
	UNIDAD
	
	

	16
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	AGUJA HIPODERMICA
	500
	EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, ATOXICO, HIPOALÉRGICO Y LIBRE DE PIRÓGENO, CODIFICACIÓN POR COLOR QUE PERMITE UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN, EMPAQUE UNIVERSAL LUER LOCK O LUER SLIP CON AGUJA BISELADA MEDIDAS: 16 G * 1 1/2, 18G * 1 1/2, 20 G *1 1/2, 21 G * 1 1/2, 23G * 1 1/2, 24G *1 1/2.
	UNIDAD
	
	

	17
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	EQUIPO BURETA DE 150 ML PARA CONEXIÓN EN LINEA
	200
	EQUIPO BURETA DE 150 ML DE ACETATO DE CELULOSA. PARA CONEXIÓN EN LÍNEA. CON FILTRO PARA ENTRADA DE AIRE. ESTERILIZADO CON ÓXIDO DE ETILENO.  SUPERFICIES INTERNAS ESTÉRILES Y NO PIROGÉNICAS.
	UNIDAD
	
	

	18
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN
	3570
	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN
	UNIDAD
	
	

	19
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON PROTECCIÓN DE LUZ, CON O SIN (LIBRE) DE PVC Y LIBRE DE DEHP
	238
	EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON PROTECCIÓN DE LUZ, CON O SIN (LIBRE) DE PVC Y LIBRE DE DEHP
	UNIDAD
	
	

	20
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	JERINGA PARA GASES SANGUINEOS
	1000
	JERINGA PARA GASES ARTERIALES
	UNIDAD
	
	

	21
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	JERINGA X1 ML
	1000
	JERINGA X 1 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA  21 G X 1 1/2 IN DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS, UN TUBO HUECO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON UN ÉMBOLO EN SU INTERIOR QUE ASPIRA O IMPELE EL LÍQUIDO, DE ALTA VISIBILIDAD, CON LÍNEAS DE ESPESOR UNIFORME FACILIDAD DE MANEJO Y DOSIFICACIÓN EXACTA TOPE DE SEGURIDAD.
	UNIDAD
	
	

	22
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	JERINGA X 10 ML
	6000
	JERINGA X 10 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2 IN DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS, UN TUBO HUECO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON UN ÉMBOLO EN SU INTERIOR QUE ASPIRA O IMPELE EL LÍQUIDO, DE ALTA VISIBILIDAD, CON LÍNEAS DE ESPESOR UNIFORME FACILIDAD DE MANEJO Y DOSIFICACIÓN EXACTA TOPE DE SEGURIDAD.
	UNIDAD
	
	

	23
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	JERINGA X 20 ML
	1000
	JERINGA X 20 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA  21 G X 1 1/2 IN DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS, UN TUBO HUECO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON UN ÉMBOLO EN SU INTERIOR QUE ASPIRA O IMPELE EL LÍQUIDO, DE ALTA VISIBILIDAD, CON LÍNEAS DE ESPESOR UNIFORME FACILIDAD DE MANEJO Y DOSIFICACIÓN EXACTA TOPE DE SEGURIDAD.
	UNIDAD
	
	

	24
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	JERINGA X 3 ML
	1000
	JERINGA X 3 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA  21 G X 1 1/2 IN DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS, UN TUBO HUECO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON UN ÉMBOLO EN SU INTERIOR QUE ASPIRA O IMPELE EL LÍQUIDO, DE ALTA VISIBILIDAD, CON LÍNEAS DE ESPESOR UNIFORME FACILIDAD DE MANEJO Y DOSIFICACIÓN EXACTA TOPE DE SEGURIDAD.
	UNIDAD
	
	

	25
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	JERINGA X 50 ML
	500
	JERINGA X 50 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA  21 G X 1 1/2 IN DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS, UN TUBO HUECO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON UN ÉMBOLO EN SU INTERIOR QUE ASPIRA O IMPELE EL LÍQUIDO, DE ALTA VISIBILIDAD, CON LÍNEAS DE ESPESOR UNIFORME FACILIDAD DE MANEJO Y DOSIFICACIÓN EXACTA TOPE DE SEGURIDAD.
	UNIDAD
	
	

	26
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	JERINGA X 5 ML
	6000
	JERINGA X 5ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA  21 G X 1 1/2 IN DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS, UN TUBO HUECO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON UN ÉMBOLO EN SU INTERIOR QUE ASPIRA O IMPELE EL LÍQUIDO, DE ALTA VISIBILIDAD, CON LÍNEAS DE ESPESOR UNIFORME FACILIDAD DE MANEJO Y DOSIFICACIÓN EXACTA TOPE DE SEGURIDAD.
	UNIDAD
	
	

	27
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	EQUIPOS DE MICROGOTEO
	3570
	PUNZÓN UNIVERSAL COMPATIBLE CON DIFERENTES TIPOS DE SOLUCIONES. CÁMARA DE GOTEO CON AGUJA QUE PERMITE EL PASO DEL GOTEO CON FRECUENCIA PREDETERMINADA. FILTRO DE AIRE. LLAVE REGULADORA DE VOLUMEN Y CLAMP DE SEGURIDAD. PUERTO EN Y PARA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS. BULBO DE CAUCHO
	UNIDAD
	
	

	28
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	SONDAS FOLEY NO. 20 2 VIAS
	1045
	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA , VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE  CON CUALQUIER SISTEMA  DE DRENAJE  O JERINGA PUNTA  CATÉTER , BALÓN SIMÉTRICO  CON  CAPACIDAD  ENTRE 5 A 30  CC  , RESISTENTE,  EMPAQUE INDIVIDUAL , ESTÉRIL  VÍA DE  BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL  LUERLOCK.
	UNIDAD
	
	

	29
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	SONDAS FOLEY NO. 22 2 VIAS
	522
	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA , VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE  CON CUALQUIER SISTEMA  DE DRENAJE  O JERINGA PUNTA  CATÉTER , BALÓN SIMÉTRICO  CON  CAPACIDAD ENTRE 5 A 30  CC  , RESISTENTE,  EMPAQUE INDIVIDUAL , ESTÉRIL  VÍA DE  BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL  LUERLOCK.
	UNIDAD
	
	

	30
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	SONDAS FOLEY NO. 18, 2 VIAS
	1672
	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA ,VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE  CON CUALQUIER SISTEMA  DE DRENAJE  O JERINGA PUNTA  CATÉTER , BALÓN SIMÉTRICO  CON  CAPACIDAD ENTRE  5 A 30  CC  , RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL , ESTÉRIL  VÍA DE  BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL  LUERLOCK.
	UNIDAD
	
	

	31
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	SONDAS FOLEY NO. 16, 2 VIAS
	522
	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE  5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.
	UNIDAD
	
	

	32
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	SONDAS FOLEY NO. 20 3 VIAS
	500
	SONDA FOLEY DE 3 VÍAS CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA , VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE  CON CUALQUIER SISTEMA  DE DRENAJE  O JERINGA PUNTA  CATÉTER , BALÓN SIMÉTRICO  CON  CAPACIDAD  ENTRE 5 A 30  CC  , RESISTENTE,  EMPAQUE INDIVIDUAL , ESTÉRIL  VÍA DE  BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL  LUERLOCK.
	UNIDAD
	
	

	33
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	SONDAS FOLEY NO. 18, 3 VIAS
	500
	SONDA FOLEY DE 3 VÍAS CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA ,VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE  CON CUALQUIER SISTEMA  DE DRENAJE  O JERINGA PUNTA  CATÉTER , BALÓN SIMÉTRICO  CON  CAPACIDAD ENTRE  5 A 30  CC  , RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL , ESTÉRIL  VÍA DE  BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL  LUERLOCK.
	UNIDAD
	
	

	34
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	SONDAS FOLEY NO. 16, 3 VIAS
	500
	SONDA FOLEY DE 3 VÍAS CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE  5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.
	UNIDAD
	
	

	35
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	SONDAS FOLEY NO. 22, 3 VIAS
	500
	SONDA FOLEY DE 3 VÍAS CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE  5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.
	UNIDAD
	
	

	36
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	SONDAS NASOGASTRICAS NO. 10
	500
	SONDA TRANSPARENTE DE 85 CMS,  FENESTRADA A NIVEL DISTAL CON 4 PERFORACIONES LATERALES QUE PERMITE INGRESAR ALIMENTOS ENTERALES, MEDICAMENTOS Y LÍQUIDOS AL ESTÓMAGO, CUERPO, CON  ADAPTADOR DE POLICLORURO DE VINILO (PVC GRADO MÉDICO) ATOXICO, LIBRE LATEX.
	UNIDAD
	
	

	37
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	SONDAS NASOGASTRICAS NO. 20
	50
	SONDA TRANSPARENTE DE 85 CMS,  FENESTRADA A NIVEL DISTAL CON 4 PERFORACIONES LATERALES QUE PERMITE INGRESAR ALIMENTOS ENTERALES, MEDICAMENTOS Y LÍQUIDOS AL ESTÓMAGO, CUERPO, CON  ADAPTADOR DE POLICLORURO DE VINILO (PVC GRADO MÉDICO) ATOXICO, LIBRE LATEX.
	UNIDAD
	
	

	38
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	SONDAS NASOGASTRICAS NO. 5
	52
	SONDA TRANSPARENTE DE 85 CMS,  FENESTRADA A NIVEL DISTAL CON 4 PERFORACIONES LATERALES QUE PERMITE INGRESAR ALIMENTOS ENTERALES, MEDICAMENTOS Y LÍQUIDOS AL ESTÓMAGO, CUERPO, CON  ADAPTADOR DE POLICLORURO DE VINILO (PVC GRADO MÉDICO) ATOXICO, LIBRE LATEX.
	UNIDAD
	
	

	39
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	SONDAS NASOGASTRICAS NO. 6
	50
	SONDA TRANSPARENTE DE 85 CMS,  FENESTRADA A NIVEL DISTAL CON 4 PERFORACIONES LATERALES QUE PERMITE INGRESAR ALIMENTOS ENTERALES, MEDICAMENTOS Y LÍQUIDOS AL ESTÓMAGO, CUERPO, CON  ADAPTADOR DE POLICLORURO DE VINILO (PVC GRADO MÉDICO) ATOXICO, LIBRE LATEX.
	UNIDAD
	
	

	40
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	SONDAS NASOGASTRICAS NO. 8
	50
	SONDA TRANSPARENTE DE 85 CMS,  FENESTRADA A NIVEL DISTAL CON 4 PERFORACIONES LATERALES QUE PERMITE INGRESAR ALIMENTOS ENTERALES, MEDICAMENTOS Y LÍQUIDOS AL ESTÓMAGO, CUERPO, CON  ADAPTADOR DE POLICLORURO DE VINILO (PVC GRADO MÉDICO) ATOXICO, LIBRE LATEX.
	UNIDAD
	
	

	41
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	CONECTOR VENOSO ( LIBRE DE AGUJAS)
	3000
	TAPON VENOSO LIBRE DE AGUJA
	UNIDAD
	
	

	42
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	EQUIPOS DE MACROGOTEO
	6545
	TUBO DE EXTENSIÓN PVC GRADO MEDICO 101 Y/O 152 Y/O 213 Y/O CM. CONECTOR RESINA 100% 3.0 CM. LUER LOCKLUER SLIP. PUERTO EN “Y” ESTÁNDAR. PVC GRADO MÉDICO. REGULADOR DE FLUJO CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE GRADO MÉDICO, DE 10 A 20 GOTAS/MIN, CON O SIN FILTRO. 100% SUAVE. VENTILACIÓN – AIR VENT PLÁSTICO. PUNZÓN UNIVERSAL PLÁSTICO HUECO 3.5 CM.
	UNIDAD
	
	

	43
	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	JERINGA X 60 ML PUNTA CATETER
	2500
	TUBO TRANSPARENTE A LO LARGO DE FORMA BISELADA EN UNO DE SUS EXTREMOS, - EN EL EXTREMO CUENTA CON UN PISTÓN CON EMBOLO, MOVIBLE, -SIN AGUJA, CONSTA DE EMPAQUE EN PAPEL DE GRADO MEDICO Y HERMETICO, ALAS DE SUJECION PARA FACIL MANEJO, IMPRESIÓN DE ESCALA DE TINTA INYECTADA, NO BORRABLE.
	UNIDAD
	
	




	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO

	ITEM
	GRUPO 
	ELEMENTO
	CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	PRESENTACIÓN 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	CLIP DE TITANIO TAMAÑO LT300 PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA
	150
	CLIPS DE TITANIO PARA LAPAROSCOPIA LT300 CARTUCHO POR 6 CLIP, (EL PROVEEDOR DEBERA SUMINISTRAR EN CONSIGNACION LA PINZA PARA LA APLICACION DE LOS CLIP)
	CARTUCHO
	
	

	2
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL SUBARACNOIDEA O RAQUIDEA
	400
	AGUJA ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, CON BISEL TIPO QUINCKE, PARA ADMINISTRACIÓN DE ANESTESIA ESPINAL Y/O PUNCIÓN LUMBAR; EMPAQUE INDIVIDUAL .MEDIDAS 18-20-22-25-26-27
	UNIDAD
	
	

	3
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	AGUJA DESECHABLE PARA INSUFLACION DE CO2 120MM A 150MM
	35
	AGUJA DESECHABLE PARA INSUFLACION DE CO2  UTILIZADA PARA ESTABLECER EL NEUMOPERITONEO EN LOS PROCEDIMIENTOS LAPAROSCOPICOS. LLEVA INCORPORADO UN RESORTE CON ESTILETE INTERIOR Y UNA PUNTA BISELADA AFILADA120MM A 150MM
	UNIDAD
	
	

	4
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	AGUJA TRUCUT 
	17
	AGUJA PARA BIOPSIA DESECHABLE TIPO TRUCUT CANULA DE ACERO INOXIDABLE CON PUNTA CORTADA A BISEL Y AL OTRO EXTREMO UNIDAD AL PORTA CANULA. EL PORTA CANULA Y PORTA ESTELITE DE PLASTICO SEMIRIGIDO.  CALIBRE 14G A 18G,
	UNIDAD
	
	

	5
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	AGUJA PARA ESTIMULADOR DE NERVIO PERIFERICO
	1
	AGUJA PARA LOCALIZACIÓN Y BLOQUEO ANESTÉSICO, DE NERVIOS PERIFÉRICOS Y PLEXOS, A TRAVÉS DE NEUROESTIMULACIÓN Y LOCALIZACIÓN PERCUTÁNEA; CON CONEXIÓN A NEUROESTIMULADOR, Y QUE DISPONGA DE LÍNEA DE EXTENSIÓN PARA INYECCIÓN DEL ANESTÉSICO LOCAL.
	UNIDAD
	
	

	6
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	GUIA INTERCAMBIADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL
	1
	BOUGIE INTRODUCTOR UTILIZADO PARA FACILITAR LA INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL - MATERIAL : PE DE GRADO MÉDICO, SIN LATEX - TIPO：PUNTA RECTA ;PUNTA CURVA ;PUNTA VENTILADA A ELEGIR
	UNIDAD
	
	

	7
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	TUBO DE DRENAJE DE PEN ROSE 
	150
	CAUCHO LÁTEX NATURAL, GRADO MÉDICO, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIRÓGENO, TUBO EN TIRAS SEGÚN LONGITUDES, EMPACADOS EN UNIDAD ESTÉRIL. PRESENTACIÒN 1", 1/2", 1/4"
	UNIDAD
	
	

	8
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	CEPILLOS LIMPIEZA INSTRUMENTAL
	1
	CEPILLOS PARA LIMPIAR INSTRUMENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS Y DISPOSITIVOS ENDOSCÓPICOS PARA ELIMINAR RESIDUOS QUIRÚRGICOS. CON MATERIAL DE CERDAS: NYLON, COBRE  O ACERO INOXIDABLE MANGO, NYLON, MADERA O POLIOLEFINA DIAMETROS
	UNIDAD
	
	

	9
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	CIRCUITO DE ANESTESIA DESECHABLE CON BALON CON NARIZ DE CAMELLO ADULTO
	205
	CIRCUITO DE ANESTESIA DESECHABLE CON NARIZ DE CAMELLO ADULTO, CON BALON  DE 2 A 3 LITROS,  CON FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR HUMEDAD Y ANTIBACTERIANO CON UNIDAD ADAPTADOR EN ¨Y. LONGITUD 150 – 180 CM COMPATIBLE CON MÀQUINA DE ANESTESIA DRAGER.
	UNIDAD
	
	

	10
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	FILTRO REDONDO DESECHABLE DE PAPEL PARA CONTAINER DE INSTRUMENTAL
	10
	COMPOSICIÓN PAPEL DE GRADO MÉDICO 60 GR/M2. FABRICADO EN CREPADO BLANCO CON IMPRESIÓN DE TEXTOS E INDICADOR QUÍMICO DE PROCESOCO MPOSICIÓN PAPEL DE GRADO MÉDICO 60 GR/M2. FABRICADO EN CREPADO BLANCO CON IMPRESIÓN DE TEXTOS E INDICADOR QUÍMICO DE PROCESO, PROCESADO POR VAPOR DE AGUA, EN CICLOS DE 121 Y 134ºC,APLICACIÓN COMO SISTEMA DE BARRERA ESTÉRIL DE UN SOLO USO, PARA CONTENEDORES DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
	CAJA X100
	
	

	11
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	FUNDA PLASTICA ESTERIL DESECHABLE PARA VIDEO CAMARA DE ENDOSCOPIO, ARTROSCOPIO, LAPAROSCOPIO 15CM A 18CM X 243CM A 250CM
	100
	CUBIERTA PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA CABLES, ESTÉRIL, CON ARO DE PLÁSTICO RÍGIDO PARA SU FÁCIL MONTAJE, MATERIALES DE ALTA RESISTENCIA Y CON ADHESIVO PARA SU FIJACIÓN FIRME Y SEGURA, DIMENSIÒN DE 15-18 CM X 243 -250 CM.
	UNIDAD
	
	

	12
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	CLIP DE POLIMERO NO ABSORBIBLE PARA LIGADURA (L)
	50
	DISPOSITIVO MÉDICO IMPLANTABLE DE POLÍMERO.TÁCTIL AL CARGAR, FLEXIBLE. CARTUCHO POR 6 CLIP. (EL PROVEEDOR DEBERA SUMINISTRAR EN CONSIGNACION LA PINZA PARA LA APLICACION DE LOS CLIP)" PRESENTACIÒN EN TAMAÑO: L
	CARTUCHO
	
	

	13
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	CLIP DE POLIMERO NO ABSORBIBLE PARA LIGADURA (M)
	50
	DISPOSITIVO MÉDICO IMPLANTABLE DE POLÍMERO.TÁCTIL AL CARGAR, FLEXIBLE. CARTUCHO POR 6 CLIP. (EL PROVEEDOR DEBERA SUMINISTRAR EN CONSIGNACION LA PINZA PARA LA APLICACION DE LOS CLIP)" PRESENTACIÒN EN TAMAÑO: M
	CARTUCHO
	
	

	14
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	CLIP DE POLIMERO NO ABSORBIBLE PARA LIGADURA (XL)
	50
	DISPOSITIVO MÉDICO IMPLANTABLE DE POLÍMERO.TÁCTIL AL CARGAR, FLEXIBLE. CARTUCHO POR 6 CLIP. (EL PROVEEDOR DEBERA SUMINISTRAR EN CONSIGNACION LA PINZA PARA LA APLICACION DE LOS CLIP)" PRESENTACIÒN EN TAMAÑO: XL
	CARTUCHO
	
	

	15
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	DRENAJE REDONDO ACANALADO DE SILICONA SIN TROCAR 24 FR
	31
	DRENAJE REDONDO ACANALADO DE SILICONA SIN TROCAR  ES UTILIZADO PARA LA EVACUACIÓN DEL AIRE DESDE LA CAVIDAD TORAXICA  ATRAVEZ DEL LUMEN INTERNO DE LOS AGUJEROS DISTALES, COLECCIÓN DE LIQUIDOS ATRAVEZ DE LOS CUATRO CANALES ACANALADOS PRESENTACIÒN DE 19 A 24
	UNIDAD
	
	

	16
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	PUNTA FINA DE DERMATOLOGIA PARA LAPIZ DE ELECTROBISTURI
	25
	ELECTRODO DE DERMATOLOGÍA PUNTA FINA PARA ELECTROCAUTERIO ES UN INSTRUMENTO MÉDICO UTILIZADO EN PROCEDIMIENTOS DE ELECTROCIRUGÍA Y ELECTROCAUTERIZACIÓN EN DERMATOLOGÍA.
	UNIDAD
	
	

	17
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	DISECTOR HOOK MONOPOLAR DESECHABLE EN L PARA CIRUGIAS DE VIDEO LAPAROSCOPIA
	15
	EL GANCHO MONOPOLAR DE 5 MM EN L PERMITE REALIZAR UNA DISECCIÓN PRECISA Y CONTROLADA, COAGULACIÓN DE VASOS Y TEJIDOS. EN CIRUGIA LAPAROSCOPICA. DIMENSIONES 5MM X 35CM A 37CM (350MM-37MM)
	UNIDAD
	
	

	18
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	REMOVEDOR DESECHABLE DE GRAPAS DE PIEL
	2
	EL QUITA GRAPAS DESECHABLE PLÁSTICO ES UN DISPOSITIVO MÉDICO UTILIZADO PARA REMOVER GRAPAS DE SUTURA DE MANERA SEGURA Y EFICIENTE.
	UNIDAD
	
	

	19
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	CABESTRILLO SUB URETRAL CON MALLA PARA LA INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA
	8
	ELABORADO CON MATERIAL BIOCOMPATIBLE, MALLA 100% MONOFILAMENTO, CON DISEÑO ESPECIAL SIN NUDOS  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO ESTÁNDAR PARA LA INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO QUE PRODUCE ESCAPES DE ORINA.
	UNIDAD
	
	

	20
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	GRAPADORA QUIRÚRGICA CIRCULAR PARA CIRUGÍA HEMORROIDAL
	1
	ESTÁ DISEÑADO PARA SU USO EN EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA ENFERMEDAD HEMORROIDAL COMPUESTA POR: DILATADOR ANAL CIRCULAR TRANSPARENTE,  DILATADOR ANAL EN FORMA DE MARIPOSA TRANSPARENTE, ANOSCOPIO PARA SUTURA EN BOLSA DE TABACO, OBTURADOR DEL DILATADOR ANAL, ENHEBRADOR. PRESENTACIÒN 32 / 33mm y 33 / 34mm
	UNIDAD
	
	

	21
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	FILTRO DE CIRCUITO VENTILATORIO
	25
	FILTRO DEL SISTEMA DE RESPIRACIÓN QUE SE UTILIZA PARA FILTRAR BACTERIAS, PARTÍCULAS QUE ESTÁN POR ENCIMA DE 0,2 - 0,5UM EN LA MÁQUINA DE RESPIRACIÓN Y LA MÁQUINA DE ANESTESIA Y PARA AUMENTAR EL GRADO DE HUMEDAD DEL GAS. COMPUESTO POR: TORNILLO, MEMBRANA DE FILTRACIÓN, TAPA SUPERIOR TAPA INFERIOR, AJUSTE CÓNICO EXTERIOR
	UNIDAD
	
	

	22
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	HOJA PARA BISTURÍ No. 11 -15 - 20-10-12
	154
	HOJA DE BISTURÍ - ESTÉRIL - EN ACERO AL CARBONO, EXCELENTE CORTE DE ALTA RESISTENCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL Y DE FÁCIL APERTURA, CON BORDE AFILADO POR   DOS CARAS.  CON RANURA PARA INCORPORAR A MANGO DE BISTURÍ. MEDIDAS NO. 10-11-12-15-20
	CAJA  X100
	
	

	23
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	GRAPADORA QUIRÚRGICA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA ABIERTA 45 MM
	2
	LA GRAPADORA DE CORTE LINEAL RECARGABLE 45MM RECARGADA SE PUEDE APLICAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS ABDOMINALES, CREACIÓN DE ANASTOMOSIS. DISEÑO ERGONÓMICO, PALANCA AJUSTABLE DE GRAPADO, PERMITE DISPARAR DESDE CUALQUIERA DE LOS DOS LADOS DE LA GRAPADORA.
	UNIDAD
	
	

	24
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	GRAPADORA QUIRÚRGICA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA ABIERTA 60 MM
	1
	LA GRAPADORA DE CORTE LINEAL RECARGABLE 60MM RECARGADA SE PUEDE APLICAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS ABDOMINALES, CREACIÓN DE ANASTOMOSIS.DISEÑO ERGONÓMICO, PALANCA AJUSTABLE DE GRAPADO, PERMITE DISPARAR DESDE CUALQUIERA DE LOS DOS LADOS DE LA GRAPADORA.
	UNIDAD
	
	

	25
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	GRAPADORA QUIRÚRGICA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA ABIERTA 80 MM
	1
	LA GRAPADORA DE CORTE LINEAL RECARGABLE 80MM RECARGADA SE PUEDE APLICAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS ABDOMINALES, CREACIÓN DE ANASTOMOSIS.DISEÑO ERGONÓMICO, PALANCA AJUSTABLE DE GRAPADO, PERMITE DISPARAR DESDE CUALQUIERA DE LOS DOS LADOS DE LA GRAPADORA.
	UNIDAD
	
	

	26
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	GRAPADORA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA SUTURA DE PIEL
	3
	LA GRAPADORA DE PIEL DE UN SOLO USO SE PUEDE USAR PARA CERRAR LA PIEL. ESTAS GRAPADORAS CONTIENEN TODAS GRAPAS DE ACERO INOXIDABLE CON ALAMBRE DE 0.5 MM DE DIÁMETRO.
	UNIDAD
	
	

	27
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	GRAPADORA QUIRÚRGICA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 60MM
	1
	LA GRAPADORA LINEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA PARA RECARGA DE GRAPAS DE 60NN  COLOCA DOS FILAS TRIPLES ALTERNADAS DE GRAPAS DE TITANIO Y CORTA SIMULTÁNEAMENTE DIVIDIENDO EL TEJIDO EN DOS FILAS. DIMENSIONES DE LA GRAPADORA DE 10MM X 370MM A 440 MM
	UNIDAD
	
	

	28
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	GRAPADORA QUIRÚRGICA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 45MM
	1
	LA GRAPADORA LINEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA PARA RECARGAS DE GRAPAS DE 45MM COLOCA DOS FILAS TRIPLES ALTERNADAS DE GRAPAS DE TITANIO Y CORTA SIMULTÁNEAMENTE DIVIDIENDO EL TEJIDO EN DOS FILAS. DIMENSIONES DE LA GRAPADORA DE 10MM X 370MM A 440 MM
	UNIDAD
	
	

	29
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	LAPIZ DE ELECTRO BISTURI
	550
	LÁPIZ DE ELECTRO BISTURÍ DESECHABLE PARA: EQUIPOS DE ELECTROCIRUGÍA, CAUTERIOS Y RADIOFRECUENCIA, COMPATIBLE CON CUALQUIER MARCA Y MODELO. CABLE DE 3MTS DE LONGITUD, ELECTRO DE PUNTA STANDARD Y SWIRCH PARA CORTE Y COAGULACIÓN.
	UNIDAD
	
	

	30
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	LINEA DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA
	37
	LÌNEA EN PLÁSTICO PARA MEDICIÓN DE CO2 (CAPNOGRAFÍA) CON EMPATES MACHO/MACHO  .EMPAQUE INDIVIDUAL DESECHABLE. MEDIDAS DE 245 A 300 CMS DE LONGITUD
	UNIDAD
	
	

	31
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA
	51
	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA, "DESECHABLE LIBRE DE LÁTEX, INFLABLE. No.1, 2,3 ,4 ,5 Y 6 CON ANILLO DE COLOR"
	UNIDAD
	
	

	32
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	FILTROS DE CIRCUITO
	59
	MEMBRANA QUE FILTRA EFICAZMENTE EL AIRE ESPIRADO HÚMEDO Y CONTAMINADO. COMPATIBLE CON MAQUINA DE ANESTESIA DRAEGER
	UNIDAD
	
	

	33
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	ROLLO DE PAPEL GRADO MÉDICO CREPADO PARA ESTERILIZAR 60G X 50CM A 54 CM X 100MTS
	10
	PAPEL CREPADO MÉDICO SUAVE EXTREMADAMENTE RESISTENTE, DISPONIBLE EN CUALQUIER  COLOR, PARA ESTERILIZAR CON LOS DIFERENTES TIPOS DE CICLO DE ESTERILIZACIÓN: VAPOR, ESTO DE 50 A 60CM  X 100 MT
	ROLLO
	
	

	34
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	PINZA MARYLAND DESECHABLE PARA CIRUGIAS DE VIDEO LAPAROSCOPIA DE 5MM X 35CM A 37 CM
	2
	PINZA DE DISECCIÓN Y FIJACIÓN MARYLAND DESECHABLE, PUNTAS CURVADAS A LA IZQUIERDA, CON CONEXIÓN MONOPOLAR, ROTABLE 360°, AISLADA HASTA LAS PUNTAS, MANGO ERGONÓMICO,  EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DIMENSIONES 5MM X 35CM A 37CM
	UNIDAD
	
	

	35
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	PINZA GRASPER DESECHABLE PARA CIRUGIAS DE VIDEO LAPAROSCOPIA DE 5MM X 35CM A 37 CM
	2
	PINZA ESTERIL DESECHABLE GRASPER TRAUMATICA PARA SUJECION DE TEJIDOS EN CIRUGIAS VIDEO LAPAROSCOPICAS DIMENSIONES 5MM X 35CM A 37CM
	UNIDAD
	
	

	36
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO CON CABLE
	150
	PLACA PARA ELECTROBISTURÍ ADULTO, DESECHABLE, PREGELIFICADA, AUTOADHESIVA AL 100% DE LA SUPERFICIE, FLEXIBLE. DOBLE CONTACTO "REM", CON CABLE; COMPATIBLE CON ELECTROBISTURÍ ERBE VIO300D
	UNIDAD
	
	

	37
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA PEDIATRICO CON CABLE
	30
	PLACA PARA ELECTROBISTURÍ PEDIATRICA, DESECHABLE, PREGELIFICADA, AUTOADHESIVA AL 100% DE LA SUPERFICIE, FLEXIBLE. DOBLE CONTACTO "REM", CON CABLE; COMPATIBLE CON ELECTROBISTURÍ ERBE VIO300D
	UNIDAD
	
	

	38
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	TUBO DE VENTILACION TIMPANICA
	10
	POSICIONAMIENTO ESTABLE EN LA MEMBRANA TIMPÁNICA PARA UNA FÁCIL EXTRACCIÓN. EN SILICONA CON LENGÜETA O EN FLUOROPLÁSTICO CON Y SIN ALAMBRE. ESTÉRIL. FP / BL FLUROPLÁSTICO / AZUL.  1.14 MM - 1.0 MM DE DIÁMETRO
	UNIDAD
	
	

	39
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	PUNTA LARGA PARA LAPIZ DE ELECTROBISTURI
	2
	PUNTA ACCESORIA PARA LAPIZ DE ELECTROBISTURI
	UNIDAD
	
	

	40
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	RESERVORIO DE SILICONA DE 100 ML PARA DRENAJE REDONDO ACANALADO
	78
	RESERVORIO DE HERIDAS CERRADAS DE SILICONA. DE PRESIÓN BAJA PROPORCIONANDO SUCCIÓN SUAVE Y CONTINÚA, DISMINUYENDO EL TRAUMATISMO EN LOS TEJIDOS. VÁLVULA ANTI-REFLUJO.  GANCHO Y CLIP PARA COLGAR.  PRESENTACIÒN 100 CC - 400 CC
	UNIDAD
	
	

	41
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	BANDEJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA ADULTO
	1
	SET (AGUJA, CATÉTER Y JERINGA LOR) PARA ANESTESIA EPIDURAL PARA MANEJO DEL DOLOR. BANDEJA ADULTO AGUJA DE TUOHY NO. 18G X 80 MMCATÉTER EPIDURAL CON DIÁMETRO ADECUADO PARA SER INTRODUCIDO POR EL LUMEN DE LA AGUJA DE ADULTO (18G), CATÉTER TRANSPARENTE CON PUNIDADTA MOLDEADA A TRAUMÁTICA CON 3 ORIFICIOS LATERALES Y LÍNEAS DE GRADUACIÓN, MARCAS RADIOPACAS, LONGITUD 915 MILÍMETROS, RESISTENTE A LA TORCIÓN. FILTRO DE 0,2 CON CONECTOR UNIDADIVERSAL TIPO LUER-LOCK Y ACOPLE CON ALAS, CONECTOR LUER-LOCK CON JERINGA DE 7 A 10 ML DE BAJA PRESIÓN PARA LA TÉCNICA DE PERDIDA DE RESISTENCIA.
	UNIDAD
	
	

	42
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	FIJADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL
	10
	SUJETADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL, DISEÑADO PARA FACILITAR EL ACCESO A LA CAVIDAD ORAL, CON ESTABILIZADOR DEL LABIO SUPERIOR NO ABSORBENTE, CON ALMOHADILLAS DE BARRERAS CUTÁNEAS, ASEGURANDO LOS TUBOS ENDOTRAQUEALES ORALES. LIBRE DE LÀTEX. DISPONIBLE PARA TUBOS CON DIÁMETROS DESDE 7.0 MM HASTA 10 MM
	UNIDAD
	
	

	43
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	GRAPADORA QUIRÚRGICA CIRCULAR PARA CIRUGÍA COLO REACTAL 25MM
	1
	SUTURA MECÁNICA UTILIZADA PARA REALIZAR ANASTOMOSIS TÉRMINO-TERMINAL O TÉRMINO-LATERAL EN PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA GASTROINTESTINAL Y COLON. GRAPADORA CON SELLADO HERMÉTICO, COLOCA DOBLE FILA CIRCULAR ESCALONADA DE GRAPAS DE TITANIO Y CORTA SIMULTÁNEAMENTE. PRESENTACIÒN  25 MM.
	UNIDAD
	
	

	44
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	GRAPADORA QUIRÚRGICA CIRCULAR PARA CIRUGÍA COLO REACTAL 28MM
	2
	SUTURA MECÁNICA UTILIZADA PARA REALIZAR ANASTOMOSIS TÉRMINO-TERMINAL O TÉRMINO-LATERAL EN PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA GASTROINTESTINAL Y COLON. GRAPADORA CON SELLADO HERMÉTICO, COLOCA DOBLE FILA CIRCULAR ESCALONADA DE GRAPAS DE TITANIO Y CORTA SIMULTÁNEAMENTE. PRESENTACIÒN  28 MM.
	UNIDAD
	
	

	45
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	GRAPADORA QUIRÚRGICA CIRCULAR PARA CIRUGÍA COLO REACTAL 29MM
	1
	SUTURA MECÁNICA UTILIZADA PARA REALIZAR ANASTOMOSIS TÉRMINO-TERMINAL O TÉRMINO-LATERAL EN PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA GASTROINTESTINAL Y COLON. GRAPADORA CON SELLADO HERMÉTICO, COLOCA DOBLE FILA CIRCULAR ESCALONADA DE GRAPAS DE TITANIO Y CORTA SIMULTÁNEAMENTE. PRESENTACIÒN  29 MM.
	UNIDAD
	
	

	46
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	GRAPADORA QUIRÚRGICA CIRCULAR PARA CIRUGÍA COLO REACTAL 31MM
	1
	SUTURA MECÁNICA UTILIZADA PARA REALIZAR ANASTOMOSIS TÉRMINO-TERMINAL O TÉRMINO-LATERAL EN PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA GASTROINTESTINAL Y COLON. GRAPADORA CON SELLADO HERMÉTICO, COLOCA DOBLE FILA CIRCULAR ESCALONADA DE GRAPAS DE TITANIO Y CORTA SIMULTÁNEAMENTE. PRESENTACIÒN  31 MM.
	UNIDAD
	
	

	47
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	GRAPADORA QUIRÚRGICA CIRCULAR PARA CIRUGÍA COLO REACTAL 33MM
	1
	SUTURA MECÁNICA UTILIZADA PARA REALIZAR ANASTOMOSIS TÉRMINO-TERMINAL O TÉRMINO-LATERAL EN PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA GASTROINTESTINAL Y COLON. GRAPADORA CON SELLADO HERMÉTICO, COLOCA DOBLE FILA CIRCULAR ESCALONADA DE GRAPAS DE TITANIO Y CORTA SIMULTÁNEAMENTE. PRESENTACIÒN  33 MM.
	UNIDAD
	
	

	48
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	TIJERA DESECHABLE PARA CIRUGIAS DE VIDEO LAPAROSCOPIA DE 5MM X 35CM A 37CM
	10
	TIJERA ESTERIL DESECHABLE CURVA PARA DISECCION Y CORTE DE TEJIDOS EN CIRUGIAS VIDEO LAPAROSCOPICAS DIMENSIONES 5MM X 35CM A 37CM
	UNIDAD
	
	

	49
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	TROCAR QUIRURGICO DESECHABLE DE 11MM CON CUCHILLA PARA CIRUIGIA LAPAROSCOPICA
	20
	TRÓCAR Y CÁNULA TIENE APLICACIONES EN UNA VARIEDAD DE PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS PARA BRINDAR UN PUERTO DE ENTRADA PARA LOS INSTRUMENTOS ENDOSCÓPICOS. MEDIDA 11MM X 100MM CON CUCHILLA RETRACTIL
	UNIDAD
	
	

	50
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	TROCAR QUIRURGICO DESECHABLE DE 11MM SIN CUCHILLA PARA CIRUIGIA LAPAROSCOPICA
	20
	TRÓCAR Y CÁNULA TIENE APLICACIONES EN UNA VARIEDAD DE PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS PARA BRINDAR UN PUERTO DE ENTRADA PARA LOS INSTRUMENTOS ENDOSCÓPICOS. MEDIDA 11MM X 100MM SIN CUCHILLA
	UNIDAD
	
	

	51
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	TROCAR QUIRURGICO DESECHABLE DE 12MM CON CUCHILLA PARA CIRUIGIA LAPAROSCOPICA
	20
	TRÓCAR Y CÁNULA TIENE APLICACIONES EN UNA VARIEDAD DE PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS PARA BRINDAR UN PUERTO DE ENTRADA PARA LOS INSTRUMENTOS ENDOSCÓPICOS. MEDIDA 12MM X 100MM CON CUCHILLA RETRACTIL
	UNIDAD
	
	

	52
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	TROCAR QUIRURGICO DESECHABLE DE 12MM SIN CUCHILLA PARA CIRUIGIA LAPAROSCOPICA
	20
	TRÓCAR Y CÁNULA TIENE APLICACIONES EN UNA VARIEDAD DE PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS PARA BRINDAR UN PUERTO DE ENTRADA PARA LOS INSTRUMENTOS ENDOSCÓPICOS. MEDIDA 12MM X 100MM SIN CUCHILLA RETRACTIL
	UNIDAD
	
	

	53
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	TROCAR QUIRURGICO DESECHABLE DE 5MM CON CUCHILLA PARA CIRUIGIA LAPAROSCOPICA
	50
	TRÓCAR Y CÁNULA TIENE APLICACIONES EN UNA VARIEDAD DE PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS PARA BRINDAR UN PUERTO DE ENTRADA PARA LOS INSTRUMENTOS ENDOSCÓPICOS. MEDIDA 5MM X 100MM CON CUCHILLA RETRACTIL
	UNIDAD
	
	

	54
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON  3.0
	57
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO LINEA RADIO OPACA CONTINUA CON BALON INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL. PRESENTACIÒN NO. 3.0
	UNIDAD
	
	

	55
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 3.5
	57
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO LINEA RADIO OPACA CONTINUA CON BALON INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL. PRESENTACIÒN NO. 3.5
	UNIDAD
	
	

	56
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 4.0
	57
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO LINEA RADIO OPACA CONTINUA CON BALON INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL. PRESENTACIÒN NO. 4.0
	UNIDAD
	
	

	57
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 4.5
	57
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO LINEA RADIO OPACA CONTINUA CON BALON INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL. PRESENTACIÒN NO. 4.5
	UNIDAD
	
	

	58
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 5.0
	57
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO LINEA RADIO OPACA CONTINUA CON BALON INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL. PRESENTACIÒN NO. 5.0
	UNIDAD
	
	

	59
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 5.5
	30
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO LINEA RADIO OPACA CONTINUA CON BALON INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL. PRESENTACIÒN NO. 5.5
	UNIDAD
	
	

	60
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 6.0
	50
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO LINEA RADIO OPACA CONTINUA CON BALON INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL. PRESENTACIÒN NO. 6.0
	UNIDAD
	
	

	61
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 6.5
	25
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO LINEA RADIO OPACA CONTINUA CON BALON INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL. PRESENTACIÒN NO. 6.5
	UNIDAD
	
	

	62
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 7.0
	25
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO LINEA RADIO OPACA CONTINUA CON BALON INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL. PRESENTACIÒN NO. 7.0
	UNIDAD
	
	

	63
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 7.5
	25
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO LINEA RADIO OPACA CONTINUA CON BALON INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL. PRESENTACIÒN NO. 7.5
	UNIDAD
	
	

	64
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 8.0
	50
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO LINEA RADIO OPACA CONTINUA CON BALON INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL. PRESENTACIÒN NO. 8.0
	UNIDAD
	
	

	65
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON  2.0
	32
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO, LINEA RADIO OPACA CONTINUA LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL, NO. 2.0
	UNIDAD
	
	

	66
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON  2.5
	32
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO, LINEA RADIO OPACA CONTINUA LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL, NO. 2.5
	UNIDAD
	
	

	67
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON  3.0
	32
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO, LINEA RADIO OPACA CONTINUA LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL, NO. 3.0
	UNIDAD
	
	

	68
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON  3.5
	32
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO, LINEA RADIO OPACA CONTINUA LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL, NO. 3.5
	UNIDAD
	
	

	69
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON  4.0
	32
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO, LINEA RADIO OPACA CONTINUA LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL, NO.4.0
	UNIDAD
	
	

	70
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON  4.5
	20
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO, LINEA RADIO OPACA CONTINUA LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL, NO. 4.5
	UNIDAD
	
	

	71
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON  5.0
	20
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO, LINEA RADIO OPACA CONTINUA LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL, NO. 5.0
	UNIDAD
	
	

	72
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON
	10
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO, LINEA RADIO OPACA CONTINUA LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL, NO. 2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0
	UNIDAD
	
	

	73
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	RECARGA AZUL DE GRAPADORA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA ABIERTA 45MM
	1
	UNIDAD DE RECARGA 45MM AZUL, COLOCA DOS DOBLES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO, PARALELAS Y ALTERNAS, Y A SU VEZ CORTA Y DIVIDE EL TEJIDO COMPRENDIDO ENTRE ESAS DOS DOBLES FILAS.
	UNIDAD
	
	

	74
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	RECARGA AZUL DE GRAPADORA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 45MM
	1
	UNIDAD DE RECARGA 45MM AZUL, COLOCA DOS DOBLES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO, PARALELAS Y ALTERNAS, Y A SU VEZ CORTA Y DIVIDE EL TEJIDO COMPRENDIDO ENTRE ESAS DOS DOBLES FILAS.
	UNIDAD
	
	

	75
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	RECARGA BLANCA DE GRAPADORA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 45MM
	1
	UNIDAD DE RECARGA 45MM BLANCA, COLOCA DOS DOBLES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO, PARALELAS Y ALTERNAS, Y A SU VEZ CORTA Y DIVIDE EL TEJIDO COMPRENDIDO ENTRE ESAS DOS DOBLES FILAS.
	UNIDAD
	
	

	76
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	RECARGA DORADA DE GRAPADORA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 45MM
	1
	UNIDAD DE RECARGA 45MM DORADA, COLOCA DOS DOBLES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO, PARALELAS Y ALTERNAS, Y A SU VEZ CORTA Y DIVIDE EL TEJIDO COMPRENDIDO ENTRE ESAS DOS DOBLES FILAS.
	UNIDAD
	
	

	77
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	RECARGA VERDE DE GRAPADORA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA ABIERTA 45MM
	1
	UNIDAD DE RECARGA 45MM VERDE, COLOCA DOS DOBLES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO, PARALELAS Y ALTERNAS, Y A SU VEZ CORTA Y DIVIDE EL TEJIDO COMPRENDIDO ENTRE ESAS DOS DOBLES FILAS.
	UNIDAD
	
	

	78
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	RECARGA VERDE DE GRAPADORA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 45MM
	1
	UNIDAD DE RECARGA 45MM VERDE, COLOCA DOS DOBLES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO, PARALELAS Y ALTERNAS, Y A SU VEZ CORTA Y DIVIDE EL TEJIDO COMPRENDIDO ENTRE ESAS DOS DOBLES FILAS.
	UNIDAD
	
	

	79
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	RECARGA AZUL DE GRAPADORA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA ABIERTA 60MM
	1
	UNIDAD DE RECARGA 60MM AZUL, COLOCA DOS DOBLES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO, PARALELAS Y ALTERNAS, Y A SU VEZ CORTA Y DIVIDE EL TEJIDO COMPRENDIDO ENTRE ESAS DOS DOBLES FILAS.
	UNIDAD
	
	

	80
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	RECARGA AZUL DE GRAPADORA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 60MM
	1
	UNIDAD DE RECARGA 60MM AZUL, COLOCA DOS DOBLES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO, PARALELAS Y ALTERNAS, Y A SU VEZ CORTA Y DIVIDE EL TEJIDO COMPRENDIDO ENTRE ESAS DOS DOBLES FILAS.
	UNIDAD
	
	

	81
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	RECARGA BLANCA DE GRAPADORA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 60MM
	2
	UNIDAD DE RECARGA 60MM BLANCA, COLOCA DOS DOBLES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO, PARALELAS Y ALTERNAS, Y A SU VEZ CORTA Y DIVIDE EL TEJIDO COMPRENDIDO ENTRE ESAS DOS DOBLES FILAS.
	UNIDAD
	
	

	82
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	RECARGA DORADA DE GRAPADORA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 60MM
	2
	UNIDAD DE RECARGA 60MM DORADA, COLOCA DOS DOBLES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO, PARALELAS Y ALTERNAS, Y A SU VEZ CORTA Y DIVIDE EL TEJIDO COMPRENDIDO ENTRE ESAS DOS DOBLES FILAS.
	UNIDAD
	
	

	83
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	RECARGA VERDE DE GRAPADORA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA ABIERTA 60MM
	2
	UNIDAD DE RECARGA 60MM VERDE, COLOCA DOS DOBLES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO, PARALELAS Y ALTERNAS, Y A SU VEZ CORTA Y DIVIDE EL TEJIDO COMPRENDIDO ENTRE ESAS DOS DOBLES FILAS.
	UNIDAD
	
	

	84
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	RECARGA VERDE DE GRAPADORA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 60MM
	2
	UNIDAD DE RECARGA 60MM VERDE, COLOCA DOS DOBLES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO, PARALELAS Y ALTERNAS, Y A SU VEZ CORTA Y DIVIDE EL TEJIDO COMPRENDIDO ENTRE ESAS DOS DOBLES FILAS.
	UNIDAD
	
	

	85
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	RECARGA AZUL DE GRAPADORA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA ABIERTA 80MM
	2
	UNIDAD DE RECARGA 80MM AZUL, COLOCA DOS DOBLES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO, PARALELAS Y ALTERNAS, Y A SU VEZ CORTA Y DIVIDE EL TEJIDO COMPRENDIDO ENTRE ESAS DOS DOBLES FILAS.
	UNIDAD
	
	

	86
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	RECARGA VERDE DE GRAPADORA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA ABIERTA 80MM
	2
	UNIDAD DE RECARGA 80MM VERDE, COLOCA DOS DOBLES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO, PARALELAS Y ALTERNAS, Y A SU VEZ CORTA Y DIVIDE EL TEJIDO COMPRENDIDO ENTRE ESAS DOS DOBLES FILAS.
	UNIDAD
	
	

	87
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	VALVA DESECHABLE # 3  PARA VIDEO LARINGOSCOPIO
	5
	VALVAS DESECHABLES # 3  COMPATIBLES CON LA MARCA ACESCOPE
	UNIDAD
	
	

	88
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	VALVA DESECHABLE # 4 PARA VIDEO LARINGOSCOPIO
	5
	VALVAS DESECHABLES # 4 COMPATIBLES CON LA MARCA ACESCOPE
	UNIDAD
	
	

	89
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO
	27
	LARGO 152 CM (60”, BIFURCACION PARALELA, CODO CON PUERTO DE CAPNOGRAFIA, CONEXION LUER LOCK - UNIVERSA, BOLSA RESERVORIO (BALON) DE 1 LITRO
	UNIDAD
	
	

	90
	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	CUCHILLA PARA DERMATOMO 
	12
	REPUESTO DE DERMATOMO DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL, COMPATIBLE CON  PADGETT MEDIDAS 32 mm X 111 MM
	CAJA X 10 UNIDADES
	
	




	GRUPO No. 03 INSUMOS ESTERILIZACION

	ITEM
	GRUPO 
	ELEMENTO
	

CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	PRESENTACIÓN 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	GRUPO No. 03 INSUMOS ESTERILIZACION
	LUBRICANTE PARA PROCESO MECÁNICO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
	2
	ACEITE LUBRICANTE HIDROSOLUBLE; ESPECIALIZADO PARA LUBRICAR, PREVENIR Y EVITR LA CORROSIÒN, INHIBIDOR DE ÒXIDO DEL INSTRUMENTAL QUIRÙRGICO, ENVASE DE 240 ML / 240 CC
	FRASCO
	 
	 

	2
	GRUPO No. 03 INSUMOS ESTERILIZACION
	CINTA CONTROL PARA ESTERILIZACIÒN POR PLASMA PEROXIDO DE HIDROGENO. INDICADOR TIPO 1
	1
	CINTA CON TINTA INDICADORA NO TÓXICA (SIN METALES PESADOS), ADHESIVA EN LA CARA POSTERIOR QUE PERMITA UNA BUENA ADHERENCIA A DIFERENTES ENVOLTURAS NO TEJIDAS, TRATADAS, Y PAPEL-PLÁSTICO, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN EL EMPAQUE. LAS MARCAS DE TINTA INDICADORA DEBEN CAMBIAR DE COLOR CUANDO SEAN EXPUESTA AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN A PLASMA PEROXIDO DE HIDROGENO, QUE PERMITA DIFERENCIAR LOS DISPOSITIVOS PROCESADOS DE LOS NO PROCESADOS. PRESENTACION 18- 19 MM x  50- 55 MTS
	ROLLO
	 
	 

	3
	GRUPO No. 03 INSUMOS ESTERILIZACION
	ENVOLVEDERA PARA ESTERILIZACIÓN DE 70 A 92 DE ANCHO X 70 A 92 CM DE LARGO
	24
	ENVOLVEDERA DE MATERIAL 100% FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO,  EN PLIEGOS DE LAS MEDIDAS ESTIPULADAS, PARA ENVOLVER PAQUETES Y BANDEJAS PARA ESTERILIZACIÓN TERMINAL A VAPOR Y PLASMA, SIN RESORTE EN SUS EXTREMOS.REPELENCIA A LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS.
	UNIDAD
	 
	 

	4
	GRUPO No. 03 INSUMOS ESTERILIZACION
	ENVOLVEDERA PARA ESTERILIZACIÓN ENRE 120 A 140 CM DE LARGO X 120 A 140 CM DE ANCHO
	40
	ENVOLVEDERA DE MATERIAL 100% FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO, EN PLIEGOS DE LAS MEDIDAS ESTIPULADAS, PARA ENVOLVER PAQUETES Y BANDEJAS PARA ESTERILIZACIÓN TERMINAL A VAPOR Y PLASMA, SIN RESORTE EN SUS EXTREMOS.REPELENCIA A LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS.
	UNIDAD
	 
	 

	5
	GRUPO No. 03 INSUMOS ESTERILIZACION
	CINTA CONTROL PARA ESTERILIZACIÒN POR VAPOR. INDICADOR TIPO 1
	8
	ES FUERTE Y SENSIBLE A LA PRESION.Y ESTA DISEÑADA PARA ADHERIRSE A UNA GRAN VARIEDAD DE ENVOLTURAS. ESTA IMPRESA CON LINEAS EN DIAGONAL Y CAMBIA SU TONALIDAD AL MOMENTO DE LA ESTERILIZACION PRESENTACION 18 MM - 19 MM  x 50 - 55 MTS
	ROLLO
	 
	 

	6
	GRUPO No. 03 INSUMOS ESTERILIZACION
	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR DE LECTURA SUPER RÁPIDA ENTRE 20 MIN Y UNIDAD HORA.
	20
	INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR DE LECTURA SUPER RÁPIDA POR FLUORESCENCIA, INDICADO PARA CICLOS DE ESTERILIZACIÓN ASISTIDOS POR VACÍO. CON INDICADOR QUÍMICO EN LA ETIQUETA.  (EL OFERENTE DEBERÁ DAR EN APOYO TECNOLÓGICO: LAS INCUBADORAS NECESARIAS PARA LA LECTURA DE LOS INDICADORES BIOLÓGICOS CON SU CORRESPONDIENTE IMPRESORA PARA EL REGISTRO FÍSICO Y LA TRAZABILIDAD. LA LECTURA DEBE SER ENTRE 20 MINUTOS Y 1 HORA.
	UNIDAD
	 
	 

	7
	GRUPO No. 03 INSUMOS ESTERILIZACION
	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACION A PLASMA PEROXIDO DE HIDROGENO DE LECTURA SUPER RÁPIDA ENTRE 20 MIN Y 1 HORA.
	1
	NDICADOR PARA CICLOS DE ESTERILIZACIÓN A PLASMA PEROXIDO DE HIDROGENO CON INDICADOR QUÍMICO EN LA ETIQUETA. LA LECTURA DEBE SER ENTRE 20 MINUTOS Y 1 HORA. (EL OFERENTE DEBERÁ DAR EN APOYO TECNOLÓGICO: LAS INCUBADORAS NECESARIAS PARA LA LECTURA DE LOS INDICADORES BIOLÓGICOS CON SU CORRESPONDIENTE IMPRESORA PARA EL REGISTRO FÍSICO Y LA TRAZABILIDAD.
	UNIDAD
	 
	 

	8
	GRUPO No. 03 INSUMOS ESTERILIZACION
	PAPEL GRADO MÉDICO PLANO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ETO, FORMALDEHÍDO DE 30 A 38CM X 200MTS /300 A 380MM X 200MTS
	10
	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 ΜM, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO. 38 X 8 CM/100 MT
	ROLLO
	 
	 

	9
	GRUPO No. 03 INSUMOS ESTERILIZACION
	PAPEL GRADO MÉDICO PLANO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ETO, FORMALDEHÍDO DE 40CM X 200 MTS / 400MM X 200MTS
	10
	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 ΜM, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO. 40CM X 200MTS / 400MM X 200MTS
	ROLLO
	 
	 

	10
	GRUPO No. 03 INSUMOS ESTERILIZACION
	PAPEL GRADO MÉDICO PLANO PARA ESTERILIZAR EN PLASMA PERÓXIDO DE HIDRÓGENO VH2O2 DE 50CM X 100MTS / 500MM X 100MTS
	8
	ROLLO DE PAPEL GRADO MEDICO Y FILM LAMINADO PARA PROCESOS POR PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, FILM LASTICO,  IMPRESOS CON TESTIGOS QUÍMICOS, FABRICADAS CON POLIETILENO % DE ALTA DENSIDAD. EXCELENTE RESISTENCIA DE LA PENETRACIÓN MICROBIANA. RESISTENCIA AL DESGARRO Y PERFORACIÓN. PRESENTACIÒN 50 CM X 100 MT
	ROLLO
	 
	 

	11
	GRUPO No. 03 INSUMOS ESTERILIZACION
	PAPEL GRADO MÉDICO PLANO PARA ESTERILIZAR EN PLASMA PERÓXIDO DE HIDRÓGENO VH2O2 DE 7 A 10CM X 100MTS / 75 A 100MM X 100MTS
	4
	ROLLO DE PAPEL GRADO MEDICO Y FILM LAMINADO PARA PROCESOSDE ESTERILIZACION POR PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, FILM PLASTICO,  IMPRESOS CON TESTIGOS QUÍMICOS, FABRICADAS CON POLIETILENO 100% DE ALTA DENSIDAD. EXCELENTE RESISTENCIA DE LA PENETRACIÓN MICROBIANA. RESISTENCIA AL DESGARRO Y PERFORACIÓN. PRESENTACIÒN 7.5 CM X 100 MTS
	ROLLO
	 
	 

	12
	GRUPO No. 03 INSUMOS ESTERILIZACION
	LIMPIADOR DE AUTOCLAVES Y MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE
	2
	SOLUCIÓN A BASE DE ÁCIDOS NATURALES; BIODEGRADABLE, PARA REMOVER Y ELIMINAR MANCHAS Y OXIDACIÒN DE AUTOCLAVES Y SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE. ELIMINAR DEPÓSITOS MINERALES Y ALCALINOS. DE USO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  ENVASE DE 750 ML
	FRASCO
	 
	 

	13
	GRUPO No. 03 INSUMOS ESTERILIZACION
	PAQUETE DESECHABLE DE PRUEBA DE BOWIE & DICK PARA ESTERILIZACION A VAPOR
	46
	TEST DE BOWIE DICK UTILIZADO PARA PROBAR LOS ESTERILIZADORES A VAPOR ASISTIDOS CON VACIO DE 132º A 134º (HOJAS)
	UNIDAD
	 
	 

	14
	GRUPO No. 03 INSUMOS ESTERILIZACION
	INDICADOR QUIMICO PARA ESTERILIZACION A PLASMA PEROXIDO DE HIDROGENO
	14
	TIRA INDICADORA 100% LIBRE DE METALES PESADOS TÓXICOS. TESTIGO VISUAL PARA IDENTIFICAR EXPOSICIÓN, CONCENTRACIÓN DEL AGENTE Y TEMPERATURA DE LOS PAQUETES DENTRO DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN A BASE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.
	UNIDAD
	 
	 

	15
	GRUPO No. 03 INSUMOS ESTERILIZACION
	INDICADOR TIPO 5: INTEGRADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR
	100
	TIRA INDICADORA THERMOCRÓMICA QUE RESPONDA CON UNIDAD CAMBIO DE COLOR DE CONTRASTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÀMETROS CRÌTICOS DE LOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE A VAPOR QUE TRABAJEN CON TIEMPO Y TEMPERATURA DESDE 20 MIN PARA 121°C Y DESDE 5 HASTA 7 MINUTOS PARA 134/5°C.
	UNIDAD
	 
	 




	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS

	ITEM
	GRUPO 
	ELEMENTO
	

CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	PRESENTACIÓN 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM
	300
	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM. LONG. DE HEBRA DE 70 A 75 CMS.
	UNIDAD
	
	

	2
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	POLIPROPILENO CALIBRE 1, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM
	300
	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 1, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM, LONG. DE HEBRA DE 70 A 75 CMS.
	UNIDAD
	
	

	3
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM.
	400
	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA 1/2 DE CÍRCULO, CURVA REDONDA  DE 25 A 27 MM. LONG. HEBRA DE 70 A 90 CMS
	UNIDAD
	
	

	4
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 25 A 27 MM.
	400
	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA 3/8 DE CÍRCULO, CURVA CORTANTE DE 25 A 27 MM. LONG. HEBRA DE 45 A 75 CMS.
	UNIDAD
	
	

	5
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM
	300
	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM. LONG. HEBRA DE 70 A 75 CMS
	UNIDAD
	
	

	6
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 27 MM.
	300
	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO, CURVA CORTANTE DE 24 A 27 MM, LONG DE HEBRA DE 45 A 75 CMS
	UNIDAD
	
	

	7
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM
	200
	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM, LONG DE HEBRA 75 CMS.
	UNIDAD
	
	

	8
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM.
	300
	POLIPROPILENO CALIBRE 0,  HEBRA POR 75 CM  AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM.
	UNIDAD
	
	

	9
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, CORTO TERMINO
	300
	POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, CORTO TERMINO
	UNIDAD
	
	

	10
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM.
	200
	POLIPROPILENO HEBRA 75 CMS. CALIBRE 2/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM.
	UNIDAD
	
	

	11
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	CATGUT CROMADO CALIBRE 4/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 17 MM
	300
	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMADO HEBRA DE 70 A 75 CMS CALIBRE 4/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 17 MM
	UNIDAD
	
	

	12
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	CATGUT CROMADO CALIBRE 4/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM
	350
	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMADO HEBRA DE 70 A 75 CMS CALIBRE 4/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM
	UNIDAD
	
	

	13
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	CATGUT CROMADO CALIBRE 5/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 17 A 19 MM
	200
	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMADO HEBRA DE 70 A 75 CMS CALIBRE 5/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 17 - 19 MM
	UNIDAD
	
	

	14
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	CATGUT CROMADO CALIBRE 1, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM
	200
	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMADO HEBRA DE 70 A 90 CMS CALIBRE 1, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 36 A 38 MM
	UNIDAD
	
	

	15
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	CATGUT CROMADO CALIBRE 2/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM. LONG. DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.
	200
	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMADO HEBRA DE 70 A 90 CMS CALIBRE 2/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM
	UNIDAD
	
	

	16
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	CATGUT CROMADO CALIBRE 3/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM
	200
	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMADO HEBRA DE 70 A 90 CMS CALIBRE 3/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27  MM
	UNIDAD
	
	

	17
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	CATGUT CROMADO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26-27 MM.
	200
	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO  HEBRA DE 70 A 75 CMS CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26- 27 MM
	UNIDAD
	
	

	18
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	CATGUT CROMADO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM
	200
	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO HEBRA DE 90 CMS CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM
	UNIDAD
	
	

	19
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO  HEBRA DE 70 A 75 CMS CALIBRE 5/0.  AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM
	200
	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA  HEBRA DE 70 A 75 CMS CALIBRE 5/0.  AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM
	UNIDAD
	
	

	20
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO HEBRA DE 70 A 90 CMS CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM CORTO TERMINO
	200
	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA  HEBRA DE 70 A 90 CMS CALIBRE 2/0. CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM
	UNIDAD
	
	

	21
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO
	200
	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CORTO TERMINO HEBRA DE 70 A 90 CMS CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM
	UNIDAD
	
	

	22
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO HEBRA DE 45 A 70 CMS CALIBRE 4/0 AGUJA 1/2 DE CIRCULO CURVA REDONDA  DE 25 A 27 MM.
	200
	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA HEBRA DE 45 A 70 CMS CALIBRE 4/0 AGUJA 1/2 DE CIRCULO CURVA REDONDA  DE 25 A 27 MM.
	UNIDAD
	
	

	23
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO HEBRA DE 45 A 75 CMS CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM
	200
	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA HEBRA DE 45 A 75 CMS CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM
	UNIDAD
	
	

	24
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO HEBRA DE 70 A 90 CMS CALIBRE 0. CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 - 27 MM 
	200
	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA HEBRA DE 70 A 90 CMS CALIBRE 0. CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 - 27 MM
	UNIDAD
	
	

	25
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO HEBRA DE 70 A 90 CMS CALIBRE 1. CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM
	200
	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA HEBRA DE 70 A 90 CMS CALIBRE 1. CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM
	UNIDAD
	
	

	26
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO HEBRA DE 70 A 90 CMS CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM
	200
	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA HEBRA DE 70 A 90 CMS CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM
	UNIDAD
	
	

	27
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO HEBRA DE 70 A 90 CMS CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM
	200
	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA HEBRA DE 70 A 90 CMS CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM
	UNIDAD
	
	

	28
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO HEBRA DE 70 A 90 CMS CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM
	200
	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA HEBRA DE 70 A 90 CMS CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM.
	UNIDAD
	
	

	29
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	POLIGLECAPRONE HEBRA 70 A 90 CMS CALIBRE 2/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM.
	300
	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 2/0 CON AGUJA CURVA 1/2 CIRCULO REDONDA DE 24 A 26 MM, LONG. HEBRA 70 A 90 CMS.
	UNIDAD
	
	

	30
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	POLIGLECAPRONE HEBRA 70 A 75 CMS CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 26 A 27 MM.
	200
	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA 1/2 CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.
	UNIDAD
	
	

	31
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	POLIGLECAPRONE  HEBRA 70 A 75 CMS CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 22 MM.
	200
	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA 1/2 CIRCULO REDONDA DE 17 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.
	UNIDAD
	
	

	32
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	POLIESTER TRENZADO CALIBRE 0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM.
	300
	SUTURA NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO MULTIFILAMENTO  LONG DE HEBRA DE 75 CMS CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM.
	UNIDAD
	
	

	33
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	POLIESTER TRENZADO CALIBRE 2/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, CORTO TERMINO
	400
	SUTURA NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO MULTIFILAMENTO HEBRA DE 75 CM CALIBRE 2/0. AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM
	UNIDAD
	
	

	34
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	POLIESTER TRENZADO CALIBRE 0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, CORTO TERMINO
	200
	SUTURA NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO MULTIFILAMENTO LONG. DE HEBRA DE 75 CMS CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM,
	UNIDAD
	
	

	35
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 PRECORTADA DE 10 A 12 HEBRAS, LONG DE CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS.
	200
	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 PRECORTADA DE 10 A 12 HEBRAS, LONG DE HEBRA DE 50 A 75 CMS.
	UNIDAD
	
	

	36
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM. LONG DE HEBRA DE 75 CMS.
	300
	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM. LONG HEBRA DE 75 CMS.
	UNIDAD
	
	

	37
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 30 MM.
	300
	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 30 MM. LONG HEBRA 45 A 75 CMS.
	UNIDAD
	
	

	38
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 22 A 26 MM.
	200
	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 22 A 26 MM. LONG. HEBRA DE 75 CMS.
	UNIDAD
	
	

	39
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 DE 10 A 12 HEBRAS.
	200
	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 DE 10 A 12 HEBRAS DE LONG DE HEBRA DE 50 A 75 CM.
	UNIDAD
	
	

	40
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 3/0 DE 10 A 12 HEBRAS
	200
	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 3/0, DE 10 A 12 HEBRAS DE LONG DE HEBRA DE 50 A 75 CMS.
	UNIDAD
	
	

	41
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	CATGUT CROMADO CALIBRE 2/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM
	100
	SUTURA QUIRURGICA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO HEBRA DE 70 A 75 CMS, CALIBRE 2/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM
	UNIDAD
	
	

	42
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	NYLON CALIBRE 2/0 CON AGUJA RECTA CORTANTE DE 58 A 60MM.
	200
	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO NYLON DE 45-75 CM  CALIBRE 2/0 CON AGUJA RECTA CORTANTE DE 58 A 60MM
	UNIDAD
	
	

	43
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	NYLON CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 19 A 26MM
	100
	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO NYLON DE 45-75 CM  CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CORTANTE DE 19 A 26MM
	UNIDAD
	
	

	44
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	NYLON CALIBRE 3/0 CON AGUJA RECTA CORTANTE DE 58 A 60MM.
	200
	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO NYLON DE 45-75 CM  CALIBRE 3/0 CON AGUJA RECTA CORTANTE DE 58 A 60MM
	UNIDAD
	
	

	45
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	NYLON CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 13 A 19MM.
	200
	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO NYLON DE 45-75 CM  CALIBRE 4/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CORTANTE DE 13 A 19MM
	UNIDAD
	
	

	46
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	NYLON CALIBRE 6/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 13 A 16MM.
	200
	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO NYLON DE 45-75 CM  CALIBRE 6/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CORTANTE DE 13 A 16 MM
	UNIDAD
	
	

	47
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	NYLON CALIBRE 2/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 19 A 24MM.
	200
	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO NYLON DE 45-75 CM CALIBRE 2/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CORTANTE DE 19 A 24MM
	UNIDAD
	
	

	48
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	NYLON CALIBRE 5/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 13 A 16MM.
	200
	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO NYLON DE 45-75 CM CALIBRE 5/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CORTANTE DE 13 A 16MM
	UNIDAD
	
	

	49
	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	SUTURA CINTA DE POLIESTER NO ABSORBIBLE DE 4MM A 5MM
	200
	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE, DE POLIESTER, CALIBRE DE ANCHO 5MM CON DOBLE AGUJA.
	UNIDAD
	
	




	GRUPO No. 05 MALLAS QUIRÚRGICAS

	ITEM
	GRUPO
	ELEMENTO
	
CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	PRESENTACIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	GRUPO No. 05 MALLAS QUIRÚRGICAS
	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANA DENSIDAD. ESTÉRIL DE 6 A 8 CMS X 11 A 15CMS.
	60
	MALLA 100% POLIPROPILENO MEDIANO PESO DE 45 A 63 GRS/M², MACROPOROSA, DELGADA PARED, PARA LA REPARACION DE PARED ABDOMINAL Y HERNIAS. PRESENTACION: UNIDAD TAMAÑO DE 6 A 8 CMS X 11 A 15CMS.
	UNIDAD
	
	

	2
	GRUPO No. 05 MALLAS QUIRÚRGICAS
	MALLA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD ESTÉRIL DE 6 A 8 CMS X 11 A 15CMS.
	40
	MALLA 100% POLIPROPILENO , MACROPOROSA, DELGADA PARED, PARA LA REPARACION DE PARED ABDOMINAL Y HERNIAS.TAMAÑO DE 6 A 8 CMS X 11 A 15CMS.
	UNIDAD
	
	

	3
	GRUPO No. 05 MALLAS QUIRÚRGICAS
	MALLA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD ESTÉRIL 15 X 15 CMS
	100
	MALLA 100% POLIPROPILENO, MACROPOROSA, PARA LA REPARACION DE PARED ABDOMINAL Y HERNIAS.   TAMAÑO DE 15 CMS X 15 CMS.
	UNIDAD
	
	

	4
	GRUPO No. 05 MALLAS QUIRÚRGICAS
	MALLA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD ESTÉRIL 30 A 35 CMS X 30 CMS
	11
	MALLA 100% POLIPROPILENO, MACROPOROSA, PARA LA REPARACION DE PARED ABDOMINAL Y HERNIAS.  TAMAÑO DE 30 A 35 CMS X 30 CMS
	UNIDAD
	
	

	5
	GRUPO No. 05 MALLAS QUIRÚRGICAS
	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANA DENSIDAD. ESTÉRIL 15 X 15 CMS
	50
	MALLA 100% POLIPROPILENO MEDIANO PESO DE 45 A 63 GRS/M², MACROPOROSA, PARA LA REPARACION DE PARED ABDOMINAL Y HERNIAS. PRESENTACION: UNIDAD TAMAÑO DE 15 CMS X 15 CMS.
	UNIDAD
	
	

	6
	GRUPO No. 05 MALLAS QUIRÚRGICAS
	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANA DENSIDAD. ESTÉRIL 30 A 35 CMS X 30 CMS
	59
	MALLA 100% POLIPROPILENO MEDIANO PESO DE 45 A 63 GRS/M², MACROPOROSA, PARA LA REPARACION DE PARED ABDOMINAL Y HERNIAS. PRESENTACION: UNIDAD TAMAÑO DE 30 A 35 CMS X 30 CMS
	UNIDAD
	
	




	GRUPO No. 06 GUANTES

	ITEM
	GRUPO 
	ELEMENTO
	

CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	PRESENTACIÓN 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	GRUPO No. 06 GUANTES
	GUANTES LIMPIOS TALLA XS,S,M,L
	400
	GUANTE EN LÁTEX, NO ESTÉRIL, LIGERAMENTE EMPOLVADO, PERMITE DESLIZARSE CON FACILIDAD, MANGUITO MODEADO, HIPOALERGÉNICO, DESECHABLES, DEBIDAMENTE EMPACADOS, AMBIDIESTRO, RESISTENTE, ANTIDESLIZANTE, COLOR NATURAL, CAJA POR 100 UNIDADES,  TALLA XS, S, M, L, EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
	CAJA X 50 PARES
	
	

	2
	GRUPO No. 06 GUANTES
	GUANTES DE NITRILO TALLA S M L
	600
	GUANTES DESCARTABLES ELABORADO 100% DE NITRILO, SIN POLVO, DE PUÑO LARGO CON REBORDE ANTIGOTEO, DISEÑO AMBIDIESTRO, NO ESTÉRIL, TEXTURIZADO EN LOS DEDOS, MANGUITO MODEADO, GROSOR 0,004" A 0,005" EN CAJA POR 100 UNIDADES TALLA S, M, L.
	CAJA X 50 PARES
	
	

	3
	GRUPO No. 06 GUANTES
	GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES TALLA 6.5 - 7.0 – 7,5 Y/O 8,0
	500
	GUANTES DESECHABLES ESTÉRIL DE LÁTEX EN PRESENTACIÓN DE CAJA POR 50 PARES. DE UN SOLO USO, FABRICADOS EN LÁTEX NATURAL DE ALTA CALIDAD, CON EL EXTREMO DEL PUÑO REBORDEADO, ANATÓMICO, CON LOS DEDOS CURVADOS, EL PULGAR COLOCADO SOBRE LA SUPERFICIE DE LA MANO, BUENA SENSIBILIDAD TÁCTIL DE AGARRE OPTIMIZADO, SUPERFICIE LISA.   TALLA 6.5 - 7.0 – 7,5 Y/O 8,0
	CAJA X 50 PARES
	
	

	4
	GRUPO No. 06 GUANTES
	GUANTES DE NITRILO ESTERIL TALLA 6.5 - 7.0 – 7,5 Y/O 8,0
	50
	GUANTES LIBRES DE LÁTEX Y TALCO QUE NO ALTERE LA SENSIBILIDAD TACTIL, HIPOALERGENICO Y ATOXICO RESISTENTES A LA ELONGACION, IMPERMEABLE, ESTABLE A GASES, AGUA, A LA HUMEDAD Y A LA TEMPERATURA PUÑO INVERTIDO CON REBORDE PARA AYUDAR A PREVENIR EL DESLIZAMIENTO, EMPACADOS CON DOBLE ENVOLTURA, EMPACADOS EN PARES DERECHO E IZQUIERDO, ESTERILES, TALLA 6.5 - 7.0 – 7,5 Y/O 8,0
	CAJA X 50 PARES
	
	

	5
	GRUPO No. 06 GUANTES
	GUANTES QUIRURGICO DE NITRILO ESTERELIZADOS DE LATEX SIN POLVO 6.5
	52
	GUANTES QUIRURGICO  ESTERELIZADO DE LATEX SIN POLVO RECUBIERTO CON NITRILO CON ACABADO LISO Y DEDO RECTO TALLA 6.5
	CAJA X 50 PARES
	
	

	6
	GRUPO No. 06 GUANTES
	GUANTES QUIRURGICO DE NITRILO  ESTERELIZADOS DE LATEX SIN POLVO 7.0
	51
	GUANTES QUIRURGICO  ESTERELIZADO DE LATEX SIN POLVO RECUBIERTO CON NITRILO CON ACABADO LISO Y DEDO RECTO TALLA 7.0
	CAJA X 50 PARES
	
	

	7
	GRUPO No. 06 GUANTES
	GUANTES QUIRURGICO DE NITRILO ESTERELIZADOS DE LATEX SIN POLVO 7.5
	50
	GUANTES QUIRURGICO  ESTERELIZADO DE LATEX SIN POLVO RECUBIERTO CON NITRILO CON ACABADO LISO Y DEDO RECTO TALLA 7.5
	CAJA X 50 PARES
	
	

	8
	GRUPO No. 06 GUANTES
	GUANTES QUIRURGICO DE NITRILO  ESTERELIZADOS DE LATEX SIN POLVO 8.0
	50
	GUANTES QUIRURGICO  ESTERELIZADO DE LATEX SIN POLVO RECUBIERTO CON NITRILO CON ACABADO LISO Y DEDO RECTO TALLA 8.0
	CAJA X 50 PARES
	
	




	GRUPO NO. 07  ROPA DESECHABLE QUIRURGICA ESTERIL Y NO ESTERIL

	ITEM
	GRUPO 
	ELEMENTO
	
CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	PRESENTACIÓN 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	GRUPO NO. 07  ROPA DESECHABLE QUIRURGICA ESTERIL Y NO ESTERIL
	BATAS PARA MEDICOS NO ESTERIL
	50
	BATA DESECHABLE PARA CIRUJANO: EN TELA NO TEJIDA EN POLIPROPILENO; LARGO 1,35 CM, MANGA LARGA, CUELLO REDONDO CON RIBETE, CIERRE ADHESIVO A LA ALTURA DEL CUELLO CON VELCRO, DOS TIRAS DE AMARRE A LA CINTURA CADA UNA DE 35 CM, PUÑO EN ALGODÓN, TALLA ÚNICA ESTÁNDAR, NO ESTÉRIL,EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD ORDEN Y CONSERVACION , TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO
	UNIDAD
	
	

	2
	GRUPO NO. 07  ROPA DESECHABLE QUIRURGICA ESTERIL Y NO ESTERIL
	BATA PARA CIRUJANO ESTERIL
	100
	BATA PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, TALLA XL, CON TIRA DE SUJECIÓN.  REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE, EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD ORDEN Y CONSERVACION , TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO
	UNIDAD
	
	

	3
	GRUPO NO. 07  ROPA DESECHABLE QUIRURGICA ESTERIL Y NO ESTERIL
	KIT QUIRURGICO PARA PACIENTE
	250
	BATA:  POLIPROPILENO TELA NO TEJIDA 25-40 G/M2, MANGA SIZA QUE TENGA CRUCE EN LA ESPALDA ENTRE 10 Y 15 CM CON TIRAS PARA AMARRAR  EN LA CINTURA ANCHO DE CORTONO ENTRE 140 Y 150CM LARGO ENTRE 110 Y 130 CMGORROS: TELA DESECHABLE NO TEJIDA. DOBLE RESORTE DE SUJECIÓN DE 17 GR  CON CAUCHO EN EL REBORDEPOLAINAS: POLAINA ESTÁNDAR ELABORADA EN CON POLIPROPILENO. UNIDO CON BANDA ELÁSTICA DOBLE DE 35GR SISTEMA ANTIDESLIZANTE EN PARESEMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD ORDEN Y CONSERVACION , TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO
	UNIDAD
	
	

	4
	GRUPO NO. 07  ROPA DESECHABLE QUIRURGICA ESTERIL Y NO ESTERIL
	BATAS DE PACIENTE DESECHABLES NO ESTERIL
	10
	BCOMPUESTO DE BATA PACIENTE MANGA CIZA TALLA M, AMARRADERAS EN LA PARTE POSTERIOR 2 A NIVEL DE CUELLO Y 2 A NIVEL DE LA CINTURA EN TELA SMS 35 GRAMOS, EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD ORDEN Y CONSERVACION , TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO
	UNIDAD
	
	

	5
	GRUPO NO. 07  ROPA DESECHABLE QUIRURGICA ESTERIL Y NO ESTERIL
	PAQUETE ROPA DESECHABLE UNIVERSAL PARA CIRUGÍA ESTÉRIL
	215
	EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DE 50 A 70 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO, ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA, CONFORTABLE Y ESTERIL.-  UNA SABANA COBERTOR DE 200 X 250 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 70X180CM,   SEGUNDA ENVOLVEDERA 200 X 250 CM ,  TRES BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODON, 8 CINTURONES DE AMARRE 70 CMS CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CMS, ANCHO 145 CM TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO, CADA BATA LLEVA UNIDAD COMPRESA, CON TIRA DE SUJECCIÓN Y CINTA RADIOPACA, UNIDAD FUNDA PARA MESA DE MAYO DE 60 X 130 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 60X55 CM,  5 CAMPOS DE 90X 90 CM CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE. UNIDAD CAMPO OPERATORIO DE 240 X 210 CM ABSORBENTE DE 10 X 10 CM, CON FENESTRACIÓN DE 10 X 30 CM, (2) SABANAS DE 250 CM X 150 CM, SABANAS DE INFERIOR DE 180X140 CM, SABANA SUPERIOR DE 180X 140 CM,- EMPAQUE PRIMARIO BOLSA PAPEL GRADO MEDICO, UNIDAD SOLO DE USO.
	UNIDAD
	
	

	6
	GRUPO NO. 07  ROPA DESECHABLE QUIRURGICA ESTERIL Y NO ESTERIL
	KIT CIRUJANO
	253
	KIT DE POLIPROPILENO TELA NO TEJIDA  CONTIENE: BLUSA MANGA CORTA CIRUJANO  TALLAS S A XXL,  PANTALON CIRUJANO TALLAS S A LA XXL,  GORRO: ELABORADO EN   POLIPROPILENO CON CAUCHO EN EL REBORDE   POLAINA: ELABORADO EN POLIPROPILENO SISTEMA ANTIDESLIZANTE EN PARES, EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD ORDEN Y CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO.
	UNIDAD
	
	

	7
	GRUPO NO. 07  ROPA DESECHABLE QUIRURGICA ESTERIL Y NO ESTERIL
	PAQUETE DE ROPA DESECHABLE ESTERIL PARA ARTROSCOPIA
	198
	EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DE 50-70 GR, CON COSTURA POR ULTRASONIDO, ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE 5, RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES, BARRERA BACTERIANA, ABSORBENTE, ATOXICO, HIPOALERGENICO,  ESTERIL Y CONFORTABLE,Y ESTERIL, POLIPROPILENO, TELA NO TEJIDA, 35 -50 G/M2 PROLIPROPILENO ABSORBENTE 50-115 G CONTIENE CUBRE MESA 180X 200 CM LAMINADO CANTIDAD 1, TOALLA PARA SECADO DE MANO CANTIDAD 3, BATA QUIRURGICA PUÑO DE ALGODON CANTIDAD 3, FUNDA DE MAYO 130X 60 CM PLASTIFICADO CANTIDAD1, CAMPO QUIRURGICO IMPERMEABLE DE 190X229 MTS CON FENESTRACIÓN EN U DE 15X60 CM, CINTA ADHESIVAS HIPOALERGICA CANTIDAD 1, CAMPO QUIRURGICO IMPERMEABLE DE 2,29 X 3,15 MTS, CON BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDOS , CAUCHOS LIBRES DE LATEX CON FEESTRACION CIRCULAR DE 6 CM. ALAMBRES FLEXIBLES, SUJETADORES DE TUBOS, VALVULAS DE DRENAJE CANTIDAD 1, COLOR AZUL O BLANCO, EMBALAJE : DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD ORDEN Y CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO.
	UNIDAD
	
	

	8
	GRUPO NO. 07  ROPA DESECHABLE QUIRURGICA ESTERIL Y NO ESTERIL
	POLAINAS DESECHABLES
	1700
	POLAINA ESTÁNDAR ELABORADA EN CON POLIPROPILENO. UNIDO CON BANDA ELÁSTICA DOBLE, ANTIDESLIZANTE, DESECHABLES DE UN SOLO USO. CUENTA CON ANTIDESLIZANTE PARA MAYOR SEGURIDAD., EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD ORDEN Y CONSERVACION , TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO
	BOLSA X 100
	
	

	9
	GRUPO NO. 07  ROPA DESECHABLE QUIRURGICA ESTERIL Y NO ESTERIL
	PAQUETE DE ROPA DESECHABLE ESTERIL PARA PEQUEÑA CIRUGIA
	270
	EN TELA NO TEJIDA DE PROPILENO DE 50-70 GRAMOS, CON COSTURA POR ULTRASONIDO ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE 5, RESISTENTE , REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES, BARRERA BACTERIANA, ATOXICO, HIPOALERGENICO, CONFORTABLE Y ESTERILES COMPUESTO DE : UNIDAD SABANA COBERTOR DE 200X 250 CM COCN REFUERZO PLASTIFICADO DE 70X 180 CM, SEGUNDA ENVOLVEDERA DE 200X 250 CM, 2 BASTAS PARA CIRUJANO CON PUÑO E ALGODON N.8, CINTURNONES DE AMARRE DE 70 CMS CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CMS. ANCHO DE 145 CM, TALLA L CON COSTURA POR ULTRASONIDO, CADA BATA LLEVA UNIDAD COMPRESA CON TIRA DE SUJECCION Y CINTA RADIOPACA, UNIDAD FUNDA PARA MESA DE MAYO DE 60X 130 CM, CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 60X 55 CM, 5 CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO  DE 3,0- 3,5 CM DE ANCHO AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE, UNIDAD CAMPO OPERATORIO DE 240 X210 CM ABSORBENTE DE 10X10 CM, CON FENESTRACIÓN DE 10 X 30 CM, DOS SABANAS DE 250 X 150 CM, SABANAS DE 180 X140 CM Y EMPAQUE PRIMARIO BOLSA PAPEL GRADO MEDICO- UNIDAD SOLO USO.
	UNIDAD
	
	

	10
	GRUPO NO. 07  ROPA DESECHABLE QUIRURGICA ESTERIL Y NO ESTERIL
	SABANAS RESORTADAS PARA CAMILLAS
	500
	MEDIDAS DE 190 X 80 CM CON RESORTE EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR PARA EL SOSTENIMIENTO Y/O AGARRE DE LA COLCHONETA, COLOR AZUL O BLANCO, EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD ORDEN Y CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO.
	UNIDAD
	
	

	11
	GRUPO NO. 07  ROPA DESECHABLE QUIRURGICA ESTERIL Y NO ESTERIL
	GORROS DESECHABLES
	800
	TELA DESECHABLE NO TEJIDA. DOBLE RESORTE DE SUJECIÓN QUE PERMITE UN FÁCIL AJUSTE Y UNA MAYOR COMODIDAD,EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD ORDEN Y CONSERVACION , TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO
	BOLSA X 100
	
	




	GRUPO No. 08 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES HOSPITALARIOS Y QUIRÙRGICOS
	
	

	ITEM
	GRUPO 
	ELEMENTO
	
CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	PRESENTACIÓN 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	GRUPO No. 08 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES HOSPITALARIOS Y QUIRÙRGICOS
	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA FRASCO DE 60 CC
	200
	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA AL 4% FRASCO DE 60 CC
	FRASCO X 60 ML
	
	

	2
	GRUPO No. 08 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES HOSPITALARIOS Y QUIRÙRGICOS
	AGENTE ESTERILIZANTE PERÓXIDO DE HIDROGENO PARA ESTERILIZADOR PLASMA BOTELLA
	5
	AGENTE ESTERILIZANTE PEROXIDO DE HIDROGENO COMPATIBLE CON LA MARCA DE EQUIPO ESTERILIZADOR TUTTNAUER
	BOTELLA X 120 A 150 ML
	
	

	3
	GRUPO No. 08 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES HOSPITALARIOS Y QUIRÙRGICOS
	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO 2000
	20
	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO 2000 ML
	FRASCO X 2000 ML
	
	

	4
	GRUPO No. 08 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES HOSPITALARIOS Y QUIRÙRGICOS
	ALCOHOL GLICERINADO PARA MANOS /DISPENSADOR/BOLSA DE 1000 CC
	10
	ALCOHOL GLICERINADO DE USO TOPICO Y PRESENTACIÒN EN FRASCO DE 1000 CC
	BOLSA X 1000 CC
	
	

	5
	GRUPO No. 08 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES HOSPITALARIOS Y QUIRÙRGICOS
	CLORHEXIDINA SOLUCIÓN AL 2% MAS ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% /DEMARCANTE TAPA FRASCO TAPA DE 60CC
	492
	CLORHEXIDINA SOLUCION AL 2% MAS ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% /TRANSPARENTE SPRAY FRASCO DE 30 ML
	FRASCO X 30 ML
	
	

	6
	GRUPO No. 08 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES HOSPITALARIOS Y QUIRÙRGICOS
	CLORHEXIDINA SOLUCION AL 2% MAS ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% /TRANSPARENTE SPRAY FRASCO DE 60CC
	20
	CLORHEXIDINA SOLUCION AL 2% MAS ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% /TRANSPARENTE SPRAY FRASCO DE 60 ML
	FRASCO X 60 ML
	
	

	7
	GRUPO No. 08 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES HOSPITALARIOS Y QUIRÙRGICOS
	DESINFECTANTE DE SUPERFICIES
	221
	DETERGENTE Y DESINFECTANTE DE PISO, PAREDES Y SUPERFICIES DE ÁREAS HOSPITALARIAS. COMPUESTO DE N-(3-AMINOPROPIL)-N-DODECILPROPANO-1,3-DIAMINA, CLORURO DE DIDECILDIMETILAMONIO 25 MG/GR TENSIOATIVOS NO IONICOS, SECUESTRANTES, COLORANTE, PERFUME Y EXCIPIENTES.
	GALÓN X  1 LITRO
	
	

	8
	GRUPO No. 08 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES HOSPITALARIOS Y QUIRÙRGICOS
	JABÓN ENZIMÁTICO LIQUIDO PARA LAVADO MECÁNICO DE INSTRUMENTAL
	2
	PREDESINFECTANTE MANUAL TRIENZIMÁTICO PARA EL TRATAMIENTO DE LA INSTRUMENTACIÓN, DE LOS PRODUCTOS SANITARIOS EN REMOJO.                                           1 COMPLEJO TRIENZIMÁTICO PROTEASA / LIPASA / AMILASA COMPLEJO TRIENZIMÁTICO  SINERGIA DE 2 PRINCIPIOS ACTIVO PROPIONATO DE AMONIO CUATERNARIO Y DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA. GALON DE 1 LITRO
	GALON X 1 LT
	
	

	9
	GRUPO No. 08 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES HOSPITALARIOS Y QUIRÙRGICOS
	DESOXIDANTE DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
	2
	REMOVEDOR DE ÓXIDO PARA INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO Y ODONTOLÓGICO EN ACERO INOXIDABLE, QUE PERMITE DESENGRASAR Y ELIMINAR LA CORROSIÓN DE LAS PIEZAS SIN DEJAR RESIDUOS.
	GALON X 1 LITRO
	
	

	10
	GRUPO No. 08 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES HOSPITALARIOS Y QUIRÙRGICOS
	SOLUCION AL 2% DE GLUTARALDEHIDO TAMPONADA
	26
	SOLUCIÓN AL 2%  DE GLUTARALDEHÍDO  TAMPÓNADA  A  PH 6,DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL DE LOS INSTRUMENTOS TERMOSENSIBLES GALON X 5 LITROS    
	GALON X 5 LITRO
	
	

	11
	GRUPO No. 08 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES HOSPITALARIOS Y QUIRÙRGICOS
	DETERGENTE ENZIMÁTICO ROCIADOR CON ESPUMA PARA PRE-LAVADO
	37
	SOLUCIÓN DETERGENTE DESINFECTANTE, DESTINADA A LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS NO INVASIVOS Y NO SUMERGIBLES. PARA SUPERFICIES EN GENERAL.CLORURO DE DIDECILDIMETILAMONIO 1.4 ML /GR CLORIHIDRATO DE POLIHEXAMETILENO DE BIGUANIDA 0.96 MG/GR DE BOTELLA X 750 ML.
	BOTELLA X 750 ML
	
	

	12
	GRUPO No. 08 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES HOSPITALARIOS Y QUIRÙRGICOS
	DETERGENTE COMPATIBLE CON CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE
	29
	TENSIOACTIVOS ANFÓTEROS Y NO IÓNICOS, AGENTE QUELANTE, FRAGANCIA Y COLORANTES, PH DEL PRODUCTO DILUIDO (0,25%): APROX. 7.6 • DENSIDAD A 20°C: APROX. 1.028 • NO CORROSIVO (AUSENCIA DE AGENTES OXIDANTES) BOTELLA DE 1 LITRO.
	BOTELLA DE 1 LITRO
	
	

	13
	GRUPO No. 08 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES HOSPITALARIOS Y QUIRÙRGICOS
	CLORHEXIDINA GLUCONATO JABÓN LÍQUIDO 4 %
	8
	JABON QUIRURGICO GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% POR 1 LITRO CON VALVULA DISPENSADORA Y SOPORTE.
	FRASCO 1 LTS
	
	

	14
	GRUPO No. 08 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES HOSPITALARIOS Y QUIRÙRGICOS
	CLORHEXIDINA GLUCONATO JABÓN LÍQUIDO 4 %
	12
	JABON QUIRURGICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL4%  ASEPTICO DE ACCION RESIDUAL DE AMPLIO ESPRECTO DE MICROORGANISMO COMO BACTERIA GRAM POSITIVAS Y NEGATIVAS CON BOMBA DE PEDAL Y FILTRO-
	FRASCO 946 ML
	
	




	GRUPO No. 09 HEMOSTATICOS

	ITEM
	GRUPO 
	ELEMENTO
	
CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	PRESENTACIÓN 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	GRUPO No. 09 HEMOSTATICOS
	HEMOSTATICO DE ESPONJA DE GELATINA DE 7 A 8 X 5 X 1CM
	10
	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO ESTERIL TAMAÑO 7 A 8 X 5 X 1CM
	UNIDAD
	
	

	2
	GRUPO No. 09 HEMOSTATICOS
	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 10 X 10 CM
	10
	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA  TAMAÑO 10 X 10 CM
	UNIDAD
	
	

	3
	GRUPO No. 09 HEMOSTATICOS
	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 10 X 20 CM
	10
	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA  TAMAÑO 10 X 20 CM
	UNIDAD
	
	

	4
	GRUPO No. 09 HEMOSTATICOS
	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA DE 1.25 A 1.3 X 5 CM
	10
	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA  TAMAÑO DE 1.25 A 1.3 X 5 CM
	UNIDAD
	
	

	5
	GRUPO No. 09 HEMOSTATICOS
	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 5 X 7.5 CM
	10
	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA TAMAÑO 5 X 7.5CM
	UNIDAD
	
	

	6
	GRUPO No. 09 HEMOSTATICOS
	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA DE 7.0 A 7.5 X 10 CM
	10
	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA TAMAÑO DE 7.0 A 7.5 X 10 CM
	UNIDAD
	
	

	7
	GRUPO No. 09 HEMOSTATICOS
	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 2.5 X 5 CM
	10
	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, USO EN CAPAS. PRODUCTO DE, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA  TAMAÑO 2.5 X 5 CMS.
	UNIDAD
	
	

	8
	GRUPO No. 09 HEMOSTATICOS
	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 5 X 10 CM
	10
	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, USO EN CAPAS., CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA. TAMAÑO 5 X 10 CM.
	UNIDAD
	
	

	9
	GRUPO No. 09 HEMOSTATICOS
	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISICAS ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA DE 10 A 10.2 X 10 A 10.2 CM
	10
	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISTICAS DE ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN  PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM- POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS, ABSORCIÓN RÁPIDA,TAMAÑO 10 A 10.2 X 10 A 10.2CM
	UNIDAD
	
	

	10
	GRUPO No. 09 HEMOSTATICOS
	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISICAS ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA, 2.5 A 3.5 X 5.0 A 5.1CM
	17
	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISTICAS DE ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN,  PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM- POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS.  ABSORCIÓN RÁPIDA TAMAÑO 2.5 A 3.5 X 5.0 A 5.1CM
	UNIDAD
	
	

	11
	GRUPO No. 09 HEMOSTATICOS
	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA 5.0 A 5.5 X 10 CM A 10. 2 CM
	20
	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN  PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM- POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS. ABSORCIÓN RÁPIDA TAMAÑO 5.0 A 5.5 X 10 CM A 10.2 CM
	UNIDAD
	
	

	12
	GRUPO No. 09 HEMOSTATICOS
	CERA OSEA
	50
	HEMOSTÁTICO PARA HUESOS COMPUESTO POR UNA MEZCLA ALTAMENTE PURIFICADA DE CERA DE ABEJA (70%) Y VASELINA (30%).
	UNIDAD
	
	




	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS

	ITEM
	GRUPO 
	ELEMENTO
	
CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	PRESENTACIÓN 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	APOSITO HIDROACTIVOS SUPERABSORBENTES CON DACC 20X20
	3
	APOSITO HIDROACTIVO SUPERABSORBENTE CON CLORURO DE DIALQUILCARBAMOILO (DACC) CON ADHESION BACTERIANA TAMAÑO 20 X 20 CMS
	CAJA X 40 UNIDADES
	
	

	2
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	APOSITO CON FORMULA GEL CONTROLADA 20X30 CMS
	2
	GEL QUE PROMUEVE UN AMBIENTE HUMEDO, OPTIMO PARA EL P´ROCESO DE CICATRIZACION. CON ALGINATO PUEDE SER USADO EN EL MANEJO DE HERIDAS CRONICAS INCLUYENDO HERIDAS EN EATDIO IV, MANEJO DE ULCERAS POR PRESION, ULCERAS POR ESTASIS VENOSA, QUEMADURA DE PRIER YS EGUNDO GRADO ABRASIONES Y LACERACIONES
	CAJA X 5 UNIDADES DE 20X30 CMS
	
	

	3
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	APOSITO ANTIMICROBIANO DE BIOCELULOSA CON PHMB 10X10
	10
	APOSITO ANTIMICROBIANO DE BIOCELULOSA CON PHMB PARA HERIDAS TAMAÑO 10 CM X10 CM
	CAJA X 10 APOSITOS DE 10 CM X10 CM
	
	

	4
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	APÓSITO ANTIMICROBIANO DE ESPUMA DE POLIURETANO ABSORBENTE, CON SULFATO DE PLATA + CARBÓN
	2
	APÓSITO ANTIMICROBIANO DE ESPUMA DE POLIURETANO ABSORBENTE, CON 1,2 MG / CM2 DE SULFATO DE PLATA + CARBÓN, TAMAÑO 20 CM X 20 CMS CUYO EFECTO ANTIMICROBIANO ES ACTIVO A PARTIR DE LOS 30 MINUTOS Y PERMANECE DURANTE 7 DÍAS.
	CAJA X 5 UNIDADES DE 20 CM X 20 CMS
	
	

	5
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	APÓSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA
	2
	APÓSITO COMBIANDO DE ESPUMA HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA TAMAÑO 25 X 25.2 CMS
	CAJA X  05 UNIDADES DE
	
	

	6
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	APOSITO CON HIDROFIBRA CON PLATA ADHESIVO 12.5 X 12.5 / 24 X 21.4 SACRO
	2
	APÓSITO DE ESPUMA CON HIDROFIBRA CON PLATA ADHESIVO DE SILICONA, DELGADO, QUE SE ADAPTA A LA FORMA DEL LECHO DE LA HERIDA, LAMINADO EN CAPAS DE ESPUMA DE POLIURETANO, APÓSITO MULTICAPA  SEMIPERMEABLE  ANTIMICROBIANO DE ESPUMA ABSORBENTE CON BORDE Y TECNOLOGIA SAFETAC ABSORBENTE Y MICROADHERENCIA SELECTIVA,TAMAÑO 12.5 CM  X 12.5 CM
	CAJA X 5 UNIDADES  DE 24X 21.5 CMS
	
	

	7
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	ESPUMA DE POLIURETANO PARA CAVIDADES 10 X 10 CMS
	2
	APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA HERIDAS PROFUNDAS DE TAMAÑO 10 CMS X 10 CMS
	CAJA X 10 UNIDADES
	
	

	8
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	APOSITO DE FIBRA DE POLIVINILO DE ALCOHOL, ESTERIL, CON SULFATO DE PLATA PARA UN EFECTO ANTIMICROBIANO 
	2
	APOSITO DE FIBRA DE POLIVINILO DE ALCOHOL, ESTERIL, CON SULFATO DE PLATA PARA UN EFECTO ANTIMICROBIANO AMPLIO, RAPIDO Y SOSTENIDO DURANTE 7 DIAS MEDIDAS 15 X 15 CMS
	CAJA  X 10 UNIDADES
	
	

	9
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	APOSITO DE ESPUMA SUPERABSORBENTE CON BORDES ADHESIVOS 15X15 CMS
	2
	APOSITO DE ESPUMA ESTERIL SUPERABSORBENTE CON BORDES ADHESIVOS, INDICADO PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS EXUDATIVAS TAMAÑO 15 X15 CMS
	CAJA  X 10 UNIDADES
	
	

	10
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	APOSITO DE ESPUMA SUPERABSORBENTE CON BORDES ADHESIVOS 17,5X17,5 CM
	2
	APOSITO DE ESPUMA ESTERIL SUPERABSORBENTE CON BORDES ADHESIVO, INDICADO PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS EXUDATIVAS TAMAÑO 17,5 X 17,5 CMS
	CAJA X 5 UNIDADES
	
	

	11
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	APÓSITO DE FIBRAS DE POLIVINILO DE ALCOHOL CON TECNOLOGÍA HIDROCOLOIDE PARA HERIDAS DE EXUDADO ALTO
	2
	APÓSITO DE FIBRAS DE POLIVINILO DE ALCOHOL NO TEJIDO Y ESTÉRIL. PARA EL TRATAMIENTO DE NUMEROSAS HERIDAS CAVITADAS Y CON EXUDADO ALTO TAMAÑO 20 X 30 CMS
	CAJA  X 5 UNIDADES DE 20 X 30 CMS
	
	

	12
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	APOSITO DE ESPUMA HIDROFILICA DE POLIURETANO DE 10.2X12.7
	4
	APÓSITO DE GOMA ESPUMA HIDROFÍLICA DE POLIURETANO DE GRAN ABSORCIÓN, DE ALTA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN,  MEDIDAS DE 10.2 CMS X 12.7 CMS
	CAJA X 10 UNIDADES DE 10.2 X 12.7 CMS
	
	

	13
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	APÓSITO DE HIDROFIBRA  REFORZADO CON NYLON  STANDARD  23 X 30 CMS 
	2
	APÓSITO DE HIDROFIBRA REFORZADO CON NYLON ESTÁNDAR TAMAÑO 23 X 30 CMS
	CAJA X 5 UNIDADES
	
	

	14
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	APOSITO DE LAMINA DE SILICONA 7,5X10
	2
	APOSITO DE LAMINA DE SILICONA, PROTECTORA NO TRAUMÁTICA DE ESTRUCTURA MALLADA CON TECNOLOGÍA S SAFETAC, FLEXIBE, AUTO ADHERENTE CON UNA SOLA CARA E HIPOALERGÉNICO, TAMAÑO 7,5 CMS X10 CMS
	CAJA X 5 UNIDADES
	
	

	15
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	APÓSITO HIDRATANTE CON ALGINATO PARA HERIDAS DÉRMICAS
	2
	APÓSITO EN GEL CON ALGINATO PARA HERIDAS DERMICAS; PROMOVIENDO UN AMBIENTE HÚMEDO ÓPTIMO PARA EL PROCESO DE CICATRIZACIÓN TAMAÑO TUBO POR 85  GRAMOS
	TUBO X 85 GRAMOS
	
	

	16
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	APÓSITO DE CADEXÓMERO YODADO.
	2
	APÓSITO ESTÉRIL COMPUESTA DE MICROESFERAS DE ALMIDÓN MODIFICADO, POLIETILENGLICOL Y YODO, ABSORBE EL EXCESO DE EXUDADO, REDUCIENDO LOS MICROORGANISMOS SOBRE LA SUPERFICIE DE LA LESIÓN, TRANSFORMÁNDOSE EN UN GEL BLANDO Y HÚMEDO; PROCURA UNA LIBERACIÓN SOSTENIDA DE YODO DE FORMA BALANCEADA PERMITIENDO UNA ACCIÓN BACTERICIDA SOSTENIDA, TAMAÑO  6 CM X 8 CMS
	CAJA X 5 UNIDADES DE 6X8 CMS
	
	

	17
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	APÓSITO HIDROCOLOIDE GRUESO CON ALGINATO DE CALCIO CON BORDE BISELADOS Y CUADRICULAS EN LA SUPERFICIE
	3
	APÓSITO ESTÉRIL DE HIDROCOLOIDE Y ALGINATO, SEMIPERMEABLE, AUTO ADHERIBLE, HIPOALERGÉNICO. CON MEMBRANA DE PERMEABILIDAD SELECTIVA CUADRICULADA CON BASE DE HIDROCOLOIDE DE CARBOXIMETIL CELULOSA Y ALGINATO DE CALCIO Y CON BORDES BISELADOS. TAMAÑO  20 X 20CM
	CAJA X 5 UNIDADES DE 20X 20 CMS
	
	

	18
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	APOSITO HIDROACTIVOS SUPERABSORBENTES CON DACC 10X20
	3
	APOSITO HIDROACTIVO SUPERABSORBENTE CON CLORURO DE DIALQUILCARBAMOILO (DACC) CON ADHESION BACTERIANA TAMAÑO 10 X 20 CMS
	CAJA X 10 UNIDADES
	
	

	19
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	APOSITO HIDROACTIVOS SUPERABSORBENTES CON DACC 10X10 CMS
	2
	APOSITO HIDROACTIVO SUPERABSORBENTE CON CLORURO DE DIALQUILCARBAMOILO (DACC) CON ADHESION BACTERIANA TAMAÑO 10 X10 CMS
	CAJA X  10 UNIDADES
	
	

	20
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	APOSITO MIEL DE MANUKA EN FORMA DE GEL GRADO MEDICO AL 100% ESTERIL MÀS 200% DE MIEL DE MANUKA 
	2
	APOSITO MIEL DE MANUKA EN FORMA DE GEL GRADO MEDICO 100 % ESTERIL, DOBLE PELICULA CON UN 200 % MÀS DE MIEL DE MANUKA,  TAMAÑO 10.2 X 12.7 CMS  (4 x 5 pulg.)
	CAJA X 10 UNIDADES  DE 10.2 X 12.7 CMS
	
	

	21
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	APOSITO DE ESPUMA MULTICAPA DE SILICONA AUTOADHERENTE
	2
	APÓSITO MULTICAPA  SEMIPERMEABLE  CON BORDE Y TECNOLOGIA SAFETAC ABSORBENTE Y MICROADHERENCIA SELECTIVA,TAMAÑO 15 CMS X 20 CMS
	CAJA X 5 UNIDADES 15 CM X 20 CMS
	
	

	22
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	APOSITO PARA COBERTURA QUIRÚRGICA DE HIDROFIBRA CON PLATA 9X15 / 9X25
	1
	APOSITO PARA COBERTURA QUIRÚRGICA DE HIDROFIBRA CON PLATA TAMAÑOS 9X15 Y 9X25 CMS
	CAJA X 10 UNIDADES DE 9X15 Y 9X25 CMS
	
	

	23
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	APOSITO POTENCIADO (CON EDTA Y CLORURO DE BENCETONIO ) DE HIDROFIBRA CON PLATA Y FIBRA DE REFUERZO DE CELULOSA REGENERADA 20X 30 CMS
	2
	APOSITO POTENCIADO (CON EDTA Y CLORURO DE BENCETONIO ) DE HIDROFIBRA CON PLATA Y FIBRA DE REFUERZO DE CELULOSA REGENERADA, TAMAÑO 20X 30 CMS
	CAJA X 5 UNIDADES DE 20X30 CMS
	
	

	24
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	APOSITO TRANSPARENTE ANTIMICROBIANO 10X20
	10
	APÓSITO QUIRÚRGICO ESTÉRIL COMPUESTO POR UN FILM ADHESIVO Y POR UNA ALMOHADILLA ABSORBENTE    LA CUAL CONTIENE UN COMPUESTO ALTAMENTE HIDROFÓBICAS QUE CONSTA DE UN TEJIDO VERDE DE ACETATO IMPREGNADO CON UN ESTER DERIVADO DEL ACIDO GRASO DACC (CLORURO DE DIALQUILCARBAMOILO), TAMAÑO  10X20 CM
	CJA X 20 UNIDADES
	
	

	25
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	APOSITO TRANSPARENTE ANTIMICROBIANO 10X30
	2
	APÓSITO QUIRÚRGICO ESTÉRIL COMPUESTO POR UN FILM ADHESIVO Y POR UNA ALMOHADILLA ABSORBENTE    LA CUAL CONTIENE UN COMPUESTO ALTAMENTE HIDROFÓBICAS QUE CONSTA DE UN TEJIDO VERDE DE ACETATO IMPREGNADO CON UN ESTER DERIVADO DEL ACIDO GRASO DACC (CLORURO DE DIALQUILCARBAMOILO), TAMAÑO 10X30 CM
	CAJA X 20 UNIDADES
	
	

	26
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	APOSITO TRANSPARENTE ANTIMICROBIANO 8X10
	2
	APÓSITO QUIRÚRGICO ESTÉRIL COMPUESTO POR UN FILM ADHESIVO Y POR UNA ALMOHADILLA ABSORBENTE    LA CUAL CONTIENE UN COMPUESTO ALTAMENTE HIDROFÓBICAS QUE CONSTA DE UN TEJIDO VERDE DE ACETATO IMPREGNADO CON UN ESTER DERIVADO DEL ACIDO GRASO DACC (CLORURO DE DIALQUILCARBAMOILO), TAMAÑO  8X10 CM
	CAJA X 20 UNIDADES
	
	

	27
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	APOSITO ANTIMICROBIANO DE CAPATACION BACTERIANA
	20
	APÓSITO HIDROFÓBICO ADHERENTE DE BACTERIAS CON CLORURO DIALQUILCARBAMOILO COMPRESA DE 7X9 CMS 
	CAJA X 40 UNIDADES
	
	

	28
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	CANISTER DE 800 CC PARA SISTEMA VAC
	8
	CANISTER DE 800 CC  PARA SISTEMA VAC
	CANISTER UNIDAD  POR 800 CC
	
	

	29
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	CONECTORES EN Y PARA SISTEMA VAC
	2
	CONECTOR EN Y PARA USO CON PRESION NEGATIVA ACCESORIO CON PUERTO DE SEGURIDAD QUE PERMITE CONECTAR MULTIPLES TRATAMIENTOS PARA HERIDAS LO QUE FAVORECE  QUE VARIAS HERIDAS SEAN TRATADAS A LA VEZ CON TERAPIA DE PRESION NEGATIVA
	UNIDAD
	
	

	30
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	CANISTER DE 1200 ML PARA PRESION NEGATIVA
	1
	CONTENEDOR Y TAPA: RESINA ABS TUBO DE CONEXION: PVC DE GRADO MEDICO FILTRO ANTIDESBORDAMIENTO: FIBRAS DE CARBONO ACTIVO GELIFICANTE. POLIACRILATO SODICO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA.  DEPÓSITOS DE 1200ML.
	CANISTER UNIDAD X 1200 ML
	
	

	31
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	CREMA DE SUPEROXIDO DE DISMUTASA PARA HERIDAS HIPERTROFICAS Y QUELOIDE
	10
	CREMA DE SUPEROXIDO DE DISMUTASA PARA HERIDAS HIPERTROFICAS Y QUELOIDES, TUBO POR 30 GRAMOS
	TUBO X 30 GRAMOS
	
	

	32
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	CREMA HIDROFILICAS CON ZINC VITAMINA A YB6 PARA ULCERAS DIABETICAS Y VENOSAS DE 3 ONZAS
	10
	CREMA HIDROFILICAS CON ZINC VITAMINA A Y B6 PARA ULCERAS DIABETICAS Y VENOSAS TUBO DE 3 ONZAS (85 GRAMOS)
	TUBO X 3 ONZAS
	
	

	33
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	CREMA ULTRA HIDRATANTE UREA AL 2% Y GLICERINA AL 10%PARA LESIONES PERILESIONALES
	10
	CREMA ULTRA HIDRATANTE UREA AL 2% Y GLICERINA AL 10%PARA LESIONES PERILESIONALES FRASCO POR 500 ML
	FRASCO X 500 ML
	
	

	34
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	HIDROGEL DE TRITICUM VULGARE PARA CICATRIZAR Y REEPITELIZAR ULCERAS VENOSAS Y ARTERIALES
	10
	DROGEL DE TRITICUM VULGARE, CON FORMULACIÓN CON RIGENASE CREANDO CONDICIONES FAVORABLES PARA EL DEBRIDAMIENTO DE TEJIDO NECRÓTICO O ESFACELADO.   PARA CICATRIZAR Y REEPITELIZAR ULCERAS VENOSAS Y ARTERIALES  TUBO POR 50GR
	TUBO X 50 GRAMOS
	
	

	35
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	ESPARADRAPO GASA DE POLIESTER TIPO STRECH 15 X 10 MTS
	10
	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO STRETCH DE 15 CM X 10 CM EN ROLLO, ADHESIVIDAD CON CUADRICULA DE MEDICION.
	CAJA UNIDAD 15CM  X 10 MTS
	
	

	36
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	ESPUMAS DE POLIURETANO 100% DESECHABLES CON JABON PH 5.5 NEUTRO PARA LAVAR LA HERIDAS
	100
	ESPUMAS DE POLIURETANO 100% DESECHABLES CON JABON PH 5.5 NEUTRO PARA LAVAR LA HERIDAS
	PAQUETE X 25 UNIDADES
	
	

	37
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	EXCIPIENTE DEBRIDANTE HIDROSOLUBLE DE TRITICUM VULGARE
	4
	EXCIPIENTE DESBRIDANTE HIDROSOLUBLE DE TRITICUM VULGARE, CREMA  TUBO POR 32 GRAMOS
	TUBO X 32 GRAMOS
	
	

	38
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	FIBRA GELIFICANTE ANTIBACTERIANA BASE DE QUITOSANO CON PLATA IONICA AL 0.75% DE 20.3X30.5
	2
	FIBRA GELIFICANTE ANTIBACTERIAL A BASE DE QUITOSANO CON PLATA IONICA AL 0.75% DE 20.3 CMS X30.5 CMS
	CAJA X  5 UNIDADES DE 20.3 X 30.5 CMS
	
	

	39
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	GASA ANTIADHERENTE NO TEJIDA VISCOSA Y POLIÉSTER DE COLOR BLANCO ESTÉRIL PAQUETE X 5 UNIDADES
	416
	GASA ANTIADHERENTE NO TEJIDA VISCOSA Y POLIÉSTER DE COLOR BLANCO ESTÉRIL, TAMAÑO PAQUETE X 5 UNIDADES
	PAQUETE X 5 UNIDADES
	
	

	40
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	APÓSITO DE GASA PARAFINADA IMPREGNADA CON CLORHEXIDINA AL 0.5% ROLLO
	2
	GASA PARAFINADA CON TEJIDO ABIERTO IMPREGNADA CON CLORHEXIDINA AL 0.5% TAMAÑO ROLLO 15 CM X 100 CMS
	ROLLO DE 15 X 100 CMS UNIDAD
	
	

	41
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	GASAS IMPREGNADAS CON CREMA DE TRITICUM VULGARE 10X10 CAJA POR 10 UNIDADES
	2
	GASAS IMPREGNADAS CON CREMA DE TRITICUM VULGARE 10X10 CAJA POR 10 UNIDADES
	CAJA X 10 UNIDADES  DE  10X10 CMS
	
	

	42
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	GEL DE TRITICUM VULGARE
	1
	GEL DE TRITICUM VULGARE TUBO X 32 GRAMOS
	TUBO X 32 GRAMOS
	
	

	43
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	GEL HIDROACTIVO
	10
	GEL HIDROACTIVO TUBO DE 30 GRAMOS
	TUBO X 30 GRAMOS
	
	

	44
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	HIDROGEL ANTIMICROBIANO TUBO 3 OZ
	9
	HIDROGEL ANTIMICROBIANO  CON PLATA IONICA AL 1.2% PARA HERIDAS  TUBO 3 ONZAS
	TUBO X 3 ONZAS
	
	

	45
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	HIDROGEL DE ACCIÓN LIMPIADORA Y REGENERADORA.
	12
	HIDROGEL DE ACCIÓN LIMPIADORA Y REGENERADORA. TUBO DE 25 GRAMOS
	CAJA X 10 UNIDAES DE TUBO DE 25 GRAMOS
	
	

	46
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	HIDROGEL PARA DESBRIDAMIENTO AUTOLÍTICO
	22
	HIDROGEL TRANSPARENTE Y AMORFO TUBO POR 25 GRAMOS
	TUBO X 25 GRAMOS
	
	

	47
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	JABON CON RIGENATE+ BARDANA ANTIMICROBIANO PARA LAVAR HERIDAS
	10
	JABON CON RIGENATE+ BARDANA ANTIMICROBIANO PARA LAVAR HERIDAS  MANTENER Y REPARAR  LA PIEL CON ACCION ANTIOXIDANTE PROMIVIENDO LA REGENERACION CELULAR DE LA PIEL MEDIDAS FRASCO DE 250 ML
	FRASCO X 250 ML
	
	

	48
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	JABON DE ESPONJA DE CLOREXIDINA AL 4%
	2
	JABON DE ESPONJA DE CLOREXIDINA AL 4%
	ENPONJA X UNIDAD
	
	

	49
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	ALMOHADILLA DE SUCCION PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA
	100
	KIT DE APÓSITO DE ESPUMA MEDIANO CON PUERTO SUAVE, PARA LA APLICACIÒN DE TERAPIA DE PRESIÒN NEGATIVA TAMAÑO 20 CM X 12.5 CM X 3 CM
	UNIDAD
	
	

	50
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	MIEL DE MANUKA EN FORMA DE GEL GRADO MEDICO AL 100% ESTERIL 1,5OZ
	2
	MIEL DE MANUKA EN FORMA DE GEL GRADO MEDICO AL 100% ESTERIL QUE LOGRA UNA POTENTE ACCION DEBRIDANTE OSMOTICA DE ORIGEN NATURAL. POTENTE DESBRIDANTE AUTOLITICO MEDIDA TUBO DE  1,5OZ
	TUBO X 1.5 ONZAS
	
	

	51
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	PARCHE DE SUPEROXIDO DE DISMUTASA CAJA POR 2 APÓSITOS
	4
	PARCHE DE SUPEROXIDO DE DISMUTASA CAJA POR 2 APÓSITOS DE 20 X 10 CM
	CAJA X 2 UNIDADES
	
	

	52
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	PELICULA ADHESIVA PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA
	1
	PELICULA ADHESIVA  DE POLIURETANO  TRANSPIRABLE PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA, TAMAÑO 26 X 30 CM
	PELICULA  X UNIDAD
	
	

	53
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	PELÍCULA TRANSPARENTE EN SPRAY PERMEABLE A LA HUMEDAD
	1
	PELÍCULA TRANSPARENTE EN SPRAY PERMEABLE A LA HUMEDAD  PARA BRINDAR PORTECCION A  HERIDAS QUIRURGICAS MENORES Y HERIDAS SUPERFICIALES MEDIDA: FRASCO DE 100 ML
	FRASCO SPRAY X 100 ML
	
	

	54
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	POLIEXANIDA+BETAHINA SOLUCION PARA BAJAR CARGA BACTERIANA EN HERIDAS CUTANEAS AGUDAS Y CRONICAS FRASCO POR 350 ML
	2
	POLIEXANIDA+BETAHINA SOLUCION PARA BAJAR CARGA BACTERIANA EN HERIDAS CUTANEAS AGUDAS Y CRONICAS MEDIDA FRASCO POR 350 ML
	FRASCO X 350 ML
	
	

	55
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN NEGATIVA (VAC) APÓSITO DE PLATA MEDIANO
	2
	SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN NEGATIVA (VAC) APÓSITO  MEDIANO IMPREGNADO CON IONES DE PLATA  MEDIDA  DE 12.5 X18 X 3.3 CMS
	APOSITO X UNIDAD DE 12.5 X18 X 3.3 CMS
	
	

	56
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	SISTEMA DE PRESION NEGATIVA PARA HERIDAS CON TECNOLOGIA HIDROFYBER BOMBA PORTABLE Y DESCARTABLE PARA 30 DIAS DE 16X16 CMS, 12X41 CMS, 26X 26 CMS CAJA POR 5 UNIDADES
	1
	SISTEMA DE PRESION NEGATIVA PARA HERIDAS CON TECNOLOGIA HIDROFYBER BOMBA PORTABLE Y DESCARTABLE PARA 30 DIAS,  DE  16X16 CMS, 12X41 CMS, 26X 26 CMS CAJA POR 5 UNIDADES
	CAJA X 5 UNIDADES
	
	

	57
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	SISTEMA DE PRESION NEGATIVA PARA TERAPIA DE HERIDAS DESCARTABLE CON CANISTER DE 70CC PARA 15 DIAS DESECHABLE 10X20 CMS, 10X30 CMS, 10X 40 CMS
	1
	SISTEMA DE PRESION NEGATIVA PARA TERAPIA DE HERIDAS DESCARTABLE CON CANISTER DE 70CC PARA 15 DIAS DESECHABLE  10X20 CMS, 10X30 CMS, 10X 40 CMS
	CAJA  KIT X  5 UNIDADES
	
	

	58
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	ACIDO GRASO HIPEROXIGENADOS FRASCO X 30 ML
	3
	SOLUCIÓN TÓPICA  PARA LA PREVENCION Y  EL TRATAMIENTO DE LAS ULCERAS POR PRESION  ACTÚA COMO RESTAURADOR DE LA CIRCULACIÓN CAPILAR.
	FRASCO X 30 ML
	
	

	59
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	SPRAY OXIGENANTE INDICADO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS CRÓNICAS
	10
	SPRAY DE HEMOGLOBINA TOPICA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS INFECTADAS Y ESFACELO MEDIDA: FRASCO POR 12 ML
	FRASCO X 12 ML
	
	

	60
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	APOSITO DE 5 CAPAS: CAPA DE POLIURETANO HIDROFÍLICO QUE ABSORBE RÁPIDAMENTE EL EXUDADO
	1
	APOSITO DE 5 CAPAS: CAPA DE POLIURETANO HIDROFÍLICO QUE ABSORBE RÁPIDAMENTE EL EXUDADO TAMAÑO 15 CMS X 20 CMS
	CAJA X 5 UNIDADES 15 CM X 20 CMS
	
	

	61
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	VENTURY CONECTOR EN Y PARA PRESION NEGATIVA
	10
	TUBOS DE CONEXIÓN: PVC DE GRADO MÉDICO. CONECTORES: POLIPROPILENO.
	UNIDAD
	
	

	62
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	VAPORIZADOR PARA EL PROTECTOR CUTANEO SIN IRRITACIONES SPRAY DE 50 ML
	2
	VAPORIZADOR PARA EL PROTECTOR CUTANEO QUE EVITA LESIONES CAUSADA POR RESIDUOS Y ADHESIVOS EVITA IRRITACIONES EN LA PIEL  MEDIDA: SPRAY DE 50 ML
	FRASCO SPRAY X 50 ML
	
	

	63
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	GASA DE ACETATO IMPREGNADA CON UNGÜENTO DE EUCERIT 7,5CM X 20 CM
	10
	VENDAJE DE BAJA ADHERENCIA  IMPREGANDO CON UNGUENTO HIDROFOBICO NO MEDICADO TAMAÑO 7,5 CMSX 20 CMS
	CAJA X  50 UNIDADES
	
	

	64
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	VENDAJE TUBULAR, CON ELASTICIDAD RADIAL Y LONGITUDINAL, PROPORCIONANDO CONFORT Y LIBERTAD EN LOS MOVIMIENTOS.
	12
	VENDAJE TUBULAR , CON ELASTICIDAD RADIAL Y LONGITUDINAL, PROPORCIONANDO CONFORT Y LIBERTAD EN LOS MOVIMIENTOS.PARA SUJECION DE APOSITOS Y PROTECCION DE LA PIEL LINEA  AZUL  7.5 CMS X 10 METROS
	VENDA X UNIDAD  DE 7.5 CMS X 10 METROS
	
	

	65
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	PASTA PARA OSTOMIAS
	40
	PASTA PROTECTORA DE PIEL  PARA BARRERA FRENTE A LOS DRENAJES CORPORALES TUBO DE 56.7 GRAMOS
	TUBO X 56.7 GRAMOS
	
	

	66
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	POLVO PARA OSTOMIAS
	41
	POLVO PROTECTOR PARA ABSORBER EL EXCESO DE HUMEDAD PARA PROTEGER LA PIEL DE IRRITACIONES MEDIDA:  FRASCO POR 28.3 GRAMOS
	FRASCO X 28.3 GRAMOS
	
	

	67
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	BARRERA NEONATAL NUMERO 27 MM
	10
	BARRERA CON ARO FLEXIBLE NEONATAL 27 MM ESTOMA DE 0 A 27MM
	CAJA X 10 UNIDADES NUMERO 27 MM
	
	

	68
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	BARRERA PARA COLOSTOMIA 100 MM DE UNA SOLA PIEZA
	4
	BARRERA PARA COLOSTOMIA 100 MM DE UNA SOLA PIEZA
	CAJA X 6 UNIDADES DE 100 MM
	
	

	69
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	BARRERA PARA COLOSTOMIA 35 A 40 MM
	20
	BARRERA PARA COLOSTOMIA 35 A 40 MM PEDIATRICA
	CAJA X 5 UNIDADES
	
	

	70
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	BARRERA PARA COLOSTOMIA 41 A 50 MM
	20
	BARRERA PARA COLOSTOMIA 41 MM A 50 MM
	CAJA X 5 UNIDADES
	
	

	71
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	BARRERA PARA COLOSTOMIA 70 MM
	200
	BARRERA PARA COLOSTOMIA 70 MM
	CAJA X 5 UNIDADES
	
	

	72
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 60 MM
	160
	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 60 MM
	CAJA X 5 UNIDADES
	
	

	73
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA MOLDEABLE 40 A 50 MEDIUM 22- 45 MM
	20
	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA MOLDEABLE 40 A 50 MEDIUM 22- 45 MM
	CAJA X 10 UNIDADES
	
	

	74
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA MOLDEABLE 40 A 50 MEDIUM 22-33 MM
	20
	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA MOLDEABLE 40 A 50 MEDIUM 22-33 MM
	CAJA  10 UNIDADES
	
	

	75
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	BARRERA PARA COLOSTOMIA 51 A 60 MM
	200
	BARRERA PARA COLOSTOMIA DE 51 A 60 MM
	CAJA  4 UNIDADES
	
	

	76
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	BOLSA PARA COLOSTOMIA 50 A 60 MM
	10
	BOLSA  PARA COLOSTOMIA 50 A 60 MM
	CAJA X 10 UNIDADES
	
	

	77
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	BOLSA DE PIEZA ÚNICA PEDIÁTRICA
	20
	BOLSA DE PIEZA ÚNICA PEDIÁTRICA
	CAJA X 30 BOLSAS
	
	

	78
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	BOLSA DE UROSTOMIA  DE 40 A 60 MM
	20
	BOLSA DE UROSTOMIA  DE 40 A 60 MM
	CAJA X 10 UNIDADES
	
	

	79
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	BOLSA NEONATAL NUMERO 27 MM
	20
	BOLSA NEONATAL NUMERO 27 MM
	CAJA X 30 UNIDADES
	
	

	80
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	BOLSA PARA COLOSTOMIA 35 A 40 MM.
	20
	BOLSA PARA COLOSTOMIA 35 A 40 MM.
	CAJA X 30 UNIDADES
	
	

	81
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	BOLSA PARA COLOSTOMIA 41 A 50 MM
	20
	BOLSA PARA COLOSTOMIA 41 A 50 MM
	CAJA X 30 UNDADES
	
	

	82
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	BOLSA PARA COLOSTOMIA 51 A 60 MM
	100
	BOLSA PARA COLOSTOMIA 51 A 60 MM
	CAJA X 30 UNIDADES
	
	

	83
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	BOLSA PARA COLOSTOMIA 70 MM
	100
	BOLSA PARA COLOSTOMIA 70 MM
	CAJA X 30 UNIDADES
	
	

	84
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	CINTURON PARA BARRERA
	10
	CINTURON PARA BARRERA DE COLOSTOMIA
	UNIDAD
	
	

	85
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	BARRERA LISA DE 15X 15 CMS
	20
	PLACA AUTOADHESIVA PARA DISPOSITIVO COLECTOR MEDIDA 15X15
	CAJA X 5 UNIDADES DE 15 X 15
	
	

	86
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	PAÑOS HÚMEDOS CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA ENTRE 1.2 AL 2% X UNIDAD
	100
	PAÑOS HÚMEDOS CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA ENTRE1.2 AL 2% X UNIDAD
	UNIDAD
	
	

	87
	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	PAÑO LIMPIEZA DESECHABLE
	10
	PAÑO PARA LIMPIEZA, RESISTENTE, REUTILIZABLE PARA USO EN CUALQUIER SUPERFICIE, DE RAPIDA ABSORCION DE LIQUIDOS Y ACEITES X ROLLO.
	UNIDAD
	
	




	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO

	ITEM
	GRUPO 
	ELEMENTO
	
CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	PRESENTACIÓN 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	MICRONEBULIZADOR ADULTO
	300
	ADMINISTRA AEROSOLES MEDIANTE INHALACION DIRECTA COMPUESTO POR MASCARILLA, NEBULIZADOR Y MANGUERA 2.10 METROS, CAPACIDAD 6CC CON FLUJO DE 6 - 8 LITROS
	PAQUETE X 100 UNIDADES
	
	

	2
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	MASCARA FACIAL DE OXIGENO CON BOLSA DE RESERVORIO MAS VALVULA DE NO REINHALACION
	28
	ADMINISTRADOR DE OXIGENO / RESERVORIO EXT 2M ELABORADO EN PVC EL FLUJO DE 5 – 8 LITROS
	PAQUETE X 10 UNIDADES
	
	

	3
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	RESUCITADOR MANUAL ADULTO
	28
	BOLSA VENTILATORIA CON VÁLVULA PEEP DE SEGURIDAD, TIPO AMBU CON RESERVORIO, MANGUERA DE OXIGENO, MASCARA FACIAL  CON CONECTORES PARA TOT
	PAQUETE X 10 UNIDADES
	
	

	4
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO
	29
	BOLSA VENTILATORIA CON VÁLVULA PEEP DE SEGURIDAD, TIPO AMBU CON RESERVORIO, MANGUERA DE OXIGENO, MASCARA FACIAL  CON CONECTORES PARA TOT
	PAQUETE X 10 UNIDADES
	
	

	5
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	INHALOCAMARA PEDIATRICA
	40
	CAMARA ESPACIADORA DE  MEDICAMENTO  INHALADO (USO UN SOLO PACIENTE)
	PAQUETE X 100 UNIDADES
	
	

	6
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	INHALOCAMARA ADULTO
	30
	CAMARA ESPACIADORA DE MEDICAMENTO INHALADO (USO UN SOLO PACIENTE)
	PAQUETE X 100 UNIDADES
	
	

	7
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA # 6.5-7.0 - 7.5 - 8.0
	30
	CANULA DE TRAQUEOTOMIA CON ALETA AJUSTABLE, MODELO ESTANDAR CON BALON Y SIN BALON  EN CUATRO MEDIDAS DIFERENTES
	PAQUETE X 10 UNIDADES
	
	

	8
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	INCENTIVO RESPIRATORIO
	32
	CONTENIDO: BOQUILLA, CAMARA DE AIRE, BALON DE ESTIMULO, MANGUERA FLEXIBLE, USO UNICO, DISPOSITIVO  PARA REALIZACION DE EJERCICIOS RESPIRATORIOS
	PAQUETE X 1 UNIDADES
	
	

	9
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	CANULA DE MAYO NO. 1,2,3,4,5
	30
	INDIVIDUAL-MATERIAL TUBO PVC-GRADO MEDICO, DESECHABLE,ESPACIO INTERNO PARA INSERCION DESONDAS DE SUCCION
	PAQUETE X 100 UNIDADES
	
	

	10
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	MASCARA LARINGEA # 1 - 1,5- 2- 2.5 - 3 - 4 -4.5 - 5
	30
	INDIVIDUAL-MATERIAL TUBO PVC-GRADO MEDICO, DESECHABLE,ESPACIO INTERNO PARA INSERCION DESONDAS DE SUCCION
	UNIDAD
	
	

	11
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	SET DE INTUBACION RETROGRADA
	30
	INTUBACION VIA AEREA DIFICIL - NORMAL , UTILIZACION DE  EQUIPOS: SUPRAGLOTICOS -  TRANSGLOTICOS  TRANSCUTANEOS- OPTICOS
	PAQUETE X 10 UNIDADES
	
	

	12
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	MANGUERA CORRUGADA PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO
	18
	LINEAS DE CONEXION DE CIRCUITOS DE VENTILACION Y ANESTESIA
	CAJA X 30 METROS
	
	

	13
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	NIPLE O RACORD PARA CONEXIÓN DE OXIGENO
	30
	NIPLE O RACORD PARA CONEXIÓN DE OXIGENO
	UNIDAD
	
	

	14
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	VASO HUMIDIFICADOR
	35
	OXIGENO MEDICINAL /EMPLEADOR DE AGUA DESTILADA
	PAQUETE X 50 UNIDADES
	
	

	15
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	KIT VENTURY
	30
	SISTEMA INTEGRAL DE GRADO MÉDICO, UTILIZADO PARA CONCENTRACIONES EXACTAS DE OXIGENO DE ALTO FLUJO: DISPONE DE 6 DISYUNTORES CON CODIGO DE COLORES ENTRE EL 24 – 50 % DE FIO2, COMPUESTO MASCARILLA FACIAL ALARGADA, BANDA ELÁSTICA, CLIP METÁLICO, DISYUNTORES DE COLORES, ADAPTADOR PARA ENTRADA DE ALTA HUMEDAD, TUBO O MANGUERA PARA OXIGENO 100% VINILO TRANSPARENTE EXTRA SUAVE. PRESENTACIÓN   ADULTA Y PEDIÁTRICA
	PAQUETE X 100 UNIDADES
	
	

	16
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO
	100
	SISTEMA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE OXIGENO BAJO FLUJO EXT DE 2 M, SUAVE LIVIANA, TUBO DE SEGURIDAD DE TRES CANALES DESECHABLE (NO INVASIVO)
	PAQUETE X 100 UNIDADES
	
	

	17
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO
	200
	SISTEMA UTILIZADO PARA LA ADMINISTRA AEROSOLES MEDIANTE INHALACION DIRECTA COMPUESTO POR MASCARILLA PEDIATRICA, NEBULIZADOR Y MANGUERA 2.10 METROS, CAPACIDAD 6CC CON FLUJO DE 6 - 8 LITROS
	PAQUETE X 100 UNIDADES
	
	

	18
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA
	25
	SUMINISTRO DE OXIGENO BAJO FLUJO EXT DE 2 M, SUAVE LIVIANA, TUBO DE SEGURIDAD DE TRES CANALES DESECHABLE (NO INVASIVO)
	PAQUETE X 100 UNIDADES
	
	

	19
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	TUBO EN T
	30
	VALVULA EN T CON PUERTO UNIDIRECCIONAL, CON CONEXIONES LATERAL ESTÁNDAR. CONEXIÓN DE 18 A 22 MM O COMPATIBLE CON NEBULIZADOR PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO Y EMPATE AL VENTILADOR. LIBRE DE LÁTEX.
	PAQUETE X 10 UNIDADES
	
	

	20
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	TUBO ENDOTRAQUEAL ANILLADO CON BALÒN
	30
	TUBO ENDOTRAQUEAL ESTÁ HECHO DE PVC DE GRADO MÉDICO, CONSISTE EN TUBO, NEUMOTAPONADOR, LÍNEA DE INFLACIÓN, VÁLVULA, BALÓN PILOTO Y CONECTOR
	PAQUETE X 10 UNIDADES
	
	

	21
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	ROLLO DE BANDA ELASTICA PLANA COLOR AMARILLO
	4
	ROLLO DE BANDA ELÁSTICA, UTILIZADA PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. DE LÁTEX. PRESENTACIÓN NEGRO COLOR AMARILLO DE 40-50 MTS DE LARGO X 14-15 CM DE ANCHO.
	ROLLO
	
	

	22
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	ROLLO DE BANDA ELASTICA PLANA COLOR ROJO
	5
	ROLLO DE BANDA ELÁSTICA, UTILIZADA PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. DE LÁTEX. PRESENTACIÓN NEGRO COLOR ROJO DE 40-50 MTS DE LARGO X 14-15 CM DE ANCHO.
	ROLLO
	
	

	23
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	ROLLO DE BANDA ELASTICA PLANA COLOR AZUL
	5
	ROLLO DE BANDA ELÁSTICA, UTILIZADA PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. DE LÁTEX. PRESENTACIÓN NEGRO COLOR AZUL DE 40-50 MTS DE LARGO X 14-15 CM DE ANCHO.
	ROLLO
	
	

	24
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	ROLLO DE BANDA ELASTICA PLANA COLOR NEGRO
	5
	ROLLO DE BANDA ELÁSTICA, UTILIZADA PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. DE LÁTEX. PRESENTACIÓN  COLOR NEGRO DE 40-50 MTS DE LARGO X 14-15 CM DE ANCHO.
	ROLLO
	
	

	25
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	ROLLO DE BANDA ELASTICA PLANA COLOR DORADO
	5
	ROLLO DE BANDA ELÁSTICA, UTILIZADA PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. DE LÁTEX. PRESENTACIÓN   COLOR DORADO DE 40-50 MTS DE LARGO X 14-15 CM DE ANCHO.
	ROLLO
	
	

	26
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	ACEITE MINERAL
	30
	ACEITE MINERAL. LÍQUIDO VISCOSO, TRANSPARENTE, INCOLORO, SIN SABOR NI OLOR. DE USO EXTERNO.
	GALON 3.800 ML
	
	

	27
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	ELECTRODO DE NEUROESTIMULACIÓN REDONDA DE 3 A 5 CM
	30
	ELECTRODOS DE NEUROESTIMULACIÓN CON CUBIERTA DE TELA BLANCA Y PELÍCULA DE CARBÓN. RESISTENTE A LA HUMEDAD Y A DIFERENTES TIPOS DE CORRIENTE. FLEXIBLES CON FACIL ADAPTACIÓN A LAS DIFERENTES PARTES DEL CUERPO. PRESENTACIÓN REDONDA (FACIAL) DE 3 A 5 CM
	SET X 4 ELECTRODOS
	
	

	28
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	ELECTRODO DE NEUROESTIMULACIÓN CUADRADA 5 CM X 5 CM
	30
	EELECTRODOS DE NEUROESTIMULACIÓN CON CUBIERTA DE TELA BLANCA Y PELÍCULA DE CARBÓN. RESISTENTE A LA HUMEDAD Y A DIFERENTES TIPOS DE CORRIENTE. FLEXIBLES CON FACIL ADAPTACIÓN A LAS DIFERENTES PARTES DEL CUERPO.  PRESENTACIÓN RECTANGULAR 5 CM X 5 
	SET X 4 ELECTRODOS
	
	

	29
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	ELECTRODO DE NEUROESTIMULACIÓN RECTANGULAR 5 CM X 13 CM
	30
	ELECTRODOS DE NEUROESTIMULACIÓN CON CUBIERTA DE TELA BLANCA Y PELÍCULA DE CARBÓN. RESISTENTE A LA HUMEDAD Y A DIFERENTES TIPOS DE CORRIENTE. FLEXIBLES CON FACIL ADAPTACIÓN A LAS DIFERENTES PARTES DEL CUERPO.PRESENTACIÓN RECTANGULAR 5 CM X 13 CM
	SET X 4 ELECTRODOS
	
	

	30
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	PAQUETE CALIENTE CERVICAL
	30
	PAQUETES GENERADORES DE CALOR HÚMEDO, EN TELA IMPERMEABILIZADA, DURABLE, DE ALTA RESISTENCIA AL CALOR, CON PROPIEDADES ANTI-BACTERIANAS. 17 CM X 60 CM
	UNIDAD
	
	

	31
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	PAQUETE CALIENTE ESTANDAR
	30
	PAQUETES GENERADORES DE CALOR HÚMEDO, EN TELA IMPERMEABILIZADA, DURABLE, DE ALTA RESISTENCIA AL CALOR, CON PROPIEDADES ANTI-BACTERIANAS. 25 CM X 30 CM
	UNIDAD
	
	

	32
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	VENDA COHESIVA LIBRE DE LATEX DE 7.5 X 2 MTS COLORES SURTIDOS
	30
	VENDA COHESIVA LIBRE DE LATEX DE 7.5 X 2 MTS COLORES SURTIDOS
	PAQUETE X 24 UNIDADES
	
	

	33
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	VENDA DE YESO 4X5 - 5X5 - 6X5
	30
	VENDA DE YESO 4X5 - 5X5 - 6X5
	PAQUETE X 48 UNIDADES
	
	

	34
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	VENDAJE DE ALGODÓN
	30
	VENDAJE DE ALGODÓN 4X5 6X5 Y 5X5
	PAQUETE X 48 UNIDADES
	
	

	35
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	VENDAJE ELASTICO
	30
	VENDAJE ELASTICO 4X5 6X5 5X5
	PAQUETE X 48 UNIDADES
	
	

	36
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	VENDAJE ELASTICO ADHESIVO DE 7.5 CM X 4.5
	30
	VENDAJE ELASTICO ADHESIVO DE 7.5 CM X 4.5
	PAQUETE X 24 UNIDADES
	
	

	37
	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	VENDAJE TUBULAR DE ALGODÓN NO ESTERIL ESTOQUINETA ORTOPEDICA DE 4" A 6" X 25MTS
	30
	VENDAJE ELASTICO UTILIZADO PARA PROCEDIMIENTOS GENERALES COMO: ACOLCHAMIENTO BAJO EL YESO,LIGERA COMPRESIO, CUBRIMIENTO DE HERIDAS, ETC.FABRICADO EN POLIESTER, EXCELENTE ELASTICIDAD, NO ESTERIL, ROLLO 4" X 25 YARDAS
	PAQUETE X 48 UNIDADES
	
	




	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS

	ITEM
	GRUPO 
	ELEMENTO
	
CANTIDAD
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	PRESENTACIÓN 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	MECHA GINECOLOGICA ESTERIL CON MATERIAL RADIO OPACO SOBRE CON 2 UNIDADES
	1
	ESPONJA DE GASA ESTÉRIL PARA DRENAJE ELABORADA 100% EN ALGODÓN ORGÁNICO PARA EVITAR CUALQUIER RIESGO DE INFECCIÓN, CON ELEMENTO RADIOPACO QUE PERMITE UN EFICAZ MONITORIO Y UBICACIÓN EN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICOS Y POSTQUIRURGICOS. UTILIZADO EN CURACIÓN PARA LA ABSORCIÓN RÁPIDA DE SANGRADO Y SECRECIONES
	UNIDAD
	
	

	2
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	MECHA DE GASA ESTERIL DE USO NASAL SOBRE CON 2 UNIDADES
	1
	MECHA DE GASA ESTÉRIL PARA DRENAJES. ESPONJA DE GASA TIPO VII ESTÉRIL BIOCOMPATIBLE NO CAUSA NINGÚN TIPO DE REACCIÓN Y EVITA CUALQUIER RIESGO DE INFECCIÓN POR ESTAR ELABORADA 1O0% EN ALGODÓN ORGÁNICO, PRECORTADA Y DOBLADA, SIN MOTAS BORDES RAÍDOS O HILOS SUELTOS; SU MAYOR CONCENTRACIÓN DE TEJIDO LA HACE ALTAMENTE ABSORBENTE Y RESISTENTE A LA TENSIÓN.
	UNIDAD
	
	

	3
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	TORUNDA DE GASA RADIO OPACA
	1
	TORUNDAS DE GASA ESTÉRIL CON ELEMENTO RADIOPACO. ESFERA DE GASA FIRME, BIOCOMPATIBLE Y ALGODÓN ORGÁNICO, PRE - CORTADA Y DOBLADA; SIN MOTAS NI HILOS SUELTOS.
	UNIDAD
	
	

	4
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	COMPRESA DE GASA ESTÉRIL DE 4 PLY
	32

	COMPRESA DE GASA EN ALGODÓN ESTERÍL ORGÁNICA, PRECORTADA Y DOBLADA, CON MANIJA Y COSTURA DE HILO RADIO OPACO. 4PLY
	PAQUETE X 50 UNIDADES
	
	

	5
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	COMPRESA DE GASA ESTÉRIL DE 6 PLY
	144
	COMPRESA DE GASA EN ALGODÓN ESTERÍL ORGÁNICA, PRECORTADA Y DOBLADA, CON MANIJA Y COSTURA DE HILO RADIO OPACO. 6PLY
	PAQUETE X 50 UNIDADES
	
	

	6
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	GASA ESTERIL
	141
	GASA NO TEJIDA 7.5*7.5 PRESENTACION X 5 UNIDADES
	PAQUETE X 50 UNIDADES
	
	

	7
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	CURETAS DERMATOLOGICAS DESECHABLES 2MM-5MM
	50
	, CONSTA DE UN MANGO PLÁSTICO CON UNA BOLSA EN ANILLO EXTREMADAMENTE AFILADA INSERTADA EN ÉL,  HOJA EXTREMADAMENTE AFILADA,  MANGO ERGONÓMICO,  ESTÉRIL TAMAÑO 2MM A 5MM
	UNIDAD
	
	

	8
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	BALON HIDROSTATICO PARA HEMORRAGIA POST PARTO BAKRI
	10
	100% DE SILICONA, NO CONTIENE LÁTEX, DE FÁCIL COLOCACIÓN, SIMPLIFICA EL CONTROL DEL SANGRADO, EVITANDO DE MANERA POTENCIAL LA HISTERECTOMÍA, TAPONAMIENTO EFICAZ DE LA CAVIDAD UTERINA
	UNIDAD
	
	

	9
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	BAJALENGUAS
	50
	BAJALENGUAS O DEPRESOR LINGUAL UTILIZADO PARA EXAMEN DE LA BOCA Y LA GARGANTA. EN FORMA DE PEQUEÑA ESPÁTULA, DE MADERA.
	PAQUETE X 100 UNIDADES
	
	

	10
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO COLOR MEDIDAS 1 PULGADA X 10 YARDAS
	79
	CINTA MÉDICA QUIRURGICA  1"  X 10  YARDAS HIPOALERGENICA, MICROPOROSA NO OCLUSIVA. RESPALDO: TELA COLOR PIEL DE RAYON O TEJIDO CON SOPORTE ACRILICO.
	UNIDAD
	
	

	11
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	CONOS PARA OTOSCOPIO ADULTO
	300
	CONOS PARA OTOSCOPIO ADULTO
	UNIDAD
	
	

	12
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	CONOS PARA OTOSCOPIO PEDIATRICO
	500
	CONOS PARA OTOSCOPIO PEDIATRICO
	UNIDAD
	
	

	13
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	ESPARADRAPO DE TELA TIPO HOSPITALARIO DE 2 PULGADAS X 10 YARDAS
	394
	ESPARADRAPO DE TELA,  CON ALTO PODER ADHESIVO QUE NO SE DESPRENDA CON LA DIAFORESIS, TRANSPIRABLE NO OCLUSIVO, ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN, HIPOALERGÉNICO, RASGADO EN LÍNEA, COLOR BLANCO, PRESENTACIÓN EN ROLLO.
	UNIDAD
	
	

	14
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	ESPÉCULOS PARA EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA
	600
	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE PARA PROCEDIMIENTO GINECOLOGICO Y TOMA D E MUESTRAS PARA CITOLOGIA EXOCERVICALES FABRICADOS CON POLIESTIRENO CRISTAL, LIBRE DE AGENTES PATOGENOS, PRESENTACIONES TALLA S Y  M.
	UNIDAD
	
	

	15
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA
	5000
	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA
	UNIDAD
	
	

	16
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	GASA ADHESIVA 
	45
	GASA ADHESIVA STRECH  PARA LA FIJACIÓN SEGURA DE APÓSITOS, CATÉTERES, CÁNULAS, SONDAS, TUBOS, DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN Y OTROS INSTRUMENTOS DE 15 CM X 10 MTS
	UNIDAD
	
	

	17
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	HISOPO PARA MUESTREO DE SUPERFICIES
	50
	HISOPO PARA MUESTREO DE SUPERFICIES
	PAQUETE X 100 UNIDADES
	
	

	18
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	GEL CONDUCTOR PARA ELECTROCARDIOGRAFO
	111
	HUMECTANTES, CORRECTORES DE PH, POLÍMERO, CONSERVANTE DERIVADO DE ISOTIAZOLINONA, AGUA OSMOTIZADA, COLORANTE ROJO Y SAL CONDUCTORA.HIDROSOLUBLE, NO IRRITANTE, HIPOALERGÉNICO Y BACTERIOSTÁTICO.
	UNIDAD
	
	

	19
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	ESPARADRAPO TEJIDO SIN TEJER DE 10 CM X 10 MTS
	200
	LÁMINA DE TEJIDO SIN TEJER ADHESIVA Y ELÁSTICA, POROSA, TRANSPIRABLE Y RESISTENTE AL AGUA. DE POLIÉSTER E HIPOALERGÉNICO, ROLLO 10 CM X 10 MTS
	UNIDAD
	
	

	20
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	MANILLAS
	2000
	MANILLAS DE SEGURIDAD E IDENTIFICADORAS DE PACIENTE, EN MATERIAL TYVEK, DISPONIBLE EN COLORES (BLANCO, AMARILLO, VERDE, ROJO, AZUL CLARO, ROSADO, NARANJA, GRIS, FUCSIA) CON ADHESIVO DE SEGURIDAD, IMPRESION INCLUIDA.
	UNIDAD
	
	

	21
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	APLICADOR CON PUNTA DE ALGODÓN
	50
	NO ESTERIL, DESECHABLE, MANGO DE MADERA ENTRE 13 Y 16 CM, PUNTA DE ALGODÓN  ENTRE 1 A 2 CM.
	PAQUETE X 100 UNIDADES
	
	

	22
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	PAPEL PARA DESFRIBILADOR MEDIDAS:  58 X 25
	200
	PAPEL PARA DESFRIBILADOR EN ROLLO MILIMETRADO, TERMOSENSIBLE, CUADRICULADO, COMPATIBLE CON: INNOMED CARDIO AID 200B MEDIDAS: 58 X 25
	UNIDAD
	
	

	23
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	PAPEL PARA DESFRIBILADOR MEDIDAS: 50 X 20 
	200
	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO COMPATIBLE CON NIHON KHODEN TEC-5631K- TIPO ROLLO MEDIDAS: 50 X 20
	UNIDAD
	
	

	24
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	PELICULA DE POLIURETANO CUBIERTA DE POLIETILENO Y TIRA DE FIJACION NO TEJIDA DE POLIESTER CELULOSA DE IV7X9
	50
	PELICULA DE POLIURETANO CUBIERTA DE POLIETILENO Y TIRA DE FIJACION NO TEJIDA DE POLIESTER CELULOSA DE IV TAMAÑO 7 X 9 CM
	CAJA X 50 UNIDADES
	
	

	25
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	PELICULA DE POLIURETANO CUBIERTA DE POLIETILENO Y TIRA DE FIJACION NO TEJIDA DE POLIESTER CELULOSA DE IV8,5X11,5
	99
	PELICULA DE POLIURETANO CUBIERTA DE POLIETILENO Y TIRA DE FIJACION NO TEJIDA DE POLIESTER CELULOSA DE IV8,5X11,5
	CAJA X 50 UNIDADES
	
	

	26
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	PELICULA DE POLIURETANO CUBIERTA DE POLIETILENO Y TIRA DE FIJACION NO TEJIDA DE POLIESTER CELULOSA IV DE 6X8
	25
	PELICULA DE POLIURETANO CUBIERTA DE POLIETILENO Y TIRA DE FIJACION NO TEJIDA DE POLIESTER CELULOSA IV DE 6X8
	CAJA X 50 UNIDADES
	
	

	27
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	SISTEMA DE FIJACION DE ACCESO VASCULAR PERIFERICO PEDIATRIA
	200
	PELÍCULA TRANSPARENTE ESTERIL PARA LA FIJACIÓN DE CATÉTERES INTRAVENOSOS Y PARA CUBRIR Y PROTEGER LAS ZONAS DE PUNCIÓN
	UNIDAD
	
	

	28
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	SISTEMA DE FIJACIÓN VENOSO ADULTO 5.5 A 6.5 CM X 7CM A 10 CM
	200
	PELÍCULA TRANSPARENTE ESTERIL PARA LA FIJACIÓN DE CATÉTERES INTRAVENOSOS Y PARA CUBRIR Y PROTEGER LAS ZONAS DE PUNCIÓN
	UNIDAD
	
	

	29
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	ALGODÓN EN TORUNDA
	100
	PRESENTACIÓN EN FORMA DE TORUNDA, PAQUETE DE X 500 GR NO ESTÉRIL, EMPAQUE EN BOLSA PLÁSTICA SELLADA. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO.
	UNIDAD
	
	

	30
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	PRESERVATIVO URINARIO - COLECTORES TALLAS: S, M, L.
	100
	PRESERVATIVO URINARIO - COLECTORES  PRESENTACIÓN EN TALLAS: S, M, L Y/O EN TALLAS: 30, 35 Y 40
	UNIDAD
	
	

	31
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	SISTEMA DE TRES CÁMARAS DE SUCCIÓN TÓRAX
	48
	SISTEMA DE TRES CÁMARAS  DE SUCCIÓN TÓRAX. SISTEMA DRENAJE DE TRES CÁMARAS CONFORMACIÓN DE TRES CÁMARAS GRADUADAS (DRENAJE COMBINADO), DE FÁCIL VISUALIZACIÓN DEL DRENAJE CON CAPACIDAD DE RECOLECCIÓN ENTRE  2000 A 3000CC CC. VÁLVULAS REGULADORAS DE LA PRESIÓN NEGATIVA DE LA SUCCIÓN. SOPORTE QUE GARANTICE ESTABILIDAD CUANDO ES COLOCADO EN EL PISO. MANIJA DE TRANSPORTE UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL SISTEMA CON DISEÑO ERGONÓMICO.
	UNIDAD
	
	

	32
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	SISTEMA DRENAJE URINARIO (BOLSA DE PIERNA)
	100
	SISTEMA DRENAJE URINARIO (BOLSA DE PIERNA)
	UNIDAD
	
	

	33
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	BOLSA SISTEMA DRENAJE URINARIO
	50
	SUJECION SEGURA DEL SISTEMA,  ESTERIL O NO ESTERIL,  CON TUBO EN T DE SALIDA Y CLAMP DE SEGURIDAD QUE NO PERMITA EL GOTEO, VALVULA DE VACIADO  INFERIOR, 2000 ML DE CAPACIDAD POR UNIDAD, CON DISPOSITIVO QUE EVITE EL REFLUJO ENTRE LA BOLSA Y EL TUBO DE ENTRADA A LA BOLSA, FACIL VACIADO DE LA BOLSA ASI COMO LA POSIBILIDAD DE TOMA DE MUESTRAS.
	UNIDAD
	
	

	34
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL
	50
	SUJECION SEGURA DEL SISTEMA, CONTROL GOTEO. CAMARA DE LLENADO QUE PERMITA VISUALIZAR EL PASO DE LA FORMULA. CONECTOR UNIVERSAL PARA DISPOSITIVOS ENTERALES, 1500 ML DE CAPACIDAD POR UNIDAD, FACIL VACIADO DE LA BOLSA, LIBRE DE LATEX Y TALATOS.
	UNIDAD
	
	

	35
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	DISPOSITIVO INTRAUTERINO
	50
	T DE PLÁSTICO ENVUELTA EN COBRE
	UNIDAD
	
	

	36
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	EXTENSIÓN DE ANESTESIA
	50
	TRANSPARENTE.LIBRE DELATEX, LONGITUD 75 A 103CMS.CONECTOR UNIVERSAL MACHI-HEMBRA SISTEMA LUER LOCK, CON PROTECTOR.DISPOSITIVO DE CIERRE DE CLAMP. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. DENE LLEVAR IMPRESO REFERENCIA CALIBRE NUMERO DE LOTE FECHA DE VENCIMIENTO
	UNIDAD
	
	

	37
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	CAUCHO DE SUCCION DESECHABLE
	100
	TUBO PARA SUCCIÓN DOBLE CONECTOR PVC, LIBRE DE LATEX TRANSPARENTE PARA VISUALIZAR CARCATERISTICAS DEL DRENAJE, PAREDES EXTERNAS LISAS CON CONECTOR ESTRIADO PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR RESITENCIA Y ANTIDESLIZAMIENTO.
	UNIDAD
	
	

	38
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	TERMOMETRO DIGITAL INDIVIDUAL PARA PACIENTE
	50
	TERMOMETRO DIGITAL INDIVIDUAL PARA PACIENTE
	UNIDAD
	
	

	39
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	KIT PARA ANESTESIA EPIDURAL 16G Y 18G  (CAT+AGUJA+JERINGA)
	50
	1 AGUJA EPIDURAL, TOUHY CAL.18 X 3 1/2, 1 CATETER EPIDURAL, 1 ADAPTADOR PARA CATETER, 1 TAPON DE SEGURIDAD LUER HEMBRA,1 JERINGA PLASTICA (ESTERIL) 10 ML
	UNIDAD
	
	

	40
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO 215 MM x 30 MM
	50
	PAPEL DE ECG COMPATIBLE CON COMEN CM 1200A - TIPO ROLLO DE MEDIDAS 215 MM x 30 MM
	ROLLO
	
	

	41
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	PAPEL ELECTROCARDIOGRAFO 110 MM x 140 MM X 140 HOJAS 
	50
	PAPEL DE ECG COMPATIBLE CON EDAN SE601- TIPO Z- ROLLO DE MEDIDAS: 110 MM x 140 MM X 140 HOJAS 
	ROLLO
	
	

	42
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	PAPEL ELECTROCARDIOGRAFO 114MM X 150MM X 75MM 
	100
	PAPEL DE ECG COMPATIBLE CON SCHILLER FT1 TIPO Z- ROLLO DE MEDIDAS:114MM X 150MM X 75MM 
	ROLLO
	
	

	43
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	PAPEL PARA MONITOREO FETAL 152 MMX * 90MM - 150 HOJAS
	33
	PAPEL PARA MONITOREO FETAL ROLLO DE MEDIDAS 152 MMX * 90MM - 150 HOJAS 
	ROLLO
	
	

	44
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	PAPEL ECOGRAFO MEDIDAS 144 MM x 100 MM
	40
	PAPEL PARA ECOGRAFO SONY UPC-21L, MEDIDAS: 144 MM x 100 MM, TAMAÑO A6, CINTAS TINTADAS DE 4 COLORES, ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AL CALOR.
	CAJA X 6 UNIDADES
	
	

	45
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	PAPEL ECOGRAFO MEDIDAS 110 MM x 20 MM 
	40
	PAPEL PARA ECOGRAFO TERMICO ULTRASONICO SONY UPC-110S,  MEDIDAS : 110 MM x 20 MTS 
	CAJA POR 10 ROLLOS 
	
	

	46
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	GUARDIAN RECOLECTOR ELEMENTOS CORTOPUNZANTES 0,5  LITROS
	200
	POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y COLORANTES ORGANICOS- TAPA Y CONTRA TAPA DE SEGURIDAD, DIMENSIONES CUERPO DEL RECOLECTOR 0.5 LT. DIAMETRO SUPERIOR: 8 CMS, INFERIOR: 7CM, ALTURA: 14CM CON SUJETADORES METÁLICOS EN ACERO INOXIDA49BLE.
	UNIDAD
	
	

	47
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	GUARDIAN RECOLECTOR ELEMENTOS CORTOPUNZANTES 1 LITRO
	350
	POLIPROPILE50NO DE ALTA RESISTENCIA Y COLORANTES ORGANICOS TAPA Y CONTRA TAPA DE SEGURIDAD, DIMENSIONES CAPACIDAD: 1,0 LT, ALTURA: 14 CM DIAMETRO INFERIOR: 9 CM DIAMETRO SUPERIOR: 11 CM CON SUJETADORES METÁLICOS EN ACERO INOXIDABLE.
	UNIDAD
	
	

	48
	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	GUARDIAN RECOLECTOR ELEMENTOS CORTOPUNZANTES 1,5  LITRO
	500
	POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y COLORANTES ORGANICOS, TAPA Y CONTRA TAPA DE SEGURIDAD, DIMENSIONES CUERPO DEL RECOLECTOR 1.5 LT. DIAMETRO SUPERIOR: 13.5CMS, INFERIOR: 11CM, ALTURA: 14CM CON SUJETADORES METÁLICOS EN ACERO INOXIDABLE.
	UNIDAD
	
	






RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: __________________________________________________
Nombre del Representante Legal: ______________________________________
Firma Representante Legal: _________________________
C.C. N°: ___________________







OTRAS CONDICIONES TECNICAS VERIFICABLES 


El oferente deberá diligenciar y presentar formato OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS VERIFICABLES con la oferta, debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su MANIFESTACIÓN DE CUMPLIMIENTO O NO CUMPLIMIENTO con cada uno de los servicios y especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el comité técnico aplicando el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE.	

REQUISITOS GENERALES.

1. El oferente deberá diligenciar el presente formato, colocando una X en la casilla de CUMPLE o en la casilla NO CUMPLE, que se encuentra frente a cada una de las condiciones técnicas o servicio.
2. El presente formato debe ser allegado con la oferta y dentro de los tiempos establecidos en el cronograma del SECOP II.
3. Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no diligenciar el presente formato o indicar que NO CUMPLE en alguno de los servicios o especificación técnica, se considera que no acepta técnicamente, so pena de rechazo de la oferta.


INSTRUCCIONES GENERALES.

a. Las Especificaciones Técnicas requeridas deberá estar totalmente diligenciado.
b. No podrá modificar las columnas ítem,  grupo y descripción. Solo deberá diligenciar con una equis “X” el ítem a ofertar o no ofertar. Las demás columnas e información no son modificables.


	OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS VERIFICABLES

	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

	ITEM
	GENERALIDADES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	REGISTRO INVIMA: El oferente deberá entregar con la presentación de la oferta, la totalidad de los registros INVIMA de los elementos ofertados. En caso que el insumo ofertado no esté sujeto a la regulación del INVIMA, deberá presentar certificación de no obligatoriedad del INVIMA que valide esta exepción.
	
	

	2
	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO CCAA

Los proponentes deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones técnico sanitario de capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para dispositivos médicos según la Norma vigente   en concordancia con el Decreto 3770 de 2004 “Por el cual se reglamentan el régimen de registros sanitarios y la vigilancia sanitaria de los reactivos de diagnóstico in vitro para exámenes de especímenes de origen humano.”, Decreto 4725 de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.” Resolución 132 de 2006 “Por la cual se adopta el Manual de Condiciones de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para Reactivos de Diagnóstico In Vitro” y la Resolución 4002 de 2007 “Por la cual se adopta el Manual de Requisitos de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento para Dispositivos Médicos” los oferentes deberán anexar los siguientes documentos:

- Si el oferente es fabricante deberá anexar: Copia del Concepto Técnico de las Condiciones Sanitarias Expedido por el INVIMA o Copia de Certificado del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura BPM vigente; expedido por el INVIMA.

- Si el oferente es Importador deberá anexar: El certificado vigente de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA expedido por el INVIMA.

- Si el oferente distribuidor deberá anexar: Acta de inspección de Vigilancia y Control higiénico sanitaria expedida por autoridad competente (Secretaría de Salud Departamental, Distrital o Municipal, donde conste que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos.
En caso de contar con más de uno de estos criterios; deberá anexar la documentación correspondiente que le aplique.
	
	

	3
	CONDICIONES DEL SERVICIO ENTREGA DE LOS INSUMOS:

Teniendo en cuenta el grupo (e ítems) adjudicados, el oferente se compromete a remitir los elementos al almacén, ubicado en la Unidad Prestadora de Salud Atlántico municipio de Soledad, Avenida Circunvalar No. 45-124. Previa coordinación con el supervisor.

La entrega de los equipos se realizará, de lunes a viernes en el horario de 08:00 horas a 12:00 horas y de 14:30 Horas a 18:00 Horas.

Para la entrega del bien; el ofertante, se comprometerá a hacerlo en un término no mayor a ocho (8) días calendario. En caso de que este tiempo no sea posible cumplirlo, deberá informar de forma inmediata al supervisor del contrato, las causas y motivos por los cuales no se hace la entrega de este bien; y, establecer un mecanismo de contingencia asumido por el oferente, previo conocimiento del supervisor, con el fin de no afectar la prestación de los servicios.

Nota: los gasto que se efectúen por entrega, cambio por defecto y demás, serán responsabilidad del oferente y futuro contratista; sin cargo adicionales.

	
	

	4
	El oferente se compromete a garantizar que las fechas de vencimiento de los insumos de la presente contratación será mínimo de un (1) año, contado a partir de la fecha de entrega de los mismos. Para el caso de los desinfectantes será mínimo de dieciocho (18) meses contado a partir de la fecha de entrega de los mismos.

	
	

	5
	El oferente deberá Informar al supervisor de contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en un cincuenta 50%, un setenta (70%), un noventa (90%) y un cien (100%) por ciento, o cuando el supervisor lo requiera.

	
	

	6
	El contratista se compromete a cumplir con la entrega de los insumos medico quirúrgicos; ajustándose a los criterios de calidad y seguridad exigidos por la descripción técnica y compatible con el equipo requerido. Así mismo; deberá garantizar que los ítems ofertados serán entregados en empaque resistente a la contaminación con el fin de evitar deterioro en el almacenaje y en la manipulación del mismo.

	
	

	7
	El ofererente se compromete a realizar el respectivo cambio y reposición; en un plazo de (08) dias calendario por otro con iguales características, para el evento en que se presenten los siguientes criterios y en dichos eventos se entenderá que el dispositivo médico no ha sido recibido a satisfacción hasta que se haga su reposición:
· Averías en el momento de la entrega
· Dispositivos entregados con fechas de vencimiento inferior a 01 año; contados desde la fecha de la entrega de los mismos.
· Elementos entregados y que no corresponden a lo contratado en descripción y/o cantidad.
· Defectos técnicos de calidad graves y críticos que inhabiliten el insumo para uso humano.
· Devolución de dispositivos médicos próximos a cumplir sus últimos 6 (seis) meses de vida útil.
· Deterioro físico del embalaje o el empaque primario y/o secundario, que pueda comprometer la calidad del producto entregado.

El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato.

	
	

	8
	El oferente se compromete por escrito que los elementos suministrados cumplen con las condiciones de buenas prácticas en materia ambiental.

	
	

	9
	El oferente se compromete, a mantener las condiciones ofertadas en su propuesta, durante la vigencia del contrato, manteniendo los precios establecidos en su propuesta durante la ejecución del contrato

	
	

	10
	El oferente deberá presentar certificado; a través del cual indique, que, a cargo del contratista, están los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los dispositivos médicos o material médico quirúrgico hasta el lugar de entrega.  De igual manera el contratista asumirá el costo en los eventos de cambio del insumo o equipo biomédico.

	
	

	11
	El oferente se obliga a canalizar toda comunicación relacionada con la ejecución del contrato a través del SUPERVISOR DEL CONTRATO.

	
	

	12
	El contratista dispondrá de una persona encargada de la Coordinación del contrato, con una línea telefónica directa que garantice el acceso a la información y consulta necesaria para resolver cualquier inquietud e informar novedades, quejas, programaciones para la entrega del bien y en general. 
De ello deberá informar a la Jefatura de la Unidad Prestadora de Salud Atlántico mediante documento escrito, una vez le sea entregada la respectiva carta de inicio del contrato.

	
	

	13
	· Presentar la facturación correspondiente al mes causado; dentro de los cinco (5) días hábiles del mes siguiente, en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Atlántico organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, Ley 594 de julio 14 de 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. 
· 
En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias.   Los bienes cobrados deben ser relacionados con la tarifa ofertada.  Soportes de los bienes facturados. Anexar a la factura, fotocopia del pago de parafiscales (Uno por cada mes independiente del número de facturas presentadas) y RAS.
	
	

	14
	El OFERENTE futuro adjudicatario del GRUPO 3, en calidad de apoyo tecnológico proporcionada sin costo adicional para la entidad una INCUBADORA LECTURA RAPIDA: Para indicadores biológicos para esterilización a vapor asistido a vacío entre 121 y 134 grados centígrados de lectura rápida no más de 1 (una) hora.

	
	

	15
	El OFERENTE futuro adjudicatario del GRUPO 1 del presente proceso contractual deberá entregar al supervisor del contrato a través de acta, en apoyo tecnológico (30) bombas de infusión, compatibles con los insumos objeto del presente contrato, para ser distribuidos en toda la unidad hospitalaria, con su respectiva hoja de vida y certificación de calibración.
Lo anterior en cumplimiento de la norma ISO 9001-2008 Y NTCGP 1000.2009, resolución 2003 de 2014 y la resolución interna 04935 de 12 de diciembre 2013.
La máquina en apoyo tecnológico denominada “Bomba de infusión” deberá tener las siguientes características:
· Equipo portátil para administrar medicamentos y soluciones parenterales o nutrición parenteral en forma constante.
· Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: bomba.
· Operación volumétrica y operación peristáltica. 
· Modo de funcionamiento continúo.
· Rango de flujo inferior y límite superior.
· Rango de volumen mínimo y máximo. Flujo mva (kvo). Máximo.
· Con sistema de seguridad de aire en la línea.
· Capacidad de aceptar diferentes tipos de fluidos.
· Vademécum de medicamentos para a unidad de cuidados intermedios.
· Con o sin manejo de infusión secundaria automática.
· Protección contra libre flujo.
· Sistema de auto diagnóstico.
· Peso máximo de 7 kilos.
· Sistema de alarmas e indicadores con: detección de aire en la línea, de línea ocluida, infusión completa, puerta abierta, mal funcionamiento del circuito, equipo desconectado, batería baja.
· Control de volumen. Silencio momentáneo, diferenciación de alertas.
· Batería.
· Programas. Panel de control en español.
· Exactitud mínima.
· Refacciones: estará a cargo de la empresa contratada.
· Accesorios opcionales: no requiere.
· Consumibles: las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo, cartucho de bomba de infusión o set equipo de bomba de infusión. Instalación. Operación. Mantenimiento *corriente eléctrica 120 v/60 hz.
· Las denominadas BOMBAS DE INFUSIÓN deberán tener su hoja de vida, manual de operación y guía rápida de acuerdo al inventario entregado.
· Cada visita Técnica deberá entregar reporte de lo actuado, al supervisor del contrato.
· Entrega de Bombas: acorde a las necesidades, aperturas de servicio y solicitud del supervisor del contrato, contemplar mínimo (50) unidades adicionales de acuerdo a la necesidad que se necesite subsanar : (20) hospitalización adulto, (5) unidad de cuidado intermedio, (10) observación adulto, (5) observación pediatría, salas de cirugía (2), recuperación (8 ).  

Así mismo, deberá dar entrenamiento sobre los equipos entregados en apoyo tecnológico, una vez iniciado el contrato y al momento en que el supervisor del contrato lo requiera, dejando constancia a través de acta, la cual deberá ser entregada al supervisor del contrato.

	
	

	16
	El oferente deberá CERTIFICAR mediante comunicación, que cuenta con la capacidad logística y de personal para cumplir con el objeto del contrato, para lo cual, deberá contar con la infraestructura, y los medios logísticos para la prestación del servicio. Que se compromete atender las solicitudes o los requerimientos realizados en un tiempo máximo de cinco (5) días calendario incluyendo fines de semanas y festivos después del requerimiento emitido por el supervisor del contrato; por lo cual, con el fin de tener una comunicación directa con el adjudicatario de acuerdo a la necesidad de los elementos requeridos, es imprescindible que se cuente con un intermediario que pueda solucionar de forma ágil y oportuna dichos requerimientos en el tiempo establecido en el presente pliego de condiciones.
Por lo anterior; el oferente deberá informar por escrito en su oferta; indicando la persona de enlace, que se encargará de resolver aquellos eventos relacionados con los elementos, así como de todas las actividades que se presenten durante la ejecución del contrato, para garantizar la oportunidad de respuesta, deberá relacionar los datos de la personal enlace así:
Nombre____________________
Teléfonos____________________
Correo electrónico_______________
	
	

	17
	El oferente deberá acreditar su experiencia a través de contratos inscritos en el RUP, cuyo  
objeto sea en contratos iguales o similares al objeto del presente proceso, y su sumatoria 
sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del valor estimado equivalentes en 
SMMLV, con empresas públicas o privadas, para lo cual se tendrá en cuenta únicamente 
la experiencia acreditada y reportada en el registro único de proponentes. El proponente 
deberá acreditar experiencia por lo menos con un código de clasificación por cada uno de
los grupos a los que desee participar, según el siguiente listado: 

	No. GRUPO
	DESCRIPCION DEL GRUPO
	VALOR
	50% DEL PRESUPUESTO
	SMLV

	1
	AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	$ 126.508.036,00
	$ 63.254.018,00
	$ 44,44

	2
	INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	$ 670.972.577,50
	$ 335.486.288,75
	$ 235,68

	3
	INSUMOS ESTERILIZACIÓN
	$ 97.521.495,00
	$ 48.760.747,50
	$ 34,25

	4
	INSUMOS SUTURAS
	$ 115.199.385,00
	$ 57.599.692,50
	$ 40,46

	5
	MALLAS QUIRÚRGICAS
	$ 48.460.500,00
	$ 24.230.250,00
	$ 17,02

	6
	GUANTES
	$ 97.585.245,00
	$ 48.792.622,50
	$ 34,28

	7
	ROPA DESECHABLE QUIRURGICA ESTERIL Y NO ESTERIL
	$ 153.911.152,00
	$ 76.955.576,00
	$ 54,06

	8
	SOLUCIONES Y DESINFECTANTES HOSPITALARIOS Y QUIRÙRGICOS
	$ 58.702.728,00
	$ 29.351.364,00
	$ 20,62

	9
	HEMOSTATICOS
	$ 29.229.862,70
	$ 14.614.931,35
	$ 10,27

	10
	INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	$ 517.760.073,60
	$ 258.880.036,80
	$ 181,86

	11
	INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	$ 51.542.385,60
	$ 25.771.192,80
	$ 18,10

	12
	INSUMOS VARIOS
	$ 176.402.651,60
	$ 88.201.325,80
	$ 61,96

	 
	TOTAL GENERAL
	$ 2.143.796.092
	$ 1.071.898.046,00
	$ 753,00



	GRUPO 
	CODIGO DE CLASIFICACION

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	42272000

	
	42221500

	
	42221600

	
	42142500

	
	42142600

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	42221600

	
	42142500

	
	42272000

	
	42295400

	
	42272200

	
	41104900

	
	42294200

	
	42293500

	
	42221500

	
	42291600

	
	42312200

	
	42311700

	
	44121600

	
	42295100

	
	42293000

	
	60121100

	
	40101500

	
	42296200

	
	42271900

	GRUPO No. 03 INSUMOS ESTERILIZACION
	15121500

	
	51102700

	
	42281900

	
	42281800

	
	42281500

	
	42281700

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	42312200

	GRUPO No. 05 MALLAS QUIRÚRGICAS
	42295500

	GRUPO No. 06 GUANTES
	42132200

	
	42295400

	
	42131600

	GRUPO NO. 07  ROPA DESECHABLE QUIRURGICA ESTERIL Y NO ESTERIL
	42131600

	
	42131700

	
	53103200

	
	42132100

	GRUPO No. 08 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES HOSPITALARIOS Y QUIRÙRGICOS
	42312300

	
	51102700

	
	42295400

	
	42281600

	
	42281700

	
	47131800

	GRUPO No. 09 HEMOSTATICOS
	42311600

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	42311500

	
	42293900

	
	51102700

	
	42142400

	
	42272000

	
	51241200

	
	53131600

	
	42311700

	
	42281600

	
	42191800

	
	42312500

	
	42151900

	
	42312400

	
	12352200

	
	42143900

	
	42312100

	
	42295500

	
	47131500

	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	42271800

	
	42271700

	
	42272300

	
	42271900

	
	42272200

	
	42295100

	
	46182000

	
	42294200

	
	40142000

	
	2428400

	
	42295400

	
	42251600

	
	51171600

	
	42141800

	
	42142100

	
	42312400

	
	42311500

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	15121500

	
	42143500

	
	42311500

	
	42291600

	
	42143100

	
	42181500

	
	42311700

	
	42151800

	
	42182000

	
	41104100

	
	41104000

	
	42201700

	
	55121800

	
	42141500

	
	14111800

	
	42312400

	
	42221500

	
	42295100

	
	53102300

	
	42271700

	
	42142600

	
	42142700

	
	42231500

	
	42142500

	
	41112200

	
	42272500

	
	36990700





	
	






OTROS REQUISITOS HABILITANTES

La Unidad Prestadora de Salud Atlántico solicita a los oferentes presentar junto con la propuesta los siguientes documentos:

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN 

	
	

	1
	El oferente debe CERTIFICAR el inicio y la implementación del Sistema De Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el manual del SGSST del lugar donde se prestará el servicio, para así dar cumplimiento del decreto 1072 de 2015 y sus complementarios.

	2
	EL Oferente deberá presentar Certificado no superior a tres meses emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluación Inicial de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración “Aceptable” (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). La calificación total de la Evaluación Inicial del SGSST será objeto de verificación durante la ejecución del contrato.





RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: __________________________________________________
Nombre del Representante Legal: ______________________________________
Firma Representante Legal: _________________________
C.C. N°: ___________________














































ANEXO 4
INFORMATIVO PRECIOS TECHO 

	GRUPO
	ITEM
	DESCRIPCION
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	PRESENTACIÓN
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO ESTIMADO
	VALOR TOTAL ESTIMADO 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	1
	SONDAS VESICALES NO. 10 (NELATON)
	CATÉTER FLEXIBLE DE USO A CORTO PLAZO PARA EL DRENAJE (TRANSURETRAL), DESCARTABLE, ESTÉRIL, FABRICADA EN MATERIAL PLÁSTICO ATOXICO (PVC- CLORURO DE POLIVINILO) DE USO CLÍNICO HOSPITALARIO, FLEXIBLE, INCOLORO (TRANSPARENTE), DE TEXTURA UNIFORME Y SUAVE.
	UNIDAD
	100
	                                             579,00 
	                                          57,900.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	2
	SONDAS VESICALES NO. 12 (NELATON)
	CATÉTER FLEXIBLE DE USO A CORTO PLAZO PARA EL DRENAJE (TRANSURETRAL), DESCARTABLE, ESTÉRIL, FABRICADA EN MATERIAL PLÁSTICO ATOXICO (PVC- CLORURO DE POLIVINILO) DE USO CLÍNICO HOSPITALARIO, FLEXIBLE, INCOLORO (TRANSPARENTE), DE TEXTURA UNIFORME Y SUAVE.
	UNIDAD
	100
	                                             579,00 
	                                          57,900.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	3
	SONDAS VESICALES NO. 14 (NELATON)
	CATÉTER FLEXIBLE DE USO A CORTO PLAZO PARA EL DRENAJE (TRANSURETRAL), DESCARTABLE, ESTÉRIL, FABRICADA EN MATERIAL PLÁSTICO ATOXICO (PVC- CLORURO DE POLIVINILO) DE USO CLÍNICO HOSPITALARIO, FLEXIBLE, INCOLORO (TRANSPARENTE), DE TEXTURA UNIFORME Y SUAVE.
	UNIDAD
	100
	                                             579,00 
	                                          57,900.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	4
	SONDAS VESICALES NO. 16 (NELATON)
	CATÉTER FLEXIBLE DE USO A CORTO PLAZO PARA EL DRENAJE (TRANSURETRAL), DESCARTABLE, ESTÉRIL, FABRICADA EN MATERIAL PLÁSTICO ATOXICO (PVC- CLORURO DE POLIVINILO) DE USO CLÍNICO HOSPITALARIO, FLEXIBLE, INCOLORO (TRANSPARENTE), DE TEXTURA UNIFORME Y SUAVE.
	UNIDAD
	100
	                                             579,00 
	                                          57,900.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	5
	SONDAS VESICALES NO. 18 (NELATON)
	CATÉTER FLEXIBLE DE USO A CORTO PLAZO PARA EL DRENAJE (TRANSURETRAL), DESCARTABLE, ESTÉRIL, FABRICADA EN MATERIAL PLÁSTICO ATOXICO (PVC- CLORURO DE POLIVINILO) DE USO CLÍNICO HOSPITALARIO, FLEXIBLE, INCOLORO (TRANSPARENTE), DE TEXTURA UNIFORME Y SUAVE.
	UNIDAD
	100
	                                             579,00 
	                                          57,900.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	6
	SONDAS VESICALES NO. 20 (NELATON)
	CATÉTER FLEXIBLE DE USO A CORTO PLAZO PARA EL DRENAJE (TRANSURETRAL), DESCARTABLE, ESTÉRIL, FABRICADA EN MATERIAL PLÁSTICO ATOXICO (PVC- CLORURO DE POLIVINILO) DE USO CLÍNICO HOSPITALARIO, FLEXIBLE, INCOLORO (TRANSPARENTE), DE TEXTURA UNIFORME Y SUAVE.
	UNIDAD
	100
	                                             579,00 
	                                          57,900.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	7
	SONDAS VESICALES NO. 6 (NELATON)
	CATÉTER FLEXIBLE DE USO A CORTO PLAZO PARA EL DRENAJE (TRANSURETRAL), DESCARTABLE, ESTÉRIL, FABRICADA EN MATERIAL PLÁSTICO ATOXICO (PVC- CLORURO DE POLIVINILO) DE USO CLÍNICO HOSPITALARIO, FLEXIBLE, INCOLORO (TRANSPARENTE), DE TEXTURA UNIFORME Y SUAVE.
	UNIDAD
	500
	                                             579,00 
	                                       289,500.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	8
	SONDAS VESICALES NO. 8 (NELATON)
	CATÉTER FLEXIBLE DE USO A CORTO PLAZO PARA EL DRENAJE (TRANSURETRAL), DESCARTABLE, ESTÉRIL, FABRICADA EN MATERIAL PLÁSTICO ATOXICO (PVC- CLORURO DE POLIVINILO) DE USO CLÍNICO HOSPITALARIO, FLEXIBLE, INCOLORO (TRANSPARENTE), DE TEXTURA UNIFORME Y SUAVE.
	UNIDAD
	300
	                                             579,00 
	                                        173,700.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	9
	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO NO 14
	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INTEGRADO RETRÁCTIL, CON ENCAPSULADO TOTAL DE LA AGUJA, POR ACTIVACIÓN MANUAL DEL OPERADOR, VISUALIZACIÓN TEMPRANA O PREMATURA DEL RETORNO VENOSO, DE BIOSEGURIDAD CON VIALON EMPAQUE BLÍSTER INDIVIDUAL DESECHABLE ESTÉRIL.
	UNIDAD
	119
	                                         1.680,00 
	                                       199,920.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	10
	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO NO 16
	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INTEGRADO RETRÁCTIL, CON ENCAPSULADO TOTAL DE LA AGUJA, POR ACTIVACIÓN MANUAL DEL OPERADOR, VISUALIZACIÓN TEMPRANA O PREMATURA DEL RETORNO VENOSO, DE BIOSEGURIDAD CON VIALON EMPAQUE BLÍSTER INDIVIDUAL DESECHABLE ESTÉRIL.
	UNIDAD
	119
	                                         1.680,00 
	                                       199,920.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	11
	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO NO 18
	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INTEGRADO RETRÁCTIL, CON ENCAPSULADO TOTAL DE LA AGUJA, POR ACTIVACIÓN MANUAL DEL OPERADOR, VISUALIZACIÓN TEMPRANA O PREMATURA DEL RETORNO VENOSO, DE BIOSEGURIDAD CON VIALON EMPAQUE BLÍSTER INDIVIDUAL DESECHABLE ESTÉRIL.
	UNIDAD
	5950
	                                         1.680,00 
	                                   9,996,000.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	12
	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO NO 20
	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INTEGRADO RETRÁCTIL, CON ENCAPSULADO TOTAL DE LA AGUJA, POR ACTIVACIÓN MANUAL DEL OPERADOR, VISUALIZACIÓN TEMPRANA O PREMATURA DEL RETORNO VENOSO, DE BIOSEGURIDAD CON VIALON EMPAQUE BLÍSTER INDIVIDUAL DESECHABLE ESTÉRIL.
	UNIDAD
	7140
	                                         1.680,00 
	                                   11,995,200.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	13
	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO NO 22
	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INTEGRADO RETRÁCTIL, CON ENCAPSULADO TOTAL DE LA AGUJA, POR ACTIVACIÓN MANUAL DEL OPERADOR, VISUALIZACIÓN TEMPRANA O PREMATURA DEL RETORNO VENOSO, DE BIOSEGURIDAD CON VIALON EMPAQUE BLÍSTER INDIVIDUAL DESECHABLE ESTÉRIL.
	UNIDAD
	7140
	                                         1.680,00 
	                                   11,995,200.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	14
	CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO NO 24
	CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INTEGRADO RETRÁCTIL, CON ENCAPSULADO TOTAL DE LA AGUJA, POR ACTIVACIÓN MANUAL DEL OPERADOR, VISUALIZACIÓN TEMPRANA O PREMATURA DEL RETORNO VENOSO, DE BIOSEGURIDAD CON VIALON EMPAQUE BLÍSTER INDIVIDUAL DESECHABLE ESTÉRIL.
	UNIDAD
	7140
	                                         1.680,00 
	                                   11,995,200.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	15
	LLAVE DE TRES VIAS
	CON LLAVE DE PASO, 3 (TRES) VÍAS Y TAPAS PROTECTORAS EN LOS TRES PUNTOS,CON CONECTOR LUER LOCK Y LUER SLIP   QUE NO PERMITA FUGAS DE LIQUIDO.EMPAQUE INDIVIDUAL. EN BLÍSTER PEEL PACK. ESTERIL.  DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO, NUMERO DE LOTE DE FABRICACION, CODIGO DE BARRAS Y FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS, EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD, ORDEN, CONSERVASION, TRANPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.
	UNIDAD
	500
	                                            995,00 
	                                       497,500.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	16
	AGUJA HIPODERMICA
	EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, ATOXICO, HIPOALÉRGICO Y LIBRE DE PIRÓGENO, CODIFICACIÓN POR COLOR QUE PERMITE UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN, EMPAQUE UNIVERSAL LUER LOCK O LUER SLIP CON AGUJA BISELADA MEDIDAS: 16 G * 1 1/2, 18G * 1 1/2, 20 G *1 1/2, 21 G * 1 1/2, 23G * 1 1/2, 24G *1 1/2.
	UNIDAD
	500
	                                               111,00 
	                                          55,500.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	17
	EQUIPO BURETA DE 150 ML PARA CONEXIÓN EN LINEA
	EQUIPO BURETA DE 150 ML DE ACETATO DE CELULOSA. PARA CONEXIÓN EN LÍNEA. CON FILTRO PARA ENTRADA DE AIRE. ESTERILIZADO CON ÓXIDO DE ETILENO.  SUPERFICIES INTERNAS ESTÉRILES Y NO PIROGÉNICAS.
	UNIDAD
	200
	                                          4.271,00 
	                                       854,200.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	18
	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN
	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN
	UNIDAD
	3570
	                                         5.984,00 
	                                 21,362,880.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	19
	EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON PROTECCIÓN DE LUZ, CON O SIN (LIBRE) DE PVC Y LIBRE DE DEHP
	EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSIÓN CON PROTECCIÓN DE LUZ, CON O SIN (LIBRE) DE PVC Y LIBRE DE DEHP
	UNIDAD
	238
	                                         5.984,00 
	                                     1,424,192.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	20
	JERINGA PARA GASES SANGUINEOS
	JERINGA PARA GASES ARTERIALES
	UNIDAD
	1000
	                                         5.426,40 
	                                   5,426,400.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	21
	JERINGA X1 ML
	JERINGA X 1 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA  21 G X 1 1/2 IN DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS, UN TUBO HUECO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON UN ÉMBOLO EN SU INTERIOR QUE ASPIRA O IMPELE EL LÍQUIDO, DE ALTA VISIBILIDAD, CON LÍNEAS DE ESPESOR UNIFORME FACILIDAD DE MANEJO Y DOSIFICACIÓN EXACTA TOPE DE SEGURIDAD.
	UNIDAD
	1000
	                                            340,00 
	                                      340,000.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	22
	JERINGA X 10 ML
	JERINGA X 10 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA 21 G X 1 1/2 IN DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS, UN TUBO HUECO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON UN ÉMBOLO EN SU INTERIOR QUE ASPIRA O IMPELE EL LÍQUIDO, DE ALTA VISIBILIDAD, CON LÍNEAS DE ESPESOR UNIFORME FACILIDAD DE MANEJO Y DOSIFICACIÓN EXACTA TOPE DE SEGURIDAD.
	UNIDAD
	6000
	                                            425,00 
	                                    2,550,000.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	23
	JERINGA X 20 ML
	JERINGA X 20 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA  21 G X 1 1/2 IN DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS, UN TUBO HUECO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON UN ÉMBOLO EN SU INTERIOR QUE ASPIRA O IMPELE EL LÍQUIDO, DE ALTA VISIBILIDAD, CON LÍNEAS DE ESPESOR UNIFORME FACILIDAD DE MANEJO Y DOSIFICACIÓN EXACTA TOPE DE SEGURIDAD.
	UNIDAD
	1000
	                                             578,00 
	                                       578,000.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	24
	JERINGA X 3 ML
	JERINGA X 3 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA  21 G X 1 1/2 IN DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS, UN TUBO HUECO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON UN ÉMBOLO EN SU INTERIOR QUE ASPIRA O IMPELE EL LÍQUIDO, DE ALTA VISIBILIDAD, CON LÍNEAS DE ESPESOR UNIFORME FACILIDAD DE MANEJO Y DOSIFICACIÓN EXACTA TOPE DE SEGURIDAD.
	UNIDAD
	1000
	                                            230,00 
	                                      230,000.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	25
	JERINGA X 50 ML
	JERINGA X 50 ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA  21 G X 1 1/2 IN DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS, UN TUBO HUECO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON UN ÉMBOLO EN SU INTERIOR QUE ASPIRA O IMPELE EL LÍQUIDO, DE ALTA VISIBILIDAD, CON LÍNEAS DE ESPESOR UNIFORME FACILIDAD DE MANEJO Y DOSIFICACIÓN EXACTA TOPE DE SEGURIDAD.
	UNIDAD
	500
	                                         1.360,00 
	                                      680,000.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	26
	JERINGA X 5 ML
	JERINGA X 5ML DE TRES CUERPOS CON AGUJA  21 G X 1 1/2 IN DESECHABLE CON PROTECTOR, ESTERIL. ESCALA EN MILIMETROS, UN TUBO HUECO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON UN ÉMBOLO EN SU INTERIOR QUE ASPIRA O IMPELE EL LÍQUIDO, DE ALTA VISIBILIDAD, CON LÍNEAS DE ESPESOR UNIFORME FACILIDAD DE MANEJO Y DOSIFICACIÓN EXACTA TOPE DE SEGURIDAD.
	UNIDAD
	6000
	                                             255,00 
	                                    1,530,000.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	27
	EQUIPOS DE MICROGOTEO
	PUNZÓN UNIVERSAL COMPATIBLE CON DIFERENTES TIPOS DE SOLUCIONES. CÁMARA DE GOTEO CON AGUJA QUE PERMITE EL PASO DEL GOTEO CON FRECUENCIA PREDETERMINADA. FILTRO DE AIRE. LLAVE REGULADORA DE VOLUMEN Y CLAMP DE SEGURIDAD. PUERTO EN Y PARA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS. BULBO DE CAUCHO
	UNIDAD
	3570
	                                         1.408,00 
	                                    5,026,560.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	28
	SONDAS FOLEY NO. 20 2 VIAS
	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA , VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE  CON CUALQUIER SISTEMA  DE DRENAJE  O JERINGA PUNTA  CATÉTER , BALÓN SIMÉTRICO  CON  CAPACIDAD  ENTRE 5 A 30  CC  , RESISTENTE,  EMPAQUE INDIVIDUAL , ESTÉRIL  VÍA DE  BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL  LUERLOCK.
	UNIDAD
	1045
	                                        3.280,00 
	                                   3,427,600.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	29
	SONDAS FOLEY NO. 22 2 VIAS
	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA , VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE  CON CUALQUIER SISTEMA  DE DRENAJE  O JERINGA PUNTA  CATÉTER , BALÓN SIMÉTRICO  CON  CAPACIDAD ENTRE 5 A 30  CC  , RESISTENTE,  EMPAQUE INDIVIDUAL , ESTÉRIL  VÍA DE  BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL  LUERLOCK.
	UNIDAD
	522
	                                        3.280,00 
	                                      1,712,160.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	30
	SONDAS FOLEY NO. 18, 2 VIAS
	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA ,VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE  CON CUALQUIER SISTEMA  DE DRENAJE  O JERINGA PUNTA  CATÉTER , BALÓN SIMÉTRICO  CON  CAPACIDAD ENTRE  5 A 30  CC  , RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL , ESTÉRIL  VÍA DE  BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL  LUERLOCK.
	UNIDAD
	1672
	                                        3.280,00 
	                                    5,484,160.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	31
	SONDAS FOLEY NO. 16, 2 VIAS
	SONDA FOLEY DE 2 VÍAS CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE  5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.
	UNIDAD
	522
	                                        3.280,00 
	                                      1,712,160.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	32
	SONDAS FOLEY NO. 20 3 VIAS
	SONDA FOLEY DE 3 VÍAS CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA , VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE  CON CUALQUIER SISTEMA  DE DRENAJE  O JERINGA PUNTA  CATÉTER , BALÓN SIMÉTRICO  CON  CAPACIDAD  ENTRE 5 A 30  CC  , RESISTENTE,  EMPAQUE INDIVIDUAL , ESTÉRIL  VÍA DE  BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL  LUERLOCK.
	UNIDAD
	500
	                                        4.000,00 
	                                   2,000,000.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	33
	SONDAS FOLEY NO. 18, 3 VIAS
	SONDA FOLEY DE 3 VÍAS CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA ,VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE  CON CUALQUIER SISTEMA  DE DRENAJE  O JERINGA PUNTA  CATÉTER , BALÓN SIMÉTRICO  CON  CAPACIDAD ENTRE  5 A 30  CC  , RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL , ESTÉRIL  VÍA DE  BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL  LUERLOCK.
	UNIDAD
	500
	                                        4.000,00 
	                                   2,000,000.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	34
	SONDAS FOLEY NO. 16, 3 VIAS
	SONDA FOLEY DE 3 VÍAS CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE  5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.
	UNIDAD
	500
	                                        4.000,00 
	                                   2,000,000.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	35
	SONDAS FOLEY NO. 22, 3 VIAS
	SONDA FOLEY DE 3 VÍAS CILÍNDRICA EN LÁTEX CUBIERTO CON SILICONA, VÍA DE DRENAJE COMPATIBLE CON CUALQUIER SISTEMA DE DRENAJE O JERINGA PUNTA CATÉTER, BALÓN SIMÉTRICO CON CAPACIDAD DE  5 A 35 CC, RESISTENTE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL VÍA DE BALÓN CON CONECTOR UNIVERSAL LUERLOCK.
	UNIDAD
	500
	                                        4.000,00 
	                                   2,000,000.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	36
	SONDAS NASOGASTRICAS NO. 10
	SONDA TRANSPARENTE DE 85 CMS,  FENESTRADA A NIVEL DISTAL CON 4 PERFORACIONES LATERALES QUE PERMITE INGRESAR ALIMENTOS ENTERALES, MEDICAMENTOS Y LÍQUIDOS AL ESTÓMAGO, CUERPO, CON  ADAPTADOR DE POLICLORURO DE VINILO (PVC GRADO MÉDICO) ATOXICO, LIBRE LATEX.
	UNIDAD
	500
	                                         1.200,00 
	                                      600,000.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	37
	SONDAS NASOGASTRICAS NO. 20
	SONDA TRANSPARENTE DE 85 CMS,  FENESTRADA A NIVEL DISTAL CON 4 PERFORACIONES LATERALES QUE PERMITE INGRESAR ALIMENTOS ENTERALES, MEDICAMENTOS Y LÍQUIDOS AL ESTÓMAGO, CUERPO, CON  ADAPTADOR DE POLICLORURO DE VINILO (PVC GRADO MÉDICO) ATOXICO, LIBRE LATEX.
	UNIDAD
	50
	                                         1.400,00 
	                                         70,000.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	38
	SONDAS NASOGASTRICAS NO. 5
	SONDA TRANSPARENTE DE 85 CMS,  FENESTRADA A NIVEL DISTAL CON 4 PERFORACIONES LATERALES QUE PERMITE INGRESAR ALIMENTOS ENTERALES, MEDICAMENTOS Y LÍQUIDOS AL ESTÓMAGO, CUERPO, CON  ADAPTADOR DE POLICLORURO DE VINILO (PVC GRADO MÉDICO) ATOXICO, LIBRE LATEX.
	UNIDAD
	52
	                                            972,00 
	                                          50,544.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	39
	SONDAS NASOGASTRICAS NO. 6
	SONDA TRANSPARENTE DE 85 CMS,  FENESTRADA A NIVEL DISTAL CON 4 PERFORACIONES LATERALES QUE PERMITE INGRESAR ALIMENTOS ENTERALES, MEDICAMENTOS Y LÍQUIDOS AL ESTÓMAGO, CUERPO, CON  ADAPTADOR DE POLICLORURO DE VINILO (PVC GRADO MÉDICO) ATOXICO, LIBRE LATEX.
	UNIDAD
	50
	                                            869,40 
	                                         43,470.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	40
	SONDAS NASOGASTRICAS NO. 8
	SONDA TRANSPARENTE DE 85 CMS,  FENESTRADA A NIVEL DISTAL CON 4 PERFORACIONES LATERALES QUE PERMITE INGRESAR ALIMENTOS ENTERALES, MEDICAMENTOS Y LÍQUIDOS AL ESTÓMAGO, CUERPO, CON  ADAPTADOR DE POLICLORURO DE VINILO (PVC GRADO MÉDICO) ATOXICO, LIBRE LATEX.
	UNIDAD
	50
	                                            833,40 
	                                          41,670.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	41
	CONECTOR VENOSO ( LIBRE DE AGUJAS)
	TAPON VENOSO LIBRE DE AGUJA
	UNIDAD
	3000
	                                         1.980,00 
	                                   5,940,000.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	42
	EQUIPOS DE MACROGOTEO
	TUBO DE EXTENSIÓN PVC GRADO MEDICO 101 Y/O 152 Y/O 213 Y/O CM. CONECTOR RESINA 100% 3.0 CM. LUER LOCKLUER SLIP. PUERTO EN “Y” ESTÁNDAR. PVC GRADO MÉDICO. REGULADOR DE FLUJO CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE GRADO MÉDICO, DE 10 A 20 GOTAS/MIN, CON O SIN FILTRO. 100% SUAVE. VENTILACIÓN – AIR VENT PLÁSTICO. PUNZÓN UNIVERSAL PLÁSTICO HUECO 3.5 CM.
	UNIDAD
	6545
	                                         1.200,00 
	                                    7,854,000.00 

	GRUPO No. 01 AGUJAS, EQUIPOS PARA INFUSIÒN Y SONDAS
	43
	JERINGA X 60 ML PUNTA CATETER
	TUBO TRANSPARENTE A LO LARGO DE FORMA BISELADA EN UNO DE SUS EXTREMOS, - EN EL EXTREMO CUENTA CON UN PISTÓN CON EMBOLO, MOVIBLE, -SIN AGUJA, CONSTA DE EMPAQUE EN PAPEL DE GRADO MEDICO Y HERMETICO, ALAS DE SUJECION PARA FACIL MANEJO, IMPRESIÓN DE ESCALA DE TINTA INYECTADA, NO BORRABLE.
	UNIDAD
	2500
	                                          1.530,00 
	                                   3,825,000.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	1
	CLIP DE TITANIO TAMAÑO LT300 PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA
	CLIPS DE TITANIO PARA LAPAROSCOPIA LT300 CARTUCHO POR 6 CLIP, (EL PROVEEDOR DEBERA SUMINISTRAR EN CONSIGNACION LA PINZA PARA LA APLICACION DE LOS CLIP)
	CARTUCHO
	150
	                                       89.391,60 
	                                  13,408,740.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	2
	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL SUBARACNOIDEA O RAQUIDEA
	AGUJA ACERO INOXIDABLE, ESTÉRIL, CON BISEL TIPO QUINCKE, PARA ADMINISTRACIÓN DE ANESTESIA ESPINAL Y/O PUNCIÓN LUMBAR; EMPAQUE INDIVIDUAL .MEDIDAS 18-20-22-25-26-27
	UNIDAD
	400
	                                      22.923,00 
	                                    9,169,200.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	3
	AGUJA DESECHABLE PARA INSUFLACION DE CO2 120MM A 150MM
	AGUJA DESECHABLE PARA INSUFLACION DE CO2  UTILIZADA PARA ESTABLECER EL NEUMOPERITONEO EN LOS PROCEDIMIENTOS LAPAROSCOPICOS. LLEVA INCORPORADO UN RESORTE CON ESTILETE INTERIOR Y UNA PUNTA BISELADA AFILADA120MM A 150MM
	UNIDAD
	35
	                                     389.167,00 
	                                  13,620,845.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	4
	AGUJA TRUCUT
	AGUJA PARA BIOPSIA DESECHABLE TIPO TRUCUT CANULA DE ACERO INOXIDABLE CON PUNTA CORTADA A BISEL Y AL OTRO EXTREMO UNIDAD AL PORTA CANULA. EL PORTA CANULA Y PORTA ESTELITE DE PLASTICO SEMIRIGIDO.  CALIBRE 14G A 18G,
	UNIDAD
	17
	                                     149.196,00 
	                                   2,536,332.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	5
	AGUJA PARA ESTIMULADOR DE NERVIO PERIFERICO
	AGUJA PARA LOCALIZACIÓN Y BLOQUEO ANESTÉSICO, DE NERVIOS PERIFÉRICOS Y PLEXOS, A TRAVÉS DE NEUROESTIMULACIÓN Y LOCALIZACIÓN PERCUTÁNEA; CON CONEXIÓN A NEUROESTIMULADOR, Y QUE DISPONGA DE LÍNEA DE EXTENSIÓN PARA INYECCIÓN DEL ANESTÉSICO LOCAL.
	UNIDAD
	1
	                                      99.873,00 
	                                         99,873.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	6
	GUIA INTERCAMBIADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL
	BOUGIE INTRODUCTOR UTILIZADO PARA FACILITAR LA INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL - MATERIAL : PE DE GRADO MÉDICO, SIN LATEX - TIPO：PUNTA RECTA ;PUNTA CURVA ;PUNTA VENTILADA A ELEGIR
	UNIDAD
	1
	                                     107.878,00 
	                                        107,878.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	7
	TUBO DE DRENAJE DE PEN ROSE
	CAUCHO LÁTEX NATURAL, GRADO MÉDICO, ATÓXICO, ESTÉRIL, APIRÓGENO, TUBO EN TIRAS SEGÚN LONGITUDES, EMPACADOS EN UNIDAD ESTÉRIL. PRESENTACIÒN 1", 1/2", 1/4"
	UNIDAD
	150
	                                         7.649,08 
	                                     1,147,362.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	8
	CEPILLOS LIMPIEZA INSTRUMENTAL
	CEPILLOS PARA LIMPIAR INSTRUMENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS Y DISPOSITIVOS ENDOSCÓPICOS PARA ELIMINAR RESIDUOS QUIRÚRGICOS. CON MATERIAL DE CERDAS: NYLON, COBRE  O ACERO INOXIDABLE MANGO, NYLON, MADERA O POLIOLEFINA DIAMETROS
	UNIDAD
	1
	                                       172.313,19 
	                                          172,313.19 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	9
	CIRCUITO DE ANESTESIA DESECHABLE CON BALON CON NARIZ DE CAMELLO ADULTO
	CIRCUITO DE ANESTESIA DESECHABLE CON NARIZ DE CAMELLO ADULTO, CON BALON  DE 2 A 3 LITROS,  CON FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR HUMEDAD Y ANTIBACTERIANO CON UNIDAD ADAPTADOR EN ¨Y. LONGITUD 150 – 180 CM COMPATIBLE CON MÀQUINA DE ANESTESIA DRAGER.
	UNIDAD
	205
	                                      62.866,00 
	                                  12,887,530.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	10
	FILTRO REDONDO DESECHABLE DE PAPEL PARA CONTAINER DE INSTRUMENTAL
	COMPOSICIÓN PAPEL DE GRADO MÉDICO 60 GR/M2. FABRICADO EN CREPADO BLANCO CON IMPRESIÓN DE TEXTOS E INDICADOR QUÍMICO DE PROCESOCO MPOSICIÓN PAPEL DE GRADO MÉDICO 60 GR/M2. FABRICADO EN CREPADO BLANCO CON IMPRESIÓN DE TEXTOS E INDICADOR QUÍMICO DE PROCESO, PROCESADO POR VAPOR DE AGUA, EN CICLOS DE 121 Y 134ºC,APLICACIÓN COMO SISTEMA DE BARRERA ESTÉRIL DE UN SOLO USO, PARA CONTENEDORES DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
	CAJA X100
	10
	                                      501.818,00 
	                                     5,018,180.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	11
	FUNDA PLASTICA ESTERIL DESECHABLE PARA VIDEO CAMARA DE ENDOSCOPIO, ARTROSCOPIO, LAPAROSCOPIO 15CM A 18CM X 243CM A 250CM
	CUBIERTA PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA CABLES, ESTÉRIL, CON ARO DE PLÁSTICO RÍGIDO PARA SU FÁCIL MONTAJE, MATERIALES DE ALTA RESISTENCIA Y CON ADHESIVO PARA SU FIJACIÓN FIRME Y SEGURA, DIMENSIÒN DE 15-18 CM X 243 -250 CM.
	UNIDAD
	100
	                                      107.677,80 
	                                   10,767,780.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	12
	CLIP DE POLIMERO NO ABSORBIBLE PARA LIGADURA (L)
	DISPOSITIVO MÉDICO IMPLANTABLE DE POLÍMERO.TÁCTIL AL CARGAR, FLEXIBLE. CARTUCHO POR 6 CLIP. (EL PROVEEDOR DEBERA SUMINISTRAR EN CONSIGNACION LA PINZA PARA LA APLICACION DE LOS CLIP)" PRESENTACIÒN EN TAMAÑO: L
	CARTUCHO
	50
	                                      182.112,84 
	                                    9,105,642.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	13
	CLIP DE POLIMERO NO ABSORBIBLE PARA LIGADURA (M)
	DISPOSITIVO MÉDICO IMPLANTABLE DE POLÍMERO.TÁCTIL AL CARGAR, FLEXIBLE. CARTUCHO POR 6 CLIP. (EL PROVEEDOR DEBERA SUMINISTRAR EN CONSIGNACION LA PINZA PARA LA APLICACION DE LOS CLIP)" PRESENTACIÒN EN TAMAÑO: M
	CARTUCHO
	50
	                                      182.112,84 
	                                    9,105,642.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	14
	CLIP DE POLIMERO NO ABSORBIBLE PARA LIGADURA (XL)
	DISPOSITIVO MÉDICO IMPLANTABLE DE POLÍMERO.TÁCTIL AL CARGAR, FLEXIBLE. CARTUCHO POR 6 CLIP. (EL PROVEEDOR DEBERA SUMINISTRAR EN CONSIGNACION LA PINZA PARA LA APLICACION DE LOS CLIP)" PRESENTACIÒN EN TAMAÑO: XL
	CARTUCHO
	50
	                                     251.899,20 
	                                  12,594,960.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	15
	DRENAJE REDONDO ACANALADO DE SILICONA SIN TROCAR 24 FR
	DRENAJE REDONDO ACANALADO DE SILICONA SIN TROCAR  ES UTILIZADO PARA LA EVACUACIÓN DEL AIRE DESDE LA CAVIDAD TORAXICA  ATRAVEZ DEL LUMEN INTERNO DE LOS AGUJEROS DISTALES, COLECCIÓN DE LIQUIDOS ATRAVEZ DE LOS CUATRO CANALES ACANALADOS PRESENTACIÒN DE 19 A 24
	UNIDAD
	31
	                                    288.270,00 
	                                   8,936,370.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	16
	PUNTA FINA DE DERMATOLOGIA PARA LAPIZ DE ELECTROBISTURI
	ELECTRODO DE DERMATOLOGÍA PUNTA FINA PARA ELECTROCAUTERIO ES UN INSTRUMENTO MÉDICO UTILIZADO EN PROCEDIMIENTOS DE ELECTROCIRUGÍA Y ELECTROCAUTERIZACIÓN EN DERMATOLOGÍA.
	UNIDAD
	25
	                                      870.191,00 
	                                    21,754,775.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	17
	DISECTOR HOOK MONOPOLAR DESECHABLE EN L PARA CIRUGIAS DE VIDEO LAPAROSCOPIA
	EL GANCHO MONOPOLAR DE 5 MM EN L PERMITE REALIZAR UNA DISECCIÓN PRECISA Y CONTROLADA, COAGULACIÓN DE VASOS Y TEJIDOS. EN CIRUGIA LAPAROSCOPICA. DIMENSIONES 5MM X 35CM A 37CM (350MM-37MM)
	UNIDAD
	15
	                                    749.636,00 
	                                   11,244,540.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	18
	REMOVEDOR DESECHABLE DE GRAPAS DE PIEL
	EL QUITA GRAPAS DESECHABLE PLÁSTICO ES UN DISPOSITIVO MÉDICO UTILIZADO PARA REMOVER GRAPAS DE SUTURA DE MANERA SEGURA Y EFICIENTE.
	UNIDAD
	2
	                                 2.278.508,00 
	                                     4,557,016.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	19
	CABESTRILLO SUB URETRAL CON MALLA PARA LA INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA
	ELABORADO CON MATERIAL BIOCOMPATIBLE, MALLA 100% MONOFILAMENTO, CON DISEÑO ESPECIAL SIN NUDOS  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO ESTÁNDAR PARA LA INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO QUE PRODUCE ESCAPES DE ORINA.
	UNIDAD
	8
	                                 1.366.200,00 
	                                 10,929,600.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	20
	GRAPADORA QUIRÚRGICA CIRCULAR PARA CIRUGÍA HEMORROIDAL
	ESTÁ DISEÑADO PARA SU USO EN EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA ENFERMEDAD HEMORROIDAL COMPUESTA POR: DILATADOR ANAL CIRCULAR TRANSPARENTE,  DILATADOR ANAL EN FORMA DE MARIPOSA TRANSPARENTE, ANOSCOPIO PARA SUTURA EN BOLSA DE TABACO, OBTURADOR DEL DILATADOR ANAL, ENHEBRADOR. PRESENTACIÒN 32 / 33mm y 33 / 34mm
	UNIDAD
	1
	                                 8.996.100,00 
	                                    8,996,100.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	21
	FILTRO DE CIRCUITO VENTILATORIO
	FILTRO DEL SISTEMA DE RESPIRACIÓN QUE SE UTILIZA PARA FILTRAR BACTERIAS, PARTÍCULAS QUE ESTÁN POR ENCIMA DE 0,2 - 0,5UM EN LA MÁQUINA DE RESPIRACIÓN Y LA MÁQUINA DE ANESTESIA Y PARA AUMENTAR EL GRADO DE HUMEDAD DEL GAS. COMPUESTO POR: TORNILLO, MEMBRANA DE FILTRACIÓN, TAPA SUPERIOR TAPA INFERIOR, AJUSTE CÓNICO EXTERIOR
	UNIDAD
	25
	                                      35.326,00 
	                                        883,150.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	22
	HOJA PARA BISTURÍ No. 11 -15 - 20-10-12
	HOJA DE BISTURÍ - ESTÉRIL - EN ACERO AL CARBONO, EXCELENTE CORTE DE ALTA RESISTENCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL Y DE FÁCIL APERTURA, CON BORDE AFILADO POR   DOS CARAS.  CON RANURA PARA INCORPORAR A MANGO DE BISTURÍ. MEDIDAS NO. 10-11-12-15-20
	CAJA  X100
	154
	                                        71.877,60 
	                                    11,069,150.40 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	23
	GRAPADORA QUIRÚRGICA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA ABIERTA 45 MM
	LA GRAPADORA DE CORTE LINEAL RECARGABLE 45MM RECARGADA SE PUEDE APLICAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS ABDOMINALES, CREACIÓN DE ANASTOMOSIS. DISEÑO ERGONÓMICO, PALANCA AJUSTABLE DE GRAPADO, PERMITE DISPARAR DESDE CUALQUIERA DE LOS DOS LADOS DE LA GRAPADORA.
	UNIDAD
	2
	                                        71.877,60 
	                                         143,755.20 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	24
	GRAPADORA QUIRÚRGICA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA ABIERTA 60 MM
	LA GRAPADORA DE CORTE LINEAL RECARGABLE 60MM RECARGADA SE PUEDE APLICAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS ABDOMINALES, CREACIÓN DE ANASTOMOSIS.DISEÑO ERGONÓMICO, PALANCA AJUSTABLE DE GRAPADO, PERMITE DISPARAR DESDE CUALQUIERA DE LOS DOS LADOS DE LA GRAPADORA.
	UNIDAD
	1
	                                 8.996.100,00 
	                                    8,996,100.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	25
	GRAPADORA QUIRÚRGICA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA ABIERTA 80 MM
	LA GRAPADORA DE CORTE LINEAL RECARGABLE 80MM RECARGADA SE PUEDE APLICAR EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS ABDOMINALES, CREACIÓN DE ANASTOMOSIS.DISEÑO ERGONÓMICO, PALANCA AJUSTABLE DE GRAPADO, PERMITE DISPARAR DESDE CUALQUIERA DE LOS DOS LADOS DE LA GRAPADORA.
	UNIDAD
	1
	                                 7.359.736,00 
	                                    7,359,736.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	26
	GRAPADORA QUIRÚRGICA DESECHABLE PARA SUTURA DE PIEL
	LA GRAPADORA DE PIEL DE UN SOLO USO SE PUEDE USAR PARA CERRAR LA PIEL. ESTAS GRAPADORAS CONTIENEN TODAS GRAPAS DE ACERO INOXIDABLE CON ALAMBRE DE 0.5 MM DE DIÁMETRO.
	UNIDAD
	3
	                                 8.996.100,00 
	                                26,988,300.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	27
	GRAPADORA QUIRÚRGICA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 60MM
	LA GRAPADORA LINEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA PARA RECARGA DE GRAPAS DE 60NN  COLOCA DOS FILAS TRIPLES ALTERNADAS DE GRAPAS DE TITANIO Y CORTA SIMULTÁNEAMENTE DIVIDIENDO EL TEJIDO EN DOS FILAS. DIMENSIONES DE LA GRAPADORA DE 10MM X 370MM A 440 MM
	UNIDAD
	1
	                                 7.359.736,00 
	                                    7,359,736.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	28
	GRAPADORA QUIRÚRGICA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 45MM
	LA GRAPADORA LINEAL CORTANTE ENDOSCÓPICA PARA RECARGAS DE GRAPAS DE 45MM COLOCA DOS FILAS TRIPLES ALTERNADAS DE GRAPAS DE TITANIO Y CORTA SIMULTÁNEAMENTE DIVIDIENDO EL TEJIDO EN DOS FILAS. DIMENSIONES DE LA GRAPADORA DE 10MM X 370MM A 440 MM
	UNIDAD
	1
	                                 7.359.736,00 
	                                    7,359,736.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	29
	LAPIZ DE ELECTRO BISTURI
	LÁPIZ DE ELECTRO BISTURÍ DESECHABLE PARA: EQUIPOS DE ELECTROCIRUGÍA, CAUTERIOS Y RADIOFRECUENCIA, COMPATIBLE CON CUALQUIER MARCA Y MODELO. CABLE DE 3MTS DE LONGITUD, ELECTRO DE PUNTA STANDARD Y SWIRCH PARA CORTE Y COAGULACIÓN.
	UNIDAD
	550
	                                       18.040,00 
	                                   9,922,000.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	30
	LINEA DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA
	LÌNEA EN PLÁSTICO PARA MEDICIÓN DE CO2 (CAPNOGRAFÍA) CON EMPATES MACHO/MACHO  .EMPAQUE INDIVIDUAL DESECHABLE. MEDIDAS DE 245 A 300 CMS DE LONGITUD
	UNIDAD
	37
	                                        11.995,20 
	                                      443,822.40 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	31
	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA
	MASCARA FACIAL TRANSPARENTE ACOLCHADA PARA ANESTESIA, "DESECHABLE LIBRE DE LÁTEX, INFLABLE. No.1, 2,3 ,4 ,5 Y 6 CON ANILLO DE COLOR"
	UNIDAD
	51
	                                         11.556,80 
	                                       589,396.80 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	32
	FILTROS DE CIRCUITO
	MEMBRANA QUE FILTRA EFICAZMENTE EL AIRE ESPIRADO HÚMEDO Y CONTAMINADO. COMPATIBLE CON MAQUINA DE ANESTESIA DRAEGER
	UNIDAD
	59
	                                       13.708,80 
	                                       808,819.20 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	33
	ROLLO DE PAPEL GRADO MÉDICO CREPADO PARA ESTERILIZAR 60G X 50CM A 54 CM X 100MTS
	PAPEL CREPADO MÉDICO SUAVE EXTREMADAMENTE RESISTENTE, DISPONIBLE EN CUALQUIER  COLOR, PARA ESTERILIZAR CON LOS DIFERENTES TIPOS DE CICLO DE ESTERILIZACIÓN: VAPOR, ESTO DE 50 A 60CM  X 100 MT
	ROLLO
	10
	                                     179.928,00 
	                                    1,799,280.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	34
	PINZA MARYLAND DESECHABLE PARA CIRUGIAS DE VIDEO LAPAROSCOPIA DE 5MM X 35CM A 37 CM
	PINZA DE DISECCIÓN Y FIJACIÓN MARYLAND DESECHABLE, PUNTAS CURVADAS A LA IZQUIERDA, CON CONEXIÓN MONOPOLAR, ROTABLE 360°, AISLADA HASTA LAS PUNTAS, MANGO ERGONÓMICO,  EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL DIMENSIONES 5MM X 35CM A 37CM
	UNIDAD
	2
	                                   8.116.975,00 
	                                  16,233,950.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	35
	PINZA GRASPER DESECHABLE PARA CIRUGIAS DE VIDEO LAPAROSCOPIA DE 5MM X 35CM A 37 CM
	PINZA ESTERIL DESECHABLE GRASPER TRAUMATICA PARA SUJECION DE TEJIDOS EN CIRUGIAS VIDEO LAPAROSCOPICAS DIMENSIONES 5MM X 35CM A 37CM
	UNIDAD
	2
	                                8.985.200,00 
	                                  17,970,400.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	36
	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA ADULTO CON CABLE
	PLACA PARA ELECTROBISTURÍ ADULTO, DESECHABLE, PREGELIFICADA, AUTOADHESIVA AL 100% DE LA SUPERFICIE, FLEXIBLE. DOBLE CONTACTO "REM", CON CABLE; COMPATIBLE CON ELECTROBISTURÍ ERBE VIO300D
	UNIDAD
	150
	                                        19.170,00 
	                                    2,875,500.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	37
	PLACA DE ELECTROBISTURI DIVIDIDA PEDIATRICO CON CABLE
	PLACA PARA ELECTROBISTURÍ PEDIATRICA, DESECHABLE, PREGELIFICADA, AUTOADHESIVA AL 100% DE LA SUPERFICIE, FLEXIBLE. DOBLE CONTACTO "REM", CON CABLE; COMPATIBLE CON ELECTROBISTURÍ ERBE VIO300D
	UNIDAD
	30
	                                        19.170,00 
	                                         575,100.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	38
	TUBO DE VENTILACION TIMPANICA
	POSICIONAMIENTO ESTABLE EN LA MEMBRANA TIMPÁNICA PARA UNA FÁCIL EXTRACCIÓN. EN SILICONA CON LENGÜETA O EN FLUOROPLÁSTICO CON Y SIN ALAMBRE. ESTÉRIL. FP / BL FLUROPLÁSTICO / AZUL.  1.14 MM - 1.0 MM DE DIÁMETRO
	UNIDAD
	10
	                                   469.464,00 
	                                   4,694,640.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	39
	PUNTA LARGA PARA LAPIZ DE ELECTROBISTURI
	PUNTA ACCESORIA PARA LAPIZ DE ELECTROBISTURI
	UNIDAD
	2
	                                 1.027.800,00 
	                                    2,055,600.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	40
	RESERVORIO DE SILICONA DE 100 ML PARA DRENAJE REDONDO ACANALADO
	RESERVORIO DE HERIDAS CERRADAS DE SILICONA. DE PRESIÓN BAJA PROPORCIONANDO SUCCIÓN SUAVE Y CONTINÚA, DISMINUYENDO EL TRAUMATISMO EN LOS TEJIDOS. VÁLVULA ANTI-REFLUJO.  GANCHO Y CLIP PARA COLGAR.  PRESENTACIÒN 100 CC - 400 CC
	UNIDAD
	78
	                                    732.856,00 
	                                   57,162,768.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	41
	BANDEJA PARA ANESTESIA RAQUIDEA ADULTO
	SET (AGUJA, CATÉTER Y JERINGA LOR) PARA ANESTESIA EPIDURAL PARA MANEJO DEL DOLOR. BANDEJA ADULTO AGUJA DE TUOHY NO. 18G X 80 MMCATÉTER EPIDURAL CON DIÁMETRO ADECUADO PARA SER INTRODUCIDO POR EL LUMEN DE LA AGUJA DE ADULTO (18G), CATÉTER TRANSPARENTE CON PUNIDADTA MOLDEADA A TRAUMÁTICA CON 3 ORIFICIOS LATERALES Y LÍNEAS DE GRADUACIÓN, MARCAS RADIOPACAS, LONGITUD 915 MILÍMETROS, RESISTENTE A LA TORCIÓN. FILTRO DE 0,2 CON CONECTOR UNIDADIVERSAL TIPO LUER-LOCK Y ACOPLE CON ALAS, CONECTOR LUER-LOCK CON JERINGA DE 7 A 10 ML DE BAJA PRESIÓN PARA LA TÉCNICA DE PERDIDA DE RESISTENCIA.
	UNIDAD
	1
	                                      135.513,00 
	                                         135,513.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	42
	FIJADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL
	SUJETADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL, DISEÑADO PARA FACILITAR EL ACCESO A LA CAVIDAD ORAL, CON ESTABILIZADOR DEL LABIO SUPERIOR NO ABSORBENTE, CON ALMOHADILLAS DE BARRERAS CUTÁNEAS, ASEGURANDO LOS TUBOS ENDOTRAQUEALES ORALES. LIBRE DE LÀTEX. DISPONIBLE PARA TUBOS CON DIÁMETROS DESDE 7.0 MM HASTA 10 MM
	UNIDAD
	10
	                                      78.493,00 
	                                       784,930.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	43
	GRAPADORA QUIRÚRGICA CIRCULAR PARA CIRUGÍA COLO REACTAL 25MM
	SUTURA MECÁNICA UTILIZADA PARA REALIZAR ANASTOMOSIS TÉRMINO-TERMINAL O TÉRMINO-LATERAL EN PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA GASTROINTESTINAL Y COLON. GRAPADORA CON SELLADO HERMÉTICO, COLOCA DOBLE FILA CIRCULAR ESCALONADA DE GRAPAS DE TITANIO Y CORTA SIMULTÁNEAMENTE. PRESENTACIÒN  25 MM.
	UNIDAD
	1
	                                 8.996.100,00 
	                                    8,996,100.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	44
	GRAPADORA QUIRÚRGICA CIRCULAR PARA CIRUGÍA COLO REACTAL 28MM
	SUTURA MECÁNICA UTILIZADA PARA REALIZAR ANASTOMOSIS TÉRMINO-TERMINAL O TÉRMINO-LATERAL EN PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA GASTROINTESTINAL Y COLON. GRAPADORA CON SELLADO HERMÉTICO, COLOCA DOBLE FILA CIRCULAR ESCALONADA DE GRAPAS DE TITANIO Y CORTA SIMULTÁNEAMENTE. PRESENTACIÒN  28 MM.
	UNIDAD
	2
	                                 8.996.100,00 
	                                  17,992,200.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	45
	GRAPADORA QUIRÚRGICA CIRCULAR PARA CIRUGÍA COLO REACTAL 29MM
	SUTURA MECÁNICA UTILIZADA PARA REALIZAR ANASTOMOSIS TÉRMINO-TERMINAL O TÉRMINO-LATERAL EN PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA GASTROINTESTINAL Y COLON. GRAPADORA CON SELLADO HERMÉTICO, COLOCA DOBLE FILA CIRCULAR ESCALONADA DE GRAPAS DE TITANIO Y CORTA SIMULTÁNEAMENTE. PRESENTACIÒN  29 MM.
	UNIDAD
	1
	                                 8.996.100,00 
	                                    8,996,100.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	46
	GRAPADORA QUIRÚRGICA CIRCULAR PARA CIRUGÍA COLO REACTAL 31MM
	SUTURA MECÁNICA UTILIZADA PARA REALIZAR ANASTOMOSIS TÉRMINO-TERMINAL O TÉRMINO-LATERAL EN PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA GASTROINTESTINAL Y COLON. GRAPADORA CON SELLADO HERMÉTICO, COLOCA DOBLE FILA CIRCULAR ESCALONADA DE GRAPAS DE TITANIO Y CORTA SIMULTÁNEAMENTE. PRESENTACIÒN  31 MM.
	UNIDAD
	1
	                                 8.996.100,00 
	                                    8,996,100.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	47
	GRAPADORA QUIRÚRGICA CIRCULAR PARA CIRUGÍA COLO REACTAL 33MM
	SUTURA MECÁNICA UTILIZADA PARA REALIZAR ANASTOMOSIS TÉRMINO-TERMINAL O TÉRMINO-LATERAL EN PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA GASTROINTESTINAL Y COLON. GRAPADORA CON SELLADO HERMÉTICO, COLOCA DOBLE FILA CIRCULAR ESCALONADA DE GRAPAS DE TITANIO Y CORTA SIMULTÁNEAMENTE. PRESENTACIÒN  33 MM.
	UNIDAD
	1
	                                 8.996.100,00 
	                                    8,996,100.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	48
	TIJERA DESECHABLE PARA CIRUGIAS DE VIDEO LAPAROSCOPIA DE 5MM X 35CM A 37CM
	TIJERA ESTERIL DESECHABLE CURVA PARA DISECCION Y CORTE DE TEJIDOS EN CIRUGIAS VIDEO LAPAROSCOPICAS DIMENSIONES 5MM X 35CM A 37CM
	UNIDAD
	10
	                                3.488.207,00 
	                                 34,882,070.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	49
	TROCAR QUIRURGICO DESECHABLE DE 11MM CON CUCHILLA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA
	TRÓCAR Y CÁNULA TIENE APLICACIONES EN UNA VARIEDAD DE PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS PARA BRINDAR UN PUERTO DE ENTRADA PARA LOS INSTRUMENTOS ENDOSCÓPICOS. MEDIDA 11MM X 100MM CON CUCHILLA RETRACTIL
	UNIDAD
	20
	                                   1.316.818,00 
	                                26,336,360.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	50
	TROCAR QUIRURGICO DESECHABLE DE 11MM SIN CUCHILLA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA
	TRÓCAR Y CÁNULA TIENE APLICACIONES EN UNA VARIEDAD DE PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS PARA BRINDAR UN PUERTO DE ENTRADA PARA LOS INSTRUMENTOS ENDOSCÓPICOS. MEDIDA 11MM X 100MM SIN CUCHILLA
	UNIDAD
	20
	                                   1.316.818,00 
	                                26,336,360.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	51
	TROCAR QUIRURGICO DESECHABLE DE 12MM CON CUCHILLA PARA CIRUIGIA LAPAROSCOPICA
	TRÓCAR Y CÁNULA TIENE APLICACIONES EN UNA VARIEDAD DE PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS PARA BRINDAR UN PUERTO DE ENTRADA PARA LOS INSTRUMENTOS ENDOSCÓPICOS. MEDIDA 12MM X 100MM CON CUCHILLA RETRACTIL
	UNIDAD
	20
	                                   1.316.818,00 
	                                26,336,360.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	52
	TROCAR QUIRURGICO DESECHABLE DE 12MM SIN CUCHILLA PARA CIRUIGIA LAPAROSCOPICA
	TRÓCAR Y CÁNULA TIENE APLICACIONES EN UNA VARIEDAD DE PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS PARA BRINDAR UN PUERTO DE ENTRADA PARA LOS INSTRUMENTOS ENDOSCÓPICOS. MEDIDA 12MM X 100MM SIN CUCHILLA RETRACTIL
	UNIDAD
	20
	                                   1.316.818,00 
	                                26,336,360.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	53
	TROCAR QUIRURGICO DESECHABLE DE 5MM CON CUCHILLA PARA CIRUIGIA LAPAROSCOPICA
	TRÓCAR Y CÁNULA TIENE APLICACIONES EN UNA VARIEDAD DE PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS PARA BRINDAR UN PUERTO DE ENTRADA PARA LOS INSTRUMENTOS ENDOSCÓPICOS. MEDIDA 5MM X 100MM CON CUCHILLA RETRACTIL
	UNIDAD
	50
	                                   1.316.818,00 
	                                 65,840,900.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	54
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON  3.0
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO LINEA RADIO OPACA CONTINUA CON BALON INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL. PRESENTACIÒN NO. 3.0
	UNIDAD
	57
	                                         6.318,00 
	                                       360,126.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	55
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 3.5
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO LINEA RADIO OPACA CONTINUA CON BALON INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL. PRESENTACIÒN NO. 3.5
	UNIDAD
	57
	                                         6.318,00 
	                                       360,126.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	56
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 4.0
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO LINEA RADIO OPACA CONTINUA CON BALON INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL. PRESENTACIÒN NO. 4.0
	UNIDAD
	57
	                                         6.318,00 
	                                       360,126.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	57
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 4.5
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO LINEA RADIO OPACA CONTINUA CON BALON INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL. PRESENTACIÒN NO. 4.5
	UNIDAD
	57
	                                         6.318,00 
	                                       360,126.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	58
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 5.0
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO LINEA RADIO OPACA CONTINUA CON BALON INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL. PRESENTACIÒN NO. 5.0
	UNIDAD
	57
	                                         6.318,00 
	                                       360,126.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	59
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 5.5
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO LINEA RADIO OPACA CONTINUA CON BALON INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL. PRESENTACIÒN NO. 5.5
	UNIDAD
	30
	                                         6.318,00 
	                                        189,540.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	60
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 6.0
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO LINEA RADIO OPACA CONTINUA CON BALON INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL. PRESENTACIÒN NO. 6.0
	UNIDAD
	50
	                                         6.318,00 
	                                        315,900.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	61
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 6.5
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO LINEA RADIO OPACA CONTINUA CON BALON INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL. PRESENTACIÒN NO. 6.5
	UNIDAD
	25
	                                         6.318,00 
	                                         157,950.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	62
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 7.0
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO LINEA RADIO OPACA CONTINUA CON BALON INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL. PRESENTACIÒN NO. 7.0
	UNIDAD
	25
	                                         6.318,00 
	                                         157,950.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	63
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 7.5
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO LINEA RADIO OPACA CONTINUA CON BALON INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL. PRESENTACIÒN NO. 7.5
	UNIDAD
	25
	                                         6.318,00 
	                                         157,950.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	64
	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON 8.0
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO LINEA RADIO OPACA CONTINUA CON BALON INFLABLE, LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL. PRESENTACIÒN NO. 8.0
	UNIDAD
	50
	                                         6.318,00 
	                                        315,900.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	65
	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON  2.0
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO, LINEA RADIO OPACA CONTINUA LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL, NO. 2.0
	UNIDAD
	32
	                                         3.855,60 
	                                        123,379.20 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	66
	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON  2.5
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO, LINEA RADIO OPACA CONTINUA LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL, NO. 2.5
	UNIDAD
	32
	                                         3.855,60 
	                                        123,379.20 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	67
	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON  3.0
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO, LINEA RADIO OPACA CONTINUA LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL, NO. 3.0
	UNIDAD
	32
	                                         3.855,60 
	                                        123,379.20 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	68
	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON  3.5
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO, LINEA RADIO OPACA CONTINUA LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL, NO. 3.5
	UNIDAD
	32
	                                         3.855,60 
	                                        123,379.20 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	69
	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON  4.0
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO, LINEA RADIO OPACA CONTINUA LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL, NO.4.0
	UNIDAD
	32
	                                         3.855,60 
	                                        123,379.20 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	70
	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON  4.5
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO, LINEA RADIO OPACA CONTINUA LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL, NO. 4.5
	UNIDAD
	20
	                                         3.855,60 
	                                            77,112.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	71
	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON  5.0
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO, LINEA RADIO OPACA CONTINUA LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL, NO. 5.0
	UNIDAD
	20
	                                         3.855,60 
	                                            77,112.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	72
	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON
	TUBO ENDOTRAQUEAL SILICONIZADO O EN POLICLORURO DE VINILO (PVC) TRANSPARENTE, NO TÓXICO, CON LA PECULIARIDAD DE SER TERMOPLÁSTICO, LINEA RADIO OPACA CONTINUA LIBRE DE LÁTEX. ESTERIL, NO. 2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0
	UNIDAD
	10
	                                         3.855,60 
	                                          38,556.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	73
	RECARGA AZUL DE GRAPADORA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA ABIERTA 45MM
	UNIDAD DE RECARGA 45MM AZUL, COLOCA DOS DOBLES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO, PARALELAS Y ALTERNAS, Y A SU VEZ CORTA Y DIVIDE EL TEJIDO COMPRENDIDO ENTRE ESAS DOS DOBLES FILAS.
	UNIDAD
	1
	                                 1.986.426,00 
	                                    1,986,426.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	74
	RECARGA AZUL DE GRAPADORA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 45MM
	UNIDAD DE RECARGA 45MM AZUL, COLOCA DOS DOBLES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO, PARALELAS Y ALTERNAS, Y A SU VEZ CORTA Y DIVIDE EL TEJIDO COMPRENDIDO ENTRE ESAS DOS DOBLES FILAS.
	UNIDAD
	1
	                                  2.557.265,00 
	                                     2,557,265.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	75
	RECARGA BLANCA DE GRAPADORA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 45MM
	UNIDAD DE RECARGA 45MM BLANCA, COLOCA DOS DOBLES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO, PARALELAS Y ALTERNAS, Y A SU VEZ CORTA Y DIVIDE EL TEJIDO COMPRENDIDO ENTRE ESAS DOS DOBLES FILAS.
	UNIDAD
	1
	                                  2.557.265,00 
	                                     2,557,265.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	76
	RECARGA DORADA DE GRAPADORA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 45MM
	UNIDAD DE RECARGA 45MM DORADA, COLOCA DOS DOBLES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO, PARALELAS Y ALTERNAS, Y A SU VEZ CORTA Y DIVIDE EL TEJIDO COMPRENDIDO ENTRE ESAS DOS DOBLES FILAS.
	UNIDAD
	1
	                                  2.557.265,00 
	                                     2,557,265.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	77
	RECARGA VERDE DE GRAPADORA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA ABIERTA 45MM
	UNIDAD DE RECARGA 45MM VERDE, COLOCA DOS DOBLES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO, PARALELAS Y ALTERNAS, Y A SU VEZ CORTA Y DIVIDE EL TEJIDO COMPRENDIDO ENTRE ESAS DOS DOBLES FILAS.
	UNIDAD
	1
	                                  2.557.265,00 
	                                     2,557,265.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	78
	RECARGA VERDE DE GRAPADORA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 45MM
	UNIDAD DE RECARGA 45MM VERDE, COLOCA DOS DOBLES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO, PARALELAS Y ALTERNAS, Y A SU VEZ CORTA Y DIVIDE EL TEJIDO COMPRENDIDO ENTRE ESAS DOS DOBLES FILAS.
	UNIDAD
	1
	                                  2.557.265,00 
	                                     2,557,265.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	79
	RECARGA AZUL DE GRAPADORA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA ABIERTA 60MM
	UNIDAD DE RECARGA 60MM AZUL, COLOCA DOS DOBLES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO, PARALELAS Y ALTERNAS, Y A SU VEZ CORTA Y DIVIDE EL TEJIDO COMPRENDIDO ENTRE ESAS DOS DOBLES FILAS.
	UNIDAD
	1
	                                 2.374.021,00 
	                                    2,374,021.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	80
	RECARGA AZUL DE GRAPADORA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 60MM
	UNIDAD DE RECARGA 60MM AZUL, COLOCA DOS DOBLES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO, PARALELAS Y ALTERNAS, Y A SU VEZ CORTA Y DIVIDE EL TEJIDO COMPRENDIDO ENTRE ESAS DOS DOBLES FILAS.
	UNIDAD
	1
	                                  2.557.265,00 
	                                     2,557,265.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	81
	RECARGA BLANCA DE GRAPADORA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 60MM
	UNIDAD DE RECARGA 60MM BLANCA, COLOCA DOS DOBLES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO, PARALELAS Y ALTERNAS, Y A SU VEZ CORTA Y DIVIDE EL TEJIDO COMPRENDIDO ENTRE ESAS DOS DOBLES FILAS.
	UNIDAD
	2
	                                  2.557.265,00 
	                                      5,114,530.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	82
	RECARGA DORADA DE GRAPADORA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 60MM
	UNIDAD DE RECARGA 60MM DORADA, COLOCA DOS DOBLES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO, PARALELAS Y ALTERNAS, Y A SU VEZ CORTA Y DIVIDE EL TEJIDO COMPRENDIDO ENTRE ESAS DOS DOBLES FILAS.
	UNIDAD
	2
	                                  2.557.265,00 
	                                      5,114,530.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	83
	RECARGA VERDE DE GRAPADORA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA ABIERTA 60MM
	UNIDAD DE RECARGA 60MM VERDE, COLOCA DOS DOBLES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO, PARALELAS Y ALTERNAS, Y A SU VEZ CORTA Y DIVIDE EL TEJIDO COMPRENDIDO ENTRE ESAS DOS DOBLES FILAS.
	UNIDAD
	2
	                                  2.557.265,00 
	                                      5,114,530.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	84
	RECARGA VERDE DE GRAPADORA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 60MM
	UNIDAD DE RECARGA 60MM VERDE, COLOCA DOS DOBLES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO, PARALELAS Y ALTERNAS, Y A SU VEZ CORTA Y DIVIDE EL TEJIDO COMPRENDIDO ENTRE ESAS DOS DOBLES FILAS.
	UNIDAD
	2
	                                  2.557.265,00 
	                                      5,114,530.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	85
	RECARGA AZUL DE GRAPADORA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA ABIERTA 80MM
	UNIDAD DE RECARGA 80MM AZUL, COLOCA DOS DOBLES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO, PARALELAS Y ALTERNAS, Y A SU VEZ CORTA Y DIVIDE EL TEJIDO COMPRENDIDO ENTRE ESAS DOS DOBLES FILAS.
	UNIDAD
	2
	                                  2.557.265,00 
	                                      5,114,530.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	86
	RECARGA VERDE DE GRAPADORA LINEAL CORTANTE PARA CIRUGÍA ABIERTA 80MM
	UNIDAD DE RECARGA 80MM VERDE, COLOCA DOS DOBLES FILAS DE GRAPAS DE TITANIO, PARALELAS Y ALTERNAS, Y A SU VEZ CORTA Y DIVIDE EL TEJIDO COMPRENDIDO ENTRE ESAS DOS DOBLES FILAS.
	UNIDAD
	2
	                                  2.557.265,00 
	                                      5,114,530.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	87
	VALVA DESECHABLE # 3  PARA VIDEO LARINGOSCOPIO
	VALVAS DESECHABLES # 3  COMPATIBLES CON LA MARCA ACESCOPE
	UNIDAD
	5
	                                       91.035,00 
	                                         455,175.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	88
	VALVA DESECHABLE # 4 PARA VIDEO LARINGOSCOPIO
	VALVAS DESECHABLES # 4 COMPATIBLES CON LA MARCA ACESCOPE
	UNIDAD
	5
	                                       91.035,00 
	                                         455,175.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	89
	CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIATRICO
	LARGO 152 CM (60”, BIFURCACION PARALELA, CODO CON PUERTO DE CAPNOGRAFIA, CONEXION LUER LOCK - UNIVERSA, BOLSA RESERVORIO (BALON) DE 1 LITRO
	UNIDAD
	27
	                                       32.455,00 
	                                       876,285.00 

	GRUPO No. 02 INSUMOS APOYO QUIRÚRGICO
	90
	CUCHILLA PARA DERMATOMO
	REPUESTO DE DERMATOMO DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL, COMPATIBLE CON  PADGETT MEDIDAS 32 mm X 111 MM
	CAJA X 10 UNIDADES
	12
	                                     224.451,00 
	                                    2,693,412.00 

	GRUPO No. 03 INSUMOS ESTERILIZACION
	1
	LUBRICANTE PARA PROCESO MECÁNICO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
	ACEITE LUBRICANTE HIDROSOLUBLE; ESPECIALIZADO PARA LUBRICAR, PREVENIR Y EVITR LA CORROSIÒN, INHIBIDOR DE ÒXIDO DEL INSTRUMENTAL QUIRÙRGICO, ENVASE DE 240 ML / 240 CC
	FRASCO
	2
	                                      119.164,00 
	                                      238,328.00 

	GRUPO No. 03 INSUMOS ESTERILIZACION
	2
	CINTA CONTROL PARA ESTERILIZACIÒN POR PLASMA PEROXIDO DE HIDROGENO. INDICADOR TIPO 1
	CINTA CON TINTA INDICADORA NO TÓXICA (SIN METALES PESADOS), ADHESIVA EN LA CARA POSTERIOR QUE PERMITA UNA BUENA ADHERENCIA A DIFERENTES ENVOLTURAS NO TEJIDAS, TRATADAS, Y PAPEL-PLÁSTICO, GARANTIZANDO SEGURIDAD EN EL EMPAQUE. LAS MARCAS DE TINTA INDICADORA DEBEN CAMBIAR DE COLOR CUANDO SEAN EXPUESTA AL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN A PLASMA PEROXIDO DE HIDROGENO, QUE PERMITA DIFERENCIAR LOS DISPOSITIVOS PROCESADOS DE LOS NO PROCESADOS. PRESENTACION 18- 19 MM x  50- 55 MTS
	ROLLO
	1
	                                      119.645,00 
	                                         119,645.00 

	GRUPO No. 03 INSUMOS ESTERILIZACION
	3
	ENVOLVEDERA PARA ESTERILIZACIÓN DE 70 A 92 DE ANCHO X 70 A 92 CM DE LARGO
	ENVOLVEDERA DE MATERIAL 100% FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO,  EN PLIEGOS DE LAS MEDIDAS ESTIPULADAS, PARA ENVOLVER PAQUETES Y BANDEJAS PARA ESTERILIZACIÓN TERMINAL A VAPOR Y PLASMA, SIN RESORTE EN SUS EXTREMOS.REPELENCIA A LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS.
	UNIDAD
	24
	                                          3.127,00 
	                                          75,048.00 

	GRUPO No. 03 INSUMOS ESTERILIZACION
	4
	ENVOLVEDERA PARA ESTERILIZACIÓN ENRE 120 A 140 CM DE LARGO X 120 A 140 CM DE ANCHO
	ENVOLVEDERA DE MATERIAL 100% FIBRA SINTÉTICA DE POLIPROPILENO NO TEJIDO, EN PLIEGOS DE LAS MEDIDAS ESTIPULADAS, PARA ENVOLVER PAQUETES Y BANDEJAS PARA ESTERILIZACIÓN TERMINAL A VAPOR Y PLASMA, SIN RESORTE EN SUS EXTREMOS.REPELENCIA A LA PENETRACIÓN DE FLUIDOS.
	UNIDAD
	40
	                                        6.863,00 
	                                       274,520.00 

	GRUPO No. 03 INSUMOS ESTERILIZACION
	5
	CINTA CONTROL PARA ESTERILIZACIÒN POR VAPOR. INDICADOR TIPO 1
	ES FUERTE Y SENSIBLE A LA PRESION.Y ESTA DISEÑADA PARA ADHERIRSE A UNA GRAN VARIEDAD DE ENVOLTURAS. ESTA IMPRESA CON LINEAS EN DIAGONAL Y CAMBIA SU TONALIDAD AL MOMENTO DE LA ESTERILIZACION PRESENTACION 18 MM - 19 MM  x 50 - 55 MTS
	ROLLO
	8
	                                       25.704,00 
	                                       205,632.00 

	GRUPO No. 03 INSUMOS ESTERILIZACION
	6
	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR DE LECTURA SUPER RÁPIDA ENTRE 20 MIN Y UNIDAD HORA.
	INDICADOR BIOLÓGICO PARA VAPOR DE LECTURA SUPER RÁPIDA POR FLUORESCENCIA, INDICADO PARA CICLOS DE ESTERILIZACIÓN ASISTIDOS POR VACÍO. CON INDICADOR QUÍMICO EN LA ETIQUETA.  (EL OFERENTE DEBERÁ DAR EN APOYO TECNOLÓGICO: LAS INCUBADORAS NECESARIAS PARA LA LECTURA DE LOS INDICADORES BIOLÓGICOS CON SU CORRESPONDIENTE IMPRESORA PARA EL REGISTRO FÍSICO Y LA TRAZABILIDAD. LA LECTURA DEBE SER ENTRE 20 MINUTOS Y 1 HORA.
	UNIDAD
	20
	                                  1.906.767,00 
	                                  38,135,340.00 

	GRUPO No. 03 INSUMOS ESTERILIZACION
	7
	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACION A PLASMA PEROXIDO DE HIDROGENO DE LECTURA SUPER RÁPIDA ENTRE 20 MIN Y 1 HORA.
	NDICADOR PARA CICLOS DE ESTERILIZACIÓN A PLASMA PEROXIDO DE HIDROGENO CON INDICADOR QUÍMICO EN LA ETIQUETA. LA LECTURA DEBE SER ENTRE 20 MINUTOS Y 1 HORA. (EL OFERENTE DEBERÁ DAR EN APOYO TECNOLÓGICO: LAS INCUBADORAS NECESARIAS PARA LA LECTURA DE LOS INDICADORES BIOLÓGICOS CON SU CORRESPONDIENTE IMPRESORA PARA EL REGISTRO FÍSICO Y LA TRAZABILIDAD.
	UNIDAD
	1
	                                       10.250,00 
	                                          10,250.00 

	GRUPO No. 03 INSUMOS ESTERILIZACION
	8
	PAPEL GRADO MÉDICO PLANO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ETO, FORMALDEHÍDO DE 30 A 38CM X 200MTS /300 A 380MM X 200MTS
	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 ΜM, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO. 38 X 8 CM/100 MT
	ROLLO
	10
	                                   449.820,00 
	                                   4,498,200.00 

	GRUPO No. 03 INSUMOS ESTERILIZACION
	9
	PAPEL GRADO MÉDICO PLANO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ETO, FORMALDEHÍDO DE 40CM X 200 MTS / 400MM X 200MTS
	ROLLO BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y FILM TRANSPARENTE DE PET/PP, ESPESOR IGUAL O MAYOR A 52 ΜM, PARA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHIDO, CON INDICADOR QUÍMICO QUE REACCIONA A LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR Y FORMALDEHÍDO. 40CM X 200MTS / 400MM X 200MTS
	ROLLO
	10
	                                     715.428,00 
	                                     7,154,280.00 

	GRUPO No. 03 INSUMOS ESTERILIZACION
	10
	PAPEL GRADO MÉDICO PLANO PARA ESTERILIZAR EN PLASMA PERÓXIDO DE HIDRÓGENO VH2O2 DE 50CM X 100MTS / 500MM X 100MTS
	ROLLO DE PAPEL GRADO MEDICO Y FILM LAMINADO PARA PROCESOS POR PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, FILM LASTICO,  IMPRESOS CON TESTIGOS QUÍMICOS, FABRICADAS CON POLIETILENO % DE ALTA DENSIDAD. EXCELENTE RESISTENCIA DE LA PENETRACIÓN MICROBIANA. RESISTENCIA AL DESGARRO Y PERFORACIÓN. PRESENTACIÒN 50 CM X 100 MT
	ROLLO
	8
	                                    749.700,00 
	                                    5,997,600.00 

	GRUPO No. 03 INSUMOS ESTERILIZACION
	11
	PAPEL GRADO MÉDICO PLANO PARA ESTERILIZAR EN PLASMA PERÓXIDO DE HIDRÓGENO VH2O2 DE 7 A 10CM X 100MTS / 75 A 100MM X 100MTS
	ROLLO DE PAPEL GRADO MEDICO Y FILM LAMINADO PARA PROCESOSDE ESTERILIZACION POR PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, FILM PLASTICO,  IMPRESOS CON TESTIGOS QUÍMICOS, FABRICADAS CON POLIETILENO 100% DE ALTA DENSIDAD. EXCELENTE RESISTENCIA DE LA PENETRACIÓN MICROBIANA. RESISTENCIA AL DESGARRO Y PERFORACIÓN. PRESENTACIÒN 7.5 CM X 100 MTS
	ROLLO
	4
	                                     274.176,00 
	                                    1,096,704.00 

	GRUPO No. 03 INSUMOS ESTERILIZACION
	12
	LIMPIADOR DE AUTOCLAVES Y MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE
	SOLUCIÓN A BASE DE ÁCIDOS NATURALES; BIODEGRADABLE, PARA REMOVER Y ELIMINAR MANCHAS Y OXIDACIÒN DE AUTOCLAVES Y SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE. ELIMINAR DEPÓSITOS MINERALES Y ALCALINOS. DE USO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  ENVASE DE 750 ML
	FRASCO
	2
	                                      53.820,00 
	                                        107,640.00 

	GRUPO No. 03 INSUMOS ESTERILIZACION
	13
	PAQUETE DESECHABLE DE PRUEBA DE BOWIE & DICK PARA ESTERILIZACION A VAPOR
	TEST DE BOWIE DICK UTILIZADO PARA PROBAR LOS ESTERILIZADORES A VAPOR ASISTIDOS CON VACIO DE 132º A 134º (HOJAS)
	UNIDAD
	46
	                                       43.172,00 
	                                     1,985,912.00 

	GRUPO No. 03 INSUMOS ESTERILIZACION
	14
	INDICADOR QUIMICO PARA ESTERILIZACION A PLASMA PEROXIDO DE HIDROGENO
	TIRA INDICADORA 100% LIBRE DE METALES PESADOS TÓXICOS. TESTIGO VISUAL PARA IDENTIFICAR EXPOSICIÓN, CONCENTRACIÓN DEL AGENTE Y TEMPERATURA DE LOS PAQUETES DENTRO DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN A BASE DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.
	UNIDAD
	14
	                                     411.264,00 
	                                     5,757,696.00 

	GRUPO No. 03 INSUMOS ESTERILIZACION
	15
	INDICADOR TIPO 5: INTEGRADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR
	TIRA INDICADORA THERMOCRÓMICA QUE RESPONDA CON UNIDAD CAMBIO DE COLOR DE CONTRASTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÀMETROS CRÌTICOS DE LOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE A VAPOR QUE TRABAJEN CON TIEMPO Y TEMPERATURA DESDE 20 MIN PARA 121°C Y DESDE 5 HASTA 7 MINUTOS PARA 134/5°C.
	UNIDAD
	100
	                                     318.647,00 
	                                  31,864,700.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	1
	POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM
	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM. LONG. DE HEBRA DE 70 A 75 CMS.
	UNIDAD
	300
	                                           7.857,14 
	                                     2,357,142.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	2
	POLIPROPILENO CALIBRE 1, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM
	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 1, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 35 A 38 MM, LONG. DE HEBRA DE 70 A 75 CMS.
	UNIDAD
	300
	                                           7.857,14 
	                                     2,357,142.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	3
	POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM.
	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA 1/2 DE CÍRCULO, CURVA REDONDA  DE 25 A 27 MM. LONG. HEBRA DE 70 A 90 CMS
	UNIDAD
	400
	                                           7.857,14 
	                                    3,142,856.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	4
	POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 25 A 27 MM.
	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA 3/8 DE CÍRCULO, CURVA CORTANTE DE 25 A 27 MM. LONG. HEBRA DE 45 A 75 CMS.
	UNIDAD
	400
	                                           7.857,14 
	                                    3,142,856.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	5
	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM
	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM. LONG. HEBRA DE 70 A 75 CMS
	UNIDAD
	300
	                                           7.857,14 
	                                     2,357,142.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	6
	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 27 MM.
	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA 3/8 DE CIRCULO, CURVA CORTANTE DE 24 A 27 MM, LONG DE HEBRA DE 45 A 75 CMS
	UNIDAD
	300
	                                           7.857,14 
	                                     2,357,142.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	7
	POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM
	MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM, LONG DE HEBRA 75 CMS.
	UNIDAD
	200
	                                           7.857,14 
	                                      1,571,428.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	8
	POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM.
	POLIPROPILENO CALIBRE 0,  HEBRA POR 75 CM  AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM.
	UNIDAD
	300
	                                           7.857,14 
	                                     2,357,142.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	9
	POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, CORTO TERMINO
	POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, CORTO TERMINO
	UNIDAD
	300
	                                           7.857,14 
	                                     2,357,142.00 

	HÑM
	10
	POLIPROPILENO CALIBRE 2/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM.
	POLIPROPILENO HEBRA 75 CMS. CALIBRE 2/0, AGUJA RECTA DE 58 A 60 MM.
	UNIDAD
	200
	                                           7.857,14 
	                                      1,571,428.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	11
	CATGUT CROMADO CALIBRE 4/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 17 MM
	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMADO HEBRA DE 70 A 75 CMS CALIBRE 4/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 17 MM
	UNIDAD
	300
	                                       10.240,00 
	                                   3,655,680.00 


	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	12
	CATGUT CROMADO CALIBRE 4/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM
	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMADO HEBRA DE 70 A 75 CMS CALIBRE 4/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM
	UNIDAD
	350
	                                       10.240,00 
	                                   3,584,000.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	13
	CATGUT CROMADO CALIBRE 5/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 17 A 19 MM
	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMADO HEBRA DE 70 A 75 CMS CALIBRE 5/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 17 - 19 MM
	UNIDAD
	200
	                                       10.240,00 
	                                   2,048,000.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	14
	CATGUT CROMADO CALIBRE 1, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM
	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMADO HEBRA DE 70 A 90 CMS CALIBRE 1, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 36 A 38 MM
	UNIDAD
	200
	                                        10.428,57 
	                                     2,085,714.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	15
	CATGUT CROMADO CALIBRE 2/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM. LONG. DE HEBRA DE 70 A 90 CMS.
	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMADO HEBRA DE 70 A 90 CMS CALIBRE 2/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM
	UNIDAD
	200
	                                        10.428,57 
	                                     2,085,714.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	16
	CATGUT CROMADO CALIBRE 3/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM
	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMADO HEBRA DE 70 A 90 CMS CALIBRE 3/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27  MM
	UNIDAD
	200
	                                       10.240,00 
	                                   2,048,000.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	17
	CATGUT CROMADO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26-27 MM.
	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO  HEBRA DE 70 A 75 CMS CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26- 27 MM
	UNIDAD
	200
	                                       10.240,00 
	                                   2,048,000.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	18
	CATGUT CROMADO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM
	SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO HEBRA DE 90 CMS CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM
	UNIDAD
	200
	                                       10.240,00 
	                                   2,048,000.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	19
	POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO  HEBRA DE 70 A 75 CMS CALIBRE 5/0.  AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM
	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA  HEBRA DE 70 A 75 CMS CALIBRE 5/0.  AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 13 A 17 MM
	UNIDAD
	200
	                                       13.440,00 
	                                   2,688,000.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	20
	POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO HEBRA DE 70 A 90 CMS CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM CORTO TERMINO
	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA  HEBRA DE 70 A 90 CMS CALIBRE 2/0. CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM
	UNIDAD
	200
	                                       13.920,00 
	                                   2,784,000.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	21
	POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO
	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA CORTO TERMINO HEBRA DE 70 A 90 CMS CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM
	UNIDAD
	200
	                                       13.920,00 
	                                   2,784,000.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	22
	POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO HEBRA DE 45 A 70 CMS CALIBRE 4/0 AGUJA 1/2 DE CIRCULO CURVA REDONDA  DE 25 A 27 MM.
	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA HEBRA DE 45 A 70 CMS CALIBRE 4/0 AGUJA 1/2 DE CIRCULO CURVA REDONDA  DE 25 A 27 MM.
	UNIDAD
	200
	                                       13.920,00 
	                                   2,784,000.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	23
	POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO HEBRA DE 45 A 75 CMS CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM
	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA HEBRA DE 45 A 75 CMS CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 A 24 MM
	UNIDAD
	200
	                                       13.920,00 
	                                   2,784,000.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	24
	POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO HEBRA DE 70 A 90 CMS CALIBRE 0. CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 - 27 MM
	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA HEBRA DE 70 A 90 CMS CALIBRE 0. CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 - 27 MM
	UNIDAD
	200
	                                       13.920,00 
	                                   2,784,000.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	25
	POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO HEBRA DE 70 A 90 CMS CALIBRE 1. CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM
	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA HEBRA DE 70 A 90 CMS CALIBRE 1. CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM
	UNIDAD
	200
	                                       13.920,00 
	                                   2,784,000.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	26
	POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO HEBRA DE 70 A 90 CMS CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM
	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA HEBRA DE 70 A 90 CMS CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM
	UNIDAD
	200
	                                       13.920,00 
	                                   2,784,000.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	27
	POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO HEBRA DE 70 A 90 CMS CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM
	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA HEBRA DE 70 A 90 CMS CALIBRE 2/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM
	UNIDAD
	200
	                                       13.920,00 
	                                   2,784,000.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	28
	POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO HEBRA DE 70 A 90 CMS CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM
	SUTURA ABSORBIBLE MULTIFILAMENTO TRENZADO DE ACIDO GLICOLICO Y ACIDO LACTICO O POLIGLACTINA HEBRA DE 70 A 90 CMS CALIBRE 3/0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM.
	UNIDAD
	200
	                                       13.920,00 
	                                   2,784,000.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	29
	POLIGLECAPRONE HEBRA 70 A 90 CMS CALIBRE 2/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM.
	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 2/0 CON AGUJA CURVA 1/2 CIRCULO REDONDA DE 24 A 26 MM, LONG. HEBRA 70 A 90 CMS.
	UNIDAD
	300
	                                       19.200,00 
	                                    5,760,000.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	30
	POLIGLECAPRONE HEBRA 70 A 75 CMS CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 26 A 27 MM.
	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA 1/2 CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.
	UNIDAD
	200
	                                       19.200,00 
	                                   3,840,000.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	31
	POLIGLECAPRONE  HEBRA 70 A 75 CMS CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA REDONDA DE 17 A 22 MM.
	SUTURA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE A BASE DE GLICONATO (ACIDO GLICOLICO, CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA O DIOXANONA) O POLIGLECAPRONE O GLYCOMER CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA 1/2 CIRCULO REDONDA DE 17 A 22 MM, LONG. HEBRA 70 A 75 CMS.
	UNIDAD
	200
	                                       19.200,00 
	                                   3,840,000.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	32
	POLIESTER TRENZADO CALIBRE 0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 25 A 27 MM.
	SUTURA NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO MULTIFILAMENTO  LONG DE HEBRA DE 75 CMS CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM.
	UNIDAD
	300
	                                         8.414,29 
	                                    2,524,287.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	33
	POLIESTER TRENZADO CALIBRE 2/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, CORTO TERMINO
	SUTURA NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO MULTIFILAMENTO HEBRA DE 75 CM CALIBRE 2/0. AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 35 A 38 MM
	UNIDAD
	400
	                                        9.600,00 
	                                   3,840,000.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	34
	POLIESTER TRENZADO CALIBRE 0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM, CORTO TERMINO
	SUTURA NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO MULTIFILAMENTO LONG. DE HEBRA DE 75 CMS CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 36 A 38 MM,
	UNIDAD
	200
	                                        9.600,00 
	                                    1,920,000.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	35
	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 PRECORTADA DE 10 A 12 HEBRAS, LONG DE CADA HEBRA DE 50 A 75 CMS.
	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 PRECORTADA DE 10 A 12 HEBRAS, LONG DE HEBRA DE 50 A 75 CMS.
	UNIDAD
	200
	                                        8.000,00 
	                                    1,600,000.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	36
	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM. LONG DE HEBRA DE 75 CMS.
	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 25 A 27 MM. LONG HEBRA DE 75 CMS.
	UNIDAD
	300
	                                         6.428,57 
	                                      1,928,571.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	37
	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 30 MM.
	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA 3/8 DE CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 30 MM. LONG HEBRA 45 A 75 CMS.
	UNIDAD
	300
	                                         6.428,57 
	                                      1,928,571.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	38
	SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 22 A 26 MM.
	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 22 A 26 MM. LONG. HEBRA DE 75 CMS.
	UNIDAD
	200
	                                         6.428,57 
	                                      1,285,714.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	39
	SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 DE 10 A 12 HEBRAS.
	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 DE 10 A 12 HEBRAS DE LONG DE HEBRA DE 50 A 75 CM.
	UNIDAD
	200
	                                         6.428,57 
	                                      1,285,714.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	40
	SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 3/0 DE 10 A 12 HEBRAS
	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 3/0, DE 10 A 12 HEBRAS DE LONG DE HEBRA DE 50 A 75 CMS.
	UNIDAD
	200
	                                        8.000,00 
	                                    1,600,000.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	41
	CATGUT CROMADO CALIBRE 2/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM
	SUTURA QUIRURGICA ABSORBIBLE DE CATGUT CROMICO HEBRA DE 70 A 75 CMS, CALIBRE 2/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 A 27 MM
	UNIDAD
	100
	                                       10.240,00 
	                                    1,024,000.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	42
	NYLON CALIBRE 2/0 CON AGUJA RECTA CORTANTE DE 58 A 60MM.
	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO NYLON DE 45-75 CM  CALIBRE 2/0 CON AGUJA RECTA CORTANTE DE 58 A 60MM
	UNIDAD
	200
	                                         7.680,00 
	                                    1,536,000.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	43
	NYLON CALIBRE 3/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 19 A 26MM
	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO NYLON DE 45-75 CM  CALIBRE 3/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CORTANTE DE 19 A 26MM
	UNIDAD
	100
	                                         7.680,00 
	                                       768,000.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	44
	NYLON CALIBRE 3/0 CON AGUJA RECTA CORTANTE DE 58 A 60MM.
	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO NYLON DE 45-75 CM  CALIBRE 3/0 CON AGUJA RECTA CORTANTE DE 58 A 60MM
	UNIDAD
	200
	                                         7.680,00 
	                                    1,536,000.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	45
	NYLON CALIBRE 4/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 13 A 19MM.
	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO NYLON DE 45-75 CM  CALIBRE 4/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CORTANTE DE 13 A 19MM
	UNIDAD
	200
	                                         7.680,00 
	                                    1,536,000.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	46
	NYLON CALIBRE 6/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 13 A 16MM.
	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO NYLON DE 45-75 CM  CALIBRE 6/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CORTANTE DE 13 A 16 MM
	UNIDAD
	200
	                                         7.680,00 
	                                    1,536,000.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	47
	NYLON CALIBRE 2/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 19 A 24MM.
	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO NYLON DE 45-75 CM CALIBRE 2/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CORTANTE DE 19 A 24MM
	UNIDAD
	200
	                                         7.680,00 
	                                    1,536,000.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	48
	NYLON CALIBRE 5/0 CON AGUJA CURVA CORTANTE DE 13 A 16MM.
	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO NYLON DE 45-75 CM CALIBRE 5/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CORTANTE DE 13 A 16MM
	UNIDAD
	200
	                                         7.680,00 
	                                    1,536,000.00 

	GRUPO NO. 04 INSUMOS SUTURAS
	49
	SUTURA CINTA DE POLIESTER NO ABSORBIBLE DE 4MM A 5MM
	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE, DE POLIESTER, CALIBRE DE ANCHO 5MM CON DOBLE AGUJA.
	UNIDAD
	200
	                                        9.600,00 
	                                    1,920,000.00 

	GRUPO No. 05 MALLAS QUIRÚRGICAS
	1
	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANA DENSIDAD. ESTÉRIL DE 6 A 8 CMS X 11 A 15CMS.
	MALLA 100% POLIPROPILENO MEDIANO PESO DE 45 A 63 GRS/M², MACROPOROSA, DELGADA PARED, PARA LA REPARACION DE PARED ABDOMINAL Y HERNIAS. PRESENTACION: UNIDAD TAMAÑO DE 6 A 8 CMS X 11 A 15CMS.
	UNIDAD
	60
	                                    133.600,00 
	                                    8,016,000.00 

	GRUPO No. 05 MALLAS QUIRÚRGICAS
	2
	MALLA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD ESTÉRIL DE 6 A 8 CMS X 11 A 15CMS.
	MALLA 100% POLIPROPILENO , MACROPOROSA, DELGADA PARED, PARA LA REPARACION DE PARED ABDOMINAL Y HERNIAS.TAMAÑO DE 6 A 8 CMS X 11 A 15CMS.
	UNIDAD
	40
	                                     114.400,00 
	                                    4,576,000.00 

	GRUPO No. 05 MALLAS QUIRÚRGICAS
	3
	MALLA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD ESTÉRIL 15 X 15 CMS
	MALLA 100% POLIPROPILENO, MACROPOROSA, PARA LA REPARACION DE PARED ABDOMINAL Y HERNIAS.   TAMAÑO DE 15 CMS X 15 CMS.
	UNIDAD
	100
	                                     114.400,00 
	                                  11,440,000.00 

	GRUPO No. 05 MALLAS QUIRÚRGICAS
	4
	MALLA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD ESTÉRIL 30 A 35 CMS X 30 CMS
	MALLA 100% POLIPROPILENO, MACROPOROSA, PARA LA REPARACION DE PARED ABDOMINAL Y HERNIAS.  TAMAÑO DE 30 A 35 CMS X 30 CMS
	UNIDAD
	11
	                                      177.500,00 
	                                     1,952,500.00 

	GRUPO No. 05 MALLAS QUIRÚRGICAS
	5
	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANA DENSIDAD. ESTÉRIL 15 X 15 CMS
	MALLA 100% POLIPROPILENO MEDIANO PESO DE 45 A 63 GRS/M², MACROPOROSA, PARA LA REPARACION DE PARED ABDOMINAL Y HERNIAS. PRESENTACION: UNIDAD TAMAÑO DE 15 CMS X 15 CMS.
	UNIDAD
	50
	                                     114.400,00 
	                                    5,720,000.00 

	GRUPO No. 05 MALLAS QUIRÚRGICAS
	6
	MALLA DE POLIPROPILENO DE MEDIANA DENSIDAD. ESTÉRIL 30 A 35 CMS X 30 CMS
	MALLA 100% POLIPROPILENO MEDIANO PESO DE 45 A 63 GRS/M², MACROPOROSA, PARA LA REPARACION DE PARED ABDOMINAL Y HERNIAS. PRESENTACION: UNIDAD TAMAÑO DE 30 A 35 CMS X 30 CMS
	UNIDAD
	59
	                                   284.000,00 
	                                  16,756,000.00 

	GRUPO No. 06 GUANTES
	1
	GUANTES LIMPIOS TALLA XS,S,M,L
	GUANTE EN LÁTEX, NO ESTÉRIL, LIGERAMENTE EMPOLVADO, PERMITE DESLIZARSE CON FACILIDAD, MANGUITO MODEADO, HIPOALERGÉNICO, DESECHABLES, DEBIDAMENTE EMPACADOS, AMBIDIESTRO, RESISTENTE, ANTIDESLIZANTE, COLOR NATURAL, CAJA POR 100 UNIDADES,  TALLA XS, S, M, L, EL OFERENTE PODRA OFERTAR HASTA (3) MARCAS, QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
	CAJA X 50 PARES
	400
	                                        19.550,00 
	                                   7,820,000.00 

	GRUPO No. 06 GUANTES
	2
	GUANTES DE NITRILO TALLA S M L
	GUANTES DESCARTABLES ELABORADO 100% DE NITRILO, SIN POLVO, DE PUÑO LARGO CON REBORDE ANTIGOTEO, DISEÑO AMBIDIESTRO, NO ESTÉRIL, TEXTURIZADO EN LOS DEDOS, MANGUITO MODEADO, GROSOR 0,004" A 0,005" EN CAJA POR 100 UNIDADES TALLA S, M, L.
	CAJA X 50 PARES
	600
	                                      20.944,00 
	                                  12,566,400.00 

	GRUPO No. 06 GUANTES
	3
	GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES TALLA 6.5 - 7.0 – 7,5 Y/O 8,0
	GUANTES DESECHABLES ESTÉRIL DE LÁTEX EN PRESENTACIÓN DE CAJA POR 50 PARES. DE UN SOLO USO, FABRICADOS EN LÁTEX NATURAL DE ALTA CALIDAD, CON EL EXTREMO DEL PUÑO REBORDEADO, ANATÓMICO, CON LOS DEDOS CURVADOS, EL PULGAR COLOCADO SOBRE LA SUPERFICIE DE LA MANO, BUENA SENSIBILIDAD TÁCTIL DE AGARRE OPTIMIZADO, SUPERFICIE LISA.   TALLA 6.5 - 7.0 – 7,5 Y/O 8,0
	CAJA X 50 PARES
	500
	                                      80.920,00 
	                                40,460,000.00 

	GRUPO No. 06 GUANTES
	4
	GUANTES DE NITRILO ESTERIL TALLA 6.5 - 7.0 – 7,5 Y/O 8,0
	GUANTES LIBRES DE LÁTEX Y TALCO QUE NO ALTERE LA SENSIBILIDAD TACTIL, HIPOALERGENICO Y ATOXICO RESISTENTES A LA ELONGACION, IMPERMEABLE, ESTABLE A GASES, AGUA, A LA HUMEDAD Y A LA TEMPERATURA PUÑO INVERTIDO CON REBORDE PARA AYUDAR A PREVENIR EL DESLIZAMIENTO, EMPACADOS CON DOBLE ENVOLTURA, EMPACADOS EN PARES DERECHO E IZQUIERDO, ESTERILES, TALLA 6.5 - 7.0 – 7,5 Y/O 8,0
	CAJA X 50 PARES
	50
	                                    234.727,00 
	                                   11,736,350.00 

	GRUPO No. 06 GUANTES
	5
	GUANTES QUIRURGICO DE NITRILO ESTERELIZADOS DE LATEX SIN POLVO 6.5
	GUANTES QUIRURGICO  ESTERELIZADO DE LATEX SIN POLVO RECUBIERTO CON NITRILO CON ACABADO LISO Y DEDO RECTO TALLA 6.5
	CAJA X 50 PARES
	52
	                                      123.165,00 
	                                   6,404,580.00 

	GRUPO No. 06 GUANTES
	6
	GUANTES QUIRURGICO DE NITRILO  ESTERELIZADOS DE LATEX SIN POLVO 7.0
	GUANTES QUIRURGICO  ESTERELIZADO DE LATEX SIN POLVO RECUBIERTO CON NITRILO CON ACABADO LISO Y DEDO RECTO TALLA 7.0
	CAJA X 50 PARES
	51
	                                      123.165,00 
	                                     6,281,415.00 

	GRUPO No. 06 GUANTES
	7
	GUANTES QUIRURGICO DE NITRILO ESTERELIZADOS DE LATEX SIN POLVO 7.5
	GUANTES QUIRURGICO  ESTERELIZADO DE LATEX SIN POLVO RECUBIERTO CON NITRILO CON ACABADO LISO Y DEDO RECTO TALLA 7.5
	CAJA X 50 PARES
	50
	                                      123.165,00 
	                                     6,158,250.00 

	GRUPO No. 06 GUANTES
	8
	GUANTES QUIRURGICO DE NITRILO  ESTERELIZADOS DE LATEX SIN POLVO 8.0
	GUANTES QUIRURGICO  ESTERELIZADO DE LATEX SIN POLVO RECUBIERTO CON NITRILO CON ACABADO LISO Y DEDO RECTO TALLA 8.0
	CAJA X 50 PARES
	50
	                                      123.165,00 
	                                     6,158,250.00 

	GRUPO NO. 07  ROPA DESECHABLE QUIRURGICA ESTERIL Y NO ESTERIL
	1
	BATAS PARA MEDICOS NO ESTERIL
	BATA DESECHABLE PARA CIRUJANO: EN TELA NO TEJIDA EN POLIPROPILENO; LARGO 1,35 CM, MANGA LARGA, CUELLO REDONDO CON RIBETE, CIERRE ADHESIVO A LA ALTURA DEL CUELLO CON VELCRO, DOS TIRAS DE AMARRE A LA CINTURA CADA UNA DE 35 CM, PUÑO EN ALGODÓN, TALLA ÚNICA ESTÁNDAR, NO ESTÉRIL,EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD ORDEN Y CONSERVACION , TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO
	UNIDAD
	50
	                                         8.758,40 
	                                       437,920.00 

	GRUPO NO. 07  ROPA DESECHABLE QUIRURGICA ESTERIL Y NO ESTERIL
	2
	BATA PARA CIRUJANO ESTERIL
	BATA PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODÓN, TALLA XL, CON TIRA DE SUJECIÓN.  REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS Y FLUIDOS CORPORALES, CONFORTABLE, EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD ORDEN Y CONSERVACION , TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO
	UNIDAD
	100
	                                         8.758,40 
	                                       875,840.00 

	GRUPO NO. 07  ROPA DESECHABLE QUIRURGICA ESTERIL Y NO ESTERIL
	3
	KIT QUIRURGICO PARA PACIENTE
	BATA:  POLIPROPILENO TELA NO TEJIDA 25-40 G/M2, MANGA SIZA QUE TENGA CRUCE EN LA ESPALDA ENTRE 10 Y 15 CM CON TIRAS PARA AMARRAR  EN LA CINTURA ANCHO DE CORTONO ENTRE 140 Y 150CM LARGO ENTRE 110 Y 130 CMGORROS: TELA DESECHABLE NO TEJIDA. DOBLE RESORTE DE SUJECIÓN DE 17 GR  CON CAUCHO EN EL REBORDEPOLAINAS: POLAINA ESTÁNDAR ELABORADA EN CON POLIPROPILENO. UNIDO CON BANDA ELÁSTICA DOBLE DE 35GR SISTEMA ANTIDESLIZANTE EN PARESEMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD ORDEN Y CONSERVACION , TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO
	UNIDAD
	250
	                                        6.664,00 
	                                    1,666,000.00 

	GRUPO NO. 07  ROPA DESECHABLE QUIRURGICA ESTERIL Y NO ESTERIL
	4
	BATAS DE PACIENTE DESECHABLES NO ESTERIL
	BCOMPUESTO DE BATA PACIENTE MANGA CIZA TALLA M, AMARRADERAS EN LA PARTE POSTERIOR 2 A NIVEL DE CUELLO Y 2 A NIVEL DE LA CINTURA EN TELA SMS 35 GRAMOS, EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD ORDEN Y CONSERVACION , TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO
	UNIDAD
	10
	                                         2.570,40 
	                                          25,704.00 

	GRUPO NO. 07  ROPA DESECHABLE QUIRURGICA ESTERIL Y NO ESTERIL
	5
	PAQUETE ROPA DESECHABLE UNIVERSAL PARA CIRUGÍA ESTÉRIL
	EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DE 50 A 70 GRAMOS. CON COSTURA POR ULTRASONIDO, ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE CINCO. RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES.BARRERA BACTERIANA, CONFORTABLE Y ESTERIL.-  UNA SABANA COBERTOR DE 200 X 250 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 70X180CM,   SEGUNDA ENVOLVEDERA 200 X 250 CM ,  TRES BATAS PARA CIRUJANO CON PUÑO EN ALGODON, 8 CINTURONES DE AMARRE 70 CMS CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CMS, ANCHO 145 CM TALLA L, CON COSTURA POR ULTRASONIDO, CADA BATA LLEVA UNIDAD COMPRESA, CON TIRA DE SUJECCIÓN Y CINTA RADIOPACA, UNIDAD FUNDA PARA MESA DE MAYO DE 60 X 130 CM CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 60X55 CM,  5 CAMPOS DE 90X 90 CM CON ADHESIVO DE 3,0 A 3,5 CM DE ANCHO, AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y CON PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE. UNIDAD CAMPO OPERATORIO DE 240 X 210 CM ABSORBENTE DE 10 X 10 CM, CON FENESTRACIÓN DE 10 X 30 CM, (2) SABANAS DE 250 CM X 150 CM, SABANAS DE INFERIOR DE 180X140 CM, SABANA SUPERIOR DE 180X 140 CM,- EMPAQUE PRIMARIO BOLSA PAPEL GRADO MEDICO, UNIDAD SOLO DE USO.
	UNIDAD
	215
	                                     104.720,00 
	                                  22,514,800.00 

	GRUPO NO. 07  ROPA DESECHABLE QUIRURGICA ESTERIL Y NO ESTERIL
	6
	KIT CIRUJANO
	KIT DE POLIPROPILENO TELA NO TEJIDA  CONTIENE: BLUSA MANGA CORTA CIRUJANO  TALLAS S A XXL,  PANTALON CIRUJANO TALLAS S A LA XXL,  GORRO: ELABORADO EN   POLIPROPILENO CON CAUCHO EN EL REBORDE   POLAINA: ELABORADO EN POLIPROPILENO SISTEMA ANTIDESLIZANTE EN PARES, EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD ORDEN Y CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO.
	UNIDAD
	253
	                                        6.664,00 
	                                    1,685,992.00 

	GRUPO NO. 07  ROPA DESECHABLE QUIRURGICA ESTERIL Y NO ESTERIL
	7
	PAQUETE DE ROPA DESECHABLE ESTERIL PARA ARTROSCOPIA
	EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO DE 50-70 GR, CON COSTURA POR ULTRASONIDO, ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE 5, RESISTENTE, REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES, BARRERA BACTERIANA, ABSORBENTE, ATOXICO, HIPOALERGENICO,  ESTERIL Y CONFORTABLE,Y ESTERIL, POLIPROPILENO, TELA NO TEJIDA, 35 -50 G/M2 PROLIPROPILENO ABSORBENTE 50-115 G CONTIENE CUBRE MESA 180X 200 CM LAMINADO CANTIDAD 1, TOALLA PARA SECADO DE MANO CANTIDAD 3, BATA QUIRURGICA PUÑO DE ALGODON CANTIDAD 3, FUNDA DE MAYO 130X 60 CM PLASTIFICADO CANTIDAD1, CAMPO QUIRURGICO IMPERMEABLE DE 190X229 MTS CON FENESTRACIÓN EN U DE 15X60 CM, CINTA ADHESIVAS HIPOALERGICA CANTIDAD 1, CAMPO QUIRURGICO IMPERMEABLE DE 2,29 X 3,15 MTS, CON BOLSA RECOLECTORA DE FLUIDOS , CAUCHOS LIBRES DE LATEX CON FEESTRACION CIRCULAR DE 6 CM. ALAMBRES FLEXIBLES, SUJETADORES DE TUBOS, VALVULAS DE DRENAJE CANTIDAD 1, COLOR AZUL O BLANCO, EMBALAJE : DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD ORDEN Y CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO.
	UNIDAD
	198
	                                    220.736,00 
	                                  43,705,728.00 

	GRUPO NO. 07  ROPA DESECHABLE QUIRURGICA ESTERIL Y NO ESTERIL
	8
	POLAINAS DESECHABLES
	POLAINA ESTÁNDAR ELABORADA EN CON POLIPROPILENO. UNIDO CON BANDA ELÁSTICA DOBLE, ANTIDESLIZANTE, DESECHABLES DE UN SOLO USO. CUENTA CON ANTIDESLIZANTE PARA MAYOR SEGURIDAD., EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD ORDEN Y CONSERVACION , TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO
	BOLSA X 100
	1700
	                                      
                            285,600,018.00 

	                                 
                           
48,552,000.18 


	GRUPO NO. 07  ROPA DESECHABLE QUIRURGICA ESTERIL Y NO ESTERIL
	9
	PAQUETE DE ROPA DESECHABLE ESTERIL PARA PEQUEÑA CIRUGIA
	EN TELA NO TEJIDA DE PROPILENO DE 50-70 GRAMOS, CON COSTURA POR ULTRASONIDO ESTERILIZADA CON ETO, INDICADOR QUIMICO CLASE 5, RESISTENTE , REPELENTE AL PASO DE LIQUIDOS O FLUIDOS CORPORALES, BARRERA BACTERIANA, ATOXICO, HIPOALERGENICO, CONFORTABLE Y ESTERILES COMPUESTO DE : UNIDAD SABANA COBERTOR DE 200X 250 CM COCN REFUERZO PLASTIFICADO DE 70X 180 CM, SEGUNDA ENVOLVEDERA DE 200X 250 CM, 2 BASTAS PARA CIRUJANO CON PUÑO E ALGODON N.8, CINTURNONES DE AMARRE DE 70 CMS CADA UNIDAD, LARGO DE BATA 145 CMS. ANCHO DE 145 CM, TALLA L CON COSTURA POR ULTRASONIDO, CADA BATA LLEVA UNIDAD COMPRESA CON TIRA DE SUJECCION Y CINTA RADIOPACA, UNIDAD FUNDA PARA MESA DE MAYO DE 60X 130 CM, CON REFUERZO PLASTIFICADO DE 60X 55 CM, 5 CAMPOS DE 90 X 90 CM CON ADHESIVO  DE 3,0- 3,5 CM DE ANCHO AL BORDE DEL PRIMER DOBLEZ Y PESTAÑA PARA FACIL DESPEGUE, UNIDAD CAMPO OPERATORIO DE 240 X210 CM ABSORBENTE DE 10X10 CM, CON FENESTRACIÓN DE 10 X 30 CM, DOS SABANAS DE 250 X 150 CM, SABANAS DE 180 X140 CM Y EMPAQUE PRIMARIO BOLSA PAPEL GRADO MEDICO- UNIDAD SOLO USO.
	UNIDAD
	270
	                                      85.680,00 
	                                 23,133,600.00 

	GRUPO NO. 07  ROPA DESECHABLE QUIRURGICA ESTERIL Y NO ESTERIL
	10
	SABANAS RESORTADAS PARA CAMILLAS
	MEDIDAS DE 190 X 80 CM CON RESORTE EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR PARA EL SOSTENIMIENTO Y/O AGARRE DE LA COLCHONETA, COLOR AZUL O BLANCO, EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD ORDEN Y CONSERVACION, TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO.
	UNIDAD
	500
	                                         3.427,20 
	                                     1,713,600.00 

	GRUPO NO. 07  ROPA DESECHABLE QUIRURGICA ESTERIL Y NO ESTERIL
	11
	GORROS DESECHABLES
	TELA DESECHABLE NO TEJIDA. DOBLE RESORTE DE SUJECIÓN QUE PERMITE UN FÁCIL AJUSTE Y UNA MAYOR COMODIDAD,EMBALAJE: DEBE ASEGURAR LA INTEGRIDAD ORDEN Y CONSERVACION , TRANSPORTE Y ADECUADO ALMACENAMIENTO
	BOLSA X 100
	800
	                                        11.999,96 
	                                   9,599,968.00 

	GRUPO No. 08 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES HOSPITALARIOS Y QUIRÙRGICOS
	1
	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA FRASCO DE 60 CC
	JABON QUIRURGICO A BASE DE CLORHEXIDINA AL 4% FRASCO DE 60 CC
	FRASCO X 60 ML
	200
	                                         9.027,00 
	                                    1,805,400.00 

	GRUPO No. 08 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES HOSPITALARIOS Y QUIRÙRGICOS
	2
	AGENTE ESTERILIZANTE PERÓXIDO DE HIDROGENO PARA ESTERILIZADOR PLASMA BOTELLA
	AGENTE ESTERILIZANTE PEROXIDO DE HIDROGENO COMPATIBLE CON LA MARCA DE EQUIPO ESTERILIZADOR TUTTNAUER
	BOTELLA X 120 A 150 ML
	5
	                                  1.071.000,00 
	                                    5,355,000.00 

	GRUPO No. 08 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES HOSPITALARIOS Y QUIRÙRGICOS
	3
	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO 2000
	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO 2000 ML
	FRASCO X 2000 ML
	20
	                                      44.629,20 
	                                       892,584.00 

	GRUPO No. 08 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES HOSPITALARIOS Y QUIRÙRGICOS
	4
	ALCOHOL GLICERINADO PARA MANOS /DISPENSADOR/BOLSA DE 1000 CC
	ALCOHOL GLICERINADO DE USO TOPICO Y PRESENTACIÒN EN FRASCO DE 1000 CC
	BOLSA X 1000 CC
	10
	                                      45.000,00 
	                                       450,000.00 

	GRUPO No. 08 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES HOSPITALARIOS Y QUIRÙRGICOS
	5
	CLORHEXIDINA SOLUCIÓN AL 2% MAS ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% /DEMARCANTE TAPA FRASCO TAPA DE 60CC
	CLORHEXIDINA SOLUCION AL 2% MAS ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% /TRANSPARENTE SPRAY FRASCO DE 30 ML
	FRASCO X 30 ML
	492
	                                         9.027,00 
	                                    4,441,284.00 

	GRUPO No. 08 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES HOSPITALARIOS Y QUIRÙRGICOS
	6
	CLORHEXIDINA SOLUCION AL 2% MAS ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% /TRANSPARENTE SPRAY FRASCO DE 60CC
	CLORHEXIDINA SOLUCION AL 2% MAS ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% /TRANSPARENTE SPRAY FRASCO DE 60 ML
	FRASCO X 60 ML
	20
	                                       13.500,00 
	                                       270,000.00 

	GRUPO No. 08 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES HOSPITALARIOS Y QUIRÙRGICOS
	7
	DESINFECTANTE DE SUPERFICIES
	DETERGENTE Y DESINFECTANTE DE PISO, PAREDES Y SUPERFICIES DE ÁREAS HOSPITALARIAS. COMPUESTO DE N-(3-AMINOPROPIL)-N-DODECILPROPANO-1,3-DIAMINA, CLORURO DE DIDECILDIMETILAMONIO 25 MG/GR TENSIOATIVOS NO IONICOS, SECUESTRANTES, COLORANTE, PERFUME Y EXCIPIENTES.
	GALÓN X  1 LITRO
	221
	                                     144.756,00 
	                                   31,991,076.00 

	GRUPO No. 08 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES HOSPITALARIOS Y QUIRÙRGICOS
	8
	JABÓN ENZIMÁTICO LIQUIDO PARA LAVADO MECÁNICO DE INSTRUMENTAL
	PREDESINFECTANTE MANUAL TRIENZIMÁTICO PARA EL TRATAMIENTO DE LA INSTRUMENTACIÓN, DE LOS PRODUCTOS SANITARIOS EN REMOJO.                                           1 COMPLEJO TRIENZIMÁTICO PROTEASA / LIPASA / AMILASA COMPLEJO TRIENZIMÁTICO  SINERGIA DE 2 PRINCIPIOS ACTIVO PROPIONATO DE AMONIO CUATERNARIO Y DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA. GALON DE 1 LITRO
	GALON X 1 LT
	2
	                                    129.600,00 
	                                       259,200.00 

	GRUPO No. 08 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES HOSPITALARIOS Y QUIRÙRGICOS
	9
	DESOXIDANTE DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
	REMOVEDOR DE ÓXIDO PARA INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO Y ODONTOLÓGICO EN ACERO INOXIDABLE, QUE PERMITE DESENGRASAR Y ELIMINAR LA CORROSIÓN DE LAS PIEZAS SIN DEJAR RESIDUOS.
	GALON X 1 LITRO
	2
	                                      187.725,00 
	                                        375,450.00 

	GRUPO No. 08 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES HOSPITALARIOS Y QUIRÙRGICOS
	10
	SOLUCION AL 2% DE GLUTARALDEHIDO TAMPONADA
	SOLUCIÓN AL 2%  DE GLUTARALDEHÍDO  TAMPÓNADA  A  PH 6,DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL DE LOS INSTRUMENTOS TERMOSENSIBLES GALON X 5 LITROS
	GALON X 5 LITRO
	26
	                                     107.820,00 
	                                   2,803,320.00 

	GRUPO No. 08 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES HOSPITALARIOS Y QUIRÙRGICOS
	11
	DETERGENTE ENZIMÁTICO ROCIADOR CON ESPUMA PARA PRE-LAVADO
	SOLUCIÓN DETERGENTE DESINFECTANTE, DESTINADA A LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS NO INVASIVOS Y NO SUMERGIBLES. PARA SUPERFICIES EN GENERAL.CLORURO DE DIDECILDIMETILAMONIO 1.4 ML /GR CLORIHIDRATO DE POLIHEXAMETILENO DE BIGUANIDA 0.96 MG/GR DE BOTELLA X 750 ML.
	BOTELLA X 750 ML
	37
	                                    104.400,00 
	                                   3,862,800.00 

	GRUPO No. 08 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES HOSPITALARIOS Y QUIRÙRGICOS
	12
	DETERGENTE COMPATIBLE CON CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE
	TENSIOACTIVOS ANFÓTEROS Y NO IÓNICOS, AGENTE QUELANTE, FRAGANCIA Y COLORANTES, PH DEL PRODUCTO DILUIDO (0,25%): APROX. 7.6 • DENSIDAD A 20°C: APROX. 1.028 • NO CORROSIVO (AUSENCIA DE AGENTES OXIDANTES) BOTELLA DE 1 LITRO.
	BOTELLA DE 1 LITRO
	29
	                                     126.378,00 
	                                   3,664,962.00 

	GRUPO No. 08 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES HOSPITALARIOS Y QUIRÙRGICOS
	13
	CLORHEXIDINA GLUCONATO JABÓN LÍQUIDO 4 %
	JABON QUIRURGICO GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% POR 1 LITRO CON VALVULA DISPENSADORA Y SOPORTE.
	FRASCO 1 LTS
	8
	                                     125.820,00 
	                                    1,006,560.00 

	GRUPO No. 08 SOLUCIONES Y DESINFECTANTES HOSPITALARIOS Y QUIRÙRGICOS
	14
	CLORHEXIDINA GLUCONATO JABÓN LÍQUIDO 4 %
	JABON QUIRURGICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL4%  ASEPTICO DE ACCION RESIDUAL DE AMPLIO ESPRECTO DE MICROORGANISMO COMO BACTERIA GRAM POSITIVAS Y NEGATIVAS CON BOMBA DE PEDAL Y FILTRO-
	FRASCO 946 ML
	12
	                                      127.091,00 
	                                     1,525,092.00 

	GRUPO No. 09 HEMOSTATICOS
	1
	HEMOSTATICO DE ESPONJA DE GELATINA DE 7 A 8 X 5 X 1CM
	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO ESTERIL TAMAÑO 7 A 8 X 5 X 1CM
	UNIDAD
	10
	                                      35.000,00 
	                                       350,000.00 

	GRUPO No. 09 HEMOSTATICOS
	2
	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 10 X 10 CM
	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA  TAMAÑO 10 X 10 CM
	UNIDAD
	10
	                                   388.309,00 
	                                   3,883,090.00 

	GRUPO No. 09 HEMOSTATICOS
	3
	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 10 X 20 CM
	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA  TAMAÑO 10 X 20 CM
	UNIDAD
	10
	                                       170.571,43 
	                                      1,705,714.30 

	GRUPO No. 09 HEMOSTATICOS
	4
	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA DE 1.25 A 1.3 X 5 CM
	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA  TAMAÑO DE 1.25 A 1.3 X 5 CM
	UNIDAD
	10
	                                       63.428,57 
	                                       634,285.70 

	GRUPO No. 09 HEMOSTATICOS
	5
	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 5 X 7.5 CM
	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA TAMAÑO 5 X 7.5CM
	UNIDAD
	10
	                                       84.714,29 
	                                        847,142.90 

	GRUPO No. 09 HEMOSTATICOS
	6
	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA DE 7.0 A 7.5 X 10 CM
	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA TAMAÑO DE 7.0 A 7.5 X 10 CM
	UNIDAD
	10
	                                       121.285,71 
	                                       1,212,857.10 

	GRUPO No. 09 HEMOSTATICOS
	7
	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 2.5 X 5 CM
	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, USO EN CAPAS. PRODUCTO DE, CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA  TAMAÑO 2.5 X 5 CMS.
	UNIDAD
	10
	                                     258.428,57 
	                                    2,584,285.70 

	GRUPO No. 09 HEMOSTATICOS
	8
	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA 5 X 10 CM
	HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTÉRIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN, USO EN CAPAS., CON PROTECCIÓN BACTERICIDA, ABSORCIÓN RÁPIDA. TAMAÑO 5 X 10 CM.
	UNIDAD
	10
	                                   298.320,00 
	                                   2,983,200.00 

	GRUPO No. 09 HEMOSTATICOS
	9
	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISICAS ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA DE 10 A 10.2 X 10 A 10.2 CM
	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISTICAS DE ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN  PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM- POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS, ABSORCIÓN RÁPIDA,TAMAÑO 10 A 10.2 X 10 A 10.2CM
	UNIDAD
	10
	                                    364.476,00 
	                                   3,644,760.00 

	GRUPO No. 09 HEMOSTATICOS
	10
	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISICAS ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA, 2.5 A 3.5 X 5.0 A 5.1CM
	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA CON CARACTERISTICAS DE ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN,  PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM- POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS.  ABSORCIÓN RÁPIDA TAMAÑO 2.5 A 3.5 X 5.0 A 5.1CM
	UNIDAD
	17
	                                      182.731,00 
	                                    3,106,427.00 

	GRUPO No. 09 HEMOSTATICOS
	11
	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA 5.0 A 5.5 X 10 CM A 10. 2 CM
	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA O NO REGENERADA ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA NO TEJIDA ESTERIL PRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL O FIBRA DE ALGODÓN  PARA CIRUGÍA LAPAROSCOPICA, BACTERICIDA CONTRA GRAM- POSITIVO Y GRAM- NEGATIVOS. ABSORCIÓN RÁPIDA TAMAÑO 5.0 A 5.5 X 10 CM A 10.2 CM
	UNIDAD
	20
	                                     395.705,00 
	                                     7,914,100.00 

	GRUPO No. 09 HEMOSTATICOS
	12
	CERA OSEA
	HEMOSTÁTICO PARA HUESOS COMPUESTO POR UNA MEZCLA ALTAMENTE PURIFICADA DE CERA DE ABEJA (70%) Y VASELINA (30%).
	UNIDAD
	50
	                                         7.280,00 
	                                      364,000.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	1
	APOSITO HIDROACTIVOS SUPERABSORBENTES CON DACC 20X20
	APOSITO HIDROACTIVO SUPERABSORBENTE CON CLORURO DE DIALQUILCARBAMOILO (DACC) CON ADHESION BACTERIANA TAMAÑO 20 X 20 CMS
	CAJA X 40 UNIDADES
	3
	                                2.802.030,00 
	                                   8,406,090.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	2
	APOSITO CON FORMULA GEL CONTROLADA 20X30 CMS
	GEL QUE PROMUEVE UN AMBIENTE HUMEDO, OPTIMO PARA EL P´ROCESO DE CICATRIZACION. CON ALGINATO PUEDE SER USADO EN EL MANEJO DE HERIDAS CRONICAS INCLUYENDO HERIDAS EN EATDIO IV, MANEJO DE ULCERAS POR PRESION, ULCERAS POR ESTASIS VENOSA, QUEMADURA DE PRIER YS EGUNDO GRADO ABRASIONES Y LACERACIONES
	CAJA X 5 UNIDADES DE 20X30 CMS
	2
	                                 1.290.600,00 
	                                    2,581,200.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	3
	APOSITO ANTIMICROBIANO DE BIOCELULOSA CON PHMB 10X10
	APOSITO ANTIMICROBIANO DE BIOCELULOSA CON PHMB PARA HERIDAS TAMAÑO 10 CM X10 CM
	CAJA X 10 APOSITOS DE 10 CM X10 CM
	10
	                                   306.000,00 
	                                   3,060,000.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	4
	APÓSITO ANTIMICROBIANO DE ESPUMA DE POLIURETANO ABSORBENTE, CON SULFATO DE PLATA + CARBÓN
	APÓSITO ANTIMICROBIANO DE ESPUMA DE POLIURETANO ABSORBENTE, CON 1,2 MG / CM2 DE SULFATO DE PLATA + CARBÓN, TAMAÑO 20 CM X 20 CMS CUYO EFECTO ANTIMICROBIANO ES ACTIVO A PARTIR DE LOS 30 MINUTOS Y PERMANECE DURANTE 7 DÍAS.
	CAJA X 5 UNIDADES DE 20 CM X 20 CMS
	2
	                                     931.500,00 
	                                    1,863,000.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	5
	APÓSITO HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA
	APÓSITO COMBIANDO DE ESPUMA HIDROCELULAR CON ADHESIVO DE SILICONA TAMAÑO 25 X 25.2 CMS
	CAJA X  05 UNIDADES DE
	2
	                                    789.300,00 
	                                     1,578,600.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	6
	APOSITO CON HIDROFIBRA CON PLATA ADHESIVO 12.5 X 12.5 / 24 X 21.4 SACRO
	APÓSITO DE ESPUMA CON HIDROFIBRA CON PLATA ADHESIVO DE SILICONA, DELGADO, QUE SE ADAPTA A LA FORMA DEL LECHO DE LA HERIDA, LAMINADO EN CAPAS DE ESPUMA DE POLIURETANO, APÓSITO MULTICAPA  SEMIPERMEABLE  ANTIMICROBIANO DE ESPUMA ABSORBENTE CON BORDE Y TECNOLOGIA SAFETAC ABSORBENTE Y MICROADHERENCIA SELECTIVA,TAMAÑO 12.5 CM  X 12.5 CM
	CAJA X 5 UNIDADES  DE 24X 21.5 CMS
	2
	                                  1.081.800,00 
	                                    2,163,600.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	7
	ESPUMA DE POLIURETANO PARA CAVIDADES 10 X 10 CMS
	APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA HERIDAS PROFUNDAS DE TAMAÑO 10 CMS X 10 CMS
	CAJA X 10 UNIDADES
	2
	                                   622.800,00 
	                                    1,245,600.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	8
	APOSITO DE FIBRA DE POLIVINILO DE ALCOHOL, ESTERIL, CON SULFATO DE PLATA PARA UN EFECTO ANTIMICROBIANO
	APOSITO DE FIBRA DE POLIVINILO DE ALCOHOL, ESTERIL, CON SULFATO DE PLATA PARA UN EFECTO ANTIMICROBIANO AMPLIO, RAPIDO Y SOSTENIDO DURANTE 7 DIAS MEDIDAS 15 X 15 CMS
	CAJA  X 10 UNIDADES
	2
	                                  1.321.200,00 
	                                   2,642,400.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	9
	APOSITO DE ESPUMA SUPERABSORBENTE CON BORDES ADHESIVOS 15X15 CMS
	APOSITO DE ESPUMA ESTERIL SUPERABSORBENTE CON BORDES ADHESIVOS, INDICADO PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS EXUDATIVAS TAMAÑO 15 X15 CMS
	CAJA  X 10 UNIDADES
	2
	                                   644.940,00 
	                                    1,289,880.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	10
	APOSITO DE ESPUMA SUPERABSORBENTE CON BORDES ADHESIVOS 17,5X17,5 CM
	APOSITO DE ESPUMA ESTERIL SUPERABSORBENTE CON BORDES ADHESIVO, INDICADO PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS EXUDATIVAS TAMAÑO 17,5 X 17,5 CMS
	CAJA X 5 UNIDADES
	2
	                                     474.525,00 
	                                       949,050.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	11
	APÓSITO DE FIBRAS DE POLIVINILO DE ALCOHOL CON TECNOLOGÍA HIDROCOLOIDE PARA HERIDAS DE EXUDADO ALTO
	APÓSITO DE FIBRAS DE POLIVINILO DE ALCOHOL NO TEJIDO Y ESTÉRIL. PARA EL TRATAMIENTO DE NUMEROSAS HERIDAS CAVITADAS Y CON EXUDADO ALTO TAMAÑO 20 X 30 CMS
	CAJA  X 5 UNIDADES DE 20 X 30 CMS
	2
	                                  1.544.505,00 
	                                    3,089,010.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	12
	APOSITO DE ESPUMA HIDROFILICA DE POLIURETANO DE 10.2X12.7
	APÓSITO DE GOMA ESPUMA HIDROFÍLICA DE POLIURETANO DE GRAN ABSORCIÓN, DE ALTA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN,  MEDIDAS DE 10.2 CMS X 12.7 CMS
	CAJA X 10 UNIDADES DE 10.2 X 12.7 CMS
	4
	                                     165.600,00 
	                                      662,400.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	13
	APÓSITO DE HIDROFIBRA  REFORZADO CON NYLON  STANDARD  23 X 30 CMS
	APÓSITO DE HIDROFIBRA REFORZADO CON NYLON ESTÁNDAR TAMAÑO 23 X 30 CMS
	CAJA X 5 UNIDADES
	2
	                                 2.194.200,00 
	                                   4,388,400.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	14
	APOSITO DE LAMINA DE SILICONA 7,5X10
	APOSITO DE LAMINA DE SILICONA, PROTECTORA NO TRAUMÁTICA DE ESTRUCTURA MALLADA CON TECNOLOGÍA S SAFETAC, FLEXIBE, AUTO ADHERENTE CON UNA SOLA CARA E HIPOALERGÉNICO, TAMAÑO 7,5 CMS X10 CMS
	CAJA X 5 UNIDADES
	2
	                                      514.816,00 
	                                    1,029,632.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	15
	APÓSITO HIDRATANTE CON ALGINATO PARA HERIDAS DÉRMICAS
	APÓSITO EN GEL CON ALGINATO PARA HERIDAS DERMICAS; PROMOVIENDO UN AMBIENTE HÚMEDO ÓPTIMO PARA EL PROCESO DE CICATRIZACIÓN TAMAÑO TUBO POR 85  GRAMOS
	TUBO X 85 GRAMOS
	2
	                                     145.440,00 
	                                      290,880.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	16
	APÓSITO DE CADEXÓMERO YODADO.
	APÓSITO ESTÉRIL COMPUESTA DE MICROESFERAS DE ALMIDÓN MODIFICADO, POLIETILENGLICOL Y YODO, ABSORBE EL EXCESO DE EXUDADO, REDUCIENDO LOS MICROORGANISMOS SOBRE LA SUPERFICIE DE LA LESIÓN, TRANSFORMÁNDOSE EN UN GEL BLANDO Y HÚMEDO; PROCURA UNA LIBERACIÓN SOSTENIDA DE YODO DE FORMA BALANCEADA PERMITIENDO UNA ACCIÓN BACTERICIDA SOSTENIDA, TAMAÑO  6 CM X 8 CMS
	CAJA X 5 UNIDADES DE 6X8 CMS
	2
	                                    526.289,40 
	                                     1,052,578.80 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	17
	APÓSITO HIDROCOLOIDE GRUESO CON ALGINATO DE CALCIO CON BORDE BISELADOS Y CUADRICULAS EN LA SUPERFICIE
	APÓSITO ESTÉRIL DE HIDROCOLOIDE Y ALGINATO, SEMIPERMEABLE, AUTO ADHERIBLE, HIPOALERGÉNICO. CON MEMBRANA DE PERMEABILIDAD SELECTIVA CUADRICULADA CON BASE DE HIDROCOLOIDE DE CARBOXIMETIL CELULOSA Y ALGINATO DE CALCIO Y CON BORDES BISELADOS. TAMAÑO  20 X 20CM
	CAJA X 5 UNIDADES DE 20X 20 CMS
	3
	                                    585.000,00 
	                                     1,755,000.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	18
	APOSITO HIDROACTIVOS SUPERABSORBENTES CON DACC 10X20
	APOSITO HIDROACTIVO SUPERABSORBENTE CON CLORURO DE DIALQUILCARBAMOILO (DACC) CON ADHESION BACTERIANA TAMAÑO 10 X 20 CMS
	CAJA X 10 UNIDADES
	3
	                                     358.122,60 
	                                     1,074,367.80 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	19
	APOSITO HIDROACTIVOS SUPERABSORBENTES CON DACC 10X10 CMS
	APOSITO HIDROACTIVO SUPERABSORBENTE CON CLORURO DE DIALQUILCARBAMOILO (DACC) CON ADHESION BACTERIANA TAMAÑO 10 X10 CMS
	CAJA X  10 UNIDADES
	2
	                                   223.826,40 
	                                       447,652.80 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	20
	APOSITO MIEL DE MANUKA EN FORMA DE GEL GRADO MEDICO AL 100% ESTERIL MÀS 200% DE MIEL DE MANUKA
	APOSITO MIEL DE MANUKA EN FORMA DE GEL GRADO MEDICO 100 % ESTERIL, DOBLE PELICULA CON UN 200 % MÀS DE MIEL DE MANUKA,  TAMAÑO 10.2 X 12.7 CMS  (4 x 5 pulg.)
	CAJA X 10 UNIDADES  DE 10.2 X 12.7 CMS
	2
	                                  1.281.330,00 
	                                   2,562,660.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	21
	APOSITO DE ESPUMA MULTICAPA DE SILICONA AUTOADHERENTE
	APÓSITO MULTICAPA  SEMIPERMEABLE  CON BORDE Y TECNOLOGIA SAFETAC ABSORBENTE Y MICROADHERENCIA SELECTIVA,TAMAÑO 15 CMS X 20 CMS
	CAJA X 5 UNIDADES 15 CM X 20 CMS
	2
	                                    585.900,00 
	                                      1,171,800.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	22
	APOSITO PARA COBERTURA QUIRÚRGICA DE HIDROFIBRA CON PLATA 9X15 / 9X25
	APOSITO PARA COBERTURA QUIRÚRGICA DE HIDROFIBRA CON PLATA TAMAÑOS 9X15 Y 9X25 CMS
	CAJA X 10 UNIDADES DE 9X15 Y 9X25 CMS
	1
	                                 2.271.600,00 
	                                    2,271,600.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	23
	APOSITO POTENCIADO (CON EDTA Y CLORURO DE BENCETONIO ) DE HIDROFIBRA CON PLATA Y FIBRA DE REFUERZO DE CELULOSA REGENERADA 20X 30 CMS
	APOSITO POTENCIADO (CON EDTA Y CLORURO DE BENCETONIO ) DE HIDROFIBRA CON PLATA Y FIBRA DE REFUERZO DE CELULOSA REGENERADA, TAMAÑO 20X 30 CMS
	CAJA X 5 UNIDADES DE 20X30 CMS
	2
	                                  1.614.600,00 
	                                   3,229,200.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	24
	APOSITO TRANSPARENTE ANTIMICROBIANO 10X20
	APÓSITO QUIRÚRGICO ESTÉRIL COMPUESTO POR UN FILM ADHESIVO Y POR UNA ALMOHADILLA ABSORBENTE    LA CUAL CONTIENE UN COMPUESTO ALTAMENTE HIDROFÓBICAS QUE CONSTA DE UN TEJIDO VERDE DE ACETATO IMPREGNADO CON UN ESTER DERIVADO DEL ACIDO GRASO DACC (CLORURO DE DIALQUILCARBAMOILO), TAMAÑO  10X20 CM
	CJA X 20 UNIDADES
	10
	                                   924.264,00 
	                                   9,242,640.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	25
	APOSITO TRANSPARENTE ANTIMICROBIANO 10X30
	APÓSITO QUIRÚRGICO ESTÉRIL COMPUESTO POR UN FILM ADHESIVO Y POR UNA ALMOHADILLA ABSORBENTE    LA CUAL CONTIENE UN COMPUESTO ALTAMENTE HIDROFÓBICAS QUE CONSTA DE UN TEJIDO VERDE DE ACETATO IMPREGNADO CON UN ESTER DERIVADO DEL ACIDO GRASO DACC (CLORURO DE DIALQUILCARBAMOILO), TAMAÑO 10X30 CM
	CAJA X 20 UNIDADES
	2
	                                    683.913,60 
	                                     1,367,827.20 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	26
	APOSITO TRANSPARENTE ANTIMICROBIANO 8X10
	APÓSITO QUIRÚRGICO ESTÉRIL COMPUESTO POR UN FILM ADHESIVO Y POR UNA ALMOHADILLA ABSORBENTE    LA CUAL CONTIENE UN COMPUESTO ALTAMENTE HIDROFÓBICAS QUE CONSTA DE UN TEJIDO VERDE DE ACETATO IMPREGNADO CON UN ESTER DERIVADO DEL ACIDO GRASO DACC (CLORURO DE DIALQUILCARBAMOILO), TAMAÑO  8X10 CM
	CAJA X 20 UNIDADES
	2
	                                    536.760,00 
	                                     1,073,520.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	27
	APOSITO ANTIMICROBIANO DE CAPATACION BACTERIANA
	APÓSITO HIDROFÓBICO ADHERENTE DE BACTERIAS CON CLORURO DIALQUILCARBAMOILO COMPRESA DE 7X9 CMS
	CAJA X 40 UNIDADES
	20
	                                       47.554,20 
	                                        951,084.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	28
	CANISTER DE 800 CC PARA SISTEMA VAC
	CANISTER DE 800 CC  PARA SISTEMA VAC
	CANISTER UNIDAD  POR 800 CC
	8
	                                      39.420,00 
	                                        315,360.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	29
	CONECTORES EN Y PARA SISTEMA VAC
	CONECTOR EN Y PARA USO CON PRESION NEGATIVA ACCESORIO CON PUERTO DE SEGURIDAD QUE PERMITE CONECTAR MULTIPLES TRATAMIENTOS PARA HERIDAS LO QUE FAVORECE  QUE VARIAS HERIDAS SEAN TRATADAS A LA VEZ CON TERAPIA DE PRESION NEGATIVA
	UNIDAD
	2
	                                    305.548,00 
	                                        611,096.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	30
	CANISTER DE 1200 ML PARA PRESION NEGATIVA
	CONTENEDOR Y TAPA: RESINA ABS TUBO DE CONEXION: PVC DE GRADO MEDICO FILTRO ANTIDESBORDAMIENTO: FIBRAS DE CARBONO ACTIVO GELIFICANTE. POLIACRILATO SODICO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA.  DEPÓSITOS DE 1200ML.
	CANISTER UNIDAD X 1200 ML
	1
	                                 2.202.165,00 
	                                    2,202,165.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	31
	CREMA DE SUPEROXIDO DE DISMUTASA PARA HERIDAS HIPERTROFICAS Y QUELOIDE
	CREMA DE SUPEROXIDO DE DISMUTASA PARA HERIDAS HIPERTROFICAS Y QUELOIDES, TUBO POR 30 GRAMOS
	TUBO X 30 GRAMOS
	10
	                                    235.420,20 
	                                   2,354,202.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	32
	CREMA HIDROFILICAS CON ZINC VITAMINA A YB6 PARA ULCERAS DIABETICAS Y VENOSAS DE 3 ONZAS
	CREMA HIDROFILICAS CON ZINC VITAMINA A Y B6 PARA ULCERAS DIABETICAS Y VENOSAS TUBO DE 3 ONZAS (85 GRAMOS)
	TUBO X 3 ONZAS
	10
	                                      135.419,40 
	                                     1,354,194.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	33
	CREMA ULTRA HIDRATANTE UREA AL 2% Y GLICERINA AL 10%PARA LESIONES PERILESIONALES
	CREMA ULTRA HIDRATANTE UREA AL 2% Y GLICERINA AL 10%PARA LESIONES PERILESIONALES FRASCO POR 500 ML
	FRASCO X 500 ML
	10
	                                    290.520,00 
	                                   2,905,200.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	34
	HIDROGEL DE TRITICUM VULGARE PARA CICATRIZAR Y REEPITELIZAR ULCERAS VENOSAS Y ARTERIALES
	DROGEL DE TRITICUM VULGARE, CON FORMULACIÓN CON RIGENASE CREANDO CONDICIONES FAVORABLES PARA EL DEBRIDAMIENTO DE TEJIDO NECRÓTICO O ESFACELADO.   PARA CICATRIZAR Y REEPITELIZAR ULCERAS VENOSAS Y ARTERIALES  TUBO POR 50GR
	TUBO X 50 GRAMOS
	10
	                                    182.096,00 
	                                    1,820,960.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	35
	ESPARADRAPO GASA DE POLIESTER TIPO STRECH 15 X 10 MTS
	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO STRETCH DE 15 CM X 10 CM EN ROLLO, ADHESIVIDAD CON CUADRICULA DE MEDICION.
	CAJA UNIDAD 15CM  X 10 MTS
	10
	                                      119.995,20 
	                                     1,199,952.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	36
	ESPUMAS DE POLIURETANO 100% DESECHABLES CON JABON PH 5.5 NEUTRO PARA LAVAR LA HERIDAS
	ESPUMAS DE POLIURETANO 100% DESECHABLES CON JABON PH 5.5 NEUTRO PARA LAVAR LA HERIDAS
	PAQUETE X 25 UNIDADES
	100
	                                     101.208,60 
	                                  10,120,860.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	37
	EXCIPIENTE DEBRIDANTE HIDROSOLUBLE DE TRITICUM VULGARE
	EXCIPIENTE DESBRIDANTE HIDROSOLUBLE DE TRITICUM VULGARE, CREMA  TUBO POR 32 GRAMOS
	TUBO X 32 GRAMOS
	4
	                                      140.177,00 
	                                       560,708.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	38
	FIBRA GELIFICANTE ANTIBACTERIANA BASE DE QUITOSANO CON PLATA IONICA AL 0.75% DE 20.3X30.5
	FIBRA GELIFICANTE ANTIBACTERIAL A BASE DE QUITOSANO CON PLATA IONICA AL 0.75% DE 20.3 CMS X30.5 CMS
	CAJA X  5 UNIDADES DE 20.3 X 30.5 CMS
	2
	                                 1.337.220,00 
	                                   2,674,440.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	39
	GASA ANTIADHERENTE NO TEJIDA VISCOSA Y POLIÉSTER DE COLOR BLANCO ESTÉRIL PAQUETE X 5 UNIDADES
	GASA ANTIADHERENTE NO TEJIDA VISCOSA Y POLIÉSTER DE COLOR BLANCO ESTÉRIL, TAMAÑO PAQUETE X 5 UNIDADES
	PAQUETE X 5 UNIDADES
	416
	                                            594,00 
	                                        247,104.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	40
	APÓSITO DE GASA PARAFINADA IMPREGNADA CON CLORHEXIDINA AL 0.5% ROLLO
	GASA PARAFINADA CON TEJIDO ABIERTO IMPREGNADA CON CLORHEXIDINA AL 0.5% TAMAÑO ROLLO 15 CM X 100 CMS
	ROLLO DE 15 X 100 CMS UNIDAD
	2
	                                     143.076,00 
	                                        286,152.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	41
	GASAS IMPREGNADAS CON CREMA DE TRITICUM VULGARE 10X10 CAJA POR 10 UNIDADES
	GASAS IMPREGNADAS CON CREMA DE TRITICUM VULGARE 10X10 CAJA POR 10 UNIDADES
	CAJA X 10 UNIDADES  DE  10X10 CMS
	2
	                                   202.939,20 
	                                       405,878.40 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	42
	GEL DE TRITICUM VULGARE
	GEL DE TRITICUM VULGARE TUBO X 32 GRAMOS
	TUBO X 32 GRAMOS
	1
	                                    141,685.20
	                                    141,685.20

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	43
	GEL HIDROACTIVO
	GEL HIDROACTIVO TUBO DE 30 GRAMOS
	TUBO X 30 GRAMOS
	10
	                                      111.960,00 
	                                      1,119,600.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	44
	HIDROGEL ANTIMICROBIANO TUBO 3 OZ
	HIDROGEL ANTIMICROBIANO  CON PLATA IONICA AL 1.2% PARA HERIDAS  TUBO 3 ONZAS
	TUBO X 3 ONZAS
	9
	                                     176.949,00 
	                                      1,592,541.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	45
	HIDROGEL DE ACCIÓN LIMPIADORA Y REGENERADORA.
	HIDROGEL DE ACCIÓN LIMPIADORA Y REGENERADORA. TUBO DE 25 GRAMOS
	CAJA X 10 UNIDAES DE TUBO DE 25 GRAMOS
	12
	                                    100.800,00 
	                                    1,209,600.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	46
	HIDROGEL PARA DESBRIDAMIENTO AUTOLÍTICO
	HIDROGEL TRANSPARENTE Y AMORFO TUBO POR 25 GRAMOS
	TUBO X 25 GRAMOS
	22
	                                       57.605,40 
	                                     1,267,318.80 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	47
	JABON CON RIGENATE+ BARDANA ANTIMICROBIANO PARA LAVAR HERIDAS
	JABON CON RIGENATE+ BARDANA ANTIMICROBIANO PARA LAVAR HERIDAS  MANTENER Y REPARAR  LA PIEL CON ACCION ANTIOXIDANTE PROMIVIENDO LA REGENERACION CELULAR DE LA PIEL MEDIDAS FRASCO DE 250 ML
	FRASCO X 250 ML
	10
	                                       74.592,00 
	                                       745,920.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	48
	JABON DE ESPONJA DE CLOREXIDINA AL 4%
	JABON DE ESPONJA DE CLOREXIDINA AL 4%
	ENPONJA X UNIDAD
	2
	                                     129.539,00 
	                                       259,078.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	49
	ALMOHADILLA DE SUCCION PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA
	KIT DE APÓSITO DE ESPUMA MEDIANO CON PUERTO SUAVE, PARA LA APLICACIÒN DE TERAPIA DE PRESIÒN NEGATIVA TAMAÑO 20 CM X 12.5 CM X 3 CM
	UNIDAD
	100
	                                       12.600,00 
	                                    1,260,000.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	50
	MIEL DE MANUKA EN FORMA DE GEL GRADO MEDICO AL 100% ESTERIL 1,5OZ
	MIEL DE MANUKA EN FORMA DE GEL GRADO MEDICO AL 100% ESTERIL QUE LOGRA UNA POTENTE ACCION DEBRIDANTE OSMOTICA DE ORIGEN NATURAL. POTENTE DESBRIDANTE AUTOLITICO MEDIDA TUBO DE  1,5OZ
	TUBO X 1.5 ONZAS
	2
	                                     132.552,00 
	                                        265,104.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	51
	PARCHE DE SUPEROXIDO DE DISMUTASA CAJA POR 2 APÓSITOS
	PARCHE DE SUPEROXIDO DE DISMUTASA CAJA POR 2 APÓSITOS DE 20 X 10 CM
	CAJA X 2 UNIDADES
	4
	                                     237.331,80 
	                                       949,327.20 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	52
	PELICULA ADHESIVA PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA
	PELICULA ADHESIVA  DE POLIURETANO  TRANSPIRABLE PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA, TAMAÑO 26 X 30 CM
	PELICULA  X UNIDAD
	1
	                                    829.273,00 
	                                       829,273.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	53
	PELÍCULA TRANSPARENTE EN SPRAY PERMEABLE A LA HUMEDAD
	PELÍCULA TRANSPARENTE EN SPRAY PERMEABLE A LA HUMEDAD  PARA BRINDAR PORTECCION A  HERIDAS QUIRURGICAS MENORES Y HERIDAS SUPERFICIALES MEDIDA: FRASCO DE 100 ML
	FRASCO SPRAY X 100 ML
	1
	                                    225.000,00 
	                                       225,000.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	54
	POLIEXANIDA+BETAHINA SOLUCION PARA BAJAR CARGA BACTERIANA EN HERIDAS CUTANEAS AGUDAS Y CRONICAS FRASCO POR 350 ML
	POLIEXANIDA+BETAHINA SOLUCION PARA BAJAR CARGA BACTERIANA EN HERIDAS CUTANEAS AGUDAS Y CRONICAS MEDIDA FRASCO POR 350 ML
	FRASCO X 350 ML
	2
	                                      151.358,40 
	                                        302,716.80 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	55
	SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN NEGATIVA (VAC) APÓSITO DE PLATA MEDIANO
	SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN NEGATIVA (VAC) APÓSITO  MEDIANO IMPREGNADO CON IONES DE PLATA  MEDIDA  DE 12.5 X18 X 3.3 CMS
	APOSITO X UNIDAD DE 12.5 X18 X 3.3 CMS
	2
	                                 5.204.016,00 
	                                 10,408,032.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	56
	SISTEMA DE PRESION NEGATIVA PARA HERIDAS CON TECNOLOGIA HIDROFYBER BOMBA PORTABLE Y DESCARTABLE PARA 30 DIAS DE 16X16 CMS, 12X41 CMS, 26X 26 CMS CAJA POR 5 UNIDADES
	SISTEMA DE PRESION NEGATIVA PARA HERIDAS CON TECNOLOGIA HIDROFYBER BOMBA PORTABLE Y DESCARTABLE PARA 30 DIAS,  DE  16X16 CMS, 12X41 CMS, 26X 26 CMS CAJA POR 5 UNIDADES
	CAJA X 5 UNIDADES
	1
	                                  1.759.546,80 
	                                     1,759,546.80 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	57
	SISTEMA DE PRESION NEGATIVA PARA TERAPIA DE HERIDAS DESCARTABLE CON CANISTER DE 70CC PARA 15 DIAS DESECHABLE 10X20 CMS, 10X30 CMS, 10X 40 CMS
	SISTEMA DE PRESION NEGATIVA PARA TERAPIA DE HERIDAS DESCARTABLE CON CANISTER DE 70CC PARA 15 DIAS DESECHABLE  10X20 CMS, 10X30 CMS, 10X 40 CMS
	CAJA  KIT X  5 UNIDADES
	1
	                               10.882.837,00 
	                                  10,882,837.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	58
	ACIDO GRASO HIPEROXIGENADOS FRASCO X 30 ML
	SOLUCIÓN TÓPICA  PARA LA PREVENCION Y  EL TRATAMIENTO DE LAS ULCERAS POR PRESION  ACTÚA COMO RESTAURADOR DE LA CIRCULACIÓN CAPILAR.
	FRASCO X 30 ML
	3
	                                     160.358,40 
	                                        481,075.20 
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	59
	SPRAY OXIGENANTE INDICADO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS CRÓNICAS
	SPRAY DE HEMOGLOBINA TOPICA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS INFECTADAS Y ESFACELO MEDIDA: FRASCO POR 12 ML
	FRASCO X 12 ML
	10
	                                     318.746,00 
	                                    3,187,460.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	60
	APOSITO DE 5 CAPAS: CAPA DE POLIURETANO HIDROFÍLICO QUE ABSORBE RÁPIDAMENTE EL EXUDADO
	APOSITO DE 5 CAPAS: CAPA DE POLIURETANO HIDROFÍLICO QUE ABSORBE RÁPIDAMENTE EL EXUDADO TAMAÑO 15 CMS X 20 CMS
	CAJA X 5 UNIDADES 15 CM X 20 CMS
	1
	                                 2.655.948,00 
	                                    2,655,948.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	61
	VENTURY CONECTOR EN Y PARA PRESION NEGATIVA
	TUBOS DE CONEXIÓN: PVC DE GRADO MÉDICO. CONECTORES: POLIPROPILENO.
	UNIDAD
	10
	                                    635.539,00 
	                                    6,355,390.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	62
	VAPORIZADOR PARA EL PROTECTOR CUTANEO SIN IRRITACIONES SPRAY DE 50 ML
	VAPORIZADOR PARA EL PROTECTOR CUTANEO QUE EVITA LESIONES CAUSADA POR RESIDUOS Y ADHESIVOS EVITA IRRITACIONES EN LA PIEL  MEDIDA: SPRAY DE 50 ML
	FRASCO SPRAY X 50 ML
	2
	                                        96.175,80 
	                                         192,351.60 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	63
	GASA DE ACETATO IMPREGNADA CON UNGÜENTO DE EUCERIT 7,5CM X 20 CM
	VENDAJE DE BAJA ADHERENCIA  IMPREGANDO CON UNGUENTO HIDROFOBICO NO MEDICADO TAMAÑO 7,5 CMSX 20 CMS
	CAJA X  50 UNIDADES
	10
	                                    860.670,00 
	                                   8,606,700.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	64
	VENDAJE TUBULAR, CON ELASTICIDAD RADIAL Y LONGITUDINAL, PROPORCIONANDO CONFORT Y LIBERTAD EN LOS MOVIMIENTOS.
	VENDAJE TUBULAR , CON ELASTICIDAD RADIAL Y LONGITUDINAL, PROPORCIONANDO CONFORT Y LIBERTAD EN LOS MOVIMIENTOS.PARA SUJECION DE APOSITOS Y PROTECCION DE LA PIEL LINEA  AZUL  7.5 CMS X 10 METROS
	VENDA X UNIDAD  DE 7.5 CMS X 10 METROS
	12
	                                     104.760,00 
	                                      1,257,120.00 
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	65
	PASTA PARA OSTOMIAS
	PASTA PROTECTORA DE PIEL  PARA BARRERA FRENTE A LOS DRENAJES CORPORALES TUBO DE 56.7 GRAMOS
	TUBO X 56.7 GRAMOS
	40
	                                    103.680,00 
	                                    4,147,200.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	66
	POLVO PARA OSTOMIAS
	POLVO PROTECTOR PARA ABSORBER EL EXCESO DE HUMEDAD PARA PROTEGER LA PIEL DE IRRITACIONES MEDIDA:  FRASCO POR 28.3 GRAMOS
	FRASCO X 28.3 GRAMOS
	41
	                                       91.980,00 
	                                      3,771,180.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	67
	BARRERA NEONATAL NUMERO 27 MM
	BARRERA CON ARO FLEXIBLE NEONATAL 27 MM ESTOMA DE 0 A 27MM
	CAJA X 10 UNIDADES NUMERO 27 MM
	10
	                                    437.824,00 
	                                   4,378,240.00 
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	68
	BARRERA PARA COLOSTOMIA 100 MM DE UNA SOLA PIEZA
	BARRERA PARA COLOSTOMIA 100 MM DE UNA SOLA PIEZA
	CAJA X 6 UNIDADES DE 100 MM
	4
	                                    450.942,00 
	                                    1,803,768.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	69
	BARRERA PARA COLOSTOMIA 35 A 40 MM
	BARRERA PARA COLOSTOMIA 35 A 40 MM PEDIATRICA
	CAJA X 5 UNIDADES
	20
	                                    419.636,00 
	                                   8,392,720.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	70
	BARRERA PARA COLOSTOMIA 41 A 50 MM
	BARRERA PARA COLOSTOMIA 41 MM A 50 MM
	CAJA X 5 UNIDADES
	20
	                                    397.800,00 
	                                    7,956,000.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	71
	BARRERA PARA COLOSTOMIA 70 MM
	BARRERA PARA COLOSTOMIA 70 MM
	CAJA X 5 UNIDADES
	200
	                                    397.800,00 
	                                 79,560,000.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	72
	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 60 MM
	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA 50 A 60 MM
	CAJA X 5 UNIDADES
	160
	                                      418.815,00 
	                                  67,010,400.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	73
	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA MOLDEABLE 40 A 50 MEDIUM 22- 45 MM
	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA MOLDEABLE 40 A 50 MEDIUM 22- 45 MM
	CAJA X 10 UNIDADES
	20
	                                    450.942,00 
	                                    9,018,840.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	74
	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA MOLDEABLE 40 A 50 MEDIUM 22-33 MM
	BARRERA PARA COLOSTOMIA CONVEXA MOLDEABLE 40 A 50 MEDIUM 22-33 MM
	CAJA  10 UNIDADES
	20
	                                    450.942,00 
	                                    9,018,840.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	75
	BARRERA PARA COLOSTOMIA 51 A 60 MM
	BARRERA PARA COLOSTOMIA DE 51 A 60 MM
	CAJA  4 UNIDADES
	200
	                                    397.800,00 
	                                 79,560,000.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	76
	BOLSA PARA COLOSTOMIA 50 A 60 MM
	BOLSA  PARA COLOSTOMIA 50 A 60 MM
	CAJA X 10 UNIDADES
	10
	                                    257.400,00 
	                                    2,574,000.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	77
	BOLSA DE PIEZA ÚNICA PEDIÁTRICA
	BOLSA DE PIEZA ÚNICA PEDIÁTRICA
	CAJA X 30 BOLSAS
	20
	                                      521.127,00 
	                                  10,422,540.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	78
	BOLSA DE UROSTOMIA  DE 40 A 60 MM
	BOLSA DE UROSTOMIA  DE 40 A 60 MM
	CAJA X 10 UNIDADES
	20
	                                    347.400,00 
	                                   6,948,000.00 
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	79
	BOLSA NEONATAL NUMERO 27 MM
	BOLSA NEONATAL NUMERO 27 MM
	CAJA X 30 UNIDADES
	20
	                                    400.291,00 
	                                   8,005,820.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	80
	BOLSA PARA COLOSTOMIA 35 A 40 MM.
	BOLSA PARA COLOSTOMIA 35 A 40 MM.
	CAJA X 30 UNIDADES
	20
	                                    257.400,00 
	                                    5,148,000.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	81
	BOLSA PARA COLOSTOMIA 41 A 50 MM
	BOLSA PARA COLOSTOMIA 41 A 50 MM
	CAJA X 30 UNDADES
	20
	                                    257.400,00 
	                                    5,148,000.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	82
	BOLSA PARA COLOSTOMIA 51 A 60 MM
	BOLSA PARA COLOSTOMIA 51 A 60 MM
	CAJA X 30 UNIDADES
	100
	                                    257.400,00 
	                                 25,740,000.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	83
	BOLSA PARA COLOSTOMIA 70 MM
	BOLSA PARA COLOSTOMIA 70 MM
	CAJA X 30 UNIDADES
	100
	                                    257.400,00 
	                                 25,740,000.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	84
	CINTURON PARA BARRERA
	CINTURON PARA BARRERA DE COLOSTOMIA
	UNIDAD
	10
	                                       85.500,00 
	                                       855,000.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	85
	BARRERA LISA DE 15X 15 CMS
	PLACA AUTOADHESIVA PARA DISPOSITIVO COLECTOR MEDIDA 15X15
	CAJA X 5 UNIDADES DE 15 X 15
	20
	                                    307.260,00 
	                                    6,145,200.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	86
	PAÑOS HÚMEDOS CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA ENTRE 1.2 AL 2% X UNIDAD
	PAÑOS HÚMEDOS CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA ENTRE1.2 AL 2% X UNIDAD
	UNIDAD
	100
	                                       12.600,00 
	                                    1,260,000.00 

	GRUPO No. 10  INSUMOS CLINICA DE HERIDAS Y OSTOMIAS
	87
	PAÑO LIMPIEZA DESECHABLE
	PAÑO PARA LIMPIEZA, RESISTENTE, REUTILIZABLE PARA USO EN CUALQUIER SUPERFICIE, DE RAPIDA ABSORCION DE LIQUIDOS Y ACEITES X ROLLO.
	UNIDAD
	10
	                                      40.049,00 
	                                      400,490.00 

	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	1
	MICRONEBULIZADOR ADULTO
	ADMINISTRA AEROSOLES MEDIANTE INHALACION DIRECTA COMPUESTO POR MASCARILLA, NEBULIZADOR Y MANGUERA 2.10 METROS, CAPACIDAD 6CC CON FLUJO DE 6 - 8 LITROS
	PAQUETE X 100 UNIDADES
	300
	                                         8.139,60 
	                                    2,441,880.00 

	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	2
	MASCARA FACIAL DE OXIGENO CON BOLSA DE RESERVORIO MAS VALVULA DE NO REINHALACION
	ADMINISTRADOR DE OXIGENO / RESERVORIO EXT 2M ELABORADO EN PVC EL FLUJO DE 5 – 8 LITROS
	PAQUETE X 10 UNIDADES
	28
	                                        8.096,40 
	                                      226,699.20 

	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	3
	RESUCITADOR MANUAL ADULTO
	BOLSA VENTILATORIA CON VÁLVULA PEEP DE SEGURIDAD, TIPO AMBU CON RESERVORIO, MANGUERA DE OXIGENO, MASCARA FACIAL  CON CONECTORES PARA TOT
	PAQUETE X 10 UNIDADES
	28
	                                    134.406,00 
	                                   3,763,368.00 

	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	4
	RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO
	BOLSA VENTILATORIA CON VÁLVULA PEEP DE SEGURIDAD, TIPO AMBU CON RESERVORIO, MANGUERA DE OXIGENO, MASCARA FACIAL  CON CONECTORES PARA TOT
	PAQUETE X 10 UNIDADES
	29
	                                     141.690,60 
	                                    4,109,027.26 

	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	5
	INHALOCAMARA PEDIATRICA
	CAMARA ESPACIADORA DE  MEDICAMENTO  INHALADO (USO UN SOLO PACIENTE)
	PAQUETE X 100 UNIDADES
	40
	                                        10.765,00 
	                                      430,600.00 
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	6
	INHALOCAMARA ADULTO
	CAMARA ESPACIADORA DE MEDICAMENTO INHALADO (USO UN SOLO PACIENTE)
	PAQUETE X 100 UNIDADES
	30
	                                        10.765,00 
	                                       322,950.00 

	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	7
	[bookmark: _GoBack]CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA # 6.5-7.0 - 7.5 - 8.0
	CANULA DE TRAQUEOTOMIA CON ALETA AJUSTABLE, MODELO ESTANDAR CON BALON Y SIN BALON  EN CUATRO MEDIDAS DIFERENTES
	PAQUETE X 10 UNIDADES
	30
	                                        48.131,00 
	                                    1,443,930.00 

	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	8
	INCENTIVO RESPIRATORIO
	CONTENIDO: BOQUILLA, CAMARA DE AIRE, BALON DE ESTIMULO, MANGUERA FLEXIBLE, USO UNICO, DISPOSITIVO  PARA REALIZACION DE EJERCICIOS RESPIRATORIOS
	PAQUETE X 1 UNIDADES
	32
	                                       23.071,00 
	                                       738,272.00 

	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	9
	CANULA DE MAYO NO. 1,2,3,4,5
	INDIVIDUAL-MATERIAL TUBO PVC-GRADO MEDICO, DESECHABLE,ESPACIO INTERNO PARA INSERCION DESONDAS DE SUCCION
	PAQUETE X 100 UNIDADES
	30
	                                         2.764,00 
	                                         82,920.00 

	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	10
	MASCARA LARINGEA # 1 - 1,5- 2- 2.5 - 3 - 4 -4.5 - 5
	INDIVIDUAL-MATERIAL TUBO PVC-GRADO MEDICO, DESECHABLE,ESPACIO INTERNO PARA INSERCION DESONDAS DE SUCCION
	UNIDAD
	30
	                                       56.763,00 
	                                    1,702,890.00 

	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	11
	SET DE INTUBACION RETROGRADA
	INTUBACION VIA AEREA DIFICIL - NORMAL , UTILIZACION DE  EQUIPOS: SUPRAGLOTICOS -  TRANSGLOTICOS  TRANSCUTANEOS- OPTICOS
	PAQUETE X 10 UNIDADES
	30
	                                       10.302,00 
	                                      309,060.00 

	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	12
	MANGUERA CORRUGADA PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO
	LINEAS DE CONEXION DE CIRCUITOS DE VENTILACION Y ANESTESIA
	CAJA X 30 METROS
	18
	                                     112.902,00 
	                                   2,032,236.00 

	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	13
	NIPLE O RACORD PARA CONEXIÓN DE OXIGENO
	NIPLE O RACORD PARA CONEXIÓN DE OXIGENO
	UNIDAD
	30
	                                        2.998,80 
	                                         89,964.00 
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	14
	VASO HUMIDIFICADOR
	OXIGENO MEDICINAL /EMPLEADOR DE AGUA DESTILADA
	PAQUETE X 50 UNIDADES
	35
	                                       14.628,60 
	                                         512,001.00 
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	15
	KIT VENTURY
	SISTEMA INTEGRAL DE GRADO MÉDICO, UTILIZADO PARA CONCENTRACIONES EXACTAS DE OXIGENO DE ALTO FLUJO: DISPONE DE 6 DISYUNTORES CON CODIGO DE COLORES ENTRE EL 24 – 50 % DE FIO2, COMPUESTO MASCARILLA FACIAL ALARGADA, BANDA ELÁSTICA, CLIP METÁLICO, DISYUNTORES DE COLORES, ADAPTADOR PARA ENTRADA DE ALTA HUMEDAD, TUBO O MANGUERA PARA OXIGENO 100% VINILO TRANSPARENTE EXTRA SUAVE. PRESENTACIÓN   ADULTA Y PEDIÁTRICA
	PAQUETE X 100 UNIDADES
	30
	                                          9.815,00 
	                                       294,450.00 

	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	16
	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO
	SISTEMA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE OXIGENO BAJO FLUJO EXT DE 2 M, SUAVE LIVIANA, TUBO DE SEGURIDAD DE TRES CANALES DESECHABLE (NO INVASIVO)
	PAQUETE X 100 UNIDADES
	100
	                                         3.247,00 
	                                       324,700.00 

	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	17
	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO
	SISTEMA UTILIZADO PARA LA ADMINISTRA AEROSOLES MEDIANTE INHALACION DIRECTA COMPUESTO POR MASCARILLA PEDIATRICA, NEBULIZADOR Y MANGUERA 2.10 METROS, CAPACIDAD 6CC CON FLUJO DE 6 - 8 LITROS
	PAQUETE X 100 UNIDADES
	200
	                                         6.854,40 
	                                    1,370,880.00 

	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	18
	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA
	SUMINISTRO DE OXIGENO BAJO FLUJO EXT DE 2 M, SUAVE LIVIANA, TUBO DE SEGURIDAD DE TRES CANALES DESECHABLE (NO INVASIVO)
	PAQUETE X 100 UNIDADES
	25
	                                          3.165,00 
	                                           79,125.00 
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	19
	TUBO EN T
	VALVULA EN T CON PUERTO UNIDIRECCIONAL, CON CONEXIONES LATERAL ESTÁNDAR. CONEXIÓN DE 18 A 22 MM O COMPATIBLE CON NEBULIZADOR PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO Y EMPATE AL VENTILADOR. LIBRE DE LÁTEX.
	PAQUETE X 10 UNIDADES
	30
	                                       13.825,00 
	                                        414,750.00 
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	20
	TUBO ENDOTRAQUEAL ANILLADO CON BALÒN
	TUBO ENDOTRAQUEAL ESTÁ HECHO DE PVC DE GRADO MÉDICO, CONSISTE EN TUBO, NEUMOTAPONADOR, LÍNEA DE INFLACIÓN, VÁLVULA, BALÓN PILOTO Y CONECTOR
	PAQUETE X 10 UNIDADES
	30
	                                      20.228,40 
	                                       606,852.00 
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	21
	ROLLO DE BANDA ELASTICA PLANA COLOR AMARILLO
	ROLLO DE BANDA ELÁSTICA, UTILIZADA PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. DE LÁTEX. PRESENTACIÓN NEGRO COLOR AMARILLO DE 40-50 MTS DE LARGO X 14-15 CM DE ANCHO.
	ROLLO
	4
	                                     359.100,00 
	                                    1,436,400.00 

	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	22
	ROLLO DE BANDA ELASTICA PLANA COLOR ROJO
	ROLLO DE BANDA ELÁSTICA, UTILIZADA PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. DE LÁTEX. PRESENTACIÓN NEGRO COLOR ROJO DE 40-50 MTS DE LARGO X 14-15 CM DE ANCHO.
	ROLLO
	5
	                                    378.000,00 
	                                    1,890,000.00 

	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	23
	ROLLO DE BANDA ELASTICA PLANA COLOR AZUL
	ROLLO DE BANDA ELÁSTICA, UTILIZADA PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. DE LÁTEX. PRESENTACIÓN NEGRO COLOR AZUL DE 40-50 MTS DE LARGO X 14-15 CM DE ANCHO.
	ROLLO
	5
	                                   448.200,00 
	                                    2,241,000.00 

	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	24
	ROLLO DE BANDA ELASTICA PLANA COLOR NEGRO
	ROLLO DE BANDA ELÁSTICA, UTILIZADA PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. DE LÁTEX. PRESENTACIÓN  COLOR NEGRO DE 40-50 MTS DE LARGO X 14-15 CM DE ANCHO.
	ROLLO
	5
	                                    389.455,00 
	                                     1,947,275.00 

	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	25
	ROLLO DE BANDA ELASTICA PLANA COLOR DORADO
	ROLLO DE BANDA ELÁSTICA, UTILIZADA PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. DE LÁTEX. PRESENTACIÓN   COLOR DORADO DE 40-50 MTS DE LARGO X 14-15 CM DE ANCHO.
	ROLLO
	5
	                                    550.800,00 
	                                    2,754,000.00 

	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	26
	ACEITE MINERAL
	ACEITE MINERAL. LÍQUIDO VISCOSO, TRANSPARENTE, INCOLORO, SIN SABOR NI OLOR. DE USO EXTERNO.
	GALON 3.800 ML
	30
	                                      146.512,80 
	                                   4,395,384.00 

	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	27
	ELECTRODO DE NEUROESTIMULACIÓN REDONDA DE 3 A 5 CM
	ELECTRODOS DE NEUROESTIMULACIÓN CON CUBIERTA DE TELA BLANCA Y PELÍCULA DE CARBÓN. RESISTENTE A LA HUMEDAD Y A DIFERENTES TIPOS DE CORRIENTE. FLEXIBLES CON FACIL ADAPTACIÓN A LAS DIFERENTES PARTES DEL CUERPO. PRESENTACIÓN REDONDA (FACIAL) DE 3 A 5 CM
	SET X 4 ELECTRODOS
	30
	                                      48.600,00 
	                                    1,458,000.00 

	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	28
	ELECTRODO DE NEUROESTIMULACIÓN CUADRADA 5 CM X 5 CM
	EELECTRODOS DE NEUROESTIMULACIÓN CON CUBIERTA DE TELA BLANCA Y PELÍCULA DE CARBÓN. RESISTENTE A LA HUMEDAD Y A DIFERENTES TIPOS DE CORRIENTE. FLEXIBLES CON FACIL ADAPTACIÓN A LAS DIFERENTES PARTES DEL CUERPO.  PRESENTACIÓN RECTANGULAR 5 CM X 5
	SET X 4 ELECTRODOS
	30
	                                      20.700,00 
	                                       621,000.00 

	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	29
	ELECTRODO DE NEUROESTIMULACIÓN RECTANGULAR 5 CM X 13 CM
	ELECTRODOS DE NEUROESTIMULACIÓN CON CUBIERTA DE TELA BLANCA Y PELÍCULA DE CARBÓN. RESISTENTE A LA HUMEDAD Y A DIFERENTES TIPOS DE CORRIENTE. FLEXIBLES CON FACIL ADAPTACIÓN A LAS DIFERENTES PARTES DEL CUERPO.PRESENTACIÓN RECTANGULAR 5 CM X 13 CM
	SET X 4 ELECTRODOS
	30
	                                      45.000,00 
	                                    1,350,000.00 

	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	30
	PAQUETE CALIENTE CERVICAL
	PAQUETES GENERADORES DE CALOR HÚMEDO, EN TELA IMPERMEABILIZADA, DURABLE, DE ALTA RESISTENCIA AL CALOR, CON PROPIEDADES ANTI-BACTERIANAS. 17 CM X 60 CM
	UNIDAD
	30
	                                       116.187,00 
	                                    3,485,610.00 

	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	31
	PAQUETE CALIENTE ESTANDAR
	PAQUETES GENERADORES DE CALOR HÚMEDO, EN TELA IMPERMEABILIZADA, DURABLE, DE ALTA RESISTENCIA AL CALOR, CON PROPIEDADES ANTI-BACTERIANAS. 25 CM X 30 CM
	UNIDAD
	30
	                                       116.187,00 
	                                    3,485,610.00 

	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	32
	VENDA COHESIVA LIBRE DE LATEX DE 7.5 X 2 MTS COLORES SURTIDOS
	VENDA COHESIVA LIBRE DE LATEX DE 7.5 X 2 MTS COLORES SURTIDOS
	PAQUETE X 24 UNIDADES
	30
	                                       24.123,00 
	                                       723,690.00 

	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	33
	VENDA DE YESO 4X5 - 5X5 - 6X5
	VENDA DE YESO 4X5 - 5X5 - 6X5
	PAQUETE X 48 UNIDADES
	30
	                                         9.801,00 
	                                      294,030.00 

	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	34
	VENDAJE DE ALGODÓN
	VENDAJE DE ALGODÓN 4X5 6X5 Y 5X5
	PAQUETE X 48 UNIDADES
	30
	                                        3.492,00 
	                                        104,760.00 

	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	35
	VENDAJE ELASTICO
	VENDAJE ELASTICO 4X5 6X5 5X5
	PAQUETE X 48 UNIDADES
	30
	                                         3.708,00 
	                                         111,240.00 

	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	36
	VENDAJE ELASTICO ADHESIVO DE 7.5 CM X 4.5
	VENDAJE ELASTICO ADHESIVO DE 7.5 CM X 4.5
	PAQUETE X 24 UNIDADES
	30
	                                         7.380,00 
	                                       221,400.00 

	GRUPO No. 11  INSUMOS TERAPIA FISICA Y RESPIRATORIO
	37
	VENDAJE TUBULAR DE ALGODÓN NO ESTERIL ESTOQUINETA ORTOPEDICA DE 4" A 6" X 25MTS
	VENDAJE ELASTICO UTILIZADO PARA PROCEDIMIENTOS GENERALES COMO: ACOLCHAMIENTO BAJO EL YESO,LIGERA COMPRESIO, CUBRIMIENTO DE HERIDAS, ETC.FABRICADO EN POLIESTER, EXCELENTE ELASTICIDAD, NO ESTERIL, ROLLO 4" X 25 YARDAS
	PAQUETE X 48 UNIDADES
	30
	                                     124.214,40 
	                                   3,726,432.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	1
	MECHA GINECOLOGICA ESTERIL CON MATERIAL RADIO OPACO SOBRE CON 2 UNIDADES
	ESPONJA DE GASA ESTÉRIL PARA DRENAJE ELABORADA 100% EN ALGODÓN ORGÁNICO PARA EVITAR CUALQUIER RIESGO DE INFECCIÓN, CON ELEMENTO RADIOPACO QUE PERMITE UN EFICAZ MONITORIO Y UBICACIÓN EN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICOS Y POSTQUIRURGICOS. UTILIZADO EN CURACIÓN PARA LA ABSORCIÓN RÁPIDA DE SANGRADO Y SECRECIONES
	UNIDAD
	1
	                                          6.125,40 
	                                             6,125.40 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	2
	MECHA DE GASA ESTERIL DE USO NASAL SOBRE CON 2 UNIDADES
	MECHA DE GASA ESTÉRIL PARA DRENAJES. ESPONJA DE GASA TIPO VII ESTÉRIL BIOCOMPATIBLE NO CAUSA NINGÚN TIPO DE REACCIÓN Y EVITA CUALQUIER RIESGO DE INFECCIÓN POR ESTAR ELABORADA 1O0% EN ALGODÓN ORGÁNICO, PRECORTADA Y DOBLADA, SIN MOTAS BORDES RAÍDOS O HILOS SUELTOS; SU MAYOR CONCENTRACIÓN DE TEJIDO LA HACE ALTAMENTE ABSORBENTE Y RESISTENTE A LA TENSIÓN.
	UNIDAD
	1
	                                         4.359,60 
	                                            4,359.60 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	3
	TORUNDA DE GASA RADIO OPACA
	TORUNDAS DE GASA ESTÉRIL CON ELEMENTO RADIOPACO. ESFERA DE GASA FIRME, BIOCOMPATIBLE Y ALGODÓN ORGÁNICO, PRE - CORTADA Y DOBLADA; SIN MOTAS NI HILOS SUELTOS.
	UNIDAD
	1
	                                          5.554,80 
	                                             5,554.80 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	4
	COMPRESA DE GASA ESTÉRIL DE 4 PLY
	COMPRESA DE GASA EN ALGODÓN ESTERÍL ORGÁNICA, PRECORTADA Y DOBLADA, CON MANIJA Y COSTURA DE HILO RADIO OPACO. 4PLY
	PAQUETE X 50 UNIDADES
	32

	9,954.00

	
318,528.00


	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	5
	COMPRESA DE GASA ESTÉRIL DE 6 PLY
	COMPRESA DE GASA EN ALGODÓN ESTERÍL ORGÁNICA, PRECORTADA Y DOBLADA, CON MANIJA Y COSTURA DE HILO RADIO OPACO. 6PLY
	PAQUETE X 50 UNIDADES
	144
	                                       18.396,00 
	                                   2,649,024.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	6
	GASA ESTERIL
	GASA NO TEJIDA 7.5*7.5 PRESENTACION X 5 UNIDADES
	PAQUETE X 50 UNIDADES
	141
	                                            680,00 
	                                         95,880.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	7
	CURETAS DERMATOLOGICAS DESECHABLES DE 2 MM A 5MM
	, CONSTA DE UN MANGO PLÁSTICO CON UNA BOLSA EN ANILLO EXTREMADAMENTE AFILADA INSERTADA EN ÉL,  HOJA EXTREMADAMENTE AFILADA,  MANGO ERGONÓMICO,  ESTÉRIL TAMAÑO 2MM A 5MM
	UNIDAD
	50
	                                       19.235,00 
	                                        961,750.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	8
	BALON HIDROSTATICO PARA HEMORRAGIA POST PARTO BAKRI
	100% DE SILICONA, NO CONTIENE LÁTEX, DE FÁCIL COLOCACIÓN, SIMPLIFICA EL CONTROL DEL SANGRADO, EVITANDO DE MANERA POTENCIAL LA HISTERECTOMÍA, TAPONAMIENTO EFICAZ DE LA CAVIDAD UTERINA
	UNIDAD
	10
	                                 2.142.000,00 
	                                 21,420,000.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	9
	BAJALENGUAS
	BAJALENGUAS O DEPRESOR LINGUAL UTILIZADO PARA EXAMEN DE LA BOCA Y LA GARGANTA. EN FORMA DE PEQUEÑA ESPÁTULA, DE MADERA.
	PAQUETE X 100 UNIDADES
	50
	                                         2.523,00 
	                                         126,150.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	10
	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO COLOR MEDIDAS 1 PULGADA X 10 YARDAS
	CINTA MÉDICA QUIRURGICA  1"  X 10  YARDAS HIPOALERGENICA, MICROPOROSA NO OCLUSIVA. RESPALDO: TELA COLOR PIEL DE RAYON O TEJIDO CON SOPORTE ACRILICO.
	UNIDAD
	79
	                                        4.300,00 
	                                       339,700.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	11
	CONOS PARA OTOSCOPIO ADULTO
	CONOS PARA OTOSCOPIO ADULTO
	UNIDAD
	300
	                                            489,60 
	                                       146,880.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	12
	CONOS PARA OTOSCOPIO PEDIATRICO
	CONOS PARA OTOSCOPIO PEDIATRICO
	UNIDAD
	500
	                                             451,80 
	                                       225,900.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	13
	ESPARADRAPO DE TELA TIPO HOSPITALARIO DE 2 PULGADAS X 10 YARDAS
	ESPARADRAPO DE TELA,  CON ALTO PODER ADHESIVO QUE NO SE DESPRENDA CON LA DIAFORESIS, TRANSPIRABLE NO OCLUSIVO, ALTA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN, HIPOALERGÉNICO, RASGADO EN LÍNEA, COLOR BLANCO, PRESENTACIÓN EN ROLLO.
	UNIDAD
	394
	                                        9.320,00 
	                                   3,672,080.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	14
	ESPÉCULOS PARA EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA
	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE PARA PROCEDIMIENTO GINECOLOGICO Y TOMA D E MUESTRAS PARA CITOLOGIA EXOCERVICALES FABRICADOS CON POLIESTIRENO CRISTAL, LIBRE DE AGENTES PATOGENOS, PRESENTACIONES TALLA S Y  M.
	UNIDAD
	600
	                                         2.047,00 
	                                    1,228,200.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	15
	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA
	FRASCO RECOLECTOR DE ORINA
	UNIDAD
	5000
	                                             412,00 
	                                   2,060,000.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	16
	GASA ADHESIVA
	GASA ADHESIVA STRECH  PARA LA FIJACIÓN SEGURA DE APÓSITOS, CATÉTERES, CÁNULAS, SONDAS, TUBOS, DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN Y OTROS INSTRUMENTOS DE 15 CM X 10 MTS
	UNIDAD
	45
	                                      28.420,00 
	                                    1,290,000.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	17
	HISOPO PARA MUESTREO DE SUPERFICIES
	HISOPO PARA MUESTREO DE SUPERFICIES
	PAQUETE X 100 UNIDADES
	50
	                                      84.052,00 
	                                   4,202,600.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	18
	GEL CONDUCTOR PARA ELECTROCARDIOGRAFO
	HUMECTANTES, CORRECTORES DE PH, POLÍMERO, CONSERVANTE DERIVADO DE ISOTIAZOLINONA, AGUA OSMOTIZADA, COLORANTE ROJO Y SAL CONDUCTORA.HIDROSOLUBLE, NO IRRITANTE, HIPOALERGÉNICO Y BACTERIOSTÁTICO.
	UNIDAD
	111
	                                      44.460,00 
	                                   4,935,060.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	19
	ESPARADRAPO TEJIDO SIN TEJER DE 10 CM X 10 MTS
	LÁMINA DE TEJIDO SIN TEJER ADHESIVA Y ELÁSTICA, POROSA, TRANSPIRABLE Y RESISTENTE AL AGUA. DE POLIÉSTER E HIPOALERGÉNICO, ROLLO 10 CM X 10 MTS
	UNIDAD
	200
	                                       47.540,00 
	                                   9,508,000.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	20
	MANILLAS
	MANILLAS DE SEGURIDAD E IDENTIFICADORAS DE PACIENTE, EN MATERIAL TYVEK, DISPONIBLE EN COLORES (BLANCO, AMARILLO, VERDE, ROJO, AZUL CLARO, ROSADO, NARANJA, GRIS, FUCSIA) CON ADHESIVO DE SEGURIDAD, IMPRESION INCLUIDA.
	UNIDAD
	2000
	                                            664,02 
	                                    1,328,040.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	21
	APLICADOR CON PUNTA DE ALGODÓN
	NO ESTERIL, DESECHABLE, MANGO DE MADERA ENTRE 13 Y 16 CM, PUNTA DE ALGODÓN  ENTRE 1 A 2 CM.
	PAQUETE X 100 UNIDADES
	50
	                                         3.570,00 
	                                        178,500.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	22
	PAPEL PARA DESFRIBILADOR MEDIDAS:  58 X 25
	PAPEL PARA DESFRIBILADOR EN ROLLO MILIMETRADO, TERMOSENSIBLE, CUADRICULADO, COMPATIBLE CON: INNOMED CARDIO AID 200B MEDIDAS: 58 X 25
	UNIDAD
	200
	                                       10.508,40 
	                                     2,101,680.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	23
	PAPEL PARA DESFRIBILADOR MEDIDAS: 50 X 20
	PAPEL PARA ELECTROCARDIÓGRAFO COMPATIBLE CON NIHON KHODEN TEC-5631K- TIPO ROLLO MEDIDAS: 50 X 20
	UNIDAD
	200
	                                         6.201,00 
	                                    1,240,200.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	24
	PELICULA DE POLIURETANO CUBIERTA DE POLIETILENO Y TIRA DE FIJACION NO TEJIDA DE POLIESTER CELULOSA DE IV7X9
	PELICULA DE POLIURETANO CUBIERTA DE POLIETILENO Y TIRA DE FIJACION NO TEJIDA DE POLIESTER CELULOSA DE IV TAMAÑO 7 X 9 CM
	CAJA X 50 UNIDADES
	50
	                                    263.160,00 
	                                   13,158,000.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	25
	PELICULA DE POLIURETANO CUBIERTA DE POLIETILENO Y TIRA DE FIJACION NO TEJIDA DE POLIESTER CELULOSA DE IV8,5X11,5
	PELICULA DE POLIURETANO CUBIERTA DE POLIETILENO Y TIRA DE FIJACION NO TEJIDA DE POLIESTER CELULOSA DE IV8,5X11,5
	CAJA X 50 UNIDADES
	99
	                                      347.511,00 
	                                 34,403,589.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	26
	PELICULA DE POLIURETANO CUBIERTA DE POLIETILENO Y TIRA DE FIJACION NO TEJIDA DE POLIESTER CELULOSA IV DE 6X8
	PELICULA DE POLIURETANO CUBIERTA DE POLIETILENO Y TIRA DE FIJACION NO TEJIDA DE POLIESTER CELULOSA IV DE 6X8
	CAJA X 50 UNIDADES
	25
	                                     169.335,00 
	                                    4,233,375.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	27
	SISTEMA DE FIJACION DE ACCESO VASCULAR PERIFERICO PEDIATRIA
	PELÍCULA TRANSPARENTE ESTERIL PARA LA FIJACIÓN DE CATÉTERES INTRAVENOSOS Y PARA CUBRIR Y PROTEGER LAS ZONAS DE PUNCIÓN
	UNIDAD
	200
	                                      36.969,00 
	                                   7,393,800.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	28
	SISTEMA DE FIJACIÓN VENOSO ADULTO 5.5 A 6.5 CM X 7CM A 10 CM
	PELÍCULA TRANSPARENTE ESTERIL PARA LA FIJACIÓN DE CATÉTERES INTRAVENOSOS Y PARA CUBRIR Y PROTEGER LAS ZONAS DE PUNCIÓN
	UNIDAD
	200
	                                         7.363,00 
	                                    1,472,600.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	29
	ALGODÓN EN TORUNDA
	PRESENTACIÓN EN FORMA DE TORUNDA, PAQUETE DE X 500 GR NO ESTÉRIL, EMPAQUE EN BOLSA PLÁSTICA SELLADA. DEBE LLEVAR IMPRESO LA REFERENCIA DEL PRODUCTO.
	UNIDAD
	100
	                                        17.720,00 
	                                     1,772,000.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	30
	PRESERVATIVO URINARIO - COLECTORES TALLAS: S, M, L.
	PRESERVATIVO URINARIO - COLECTORES  PRESENTACIÓN EN TALLAS: S, M, L Y/O EN TALLAS: 30, 35 Y 40
	UNIDAD
	100
	                                      23.347,80 
	                                   2,334,780.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	31
	SISTEMA DE TRES CÁMARAS DE SUCCIÓN TÓRAX
	SISTEMA DE TRES CÁMARAS  DE SUCCIÓN TÓRAX. SISTEMA DRENAJE DE TRES CÁMARAS CONFORMACIÓN DE TRES CÁMARAS GRADUADAS (DRENAJE COMBINADO), DE FÁCIL VISUALIZACIÓN DEL DRENAJE CON CAPACIDAD DE RECOLECCIÓN ENTRE  2000 A 3000CC CC. VÁLVULAS REGULADORAS DE LA PRESIÓN NEGATIVA DE LA SUCCIÓN. SOPORTE QUE GARANTICE ESTABILIDAD CUANDO ES COLOCADO EN EL PISO. MANIJA DE TRANSPORTE UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL SISTEMA CON DISEÑO ERGONÓMICO.
	UNIDAD
	48
	                                    480.278,00 
	                                 23,053,344.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	32
	SISTEMA DRENAJE URINARIO (BOLSA DE PIERNA)
	SISTEMA DRENAJE URINARIO (BOLSA DE PIERNA)
	UNIDAD
	100
	                                      34.849,00 
	                                   3,484,900.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	33
	BOLSA SISTEMA DRENAJE URINARIO
	SUJECION SEGURA DEL SISTEMA,  ESTERIL O NO ESTERIL,  CON TUBO EN T DE SALIDA Y CLAMP DE SEGURIDAD QUE NO PERMITA EL GOTEO, VALVULA DE VACIADO  INFERIOR, 2000 ML DE CAPACIDAD POR UNIDAD, CON DISPOSITIVO QUE EVITE EL REFLUJO ENTRE LA BOLSA Y EL TUBO DE ENTRADA A LA BOLSA, FACIL VACIADO DE LA BOLSA ASI COMO LA POSIBILIDAD DE TOMA DE MUESTRAS.
	UNIDAD
	50
	                                       10.620,00 
	                                        531,000.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	34
	BOLSA DE ALIMENTACION ENTERAL
	SUJECION SEGURA DEL SISTEMA, CONTROL GOTEO. CAMARA DE LLENADO QUE PERMITA VISUALIZAR EL PASO DE LA FORMULA. CONECTOR UNIVERSAL PARA DISPOSITIVOS ENTERALES, 1500 ML DE CAPACIDAD POR UNIDAD, FACIL VACIADO DE LA BOLSA, LIBRE DE LATEX Y TALATOS.
	UNIDAD
	50
	                                      23.462,00 
	                                      1,173,100.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	35
	DISPOSITIVO INTRAUTERINO
	T DE PLÁSTICO ENVUELTA EN COBRE
	UNIDAD
	50
	                                        10.416,00 
	                                       520,800.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	36
	EXTENSIÓN DE ANESTESIA
	TRANSPARENTE.LIBRE DELATEX, LONGITUD 75 A 103CMS.CONECTOR UNIVERSAL MACHI-HEMBRA SISTEMA LUER LOCK, CON PROTECTOR.DISPOSITIVO DE CIERRE DE CLAMP. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. DENE LLEVAR IMPRESO REFERENCIA CALIBRE NUMERO DE LOTE FECHA DE VENCIMIENTO
	UNIDAD
	50
	                                          1.546,00 
	                                          77,300.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	37
	CAUCHO DE SUCCION DESECHABLE
	TUBO PARA SUCCIÓN DOBLE CONECTOR PVC, LIBRE DE LATEX TRANSPARENTE PARA VISUALIZAR CARCATERISTICAS DEL DRENAJE, PAREDES EXTERNAS LISAS CON CONECTOR ESTRIADO PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR RESITENCIA Y ANTIDESLIZAMIENTO.
	UNIDAD
	100
	                                        9.044,00 
	                                      904,400.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	38
	TERMOMETRO DIGITAL INDIVIDUAL PARA PACIENTE
	TERMOMETRO DIGITAL INDIVIDUAL PARA PACIENTE
	UNIDAD
	50
	                                        11.566,80 
	                                       578,340.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	39
	KIT PARA ANESTESIA EPIDURAL 16G Y 18G  (CAT+AGUJA+JERINGA)
	1 AGUJA EPIDURAL, TOUHY CAL.18 X 3 1/2, 1 CATETER EPIDURAL, 1 ADAPTADOR PARA CATETER, 1 TAPON DE SEGURIDAD LUER HEMBRA,1 JERINGA PLASTICA (ESTERIL) 10 ML
	UNIDAD
	50
	                                      95.362,00 
	                                    4,768,100.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	40
	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO 215 MM x 30 MM
	PAPEL DE ECG COMPATIBLE CON COMEN CM 1200A - TIPO ROLLO DE MEDIDAS 215 MM x 30 MM
	ROLLO
	50
	                                      35.488,80 
	                                     1,774,440.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	41
	PAPEL ELECTROCARDIOGRAFO 110 MM x 140 MM X 140 HOJAS
	PAPEL DE ECG COMPATIBLE CON EDAN SE601- TIPO Z- ROLLO DE MEDIDAS: 110 MM x 140 MM X 140 HOJAS
	ROLLO
	50
	                                        21.315,60 
	                                     1,065,780.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	42
	PAPEL ELECTROCARDIOGRAFO 114MM X 150MM X 75MM
	PAPEL DE ECG COMPATIBLE CON SCHILLER FT1 TIPO Z- ROLLO DE MEDIDAS:114MM X 150MM X 75MM
	ROLLO
	100
	                                       15.426,00 
	                                    1,542,600.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	43
	PAPEL PARA MONITOREO FETAL 152 MMX * 90MM - 150 HOJAS
	PAPEL PARA MONITOREO FETAL ROLLO DE MEDIDAS 152 MMX * 90MM - 150 HOJAS
	ROLLO
	33
	                                      28.794,60 
	                                        950,221.80 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	44
	PAPEL ECOGRAFO MEDIDAS 144 MM x 100 MM
	PAPEL PARA ECOGRAFO SONY UPC-21L, MEDIDAS: 144 MM x 100 MM, TAMAÑO A6, CINTAS TINTADAS DE 4 COLORES, ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AL CALOR.
	CAJA X 6 UNIDADES
	40
	                                     104.744,00 
	                                    4,189,760.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	45
	PAPEL ECOGRAFO MEDIDAS 110 MM x 20 MM
	PAPEL PARA ECOGRAFO TERMICO ULTRASONICO SONY UPC-110S,  MEDIDAS : 110 MM x 20 MTS
	CAJA POR 10 ROLLOS
	40
	                                     104.744,00 
	                                    4,189,760.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	46
	GUARDIAN RECOLECTOR ELEMENTOS CORTOPUNZANTES 0,5  LITROS
	POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y COLORANTES ORGANICOS- TAPA Y CONTRA TAPA DE SEGURIDAD, DIMENSIONES CUERPO DEL RECOLECTOR 0.5 LT. DIAMETRO SUPERIOR: 8 CMS, INFERIOR: 7CM, ALTURA: 14CM CON SUJETADORES METÁLICOS EN ACERO INOXIDA49BLE.
	UNIDAD
	200
	                                          4.159,00 
	                                       831,800.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	47
	GUARDIAN RECOLECTOR ELEMENTOS CORTOPUNZANTES 1 LITRO
	POLIPROPILE50NO DE ALTA RESISTENCIA Y COLORANTES ORGANICOS TAPA Y CONTRA TAPA DE SEGURIDAD, DIMENSIONES CAPACIDAD: 1,0 LT, ALTURA: 14 CM DIAMETRO INFERIOR: 9 CM DIAMETRO SUPERIOR: 11 CM CON SUJETADORES METÁLICOS EN ACERO INOXIDABLE.
	UNIDAD
	350
	                                          4.159,00 
	                                     1,455,650.00 

	GRUPO No. 12  INSUMOS VARIOS
	48
	GUARDIAN RECOLECTOR ELEMENTOS CORTOPUNZANTES 1,5  LITRO
	POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y COLORANTES ORGANICOS, TAPA Y CONTRA TAPA DE SEGURIDAD, DIMENSIONES CUERPO DEL RECOLECTOR 1.5 LT. DIAMETRO SUPERIOR: 13.5CMS, INFERIOR: 11CM, ALTURA: 14CM CON SUJETADORES METÁLICOS EN ACERO INOXIDABLE.
	UNIDAD
	500
	                                        4.998,00 
	                                   2,499,000.00 











































ANEXO 5

FORMATO DE SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS




Señores
POLICÍA NACIONAL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Ciudad 


La firma _____________________ se compromete a sostener los precios y/o tarifas ofertadas dentro del proceso ________________________, durante la vigencia del contrato y las eventuales adiciones si éste se llegara a suscribir, así mismo los precios ofertados incluyen la carga tributaria, arancelaria de ley, todos los costos administrativos como seguros y fletes, no se harán reajustes ni cobros adicionales, el cual tiene por objeto la “SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICO Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL QUE COMPRENDE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO”

	
Atentamente,


NOMBRE DEL PROPONENTE:
NIT O C.C:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
C.C:                        EXPEDIDA:
DIRECCIÓN:
TELEFONO:
EMAIL:


_________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



















ANEXO No. 6

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES


Señores
POLICÍA NACIONAL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Ciudad

Yo ___________________________________________, Identificado con la Cedula de Ciudadanía N° ____________________expedida en _______________, representante legal de la Empresa____________________________________ con Nit N°___________________________ manifiesto bajo la gravedad del juramento: Que ni yo ni la empresa a la cual represento nos encontramos incursos dentro de las causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución Nacional, en el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás normas sobre la materia, que tampoco me hallo o hallamos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar con el Estado (UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO. En especial, que no aparezco o aparecemos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente expedido por la Contraloría General de la Republica, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000, en concordancia con el numeral 4 del artículo 38 de la ley 734 de 2002. 

Atentamente, 



REPRESENTANTE LEGAL
Firma________________________________ 
Nombre: ______________________________ 
C.C. N°:___________________________




























ANEXO No. 7
CERTIFICADO ORIGEN LÍCITO DE RECURSOS

Señores
POLICÍA NACIONAL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Ciudad 



Yo. ____________________________, identificado como aparece al pie de mi firma, representando legalmente a la firma _________________________ identificada con el Nit No. __________, manifiesto expresamente que los activos y recursos que conforman mi patrimonio, que se emplearan para el desarrollo del contrato que se llegare a celebrar, provienen de actividades licitas.
Atentamente, 



REPRESENTANTE LEGAL: __________________________________
Firma: ________________________________ 
Nombre: ______________________________ 
C.C. N°:______________________________

































FORMULARIO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Soledad, Atlántico

Señores
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Ciudad

Referencia: 	Presentación de propuesta para el Proceso de Selección Abreviada PN UPRES DEATA SA  002 2025 cuyo objeto es   “SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICO Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL QUE COMPRENDE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO” 

Yo (Nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de  que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso de Selección Abreviada No. PN-UPRES DEATA SA 002 2025, convocado por la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO DE LA POLICIA NACIONAL –, cuyo objeto es  “____________________________________________”, conforme a la información suministrada  en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones que rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus Decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él. 

El objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en el Pliego de Condiciones y en el Anexo 1  “Especificaciones Técnicas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales. 

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de los Pliegos de Condiciones y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de los adendas  hechos al mismo.

2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

3. Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.

4. Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax  son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente)

5. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los Pliegos de Condiciones  y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.

6. Que nos comprometemos a realizar a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO – Unidad Ejecutora, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los servicios ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados por los Pliegos de Condiciones para la Selección Abreviada, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en los Pliegos de Condiciones, y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.

7. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los bienes que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el servicio que se entregarán a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de los Pliegos de Condiciones, sus Anexos, sus Formularios  y adendas que llegaren a suscribirse.

8. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

9.  Reconocemos que ni UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO, ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia ó visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.

10. Reconocemos que ni los Pliegos de Condiciones,  del proceso de contratación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.

11. Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato que se nos ofrece, conforme al Anexo 2 “Minuta del Contrato”  de los Pliegos de Condiciones y nos comprometemos a suscribirlo sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna naturaleza, por la sola adjudicación que a nosotros se nos haga del contrato, salvo aquellas modificaciones que determine incluir la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de los adendas que se expidan dentro del proceso de selección y contratación No. , las que de antemano aceptamos.

12. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes ó participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos). 

13. Los suscritos (Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia),  quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección y contratación bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.
15. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.

16. Que me obligo a suministrar a solicitud de LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICOcualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.

17. Que en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número,  banco, sucursal,  ciudad, país y cualquier otro dato necesario).

18. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).

19. La presente propuesta tiene como tiempo de ejecución_______.

20. Que la vigencia de la presente oferta es de ___3__meses, contados a partir de la presentación de la misma.


Cordialmente,_______________________________
(Firma del representante legal del proponente)



FORMULARIO No. 2

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA

CIUDAD_______________________                 FECHA ___________________

Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF. 

APERTURA _____                                         CANCELACIÓN_________

I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario)

Entidad o beneficiario ___________________________ NIT ________________
                                   ___________________________ Y/O
                                   ___________________________ C.C. _______________
Dirección                    ____________________ Teléfono________ Fax________
                                   _______________________________________________

Departamento  _______________ Ciudad_______________ Municipio________

Denominación de la cuenta                    	Corriente ______
                                                  		 Ahorros _______

Teniendo en cuenta que la Tesorería informará al proveedor sobre la realización del pago, indicando el día del giro, concepto y cuenta del beneficiario, para que éste verifique el abono en la respectiva cuenta y confirme a la Entidad, el proponente deberá indicar el correo electrónico para el efecto.

CORREO ELECTRÓNICO:  	______________________________  SI (___)

TELÉFONO:			           ______________________________ SI (___)
II. DATOS DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO: 

Entidad Financiera __________________________ Código _________________

Sucursal _________________Código________________Ciudad_____________

Dirección ________________Teléfono_______________ Fax______________

Número de la cuenta _____________________________
(Adjuntar certificación bancaria)

______________________________    
NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO













FORMULARIO No. 3

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Ciudad.

Referencia: Compromiso anticorrupción del proceso de Selección Abreviada con subasta Inversa, Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICO Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL QUE COMPRENDE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO.
El (los) suscrito(s) a saber Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal .: domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral,  teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
PRIMERO: que la POLICÍA NACIONAL - DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA, adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal.
SEGUNDO: que es interés del proponente apoyar la acción del estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL - DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;
TERCERO: que siendo del interés del proponente participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por los siguientes compromisos:

COMPROMISOS ASUMIDOS.
El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:
Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 
Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación. 
Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 
Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 
Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 
El proponente no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,
El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;
El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:
No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de LA UNIDAD EJECUTORA, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta.
No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL - UNIDAD EJECUTORA durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.
Asimismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aquellos que tengan por objeto la colusión (convenio o contrato hecho en forma fraudulenta o engañosa) en los procesos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas,[footnoteRef:1] son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio. [1:  Decreto 2153 de 1992, Arts. 44 y 47.] 

El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones pre-contractuales o contractuales derivadas del presente proceso no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.
El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad donde se firma el presente documento) a los (día del mes en letras y números, días del mes de del año).
El proponente:


__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

NOTA: para el caso de ofertas conjuntas, suscribirán el presente documento todas los que conforman el consorcio o unión temporal a través del integrante, representante legal o apoderado.
































FORMULARIO No. 4
FORMULARIO SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO




Ciudad, seleccionar la fecha.
Señores.
POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Ciudad.

Referencia: presentación sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de Selección Abreviada con subasta Inversa Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICO Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL QUE COMPRENDE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO.

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
La Policía Nacional, mediante la Resolución 03843 del 09/09/2019, prevé en el Artículo 2º, lo relacionado con la “Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional”, en lo siguiente:  
“La Policía Nacional de Colombia, en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en todos los niveles de la Institución; para ello destinará el capital humano, financiero y tecnológico, que permita el cumplimiento de los requerimientos legales y las acciones de mejora continua”.

PERSONA JURÍDICA
Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a mi actividad económica, clase de riesgo y tamaño de la empresa,  actualizando los documentos técnicos y cumplimientos asociados al objeto del presente contrato. 

PERSONA NATURAL
Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a  la actividad económica y clase de riesgo  para la cual fui contratado, así mismo me comprometo a cumplir con las actividades y recomendaciones establecidas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del objeto del presente contrato y de las instalaciones policiales en donde preste mis servicios. 
Nota: seleccionar,  según corresponda.
De igual manera en la ejecución del contrato adicional a los requerimientos exigidos para su ejecución, la persona natural o jurídica deberá: 

· Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad. 

· Participar en las actividades que la Policía Nacional desarrolle en materia de promoción y prevención de riesgos laborales. 

· Cumplir con  el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea contratada.

· Conocer y participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por parte de la Policía Nacional y los brigadistas de los centros de trabajo en donde desarrollará las actividades. 

· Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada. 

· Practicarse o practicar a sus trabajadores (según sea el caso), los exámenes médico ocupacionales y complementarios que correspondan, de acuerdo a la actividad contratada y objeto del contrato.

· Diligenciar los formatos del SGSST de la Policía Nacional o el contratante, que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada. 

· Entregar  los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista, efectuando los pagos a la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarrollada.  

Las personas jurídicas  deben diligenciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la  Resolución 0312 del 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,   considerando lo siguiente: 
1. Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II ó III

2. Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III.

3. Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV ó V y de cincuenta (50) ó menos trabajadores con riesgo IV ó V.

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato.

El proponente:


__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

Nota: Este formulario se actualizará por parte de las unidades dueñas de la necesidad en coordinación con el responsable del Sistema de Gestión de SST de la unidad,  cada vez que se requiera, de acuerdo con la  actualización de la normatividad,  política y objetivos del SG-SST de la Policía Nacional

















FORMULARIO No.  4A
CLASIFICACIÓN PROPONENTE EXTRANJERO

El suscrito I declaro bajo gravedad de juramento acorde a la actividad comercial desarrollada, o al objeto social de la empresa que represento, que me encuentro facultado para ejercer las actividades comerciales propias a cada actividad, especialidad y Grupo descrito en el pliego de condiciones "Clasificación en el Registro Único de Proponentes" según el ítem ofertado, así:


	ACTIVIDAD
	CLASIFICACIÓN SECUNDARIA 1
	CLASIFICACIÓN SECUNDARIA 2
	CLASIFICACIÓN SECUNDARIA 3
	K DE CONTRATACIÓN

	
	
	
	
	



Para la anterior clasificación:

	DESCRIPCIÓN
	ACTIVIDAD
	ESPECIALIDAD
	GRUPO
	K
CONTRATACIÓN

	
	
	
	
	




Autorizo a la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Unidad Ejecutora) de la Policía Nacional para verificar la información suministrada.


En constancia de lo anterior se suscribe en la Ciudad de______________,  a los __________________



Atentamente,




Firma del representante legal del proponente
Vo.Bo.  apoderado o persona natural

Identificación




















FORMULARIO No.  5
FORMULARIO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD



Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Ciudad.

Referencia: Acuerdo de confidencialidad del proceso de Selección Abreviada con subasta Inversa, Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICO Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL QUE COMPRENDE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO.

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente).  domiciliado en Domicilio de la persona firmante , identificado con Documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición, quien obra en calidad de representante legal Seleccionar la opción correspondiente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: que la Policía Nacional adelanta un proceso de contratación a través de la modalidad de Elegir la modalidad de contratación, para la celebración de un contrato estatal para. Transcribir el objeto del proceso.

Segundo: que el proponente entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nación.


Cláusula primera. Compromisos asumidos.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. Mantener en reserva y no divulgar la información confidencial revelada por la policía nacional o por terceros formalmente designados para el efecto.

2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el contrato, la información que le sea entregada directamente por la policía nacional y/o sus designados.

3. Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del contrato.

4. Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la información confidencial.

5. Reconocer que el recibo de la información confidencial no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la Policía Nacional.

6. Suscribir, con antelación a la revelación de la información confidencial, los acuerdos de confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.
7. El proponente mantendrá una lista de usuarios de la información confidencial que será entregada al proponente cuando lo solicite. 

8. Utilizar única y exclusivamente la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el contrato.

9. No utilizar la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del contrato, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.

10. Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del contrato.

11. No usar la información confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la policía nacional.

12. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la información confidencial, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la Policía Nacional.

13. Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.



El proponente:
  


__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones



























FORMULARIO No.  6
CERTIFICACION BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES



Soledad, ______ de_____________ de 2025


Señores
POLICÍA NACIONAL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Ciudad, fecha



El suscrito: _________________________ identificado con C.C. Nro. ______________ expedida en _______________, actuando en nombre propio y/o en representación de la firma: ___________________________________ me comprometo a realizar con la adjudicación del presente proceso contractual buenas prácticas ambientales, en cumplimiento a la Legislación Ambiental Colombiana vigente en lo que respecta a la entrega de los elementos pos consumos y a su disposición final.
Aquellos elementos considerados como contaminantes del medio ambiente (llantas para vehículos, baterías, luminaria de todo tipo, aceites, empaques de plaguicidas, entre otros), con sujeción a la legislación ambiental son de mi responsabilidad y una vez terminada la vida útil de los bienes que provea a la Policía Nacional de Colombia, los recibiré nuevamente y procederé a realizar su disposición final adecuada.
De igual manera me comprometo a:
· La aplicación de buenas prácticas ambientales (Uso eficiente del agua, Ahorro de energía, Gestión de residuos, cumplimiento de los límites máximos permisibles de emisiones, Uso de productos reciclados y biodegradables, y reducción del uso de plásticos de un solo uso), de acuerdo con el tipo de servicio a contratar.
· Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales, que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicio u obra, serán asumidas como mi responsabilidad.
· El personal bajo mi responsabilidad, deberá estar capacitado en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos sólidos, líquidos, escombros entre otros, donde se realice el manejo y actuación de los mismos, e igualmente identificar los elementos utilizados (químicos, eléctricos, manufacturación entre otros), para el bien o servicio que se va a realizar de acuerdo a cada actividad específica que se desarrolle.
· Contar con actas de disposición final correspondientes y las respectivas licencias ambientales del gestor externo, así como los demás certificados, respectivas actas de capacitación y socialización al personal de temas ambientales; en caso de ser requeridas serán enviadas al supervisor del contrato.
· Colaborar y mejorar continuamente, con el propósito de identificar y aplicar prácticas innovadoras y sostenibles de manera continua.





 
 
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email:   













FORMULARIO No.  7
FORMULARIO CAPACIDAD FINANCIERA

Soledad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO 
Ciudad.

Referencia: Cuadro de capacidad financiera del proceso de Selección Abreviada con subasta Inversa, Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICO Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL QUE COMPRENDE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO.

	PROPONENTE
	ACTIVO CORRIENTE
	ACTIVO TOTAL
	PASIVO CORRIENTE
	PASIVO TOTAL

	 
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00

	
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00

	
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00



	PROPONENTE
	UTILIDAD OPERACIONAL
	GASTOS DE INTERESES
	PATRIMONIO

	 
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00

	
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00

	
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00
	$     20XX 000.000.000,00



Para el diligenciamiento del siguiente cuadro, en el caso de proponentes extranjeros, deberán  realizar la conversión de la moneda  según corresponda al país,  a dólares y posteriormente a pesos colombianos.

	Proponente
	Liquidez
	Nivel de endeudamiento
	Capital de trabajo
	Razón de cobertura de intereses
	Rentabilidad del patrimonio
	Rentabilidad del activo

	Nombre del proponente
	Activo corriente sobre pasivo corriente
	Pasivo total sobre activo total
	Activo corriente menos pasivo corriente
	Utilidad operacional dividida por los gastos de intereses
	Utilidad operacional dividida por el patrimonio
	Utilidad operacional dividida por el activo total

	RESULTADO
	%
	%
	%
	%
	%
	%



Declaramos bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.
 
[bookmark: _Hlk69665469]El proponente:
 __________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
_________________________________
Firma del Contador público y/o Revisor fiscal 
Nombre: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Cargo: Diligenciar cargo







FORMULARIO No.  8
FORMULARIO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE


Ciudad, seleccionar la fecha.	
Señores.
POLICÍA NACIONAL –  UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Ciudad.

Referencia: experiencia del proponente del proceso de Selección Abreviada con subasta Inversa, Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICO Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL QUE COMPRENDE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO.


	RELACIÓN DE CONTRATOS CON LOS QUE CUMPLE EXPERIENCIA REGISTRADA EN EL RUP- EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.

	CONSECUTIVO
	ENTIDAD
CONTRATANTE
	FECHA DE INICIO DD/MM/AA
	FECHA DE TERMINACIÓN
DD/MM/AA
	MODALIDAD *
	% PART
	VALOR CONTRATO EXPRESADO
EN SALARIOS MÍNIMOS (SMMLV)
	

FOLIO
EN QUE SE
ENCUENTRA LA CERTIFICACIÓN
PRESENTADA EN LA OFERTA
	FOLIO EN QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA LA EXPERIENCIA EN EL RUP.

	
	
	
	
	I
	UT
	C
	
	
	
	

	1
	Nombre del contratante
	DD/MM/AA
	DD/MM/AA
	☐
	☐
	☐
	%
	00
	00
	00

	2
	Nombre del contratante
	DD/MM/AA
	DD/MM/AA
	☐
	☐
	☐
	%
	00
	00
	00

	3
	Nombre del contratante
	DD/MM/AA
	DD/MM/AA
	☐
	☐
	☐
	%
	00
	00
	00

	4
	Nombre del contratante
	DD/MM/AA
	DD/MM/AA
	☐
	☐
	☐
	%
	00
	00
	00

	5
	Nombre del contratante
	DD/MM/AA
	DD/MM/AA
	☐
	☐
	☐
	%
	00
	00
	00

	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	00
	
	

	* I: INDIVIDUAL, UT: UNIÓN TEMPORAL, C: CONSORCIO




El proponente:
 __________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal












FORMULARIO No.  9
FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA PROPONENTE EXTRANJERO SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA




Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Ciudad.

Referencia: Certificación de contratos para acreditación de experiencia proponente extranjero sin sucursal o domicilio en Colombia, del proceso de Selección Abreviada con subasta Inversa, Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

	Contratos relacionados con la actividad de estudios en Moneda del País de Origen (A)
	Contratos relacionados con la actividad estudios y diseños convertidos a Moneda Legal Colombiana (B)
	Participación porcentual
del proponente en el contratista plural (C)
	Valor en Pesos Colombianos de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación) (D)
(B * C) = D

	Contrato
	  contrato 
	  contrato
	contrato

	Contrato
	  contrato 
	  contrato
	contrato

	Contrato
	  contrato 
	  contrato
	contrato

	Contrato
	  contrato 
	  contrato
	contrato

	Contrato
	  contrato 
	  contrato
	contrato

	Total
	Contrato
	  contrato 





El proponente:
 __________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal


__________________________________
Firma del Contador público y/o Revisor fiscal 
Nombre: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Cargo: Diligenciar cargo
Número de la Tarjeta Profesional: Diligenciar el número de la tarjeta profesional 

NOTA: los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento














FORMULARIO No 10

OFERTA ECONÓMICA INICIAL
SOBRE CERRADO




1 FORMA DE ADJUDICAR.
La adjudicación del presente proceso de selección se efectuará en forma total y las propuestas no pueden sobre pasar los precios establecidos por ítem.

2 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN – SUBASTA
Teniendo en cuenta que el proceso de selección es “selección abreviada - bienes y servicios de características técnicas uniformes”, La adjudicación se realizara por subasta inversa electrónica por medio del Sistema Electrónico de Contratación pública SECOP II.
El porcentaje base para la puja será el siguiente:
	DESCRIPCIÓN
	PRESUPUESTO OFICIAL
	PORCENTAJE 
LANCE MÍNIMO

	“SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICO Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL QUE COMPRENDE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO.”
	$ 2.143.796.092
	3%




JUSTIFICACIÓN MARGEN MÍNIMO 
Una vez verificados los antecedentes históricos para determinar el comportamiento de los oferentes en subastas de procesos con igual o similar objeto y con el fin de garantizar una pluralidad de oferentes a pesar que en el mercado existen empresas claramente identificadas como proveedoras de estos bienes y que están en condiciones de igualdad, se tomará como porcentaje de lance mínimo para el presente proceso el 3%.

NOTA: Una vez finalice el evento de subasta inversa, el porcentaje de descuento otorgado por el oferente ganador, será aplicado a los precios techos de referencia de la totalidad de los bienes establecidos en el presente proceso.






[Escribir texto]
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