## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  |  | PRELIMINARES
1 | 1.1 |  |  | Suministro e instalación de cerramiento en tela verde alto 2,10 metros 55 gr/m2. Incluye parales de soporte en madera rolliza de 3" x 2,0 metros espaciados cada 2,0 metros, mano de obra y consumibles | ML | 383.55 | 41686.65 | 15988915
2 | 1.2 |  |  | Destronque de pintura existente y/o nivelación de la placa de concreto de la cancha | M2 | 1760 | 25307.1 | 44540496
3 | 1.3 |  |  | Desmonte de arcos de cancha múltiple (micro-baloncesto) (incluye retiro y disposición de residuos) | UND | 10 | 514547.1 | 5145471
4 | 1.4 |  |  | Desmonte canaletas metálicas (incluye retiro y disposición final) | ML | 76 | 32931.9 | 2502824
5 | 1.5 |  |  | Desmonte manual de cubierta de zinc y/o termoacústica (incluye retiro y disposición de residuos) | M2 | 1710 | 41931 | 71702010
6 | 1.6 |  |  | Desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro y disposición de residuos) | UND | 15 | 54484.65 | 817270
7 | 1.7 |  |  | Demolición enchape de piso y pared (incluye retiro y disposición de residuos) | M2 | 326 | 31148.55 | 10154427
8 | 1.8 |  |  | Desmonte de lavamanos (incluye retiro y disposición final) | UND | 8 | 40744.35 | 325955
9 | 1.9 |  |  | Desmonte estructura metálica baños (incluye retiro y disposición final) | ML | 39.98 | 29894.4 | 1195178
10 | 1.10 |  |  | Demolición de mesón en mármol (incluye retiro y disposición final) | ML | 22.4 | 41466.6 | 928852
11 | 1.11 |  |  | Desmonte de madera teca | ML | 267.6 | 34523.55 | 9238502
12 | 1.12 |  |  | Desmonte de cerramiento metálico hasta una altura de 3.00m. (Incluye retiro y disposición final) | M2 | 539.94 | 33851.25 | 18277644
13 | 1.13 |  |  | Demolición de placa de cancha existente (incluye retiro y disposición final) | M2 | 826.68 | 51493.05 | 42568275
14 | 1.14 |  |  | Demolición de muros de cerramiento existente h<1.0m (incluye retiro y disposición final) | M2 | 50.64 | 83451.6 | 4225989
15 | 1.15 |  |  | Desmonte de cerramiento en nylon (Incluye retiro y disposición final) | ML | 15 | 30755.7 | 461336
16 | 1.16 |  |  | Limpieza con medios mecánicos tipo sspc-sp3 para preparación de superficie cercha en ángulos. Incluye consumibles y mano de obra | M2 | 141.17 | 78340.5 | 11059328
Subtotal | [7 empty] | 239132472
2 |  |  |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS, BASES Y SUBBASES
17 | 2.1 |  |  | Excavación en material común de profundidad 0.0 a 0.50m | M3 | 249.13 | 75942.9 | 18919655
18 | 2.2 |  |  | Suministro, transporte, colocación, humedecimiento o aireación, extensión y compactación de material base granular. (E:0,20 Metros) | M3 | 226.63 | 314239.5 | 71216098
19 | 2.3 |  |  | Cargue, retiro y disposición de material sobrante de la excavación | M3 | 249.13 | 90556.65 | 22560378
Subtotal | [7 empty] | 112696131
3 |  |  |  | ACABADOS
20 | 3.1 |  |  | Línea continua de demarcación pintura especial para canchas | ML | 1931.21 | 33072.3 | 63869556
21 | 3.2 |  |  | Pintura para canchas acabado total sobre la superficie de juego (Color por definir en sitio) | M2 | 2870.04 | 91349.1 | 262175571
22 | 3.3 |  |  | Suministro y aplicación de una capa base compuesta por material acrílico, arena de cuarzo y latex | M2 | 2849.68 | 51493.05 | 146738715
23 | 3.4 |  |  | Pintura para exteriores tipo Koraza de diferentes alturas. Incluye estuco | ML | 1179.66 | 84925.8 | 100183569
24 | 3.5 |  |  | Friso liso sobre muros de diferentes alturas. Incluye dilatación | ML | 1179.66 | 33735.15 | 39796007
25 | 3.6 |  |  | Estuco y pintura para muros exteriores | M2 | 685.76 | 84163.05 | 57715653
26 | 3.7 |  |  | Suministro e instalación del enchape de pared y/o piso | M2 | 326 | 153998.55 | 50203527
27 | 3.8 |  |  | Suministro e instalación de piso modular flexible sport y sport flex de alto impacto y todo elementos requerido para su postura | M2 | 544 | 270446.85 | 147123086
28 | 3.9 |  |  | Suministro e instalación de cubierta Standing Seam sencilla | M2 | 1710 | 152134.2 | 260149482
29 | 3.10 |  |  | Fabricación y montaje de canal galvanizado en lamina calibre 24 de dimensiones ancho 0,40 por alto 0,30 metros incluye preparación de superficie como mínimo limpieza manual y mecánica según norma sspc-sp3, recubrimiento base en imprimante epoxico con fosfato de zinc de espesor 3 a 4 mm, con acabado en esmalte alquídico 3 en 1 de pintuco de espesor 2 a 3 milímetros | ML | 76 | 244794.15 | 18604355
30 | 3.11 |  |  | Suministro e instalación de bajantes de agua lluvia en tubería PVC alcantarillado de 4". Incluye accesorios, consumibles, equipos de soporte de fijación, equipo de acceso y trabajo en alturas, mano de obra calificada y todas las actividades necesarias para el desarrollo de este item | ML | 19 | 104970.6 | 1994441
31 | 3.12 |  |  | Pintura en esmalte para carpintería metálica (bases de tableros) | ML | 50.9 | 47341.8 | 2409698
32 | 3.13 |  |  | Placa maciza en concreto de 3.000 PSI e=0,10m. Incluye malla eléctrosoldada | M2 | 988.36 | 235510.2 | 232768861
33 | 3.14 |  |  | Antepecho para cerramiento en concreto 3.000 PSI | M3 | 49.37 | 1717619.85 | 84798892
34 | 3.15 |  |  | Gradería en ladrillo a la vista de altura 0.45 y 0.9m. Incluye losa de cimentación, acero de refuerzo, losa en concreto esmaltado y mano de obra. | ML | 24 | 1331533.35 | 31956800
35 | 3.16 |  |  | Friso liso sobre muros. Incluye dilatación | M2 | 457.36 | 64262.7 | 29391188
36 | 3.17 |  |  | Suministro e instalación de acero de refuerzo Fy=420 Mpa | KG | 5731.07 | 15032.25 | 86150877
37 | 3.18 |  |  | Concreto de limpieza de 2000 PSI e=4cm | M2 | 54.11 | 50989.5 | 2759042
38 | 3.19 |  |  | Suministro e instalación de filtro francés, incluye tubería, geotextil y gravilla | ML | 28.7 | 119568.15 | 3431606
39 | 3.20 |  |  | Fabricación de concreto de 4000 PSI para estructura de cimentación de cerramiento. Incluye acero de refuerzo de Fy=420 Mpa | M3 | 5.44 | 2599627.5 | 14141974
Subtotal | [7 empty] | 1636362900
4 |  |  |  | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS
40 | 4.1 |  |  | Suministro de arcos para futbol sala con medidas oficiales | UND | 2 | 5260219.65 | 10520439
41 | 4.2 |  |  | Suministro e instalación marcador digital deportivo | UND | 1 | 20339579.6 | 20339580
42 | 4.3 |  |  | Suministro e instalación de tablero en fibra de vidrio para baloncesto (marco metálico, aro y red). Medidas: 120 x 180 cm | UND | 2 | 1490822.55 | 2981645
43 | 4.4 |  |  | Suministro e Instalación de Juego De Estructura Múltiple, (Micro - Baloncesto) Fija, Elaborada En Tubería Agua Negra De Primera Calidad, color Cristal De Medidas 1.20 X 1.80 Mts. Demarcados Con Aros Y Malla De Baloncesto. Juego de mallas Nylon para microfutbol # 3 | UND | 8 | 7462579.95 | 59700640
Subtotal | [7 empty] | 93542304
5 |  |  |  | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
| 5.1 |  |  | Suministro e Instalación batería sanitaria y accesorios | UND | 15 | 1199302.2 | 17989533
| 5.2 |  |  | Suministro e Instalación lavamanos (incluye semipedestal y grifería) | UND | 16 | 1055160 | 16882560
| 5.3 |  |  | Suministro e instalación de divisiones de baño en acero inoxidable | M2 | 39.98 | 1476465.3 | 59029083
Subtotal | [7 empty] | 93901176
6 |  |  |  | CERRAMIENTO PERIMETRAL
44 | 6.1 |  |  | Suministro e instalación de cerramiento en tuberia estructural Ø=3" con H=5m en malla eslabonada, varilla lisa y ángulos de soporte. Camisa de refuerzo en tubería estructural Ø=4". Incluye anticorrosivo y pintura tipo esmalte en gama de varios colores | M2 | 212.5 | 553061.25 | 117525516
45 | 6.2 |  |  | Cerramiento en malla nylon Cal 3mm 14x14cm (Incluye suministro e instalación de tubería metálica galvanizada d=2" con espacio libre entre tubos de 3m, incluye anticorrosivo) | M2 | 90 | 171671.4 | 15450426
46 | 6.3 |  |  | Cerramiento en malla eslabonada para reposición (Incluye soldadura, anticorrosivo y pintura tipo esmalte) | M2 | 426 | 188292.6 | 80212648
47 | 6.4 |  |  | Suministro e instalación de cerramiento en tuberia metalica Ø=2" con espacio libre entre tubos de 20cm embebido en antepecho. Incluye anticorrosivo y pintura tipo esmalte en gama de varios colores | M2 | 409.25 | 629795.25 | 257743706
Subtotal | [7 empty] | 470932296
7 |  |  |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
47 | 7.1 |  |  | Suministro, transporte e instalación de salida de iluminación por techo o pared. Incluye cableado 3 Cu No 14 THW, ducto EMT 3/4", caja Rawelt octogonal, caja Rawelt rectangular. conectores tipo resorte, y demas accesorios de instalación y marcación. | UND | 10 | 336193.2 | 3361932
48 | 7.2 |  |  | Suministro, transporte e instalación de reflector led 200 W CW 60°, flujo lumminoso 28600 lm, 5000 K. Incluye todos los accesorios para su instalación. | UND | 10 | 1515920.4 | 15159204
49 | 7.3 |  |  | Suministro, transporte e instalación de red en cable No 3x14 encauchetado 90°/600V y accesorios de instalación. | ML | 100 | 25132.95 | 2513295
Subtotal | [7 empty] | 21034431
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 2667601710
|  |  |  | PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA): |  |  |  | 20723688
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 2688325398
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 29%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 35%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La Entidad puede utilizar este Formulario de presentación de Propuesta Económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.] [Los Proponentes emplearán el Formulario establecido por la Entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su representante legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :