FORMULARIO N° 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y fecha 
Señores:

MDN–COADE-DICRE–CENACBARRANQUILLA
Ciudad

Referencia: Presentación de propuesta proceso de Mínima Cuantía N° 
, convocada por el MDN-COADE-DICRE–CENACBARRANQUILLA, cuyo objeto es  


Yo, (Nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta), identificado con la C. C. N° ____ obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el representante legal de la misma, de conformidad con lo establecido, en el evento de que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de unión temporal o consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria, formal e irrevocable para participar en el proceso de mínima cuantía, convocado por el MDN–COADE-DICRE–CENACBARRANQUILLA para la celebración de un contrato para la adquisición de (objeto del proceso de selección), con destino al MDN–COADE-DICRE–CENACBARRANQUILLA, en los términos prescritos en la Invitación Pública que rigen el proceso, en la minuta del contrato, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, los códigos civil y de comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él, con el objeto de prestar al MDN–COADE-DICRE–CENACBARRANQUILLA en el(los) siguiente (s) :

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNID. DE MEDIDA
	MARCA OFERTADA (EN CUANTO APLIQUE)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


Los ítems se encuentran detalladamente enunciados en la Invitación Pública en el Anexo 2 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales. En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

a) Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de la invitación pública y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las adendas hechos al mismo.
b) Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

c) Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidades determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.

d) Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente).
e) Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en la Invitación Pública y en la Ley.
f) Que nos comprometemos a proveer al MDN–COADE-DICRE–CENACBARRANQUILLA en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los bienes y servicios ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados en la Invitación Pública en los Anexos 1 “DATOS DEL PROCESO” y 2 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.

g) Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los bienes que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los bienes que se entregarán al MDN–COADE-DICRE–CENACBARRANQUILLA, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de la invitación Pública, sus Anexos, sus Formularios y adendas.

h) Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos investigado plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y es nuestra especialidad técnica el conocimiento detallado de la tecnología y los equipos a los cuales aplicaremos nuestro trabajo, y en general, que conocemos todos los factores determinantes de los costos y gastos de ejecución del contrato a suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra propuesta.

i) En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

j) Manifestamos que ni el MDN–COADE-DICRE–CENACBARRANQUILLA, ni el personal interno o externo del mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección, ha adquirido compromisos para con nosotros en forma expresa o implícita en la absolución de consultas e informaciones que nos han sido requeridos, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.

k) Reconocemos que ni la Invitación Pública del proceso de selección, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y del contrato que se suscriba.

l) Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos de la minuta modelo del contrato que se nos ofrece, conforme al Capítulo 3 “Minuta del Contrato”, el Anexo 1 “DATOS DEL PROCESO” y el Anexo 2 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS” de la Invitación Pública y nos comprometemos a suscribirlo con las modificaciones inherentes a la naturaleza del proceso, por la sola adjudicación que a nosotros se nos haga del mismo, e igualmente la incorporación de las variaciones que se deriven de las Adendas que se expidan dentro del proceso de selección, las que de antemano aceptamos.

m) Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que el MDN–COADE-DICRE–CENACBARRANQUILLA se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes o participantes en el proceso de selección adelantado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos).

n) Los suscritos (Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia),quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de selección, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.

o) Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.

p) Que nos obligamos a suministrar a solicitud del MDN–COADE-DICRE–CENACBARRANQUILLA cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine la entidad.

q) Que la presente propuesta consta de... (Número de folios de la propuesta) folios distribuidos en ... (Número de fólderes en los que es presentada la propuesta) fólderes.

r) Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones)
s) Que, en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta N° (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).
t) Que la suscripción de la presente carta de presentación no nos exime de cumplir con cada uno de los requisitos técnicos, económicos y jurídicos, exigidos en la invitación pública.
Cordialmente,

Firma Representante Legal o Apoderado Nombre: XXXXXXXXXXXXXXX

C.C. / NIT XXXXXXX

NOTA: La suscripción de la presente carta de presentación NO EXIME al oferente de la obligación de aportar los documentos solicitados en el presente proceso de selección. Esto quiere decir que no subsana o sustituye requisitos.
FORMULARIO PACTO DE INTEGRIDAD

Ante la opinión pública nacional e internacional, nosotros: por una parte, LOS REPRESENTANTES LEGALES Y DIRECTIVOS DE LAS EMPRESAS PROPONENTES en el proceso de MÍNIMA CUANTÍA N° XXXXXX para la adquisición de XXXXXXXXX, con destino al MDN-EJÉRCITO NACIONAL-DIADQ-CADCO-CENACBARRANQUILLA actuando en nombre propio y en representación de las PERSONAS JURÍDICAS QUE OBRAN COMO PROPONENTES, en este proceso de contratación, y por OTRA LOS FUNCIONARIOS ASESORES DEL MDN-EJÉRCITO NACIONAL-DIADQ-CADCO-CENACBARRANQUILLA que han participado y o participarán en las estructuración técnica, económica y jurídica del presente proceso de contratación, o en su trámite, impulso, revisión, y definición, hemos acordado suscribir el presente PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo en cuenta que en Colombia todas las formas de corrupción son ilegales, y que el Estado procesa y continuará procesando a los infractores.

Sin perjuicio del cumplimiento de la ley colombiana, el Pacto de Integridad se enfoca en el compromiso de no soborno con el fin de obtener o retener un contrato u otra ventaja impropia, incluyendo la colusión con otros con el fin de limitar la competencia para este contrato, y la actuación desleal y contraria a la libre competencia y al interés de propiciar la selección objetiva dentro de las instancias del proceso de contratación.

Lo anterior incluye cualquier tipo de pagos, dádivas u otros favores ofrecidos o concedidos, de manera directa o a través de terceros, a funcionarios o asesores del MDN-EJÉRCITO NACIONAL-DIADQ-CADCO-CENACBARRANQUILLA con el fin de:

1. Procurar que se diseñe el proyecto o partes de éste de una manera que ofrezca ventajas a uno o varios participantes;

2. Dar ventaja indebida a cualquiera de los participantes en la evaluación y elección de los mismos para la adjudicación del contrato;

3. Ganar la adjudicación del contrato;

4. Lograr cambios sustanciales en el contrato ajustando las especificaciones, los plazos o cualquier otro componente importante del contrato;

5. Logar que sean aprobados por funcionarios públicos, asesores o por el interventor o supervisor del contrato (o por su personal, asesores y subcontratistas) resultados por debajo de los parámetros que sean propuestos por los PROPONENTES y pactados con el MDN-EJÉRCITO NACIONAL-DIADQ-CADCO-CENACBARRANQUILLA.

6. Abstenerse de monitorear apropiadamente la implementación del proyecto, d informar sobre violaciones de especificaciones del contrato u otras formas de incumplimiento, o de hacer plenamente responsable al contratista de sus obligaciones legales;

7. Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que s e debería satisfacer;

8. Inducir a un funcionario a quebrantar sus deberes oficiales de cualquier otra manera;

Dentro de este marco los firmantes adquieren los siguientes compromisos, en todo de acuerdo con las leyes colombianas:
1) Las empresas participantes y el MDN-EJC-DIADQ-CADCO-CENACBARRANQUILLA asignan importancia a la presentación de propuestas en un entorno libre, imparcial, competitivo y no sujeto a abuso. A las empresas les complace confirmar que:

a) No han ofrecido o concedido, ni han intentado ofrecer o conceder y no ofrecerán ni concederán, no directa ni indirectamente mediante agentes o terceros, ninguna inducción o recompensa impropias a ningún funcionario o asesor del MDN-EJC-CENACBARRANQUILLA sus parientes, o socios de negocios, con el fin de obtener o retener este contrato u otra ventaja impropia, y

b) No han coludido y no coludirán con otros con el fin de limitar indebidamente la competencia para este contrato. Las empresas comprenden la importancia material de estos compromisos para el V y la seriedad de estos.

Por su parte los FUNCIONARIOS O ASESORES DEL MDN-EJC-CENACBARRANQUILLA también confirman que no han pedido ni aceptado, ni pedirán ni aceptarán, de manera directa o a través de terceros, ningún pago u otro favor por parte de las empresas participantes a cambio de favorecerlos en la obtención o retención del contrato.

1. Las empresas participantes desarrollan sus actividades en el marco de principios éticos de comportamiento y se comprometen a tomarlas medidas necesarias a fin de que este compromiso de No soborno sea acatado por todos sus gerentes y empleados, así como por todos los terceros que trabajan con esa compañía en este proyecto, incluyendo agentes consultores y subcontratistas.
2. Este compromiso se presenta en nombre y de parte de los presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas participantes. Quienes participan en consorcio o unión temporal suscriben este pacto en nombre y de parte de cada uno de los presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas asociadas.
3. Las empresas internacionales que participen en este proceso de contratación asumen este compromiso en nombre y de parte del presidente y/o Gerentes generales de la casa matriz de la compañía y este compromiso cobija a los gerentes y empleados de la subsidiaria en Colombia cuando esta existiese.
4. Con respecto a la presentación de las propuestas, las empresas participantes se comprometen a estructurar una propuesta seria, con información fidedigna y con una oferta económica ajustada a la realidad que asegure la posibilidad de ejecutar el objeto del contrato y/o prestar el servicio en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en la Invitación Pública
5. Con respecto a los pagos relacionados con el negocio, las empresas participantes acuerdan:

a) Los pagos a agentes y otros terceros estarán limitados a una compensación razonable por servicios claramente asociados al negocio.

b) En caso de presentarse una queja sobre incumplimiento de los compromisos de no soborno adquiridos en este pacto y existir serios indicios sobre dicho incumplimiento calificados para tal efecto por el Árbitro establecido en el numeral 7 de este documento, el proponente involucrado o el participante adjudicatario se comprometen a poner a disposición del árbitro si así lo exigiere, toda la información sobre pagos efectuados a terceros relacionados con la preparación de la propuesta y/o con el contrato y sobre beneficiarios de los mismos, y toda la documentación relacionada con el contrato. En caso de tratarse de información que puede considerarse reservada, el árbitro deberá comprometerse a respetar dicha reserva

c) Al finalizar la ejecución del contrato, el representante legal del participante adjudicatario certificará formalmente que no se han pagado soborno sus otras comisiones ilícitas con el fin de obtener o retener este contrato, El estado final de cuentas incluirá breves detalles de los bienes y servicios suministrados que sean suficientes para establecer la legitimidad de los pagos efectuados.

1. Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad del presente proceso de contratación frente a eventuales incumplimientos de los compromisos de carácter ético adquiridos por los funcionarios y por los participantes, se pronunciará un “Arbitro denominado defensor para la transparencia”, cuyos fallos serán en equidad al amparo de lo dispuesto en la Ley 446 de 1998.

De las materias relacionadas anteriormente conocerá el Árbitro por solicitud del MDN-EJC-DIADQ-CADCO-CENACBARRANQUILLA del programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, o por manifestación de alguno de los participantes.

Dicho Árbitro deberá tener las mismas calidades que dispone la Constitución Nacional para ser magistrado de la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia y será seleccionado.

De la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante el sistema de sorteo público.

2. Si un participante incumple su compromiso de no soborno y de dicho acto ha sido declarado culpable por parte del Árbitro se generarán, además de los procesos contemplados en la Legislación Colombiana u otra legislación que cobije el proceso de contratación, los siguientes efectos jurídicos:

a) Si el participante que hubiere incumplido fuere el adjudicatario del proceso de contratación, cualquiera de las partes del presente documento podrá solicitar ante el juez competente la nulidad absoluta del contrato con fundamento en que el mismo adolece de una causa lícita;
b) El contrato estatal terminará por causa imputable al contratista. El participante que hubiere incumplido los compromisos de no soborno derivados del presente documento se obliga incondicional e irrevocablemente aceptar la terminación del contrato por causa imputable al mismo, en el momento en que el Árbitro declare el incumplimiento de los compromisos referidos, y asumir las consecuencias contractuales que s e deriven de tal terminación.
c) Una pena económica equivalente al diez por ciento (20%) del valor del contrato a título de estimación anticipada de los perjuicios a favor de los demás proponentes que participaron el proceso de contratación y que no hubieren incumplido los compromisos consignados en el presente documento. Si hubiere más de un proponente el valor referido se repartirá en partes iguales entre dichos proponentes.
d) Abstenerse de participar en procesos de contratación de cualquier naturaleza de Entidades Públicas de la República de Colombia, que s e lleven a cabo durante un periodo de cinco años.

1.   Adicionalmente, todos los jefes del MDN-EJC-DIADQ-CADCO-CENACBARRANQUILLA se obligarán a realizar todas y cada una de las gestiones y actuaciones necesarias para que las entidades competentes impulsen y desarrollen las investigaciones correspondientes con ocasión de las conductas de los funcionarios de la entidad contratante o de los asesores externos de la misma que pudieren haber infringido el presente pacto y cualquier ley aplicable.
2. En caso de presentarse un incumplimiento probado del compromiso de no soborno de acuerdo con lo establecido de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 de este pacto, el MDN - EJÉRCITO NACIONAL podrá excluir a futuro aquel infractor para la elegibilidad de contratos en procesos de Selección.
3. Las empresas participantes declaran públicamente que conocen y aceptan las condiciones de participación establecidas en los documentos del proceso de contratación y en las modificaciones que se han hecho a los mismos hasta la fecha de cierre del proceso de contratación, en términos de su transparencia y equidad. En este marco, se comprometen a no utilizar, en la etapa de evaluación de las propuestas, argumentos sobre incumplimiento de condiciones diferentes a las allí establecidas para efectos de buscar le descalificación de sus competidores.
4. Las empresas participantes aceptan que durante la evaluación de las propuestas prime el criterio de respetar los aspectos de fondo por encima de los de forma, buscando siempre favorecer la libre competencia y la participación del mayor número posible de propuestas en el proceso.
5. Adicionalmente el Gobierno Nacional ha establecido el programa presidencial de lucha contra la corrupción con la facultad de servir de canal para la tramitación de cualquier investigación sobre cualquier forma de extorsión o soborno en la contratación pública. Las empresas participantes denunciaran ante este programa cualquier información sobre manejos irregulares sobre los que tengan conocimiento en lo referente al presente proceso de contratación.

Para constancia de lo anterior, los FUNCIONARIOS DEL MDN-EJC-DIADQ-CADCO-CENACBARRANQUILLA firman el presente documento en XXXXXX., a los XXXX días del mes de XXXXXX de 2025.

(Nombre y firma del proponente, representante legal o apoderado)

C.C. N°
FORMULARIO

MANIFESTACIÓN SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Yo,  
, actuando en calidad de 

 (persona natural oferente, o el representante legal, o apoderado), de 
, manifiesto bajo la gravedad del juramento de forma clara e inequívoca, que ni el proponente, ni su representante legal, ni su apoderado, ni sus socios, no encontramos incursos por sí o por interpuesta persona en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y en la Ley, en especial las contempladas en el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1474 del 12 de julio de 2011: “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Gestión Pública” (Artículo 1. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN ACTOS DE CORRUPCIÓN, Artículo 2. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES FINANCIEN CAMPAÑAS POLÍTICAS, Artículo 4. INHABILIDAD PARA QUE EX EMPLEADOS PÚBLICOS CONTRATEN CON EL ESTADO, Artículo 27. ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA y Artículo 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO).

Firma Representante Legal o Apoderado Nombre: XXXXXXXXXXXXXXX

C.C. / NIT XXXXXXX

FORMULARIO

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES, DECLARACIÓN SOBRE MULTAS Y/O SANCIONES DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES (3) AÑOS PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA N° MC- 
–COADE-DICRE–CENACBARRANQUILLA-2025
I. PROPONENTE

REGISTRO MULTAS Y/O SANCIONES DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES (3) AÑOS Diligenciar con una

“X” según corresponda

SI 

NO
 En caso de ser afirmativa la respuesta completar la información que se relaciona a continuación.

5.1.- Número del Contrato 


5.2.- Objeto del Contrato 
 
5.3.- Fecha del Contrato 

 
5.4.- Valor del Contrato   
 
5.5.- Valor de la Multa en Pesos   


 
5.6.- Fecha de la Multa o sanción 



 
5.7.- Valor de la multa en SMLMV_______________________________
Declaramos bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.

Firma Representante Legal o Apoderado Nombre: XXXXXXXXXXXXXXX

C.C. / NIT XXXXXXX

FORMULARIO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Ciudad y Fecha

REF: MÍNIMA CUANTÍA N° MC- 
-COADE-DICRE-CENACBARRANQUILLA-2025
El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante. y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, a la presente invitación Pública, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
PRIMERO: Que el MDN-EJÉRCITO NACIONAL–DIADQ-CADCO-CENACBARRANQUILLA adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal para la adquisición del bien objeto del presente proceso contractual.
SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y del MDN-EJÉRCITO NACIONAL–DIADQ-CADCO-CENACBARRANQUILLA para fortalecer la transparencia en los procesos de selección, y la responsabilidad de rendir cuentas;
TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de contratación de mínima cuantía aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

1. EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1.1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta;
1.2. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

1.3. EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de contratación de mínima cuantía y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

a). No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN-EJÉRCITO NACIONAL–DIADQ-CADCO-CENACBARRANQUILLA, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;

b). No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del MDN-EJÉRCITO NACIONAL–DIADQ-CADCO-CENACBARRANQUILLA durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de contratación mínima cuantía.

CLÁUSULA SEGUNDA. PAGOS REALIZADOS.

EL PROPONENTE declara que para la elaboración y presentación de la presente propuesta ha realizado, o deberá realizar, únicamente los siguientes pagos, incluyen los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados, representantes, agentes o asesores, o a los empleados, representantes, agentes o asesores de otras empresas, tanto públicos como privados:

	BENEFICIARIO (Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar)
	MONTO ($) (Valor del pago realizado o por realizar, en pesos corrientes)
	CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la

propuesta.)

	
	
	

	
	
	


En caso de resultar favorecida su propuesta EL PROPONENTE realizará únicamente los siguientes pagos:

	BENEFICIARIO (Nombre del beneficiario del pago realizado o por realizar)
	MONTO ($) (Valor del pago realizado o por realizar, en pesos corrientes)
	CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la propuesta.)

	
	
	

	
	
	


CLÁUSULA TERCERA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO.
EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la presente invitación Pública del proceso de contratación de mínima cuantía, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción. En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).

(Firma – posfirma representante legal o apoderado) Proponente:

Documento de Identidad:

NOTA: Únicamente se exceptúan los gastos que haya realizado el proponente por concepto de salarios, bonificaciones, prestaciones sociales o cualquier gasto derivado de los contratos de trabajo bajo los cuales se encuentren vinculadas las personas que laboran de manera permanente con el proponente o con cualquiera de las personas jurídicas que conforman al proponente en el caso de tratarse de un proponente plural, costos que no deben discriminarse por beneficiario, sino que deben consolidarse bajo uno de los siguientes dos rubros: 1. Total Salarios Brutos y 2. Aportes correspondientes y seguridad social. Igualmente, todos los gastos menores, tales como papelería, mensajería, etc., podrán agruparse en un único concepto bajo la denominación 'gastos de funcionamiento', siempre que de manera tanto individual como consolidada tengan un costo total inferior a los mil dólares de los estados unidos de América (US$ 1.000.00).

FORMULARIO

COMPROMISO CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO

Que libre y voluntariamente, de manera unilateral, en mí propio nombre y de los funcionarios o asesores que se vinculen a la misma para efectos de ejecución del presente contrato, asume el presente COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL adelantó el proceso de selección 
, cuyo objeto es 
. SEGUNDA: Que es mi propósito apoyar la gestión de la institución en lo que hace a la apertura y democratización de los procesos, sobre esquemas fortalecidos hacia la transparencia en los procesos de contratación, la garantía de información objetiva y la confidencialidad. TERCERA: Que siendo de interés en mi propio nombre, me encuentro dispuesto a asumir con la debida confidencialidad la información propia de la ejecución del contrato; en tal sentido suscribo el presente documento de confidencialidad por el cual se garantiza absoluta reserva sobre la información y lugares del Ministerio a los cuales tenga acceso. CUARTA: Que, por tanto, asumo libre y espontáneamente este compromiso, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISO ASUMIDO POR EL CONTRATISTA: Mediante la suscripción del presente documento, asumo el siguiente compromiso: EL CONTRATISTA se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes, asesores, y a cualquier otro representante suyo, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen la presente relación contractual, y les pondrá las obligaciones de: a) No revelar información propia del Ministerio de Defensa Nacional ni sobre los lugares a los cuales tenga acceso, con ocasión de la ejecución del presente contrato. b) No permitir que terceros obtengan información relacionada con el literal anterior. c) No obrar a través de terceros o sugerir que terceros hagan lo propio en su nombre. d) No publicar información alguna, por medios de comunicación electrónica o correos internos de su grupo empresarial, que permita a terceros o a sus funcionarios no autorizados acceder a la información. CLAUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DE INCUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias que el Ministerio considere procedente imponer, entre ellas, la presentación pública de su conducta trasgresora; igualmente, si el Ministerio demuestra que con su actuación se vulneran los derechos, podrá ejercer las acciones civiles, penales y administrativas que le permitan restablecer su situación, previa indemnización del daño causado. CLAUSULA TERCERA: Declara igualmente EL CONTRATISTA que toda la información que se produzca en la ejecución del contrato, será confidencial y/o reservada. En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de Barranquilla, Atlántico. 
EL CONTRATISTA  

(Nombre del contratista, representante legal o apoderado)

C.C. N°

FORMULARIO

COMPROMISO ANTISOBORNO

El Ministerio de Defensa Nacional, ha declarado el compromiso institucional de cero tolerancias con el soborno y la corrupción, adoptando prácticas e impulsando campañas y mecanismos que permitan prevenir y detectar potenciales situaciones de soborno o conductas irregulares en el accionar de los contratistas de la entidad, mediante el desarrollo de actividades, planes y programas en el marco de los valores y la integridad aplicadas en el Código de Integridad de la entidad. 

Por lo anterior, se suscribe el siguiente compromiso antisoborno: 

Yo, ________________________________________________ mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No _________________,expedida en ______________, en mi calidad  de OFERENTE Y/O PROVEEDOR,  contrato _____________________ Representante legal____________________ Empresa ___________________NIT:_______________ Contrato MDN-_________________. De manera voluntaria y libre de coacción, coerción, amenaza, dádiva y/o promesa remuneratoria, directa o indirecta, mediante la suscripción de este documento a título de aporte unilateral a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – UNIDAD EJECUTORA, en cumplimiento del compromiso de lucha contra la corrupción, declaro que asumo los siguientes compromisos: 

1. Manifiesto públicamente que conozco el alcance y el contenido de la Política, objetivo y alcance del Sistema de Gestión de Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional, y como consecuencia de ello me comprometo a tomar una actitud de cero tolerancias ante el soborno y la corrupción.
2. Rechazar, NO aceptar y/o solicitar, NO ofrecer, NO prometer y NO entregar para sí o para otro, dadivas, regalos, bonificaciones, comisiones y/o promesa remuneratoria, directa o indirectamente; tanto en el Ministerio como fuera de él, a cambio de obtener beneficios ilegales en la ejecución de las obligaciones contractuales.
3. Rechazar y NO aceptar ningún tipo de fiestas, recepciones, homenajes, o cualquier tipo de atención social de servidores del Ministerio de Defensa Nacional, interventores, consultores o contratistas de la entidad o de personas con interés en los diferentes momentos del contrato que me fue adjudicado.
4. Prevenir el soborno por, o en nombre de, o en beneficio de quien suscribe en relación con la operación correspondiente, proyecto, actividad o relación.
5. Fomentar y aplicar mecanismos, instrumentos y/o controles al interior de la empresa que represento y/o en nombre propio para la prevención de prácticas de conductas asociadas al soborno, el fraude o la corrupción.
6. Fomentar el reporte de las conductas o hechos que puedan llegar a configurar prácticas de soborno, corrupción o fraude con fundamento en la buena fe o en una sospecha razonable.
7. Promover acciones encaminadas a la formación e inducción de mis empleados y socios de negocios en la aplicación de la Sistema de gestión de Antisoborno basados en los requerimientos de la Norma ISO 37001 y la normativa aprobada por el Ministerio de Defensa Nacional que tienen la finalidad de combatir el soborno y la corrupción en las relaciones inherentes a mi cargo, entre ellos el Código de Ética e Integridad.
8. Garantizar la confidencialidad de los datos de quien reporte hechos de corrupción soborno o fraude en la entidad.
10 Proteger la identidad de los informantes y de las personas que participan en la denuncia.

11 Proteger a mis empleados, socios de negocio y partes interesadas, ante cualquier represalia, como consecuencia de denuncias por prácticas que puedan constituir soborno.
12 Aceptar que la violación de Política del Sistema de Gestión Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional dará lugar al inicio de investigaciones por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Defensa Nacional o al traslado de las denuncias correspondientes a las demás autoridades competentes, con la finalidad de establecer la responsabilidad administrativa, fiscal, disciplinaria, civil a que haya lugar, así mismo se da a conocer los canales dispuestos por el MDN. 

· Correo electrónico: lineadelhonor@mindefensa.gov.co - antisoborno@mindefensa.gov.co
· Línea telefónica: Línea del honor – antisoborno. PBX: 3150111 ext. 40135 

· Buzones físicos en punto de atención presencial.

· APP: MINDEFENSA. 

· Sede electronica: ttps://wasedeelectronicapro.azurewebsites.net/mindefensa.html?#/home 

13 Que, conociendo los mecanismos dispuestos de denuncia planteados en la política de Antisoborno del Ministerio de Defensa, recibir y dar traslado oportuno de las denuncias.
14 Respetar los valores representados en el Código de Integridad del Ministerio.
15 Colaborar de buena fe en cualquier investigación llevada a cabo por el Ministerio de Defensa Nacional y sus representantes, en caso de que se produzca algún incumplimiento de estos compromisos.
16 Aceptar que el MDN puede poner fin a la relación contractual en caso comprobado de soborno por parte de, o en nombre de, o en beneficio de quien suscribe, en relación con la transacción correspondiente, proyecto, actividad o relación. Hago constar que soy consciente de la responsabilidad que implica la suscripción de este acuerdo.

Dado en la ciudad de Barranquilla/Atlántico a los __________ (___) días del mes de ________del año 20___ con la firma de este documento, doy prueba de que conozco y me comprometo para aplicar la Política Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional. 

_____________________________________                                                      

FIRMA                                                                                      



C.C.

FORMULARIO

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL OFERENTE

EXPERIENCIA EN XXXXXXXXXXXXXXXXX.

OFERENTE:

 PERSONA QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA:  

	CLASE DE DOCUMENTO (CONTRATO, FACTURA …)
	AÑO
	OBJETO
	VALOR
	FOLIO (DEL SOPORTE)
	NOMBRE
(NOMBRE DEL COMPRADOR)
	TEL/ DIRECCIÓN

	
	
	
	
	
	
	


Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

Firma Representante Legal o Apoderado Nombre: XXXXXXXXXXXXXXX

C.C. / NIT XXXXXXX

ANEXO 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Barranquilla, Atlántico fecha

(El apoderado o representante legal), obrando en nombre y representación de conformidad con lo establecido en la Invitación a ofertar, ofertó de forma irrevocable, los siguientes bienes o servicios objeto del presente proceso de contratación, con las siguientes características técnicas:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.
Los documentos técnicos objeto de verificación para la habilitación de la oferta y los aspectos técnicos de evaluación son todos aquellos que por sus características especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse y, por lo tanto, son de carácter obligatorio y serán evaluados como CUMPLE o NO CUMPLE.
RELACIÓN DESCRIPCIÓN DE INVENTARIOS BAIMI1
	NÚMERO DE INVENTARIO
	ACTIVO FIJO
	DENOMINACIÓN
	CENTRO DE COSTO

	8004030000000000002534540
	166500000803
	AIRE ACONDICIONADO
	3R6D178006

	8004030000000000002510517
	166500000370
	AIRE ACONDICIONADO  MINISPLIT MABE
	3R6D178006

	8004030000000000001423716
	869000007408
	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT ROYAL
	3M1H015026

	8004030000000000001423722
	869000007410
	AIRE ACONDICIONADO ROYAL
	3M1H015031

	8004030000000000002290246
	869000007417
	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT SAMSUNG
	3M1H015028

	8004030000000000002290247
	869000007418
	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT SAMSUNG
	3M1H015030

	8004030000000000002388410
	869000007774
	AIRE ACONDICIONADO  MINISPLIT SAMSUNG
	3M1H015034

	8004030000000000001423706
	166500001391
	AIRE ACONDICIONADO  MINISPLIT SAMSUNG
	3M1H015030

	8004030000000000001423728
	869000007400
	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT SAMSUNG
	3M1H015031

	8004030000000000001423729
	869000007401
	AIRE ACONDICIONADO LG MINISPLIT SAMSUNG
	3M1H015030

	8004030000000000001423715
	869000007413
	AIRE ACONDICIONADO  MINISPLIT SAMSUNG
	3M1H015030

	8004030000000000001423953
	166500001387
	AIRE ACONDICIONADO  MINISPLIT SAMSUNG
	3M1H015031

	8004030000000000001423956
	166500001389
	AIRE ACONDICIONADO   MINISPLIT SAMSUNG
	3M1H015030

	8004030000000000002388404
	166500001392
	AIRE ACONDICIONADO  MINISPLIT SAMSUNG
	3M1H015026

	8004030000000000001472885
	166500001393
	AIRE ACONDICIONADO LG MINISPLIT SAMSUNG
	3M1H015029

	8004030000000000001423738
	166500001394
	AIRE ACONDICIONADO   MINISPLIT SAMSUNG
	3M1H015030

	8004030000000000001423739
	166500001395
	AIRE ACONDICIONADO   MINISPLIT SAMSUNG
	3M1H015030

	8004030000000000002892483
	166500001707
	AIRE ACONDICIONADO   MINISPLIT SAMSUNG
	3M1H015031

	8004030000000000001423746
	869000007331
	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT  COMFORT
	3M1H015026

	8004030000000000001423710
	869000007398
	AIRE ACONDICINADO MINI SPLIT CONFORT DE 24.000 BTU
	3M1H015031

	8004030000000000001423726
	869000007399
	AIRE ACONDICINADO MINI SPLIT CONFORT DE 24.000 BTU
	3M1H015031

	8004030000000000001423730
	869000007402
	AIRE ACONDICINADO MINI SPLIT CONFORT DE 24.000 BTU
	3M1H015030

	8004030000000000001423751
	869000007403
	AIRES ACONDICIONADOS 24000 BTU RIME1
	3M1H015030

	8004030000000000001423732
	869000007404
	AIRES ACONDICIONADOS 24000 BTU RIME1
	3M1H015031

	8004030000000000001423734
	869000007406
	AIRE ACONDICIONADO  MINISPLIT OLIMPO
	3M1H015030

	8004030000000000001423736
	869000007407
	AIRE ACONDICIONADO  MINISPLIT OLIMPO
	3M1H015028

	8004030000000000001423721
	869000007409
	AIRE ACONDICIONADO  MINISPLIT OLIMPO
	3M1H015028

	8004030000000000001423723
	869000007411
	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT LG
	3M1H015030

	8004030000000000001423724
	869000007412
	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT LG
	3M1H015030

	8004030000000000002047599
	869000007414
	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT COLTECH
	3M1H015030

	8004030000000000002047600
	869000007415
	AIRE ACONDICIONADO  MINISPLIT HACEB
	3M1H015031

	8004030000000000002047594
	869000007750
	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT HACEB
	3M1H015026

	8004030000000000002047595
	869000007751
	AIRE ACONDICIONADO LG MINISPLIT
	3M1H015026

	8004030000000000002047596
	869000007752
	AIRE ACONDICINADO MINI SPLIT MYSTIC
	3M1H015031

	8004030000000000002047597
	869000007753
	AIRE ACONDICINADO MINI SPLIT CONFORT DE 12.000 BTU
	3M1H015030

	8004030000000000002047598
	869000007754
	AIRE ACONDICINADO MINI SPLIT CONFORT DE 12.000 BTU
	3M1H015030

	8004030000000000002388403
	869000007769
	AIRE ACONDICINADO MINI SPLIT MILEXUS DE 12.000 BTU
	3M1H015031

	8004030000000000002388409
	869000007773
	AIRE ACONDICINADO MINI SPLIT HYUNDAI DE 12.000 BTU
	3M1H015030

	8004030000000000001423955
	166500001388
	AIRE ACONDICINADO MINI SPLIT CONFORT DE 12.000 BTU
	3M1H015031

	8004030000000000002047601
	869000007416
	AIRE ACONDICINADO MINI SPLIT MILEXUS DE 12.000 BTU
	3M1H015031


RELACIÓN DESCRIPCIÓN DE INVENTARIOS CCOM1

	NÚMERO DE INVENTARIO
	ACTIVO FIJO
	DENOMINACIÓN
	CENTRO DE COSTO

	8004030000000000002762733
	165500030452
	AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL DE 15 TON - 220 VOL -CON CONDENSADOR DE ENFRIAMIENTO -15
	3M1H090101

	8004030000000000002778261
	165500030450
	AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL DE 15TR 220 VOL CON CONDENSADOR DE ENFRIAMIENTO -15
	3M1H090101

	80040300000000000O2831341
	165500030454
	AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL  15 TON 220 V-CON CONDENSADOR DE ENFRIAMIENTO -15
	3M1H090101

	80040300000000000O2831342
	165500030455
	AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL  15 TON 220 V-CON CONDENSADOR DE ENFRIAMIENTO -15
	3M1H090101

	80040300000000000O2831343
	165500030456
	AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL  15 TON 220 V-CON CONDENSADOR DE ENFRIAMIENTO -15
	3M1H090101

	8004030000000000002905498
	165500030451
	SISTEMA AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION 36.000 BTU
	3M1H090101

	8004030000000000002059054
	166500001438
	AIRE MINI SPLIT DE 12000 BTU - CCON
	3M1H090001

	8004030000000000002742691
	166500001561
	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24.000 BTU
	3M1H090071

	8004030000000000002719242
	166500001550
	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CARRIER
	3M1H090001

	8004030000000000002916707
	166500001791
	AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU 220 V; DE ACUERDO A LOS CARGOS SAP SILOG ESTE EQUIPO NO CUENTA CON MARCA.
	3M1H090011

	8004030000000000002916708
	166500001792
	AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU 220 V; DE ACUERDO A LOS CARGOS SAP SILOG ESTE EQUIPO NO CUENTA CON MARCA.
	3M1H090011

	8004030000000000002971445
	166500001908
	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 12000BTU; DE ACUERDO A LOS CARGOS SAP SILOG ESTE EQUIPO NO CUENTA CON MARCA.
	3M1H090001

	8004030000000000002971446
	166500001909
	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT INVERTER 12000BTU; DE ACUERDO A LOS CARGOS SAP SILOG ESTE EQUIPO NO CUENTA CON MARCA.
	3M1H090001


RELACIÓN DESCRIPCIÓN DE INVENTARIOS ESMBAS02

	NÚMERO DE INVENTARIO
	ACTIVO FIJO
	DENOMINACIÓN
	CENTRO DE COSTO
	DESCRIPCIÓN ADICIONAL

	8004030000000000002904836
	869000019516
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12000 BTU
	3M1H024050
	 

	8004030000000000002904837
	869000019517
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12000 BTU
	3M1H024050
	 

	8004030000000000002904838
	869000019518
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12000 BTU
	3M1H024050
	 

	8004030000000000002904839
	869000019519
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12000 BTU
	3M1H024050
	 

	8004030000000000002904840
	869000019520
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12000 BTU
	3M1H024050
	 

	8004030000000000002904841
	869000019521
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12000 BTU
	3M1H024050
	 

	8004030000000000002904842
	869000019522
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12000 BTU
	3M1H024050
	 

	8004030000000000002904843
	869000019523
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12000 BTU
	3M1H024050
	 

	8004030000000000002904844
	869000019524
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12000 BTU
	3M1H024050
	 

	8004030000000000002904845
	869000019525
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12000 BTU
	3M1H024050
	 

	8004030000000000002904846
	869000019526
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12000 BTU
	3M1H024050
	 

	8004030000000000002904848
	166500001772
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 18000 
	3M1H024050
	 

	8004030000000000002904849
	166500001773
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 18000 
	3M1H024050
	 

	8004030000000000002904850
	166500001774
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 18000 
	3M1H024050
	 

	8004030000000000002904853
	166500001775
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24000 
	3M1H024050
	 

	8004030000000000002904854
	166500001776
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24000 
	3M1H024050
	 

	8004030000000000002904855
	166500001777
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24000 
	3M1H024050
	 

	8004030000000000002904856
	166500001778
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24000 
	3M1H024050
	 

	8004030000000000002904819
	869000019503
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 9000 
	3M1H024050
	 

	8004030000000000002904820
	869000019504
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 9000 
	3M1H024050
	 

	8004030000000000002904821
	869000019505
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 9000 
	3M1H024050
	 

	8004030000000000002904822
	869000019506
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 9000 
	3M1H024050
	 

	8004030000000000002904823
	869000019507
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 9000 
	3M1H024050
	 

	8004030000000000002904824
	869000019508
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 9000 
	3M1H024050
	 

	8004030000000000002904825
	869000019509
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 9000 
	3M1H024050
	 

	8004030000000000002904826
	869000019510
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 9000 
	3M1H024050
	 

	8004030000000000002904827
	869000019511
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 9000 
	3M1H024050
	 

	8004030000000000002904828
	869000019512
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 9000 
	3M1H024050
	 

	8004030000000000002904829
	869000019513
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 9000 
	3M1H024050
	 

	8004030000000000002904830
	869000019514
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 9000 
	3M1H024050
	 

	8004030000000000002904831
	869000019515
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 9000 
	3M1H024050
	 


RELACIÓN DESCRIPCIÓN DE INVENTARIOS ESMBICOR

	NÚMERO DE INVENTARIO
	ACTIVO FIJO
	DENOMINACIÓN
	CENTRO DE COSTO
	DESCRIPCIÓN ADICIONAL

	8004030000000000002682964
	166500001425
	AIRE 24000BTU 220 V
	3M1H218358
	 

	8004030000000000002682965
	166500001426
	AIRE 24000BTU 220 V
	3M1H218358
	 

	8004030000000000002682966
	166500001427
	AIRE 24000BTU 220 V
	3M1H218358
	 

	8004030000000000002682967
	166500001428
	AIRE 24000BTU 220 V
	3M1H218358
	 

	8004030000000000002682968
	166500001429
	AIRE 24000BTU 220 V
	3M1H218358
	 

	8004030000000000002904962
	166500001759
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24000 BTU
	3M1H218358
	 

	8004030000000000002904960
	166500001760
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24000 BTU
	3M1H218358
	 

	8004030000000000002904961
	166500001761
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24000 BTU
	3M1H218358
	 

	8004030000000000002940945
	166500001894
	AIRE ACONDICIONADO 220V 12000 BTU
	3M1H218358
	 

	8004030000000000002940946
	166500001895
	AIRE ACONDICIONADO 220V 12000 BTU
	3M1H218358
	 

	8004030000000000002940947
	166500001896
	AIRE ACONDICIONADO 220V 12000 BTU
	3M1H218358
	 

	8004030000000000002940948
	166500001897
	AIRE ACONDICIONADO 220V 12000 BTU
	3M1H218358
	 

	8004030000000000002940944
	166500001898
	AIRE ACONDICIONADO 220V 12000 BTU
	3M1H218358
	 

	8004030000000000002971451
	166500001899
	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000BTU
	3M1H218358
	 

	8004030000000000002971452
	166500001900
	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000BTU
	3M1H218358
	 

	8004030000000000002971453
	166500001901
	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000BTU
	3M1H218358
	 

	8004030000000000002971454
	166500001902
	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12000BTU
	3M1H218358
	 

	8004030000000000002904915
	869000019450
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 9000 BTU
	3M1H218358
	 

	8004030000000000002904916
	869000019451
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 9000 BTU
	3M1H218358
	 

	8004030000000000002904918
	869000019452
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12000 BTU
	3M1H218358
	 


RELACIÓN DESCRIPCIÓN DE INVENTARIOS ESMBIVER

	NÚMERO DE INVENTARIO
	ACTIVO FIJO
	DENOMINACIÓN
	CENTRO DE COSTO
	DESCRIPCIÓN ADICIONAL

	8004030000000000002904851
	166500001769
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 18000 BTU
	3M1H044301
	 

	8004030000000000002904852
	166500001770
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 18000 BTU
	3M1H044301
	 

	8004030000000000002904857
	166500001771
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24000 BTU
	3M1H044301
	 

	8004030000000000002904832
	869000019501
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 9000 BTU
	3M1H044301
	 

	8004030000000000002904833
	869000019502
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 9000 BTU
	3M1H044301
	 


	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	A-02-02-02-008-007-001
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

	ÍTEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	NECESIDAD TOTAL
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO

CUMPLE

	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS A TODO COSTO

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	8715999
	MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADO UNIDAD CASSETTE DE 5 TONELADAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Incluye las siguientes actividades: 

1. Lavado general de las unidades de condensación con limpieza de serpentines. 
2. Revisión de fugas y chequeo de la carga de refrigerante (si fuese necesario realizar la recarga faltante).
3. Inspección de motores, lubricación y engrase general de balineras y/o bujes. 
4. Verificación de soportes y elementos anti vibratorios. 
5. Revisión de conexiones eléctricas. 
6. Ajuste general de tornillos y tuercas. 
7. Limpieza del serpentín de evaporación con liquido desincrustante e hidrolavadora.
8. Limpieza de aspas de ventiladores de condensación. 
9. Limpieza del ventilador de evaporación. 
10. Limpieza de la bandeja y ducto de drenaje. 
11. Limpieza y ajuste de controles eléctricos.
12. Toma y registro de parámetros. 
13. Cambio a todo costo (incluye repuestos)  de los aislamientos expuestos (rubatex o barrera de vapor) en las tuberías de cobre. 
14. Revisión y prueba de controles y protecciones. 
15. Limpieza de contactores. 
16. Revisión amperaje de motores y compresores. 
17. Revisión del balanceo de los ventiladores en caso de requerirse. 
18. Revisión del sistema de distribución de aire.  
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101511
	
	

	2
	8715999
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:  Mantenimiento correctivo durante el lapso de ejecución del contrato, incluye el suministro de todos los accesorios para garantizar el correcto funcionamiento. Se requiere el reemplazo del compresor del AIRE ACONDICIONADO UNIDAD CASSETTE DE 5 TONELADAS. El mantenimiento correctivo incluye: 

1. Cambio del compresor de las unidad condensadora.
2. Cambio de capacitores (arranque y marcha).
3. Vacío, barrido con nitrógeno y ajuste de carga refrigerante.
4. Limpieza y lubricación de todo el equipo.
5. Revisión sistema eléctrico, ajustes y puesta en marcha.
6. Limpieza y barrido con dieléctrico del sistema mecánico de flujo refrigerante.
7. Cambio del capilar o dosificador.
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101511
	
	

	3
	8715999
	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT DE 24.000 BTU 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Incluye las siguientes actividades: 

1. Lavado general de las unidades de condensación con limpieza de serpentines. 
2. Revisión de fugas y chequeo de la carga de refrigerante (si fuese necesario realizar la recarga faltante).
3. Inspección de motores, lubricación y engrase general de balineras y/o bujes. 
4. Verificación de soportes y elementos anti vibratorios. 
5. Revisión de conexiones eléctricas. 
6. Ajuste general de tornillos y tuercas. 
7. Limpieza del serpentín de evaporación con liquido desincrustante e hidrolavadora.
8. Limpieza de aspas de ventiladores de condensación. 
9. Limpieza del ventilador de evaporación. 
10. Limpieza de la bandeja y ducto de drenaje. 
11. Limpieza y ajuste de controles eléctricos.
12. Toma y registro de parámetros. 
13. Cambio a todo costo (incluye repuestos)  de los aislamientos expuestos (rubatex o barrera de vapor) en las tuberías de cobre. 
14. Revisión y prueba de controles y protecciones. 
15. Limpieza de contactores. 
16. Revisión amperaje de motores y compresores. 
17. Revisión del balanceo de los ventiladores en caso de requerirse. 
18. Revisión del sistema de distribución de aire.  
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101511
	
	

	4
	8715999
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:  Mantenimiento correctivo durante el lapso de ejecución del contrato, incluye el suministro de todos los accesorios para garantizar el correcto funcionamiento. Se requiere el reemplazo del compresor de los AIRES ACONDICIONADOS  MINISPLIT DE 24.000 BTU. El mantenimiento correctivo incluye: 

1. Cambio de los compresor de las unidad condensadora.
2. Cambio de capacitores (arranque y marcha).
3. Vacío, barrido con nitrógeno y ajuste de carga refrigerante.
4. Limpieza y lubricación de todo el equipo.
5. Revisión sistema eléctrico, ajustes y puesta en marcha.
6. Limpieza y barrido con dieléctrico del sistema mecánico de flujo refrigerante.
7. Cambio del capilar o dosificador.
8. Hacer vacío a nivel de 500 micrones.
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101511
	
	

	5
	 
	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT DE 18.000 BTU

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Incluye las siguientes actividades: 

1. Lavado general de las unidades de condensación con limpieza de serpentines. 
2. Revisión de fugas y chequeo de la carga de refrigerante (si fuese necesario realizar la recarga faltante).
3. Inspección de motores, lubricación y engrase general de balineras y/o bujes. 
4. Verificación de soportes y elementos anti vibratorios. 
5. Revisión de conexiones eléctricas. 
6. Ajuste general de tornillos y tuercas. 
7. Limpieza del serpentín de evaporación con liquido desincrustante e hidrolavadora.
8. Limpieza de aspas de ventiladores de condensación. 
9. Limpieza del ventilador de evaporación. 
10. Limpieza de la bandeja y ducto de drenaje. 
11. Limpieza y ajuste de controles eléctricos.
12. Toma y registro de parámetros. 
13. Cambio a todo costo (incluye repuestos)  de los aislamientos expuestos (rubatex o barrera de vapor) en las tuberías de cobre. 
14. Revisión y prueba de controles y protecciones. 
15. Limpieza de contactores. 
16. Revisión amperaje de motores y compresores. 
17. Revisión del balanceo de los ventiladores en caso de requerirse. 
18. Revisión del sistema de distribución de aire.  
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101511
	
	

	6
	 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:  Mantenimiento correctivo durante el lapso de ejecución del contrato, incluye el suministro de todos los accesorios para garantizar el correcto funcionamiento. Se requiere el reemplazo del compresor de  AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT DE 18.000 BTU. El mantenimiento correctivo incluye: 

1. Cambio de los compresor de las unidad condensadora.
2. Cambio de capacitores (arranque y marcha).
3. Vacío, barrido con nitrógeno y ajuste de carga refrigerante.
4. Limpieza y lubricación de todo el equipo.
5. Revisión sistema eléctrico, ajustes y puesta en marcha.
6. Limpieza y barrido con dieléctrico del sistema mecánico de flujo refrigerante.
7. Cambio del capilar o dosificador.
8. Hacer vacío a nivel de 500 micrones.
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101511
	
	

	7
	 
	MANTENIMIENTO DE  AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT DE 12.000 BTU

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Incluye las siguientes actividades: 

1. Lavado general de las unidades de condensación con limpieza de serpentines. 
2. Revisión de fugas y chequeo de la carga de refrigerante (si fuese necesario realizar la recarga faltante).
3. Inspección de motores, lubricación y engrase general de balineras y/o bujes. 
4. Verificación de soportes y elementos anti vibratorios. 
5. Revisión de conexiones eléctricas. 
6. Ajuste general de tornillos y tuercas. 
7. Limpieza del serpentín de evaporación con liquido desincrustante e hidrolavadora.
8. Limpieza de aspas de ventiladores de condensación. 
9. Limpieza del ventilador de evaporación. 
10. Limpieza de la bandeja y ducto de drenaje. 
11. Limpieza y ajuste de controles eléctricos.
12. Toma y registro de parámetros. 
13. Cambio a todo costo (incluye repuestos)  de los aislamientos expuestos (rubatex o barrera de vapor) en las tuberías de cobre. 
14. Revisión y prueba de controles y protecciones. 
15. Limpieza de contactores. 
16. Revisión amperaje de motores y compresores. 
17. Revisión del balanceo de los ventiladores en caso de requerirse. 
18. Revisión del sistema de distribución de aire.  
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101511
	
	

	8
	 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:  Mantenimiento correctivo durante el lapso de ejecución del contrato, incluye el suministro de todos los accesorios para garantizar el correcto funcionamiento. Se requiere el reemplazo del compresor de los AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT DE 12.000 BTU. El mantenimiento correctivo incluye: 

1. Cambio de los compresor de las unidad condensadora.
2. Cambio de capacitores (arranque y marcha).
3. Vacío, barrido con nitrógeno y ajuste de carga refrigerante.
4. Limpieza y lubricación de todo el equipo.
5. Revisión sistema eléctrico, ajustes y puesta en marcha.
6. Limpieza y barrido con dieléctrico del sistema mecánico de flujo refrigerante.
7. Cambio del capilar o dosificador.
8. Hacer vacío a nivel de 500 micrones.
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101511
	
	

	9
	 
	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT DE 9.000 BTU

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Incluye las siguientes actividades: 

1. Lavado general de las unidades de condensación con limpieza de serpentines. 
2. Revisión de fugas y chequeo de la carga de refrigerante (si fuese necesario realizar la recarga faltante).
3. Inspección de motores, lubricación y engrase general de balineras y/o bujes. 
4. Verificación de soportes y elementos anti vibratorios. 
5. Revisión de conexiones eléctricas. 
6. Ajuste general de tornillos y tuercas. 
7. Limpieza del serpentín de evaporación con liquido desincrustante e hidrolavadora.
8. Limpieza de aspas de ventiladores de condensación. 
9. Limpieza del ventilador de evaporación. 
10. Limpieza de la bandeja y ducto de drenaje. 
11. Limpieza y ajuste de controles eléctricos.
12. Toma y registro de parámetros. 
13. Cambio a todo costo (incluye repuestos)  de los aislamientos expuestos (rubatex o barrera de vapor) en las tuberías de cobre. 
14. Revisión y prueba de controles y protecciones. 
15. Limpieza de contactores. 
16. Revisión amperaje de motores y compresores. 
17. Revisión del balanceo de los ventiladores en caso de requerirse. 
18. Revisión del sistema de distribución de aire.  
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101511
	
	

	10
	 
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:  Mantenimiento correctivo durante el lapso de ejecución del contrato, incluye el suministro de todos los accesorios para garantizar el correcto funcionamiento. Se requiere el reemplazo del compresor de AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 9.000 BTU. El mantenimiento correctivo incluye: 

1. Cambio de los compresor de las unidad condensadora.
2. Cambio de capacitores (arranque y marcha).
3. Vacío, barrido con nitrógeno y ajuste de carga refrigerante.
4. Limpieza y lubricación de todo el equipo.
5. Revisión sistema eléctrico, ajustes y puesta en marcha.
6. Limpieza y barrido con dieléctrico del sistema mecánico de flujo refrigerante.
7. Cambio del capilar o dosificador.
8. Hacer vacío a nivel de 500 micrones.
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101511
	
	

	11
	8715299
	MANTENIMIENTO  DE LOS AIRES ACONDICIONADO INDUSTRIAL DE 15 TON - 220 V
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Incluye las siguientes actividades: 

1. Lavado general de las unidades de condensación con limpieza de serpentines. (si fuese necesario remplazarr por nuevo si es necesario)
2. Revisión de fugas y chequeo de la carga de refrigerante (si fuese necesario realizar la recarga faltante de acuerdo a lo referenciado por el fabricante).
3. Inspección de motores, lubricación y engrase general de balineras y/o bujes. 
4. Verificación de soportes y elementos anti vibratorios. 
5. Revisión de conexiones eléctricas. 
6. Ajuste general de tornillos y tuercas. 
7. Limpieza del serpentín de evaporación con liquido desincrustante e hidrolavadora.
8. Limpieza de aspas de ventiladores de condensación. 
9. Limpieza del ventilador de evaporación. 
10. Limpieza de la bandeja y ducto de drenaje. 
11. Limpieza y ajuste de controles eléctricos.
12. Toma y registro de parámetros. 
13. Cambio a todo costo (incluye repuestos)  de los aislamientos expuestos (rubatex o barrera de vapor) en las tuberías de cobre. 
14. Revisión y prueba de controles y protecciones. 
15. Limpieza de contactores. 
16. Revisión amperaje de motores y compresores. 
17. Revisión del balanceo de los ventiladores en caso de requerirse. 
18. Revisión del sistema de distribución de aire.
19. limpieza y manterimiento de  200 Metros lineal.   de conductos de los aires acondicionados  
	 SERVICIO 
	0
	1
	1
	72101511
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	8715299
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO:  visita de mantenimiento correctivo durante el lapso de ejecución del contrato, incluye el suministro de todos los accesorios para garantizar el correcto funcionamiento. Se requiere para los  AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL DE 15 TON - 220 V. El mantenimiento correctivo incluye: 

1. Cambio de los compresor de las unidad condensadora.
2. Cambio de capacitores (arranque y marcha).
3. Vacío, barrido con nitrógeno y ajuste de carga refrigerante.
4. Limpieza y lubricación de todo el equipo.
5. Revisión sistema eléctrico, ajustes y puesta en marcha.
6. Limpieza y barrido con dieléctrico del sistema mecánico de flujo refrigerante.
7. Cambio del capilar o dosificador.
8. Hacer vacío a nivel de 500 micrones.
9. limpieza y manterimiento de los conductos de los aires acondicionados 
10. monte y desmonte pra el cambio del motor manejadora de un (01) equipo 15 toneladas
	SERVICIO
	0
	1
	1
	72101511
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA
	
	
	

	A-02-02-01-003-003-03
	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS); PREPARADOS N.C.P., QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 70% DE SU PESO EN ACEITES DE ESOS TIPOS Y CUYOS COMPONENTES BÁSICOS SEAN ESOS ACEITES
	
	
	

	ÍTEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO
CUMPLE
	
	
	

	1
	3338015
	ACEITE PARA SISTEMA DE REFRIGERACION POE ISO68 (RB-68) COMPATIBLE CON GAS REFRIGERANTE R22 PARA AIRE ACONDICIONADO 15 TONELADAS TEMP DE EVAPORACION +15° / -5°C 
	GALON
	0
	1
	24111802
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA
	
	
	

	A-02-02-01-003-004-01
	QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS
	
	
	

	ÍTEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO
CUMPLE
	
	
	

	2
	3411022
	GAS REFRIGERANTE REFERENCIA R-410A
	 LIBRA 
	0
	1
	40101701
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA
	
	
	

	A-02-02-01-004-003-02
	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS
	
	
	

	ÍTEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO
CUMPLE
	
	
	

	3
	4323002
	COMPRESOR PARA REFRIGERANTE R22 DE 220 -240 V, TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN 7,2 C°, CONDENSACIÓN 54,4 C°, LUBRICANTE SM: ACEITE MINERAL R22 
	 UNIDAD 
	0
	1
	40151612
	
	
	
	
	

	4
	4611101
	MOTOR MANEJADORA EQUIPO 15 TONELADAS 
	 UNIDAD 
	0
	1
	40101707
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	
	
	

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA
	
	
	

	A-02-02-01-004-008
	 APARATOS DE MEDICIÓN, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN RELOJES 
	
	
	

	ÍTEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO
CUMPLE
	
	
	

	5
	4323002
	TERMOSTATO 220 VOLTIOS
	 UNIDAD 
	0
	1
	40151612
	
	
	
	
	


EL OFERENTE


REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre

Identificación Razón social

C.C. / NIT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

El proponente deberá adjuntar a la propuesta documento suscrito por el representante legal donde se compromete al cumplimento de los siguientes aspectos, acompañado de los documentos que allí se relacionan en el siguiente cuadro:

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES
	CUMPLE
	NO

CUMPLE

	1.
	IMPORTACIÓN Y NACIONALIZACIÓN
	Los costos y gastos por concepto de importación, nacionalización, reexportación y demás derivados estarán a cargo del CONTRATISTA.
	
	

	2.
	GARANTÍA EN CUANTO A LA CALIDAD Y CONDICIÓN DE LOS BIENES
	Todos los repuestos, partes y/o elementos que requieran ser cambiados en el marco del mantenimiento preventivo y/o correctivo, deben ser completamente NUEVOS y ORIGINALES del equipo de conformidad con las especificaciones técnicas descritas, cumpliendo con altos estándares de calidad.

Cuando los equipos, materiales y/o partes que resultasen de mala calidad o con defectos de fabricación, no detectados por el supervisor del contrato al momento del recibo a satisfacción de los mismos, que afecten la funcionalidad del sistema, el contratista cambiará la parte o bien completo entregado por uno nuevo, de óptima calidad, original, en perfecto funcionamiento y probado. Esto durante el término de la presente garantía técnica. 

NOTA: El oferente junto con la oferta y en documento independiente debe anexar junto con la propuesta una (01) certificación debidamente suscrita por el representante legal en la cual especifique y describa la garantía en cuanto a la calidad de los bienes, donde explícitamente se comprometa a garantizar la condición de entrega de repuestos nuevos y originales de conformidad con lo requerido por la entidad.
	
	

	3.
	RECIBO A SATISFACCIÓN
	APLICA PARA TODOS LOS ÍTEMS.

Para el respectivo recibo a satisfacción de los mantenimientos preventivos y correctivos el supervisor del contrato realizará la respectiva inspección y verificación de los bienes objeto de mantenimiento, donde se verificará que el sistema de aire acondicionado debe estar funcionando al 100% de su capacidad. 

De igual manera el CONTRATISTA deberá presentar un informe con registro fotográfico a color al Supervisor del contrato de las actividades realizadas a cada uno de los aires descritos dentro del presente proceso, adicionalmente el Supervisor dará aval de la correcta ejecución de los mantenimientos. 
	
	

	4.
	DISPONIBILIDAD DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS 

	El CONTRATISTA deberá asumir por su cuenta y garantizar la disponibilidad de herramientas, equipos, accesorios de PVC, cobre, soldaduras y todos aquellos elementos necesarios para garantizar el objeto contractual, sin que esto le genere costo adicional para la Fuerza.
	
	

	5.
	PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO
	El oferente deberá allegar junto con su oferta hoja de vida de mínimo de UN (01) TÉCNICO PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO Y UN (01) TÉCNICO CON FORMACIÓN EN EL MANEJO DE LOS ESTÁNDARES DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRES ACONDICIONADOS certificado por una entidad avalada por el ministerio de educación nacional, con experiencia general mínima de dos (02) años, la hoja de vida debe anexarla junto con los soportes de experiencia y certificaciones de estudios.

UN (01) INGENIERO AMBIENTAL CON ESPECIALIZACIÓN EN CONTROL DE CONTAMINACIÓN, con manejo de residuos peligrosos, refrigerantes y gestión ambiental industrial. Deberá presentar copia de la hoja de vida, junto con soportes mínimo que acrediten estudios y experiencia, a partir de la expedición de la tarjeta profesional.

LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL MÍNIMO PROPUESTO DEBERÁN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES REGLAS ESPECIALES:

Los estudios de educación técnico y tecnólogos se acreditarán mediante Certificados emitidos por el Centro de educación, y anexar los certificados de entrenamiento de trabajos en altura.

NOTA 1: Por lo menos uno de los Técnicos deberá: Anexar las certificaciones laborales, debidamente firmadas por el contratante, que contengan, como mínimo: nombre del contratante, objeto del contrato, cargo desempeñado, fechas de inicio y terminación (DIA, MES Y AÑO).
	
	

	6.
	INFORME DE MANTENIMIENTO
	APLICA PARA TODOS LOS ÍTEMS.

El CONTRATISTA está en la obligación de entregar al Supervisor del contrato un informe técnico detallado de las actividades desarrolladas en cada una de las visitas de mantenimiento ya sea de tipo preventivo o correctivo, así como un informe final al término de la ejecución del contrato, dentro de los cinco (05) días siguientes, según corresponda, el cual contendrá todos los detalles técnicos de estado actual, actividades desarrolladas, pruebas de funcionalidad, observaciones, pendientes y registro fotográfico a color.

El informe técnico como mínimo debe indicar:

a. Actividades realizadas

b. Actualizaciones aplicadas

c. Procedimientos preventivos y/o correctivos aplicados.

d. Recomendaciones.

El CONTRATISTA deberá dejar copia del reporte de servicio para cada uno de los aires acondicionados, dicho informe deberá detallar los trabajos ejecutados a los equipos objeto del presente contrato de acuerdo a la periodicidad de los mantenimientos programados que contendrán en detalle la descripción del trabajo realizado, precios, las pruebas efectuadas, los componentes o partes reemplazadas y todas aquellas labores efectuadas e incluirlos en las carpetas de hojas de vida de los mismos; si se realizó el mantenimiento dentro de la unidad se debe especificar fecha, hora, recibido a satisfacción del funcionario encargado del mismo, del jefe de mantenimiento o almacén de la unidad, e instrucciones para el buen uso de cada recurso.
	
	

	7.
	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ADICIONALES
	MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS:
Se debe realizar el mantenimiento preventivo a todos los aires acondicionados o unidades de enfriamiento, conforme lo indique el Supervisor y de acuerdo a la necesidad de cada una de las unidades para mantenerlos en óptimas condiciones de funcionamiento y garantizar la circulación de un aire limpio y sin malos olores con el fin que los servidores públicos efectúen sus labores cotidianas en condiciones confortables y que los diferentes usuarios de los servicios que presta la entidad tengan calidad y comodidad en la realización de sus trámites.


El servicio de mantenimiento incluye lo siguiente:

· La supervisión de ingeniería y mano de obra con herramientas, instrumentos y elementos para realizar las operaciones que permitan el diagnostico, planeación y ejecución de los correctivos para asegurar que los equipos queden funcionando correctamente.

· Adelantar todas las actividades tendientes a ejecutar totalmente el objeto contractual y disponer de todos los elementos para el cumplimiento del objeto del proceso.

· El CONTRATISTA asumirá por su cuenta y riesgo todos los imprevistos económicos como físicos que conlleve la ejecución del contrato.

· No habrá lugar a reajustes económicos y por lo tanto en la propuesta del oferente debe considerar los valores para la ejecución del presente proceso a TODO COSTO.

· Presentar los documentos e informes requeridos para efectos de tramitar el pago respectivo.

· El CONTRATISTA cuando ingrese a cada lugar de para realizar los mantenimientos de los aires acondicionados debe presentar la planilla de seguridad social con la respectiva afiliación de la ARL.

· Las demás que se deriven de la naturaleza del objeto señalado en este documento de invitación.
	
	

	8.
	CONDICIONES DEL CONTRATISTA ADICIONALES
	Todas aquellas partes, elementos, conjuntos, insumos, mano de obra necesarios para realizar el mantenimiento que requieran ser reemplazados, serán suministrados por el CONTRATISTA conforme a los números de partes estipulados en el manual de mantenimiento y operación emanados por la casa fabricante de los equipos; de la misma manera la condición de estos no será diferente a nuevo de fábrica.

El CONTRATISTA no modificará, adaptará o instalará repuestos, partes o componentes similares que no sean nuevos y originales, y/o que no sean acordes a la marca del equipo de acuerdo a su modelo y/o que no correspondan al número de parte del mismo, en caso de inexistencia de los repuestos se aceptarán únicamente los autorizados por la casa fabricante de acuerdo al manual de mantenimiento de cada equipo, asumiendo la garantía de los mismos.

Todos los elementos suministrados y reemplazados por el CONTRATISTA deben ser originales, nuevos, idénticos en referencia de acuerdo con el ítem descrito en la oferta económica; en caso de tener homologación de repuestos el contratista deberá informar al Supervisor dicha situación dentro de los tres (03) días siguientes a la presentación de la novedad técnica.

El Supervisor dará o no la aprobación para la instalación respectiva.


NOTA: Todos aquellos gastos asociados a este mantenimiento serán asumidos en su totalidad por el contratista tales como: fletes, seguros, transportes de importación y exportación.
	
	

	9.
	DOTACIÓN DEL PERSONAL
	El oferente debe certificar que la DOTACIÓN DE PERSONAL: 

Todo el personal que realice las labores de mantenimiento por cuenta del CONTRATISTA deberá tener en todo momento la dotación que requiera, según la labor que ejecute, de acuerdo a lo señalado en la Resolución 1409 de 2012 y Resolución 1903 de 2013 del Ministerio de Trabajo y siguiendo lo determinado en estos casos por el Ministerio de Salud y Protección Social, en cuanto al número de dotaciones, de acuerdo con la permanencia y el tiempo de trabajo.

La mínima dotación exigida será: casco, botas, overol, guantes y tapabocas. 

Además de los implementos anteriormente anotados, el personal que lo requiera o lo indiquen el contratante o el Supervisor, deberá contar con gafas, protectores de ruido, caretas, cinturones de seguridad, tapa bocas y cualquier otro elemento de protección.
	
	

	10.
	IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL CONTRATANTE
	El oferente debe certificar que el PERSONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES: 
Todo el personal, sin excepción, deberá portar un carné de identificación con foto, datos personales, oficio y fecha de ingreso.

El CONTRATISTA en coordinación con el Supervisor del contrato y la Oficina de Seguridad Militar de la Segunda Brigada debe gestionar los correspondientes permisos y documentación necesaria como estudios de seguridad del personal, ficheros, autorizaciones y demás que sean necesarias para garantizar el ingreso del personal a las instalaciones de la Unidad Militar, donde se desarrollaran los trabajos objeto del presente proceso.
	
	

	11.
	CONDICIONES DEL CONTRATISTA Y DEL PERSONAL   
	Mientras se realiza el mantenimiento preventivo y/o solución a los equipos y elementos, se debe garantizar el perfecto funcionamiento y la continuidad de los servicios. 

El CONTRATISTA debe suministrar las hojas de vida y antecedentes del personal al Supervisor del contrato, con el fin de validar las informaciones básicas para el estudio de seguridad personal, el Ejército se reserva el derecho de admisión del personal.

La empresa adjudicataria debe garantizar al final de cada mantenimiento el buen estado físico de cada equipo activo y deben quedar en operación en todos sus componentes y accesorios de tal manera que se garantice funcionalidad del mismo.

Todos los gastos que se ocasionen por concepto de transporte de equipos y/o partes, mano de obra y otros gastos a fin de cumplir con los mantenimientos preventivos y correctivos correrán a todo costo por parte del CONTRATISTA.
	
	

	12.
	INFORME DE LOS SERVICIOS
	El CONTRATISTA deberá realizar entrega de los mantenimientos con el fin de garantizar y verificar que los elementos reemplazados cumplan con la condición solicitada en la calidad de repuestos. .

En el caso de presentarse un equipo que no tenga reparación o su mantenimiento no vaya a ser funcional, el CONTRATISTA deberá efectuar un concepto técnico del equipo donde explique las razones por la cual no tiene reparación.

Las pruebas de funcionamiento de los aires acondicionados deber ser realizadas por un trabajador de la empresa CONTRATISTA en presencia del Supervisor del Contrato o su delegado.
	
	


NOTA 1: Tener en cuenta los requerimientos adicionales de obligatorio cumplimiento, se deben anexar en el portal de contratación SECOP II, junto con su oferta en documento independiente debidamente firmados.
NOTA 2: La oferta deberá cumplir con la totalidad de las características establecidas en las especificaciones técnicas.

NOTA 3: TENER EN CUENTA QUE LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS QUE PRESENTEN PARA ACREDITAR DENTRO DEL PROCESO DEBEN SER DE FECHA ANTERIOR AL CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN.
EL OFERENTE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre

Identificación Razón social

C.C. / NIT XXXX

ANEXO

GARANTÍA TÉCNICA

El proponente deberá garantizar en documento independiente y anexarlo junto con la oferta el cumplimiento de las condiciones técnicas de la adquisición de bienes y/o servicios prestados, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad de los repuestos a suministrar para el mantenimiento.

Esta Garantía Técnica debe cubrir cada uno de los ítems ofrecidos y debe amparar la totalidad de los siguientes aspectos:

· Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes y servicios a adquirir. 

· Que ampare la calidad de cada uno de los bienes y servicios a adquirir.

· Que ampare el diseño y composición física de los repuestos adquiridos.

· Que ampare que los elementos a adquirir para el mantenimiento son de excelente calidad dentro del mercado.

· Los repuestos que el contratista se compromete a suministrar para el mantenimiento prestado al MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE – CENAC BARRANQUILLA, serán nuevos y de primera calidad, así mismo serán aptos para resistir las condiciones ambientales normales en los sitios de operación de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas. 

· Que reemplace totalmente los repuestos a utilizar por daños procedentes de su fabricación sin costo alguno durante el periodo de garantía. 

· La garantía debe cubrir cualquier defecto de fábrica de los materiales adquiridos y/o que presenten mal funcionamiento. 

· Las garantías deben cubrir el transporte, importación, fletes, componentes a cambiar en los elementos y demás situaciones que se requieran para el cumplimiento de la garantía, estos deben ser asumidos por el CONTRATISTA seleccionado. 

NOTA: Durante el lapso de vigencia de la garantía técnica, los costos y gastos que se generen serán asumidos por el contratista, por tanto, estarán a cargo del contratista todos los costos en que deben incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía.

TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA.
Para el presente proceso de selección el proponente deberá adjuntar por escrito, en documento independiente, el termino de respuesta a la garantía técnica, que corresponde al cambio de los elementos que resulten defectuosos o fallas en el servicio de mantenimiento, por lo tanto el contratista deberá reponerlo en un término no mayor a dos (02) días calendario, contados a partir del requerimiento hecho al CONTRATISTA por parte del Supervisor del contrato; respecto de los requerimientos urgentes el CONTRATISTA atenderá los requerimientos puntuales hechos con carácter urgente dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud.

En caso de presentarse defectos de calidad del servicio, que no sean susceptibles de reparación o mantenimiento, estos deberán ser reemplazados por repuestos nuevos o en buen estado al presentarse deterioro que no corresponda a causas de uso normal, dicha garantía deberá cubrir doce (12) meses después del recibo a satisfacción. Estarán a cargo del CONTRATISTA todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía. 
NOTA: LA PRESENTACIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO AL MOMENTO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.
Firma Representante Legal o Apoderado Nombre: XXXXXXXXXXXXXXX

C.C. / NIT XXXXXXX

FORMULARIO DATOS BENEFICIARIO CUENTA SIIF

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA SIIF

CIUDAD:
 _________________

FECHA:
 ______________________

Me permito certificar la siguiente información con el fin de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF – Nación 

I. DATOS PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA (Beneficiario) 

Nombre o Razón Social: _______________________________ 

Tipo Documento de Identificación: 

	Cedula de Ciudadanía:
	
	No. 
	

	Cedula Extranjería:
	
	No. 
	

	NIT Persona Jurídica:
	
	No. 
	

	NIT Persona Natural:
	
	No. 
	

	Otro Tipo de Documento
	
	No. 
	¿Cuál?

	Pasaporte:
	
	No. 
	

	Tarjeta de Identidad
	
	No. 
	


Dirección: ______________________ 
 Teléfono: ________________________

E- mail:
______________________     Fax: __________________________

Departamento: ________________ __
 Ciudad: ______________ 
Municipio: ____________

Denominación de la cuenta: 
Corriente 
______ 

De Ahorros: ______

NOTA 1: Adjuntar fotocopia legible: Cédula de Ciudadanía, RUT o Registro Cámara o documento equivalente.

II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA:

Entidad Financiera: __________________       Código: 
________________

Sucursal: 
___________________
_______ 
Ciudad: 
__________________ 

Dirección: 
_______________________
Teléfono: _​_________________ 
Fax: _______________

Número de la Cuenta: ____________________

NOTA 2: Adjuntar Original de la Certificación Bancaria, indicando que la cuenta está activa y vigente. Asimismo, se debe verificar que su expedición no sea mayor a treinta días.

El Beneficiario debe solicitar a la entidad financiera la certificación bancaria.

FIRMA

NOMBRE COMPLETO

IDENTIFICACIÓN

FACTOR DE DESEMPATE

Ciudad y fecha 

Señores 

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC BARRANQUILLA

Ciudad.
_______________________________________, actuando en calidad de (persona natural, representante legal y/o apoderado), de la empresa ______________________________________, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° ____________, para efectos del factor de desempate de conformidad con el Artículo 35 de la Ley 2069 del 2020 “LEY DE EMPRENDIMIENTO” y el Decreto 1860 de 2021, atendiendo a lo señalado dentro de los factores de desempate de la invitación pública, manifiesto mi condición de:

	CONDICIÓN
	APLICA
	NO APLICA

	Mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.
	
	

	Condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.
	
	

	Vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley.
	
	

	Condiciones establecidas en la ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.
	
	

	Personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.
	
	

	Proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.
	
	

	Oferta presentada por una MiPymes o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural constituido por MiPymes, cooperativas o asociaciones mutuales.
	
	

	Oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.
	
	

	Acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MiPymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MiPymes, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MiPymes, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MiPymes, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.
	
	

	Empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MiPymes.
	
	


Por tal motivo el oferente, debe allegar junto con la oferta la documentación que demuestra la condición que refiere tener de acuerdo a lo preceptuado en el Decreto 1860 de 2021 y al numeral 4 criterios de desempate de la Invitación Pública. 

Firma

Representante legal

CC. _______________

CLAUSULA DE CATALOGACIÓN.

Con referencia a los lineamientos para la aplicación de la cláusula contractual de catalogación de acuerdo a los parámetros establecidos en la norma; así:

· OTAN: STANAG 4177 Acuerdo OTAN de normalización (STANAG CATALOGACIÓN); Sistema uniforme de adquisición de datos.

· Ministerio de Defensa Nacional: Directiva Permanente N° 34/2018.

· Ejército Nacional: Directiva Permanente 00000050/2021 Planeamiento Logístico Anexo “E”. – Boletín Informativo N° 025 de la JEMPP del Ejército Nacional.

1) EL CONTRATISTA proporcionará dentro de los DIEZ (10) días calendario siguiente a la suscrición y adjudicación del contrato, en medio magnético y físico al Supervisor del Contrato la lista de bienes o artículos adjudicados, esta incluirá información técnica necesaria para identificar los artículos de abastecimiento incluidos en el objeto del contrato.

2) EL CONTRATISTA será responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores, los datos técnicos necesarios para identificar los artículos a catalogar procedentes de estas fuentes.

3) EL CONTRATISTA proporcionara la información técnica correspondiente a las modificaciones, cambios en el concepto o diseño, que se realicen al artículo de abastecimiento durante la vida del contrato.

4) EL CONTRATISTA acreditará el cumplimiento de la cláusula de catalogación, mediante un certificado expedido por el supervisor del contrato, el cual certificará la entrega total de la información de acuerdo a los lineamientos establecidos en el pliego de condiciones.

5) La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato, entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de Catalogación.

6) De igual forma se compromete a suministrar la información técnica adicional que requiera el Ejército Nacional, de acuerdo con los formatos establecidos; así:

· ANEXO N° 2 “FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN”, lo deberá diligenciar el contratista o proveedor con los elementos objeto del contrato de adquisición de bienes, relacionando la información que allí se solicita en su totalidad.
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‘Anexo a s procesos de contratacion de bienes

El contratista debera proporcionar en medio magnético y fisico a la Unidad Ejecutora una lista de los bienes
adjudicados, con la informacion técnica necesaria para la identificacion de los articulos de abastecimiento

incluidos en el objeto del contrato asi:

Informacion del contratista

Diession

Informacion el fabricante  del
abastecimiento

Diecion__

Noribre ds aempresacontaisa

Tektono

Noribr doa emprsafabrarte

Tekiono

Carso dectinics
Cadigode enttcasién

Pasdoorgen

Comodeawdmeo______

Cotigode dentfcacn

Paisdooigen

Datos técnicos de los articulos de abastecimiento (bienes) a suministrar. Informacién que debe proporcionar

&l contratista

1. Nombre técnico del articulo asignado porel fabricante.

2 Numero de parte,referencia , modelo asignado por el fabricante

3. Ficha técnica del bien

4. Catélogo de partes

5. Nimero OTAN (National Stock Number).
encuentren catalogados.

En caso de que los ariculos a sumiistrar se

6 La Unidad Ejecutora estipula la viabilidad de requerir los planos de ingenieria, dibujos técnicos o manual
el fabricante de los bienes a adquirir de acuerdo a su necesidad

7. Caducidad del bien a suministrar.

8. Equipo al que pertenece el bien a suministrar

9. Disposicion final al término del Ciclo de vida del bien a suministrar

10. Condiciones de embalaje, aimacenamiento y transporte del bien a suministrar.
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Nombre técnico del articulo asignado por el fabricante. // Se debe relacionar el nomore o denominacion
otorgado por el fabricante delfos)articulos a suministrar.

2 Nimero de parte, referencia,modelo asignado por el fabricante.// Namero de identiicacion asignado
por el fabricante.

Ficha técnica del bien. // Documento en forma de sumario que contiene la descripeion de las
caracteristicas de un objeto, material, proceso o programa de manera detallada. En este se describe
técnicamente el articulo.

Catélogo de partes./ Documento que contiene la relacion ordenada de los elementos
pertenecientes a un mismo objeto a adquirir cuando este esta compuesto por varias partes, las
cuales se deben relacionar para facltar su localizacién

Nimero OTAN (National Stock Number). En caso de que los artiulos a suministrar se encuentren
catalogados. El estructurador debe consultar el catélogo de referencias de la OTAN para identicar siel
ariculo ya se encuenira catalogado.

La Unidad Ejecutora estipua a viabiidad de requerr los planos de ingeniera, dibujos téonicos o
manual del fabricante de los bienes a adqui de acuerdo asu necesidad

Caducidad del bien a suministrar. / Hace referencia a la fecha de fabricacion y fecha de vencimiento del
articulo en el caso que apligue.

Equipoal que pertenec el bien a suminisirar. /En caso que el ariculo 0 bien  suminitrar haga prte de
un equipo o un sistema mayor, se debe entregara denticacion de ese equipo 0 sstema,

Disposicion final al término del Ciclo de vida del bien a suministrar.// relacionar las instrucciones
claras para disposicion final y definitiva del articulo, tratamiento que se le debe aplicar como residuo.

" Condciones de embalal, aimacenamiento y Wansporte del bien a suministar la descripeion del
acondicionamiento del articuo para proteger las caracterstcas y la caidad de los poductos que contiene,
durante sumanipulacién y transporte.




· El formato con código: FO-JEMPP-CEDE4-1473 lo deberá diligenciar el contratista o proveedor con cada elemento objeto del contrato de adquisición de bienes, relacionando la información que allí se solicita en su totalidad; este formato se puede descargar en el siguiente link del Ejército Nacional. https://www.coper.mil.co/clausula-contractual-de-catalogacion/.
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NOTA 1: Las especificaciones técnicas adicionales son de obligatorio cumplimiento y harán parte de la minuta objeto del proceso.
NOTA 2: Debe expedirse por parte del oferente las correspondientes certificaciones y / o documentos para cada uno de los ítems.
FORMULARIO N° 14

COMPROMISO SUSCRIPCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO

El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica PROPONENTE, o nombre del representante legal de la unión temporal, consorcio o promesa sociedad futura (PROPONENTE) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, de la Unión temporal, consorcio o promesa sociedad futura, PROPONENTE, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Unión temporal, Consorcio o Promesa Sociedad Futura, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su compromiso si resultare adjudicado, una vez publicado el contrato en la plataforma SECOP II, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la adjudicación y cargue del contrato en SECOP II, firmar el contrato a manuscrito, original y remitir vía plataforma transaccional SECOP II o vía email, al correo electrónico descrito en el contrato o a través de medios físicos a la dependencias de la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC BARRANQUILLA también descritas en el cuerpo del contrato.

Firma:
Representante legal:
CC. _______________


