## PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO No. 12 PROPUESTA ECONOMICA
Florencia, de 2025. Señores: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. REGIONAL CAQUETA. Transversal 6º Avenida Circunvalar. Florencia. OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA SEDE REGIONAL Y CENTROS ZONALES DEL ICBF REGIONAL CAQUETÁ”. La propuesta debe ser presentada por el valor total del presupuesto oficial publicado y como factor de selección se determinará el menor valor de los items referenciados. SE DEBE ANEXAR LA PROPUESTA EN EXCEL CONFORME AL ANEXO. Nota: Los valores ofertados NO pueden superar el precio techo
TIPO DE SERVICIO | DESCRIPCION | UBICACIÓN |  | CANTIDAD | PRECIO TECHO INCLUIDO IVA | VALOR OFERTADO INCLUIDO IVA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO , de acuerdo con las especificaciones descritas en la Ficha de Condiciones Técnicas. | Planta Eléctrica marca POWER PLUS de 75.6kVA 1800RPM, de TRANSFERENCIA AUTOMATICA-TARJETA LG DE 100AMP | Florencia-Caqueta Sede Regional |  | 1 | 5419769.32
| Planta Eléctrica marca POWER PLUS de 44Kw 55KVA 1800RPM, de TRANSFERENCIA AUTOMATICA-TARJETA LG DE 100AMP | Florencia-Caqueta Centro Zonal Florencia 1 |  | 1 | 5419769.32
| Planta Eléctrica marca POWER PLUS de 40kW 50kVA 1800RPM , de TRANSFERENCIA AUTOMATICA-TARJETA LG DE 100AMP | Puerto Rico-Caqueta Centro Zonal Puerto Rico |  | 1 | 4215376.27
| Planta Eléctrica marca POWER PLUS de44Kw 55KVA 1800RPM, de TRANSFERENCIA AUTOMATICA-TARJETA LG DE 100AMP | Belen-Caqueta Centro Zonal Belen |  | 1 | 3010983.22
TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  |  |  | 18065898.13
TIPO DE SERVICIO | DESCRIPCION DE EQUIPOS Y REPUESTO |  |  | CANTIDAD | PRECIO TECHO INCLUIDO IVA | VALOR OFERTADO INCLUIDO IVA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO y SERVICIOS, INCLUYE REPUESTOS E INSTALACIÓN. | Planta Eléctrica marca POWER PLUS de 75.6kVA 1800RPM, de TRANSFERENCIA AUTOMATICA-TARJETA LG DE 100AMP | Florencia-Caqueta Sede Regional | MOTOR DE COMBUSTION INTERNA | 1 | 4215375.675
|  |  | TURBO | 1 | 3733618.455
|  |  | BATERIA 31H 1100 -Y/O 1200-Y/O 1150 | 1 | 2890543.32
|  |  | SENSOR DE TEMPERATURA | 1 | 409493.637
|  |  | TARJETA ELECTRONICA | 1 | 1035778.023
|  |  | SENSOR PRESION DE ACEITE | 1 | 409493.637
|  |  | ALTERNADOR | 1 | 3131421.93
|  |  | CORREA DEL ALTERNADOR | 1 | 313142.193
|  |  | RODAMIENTO ALTERNADOR | 1 | 915338.718
|  |  | ESCOBILLA ALTERNADOR | 1 | 289054.332
|  |  | CORREA DEL VENTILADOR | 1 | 192702.888
|  |  | MEDIDOR DE PRESION | 1 | 397449.7065
|  |  | SENSOR DEL NIVEL REFRIGERANTE | 1 | 421537.5675
|  |  | RADIADOR | 1 | 3324124.818
|  |  | BOMBIN GERINGA BOCH | 1 | 1035778.023
|  |  | CABINA DE INSONORIZACION | 1 | 6021965.25
|  |  | RODAMIENTO DEL ARBOL DE LEVA MOTOR DIESEL DE 9HP Y 10HP | 1 | 5419768.725
|  |  | FILTRO RACOR | 1 | 433581.498
|  |  | TRAMPA DE AGUA | 1 | 373361.8455
|  |  | MANGUERA DE COMBUSTIBLE | 1 | 192702.888
|  |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | 1 | 168615.027
|  |  | TABLERO DE CONTROL | 1 | 3854057.76
|  |  | BASE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | 4817572.2
|  |  | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 1 | 1132129.467
|  |  | BOMBA MANUAL DEL CARTER. | 1 | 698547.969
|  |  | SISTEMA DE INYECCION | 1 | 867162.996
|  |  | EMPAQUES DEL CARTER | 1 | 818987.274
|  |  | PRUEBA DE MEGUEO DEL GENERADOR. | 1 | 481757.22
|  |  | CHAQUETA TUBERIA DE DESFOGUE O AISLAMIENTO TERMICO | 1 | 1445271.66
|  |  | RECTIFICACION DE FUGA DE ACEITE EN EL RETENEDOR | 1 | 554020.803
|  |  | CAMBIO DE RODAMIENTO DEL GENERADOR, APLICAR DIELÉCTRICO Y BARNIZADO A LOS DEVANADOS DEL GENERADOR | 1 | 4938011.505
|  |  | LAVADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | 361317.915
|  |  | SONDEADA Y CORRECCIONES DEL RADIADOR | 1 | 554020.803
|  |  | PINTURA DEL GENERADOR | 1 | 843075.135
|  |  | PINTURA DE MOTOR Y RADIADOR | 1 | 1023734.0925
|  |  | PINTURA BASE DE LA PLANTA ELECTRICA | 1 | 722635.83
| Planta Eléctrica marca POWER PLUS de 44Kw 55KVA 1800RPM, de TRANSFERENCIA AUTOMATICA-TARJETA LG DE 100AMP | Florencia-Caqueta Centro Zonal Florencia 1 | MOTOR DE COMBUSTION INTERNA | 1 | 4215375.675
|  |  | TURBO | 1 | 3733618.455
|  |  | BATERIA 31H 1100 -Y/O 1200-Y/O 1150 | 1 | 2890543.32
|  |  | SENSOR DE TEMPERATURA | 1 | 409493.637
|  |  | TARJETA ELECTRONICA | 1 | 1035778.023
|  |  | SENSOR PRESION DE ACEITE | 1 | 409493.637
|  |  | ALTERNADOR | 1 | 3131421.93
|  |  | CORREA DEL ALTERNADOR | 1 | 313142.193
|  |  | RODAMIENTO ALTERNADOR | 1 | 915338.718
|  |  | ESCOBILLA ALTERNADOR | 1 | 289054.332
|  |  | CORREA DEL VENTILADOR | 1 | 192702.888
|  |  | MEDIDOR DE PRESION | 1 | 397449.7065
|  |  | SENSOR DEL NIVEL REFRIGERANTE | 1 | 421537.5675
|  |  | RADIADOR | 1 | 3324124.818
|  |  | BOMBIN GERINGA BOCH | 1 | 1035778.023
|  |  | CABINA DE INSONORIZACION | 1 | 6021965.25
|  |  | RODAMIENTO DEL ARBOL DE LEVA MOTOR DIESEL DE 9HP Y 10HP | 1 | 5419768.725
|  |  | FILTRO RACOR | 1 | 433581.498
|  |  | TRAMPA DE AGUA | 1 | 373361.8455
|  |  | MANGUERA DE COMBUSTIBLE | 1 | 192702.888
|  |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | 1 | 168615.027
|  |  | TABLERO DE CONTROL | 1 | 3854057.76
|  |  | BASE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | 4817572.2
|  |  | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 1 | 1132129.467
|  |  | BOMBA MANUAL DEL CARTER. | 1 | 698547.969
|  |  | SISTEMA DE INYECCION | 1 | 867162.996
|  |  | EMPAQUES DEL CARTER | 1 | 818987.274
|  |  | PRUEBA DE MEGUEO DEL GENERADOR. | 1 | 481757.22
|  |  | CHAQUETA TUBERIA DE DESFOGUE O AISLAMIENTO TERMICO | 1 | 1445271.66
|  |  | RECTIFICACION DE FUGA DE ACEITE EN EL RETENEDOR | 1 | 554020.803
|  |  | CAMBIO DE RODAMIENTO DEL GENERADOR, APLICAR DIELÉCTRICO Y BARNIZADO A LOS DEVANADOS DEL GENERADOR | 1 | 4938011.505
|  |  | LAVADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | 361317.915
|  |  | SONDEADA Y CORRECCIONES DEL RADIADOR | 1 | 554020.803
|  |  | PINTURA DEL GENERADOR | 1 | 843075.135
|  |  | PINTURA DE MOTOR Y RADIADOR | 1 | 1023734.0925
|  |  | PINTURA BASE DE LA PLANTA ELECTRICA | 1 | 722635.83
| Planta Eléctrica marca POWER PLUS de 40kW 50kVA 1800RPM de TRANSFERENCIA AUTOMATICA-TARJETA LG DE 100AMP | Puerto Rico-Caqueta Centro Zonal Puerto Rico | MOTOR DE COMBUSTION INTERNA | 1 | 4215375.675
|  |  | TURBO | 1 | 3733618.455
|  |  | BATERIA 31H 1100 -Y/O 1200-Y/O 1150 | 1 | 2890543.32
|  |  | SENSOR DE TEMPERATURA | 1 | 409493.637
|  |  | TARJETA ELECTRONICA | 1 | 1035778.023
|  |  | SENSOR PRESION DE ACEITE | 1 | 409493.637
|  |  | ALTERNADOR | 1 | 3131421.93
|  |  | CORREA DEL ALTERNADOR | 1 | 313142.193
|  |  | RODAMIENTO ALTERNADOR | 1 | 915338.718
|  |  | ESCOBILLA ALTERNADOR | 1 | 289054.332
|  |  | CORREA DEL VENTILADOR | 1 | 192702.888
|  |  | MEDIDOR DE PRESION | 1 | 397449.7065
|  |  | SENSOR DEL NIVEL REFRIGERANTE | 1 | 421537.5675
|  |  | RADIADOR | 1 | 3324124.818
|  |  | BOMBIN GERINGA BOCH | 1 | 1035778.023
|  |  | CABINA DE INSONORIZACION | 1 | 6021965.25
|  |  | RODAMIENTO DEL ARBOL DE LEVA MOTOR DIESEL DE 9HP Y 10HP | 1 | 5419768.725
|  |  | FILTRO RACOR | 1 | 433581.498
|  |  | TRAMPA DE AGUA | 1 | 373361.8455
|  |  | MANGUERA DE COMBUSTIBLE | 1 | 192702.888
|  |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | 1 | 168615.027
|  |  | TABLERO DE CONTROL | 1 | 3854057.76
|  |  | BASE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | 4817572.2
|  |  | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 1 | 1132129.467
|  |  | BOMBA MANUAL DEL CARTER. | 1 | 698547.969
|  |  | SISTEMA DE INYECCION | 1 | 867162.996
|  |  | EMPAQUES DEL CARTER | 1 | 818987.274
|  |  | PRUEBA DE MEGUEO DEL GENERADOR. | 1 | 481757.22
|  |  | CHAQUETA TUBERIA DE DESFOGUE O AISLAMIENTO TERMICO | 1 | 1445271.66
|  |  | RECTIFICACION DE FUGA DE ACEITE EN EL RETENEDOR | 1 | 554020.803
|  |  | CAMBIO DE RODAMIENTO DEL GENERADOR, APLICAR DIELÉCTRICO Y BARNIZADO A LOS DEVANADOS DEL GENERADOR | 1 | 4938011.505
|  |  | LAVADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | 361317.915
|  |  | SONDEADA Y CORRECCIONES DEL RADIADOR | 1 | 554020.803
|  |  | PINTURA DEL GENERADOR | 1 | 843075.135
|  |  | PINTURA DE MOTOR Y RADIADOR | 1 | 1023734.0925
|  |  | PINTURA BASE DE LA PLANTA ELECTRICA | 1 | 722635.83
| Planta Eléctrica marca POWER PLUS de44Kw 55KVA 1800RPM de TRANSFERENCIA AUTOMATICA-TARJETA LG DE 100AMP | Belen-Caqueta Centro Zonal Belen | MOTOR DE COMBUSTION INTERNA | 1 | 4215375.675
|  |  | TURBO | 1 | 3733618.455
|  |  | BATERIA 31H 1100 -Y/O 1200-Y/O 1150 | 1 | 2890543.32
|  |  | SENSOR DE TEMPERATURA | 1 | 409493.637
|  |  | TARJETA ELECTRONICA | 1 | 1035778.023
|  |  | SENSOR PRESION DE ACEITE | 1 | 409493.637
|  |  | ALTERNADOR | 1 | 3131421.93
|  |  | CORREA DEL ALTERNADOR | 1 | 313142.193
|  |  | RODAMIENTO ALTERNADOR | 1 | 915338.718
|  |  | ESCOBILLA ALTERNADOR | 1 | 289054.332
|  |  | CORREA DEL VENTILADOR | 1 | 192702.888
|  |  | MEDIDOR DE PRESION | 1 | 397449.7065
|  |  | SENSOR DEL NIVEL REFRIGERANTE | 1 | 421537.5675
|  |  | RADIADOR | 1 | 3324124.818
|  |  | BOMBIN GERINGA BOCH | 1 | 1035778.023
|  |  | CABINA DE INSONORIZACION | 1 | 6021965.25
|  |  | RODAMIENTO DEL ARBOL DE LEVA MOTOR DIESEL DE 9HP Y 10HP | 1 | 5419768.725
|  |  | FILTRO RACOR | 1 | 433581.498
|  |  | TRAMPA DE AGUA | 1 | 373361.8455
|  |  | MANGUERA DE COMBUSTIBLE | 1 | 192702.888
|  |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO | 1 | 168615.027
|  |  | TABLERO DE CONTROL | 1 | 3854057.76
|  |  | BASE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | 4817572.2
|  |  | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 1 | 1132129.467
|  |  | BOMBA MANUAL DEL CARTER. | 1 | 698547.969
|  |  | SISTEMA DE INYECCION | 1 | 867162.996
|  |  | EMPAQUES DEL CARTER | 1 | 818987.274
|  |  | PRUEBA DE MEGUEO DEL GENERADOR. | 1 | 481757.22
|  |  | CHAQUETA TUBERIA DE DESFOGUE O AISLAMIENTO TERMICO | 1 | 1445271.66
|  |  | RECTIFICACION DE FUGA DE ACEITE EN EL RETENEDOR | 1 | 554020.803
|  |  | CAMBIO DE RODAMIENTO DEL GENERADOR, APLICAR DIELÉCTRICO Y BARNIZADO A LOS DEVANADOS DEL GENERADOR | 1 | 4938011.505
|  |  | LAVADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | 361317.915
|  |  | SONDEADA Y CORRECCIONES DEL RADIADOR | 1 | 554020.803
|  |  | PINTURA DEL GENERADOR | 1 | 843075.135
|  |  | PINTURA DE MOTOR Y RADIADOR | 1 | 1023734.0925
|  |  | PINTURA BASE DE LA PLANTA ELECTRICA | 1 | 722635.83
TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  |  |  | 233748603.144
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA: La propuesta debe ser presentada por el valor total del presupuesto oficial publicado (Valor en letras y números) Atentamente, NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## Borrador (hidden)
IVA
0%
Tipo de examén | Cantidades aproximadas | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | SOCIEDAD ENTORNO & COMPAÑÍA LTDA |  |  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM |  |  | UNIDAD MEDICA TOLCOROMA |  |  | PROMEDIO MEDICION |  |  | MEDIA GEOMETRICA |  |  | PROMEDIO DE LAS 3 MAS BAJAS |  |  | DESVIACIÓN
|  |  |  | Precio unitario sin IVA | Precio unitario IVA incluido | Precio total IVA inlcuido | Precio unitario sin IVA | Precio unitario IVA incluido | Precio total IVA inlcuido | Precio unitario sin IVA | Precio unitario IVA incluido | Precio total IVA inlcuido | PRECIO UNITARIO SIN IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | PRECIO UNITARIO SIN IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | PRECIO UNITARIO SIN IVA | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | PRECIO UNITARIO SIN IVA | MIN | MAX
Exámenes médico ocupacionales ingreso con énfasis osteomuscular y/o psicosocial | 50 | 67097 | 3354850 | 72700 | 72700 | 3635000 | 83100 | 83100 | 4155000 | 50000 | 50000 | 2500000 | 68600 | 68600 | 3430000 | 67097 | 67097 | 3354850 | 68600 | 68600 | 3430000 | 16927 | 51673 | 85527
Exámenes médico ocupacionales periódico con énfasis osteomuscular y/o psicosocial | 350 | 67097 | 23483950 | 72700 | 72700 | 25445000 | 83100 | 83100 | 29085000 | 50000 | 50000 | 17500000 | 68600 | 68600 | 24010000 | 67097 | 67097 | 23483950 | 68600 | 68600 | 24010000 | 16927 | 51673 | 85527
Exámenes médico ocupacionales de egreso | 50 | 36005 | 1800250 | 33700 | 33700 | 1685000 | 27700 | 27700 | 1385000 | 50000 | 50000 | 2500000 | 37133 | 37133 | 1856650 | 36005 | 36005 | 1800250 | 37133 | 37133 | 1856650 | 11540 | 25593 | 48673
Exámenes post incapacidad | 10 | 75270 | 752700 | 110300 | 110300 | 1103000 | 51550 | 51550 | 515500 | 75000 | 75000 | 750000 | 78950 | 78950 | 789500 | 75270 | 75270 | 752700 | 78950 | 78950 | 789500 | 29574 | 49376 | 108524
Exámenes psicosensométricos | 7 | 119085 | 833595 | 156500 | 156500 | 1095500 | 119900 | 119900 | 839300 | 90000 | 90000 | 630000 | 122133 | 122133 | 854931 | 119085 | 119085 | 833595 | 122133 | 122133 | 854931 | 33306 | 88827 | 155439
Optometría | 400 | 23072 | 9228800 | 23000 | 23000 | 9200000 | 17800 | 17800 | 7120000 | 30000 | 30000 | 12000000 | 23600 | 23600 | 9440000 | 23072 | 23072 | 9228800 | 23600 | 23600 | 9440000 | 6122 | 17478 | 29722
Espirometría | 50 | 27460 | 1373000 | 29000 | 29000 | 1450000 | 20400 | 20400 | 1020000 | 35000 | 35000 | 1750000 | 28133 | 28133 | 1406650 | 27460 | 27460 | 1373000 | 28133 | 28133 | 1406650 | 7338 | 20795 | 35471
Prueba de alcoholemia | 10 | 50623 | 506230 | 81900 | 81900 | 819000 | 35200 | 35200 | 352000 | 45000 | 45000 | 450000 | 54033 | 54033 | 540330 | 50623 | 50623 | 506230 | 54033 | 54033 | 540330 | 24626 | 29407 | 78659
Prueba de laboratorio de perfil lipídico | 300 | 42488 | 12746400 | 37000 | 37000 | 11100000 | 34550 | 34550 | 10365000 | 60000 | 60000 | 18000000 | 43850 | 43850 | 13155000 | 42488 | 42488 | 12746400 | 43850 | 43850 | 13155000 | 14040 | 29810 | 57890
TOTAL | 1227 |  | 54079775 |  |  | 55532500 |  |  | 54836800 |  |  | 56080000 | 525032 | 525032 | 55483061 | 508197 | 508197 | 54079775 | 525032 | 525032 | 55483061 | 160400 | 364632 | 685432
Tipo de examén | Cantidades aproximadas | PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
Exámenes médico ocupacionales ingreso con énfasis osteomuscular y/o psicosocial | 50 | 67097 | 3354850
Exámenes médico ocupacionales periódico con énfasis osteomuscular y/o psicosocial | 350 | 67097 | 23483950
Exámenes médico ocupacionales de egreso | 50 | 36005 | 1800250
Exámenes post incapacidad | 10 | 75270 | 752700
Exámenes psicosensométricos | 7 | 119085 | 833595
Optometría | 400 | 23072 | 9228800
Espirometría | 50 | 27460 | 1373000
Prueba de alcoholemia | 10 | 50623 | 506230
Prueba de laboratorio de perfil lipídico | 300 | 42488 | 12746400
TOTAL | 1227 |  | 54079775