## Mtto Fotov Sedes DAPRE
ANEXO 3 PROPUESTA ECONÓMICA DAPRE-MC12-2025
BOGOTÁ, SOPÓ - CUNDINAMARCA Y CARTAGENA D.T. Y C.
Contratar la prestación del servicio de mantenimiento con suministro de repuestos para los sistemas de generación eléctrico fotovoltaico de las sedes del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Mantenimiento preventivo, vigencia 2025
Ítem | Descripción | Ubicación | Periodicidad | Cantidad sistemas | Número de mantenimientos | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario + Iva | Valor total mantenimiento
1 | Sistema fotovoltaico, compuesto por 37 Paneles solares monocristalinos PERC de 460W (CONNERA), 1 Inversor solar híbrido ON GRID de 20 KW (HUAWEI), Estructura ALURACK, Sistema de monitoreo SMART DONGLE (HUAWEI), Suministro cableado y conexiones AC y DC, y Tablero de protecciones eléctricas. Ubicado en cubierta metálica sobre parqueadero (1 piso de altura) | Casa Equidad de la Mujer | Dos veces en el año | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
2 | Sistema fotovoltaico, compuesto por 79 Paneles solares monocristalinos PERC de 460W (CONNERA), 1 Inversor solar híbrido ON GRID de 36 KW (HUAWEI), Estructura ALURACK, Sistema de monitoreo SMART DONGLE (HUAWEI), Suministro cableado y conexiones AC y DC, y Tablero de protecciones eléctricas. Transformador de aislamiento puso 45 KVA (EL WATTIO) Ubicado sobre cubierta teja colonial (5 pisos de altura) | Edificio Galán | Dos veces en el año | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
3 | Sistema fotovoltaico, compuesto por 1 Panel solar de 375W, 1 Inversor solar híbrido 2KVA, 1 batería 12V-250 Ah Ciclo profundo AGM, Tablero de protecciones eléctricas y Cableado y canalizaciones. Ubicado sobre cubierta teja colonial (3 pisos de altura) | Casa Republicana | Dos veces en el año | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
4 | Sistema fotovoltaico, compuesto por - 108 Paneles solares monocristalinos PERC de 460W (CONNERA), 1 Inversor solar híbrido ON GRID de 50 KW (ABB), Estructura ALURACK, Sistema de monitoreo WIFILOGGERCARD (ABB), Suministro cableado y conexiones AC y DC, y Tablero de protecciones eléctricas. Transformador de aislamiento puso 65 KVA (EL WATTIO) Ubicado a nivel del suelo sobre estructura Alurack | Hacienda Hatogrande | Dos veces en el año | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
5 | Sistema fotovoltaico, compuesto por 12 Paneles solares monocristalinos de 360W para una potencia total instalada en paneles de 4,32KW, 1 Inversor solar híbrido OFF GRID 6000W Green Point, Banco de baterías (conformado por: 12 baterías 12V– 200 Ah en gel, agrupadas de a 4 baterías conectadas en serie entre sí), Cargador solar y Tablero de distribución eléctrica. Ubicado sobre cubierta fibrocemento (1 piso de altura) | Isla del Tesoro | Dos veces en el año | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
6 | Sistema fotovoltaico, compuesto por - 4 Paneles solares de 375W dimensiones 1 m * 2 m, 2 Paneles solares de 375W dimensiones 0,66 m * 0,54 m, 1 Inversor solar híbrido 3KVA con cargador MPPT, Banco de baterías (conformado por: 4 baterías 12V–100 Ah), Tablero de protecciones eléctricas y Cableado y canalizaciones. Ubicado sobre placa transitable (1 piso de altura) | Casa de Huéspedes Ilustres | Dos veces en el año | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Total | 0
[5 empty] | SUBTOTAL BOLSA DE REPUESTOS |  |  | 10475221
Nombre y firma
NOTA 1: Se deberá presentar la propuesta económica en la estructura y formato aquí establecido.
NOTA 2: En la plataforma SECOP II se deberá indicar el valor total del presupuesto oficial (incluido IVA). En caso de discrepancia entre el valor de la plataforma y el del anexo 3, prevalecerá lo indicado en el anexo 3, caso en el cual se realizará el ajuste a que haya lugar en la plataforma
NOTA 3: La omisión en la presentación del ofrecimiento económico (Anexo 3) o superar el presupuesto oficial o el establecido para el mantenimiento preventivo, la bolsa de repuestos (incluido IVA) conforme el numeral 1.4. de los términos y condiciones adicionales genera el rechazo de la oferta.
NOTA 4: El proceso se adjudicará por el valor total del presupuesto oficial, de conformidad con los siguientes criterios: a) Para el mantenimiento preventivo: Se adjudicará por el valor ofertado para este servicio, sin que supere el valor discriminado para el mismo, es decir la suma de CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SESISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($50.472.647); b) Para la bolsa de repuestos: Se adjudicará por el valor total dispuesto para la bolsa de repuestos sin que supere la suma de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE ($10.475.221) más el valor que resulte de la diferencia entre el presupuesto oficial para el servicio de mantenimiento preventivo menos la oferta presentada si los hubiere.
NOTA 5: Para efectos de la comparación de los valores, se verificará el menor valor.
NOTA 6: El proponente deberá presenta su propuesta en pesos colombianos y remitir la totalidad de la información aquí requerida.
El Proponente:
Nombre Representante Legal
C. C.:
Firma:

## Repuestos
PROPUESTA ECONÓMICA REPUESTOS
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SEDES DAPRE
Contratar la prestación del servicio de mantenimiento con suministro de repuestos para los sistemas de generación eléctrico fotovoltaico de las sedes del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Ítem | Listado de repuestos mayores | Cant | Precio unitario antes de IVA | TECHO Precio unitario antes de IVA
1 | Panel solar monocristalino de 460W | 1
2 | Panel solar monocristalino de 375W | 1
3 | Panel solar monocristalino de 360W | 1
4 | Inversor solar híbrido ON GRID de 20 KW | 1
5 | Inversor solar híbrido ON GRID de 36 KW | 1
6 | Inversor solar híbrido ON GRID de 50 KW | 1
7 | Inversor solar híbrido OFF GRID de 6000W | 1
8 | Inversor solar híbrido 2KVA | 1
9 | Inversor solar híbrido 3KVA con cargador MPPT | 1
10 | Batería 12V-250 Ah Ciclo profundo AGM | 1
11 | Batería 12V–200 Ah en gel | 1
12 | Batería 12V–100 Ah | 1
13 | Protección contra sobretensiones transitorias (DPS TIPO 2) | 1
14 | Protección termomagnética de 25 ADC | 1
15 | Protección termomagnética de 100 ADC | 1
16 | Tablero de sobreponer IP 65 | 1
17 | Extractor de aire | 1
18 | Cofre metálico | 1
| Total (Sumatoria valores unitarios antes de IVA) |  |  | 0
Nombre y firma
NOTA 1: Se deberá presentar la propuesta económica, única y exclusivamente en la estructura y formato aquí establecido.
NOTA 2: El menor precio total ofrecido, será el menor precio de la sumatoria del total de los repuestos.
NOTA 3: Los precios unitarios antes de IVA establecidos por el contratista deben ser sostenidos durante el tiempo de ejecución del contrato
NOTA 4: Los componentes o repuestos que se encuentren incluidos en el Estatuto Tributario Nacional, Artículo 477. Bienes que se Encuentran Exentos del Impuesto, tales como: “Inversores de energía para sistema de energía solar con paneles”, SUBPARTIDA ARANCELARIA: 85.04.40.90.90; “Paneles solares” SUBPARTIDA ARANCELARIA: 85.41.40.10.00; y, “Controlador de carga para sistema de energía solar con paneles” SUBPARTIDA ARANCELARIA: 90.32.89.90.00, “se encuentran exentos del impuesto sobre las ventas, con derecho a compensación y devolución ”, por lo que en caso de requerir la sustitución o reemplazo de alguno de dichos elementos, serán pagados en aplicación de esta condición.
El Proponente:
Nombre Representante Legal
C. C.:
Firma: