## OE
ESCUELA DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA – ECAM, VIGENCIA 2025”
OFERTA ECONÒMICA
SA-SI-001-2025
1. SUMINISTROS DE AIRES (INCLUIDO INSUMOS Y MANO DE OBRA)
| ITEM | UBICACIÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | TIPO | MARCA Y REFERENCIA OFRECIDA AIRE | VR. UNITARIO INCLUIDO IVA, GRÁVAMENES | VR. TOTAL INCLUIDO IVA Y GRÁVAMENES
| 1,.1 | AULA SEGUNDO PISO | SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER 220V BLANCO, DE 36.000 BTU | UND | 1 | SUMINISTRO |  | $ | $
|  |  | DESMONTE AIRE EXISTENTE, E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU | UND | 1 | MANO DE OBRA |  | $ | $
|  |  | BASE O SOPORTE PINTADO PARA CONDENSADORA AIRE MINISPLIT | UND | 1 | REPUESTO |  | $ | $
|  |  | INSTALACIÒN BASE O SOPORTE PINTADO PARA CONDENSADORA AIRE MINI SPLIT | UND | 1 | MANO DE OBRA |  | $ | $
|  |  | NITROGENO GASEOSO | M3 | 2 | REPUESTO |  | $ | $
|  |  | PRESURIZACIÒN CON NITROGENO GASEOSO |  |  | MANO DE OBRA |  | $ | $
|  |  | CABLE ELECTRICO ENCAUCHETADO NUM 3X12 COBRE* | ML | 6 | REPUESTO |  | $ | $
|  |  | INSTALACIÒN CABLE ELECTRICO ENCAUCHETADO NUM 3X12 COBRE |  |  | MANO DE OBRA |  | $ | $
|  |  | BREAKER ENCHUFABLE 2X20 BIPOLAR | UND | 1 | REPUESTO |  | $ | $
|  |  | INSTALACIÒN BREAKER ENCHUFABLE 2X20 BIPOLAR | UND | 1 | MANO DE OBRA |  | $ | $
|  |  | TUBERIA PVC 3/4 PARA DESAGÜE | ML | 6 | REPUESTO |  | $ | $
|  |  | INSTALACIÓN DETUBERIA PVC 3/4PARA DESAGÜE |  |  | MANO DE OBRA |  | $ | $
|  |  | CANALETA PLASTICA 60*40 | ML | 6 | REPUESTO |  | $ | $
|  |  | INSTALACIÓN CANALETA PLASTICA 60*40 |  |  | MANO DE OBRA |  | $ | $
| 1,.2 | GESTIÓN FINANCIERA | SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER 220V BLANCO, DE 18.000 BTU | UND | 1 | SUMINISTRO |  | $ | $
|  |  | DESMONTE AIRE EXISTENTE, E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 9000 A 24000 BTU | UND | 1 | MANO DE OBRA |  | $ | $
|  |  | NITROGENO GASEOSO | M3 | 2 | REPUESTO |  | $ | $
|  |  | PRESURIZACIÒN CON NITROGENO GASEOSO |  |  | MANO DE OBRA |  | $ | $
|  |  | CABLE ELECTRICO ENCAUCHETADO NUM 3X12 COBRE* | ML | 15 | REPUESTO |  | $ | $
|  |  | INSTALACIÒN CABLE ELECTRICO ENCAUCHETADO NUM 3X12 COBRE |  |  | MANO DE OBRA |  | $ | $
|  |  | CABLE ELECTRICO ENCAUCHETADO NUM 5X14 COBRE | ML | 18 | REPUESTO |  | $ | $
|  |  | INSTALACIÒN CABLE ELECTRICO ENCAUCHETADO NUM 5X12 COBRE |  |  | MANO DE OBRA |  | $ | $
|  |  | BREAKER ENCHUFABLE 2X20 BIPOLAR | UND | 1 | REPUESTO |  | $ | $
|  |  | INSTALACIÒN BREAKER ENCHUFABLE 2X20 BIPOLAR |  |  | MANO DE OBRA |  | $ | $
|  |  | CANALETA PLASTICA 60*40 | ML | 1 | REPUESTO |  | $ | $
|  |  | INSTALACIÓN CANALETA PLASTICA 60*40 |  |  | MANO DE OBRA |  | $ | $
|  |  | AISLAMIENTO RUBATEX 3/4 1.8 MTS | UND | 6 | REPUESTO |  | $ | $
|  |  | INSTALACIÓN AISLAMIENTO RUBATEX |  |  | MANO DE OBRA |  | $ | $
| 1.3 | RECEPCIÓN DIRECCIÓN | SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER 220V BLANCO, DE 18.000 BTU | UND | 1 | SUMINISTRO |  | $ | $
|  |  | DESMONTE AIRE EXISTENTE, E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 9000 A 24000 BTU | UND | 1 | MANO DE OBRA |  | $ | $
|  |  | BASE O SOPORTE PINTADO PARA CONDENSADORA AIRE MINISPLIT | UND | 1 | REPUESTO |  | $ | $
|  |  | INSTALACIÒN BASE O SOPORTE PINTADO PARA CONDENSADORA AIRE MINI SPLIT |  |  | MANO DE OBRA |  | $ | $
|  |  | NITROGENO GASEOSO | M3 | 2 | REPUESTO |  | $ | $
|  |  | PRESURIZACIÒN CON NITROGENO GASEOSO |  |  | MANO DE OBRA |  | $ | $
|  |  | CABLE ELECTRICO ENCAUCHETADO NUM 3X12 COBRE* | ML | 6 | REPUESTO |  | $ | $
|  |  | INSTALACIÒN CABLE ELECTRICO ENCAUCHETADO NUM 3X12 COBRE |  |  | MANO DE OBRA |  | $ | $
|  |  | BREAKER ENCHUFABLE 2X20 BIPOLAR | UND | 1 | REPUESTO |  | $ | $
|  |  | INSTALACIÒN BREAKER ENCHUFABLE 2X20 BIPOLAR |  |  | MANO DE OBRA |  | $ | $
|  |  | CANALETA PLASTICA 60*40 | ML | 1 | REPUESTO |  | $ | $
|  |  | INSTALACIÓN CANALETA PLASTICA 60*40 |  |  | MANO DE OBRA |  | $ | $
https://www.olimpica.com.co/aire-acondicionado-piso-techo---olimpo-36btu-220v/p | 1.4 | LABORATORIO CAPACITACIÓN | SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO INVERTER 220V BLANCO, DE 36.000 BTU | UND | 1 | SUMINISTRO |  | $ | $
|  |  | DESMONTE AIRE EXISTENTE E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU | UND | 1 | MANO DE OBRA |  | $ | $
|  |  | NITROGENO GASEOSO | M3 | 2 | REPUESTO |  | $ | $
|  |  | PRESURIZACIÒN CON NITROGENO GASEOSO |  |  | MANO DE OBRA |  | $ | $
|  |  | CABLE ELECTRICO ENCAUCHETADO NUM 3X12 COBRE* | ML | 8 | REPUESTO |  | $ | $
|  |  | INSTALACIÒN CABLE ELECTRICO ENCAUCHETADO NUM 3X12 COBRE |  |  | MANO DE OBRA |  | $ | $
|  |  | CABLE ELECTRICO ENCAUCHETADO NUM 5X14 COBRE | ML | 20 | REPUESTO |  | $ | $
|  |  | INSTALACIÒN CABLE ELECTRICO ENCAUCHETADO NUM 3X12 COBRE |  |  | MANO DE OBRA |  | $ | $
| 1.5 | AULA PRIMER PISO | SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO INVERTER 220V BLANCO, DE 36.000 BTU | UND | 1 | SUMINISTRO |  | $ | $
|  |  | DESMONTE AIRE EXISTENTE E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU | UND | 1 | MANO DE OBRA |  | $ | $
|  |  | NITROGENO GASEOSO | M3 | 2 | REPUESTO |  | $ | $
|  |  | PRESURIZACIÒN CON NITROGENO GASEOSO |  |  | MANO DE OBRA |  | $ | $
|  |  | CABLE ELECTRICO ENCAUCHETADO NUM 3X12 COBRE* | ML | 8 | REPUESTO |  | $ | $
|  |  | INSTALACIÒN CABLE ELECTRICO ENCAUCHETADO NUM 3X12 COBRE |  |  | MANO DE OBRA |  | $ | $
|  |  | CABLE ELECTRICO ENCAUCHETADO NUM 5X14 COBRE | ML | 12 | REPUESTO |  | $ | $
|  |  | INSTALACIÒN CABLE ELECTRICO ENCAUCHETADO NUM 3X12 COBRE |  |  | MANO DE OBRA |  | $ | $
| 1.6 | GESTIÓN ACADEMICA | SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12.000 BTU INVERTER A 220V | UND | 1 | SUMINISTRO |  | $ | $
|  |  | DESMONTE E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 9000 A 24000 BTU | UND | 1 | MANO DE OBRA |  | $ | $
|  |  | BASE O SOPORTE PINTADO PARA CONDENSADORA AIRE MINISPLIT | UND | 1 | REPUESTO |  | $ | $
|  |  | INSTALACIÒN BASE O SOPORTE PINTADO PARA CONDENSADORA AIRE MINI SPLIT | UND | 1 | MANO DE OBRA |  | $ | $
|  |  | CABLE ELECTRICO ENCAUCHETADO NUM 3X12 COBRE* | ML | 7 | REPUESTO |  | $ | $
|  |  | INSTALACIÒN CABLE ELECTRICO ENCAUCHETADO NUM 3X12 COBRE |  |  | MANO DE OBRA |  | $ | $
|  |  | TUBERIA COBRE 3/8" FLEXIBLE | ML | 5 | REPUESTO |  | $ | $
|  |  | INSTALACION TUBERIA DE 3/8# FLEXIBLE |  |  | MANO DE OBRA |  | $ | $
|  |  | TUBERIA COBRE 1/4" FLEXIBLE | ML | 5 | REPUESTO |  | $ | $
|  |  | INSTALACIÓN TUBERIA 1/4" FLEXIBLE |  |  | MANO DE OBRA |  | $ | $
2.0 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO
| ITEM | UBIICACIÒN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | TIPO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA, GRAVAMENES |  | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA , GRAVAMENES
| 2.1 | DIRECCIÓN | MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 9000 BTU ; INCLUYE EL LAVADO DEL SERPENTÍN, EVAPORADOR Y CONDENSADOR, LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE AIRE, LIMPIEZA DE BANDEJA Y DRENAJE DE CONDENSADOS, AJUSTES Y REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA, LECTURA DE TEMPERATURAS Y GENERACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO. | UND | 1 | MANO DE OBRA | $ |  | $
| 2.2 | GESTIÓN DOCUMENTAL | MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 9000 BTU; INCLUYE EL LAVADO DEL SERPENTÍN, EVAPORADOR Y CONDENSADOR, LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE AIRE, LIMPIEZA DE BANDEJA Y DRENAJE DE CONDENSADOS, AJUSTES Y REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA, LECTURA DE TEMPERATURAS Y GENERACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO. | UND | 1 | MANO DE OBRA | $ |  | $
|  |  | CANALETA PLASTICA 60*40 | ML | 1 | REPUESTO | $ | $ | $
| 2.3 | RECEPCIÓN PRIMER PISO | DESMONTE, TRASLADO , INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE: Incluye revoque, estuco,acabado con pintura de muro. | UND | 1 | MANO DE OBRA | $ | $ | $
|  |  | MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 22000 BTU ; INCLUYE EL LAVADO DEL SERPENTÍN, EVAPORADOR Y CONDENSADOR, LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE AIRE, LIMPIEZA DE BANDEJA Y DRENAJE DE CONDENSADOS, AJUSTES Y REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA, LECTURA DE TEMPERATURAS Y GENERACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO. | UND | 1 | MANO DE OBRA | $ | $ | $
|  |  | NITROGENO GASEOSO | M3 | 1 | REPUESTO | $ | $ | $
| 2.4 | AULA PRIMER PISO | MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24000 BTU ;INCLUYE EL LAVADO DEL SERPENTÍN, EVAPORADOR Y CONDENSADOR, LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE AIRE, LIMPIEZA DE BANDEJA Y DRENAJE DE CONDENSADOS, AJUSTES Y REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA, LECTURA DE TEMPERATURAS Y GENERACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO. | UND | 1 | MANO DE OBRA | $ | $ | $
|  |  | SUMNISTRO DE BOMBA DE CONDENSADO PARA MINI SPLIT | UND | 1 | SUMINISTRO | $ | $ | $
|  |  | TUBERIA PARA DESAGUE 0,7 P FLEXIBLE | ML | 8 | REPUESTO | $ | $ | $
| 2.5 | CUARTO RACK | MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 9000 BTU ;INCLUYE EL LAVADO DEL SERPENTÍN, EVAPORADOR Y CONDENSADOR, LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE AIRE, LIMPIEZA DE BANDEJA Y DRENAJE DE CONDENSADOS, AJUSTES Y REVISIÓN PARTE ELÉCTRICA, LECTURA DE TEMPERATURAS Y GENERACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO. | UND | 1 | MANO DE OBRA | $ | $ | $
| VALOR TOTAL OFERTA ECONÒMICA | [7 empty] | $
NOTAS:
NOTA 1.Los valores incluyen todos los impuestos, tributos, tasas, erogaciones del orden nacional, departamental y municipal, deducciones y retenciones que se causen con la suscripción, ejecución y liquidación del contrato.
NOTA 2. El proponente deberá realizar revisión integral de todos los documentos que hacen parte del proceso para conocer detalles especificos del proceso de contratación.
NOTA 3: El oferente entregará los bienes en las cantidades y calidades, exigidas y requeridas por la entidad.
NOTA 4: El oferente cumplirá con las especificaciones de cada producto, tal copmo se describe en la ficha técnica.
NOTA 5:El oferente asume y correrá por su cuenta el transporte de los bienes hasta la Escuela de Capacitación Municipal de Floridablanca.
NOTA 6: Con el fin de garantizar que los bienes tengan la calidad que la entidad requiere y guarden relación con las características definidas, el oferente deberá indicar en el Formulario de Oferta Económica, la MARCA Y REFERENCIA que ofrece, entendiendo que en la etapa de ejecución el contratista deberá entregar el elemento según la marca aquì ofertada. Quien no incluya esta información, incurrirá en una causal de rechazo de la oferta establecida en el literal O CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA establecidas en el pliego de condiciones.
FIRMA:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
NIT O CC.:
DIRECCIÓN:
CIUDAD:
TELÉFONO:
CELULAR:
E-MAIL: