## PRESUPUESTO OFICIAL(Entidad)
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
P-1. PRELIMINARES
1.01 | P-1.27 |  |  | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS espesor entre = 0.05m y 0.10m (Incluye cargue y retiro de escombros). | M2 | 573.2 | 18206 | 10435679.2
1.02 | P-1.28 |  |  | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS (Incluye cargue y retiro de escombros) | M2 | 341.6 | 18206 | 6219169.6
1.03 | P-1.29 |  |  | DEMOLICIÓN DE MESONES a=0.60 m. (Incluye cargue y retiro de escombros). | M | 6.8 | 39505 | 268634
1.04 | P-1.43 |  |  | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | UND | 23 | 46639 | 1072697
1.05 | P-1.48 |  |  | DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | M2 | 912 | 15743 | 14357616
1.06 | P-1.55 |  |  | DESMONTE PUERTAS CON MARCO (Incluye retiro de escombros). | UND | 9 | 42305 | 380745
1.07 | P-1.63 |  |  | DESMONTE DE IMPERMEABILIZACIÓN MANTO ASFALTICO (Incluye retiro de mantos cargue y retiro de escombros). | M2 | 62.2 | 21542 | 1339912.4
1.08 | P-1.65 |  |  | DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros) | M2 | 341.6 | 12989 | 4437042.4
1.09 | P-1.93 |  |  | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de lamina de iguales características a la existente y soldadura de partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación). | M2 | 4 | 71164 | 284656
1.10 | P-1.96 |  |  | MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación). | UND | 6 | 69720 | 418320
1.11 | P-1.113 |  |  | DESMONTE DE TANQUES EN ASBESTO-CEMENTO DE 500 A 1000LTS (incluye cargue y retiro de material desmontado, según disponga la unidad) | UND | 10 | 177845 | 1778450
1.12 | P-1.115 |  |  | MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m. | M | 250 | 42009 | 10502250
1.13 | P-1.118 |  |  | MANTENIMIENTO DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA (Incluye alineación, impermeabilización, limpieza, retiro de pintura existente y pintura nueva) | M2 | 128.5 | 81300 | 10447050
1.14 | P-1.131 |  |  | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA - Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca y reinstalación). | M2 | 290.9 | 132360 | 38503524
1.15 | P-1.166 |  |  | DEMOLICIÓN DE MORTERO ESPESOR DE 0,05 m (Incluye cargue y retiro de escombros). | M2 | 62.2 | 31080 | 1933176
1.16 | P-1.171 |  |  | DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA EN MORTERO, CONCRETO O CERAMICA con alturas entre 8 y 15 cm . (Incluye, cargue y retiro de escombros). | M | 189 | 6821 | 1289169
1.17 | P-1.174 |  |  | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TEJA #6 (Incluye Revisión, cambio, ajuste e instalación de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja No.6, con desmonte, cargue y retiro de escombros). | M2 | 862.5 | 29925 | 25810312.5
1.18 | P-1.235 |  |  | PICADO ELEMENTO EN CONCRETO EXISTENTE PARA APLICACIÓN DE ALISTADO. | M2 | 13.3 | 13913 | 185042.9
1.19 | P-1.236 |  |  | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA - Mediante limpieza manual con grata y aplicación de inmunizante tipo MERULEX de SIKA o equivalente, incluye remplazo de madera afectada. | M2 | 862.5 | 72594 | 62612325
1.20 | P-1.301 |  |  | DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad). | UND | 32 | 16216 | 518912
1.21 | P-1.306 |  |  | MANTENIMIENTO DE CERRADURA DE PUERTAS- Incluye desmonte, reparación, reposición de 2 copias de llaves, laca o pintura y reinstalación). | UND | 26 | 61236 | 1592136
1.22 | P-1.307 |  |  | MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN CERAMICA .(limpieza, reemboquillado, pulida, cambio de piezas deterioradas 20%) | M2 | 487.8 | 18994 | 9265273.2
Subtotal | [7 empty] | 203652092.2
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS
2.01 | S-3.95 |  |  | REJILLA Aluminio 3" x 2" con Sosco Anticucarachas - Ref. TA-3"x2" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación). | UND | 20 | 22392 | 447840
2.02 | S-3.97 |  |  | REJILLA Aluminio 4" x 3" con Sosco Anticucarachas - Ref. HA-4"x3" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación). | UND | 9 | 25649 | 230841
Subtotal | [7 empty] | 678681
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.01 | EC-5.241 |  |  | MESON EN CONCRETO 2.500 psi a=0.60 m e=0.10 m. CON GRANITO FUNDIDO EN SITIO COLOR GRIS (Incluye nivelación, fundida y pulimiento + dilatación en bronce.) (Incluye refuerzo) | M | 6.8 | 330436 | 2246964.8
Subtotal | [7 empty] | 2246964.8
H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS
4.01 | H-7.108 |  |  | TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO CAP. 1.000 lts, Incluye: Valvula flotadora de 1" cobre, tapa, accesorios y manguera flexible. A todo costo. | UND | 10 | 1812606 | 18126060
4.02 | H-7.530 |  |  | MANTENIMIENTO PARCIAL A REDES HIDROSANITARIAS IDENTIFICADAS A TRAVÉS DE GEO- RADAR HASTA 1.2 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA DE LAVADO DE ROPAS INCLUYE EL CAMBIO DEL 75% DE REDES EXISTENTES Y REPOSICIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, CORTE DE CONCRETO CON PULIDORA O TRONZADORA, DEMOLICION, RESTITUCIÓN DE PLACA EN LAS MISMAS CONDICIONES DE LA EXISTENTE Y RETIRO DE SOBRANTES. | M2 | 8.2 | 462568 | 3793057.6
4.03 | H-7.534 |  |  | MANTENIMIENTO PARCIAL A REDES HIDROSANITARIAS IDENTIFICADAS A TRAVÉS DE GEO- RADAR HASTA 1.2 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA DE BAÑOS INCLUYE EL CAMBIO DEL 75% DE REDES EXISTENTES Y REPOSICIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS SANITARIOS, CORTE DE CONCRETO CON PULIDORA O TRONZADORA, DEMOLICION, RESTITUCIÓN DE PLACA EN LAS MISMAS CONDICIONES DE LA EXISTENTE Y RETIRO DE SOBRANTES. | M2 | 126.4 | 533881 | 67482558.4
Subtotal | [7 empty] | 89401676
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS
5.01 | IE-8.125 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3H Al THW EN CABLE 2X4THW + 4THW (N). NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO. | M | 50 | 23168 | 1158400
5.02 | IE-8.165 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4". | M | 110 | 22107 | 2431770
5.03 | IE-8.198 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 8 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA. BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | UND | 2 | 236713 | 473426
5.04 | IE-8.249 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3H Cu HFFR LS CT N° 12AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO. | M | 215 | 14304 | 3075360
5.05 | IE-8.292 |  |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA BALA LED DE 8" DE 18 W, Temperatura de color 6500 K o similar, Flujo luminoso 1.170 lm o superior, Garantía de fábrica 5 años o superior, Horas de vida útil 36.000 Hrs o superior, En calidad Sylvania REF: P244629-33 similar o de características técnicas superiores, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por la entidad. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 116 | 68256 | 7917696
5.06 | IE-8.389 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 73 | 278269 | 20313637
5.07 | IE-8.474 |  |  | SALIDA ILUMINACION EXPUESTA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE No 12 HFFR LS AWG Prom 3 m | UND | 200 | 114376 | 22875200
5.08 | IE-8.509 |  |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA 20A 125V NEMA 5-20R. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 35 | 42763 | 1496705
5.09 | IE-8.513 |  |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (2P+T) Y PROTECCIÓN DE FALLA TIERRA GFCI 20A. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 11 | 78243 | 860673
5.10 | IE-8.526 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3x14 THHN AWG | M | 300 | 9579 | 2873700
5.11 | IE-8.533 |  |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA HERMÉTICA LED, 2x18 W T8, Chasís hermético, Flujo lumínico de 4000 lúmenes o superior, Factor de potencia >0.9, Garantía de 5 años o superior, En calidad SINGCOMPLEX o características técnicas superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 11 | 152473 | 1677203
5.12 | IE-8.634 |  |  | DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, Tomas, Ventiladores, Tableros, Cable Canaleta y Tubo a la Vista). | UND | 70 | 10666 | 746620
5.13 | IE-8.703 |  |  | DESMONTE LUMINARIA. (Incluye andamio para desmonte a una altura de trabajo hasta de 6 mts). | UND | 200 | 15012 | 3002400
5.14 | IE-8.895 |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO EN ACEITE DE 75kVA, 13200/214V INCLUYE FILTRO PRENSADO DE ACEITE, ANALISIS DE ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES, LIMPIEZA, REQUINTADO DE TERMINALES Y PINTURA DE CUBA Garantía 12 MESES. INCLUYE PRESTAMO DE TRANSFORMADOR POR MANTENIMIENTO, DESMONTES Y MONTAJES EN POSTE LOS TRANSFORMADORES SOMETIDOS A MANTENIMIENTO DEBEN INCLUIR LA INSTALACION DE LOS DPS DE MEDIA TENSION, EN LA CUBA O TANQUE DEL TRANSFORMADOR, DEBIDAMENTE SOPORTADOS. | UND | 1 | 4692633 | 4692633
5.15 | IE-8.979 |  |  | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE No 12 AWG HFFR LS CT. INCLUYE APARATO Prom 5 m | UND | 11 | 150826 | 1659086
5.16 | IE-8.980 |  |  | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE No 12 AWG HFFR CT. INCLUYE APARATO Prom 5 m | UND | 13 | 154870 | 2013310
5.17 | IE-8.1055 |  |  | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CIRCUITO ELECTRICO MONOFÁSICO (HASTA 6 SALIDAS Y/O PUNTOS ELÉCTRICOS) DESDE TABLERO EXISTENTE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 2 | 133318 | 266636
Subtotal | [7 empty] | 77534455
PR-9 PAÑETES Y RESANES
6.01 | PR-9.1 |  |  | PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ( Incluye filos y dilataciones ). | M2 | 341.6 | 39173 | 13381496.8
Subtotal | [7 empty] | 13381496.8
CB-10 CUBIERTAS
7.01 | CB-10.1 |  |  | ESTRUCTURA Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte) | kg | 425 | 20029 | 8512325
7.02 | CB-10.12 |  |  | IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio o equivalente. INCLUYE MORTERO AFINADO PENDIENTADO 1:4 (Canales y/o cubiertas planas, incluye media cañas, remates,) | M2 | 62.2 | 124850 | 7765670
7.03 | CB-10.33 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA No.6 (L=1,83m) Libre 100% de asbesto Tipo Colombit P7 - Skinco o equivalente. (Incluye gancho de fijación, accesorios y de ser necesario pintura de la mismas características a la existente). SE DEBE VERIFICAR LA EXISTENCIA DEL MATERIAL, YA QUE EL PROVEEDOR LAS FABRICA SOBRE PEDIDO MAYOR A 50 UNIDADES. | M2 | 86 | 76749 | 6600414
7.04 | CB-10.126 |  |  | SUMINSTRO E INSTALACION DE CABALLETE (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA FIJACION E INSTALACION (SEGÚN DISEÑO) | M | 12.5 | 87283 | 1091037.5
7.05 | CB-10.182 |  |  | ENCOROZADO DE TEJA. Incluye poyo en concreto fundido en sitio de 3.000 PSI (altura entre 0.10 m - 0.15 m) y mortero 1:3 para remate parte superior. Anclado a losa con varillas diámetro 3/8. Incluye acero y todos los insumos necesarios para la actividad. | M | 175 | 63763 | 11158525
Subtotal | [7 empty] | 35127971.5
CR-11 CIELORASOS
8.01 | CR-11.43 |  |  | CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | M2 | 741.2 | 115211 | 85394393.2
8.02 | CR-11.46 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE INSPECCION DE CIELO RASO EN PVC 0,6X0,6 (REFUERZO EN PERFILERIA METALICA CAL. 24 O .26 MARCO EN ANGULO | UND | 34 | 78082 | 2654788
8.03 | CR-11.63 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Cielo raso en madera machihembrada e = 12mm. (Incluye todos lo elementos para su correcta instalación). | M2 | 270 | 142151 | 38380770
Subtotal | [7 empty] | 126429951.2
PA-12 PISOS - ACABADOS
9.01 | PA-12.4 |  |  | ALISTADO PISOS Mortero 1:4 Impermeabilizado e= 0.04 m | M2 | 99.2 | 61408 | 6091673.6
9.02 | PA-12.17 |  |  | BALDOSA GRANO DE MARMOL BH5 Blanco Huila 30 x 30 cm. Fondo Blanco (Incluye destroncada, pulida, brillada, mortero de nivelación y dilatación en bronce.) | M2 | 474 | 218038 | 103350012
9.03 | PA-12.35 |  |  | GRAVILLA LAVADA Nº2 (Incluye dilatación en bronce) | M2 | 13.3 | 74624 | 992499.2
9.04 | PA-12.66 |  |  | BOCAPUERTA EN GRANITO COLOR SEGÚN DISEÑO, FUNDIDO EN SITIO ancho=0,15 m; e=5 mm (Incluye destroncada, pulida y brillada + dilataciones en bronce y mortero de nivelación) | M | 14 | 73681 | 1031534
9.05 | PA-12.75 |  |  | CERAMICA MYSTIC GRIS LISA 30,5X60. INCLUYE BOQUILLA GRIS CLARO Y PEGANTE | M2 | 99.2 | 84629 | 8395196.8
9.06 | PA-12.195 |  |  | GUARDAESCOBA RECTO EN Baldosa Grano de Marmol PCL 5 COLOR NEGRO SAN GIL 40 x 10 cm. . (Incluye boquilla y mortero de pega.) | M | 189 | 50079 | 9464931
Subtotal | [7 empty] | 129325846.6
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS
10.01 | E-13.31 |  |  | INCRUSTACIONES Porcelana - TOALLERO en porcelana Tipo Espacio Ref.O4290100-1 de Corona o equivalente. (Incluye materiales de instalación, chazos y silicona) | UND | 14 | 64550 | 903700
10.02 | E-13.32 |  |  | INCRUSTACIONES Porcelana - JABONERA DUCHA ESPACIO Tipo Corona Ref. O4210100-1 o equivalente. (Incluye materiales de instalación, chazos y silicona) | UND | 14 | 63624 | 890736
10.03 | E-13.40 |  |  | DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO MARCA A&A CUERPO EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 1.2 LITROS. REF 8-AA-600, equivalente o superior. | UND | 4 | 312018 | 1248072
10.04 | E-13.49 |  |  | LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2" (Suministro e instalación). | UND | 18 | 61982 | 1115676
10.05 | E-13.142 |  |  | Suministro e instalación enchape en cerámica flat blanco brillo de 27x70cm (incluy boquilla color, pega, win y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación) | M2 | 359.5 | 106338 | 38228511
Subtotal | [7 empty] | 42386695
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS
11.01 | V-14.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro). | M2 | 5.7 | 273362 | 1558163.4
Subtotal | [7 empty] | 1558163.4
AS-15 APARATOS SANITARIOS
12.01 | AS-15.2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO Tipo LAGUNA Color Blanco Ref. 340021001 de Corona o equivalente (Incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.) | UND | 9 | 366603 | 3299427
12.02 | AS-15.17 |  |  | SUMINSTRO E INSTALCION DE LAVAMANOS SOBREPONER Linea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011001 Tipo Corona o equivalente. (Incluye desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople). | UND | 10 | 369998 | 3699980
12.03 | AS-15.38 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DUCHA REGADERA ARTESA. REF.AE4000001. Tipo Grival o equivalente.(Incluye instalación) | UND | 14 | 69177 | 968478
12.04 | AS-15.40 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA ELECTRICA DE PASO. Fabricada en polipropileno. Uso doméstico. 110V (Incluye soporte).(Incluye instalación) | UND | 14 | 177354 | 2482956
12.05 | AS-15.65 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR COLOR BLANCO. Incluye grifería tradicional cromada. | UND | 4 | 756539 | 3026156
12.06 | AS-15.66 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO GRIFERIA LAVAMANOS VENTO REF 591130001 Tipo Grival o equivalente. Incluye instalación. | UND | 10 | 192896 | 1928960
Subtotal | [7 empty] | 15405957
ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO
13.01 | ME-17.120 |  |  | PUERTA CABINAS SANITARIAS SISTEMA CANTILIVER en Acero Inoxidable Cal. 20. Tipo Grijalba o equivalente según Detalle. Incluye suministro, instalación, marco, chapetas, pasador de cierre y platinas según detalle. | M2 | 10.2 | 1250801 | 12758170.2
13.02 | ME-17.228 |  |  | DIVISION ORINAL EN CANTILEVER CON SISTEMA DE ANCLAJE SUPERIOR E INFERIOR EN LAMINA INOX, Cal. 18 satinada. Refuerzo estructural interior, division montada ensitio. | M2 | 1.6 | 1189753 | 1903604.8
Subtotal | [7 empty] | 14661775
PI-19 PINTURA
14.01 | PI-19.13 |  |  | PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones). | M2 | 196 | 55910 | 10958360
14.02 | PI-19.57 |  |  | MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR, (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | M2 | 2718 | 38933 | 105819894
14.03 | PI-19.58 |  |  | MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR, (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura Acrilica para exteriores (5 años), filos y dilataciones). | M2 | 2223.7 | 50275 | 111796517.5
Subtotal | [7 empty] | 228574771.5
AG-22 ASEO GENERAL
15.01 | AG-22.1 |  |  | ASEO GENERAL | M2 | 1300 | 4247 | 5521100
Subtotal | [7 empty] | 5521100
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 985887597
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 985887597
|  |  |  | Administracion |  | 18% |  | 177459767.46
|  |  |  | Imprevistos |  | 3% |  | 29576627.91
|  |  |  | Utilidad |  | 4% |  | 39435503.88
|  |  |  | IVA sobre la Utilidad |  | 19% |  | 7492745.7372
|  |  |  | TOTAL OBRA |  |  |  | 1239852241.9872
NOTA 1: Los datos contenidos en la base de datos no remplazan la labor contratada de los oferentes, quienes tienen la obligacion de evaluar, analizar y soportar caso por caso, en los terminos pactados contractualmente. (Centro de Costos).
NOTA 2: El uso de los datos plasmados en la base de datos compromete solamente la responsabilidad del interesado. Con base en lo anterior, es de competencia del oferente verificar y actualizar o no la información
NOTA 3: El registro de precios de insumos no tiene en cuenta escalas por volumen de compras ni descuentos por ningún concepto. Como regla general tiene en cuenta el IVA y el valor de transporte. El interesado debe verificar esta condición con su Proveedor. / Centro de costos.

## PROPUESTA ECONOMICA (Oferente)
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
P-1. PRELIMINARES
1.01 | P-1.27 |  |  | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS espesor entre = 0.05m y 0.10m (Incluye cargue y retiro de escombros). | M2 | 573.2
1.02 | P-1.28 |  |  | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS (Incluye cargue y retiro de escombros) | M2 | 341.6
1.03 | P-1.29 |  |  | DEMOLICIÓN DE MESONES a=0.60 m. (Incluye cargue y retiro de escombros). | M | 6.8
1.04 | P-1.43 |  |  | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | UND | 23
1.05 | P-1.48 |  |  | DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | M2 | 912
1.06 | P-1.55 |  |  | DESMONTE PUERTAS CON MARCO (Incluye retiro de escombros). | UND | 9
1.07 | P-1.63 |  |  | DESMONTE DE IMPERMEABILIZACIÓN MANTO ASFALTICO (Incluye retiro de mantos cargue y retiro de escombros). | M2 | 62.2
1.08 | P-1.65 |  |  | DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros) | M2 | 341.6
1.09 | P-1.93 |  |  | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de lamina de iguales características a la existente y soldadura de partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación). | M2 | 4
1.10 | P-1.96 |  |  | MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación). | UND | 6
1.11 | P-1.113 |  |  | DESMONTE DE TANQUES EN ASBESTO-CEMENTO DE 500 A 1000LTS (incluye cargue y retiro de material desmontado, según disponga la unidad) | UND | 10
1.12 | P-1.115 |  |  | MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m. | M | 250
1.13 | P-1.118 |  |  | MANTENIMIENTO DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA (Incluye alineación, impermeabilización, limpieza, retiro de pintura existente y pintura nueva) | M2 | 128.5
1.14 | P-1.131 |  |  | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA - Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca y reinstalación). | M2 | 290.9
1.15 | P-1.166 |  |  | DEMOLICIÓN DE MORTERO ESPESOR DE 0,05 m (Incluye cargue y retiro de escombros). | M2 | 62.2
1.16 | P-1.171 |  |  | DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA EN MORTERO, CONCRETO O CERAMICA con alturas entre 8 y 15 cm . (Incluye, cargue y retiro de escombros). | M | 189
1.17 | P-1.174 |  |  | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TEJA #6 (Incluye Revisión, cambio, ajuste e instalación de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja No.6, con desmonte, cargue y retiro de escombros). | M2 | 862.5
1.18 | P-1.235 |  |  | PICADO ELEMENTO EN CONCRETO EXISTENTE PARA APLICACIÓN DE ALISTADO. | M2 | 13.3
1.19 | P-1.236 |  |  | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA - Mediante limpieza manual con grata y aplicación de inmunizante tipo MERULEX de SIKA o equivalente, incluye remplazo de madera afectada. | M2 | 862.5
1.20 | P-1.301 |  |  | DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad). | UND | 32
1.21 | P-1.306 |  |  | MANTENIMIENTO DE CERRADURA DE PUERTAS- Incluye desmonte, reparación, reposición de 2 copias de llaves, laca o pintura y reinstalación). | UND | 26
1.22 | P-1.307 |  |  | MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN CERAMICA .(limpieza, reemboquillado, pulida, cambio de piezas deterioradas 20%) | M2 | 487.8
Subtotal | [7 empty] | 0
S-3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS
2.01 | S-3.95 |  |  | REJILLA Aluminio 3" x 2" con Sosco Anticucarachas - Ref. TA-3"x2" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación). | UND | 20
2.02 | S-3.97 |  |  | REJILLA Aluminio 4" x 3" con Sosco Anticucarachas - Ref. HA-4"x3" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación). | UND | 9
Subtotal | [7 empty] | 0
EC-5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.01 | EC-5.241 |  |  | MESON EN CONCRETO 2.500 psi a=0.60 m e=0.10 m. CON GRANITO FUNDIDO EN SITIO COLOR GRIS (Incluye nivelación, fundida y pulimiento + dilatación en bronce.) (Incluye refuerzo) | M | 6.8
Subtotal | [7 empty] | 0
H-7 INSTALACIONES HIDRÁULICAS
4.01 | H-7.108 |  |  | TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO CAP. 1.000 lts, Incluye: Valvula flotadora de 1" cobre, tapa, accesorios y manguera flexible. A todo costo. | UND | 10
4.02 | H-7.530 |  |  | MANTENIMIENTO PARCIAL A REDES HIDROSANITARIAS IDENTIFICADAS A TRAVÉS DE GEO- RADAR HASTA 1.2 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA DE LAVADO DE ROPAS INCLUYE EL CAMBIO DEL 75% DE REDES EXISTENTES Y REPOSICIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, CORTE DE CONCRETO CON PULIDORA O TRONZADORA, DEMOLICION, RESTITUCIÓN DE PLACA EN LAS MISMAS CONDICIONES DE LA EXISTENTE Y RETIRO DE SOBRANTES. | M2 | 8.2
4.03 | H-7.534 |  |  | MANTENIMIENTO PARCIAL A REDES HIDROSANITARIAS IDENTIFICADAS A TRAVÉS DE GEO- RADAR HASTA 1.2 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA DE BAÑOS INCLUYE EL CAMBIO DEL 75% DE REDES EXISTENTES Y REPOSICIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS SANITARIOS, CORTE DE CONCRETO CON PULIDORA O TRONZADORA, DEMOLICION, RESTITUCIÓN DE PLACA EN LAS MISMAS CONDICIONES DE LA EXISTENTE Y RETIRO DE SOBRANTES. | M2 | 126.4
Subtotal | [7 empty] | 0
IE-8 INSTALACIONES ELECTRICAS
5.01 | IE-8.125 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3H Al THW EN CABLE 2X4THW + 4THW (N). NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO. | M | 50
5.02 | IE-8.165 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4". | M | 110
5.03 | IE-8.198 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 8 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA. BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | UND | 2
5.04 | IE-8.249 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3H Cu HFFR LS CT N° 12AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO. | M | 215
5.05 | IE-8.292 |  |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA BALA LED DE 8" DE 18 W, Temperatura de color 6500 K o similar, Flujo luminoso 1.170 lm o superior, Garantía de fábrica 5 años o superior, Horas de vida útil 36.000 Hrs o superior, En calidad Sylvania REF: P244629-33 similar o de características técnicas superiores, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por la entidad. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 116
5.06 | IE-8.389 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 73
5.07 | IE-8.474 |  |  | SALIDA ILUMINACION EXPUESTA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE No 12 HFFR LS AWG Prom 3 m | UND | 200
5.08 | IE-8.509 |  |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA 20A 125V NEMA 5-20R. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 35
5.09 | IE-8.513 |  |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (2P+T) Y PROTECCIÓN DE FALLA TIERRA GFCI 20A. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 11
5.10 | IE-8.526 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3x14 THHN AWG | M | 300
5.11 | IE-8.533 |  |  | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA HERMÉTICA LED, 2x18 W T8, Chasís hermético, Flujo lumínico de 4000 lúmenes o superior, Factor de potencia >0.9, Garantía de 5 años o superior, En calidad SINGCOMPLEX o características técnicas superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 11
5.12 | IE-8.634 |  |  | DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, Tomas, Ventiladores, Tableros, Cable Canaleta y Tubo a la Vista). | UND | 70
5.13 | IE-8.703 |  |  | DESMONTE LUMINARIA. (Incluye andamio para desmonte a una altura de trabajo hasta de 6 mts). | UND | 200
5.14 | IE-8.895 |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO EN ACEITE DE 75kVA, 13200/214V INCLUYE FILTRO PRENSADO DE ACEITE, ANALISIS DE ACEITE, CAMBIO DE EMPAQUES, LIMPIEZA, REQUINTADO DE TERMINALES Y PINTURA DE CUBA Garantía 12 MESES. INCLUYE PRESTAMO DE TRANSFORMADOR POR MANTENIMIENTO, DESMONTES Y MONTAJES EN POSTE LOS TRANSFORMADORES SOMETIDOS A MANTENIMIENTO DEBEN INCLUIR LA INSTALACION DE LOS DPS DE MEDIA TENSION, EN LA CUBA O TANQUE DEL TRANSFORMADOR, DEBIDAMENTE SOPORTADOS. | UND | 1
5.15 | IE-8.979 |  |  | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE No 12 AWG HFFR LS CT. INCLUYE APARATO Prom 5 m | UND | 11
5.16 | IE-8.980 |  |  | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE No 12 AWG HFFR CT. INCLUYE APARATO Prom 5 m | UND | 13
5.17 | IE-8.1055 |  |  | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CIRCUITO ELECTRICO MONOFÁSICO (HASTA 6 SALIDAS Y/O PUNTOS ELÉCTRICOS) DESDE TABLERO EXISTENTE. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 2
Subtotal | [7 empty] | 0
PR-9 PAÑETES Y RESANES
6.01 | PR-9.1 |  |  | PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ( Incluye filos y dilataciones ). | M2 | 341.6
Subtotal | [7 empty] | 0
CB-10 CUBIERTAS
7.01 | CB-10.1 |  |  | ESTRUCTURA Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte) | kg | 425
7.02 | CB-10.12 |  |  | IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio o equivalente. INCLUYE MORTERO AFINADO PENDIENTADO 1:4 (Canales y/o cubiertas planas, incluye media cañas, remates,) | M2 | 62.2
7.03 | CB-10.33 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA No.6 (L=1,83m) Libre 100% de asbesto Tipo Colombit P7 - Skinco o equivalente. (Incluye gancho de fijación, accesorios y de ser necesario pintura de la mismas características a la existente). SE DEBE VERIFICAR LA EXISTENCIA DEL MATERIAL, YA QUE EL PROVEEDOR LAS FABRICA SOBRE PEDIDO MAYOR A 50 UNIDADES. | M2 | 86
7.04 | CB-10.126 |  |  | SUMINSTRO E INSTALACION DE CABALLETE (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA FIJACION E INSTALACION (SEGÚN DISEÑO) | M | 12.5
7.05 | CB-10.182 |  |  | ENCOROZADO DE TEJA. Incluye poyo en concreto fundido en sitio de 3.000 PSI (altura entre 0.10 m - 0.15 m) y mortero 1:3 para remate parte superior. Anclado a losa con varillas diámetro 3/8. Incluye acero y todos los insumos necesarios para la actividad. | M | 175
Subtotal | [7 empty] | 0
CR-11 CIELORASOS
8.01 | CR-11.43 |  |  | CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | M2 | 741.2
8.02 | CR-11.46 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE INSPECCION DE CIELO RASO EN PVC 0,6X0,6 (REFUERZO EN PERFILERIA METALICA CAL. 24 O .26 MARCO EN ANGULO | UND | 34
8.03 | CR-11.63 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Cielo raso en madera machihembrada e = 12mm. (Incluye todos lo elementos para su correcta instalación). | M2 | 270
Subtotal | [7 empty] | 0
PA-12 PISOS - ACABADOS
9.01 | PA-12.4 |  |  | ALISTADO PISOS Mortero 1:4 Impermeabilizado e= 0.04 m | M2 | 99.2
9.02 | PA-12.17 |  |  | BALDOSA GRANO DE MARMOL BH5 Blanco Huila 30 x 30 cm. Fondo Blanco (Incluye destroncada, pulida, brillada, mortero de nivelación y dilatación en bronce.) | M2 | 474
9.03 | PA-12.35 |  |  | GRAVILLA LAVADA Nº2 (Incluye dilatación en bronce) | M2 | 13.3
9.04 | PA-12.66 |  |  | BOCAPUERTA EN GRANITO COLOR SEGÚN DISEÑO, FUNDIDO EN SITIO ancho=0,15 m; e=5 mm (Incluye destroncada, pulida y brillada + dilataciones en bronce y mortero de nivelación) | M | 14
9.05 | PA-12.75 |  |  | CERAMICA MYSTIC GRIS LISA 30,5X60. INCLUYE BOQUILLA GRIS CLARO Y PEGANTE | M2 | 99.2
9.06 | PA-12.195 |  |  | GUARDAESCOBA RECTO EN Baldosa Grano de Marmol PCL 5 COLOR NEGRO SAN GIL 40 x 10 cm. . (Incluye boquilla y mortero de pega.) | M | 189
Subtotal | [7 empty] | 0
E-13 ENCHAPES Y ACCESORIOS
10.01 | E-13.31 |  |  | INCRUSTACIONES Porcelana - TOALLERO en porcelana Tipo Espacio Ref.O4290100-1 de Corona o equivalente. (Incluye materiales de instalación, chazos y silicona) | UND | 14
10.02 | E-13.32 |  |  | INCRUSTACIONES Porcelana - JABONERA DUCHA ESPACIO Tipo Corona Ref. O4210100-1 o equivalente. (Incluye materiales de instalación, chazos y silicona) | UND | 14
10.03 | E-13.40 |  |  | DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO MARCA A&A CUERPO EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 1.2 LITROS. REF 8-AA-600, equivalente o superior. | UND | 4
10.04 | E-13.49 |  |  | LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2" (Suministro e instalación). | UND | 18
10.05 | E-13.142 |  |  | Suministro e instalación enchape en cerámica flat blanco brillo de 27x70cm (incluy boquilla color, pega, win y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación) | M2 | 359.5
Subtotal | [7 empty] | 0
V-14 VIDRIOS Y ESPEJOS
11.01 | V-14.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro). | M2 | 5.7
Subtotal | [7 empty] | 0
AS-15 APARATOS SANITARIOS
12.01 | AS-15.2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO Tipo LAGUNA Color Blanco Ref. 340021001 de Corona o equivalente (Incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.) | UND | 9
12.02 | AS-15.17 |  |  | SUMINSTRO E INSTALCION DE LAVAMANOS SOBREPONER Linea MARSELLA Color Blanco Ref. 13011001 Tipo Corona o equivalente. (Incluye desagüe automatico, sifón botella, grapas 2 und, acople). | UND | 10
12.03 | AS-15.38 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DUCHA REGADERA ARTESA. REF.AE4000001. Tipo Grival o equivalente.(Incluye instalación) | UND | 14
ñ | AS-15.40 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA ELECTRICA DE PASO. Fabricada en polipropileno. Uso doméstico. 110V (Incluye soporte).(Incluye instalación) | UND | 14
12.05 | AS-15.65 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR COLOR BLANCO. Incluye grifería tradicional cromada. | UND | 4
12.06 | AS-15.66 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO GRIFERIA LAVAMANOS VENTO REF 591130001 Tipo Grival o equivalente. Incluye instalación. | UND | 10
Subtotal | [7 empty] | 0
ME-17 CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO
13.01 | ME-17.120 |  |  | PUERTA CABINAS SANITARIAS SISTEMA CANTILIVER en Acero Inoxidable Cal. 20. Tipo Grijalba o equivalente según Detalle. Incluye suministro, instalación, marco, chapetas, pasador de cierre y platinas según detalle. | M2 | 10.2
13.02 | ME-17.228 |  |  | DIVISION ORINAL EN CANTILEVER CON SISTEMA DE ANCLAJE SUPERIOR E INFERIOR EN LAMINA INOX, Cal. 18 satinada. Refuerzo estructural interior, division montada ensitio. | M2 | 1.6
Subtotal | [7 empty] | 0
PI-19 PINTURA
14.01 | PI-19.13 |  |  | PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones). | M2 | 196
14.02 | PI-19.57 |  |  | MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR, (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | M2 | 2718
14.03 | PI-19.58 |  |  | MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR, (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura Acrilica para exteriores (5 años), filos y dilataciones). | M2 | 2223.7
Subtotal | [7 empty] | 0
AG-22 ASEO GENERAL
15.01 | AG-22.1 |  |  | ASEO GENERAL | M2 | 1300
Subtotal | [7 empty] | 0
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO
Administracion
Imprevistos
Utilidad
IVA sobre la Utilidad
|  |  |  | TOTAL OBRA |  |  |  | 0
NOTA 1: Los datos contenidos en la base de datos no remplazan la labor contratada de los oferentes, quienes tienen la obligacion de evaluar, analizar y soportar caso por caso, en los terminos pactados contractualmente. (Centro de Costos).
NOTA 2: El uso de los datos plasmados en la base de datos compromete solamente la responsabilidad del interesado. Con base en lo anterior, es de competencia del oferente verificar y actualizar o no la información.
NOTA 3: El registro de precios de insumos no tiene en cuenta escalas por volumen de compras ni descuentos por ningún concepto. Como regla general tiene en cuenta el IVA y el valor de transporte. El interesado debe verificar esta condición con su Proveedor. / Centro de costos.
Firma Del Proponente o De Su Representante Legal