FORMATO No 8.  OFERTA ECONÓMICA

[Fecha]

Señores  
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Ciudad.

Asunto:  MINIMA CUANTÍA No. XXXX

Objeto: XXXX.

| SERVICIO REQUERIDO: Servicio de limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua para consumo humano incluyendo los análisis básicos del agua establecidos en la resolución 2115 del 2007 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DEL SERVCIO REQURIDO: El servicio de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable debe cumplir con las especificacione s y procedimientos descritos en la Norma Técnica Colombiana – NTC 4576 cuyo objeto es “la desinfección de instalaciones para almacenamiento de agua potable incluyendo los materiales, preparación e instalación y la toma de muestras y ensayos para la presencia de bacterias coliformes |  |  |  |  |  |  |
| MUNICIPIO | SEDE | TIPO DE TANQUE | MATERIAL DEL TANQUE | CANT . | CAPACIDAD INDIVIDUAL EN LITROS | VALOR ESTIMADO |
| Puerto Asís | la Granja |  |  |  |  |  |
|  | Principal |  |  |  |  |  |
| Puerto Leguizamo | Calle 13 cra 10 Esquina B/ Progres o) |  |  |  |  |  |
| Orito | Orito (Cra 14 calle 12 Esquina B/Jardín) |  |  |  |  |  |
| Mocoa | Mocoa (Calle 10 No. 6-40 B/ San Agustín) |  |  |  |  |  |
| Sibundoy | Sibundoy (Vereda Machindino y) |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |
| ALCANCE DEL SERVICIO REQUERIDO |  |  |  |  |  |  |
| SERVICIO REQUERIDO: Calibración e instalación de micro medidores de agua |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL SERVCIO REQURIDO: Calibración de los micro medidores de agua, bajo la norma NTC ISO 1063:1995 y 2007 y la NTC– ISO 4064:2016. El servicio consiste en: -Retiro de los micro medidores de las cajillas de inspección y/o sitio donde se encuentra ubicado. -Adecuación del sistema para que continúe el suministro de agua en ausencia del micro medidor. -Limpieza a cada micro medidor retirado. - Calibración de los micro medidores en laboratorio especializado acreditado por la norma técnica ISO/IEC 17025:2017 ONAC. -Instalación y puesta en funcionamiento de los micro medidores calibrados. |  |  |  |  |  |  |
| MUNICIPIO | SEDE | CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MICRO MEDIDOR DE AGUA |  |  | CANT. | VALOR |
| Mocoa | Mocoa (Calle 10 No. 6-40 B/ San Agustín) |  |  |  |  |  |
| Orito | Orito (Cra 14 calle 12 Esquina B/Jardín) |  |  |  |  |  |
| Sibundoy | Sibundoy (Vereda Machindinoy) |  |  |  |  |  |
| Puerto Asís | Principal (Cll 19ª No. 23- 57 B/ 20 de julio) |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

VALOR DE LA OFERTA Y OFERTA ECONÓMICA DETALLADA

La tarifa ofertada anteriormente será inmodificable durante el plazo de ejecución del contrato.

Por medio de la suscripción de este anexo, manifiesto que cuento con la capacidad técnica y logística, para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas requeridas en la presente invitación.

(Firma del proponente o de su Representante Legal)

Nombre de quien firma

Nombre o Razón Social del Proponente: _____________________________

NIT ___________________________________________________________

Nombre del Representante Legal: __________________________________

# C.C. No. ______________________ de _____________________________