FORMULARIO N° 4
VALORACION PROPUESTA ECONOMICA
Ciudad y fecha 
Señores
DISPENSARIO MEDICO DE CALI
Ciudad
REF: PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA  N° 298-DIGSA/DMCAL-2025
(El apoderado o representante legal), obrando en nombre y representación de conformidad con lo establecido en este complemento a la invitación, oferto de forma irrevocable y con precio fijo, los bienes objeto de este proceso de contratación, que cumplen con las características técnicas exigidas, por un presupuesto total de ($200.000.000,00), donde la lista de precios es la siguiente:
	A 02-02-01-004-008
	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION
	 
	 
	 

	ITEM
	CODIGO CUPS
	CODIGO UNSPSC
	CÓDIGOS SAP
	DESCRIPCION DEL BIEN
	ESPECIFICACION TECNICA
	UNIDAD MEDIDA
	CANT.
	VALOR A OFERTAR

	1
	42211705
	2504260
	4733105
	AUDÍFONOS DIGITALES CON CIRCUITO MULTICANAL DE 12 CANALES, 16 CANALES Y/O TECNOLOGÍA LIBRE DE CANALES.
	·         TIPO DE AUDÍFONOS:
	UNIDAD
	1
	 

	
	
	
	
	
	*RETROAURICULAR (BTE)
	
	
	

	
	
	
	
	
	*RETROAURÍCULAR RECEPTOR EN EL CANAL (RIC).
	
	
	

	
	
	
	
	
	*COMPLETAMENTE EN EL CANAL (CIC)
	
	
	

	
	
	
	
	
	*INTRA AURÍCULAR (ITC): MODELOS CANAL, MEDIA CONCHA Y FULL CONCHA.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	·         COBERTURA PARA TODO TIPO Y GRADO DE PÉRDIDA AUDITIVA INCLUYENDO HIPOACUSIAS PROFUNDAS (SUPER POWER)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	v AUDÍFONOS CON TECNOLOGIA PARA TINNITUS EN CASO DE LOS USUARIOS QUE LO REQUIERAN.
	
	
	

	
	
	
	
	
	v TECNOLOGÍA DIGITAL ACTUALIZADA (ESPECIFICAR AÑO DE LANZAMIENTO MÍNIMO 3 AÑOS EN COLOMBIA)
	
	
	

	
	
	
	
	
	v CIRCUITO DE COMPRESIÓN WDRC, AGCO, EWRC
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	v SISTEMA MICRÓFONO ADAPTATIVO
	
	
	

	
	
	
	
	
	v MÍNIMO RUIDO INTERNO AUDIBLE
	
	
	

	
	
	
	
	
	v REDUCTOR DE RUIDO
	
	
	

	
	
	
	
	
	v REALCE DE HABLA
	
	
	

	
	
	
	
	
	v CONTROL AUTOMÁTICO DE FEEDBACK
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	v PROGRAMA AUTOMÁTICO PARA USO DEL TELÉFONO
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	v SISTEMA PARA ALERTA DE BATERÍA BAJA, CAMBIO DE PROGRAMA Y TELEBOBINA
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	v CONEXIÓN INALÁMBRICA
	
	
	

	
	
	
	
	
	v AUDIOMETRÍA IN SITU
	
	
	

	
	
	
	
	
	v COMPATIBLE CON SISTEMA FM
	
	
	

	
	
	
	
	
	v REGISTRO DE DATOS
	
	
	

	
	
	
	
	
	v KIT DE MANTENIMIENTO DEL AUDÍFONO PARA NIÑOS Y ADULTOS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	v AUDÍFONOS CON CONDICIONES O ADITAMENTOS DE SEGURIDAD PARA USUARIOS PEDIÁTRICOS
	
	
	

	
	
	
	
	
	v VERSATILIDAD EN REAJUSTES (AJUSTE PERMANENTE DE COMPRESIÓN Y GANANCIA)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	v LAS FICHAS TÉCNICAS DEBEN SER PRESENTADAS EN ESPAÑOL Y ADJUNTADAS CON LAS PROPUESTAS.
	
	
	

	
	
	
	
	
	v Y GANANCIA)
	
	
	

	
	
	
	
	
	v CADA AUDÍFONO DEBE TRAER MÍNIMO SEIS (6) BATERÍAS DESECHABLES.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	v  TIEMPO DE GARANTÍA TRES (3) AÑOS.
	
	
	

	
	
	
	
	
	v  CONTROLES ILIMITADOS DURANTE EL TIEMPO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA.
	
	
	

	2
	42211705
	2505108
	4733105
	AUDIFONOS ENMASCARADORES DE RUIDO
	ADICIONAR A LA PROPUESTA DE OFERTA O PORTAFOLIO DE SERVICIOS AUDÍFONOS BTE O RIC, PARA EL CONTROL DEL TINITUS: MULTICANAL, AUDÍFONO 100% DIGITAL PROGRAMABLE. AJUSTE DE VOLUMEN Y MEMORIA TIEMPO MÍNIMO DE GARANTÍA TRES (3) AÑOS. CONTROLES ILIMITADOS, INCLUYENDO SUMINISTRO Y ADAPTACIÓN.
	UNIDAD
	1
	 

	3
	42211705
	2504260
	4733105
	AUDIFONOS CROS Y BICROS
	Ø  AUDÍFONO MULTICANAL 100% DIGITAL PROGRAMABLE , CON RECEPTOR INTRACANAL RIC, PARA AMPLIFICACIÓN DE PÉRDIDAS AUDITIVAS DE GRADO LEVE A SEVERO CON RECEPTOR DE MATRIZ S - M - P – HP, MICRÓFONO DIRECCIONAL, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA DIRECTA A OTROS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS MÓVILES.
	UNIDAD
	1
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ø  SE REQUIERE TRES (3) AÑOS POR GARANTÍA, CONTROLES ILIMITADOS DURANTE LA GARANTÍA, SUMINISTRO Y ADAPTACIÓN.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ø  DATOS BÁSICOS: DATOS DE RENDIMIENTO DEL ACOPLADOR, TAMAÑO DE LA BATERÍA SEGÚN LOS MODELOS OFRECIDOS, CANTIDAD DE CANALES, CANTIDAD DE MICRÓFONOS, CANTIDAD DE PROGRAMAS, TIPO DE CONEXIÓN AL ORDENADOR.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ø  TIPO DE TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL, SISTEMA DE COMPRESIÓN, TECNOLOGÍA PARA REDUCCIÓN DE RUIDO INTERNO, TIPO DE SISTEMA PARA GARANTIZAR UNA BUENA DISCRIMINACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LAS SEÑALES DEL HABLA Y SU CONFORT EN AMBIENTES RUIDOSOS O PARA EQUIPOS DE AUDIO Y TELEVISIÓN.
	
	
	

	4
	42242300
	2504260
	4733104
	SISTEMA DE FRECUENCIA MODULADA (FM) O DISPOSITIVOS PARA MEJORAR LA INTELEGIBILIDAD DEL LENGUAJE EN AMBIENTES RUIDOSOS.
	Ø  AYUDA TÉCNICA QUE PERMITE REALIZAR UN PROCESO DE TRANSMISIÓN INALÁMBRICA PARA CAPTAR LA VOZ DE LA PERSONA QUE HABLA A TRAVÉS DE UN MICRÓFONO, LA ENVÍA AL RECEPTOR, EL CUAL TRANSFORMA Y TRASMITE A TRAVÉS DE ONDAS DE RADIO AL RECEPTOR QUE LLEVA  EL PACIENTE. IDEAL PARA FAVORECER LA INTELIGIBILIDAD DEL LENGUAJE EN ENTORNOS RUIDOSOS Y CONVERSACIONES A DISTANCIA.
	UNIDAD
	1
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




NOTA1: EL CONTRATISTA NO PODRA SUBCONTRATAR LOS SERVICIOS SOLICITADOS.
NOTA 2: NO SE ACEPTAN PROPUESTAS PARCIALES, NI ALTERNATIVAS, EL OFERENTE INTERESADO EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN DEBE OFERTAR LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

NOTAS GENERALES 

NOTA 1: El proponente debe enviar la propuesta económica, al SECOP II mediante Formulario No. 4 “Valoración Propuesta Económica”, en los términos establecidos en el pliego de condiciones, la cual será objeto de evaluación económica. De acuerdo con las instrucciones para proveedores en la Indisponibilidad del SECOP II para presentar ofertas de Colombia Compra Eficiente En caso de indisponibilidad del SECOP II, (debidamente certificada por Colombia Compra Eficiente), el oferente puede enviar su oferta a los siguientes correos: precontractualhomro@gmail.com 

NOTA 2: El precio unitario, y el precio total, se deberá presentar sin decimales.

NOTA 3: El precio total ofertado con IVA (excluido[footnoteRef:1]) para cada uno de los ítems, no podrá superar el precio de referencia correspondiente. [1:  Los bienes se encuentran excluidos del impuesto y no causa el impuesto sobre las ventas, conforme Estatuto Tributario art 424, partida arancelaria 90.21 Bienes excluidos/artículos y aparatos de ortopedia.] 


NOTA 4: Los precios unitarios con IVA (excluido) que el proponente relacione deben tener una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato.

NOTA 5: La lista de precios determinará el valor total de la oferta y servirá para la comparación y calificación de las propuestas, más no para determinar el valor del contrato, toda vez que el contrato se adjudicará hasta por el valor del presupuesto oficial.

NOTA 6: No se aceptan propuestas parciales, ni alternativas, el oferente interesado en el presente proceso de selección debe ofertar la totalidad de las especificaciones técnicas.



ANEXO No. 4
PRECIOS DE REFERENCIA
	A 02-02-01-004-008
	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION
	 
	 
	 

	ITEM
	CODIGO CUPS
	CODIGO UNSPSC
	CÓDIGOS SAP
	DESCRIPCION DEL BIEN
	ESPECIFICACION TECNICA
	UNIDAD MEDIDA
	CANT.
	PRECIO DE REFERENCIA

	1
	42211705
	2504260
	4733105
	AUDÍFONOS DIGITALES CON CIRCUITO MULTICANAL DE 12 CANALES, 16 CANALES Y/O TECNOLOGÍA LIBRE DE CANALES.
	·         TIPO DE AUDÍFONOS:
	UNIDAD
	1
	$1.758.740

	
	
	
	
	
	*RETROAURICULAR (BTE)
	
	
	

	
	
	
	
	
	*RETROAURÍCULAR RECEPTOR EN EL CANAL (RIC).
	
	
	

	
	
	
	
	
	*COMPLETAMENTE EN EL CANAL (CIC)
	
	
	

	
	
	
	
	
	*INTRA AURÍCULAR (ITC): MODELOS CANAL, MEDIA CONCHA Y FULL CONCHA.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	·         COBERTURA PARA TODO TIPO Y GRADO DE PÉRDIDA AUDITIVA INCLUYENDO HIPOACUSIAS PROFUNDAS (SUPER POWER)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	v AUDÍFONOS CON TECNOLOGIA PARA TINNITUS EN CASO DE LOS USUARIOS QUE LO REQUIERAN.
	
	
	

	
	
	
	
	
	v TECNOLOGÍA DIGITAL ACTUALIZADA (ESPECIFICAR AÑO DE LANZAMIENTO MÍNIMO 3 AÑOS EN COLOMBIA)
	
	
	

	
	
	
	
	
	v CIRCUITO DE COMPRESIÓN WDRC, AGCO, EWRC
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	v SISTEMA MICRÓFONO ADAPTATIVO
	
	
	

	
	
	
	
	
	v MÍNIMO RUIDO INTERNO AUDIBLE
	
	
	

	
	
	
	
	
	v REDUCTOR DE RUIDO
	
	
	

	
	
	
	
	
	v REALCE DE HABLA
	
	
	

	
	
	
	
	
	v CONTROL AUTOMÁTICO DE FEEDBACK
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	v PROGRAMA AUTOMÁTICO PARA USO DEL TELÉFONO
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	v SISTEMA PARA ALERTA DE BATERÍA BAJA, CAMBIO DE PROGRAMA Y TELEBOBINA
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	v CONEXIÓN INALÁMBRICA
	
	
	

	
	
	
	
	
	v AUDIOMETRÍA IN SITU
	
	
	

	
	
	
	
	
	v COMPATIBLE CON SISTEMA FM
	
	
	

	
	
	
	
	
	v REGISTRO DE DATOS
	
	
	

	
	
	
	
	
	v KIT DE MANTENIMIENTO DEL AUDÍFONO PARA NIÑOS Y ADULTOS
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	v AUDÍFONOS CON CONDICIONES O ADITAMENTOS DE SEGURIDAD PARA USUARIOS PEDIÁTRICOS
	
	
	

	
	
	
	
	
	v VERSATILIDAD EN REAJUSTES (AJUSTE PERMANENTE DE COMPRESIÓN Y GANANCIA)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	v LAS FICHAS TÉCNICAS DEBEN SER PRESENTADAS EN ESPAÑOL Y ADJUNTADAS CON LAS PROPUESTAS.
	
	
	

	
	
	
	
	
	v Y GANANCIA)
	
	
	

	
	
	
	
	
	v CADA AUDÍFONO DEBE TRAER MÍNIMO SEIS (6) BATERÍAS DESECHABLES.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	v  TIEMPO DE GARANTÍA TRES (3) AÑOS.
	
	
	

	
	
	
	
	
	v  CONTROLES ILIMITADOS DURANTE EL TIEMPO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA.
	
	
	

	2
	42211705
	2505108
	4733105
	AUDIFONOS ENMASCARADORES DE RUIDO
	ADICIONAR A LA PROPUESTA DE OFERTA O PORTAFOLIO DE SERVICIOS AUDÍFONOS BTE O RIC, PARA EL CONTROL DEL TINITUS: MULTICANAL, AUDÍFONO 100% DIGITAL PROGRAMABLE. AJUSTE DE VOLUMEN Y MEMORIA TIEMPO MÍNIMO DE GARANTÍA TRES (3) AÑOS. CONTROLES ILIMITADOS, INCLUYENDO SUMINISTRO Y ADAPTACIÓN.
	UNIDAD
	1
	$1.440.480

	3
	42211705
	2504260
	4733105
	AUDIFONOS CROS Y BICROS
	Ø  AUDÍFONO MULTICANAL 100% DIGITAL PROGRAMABLE , CON RECEPTOR INTRACANAL RIC, PARA AMPLIFICACIÓN DE PÉRDIDAS AUDITIVAS DE GRADO LEVE A SEVERO CON RECEPTOR DE MATRIZ S - M - P – HP, MICRÓFONO DIRECCIONAL, CONECTIVIDAD INALÁMBRICA DIRECTA A OTROS ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS MÓVILES.
	UNIDAD
	1
	$2.978.450

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ø  SE REQUIERE TRES (3) AÑOS POR GARANTÍA, CONTROLES ILIMITADOS DURANTE LA GARANTÍA, SUMINISTRO Y ADAPTACIÓN.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ø  DATOS BÁSICOS: DATOS DE RENDIMIENTO DEL ACOPLADOR, TAMAÑO DE LA BATERÍA SEGÚN LOS MODELOS OFRECIDOS, CANTIDAD DE CANALES, CANTIDAD DE MICRÓFONOS, CANTIDAD DE PROGRAMAS, TIPO DE CONEXIÓN AL ORDENADOR.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ø  TIPO DE TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL, SISTEMA DE COMPRESIÓN, TECNOLOGÍA PARA REDUCCIÓN DE RUIDO INTERNO, TIPO DE SISTEMA PARA GARANTIZAR UNA BUENA DISCRIMINACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LAS SEÑALES DEL HABLA Y SU CONFORT EN AMBIENTES RUIDOSOS O PARA EQUIPOS DE AUDIO Y TELEVISIÓN.
	
	
	

	4
	42242300
	2504260
	4733104
	SISTEMA DE FRECUENCIA MODULADA (FM) O DISPOSITIVOS PARA MEJORAR LA INTELEGIBILIDAD DEL LENGUAJE EN AMBIENTES RUIDOSOS.
	Ø  AYUDA TÉCNICA QUE PERMITE REALIZAR UN PROCESO DE TRANSMISIÓN INALÁMBRICA PARA CAPTAR LA VOZ DE LA PERSONA QUE HABLA A TRAVÉS DE UN MICRÓFONO, LA ENVÍA AL RECEPTOR, EL CUAL TRANSFORMA Y TRASMITE A TRAVÉS DE ONDAS DE RADIO AL RECEPTOR QUE LLEVA  EL PACIENTE. IDEAL PARA FAVORECER LA INTELIGIBILIDAD DEL LENGUAJE EN ENTORNOS RUIDOSOS Y CONVERSACIONES A DISTANCIA.
	UNIDAD
	1
	$978.150

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



NOTAS GENERALES 

NOTA 1: El proponente debe enviar la propuesta económica, al SECOP II mediante Formulario No. 4 “Valoración Propuesta Económica”, en los términos establecidos en el pliego de condiciones, la cual será objeto de evaluación económica. De acuerdo con las instrucciones para proveedores en la Indisponibilidad del SECOP II para presentar ofertas de Colombia Compra Eficiente En caso de indisponibilidad del SECOP II, (debidamente certificada por Colombia Compra Eficiente), el oferente puede enviar su oferta a los siguientes correos: precontractualhomro@gmail.com 

NOTA 2: El precio unitario, y el precio total, se deberá presentar sin decimales.

NOTA 3: El precio total ofertado con IVA (excluido[footnoteRef:2]) para cada uno de los ítems, no podrá superar el precio de referencia correspondiente. [2:  Los bienes se encuentran excluidos del impuesto y no causa el impuesto sobre las ventas, conforme Estatuto Tributario art 424, partida arancelaria 90.21 Bienes excluidos/artículos y aparatos de ortopedia.] 


NOTA 4: Los precios unitarios con IVA (excluido) que el proponente relacione deben tener una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato.

NOTA 5: La lista de precios determinará el valor total de la oferta y servirá para la comparación y calificación de las propuestas, más no para determinar el valor del contrato, toda vez que el contrato se adjudicará hasta por el valor del presupuesto oficial.

NOTA 6: No se aceptan propuestas parciales, ni alternativas, el oferente interesado en el presente proceso de selección debe ofertar la totalidad de las especificaciones técnicas.

