## PRESUPUESTO OFICIAL ENTIDAD
““MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA ZONA 3 EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA”
Municipio de Floridablanca
Secretaria de Infraestructura
2025
ITEM | DESCRIPCION ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (Incl AIU) | VALOR PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localización y control topográfico en áreas menores a 5,000 m2 | M2 | 3325 | 11132 | 37013900
1.2 | Demolición de concreto en elementos sobre terreno (pisos, escaleras, rampas, canales, bordillos, cimentaciones y estructuras menores). | M3 | 141.3 | 505787 | 71467703
1.3 | Demolición de pavimento asfaltico con compresor diésel y martillo, areas menores a 100 m2, incluye cargue y disposición final. | M3 | 188.4 | 524659 | 98845756
1.4 | Demolición pavimento rígido con compresor diésel y martillo, areas menores a 100 m2, incluye cargue y disposición final. | M3 | 145.5 | 556079 | 80909495
1.5 | Corte de placa en concreto rigido o flexible profundidad máxima 160 mm | ML | 1413.14 | 30149 | 42604758
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 | Excavación manual en suelo común, sin retiro. | M3 | 864.08 | 78137 | 67516619
2.2 | Excavación mecánica en suelo común con retroexcavadora, incluye cargue y disposición final. | M3 | 370.32 | 154881 | 57355532
2.3 | Relleno con material de excavaciones, extendido manual y compactación mecánica con apisonador, incluye humectación. | M3 | 740.64 | 68491 | 50727174
2.4 | Relleno con material seleccionado de préstamo, extendido con motoniveladora y compactación mecánica con vibrocompactador 153 HP o similar, incluye humectación con carrotanque. | M3 | 493.76 | 233121 | 115105825
2.5 | Cargue manual, retiro y disposición final de materiales sobrantes. | M3 | 864.08 | 127439 | 110117491
2.6 | Nivelación, conformación manual de terreno, sin retiro | M2 | 997.5 | 23441 | 23382398
3 | ESTRUCTURAS PARA EDIFICIOS Y OBRAS DE ARTE VIALES
3.1 | Sardinel tipo A-10 prefabricado en concreto, achaflanado de 0,20 x 0,50 x 0,80 m | ML | 399 | 126749 | 50572851
3.2 | Realce pozo de inspeccion en mamposteria ladrillo comun 25x12x6 cm, diametro interno 1.20 m. | ML | 6 | 998983 | 5993898
3.3 | Realce pozo de inspeccion en mamposteria ladrillo comun 25x12x6 cm, diametro interno 1.40 m. | ML | 6 | 1164242 | 6985452
3.4 | Tapa pozo de inspeccion en concreto 3000 PSI mezclado en sitio. | M3 | 2.4 | 1516104 | 3638650
4 | PISOS EDIFICIOS - PARQUES - PAVIMENTOS CALZADAS - VIAS
4.1 | Anden en concreto 3000 PSI mezclado en sitio. Acabado con llana metálica / madera o escobillado. | M3 | 399 | 1174800 | 468745200
4.2 | Relleno con Base Granular, extendido con miniretro compactación mecánica con vibrocompactador 7 Ton, incluye humectación con aspersor manual. | M3 | 900.5 | 307718 | 277100059
4.3 | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRR-60 ó CRL-40, aplicación con aspersor manual | M2 | 2355 | 14227 | 33504585
4.4 | Mezcla asfáltica en caliente tipo MDC-19, colocación manual en áreas reducidas y reparaciones, compactada con rodillo vibratorio de doble tambor (2.5 Ton) y rodillo neumático autopropulsado con presión variable (4 Ton) | M3 | 188.4 | 1866981 | 351739220
4.5 | Pavimento en concreto hidráulico MR-40 convencional AS 5" | M3 | 145.5 | 1694233 | 246510902
4.6 | Demarcaciones en intersecciones y pasos peatonales, incluyendo líneas de detención de 40 cm de ancho, pasos tipo cebra con franjas de 50 cm de ancho y separación de 50 cm, en pintura acrílica o termoplástica reflectiva con microesferas | M2 | 30 | 60595 | 1817850
4.7 | Linea de demarcación longitudinales en pintura acrílica o termoplástica reflectiva de 15 cm de ancho en color blanco o amarillo, con aplicación de microesferas reflectivas. | ML | 598.5 | 7300 | 4369050
4.8 | Relleno pedraplen con bolo de rio extendido con retroexcavadora | M3 | 332.5 | 264300 | 87879750
4.9 | Reductor de velocidad en concreto de 4000 PSI mezclado en sitio. | M3 | 25 | 1511891 | 37797275
5 | CONEXIONES Y CAMBIOS A REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO
5.1 | Red Acueducto Tuberia acueducto tipo union mecanica platino RDE 41-100 PSI de 6" | ML | 120 | 103531 | 12423720
5.2 | Red Acueducto Tuberia acueducto tipo union mecanica platino RDE 41-100 PSI de 8" | ML | 130 | 169333 | 22013290
5.3 | Red Acueducto Tuberia acueducto tipo union mecanica platino RDE 41-100 PSI de 10 | ML | 100 | 260541 | 26054100
5.4 | Alcantarilla estructuras de entrada / salida en concreto 3000 PSI mezclado en sitio. | M3 | 15 | 1409605 | 21144075
6 | CONEXIONES Y CAMBIOS A REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS ALCANTARILLADO
6.1 | Red Alcantarillado Tubería PVC de pared estructural Alcantarillado Hermético, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema unión mecánica, campana espigo con hidrosello de caucho, Diámetro 200 mm (8") | ML | 160 | 112226 | 17956160
6.2 | Red Alcantarillado Tubería PVC de pared estructural Alcantarillado Hermético, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema unión mecánica, campana espigo con hidrosello de caucho, Diámetro 250 mm (10") | ML | 140 | 159988 | 22398320
6.3 | Red Alcantarillado Tubería PVC de pared estructural Alcantarillado Hermético, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema unión mecánica, campana espigo con hidrosello de caucho, Diámetro 315 mm (12") | ML | 100 | 221989 | 22198900
6.4 | Red Alcantarillado Tubería PVC de pared estructural Alcantarillado Hermético, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema unión mecánica, campana espigo con hidrosello de caucho, Diámetro 355 mm (14") | ML | 100 | 321554 | 32155400
6.5 | Relleno de zanja con arena para sentar tubería | M3 | 26.8 | 255793 | 6855252
6.6 | Relleno de zanja con material selecionado para llenos laterales tuberias | M3 | 157.5 | 236968 | 37322460
6.7 | Relleno de zanja con concreto 3000 PSI mezclado en sitio, para cimentar tubería | M3 | 26.8 | 921589 | 24698585
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  | VALOR TOTAL: |  |  | 2576921655
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  | PMA - SOCIAL( no modificable) | 103076866
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  | PMT (no modificable) | 154615299
|  | VALOR TOTAL OBRA: |  |  | 2834613820
|  | A |  | 30.85%
|  | I |  | 0.5%
|  | U |  | 5%
|  | TOTAL AIU |  | 36.35%
Ing. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
Secretaria de Infraestructura
Proyectó: Ing. Camilo Andrés Caro Martínez
CPS- Secretaria de Infraestructura

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 4
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 4
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 4
Código | CCE-EICP-FM-14 | Versión | 4
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :