## Hoja1
ANEXO OFERTA ECONÓMICA
Proceso de Contratación No. 028-00-S-GACAS-ESALO-2020
El suscrito [Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones No. 028-00-S-GACAS-ESALO-2020, adelantada por EL MINISTERIO, presento cotización formal y, en consecuencia, ofrezco proveer los bienes correspondientes, bajo las características técnicas establecidas en el ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en los términos y conforme con las condiciones y cantidades previstas para tal efecto, por un valor total de la propuesta de XXXXXXXX ($XXXXXXXX), valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar, discriminados así.
CUADRO DE PRECIOS
CANTIDADES DE OBRA ESTIMADAS PARA EEL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE INCLUIDAS LAS INSTALACIONES DEL BLART SARAVENA Y ADECUACIONES GENERADORES ELÉCTRICOS RADAR ARAUCA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CDP: RUBRO 02-02-01-004-006-10 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS – HASTA POR LA SUMA DE $55.000.000
CPA: 02-02-01-004-006-09-10 SISTEMA RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA EL DEPOSITO DE ARMAMENTO AÉREO – HASTA POR LA SUMA DE $55.000.000
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | CIMENTACION
1.1 | PLACA DE MACIZA SOBRE TERRENO EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.20 M | M2 | 1
2 | INSTALACIONES RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO NEGRO 3" SCH 40 | ml | 168.1263
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS ACERO NEGRO 3" | und | 40
2.3 | Monitor tipo cobra en acero al carbon con brida de 3"x150 operación palanca rotacion 360° INCLUYE 02 Flange con cuello 4" para soldar acero al carbon sch 40 | und | 2
2.4 | Mantenimiento preventico RCI, incluye mantenimiento de equipos de bombeo (bombra principal, bomba jockey) y red de suministro acero. | gl | 1
TOTAL COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION |  |  |  | XX%
IMPREVISTOS |  |  |  | XX%
UTLIDAD |  |  |  | XX%
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19%
COSTO TOTAL
CDP: RUBRO 02-02-02-005-004-10 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN – HASTA POR LA SUMA DE $138.000.000
CPA: 002-02-02-005-004-01-1-10 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS DE SOLDADOS DEL GACAS (ALFA, BRAVO, CHARLIE Y DELTA) – HASTA POR LA SUMA DE $100.000.000
ALOJAMIENTO BRAVO
No. | CAPITULOS | UND | CANT | V/UNIT | V/TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES. | M2 | 86.44
1.2 | DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES. | UND | 1
1.3 | DESMONTE DE ESPEJOS | M2 | 0.90004
1.4 | DESMONTE DIVISIONES MODULARES EN ALUMINIO Y ACRÍLICO | M2 | 26.81
1.5 | DESMONTE DE CIELORRASO | M2 | 71.2
1.6 | DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, tomas,lamparas, ventiladores, tableros, cable canaleta y tubo a la vista) | UND | 20
1.7 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS. | UND | 9
1.8 | DEMOLICIÓN DE MESONES a=0.60 m. (Incluye cargue y retiro de escombros). | ML | 2.36
2 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
2.1 | INSTALACIONES SANITARIAS AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS
2.1.1 | PRUEBA SANITARIA | UN | 1
2.1.2 | LIMPIEZA RED SANITARIA, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓNA SITIO AUTORIZADO | ML | 6
2.2 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
2.2.1 | PRUEBA HIDRÁULICA | UN | 1
2.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN de Tapa Registro 20x20cm.Incluye sello en Sikaflex. | UN | 1
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
3.1 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA CON TAPA TIPO INTEMPERIE INTEMPERIE 15A/120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) TUBERÍA PVC 3/4" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 9
3.2 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, CABLEADO, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 4
3.3 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA PANEL LED APLIQUE SOBREPONER RD 18W, P27277, 1260 LM, 6500K, 100-240V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 11
4 | PAÑETES
4.1 | RESANE PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ( Incluye filos y dilataciones ). Ancho | ML | 42.9146
5 | CIELO RASOS
5.1 | CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) | M2 | 71.2
6 | ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES
6.1 | ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M2 | 16.2579
6.2 | MANTENIMIENTO BALDOSA GRANO DE MARMOL (Incluye destroncada, pulida, brillada) | M2 | 54.94
6.3 | CERÁMICA PARA PISO BAÑOS Y ZONAS HÚMEDAS REFERENCIA PISO PIEDRA FRANCESA OXIDO O SIMILAR | M2 | 86.44
7 | PINTURA.
7.1 | Estuco y pintura vinilo 3 manos, incluye filos y dilataciones, muros. | M2 | 13.28
7.2 | Pintura vinilo 1 manos, incluye filos y dilataciones, muros. | M2 | 52.4682
8 | CARPINTERIA METALICA
8.1 | MARCO METALICO PUERTAS e= 8.5 cm SENCILLO en lámina Cold rolled Cal. 18. Acabado con anticorrosivo y esmalte. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje (Suministro e instalación). | UN | 1
9 | CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE
9.1 | DIVISION PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 H= 1,60 MT LEVANTADA 0,20 MT DEL PISO CALIDAD SOCODA A TODO COSTO. | M2 | 26.81
10 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
10.1 | LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA | UND | 3
10.2 | SANITARIO MANANTIAL BLANCO | UND | 3
10.3 | ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR | UND | 3
10.4 | MESON EN CONCRETO 2.500 psi a=0.60 m e=0.10 m. CON GRANITO FUNDIDO EN SITIO COLOR GRIS (Incluye nivelación, fundida y pulimiento + dilatación en bronce.) (Incluye refuerzo) | ML | 2.36
11 | VIDRIOS Y ESPEJOS
11.1 | SIPS Espejos biselados 4mm | M2 | 0.90004
SUBTOTAL ALOJAMIENTO BRAVO
ALOJAMIENTO DELTA | ALOJAMIENTO DELTA
No. | CAPITULOS | UND | CANT | V/UNIT | V/TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES. | M2 | 86.44
1.2 | DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES. | UND | 1
1.3 | DESMONTE DE ESPEJOS | M2 | 0.90004
1.4 | DESMONTE DIVISIONES MODULARES EN ALUMINIO Y ACRÍLICO | M2 | 26.81
1.5 | DESMONTE DE CIELORRASO | M2 | 71.2
1.6 | DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, tomas,lamparas, ventiladores, tableros, cable canaleta y tubo a la vista) | UND | 20
1.7 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS. | UND | 9
1.8 | DEMOLICIÓN DE MESONES a=0.60 m. (Incluye cargue y retiro de escombros). | ML | 3.0979
2 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
2.1 | INSTALACIONES SANITARIAS AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS
2.1.1 | PRUEBA SANITARIA | UN | 1
2.1.2 | LIMPIEZA RED SANITARIA, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓNA SITIO AUTORIZADO | ML | 6
2.2 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
2.2.1 | PRUEBA HIDRÁULICA | UN | 1
2.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN de Tapa Registro 20x20cm.Incluye sello en Sikaflex. | UN | 1
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
3.1 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA CON TAPA TIPO INTEMPERIE INTEMPERIE 15A/120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) TUBERÍA PVC 3/4" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 9
3.2 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, CABLEADO, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 4
3.3 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA PANEL LED APLIQUE SOBREPONER RD 18W, P27277, 1260 LM, 6500K, 100-240V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UN | 11
4 | PAÑETES
4.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" | ML | 40.9247
5 | CIELO RASOS
5.1 | CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) | M2 | 71.2
6 | ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES
6.1 | ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M2 | 16.2579
6.2 | MANTENIMIENTO BALDOSA GRANO DE MARMOL (Incluye destroncada, pulida, brillada) | M2 | 59.765
6.3 | CERÁMICA PARA PISO BAÑOS Y ZONAS HÚMEDAS REFERENCIA PISO PIEDRA FRANCESA OXIDO O SIMILAR | M2 | 79.6313
7 | PINTURA.
7.1 | Estuco y pintura vinilo 3 manos, incluye filos y dilataciones, muros. | M2 | 13.28
7.2 | Pintura vinilo 2 manos, incluye filos y dilataciones, muros. | M2 | 52.4682
8 | CARPINTERIA METALICA
8.1 | MARCO METALICO PUERTAS e= 8.5 cm SENCILLO en lámina Cold rolled Cal. 18. Acabado con anticorrosivo y esmalte. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje (Suministro e instalación). | UN | 1
8,2 | PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA C.R. GALVANIZADA CAL.18, CON PERSIANA INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE MARCO. | M2 | 0.9
9 | CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE
9.1 | DIVISION PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 H= 1,60 MT LEVANTADA 0,20 MT DEL PISO CALIDAD SOCODA A TODO COSTO. | M2 | 26.81
10 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
10.1 | LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA | UND | 3
10.2 | SANITARIO MANANTIAL BLANCO | UND | 3
10.3 | ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR | UND | 3
10.4 | MESON EN CONCRETO 2.500 psi a=0.60 m e=0.10 m. CON GRANITO FUNDIDO EN SITIO COLOR GRIS (Incluye nivelación, fundida y pulimiento + dilatación en bronce.) (Incluye refuerzo) | ML | 3.0979
11 | VIDRIOS Y ESPEJOS
11.1 | SIPS Espejos biselados 4mm | M2 | 0.90004
SUBTOTAL ALOJAMIENTO BRAVO
TOTAL COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION |  |  |  | XX%
IMPREVISTOS |  |  |  | XX%
UTLIDAD |  |  |  | XX%
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19%
COSTO TOTAL
CPA: 002-02-02-005-004-01-2-10 ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LAS PLANTAS GENERADORAS DEL RADAR TPS- 78 – HASTA POR LA SUMA DE $38.000.000
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PLACA GENERADORES
1,1 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN SEGÚN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO. | M3 | 10
1,2 | RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE PREPARADA CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA REGIÓN (REMONTA) SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN | M3 | 7.6682
1,3 | PLACA DE MACIZA SOBRE TERRENO EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.20 M | M2 | 69.7907
2 | OTROS
2.1 | REJILLA PARA CÁRCAMO TRAFICO PESADO DE 50X50X15 | ML | 10
3 | CUBIERTA
3.1 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. | M2 | 50
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR INCLUYE CABALLETES, LIMATESAS, LIMAHOYAS REMATES LATERALES CONTRA MUROS Y TODO ACCESORIO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 52.6331
4 | TRAMPA DE GRASAS
4.1 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN SEGÚN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO. | M3 | 2
4.2 | RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE PREPARADA CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA REGIÓN (REMONTA) SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN | M3 | 1
4.3 | PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO DE 4.000 PSI E=0.15 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. | M2 | 1
4.4 | MURO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS | M3 | 7.2
4.5 | TAPA EN LÁMINA ALFAJOR CALIBRE 18 DE 1,00 X 1,00 M | UND | 1
TOTAL COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION |  |  |  | XX%
IMPREVISTOS |  |  |  | XX%
UTLIDAD |  |  |  | XX%
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19%
COSTO TOTAL
CDP: RUBRO 02-02-02-005-004-16 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN – HASTA POR LA SUMA DE $133.739.961
CPA: 002-02-02-005-004-01-1-16 MANTENIMIENTO BARRACA OFICIALES – HASTA POR LA SUMA DE $71.109.471
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | CUBIERTA
1.1 | DEMOLICIÓN DE CUBIERTA | m2 | 600
1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR INCLUYE CABALLETES, LIMATESAS, LIMAHOYAS REMATES LATERALES CONTRA MUROS Y TODO ACCESORIO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 585
TOTAL COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION |  |  |  | XX%
IMPREVISTOS |  |  |  | XX%
UTLIDAD |  |  |  | XX%
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19%
COSTO TOTAL
CPA: 002-02-02-005-004-01-2-16 MANTENIMIENTO Y ADECUACION ALMACEN MISCELANEOS – HASTA POR LA SUMA DE $43.900.912
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SEGÚN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO DE 0 - 2,00 MTS. | M3 | 1.8603
2 | CIMENTACION
2.1 | ZAPATA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS | M3 | 0.072
2.2 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS | M3 | 0.7803
3 | ESTRUCTURAS
3.1 | COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS | M3 | 0.81
3.2 | VIGA DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS | M3 | 0.39015
4 | MAMPOSTERIA
4.1 | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 E=0.15 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS. | M2 | 26.01
5 | PAÑETES
5.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" | M2 | 52.02
6 | PINTURA
6.1 | ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 52.02
6.2 | PINTURA TRAFICO CON MICROESFERAS | M2 | 171.6192
7 | CUBIERTA
7.1 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE. | M2 | 23.332
7.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR INCLUYE CABALLETES, LIMATESAS, LIMAHOYAS REMATES LATERALES CONTRA MUROS Y TODO ACCESORIO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 236.7512
7.3 | DEMOLICIÓN DE CUBIERTA | M2 | 260
8 | CIMENTACION
8.1 | PLACA DE MACIZA SOBRE TERRENO EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.20 M | M2 | 13.662
TOTAL COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION |  |  |  | XX%
IMPREVISTOS |  |  |  | XX%
UTLIDAD |  |  |  | XX%
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19%
COSTO TOTAL
CPA: 002-02-02-005-004-01-2-16 MANTENIMIENTO Y ADECUACION BAÑOS RANCHO DE TROPA – HASTA POR LA SUMA DE $10.954.737
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | DESMONTES
1.1 | REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES. | M2 | 8.878
1.2 | DEMOLICION DE MUROS (INCLUYE FRONTON) | M2 | 2.5
1.3 | DESMONTE DE PUERTAS, INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES | UND | 2
2 | MAMPOSTERIA
2.1 | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 E=0.15 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS. | M2 | 4.825
3 | PAÑETES
3.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" | M2 | 14.65
4 | PISOS
4.1 | ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M2 | 8.878
4.2 | ENCHAPE PISO PIEDRA FRANCESA BEIGE, INCLUYE WIN DE ALUMINIO EN EL REMATE SUPERIOR EN EL ENCHAPE DE MURO. | M2 | 42.718
5 | CIELO RASOS
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN P.V.C (PERFILERIA CAL. 24) ACCESORIOS DE TERMINACIÓN EN P.V.C (ESQUINEROS Y CURVAS) | M2 | 8.878
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS
6.1 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 40W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | UND | 6
7 | PINTURA
7.1 | ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 16.92
8 | CARPINTERIA METALICA
8.1 | PUERTA DE BATIENTE DE 1,00X1,80H MATLICA SEGÚN DISEÑO CON BISAGRA TIPO PESADO INCLIUYE CHAPA YALE DE DOBLE PASADOR PORTACANDADOS Y PASADOR SIMILAR A CERRAMIENTO | UND | 1
9 | INSTALACIONES SANITARIAS
9.1 | PUNTO SANITARIO Ø 2" | UND | 1
9.2 | PUNTO SANITARIO Ø 3" | UND | 2
9.3 | TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2" | M | 5
9.4 | TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4" | M | 10
9.5 | SIFÓN Ø 4X3" | UND | 1
10 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
10.1 | PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" | UND | 3
10.2 | TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" | M | 18
11 | APARATOS SANITARIOS
11.1 | LAVAMANOS SOBRE PUESTO MANANTIAL DUO | UND | 1
11.2 | SANITARIO MANANTIAL BLANCO | UND | 1
11.3 | REGADERA NIAGARA Ref. 724420001. (Incluye REGISTRO DUCHA PISCIS Ref. 544135551 O SIMILAR + BRAZO REGADERA 15 cm DE LARGO CON ESCUDO, todos los accesorios tipo grival o equivalente. (Incluye tuberia y accesorios de punto de agua fria, accesorios e instalación). | UND | 1
TOTAL COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION |  |  |  | XX%
IMPREVISTOS |  |  |  | XX%
UTLIDAD |  |  |  | XX%
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19%
COSTO TOTAL
CPA: 002-02-02-005-004-01-2-16 ADECUACION BAÑO OFICINA SEGUNDO COMANDO – HASTA POR LA SUMA DE $7.774.841
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | DESMONTES
1.1 | DESMONTE DE CIELO RASO | M2 | 4.8
1.2 | REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES. | M2 | 4.8
2 | MAMPOSTERIA
2.1 | MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 E=0.15 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS. | M2 | 11.75
3 | PAÑETES
3.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES" | M2 | 23.5
4 | PISOS
4.1 | ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) | M2 | 4.8
4.2 | ENCHAPE PISO PIEDRA FRANCESA BEIGE, INCLUYE WIN DE ALUMINIO EN EL REMATE SUPERIOR EN EL ENCHAPE DE MURO. | M2 | 23.8
5 | CIELO RASOS
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN P.V.C (PERFILERIA CAL. 24) ACCESORIOS DE TERMINACIÓN EN P.V.C (ESQUINEROS Y CURVAS) | M2 | 4.8
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS
6.1 | SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 40W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | UND | 2
7 | PINTURA
7.1 | ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 32.9
8 | CARPINTERIA METALICA
8.1 | PUERTA DE 0,90X2,50 BAÑO CAFETERÍA , PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO COLOR WENGUE, CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR NEGRO, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL (A=0,90 X H= 2,50) | UND | 1
9 | INSTALACIONES SANITARIAS
9.1 | PUNTO SANITARIO Ø 2" | UND | 1
9.2 | PUNTO SANITARIO Ø 3" | UND | 2
9.3 | TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2" | M | 5
9.4 | TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4" | M | 5
9.5 | SIFÓN Ø 4X3" | UND | 1
10 | INSTALACIONESHIDRAULICAS
10.1 | PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" | UND | 3
10.2 | TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" | ML | 18
11 | APARATOS SANITARIOS
11.1 | LAVAMANOS SOBRE PUESTO MANANTIAL DUO | UND | 1
11.2 | SANITARIO MANANTIAL BLANCO | UND | 1
11.3 | REGADERA NIAGARA Ref. 724420001. (Incluye REGISTRO DUCHA PISCIS Ref. 544135551 O SIMILAR + BRAZO REGADERA 15 cm DE LARGO CON ESCUDO, todos los accesorios tipo grival o equivalente. (Incluye tuberia y accesorios de punto de agua fria, accesorios e instalación). | UND | 1
12 | VIDRIOS Y ESPEJOS
12.1 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 3
TOTAL COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION |  |  |  | XX%
IMPREVISTOS |  |  |  | XX%
UTLIDAD |  |  |  | XX%
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19%
COSTO TOTAL
CDP: RUBRO 02-02-02-005-004-54 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN – HASTA POR LA SUMA DE $50.000.000
CPA: 002-02-02-005-004-02-4-54 MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS DEL BLART DE SARAVENA 002-02-02-005-004-01-2-54 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEL BLART DE SARAVENA HASTA POR LA SUMA DE $50.000.000
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
REDES ELÉCTRICAS
1 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS
1.1 | CAJA DE PASO TIPO METALICA PARA INSTALACIONES CON CHAPA Y OPCION PARA INSTALAR CERRADURA 15X15X10 cm (Incluye accesorios de fijación) | und | 1
1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 1/2". | m | 6
2 | BAÑO DE HOMBRES
2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA HERMETICA TIPO LED DE SUSPENDER, Potencia 40 W, Voltaje 100/277 VAC, FP >0.9, Temperatura de Color 6500K, Flujo Luminoso 3.400 lm, Eficiencia 85 lm/W, Angula 120°, Horas de Vida Útil 40.000 Horas, Garatía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. | und | 2
2.2 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO NEMA 5-15R 15A 125V; CONDUIT EMT 3/4" (incluye toma de la linea basica de leviton) Prom 5 m | und | 2
2.3 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m | und | 1
2.4 | CAJA DE PASO TIPO METALICA PARA INSTALACIONES CON CHAPA Y OPCION PARA INSTALAR CERRADURA 15X15X10 cm (Incluye accesorios de fijación) | und | 1
3 | CONTENEDOR 1
3.1 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m | und | 5
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA HERMETICA TIPO LED DE SUSPENDER, Potencia 40 w, voltaje 100/277 VAC, FP-0,9 temperatura de color 6500 K, flujo luminoso 3,400 Im eficiencia 85 Im/W, Angula 120º , horas de vida util 40,000 horas, garantia 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXION. | und | 2
3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APLIQUE RAP REDONDO/ OVAL HIGH LIGTHS IP 65 EQUIVALENTE O DE características TECNICAS SUPERIORES DE INCRUSTAR EN PARED, CUERPO EN POLICARBONATO Y VIDRIO OPALIZADO, USO INTERIOR O EXTERIOR, INCLUYE BOMBILLA LED DE 8,5 W A 120 V O SOCKET E27, DIMENSIONES: 28 X 18 X 11 cm, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. | und | 2
3.4 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO NEMA 5-15R 15A 125V; CONDUIT EMT 3/4" (incluye toma de la linea basica de leviton) Prom 5 m | und | 4
4 | CONTENEDOR 2
4.1 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m | und | 2
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA HERMETICA TIPO LED DE SUSPENDER, Potencia 40 w, voltaje 100/277 VAC, FP-0,9 temperatura de color 6500 K, flujo luminoso 3,400 Im eficiencia 85 Im/W, Angula 120º , horas de vida util 40,000 horas, garantia 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXION. | und | 2
4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APLIQUE RAP REDONDO/ OVAL HIGH LIGTHS IP 65 EQUIVALENTE O DE características TECNICAS SUPERIORES DE INCRUSTAR EN PARED, CUERPO EN POLICARBONATO Y VIDRIO OPALIZADO, USO INTERIOR O EXTERIOR, INCLUYE BOMBILLA LED DE 8,5 W A 120 V O SOCKET E27, DIMENSIONES: 28 X 18 X 11 cm, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO. | und | 3
4.4 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO NEMA 5-15R 15A 125V; CONDUIT EMT 3/4" (incluye toma de la linea basica de leviton) Prom 5 m | und | 4
5 | CONTENEDOR 3
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA HERMETICA TIPO LED DE SUSPENDER, Potencia 40 w, voltaje 100/277 VAC, FP-0,9 temperatura de color 6500 K, flujo luminoso 3,400 Im eficiencia 85 Im/W, Angula 120º , horas de vida util 40,000 horas, garantia 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXION. | und | 4
5.2 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO NEMA 5-15R 15A 125V; CONDUIT EMT 3/4" (incluye toma de la linea basica de leviton) Prom 5 m | und | 6
5.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 1/2". | m | 12
5.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA CON DIVISION DE 100x45mm. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, UNIONES, DERIVACIONES EN T, ÁNGULOS EXTERNOS, ÁNGULOS INTERNOS, TAPAS FINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | m | 1
6 | CASETA GENERADOR ELECTRICO
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA HERMETICA TIPO LED DE SUSPENDER, Potencia 40 w, voltaje 100/277 VAC, FP-0,9 temperatura de color 6500 K, flujo luminoso 3,400 Im eficiencia 85 Im/W, Angula 120º , horas de vida util 40,000 horas, garantia 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXION. | und | 2
6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 1/2". | m | 12
7 | CONTENEDOR 4 COMUNICACIONES
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA HERMETICA TIPO LED DE SUSPENDER, Potencia 40 w, voltaje 100/277 VAC, FP-0,9 temperatura de color 6500 K, flujo luminoso 3,400 Im eficiencia 85 Im/W, Angula 120º , horas de vida util 40,000 horas, garantia 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXION. | und | 2
7.2 | CAJA DE PASO TIPO METALICA PARA INSTALACIONES CON CHAPA Y OPCION PARA INSTALAR CERRADURA 15X20X10 cm (Incluye accesorios de fijación) | und | 1
7.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4". | m | 15
8 | CONTENEDOR 5
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA HERMETICA TIPO LED DE SUSPENDER, Potencia 40 w, voltaje 100/277 VAC, FP-0,9 temperatura de color 6500 K, flujo luminoso 3,400 Im eficiencia 85 Im/W, Angula 120º , horas de vida util 40,000 horas, garantia 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y CONEXION. | und | 4
9 | PLATAFORMA
9.1 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO NEMA 5-15R 15A 125V; CONDUIT EMT 3/4" (incluye toma de la linea basica de leviton) Prom 5 m | und | 2
9.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REFLECTOR 100W LED, MULTIVOLTAJE, Températura de Color 6500K (±10%), Flujo Luminoso 7500Lm (±10%), Horas de Vida Útil 50.000 Hrs, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | und | 2
9.3 | CAJA DE PASO TIPO METALICA PARA INSTALACIONES CON CHAPA Y OPCION PARA INSTALAR CERRADURA 15X15X10 cm (Incluye accesorios de fijación) | und | 1
9.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THHN/THWN N°12 AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO. | m | 30
SUBTOTAL REDES ELÉCTRICAS
REDES SANITARIAS
1 | SALIDA SANITARIA
1.1 | REGISTRO Red White 2" (Incluye accesorios) | un | 1
1.2 | BUJE SOLDADO PVC-S - 3" x 2" Incluye instalación, limpiador y soldadura | un | 1
1.3 | BUJE SOLDADO PVC-S - 4" x 3" Incluye instalación, limpiador y soldadura | und | 1
1.4 | CODO 45° 1/8 CxC SANITARIO 3'' Incluye instalación, limpiador y soldadura | un | 1
1.5 | TUBERIA PVC-S 3" (Red sanitaria Descolgada) Incluye instalación y accesorios. | m | 1
2 | MANTENIMIENTO RED HIDRÁULICA Y ELÉCTROBOMBA
2.1 | REGISTRO Red White 1 1/2"(Incluye accesorios) | un | 1
2.2 | CHEQUE Roscado Red White 1 1/2" (Incluye Universal). | un | 1
2.3 | TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/2" Agua Fria (Red de suministro Descolgada) Incluye instalación y accesorios. | m | 2
2.4 | TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria ( Red de suministro Descolgada) Incluye instalación y accesorios. | m | 6
3 | BAÑO DE HOMBRES
3.1 | BOTON ACCIONADOR SENCILLO PUSH CROMO REF 022300001 Tipo Grival o equivalente | und | 2
3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO tipo ERIE de colgar bajo consumo tipo push anti vandálico color blanco, colgado al muro con sifón oculto corona o equivalente, (Incluye sistema de valvula anti vandálico posterior, Taza ERIE 1.28 LitrosGPF EP/GF, Valvula anti vandálica Sanitario UA, Asiento Institucional con taza, asiento, valvula tipo push de entrada posterior, consumo 4.8 lppf) | und | 1
4 | CONTENEDOR 1
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO tipo ERIE de colgar bajo consumo tipo push anti vandálico color blanco, colgado al muro con sifón oculto corona o equivalente, (Incluye sistema de valvula anti vandálico posterior, Taza ERIE 1.28 LitrosGPF EP/GF, Valvula anti vandálica Sanitario UA, Asiento Institucional con taza, asiento, valvula tipo push de entrada posterior, consumo 4.8 lppf) | und | 1
5 | CONTENEDOR 2
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO tipo ERIE de colgar bajo consumo tipo push anti vandálico color blanco, colgado al muro con sifón oculto corona o equivalente, (Incluye sistema de valvula anti vandálico posterior, Taza ERIE 1.28 LitrosGPF EP/GF, Valvula anti vandálica Sanitario UA, Asiento Institucional con taza, asiento, valvula tipo push de entrada posterior, consumo 4.8 lppf) | und | 1
5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA LAVAMANOS ARCE tipo Grival o equivalente. Conjunto : Llave Individual Arce incluye sifon desague y griflex. Ref. CP1020001 | und | 1
SUBTOTAL REDES HIDROSANITARIAS
MANTENIMIENTO
1 | SALIDA SANITARIA
1.1 | SISTEMA SEPTICO INTEGRADO DE 2.400 LTS | UND | 1
2 | MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELECTRICAS
2.1 | MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION de 0.60 x 0.60 m. (Marco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16", tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.). | und | 1
3 | BAÑO DE HOMBRES
3.1 | DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, tomas,lamparas, ventiladores, tableros, cable canaleta y tubo a la vista) | und | 5
3.2 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación). | m2 | 35.3714
3.3 | DESMONTE DE GRIFERIA TIPO PUSH Ducha. | und | 2
3.4 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | und | 1
4 | CONTENEDOR 1
4.1 | DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, tomas,lamparas, ventiladores, tableros, cable canaleta y tubo a la vista) | und | 13
4.2 | Cambio panel interno de puerta (lamina galvanizada pintada) 1.87*0.81 | und | 1
4.3 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación). | m2 | 2
5 | CONTENEDOR 2
5.1 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | und | 1
5.2 | DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, tomas,lamparas, ventiladores, tableros, cable canaleta y tubo a la vista) | und | 11
5.3 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación). | m2 | 2
6 | CONTENEDOR 3
6.1 | DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, tomas,lamparas, ventiladores, tableros, cable canaleta y tubo a la vista) | und | 7
6.2 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación). | m2 | 2
7 | CONTENEDOR 4 COMUNICACIONES
7.1 | DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, tomas,lamparas, ventiladores, tableros, cable canaleta y tubo a la vista) | und | 2
7.2 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación). | m2 | 2
7.3 | CARPA EN LONA FERRARI CON PROTECTOR BLACK OUT | m2 | 141.3373
7.4 | PISO DE CAUCHO ACUSTICO 4mm. Tipo Noraplan Signa Acoustic o equivalente. | m2 | 23.625
7.5 | PINTURA EPÓXICA AZUL - AMARILLA CON DEMARCACIÓN DE SEGURIDAD, PARA TRÁFICO PESADO - BODEGA. PINTURA EPÓXICA EN 3 CAPAS EN EL PRIMER NIVEL DE LA SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DEMARCACIÓN DE ZONAS DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN EN PLANOS) | m2 | 108.1599
8 | CONTENEDOR 5
8.1 | DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, tomas,lamparas, ventiladores, tableros, cable canaleta y tubo a la vista) | und | 4
8.2 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación). | m2 | 2
9 | PLATAFORMA
9.1 | DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, tomas,lamparas, ventiladores, tableros, cable canaleta y tubo a la vista) | und | 3
SUB TOTAL MANTENIMIENTO
TOTAL COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION |  |  |  | XX%
IMPREVISTOS |  |  |  | XX%
UTLIDAD |  |  |  | XX%
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 19%
COSTO TOTAL
VALOR TOTAL OFERTA
NOTA 1: Corresponde al proponente la responsabilidad de verificar que todas las actividades se encuentren in incluidas en el presente anexo. En caso de que advierta que falta alguna actividad o que la cantidad o algún otro aspecto no coincida con las cantidades de obra, deberá hacer los ajustes correspondientes.
NOTA 2: Corresponderá al proponente la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los impuestos (nacionales, departamentales y distritales), tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de cualquier otra naturaleza que conlleve la presentación de la Oferta, por lo que se entenderá que en el valor ofertado se encuentran incluidos todos y cada uno de los impuestos y gastos que deberá asumir el contratista.
NOTA 3: La oferta deberá presentarse en cifras cerradas, SIN DECIMALES. En caso de que la propuesta se presente con decimales, el comité económico evaluador realizará la corrección aritmética correspondiente para tomar las cifras SIN DECIMALES.
NOTA 4: En caso de discrepancias, prevalecerá el valor unitario sobre el valor total, la Unidad tomará en cuenta el valor unitario y lo multiplicará por la cantidad para obtener el valor total.
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]
Note on E247: DIEGO: BASE DE DATOS CENAC
Note on E286: DIEGO: BASE DE DATOS CENAC