## Grupo 1
FICHA TÉCNICA
Debido a las diferentes presentaciones comerciales de los insumos, reactivos, materiales y elementos de uso regular que ofertan los diferentes proveedores, se recibirán las diferentes presentaciones comerciales de los ítems solicitados que se encuentren disponibles en el mercado, siempre y cuando cumplan con las características técnicas solicitadas y la entrega se realice en empaque original, sellados y sin alteraciones, y se cumpla mínimo con la cantidad total requerida por el laboratorio o en su equivalente en unidades, cumpliendo con las cantidades totales solicitadas por el instituto. Para la identificación de cada uno de los grupos de Laboratorio en la ficha técnica se definen las siguientes siglas: Grupo Laboratorio Fisicoquímico de Alimentos y Bebidas: LFQAB Grupo Laboratorio Microbiología de Alimentos y Bebidas: LMAB Grupo Laboratorio Fisicoquímico de Productos Farmacéuticos y otras tecnologías: LFQPFOT Grupo Laboratorio Microbiológico de Productos farmacéuticos y otras tecnologías: LMPFOT Grupo Laboratorio de Productos Biológicos: LPB Grupo Laboratorio de Organismos Genéticamente Modificados: LOGM Grupo Laboratorio Físico-mecánico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías: LFMDMOT
GRUPO 1
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | PRESENTACIÓN | LFQAB | LMAB | LFQPFOT | LMPFOT | LPB | LOGM | LFMDM | CANTIDAD APROXIMADA | Código UNSPSC
1 | Alcohol antiséptico de uso externo 70% ** | Botella x 700 ml | 0 | 65 | 0 | 40 | 80 | 0 | 20 | 205 | 41116105
2 | Algodón absorbente tipo hospitalario | Rollo x 450-500 g | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 41116104
3 | Aplicador aséptico de madera con punta de algodón 100% extra puro hidrófilo (escobillones) Largo 14 hasta 18 cms | Unidad | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 41116104
4 | Asas de hockey desechables estériles ** | Unidad | 0 | 3000 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 41116104
5 | Asas desechables de 1 uL estériles y calibradas ** | Unidad | 0 | 4000 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4080 | 41116104
6 | Asas desechables de 10 uL estériles y calibradas ** | Unidad | 0 | 6000 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6080 | 41116104
7 | Bioindicador para controlar autoclaves de capacidad de funcionamiento de mínimo 15 min de esterilización a 121ºC ± 0,5 °C, esporas de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 como organismo de ensayo patógeno y que pueda ser incubado en incubadora no especifica calibrada a una temperatura de 60° ± 2 °C durante 48 horas * / ** | Caja por 100 ampollas x 2ml | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 41116011
8 | Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: mayor a 2 micras, Tamaño: Largo 17 a 20 cm x Ancho 14 a 16 cm | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 41116104
9 | Bolsa de polietileno de baja densidad, transparente con autocierre o cierre hermético, calibre: mayor a 2 micras, Tamaño: Largo 30 a 40 cm x Ancho 20 a 30 cm | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 41116104
10 | Bolsa de homogeneización estéril de 2,5 L sin filtro ** | Unidad | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 41116104
11 | Caja de Petri de poliestireno transparente estériles de 90 a 100 mm de diámetro, por 14 a 15 mm de alto ** | Unidad | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 41116104
12 | Churrusco lavador (escobillón) para pipeta x 10 mL | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41103212
13 | Cinta indicadora de esterilización para autoclaves a vapor. | Rollo | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 41116104
14 | Cinta de enmascarar para propósito general de 48 mm x 50 metros, con resistente poder de adhesión, resistente a temperatura hasta 80°C. | Rollo | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21 | 41122409
15 | Cinta transparente gruesa para propósito general de 35mm a 48mm x 50 metros, con resistente poder de adhesión. | Unidad | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 41122409
16 | Caja con base tapa y gradilla en acrílico marcada con 80 - 81 posiciones con 80 - 81 posiciones con 80 - 81 crioviales con 25 perlas cada criovial de variedad, por colores surtidos de 81 posiciones para la conservación de cepas microbiológicas | Unidad | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41116011
17 | Desinfectante listo para usar, frasco pulverizador bactericida fungicida; composición: glutaraldehido, dimetil-didecil amonio cloruro y alcohol isopropilico. ** | Frasco x 750 mL o 1000mL | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41103206
18 | Desinfectante de superficies para limpieza y desinfección de superficies, Composición mínima: Glutaraldehido 3%, cloruro de didecildimetilamonio 5%, glioxal 2,4%, aldehído fórmico 1,96%, disolventes y aromatizantes c.s.p 100. Bactericida, fungicida, Virucida y esporicida. ** | Garrafa x 5 L | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41103206
19 | Espuma detergente desinfectante de superficies, con actividad sobre bacterias, micobacterias, levaduras, mohos y virus; libre de sustancias CMR, sin perfume ni alcohol. Composición mínima: Cloruro de didecildimetilamonio, Clorhidrato de Polihexametileno de biguanida, tensioactivos catiónico y anfotèrico, agente secuestrante, excipientes. ** | Frasco x 750 mL | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41103206
20 | Detergente desinfectante de suelos y superficies, Solución límpida de color azul-verde con olor a limón, con bomba dosificadora de 20ml, No corrosivo, sin aldehídos, con actividad sobre bacterias, micobacterias, levaduras, mohos y virus; Composición mínima: N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina – CAS N° 2372-82-9 (51 mg/g), cloruro de didecildimetilamonio – CAS N° 7173-51-5 (25 mg/g), excipientes. ** | Galón * 5 L | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 13 | 41103206
21 | Detergente en polvo multiusos para lavado de material de laboratorio, con tensoactivos biodegradables, ablandadores de agua, libre de fosfatos. | Unidad x 5000 g | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41103206
22 | Espátula en acero inoxidable longitud 23 cm, extremo de cuchara aplanada (3,7 cm x 1,8 cm) y extremo plano (5,5 cm x 0,8 cm) con un rango +/- 0.2 o 0.5 cm. de diferencia. | Unidad | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 41103801
23 | Estibas plásticas para cuarto de residuos peligrosos. Ancho: 66 a 70 cm Largo: 66 a 70 cm Alto: 14 a 16 cm Resistencia: Mín 100 Kg Almacenamiento: Piso Color: Negro Propiedades: Plástico con resistencia al impacto. | Unidad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41122409
24 | Gasa aséptica hospitalaria. Hilo de algodón 100% 24 hilos. ** | Rollo x 100 yardas | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 | 41116104
25 | Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico con capacidad de 5 a 6 Litros | Unidad | 50 | 300 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 362 | 41121806
26 | Guardián para material cortopunzante con logo de riesgo biológico con capacidad de 10 a 12 Litros. | Unidad | 20 | 0 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 95 | 41121806
27 | Hipoclorito de sodio al 5 o 5.25 % para desinfección de material de laboratorio y superficies. ** | Galón x 5 L | 0 | 2 | 3 | 15 | 8 | 0 | 0 | 28 | 41116105
28 | Indicador biológico para esterilizadores por vapor a 121 °C/250 °F por gravedad, o a 132 °C /270 °F asistido por vacío, tapa café, para ser incubado únicamente en Incubadora Attest para autoclave lectura 48 horas, con certificado de calidad por lote. */** | 100 unidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41116011
29 | Jabón lavaloza en crema uso doméstico para lavado de material de laboratorio | Unidad * 1000 g | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41103206
30 | Jeringa para insulina de 1 mL con aguja removible de 27 X ½” estéril desechable de 3 partes | Unidad | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 41121509
31 | Jeringas hipodérmicas de polipropileno de 10 mL estériles y apirogenicas (Con terminación del embolo sin caucho) | Unidad | 500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 41121509
32 | Jeringas hipodérmicas de polipropileno de 20 mL estériles y apirogenicas (Con terminación del embolo sin caucho) | Unidad | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 41121509
33 | Paños de limpieza ultraresistentes y adsorbente color blanco. Tamaño: 28 cm de ancho x 42 cm de largo, en material hidrotejido compuesto por 80% celulosa (biodegradable) y 20% polipropileno (Wypall X80) | Rollo x 80 hojas | 5 | 15 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 38 | 41122409
34 | Papel aluminio resiste temperaturas altas y bajas, desechable, como mínimo por 40 metros de largo x 30 a 35 cms de ancho | Rollo | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 41122409
35 | Petrifilm recuento aerobios. Placas para Recuento de Aerobios (Aerobic Count AC). * / ** | Bolsa por 50 Unidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 41116011
36 | Petrifilm hongos y levaduras (Yeast & Mold). * / ** | Bolsa por 50 Unidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 41116011
37 | Pipeta Pasteur plástica de 5 mL no estériles. | Unidad | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 41121509
38 | Pipetas de pasteur de plástico estériles 3ml. ** | unidad | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 41104812
39 | Placas de superficie rodac de poliestireno transparente estériles, con dimensiones de la placa: 60 a 65 mm de diámetro x 15 mm de altura. La base debe poseer una cuadrícula para identificar muestras. ** | Unidad | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 41113036
40 | Punta con filtro 100 a 1000 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con diferentes marcas de micropipetas. ** | Caja x 10 Rack x 96 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41121605
41 | Punta con filtro con capacidad hasta 200 uL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con diferentes marcas de micropipetas. ** | Caja x 10 Rack x 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41121605
42 | Punta con filtro para usar en volúmenes entre 10 a 100 µL, estéril libre de Dnase libre, de Dnase Rnase y pirógenos. Rack 10x 96. Compatible con diferentes marcas de micropipetas. ** | Caja x 10 Rack x 96 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41121605
43 | Tiras indicadoras de pH. ** | Caja por 50 Tiras | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41116104
44 | Toallas de papel para secado de manos color blanco plegado, doble hoja, absorbentes, presentación: paquete de 150 unidades para usar en dispensador. | Paquete | 20 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 10 | 47 | 41103715
45 | Tubo de polipropileno graduado para centrífuga con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación, transparente e incoloro, resistente a solventes orgánicos con capacidad de 15 mL para centrifugar. | Unidad | 1000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 41121701
46 | Tubo de polipropileno graduado para centrífuga con tapa rosca, con base cónica, con franja externa para marcación, transparente e incoloro, resistente a solventes orgánicos, con capacidad de 50 mL para centrifugar. | Unidad | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 41121701
47 | Jeringas hipodérmicas de polipropileno de 5 mL, 21Gx1 1/2´´, de dos partes, con aguja, estériles (Con terminación del embolo sin caucho) | Unidad | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 41121509
48 | Puntas plásticas amarillas compatible con diferentes marcas de micropipetas, con capacidad de 10 µL a 100 µL. | Caja x 10 Rack x 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41121605
49 | Puntas plásticas blancas de 1 µL a 10 µL compatible con diferentes marcas de micropipetas | Paquete x 1000 unidades | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41121605
50 | Puntas plásticas azules compatible con diferentes marcas de micropipetas con capacidad de 100 μL a 1000 μL. | Unidad | 1000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 41121605
51 | Tijeras especiales para laboratorio de acero inoxidable tamaño mediano (punta aguda), de 14 a 16 cm de longitud | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41122409
52 | Sobre de Rótulos adhesivos para aplicación manual color blanco 29cm de ancho x29cm de largo | Unidad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41122409
53 | Puntas incoloras compatible con diferentes marcas de micropipetas para usar en volúmenes entre 20 µL a 200 microlitros (µL) | Bolsa 1000 unidades | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41121605
54 | Puntas para micropipetas de 500µl a 5000µl polipropileno blanco acoplables a micropipetas eppendorf electrónica | Bolsa 1000 unidades | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41121605
55 | Tapa metálica Dimensiones de 18 mm, resistente a la esterilización por vapor (mínimo 121°C). | Unidad | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41122409
56 | Indicador Bowie Dick x 50 hojas, para autoclaves de vapor, fabricado cumpliendo la norma ISO 11140-1, Clase II o su homóloga, ** | Paquete x 50 hojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41116011
57 | Puntas estériles para Transferpipeta compatible con marca Brand de volumen 10 mL. ** | Rack 6 x 24 unidades | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41121605
58 | Puntas para pipeta Socorex modelo Acura 835 de volumen variable de 1 a 10 mL autoclavables. ** | 200 unidades | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41121605
59 | Tubos en polipropileno transparentes e incoloros con tapa rosca de 50ml graduados (5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 mL), Clase A en temperaturas 120 °C | Unidad | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 41121701
60 | Punta de micropipeta capacidad de 1 a 10 mL para pipeta eppendorf | Unidad | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 41121605
61 | Jeringa desechable en polipropileno grado médico, inerte de 3 ml. Sin aguja | Caja por 100 unidades | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 41121509
62 | Mopa de repuesto de Microfibra lavable de medidas 45 a 49 cm de largo x 12 a 15 cm ancho x 1 a 2 cm | Unidad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 41103715
63 | Haragán para mota limpiadora en microfibra de medidas 45 a 49 cm de largo x 12 a 15 cm ancho x 1 a 2 cm | Unidad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 41103715
64 | Baldes plástico x 8 a 10 Litros | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41122409
65 | Papel Parafilm Rollo 38 metros X 10 cm (Película autosellable moldeable y flexible) | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41116104
66 | Filtros para jeringa de 13mm de diámetro tamaño de poro 0,22um estériles (membrana de filtración de nylon) | Caja x 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41116104
67 | Tapas con septas para viales 9mm septa: rojo PTFE/blanco silicona | paquete X100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41121806
68 | Papel de arroz para laboratorio. Libreta de medidas 8 cm x 10 cm. | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41122603
69 | Bolsas rojas de polietileno para residuos peligrosos con símbolo de riesgo biológicos. Calibre de 1,4 y tamaño de 40 cm x 60cm | Paquete x 50 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 41116118
70 | Frasco para cultivo celular de 75 cm2, fabricados en polietireno ópticamente transparente, tratado para la fijación óptima de células, cuello inclinado, rectangular, tapa con filtro de venteo, libre de pirógenos y estériles. | Caja por 50 unidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 41116126
71 | Bidón transparente con llave, redondo de policarbonato, 10L | Unidad | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 41121806
72 | Papel Filtro Whatman 541diámetro de 125 mm | Caja x 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41116104
Patrón de desempeño: • Todos los ítems del grupo 1 deben entregarse en su empaque original, sellado y sin ninguna alteración, junto con su certificado de calidad correspondiente. • Los ítems 7, 28, 35 y 36 del grupo 1 deben conservar cadena de frio hasta el momento de su entrega(*). • Los ítems 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 56, 57 y 58 del grupo 1 en el momento de la recepción deben contar con una fecha de vencimiento igual o mayor a once (11) meses (**). Para los ítems restantes del grupo 1 no aplica fecha de vencimiento.

## Grupo 2
FICHA TÉCNICA
Debido a las diferentes presentaciones comerciales de los insumos, reactivos, materiales y elementos de uso regular que ofertan los diferentes proveedores, se recibirán las diferentes presentaciones comerciales de los ítems solicitados que se encuentren disponibles en el mercado, siempre y cuando cumplan con las características técnicas solicitadas y la entrega se realice en empaque original, sellados y sin alteraciones, y se cumpla mínimo con la cantidad total requerida por el laboratorio o en su equivalente en unidades, cumpliendo con las cantidades totales solicitadas por el instituto. Para la identificación de cada uno de los grupos de Laboratorio en la ficha técnica se definen las siguientes siglas: Grupo Laboratorio Fisicoquímico de Alimentos y Bebidas: LFQAB Grupo Laboratorio Fisicoquímico de Productos Farmacéuticos y otras tecnologías: LFQPFOT Grupo Laboratorio Microbiológico de Productos farmacéuticos y otras tecnologías: LMPFOT
GRUPO 2
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | PRESENTACIÓN | LFQAB | LFQPFOT | LMPFOT | CANTIDAD APROXIMADA | Código UNSPSC
1 | Filtro para Jeringa de 0,2 µm a 0,22 µm de 25 mm de diámetro (membrana de nylon) | Unidad | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 41116104
2 | Filtros de membrana de celulosa regenerada de 47 mm de diámetro y 0,45 micras de poro, Estéril con rejilla | Unidad | 0 | 0 | 100 | 100 | 41116104
3 | Filtro para Jeringa de 0,2 µm a 0,22 µm de 25 mm a 30 mm de diámetro, membrana de PVDF. | Unidad | 0 | 500 | 0 | 500 | 41116104
4 | QuEChERS kit (1200 mg MgSO4 + 400 mg PSA + 400 mg C18), con tubo de centrífuga de 15 mL. | Caja o paquetes por 50 Unidades con Tubos falcon en caja | 10 | 0 | 0 | 10 | 41116104
5 | QuEChERS Liquid Extraction kit EN 15662 (4 gramos MgSO4 + 1 gramo NaCl + 1 gramo SCTD (Citrato de sodio) + 0,5 gramos SCDS (Citrato disódico sesquihidrato)), con tubo de centrífuga de 50 mL. | Caja por 50 Unidades con Tubos falcon en caja o caja x 50 sobres con su respectivo tubo estéril de 50ml por separado | 10 | 0 | 0 | 10 | 41116104
6 | Viales silanizados PARA CROMATOGRAFO LIQUIDO, de 2ml AMBAR y SILANIZADOS con tapa y septas semiranuradas. | Caja x100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41121806
7 | Vial para automuestreador HPLC, con inserto de un rango entre 200 µl a 300µl, con septa PTFE/silicona y etiqueta para marcar | Caja x 100 unidades | 1 | 0 | 0 | 1 | 41121806
8 | Vial transparente de capacidad de 2 mL para automuestreador HPLC, con septa PTFE/silicona con franja de escritura tapa y septa semiranuradas | Caja x 100 unidades | 20 | 0 | 0 | 20 | 41121806
Patrón de desempeño: • Todos los ítems del grupo 2 deben entregarse en su empaque original, sellado y sin ninguna alteración, junto con su certificado de calidad correspondiente. • Ninguno de los ítems del grupo 2 requiere que se garantice cadena de frio en el momento de su entrega.

## Grupo 3
FICHA TÉCNICA
Debido a las diferentes presentaciones comerciales de los insumos, reactivos, materiales y elementos de uso regular que ofertan los diferentes proveedores, se recibirán las diferentes presentaciones comerciales de los ítems solicitados que se encuentren disponibles en el mercado, siempre y cuando cumplan con las características técnicas solicitadas y la entrega se realice en empaque original, sellados y sin alteraciones, y se cumpla mínimo con la cantidad total requerida por el laboratorio o en su equivalente en unidades, cumpliendo con las cantidades totales solicitadas por el instituto. Para la identificación de cada uno de los grupos de Laboratorio en la ficha técnica se definen las siguientes siglas: Grupo Laboratorio Fisicoquímico de Alimentos y Bebidas: LFQAB Grupo Laboratorio Microbiología de Alimentos y Bebidas: LMAB Grupo Laboratorio Fisicoquímico de Productos Farmacéuticos y otras tecnologías: LFQPFOT Grupo Laboratorio Microbiológico de Productos farmacéuticos y otras tecnologías: LMPFOT Grupo Laboratorio de Productos Biológicos: LPB Grupo Laboratorio Físico-mecánico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías: LFMDMOT
GRUPO 3
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | PRESENTACIÓN | LFQAB | LMAB | LFQPFOT | LMPFOT | LPB | LFMDM | CANTIDAD APROXIMADA | Código UNSPSC
1 | Esponja verde Sabra para lavar loza. | Unidad | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 | 41103212
2 | jeringas plásticas de 5ml (Con terminación del embolo en caucho) | Unidad | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 41121509
3 | Tubo cónico Eppendorf, 1.5 ml, en polipropileno, transparentes, que soporten como mínimo 24000g. | Unidad | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 41121701
4 | Gradilla plástica para 60 tubos de ensayo, materia PP 245mm de largo*105mm de ancho*65mm de alto | Unidad | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41122409
5 | ESCOBILLÓN DE LIMPIEZA O CHURRUSCO PARA TUBO DE ENSAYO PEQUEÑO material cerdas y alambre, dimensiones 200*90*20mm (largo total x largo churrusco x ancho churrusco) | Unidad | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 41103212
6 | ESCOBILLÓN DE LIMPIEZA O CHURRUSCO PARA TUBO DE ENSAYO Mediano material cerdas y alambre 230*120*25mm (largo total x largo churrusco x ancho churrusco) | Unidad | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 41103212
7 | ESCOBILLÓN DE LIMPIEZA O CHURRUSCO PARA VASO PRECIPITADO 100 ML dimensiones 190*80*50mm (largo total x largo churrusco x ancho churrusco) | Unidad | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 41103212
8 | ESCOBILLÓN DE LIMPIEZA O CHURRUSCO PARA BALÓN VOLUMÉTRICO 100ML dimensiones 250mm*70mm*50mm (largo total x largo churrusco x ancho churrusco) | Unidad | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41103212
9 | ESCOBILLÓN DE LIMPIEZA O CHURRUSCO PARA BALÓN VOLUMÉTRICO 500ML dimensiones 380mm*140mm*80mm (largo total x largo churrusco x ancho churrusco) | Unidad | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41103212
10 | ESCOBILLÓN DE LIMPIEZA O CHURRUSCO PARA PROBETA DE 500ML Material cerdas y alambre, Dimensiones 450*200*55mm (largo total x largo churrusco x ancho churrusco) | Unidad | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41103212
11 | ESCOBILLÓN DE LIMPIEZA O CHURRUSCO PARA PROBETA DE 1000ML material cerdas y alambre, dimensiones 580*240*65mm (largo total x largo churrusco x ancho churrusco) | Unidad | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41103212
12 | Papel kraft. peso 60 g, ancho 60 cm y largo 200 m | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41116118
13 | Set de Destornilladores Variado (Mínimo 6 Piezas de Diferente Tamaño) | unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41122409
14 | Rollo de Papel grado medico 5cms de ancho | Rollo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41122409
15 | Rollo de Papel grado medico 15cms de ancho | Rollo | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 41122409
16 | Bolsa de homogeneización en polietileno estéril de 400 ml sin filtro ** | Unidad | 0 | 1000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1200 | 41116104
17 | Petrifilm EC- E coli/Coliformes */** | Bolsa por 25 unidades | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41116011
18 | Microespátula; terminación cuchara-espátula; acero inoxidable; 100 a 150 mm longitud, 3 a 5 mm de ancho | Unidad | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41103801
19 | Gradilla plástica para diámetros hasta de 18 mm, 5 x 11 posiciones | Unidad | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41122409
20 | Puntas incoloras o blancas para pipeta de volumen variable marca Brand, o compatible con marca Brand para usar en volúmenes entre 1ml a 10 ml. | paquete X200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41121605
21 | Jeringas, 2 Piezas, carcasa de polipropileno (PP), embolo de polietileno (PE) sin látex, sin aguja de capacidad de 10 ml | unidad | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 41121509
22 | Viales ambar con capacidad de 2 mL para automuestrador. Con franja externa para marcación. Con tapa rosca y septa PTFE/Silicona semiranurada. Caja por 100 unidades. | Caja por 100 | 30 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 80 | 41121806
23 | Bandeja en polietileno rectangular Max Box Rubbermaid. Volumen para 3,5 gal/13 L. Medidas: largo 45,7 cm x ancho 30,4 cm x profundidad 15,2 cm | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41122409
24 | Rack o caja para puntas de 100-1000 μL | Unidad | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41122409
25 | cajas de petri plásticas pequeñas planas dimensiones: 60 x 15 mm | Paquete por 10 unidades | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41113036
26 | Celdas de cuarzo 0,5 cm emparejadas 10x10mm incluye tapa de PTFE | Par | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41116104
27 | Unidades de filtración millipore, tipo steritop para filtración al vacío. Membrana exprés en poliéster sulfona de 0.22 micras de poro. Capacidad del portafiltro de 1000 ml para adaptar a botellas. Conexión rosca de 45 mm, 40 cm2 de área de filtración. | Caja x 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41116104
28 | Eucida, Solución detergente y desinfectante, libre de aldehídos, cloruro de amonio cuaternario 0,4% | Frasco x 750ml | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 41103206
29 | Jabón para manos quirúrgico antimicrobiano o solución jabonosa de clorhexidina mínimo 4% | Frasco x 120ml | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 41103206
30 | Desinfectante a base de Glutaraldehido 2% | Galón x 3,8L | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41103206
31 | Desecador de laboratorio con gel de silica | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41122409
32 | Jeringas hipodérmicas de polipropileno de 3 mL estériles y apirogenicas (Con terminación del embolo sin caucho) | Unidad | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 41121509
33 | Pipeta Pasteur plástica de 3 mL no estériles. | Unidad | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 41121509
34 | Agitadores Magnéticos recubrimiento en teflón (100 mm x 15 mm) | Unidad | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41122401
35 | Asas desechables Rectas estériles | Unidad | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 41116104
36 | Hilo o piola en polyester | Rollo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41122409
37 | Punta con filtro de 1 a 10ml, estéril, libre de Dnase Rnase y pirógenos. Compatible con diferentes marcas de micropipetas. | Caja x 4 Rack x 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41121605
Patrón de desempeño: • Todos los ítems del grupo 3 deben entregarse en su empaque original, sellado y sin ninguna alteración, junto con su certificado de calidad correspondiente. • El ítem 17 del grupo 3 debe conservar cadena de frio hasta el momento de su entrega (*). • Los ítems 16 y 17 del grupo 3 en el momento de la recepción deben contar con una fecha de vencimiento igual o mayor a once (11) meses(**). Para los ítems restantes del grupo 3 no aplica fecha de vencimiento.

## Grupo 4
FICHA TÉCNICA
Debido a las diferentes presentaciones comerciales de los insumos, reactivos, materiales y elementos de uso regular que ofertan los diferentes proveedores, se recibirán las diferentes presentaciones comerciales de los ítems solicitados que se encuentren disponibles en el mercado, siempre y cuando cumplan con las características técnicas solicitadas y la entrega se realice en empaque original, sellados y sin alteraciones, y se cumpla mínimo con la cantidad total requerida por el laboratorio o en su equivalente en unidades, cumpliendo con las cantidades totales solicitadas por el instituto. Para la identificación de cada uno de los grupos de Laboratorio en la ficha técnica se definen las siguientes siglas: Grupo Laboratorio Microbiológico de Productos farmacéuticos y otras tecnologías: LMPFOT
GRUPO 4
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | PRESENTACIÓN | LMPFOT | CANTIDAD APROXIMADA | Código UNSPSC
1 | Esporas purificadas de Bacillus Subtilis ATCC 9372 a una concentración mayor igual a 10 a la 9/Ml de alcohol etílico | Ampolla x 5 ml | 3 | 3 | 41116011
2 | Bacillus atrophaeus ATCC 9372 entre 5x10 3 y 1,5 x 10 4 esporas /Ml | Ampolla x 5 ml | 3 | 3 | 41116011
3 | Solución etanolica de esporas de Bacillus subtilis ATCC 9372x 5 Ml | Ampolla x 5 ml | 3 | 3 | 41116011
Patrón de desempeño: • Todos los ítems del grupo 4 deben entregarse en su empaque original, sellado y sin ninguna alteración, junto con su certificado de calidad correspondiente. • Ninguno de los ítems del grupo 4 requiere que se garantice cadena de frio en el momento de su entrega.

## Grupo 5
FICHA TÉCNICA
Debido a las diferentes presentaciones comerciales de los insumos, reactivos, materiales y elementos de uso regular que ofertan los diferentes proveedores, se recibirán las diferentes presentaciones comerciales de los ítems solicitados que se encuentren disponibles en el mercado, siempre y cuando cumplan con las características técnicas solicitadas y la entrega se realice en empaque original, sellados y sin alteraciones, y se cumpla mínimo con la cantidad total requerida por el laboratorio o en su equivalente en unidades, cumpliendo con las cantidades totales solicitadas por el instituto. Para la identificación de cada uno de los grupos de Laboratorio en la ficha técnica se definen las siguientes siglas: Grupo Laboratorio Fisicoquímico de Alimentos y Bebidas: LFQAB Grupo Laboratorio Fisicoquímico de Productos Farmacéuticos y otras tecnologías: LFQPFOT Grupo Laboratorio Microbiológico de Productos farmacéuticos y otras tecnologías: LMPFOT Grupo Laboratorio de Productos Biológicos: LPB Grupo Laboratorio Físico-mecánico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías: LFMDMOT
GRUPO 5
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | PRESENTACIÓN | LFQAB | LFQPFOT | LMPFOT | LPB | LFMDM | CANTIDAD APROXIMADA | Código UNSPSC
1 | Botellas de repuesto de solución salina oftálmica de 32 Oz al 98,3 %. Solución Isotónica estéril (Repuesto para la Estación de lavaojos FIRSTEP) | Botella x 946 mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 41122409
2 | Papel térmico para impresora de 5,6 cm de ancho, color blanco (no de sticker) para impresión de datos de los equipos de ensayos físico mecánicos marca Gester" | Rollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 41122409
3 | Vidrio de reloj de 40 mm con forma circular cóncavo-convexa y borde esmerilado | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 41121605
4 | Nylon transparente de 0,5 mm | Rollo x 100 m | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41122409
5 | Dispensador para jabón de manos color blanco con soporte para pared | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41103206
6 | Estuche de protección para masas clase E2 en madera. Alto: 9 cm a 10 cm Ancho: 17 cm a 18 cm, Profundo: 15 cm a 16 cm (se sugiere corroborar medidas en el laboratorio) | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41122409
7 | Pila Botón LR41 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 41122409
8 | Pila Botón CR2032 | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 41122409
9 | Ducha Mixta Con Lavaojos De Emergencia usada en primeros auxilios para el personal expuesto a riesgos de contaminación para Laboratorio, con pedal. Sistema compuesto por una ducha torrencial de seguridad y una fuente lavaojos alimentado con agua potable a temperatura ambiente.Material: Acero inoxidable con tapa protectora y señalizsación. (Incluye instalación). | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46181800
10 | Frasco para cultivo celular de 150 cm2, fabricados en polietireno ópticamente transparente, tratado para la fijación óptima de células, cuello inclinado, rectangular, tapa con filtro de venteo, libre de pirógenos y estériles. | Caja por 50 unidades | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 41116126
11 | Caja de Petri Estéril 150 X 15 MM CJ X 200 und | Paquete x 200 unidades | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 41116104
12 | Anillo estabilizador, Fabricados en acero recubierto de PVC Para estabilizar material y evitar que flote. Peso aproximado 780g diametro externo aproximado de 112 mm diámetro interno aproximado de 61 mm | Unidad | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41122409
13 | Anillo estabilizador, Fabricados en acero recubierto de PVC Para estabilizar material y evitar que flote. Peso aproximado 270g diametro externo aproximado de 86 mm diámetro interno aproximado de 45 mm | unidad | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41122409
14 | Frascos lavadores de cuello ancho de LDPE, 500mL | Unidad | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41103209
15 | Tubo de polipropileno graduado para centrífuga con tapa rosca, con base plana, con franja externa para marcación, color ambar, resistente a solventes orgánicos, con capacidad de 50 mL | Unidad | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 41121701
16 | Gradilla rotatoria para 6 embudos de separación de 250 mL a 500 mL Soporte circular. Altura ajustable, con insertos para colocar embudos de separación de diferente capacidad. | Unidad | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41122409
17 | Contenedor de seguridad para transporte de sustancias química Material Caucho, alta resistencia al peso, transportar botellas que contengan ácidos, bases y disolventes. Para transportar botellas de 2,5 a 5 L. | Unidad | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41122409
18 | Pinza antimagnéticas de acero inoxidable con punta de plástico, para manipulación de pesas patrón de 1 mg a 100 g | Unidad | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41122409
19 | Esponja Sabra Doble Uso | Unidad | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 41103212
20 | Plato de micro pesaje de aluminio para laboratorio, 16mm*7mm | Unidad | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 41122409
21 | Pila AA de litio - cloruro de tionilo, 3.6V, 2.6Ah (Ref LS14500) | Unidad | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 41122409
22 | BIDON HDPE REDONDO SIN GRIFO, 25 L. Fabricado en poliestireno de alta densidad Disponen de asa y junta tórica en el tapón para garantizar un cierre estanco | Unidad | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41121806
23 | Vasos de Precipitado en Plástico de 1000 mL, Fabricado en polipropileno termorresistente de alta transparencia | Unidad | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41121806
24 | Balde 10 a 14 Litros Fabricado en polipropileno, reforzado con aditivos que prolongan su vida útil Resistencia de impacto 1.5m | Unidad | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41122409
25 | Bombilla Ultravioleta de 254 nanómetros : Bombilla Ultravioleta de 254 nanómetros para reactor fotoquímico PHRED. Referencia 57401 | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41116104
26 | Malla de reacción : Malla de reacción 20 m x 0,25 mm, volumen 1 ml. Para reactor Fotoquímico PHRED. Referencia 57410U | Unidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41116104
27 | Jarras plásticas de un litro con graduación | Unidad | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 41121806
Patrón de desempeño: • Todos los ítems del grupo 5 deben entregarse en su empaque original, sellado y sin ninguna alteración, junto con su certificado de calidad correspondiente. • El ítem 11 del grupo 5 en el momento de la recepción deben contar con una fecha de vencimiento igual o mayor a once (11) meses(**). Para los ítems restantes del grupo 4 no aplica fecha de vencimiento.

## Grupo 6
FICHA TÉCNICA
Debido a las diferentes presentaciones comerciales de los insumos, reactivos, materiales y elementos de uso regular que ofertan los diferentes proveedores, se recibirán las diferentes presentaciones comerciales de los ítems solicitados que se encuentren disponibles en el mercado, siempre y cuando cumplan con las características técnicas solicitadas y la entrega se realice en empaque original, sellados y sin alteraciones, y se cumpla mínimo con la cantidad total requerida por el laboratorio o en su equivalente en unidades, cumpliendo con las cantidades totales solicitadas por el instituto. Para la identificación de cada uno de los grupos de Laboratorio en la ficha técnica se definen las siguientes siglas: Grupo Laboratorio Fisicoquímico de Alimentos y Bebidas: LFQAB
GRUPO NUEVO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | PRESENTACIÓN | LFQAB | CANTIDAD APROXIMADA | Código UNSPSC
1 | Columna para cromatografía en fase reversa C18 Purospher Star RP-18 4,6 x 150 mm, 5 um | Unidad | 1 | 1 | 41115709 41115710
Patrón de desempeño: • Para el ítem del grupo 6 debe entregarse en su empaque original, sellado y sin ninguna alteración, junto con su certificado de calidad correspondiente. • Ninguno de los ítems del grupo 6 requiere que se garantice cadena de frio en el momento de su entrega.

## Grupo 7
FICHA TÉCNICA
Debido a las diferentes presentaciones comerciales de los insumos, reactivos, materiales y elementos de uso regular que ofertan los diferentes proveedores, se recibirán las diferentes presentaciones comerciales de los ítems solicitados que se encuentren disponibles en el mercado, siempre y cuando cumplan con las características técnicas solicitadas y la entrega se realice en empaque original, sellados y sin alteraciones, y se cumpla mínimo con la cantidad total requerida por el laboratorio o en su equivalente en unidades, cumpliendo con las cantidades totales solicitadas por el instituto. Para la identificación de cada uno de los grupos de Laboratorio en la ficha técnica se definen las siguientes siglas: Grupo Laboratorio Fisicoquímico de Alimentos y Bebidas: LFQAB Grupo Laboratorio Microbiología de Alimentos y Bebidas: LMAB Grupo Laboratorio Fisicoquímico de Productos Farmacéuticos y otras tecnologías: LFQPFOT Grupo Laboratorio Microbiológico de Productos farmacéuticos y otras tecnologías: LMPFOT Grupo Laboratorio de Productos Biológicos: LPB
GRUPO 7
ÍTEM | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | PRESENTACIÓN | LFQAB | LMAB | LFQPFOT | LMPFOT | LPB | CANTIDAD APROXIMADA | CÓDIGO USPNSC
1 | 2-mercaptoetanol para sintesis o grado biología molecular, CAS: 60-24-2 | Botella x 250 mL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41116011 41116104 41116105 41116126
2 | 2-mercaptoetanol adecuado para electroforesis ≥ 99%, CAS: 60-24-2 | Frasco x 25 Mililitros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41116011 41116104 41116105 41116126
3 | 2-Nitrobenzaldehido (2-NBA) para análisis, o síntesis, CAS: 552-89-6 | Frasco x 25 g | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12352124, 12352111, 12352107, 12352108, 12352001
4 | 2-Propanol para cromatografía, para gradiente, CAS: 67-63-0 | Botella x 2,5 L | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12352111, 12352107, 12352108, 12352001, 12352002, 12191503, 12352106
5 | 2-Propanol para análisis pureza > 99,5% CAS: 67-63-0 | Litro | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12352204, 12352124, 12352111, 12352107, 12352108, 12352001
6 | 4-aminofenazona para análisis CAS: 83-07-8 | Frasco x 10 g | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12352204 12352124 12352111 12352107 12352108 12352001 12352002 12191503 12352106
7 | Aceite de inmersión para microscopía | Litro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41116105
8 | Acetato de amonio anhidro para análisis CAS 631-61-8 | Kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12352204, 12352124,12352111, 12352107,12352108, 12352001,12352002, 12191503,12352106
9 | Acetato de etilo para cromatografía líquida CAS 141-78-6 | Litro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12352204, 12352124,12352111, 12352107,12352108, 12352001,12352002, 12191503,12352106
10 | Acetato de sodio anhidro para análisis CAS: 127-09-3 | Frasco x 250 g | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12352204, 12352124,12352111, 12352107,12352108, 12352001,12352002, 12191503,12352106
11 | Acetato de sodio trihidrato para análisis, CAS 6131-90-4 | Kilogramo | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12352204, 12352124, 12352111, 12352107, 12352108, 12352001
12 | Acetil acetona para análisis, CAS: 123-54-6 | Frasco x 500 ml | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12352204, 12352124, 12352111, 12352107, 12352108, 12352001
13 | Acetona para análisis, pureza ≥ 99.5%, CAS 67-64-1 | Litro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12352203, 12352107, 12352107, 12352003, 12191503, 12352001
14 | Acetona Grado cromatografía, CAS: 67-64-1 | Frasco x 2,5 L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12352204 12352124 12352111 12352107 12352108 12352001 12352002 12191503 12352106
15 | Acetonitrilo para cromatografía, para gradiente, CAS: 75-05-08 | Botella x 4 L | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12352204, 12352124,
16 | Acetonitrilo grado LC-MS CAS: 75-05-08 | Botella x 2,5 L | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12352204 12352124 12352111 12352107 12352108 12352001 12352002 12191503 12352106
17 | Acido 1 - Hexanosulfónico, sal sódica Para síntesis o HPLC CAS: 2832-45-3 | Gramo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12352204, 12352124,12352111, 12352107,12352108, 12352001,12352002, 12191503,12352106
18 | Ácido acético glacial Para análisis de trazas inorgánicas, CAS: 64-19-7 | Botella x 2,5 L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12352301, 12352204, 12352124, 12352111, 12352107, 12352108, 12352001,12352301
19 | Ácido acético glacial; anhidro, para análisis, CAS: 64-19-7 | Litro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12352204, 12352124,12352111, 12352107,12352108, 12352001,12352002, 12191503,12352106, 12352301
20 | Ácido Bórico para análisis, CAS: 10043-35-3 | Kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12352204, 12352124, 12352111, 12352107, 12352108, 12352001, 12352002, 12191503, 12352106,12352301
21 | Ácido Clorhídrico Reag. Ph Eur, Reag. USP c(HCI) = 0.1 mol/L (0.1 N) CAS: 7647-01-0 | Litro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12352204, 12352124, 12352111, 12352107, 12352108, 12352001, 12352002, 12191503, 12352106, 12352301
22 | Ácido clorhídrico para análisis, fumante, 37% CAS: 7647-01-0 | Litro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12352204, 12352124,12352111, 12352107,12352108, 12352001,12352002, 12191503,12352106, 12352301
23 | Acido Clorhidrico 0,1N para análisis, CAS: 7647-01-0 | Frasco 1 litro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12352204 12352124 12352111 12352107 12352108 12352001 12352002 12191503 12352106
24 | Ácido clorhídrico 1,0 N c(HCl) = 1 mol/l (1 N) Reag. Ph Eur,Reag. USP, CAS: 7647-01-0 | Frasco x 1 L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12352204 12352124 12352111 12352107 12352108 12352001 12352002 12191503 12352106
25 | Ácido fórmico pureza de mínimo 98%, CAS: 64-18-6 | Litro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12352204, 12352124,12352111, 12352107,12352108, 12352001,12352002, 12191503,12352106
26 | Ácido Metanosulfonico para síntesis, CAS: 75-75-2 | Botella x 5 mL | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 12352204, 12352124,12352111, 12352107,12352108, 12352001,12352002, 12191503,12352106
27 | Ácido nítrico para análisis concentración 65% CAS: 7697-37-2 | Botella x 2,5 L | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 12352204, 12352124,12352111, 12352107,12352108, 12352001,12352002, 12191503,12352106
28 | Ácido Sulfúrico para análisis, pureza 95,0 - 97,0 % ACS, ISO,Reag.Ph Eur CAS: 7664-93-9 | Litro | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12352204, 12352124, 12352111, 12352107, 12352108, 12352001, 12352002, 12191503, 12352106
29 | Ácido sulfúrico c(H2SO4)= 0.05 mol/l (0.1 N), CAS: 7664-93-9 | Litro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12352203 12352204
30 | Ácido tricloroacético para análisis CAS: 76-03-9 | Frasco x 250 g | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12352204 12352124 12352111 12352107 12352108 12352001 12352002 12191503 12352106
31 | Alcohol Acetona en solución para Coloración de Gram | Litro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41116105
32 | Amoniaco para análisis, solución 28% - 30% | Litro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12352204, 12352124,12352111, 12352107,12352108, 12352001,12352002, 12191503,12352106
33 | Azul de Lactofenol en solución para análisis | Frasco x 100 mL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12352204 12352124 12352111 12352107 12352108 12352001 12352002 12191503 12352106
34 | Bencina de Petróleo para análisis, intervalo de ebullición 40-60°C CAS: 64742-49-0 | Litro | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 12352204, 12352124,12352111, 12352107,12352108, 12352001,12352002, 12191503,12352106
35 | Bicarbonato de sodio para análisis, CAS: 144-55-8 | Frasco x 500 g | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12352204, 12352124, 12352111, 12352107, 12352108, 12352001
36 | Bisulfito de Sodio para análisis. CAS-No 7631-90-5 | Frasco 100 g | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12352204, 12352124,12352111, 12352107,12352108, 12352001,12352002, 12191503,12352106
37 | Carbonato de sodio anhidro reactivo análitico, CAS: 497-19-8 | Frasco x 500 g | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12352204, 12352124,12352111, 12352107,12352108, 12352001,12352002, 12191503,12352106
38 | Cloruro de cesio pureza 99.995% CAS: 7647-17-8 | Frasco x 50 g | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12352204, 12352124, 12352111, 12352107, 12352108, 12352001
39 | Cloruro de Potasio pureza 99.999%, CAS 7447-40-7 | Frasco x 500 g | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12352204, 12352124, 12352111, 12352107, 12352108, 12352001
40 | Cloruro de Sodio para análisis pureza > 99,5%, CAS: 7647-14-5 | Kilogramo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12352204, 12352124, 12352111, 12352107, 12352108, 12352001, 12352002, 12191503, 12352106
41 | Cristal violeta en solución según Gram, para microscopia | Botella x 500 mL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41116105
42 | Detergente líquido alcalino para laboratorio líquido, alcalino, concentrado sin fosfatos CAS: 1310-73-2 | L | 10 | 0 | 50 | 8 | 0 | 68 | 12352204 12352124 12352111 12352107 12352108 12352001 12352002 12191503 12352106
43 | Detergente líquido neutro para laboratorio líquido, neutro, concentrado | L | 10 | 50 | 0 | 8 | 20 | 88 | 12352204 12352124 12352111 12352107 12352108 12352001 12352002 12191503 12352106
44 | Dimetil sulfoxido (DMSO) para análisis CAS: 67-68-5 | Litro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12352204, 12352124, 12352111, 12352107, 12352108, 12352001,
45 | Etanol absoluto 99%, para análisis pureza del 99,9%, CAS: 64-17-5 | Botella x 2,5 L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12352104 12352204 12352124 12352111 12352107 12352108 12352001 12352002 12191503 12352106
46 | Eter dietilico o Etilico para análisis, CAS: 60-29-7 | Botella x 2,5 L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12352204, 12352124,12352111, 12352107,12352108, 12352001,12352002, 12191503,12352106
47 | Fehling A solución | Litro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12352204, 12352124,12352111, 12352107,12352108, 12352001,12352002, 12191503,12352106
48 | Fehling B solución | Litro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12352204, 12352124,12352111, 12352107,12352108, 12352001,12352002, 12191503,12352106
49 | Formiato de Amonio Pureza ≥ 99,0 % CAS: 540-69-2 | Frasco x 100 g | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12352204, 12352124, 12352111, 12352107, 12352108, 12352001
50 | Fuscina de Gram en solución según Gram, para microscopia | Litro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41116105
51 | Gamma - ciclodextrina para HPLC; pureza ≥90% CAS: 17465-86-0 | Frasco x 100 g | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12352204 12352124 12352111 12352107 12352108 12352001 12352002 12191503 12352106
52 | Hexano para HPLC, CAS: 110-54-3 | Botella x 4 L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12352204, 12352124,12352111, 12352107,12352108, 12352001,12352002, 12191503,12352106
53 | Hidróxido de potasio para análisis en lentejas CAS: 1310-58-3 | Kilogramo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12352320, 12352204, 12352124, 12352111, 12352107, 12352108, 12352001, 12352002, 12191503, 12352106
54 | Hidróxido de sodio para análisis en lentejas, CAS: 1310-73-2 | Kilogramo | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12352204, 12352124, 12352111, 12352107, 12352108, 12352001
55 | Hidróxido de sodio en solución 1 M; c(NaOH) = 1 mol/l (1 N) Reag. Ph Eur,Reag. USP, CAS: 1310-73-2 | Litro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12352204, 12352124,12352111, 12352107,12352108, 12352001,12352002, 12191503,12352106
56 | Hidróxido de tetrabutilamonio 30 hidrato, pureza ≥99%, CAS: 147741-30-8 | Frasco x 50 g | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12352204 12352124 12352111 12352107 12352108 12352001 12352002 12191503 12352106
57 | Histamina HCl Pureza >99%, CAS: 56-92-8 (****) | Frasco x 10 g | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12352204, 12352124, 12352111, 12352107, 12352108, 12352001
58 | Isobutanol para análisis, ACS, Reag. Ph Eur, CAS: 78-83-1 | Frasco x 2,5 L | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12352204 12352124 12352111 12352107 12352108 12352001 12352002 12191503 12352106
59 | Metanol Grado HPLC , Pureza (GC) ≥ 99.8 %, CAS: 67-56-1 | Botella x 4 L | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12352204, 12352124,12352111, 12352107,12352108, 12352001,12352002, 12191503,12352106
60 | Molibdato de sodio dihidratado para análisis, CAS: 10102-40-6 | Frasco x 250 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12352204, 12352124, 12352111, 12352107, 12352108, 12352001, 12352002, 12191503, 12352106
61 | Nitrito de Sodio para análisis, CAS: 7632-00-0 | Frasco x 50 g | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12352204, 12352124,12352111, 12352107,12352108, 12352001,12352002, 12191503,12352106
62 | Ortoftalaldehído RA, para análisis, síntesis o análisis de aminoácidos, CAS: 643-79-8 (****) | Frasco x 10 g | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12352204, 12352124,12352111, 12352107,12352108, 12352001,12352002, 12191503,12352106
63 | PBS (10X) libre de calcio y magnesio (Tampon PBS de dulbecco´s phosphate without sales Ca y Mg- Buffer salino), esteril y filtrado, sin sales de Ca y Mg | Frasco x 500 Mililitros | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 41116126, 12352203, 12352204
64 | Peróxido de Hidrógeno 30%, para análisis pureza 29%- 32% CAS: 7722-84-1 | Litro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12352204, 12352124, 12352111, 12352107, 12352108, 12352001, 12352002, 12191503, 12352106
65 | Polisorbato 20 para análisis, CAS: 9005-64-5 | Frasco x 2,5 Litro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12352204 12352124 12352111 12352107 12352108 12352001 12352002 12191503 12352106
66 | Polisorbato 80 para análisis o síntesis, CAS: 9005-65-6 | Litro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41116105
67 | Purina pureza ≥98%, CAS: 120-73-0 | Frasco x 1 g | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12352204 12352124 12352111 12352107 12352108 12352001 12352002 12191503 12352106
68 | Reactivo del fenol según Folin-Ciocalteu, 2M con respecto al ácido, c(H+) = 2 mol/l (2N) | Frasco x 500 mL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12352204 12352124 12352111 12352107 12352108 12352001 12352002 12191503 12352106
69 | Sal sódica de ácido octanosulfónico para cromatografía o cromatografía par ionico (se acepta monohidrato también), CAS: 5324-84-5 | Frasco x 50 g | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12352204, 12352124,12352111, 12352107,12352108, 12352001,12352002, 12191503,12352106
70 | Sodio dihidrogenofosfato monohidrato para análisis, CAS: 10049-21-5 | Frasco x 500 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12352204 12352124 12352111 12352107 12352108 12352001 12352002 12191503 12352106
71 | Sodium dodecyl sulfato (SDS) Adecuado para electroforesis ≥98,5% (GC) CAS: 151-21-3 | Frasco x 100 gramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12352204, 12352124, 12352111, 12352107, 12352108, 12352001
72 | Solución de cloruro de potasio (KCl 3M para electrodos de pH) CAS: 7447-40-7 | Frasco x 250 mL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12352204, 12352124, 12352111, 12352107, 12352108, 12352001
73 | Solución de Hidróxido de Sodio 0,1 N (NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N) Reag. Ph Eur,Reag. USP CAS: 1310-73-2 | Litro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12352204, 12352124, 12352111, 12352107, 12352108, 12352001
74 | Solución de nitrato de plata 0,1 mol/Litro 0,1 N Reagent. Ph Eur. CAS: 7761-88-8 | Frasco x 1 L | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12352204, 12352124, 12352111, 12352107, 12352108, 12352001
75 | Solución de yodo 0,1 N c(I₂) = 0.05 mol/l (0.1 N) Reag. Ph Eur | Frasco x 1 L | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12352204 12352124 12352111 12352107 12352108 12352001 12352002 12191503 12352106
76 | Solución formaldehido al 37% GR for analysis stabilized with about 10% methanol ACS,Reag. Ph Eur. Referencia 1.04003. Assay 36.5 - 38.0 % | Litro | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12352204 12352124 12352111 12352108 12352001 12352002 12191503 12352106 12352107
77 | Sulfato de Magnesio Anhidro para análisis o para síntesis, CAS: 7487-88-9 | Kilogramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12352204, 12352124,12352111, 12352107,12352108, 12352001,12352002, 12191503,12352106
78 | Sulfato de sodio anhidro para análisis, CAS: 7757-82-6 | Kilogramo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12352204, 12352124,12352111, 12352107,12352108, 12352001, 12352002, 12191503,12352106
79 | Tabletas de Buffer de fosfato salino (PBS) pH 7,3 +/- 0,2 a 25 ºC | Cajas/100 unidades | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12352204, 12352124,12352111, 12352107,12352108, 12352001,12352002, 12191503,12352106
80 | Tartrato de sodio dihidratado para análisis, CAS: 6106-24-7 | Frasco x 250 g | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12352204 12352124 12352111 12352107 12352108 12352001 12352002 12191503 12352106
81 | Titriplex III para análisis, CAS: 6381-92-6 | Frasco x 250 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12352204 12352124 12352111 12352107 12352108 12352001 12352002 12191503 12352106
Patrón de desempeño: *Para los ítems del grupo 7 requiere que sean entregados en el empaque original, con una fecha de vencimiento mayor o igual a 12 meses a partir de la fecha de entrega. Entregar certificado de análisis en físico con el nombre, lote, características del producto y fecha de vencimiento. **Se deben entregar las fichas técnicas y/o hojas de seguridad en físico o digital para los ítems del grupo 7. ***Garantizar que la fecha de vencimiento se encuentre visible en el empaque y/o en el certificado de análisis. De lo contrario, entregar un comprobante físico expedido por casa matriz que permita verificar la fecha de vencimiento. ****Los ítem 57, 62 del grupo 7 debe conservar cadena de frio hasta el momento de su entrega
Nota 1. Se entiende por grado Reactivo Analítico: (RA / PA) ACS: Las sustancias grado reactivo que cumplen con los estándares mínimos establecidos por el Comité de Sustancias Reactivas de la Sociedad Química Americana, así como los límites máximos de impurezas permitidas según las especificaciones de la ACS. Usualmente se abrevia como ACS. Para efectos del presente proceso son equivalentes las expresiones "para análisis", ACS, ISO, Reag. Ph Eur, USP Nota 2. En cuanto a la pureza se puede ofertar como mínimo la solicitada o superior. Nota 3. Las cantidades descritas de los reactivos pueden cumplirse en diferentes presentaciones; siempre y cuando se cumpla mínimo con la cantidad total solicitada, sin embargo, al tratarse para uso en laboratorio, no se debe superar presentación de 5 litros o 1 Kilogramo según corresponda.

## Grupo 8
FICHA TÉCNICA
Debido a las diferentes presentaciones comerciales de los insumos, reactivos, materiales y elementos de uso regular que ofertan los diferentes proveedores, se recibirán las diferentes presentaciones comerciales de los ítems solicitados que se encuentren disponibles en el mercado, siempre y cuando cumplan con las características técnicas solicitadas y la entrega se realice en empaque original, sellados y sin alteraciones, y se cumpla mínimo con la cantidad total requerida por el laboratorio o en su equivalente en unidades, cumpliendo con las cantidades totales solicitadas por el instituto. Para la identificación de cada uno de los grupos de Laboratorio en la ficha técnica se definen las siguientes siglas: Grupo Laboratorio Fisicoquímico de Alimentos y Bebidas: LFQAB Grupo Laboratorio Fisicoquímico de Productos Farmacéuticos y otras tecnologías: LFQPFOT Grupo Laboratorio Microbiológico de Productos farmacéuticos y otras tecnologías: LMPFOT Grupo Laboratorio de Productos Biológicos: LPB Grupo Laboratorio Físico-mecánico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías: LFMDMOT
GRUPO 8
ÍTEM | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | PRESENTACIÓN | LFQAB | LMAB | LFQPFOT | LMPFOT | LPB | CANTIDAD APROXIMADA | CÓDIGO USPNSC
1 | Fosfato dibásico de sodio anhidro para análisis. CAS: 7558-79-4 | Frasco x 1kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41116004 41116005
2 | N,N-diethyl-m-toluamide para análisis, CAS: 134-62-3 | Frasco x 100g | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41116004 41116005
3 | 1-heptanosulfonato de sodio para analisis, CAS: 22767-50-6 | Frasco x 100 gramos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41116004 41116005
4 | 1-metilmidazol para síntesis, CAS: 616-47-7 | Frasco x litro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12352111 41116004 41116005
5 | 1-naftil amina para sintesis, CAS: 134-32-7 | Frasco x 100g | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41116004 41116005
6 | 4-dimetilaminobenzaldehido para análisis, CAS: 100-10-7 | Frasco x 25g | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41116004 41116005
7 | Acenafteno para sintesis, CAS: 83-32-9 | Frasco x 100 g | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41116004 41116005
8 | Ácido ascórbico Para análisis, CAS: 50-81-7 | Frasco x 500g | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12162201
9 | Acido clorhídrico 32% al 37% para análisis de trazas metálicas | Frasco x 1 L | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12352301
10 | Acido clorhídrico en alcohol (etanol) para microscopía | Frasco x 500 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41116011 41116124 41116130
11 | Ácido orto-fosfórico 85% para análisis, CAS: 7664-38-2 | Frasco x 1L | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12352301
12 | Acido tartárico para análisis, CAS: 87-69-4 | Frasco x 250g | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41116004 41116005
13 | Acido trifluoroacético para síntesis, CAS: 76-05-1 | Frasco x 100 mL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12352301
14 | Albúmina sérica bovina para uso como marcador en SDS-PAGE, CAS: 9048-46-8 | Vial x 25mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41116011
15 | alcohol isoamílico para análisis, CAS: 123-51-3 | Frasco x 1 L | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12352104
16 | Arena de mar extra pura, CAS: 14808-60-7 | Frasco x kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41116004 41116005
17 | Azul de Bromotimol Indicador, CAS: 76-59-5 | Frasco x 5g | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 41116004 41116005
18 | Azul de metileno (C.I. 52015) grado reactivo CAS: 7220-79-3 | Frasco x 10 g | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41116004 41116005
19 | Azul de metileno en solución segun Löffler para microscopía | Frasco x 500 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41116011 41116124 41116130
20 | Butil 4-hidroxibenzoato (Metilparabeno) ≥99.0% CAS: 94-26-8 | Frasco x 250 g | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41116004 41116005
21 | Dicromato de potasio para análisis, CAS: 7778-50-9 | Frasco x 500 g | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41116004 41116005
22 | Dietilamina para sintesis, CAS: 109-89-7 | Frasco x 250 mL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41116004 41116005
23 | DL-ditiotreitol para biologia molecular ≥98% (HPLC), CAS: 3483-12-3 | Frasco x 10 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41116004 41116005
24 | Fosfato monobásico de potasio para análisis CAS: 7778-77-0 | Frasco x 1kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41116004 41116005
25 | Fucsina fenicada en solución según Ziehl-Neelsen para microscopía | Frasco x 500 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41116011 41116124 41116130
26 | Gelatina para microbiología pH 3.8 - 7.6 CAS: 9000-70-8 | Frasco x 500g | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51131903
27 | Heptamolibdato de amonio tetrahidratado para análisis CAS: 12054-85-2 | Frasco x 250g | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51191907
28 | Hexacianoferrato de potasio (III) para análisis CAS: 13746-66-2 | Frasco x 250g | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41116004 41116005
29 | N-(1-Naftil)- etilendiamina, diclorhidrato, para análisis CAS: 1465-25-4 | Frasco x 25 g | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41116004 41116005
30 | Naftaleno para síntesis CAS: 91-20-3 | Frasco x 100 g | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41116004 41116005
31 | Pepsina de mucosa gastrica porcina ≥2,500 unidades/mg proteína CAS: 9001-75-6 | Frasco x gramo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12352204 41116004 41116005
32 | Rojo de metilo (C.I. 13020) Grado reactivo CAS: 493-52-7 | Frasco x 25 g | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12171509
33 | Silicagel con indicador de humedad (gel anaranjado), granulado de 1 - 3 mm | Frasco x 1 kg | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 41116004
34 | Sodio fosfato dibásico (Na2HPO4) para análisis CAS: 7558-79-4 | Frasco x 1 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51171622
35 | Sulfato de cobre pentahidratado para análisis, CAS: 7758-99-8 | Frasco x 1kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51511624
36 | Sulfato de potasio para análisis, CAS: 7778-80-5 | Frasco x kg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41116004 41116005
37 | Sulfato ferrico amonico, FeNH4(SO4)2.12H2O Amonio y hierro(III) sulfato dodecahidrato para análisis CAS: 7783-83-7 | Frasco x 500g | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41116004 41116005
38 | Tamiz Molecular 0,3 nm, en forma de perlas ~ 2 mm / ~ 10 mesh CAS: 1318-02-1 | Frasco x 250 g | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41116004 41116005
39 | Telurito de potasio ≥ 90% CAS: 7790-58-1 | Frasco x 25g | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41116004
40 | Tetrahidrofurano para análisis, CAS: 109-99-9 | Frasco x 2,5 L | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41116004 41116005
41 | Tiocianato de amonio para análisis, CAS: 1762-95-4 | Frasco x 1 L | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12352118
42 | Tiourea para análisis CAS: 62-56-6 | Frasco x 1 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41116004 41116005
43 | Trietanolamina para análisis, CAS: 102-71-6 | Frasco x 1 L | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41116004 41116005
44 | Trietilamina para análisis CAS: 121-44-8 | Frasco x 2,5 L | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41116004 41116005
45 | Verde de bromocresol grado reactivo, CAS: 76-60-8 | Frasco x 5 g | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12171509
46 | Yoduro de potasio para análisis, CAS: 7681-11-0 | Frasco x 250g | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 51181607
47 | Zinc en polvo para análisis. CAS: 7440-66-6 | Frasco x 100g | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11101719
Patrón de desempeño: *Para los ítems del grupo 8 requiere que sean entregados en el empaque original, con una fecha de vencimiento mayor o igual a 12 meses a partir de la fecha de entrega. Entregar certificado de análisis en físico con el nombre, lote, características del producto y fecha de vencimiento. **Se deben entregar las fichas técnicas y/o hojas de seguridad en físico o digital para los ítems del grupo 8. ***Garantizar que la fecha de vencimiento se encuentre visible en el empaque y/o en el certificado de análisis. De lo contrario, entregar un comprobante físico expedido por casa matriz que permita verificar la fecha de vencimiento.
Nota 1. Se entiende por grado Reactivo Analítico: (RA / PA) ACS: Las sustancias grado reactivo que cumplen con los estándares mínimos establecidos por el Comité de Sustancias Reactivas de la Sociedad Química Americana, así como los límites máximos de impurezas permitidas según las especificaciones de la ACS. Usualmente se abrevia como ACS. Para efectos del presente proceso son equivalentes las expresiones "para análisis", ACS, ISO, Reag. Ph Eur, USP Nota 2. En cuanto a la pureza se puede ofertar como mínimo la solicitada o superior. Nota 3. Las cantidades descritas de los reactivos pueden cumplirse en diferentes presentaciones; siempre y cuando se cumpla mínimo con la cantidad total solicitada, sin embargo, al tratarse para uso en laboratorio, no se debe superar presentación de 5 litros o 1 Kilogramo según corresponda.