## Hoja1
“Control fiscal de todos y para todos” |  | CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C.
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA 2025
OBJETO: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral con el suministro de repuestos para los tableros eléctricos, redes eléctricas, plantas eléctricas y UPS de la Contraloría de Bogotá.
1.TABLEROS ELÉCTRICOS | [10 empty] | BOLSA DE REPUESTOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | MANO DE OBRA | [8 empty] | ITEM | PRODUCTO | ESPECIFICACIONES | UNIDAD DE MEDIDA | VR TOTAL UNITARIO TECHO INCLUIDO IVA | VALORES A OFERTAR
|  | VR TOTAL UNITARIO TECHO INCLUIDO IVA | VALORES A OFERTAR | [12 empty] | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
|  |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | [5 empty] | 1 | CABLE Y/O ALAMBRE CONDUCTOR ELÉCTRICO | Calibre 0 | Metro | 57805 | 46972 | 8924.68 | 55896.68
1.1 | Comprobar la continuidad eléctrica de los puntos puestos a tierra de todos los tableros de las 6 sedes, y realizar la inspección del estado en cada periodo de mantenimiento de interruptores, contactos, protectores envolventes, pantalla, bornes, y piezas de conexión, y su fijación, contra la humedad y oxidación. | 4110070 | 3337790 | 634180.1 | 3971970.1 | [7 empty] | Calibre 2 | Metro | 42379 | 34437 | 6543.03 | 40980.03
1.2 | Mantenimiento de todos los tableros eléctricos de las 6 sedes de la entidad, los de distribución general, tableros general auxiliar, de comando, y centros de control, con el propósito de garantizar la prestación del servicio del fluido eléctrico. | [11 empty] | Calibre 4 | Metro | 32809 | 26660 | 5065.4 | 31725.4
1.3 | Realizar una inspección visual del estado exterior de todos los tableros eléctricos de las 6 sedes, limpieza de aisladores, de zonas circundantes a los transformadores y demás elementos de media tensión, limpieza y lubricación de sistemas mecánicos y de aisladores. | [11 empty] | Calibre 6 | Metro | 14244 | 11574 | 2199.06 | 13773.06
1.4 | Realizar termografía, medición del calor emitido por las instalaciones eléctricas, detectando las temperaturas elevadas y el incorrecto funcionamiento por conexiones sueltas o deterioradas, malos aislamientos y/o interruptores dañados. | [11 empty] | Calibre 8 | Metro | 71451 | 58061 | 11031.59 | 69092.59
TOTAL |  | 4110070 | 3337790 | 634180.1 | 3971970.1 | [7 empty] | Calibre 12 | Metro | 6120 | 4973 | 944.87 | 5917.87
[13 empty] | Calibre 14 | Metro | 4267 | 3467 | 658.73 | 4125.73
ACCIONES A TENER EN CUENTA | [10 empty] | 2 | CABLE UTP | Categoría 6A | Metro | 6610 | 5371 | 1020.49 | 6391.49
1 | Los mantenimientos, incluyen las redes y tableros eléctricos, que soportan toda la carga eléctrica, tanto normal y regulada. Se deberá realizar la limpieza, lavado y engrase de los equipos, posterior al mantenimiento realizado, para la respectiva entrega. | [9 empty] | 3 | BORNES, BORNERAS, TERMINALES DE PALA | Calibre 0 | Metro | 12644 | 10274 | 1952.06 | 12226.06
2 | El mantenimiento de los tableros eléctricos se realizará por ronda es decir por la totalidad de tableros eléctricos de las 6 sedes de la Contraloría de Bogotá | [11 empty] | Calibre 2 | Metro | 8870 | 7207 | 1369.33 | 8576.33
[13 empty] | Calibre 4 | Metro | 7559 | 6142 | 1166.98 | 7308.98
[13 empty] | Calibre 6 | Metro | 5662 | 4600 | 874 | 5474
2. PLANTA ELÉCTRICA Marca: FORTE GENERATOR - Modelo: 120CFX-992 - Capacidad: 150KVA Serie:7061601 Ubicada: Sede Principal – EDIFICIO LOTERÍA DE BOGOTÁ - Carrera 32 A N° 26 A - 10 | [12 empty] | Calibre 8 | Metro | 4263 | 3464 | 658.16 | 4122.16
[13 empty] | Calibre 12 | Metro | 2249 | 1827 | 347.13 | 2174.13
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VR TOTAL UNITARIO TECHO INCLUIDO IVA | REPUESTOS |  |  | VR TOTAL UNITARIO TECHO INCLUIDO IVA | MANO DE OBRA |  |  |  |  | Calibre 14 | Metro | 1818 | 1477 | 280.63 | 1757.63
|  |  |  | VALORES A OFERTAR |  |  |  | VALORES A OFERTAR |  |  | 4 | REGLETA DE UNIÓN DE CABLES | Regletas de conexión eléctrica de 12 pares, para empalme de forma segura y profesional, de corte fácil | Unidad | 68162 | 55388 | 10523.72 | 65911.72
|  |  |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | 5 | FUSIBLES | De diferentes amperajes | Unidad | 20651 | 16781 | 3188.39 | 19969.39
1 | Revisión y mantenimiento del Sistema de Transferencia y tarjetas de potencia | Unidad | No Aplica |  |  |  | 126104.004 | 102409 | 19457.71 | 121866.71 | 6 | REGLETAS ELÉCTRICAS INDUSTRIALES | 120 V, de 4 o 6 salidas, material acero CR C1.5, pintura electroestática. | Unidad | 151270 | 122922 | 23355.18 | 146277.18
2 | Revisión y mantenimiento del Sistema de Arranque | Unidad |  |  |  |  | 142159 | 115447 | 21934.93 | 137381.93 | 7 | BARRAJE DE COBRE | Con accesorios | Unidad | 225180 | 182982 | 34766.58 | 217748.58
3 | Revisión y mantenimiento del sistema de lubricación, correcciones y ajustes generales | Unidad |  |  |  |  | 150147 | 121935 | 23167.65 | 145102.65 | 8 | BREAKERS SENCILLO | 15 AMP ( de acuerdo a la necesidad), monofásico y/o trifásico | Unidad | 29677 | 24115 | 4581.85 | 28696.85
4 | Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico, verificación de cargas aplicadas al generador | Unidad |  |  |  |  | 126104 | 102409 | 19457.71 | 121866.71 |  |  | 20 AMP ( de acuerdo a la necesidad), monofásico y/o trifásico | Unidad | 31127 | 25293 | 4805.67 | 30098.67
5 | Revisión y mantenimiento del sistema de combustible, limpieza de tanque base | Unidad |  |  |  |  | 267763 | 217451 | 41315.69 | 258766.69 |  |  | 30 AMP ( de acuerdo a la necesidad), monofásico y/o trifásico | Unidad | 35795 | 29087 | 5526.53 | 34613.53
6 | Revisión y mantenimiento del sistema de refrigeración limpieza de radiador | Unidad |  |  |  |  | 134090 | 108895 | 20690.05 | 129585.05 |  |  | 40 AMP ( de acuerdo a la necesidad), monofásico y/o trifásico | Unidad | 70026 | 56903 | 10811.57 | 67714.57
7 | Revisión y mantenimiento del sistema de amortiguación ajustes generales | Unidad |  |  |  |  | 226756 | 184149 | 34988.31 | 219137.31 |  |  | 50 AMP ( de acuerdo a la necesidad), monofásico y/o trifásico | Unidad | 75422 | 61288 | 11644.72 | 72932.72
8 | Revisión y mantenimiento de la presión de aceite nivelación líquidos | Unidad |  |  |  |  | 124192 | 100856 | 19162.64 | 120018.64 |  |  | 60 AMP ( de acuerdo a la necesidad), monofásico y/o trifásico | Unidad | 87439 | 71053 | 13500.07 | 84553.07
9 | Revisión y mantenimiento de conexiones eléctricas de fuerza y control empalmes tubulares y terminales protecciones eléctricas | Unidad |  |  |  |  | 223762 | 181717 | 34526.23 | 216243.23 | 9 | BREAKERS DOBLE | 15 AMP ( de acuerdo a la necesidad), monofásico y/o trifásico | Unidad | 67367 | 54742 | 10400.98 | 65142.98
10 | Revisión de tablero de instrumentos, las señales deben quedar disponibles para verificación de parámetros. | Unidad |  |  |  |  | 179922 | 146115 | 27761.85 | 173876.85 |  |  | 20 AMP ( de acuerdo a la necesidad), monofásico y/o trifásico | Unidad | 64292 | 52244 | 9926.36 | 62170.36
11 | Cambio Filtros de Combustibles de acuerdo a marca de motor | Unidad | 379070 | 307843 | 58490.17 | 366333.17 | 72035 | 58500 | 11115 | 69615 |  |  | 30 AMP ( de acuerdo a la necesidad), monofásico y/o trifásico | Unidad | 82603 | 67123 | 12753.37 | 79876.37
12 | Cambio Filtros de Aceite de acuerdo a marca de motor | Unidad | 264505 | 214804 | 40812.76 | 255616.76 | 82849 | 67282 | 12783.58 | 80065.58 |  |  | 40 AMP ( de acuerdo a la necesidad), monofásico y/o trifásico | Unidad | 148545 | 120708 | 22934.52 | 143642.52
13 | Cambio Filtros de Agua de acuerdo a marca de motor | Unidad | 184788 | 150066 | 28512.54 | 178578.54 | 109549 | 88965 | 16903.35 | 105868.35 |  |  | 50 AMP ( de acuerdo a la necesidad), monofásico y/o trifásico | Unidad | 158126 | 128494 | 24413.86 | 152907.86
14 | Cambio Filtros de Aire de acuerdo a marca de motor | Unidad | 338911 | 275229 | 52293.51 | 327522.51 | 279007 | 226582 | 43050.58 | 269632.58 |  |  | 60 AMP ( de acuerdo a la necesidad), monofásico y/o trifásico. | Unidad | 97375 | 79125 | 15033.75 | 94158.75
15 | Cambio de Aceite motor Diésel de acuerdo a marca de motor | Unidad | 616172 | 500393 | 95074.67 | 595467.67 | 96158 | 78090 | 14837.1 | 92927.1 | 10 | BREAKERS TRIPLE | 15 AMP ( de acuerdo a la necesidad), monofásico y/o trifásico | Unidad | 125033 | 101602 | 19304.38 | 120906.38
16 | Cambio de Refrigerantes del Motor de acuerdo a marca de motor | Unidad | 138783 | 112705 | 21413.95 | 134118.95 | 113771 | 92394 | 17554.86 | 109948.86 |  |  | 20 AMP ( de acuerdo a la necesidad), monofásico y/o trifásico | Unidad | 136304 | 110761 | 21044.59 | 131805.59
TOTAL |  |  | 1922229 | 1561040 | 296597.6 | 1857637.6 | 2454368.004 | 1993196 | 378707.24 | 2371903.24 |  |  | 30 AMP ( de acuerdo a la necesidad), monofásico y/o trifásico | Unidad | 107490 | 87346 | 16595.74 | 103941.74
[13 empty] | 40 AMP ( de acuerdo a la necesidad), monofásico y/o trifásico | Unidad | 130843 | 106323 | 20201.37 | 126524.37
[13 empty] | 50 AMP ( de acuerdo a la necesidad), monofásico y/o trifásico | Unidad | 132873 | 107973 | 20514.87 | 128487.87
2.1 PLANTA ELÉCTRICA Marca: PLANTIPOWER - Modelo: 1003TG13 - Capacidad: 48 KVA Serie:13003153 SEDE ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA - Transversal 17 N° 45 D - 41 | [12 empty] | 60 AMP ( de acuerdo a la necesidad), monofásico y/o trifásico | Unidad | 134610 | 109384 | 20782.96 | 130166.96
[11 empty] | 11 | CAJAS PARA BREAKERS | 2 funciones | Unidad | 40283 | 32734 | 6219.46 | 38953.46
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VR TOTAL UNITARIO TECHO INCLUIDO IVA | REPUESTOS |  |  | VR TOTAL UNITARIO TECHO INCLUIDO IVA | MANO DE OBRA | [8 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VALORES A OFERTAR |  |  |  | VALORES A OFERTAR |  |  |  |  | 4 funciones | Unidad | 58940 | 47894 | 9099.86 | 56993.86
|  |  |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA |  |  | 6 funciones | Unidad | 89637 | 72839 | 13839.41 | 86678.41
1 | Revisión y mantenimiento del Sistema de Transferencia y tarjetas de potencia | Unidad | No Aplica |  |  |  | 101981 | 82818 | 15735.42 | 98553.42 |  |  | 8 funciones | Unidad | 98345 | 79915 | 15183.85 | 95098.85
2 | Revisión y mantenimiento del Sistema de Arranque | Unidad |  |  |  |  | 112712 | 91533 | 17391.27 | 108924.27 |  |  | 12 funciones | Unidad | 149439 | 121434 | 23072.46 | 144506.46
3 | Revisión y mantenimiento del sistema de lubricación, correcciones y ajustes generales | Unidad |  |  |  |  | 118035 | 95856 | 18212.64 | 114068.64 |  |  | 14 funciones | Unidad | 211844 | 172145 | 32707.55 | 204852.55
4 | Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico, verificación de cargas aplicadas al generador | Unidad |  |  |  |  | 101981 | 82818 | 15735.42 | 98553.42 |  |  | 16 funciones | Unidad | 212722 | 172858 | 32843.02 | 205701.02
5 | Revisión y mantenimiento del sistema de combustible, limpieza de tanque base | Unidad |  |  |  |  | 267763 | 217450 | 41315.5 | 258765.5 |  |  | 18 funciones | Unidad | 310239 | 252100 | 47899 | 299999
6 | Revisión y mantenimiento del sistema de refrigeración limpieza de radiador | Unidad |  |  |  |  | 107206 | 87062 | 16541.78 | 103603.78 |  |  | 20 funciones | Unidad | 397725 | 323193 | 61406.67 | 384599.67
7 | Revisión y mantenimiento del sistema de amortiguación ajustes generales | Unidad |  |  |  |  | 118035 | 95856 | 18212.64 | 114068.64 |  |  | 22 funciones | Unidad | 406152 | 330040 | 62707.6 | 392747.6
8 | Revisión y mantenimiento de la presión de aceite nivelación líquidos | Unidad |  |  |  |  | 94745 | 76942 | 14618.98 | 91560.98 |  |  | 24 funciones | Unidad | 427743 | 347586 | 66041.34 | 413627.34
9 | Revisión y mantenimiento de conexiones eléctricas de fuerza y control empalmes tubulares y terminales protecciones eléctricas | Unidad |  |  |  |  | 278386 | 226000 | 42940 | 268940 | 12 | TOMAS ELÉCTRICAS CON POLO A TIERRA DE INCRUSTAR | 15 A ,con tapa | Unidad | 32602 | 26492 | 5033.48 | 31525.48
10 | Revisión de tablero de instrumentos, las señales deben quedar disponibles para verificación de parámetros. | Unidad |  |  |  |  | 226094 | 183611 | 34886.09 | 218497.09 | 13 | TOMAS ELÉCTRICAS CON POLO A TIERRA DE INCRUSTAR AISLADO | 15 A, regulada con tapa | Unidad | 63149 | 51315 | 9749.85 | 61064.85
11 | Cambio Filtros de Combustibles de acuerdo a marca de motor | Unidad | 215920 | 175348 | 33316.12 | 208664.12 | 64962 | 52755 | 10023.45 | 62778.45 | 14 | TOMAS ELÉCTRICAS CON POLO A TIERRA DE INCRUSTAR GFCI | 15 A, con tapa | Unidad | 234407 | 190480 | 36191.2 | 226671.2
12 | Cambio Filtros de Aceite de acuerdo a marca de motor | Unidad | 203391 | 165174 | 31383.06 | 196557.06 | 75776 | 61537 | 11692.03 | 73229.03 | 15 | VARILLA DE POLO A TIERRA | En cobre, 180x1.3x1.3centímetros, con conector X 1pc | Unidad | 414545 | 336861 | 64003.59 | 400864.59
13 | Cambio Filtros de Agua de acuerdo a marca de motor | Unidad | 150321 | 122075 | 23194.25 | 145269.25 | 276701 | 224709 | 42694.71 | 267403.71 | 16 | INTERRUPTORES | Conmutables, de 16ª, 250 V, de 1,2,3 servicios | Unidad | 59538 | 48380 | 9192.2 | 57572.2
14 | Cambio Filtros de Aire de acuerdo a marca de motor | Unidad | 370872 | 301185 | 57225.15 | 358410.15 | 197862 | 160683 | 30529.77 | 191212.77 | 17 | TOTALIZADORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS | 125 A | Unidad | 699906 | 568747 | 108061.93 | 676808.93
15 | Cambio de Aceite motor Diésel de acuerdo a marca de motor | Unidad | 277490 | 225349 | 42816.31 | 268165.31 | 77188 | 62684 | 11909.96 | 74593.96 |  |  | 250 A | Unidad | 1049024 | 852442 | 161963.98 | 1014405.98
16 | Cambio de Refrigerantes del Motor de acuerdo a marca de motor | Unidad | 100059 | 81258 | 15439.02 | 96697.02 | 260113 | 211237 | 40135.03 | 251372.03 |  |  | 400 A | Unidad | 1537493 | 1249375 | 237381.25 | 1486756.25
TOTAL |  |  | 1318053 | 1070389 | 203373.91 | 1273762.91 | 2479540 | 2013551 | 382574.69 | 2396125.69 |  |  | 800 A | Unidad | 4046163 | 3287932 | 624707.08 | 3912639.08
[11 empty] | 18 | TERMOENCOGIBLE PARA CABLES | Según la necesidad, de acuerdo al calibre del cable a conectar. | Unidad | 11913 | 9680 | 1839.2 | 11519.2
[11 empty] | 19 | RELÉS TÉRMICOS | 23-32 A, .63-1 A, (clase 10ª) (o el amperaje que se requiera. | Unidad | 381389 | 309918 | 58884.42 | 368802.42
2.2 PLANTA ELÉCTRICA Marca: FJ WILSON - Modelo: P50E - Capacidad: 60 KVA Serie: E7970E/001 SEDE CENTRO DE ESTUDIOS Y JUICIOS FISCALES - HOTEL CLUB CONTRALORÍA VEREDA ESPINALITO - VÍA FUSAGASUGA - FINCA PACANDE Y YAJAIRA | [10 empty] | 20 | CANALETA / BANDEJA | Plástica, Bandeja metálica, Tubería conduit. | Unidad | 91876 | 74658 | 14185.02 | 88843.02
[11 empty] | 21 | Cambio de correas | Cambio de Correas Planta Eléctrica Sede Principal – Edificio Lotería de Bogotá Carrera 32 A N° 26 A - 10 | Unidad | 722545 | 587143 | 111557.17 | 698700.17
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VR TOTAL UNITARIO TECHO INCLUIDO IVA | REPUESTOS |  |  | VR TOTAL UNITARIO TECHO INCLUIDO IVA | MANO DE OBRA | [8 empty] | 0 | 0
|  |  |  | VALORES A OFERTAR |  |  |  | VALORES A OFERTAR |  |  | 22 | Mangueras de alta presión para precalentador de bloque (5/8 900 PSI) | Cambio de mangueras de alta presion para Planta Eléctrica Sede Principal – Edificio Lotería de Bogotá Carrera 32 A N° 26 A - 10 | Unidad | 540455 | 439176 | 83443.44 | 522619.44
|  |  |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | 23 | Correas del Motor en alternador de corriente | Cambio de correas de alta presion para Planta Eléctrica Sede Principal – Edificio Lotería de Bogotá Carrera 32 A N° 26 A - 10 | Unidad | 371543 | 301918 | 57364.42 | 359282.42
1 | Revisión y mantenimiento del Sistema de Transferencia y tarjetas de potencia | Unidad | No Aplica |  |  |  | 135805 | 110287 | 20954.53 | 131241.53 | 24 | Cambio de baterías de acuerdo a marca | Cambio de batería para Planta Eléctrica Sede Principal – Edificio Lotería de Bogotá Carrera 32 A N° 26 A - 10 | Unidad | 2745875 | 2231315 | 423949.85 | 2655264.85
2 | Revisión y mantenimiento del Sistema de Arranque | Unidad |  |  |  |  | 154544 | 125505 | 23845.95 | 149350.95 | 25 | Cambio de correas | Cambio de Correas Planta Eléctrica Sede Escuela De Capacitación y Cooperación Técnica Transversal 17 N° 45 D - 41 | Unidad | 562962 | 457465 | 86918.35 | 544383.35
3 | Revisión y mantenimiento del sistema de lubricación, correcciones y ajustes generales | Unidad |  |  |  |  | 223622 | 181603 | 34504.57 | 216107.57 | 26 | Mangueras de alta presión para precalentador de bloque (5/8 900 PSI) | Cambio de mangueras de alta presion para Planta Eléctrica Sede Escuela De Capacitación y Cooperación Técnica Transversal 17 N° 45 D - 41 | Unidad | 545060 | 442918 | 84154.42 | 527072.42
4 | Revisión y mantenimiento del sistema eléctrico, verificación de cargas aplicadas al generador | Unidad |  |  |  |  | 135805 | 110287 | 20954.53 | 131241.53 | 27 | Correas del Motor en alternador de corriente | Cambio de Correas del motor para Planta Eléctrica Sede Escuela De Capacitación y Cooperación Técnica Transversal 17 N° 45 D - 41 | Unidad | 444890 | 361520 | 68688.8 | 430208.8
5 | Revisión y mantenimiento del sistema de combustible, limpieza de tanque base | Unidad |  |  |  |  | 256694 | 208461 | 39607.59 | 248068.59 | 28 | Cambio de baterías de acuerdo a marca | Cambio de baterias para Planta Eléctrica Sede Escuela De Capacitación y Cooperación Técnica Transversal 17 N° 45 D - 41 | Unidad | 2878562 | 2339133 | 444435.27 | 2783568.27
6 | Revisión y mantenimiento del sistema de refrigeración limpieza de radiador | Unidad |  |  |  |  | 145132 | 117861 | 22393.59 | 140254.59 | 29 | Cambio de correas | Cambio de Correas Planta Eléctrica Sede Escuela De Capacitación y Cooperación Técnica Transversal 17 N° 45 D - 41 | Unidad | 589972 | 479414 | 91088.66 | 570502.66
7 | Revisión y mantenimiento del sistema de amortiguación ajustes generales | Unidad |  |  |  |  | 237238 | 192661 | 36605.59 | 229266.59 | 30 | Mangueras de alta presión para precalentador de bloque (5/8 900 PSI) | Cambio de mangueras de alta presion para Planta Eléctrica Sede Centro de Estudios y Juicios Fiscales - Hotel Club Contraloría Vereda Espinalito - via Fusagasuga - Finca pacande y Yajaira | Unidad | 545060 | 442918 | 84154.42 | 527072.42
8 | Revisión y mantenimiento de la presión de aceite nivelación líquidos | Unidad |  |  |  |  | 323222 | 262488 | 49872.72 | 312360.72 | 31 | Correas del Motor en alternador de corriente | Cambio de correas del motor para Planta Eléctrica Sede Centro de Estudios y Juicios Fiscales - Hotel Club Contraloría Vereda Espinalito - via Fusagasuga - Finca pacande y Yajaira | Unidad | 375025 | 304747 | 57901.93 | 362648.93
9 | Revisión y mantenimiento de conexiones eléctricas de fuerza y control empalmes tubulares y terminales protecciones eléctricas | Unidad |  |  |  |  | 282770 | 229637 | 43631.03 | 273268.03 | 32 | Cambio de baterías de acuerdo a marca | Cambio de baterias para Planta Eléctrica Sede Centro de Estudios y Juicios Fiscales - Hotel Club Contraloría Vereda Espinalito - via Fusagasuga - Finca pacande y Yajaira | Unidad | 2117449 | 1720650 | 326923.5 | 2047573.5
10 | Revisión de tablero de instrumentos, las señales deben quedar disponibles para verificación de parámetros. | Unidad |  |  |  |  | 232405 | 188736 | 35859.84 | 224595.84 | 33 | Cambio de baterías | Cambio de Baterias para la UPS ubicada en la sede principal -DATA CENTER | Unidad | 8171962 | 6640580 | 1261710.2 | 7902290.2
11 | Cambio Filtros de Combustibles de acuerdo a marca de motor | Unidad | 222368 | 180585 | 34311.15 | 214896.15 | 63394 | 51482 | 9781.58 | 61263.58 | 34 | Cambio de cargador | Cambio de cargador para la UPS ubicada en la sede principal -DATA CENTER | Unidad | 2701463 | 2195222 | 417092.18 | 2612314.18
12 | Cambio Filtros de Aceite de acuerdo a marca de motor | Unidad | 260637 | 211663 | 40215.97 | 251878.97 | 73760 | 59900 | 11381 | 71281 | 35 | Reparacion inversor y tarjeta | Reparación inversor y tarjeta para la UPS ubicada en la sede principal -DATA CENTER | Unidad | 6014329 | 4887274 | 928582.06 | 5815856.06
13 | Cambio Filtros de Agua de acuerdo a marca de motor | Unidad | 154570 | 125526 | 23849.94 | 149375.94 | 259803 | 210986 | 40087.34 | 251073.34 | 36 | Cambio de baterías | Cambio de Baterias para la UPS ubicada en la sede principal- Edificio Loteria de Bogotá | Unidad | 67310842 | 54697129 | 10392454.51 | 65089583.51
14 | Cambio Filtros de Aire de acuerdo a marca de motor | Unidad | 357054 | 289963 | 55092.97 | 345055.97 | 189682 | 154040 | 29267.6 | 183307.6 | 37 | Cambio de cargador | Cambio de cargador para la UPS ubicada en la sede principal - Edificio Loteria de Bogotá | Unidad | 5840848 | 4746303 | 901797.57 | 5648100.57
15 | Cambio de Aceite motor Diésel de acuerdo a marca de motor | Unidad | 267545 | 217273 | 41281.87 | 258554.87 | 77030 | 62556 | 11885.64 | 74441.64 | 38 | Reparacion inversor y tarjeta | Reparación inversor y tarjeta para la UPS ubicada en la sede principal - Edificio Loteria de Bogotá | Unidad | 2771611 | 2252225 | 427922.75 | 2680147.75
16 | Cambio de Refrigerantes del Motor de acuerdo a marca de motor | Unidad | 102264 | 83048 | 15779.12 | 98827.12 | 68526 | 55650 | 10573.5 | 66223.5 | 39 | Cambio de baterías | Cambio de Baterias para la UPS ubicada en la sede Condominio | Unidad | 7983372 | 6487328 | 1232592.32 | 7719920.32
TOTAL |  |  | 1364438 | 1108058 | 210531.02 | 1318589.02 | 2859432 | 2322140 | 441206.6 | 2763346.6 | 40 | Cambio de cargador | Cambio de cargador para la UPS ubicada en la sede Condominio | Unidad | 2401980 | 1951861 | 370853.59 | 2322714.59
[11 empty] | 41 | Reparacion inversor y tarjeta | Reparación inversor y tarjeta para la UPS ubicada en la sede Condominio | Unidad | 1601030 | 1301005 | 247190.95 | 1548195.95
[11 empty] | 42 | Cambio de baterías | Cambio de Baterias para la UPS ubicada en la sede San Cayetano | Unidad | 23179315 | 18835628 | 3578769.32 | 22414397.32
2.3 UPS Marca: TRIPP -LINE - Modelo: SU40K - Capacidad: 40 KVA Serie: AGPS6792 UBICADA EN SEDE PRINCIPAL EDIFICIO LOTERÍA DE BOGOTÁ – DATA CENTER CARRERA 32 A N°26 A-10 | [10 empty] | 43 | Cambio de cargador | Cambio de cargador para la UPS ubicada en la sede San Cayetano | Unidad | 2399730 | 1950032 | 370506.08 | 2320538.08
[11 empty] | 44 | Reparacion inversor y tarjeta | Reparación inversor y tarjeta para la UPS ubicada en la sede San Cateyano | Unidad | 2098002 | 1704847 | 323920.93 | 2028767.93
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VR TOTAL UNITARIO TECHO INCLUIDO IVA | REPUESTOS |  |  | VR TOTAL UNITARIOTECHO INCLUIDO IVA | MANO DE OBRA |  |  | 45 | Cambio de baterías | Cambio de Baterias para la UPS ubicada en la sede Capacitacion y Cooperación Técnica | Unidad | 22979356 | 18673140 | 3547896.6 | 22221036.6
|  |  |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | 46 | Cambio de cargador | Cambio de cargador para la UPS ubicada en la sede Capacitacion y Cooperación Técnica | Unidad | 4509657 | 3664570 | 696268.3 | 4360838.3
1 | Inspección visual de conductores, terminales, filtros AC/DC, transformadores, ventiladores, breakers, contactores y tarjetas de control. | Unidad | No Aplica |  |  |  | 191212 | 155283 | 29503.77 | 184786.77 | 47 | Reparacion inversor y tarjeta | Reparación inversor y tarjeta para la UPS ubicada en la sede Capacitacion y Cooperación Técnica | Unidad | 388941 | 316055 | 60050.45 | 376105.45
2 | Revisión y mantenimiento de conexiones eléctricas de los bancos de baterías, filtros, transformadores, bobinas, breakers, fusibles, terminales de entrada y salida, conexiones de distribución, etc. | Unidad |  |  |  |  | 233885 | 189938 | 36088.22 | 226026.22 | 48 | Cambio de baterías | Cambio de Baterias para la UPS ubicada en la sede Desarrollo Local y Participacion Ciudadana | Unidad | 5560934 | 4518843 | 858580.17 | 5377423.17
3 | Revisión, ajuste y calibración de voltajes de entrada y salida, voltaje de las baterías, alarmas, frecuencia, corrientes | Unidad |  |  |  |  | 283629 | 230335 | 43763.65 | 274098.65 | 49 | Cambio de cargador | Cambio de cargador para la UPS ubicada en la sede Desarrollo Local y Participacion Ciudadana | Unidad | 4421100 | 3592608 | 682595.52 | 4275203.52
4 | Pruebas de operación: Panel indicador de alarmas; funcionamiento en modo inversor; funcionamiento del bypass, operación en baterías. | Unidad |  |  |  |  | 304885 | 247597 | 47043.43 | 294640.43 | 50 | Reparacion inversor y tarjeta | Reparación inversor y tarjeta para la UPS ubicada en la sede Desarrollo Local y Participacion Ciudadana | Unidad | 338866 | 275364 | 52319.16 | 327683.16
5 | Pruebas de carga y descarga de cada uno de los componentes del banco de baterías. | Unidad |  |  |  |  | 450628 | 365955 | 69531.45 | 435486.45 |  |  |  |  | 196596770
6 | Chequeo estático eléctrico de fusibles, condensadores, diodos, SCRs, transistores, etc., para asegurar el buen desempeño de los componentes de potencia | Unidad |  |  |  |  | 290785 | 236146 | 44867.74 | 281013.74
TOTAL | [6 empty] | 1755024 | 1425254 | 270798.26 | 1696052.26
UPS Marca: LIEBERT - Modelo: NXA120 - Capacidad: 120 KVA Serie: 21012006012108010001 UBICADA EN SEDE PRINCIPAL EDIFICIO LOTERÍA DE BOGOTÁ CARRERA 32 A N°26 A-10
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VR TOTAL UNITARIO TECHO INCLUIDO IVA | REPUESTOS |  |  | VR TOTAL UNITARIOTECHO INCLUIDO IVA | MANO DE OBRA
|  |  |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | Inspección visual de conductores, terminales, filtros AC/DC, transformadores, ventiladores, breakers, contactores y tarjetas de control. | Unidad | No Aplica |  |  |  | 316477 | 257011 | 48832.09 | 305843.09
2 | Revisión y mantenimiento de conexiones eléctricas de los bancos de baterías, filtros, transformadores, bobinas, breakers, fusibles, terminales de entrada y salida, conexiones de distribución, etc. | Unidad |  |  |  |  | 409929 | 332904 | 63251.76 | 396155.76
3 | Revisión, ajuste y calibración de voltajes de entrada y salida, voltaje de las baterías, alarmas, frecuencia, corrientes | Unidad |  |  |  |  | 365100 | 296498 | 56334.62 | 352832.62
4 | Pruebas de operación: Panel indicador de alarmas; funcionamiento en modo inversor; funcionamiento del bypass, operación en baterías. | Unidad |  |  |  |  | 403946 | 328045 | 62328.55 | 390373.55
5 | Pruebas de carga y descarga de cada uno de los componentes del banco de baterías. | Unidad |  |  |  |  | 639762 | 519551 | 98714.69 | 618265.69
6 | Chequeo estático eléctrico de fusibles, condensadores, diodos, SCRs, transistores, etc., para asegurar el buen desempeño de los componentes de potencia | Unidad |  |  |  |  | 715338 | 580927 | 110376.13 | 691303.13
TOTAL | [6 empty] | 2850552 | 2314936 | 439837.84 | 2754773.84
UPS Marca: TRIPP-LINE - Modelo: PS6470 - Capacidad: 20 KVA Serie: 2628ELCPS647000022 UBICADAS EN SEDE CONDOMINIO CARRERA 6 A No. 14-98 PISO 5
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VR TOTAL UNITARIO TECHO INCLUIDO IVA | REPUESTOS |  |  | VR TOTAL UNITARIO TECHO INCLUIDO IVA | MANO DE OBRA
|  |  |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | Inspección visual de conductores, terminales, filtros AC/DC, transformadores, ventiladores, breakers, contactores y tarjetas de control. | Unidad | No Aplica |  |  |  | 125350 | 101797 | 19341.43 | 121138.43
2 | Revisión y mantenimiento de conexiones eléctricas de los bancos de baterías, filtros, transformadores, bobinas, breakers, fusibles, terminales de entrada y salida, conexiones de distribución, etc. | Unidad |  |  |  |  | 151643 | 123149 | 23398.31 | 146547.31
3 | Revisión, ajuste y calibración de voltajes de entrada y salida, voltaje de las baterías, alarmas, frecuencia, corrientes | Unidad |  |  |  |  | 234144 | 190149 | 36128.31 | 226277.31
4 | Pruebas de operación: Panel indicador de alarmas; funcionamiento en modo inversor; funcionamiento del bypass, operación en baterías. | Unidad |  |  |  |  | 267939 | 217593 | 41342.67 | 258935.67
5 | Pruebas de carga y descarga de cada uno de los componentes del banco de baterías. | Unidad |  |  |  |  | 151643 | 123149 | 23398.31 | 146547.31
6 | Chequeo estático eléctrico de fusibles, condensadores, diodos, SCRs, transistores, etc., para asegurar el buen desempeño de los componentes de potencia | Unidad |  |  |  |  | 186643 | 151573 | 28798.87 | 180371.87
TOTAL | [6 empty] | 1117362 | 907410 | 172407.9 | 1079817.9
UPS Marca: TRIPP-LINE - Modelo: PS6470 - Capacidad: 20 KVA Serie: 2628ELCPS647000023 UBICADAS EN SEDE CONDOMINIO CARRERA 6 A No. 14-98 PISO 6
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VR TOTAL UNITARIO TECHO INCLUIDO IVA | REPUESTOS |  |  | VR TOTAL UNITARIO TECHO INCLUIDO IVA | MANO DE OBRA
|  |  |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | Inspección visual de conductores, terminales, filtros AC/DC, transformadores, ventiladores, breakers, contactores y tarjetas de control. | Unidad | No Aplica |  |  |  | 125350 | 101796 | 19341.24 | 121137.24
2 | Revisión y mantenimiento de conexiones eléctricas de los bancos de baterías, filtros, transformadores, bobinas, breakers, fusibles, terminales de entrada y salida, conexiones de distribución, etc. | Unidad |  |  |  |  | 151643 | 123149 | 23398.31 | 146547.31
3 | Revisión, ajuste y calibración de voltajes de entrada y salida, voltaje de las baterías, alarmas, frecuencia, corrientes | Unidad |  |  |  |  | 234144 | 190148 | 36128.12 | 226276.12
4 | Pruebas de operación: Panel indicador de alarmas; funcionamiento en modo inversor; funcionamiento del bypass, operación en baterías. | Unidad |  |  |  |  | 267939 | 217593 | 41342.67 | 258935.67
5 | Pruebas de carga y descarga de cada uno de los componentes del banco de baterías. | Unidad |  |  |  |  | 151643 | 123149 | 23398.31 | 146547.31
6 | Chequeo estático eléctrico de fusibles, condensadores, diodos, SCRs, transistores, etc., para asegurar el buen desempeño de los componentes de potencia | Unidad |  |  |  |  | 186643 | 151572 | 28798.68 | 180370.68
TOTAL | [6 empty] | 1117362 | 907407 | 172407.33 | 1079814.33
UPS Marca: ATSEI -Modelo:IRIDIUM F3 - Capacidad: 45KVA Serie:130315005 UBICADA EN SEDE BODEGA SAN CAYETANO - ARCHIVO CENTRAL CALLE 46 A N° 82-54 INT. 12
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VR TOTAL UNITARIO TECHO INCLUIDO IVA | REPUESTOS |  |  | VR TOTAL UNITARIO TECHO INCLUIDO IVA | MANO DE OBRA
|  |  |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | Inspección visual de conductores, terminales, filtros AC/DC, transformadores, ventiladores, breakers, contactores y tarjetas de control. | Unidad | No Aplica |  |  |  | 191212 | 155283 | 29503.77 | 184786.77
2 | Revisión y mantenimiento de conexiones eléctricas de los bancos de baterías, filtros, transformadores, bobinas, breakers, fusibles, terminales de entrada y salida, conexiones de distribución, etc. | Unidad |  |  |  |  | 233885 | 189938 | 36088.22 | 226026.22
3 | Revisión, ajuste y calibración de voltajes de entrada y salida, voltaje de las baterías, alarmas, frecuencia, corrientes | Unidad |  |  |  |  | 283629 | 230335 | 43763.65 | 274098.65
4 | Pruebas de operación: Panel indicador de alarmas; funcionamiento en modo inversor; funcionamiento del bypass, operación en baterías. | Unidad |  |  |  |  | 317427 | 257782 | 48978.58 | 306760.58
5 | Pruebas de carga y descarga de cada uno de los componentes del banco de baterías. | Unidad |  |  |  |  | 450645 | 365969 | 69534.11 | 435503.11
6 | Chequeo estático eléctrico de fusibles, condensadores, diodos, SCRs, transistores, etc., para asegurar el buen desempeño de los componentes de potencia | Unidad |  |  |  |  | 290785 | 236146 | 44867.74 | 281013.74
TOTAL | [6 empty] | 1767583 | 1435453 | 272736.07 | 1708189.07
UPS Marca: ATSEI - Modelo: IRIDIUM F3 - Capacidad: 15KVA - Serie: 130315006 UBICADA EN SEDE ESCUELA DE CAPACITACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA TRANSVERSAL 17 N° 45 D-41
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VR TOTAL UNITARIO TECHO INCLUIDO IVA | REPUESTOS |  |  | VR TOTAL UNITARIO TECHO INCLUIDO IVA | MANO DE OBRA
|  |  |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | Inspección visual de conductores, terminales, filtros AC/DC, transformadores, ventiladores, breakers, contactores y tarjetas de control. | Unidad | No aplica |  |  |  | 267939 | 217593 | 41342.67 | 258935.67
2 | Revisión y mantenimiento de conexiones eléctricas de los bancos de baterías, filtros, transformadores, bobinas, breakers, fusibles, terminales de entrada y salida, conexiones de distribución, etc. | Unidad |  |  |  |  | 145002 | 117756 | 22373.64 | 140129.64
3 | Revisión, ajuste y calibración de voltajes de entrada y salida, voltaje de las baterías, alarmas, frecuencia, corrientes | Unidad |  |  |  |  | 234144 | 190148 | 36128.12 | 226276.12
4 | Pruebas de operación: Panel indicador de alarmas; funcionamiento en modo inversor; funcionamiento del bypass, operación en baterías. | Unidad |  |  |  |  | 267939 | 217593 | 41342.67 | 258935.67
5 | Pruebas de carga y descarga de cada uno de los componentes del banco de baterías. | Unidad |  |  |  |  | 145002 | 117756 | 22373.64 | 140129.64
6 | Chequeo estático eléctrico de fusibles, condensadores, diodos, SCRs, transistores, etc., para asegurar el buen desempeño de los componentes de potencia | Unidad |  |  |  |  | 175611 | 142613 | 27096.47 | 169709.47
TOTAL | [6 empty] | 1235637 | 1003459 | 190657.21 | 1194116.21
UPS Marca: POWERCOM - Modelo: ULT 10K - Cpacidad: 10 KVA - Serie: 10000221410 UBICADA EN SEDE DESARROLLO LOCAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA CALLE 27 A N° 32 A 45
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VR TOTAL UNITARIO TECHO INCLUIDO IVA | REPUESTOS |  |  | VR TOTAL UNITARIO TECHO INCLUIDO IVA | MANO DE OBRA
|  |  |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA |  | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | Inspección visual de conductores, terminales, filtros AC/DC, transformadores, ventiladores, breakers, contactores y tarjetas de control. | Unidad | No aplica |  |  |  | 200438 | 162775 | 30927.25 | 193702.25
2 | Revisión y mantenimiento de conexiones eléctricas de los bancos de baterías, filtros, transformadores, bobinas, breakers, fusibles, terminales de entrada y salida, conexiones de distribución, etc. | Unidad |  |  |  |  | 145002 | 117756 | 22373.64 | 140129.64
3 | Revisión, ajuste y calibración de voltajes de entrada y salida, voltaje de las baterías, alarmas, frecuencia, corrientes | Unidad |  |  |  |  | 234144 | 190148 | 36128.12 | 226276.12
4 | Pruebas de operación: Panel indicador de alarmas; funcionamiento en modo inversor; funcionamiento del bypass, operación en baterías. | Unidad |  |  |  |  | 267939 | 217593 | 41342.67 | 258935.67
5 | Pruebas de carga y descarga de cada uno de los componentes del banco de baterías. | Unidad |  |  |  |  | 145002 | 117756 | 22373.64 | 140129.64
6 | Chequeo estático eléctrico de fusibles, condensadores, diodos, SCRs, transistores, etc., para asegurar el buen desempeño de los componentes de potencia | Unidad |  |  |  |  | 175611 | 142613 | 27096.47 | 169709.47
TOTAL | [6 empty] | 1168136 | 948641 | 180241.79 | 1128882.79
Nota: | Disposiciones finales a tener en cuenta.
1 | Efectuar el transporte de materiales y personal técnico.
2 | Efectuar las pruebas y ajustes necesarios, de manera que los bienes sean entregados en condiciones de correcto funcionamiento.
3 | Mano de Obra Incluido.
4 | Los repuestos suministrados deben incluir instalación
5 | Sera causal de rechazo la modificacion o alteración del presente documento.
Atentamente:
PROVEEDOR |  | GRUPO AVM S.A.S.
NIT |  | 900.619.329-0
TELEFONO |  | 8628442
CELULAR |  | 3167501880
DIRECCIÓN |  | CALLE 21 No. 6 -43 torre 2 oficina 504
#VALUE!