## PRESUPUESTO OFICIAL LOTE 1
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 1
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: REALIZAR EL REVESTIMIENTO A LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS UBICADOS EN LOS AEROPUERTOS DE ARAUQUITA Y PUERTO RONDON
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
A | AEROPUERTO EL TRONCAL DE ARAUQUITA
| 1.1 |  | X | TRAZADO SOBRE TERRENO | M2 | 860 | 2801 | 2408860
| 1.2 |  | X | ROCERIA, LIMPIEZA Y NIVELACION (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) | HA | 1 | 1260000 | 1260000
| 1.3 |  | X | DEMOLICIONES VARIAS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) | M2 | 860 | 13089 | 11256540
| 1.4 |  | X | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO | M3 | 748 | 63995 | 47868260
| 1.5 |  | X | RELLENO DETRAS DE LA ESTRUCTURA CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION | M3 | 559 | 18762 | 10487958
| 1.6 |  | X | RELLENO CON BASE GRANULAR e = 0,10 m | M3 | 115.5957 | 422000 | 48781386
| 1.7 |  | X | SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI e = 0,05 m | M2 | 43 | 71596 | 3078628
| 1.8 |  | X | CONCRETO DE 3000 PSI PARA REVESTIMIENTO CANALES e = 0,10 m INCLUYE FORMALETA, DILATACIONES Y MALLA ELECTROSOLDADA | M3 | 225 | 1039997 | 233999325
| 1.9 |  | X | TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | M3 | 414 | 43622 | 18059508
[7 empty] | SUBTOTAL | 377200465
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 380000000
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 380000000
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 21%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 2%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 28%

## PROPUESTA ECONOMICA LOTE1
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 1
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[Los proponentes deben usar el presente formulario para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [El presente formato aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios , la Entidad debe ajustarlo cuando la modalidad de pago corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de pago.]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
A | AEROPUERTO EL TRONCAL DE ARAUQUITA
| 1.1 |  | X | TRAZADO SOBRE TERRENO | M2 | 860
| 1.2 |  | X | ROCERIA, LIMPIEZA Y NIVELACION (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) | HA | 1
| 1.3 |  | X | DEMOLICIONES VARIAS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) | M2 | 860
| 1.4 |  | X | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO | M3 | 748
| 1.5 |  | X | RELLENO DETRAS DE LA ESTRUCTURA CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION | M3 | 559
| 1.6 |  | X | RELLENO CON BASE GRANULAR e = 0,10 m | M3 | 115.5957
| 1.7 |  | X | SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI e = 0,05 m | M2 | 43
| 1.8 |  | X | CONCRETO DE 3000 PSI PARA REVESTIMIENTO CANALES e = 0,10 m INCLUYE FORMALETA, DILATACIONES Y MALLA ELECTROSOLDADA | M3 | 225
| 1.9 |  | X | TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | M3 | 414
SUBTOTAL
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 380000000
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 380000000
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 21%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 2%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 28%
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## PRESUPUESTO OFICIAL LOTE 2
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 1
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: REALIZAR EL REVESTIMIENTO A LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS UBICADOS EN LOS AEROPUERTOS DE ARAUQUITA Y PUERTO RONDON
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
A | AEROPUERTO DE PUERTO RONDON
| 1.1 |  | X | TRAZADO SOBRE TERRENO | M2 | 860 | 2801 | 2408860
| 1.2 |  | X | ROCERIA, LIMPIEZA Y NIVELACION (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) | HA | 1 | 1260000 | 1260000
| 1.3 |  | X | DEMOLICIONES VARIAS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) | M2 | 860 | 13089 | 11256540
| 1.4 |  | X | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO | M3 | 748 | 63995 | 47868260
| 1.5 |  | X | RELLENO DETRAS DE LA ESTRUCTURA CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION | M3 | 559 | 18762 | 10487958
| 1.6 |  | X | RELLENO CON BASE GRANULAR e = 0,10 m | M3 | 115.5957 | 422000 | 48781386
| 1.7 |  | X | SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI e = 0,05 m | M2 | 43 | 71596 | 3078628
| 1.8 |  | X | CONCRETO DE 3000 PSI PARA REVESTIMIENTO CANALES e = 0,10 m INCLUYE FORMALETA, DILATACIONES Y MALLA ELECTROSOLDADA | M3 | 225 | 1039997 | 233999325
| 1.9 |  | X | TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | M3 | 414 | 43622 | 18059508
[7 empty] | SUBTOTAL | 377200465
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 380000000
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 380000000
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 21%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 2%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 28%

## PROPUESTA ECONOMICA LOTE2
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 1
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[Los proponentes deben usar el presente formulario para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [El presente formato aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios , la Entidad debe ajustarlo cuando la modalidad de pago corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de pago.]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
A | AEROPUERTO DE PUERTO RONDON
| 1.1 |  | X | TRAZADO SOBRE TERRENO | M2 | 860
| 1.2 |  | X | ROCERIA, LIMPIEZA Y NIVELACION (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) | HA | 1
| 1.3 |  | X | DEMOLICIONES VARIAS (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) | M2 | 860
| 1.4 |  | X | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO | M3 | 748
| 1.5 |  | X | RELLENO DETRAS DE LA ESTRUCTURA CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION | M3 | 559
| 1.6 |  | X | RELLENO CON BASE GRANULAR e = 0,10 m | M3 | 115.5957
| 1.7 |  | X | SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI e = 0,05 m | M2 | 43
| 1.8 |  | X | CONCRETO DE 3000 PSI PARA REVESTIMIENTO CANALES e = 0,10 m INCLUYE FORMALETA, DILATACIONES Y MALLA ELECTROSOLDADA | M3 | 225
| 1.9 |  | X | TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO | M3 | 414
SUBTOTAL
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 380000000
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 380000000
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 21%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 2%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 28%
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 1
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

## Hoja1 (hidden)
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial
OBJETO:REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES A CARGO DE LA AEROCIVIL DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRAQUILLA, ATLANTICO.
ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
EDIFICIO ÁREA ADMINISTRATIVA
1 | MAMPOSTERIA
1.1 | PINTURA | M2 | 145.2 | 13951 | 2025685
SubTotal |  |  |  |  | 2025685
EDIFICIO NUEVO CENTRO DE CONTROL
2 | MAMPOSTERIA
2.1 | SUMNISTRO E INSTALACION DE MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4) | M2 | 15 | 31887 | 478305
2.2 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 30 | 35873 | 1076190
2.3 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | ML | 48.4 | 18601 | 900288
2.4 | ESTUCO Y PINTURA | M2 | 150 | 21258 | 3188700
2.5 | ESTUCO Y PINTURA | ML | 150 | 12356 | 1853400
2.6 | PINTURA | M2 | 450 | 13951 | 6277950
2.7 | ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | M2 | 12.1 | 69089 | 835977
2.8 | ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | ML | 16.5 | 42516 | 701514
2.9 | RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM | ML | 22 | 4517 | 99374
SubTotal |  |  |  |  | 15411698
3 | PISOS
3.1 | ALISTADO DE PISOS ( e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO) | M2 | 33 | 11307 | 373131
3.2 | ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | M2 | 66 | 93005 | 6138330
3.3 | ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQILLADO) | M2 | 66 | 193981 | 12802746
SubTotal |  |  |  |  | 19314207
4 | CUBIERTA
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO PARA CUBIERTA, INCLUYE PINTURA (2 MANOS) | M2 | 2200 | 88541 | 194790200
4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO) | M2 | 1100 | 111606 | 122766600
SubTotal |  |  |  |  | 317556800
5 | LIMPIEZA PROFUNDA
5.1 | LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS | M2 | 500 | 6271 | 3135500
5.2 | LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA | M2 | 200 | 8209 | 1641800
5.3 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | ML | 500 | 4977 | 2488500
5.4 | MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN | UND | 40 | 762000 | 30480000
5.5 | LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA | M2 | 200 | 31750 | 6350000
SubTotal |  |  |  |  | 44095800
EDIFICIO SAR- AIM-AISON-COMUNICACIONES - PLAN DE VUELO
6 | MAMPOSTERIA
6.1 | SUMNISTRO E INSTALACION DE MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4) | M2 | 39.6 | 31887 | 1262725
6.2 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 22 | 35873 | 789206
6.3 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | ML | 16.5 | 18601 | 306917
6.4 | ESTUCO Y PINTURA | M2 | 16.5 | 21258 | 350757
6.5 | ESTUCO Y PINTURA | ML | 16.5 | 12356 | 203874
6.6 | PINTURA | M2 | 33 | 13951 | 460383
6.7 | ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | M2 | 22 | 69089 | 1519958
6.8 | ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | ML | 11 | 42516 | 467676
6.9 | RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM | ML | 16.5 | 4517 | 74531
SubTotal |  |  |  |  | 5436027
7 | PISOS
7.1 | ALISTADO DE PISOS ( e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO) | M2 | 11 | 11307 | 124377
7.2 | ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | M2 | 7.7 | 93005 | 716139
7.3 | ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQILLADO) | M2 | 8.8 | 193981 | 1707033
SubTotal |  |  |  |  | 2547549
8 | CUBIERTA Y CIELORASO
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO PARA CUBIERTA, INCLUYE PINTURA (2 MANOS) | M2 | 55 | 88541 | 4869755
8.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO) | M2 | 33 | 111606 | 3682998
SubTotal |  |  |  |  | 8552753
9 | CARPINTERIA METÁLICA
9.1 | SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA MAS MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA) | M2 | 22 | 225869 | 4969118
9.2 | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) | ML | 11 | 9035 | 99385
9.3 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE) | M2 | 7.7 | 15412 | 118672
SubTotal |  |  |  |  | 5187175
10 | CARPINTERIA MADERA
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA) | M2 | 5.5 | 265728 | 1461504
10.2 | TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL | ML | 5.5 | 11958 | 65769
10.3 | TINTILLA SOBRE MADERA LLENA | M2 | 5.5 | 27827 | 153049
SubTotal |  |  |  |  | 1680322
11 | CRISTALERIA
11.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM | M2 | 4 | 332160 | 1328640
11.2 | SUMINITRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 3MM | M2 | 4 | 47831 | 191324
SubTotal |  |  |  |  | 1519964
12 | LIMPIEZA PROFUNDA
12.1 | LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS | M2 | 400 | 6271 | 2508400
12.2 | LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA | M2 | 500 | 8209 | 4104500
12.3 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | ML | 150 | 4977 | 746550
12.4 | MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN | UND | 20 | 762000 | 15240000
12.5 | LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA | M2 | 200 | 31750 | 6350000
SubTotal |  |  |  |  | 28949450
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
13 | MAMPOSTERIA
13.1 | SUMNISTRO E INSTALACION DE MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4) | M2 | 150 | 31887 | 4783050
13.2 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 75 | 35873 | 2690475
13.3 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | ML | 40 | 18601 | 744040
13.4 | ESTUCO Y PINTURA | M2 | 150 | 21258 | 3188700
13.5 | ESTUCO Y PINTURA | ML | 150 | 12356 | 1853400
13.6 | PINTURA | M2 | 200 | 13951 | 2790200
13.7 | ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | M2 | 5 | 69089 | 345445
13.8 | ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | ML | 5 | 42516 | 212580
13.9 | RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM | ML | 5 | 4517 | 22585
SubTotal |  |  |  |  | 16630475
14 | PAVIMENTO
14.1 | ALISTADO DE PISOS ( e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO) | M2 | 50 | 11307 | 565350
14.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR PARA BACHEO TIPO INVIAS (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE) | M3 | 17.5 | 271498 | 4751215
14.3 | Pavimento de adoquines de concreto. | M2 | 50 | 83296 | 4164800
SubTotal |  |  |  |  | 9481365
15 | CUBIERTA Y CIELORASO
15.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA (SIMILILAR O SUPERIOR), INCLUYE, REMATES, TORNILLERIA, ANCLAJES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | M2 | 90 | 105539 | 9498510
15.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA TERMOACUSTICA, INCLUYE ACABADO | KG | 3150 | 29645 | 93381750
SubTotal |  |  |  |  | 102880260
16 | CARPINTERIA METÁLICA
16.1 | SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA MAS MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA) | M2 | 12 | 225869 | 2710428
16.2 | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) | ML | 8 | 9035 | 72280
16.3 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE) | M2 | 12 | 15412 | 184944
SubTotal |  |  |  |  | 2967652
17 | CARPINTERIA MADERA
17.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA Y MARCO(INCLUYE RETIRO Y CERRADURA) | M2 | 12 | 265728 | 3188736
17.2 | TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL | ML | 8 | 11958 | 95664
17.3 | TINTILLA SOBRE MADERA LLENA | M2 | 12 | 27827 | 333924
SubTotal |  |  |  |  | 3618324
18 | CRISTALERIA
18.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM | M2 | 10 | 332160 | 3321600
18.2 | SUMINITRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 3MM | M2 | 10 | 47831 | 478310
SubTotal |  |  |  |  | 3799910
19 | LIMPIEZA PROFUNDA
19.1 | LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS | M2 | 200 | 6271 | 1254200
19.2 | LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA | M2 | 200 | 8209 | 1641800
19.3 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | ML | 120 | 4977 | 597240
19.4 | MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN | UND | 10 | 762000 | 7620000
19.5 | LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA | M2 | 100 | 31750 | 3175000
SubTotal |  |  |  |  | 14288240
ALMACEN NUEVO
20 | MAMPOSTERIA
20.1 | SUMNISTRO E INSTALACION DE MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4) | M2 | 30 | 31887 | 956610
20.2 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 200 | 35873 | 7174600
20.3 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | ML | 200 | 18601 | 3720200
20.4 | ESTUCO Y PINTURA | M2 | 200 | 21258 | 4251600
20.5 | ESTUCO Y PINTURA | ML | 200 | 12356 | 2471200
20.6 | PINTURA | M2 | 350 | 13951 | 4882850
20.7 | ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | M2 | 25 | 69089 | 1727225
20.8 | ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | ML | 25 | 42516 | 1062900
20.9 | RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM | ML | 25 | 4517 | 112925
SubTotal |  |  |  |  | 26360110
21 | PAVIMENTO
21.1 | ALISTADO DE PISOS ( e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO) | M2 | 65 | 11307 | 734955
21.2 | Protección de Taludes con Bloques de Césped. | M2 | 200 | 18413 | 3682600
SubTotal |  |  |  |  | 4417555
22 | CARPINTERIA METÁLICA
22.1 | SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA MAS MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA) | M2 | 20 | 225869 | 4517380
22.2 | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) | ML | 15 | 9035 | 135525
22.3 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE) | M2 | 15 | 15412 | 231180
SubTotal |  |  |  |  | 4884085
23 | CARPINTERIA MADERA
23.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA Y MARCO(INCLUYE RETIRO Y CERRADURA) | M2 | 20 | 265728 | 5314560
23.2 | TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL | ML | 16 | 11958 | 191328
23.3 | TINTILLA SOBRE MADERA LLENA | M2 | 20 | 27827 | 556540
SubTotal |  |  |  |  | 6062428
24 | CRISTALERIA
24.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM | M2 | 12 | 332160 | 3985920
24.2 | SUMINITRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 3MM | M2 | 12 | 47831 | 573972
SubTotal |  |  |  |  | 4559892
25 | LIMPIEZA PROFUNDA
25.1 | LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS | M2 | 200 | 6271 | 1254200
25.2 | LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA | M2 | 250 | 8209 | 2052250
25.3 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | ML | 150 | 4977 | 746550
25.4 | MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN | UND | 10 | 762000 | 7620000
25.5 | LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA | M2 | 300 | 31750 | 9525000
SubTotal |  |  |  |  | 21198000
GARITA
26 | MAMPOSTERIA
26.1 | PINTURA | M2 | 50 | 13951 | 697550
SubTotal |  |  |  |  | 697550
TORRE DE CONTROL
27 | MAMPOSTERIA
27.1 | SUMNISTRO E INSTALACION DE MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4) | M2 | 12 | 31887 | 382644
27.2 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 120 | 35873 | 4304760
27.3 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | ML | 150 | 18601 | 2790150
27.4 | ESTUCO Y PINTURA | M2 | 240 | 21258 | 5101920
27.5 | ESTUCO Y PINTURA | ML | 120 | 12356 | 1482720
27.6 | PINTURA | M2 | 400 | 13951 | 5580400
27.7 | ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | M2 | 8 | 69089 | 552712
27.8 | ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | ML | 8 | 42516 | 340128
27.9 | RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM | ML | 8 | 4517 | 36136
SubTotal |  |  |  |  | 20571570
28 | PISOS
28.1 | ALISTADO DE PISOS ( e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO) | M2 | 12 | 11307 | 135684
28.2 | ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) | M2 | 12 | 93005 | 1116060
28.3 | ENCHAPE PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQILLADO) | M2 | 12 | 83296 | 999552
SubTotal |  |  |  |  | 2251296
29 | CUBIERTA Y CIELORASO
29.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO PARA CUBIERTA, INCLUYE PINTURA (2 MANOS) | M2 | 40 | 88541 | 3541640
29.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO) | M2 | 40 | 111606 | 4464240
SubTotal |  |  |  |  | 8005880
30 | CARPINTERIA METÁLICA
30.1 | SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA MAS MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA) | M2 | 12 | 225869 | 2710428
30.2 | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) | ML | 8 | 9035 | 72280
30.3 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE) | M2 | 12 | 15412 | 184944
SubTotal |  |  |  |  | 2967652
31 | CARPINTERIA MADERA
31.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA MAS MARCO(INCLUYE RETIRO Y CERRADURA) | M2 | 12 | 265728 | 3188736
31.2 | TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL | ML | 8 | 11958 | 95664
31.3 | TINTILLA SOBRE MADERA LLENA | M2 | 10 | 27827 | 278270
SubTotal |  |  |  |  | 3562670
32 | CRISTALERIA
32.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM | M2 | 12 | 332160 | 3985920
32.2 | SUMINITRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 3MM | M2 | 12 | 47831 | 573972
SubTotal |  |  |  |  | 4559892
33 | LIMPIEZA PROFUNDA
33.1 | MANTENIMIIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN | UND | 30 | 762000 | 22860000
33.2 | LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA | M2 | 300 | 31750 | 9525000
SubTotal |  |  |  |  | 32385000
748427236
| ADMINISTRACION (A) |  |  | 21%
| IMPREVISTOS (I) |  |  | 2%
| UTILIDADES (U) |  |  | 5%
| IVA (sobre la utilidad) |  |  | 19% | 5554733
| TOTAL COSTO DIRECTO APROXIMADO AL PESO |  |  |  | 753981969
34 | BOLSA DEMONTO AGOTABLE
34.1 | BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO E INSTALACION Y/0 REPARACION DE PUNTOS ELECTRICOS, HIDRAULICOS, AA, MANTENIMIENTO BATERIAS BAÑO, MANTENIMIENTO SOPORTES METALICOS FACHADAS Y PAGO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA. | UND. | 1 | 96018031 | 96018031
Subtotal |  |  |  |  | 96018031
VALOR TOTAL APROXIMADO AL PESO |  |  |  |  | 850000000
NOTA 1: Los valores unitarios de los costos directos incluyen la Administracion (A) , los Imprevistos (I) y utilidad. Ademas en el desgloce de la administración deben incluir los costos por temas de protoolos del Coronavirus 19.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
NOTA 3: El pago de la bolsa de monto agotable que se ejecute en actividades de suministro e instalación y/o reparación de puntos eléctricos, hidráulicos y sanitarios se realizará mediante la siguiente metodología: Una vez la interventoría notifique al contratista de obra del daño de alguna instalación eléctrica y/o sanitaria y/o hidráulica, deberá presentar el mismo día dos cotizaciones del insumo(s) requerido(s) para atender el daño, la interventoría en un término no mayor de dos horas deberá aprobar una de las cotizaciones presentadas y ordenar el arreglo del daño, momento a partir del cual se medirá el tiempo de respuesta descrito en los INDICADORES DE MEDICIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO (ver especificaciones técnicas). La anterior metodología aplica para insumos que superen los $ 100.000 pesos M/C. Para valores menos a $100.000 solo se requiere de una cotización. Para el pago el contratista de mantenimiento deberá presentar la factura de compra de los elementos adquiridos al interventor.
NOTA 4: El valor de las bolsa de monto agotables para NO podrá ser modificado por los interesados al proceso licitatorio. El no cumplimiento de lo anterior es causal de rechazo. En la etapa de diagnóstico podrá ser modificado con la aprobación de la interventoría y la AEROCIVIL. (ver detalle en el documento estudios previos).
NOTA 5: El A.I.U y su discriminación presentadas por el INTERESADO deben estar en porcentaje (%).
NOTA 6:El valor del A.I.U. que presenten los proponentes no debe ser menor al 85% o mayor al 110 % del Valor Oficial del Porcentaje de A.I.U, establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial.
Note on D139: user: MAYUSCULAS