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FORMULARIO No. 1 PROPUESTA ECONÓMICA INCLUIDO IVA. 

El siguiente cuadro debe ser tenido en cuenta al momento de diligenciar la oferta económica en la plataforma del SECOP II dentro del proceso Selección Abreviada de Menor Cuantía CVC No. 0018 de 2025


La propuesta económica corresponde al mantenimiento preventivo MENSUAL por cada equipo relacionado en el respectivo ítem, así: 

		RELACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL, INSTALACIONES AUXILIARES E INTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES DE LA CVC




	Ítem
	Equipo
	Ubicación
	Tipo de Equipo
	Descripción
	Modelo 
	 Año
	VALOR MENSUAL UNITARIO SIN IVA
	VALOR MENSUAL TOTAL INCLUIDO IVA

	EDIFICIO PRINCIPAL

	1
	Aire acondicionado
	Piso 1 lado derecho Torre A
	Central Agua Fría - 10 Ton.
	A/C Carrier 10 TON
	06DA50284-5
	1980
	
	

	2
	Aire acondicionado
	Piso 1 lado izquierdo Torre A
	Central Agua Fría - 15 Ton.
	A/C York 15 TON
	EM168-3VTC-FFT
	1980
	
	

	3
	Aire acondicionado
	Piso 2 lado derecho Torre A
	 Central Agua Fría - 10 Ton.
	A/C Carrier 10 TON
	06DA50284-5
	1980
	
	

	4
	Aire acondicionado
	Piso 2 lado izquierdo Torre A
	Central Agua Fría - 15 Ton.
	A/C York 15 TON
	EM168-3VTC-FFT
	1980
	
	

	5
	Aire acondicionado
	Piso 3 lado derecho Torre A
	Central Agua Fría - 10 Ton.
	A/C Carrier 10 TON
	06DA50284-5
	1980
	
	

	6
	Aire acondicionado
	Piso 3 lado izquierdo Torre A
	Central Agua Fría - 15 Ton.
	A/C York 15 TON
	EM168-3VTC-FFT
	1980
	
	

	7
	Aire acondicionado
	Piso 4 Comunicaciones aire central
	Central Aire de 5T
	A/C Carrier 5 TON
	20802111
	2000
	
	

	8
	Aire acondicionado
	Sótano UPS aire central
	Central Aire de 5T
	A/C Good Man 5 TON
	CKL49-1N
	2005
	
	

	9
	Aire acondicionado
	Sala PAT 5 nivel aire central
	Central Aire de 10T
	A/C Carrier 10 TON
	E10V-012-H1
	2000
	
	

	10
	Aire acondicionado
	Biblioteca aire central
	Central Agua Fría 20T
	A/C Carrier 20 TON (para reparar)
	60
	1980
	
	

	11
	Aire acondicionado
	Sótano Cartografía
	Central Aire 7,5T
	A/C York 7,5 TON
	60
	2000
	
	

	12
	Aire acondicionado
	Piso 1 lado derecho Torre B
	Central Agua Fría-15T
	A/C York 15 TON fuera de servicio por reparar
	60
	1980
	
	

	13
	Aire acondicionado
	Piso 2 lado izquierdo Torre B
	Central Agua Fría -10T
	A/C Carrier 10 TON
	50BA016540
	1980
	
	

	14
	Aire acondicionado
	Piso 1 lado derecho Torre B
	Central Agua Fria-10T
	A/C Carrier 10 TON fuera de servicio por reparar
	50BA016540
	1980
	
	

	15
	Aire acondicionado
	Piso 3 lado derecho Torre B
	Central Agua Fria-10T
	A/C Carrier 10 TON
	50BA016540
	1980
	
	

	16
	Aire acondicionado
	Piso 3 lado izquierdo Torre B
	Central Agua Fria-15T
	A/C York 15 TON
	60
	1980
	
	

	17
	Aire acondicionado
	Piso 4
DAR Suroccidente lado izquierdo
	Central Agua Fría - 10T
	A/C Carrier 10 TON
	50BA016540
	1980
	
	

	18
	Aire acondicionado
	Piso 4 
DAR Suroccidente lado derecho
	Central Agua Fría - 15T
	A/C York 10 TON
	60
	1980
	
	

	19
	Aire acondicionado
	Sala de pruebas
	Central Aire de 5T
	A/C Realven 5 TON
	R10V-086-H1
	2000
	
	

	20
	Aire acondicionado
	Sala de pruebas
	Central Aire de 5T
	A/C Realven 5 TON
	R10V-036-H1
	2000
	
	

	21
	Aire acondicionado
	Sótano Fotocopiadora  
	Ventana de 1,8T
	Equipo tipo ventana 1,8 TON 
	VF12FS
	2000
	
	

	22
	Aire acondicionado
	Piso 2 Cuarto computo Informática 
	Aire Central de Precisión 5Tn
	A/C aire central de precisión HIREF de 5 TON  
	NR
	2016
	
	

	23
	Aire acondicionado
	Piso 3 Dirección Técnica Ambiental 
	Mini Split
	A/C Mini split – HACEB 18000 BTU 
	518-210BL
	2008
	
	

	24
	Aire acondicionado
	Piso 3 Dirección Técnica Ambiental 
	Mini Split
	A/C Mini split – MIRAGE 18000 BTU 
	518-210BL
	2020
	
	

	25
	Aire acondicionado
	Piso 3 Dirección Técnica Ambiental 
	Mini Split
	A/C Mini split – BLUELINE 18000 BTU 
	MS-1810E2
	2010
	
	

	26
	Aire acondicionado
	Piso 3 Dirección Técnica Ambiental 
	Mini Split
	A/C Mini split – BLUELINE 18000 BTU 
	MS-1810E2
	2010
	
	

	27
	Aire acondicionado
	Piso 3 Dirección Técnica Ambiental 
	Mini Split
	A/C Mini split – BLUELINE 18000 BTU 
	MS-1810E2
	2010
	
	

	28
	Aire acondicionado
	Piso 3 Dirección Técnica Ambiental 
	Mini Split
	A/C Mini split – BLUELINE 18000 BTU 
	MS-1810E2
	2010
	
	

	29
	Aire acondicionado
	Piso 3 Dirección Técnica Ambiental 
	Mini Split
	A/C Mini split – BLUELINE 18000 BTU 
	MS-1810E2
	2010
	
	

	30
	Aire acondicionado
	Piso 3 Dirección Técnica Ambiental 
	Mini Split
	A/C Mini split – LG Smart Inverter 24000 BTU 
	 VM242C7
	2017
	
	

	31
	Aire acondicionado
	Piso 3 Dirección Técnica Ambiental 
	Mini Split
	A/C Mini split – LG Smart Inverter 24000 BTU 
	 VM242C7
	2017
	
	

	32
	Aire acondicionado
	Piso 3 Dirección Técnica Ambiental  
	Mini Split
	EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE - INVERTER DE 12000 BTU/h
	CMF121E
	2017
	
	

	33
	Aire acondicionado
	Piso 3 Dirección Técnica Ambiental 
	Mini Split
	EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE - INVERTER DE 18000 BTU/h
	CMF181E
	2017
	
	

	34
	Aire acondicionado
	Piso 3 Dirección Técnica Ambiental 
	Mini Split
	EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE - INVERTER DE 18000 BTU/h
	CMF181E
	2017
	
	

	35
	Aire acondicionado
	Piso 3 Dirección Técnica Ambiental 
	Mini Split
	EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE - INVERTER DE 18000 BTU/h
	CMF181E
	2017
	
	

	36
	Aire acondicionado
	Biblioteca
	Mini Split
	A/C Mini Split 18,000 BTU
	HC18FS
	2005
	
	

	37
	Aire acondicionado
	Piso 1 Tesorería
	Mini Split
	A/C Mini Split 1,5 TON condensado por aire YORK
	HCD12FS
	2000
	
	

	38
	Aire acondicionado
	Piso 1 Tesorería
	Mini Split
	A/C Mini Split 1,5 TON condensado por aire MIRAGE
	HCD12FS
	2021
	
	

	39
	Aire acondicionado
	Sótano Enfermería 
	Piso Techo de 3T
	A/C MINISPLIT BLUELINE 36,000 BTU
	MS-3610F2
	2019
	
	

	40
	Aire acondicionado
	Licencias Ambientales 
	Piso Techo 48000 BTU
	Equipo piso techo BLUELINE de 48000 BTU (4 toneladas)
	COV-4813A1
	2006
	
	

	41
	Aire acondicionado
	Licencias Ambientales 
	Piso Techo 48000 BTU
	Equipo piso techo BLUELINE de 48000 BTU (4 toneladas)
	COV-4813A1
	2006
	
	

	42
	Aire acondicionado 
	Licencias Ambientales 
	Mini Split
	EQUIPO MINI SPLIT BLUELINE 12000 BTU
	MS-1210 E2
	2006
	
	

	43
	Aire acondicionado de precisión
	Sótano Cuarto de UPS Oficina De Tecnologías de la Información
	Equipo de precisión de 5T
	EQUIPO DE PRECISION COMFOR FRESH DE CINCO (5) TONELADAS
	UCC08-13096XB3
	2014
	
	

	44
	Aire acondicionado 
	Centro de correspondencia Torre B 
	Mini Split
	EQUIPO BLUE-LINE DE 9000 BTU
	MS-1210 E2
	2015
	
	

	45
	Aire acondicionado  
	Piso 2 Oficina Control Interno Disciplinario 
	Mini Split
	EQUIPO MINI SPLIT LG DE 24000 BTU
	VM242C7
	2005
	
	

	46
	Aire acondicionado  
	Dirección General Recepción 
	Piso Techo de 5Tr
	tipo piso techo de 5Tr LG
	AVNQ60 
	2020
	
	

	47
	Aire acondicionado  
	Dirección General Oficina Asesor
	Mini Split
	tipo Mini Split de 1Tr Mirage
	CLF120Q 
	2020
	
	

	48
	Aire acondicionado  
	Dirección General Oficina Director General
	Mini Split
	EQUIPO MINI SPLIT MARCA LG DE 18000 BTU/h
	VM182C7
	2020
	
	

	49
	Aire acondicionado  
	Dirección General Secretaría
	Mini Split
	EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE DE 12000 BTU/h
	MIRAGE
	2020
	
	

	50
	Aire acondicionado  
	Dirección General Sala de Juntas 
	Mini Split
	EQUIPO MINI SPLIT MARCA TGM DE 48000 BTU/h
	TGM 48000 BTU
	2020
	
	

	51
	Aire acondicionado  
	Sótano Sala de conductores 
	Mini Split
	EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE - INVERTER DE 12000 BTU/h
	CMF121E
	2019
	
	

	52
	Aire acondicionado  
	Piso 2 Sala Salud Ocupacional Torre B al fondo lado izquierdo 
	Mini Split
	EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE - INVERTER DE 12000 BTU/h
	CMF121E
	2019
	
	

	53
	Aire acondicionado
	Piso 4 Dirección General Recepción
	Mini Split
	EQUIPO MINI SPLIT 24000 BTU MIRAGE/h
	ELF261Q340A765040
	2020
	
	

	54
	Aire acondicionado
	Piso 1 Oficina Archivo 
	Mini Split
	Mini Split 24000BTU MIDEA
	MSA24CR54122000B3340
	2023
	
	

	55
	Aire acondicionado
	Piso 1 Archivo
	Piso Techo 5T
	Piso techo 60000BTU MIDEA
	MUE60CR541227000T350
	2023
	
	

	56
	Aire acondicionado
	Piso 1 Salón sindicato 
	Piso Techo 3T
	Piso techo 36000 BTU MIDEA
	MUE36CR541227000S359
	2023
	
	

	57
	Aire acondicionado
	Piso 1 Oficina Sindicato 
	Mini Split
	Mini Split de 9000 BTU CONFORFRESH
	MSED09S3401389-211
	2023
	
	

	58
	Aire acondicionado
	Sótano Cuarto Monitoreo 
	Mini Split
	Minis Split de 12000BTU MIRAGE
	EMF091NEMF091N71117
	2020
	
	

	59
	Aire acondicionado
	Piso 1 Correspondencia 
	Piso Techo 3T
	Piso Techo de 36000 BTU MIDEA
	MUE36CR541227000W350
	2023
	
	

	60
	Aire acondicionado
	Piso 1 Grupo de Recursos Físicos
	Equipo Central
	Aire Central 5TN CARRIER
	40FS-200M002965
	2000
	
	

	61
	Aire acondicionado
	Piso 1 Auditorio
	Aire central
	Central Aire de 20T A/C Carrier 20 TON
	S0BA024530
	2024
	
	

	62
	Aire acondicionado
	Piso 3 Sala de Control 
	Cassete
	Cassete MultiV indoor inverter con sistema multi split LG 12000 BTU
	LG ATNQ12
	2022
	
	

	63
	Aire acondicionado
	 Piso 3 Sala de Control 
	Cassete
	Cassete MultiV indoor inverter con sistema multi split LG 12000 BTU
	LG ATNQP12GP
	2022
	
	

	64
	Aire acondicionado
	Piso 3 Sala de Control 
	Cassete
	Cassete MultiV indoor inverter con sistema multi split LG 24000 BTU
	LG ATNQP24GP
	2022
	
	

	65
	Aire Acondicionado
	Piso 1 Dirección de Gestión Ambiental 
	Unidad tipo paquete
	FCD 4 31-1/2”X17-5/8”X1”
	BGWYT 16 236-CXT
	2024
	
	

	66
	Torre de enfriamiento por agua para los equipos de aire acondicionado centrales  
	Terraza 
	Torre de ventilación edificio 
	EDUOSPINA LARGO DE 3.61 metros, ancho de 1.11 metros, motor de 12 HP, un ventilador
	NR
	1980
	
	

	67
	Torre de enfriamiento por agua para los equipos de aire acondicionado centrales  
	Terraza 
	Torre de ventilación edificio 
	EDUOSPINA LARGO DE 3.61 metros, ancho de 1.11 metros, motor de 12 HP, un ventilador
	NR
	1980
	
	

	INSTALACIONES AUXILIARES

	68
	Aire acondicionado
	Archivo Central
	Central de 5T
	A/C Tipo Central DAIKIN 5 TON
	DAIKIN 20 TON
	2010
	
	

	69
	Aire acondicionado
	Archivo Central
	Central de 10T
	A/C Tipo Central DAIKIN 10 TON
	DAIKIN 10 TON
	2010
	
	

	70
	Aire acondicionado
	Archivo Central
	Mini Split
	Mini Split – BLUELINE 18000 BTU
	MS-1810E2
	2010
	
	

	71
	Aire acondicionado
	Piso 2 Laboratorio Ambiental 
	Mini Split
	Mini Split – BLUELINE 18000 BTU
	MS-1810E2
	2013
	
	

	72
	Aire acondicionado
	Piso 2 Laboratorio Ambiental
	Mini Split
	Mini Split – BLUELINE 12000 BTU
	MS-1010F2
	2013
	
	

	73
	Aire acondicionado
	Laboratorio Ambiental Cromatografía
	Mini Split
	A/C Mini Split – BLUELINE 24000 BTU
	MS-2410E2
	2013
	
	

	74
	Aire acondicionado
	Laboratorio Ambiental Sólidos
	Mini Split
	Equipo MINI SPLIT BLUELINE de 12000 BTU
	MS-1010F2
	2013
	
	

	75
	Aire acondicionado
	Piso 1 Laboratorio Ambiental Hidrobiología 
	Mini Split
	Equipo MINI SPLIT BLUELINE de 12000 BTU
	MS-1010F2
	2013
	
	

	76
	Aire acondicionado
	Laboratorio Ambiental Instrumentación
	Piso Techo de 5T
	Equipo piso techo BLUELINE de 36000 BTU
	COV-3613A1
	2013
	
	

	77
	Aire acondicionado
	Laboratorio Ambiental Instrumentación
	piso Techo de 4T
	Equipo piso techo BLUELINE de 48000 BTU (4 toneladas)
	COV-4813A1
	2013
	
	

	78
	Aire acondicionado
	Laboratorio Ambiental Aguas 
	Piso Techo de 5T
	Equipo piso techo BLUELINE de 60000 BTU
	COV-3613A1
	2013
	
	

	79
	Aire acondicionado
	Laboratorio Ambiental Aguas
	Mini Split
	A/C Mini Split – BLUELINE 18000 BTU
	MS-1810E2
	2013
	
	

	80
	Aire acondicionado
	Laboratorio Ambiental Bacteriología
	Mini Split
	Equipo MINI SPLIT BLUELINE de 12000 BTU
	MS-1210 E2
	2013
	
	

	81
	Aire acondicionado
	Laboratorio Ambiental Oficina Coordinación
	Mini Split
	Equipo MINI SPLIT LG Smart Inverter de 12000 BTU
	MS-0910E2
	2013
	
	

	82
	Aire acondicionado 
	Laboratorio Ambiental extracción y destilación
	Mini Split
	Equipo MINI SPLIT BLUELINE de 12000 BTU
	MS-1010F2
	2013
	
	

	83
	Aire acondicionado 
	Laboratorio Ambiental extracción y destilación
	Mini Split
	Equipo MINI SPLIT BLUELINE de 18,000 BTU
	MS-1810E2
	2013
	
	

	84
	Aire acondicionado
	Centro Cultural
	Central Aire de 5T
	A/C Tipo Central YORK  5,0 TON
	LX Series
	2000
	
	

	85
	Aire acondicionado
	Centro Cultural
	Central Aire de 5T
	A/C Tipo Central YORK  5,0 TON
	LX Series
	2000
	
	

	86
	Aire acondicionado
	Centro Cultural- SALA
	Aire Ventana 12000 BTU
	A/C Tipo Ventana INDUCOL 12000 BTU
	INDUCOL 12000
	2000
	
	

	87
	Aire acondicionado 
	Laboratorio Ambiental 
Hidrobiología
	Equipo Ventana
	Equipo Ventana 5000 BTU HACEB
	C05BL319208216
	2018
	
	

	88
	Aire acondicionado 
	Piso 1 Laboratorio Ambiental Oficinas
	Mini Split
	Mini Split de 18000 BTU LG
	S182CG511KAFX00115
	2020
	
	

	89
	Aire acondicionado
	Piso 1 Archivo Central Nuevo 
	Piso Techo 5T
	Piso Techo 5Tn LG
	AVNQ60
	2024
	
	

	90
	Aire acondicionado
	Piso 1 Archivo Central Nuevo 
	Piso Techo 5T
	Piso Techo 5Tn LG
	AVNQ60
	2024
	
	

	91
	Aire acondicionado
	Piso 1 Archivo Central Nuevo 
	Piso Techo 5T
	Piso Techo 5Tn LG
	AVNQ60
	2024
	
	

	92
	Aire acondicionado
	Piso 1 Almacén General
	Piso Techo de 5T
	A/C tipo piso techo INNOVAIR 60000 BTU
	INNOVAIR 60000 BTU
	2019
	
	

	INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES

	93
	Aire acondicionado
	Salón Rosario Moreno
	Mini Split
	Equipo SPLIT D X CONFOR FREST condensado por aire - 1.8 TON
	018BT
	2005
	
	

	94
	Aire acondicionado
	Salón Rosario Moreno
	Piso Techo de 3T
	Equipo SPLIT D X condensado por aire modelo 036 - 3 TON- YOK
	DF036T
	2005
	
	

	95
	Aire acondicionado  
	Salón Rosario Moreno
	Mini Split
	EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE - INVERTER DE 18000 BTU/h
	CMF181E
	2019
	
	

	TOTAL, MES MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO SIN IVA
	$

	IVA (19%)
	$

	TOTAL, MES MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO INCLUIDO IVA
	$

	
	
	




	
	
	
	
	
	

	LISTADO DE EQUIPOS DE BOMBEO Y MOTORES ELECTRICOS UBICADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL, INSTALACIONES AUXILIARES E INTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES DE LA CVC

	Ítem
	Equipo
	Ubicación
	Tipo de Equipo
	Referencia/Serie
	Capacidad
	Cantidad
	
	

	EDIFICIO PRINCIPAL

	1
	Motobomba 
	Cuarto de máquinas Azotea A/C
	Motobomba centrífuga
	133.4YB70
	12 HP
	1
	
	

	2
	Motobomba 
	Cuarto de máquinas Azotea A/C
	Motobomba centrífuga
	133.4YB70
	12 HP
	1
	
	

	3
	Motobomba 
	Cuarto de máquinas Azotea agua 3 y 4 piso
	Motobomba 
	133.2YB69
	6,6 HP
	
1
	
	

	4
	Motobomba 
	Cuarto de máquinas Azotea agua 3 y 4 piso
	Motobomba 
	133.2YB69
	6,6 HP
	
1
	
	

	5
	Motor
	Torres de enfriamiento Azotea
	Motores eléctricos
	112.2YB70
	12 HP
	
1
	
	

	6
	Motor
	Torres de enfriamiento Azotea
	Motores eléctricos
	112.2YB70
	12 HP
	
1
	
	

	7
	Motobomba 
	Fuente de agua Dirección General
	Motobomba sumergible
	110.1YB59
	1/3 HP
	
1
	
	

	8
	Motobomba 
	Sótano aguas lluvias nivel freático
	Motobomba sumergible
	090.2YB60
	2,4 HP
	
1
	
	

	9
	Motobomba 
	Sótano aguas lluvias nivel freático
	Motobomba sumergible
	090.2YB60
	2,4 HP
	
1
	
	

	10
	Motobomba 
	Sótano Contra incendios
	Motobomba 
	160.2YB70
	24 HP
	1
	
	

	11
	Motobomba 
	Sótano Contra incendios - impulsadora
	Motobomba
Yogui
	20813470
	1,5 HP
	1
	
	

	12
	Motobombas 
	Sótano Tanque agua potable
	Motobomba
	070 7082
	6,6 HP
	1
	
	

	13
	Motobombas 
	Sótano Tanque agua potable
	Motobomba
	070 7082
	6,6 HP
	1
	
	

	14
	Motobomba 
	Sótano - fuente de agua
	Motobomba
	112.2YB69
	6 HP
	1
	
	

	INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES

	15
	Motobomba 
	Pozo profundo de agua
	Motobomba sumergible
	MANN 553508
	1 HP
	1
	
	

	16
	Motobomba 
	Aljibe
	 Motobomba
	113.2YB70
	3HP
	1
	
	

	17
	Motobomba 
	Tanque planta de tratamiento de agua
	Motobomba 
	090.OYB60 IHM
	3HP
	1
	
	

	18
	Motobomba 
	Piscinas
	Motobomba
	112.2YB82
	12 HP
	1
	
	

	TOTAL, MES MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOBOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS SIN IVA
	$

	IVA (19%)
	$

	TOTAL, MES MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS INCLUIDO IVA
	$




VALOR TOTAL MENSUAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INCLUIDO IVA: ________________________  

VALOR TOTAL MENSUAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOBOMBAS INCLUIDO IVA: _______________________________________

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA MANTENIMIENTO MENSUAL PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y MOTOBOMBAS INCLUIDO IVA: ______________________



EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA SERÁ DE: DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($260.000.000) incluido IVA 19% 


Los proponentes deberán ofertar el valor mensual de su propuesta económica teniendo en cuenta todos los factores que inciden en su cálculo (costos directos e indirectos), para el servicio de mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado y motobombas

_____________________________________
FIRMA DEL OFERENTE PERSONA NATURAL
O REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURIDICA
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