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ANEXO No. 02
CONDICIONES ADICIONALES DEL PROCESO DTAO-COP-N-005-2020

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIO

1.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES O SERVICIO

Los artículos que se requieren deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas básicas:

	ÍTEM 
	DESCRIPCIÓN
	UND 
	CANTIDAD 

	
	OBRA CIVIL (OC)
	
	

	1
	PRELIMINARES Y CIMENTACION
	 
	 

	1,01
	Desmonte y retiro de tablilla en madera de piso existente en zonas de corredor, sala, comedor y habitación 1 
	M2
	30

	1,02
	Suspensión de trampa de grasas existentes costado posterior de la cabaña
	UN
	2

	1,03
	Excavación manual de zanja se sección 0,5 x 0,5 para tubería enterrada, incluye excavación para campo de infiltración
	M3
	30

	1,04
	Desmonte de red sanitaria existente
	GL
	1

	1,05
	Desmonte de sanitario existente
	UN
	3

	1,06
	Desmonte de lavamanos existente
	UN
	3

	1,07
	Desmonte de rejillas de piso existentes
	UN
	3

	1,08
	Construcción de cárcamo tipo boxcoulvert en ladrillo recocido Santafé o equivalente con placas prefabricadas en concreto para pase subterráneo por vía existente 
	ML
	7

	2
	PISO 
	 
	 

	2,01
	Reinstalación de listones de piso en madera existente. Incluye tornillería rothoblaas inoxidable o equivalente y accesorios de instalación
	M2
	30,00

	3
	RED SANITARIA 
	 
	 

	3,01
	Suministro e instalación de la red sanitaria interna de aguas grises incluyendo accesorios de acuerdo a las especificaciones técnicas del plano.
	ML
	60,0

	3,02
	Suministro e instalación de la red sanitaria interna de aguas negras incluyendo accesorios de acuerdo a las especificaciones técnicas del plano.
	ML
	15,0

	3,03
	Reconexión de todos los desagües a nueva red
	UN
	13,0

	3,04
	Suministro, instalación y puesta en marcha de Sistema Séptico Integrado de 2000 Lts incluye excavación, tuberías y accesorios.
	UN
	1,0

	3,05
	Suministro e instalación de campo de infiltración con cama en gravilla, incluye tubería perforada de 4" en espina de pescado
	UN
	1,0

	3,06
	Suministro e Instalación de Cajas de inspección y distribución de 40 Lt, incluye accesorios
	UN
	3,0

	3,07
	Suministro e Instalación de Tubería PVC sanitaria 4" * 6 mts, incluye accesorios
	UN
	5,0

	3,08
	Suministro e Instalación de Tubería PVC sanitaria 2" * 6 mts, incluye accesorios
	UN
	3,0

	3,09
	Suministro e instalación de Yees Sanitaria 2" a 4"
	UN
	10,0

	3,10
	Suministro e instalación de Yees Sanitaria 4"
	UN
	5,0

	3,11
	Suministro e instalación de Tees sanitaria 4"
	UN
	2,0

	3,12
	Suministro e instalación de Tapón sanitario 4"
	UN
	1,0

	3,13
	Suministro e instalación de Sifón sanitario de 4"
	UN
	3,0

	3,14
	Suministro e instalación de Sifón sanitario de 2"
	UN
	10,0

	3,15
	Trampa de grasas de 95 Lt
	UN
	1,0

	3,16
	Suministro e instalación de la red sanitaria externa incluyendo accesorios de acuerdo a las especificaciones técnicas del plano
	ML
	180,0

	4
	APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS
	 
	 

	4,01
	Suministro e instalación de rejillas de piso 
	UN
	5,0

	4,02
	Reinstalación de sanitarios existentes 
	UN
	3,0

	4,03
	Reinstalación de lavamanos existente
	UN
	3,0

	5
	ASEO Y VARIOS
	 
	 

	5,01
	Implementación y cumplimiento del protocolo de bioseguridad de acuerdo a lo estipulado por el ministerio de salud dando cumplimiento a todas las normas que aplique a la mitigación del COVID-19
	GB
	1

	5,02
	Retiro y disposición de escombros en una escombrera certificada
	GB
	1

	5,03
	Aseo general de obra 
	GB
	1



· El proponente deberá ofertar el valor de cada uno de los ítems establecidos en los cuadros anteriores, el cual debe cumplir en todo caso con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.
· El proponente que no haya diligenciado la totalidad de los ítems requeridos por Parques Nacionales, no será objeto de evaluación y su propuesta será rechazada.
· La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de entregar bienes de primera calidad y que correspondan al precio de mercado.
· El contratista deberá asumir los costos de transporte y entrega de los elementos requeridos, así como la instalación y puesta en funcionamiento de los mismos.
· El contratista deberá garantizar la ejecución del objeto contractual durante el término de ejecución del mismo. 
· El contratista deberá tener en cuenta que las actividades a ejecutar, incluyen el costo de los materiales y la mano de obra, que permitan llevar a cabo el mantenimiento del bien inmueble (cabaña).
· El contratista deberá disponer de la capacidad humana idónea que le permita garantizar la adecuada ejecución de las actividades y en consecuencia dar cumplimiento a cabalidad con el objeto del contrato
· El contratista deberá emplear materiales resistentes al agua y la humedad.
· Informar de cualquier anormalidad en el desarrollo de las actividades al supervisor del contrato.

1.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a. Prestar los servicios en el Sector de Brisas – PNN Los Nevados.
b. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en la forma y tiempo pactados de conformidad con las condiciones, características técnicas, cantidad y calidad establecidas.
c. Corren por cuenta y riesgo del contratista los siguientes gastos: adquisición, disponibilidad, montaje, transporte, movilización, seguros, fletes, conservación, vigilancia y mantenimiento de las maquinas, equipos, herramientas, repuestos y demás elementos necesarios para la realización de la obra objeto del presente contrato. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato, incluyendo los impuestos.
d. El contratista deberá dar cumplimiento a la legislación vigente sobre higiene y seguridad industrial, establecida para la industria de la construcción.
e. El contratista se obliga durante la ejecución del contrato, a contar con personal idóneo y capacitado para llevar a cabo las actividades. En caso de requerir hacer cambios del personal inicialmente propuesto, deberán ser reemplazados por personal con las mismas o mejores condiciones. 
f. El contratista debe prever todas las medidas de seguridad necesarias tanto para el personal de obreros comprometidos en las adecuaciones, como para los funcionarios y visitantes del sector cumpliendo con las normas de riesgo profesionales, a la cual deberá usar elementos tales como: cintas de prevención, avisos de seguridad, cascos, guantes, calzado, cinturones, arnés y cualquier otro elemento necesario de protección personal. Cualquier accidente que este comprometido con la construcción de la obra será responsabilidad exclusiva del contratista.
g. Informar inmediatamente al supervisor designado por Parques Nacionales Natural de cualquier riesgo o peligro que se encuentre en el área de trabajo.
h. El personal contratado por el contratista deberá usar siempre ropa adecuada a la labor, y portar su identificación que lo vincule a la obra.
i. Corregir a su costo, aquellos trabajos que no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos por PARQUES NACIONALES, en el término que el supervisor lo indique.
j. Realizar cualquiera despiece para diagnóstico sin que esto implique costos adicionales para la Entidad.
k. Llevar un registro del valor ejecutado del contrato con el objetivo de no prestar servicios que excedan el valor de contrato.
l. El contratista se obliga a realizar el aseo y retiro de los residuos al sitio autorizado por el supervisor para la disposición final y asumir su costo.
m. Informar inmediatamente al supervisor designado por Parques Nacionales Natural de cualquier riesgo o peligro que se encuentre en el área de trabajo.
n. Asistir a reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo.
o. Presentar al supervisor, antes de iniciar las adecuaciones, una programación de obra con un cronograma de ejecución y metas que permita establecer el orden y la duración de cada una de las partes del mismo, así mismo el plan de manejo ambiental y plan de seguridad industrial que incluya los protocolos vigentes en material de manejo de pandemia COVID -19, el cual, una vez aprobado por el supervisor, podrá iniciar la ejecución.
p. Cumplir con las actividades requeridas, además de suministrar los insumos y elementos necesarios, en el tiempo y con las especificidades establecidas.
q. Reemplazar a su consta los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista), en un término no mayor a cinco días calendario desde que se realice la comunicación por parte del supervisor, efectuará la reposición de los bienes y/o servicios en el lugar indicado por la entidad.
r. Corregir, a su costo, aquellos trabajos que no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos por PARQUES NACIONALES, en el término que el supervisor le indique.
s. Garantizar la calidad de los bienes entregados asegurando que sean originales, nuevos y cumplan con las características ofrecidas y de la mejor calidad, así como de los acabados. 
t. El contratista deberá emplear materiales resistentes al agua y la humedad.
u. Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.
v. Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos.
w. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
x. Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.
y. Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente. 
z. Una vez superados los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, el contratista tendrá un plazo de cinco (05) días calendario para la suscripción y firma del acta de inicio.
aa. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago. 
ab. El contratista deberá mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución del contrato
ac. Todo el material que se genere de las adecuaciones debe ser retirado de las instalaciones y depositado en un sitio legal y autorizado.
ad. Las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y de la naturaleza del contrato.

2. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS

Son causales de rechazo de las ofertas, las siguientes: 

1. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Ley. Así mismo, cuando carezca de capacidad para desarrollar el objeto de la presente contratación o cuando la vigencia de la persona jurídica sea inferior a la exigida en la Ley. 
2. La omisión de oferta económica en la propuesta presentada o cuando el valor de la oferta supere el presupuesto oficial estimado o cuando la oferta no se presente en pesos colombianos. 
3. Cuando el proponente no cumpla con la totalidad de las condiciones técnicas mínimas establecidas en la presente invitación, presente algunas exclusiones a éstas o presente una propuesta con precio artificialmente bajo habiéndose surtido el trámite de que trata el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.
4. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en la invitación. 
5. Cuando el proponente no responda el requerimiento efectuado por la entidad, para subsanar los requisitos y documentos, en plazo concedido por la entidad para tal fin o respondiéndolo mejore su propuesta, es decir acredite requisitos con posterioridad al cierre.
6. Cuando el proponente presente la propuesta fuera del término previsto en el Cronograma de la Invitación Pública o en lugar diferente al establecido en la presente invitación. 
7. Cuando un proponente, persona jurídica o bajo alguna modalidad de asociación (consorcio o unión temporal) presente propuesta dentro del mismo proceso de selección bien sea como persona jurídica, bajo la misma denominación al proponente plural o como integrante de otro consorcio o unión temporal o socio de una persona jurídica, que haya presentado propuesta dentro del proceso de selección. En este caso, se rechazarán todas las propuestas respecto de las cuales se presente la situación descrita. 
8. Cuando la descripción del ítem o ítems, no coincidan en un todo con las especificaciones mínimas requeridas o no se oferte la totalidad de ítems requeridos por la entidad, tanto en las especificaciones técnicas como en la oferta económica. 

3. VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO

Se advierte que cuando la entidad estime que el valor de la oferta resulte artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones, el evaluador recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015. 

4. DECLARATORIA DE DESIERTA

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA podrá declarar desierta la Selección en la misma fecha prevista para la adjudicación del contrato, en los siguientes casos: 

a. Cuando existan motivos o causas que impidan la selección objetiva de la propuesta más favorable para la entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 25, numeral 18 de la Ley 80 de 1993. 
b. Cuando no se hubiera presentado ninguna propuesta para la presente Invitación 
c. Cuando ninguna propuesta cumpla con los requisitos exigidos en la Invitación. 

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, en caso de no lograrse la adjudicación, declarará desierto el proceso mediante comunicación motivada que se publicará en el SECOP. Si hubiere proponentes, el término para presentar el recurso de reposición correrá desde la notificación del acto correspondiente.

5. PRÓRROGA DE LOS PLAZOS Y EXPEDICIÓN DE ADENDAS

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, los plazos establecidos en cronograma bien sean de oficio por la entidad o si ésta lo considera necesario previa solicitud de algún (os) interesado (s) podrán ser modificados mediante adenda. En todo caso no se podrán expedir adendas en la misma fecha límite prevista para la entrega de propuestas. La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.

6. DESIGNACIÓN DE INTEGRANTES PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

De conformidad con lo descrito en el inciso 3º del artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015 se designan las personas que realizaran la verificación de los requisitos habilitantes y técnicos y realice el ejercicio de determinación del proponente que haya ofertado el menor precio. 

Verificación de los requisitos habilitantes jurídicos y documentos de la propuesta: 

· Jefe del Área Protegida del PNN Los Nevados - Verificación de las condiciones técnicas mínimas exigidas y determinación del proponente que haya ofertado el menor precio. 
· Abogado responsable - Verificación de los requisitos habilitantes jurídicos y documentos de la propuesta. 

7. CONTRATO

En los términos establecidos en el numeral 8º del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la comunicación de aceptación junto con la oferta, constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base en el cual se hará el respectivo registro presupuestal.
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