FORMULARIO No. 2 
VALORACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Bogotá D.C. 

Señores
DISPENSARIO MEDICO SUR OCCIDENTE “HEROES DE SUMAPAZ” 

ASUNTO: MINIMA CUANTÍA No. ____________- DMSOC-2020

El suscrito _____________________________________________, obrando en nombre y representación de _________________________________________, de conformidad con lo establecido en los presentes Pliegos de Condiciones del presente proceso de Selección, adelantado por el DMSOC , por medio de la presente, oferto como precio total, para la celebración del contrato que es objeto el presente proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer los servicios correspondientes que se relacionaron en el formulario No. 5 bajo las características técnicas establecidas para tales bienes en los presentes pliegos de condiciones, en los términos y conforme a las condiciones establecidas.


	ITEM  
	 DESCRIPCION  
	 UNIDAD DE MEDIDA 
	 CANT 
	 EQUIPO 
	 UBICACIÓN  
	 PRECIO DE REFERENCIA 
	VALOR UNITARIO
	IVA
	VALOR TOTAL

	1.1
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA 
	SERVICIO 
	1
	ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA
	DISPENSARIO MEDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJIA BOGOTA
	     1.224.745 
	
	
	

	VALOR TOTAL
	
	
	




	ITEM 
	 ESTERILIZADORES STERIS 
	 DESCRIPCION  
	 REFERENCIA  
	 UNIDAD DE MEDIDA 
	 CAN
	 PRECIO DE REFERENCIA 
	VALOR UNITARIO
	IVA
	VALOR TOTAL

	2.1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADOR V-PRO 1 PLUS
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE REEMPLAZO 3 WAY ISOLATION VALVE ASM VALVULA 3 VIAS
	P093940125
	SERVICIO
	1
	     1.600.000 
	
	
	

	2.2
	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE REEMPLAZO OIL,REPLACEMENT ACEITE PARA BOMBA DE VACIO
	P764334644
	SERVICIO
	1
	     2.500.000 
	
	
	

	2.3
	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE REEMPLAZO ELEMENT,REPLACEMENT FILTRO EXAUST BOMBA DE VACIO
	P764334368
	SERVICIO
	1
	     1.505.148
	
	
	

	2.4
	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE REEMPLAZO CARTRIDGE,OME FILTER FILTRO BOMBA DE VACIO
	P764334369
	SERVICIO
	1
	     2.005.663
	
	
	

	2.5
	 
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE REEMPLAZO PCB,DRIVE ASSY
	MTA163
	SERVICIO
	1
	     4.400.000
	
	
	

	VALOR TOTAL
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LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO DEBERÁN OFERTAR EL TOTAL DE LOS ÍTEMS, CUMPLIENDO EL TOTAL DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SIN SOBREPASAR EL PRECIO DE REFERENCIA QUE SE ENCUENTRA ESTABLECIDO ANTES DE IVA POR CADA UNO DE LOS ÍTEMS. DE NO SER ASÍ SE ENTENDERÍA QUE SE ENCUENTRA INCURSO EN CAUSAL DE RECHAZO.

Para el efecto de la evaluación económica se tomará la información consignada en el Formulario 2 “PROPUESTA ECONÓMICA”, que debe coincidir con la información registrada en la plataforma del SECOP II. Sin omitir alguna información allí consignada como Valor Unitario, IVA y Valor Total.

NOTA 1: Tener en cuenta los precios de referencia de cada ítem o ítems que se encuentran en los precios de referencia. 
NOTA 2: La adjudicación será total y la verificación se realizará por ítem, en ningún caso el valor de la oferta podrá superar el valor de referencia por ítem.
NOTA 3: Sobrepasar los precios de referencia, llevara al oferente a estar incurso en una causal de rechazo.
NOTA 4: El proponente deberá ofertar todos los ITEMS descritos en el presente proceso,
NOTA 5: La propuesta económica debe ser presentada en hoja electrónica (programa Excel, sin celdas o formulas ocultas, el valor del IVA (cuando aplique) con máximo dos decimales.
NOTA 6: El valor del IVA y el valor total deben presentarse con decimales.
NOTA 7: Los oferentes deben verificar los precios de referencia unitarios debido a que estos NO contemplan el IVA del 19%, Sin embargo, el oferente debe tener en cuenta al momento de presentar la oferta la columna valor unitario incluyendo IVA, dado que la oferta en el ítem no podrá sobrepasar el precio de referencia antes de IVA establecido para este.
Nota 8: En caso que los bienes y/o servicios no incluyan IVA se debe señalar en la casilla de IVA “NO APLICA”.
Nota 9: El valor de la oferta debe presentarse en moneda legal colombiana.
Nota 10: Tributos: Son a cargo del contratista el pago de los derechos, impuestos, tasas, contribuciones y otros conceptos que genere la ejecución del futuro contrato.
Nota 11: La oferta económica debe diligenciarse completamente sin dejar espacios vacíos. En caso de que se omita el diligenciamiento de algún ítem la propuesta será rechazada.
Nota 12: Los precios ofertados se entienden fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el proveedor pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias.
Nota 13: El oferente debe diligenciar el cuadro económico (DESCRIPCIÓN) sin que omita, altere o cambie de alguna forma su contenido.




Atentamente, 


______________________
REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre
Identificación
Razón social


1

