## LOTE 1
ANEXO OFERTA ECONÓMICA
OBJETO DEL PROCESO: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LAS AUTOCLAVES, CENTRIFUGAS, LECTORES, LAVADORES, ESPECTROFOTÓMETROS, LAVADORES DE MICROPLACAS, EQUIPOS DE AGUA, UNIDADES SPF, MEDIDORES DE PH Y DEMÁS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO"
COTIZANTE : |  |  | Diligencie el nombre de la entidad - persona natural o juridica.
NIT: |  |  | Diligencie el NIT de la entidad - persona natural o juridica.
REPRESENTANTE LEGAL: |  |  | Diligencie el nombre del representante legal de la Entidad - persona natural o juridica.
C.C. |  |  | Digiete el número de cedula del representante legal. C.C.
LOTE 1. LECTORES Y LAVADORES DE MICROPLACAS BIOTEK
ÍTEM | EQUIPO | MARCA | REPUESTO O CONSUMIBLE REQUERIDO | REFERENCIA | PRESENTACIÓN | CANT | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO
1 | LECTOR DE MICROPLACAS | BIOTEK | LÁMPARA HALOGENA DE 12 V 20 W PARTE NÚMERO: 3400508 | 3400508 | Unidad | 1 | 1099705
2 | LECTOR DE MICROPLACAS | BIOTEK | FILTRO 450MN PARTE NÚMERO: 3100450 | 3100450 | Unidad | 1 | 4920493
3 | LECTOR DE MICROPLACAS | BIOTEK | FILTRO 340MN PARTE NÚMERO: 3100340 | 3100340 | Unidad | 1 | 4918410
4 | LECTOR DE MICROPLACAS | BIOTEK | FILTRO 405MN PARTE NÚMERO: 3100405 | 3100405 | Unidad | 1 | 4987992
5 | LECTOR DE MICROPLACAS | BIOTEK | FILTRO 490MN PARTE NÚMERO: 3100490 | 3100490 | Unidad | 1 | 4920493
6 | LECTOR DE MICROPLACAS | BIOTEK | FILTRO 650MN PARTE NÚMERO: 3404650 | 3404650 | Unidad | 1 | 5306693
7 | LECTOR DE MICROPLACAS | BIOTEK | FILTRO 620MN PARTE NÚMERO: 3100620 | 3100620 | Unidad | 1 | 5355492
8 | LAVADOR DE MICROPLACAS | BIOTEK | MANIFOLD MODELO ELX50 8-CHANNEL MANIFOLD (PN 4070512) | PN 407051 | Unidad | 1 | 1845183
9 | LAVADOR DE MICROPLACAS | BIOTEK | MANIFOLD MODELO ELX50 12-CHANNEL MANIFOLD (PN 4070513) | PN 4070513 | Unidad | 1 | 5756707
VALOR TOTAL (Sumatoria valores unitarios) | [6 empty] | 39111168 | 0
NOTA 1: Se aclara que el oferente deberá presentar su Oferta económica por valor unitario, sin sobrepasar el valor de referencia incluido IVA para cada ítem, so pena de causal de rechazo de la oferta y atendiendo a que el presente proceso es de monto agotable, de acuerdo con el informe previo y verificación, la entidad podrá aumentar o disminuir la cantidad de bienes objeto de intervención.
NOTA 2: El oferente debe diligenciar los precios ofertados de acuerdo a cada lote al que aplique, del presente documento, so pena de rechazo de la misma. El oferente al momento de presentar su propuesta, puede optar por ofertar por lote, por lotes o por la totalidad de los lotes.
NOTA 3: Los valores del "VALOR TOTAL" denominados en el presente documento Excel de acuerdo a los lotes, serán tenidos en cuenta únicamente como valores de referencia para efectos de la obtención de puntaje económico según el método de evaluación correspondiente. En todo caso el valor a adjudicar POR EL LOTE 1 SERAN: SETENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($73.000.000) monto agotable, incluido el IVA y demás impuestos, gastos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C.

## LOTE 2
FORMATO DE COTIZACIÓN
OBJETO DEL PROCESO: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LAS AUTOCLAVES, CENTRIFUGAS, LECTORES, LAVADORES, ESPECTROFOTÓMETROS, LAVADORES DE MICROPLACAS, EQUIPOS DE AGUA, UNIDADES SPF, MEDIDORES DE PH Y DEMÁS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO"
COTIZANTE : |  |  | Diligencie el nombre de la entidad - persona natural o juridica.
NIT: |  |  | Diligencie el NIT de la entidad - persona natural o juridica.
REPRESENTANTE LEGAL: |  |  | Diligencie el nombre del representante legal de la Entidad - persona natural o juridica.
C.C. |  |  | Digiete el número de cedula del representante legal. C.C.
LOTE 2. LECTORES Y LAVADORES DE MICROPLACAS THERMO
ÍTEM | EQUIPO | MARCA | REPUESTO O CONSUMIBLE REQUERIDO | REFERENCIA | PRESENTACIÓN | CANT | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO
1 | LAVADOR DE MICROPLACAS | THERMO SCIENTIFIC | MANIFOLD 1*8 WASH HEAD PARTE NUMERO: N10800 | N10800 | Unidad | 1 | 4674055
2 | LAVADOR DE MICROPLACAS | THERMO SCIENTIFIC | MANIFOLD 1*12 WASH HEAD PARTE NUMERO: N10801 | N10801 | Unidad | 1 | 4674055
3 | LAVADOR DE MICROPLACAS | THERMO SCIENTIFIC | TECLADO KEYBOARD WELLWASH N10350 LOAD 20366SLA1 | 20366SLA1 | Unidad | 1 | 6862333
4 | LAVADOR DE MICROPLACAS | THERMO SCIENTIFIC | SENSOR DE NIVEL BUFFER N10811 | N10811 | Unidad | 1 | 7140000
VALOR TOTAL (Sumatoria valores unitarios) | [6 empty] | 23350443 | 0
NOTA 1: Se aclara que el oferente deberá presentar su Oferta económica por valor unitario, sin sobrepasar el valor de referencia incluido IVA para cada ítem, so pena de causal de rechazo de la oferta y atendiendo a que el presente proceso es de monto agotable, de acuerdo con el informe previo y verificación, la entidad podrá aumentar o disminuir la cantidad de bienes objeto de intervención.
NOTA 2: El oferente debe diligenciar los precios ofertados de acuerdo a cada lote al que aplique, del presente documento, so pena de rechazo de la misma. El oferente al momento de presentar su propuesta, puede optar por ofertar por lote, por lotes o por la totalidad de los lotes.
NOTA 3: Los valores del "VALOR TOTAL" denominados en el presente documento Excel de acuerdo a los lotes, serán tenidos en cuenta únicamente como valores de referencia para efectos de la obtención de puntaje económico según el método de evaluación correspondiente. En todo caso el valor a adjudicar POR EL LOTE 2 SERAN: CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000) monto agotable, incluido el IVA y demás impuestos, gastos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C.

## LOTE 3
FORMATO DE COTIZACIÓN
OBJETO DEL PROCESO: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LAS AUTOCLAVES, CENTRIFUGAS, LECTORES, LAVADORES, ESPECTROFOTÓMETROS, LAVADORES DE MICROPLACAS, EQUIPOS DE AGUA, UNIDADES SPF, MEDIDORES DE PH Y DEMÁS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO"
COTIZANTE : |  |  | Diligencie el nombre de la entidad - persona natural o juridica.
NIT: |  |  | Diligencie el NIT de la entidad - persona natural o juridica.
REPRESENTANTE LEGAL: |  |  | Diligencie el nombre del representante legal de la Entidad - persona natural o juridica.
C.C. |  |  | Digiete el número de cedula del representante legal. C.C.
LOTE 3. PH OHAUS
ÍTEM | EQUIPO | MARCA | REPUESTO O CONSUMIBLE REQUERIDO | REFERENCIA | PRESENTACIÓN | CANT | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO
1 | PH METRO | OHAUS | Electrodo Descph Electrode ST310 Mat: 83033965, Electrodo para Ph de 0 a 14, con rango de temperatura 0 °C a 100°C con conectores RCA y BCN. | Mat: 83033965 | Unidad | 1 | 3728667
VALOR TOTAL (Sumatoria valores unitarios) | [6 empty] | 3728667 | 0
NOTA 1: Se aclara que el oferente deberá presentar su Oferta económica por valor unitario, sin sobrepasar el valor de referencia incluido IVA para cada ítem, so pena de causal de rechazo de la oferta y atendiendo a que el presente proceso es de monto agotable, de acuerdo con el informe previo y verificación, la entidad podrá aumentar o disminuir la cantidad de bienes objeto de intervención.
NOTA 2: El oferente debe diligenciar los precios ofertados de acuerdo a cada lote al que aplique, del presente documento, so pena de rechazo de la misma. El oferente al momento de presentar su propuesta, puede optar por ofertar por lote, por lotes o por la totalidad de los lotes.
NOTA 3: Los valores del "VALOR TOTAL" denominados en el presente documento Excel de acuerdo a los lotes, serán tenidos en cuenta únicamente como valores de referencia para efectos de la obtención de puntaje económico según el método de evaluación correspondiente. En todo caso el valor a adjudicar POR EL LOTE 3 SERAN: SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($69.000.000) monto agotable, incluido el IVA y demás impuestos, gastos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C.

## LOTE 4
FORMATO DE COTIZACIÓN
OBJETO DEL PROCESO: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LAS AUTOCLAVES, CENTRIFUGAS, LECTORES, LAVADORES, ESPECTROFOTÓMETROS, LAVADORES DE MICROPLACAS, EQUIPOS DE AGUA, UNIDADES SPF, MEDIDORES DE PH Y DEMÁS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO"
COTIZANTE : |  |  | Diligencie el nombre de la entidad - persona natural o juridica.
NIT: |  |  | Diligencie el NIT de la entidad - persona natural o juridica.
REPRESENTANTE LEGAL: |  |  | Diligencie el nombre del representante legal de la Entidad - persona natural o juridica.
C.C. |  |  | Digiete el número de cedula del representante legal. C.C.
LOTE 3. AUTOCLAVE TUTTNAUER
ÍTEM | EQUIPO | MARCA | REPUESTO O CONSUMIBLE REQUERIDO | REFERENCIA | PRESENTACIÓN | CANT | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO
1 | AUTOCLAVE | TUTTNAUER | Cable Cord, extension, USB 2.0 type A - panel F to M, 35 cm,nElara11/EZPlus No de catalogo. WIR040-0180 |  | Unidad | 1 | 491867
2 | AUTOCLAVE | TUTTNAUER | Filtro FIL175Filter, Water, PVC Assy, use w/Ulka pump No Catalogo FIL175-0020 |  | Unidad | 1 | 1117278
3 | AUTOCLAVE | TUTTNAUER | Switch, Float, Mini, w/gasket PT14-2A, Riko No ECL258-0020 |  | Unidad | 1 | 1130500
4 | AUTOCLAVE | TUTTNAUER | CTP200-0138 Placa de E/S Bacsoft para Elara11/5075 EL/HSG0 | Se deben entregar programadas de acuerdo a los requerimientos de la entidad | Unidad | 1 | 21420000
5 | AUTOCLAVE | TUTTNAUER | CTP200-0140 Placa, Control principal, Todo Bacsoft | Se deben entregar programadas de acuerdo a los requerimientos de la entidad | Unidad | 1 | 38476667
6 | AUTOCLAVE | TUTTNAUER | Tarjetas de control para autoclave Tuttnauer Mod. 3150EL (Sn/13040568) dos de control No de catalogo CTP201-0102 | Se deben entregar programadas de acuerdo a los requerimientos de la entidad | Unidad | 1 | 16263333
7 | AUTOCLAVE | TUTTNAUER | Board ,Full ,ANL-T2V1 EHS/5075 No de catalogo CTP201-0119 | Se deben entregar programadas de acuerdo a los requerimientos de la entidad | Unidad | 1 | 18445000
8 | AUTOCLAVE | TUTTNAUER | Switch, On/Off Rocker, 16A ELE035-0012 |  | Unidad | 1 | 476000
9 | AUTOCLAVE | TUTTNAUER | Sensor, temperature 5X100, 54400, Sontec, assy. (For D line) ELC258-0015 |  | Unidad | 1 | 4303833
10 | AUTOCLAVE | TUTTNAUER | Circuit Breaker, 3-PH, 15A, CARLINGSWITCH ELE035-0052 |  | Unidad | 1 | 2677500
11 | AUTOCLAVE | TUTTNAUER | Empaque para puerta Gasket, Door, Green, 3150 EL, 3870EL-D |  | Unidad | 1 | 2340333
12 | AUTOCLAVE | TUTTNAUER | Heater (230V-800W) No de catalogo HEA012-0001 | Se deben entregar con el cableado respectivo para las conexiones. | Unidad | 1 | 2637833
13 | AUTOCLAVE | TUTTNAUER | Sensor de temperatura PT-100 para 3870EL/ELV 5075 EL/ELV-D (Bacsoft) - Ensamblaje Ref ELC411-0101 |  | Unidad | 1 | 3589833
14 | AUTOCLAVE | TUTTNAUER | Actuador eléctrico lineal LMR01 RL1 C100 RF FC2X REFERENCIAELE035-0198 |  | Unidad | 1 | 14676667
15 | AUTOCLAVE | TUTTNAUER | Tubo de teflón de 6 x 8 mm GAS086-0017 |  | Unidad | 1 | 456167
16 | AUTOCLAVE | TUTTNAUER | Válvula de aguja de 1/4", bronce VLV170-0022 |  | Unidad | 1 | 2657667
17 | AUTOCLAVE | TUTTNAUER | Cable plano de 16 pines y 8 cm para conectar la placa principal de Bacsoft a la placa de E/S WIR040-0178 |  | Unidad | 1 | 357000
18 | AUTOCLAVE | TUTTNAUER | GAS080-0317 Junta de silicona para puerta ranurada 3870-D |  | Unidad | 1 | 2155222
19 | AUTOCLAVE | TUTTNAUER | Valve, Solenoid, N.C. 1/4"x1.6 No catalogo SOL026-0001 (SOL026-0011 punto amarillo) |  | Unidad | 1 | 2955167
20 | AUTOCLAVE | TUTTNAUER | Bastago de la valvula No de catalogo SOL026-0029 |  | Unidad | 1 | 2102333
21 | AUTOCLAVE | TUTTNAUER | Valvula punto rojo No de catalogo SOL026-0005 |  | Unidad | 1 | 3054333
22 | AUTOCLAVE | TUTTNAUER | PT100 5X100 No catalogo THE003-0002 |  | Unidad | 1 | 3649333
23 | AUTOCLAVE | TUTTNAUER | Electrode water level Electrode, Water Level, Assembly, No dse catalogo CMT196-0016 |  | Unidad | 1 | 3074167
VALOR TOTAL (Sumatoria valores unitarios) | [6 empty] | 148508033 | 0
NOTA 1: Se aclara que el oferente deberá presentar su Oferta económica por valor unitario, sin sobrepasar el valor de referencia incluido IVA para cada ítem, so pena de causal de rechazo de la oferta y atendiendo a que el presente proceso es de monto agotable, de acuerdo con el informe previo y verificación, la entidad podrá aumentar o disminuir la cantidad de bienes objeto de intervención.
NOTA 2: El oferente debe diligenciar los precios ofertados de acuerdo a cada lote al que aplique, del presente documento, so pena de rechazo de la misma. El oferente al momento de presentar su propuesta, puede optar por ofertar por lote, por lotes o por la totalidad de los lotes.
NOTA 3: Los valores del "VALOR TOTAL" denominados en el presente documento Excel de acuerdo a los lotes, serán tenidos en cuenta únicamente como valores de referencia para efectos de la obtención de puntaje económico según el método de evaluación correspondiente. En todo caso el valor a adjudicar POR EL LOTE 4 SERAN: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($379.000.000) monto agotable, incluido el IVA y demás impuestos, gastos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C.

## LOTE 5
FORMATO DE COTIZACIÓN
OBJETO DEL PROCESO: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LAS AUTOCLAVES, CENTRIFUGAS, LECTORES, LAVADORES, ESPECTROFOTÓMETROS, LAVADORES DE MICROPLACAS, EQUIPOS DE AGUA, UNIDADES SPF, MEDIDORES DE PH Y DEMÁS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO"
COTIZANTE : |  |  | Diligencie el nombre de la entidad - persona natural o juridica.
NIT: |  |  | Diligencie el NIT de la entidad - persona natural o juridica.
REPRESENTANTE LEGAL: |  |  | Diligencie el nombre del representante legal de la Entidad - persona natural o juridica.
C.C. |  |  | Digiete el número de cedula del representante legal. C.C.
LOTE 5. CENTRIFUGAS
ÍTEM | EQUIPO | MARCA | REPUESTO O CONSUMIBLE REQUERIDO | REFERENCIA | PRESENTACIÓN | CANT | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO
1 | CENTRIFUGA | THERMO SCIENTIFIC | Rotor Thermo Scientific de la referencia 75003623 CLINIconic, COMPLETO. | 75003623 | Unidad | 1 | 15622717
2 | CENTRIFUGA | THERMO SCIENTIFIC | PCB speed imbalance rotor No de parte 20150270 | 20150270 | Unidad | 1 | 2120183
3 | CENTRIFUGA | THERMO SCIENTIFIC | NV RAM NO DE PARTE 70904638 Heraeus Multifuge X3 | 70904638 | Unidad | 1 | 2467267
4 | CENTRIFUGA | THERMO SCIENTIFIC | Lid Latch No parte 70902692 | 70902692 | Unidad | 1 | 9214963
5 | CENTRIFUGA | THERMO SCIENTIFIC | Service Kit anti-vibration mounts No de parte 70904694 | 70904694 | Unidad | 1 | 4168173
6 | CENTRIFUGA | THERMO SCIENTIFIC | Tool kit AutoLock No de parte 70904693 | 70904693 | Unidad | 1 | 8193547
7 | CENTRIFUGA | THERMO SCIENTIFIC | KIT Harness air No parte 50116520 | 50116520 | Unidad | 1 | 3157467
8 | CENTRIFUGA | THERMO SCIENTIFIC | Main Board Centrifuge ( HP General Purpose 120V air) X3 20150258 | 20150258 | Unidad | 1 | 21549710
VALOR TOTAL (Sumatoria valores unitarios)
NOTA 1: Se aclara que el oferente deberá presentar su Oferta económica por valor unitario, sin sobrepasar el valor de referencia incluido IVA para cada ítem, so pena de causal de rechazo de la oferta y atendiendo a que el presente proceso es de monto agotable, de acuerdo con el informe previo y verificación, la entidad podrá aumentar o disminuir la cantidad de bienes objeto de intervención.
NOTA 2: El oferente debe diligenciar los precios ofertados de acuerdo a cada lote al que aplique, del presente documento, so pena de rechazo de la misma. El oferente al momento de presentar su propuesta, puede optar por ofertar por lote, por lotes o por la totalidad de los lotes.
NOTA 3: Los valores del "VALOR TOTAL" denominados en el presente documento Excel de acuerdo a los lotes, serán tenidos en cuenta únicamente como valores de referencia para efectos de la obtención de puntaje económico según el método de evaluación correspondiente. En todo caso el valor a adjudicar POR EL LOTE 5 SERAN: SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($67.000.000) monto agotable, incluido el IVA y demás impuestos, gastos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C.

## LOTE 6
FORMATO DE COTIZACIÓN
OBJETO DEL PROCESO: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LAS AUTOCLAVES, CENTRIFUGAS, LECTORES, LAVADORES, ESPECTROFOTÓMETROS, LAVADORES DE MICROPLACAS, EQUIPOS DE AGUA, UNIDADES SPF, MEDIDORES DE PH Y DEMÁS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO"
COTIZANTE : |  |  | Diligencie el nombre de la entidad - persona natural o juridica.
NIT: |  |  | Diligencie el NIT de la entidad - persona natural o juridica.
REPRESENTANTE LEGAL: |  |  | Diligencie el nombre del representante legal de la Entidad - persona natural o juridica.
C.C. |  |  | Digiete el número de cedula del representante legal. C.C.
LOTE 6. EQUIPOS DE AGUA MILLIPORE
ÍTEM | EQUIPO | MARCA | REPUESTO O CONSUMIBLE REQUERIDO | REFERENCIA | PRESENTACIÓN | CANT | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO
1 | EQUIPO DE AGUA | MILLIPORE | Filtro de Quantum | QTUMQQQEX | Unidad | 1 | 8900803
2 | EQUIPO DE AGUA | MILLIPORE | Filtro progard s2 | PR0G0T0S2 | Unidad | 1 | 6923420
3 | EQUIPO DE AGUA | MILLIPORE | FILTRO DE VENTEO PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PURIFICADA POR OSMOSIS INVERSA | TANKMPK02 | Unidad | 1 | 1998407
4 | EQUIPO DE AGUA | MILLIPORE | FILTRO VENTEO PARA TANQUE MILLIPORE | SLFH02510 | Paquete x 2 unidades | 1 | 1275283
5 | EQUIPO DE AGUA | MILLIPORE | MODULO DE PRETRATAMIENTO Q-GARD-T1 PARA EQUIPO MILLI-Q ADVANTAGE/ REFERENCE ALIMENTADO POR AGUA PURIFICADA POR ELECTRODESIONIZACION (ELIX), OSMOSIS INVERSA O DESTILACION. | QGARDT1X1 | Unidad | 1 | 7015843
6 | EQUIPO DE AGUA | MILLIPORE | MODULO DE PURIFICACION PROGARD-2 PARA EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA MARCA MILLIPORE TIPO MILLI RIOS, EL CUAL CONTIENE CARBON GRANULAR, PREFILTRO DE CARBON DE 1 MICRA Y PREFILTRO EN POLIPROPILENO. UNIDAD | PR0G00002 | Unidad | 1 | 7245117
7 | EQUIPO DE AGUA | MILLIPORE | MODULO DE PURIFICACION SMARTPAK DQ3 | SPR00SIA1 | Unidad | 1 | 9781007
8 | EQUIPO DE AGUA | MILLIPORE | MODULO DE ULTRAPURIFICACION AUANTUM TEX PARA EQUIPO MILLI-Q ADVANTAGE. CONTIENE RESINAS DESEÑADAS PARA ELIMINACION DE TRAZAS DE ORGANICOS AL NIVEL DE PPB. | QTUM0TEX1 | Unidad | 1 | 7008307
9 | EQUIPO DE AGUA | MILLIPORE | MODULO DE PURIFICACION PROGARD-2 PARA SISTEMAS MILLIPORE Progard-2 (PRO00002) | PR0G00002 | Unidad | 1 | 7245117
10 | EQUIPO DE AGUA | MILLIPORE | MODULO QUANTUM-EX MILLIPORE PARA EQUIPO MILLI-Q ACADEMIC. Quantum (qtum000ex) | QTUM0TEX1 | Unidad | 1 | 7008307
11 | EQUIPO DE AGUA | MILLIPORE | UNIDAD DE FILTRACION MILLIPAK 40, 0,22MICRAS | MPGL04GK2 | Paquete x 2 unidades | 1 | 3944057
12 | EQUIPO DE AGUA | MILLIPORE | MQ INT POWER SUPPLY BOARD | ZF3000433 | Unidad | 1 | 31552057
13 | EQUIPO DE AGUA | MILLIPORE | LAMPARA UV PARA EQUIPO DE PURIFICACION DE AGUA ELIX 5V. | ZLXUVLP01 | Unidad | 1 | 4493440
14 | EQUIPO DE AGUA | MILLIPORE | 135mm UV HOUSING ASSY-6T | ZF3000071 | Unidad | 1 | 6870663
15 | EQUIPO DE AGUA | MILLIPORE | BOMBA DE DISTRIBUCION PARA EQUIPOS SIMPLICITY Y DIRECT Q3 LIN | ZF3000302 | Unidad | 1 | 7527543
16 | EQUIPO DE AGUA | MILLIPORE | BOMBA DE DIAFRAGMA PARA EQUIPOS MILLIPORE | ZF3000300 | Unidad | 1 | 9900800
17 | EQUIPO DE AGUA | MILLIPORE | TARJETA DE POTENCIA DEL SISTEMA PURIFICADOR DE AGUA DIRECT Q | ZF3000332 | Unidad | 1 | 12687780
18 | EQUIPO DE AGUA | MILLIPORE | DISPLAY DIRECT- Q3 Y SYNERGY SMART | ZF3000303 | Unidad | 1 | 15232793
VALOR TOTAL (Sumatoria valores unitarios) | [6 empty] | 156610744 | 0
NOTA 1: Se aclara que el oferente deberá presentar su Oferta económica por valor unitario, sin sobrepasar el valor de referencia incluido IVA para cada ítem, so pena de causal de rechazo de la oferta y atendiendo a que el presente proceso es de monto agotable, de acuerdo con el informe previo y verificación, la entidad podrá aumentar o disminuir la cantidad de bienes objeto de intervención.
NOTA 2: El oferente debe diligenciar los precios ofertados de acuerdo a cada lote al que aplique, del presente documento, so pena de rechazo de la misma. El oferente al momento de presentar su propuesta, puede optar por ofertar por lote, por lotes o por la totalidad de los lotes.
NOTA 3: Los valores del "VALOR TOTAL" denominados en el presente documento Excel de acuerdo a los lotes, serán tenidos en cuenta únicamente como valores de referencia para efectos de la obtención de puntaje económico según el método de evaluación correspondiente. En todo caso el valor a adjudicar POR EL LOTE 6 SERAN: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 252.000.000) monto agotable, incluido el IVA y demás impuestos, gastos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C.

## LOTE 7
FORMATO DE COTIZACIÓN
OBJETO DEL PROCESO: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LAS AUTOCLAVES, CENTRIFUGAS, LECTORES, LAVADORES, ESPECTROFOTÓMETROS, LAVADORES DE MICROPLACAS, EQUIPOS DE AGUA, UNIDADES SPF, MEDIDORES DE PH Y DEMÁS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO"
COTIZANTE : |  |  | Diligencie el nombre de la entidad - persona natural o juridica.
NIT: |  |  | Diligencie el NIT de la entidad - persona natural o juridica.
REPRESENTANTE LEGAL: |  |  | Diligencie el nombre del representante legal de la Entidad - persona natural o juridica.
C.C. |  |  | Digiete el número de cedula del representante legal. C.C.
LOTE 7. UNIDADES SPF
ÍTEM | EQUIPO | MARCA | REPUESTO O CONSUMIBLE REQUERIDO | REFERENCIA | PRESENTACIÓN | CANT | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO
1 | UNIDADES DE AVES SPF | N.A | Filtros KLC tamaño: 20”x16”x2” ,MERV 12 eficiencia del 35% (caja x 12 UNIDADES ) | N.A | Caja X 12 unidades | 1 | 4174520
2 | UNIDADES DE AVES SPF | N.A | Filtros Abaco tamaño: 20”x16”x4” MERV 8 eficiencia del 35% (caja x 12 unidades) | N.A | Caja X 12 unidades | 1 | 5912465
3 | UNIDADES DE AVES SPF | N.A | Filtro en guata de 24*24*2 del 35 % de eficiencia Merv 8 | N.A | Unidad | 1 | 571677
4 | UNIDADES DE AVES SPF | N.A | Filtro en guata de 24*24*2 del 85 % de eficiencia Merv 8 | N.A | Unidad | 1 | 687880
5 | UNIDADES DE AVES SPF | N.A | Rollo de guata prensada con densidad de 500 gramos | N.A | Rollo X 50 metros | 1 | 3992078
VALOR TOTAL (Sumatoria valores unitarios) | [6 empty] | 15338620 | 0
NOTA 1: Se aclara que el oferente deberá presentar su Oferta económica por valor unitario, sin sobrepasar el valor de referencia incluido IVA para cada ítem, so pena de causal de rechazo de la oferta y atendiendo a que el presente proceso es de monto agotable, de acuerdo con el informe previo y verificación, la entidad podrá aumentar o disminuir la cantidad de bienes objeto de intervención.
NOTA 2: El oferente debe diligenciar los precios ofertados de acuerdo a cada lote al que aplique, del presente documento, so pena de rechazo de la misma. El oferente al momento de presentar su propuesta, puede optar por ofertar por lote, por lotes o por la totalidad de los lotes.
NOTA 3: Los valores del "VALOR TOTAL" denominados en el presente documento Excel de acuerdo a los lotes, serán tenidos en cuenta únicamente como valores de referencia para efectos de la obtención de puntaje económico según el método de evaluación correspondiente. En todo caso el valor a adjudicar POR EL LOTE 7 SERAN: CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000) monto agotable, incluido el IVA y demás impuestos, gastos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C.

## LOTE 8
FORMATO DE COTIZACIÓN
OBJETO DEL PROCESO: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LAS AUTOCLAVES, CENTRIFUGAS, LECTORES, LAVADORES, ESPECTROFOTÓMETROS, LAVADORES DE MICROPLACAS, EQUIPOS DE AGUA, UNIDADES SPF, MEDIDORES DE PH Y DEMÁS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO"
COTIZANTE : |  |  | Diligencie el nombre de la entidad - persona natural o juridica.
NIT: |  |  | Diligencie el NIT de la entidad - persona natural o juridica.
REPRESENTANTE LEGAL: |  |  | Diligencie el nombre del representante legal de la Entidad - persona natural o juridica.
C.C. |  |  | Digiete el número de cedula del representante legal. C.C.
LOTE 8. EQUIPOS DE AGUA ELGA
ÍTEM | EQUIPO | MARCA | REPUESTO O CONSUMIBLE REQUERIDO | REFERENCIA | PRESENTACIÓN | CANT | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO | VALOR UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO
1 | EQUIPO DE AGUA | Elga Flex III | Purification pack flex 3 | LC214 | Unidad | 1 | 2202150
2 | EQUIPO DE AGUA | Elga Flex III | Microfiltro de punto de uso. Remueve particulas, coloides y bacterias. Para equipos purelab flex 2 | LC145 | Unidad | 1 | 2042745
3 | EQUIPO DE AGUA | Elga Flex III | Lampara UV | LC210 | Unidad | 1 | 3802104
4 | EQUIPO DE AGUA | Elga Flex III | PACK DE SANITIZACION PURELAB FLEX | LC209 | Unidad | 1 | 1251624
5 | EQUIPO DE AGUA | Elga Flex III | Filtro de venteo | LC216 | Unidad | 1 | 1753455
6 | EQUIPO DE AGUA | Elga Flex III | Reverse Osmosis Cartridge, flex 3 and 5 | LC217 | Unidad | 1 | 1983706
7 | EQUIPO DE AGUA | Elga Flex III | Tubing poliuretano flexco trans.8MM | 438000802 | Unidad | 1 | 112455
8 | EQUIPO DE AGUA | Elga Flex III | O-Ring EPDM 17.86 x 2.62 | SEORED312566 | Unidad | 1 | 17712
9 | EQUIPO DE AGUA | Elga Flex III | O-Ring BS119 EP60 23.47mm | SEORED317625 | Unidad | 1 | 41327
10 | EQUIPO DE AGUA | Elga Flex III | Anillo abrazadera (flex) | CLAM39128 | Unidad | 1 | 70847
11 | EQUIPO DE AGUA | Elga Flex III | Piston Assembly | SP950 | Unidad | 1 | 1304759
12 | EQUIPO DE AGUA | Elga Flex III | Tuberia 5.4mm x 8mm 5/16 x 0.22 | PU-0640-1-T | Unidad | 1 | 112455
13 | EQUIPO DE AGUA | Elga Flex III | Dispenser Assembly | SP965 | Unidad | 1 | 11353176
14 | EQUIPO DE AGUA | Elga Chorus | Purelab Chorus 2 3 Pre-Treatment Pack | LC241 | Unidad | 1 | 1251624
15 | EQUIPO DE AGUA | Elga Chorus | Purification pack - Purelab Chorus 1 Complete | LC275 | Unidad | 1 | 4941554
16 | EQUIPO DE AGUA | Elga Chorus | Filtro de venteo | LC216 | Unidad | 1 | 1753455
17 | EQUIPO DE AGUA | Elga Chorus | Microfiltro de punto de uso. Remueve particulas, coloides y bacterias. Para equipos purelab flex 2 | LC145 | Unidad | 1 | 2042745
18 | EQUIPO DE AGUA | Elga Chorus | Bloque Bypass para Sanitización | LC272 | Unidad | 1 | 1251624
VALOR TOTAL (Sumatoria valores unitarios) | [6 empty] | 37289517 | 0
NOTA 1: Se aclara que el oferente deberá presentar su Oferta económica por valor unitario, sin sobrepasar el valor de referencia incluido IVA para cada ítem, so pena de causal de rechazo de la oferta y atendiendo a que el presente proceso es de monto agotable, de acuerdo con el informe previo y verificación, la entidad podrá aumentar o disminuir la cantidad de bienes objeto de intervención.
NOTA 2: El oferente debe diligenciar los precios ofertados de acuerdo a cada lote al que aplique, del presente documento, so pena de rechazo de la misma. El oferente al momento de presentar su propuesta, puede optar por ofertar por lote, por lotes o por la totalidad de los lotes.
NOTA 3: Los valores del "VALOR TOTAL" denominados en el presente documento Excel de acuerdo a los lotes, serán tenidos en cuenta únicamente como valores de referencia para efectos de la obtención de puntaje económico según el método de evaluación correspondiente. En todo caso el valor a adjudicar POR EL LOTE 8 SERAN: CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($140.000.000) monto agotable, incluido el IVA y demás impuestos, gastos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.C.