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PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

	ITEM
	CANTIDAD
	VALORES UNITARIOS PROPUESTA (I.V.A INCLUIDO)
	VALOR TOTAL PROPUESTA (I.V.A INCLUIDO)

	EXTINTOR CO2 DE 5 LB
• CLASE DE FUEGO 133 B
• AGENTE EXTINTOR CO2 99,99%
• TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO -20°C +60°C
• CARGA BNOMINAL 5 Kg
• PESO TOTAL ~ 13,8 Kg
• DIMENSIONES Altura 750 mm Diámetro 136 mm
• TIEMPO DE DESCARGA 15 sec.
• EL PAR MAX DE APRIETE DE VÁLVULA 196 Nm
• PRESIÓN DE PRUEBA RECIPIENTE PT 250 bar
• VOLUMEN DEL RECIPIENTE 7,5 L.
• VÁLVULA DE SEGURIDAD Operación entre 185 +/-15 bar
• MATERIAL DEL RECIPIENTE Aleación de acero
• TRATAMIENTO EXTERNO/INTERNO Arenado y pintura a polvo epoxipoliéster Rojo Ral 3000
• Incluye soporte metálico y señalización de instrucciones de manejo, en material acrílico de  medidas 25CM del alto por 20 CM de ancho.
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	       TOTAL PROPUESTA ECONOMICA 
	



Plazo o término de ejecución: Quince (15) días contado a partir de la aprobación de la garantía única.

[bookmark: _Toc239246293][bookmark: _Toc239246638]NOTA: El valor de la propuesta incluye todos los costos e impuestos necesarios para la ejecución del contrato.
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NIT
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Identificación
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FIRMA del Representante Legal o Persona natural que presenta la propuesta


NOTA: en caso que el proponente pertenezca al régimen simplificado, no deberá cotizar el valor del IVA.

