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PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
SGC-SAMC-007-2025

FORMATO 
OFRECIMIENTO TÉCNICO 

Bogotá, 
 
Señores
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO – SGC
Diagonal 53 #34-53, Bogotá
Referencia: Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía SGC-SAMC-xxx-2025
Asunto: Adquirir sondas multiparamétricas y sondas de nivel de agua de medición en pozos, para generar conocimiento de sistemas geotérmicos someros e hidrogeológicos.
Los Proponentes que obtengan en cada uno de los requisitos habilitantes establecidos en las normas legales pertinentes, y en este pliego de condiciones el criterio de HÁBIL, serán tenidos en cuenta para la asignación de puntaje, de conformidad con los criterios de selección y adjudicación que se establecen a continuación:

	PONDERABLE
	SUBPUNTAJE
	OFERTA DE PROPONENTE 
	PUNTAJE

	1. Factores de Calidad
	De 1 a 5 Kit de 4 soluciones para calibrar la conductividad. Cada kit estará compuesto por una solución de cada uno de los siguientes patrones: 1413μS/cm, 5000μS/cm, 12880μS/cm, 111800μS/cm
	10
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	De 9 a 13 maletines acolchados para el transporte tipo morral. El diseño del morral debe corresponder con el modelo de la sonda adquirida.
	24
	
	

	
	1 año de garantía adicional a la mínima obligatoria relacionadas en las especificaciones técnicas. Que aplica para todas las sondas adquiridas.
	15
	
	





NOTA 1: Este formato no debe ser modificado, so pena de no tenerse en cuenta el ofrecimiento y por ende no se le otorgará puntaje en este factor de calificación.


NOMBRE PROPONENTE: _______________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE.
Nombre: ________________________________
C.C. _____________________________________
[bookmark: _heading=h.30j0zll]
Diagonal 53 N.° 34-53, Bogotá, D.C., Colombia, PBX (57+601) 2200000, 2200100, 2200200 Fax: 2220797
www.sgc.gov.co
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