## Estudio de Mercado
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S |  |  |  | CI INDUSTRIAL SUPPLIES & SERVICES S.A.S. |  |  |  | QUALITY INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. BIC |  |  |  | PRESUPUESTO PROCESO
|  |  |  | Valor Unitario | IVA (Si aplica) | Valor Total | Plazo de entrega | Valor Unitario | IVA (Si aplica) | Valor Total | Plazo de entrega | Valor Unitario | IVA (Si aplica) | Valor Total | Plazo de entrega | Valor Unitario | IVA (Si aplica) | Valor Total | Plazo de entrega
1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS HVAC | [5 empty] | 23903766.81 |  |  |  | 43880060 |  |  |  | 42602000 |  |  |  | 42602000
1.01 | Chiller York modelo YCAL0044 de 40 TR | UNIDAD | 1 | 866717 | 164676.23 | 1031393.23 |  | 3090000 | 587100 | 3677100 |  | 3000000 | 570000 | 3570000 |  | 3000000 | 570000 | 3570000
1.02 | Unidades manejadoras (UMAs) | UNIDAD | 22 | 260784 | 49548.96 | 6827325.12 |  | 515000 | 97850 | 13482700 |  | 500000 | 95000 | 13090000 |  | 500000 | 95000 | 13090000
1.03 | Bombas de circulación de agua fría | UNIDAD | 5 | 413429 | 78551.51 | 2459902.55 |  | 824000 | 156560 | 4902800 |  | 800000 | 152000 | 4760000 |  | 800000 | 152000 | 4760000
1.04 | Bombas de circulación de agua caliente | UNIDAD | 2 | 413429 | 78551.51 | 983961.02 |  | 824000 | 156560 | 1961120 |  | 800000 | 152000 | 1904000 |  | 800000 | 152000 | 1904000
1.05 | Tanque de agua caliente | UNIDAD | 1 | 330743 | 62841.17 | 393584.17 |  | 515000 | 97850 | 612850 |  | 500000 | 95000 | 595000 |  | 500000 | 95000 | 595000
1.06 | Calentador de paso eléctrico 220 v trifásico, 8 Kw/H. | UNIDAD | 2 | 412320 | 78340.8 | 981321.6 |  | 618000 | 117420 | 1470840 |  | 600000 | 114000 | 1428000 |  | 600000 | 114000 | 1428000
1.07 | Aires acondicionados de precisión 7TR cada uno | UNIDAD | 1 | 812670 | 154407.3 | 967077.3 |  | 1030000 | 195700 | 1225700 |  | 1000000 | 190000 | 1190000 |  | 1000000 | 190000 | 1190000
1.08 | Aire acondicionado tipo mini Split de 2 TR Y 1.5 TR | UNIDAD | 2 | 158674 | 30148.06 | 377644.12 |  | 309000 | 58710 | 735420 |  | 300000 | 57000 | 714000 |  | 300000 | 57000 | 714000
1.09 | Aire acondicionado tipo SPLIT DOBLE CIRCUITO de 1.5 TR | UNIDAD | 2 | 318551 | 60524.69 | 758151.38 |  | 515000 | 97850 | 1225700 |  | 500000 | 95000 | 1190000 |  | 500000 | 95000 | 1190000
1.1 | Extracción de aire tipo eyector | UNIDAD | 10 | 225492 | 42843.48 | 2683354.8 |  | 360500 | 68495 | 4289950 |  | 350000 | 66500 | 4165000 |  | 350000 | 66500 | 4165000
1.11 | Equipos de suministro de aire | UNIDAD | 7 | 225492 | 42843.48 | 1878348.36 |  | 360500 | 68495 | 3002965 |  | 350000 | 66500 | 2915500 |  | 350000 | 66500 | 2915500
1.12 | Equipos de extracción de aire | UNIDAD | 5 | 225492 | 42843.48 | 1341677.4 |  | 360500 | 68495 | 2144975 |  | 350000 | 66500 | 2082500 |  | 350000 | 66500 | 2082500
1.13 | extractores de cabina | UNIDAD | 9 | 225492 | 42843.48 | 2415019.32 |  | 360500 | 68495 | 3860955 |  | 350000 | 66500 | 3748500 |  | 350000 | 66500 | 3748500
1.14 | extractores de hongo | UNIDAD | 3 | 225492 | 42843.48 | 805006.44 |  | 360500 | 68495 | 1286985 |  | 350000 | 66500 | 1249500 |  | 350000 | 66500 | 1249500
2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS HVAC | [5 empty] | 91571881.59 |  |  |  | 179785676 |  |  |  | 174549200 |  |  |  | 174575975
2.01 | suministro e instalación de termómetro de columna ROCKAGE rango 0-150 °C, Indicación análoga con doble unidad de medida (°C/°F), Longitud de bulbo de 4”. | Unidad | 5 | 470876 | 89466.44 | 2801712.2 |  | 1339000 | 254410 | 7967050 |  | 1300000 | 247000 | 7735000 |  | 1300000 | 247000 | 7735000
2.02 | suministro e instalación Manómetro De Presión Diferencial Dwyer Magnehelic Serie 2000 | Unidad | 10 | 661560 | 125696.4 | 7872564 |  | 2060000 | 391400 | 24514000 |  | 2000000 | 380000 | 23800000 |  | 2000000 | 380000 | 23800000
2.03 | suministro e instalación de Sensor de RS-1180-0002 ¦ Controles Johnson ¦ Sensor de temperatura de pared 0 a 40C Ajuste del punto de ajuste 0-10VDC Pantalla LCD Anulación de ocupación Anulación de velocidad del ventilador | Unidad | 5 | 2444961 | 464542.59 | 14547517.95 |  | 3605000 | 684950 | 21449750 |  | 3500000 | 665000 | 20825000 |  | 3500000 | 665000 | 20825000
2.04 | Suministro e instalación de actuador de retorno de resorte jhonson controls ref M9206-GGA-2S | Unidad | 10 | 2400832 | 456158.08 | 28569900.8 |  | 3605000 | 684950 | 42899500 |  | 3500000 | 665000 | 41650000 |  | 3500000 | 665000 | 41650000
2.05 | Instalación de actuador de retorno de resorte jhonson controls ref M9208-GGA-2S (suministrado por el INM) | Unidad | 5 | 371869 | 70655.11 | 2212620.55 |  | 2884000 | 547960 | 17159800 |  | 2800000 | 532000 | 16660000 |  | 2800000 | 532000 | 16660000
2.06 | Suministro e instalación de coraza americana de ½” | ML | 10 | 34016 | 6463.04 | 404790.4 |  | 51500 | 9785 | 612850 |  | 50000 | 9500 | 595000 |  | 50000 | 9500 | 595000
2.07 | Suministro e instalación de coraza americana de 3/4” | ML | 20 | 37780 | 7178.2 | 899164 |  | 61800 | 11742 | 1470840 |  | 60000 | 11400 | 1428000 |  | 60000 | 11400 | 1428000
2.08 | desmonte y disposición final en sitio autorizado de coraza plástica por coraza metaliza flexible de 3/4" | ML | 20 | 13929 | 2646.51 | 331510.2 |  | 72100 | 13699 | 1715980 |  | 70000 | 13300 | 1666000 |  | 70000 | 13300 | 1666000
2.09 | Suministro e instalación de terminales rectas de 3/4" para coraza metálica | UNIDAD | 15 | 6231 | 1183.89 | 111223.35 |  | 30900 | 5871 | 551565 |  | 30000 | 5700 | 535500 |  | 30000 | 5700 | 535500
2.1 | Suministro e instalación de Chumacera UCP-204-12TCV | Unidad | 5 | 472627 | 89799.13 | 2812130.65 |  | 669500 | 127205 | 3983525 |  | 650000 | 123500 | 3867500 |  | 650000 | 123500 | 3867500
2.11 | Suministro e instalación de Rodamiento SKF 6205 | Unidad | 5 | 194036 | 36866.84 | 1154514.2 |  | 412000 | 78280 | 2451400 |  | 400000 | 76000 | 2380000 |  | 400000 | 76000 | 2380000
2.12 | Suministro e instalación de Rodamiento SKF 6203 | Unidad | 5 | 194036 | 36866.84 | 1154514.2 |  | 422300 | 80237 | 2512685 |  | 410000 | 77900 | 2439500 |  | 410000 | 77900 | 2439500
2.13 | Suministro e instalación Piloto (Indicador de estado) para los tableros de fuerza | Unidad | 32 | 38199 | 7257.81 | 1454617.92 |  | 360500 | 68495 | 13727840 |  | 350000 | 66500 | 13328000 |  | 350000 | 66500 | 13328000
2.14 | Suministro e instalación Batería NAE (Johnson Controls) | Unidad | 5 | 395991 | 75238.29 | 2356146.45 |  | 669500 | 127205 | 3983525 |  | 650000 | 123500 | 3867500 |  | 650000 | 123500 | 3867500
2.15 | Suministro e instalación Batería NCE (Johnson Controls) | Unidad | 5 | 457887 | 86998.53 | 2724427.65 |  | 721000 | 136990 | 4289950 |  | 700000 | 133000 | 4165000 |  | 700000 | 133000 | 4165000
2.16 | Suministro e instalación de Batería VARTA Microbattery Ref 3/VH700 AAA, de 3.6V, @730mAh, 086B | Unidad | 8 | 111066 | 21102.54 | 1057348.32 |  | 154500 | 29355 | 1470840 |  | 150000 | 28500 | 1428000 |  | 150000 | 28500 | 1428000
2.17 | Suministro e instalacion breakers Siemens tipo industrial 3 x 50A con contactos auxiliares, tableros de fuerza | Unidad | 19 | 826030 | 156945.7 | 18676538.3 |  | 1081500 | 205485 | 24452715 |  | 1050000 | 199500 | 23740500 |  | 1050000 | 199500 | 23740500
2.18 | cambio de bornera y revision de cableado motor extraccion E3 de 9hp trifasico marca Siemens | Unidad | 1 | 574517 | 109158.23 | 683675.23 |  | 1009400 | 191786 | 1201186 |  | 980000 | 186200 | 1166200 |  | 980000 | 186200 | 1166200
2.19 | Suministro e instalacion contactor de CA electromagnetico,GMC-9 | Unidad | 1 | 642008 | 121981.52 | 763989.52 |  | 2060000 | 391400 | 2451400 |  | 2000000 | 380000 | 2380000 |  | 2000000 | 380000 | 2380000
2.2 | Suministro e instalacion de rele de sobrecargade reemplzo directo Siemens de 20 a 32 amperios | Unidad | 1 | 826030 | 156945.7 | 982975.7 |  | 772500 | 146775 | 919275 |  | 750000 | 142500 | 892500 |  | 772500 | 146775 | 919275
3. SUMINISTROS | [5 empty] | 7561701.49 |  |  |  | 11650278.5 |  |  |  | 11310950 |  |  |  | 11346650
3.01 | Correa Bx-42 "Dentada" | Unidad | 5 | 69340 | 13174.6 | 412573 |  | 128750 | 24462.5 | 766062.5 |  | 125000 | 23750 | 743750 |  | 125000 | 23750 | 743750
3.02 | CORREA BX-40 | Unidad | 5 | 69340 | 13174.6 | 412573 |  | 154500 | 29355 | 919275 |  | 150000 | 28500 | 892500 |  | 150000 | 28500 | 892500
3.03 | CORREA BX-34 | Unidad | 5 | 69340 | 13174.6 | 412573 |  | 123600 | 23484 | 735420 |  | 120000 | 22800 | 714000 |  | 120000 | 22800 | 714000
3.04 | CORREA B40 | Unidad | 5 | 69340 | 13174.6 | 412573 |  | 103000 | 19570 | 612850 |  | 100000 | 19000 | 595000 |  | 100000 | 19000 | 595000
3.05 | CORREA B-98 | Unidad | 5 | 69340 | 13174.6 | 412573 |  | 113300 | 21527 | 674135 |  | 110000 | 20900 | 654500 |  | 110000 | 20900 | 654500
3.06 | CORREA Bx-30 | Unidad | 5 | 69340 | 13174.6 | 412573 |  | 113300 | 21527 | 674135 |  | 110000 | 20900 | 654500 |  | 110000 | 20900 | 654500
3.07 | CORREA BX32 | Unidad | 5 | 69340 | 13174.6 | 412573 |  | 123600 | 23484 | 735420 |  | 120000 | 22800 | 714000 |  | 120000 | 22800 | 714000
3.08 | CORREA B-36 | Unidad | 5 | 69340 | 13174.6 | 412573 |  | 123600 | 23484 | 735420 |  | 120000 | 22800 | 714000 |  | 120000 | 22800 | 714000
3.09 | Prefiltros 16"x20"x2" eficiencia 0,95 | Unidad | 5 | 216686 | 41170.34 | 1289281.7 |  | 257500 | 48925 | 1532125 |  | 250000 | 47500 | 1487500 |  | 250000 | 47500 | 1487500
3.1 | Prefiltros 16"x25"x2" eficiencia 0,95 | Unidad | 4 | 216686 | 41170.34 | 1031425.36 |  | 257500 | 48925 | 1225700 |  | 250000 | 47500 | 1190000 |  | 250000 | 47500 | 1190000
3.11 | Prefiltros 20"x16"x2" eficiencia 0,95 | Unidad | 4 | 294693 | 55991.67 | 1402738.68 |  | 257500 | 48925 | 1225700 |  | 250000 | 47500 | 1190000 |  | 257500 | 48925 | 1225700
3.12 | Paños para limpieza paquete por 70 unidades dimensiones 25x42cm | Paquete | 3 | 34670 | 6587.3 | 123771.9 |  | 185400 | 35226 | 661878 |  | 180000 | 34200 | 642600 |  | 180000 | 34200 | 642600
3.13 | Grasera | Unidad | 1 | 87541 | 16632.79 | 104173.79 |  | 257500 | 48925 | 306425 |  | 250000 | 47500 | 297500 |  | 250000 | 47500 | 297500
3.14 | Limpia contactos unidad por 250 ml | Unidad | 3 | 48538 | 9222.22 | 173280.66 |  | 82400 | 15656 | 294168 |  | 80000 | 15200 | 285600 |  | 80000 | 15200 | 285600
3.15 | Grasa unidad por 1/4 de galón | Unidad | 3 | 38220 | 7261.8 | 136445.4 |  | 154500 | 29355 | 551565 |  | 150000 | 28500 | 535500 |  | 150000 | 28500 | 535500
4. ADECUACIONES E INSTALACIONES | [5 empty] | 16060824.29 |  |  |  | 174784820 |  |  |  | 169694000 |  |  |  | 169694000
4.01 | Revision y puesta en funcionamiento de cableado correspondiente a conexionado entre variador y pilotos | Global | 1 | 693396 | 131745.24 | 825141.24 |  | 10300000 | 1957000 | 12257000 |  | 10000000 | 1900000 | 11900000 |  | 10000000 | 1900000 | 11900000
4.02 | Revision y puesta en funcionamiento de cableado correspondiente a conexionado entre variador y pulsadores apertura | Global | 1 | 356562 | 67746.78 | 424308.78 |  | 12360000 | 2348400 | 14708400 |  | 12000000 | 2280000 | 14280000 |  | 12000000 | 2280000 | 14280000
4.03 | Revision y puesta en funcionamiento de cableado correspondiente a conexionado entre variador y pulsadores de apagado | Global | 1 | 356562 | 67746.78 | 424308.78 |  | 12360000 | 2348400 | 14708400 |  | 12000000 | 2280000 | 14280000 |  | 12000000 | 2280000 | 14280000
4.04 | Revision y puesta en funcionamiento de cableado correspondiente a conexionado entre variador y selector de posicion | Global | 1 | 356562 | 67746.78 | 424308.78 |  | 12360000 | 2348400 | 14708400 |  | 12000000 | 2280000 | 14280000 |  | 12000000 | 2280000 | 14280000
4.05 | Revisión de cableado y conexionado desde PLC hasta tablero de control de las unidades manejadoras para verificar señales de temperatura de suministro, condiciones de suministro, comandos de apertura y cierre en válvulas de agua fría y caliente , por medio de motor actuador. | Global | 1 | 731157 | 138919.83 | 870076.83 |  | 19364000 | 3679160 | 23043160 |  | 18800000 | 3572000 | 22372000 |  | 18800000 | 3572000 | 22372000
4.06 | revisión y puesta en funcionamiento de compresor en Equipo Chiller marca York modelo YCALOO44 DE 40 TR | Global | 1 | 3290207 | 625139.33 | 3915346.33 |  | 23484000 | 4461960 | 27945960 |  | 22800000 | 4332000 | 27132000 |  | 22800000 | 4332000 | 27132000
4.07 | Cambio de rodamientos de moto ventiladores en Chiller York | Global | 1 | 282908 | 53752.52 | 336660.52 |  | 8240000 | 1565600 | 9805600 |  | 8000000 | 1520000 | 9520000 |  | 8000000 | 1520000 | 9520000
4.08 | Adecuación de protección a motor de cabinas de extracción en terraza | Unidad | 4 | 212181 | 40314.39 | 1009981.56 |  | 5150000 | 978500 | 24514000 |  | 5000000 | 950000 | 23800000 |  | 5000000 | 950000 | 23800000
4.09 | revisión y puesta en funcionamiento de suministro de agua caliente para unidades manejadoras AC-16, AC-3, AC-2 | Unidad | 3 | 2193471 | 416759.49 | 7830691.47 |  | 9270000 | 1761300 | 33093900 |  | 9000000 | 1710000 | 32130000 |  | 9000000 | 1710000 | 32130000
PRECIO TOTAL: | [5 empty] | 139098174.18 |  |  |  | 410100834.5 |  |  |  | 398156150 |  |  |  | 398218625
OBSERVACIONES
Se identificó que el valor de una de las cotizaciones presenta una alta variabilidad , es decir, un valor extremo que distorsiona significativamente el promedio aritmético. Esta situación puede deberse a diferencias en criterios de calidad, condiciones de mercado, ubicación geográfica de los proveedores, políticas internas de precios o especificaciones técnicas no homogéneas. Con el fin de establecer un valor de presupuesto oficial que refleje de manera más representativa el comportamiento central del mercado y minimice el efecto de estos valores atípicos, se ha decidido aplicar la fórmula estadística de la MEDIANA, la cual consiste en ordenar los valores cotizados de menor a mayor y seleccionar aquel que se encuentra en la posición central. Este enfoque es reconocido por su utilidad en contextos donde existe una dispersión significativa de los datos, ya que evita la influencia desproporcionada de valores extremos. En consecuencia, el valor del presupuesto oficial se ha determinado con base en la mediana de las cotizaciones válidas recibidas, garantizando así una estimación más objetiva, técnica y ajustada a la realidad del mercado.
CONCLUSIÓN
Se lleva a cabo una revisión mediante solicitudes de cotización a empresas que cumplen con los requisitos para ofrecer los servicios solicitados con el fin de verificar los precios vigentes en el mercado. Las solicitudes fueron enviadas tanto por correo electrónico como a través de publicación en la plataforma SECOP II, recibiendo respuestas dentro de los plazos establecidos por parte tres (3) empresas. Con base en los precios de referencia obtenidos, el área técnica efectuó ajustes en los ítems y sus cantidades, con el propósito de priorizar la adquisición de ciertos bienes y servicios, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal asignada para esta contratación. En consecuencia, se establece el presupuesto oficial para la presente contratación en la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($398.218.625,00).
NOMBRE (De quien realiza la evaluación *No puede realizarlo un contratista) |  |  | CARGO (De quien realiza la evaluación) |  |  | FIRMA (De quien realiza la evaluación) | [7 empty] | FECHA